招　标　文　件

项目名称：泰兴市排水GIS系统

项目编号：TXS20210506312

招标人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

代理机构：江苏国兴建设项目管理有限公司

二○二一年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.总则	7

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4. 投标	13

5. 开标	13

6. 评标	14

7. 定标	15

8.质疑	15

9. 合同	16

10.废标	16

11. 纪律和监督	17

12. 需要补充的其他内容	17

13.招标文件的解释	17

第三章 评标办法	18

第四章 合同条款	26

第五章 技术标准和要求	32

第六章 投标文件的编制及格式	66

第一章  招标公告

项目概况 泰兴市排水GIS系统项目招标项目的潜在投标人应在泰兴市行政审批局（泰兴市文昌东路62号）三楼江苏国兴建设项目管理有限公司办公室获取招标文件，并于2021年5月28日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：TXS20210506312

2.项目名称：泰兴市排水GIS系统项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：14600000元

5.最高限价：14600000元

6.采购需求：

本项目采购内容为泰兴市排水GIS系统建设，包括泰兴市排水GIS系统运行管理机制建设、排水GIS系统指挥中心、建设排水管网清疏检测数据库、排水管网历史数据库转换、新建排水管网数据采集入库、排水相关设备建设、系统运行环境、系统平台建设。其中系统平台建设包含基础信息平台建设、业务应用平台建设、公众服务平台建设。

7.交付时间：2021年10月31日前完成本项目所有内容

8.付款方式：根据中标价格进行结算。

（1）合同签订后的一个月内，采购人向中标人支付合同预计总额的30%。

（2）项目完成并经采购人验收合格后的1个月内，采购人向中标人支付合同总金额的65%。

（3）系统免费运维期结束后，采购人向中标人支付合同预计总额的5%。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

投标人须具备国家测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书（含地理信息系统工程和工程测量【含地下管线测量】专业）。

三、获取招标文件：

1、时间：2021年5月7日起，2021年5月12日止（法定节假日除外），每日上午8：30 至12:00时，每日下午14：30至17：30分。

2、地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼江苏国兴办公室。

3、方式：投标人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领。

（1）法定代表人现场领取文件时应提供以下资料的原件及一套盖章的复印件：法定代表人的身份证明书（原件）、身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）、特定资格要求资料（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人的授权委托人现场领取文件时应提供以下资料的原件及一套盖章的复印件：法定代表人的授权委托书（原件）、受委托人身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）、特定资格要求资料（复印件加盖公章）。

4、售价：300元/份，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、 2021 年5月28日15点00分止（北京时间）。

2、地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼开标四室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、确认函递交截止时间

确认函递交截止时间：2021年5月14日17:30时止。

逾时未递交《投标确认函》的，将不能参加本次项目的投标。

2、确认函递交方式

供应商应在确认函递交截止时间前，将《投标确认函》以电子邮件发至邮箱：574571823@qq.com或者现场递交至泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼江苏国兴办公室。

3、供应商如实填写投标确认函中的有关内容和信息，如内容不完整，造成采购机构无法联系的，其引发的不良后果由供应商自行承担。

4、已提交确认函的供应商，如无正当理由不参加本项目投标，政府采购监管部门有权作出不利于供应商的处理。

5. 公告发布媒介：

江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

泰州市政务管理办公室公共资源交易平台-泰兴站（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/tx/）

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

地址：泰兴市曾涛路162号

联系方式：0523-87771926

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国兴建设项目管理有限公司

地　址：济川路36号

联系方式： 17701421886

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）   王霖

电　话：15190601859

项目联系人：江苏国兴建设项目管理有限公司   刘雪芬

电　话：17701421886

参考格式：

投标确认函

江苏国兴建设项目管理有限公司：

我单位已获取了贵单位泰兴市排水GIS系统项目（项目编号：TXS20210506312）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。
    我单位名称：          ，

投标联系人：                ，

手机：                ，

传真：                ，

邮箱：                。

法人公章：

日  期:     年   月   日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

投标人：             （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：      年     月     日

授权委托书

委托人（投标人）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：                 职务：

受委托人（一）身份证号码：

现委托上述受委托人在   （招标项目名称）       权委托人。

委托事项：领取招标文件、编制、签署、递交、说明补正投标文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。招标人（招标代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：         日，自     年    月   日至     年    月   日。

附身份证复印件

委托人：                            （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

受委托人：                        （签字）

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） 地址：泰兴市曾涛路162号 联系人:王霖 电话：15190601859 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏国兴建设项目管理有限公司 地址：泰兴市政务服务中心3楼国兴办公室 联系人：刘雪芬 联系电话：17701421886 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：泰兴市排水GIS系统项目 项目编号：TXS20210506312 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | （1）合同签订后的一个月内，采购人向中标人支付合同预计总额的30%。 （2）项目完成并经采购人验收合格后的1个月内，采购人向中标人支付合同总金额的65%。 （3）系统免费运维期结束后，采购人向中标人支付合同预计总额的5%。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 2021年10月31日前完成本项目所有内容。 |
| 1.4.2 | 招标人要求投标人具备的特定条件 | 见招标公告 |
| 1.9 | 分包 | 不允许 |
| 1.10 | 偏离 | 本招标文件中的技术要求标注为“★”的条款允许正偏离，不允许负偏离；其它参数允许正偏离和负偏离，详见技术参数及评分标准。（供应商应仔细阅读第五章招标项目要求，结合自身的实际情况，如实填写技术标准和要求偏离表。技术偏离表须详细说明货物品牌、型号、实际技术参数及偏离情况、对所提要求的响应情况） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年5月13日17时 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年5月28日15：00时 |
| 2.4.1 | 采购预算 | 1460万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.1 | 投标文件的份数 | 正本壹份 副本陆份 |
| 3.6.3 | 封袋标记的内容 | 采购项目名称：泰兴市排水GIS系统项目 投标人名称： 在本项目开标前不得启封 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：泰兴市政务服务中心（文昌东路62号）3楼开标四室 |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数： 7人。 |
| 7.2 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） 泰州市政务管理办公室公共资源交易平台-泰兴站（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/tx/） |
| 9.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形成：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式； （2）金额：合同价的5%； （3）缴纳时间：在确定成交投标人之后，签订采购合同前。 |
| 9.2 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起15天内 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 1、本项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前支付，招标代理费按发改价格[2011]534号文件规定的70%收取。 2、评审费按实际支出计取。 3、供应商在投标报价时应综合考虑有关投标所产生的所有费用，采购人不再另外支付。 |  |
| 12.2 | 质疑和投诉：按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同工期

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同工期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条之规定；

（3）供应商提供的设备或产品必须是全新、符合采购文件要求的技术参数和性能、具有厂家质量合格证明的设备。

1.4.2招标人根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对招标文件和投标人投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

本项目不接受分包，劳务分包按相关法律规定执行。

1.10 偏离

1.10.1本条所称偏离为投标文件中的内容高于或者低于招标文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应招标文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于招标文件规定的技术参数、标准。

1.10.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件的编制及格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有对招标文件出实质性响应将导致投标无效。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，修改后的内容是招标文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的招标文件内容对潜在投标人具有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2潜在投标人应在投标截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在投标人自身原因不能及时获知补充文件信息的，招标人及采购代理机构不承担任何责任。潜在投标人未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 采购预算

采购预算具体金额见投标须知前附表。

3. 投标文件

3.1投标文件的构成

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术文件应包括而不限于以下内容：投标货物的详细供货范围清单（包括配置情况、主要部件、配套件、备品备件及专用工具等的名称、品牌、型号规格、主要技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等）；项目实施方案等；技术规格响应偏离表

（6）售后服务承诺

（7）企业综合实力证明材料

（8）根据评标办法应列入投标文件的其他材料

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。本次采购采用固定总价方式，投标人根据招标人提供的清单报价。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

3.2.5投标文件中标明的价格在单价合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。

须提供的材料：

1.投标产品是由投标人制造的，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后）；

2.投标产品是由其他中小企业制造的，投标人提供其他企业的《中小企业声明函》（格式附后）；

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1见投标人须知前附表。

3.4.2投标保证金的退还：

（1）未中标投标人的投标保证金，在确定中标人后退还。

（2）中标人的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件的编制应按第六章“投标文件编制和格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应将相关内容和材料编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关合同工期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第六章“投标文件编制和格式”规定的方式编入投标文件。相关原件资料应该由投标人法定代表人或其授权委托的代理人携带至开标现场，供评标委员会备查。

3.6投标文件的数量和签署

3.6.1 投标文件的正本和副本的份数见投标人须知前附表。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准；

3.6.2 投标文件正本中需要加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章的，须在规定内容处加盖投标人法人公章或法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

3.6.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。

3.7投标文件的装订、密封和标记

3.7.1 投标文件应装订成册。出现掉页或者漏页的责任由投标人自行承担。

3.7.2投标人应将投标文件密封包装。并在密封袋封口处加盖投标人法人公章。

3.7.3 封袋上应当注明的内容见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，将投标文件递交至5.1.1项规定的开标地点。

4.1.2投标文件出现下列情形之一时，招标人（采购代理机构）将拒收：

（1）投标截止时间后送达的；

（2）未送达指定地点的；

（2）投标文件未按本章第3.7条要求密封和标记的。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制和递交。

4.2.3 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2投标人法定代表人或其委托代表应准时参加开标会议。参加开标的投标人代表应出示身份证原件并签名以证明其出席。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、监标人、记录人、招标人代表等有关人员姓名；

（3）公布提交投标文件的投标人名称；

（4）投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证

（5）招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容；

（6）各投标人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当及时当场提出。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5.2.3开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

5.2.4唱标结束后，投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。投标人对答复不满意的，可以向政府采购行政监督部门投诉，但不得以此为由阻挠开标会议的正常进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7. 定标

7.1招标人根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如其他中标候选人与采购预期差距较大，或者依次选择中标人对招标人明显不利时，招标人可以重新招标。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标人确定后，招标人将在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，并同时发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

8.2招标人在收到投标人的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

8.3质疑函应当包括但不限于以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；

（4）提出质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

8.4有下列情形之一的质疑，招标人将不予受理：

（1）非在法定时间内提交的；

（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；

（3）非参加本次招标活动的投标人；

（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；

（5）法律、行政法规规定的其他情形。

8.5投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。

8.6投标人提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9. 合同

9.1 履约保证金

9.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

9.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.2签订合同

9.2.1招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

10.废标

出现情形之一的，招标人将予以废标，并将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

11. 纪律和监督

11.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.招标文件的解释

本招标文件的解释权属于招标人所有。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件初审 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 具备有效的营业执照，且名称与投标人名称一致。 |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实； 供应商是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。 |  |
|  |  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  | 1．提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据，证明其依法缴纳税收。 2．提供参加政府采购活动前一段时间内(近3个月)缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），证明其依法缴纳社会保障金。 |  |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的特定条件 |  | 见招标公告 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 信用查询 |  | 1、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件 |  |
| 1.1.2 | 符合性检查 | 投标文件的签署 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项和3.6.3规定 |  |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 供货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算； |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标文件份数 |  | 投标文件正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定。 |  |
|  |  | 偏离 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |  |

2.2详细评审：采取综合评分法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分：

| 项目 | 评分内容 |  | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分；其他投标人的投标报价按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×15分。 投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  | 15 |
| 项目方案（40分） | 服务响应情况（3分） | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分3分；有不利于采购人的偏离，每条扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 进度计划（3分） | 根据投标人的进度计划进行评定，节点明确的得2-3分；节点较为明确的得1-2分；节点不明确的得0-1分，未作说明的不得分。 | 3 |
|  | 项目理解（3分） | 根据投标人对本项目现状的理解情况进行评定，项目理解到位、符合实际的得2-3分；理解较到位、较符合实际的得1-2分，理解基本到位、基本符合实际的得0-1分，未作说明不得分。 | 3 |
|  | 重难点分析 （3分） | 针对投标人对本项目的重点难点分析及相应解决方案进行评定，分析透彻、解决措施完善的得2-3分；分析较透彻、解决措施较完善的得1-2分；分析不够透彻、解决措施有所不足的得0-1分，未作说明不得分。 | 3 |
|  | 实施方案（15分） | 1、根据投标人制定的管线普查方案进行评定，内容完善的得3-5分，内容较为完善的得1-3分；内容不够完善的得0-1分，未作说明的不得分。 2、根据投标人制定的管线三维建模方案进行评定，方案完善、技术线路先进的得3-5分，方案较为完善、技术线路较先进的得1-3分；方案不够完善、技术线路不够先进的得0-1分，未作说明的不得分。 3、根据投标人管理系统建设的系统架构及技术路线进行评定，内容完善、先进的得3-5分；内容较完善、较先进的得2-3分；内容基本完善的得0-1分，未作说明不得分。 | 15 |
|  | 进度保障（3分） | 根据投标人制定的进度保障措施进行评定。内容完善、保障充分的得2-3分；内容较完善、保障较充分的得1-2分；内容不够完善、保障不够充分的得0-1分，未作说明的不得分。 | 3 |
|  | 安全保障（3分） | 根据投标人针对本项目的安全保障方案进行评定，方案内容完整、保障全面、可行性高的得2-3分，方案内容较完整、保障较全面、可行性较高的得1-2分，方案基本完整、保障性及可行性一般的得0-1分，未作说明的不得分。 | 3 |
|  | 保密措施（3分） | 根据投标人针对本项目的保密措施方案进行评定，措施完善有效的得2-3分，措施较完善有效的得1-2分，措施基本完善有效的得0-1分，未作说明的不得分。 | 3 |
|  | 综合协调方案（3分） | 对投标人制定的与其他单位、部门的综合协调方案进行评定，综合协调方案完善且考虑周全的得2-3分；综合协调方案比较详细且考虑较为全面的得1-2分；协调方案较为简单的得0-1分，未作说明的不得分。 | 3 |
|  | 免费运维期（1分） | 投标人免费运维期满足项目要求的得1分，未作说明或不满足的不得分。 | 1 |
| 人员设备 （28分） | 测绘设备（2分） | 1、投标人配备有8台GPS定位仪的得1分，每缺少一台扣0.2分，扣完为止。 2、投标人配备有6台全站仪的得1分，每缺少一台扣0.2分，扣完为止。 注：GPS定位仪、全站仪需提供检定机构出具的有效期内的检定证书或购买发票，需提供证明材料备查。 | 2 |
|  | 排水相关设备建设（2分） | 投标人须提供技术参数情况偏离说明（格式自拟，投标人须对照招标文件中规定的产品要求，在投标文件中逐条对应列出并分别注明：正偏离或无偏离或负偏离，不得遗漏），全部满足或高于招标文件要求的得2分，低于招标文件要求的视为负偏离，每项扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  | 系统运行的环境和场地建设（2分） | 投标人须提供技术参数情况偏离说明（格式自拟，投标人须对照招标文件中规定的产品要求，在投标文件中逐条对应列出并分别注明：正偏离或无偏离或负偏离，不得遗漏），全部满足或高于招标文件要求的得2分，低于招标文件要求的视为负偏离，每项扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  | 人员情况（22分） | 1、项目负责人（同一人）具有系统集成项目管理工程师证书、注册测绘师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、PMP（项目管理专业人员资格证）及测绘相关专业高级工程师职称证书的，有一项得1分，最高得5分；项目负责人参与的项目获得过省级及以上奖项的，有一项加0.5分，最高得1分。本项最高得6分。 2、技术负责人（同一人）具有测绘相关专业高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、全国信息化工程师证书（SQLSERVER数据库管理师）、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、软件工程造价师证书的，有一项得1分，本项最高得6分。 3、质检负责人（同一人）具有注册测绘师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、测绘地理信息技术质量培训证书（或测绘地理信息成果质量检查员培训证书）以及测绘相关专业高级工程师职称证书的，有一项得1分，最高得4分；质检负责人参与的项目获得过省级及以上奖项的，有一项加0.5分，最高得1分。本项最高得5分。 4、其他项目组成员：同时具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、注册信息安全专业人员证书和高级工程师职称证书的得2分。同时具有工程师及以上职称和高级信息系统项目管理师证书的，每有一人得1分，最高得3分；同一人最高得3分，本项最高得5分。 注：1、需提供投标人为人员缴纳社保（近3个月）的证明以及相关证书等证明材料，否则不得分； 2、提供职称证书复印件，职称证书上需有专业名称，若职称证书上无法体现专业名称的，需提供毕业证书证明材料。 3、以上岗位人员不得重复。 | 22 |
| 综合能力（17分） | 业绩（4分） | 根据投标人自2017年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施过的全国范围内类似业绩（地下管网测绘或地下管网软件开发项目类），每提供一份得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供合同证明材料（包括合同首页、合同标的物内容、签字盖章页），合同原件在开标前按规定密封递交核查，未按要求提供材料的不得分。 | 4 |
|  | 认证情况（9分） | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。本项最高得1分。 注：投标文件中需提供证书及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面完整截图，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人具有有效的 CMMI5 级资质证书得 4 分，具有有效的 CMMI4 级资质证书得 3分，具有有效的 CMMI3 级资质证书得 2分，CMMI2 级得1分，其他不得分。本项最高得4分。 注：需提供证明材料备查。 | 4 |
|  |  | 投标人同时具有高新技术企业证书、软件企业证书的得2分，否则不得分。本项最高得2分。 注：需提供证明材料备查。 | 2 |
|  |  | 2017年1月1日至今得中国地理信息百强企业证书的，有一个得0.5分，本项最高得2分。注：需提供证明材料备查。 | 2 |
|  | 软件著作权（2分） | 投标人具有管线测量系统软件、城市地下管线施工信息云平台、数据质量检查系统软件、综合管线信息管理平台软件相关著作权的，有一个得0.5分，本项最高得2分。注：需提供证明材料备查。 | 2 |
|  | 获奖 （2分） | 2017年以来投标人的管线（或管网）普查项目获得过省级奖项的得1分；获得过国家级奖项的得2分，本项最高得2分。注：需提供证明材料备查。 | 2 |
| 总分 |  |  | 100 |

注：以上所有证明材料，需提供原件或网上可查询的截图或公证件。

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 投标文件初审

2.1.1 资格性检查：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查：见评标办法前附表。

2.2 投标文件计算错误的修正

2.2.1计算错误的修正原则：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.2.2按照上述的原则和方法调整或者修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，如投标人不接受修正后的投标报价，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效，且不影响评标工作。

2.3澄清、说明或补正

2.3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字描述错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.3.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3评标委员会不会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.4评标委员会在评标中发现的计算错误进行的修改不在此列。

2.4综合评分

2.4.1综合评分的内容见评标办法前附表，满分为100分，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件综合比较与评价。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。

须提供的材料：

1.投标服务是由投标人提供的，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后）；

2.投标服务是由其他中小企业提供的，投标人提供其他企业的《中小企业声明函》（格式附后）

2.4.2评标委员会各成员独立进行评价、打分。评审结束后，将评审结果递交给评审组长。

2.4.3评审组长对各评委打分情况进行核查及复核。除出现下列情形外，评委不得要求修改已递交的评审结果：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误；

（3）分项评分超出评分标准范围；

（4）客观分评分不一致；

（5）政策功能价格计算错误的；

（6）经评标委员会一致认定评分畸高或畸低。

2.4.4投标人的最终得分为所有评委打分的平均值。

2.5记名投票

在评审过程中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

2.6推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，按照最终得分由高至低的顺序，推荐1-3名中标候选人。得分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.7编写评标报告

2.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

2.7.2评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

第四章 合同条款

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰兴市公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰兴市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、免费质保期   年（工程竣工验收合格后起算），免费质保期从  年  月  日—  年  月  日。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在        年      月      日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定（详见合同附件2）。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在安装调试结束后的7个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 5 %履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、质保金在质保期满后无息返还。

第十条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：    。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第五章 技术标准和要求

项目名称：泰兴市排水GIS系统建设

采 购 人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

一、项目说明：

1、项目背景：

排水管网系统是城市基础设施的重要组成部分，关系着城市地面雨水的排除、城市污水的处理等，是水资源得以良性循环的基础设施，对居民居住环境有着十分重要的意义。随着国民经济和社会的不断发展，我国城市排水行业与以往相比有了很大的发展，但面临的诸多问题也日益凸显，2018 年以来，江苏省推动高质量城乡生活污水治理和城镇污水治理提质增效等行动，对建设排水GIS信息化系统提出明确要求，建立排水管网GIS系统，实施动态更新完善，实现管网信息化、账册化管理，运用大数据、物联网、云计算等技术，逐步提升智慧化管理水平厅。因此，建设泰兴市排水GIS系统，解决排水监管实际问题，完善排水监管体系为手段，结合物联网、二三维一体化GIS等新技术，建立清疏检测数据管理等的新型监管模式，提高市内排水与污水处理行业监管水平，为实现区域水环境综合治理目标提供有力支撑，将发挥显著的社会效益和经济效益，具有加快建设的迫切性和必要性。

2、建设内容

本项目采购内容为泰兴市排水GIS系统建设，包括泰兴市排水GIS系统运行管理机制建设、排水管网清疏检测数据库、排水管网历史数据库转换、新建排水管网数据采集入库、排水相关设备建设、系统运行环境和场地建设、系统平台建设。其中系统平台建设包含基础信息平台建设、业务应用平台建设、公众服务平台建设。

3、交付时间：2021年10月31日前完成本项目所有内容。

4、结算方式：

根据相应中标价格进行结算。

5、付款方式：

5.1合同签订后的一个月内，采购人向中标人支付合同预计总额的30%。

5.2项目完成并经采购人验收合格后的1个月内，采购人向中标人支付合同总金额的65%。

5.3系统免费运维期结束后，采购人向中标人支付合同预计总额的5%。

二、项目范围及服务内容：

（一）排水设施地理信息系统运行管理机制建设

建立数据管理和动态更新机制，按照数据“谁拥有，谁生产，谁负责”的原则，明确数据更新责任单位、更新内容、更新周期和更新方式，建立数据更新与同步机制，及时进行数据更新，保障数据的现势性、真实性、准确性和完整性。

（二）排水相关设备建设

1、排水检查井铭牌

对所有的排水检查井进行梳理，按照固定规则进行编号，并制作金属铭牌，方便进行巡查养护工作。在进行巡查养护工作时方便快速定位问题设施位置等信息。

检查井铭牌要求：材质不锈钢，直径10公分，标示牌内容包含：雨污水检查井名称，流向符号，唯一标识码。

2、物联感知设备

2.1市政管网流量计

可进行排水工程的实时在线流速、水位、流量和水温测量。

技术参数：

| 测流范围 | 0.01-5.00m/s |
| --- | --- |
| 测流准确度 | 1.0%±1cm/s |
| 分辨率 | 1mm |
| 水温测量范围 | -5-60℃ |
| 测温准确度 | ±1℃ |
| 水位范围 | 0-5m，0-10m |
| 水位精度 | 0.2%±0.2cm |
| 流量范围 | 1升/秒-99999999立方米/每小时 |
| 工作温度 | 0-60℃ |
| 输出接口 | RS485或RS232，标准的MODBUS协议 |
| 工作电源 | AC220V、50HZ、±10%；DC12V±10% |
| 安装方式 | 底部安装 |

2.2水质设备

2.2.1 pH、溶解氧、电导率、浊度、温度

技术参数：

| 项目 | 溶解氧 | pH | 电导率 | 浊度 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性误差 | ±0.3 mg/L | ±0.1pH | ±1％ | ±3％ | ±0.5℃ |
| 零点漂移 | ＜0.1 mg/L | N/A | ±1％ | ±3％ | N/A |
| 量程漂移 | ±0.2 mg/L | N/A | ±1％ | ±5％ | N/A |
| 漂移 | N/A | ±0.1pH | N/A | N/A | N/A |
| 响应时间（s） | 45 | 15 | 15 | N/A | N/A |
| 温度补偿器误差 | ±0.3 mg/L | ±0.1pH | ±1％ | N/A | N/A |
| 线性误差 | N/A | N/A | N/A | ±5％ | N/A |

2.2.2 COD

技术参数

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 重铬酸钾快速消解分光光度法 |  |  |
| 检测量程 | （0～1000）mg/L，扩展可以到10000mg/L | MTBF | ≥720h/次 |
| 准确度 | ±10% | 通讯接口 | RS232、（4～20）mA |
| 重复性 | ±5% | 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| 零点漂移 | ±3mg/L | 电 源 | AC（220±22）V，（50±1）Hz，5A |
| 量程漂移 | ±10%F.S | 功 耗 | 150W |
| 测量周期 | （30～50）min | 尺 寸 | 1500mm×500mm×410mm |

2.2.3氨氮

技术参数

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 水杨酸分光光度法 |  |  |
| 检测量程 | （0～300）mg/L | MTBF | ≥720h/次 |
| 准确度 | ±10% | 通讯接口 | RS485/RS232、（4～20）mA |
| 重复性 | ±5% | 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| 零点漂移 | ±5% F.S | 电 源 | AC（220±22）V，（50±0.5）Hz，5A |
| 量程漂移 | ±5% F.S | 功 耗 | 150W |
| 测量周期 | （20～50）min | 尺 寸 | 1500mm×500mm×410mm |

2.2.4总磷

技术参数

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 钼酸铵分光光度法 |  |  |
| 检测量程 | （0～300）mg/L | MTBF | ≥720h/次 |
| 准确度 | ±10% | 通讯接口 | RS485/RS232、（4～20）mA |
| 重复性 | ±5% | 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| 零点漂移 | ±5% F.S | 电 源 | AC（220±22）V，（50±1）Hz，5A |
| 量程漂移 | ±5% F.S | 功 耗 | 150W |
| 测量周期 | （30～50）min | 尺 寸 | 1500mm×500mm×410mm |

2.2.5总氮

技术参数

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |  |
| 检测量程 | （0～100）mg/L，可扩展 | MTBF | ≥720h/次 |
| 准确度 | ±10% | 通讯接口 | RS485/RS232、（4～20）mA |
| 重复性 | ±5% | 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| 零点漂移 | ±5% F.S | 电 源 | AC（220±22）V，（50±1）Hz，5A |
| 量程漂移 | ±5% F.S | 功 耗 | 150W |
| 测量周期 | （30～50）min | 尺 寸 | 1500mm×500mm×410mm |

2.2.6药品

以上设备，需提供1年运行的试剂药品。

2.2.7采集传输

技术参数

| 项目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | 触摸屏 | 7寸，分辨率：800*480，16.7M色 |
| 数据采集 单元 | 模拟量输入 | 8路，12位分辨率,0/4~20mA或0/1~5V输入 |
|  | 开关量输出 | 4路，继电器输出，220V5A |
|  | 开关量输入 | 4路，光耦隔离，支持3~24V直流输入 |
|  | RS-232接口 | 5路 |
|  | RS-485接口 | 2路 |
| 存储单元 | 内部存储容量 | 32M |
|  | 扩展存储接口 | TF卡，最大支持32G |
| 数据传输 单元 | 有线传输 | 以太网，1个10/100M自适应，RJ45端口 |
|  | 无线传输 | 编码与频段： TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz 传输方式：TCP、UDP、SMS SIM/UMI卡型：标准SIM卡 天线接口：50Ω/SMA-K（阴头） |
| 电源单元 | 主电源 | 供电电压：220V±15%，50Hz 电源规格：12V/2A |
|  | 备用电源 | 充电电压：8.4V 充电电流：0-500mA 电池容量：4000mAH 其它要求：主电源断开工作大于6小时 |
| 接线单元 | 接线端子 | 2EDG5.08插拔式 |
| 壳体 | 尺寸 | 320X380X80（单位mm） |
|  | 材质 | 烤漆钢板 |
|  | 其它要求 | 不应有明显划痕、裂缝、变形和污染，仪器表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损 |
| 工作环境 | 环境温度 | -20-55摄氏度 |
|  | 环境湿度 | 不高于95%RH |
| 其它规格 | 时钟精度 | 5ppm |
|  | 硬件看门狗 | 支持 |
|  | MTBF | >3000小时 |
|  | 数据导出 | 通过TF卡导出csv格式文件 |
|  | 密码保护 | 支持 |

2.3检查井监测

2.3.1水位监测

技术参数：

- 采用投入式压力水位计，量程：10米

- 环境温度：-10～80℃

- 大 气 压： 86～106kPa

- 补偿温度范围： 0～50℃

- 精度 ：典型值 0.25%FS

- 分辨率：1厘米

- 长期稳定性：0.25%FS（典型值）

- 输出信号：4～20 mA  两线制

- 电源：24 VDC

- 电缆：两芯0.3平方导气屏蔽电缆

- 绝缘：100MΩ／50V

- 防护等级：IP68

2.3.2井盖监测

行程开关、常开、常闭型均可。

2.3.3 RTU采集传输

- 防护等级IP68；

- 可采集水位、开关信号，采集间隔可任意设置；

- 监测数据越限报警，电池电压低报警、传感器故障报警；

- 本机循环存储监测数据，掉电不丢失；

- 存储容量：配置32M容量

- 支持远程修改设备工作参数、远程诊断设备运行故障、升级设备程序；

- 电池供电，为增加采集周期，外配80Ah电池；

- 支持GPRS、CDMA、4G、短信息通信；

- 支持水文、水资源各种规约，可定制开发。

- 配套防水接线盒。

2.4城市低洼地液位监测

2.4.1液位监测

技术参数：

| 参数类型 | 详细数据 |
| --- | --- |
| 水位量程 | 0～5m，可定制 |
| 水位分辨力 | 0.1cm |
| 水位过载能力 | 200%FS |
| 水位精度 | 0.05% |
| 温度分辨力 | 0.003℃ |
| 温度精度 | ±0.05℃ |
| 工作温度 | -20到+80℃ |
| 通信方式 | GPRS、CDMA、4G、短消息 |
| 存储容量 | 4M/8M/16M/32M可选 |
| 供电电压 | DC 10-28V |
| 标配电池 | 14Ah/14.4V，锂电池组，外接80Ah电池，可外接太阳能供电 |
| 防水等级 | IP68 |
| 防护管 | 外置防护管，用于设备防护 |
| 工作环境 | 水上部分——温度：-40℃～+85℃；湿度：≤95% |
|  | 水下部分——0℃～80℃（接触的水不结冰） |

2.5视频监控

技术参数：

| 基础参数 | 图像传感器 | 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 最低照度 | 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR |
|  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
|  | 红外照射距离 | 150米 |
|  | 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
| 镜头 | 焦距 | 5.9-177mm，30倍光学 |
|  | 变倍速度 | 大约4.8秒(光学,广角-望远) |
|  | 水平视角 | 48.8-2.3度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  | 光圈数 | F1.5-F3.4 |
| 功能 | Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
|  | Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
|  | Smart图像增强 | 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
|  | Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI |
| 网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
|  |  | DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
| 接口 | 网络接口 | RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
|  | 音频输入/输出 | 1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
|  | 报警输入/输出 | 2路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |

2.6河道水位监测

2.6.1水位计

技术参数：

- 测量范围：15米

- 测量精度：0.5%

- 分辨率：1~5mm

- 发射角：6°~12°

- 盲区：0.5米

- 输出信号：4~20mA或RS485/RS232，可选

- 显示：LCD

- 防护等级：IP65

- 工作温度：-20℃~+60℃，≤90%非凝结

- 电源：12VDC或24VDC

2.6.2采集器

技术参数：

- 串口：RS485/RS 232≥3路

- AI/DI：AI（4~20mA  精度0.5%）+DI（无源节点）≥10路，可自由组合

- DO：3路

- 工作制式：自报式、应答式、兼容式

- 通信方式：4G（联通、移动、电信）、3G/2G(移动、联通)、NB-IoT、北斗卫星

- 设参方式：串口设参、远程设参、蓝牙设参（选配）

- 供电电源：DC10-30V

- CPU：32位处理器、运行频率80MHz

- MTBF：≥25000h

- 存储容量：32M

- 工作环境：温度：-40℃~85℃；湿度：≤95%

2.6.3其他

配套立杆、机箱、防雷设备、满足15日阴雨天运行的太阳能板、蓄电池供电系统。

3、泵站自动化改造

3.1 PLC

技术参数：

- PLC通过权威机构的安全认证，如FCC、CE等各种认证；

- CPU采用32位微处理器，主频200MHz，嵌入式操作系统

- 配置32M存储器，掉电数据保存

- 具备工业级高性能处理器，位处理速度不低于0.2us，背板总线通讯速率不低于400Kbits。

- 提供一个10M/100M以太网接口并支持多种通讯协议如OPC，Modbus TCP，UDP协议等，并可以直接通过以太网接口调试和下载程序。

- 支持系统自诊断功能，可以监视到每一个模块和对应通道的实时系统诊断信息。

- CPU本体自带4路带光电隔离的RS-485通信接口，通信规约采用规约ModBus RTU和字由口协议。

- EMC指标：浪涌抗扰度 IEC61000-4-5 2kV（共模）/1kV（差模）

振荡波抗扰度 IEC61000-4-12 2.5kV（共模）/1kV（差模）

快速瞬变 IEC61000-4-4 ±2kV（电源）/±1kV（I/O）

- 平均值 小于60dB(µV)

- 导轨安装方式。

- 电源：AC220V。

- 工作环境满足环境温度-40℃～+70℃，相对湿度≤95%的要求，具有抗电磁干扰、防尘、防震、防潮、防腐和防锈的能力。

3.2触摸屏

技术参数：

- 10.1" 800x480 TFT LCD

- 无风扇冷却系统

- 主板涂层保护处理在严苛的环境中，能防止腐蚀

- 具有1 RJ45 PORT 10/100M Base-T

- NEMA4/IP65 前面板防护等级

- 内置电源隔离

3.3交换机

技术参数：

- 符合IEC61850-3标准

- 不低于2百兆单模光口，6百兆电口

- 支持RSTP/STP及私有环网协议（恢复时间小于20ms）

- 支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能

- DC24V供电

- 冗余电源输入，宽温设计，强抗电磁干扰能力

3.4插入式流量计

技术参数：

- 采用分体式插入流量计

- 流速测量范围: 0 m/s- -15 m/s .

- 测量管道直径: DN32mm- -DN3000mm

- 测量精度: 1.0级

- 工作压力:≤1.6Mpa

- 介质温度: 0°C- -80°C

- 耗电功率: <20W

- 防护等级: IP68

- 连接方式:法兰连接、螺纹连接

- 通讯输出：4~20mA 、RS485

- 供电方式: 220VAC、24VDC/12VDC、 并支持3.6VDC/12VDC和220VAC多路电源自动切换功能

3.5水位计

技术参数：

- 测量范围：15米

- 测量精度：0.5%

- 分辨率：1~5mm

- 发射角：6°~12°

- 盲区：0.5米

- 输出信号：4~20mA或RS485/RS232，可选

- 显示：LCD

- 防护等级：IP65

- 工作温度：-20℃~+60℃，≤90%非凝结

- 电源：12VDC或24VDC

3.6球机

技术参数：

| 基础参数 | 图像传感器 | 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 最低照度 | 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR |
|  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
|  | 红外照射距离 | 150米 |
|  | 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
| 镜头 | 焦距 | 5.9-177mm，30倍光学 |
|  | 变倍速度 | 大约4.8秒(光学,广角-望远) |
|  | 水平视角 | 48.8-2.3度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  | 光圈数 | F1.5-F3.4 |
| 功能 | Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
|  | Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
|  | Smart图像增强 | 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
|  | Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI |
| 网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
|  |  | DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
| 接口 | 网络接口 | RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
|  | 音频输入/输出 | 1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
|  | 报警输入/输出 | 2路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |

3.7枪机

技术参数：

| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
|  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围 | 120dB |
|  | 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
|  | H.265编码类型 | Main Profile |
|  | 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
|  | 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
|  | 智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
|  | 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
|  |  | PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|  | 通用功能 | 三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 |
| 接口及功能 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af)，带D型号不支持POE |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 红外 | 最远可达50米； |

3.8硬盘录像机

技术参数：

| 视音频输入 | 网络视频输入 | 32路 |
| --- | --- | --- |
|  | 网络视频接入带宽 | 256Mbps |
|  | 网络视频接入协议 | ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz |
|  | VGA输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz |
|  | 音频输出 | 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） |
|  | 预览分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF |
|  | 同步回放 | 16路 |
| 录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放 |
|  | 备份模式 | 常规备份、事件备份 |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 4个SATA接口,选配eSATA接口 |
|  | 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0，1个USB3.0 |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 4路(选配8路) |
| 网络管理 | 网络协议 | UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） |
| 其他 | 电源 | AC220V，50Hz |
|  | 功耗（不含硬盘） | ≤20W |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  | 机箱 | 19英寸标准1.5U机箱 |

3.9 UPS

技术参数：

| 输出 |  |
| --- | --- |
| 输出功率容量 | 3000瓦数/3 kVA |
| 最大可配置功率 | 3000瓦数/3kVA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 满负载效率 | 92.0% |
| 输出电压失真 | 低于 3% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz±3Hz 用户可调±0.1 |
| 其它输出电压 | 220,240 |
| 波峰因数 | 03:01 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输入 |  |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60Hz±5 Hz (自动适应) |
| 工作电压范围 | 160-280V |

（三）新建排水管网数据采集入库

1、对泰兴市建成区范围内2018年后新建市政道路上的地下排水管线进行普查，管线长度约100公里。对泰兴市已有的历史排水管网数据进行编辑入库，管线长度约400公里。包括但不限于以下内容：

1.1现状资料的调查、收集、整理；

1.2进行分类检查整理及编制技术方案、实施方案（根据现状道路，确定探测范围、人员设备分配、进度安排）；

1.3完成实地调查、探测；

1.4成果表编制及管线图编绘；

1.5成果数据自检、整理、提交、入库；

1.6编制工作、技术总结报告。

2、管线类型包括雨水、污水。

3、测绘基准

3.1平面系统：采用国家2000坐标系。

3.2高程系统：采用1985国家高程基准。

4、地下管线探测精度要求

4.1、明显管线点调查技术指标 明显管线点重复量测的埋深误差不得超过±5.0cm，中误差限差为±3.0cm。

4.2、隐蔽管线点探查精度平面位置限差δts：0.10h;埋深限差δth:0.15h（式中h为地下管线的中心埋深，单位为cm，不足100cm时则以100cm代入计算）。

5、新建排水管网采集数据标准（入库标准）符合《江苏省城镇排水设施地理信息系统建设指南》的要求。

6、中标人负责将新建排水管网采集的数据录入系统平台。

（四）系统运行的环境和场地建设

1、服务器资源建设

服务器资源技术要求如下：

服务器采用云服务器，配置为cpu8核、内存16G、硬盘1T，共计6台。

2、通信网络建设

通信网络建设服务期限为三年，通信网络技术要求如下：

- 泵站监控专线共计9条，带宽为20M每条。

- 可视化大屏专线共计1条，带宽为20M每条。

- 指挥大厅宽带共计1条，带宽为200M每条。

- 云服务器专线共计1条，带宽100M每条。

- 物联设备数据传输线路共计1条，带宽为10M每条。

- 物联设备物联卡共计40个，流量500M 每月。

- L2TP路由器共计1台。

3、指挥中心建设

指挥中心可视化大屏建设技术要求如下：

（1）室内P1.839全彩LED电子显示屏

- 尺寸为5.76*2.88，LED发光二极管：表贴三合一LED；要求显示屏使用国内主流品牌金线封装；

- 像素间距：≤1.25mm； 像素密度：≥640000dots/m²；

- 白平衡亮度：≥600cd/m²；亮度均匀性：≥97％；

- 对比度：≥4000；1；画面刷新率：≥3840 Hz；

- 发光点中心距偏差：≤2.5％；视角：水平/垂直≥160°；

- 箱体平整度：≤0.1mm；

- 箱体分辨率（W×H）：不低于480×270mm；

- 箱体材质：压铸铝；

- 维护方式：完全前维护；

- 驱动方式：恒流驱动；电源适应性：AC100～240V，50～60 Hz；

- 使用寿命：≥100，000 小时；

（2）视频软件

显示屏管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控

（3）LED控制系统同步接收卡

刷新率：可达10000Hz，串行频率：4.1MHz-31.25MHz，144mm*91mm，DC:3.5V-6V，额定电流0.8A.额定功率：4W

（4）LED显示屏专用驱动电源

额定输入220VAC 50/60Hz，输出电流：33A/17A，输出电压：5V

（5）型材

强弱电材料槽式电缆桥架C100*100

（6）LED屏不锈钢包框

不锈钢包框，国标材料

（7）H3C路由器（防火墙）

8口千兆双频无线企业级防火墙VEN路由器

（8）机柜

42U标准网络机柜，前后网格门600mm*1000mm*2000mm

（9）网线

超五类网线

（10）不间断电源

- 额定容量：3000VA/2400，输入电压：80-300VAC，输出电压:220±20%(电池模式)输出功率：≥20KW；

- 输入电压范围：285～476VAC；

- 相数：三相五线；

- 输入频率范围（Hz）：45～55/ 54～66；

- 输入功率因数：≥0.99；

- 输入电流谐波成分：≤4％ ；

- 输出波形失真度：≤3％ 非线性负载 ；

- 输出功因：≥0.9 ；

- 切换时间（ms）：≤0 ；

- 整机效率：100％负载，≥95％ ；

- 过载能力：负载≤110％，60min；≤125％，10min；≤150％，1min。

（11）远程会议

分辨率：3840×2160像素，视野：90°FOV 俯仰调节手动+/-15°，远端传输：1080@30fps全高清视频通话，无线投屏：最高支持1080@30fps投屏，以太网：10/100/1000m自适应1个，整机功耗：12W+,电源输出12V-2A

（12）话筒

一拖二无线会议话筒

（13）音箱

- 采用拼接排列扬声器设计，箱体采用不低于12mm夹板制作

- 阻抗：8Ω、频响：80Hz-20KHz

- 额定功率：≥300W

- 灵敏度：≥97dB

（14）功放

输出功率：4Ω 100W×2，频率响应：20Hz-20KHz，谐波失真：≤0.5%@1KHz，输出阻抗：4Ω-16Ω，信噪比：≥74dB，功防尺寸：430×310×120mm

（15）电脑主机

10代I5-10400 8G 512固态核芯显卡

（16）显示器

24寸×1080p×75HZ×IPS面板

（17）平板电脑

屏幕尺寸10.4英寸，屏幕类型IPS触摸屏，分辨率2000 x 1200，触摸屏电容屏十点触控，防指纹涂层，运行内存（RAM）6GB，存储容量（ROM）128GB，支持802.11ax无线协议，双频（2.4GHz+5GHz），双摄像头（前置：800万像素，后置：800万像素），指南针，状态指示灯，环境光传感器，霍尔传感器，重力传感器，USB Type-C数据和充电接口

（五）系统平台建设

1、基础信息平台

1.1、数据管理系统

实现排水设施“一张图”数据库多来源、多类型的数据管理，为数据服务与应用提供基础支撑。

系统可以实现数据入库、数据质检、数据更新、数据查询、定位、统计分析、数据输出、管网编辑、穿点成线、自动维修拓扑、设备资产周期管理等主要功能。

1.2、资源管理系统

主要实现地图浏览、查询分析、空间统计等，同时提供数据服务和应用服务定制，对应用系统的服务和功能共享提供支撑，实现各个业务应用系统的空间数据接口和访问机制。

系统可以实现目录服务、地图应用门户、地图开发工具包、数据分发、服务管理等功能。

1.3、运维管理系统

主要实现元数据、用户权限、安全认证、系统日志、地图索引等的管理功能。

系统可以实现用户和权限管理、数据库备份管理、系统监控和访问管理、数据字典管理、元数据管理、日志管理等主要功能。

2、业务应用平台

2.1、“一张图”展示系统

重点提升排水管网一张图系统态势功能，通过三维展示可呈现管网的分布、流向、管径等。提升排水管网数据的查询功能，通过空间范围的圈选、多边形选能力，查找范围内管点、管段，并显示相关详细信息。提升排水管网数据的分析功能，对于在某一空间范围内管线的材质、埋深、孔径可深入分析。

2.1.1、三维展示

三维展示基于主流三维平台建设三维管线和三维城市模型。具备地上地下空间一体化三维展示、三维管线放大、缩小、漫游、旋转等浏览操作和属性查询等功能。

2.1.2、综合查询

查询模块是对地图显示、查询与定位等基本操作功能的扩展，应提供包括点击查询、分类查询、地名查询等功能。

2.1.3、管线数据编辑

面对大量复杂的多形式的管网数据，需要建立一套完备的对管网各类数据进行数字化编辑和操作的工具，用以维护数据的管网拓扑关系完整性，同时将业务数据等所涉及的属性数据与管网基础地理信息数据有机的融为一体，将属性数据与管网数据关联，进行一体化的管理。

2.1.4、管网统计分析

系统应支持提供丰富的报表统计方法，具备的统计分析功能。

2.1.5、管网智能分析

该模块通过 GIS 特有的各种空间分析技术，利用在 GIS 数据库中的管网业务数据进行综合分析，如截面分析、连通性分析等功能，为日常业务管理提供辅助决策依据。

2.1.6、工程管理

系统可在一张GIS地图上展示正在施工的工程，将所选工程的基本信息和实施过程信息进行地图显示。可在一张GIS地图上展示已完工的项目，将显示所选工程的基本信息和竣工验收相关资料。

2.1.7、巡检管理

系统可以一张GIS地图展示队员的巡查路线，以及队员上报的事件工单可以落图展示。

2.1.8、在线监测

系统集成了井盖监控信息、排水井液位信息、大用户排放监测信息、视频信息、报警信息等，将重要的数据和信息能够在GIS地图上进行展示。

2.1.9、专题图

系统可以根据建设单位的具体要求，对相关排水管线、排水设施、排水设备等数据做专题展示。

2.2、排水设施普查系统

通过外业测绘手段实现对所有排水设施基础资产数据收集，通过普查成果成图，辅助摸清数据家底，为排水设施地理信息系统建设提供数据支撑。

基于C/S架构,主要实现普查、竣工等数据检查入库，提供便捷的数据批量导入、数据转换功能，实现数据入库，根据数据标准规范要求，进行字段要求、空间位置、管线属性、管点属性、管线连接关系等的检查。

2.3、排水设施排查系统

基于排水设施基础信息平台，提供对CCTV、QV等检测数据及文档资料一体化全面管理能力。

系统提供：针对CCTV、QV等数据资料库管理和数据质量检测、入库等主要功能模块。

2.4、设施巡查养护系统

该模块能实现对外包单位的养护情况、雨水排口的出水情况以及河道进行巡查监管，在巡查监管过程中发现的问题，用移动终端上传巡查监管的情况、结果、照片等，提交后台审核处置，对养护工单进行考核，并对发现的问题进行跟踪、管理、统计、分析。

2.5、设施建设工程管理系统

程管理用于将计划建设工程、在建工程、竣工工程等相关工程信息用不同的图层体现在系统中，便于对工程建设的综合管理和数据统计。系统可对工程项目从立项、审批、过程建设、验收全过程进行管理。

2.6、排水设施设备管理系统

通过建立规范化的业务流程及设备信息管理平台，实现设备管理的规范化、系统化、信息化。排水设施设备管理系统通过一整套的设备管理功能实现对设备的申报采购、入库出库、保养、巡检、维修直至报废的全生命周期进行管理。

2.7、排水户管理系统

系统应能实现重点工业排污企业、重点排水户、一般排水户等三类排水户的分类管理，实现排水户动态管理，包括基本信息、类型、许可证类型、许可证到期时间、相连排放口、地理位置等信息，提供基于GIS的排水用户分布展示、查询；

系统应能提供不同时间、区间段内的排水户、许可证时间内的排水户、过期排水户等的统计、查询、分析；可查询与排放口相连的上游的排水户等。

2.8、物联感知系统

物联感知系统是泰兴实现智慧排水的重要平台，在智慧排水基础平台的框架下，集成了GIS地理信息、井盖监控信息、排水井液位信息、大用户排放监测信息、视频信息、报警信息等，将重要的数据和信息能够显示在以GIS为支撑的应用平台上，以方便排水管理中心的管理人员全面地管控泰兴市排水业务状况。

物联感知系统，对主要路段、重要河道排口、泵站、重点排水户等对象部署液位计、流量计、自动采样仪以及水质监测仪等设备，构建全面的物联感知网络，实时获取液位、流量等监测数据和视频监控数据，实现所有监测数据的统一管理，确保排水设施运行的安全性及稳定性。

2.9、厂、站、网、河（湖）一体化管理系统

通过指挥调度和小流域、网格化生产运营，充分优化、提升污水收集和处理的全系统功能，实现“水质保障、水量均衡、水位预调”，改善水体黑臭现象，同时能够整体提升防汛保障水平，及时发现和应对突发事件。

可以在地图上对于厂、站、网、河（湖）进行水质、流速、液位等监测，还可以对阈值进行管理，并能进行预警。

2.10、辅助决策系统

系统主要包括水位分析、水质分析和污水厂监测分析等功能。

2.11、工单流转系统

系统支持12345平台推送过来的排水相关工单进行内部流转，系统根据工单所在位置，通过短信或APP推送的方式智能推送至相关责任人，相关责任人接收到工单后，到现场进行处理，并通过手机APP上传相应处理结果，上级可以查看上传的处理结果并进行审核，审核通过后可以将此工单关闭并把处理结果推送给12345平台。

2.12、移动APP

在手机端应能实现GIS地图、管网管理、综合监控、视频监控、河道水位流量监控、排水口监控、泵站监控、窨井液位监控、报警管理、养护巡查、排水用户管理、积水点管理、智慧井盖管理、工程管理、防汛应急指挥等功能，实现基于无线互联网的移动办公管理功能，实现随时随地的办公，提高办公效率。

3、公众服务平台

3.1政务信息公开

发布排水设施主管部门政策法规、办事指南，公开办理结果，宣传资源管理政策、新闻，提供信息查询等功能，接受社会举报、监督，提供在线业务受理和办理服务。

3.2信息产品发布

对排水设施普（排）查和业务管理产生的数据，按照相关行业和社会需求制作成相应的信息产品，通过公共服务平台对外共享发布。

3.3信息共享服务体系

整合排水设施工程建设、设施养护、运行监管、监测预警等信息，形成共享机制，逐步向其它行业延伸，最终形成信息资源共享体系，为各行业和社会公众提供不同形式的信息服务。

3.4应急服务信息公开

公开各级排水设施应急管理部门的地址、负责领导和工作人员姓名、电话等信息，发布寻求帮助和报告的途径，以及防灾避险等应急知识的宣传教育。

三、系统技术要求

1、开发技术平台：服务器端采用开源的Java+SpringCloud或MS.NET技术路线，微服务架构，浏览器端采用前后端分离原则，采用Html5+JavaScript或Vue2工程化技术路线。

2、数据库管理系统：采用SQL server数据库来管理后台数据，架构遵循行业统一数据结构标准。

3、具备抗病毒、抗攻击能力；要求扩展性好、应用系统的升级简易方便，并能提供符合规范、合理的数据接口和二次开发接口，如需与其它系统对接的中标人需无条件协助采购人完成。

4、系统能够提供完善的日志管理功能，要求所有的业务操作都有详细的操作日志记录；

5、PC端操作系统为Windows 7或以上，浏览器：支持IE、Chrome等浏览器。

6、扩展性要求：满足业务变更平滑扩展，后期采购人将绿化、建筑纳入可视化管理，管线综合管理系统需满足相关扩展要求，不需要改变系统架构。

四、建设成果提交

1、《地下管线探测技术设计书》

2、《地下管线探测技术总结》

3、《地下管线探测方法试验和仪器一致性校验报告》

4、《地下管线探测质量检查报告》

5、《地下管线测量成果资料和管线点属性调查表》

6、管线探测的综合管线图和各专业管线图

7、MDB格式数据文件及其他各种文件光盘

8、排水设施地理信息系统软件

9、排水设施地理信息系统数据库

10、《排水设施地理信息系统建设方案》

11、《排水设施地理信息系统需求说明书》

12、《排水设施地理信息系统设计说明书》

13、《排水设施地理信息系统测试报告》

14、《排水设施地理信息系统培训手册》

15、《排水设施地理信息系统用户操作手册》

五、相关技术规范

1、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)；

3、《城市地下管线工程档案管理办法》；

4、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314—2009）；

5、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）；

6、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

7、《测绘技术总结编写规定》(CH/T 1001-2005)；

8、《国家基本比例尺1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 （GB/T 20257.1-2017）

9、《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T 17160-2008）

10、《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

11、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）；

12、《城市三维建模技术规范》（CJJ/T 157—2010 ）；

13、《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

14、《软件产品管理办法》(工业和信息化部令第9号)；

15、《信息技术软件生存周期过程》(GB/T 8566-2007)；

16、《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T 9385-2008)；

17、经批准的本项目技术设计书。

注：以上标准如有更新，按最新标准为准。

六、实施要求

1、投标人需根据现场情况及本项目内容制定进度计划，明确各部分时间节点。

2、项目实施前，投标人需对本项目进行重点难点进行分析并制定针对性的解决方案。同时对作业过程中的风险因素制定相关安全措施及应急预案，最大程度减少突发事件及其造成的损害。

3、投标人需根据普查对象的现状及对项目建设的理解制定项目实施方案（包括管线普查方案、管线三维建模方案、管理系统建设方案等），并制定相关进度、质量的保障措施。

4、投标人应加强管理，制定内部管理制度、明确分工责任。

5、安全要求

5.1制定严格安全管理方案，加强作业队伍管理，遵守作业现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责；

5.2项目实施过程中注意保护现场已存在的公共设施、邻近管线等，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿；

5.3现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡；根据风险治理措施配备必要的个人防护用品，确保个人防护用品有效，现场作业必须佩带安全帽、反光背心等基本防护用品，在道路上作业时周围需采取临时维护，清理闲杂人员围观。作业完成后井盖需及时归位，并清理作业区域。

5.4中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6、投标人应提前制定与采购人等相关单位的协调方案，保证项目顺利进行。

7、项目实施前，投标人需配备相关设备仪器（包括但不限于GPS定位仪、全站仪）。

8、人员基本要求：投标人需为本项目配备1名项目负责人、1名技术负责人、1名质检负责人、不少于5名系统开发人员及不少于10名管线调查和测量技术人员。项目负责人需具有系统集成项目管理工程师证书、注册测绘师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书及测绘相关专业高级工程师职称证书；技术负责人需具有测绘相关专业高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）；质检负责人需具有注册测绘师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、测绘地理信息技术质量培训证书（或测绘地理信息成果质量检查员培训证书）以及测绘相关专业高级工程师职称证书，其他人员需具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书或注册信息安全专业人员证书。

9、中标人应制定项目保密措施，对项目中获得的相关信息数据严格保密，不得以任何形式将项目相关资料、数据成果转让给第三方重复使用，不得以任何形式进行泄漏、传播。

七、投标报价：

1、本项目采购预算为人民币14600000.00元，投标总价不得超过采购预算，否则视为无效投标。

2、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

3、投标报价应以人民币报价，包括人工费（人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、设备及工具费、通讯流量费、系统平台开发费、专利费、对接费、系统维护费、税费及政策性文件规定的所有风险、责任等各项费用，采购人不再额外支付其他费用。

4、投标人须购买第三方人员及施工现场全部人员意外伤害保险、为履行合同聘请的第三方的工伤保险、施工设备财产保险等，对项目实施过程中的安全责任负责，并承担由此产生的所有费用，请投标人在投标时综合考虑。

八、验收要求：

1、项目完成后将由采购人、相关管理部门等进行验收。

2、验收标准：符合相关国家标准、招标文件及相关附件、技术条件及中标人承诺的其它指标，符合《江苏省城镇排水设施地理信息系统建设指南》的要求。

3、如中标人未能按时完成项目内容或验收不合格、相关要求不合格、达不到采购文件要求或投标文件中所承诺的标准，中标单位将无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求且不得影响最终完成交付时间。否则采购人有权拒绝付款且从履约保证金中取得补偿，并上报有关部门进行失信登记，中标人须承担相关损失及违约责任。

九、免费运行维护服务

1、中标人在三年免费维保期内负责对新建排水工程中地下管线的数据入库工作（管线数据库要符合国家及省厅数据库标准）、对本项目中的硬件设备提供三年免费质保、对软件系统提供三年的免费运维升级服务。若运维服务达到采购人绩效考核标准，可续签后期运维合同。中标人提供7×24小时响应服务，在接到采购人通知后半小时内响应并提供远程技术服务，无法通过远程技术服务解决的，中标人需在2小时内到达现场进行处理。如4小时内无法解决的，中标人需提供备用方案，确保系统恢复正常。

2、投标人需制定详细的运行维护方案，确保系统平台稳定正常运行。

3、中标人需为系统使用人员进行日常管理及维护方面的培训，确保相关人员掌握日常使用的操作。

十、系统设备清单

| 序号 | 项目 | 系统/功能名称 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、排水设施地理信息系统运行管理机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水设施地理信息系统运行管理机制建设 |  | 1 | 份 |  | 集成商定制 |
| 2、排水相关设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井铭牌 |  | 12800 | 个 |  | 集成商定制 |
| 2 | 物联感知设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 市政管网监测设备 | 流量计 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | PH、温度、浊度、溶解氧、电导率 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | COD | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 氨氮检测 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 总磷 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 总氮 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 含数采仪及采样器、管材、水泵、箱体 | 2 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 站房 | 2 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 所有仪器运行试剂及药品 | 2 | 套 |  | 厂家配套 |
| 2.2 | 检查井监测设备 | 井盖检测器 | 30 | 套 |  |  |
|  |  | 液位监测 | 30 | 套 |  |  |
|  |  | 采集传输 | 30 | 套 |  |  |
| 2.3 | 城市低洼地监测设备 | 液位监测 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 液位采集、无线传输 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 球机 | 2 | 套 |  |  |
| 2.4 | 河道水位监测设备 | 液位监测 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 液位采集、无线传输，太阳能供电、立杆等 | 2 | 套 |  |  |
| 2.5 | 雨水排水口监测设备 | 球机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 流量监控 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | PH、温度、浊度、溶解氧、电导率 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 泵站改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 济川1号泵站 | PLC | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水位计 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 流量计 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 4 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 4 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 120 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | UPS | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 3.2 | 济川2号泵站 | PLC | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 4 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 4 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 40 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | UPS | 1 | 套 |  |  |
| 3.3 | 济川3号泵站 | PLC | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 流量计 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 120 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | UPS | 1 | 套 |  |  |
| 3.4 | 阳江路4号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 40 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
| 3.5 | 文江路5号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 40 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
| 3.6 | 幸福中沟6号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 40 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
| 3.7 | 江平路7号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 40 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | UPS | 1 | 套 |  |  |
| 3.8 | 根思8号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 流量计 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 2 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 2 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 80 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | UPS | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 枪机 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 球机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 立杆 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
| 3.9 | 姚王9号泵站 | PLC调试 | 1 | 套 |  | 集成商提供 |
|  |  | 触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（五常） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（COD） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（氨氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总磷） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 水质监测（总氮） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 数采仪及采样器 | 1 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 药品及试剂 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 浮球开关 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 电气仪表 | 3 | 套 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 120 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
|  |  | 枪机 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 球机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 立杆 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 交换机 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 线缆 | 200 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | 辅材 | 1 | 项 |  | 厂家配套 |
| 3、新建排水管网数据采集入库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线普查入库 |  | 100 | 公里 |  | 集成商定制 |
| 2 | 历史数据入库 |  | 400 | 公里 |  | 集成商定制 |
| 4、系统运行的环境和场地建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器资源建设 |  | 6 | 台 | 3年 |  |
| 2 | 通信网络建设 | 泵站监控专线 | 9 | 条 | 3年 |  |
|  |  | 可视化大屏专线 | 1 | 条 | 3年 |  |
|  |  | 指挥大厅宽带 | 1 | 条 | 3年 |  |
|  |  | 云服务器专线 | 1 | 条 | 3年 |  |
|  |  | 物联设备数据传输线路 | 1 | 条 | 3年 |  |
|  |  | 物联设备物联卡 | 40 | 张 | 3年 |  |
|  |  | L2TP路由器 | 1 | 台 | 3年 |  |
| 3 | 指挥中心建设 | 室内P1.839全彩LED电子显示屏 | 16.59 | 平方 |  |  |
|  |  | 视频软件 | 1 | 台 |  | 厂家配套 |
|  |  | LED控制系统同步接收卡 | 45 | 张 |  | 厂家配套 |
|  |  | LED显示屏专用驱动电源 | 65 | 台 |  | 厂家配套 |
|  |  | 型材 | 50 | 米 |  | 厂家配套 |
|  |  | LED屏不锈钢包框 | 16.6 | 平方 |  | 厂家配套 |
|  |  | H3C路由器（防火墙） | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 机柜 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 网线 | 1 | 箱 |  |  |
|  |  | 不间断电源 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 远程会议 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 话筒 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 音箱 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 功放 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 电脑主机 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 显示器 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 办公椅 | 9 | 把 |  |  |
|  |  | 办公桌 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 吧台柜 | 8 | 米 |  | 定制 |
|  |  | 原室内装饰拆除 | 1 | 项 |  | 定制 |
|  |  | 墙面、顶面批灰 | 195 | m2 |  | 定制 |
|  |  | 木龙骨，轻钢龙骨叠级造型吊顶 | 79 | m2 |  | 定制 |
|  |  | 原有地板的翻新 | 77 | m2 |  | 定制 |
|  |  | 玻璃门，门套 | 1 | 项 |  | 定制 |
|  |  | 电路 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 书柜 | 26 | m3 |  | 定制 |
| 5、系统平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础信息平台 | 数据管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 资源管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 运维管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
| 2 | 业务应用平台 | “一张图”展示系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 排水设施普查系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 排水设施排查系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 设施巡查养护系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 设施建设工程管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 排水设施设备管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 排水户管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 物联感知系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 厂、站、网、河（湖）一体化管理系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 辅助决策系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 工单流转系统 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 移动APP | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
| 3 | 公众服务平台 | 政务信息公开 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 信息产品发布 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 信息共享服务体系 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 应急服务信息公开 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
| 4 | 系统对接 | 泰兴市供水系统对接 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 泰兴智慧城市系统对接 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
|  |  | 其他系统对接 | 1 | 套 |  | 集成商定制 |
| 5 | 采购软件费用 | GIS基础平台费用 | 1 | 套 |  |  |

第六章 投标文件的编制及格式

1.投标文件的构成

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术标准和要求响应表

（6）服务方案及组织实施方案

（7）投标人认为应列入投标文件的其他材料

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。投标文件报价明细表中的价格及其它相关内容与开标一览表中的内容不一致的，评标时一律以开标一览表为准。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函应加盖投标人法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3投标函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，投标人应根据第三章评标办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.4.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；

（2）供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

（3）投标前一段时间内完税证明和缴纳社保证明；

（4）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料（如有时）

（5）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（原件）

（6）投标保证金票据证明复印件（如需）

（7）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件

2.5技术标准和要求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章技术标准和要求，并对照第三章评标办法中的响应性评审因素，结合自身的实际情况，如实填写技术标准和要求响应表。

2.6服务方案及组织实施方案

投标人应仔细阅读招标文件第五章技术标准和要求，并对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制服务方案及组织实施方案，包括管理服务理念和目标、人员的配备、培训与管理、进度保证措施等。

2.7样品：无

2.8投标人认为应列入投标文件的其他材料

3. 投标文件参考格式

3.1 投标文件封袋格式

采购项目名称：

投标人名称：          （盖法人章）

在本项目开标前不得启封

3.2投标文件封面格式

投标文件

【正/副本】

采购项目名称：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日 期：______年____月____日
3.3 开标一览表

开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价： 小写： 大写： |  |
| 交货期 |  |
| 投标有效期 | 60天 |
| 投标文件份数 | 正本： 份； 副本： 份； |
| 其他事项声明 |  |

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：               年      月     日

3.4 投标函

3.4.1投标函格式

投 标 函

致：            (招标人名称)：

根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

- 应提交和交付的货物和服务投标总价为：          元（小写）           (人民币大写)。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第二章“投标人须知”第1.4条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

8、本投标有效期为   天。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：               年      月     日

3.4.2 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

投标人：       （盖法人公章）

法定代表人签名或盖章：

日 期：      年     月     日

3.4.3授权委托书

授权委托书

委托人（投标人）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与招标人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。招标人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年    月   日起，至     年    月   日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：                      （盖法人公章）

法定代表人：                      （签字）

受委托人：                        （签字）

年     月     日

3.5投标报价明细表及分析说明（含税）

投标报价明细表及分析说明（含税）

格式自拟

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年月日

3.6资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；

（2）供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

（3）投标前一段时间内完税证明和缴纳社保证明；

（4）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料（如有时）

（5）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（原件）

（6）投标保证金票据证明复印件（如需）

（7）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

（招标人名称）   ：

我公司参加     （采购项目名称）                  的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：

3.7技术标准和要求响应表

响应表

| 序 号 | 项目名称 | 配 置 要 求 | 投标人响应方案 （包括配置优化与偏离） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见招标文件第五章技术标准和要求 |  |  |

3.8售后服务承诺

3.9企业综合实力证明材料

3.10根据评标办法应列入投标文件的其他材料

附：                        中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。