    淮安区政府采购“全流程不见面交易”公开招标文件


淮安区政府采购

“全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称: 淮安市公安局淮安分局公安信息网物联数据综合应用平台项目  
项目编号: HAZC-2021120069-001-HA         

淮安市公共资源交易中心淮安分中心

二0二一年十二月三十日

第一章   投标邀请

受淮安市公安局淮安分局的委托，淮安市公共资源交易中心淮安分中心就公安信息网物联数据综合应用平台项目进行网上公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

淮安市公安局淮安分局公安信息网物联数据综合应用平台项目的潜在投标人应在淮安市公共资源交易平台中获取电子招标文件，并于2022年1月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HAZC-2021120069-001-HA          
项目名称：淮安市公安局淮安分局公安信息网物联数据综合应用平台项目
预算金额：人民币贰佰捌拾万零捌仟元整（280.8万元）
采购需求：淮安市公安局淮安分局公安信息网物联数据综合应用平台，1套，详见招标文件第五章。

合同履行期限：合同签订并经见证后60个工作日内安装调试完毕。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、财务状况报告；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第29.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为     。
（三）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（四）采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件:

1、不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：
（1）投标人为联合体供应商的；
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。
2、投标人承诺提供的数据对接服务能够支持与公安视频专网平台对接，实现视频和图片等数据的无缝接入功能，支持淮安市公安局淮安分局多个业务部门公安网业务数据的有效对接，支持与淮安市局相关业务数据对接（包括市局视综平台、市局视图库、常住人口库、重点人员库等）。（提供无缝对接承诺函，加盖投标人电子签章）

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式:投标人登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

  （一）投标文件提交截止时间及开标时间:2022年1月20日上午09:00
（二）电子投标文件上传地址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder
（三）开标地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：
本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品） 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称：淮安市公安局淮安分局　　　　　　　　　　　
地址：淮安市淮安区华西路8号　　　　　　　　　　　
联系方式：13805230038
2.采购代理机构信息
名 称：淮安市公共资源交易中心淮安分中心　　　　　　　　　　　　
地　址：淮安市淮安区华西路63号　　　　　　　　　　　　
联系方式：0517-85189018；0517-85189606　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：朱士能  门佳璇
电　话：13805230038　0517-85189018　　　　　　　　　　　　　　　　　　
八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下:
1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
3、本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

4、本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

5、“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

6、电子投标文件上传截止时间前，淮安分中心提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 

7、电子投标文件上传截止时间后，淮安分中心将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。
8、活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:
（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。 
（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

（3）为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
10、投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 4009980000、0517-80996058，手机: 18962289236。
第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（以下简称淮安分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

    6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式通知采购人和淮安分中心，采购人和淮安分中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人和淮安分中心无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和淮安分中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3淮安分中心不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。
12.服务承诺

12.1投标人所作出的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。
14.投标有效期

14.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，淮安分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

15.2投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

16.投标文件的上传

16.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4淮安分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供一份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回
18.1投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
五、开标及评标

19.开标

19.1淮安分中心将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。
19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 公布开标会议纪律；

19.2.2 公布投标人名单；

19.2.3投标人承诺；

19.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

19.2.5导入电子投标文件；

19.2.6 网上公布投标报价；

19.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

19.2.8 开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由淮安分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标人资格审查

20.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
20.2.2投标文件符合性审查

20.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:
（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；
（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

（14）采购人提出其他无效响应处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）

20.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

20.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；


（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 
21.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 
22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2 淮安分中心和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
22.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

23.确定中标投标人
23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

23.2采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人。

23.3淮安分中心将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，淮安分中心将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，淮安分中心将通过“采购业务管理子系统”通知中标人。
24.2中标人在接到淮安分中心通知后五个工作日内至淮安分中心领取中标通知书。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经淮安分中心见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经淮安分中心见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

27.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价2%的履约保证金。

27.2履约保证金在项目验收合格后由采购人无息退还。

27.3如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、淮安分中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 
28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）淮安分中心有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或淮安分中心不予受理。（财政部政府采购供应商质疑范本：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html）

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期； 
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
28.7 采购人或淮安分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或淮安分中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或淮安分中心有权不予受理。 
28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或淮安分中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮安区财政局政府采购管理科对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
八、政府采购政策功能落实

29.政策功能落实

29.1小微型企业价格扣除

29.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

29.2联合体及分包
29.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

29.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

29.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

29.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。
三、具体标准：
1、价格：30分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向：4分

（1）根据财政部、国家发展和改革委员会 财库[2004]185号文件精神，投标人所投图片云存储服务器在“节能产品政府采购清单”范围内的得2分。

（2）根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90号文件精神，投标人所投图片云存储服务器在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得2分。

特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书扫描件为准。（须提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，未能提供的不给予加分）

3、诚信评分：2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知》（淮信用办[2017]21号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。服务机构查询网址:

http://hacx.huaian.gov.cn/xinyongfuwujigougongshi/

4、技术参数：28分

根据对招标文件技术要求的响应情况评分。

   （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“采购清单及技术要求”的，得28分。
   （2）投标人所投产品技术参数与招标文件“采购清单及技术要求”中未标注“★”要求相比较，以28分为基数，每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。

注：技术参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标人须提供相关材料的扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作负偏离处理。

5、系统功能及方案：20分

（1）方案部分：14分

①需求设计方案：2分

要求能够充分考虑用户需求，理解用户相关的业务要求、技术现状、功能需求、性能和实施要求；整体方案论述准确、内容详实、思路清晰，技术架构可行、先进、合理、完整，平台的功能、性能、安全性设计满足招标文件要求;优得2分，一般得1分，差或者没有的不得分，本项最高得2分。

②网络规划方案：2分

充分了解淮安区公安分局视频图像专网、公安内网网络架构组成，结合现有网络，给出针对本次项目完整的网络部署方案，方案阐述如何实现设备互联互通、保证网络安全稳定、整合优化现有网络资源等方案措施，优得2分，一般得1分，差或者没有的不得分，本项最高得2分。

③部署应用方案：2分

充分了解项目需求，能够将安全边界、分局平台之间的运行机制，数据视频安全交换等功能进行方案阐述，确保数据及视频传输安全稳定，优得2分，一般得1分，差或者没有的不得分，本项最高得2分。

④平台对接方案：4分

提供与分局原有视频应用平台、淮安市局以及淮安分局多个业务部门公安网业务数据的无缝对接解决方案，优得4分，一般得2分，差或者没有的不得分，本项最高得4分。

⑤现场施工方案：2分

提供合理、完善、切实可行得项目实施方案，明确实施进度、施工周期响应、对不可预见因素的预测、组织机构人员配置、管理层素质、协调能力和安装调试、实施步骤、施工工艺、场地布局、质量保证措施等科学合理，完成节点清晰、测试试运行、推荐措施、验收方案可行, 优得2分，一般得1分，差或者没有的不得分，本项最高得2分。

⑥技术培训方案：2分

培训方案需合理，紧贴项目实际，培训内容的完整、合理、详实，包括系统安装、维护、管理及操作规程培训，系统原理介绍、图像显示等，优得2分，一般得1分，差或者没有的不得分，本项最高得2分。

（2）功能演示部分：6分

①数据资源平台功能演示：2分

智能管理调度功能操作流程：针对不同的场景，在公安内网分配相对应算法及计算资源，实现视频和图片中人体、人脸、车辆的智能分析应用。提供现场演示或录屏视频的得2分，没有的不得分，本项最高得2分。

②大数据可视化功能演示：2分

可联动分局现有感知平台，对全区监控资源进行整合应用，适配指挥大厅大屏分辨率，综合展示感知建设、感知数据、感知应用内容。提供现场演示或录屏视频的得2分，没有的不得分，本项最高得2分。

③AR+VR视频图像联动功能演示：2分

通过AR鹰眼以实时视频结合物联标签的形式直观的展示重点点位（淮安新区政府、周恩来纪念馆、阳光现代城）周边的资源分布情况和各点位的数据抓拍情况。按照720度全景方式将区域1公里范围内的物联点位资源在VR全景图中以虚拟现实的形式进行叠加、投影。利用视频叠加技术，可以有效的查看点位的实时视频画面，了解道路视频以及点位周边动态情况。提供现场演示或录屏视频的得2分，没有的不得分，本项最高得2分。

评委会根据投标人提供的各项方案及功能演示效果酌情评分，如无重大偏差，得分不得低于该项分值的60%，不提供方案的或者经三分之二评委认定方案存在重大偏差的该项不得分。

6、商务部分：10分

（1）投标人具有国家级高新技术企业证书的得1分，没有不得分；（须提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，没有不得分，本项共3分。（须提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人具备软件能力成熟度认证CMMI5证书的得2分，CMMI4证书的得1分，没有不得分，最高得2分。（提供相关证明扫描件并加盖投标人电子签章）

（4）为有效促进淮安分局大数据中心建设及联合实验室的建立，投标人所投产品厂商应具备较强的技术研发实力，获得过公安部重点实验室的得2分，没有不得分，最高得2分。（提供相关证明扫描件并加盖投标人电子签章）

（5）为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的得2分，没有不得分，最高得2分。（提供相关证明扫描件并加盖投标人电子签章）

7、售后服务：6分

（1）投标人书面承诺提供7×24小时技术支持服务，在接到用户电话后在30分钟内响应，2小时到现场，8小时内予以解决问题的得2分，不承诺不得分，本项最多得2分。（须提供承诺书，加盖投标人电子签章）

（2）考虑原厂技术服务及时有效性，主要设备及软件供应商在淮安以公司或分公司形态组织工作，且有不低于5名淮安本地服务团队，能够提供任何时间2小时内到达问题现场的服务响应承诺，并承诺针对于本项目委派一名原厂技术员工驻点淮安分局提供7*8小时技术保障服务的，得2分，没有不得分，最高得2分。（以提供营业执照复印件及服务承诺函为准）

（3）投标人在完全满足招标文件中对所投产品提供一年免费质保基础上，每承诺增加一年免费质保的得1分，不承诺不得分，本项最多得2分。（须提供承诺书，加盖投标人电子签章）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
甲方: 

乙方:
甲、乙双方根据项目编号    的    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及服务数量
（1）本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
（2）本合同所提供的服务及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、供货时间和地点
本合同供货、服务时间和地点在招标文件中有明确规定。
四、付款
本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:/，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 

六、履约保证金
1、乙方应在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价2%的履约保证金。
2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    3、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理: 

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 

八、合同生效及其它
本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在淮安市公共资源交易中心淮安分中心见证之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市淮安区财政局备案后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方、见证方、淮安区财政局各执壹份。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 

3、中标通知书； 

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
甲    方:                        乙    方:
单位盖章:                        单位盖章:
代表签字:                        代表签字:
签定日期:                        签定日期:
见 证 方:淮安市公共资源交易中心淮安分中心
单位盖章:
日    期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指淮安市公共资源交易中心淮安分中心。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记: 
（1）收货人 
（2）合同号 
（3）装运标志 
（4）收货人代号 
（5）目的地 
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重 
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。 
11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方应在签订合同之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价2%的履约保证金。

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式。    

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    15.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
  15.5履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。 

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。 
16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 
16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。 
17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

    18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

    19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.合同生效及其它

     20.1淮安市公共资源交易中心淮安分中心HAZC-2021120069-001-HA招标文件、乙方提交的  HAZC-2021120069-001-HA投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
20.2本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在淮安市公共资源交易中心淮安分中心见证后生效。

    20.3本合同一式五份，甲方执贰份，乙方、见证方、淮安区财政局各执壹份。

    20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

    20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求
一、项目概况
淮安区公安局已建设视频专网应用平台，汇聚淮安区视频、人脸以及车辆等数据。本项目建设公安网平台，通过对接现有图像网平台数据，实现公安网平台智能应用、数据资源管理以及数据存储平台对接等要求。
二、应用平台功能要求
（一）基础应用
1.视频浏览
无缝对接原有视频专网视频应用平台，用户在权限设置允许的条件下，能对摄像机的实时视频进行点播访问。支持不同画面的显示方式和自动码流切换功能。 
2.录像回放
系统支持录像播放、停止、单帧、倍速、抓拍、局部放大、下载等基本功能：
3查询应用
支持对接原有视频专网视频应用平台，获取人脸、人体、车辆抓拍图片，通过人工智能及大数据技术，实现对人员、车辆、快速查询及高级检索，帮助用户快速确定人员及车辆信息。 
4 以图搜图
通过本地导入人脸、车辆图片，选择相应的时间段、抓拍范围、评分过滤以及相似度范围，搜索出符合条件的人脸、车辆图片； 
5地图应用
支持地图移动、绽放、重置、测量、截图、矢量影像切换、鹰眼、比例尺、空间查询、关键字查询、显示控制等功能。
支持监控资源查询、资源树形展示、资源地图展示、资源定位与查看、视频实时预览、回放、周边监控资源查询、资源快捷操作、资源经纬度管理、资源收藏、收藏分享等功能。
6布控报警应用
支持创建人脸、车辆布控任务，对人脸、车辆实时布控预警。并支持对接淮安公安分局“两校一园”平台，推送人脸报警数据。
7 智能搜索
智能搜索应用提供基于数据分类的分类搜索和人、车、案等主题搜索，同时也提供基于关键字组合模糊查找、文件批量搜索、语义联想条件搜索的能力。通过这些丰富的搜索能力，为用户在海量数据中检索出对用户最有价值的信息。
8权限管理
用户权限管理可分为部门管理、用户管理和角色管理三大模块。平台登录采用人脸以及公安数字证书组合认证方式登录。
9日志管理
通过日志审计，对日志操作进行管理，记录用户登录及资源访问操作，包括操作人、操作时间、源IP地址、操作对象及操作状态。利用保存的所有操作记录，可以实现安全分析、入侵检测、资源变更追踪以及合规性审计。
（二）实战应用
1人脸数据应用
支持同行人分析、落脚点分析、频繁过人分析等应用
2车辆数据应用
支持对车辆轨迹进行展示、支持区域碰撞、车辆落脚点、频繁过车、昼伏夜出、行车规律、同行车辆、夜间面部遮挡、隐匿车进行分析；并实现车辆档案功能，根据车牌号码查询车辆档案信息，包括根据历史信息统计车辆属性信息、活跃卡口、活跃时间段、活跃区域、套牌次数、落脚点信息等。
3 AR、VR实景应用
3.1 AR实景应用
在AR实景地图中，通过AR大鹰眼以实时视频结合物联标签的形式直观的展示重点点位周边的资源分布情况和各点位的数据抓拍情况。结合数据资源池治理提供的点位数据及点位信息（点位类型，像素值、关联位置、在线状态等），以画中画的形式展示出了人脸、卡口、视频、景区、建筑物等物联标签。通过与点位标签的交互操作，可提供实时视频查看、历史录像检索、点位基本信息查看等功能。
3.2 VR实景应用
按照720度全景方式将物联点位资源在VR全景图中以虚拟现实的形式进行叠加、投影，使得在查看虚拟画面时可以对点位进行操作。通过点位数据治理，将区域1公里范围内的点位资源及详细属性信息进行了叠加。结合视频叠加技术，可以有效的查看点位的实时视频画面，了解道路视频以及点位周边动态情况。
4.感知可视化
结合智能感知平台，按照省厅、市局部署要求，深入推进“双网双平台”建设应用，对全区的监控资源进行整合应用，主要包括感知建设、感知数据、感知应用三大模块。
（三）特色应用
1. 红色景区、重点部位防控圈管控
基于人脸比对、车辆识别、WIFI探测等技术，融合物联感知数据和警务数据，在红色景区、重点部位周边设置虚拟防控圈，实现对重点场所周边出现的重点关注人员及车辆的触圈预警，实时掌握周边人员活动轨迹，为重点场所治安防控保驾护航。
在重要活动敏感时期、旅游旺季，可在旅游景点等重点场所附近设置防控圈，对重点人员进行管控，当重点上访人员、涉稳人员、极端人员、精神病人出现或聚集时系统自动发出预警；
2. 涉毒人员管控
涉毒人员发现和管控应用融合了多网多维度的感知数据，以人脸和身份证作为关键数据，通过采用AI+大数据技术对各类线索数据进行关联分析计算，提供了涉毒人员发现能力。涉毒人员发现和管控应用主要包括当前预警、预警查询等模块内容。
3．无人值守
当接收到视频网平台推送人脸等预警信息和本级平台产生的人脸等预警时，一方面可联动客户端弹屏提醒，另一方面可对接移动网关，通过彩信发送至指定民警手机，预警彩信包含抓拍照片、身份信息识别、人员类型识别、抓拍地点以及抓怕设备名称等内容。
4.人员档案应用
将人脸、人体抓拍数据进行结构化提取、聚类，及时有效形成人员档案归档，档案内容包括人员的基础信息、关联车辆、落脚点信息、活跃区域信息、轨迹信息等，便于办案民警对线索进行整理、简化流程，提高办案效率。
5.视频广场
视频广场应用用于查阅场所分类下的点位建设情况，多维度统计点位使用情况，结合地理位置进行点位管理，为智慧城市奉献一份力量。
视频广场应用主要功能包括重点区域、点播统计、历史记录、场所类别搜索、关键词搜索、区域详情、收藏的点位页面、关注的区域页面。
6. 智慧小区民警工作台
智慧小区民警工作台应用于小区管理，可以接入小区数据，对社区、人员、车辆以及房屋形成档案，展示小区数量、实有人口、楼栋等情况，并且把人、房、车等各类信息进行关联。在聚档基础上可以进行居住人员疑似迁出、重点人员脱管预警等智能应用。
民警工作台可以分辖区管理，对重点人、车信息添加关注，对于操作可以形成工作记录，方便应用切实服务于民警。
7. 数据质量检测
数据质量检测应用对物联设备属性、抓拍数据进行质量监测，用告警及时反馈数据问题，并通过数据报表和趋势分析，数据质量检测应用主要功能包括数据质量趋势分析、设备属性监测、抓拍数据监测和监控告警。
（四）构造支撑
1、数据管理汇聚
系统应具备丰富的数据汇聚能力、多维度立体建模能力、定制化灵活开放能力、解决数据规范和标准缺失、数据质量不高、数据分析和挖掘力度不够、数据管理和运维成本大等问题，实现数据的深度应用。
系统应具备数据汇聚、数据治理、数据共享、数据应用等模块，提供数据资源的统一管理、按需汇聚、高效治理、数据赋能，降低数据管理成本，挖掘数据核心价值。
2. 云存储系统
2.1存储架构
全局存储资源统一虚拟化管理，支持多个存储节并行聚合I/O带宽,满足大视频流高并发读取，支持大规模高效并发访问，支持系统多级容错的集群存储系统；
2.2系统扩展
支持在线添加、替换硬盘或存储节点扩容功能。在扩容过程中，前端客户端无需停止对存储系统的使用，扩充的存储容量即扩即用；单一系统存储容量可支持节点线性扩展能力,以满足监控码率和密度增加等带来的业务发展需要；
2.3容量管理
采用虚拟化的容量管理策略，支持对系统内存储设备空间的虚拟化整合；支持对存储容量的虚拟化分配，分配容量不受物理存储设备限制，可细化到GB级别；
2.4系统安全
节点支持集群模式及海量数据管理；在云系统正常时存储节点以负载均衡模式工作，压力均摊；当某个存储节点故障时，其它存储节点能自动接管存储节点的工作；存储节点可以在线动态扩展；
2.5数据安全
数据冗余备份的数据保护方式，支持对重要视频进行备份，支持录像实时冗余，支持云内、云外数据备份；
2.6数据自动恢复功能
系统自动探测各种软硬件故障，自动恢复，无需中断业务和人工干预，只要系统中剩余空间总量足够，就无需加入新的硬件设备也可以恢复；
2.7易管理维护性
支持一站式批量升级，无需手工对多台设备逐一升级；支持并提供功能全面的图形化管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统，提供对整个存储系统各个部分的软硬件监测；
3.视图库应用
视频图像信息数据库定位公安部视频图像信息数据库标准下，面向公安视频图像信息应用与相关基础服务的应用平台。
基于1400标准，实现物联数据的联网整合；对联网过程及联网数据进行异常监测、同比趋势分析，为用户考核提供依据，提升数据质量；同时建立点位档案库、物联人员档案库，为上层应用提供数据支撑。
三、采购设备清单
	   序号
	   产 品 类 别
	规            格
	单位
	 数 量

	（一）公安网系统平台软件扩容

	1
	智能应用平台软件（公安内网）
	详见“产品技术参数要求”
	套
	1

	2
	数据资源平台软件（公安内网）
	详见“产品技术参数要求”
	套
	1

	3
	云存储系统软件（公安内网）
	详见“产品技术参数要求”
	套
	1

	（二）平台软件服务器

	1
	▲高密度数据库服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	2

	2
	组件服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	3

	3
	可视化应用服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	4
	数据资源平台服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	5
	大数据计算存储节点
	详见“产品技术参数要求”
	台
	3

	6
	大数据综合节点
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	7
	大数据级联服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	（三）结构化数据应用

	1
	车辆、人脸、人体融合大数据服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	2
	全结构化应用服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	3
	全结构化算法
	详见“产品技术参数要求”
	套
	1

	4
	人员信息关联服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	5
	图片云存储服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	（四）数据对接服务

	1
	视频、图片对接服务
	提供淮安分局视频图像专网与公安网间视频、图片数据对接服务
	套
	1

	2
	公安业务数据对接服务
	提供淮安分局多个业务部门公安网业务数据对接服务
	套
	1

	3
	淮安市局数据对接服务
	提供淮安市局相关业务数据对接服务（包括市局视综平台、市局视图库、常住人口库、重点人员库等）
	套
	1

	（五）配件增补

	1
	服务器改制
	详见“产品技术参数要求”
	根
	10

	2
	原有融合大数据服务器改制
	详见“产品技术参数要求”
	套
	2

	3
	万兆汇聚以太网交换机
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	4
	通用服务器
	详见“产品技术参数要求”
	台
	1

	5
	云存储改制
	详见“产品技术参数要求”
	台
	12


注：采购清单中的“▲”为核心产品。
四、产品技术参数要求
1. 公安网系统平台软件扩容技术要求
1.1 智能应用平台软件（公安内网）
支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位。
支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。
支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力。
支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息。
支持勾选暂存架内文件，依照目标分类生成不同目标的多条轨迹，并在地图上展示。
查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息。
支持以图搜图与属性查询结合，当属性查询类别与图片检索类别一致时，查询结果取两者的交集；当属性条件类别与图片检索内容不一致时，查询结果取并集。
★当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定的点位范围所采集的海量数据中检索出在选定时间段内，符合最小相似度的人脸图片，同时支持根据人脸图片检索静态库信息，查询人脸目标对象身份信息。
★当上传图片中存在车辆目标时，支持在选点卡口范围内根据外形特征检索出与其最相似的车辆。
★当上传图片存在人体目标时，支持在选定的点位范围所采集的海量数据中检索出在选定时间段内，符合最小相似度的人体目标。
车辆布控支持车牌布控、车辆模型布控、红名单下发、车辆名单库四种布控类型。
人脸布控支持黑名单布控及单人脸布控两种布控类型。
当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控。
支持分页展示所有的目标布控报警消息，展示内容包括布控名称、布控类型、布控目标、抓拍设备、报警时间、布控原因，支持根据目标类型、布控类型、布控名称、布控目标、布控原因及报警时间等信息进行任务筛选，支持查看布控详情。
支持按姓名、身份证和人脸照片查询。
支持按抓拍时间、抓拍点位、所属库，最小聚类次数来模糊查询。
支持人员档案查看基本信息、人员轨迹、抓拍信息、同行人、同乘人、关联车辆、落脚点，人员标签等信息（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
支持预警信息、防控圈和物联资源在地图展示,并链接到人员档案等相关模块。
支持个体预警和聚集预警的详情展示和按报警等级、姓名、车牌、MAC等条件进行筛选。
★自定义新建防控圈，定义防控圈区域、级别和关联监控点等。
按布控圈、布控名称查询布控相关布控任务，并链接至相关布控平台进行布控任务的删除，编辑等操作。
支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。
★支持用户依据目录属性针对业务目录添加标签，帮助用户根据实际业务需要和区域特性对区域进行分类管理。
支持根据用户实际业务和管理需要，针对系统内添加的资源进行标签标注，实现更有业务针对性的分类管理。
★支持通过GB/T 28181-2016、Onvif、厂商SDK、808部标整合前端各类监控资源。
支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享。
支持组件化微服务架构设计，支持系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态综合评分，可以可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度。
支持单台物理设备自定义多个微服务，包括核心服务、集群代理服务、授时服务、视频点播服务、智能分析服务、智能接入服务、API网关、录像存储服务、媒体网关服务、资源管理服务、数据库服务等，并支持微服务能力快速动态调整 。
★支持集群部署，具有负载均衡 、集群容灾 、性能线性提示 、横向扩展等集群特性，支持集群证书管理 。
支持系统备份及还原功能，支持以组件维度进行备份还原，支持查看、维护、还原备份文件。
1.2 数据资源平台软件（公安内网）
支持向导式任务配置操作过程；
支持直接填写SQL实现抽取任务；
支持任务基于时间窗口的调度；
支持针对“人”、“车”、“案”等有特定标识的客观对象进行主题库建设；
支持实现数据治理任务的集中调度管理（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
支持持续、增量方式实现构建主题库；
支持配置数据按自定义规则输出和业务数据的置信度设置；
支持人脸抓拍图片质量分析，并输出数据分析报告；
支持通过名单照片完整率检测工具，识别图片大小异常、无法打开、地址无效等问题；
支持按需调用视频解析数据结构化；
支持主题、专题等数据处理任务任务类型；
支持任务模板修改和作业任务注册；
支持可视化任务流程编排；
支持各种自定义函数的数据质量校验；
支持管理当前所有的数据治理服务器，可根据服务器名称、IP、预先设定的分组进行管理；
★支持服务器和任务调度中心按服务器进行调度运行,支持同网级联和跨网级联；
支持多数据源比对，选择需要进行比对碰撞的多个数据源，并设置其中一个数据源为分析主数据源（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
支持设置数据过滤规则，按需推送数据；
支持设置数据推送周期，按照周期定时推送数据；
支持按需选择是否接收推送端发送的数据；
支持以服务接口、数据订阅、数据库视图、数据分发等方式对外提供数据服务（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
支持主题方式模糊检索，搜索结果可筛选；
支持批量搜索功能,支持对身份证号、车牌号码等对象进行批量搜索，可以通过特定数据格式、文件上传等方式，对批量对象进行搜索，并支持结果导出；
支持标签化数据搜索功能，通过对目标对象的行为、触网等标签的搜索，快速实现目标查询；
支持多数据源比对，选择需要进行比对碰撞的多个数据源，并设置其中一个数据源为分析主数据源即可；
支持子碰撞，父碰撞等多级碰撞关系操作，允许在多个子碰撞的结果进行碰撞；
支持跨安全域网段计算，如公安网集群、视频专网计算集群分离计算合并结果等（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
支持组合计算，通过并和交两种方式或者两种混合方式，进行多标签的超复杂计算，得出更加精准结果；
1.3 云存储系统软件（公安内网）
要求无缝接入淮安分局现有云存储系统，支持公安网图片数据接入、存储及调用。（提供投标人无缝对接承诺函，不提供做无效投标处理，对接所产生的费用由投标人自行处理）。
云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，系统软件支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。
提供云存储独立的软件著作权登记证书；（需提供加盖原厂公章证书扫描件）。
★支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件，无碎片。
支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存入SATA盘存储。
统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。
支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。
支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。
数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。
云存储系统内各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距在5%以内。
★支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP标准的前端设备。
★支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。
支持设置SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并可从云存储中提取直接回放、下载。
支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于30亿；元数据服务器规模扩展后，存储文件文件数量线性扩展。
云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上。
支持智能流直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。
支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。
支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级执行，手动补录、计划补录，断网补录优先级均可设置。
支持智能结构化数据存储，支持同时存储图片和其对应的智能结构化数据，支持图片和其对应的智能结构化数据分开存储。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）
支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。
支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。
支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。
支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。
★支持新硬盘插入后自动识别并格式化，即插即用。
支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）
支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。
支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。
支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）
支持云存储状态信息大屏投屏显示功能，支持投屏内容自定义功能。
支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理。支持按用户、时间等条件对日志信息进行搜索。日志及报警统计信息可按照.xls格式输出。
2. 平台软件服务器配置要求
2.1 高密度数据库服务器
4114×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/800W (1+1) /2U
2.2 组件服务器
4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
2.3 可视化应用服务器
双路国产CPU 海光 8核16线程 3.0GHZ/32G DDR4，480G 企业级SSD /1块Quadro系列 RTX4000专业显卡（单卡4路输出，整机共4路输出）
2.4 数据资源平台服务器
4116(12核2.1GHz)*2/256GB DDR4/600GB 10K SAS*2（RAID_1）+480GB SSD*2（单盘）+4TB 7.2K SATA*2（单盘）/SAS_HBA/1GbE*2+10GbE*2/550W (1+1)/2U/16DIMM
2.5 大数据计算存储节点
4114(10核2.2GHz)×2/256GB DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1) + 960G SSD×4(单盘) + 6TB 7.2K SATA×8(单盘)/RAID_4G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
2.6 大数据综合节点
4116(12核2.1GHz)*2/256GB DDR4/600GB 10K SAS*2（RAID_1）+480GB SSD*2（单盘）+4TB 7.2K SATA*2（单盘）/SAS_HBA/1GbE*2+10GbE*2/550W (1+1)/2U/16DIMM
2.7 大数据级联服务器
4114(10核2.2GHz)×2/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM
3. 结构化数据应用参数要求
3.1 车辆、人脸、人体融合大数据服务器
2U标准机架式机箱，处理器：2 * Intel 4114 CPU；内存：256GB DDR4；硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4；数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB接口 ；额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源。
★单台设备支持不少于20亿数据的存储、查询检索、以图搜图。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。
★支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询。
★一车一档信息包含车牌号码、车牌颜色、车牌归属地、车牌类型、车牌状态、车辆类型、品牌、型号、年款、车辆颜色、颜色深度、黄标车、危化品、是否有装饰、过车记录、落脚点卡口、套牌次数、活跃区域、活跃卡口、危险行为统计等。
支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录；支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数。
支持分析出几个区域通过的车辆的交集，并且能够查看分析出的车辆在这几个区域的过车记录。
支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，分析出可疑车辆可能的落脚点；（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数。
实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外地车总数、初次入城总数，以及高峰时段，类型分布，车辆颜色分布。
支持对一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序；（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
★支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。
支持按时段、性别、年龄段、戴眼镜、微笑、高危人群、抓拍范围等查询条件在动态抓拍库中检索人脸图片；支持人脸抓拍记录查询、支持人脸报警记录查询。
支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复（相似）人脸，双库查重指在不同人脸库中找出重复（相似）人脸，支持按最小相似度、性别、姓名、身份证号等查询查重结果。
支持频繁过人分析，可通过将区域内某个时间段抓拍库数据按相似度进行分析，展示该区域内频繁抓拍到的人员数据信息。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
支持自动生成并展示布控库数据统计、 非布控库数据统计、抓拍详情数据分析和预警详情数据分析四类图表。
支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时间段、监控点，结果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人体。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
支持展示人体数据总量和今日结构化数据总量，实时任务分析结果总量与录像任务分析结果总量，监控点分析数据量排行TOP5，每日新增数据量折线图展示，可以选择最近7天或者最近30天。支持数据量密度统计，可以以月或者天为单位进行查询。
支持1+1冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU模式，当市电断电，自动切换内置BBU支持服务器继续运行，同时BBU向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢失。
通过BMC管理口，可获取取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等。
可将样机的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，样机仍应能正常工作。（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）。
3.2 全结构化应用服务器
2U双路标准机架式服务器；CPU：2颗Gold 6130 CPU（16核2.1Ghz）；GPU：6张NVIDIA® Tesla® T4卡；内存：192G DDR4，24根 DDR4 ECC RDIMM插槽；硬盘：标配1个480GB SSD，最大支持8块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔；网口：4个千兆自适应网络接口；其他接口：4个USB3.0接口，2个VGA接口；电源：1600W热拔插高效1+1冗余电源模块
3.3 全结构化算法
支持集成运行第三方算法，并支持对算法进行管理；
支持同一时间并发运行多种不同的算法；
支持对视频进行人脸、人体、车辆的全分析；
支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析；
★支持根据分析任务灵活切换智能算法；
单台服务器，支持对抓拍图片进行分析（检测、结构化、建模、与人脸库做比对），速度不少于1000张/s（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
支持不同表情条件下人脸检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）；
支持检出长刘海、披肩长发、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、胡须、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸；
★支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的102张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒；支持检测两眼瞳距不小于10像素点的人脸图片；支持比对水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸；
支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸；
支持对人脸图片识别人脸性别;人脸性别检出率不低于99%;人脸性别识别准确率不低于99%   准确率=正检/ (正检+误检）；
黑名单报警：设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；
支持对人体、车辆和活动目标（人车混合）图片进行结构化分析处理（以提供的加盖原厂公章的公安部检测报告扫描件为准）；
★支持对视频和图片中车辆的类型进行识别；图片识别支持大型客车、大货车、轿车、皮卡、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车9种车型的识别；视频识别支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车7种车型的识别；光线正常，图片车辆类型识别正向准确率不低于99%，背向准确率不低于99%；
支持对视频和图片中的车辆进行车牌号码识别；图片车牌号码识别白天（光线正常）准确率不低于99%，夜晚（补光正常）准确率不低于99%；
支持对视频和图片中车辆的子品牌进行识别；
支持视频中人体目标大小、方向、速度、年龄段（少年、青年、中年、老年）、性别、发型（长发、短发）、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型（短袖、长袖）、下衣类型（短裤、长裤、裙子）、骑车类型（自行车、二轮摩托车/电动车、三轮车）、骑车人数（单人、多人）的识别；
3.4 人员信息关联服务器
2颗Silver 4114 CPU，：4张 Tesla P4GPU卡，256GB内存，硬盘：240G SSD*1，480G SSD*1，接口：最大支持8块3.5寸硬盘或SSD，支持热插拔；2个前置USB接口,2个后置USB接口，2个内置USB接口；2个VGA接口；4个千兆自适应网络接口；电源：热拔插高效 1+1（1600w） 冗余电源模块；机箱：19英寸2U机架式标准机箱。
★支持8000万名单库容量， 支持280个/秒并发分析性能，支持超过100万的黑名单报警，支持高并发身份确认，支持打标签（实名聚类、匿名聚类）。
3.5 图片云存储服务器
4U机架式36盘位/64位多核处理器/16GB缓存/支持SATA/SAS硬盘/6个千兆网口/冗余电源/支持网络RAID/自带36块6T企业级硬盘；
单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘；
应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
★可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插；
应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
设备可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出；
当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复；
在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储；
根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问；
设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；
可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；
可输入车牌号码可查证出相关图片和视频，可按照报警事件进行检索；
网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传；
当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息；
提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；
★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储；
可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；
可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；
可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；
4. 数据对接服务要求
★支持和视频专网平台对接实现视频和图片等数据的无缝接入功能，支持淮安市公安局淮安分局多个业务部门公安网业务数据的有效对接，支持与淮安市局相关业务数据对接（包括市局视综平台、市局视图库、常住人口库、重点人员库等）。
5. 配件增补配置要求
5.1 服务器改制
原有10台服务器内存改制,各增加1个16G内存条
5.2 原有融合大数据服务器改制
原有256G人脸大数据改制：新增1块240G SSD+改制软件；
原有128G人脸大数据改制：新增128G内存+2块480G SSD+改制软件；
5.3 万兆汇聚以太网交换机
Console口：≥1个。
带外管理以太网口：≥1个。
SFPPlus口：≥48个。
QSFP+口：≥6个。
输入电压：AC 90v~264v；DC -40v~ -72v。
电源模块：双模块化电源。
风扇模块：双可热插拔风扇模块，前后或后前通风。
工作环境温度：0ºC～45ºC。
工作环境湿度（非凝露）：10%～90%。
交换容量：≥2.56Tbps。
包转发率：≥1080Mpps。
转发模式：支持store-forward模式和cut-through模式。
设备虚拟化：支持IRF2横向虚拟化，支持本地和远程堆叠；支持IRF3.1纵向虚拟化；支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；支持跨设备链路聚合DRNI。
网络虚拟化：支持TRILL；支持VxLAN二层和三层网关；支持BGP-EVPN；支持QinQ in VxLAN；支持GRE Tunnel。
数据中心特性：支持VxLANMapping；支持服务链Service chain；支持RoCE无损网络；支持FCoE；支持DCBX、PFC、ETS、ECN、QCN；支持EVB、SPB。
可编程：支持OpenFlow；支持Ansible自动化配置。
MAC地址表：支持动态、静态、黑洞MAC地址表项；支持MAC地址自动学习和老化；支持源MAC地址过滤。
VLAN：支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN；支持Default VLAN；支持PVLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ和灵活QinQ。
流量监控：支持sFlow；支持Telemetry。
DHCP：DHCP Server和DHCP Client；DHCP Snooping和DHCP Relay。
ARP：支持ARP、RARP、免费ARP；支持ARP表项动态调整；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制；支持ARP Detection功能。
IP路由：支持静态路由和默认路由；支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议；支持等价路由、策略路由。
IPV6特性：支持IPv6ND（Neighbor Discovery）；支持IPv6 VxLAN over IPv4；支持PMTU发现（Path MTU Discovery）；支持ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3；支持IPv6 Portal和IPv6 Tunnel。
组播协议：支持IGMP Snooping v2/v3；支持IGMP v1/v2/v3；支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP；支持MLD Snooping  ；支持组播策略；支持组播VLAN；支持组播overVxLAN。
MPLS：支持MPLS；支持MCE；支持MPLS VPN、VPLS；支持MPLSTE。
可靠性：支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、根保护、环路保护；支持PVST；支持LACP；支持DLDP；支持RRPP；支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持SmartLink；支持BFD最小3.3ms发包间隔；支持VRRP。
QoS：支持端口收发报文限速；支持ACL、CAR、优先级重新标记、队列；支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ等多种队列调度；支持Layer 2~Layer 4包过滤功能；支持基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；支持流量整形；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。
镜像：支持流镜像；支持N:4端口镜像；支持本地和远程端口镜像。
安全特性：支持用户分级管理和口令保护；支持AAA认证/RADIUS认证；支持HWTACACS；支持SSH 2.0；支持IP+MAC+端口绑定；支持IP Source Guard；支持HTTPs/SSL；支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)。
管理和维护：支持Telemetry可视化功能；支持缓存微突发检测；支持零配置Auto-config和配置回滚；支持命令行接口（CLI）配置；支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式；支持RMON （Remote Monitoring）；支持SNMP v1/v2c/v3；支持网管系统；支持Netconf和Python；支持系统日志和用户操作日志；支持分级告警；支持电源、风扇、温度告警功能；支持NTP网络时间协议；支持Jumbo Frame；支持Ping、Tracert等调试信息输出；支持FTP、TFTP、USB等方式上传和下载文件；支持XModem协议加载升级。
5.4 通用服务器
机架式服务器2颗 /英特尔至强 E5-2620 v4 2.1GHz,15M 缓存,8.0GT/s QPI/英特尔C610系列芯片组/32G内存/NVDIMM（非易失性内存条，掉电还能保存）/2块*240G SAS2.5固态硬盘+3块900G 2.5寸SAS硬盘/ RAID控制器/DVDRW光驱/集成4口千兆以太网卡/双热插拨电源/ LCD故障面板/3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件）/原厂基本安装
5.5 云存储改制
原有12台云存储新增960G固态盘，升级云存储系统改制版本
五、验收

安装调试结束，并稳定运行一个月后，组织系统竣工验收。验收必须满足下列要求，否则作无效标处理:
1.淮安区公安网平台实现图像网平台数据对接，视频、人脸以及车辆数据接入；
2.淮安区公安网平台可对人脸以及车辆布控，可产生告警信息并推送给第三方（高新兴）平台；
3.淮安区公安网平台与市局平台实现对接，获取淮安常口库、重点人员库等数据资源。
 六、技术培训
 对于投标人在本项目中提供的所有硬件、设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。
投标人需提供控制系统原产地培训，2人，3天，含交通、食宿、相关证件手续费等。
采购人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。
培训费用（含食宿/交通费）单列，并计入总价，同时应提供分项的细项报价。
培训方案作为评判整体解决方案优劣的重要因素之一。

     七、质量保证及售后服务
1、本项目需提供一年基础免费质保（最终质保期以投标人承诺为准），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
    2、投标人在质保期内对设备免费维修、系统免费调试和升级，超出质保期后仅收取成本费。
3、在质保期内除人为损坏和不可抗力外，免费提供7*24上门售后服务，所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由成交人承担。
八、其他要求
1、“★”标记的为本项目实质性条款，投标人提供的产品和服务，必须满足或高于采购需求中加“★”的内容，不接受负偏离，否则作无效投标处理。
2、投标人在投标时严禁虚报技术参数，签订合同前须提供采购文件中相应的检测报告（包括评分得分项的需提供的相关材料）等原件与采购要求核对，不能满足本次招标功能需求或存在弄虚作假等行为的，如经核实，招标人有权暂停签订合同；已经签订合同的，招标人有权终止履行合同，报政府采购主管部门并追究其弄虚作假责任。
3、投标人需将设备的安装、施工设计（包括图纸设计），设备的运输、安装、调试，系统试运行、基础施工等所有可能发生的费用计入谈判总价，采购人不支付谈判价以外的任何费用。
九、合同条款

 1、供货时间:合同签订并经见证后60个工作日内安装调试完毕。
 2、供货地点:淮安市公安局淮安分局大数据机房。
 3、付款方式:在项目合同签定生效后，预付合同总价的30%；在项目竣工验收合格之后的3个月内，付合同总价的60%；距竣工验收合格之后第12个月付合同总价的7%；余款作为质保金在质保期满后一个月内支付，以上款额均不计利息。
第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:
投 标 人:
二0二二年    月    日
尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中只需加盖电子签章。
一、投标函

淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
6、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
投标人名称（电子签章）:                 

地址:             邮编:             
    电话:             传真:             

法定代表人（电子签章或电子签字）:             

职务:                               
         日期:       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	供货时间
	按招标文件要求执行。


投标人:        （电子签章）       

法定代表人: （电子签章或电子签字）
注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产

厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）:                    元


投标人:         （电子签章）        

法定代表人: （电子签章或电子签字）
注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术

条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离

情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人:          （电子签章）     

法定代表人: （电子签章或电子签字）
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章）
六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:

提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

B.供应商为事业单位的:

提供事业法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

4、提供开标前六个月内中任一月份的依法交纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
6、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料:
1、不接受有下述情况的供应商参加本次采购活动：
（1）投标人为联合体供应商的；
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）。
2、投标人承诺提供的数据对接服务能够支持与公安视频专网平台对接，实现视频和图片等数据的无缝接入功能，支持淮安市公安局淮安分局多个业务部门公安网业务数据的有效对接，支持与淮安市局相关业务数据对接（包括市局视综平台、市局视图库、常住人口库、重点人员库等）。（提供无缝对接承诺函，加盖投标人电子签章）
注:

1、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，淮安分中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，淮安分中心将对其进行严肃处理。
七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（如果有，请投标人按照招标文件要求提供证明材料）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

十、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章）。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:            
法定代表人:          

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮安分中心组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（货物）

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                          投标人:        （电子签章）     

                         法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日

注:非小企业不需提供此函。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函
致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）     
                           法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

2

