
标书编号：FNZFCG[2021]255号

2022年度阜宁县消防技术审查及

验收服务
 竞争性磋商文件

   采   购   人：  阜宁县住房和城乡建设局  (盖章)
招标代理机构：  江苏天成项目管理有限公司(盖章)
           日     期：  2021年12月31日
目    录

第一章    竞争性磋商采购公告
第二章    磋商须知
第三章    合同条款及格式
第四章    项目需求
第五章    评审方法和评审标准
第六章    竞争性磋商响应文件格式
第一章 竞争性磋商采购公告
项目概况
2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务的潜在供应商应在http://222.188.104.198/fnztb/和江苏政府采购网获取竞争性磋商文件，并于2022年1月17日09点00分（北京时间）前递交响应文件。（竞争性磋商文件已上传至采购公告后的附件中，请各潜在供应商自行下载。）
一、项目基本情况
1、项目编号：FNZFCG[2021]255号

2、项目名称：2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额（采购资金为财政资金，资金来源已经落实）：采购预算价为人民币80.00万元。
5、本项目最高限价：人民币80.00万元。
6、采购需求：2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务，主要对县内消防图纸技术审查和消防专项验收等以及为完成本项目所必须的一切衍生服务等。

7、发包范围与标段划分：本次采购分一个标段，主要为：

（1）消防图纸【包含但不仅限于总平面图、建筑图（平面图、立面图、剖面图）、建筑电气图、消防给水和灭火设施图、供暖通风与空气调节图、热能动力图等】技术审查，并由成交供应商以单位的名义出具图纸审查意见；

（2）消防专项验收（包括建设工程中平面布局、平面布置、防火分隔、火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘、防火分隔组成系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防工程的实体质量和技术资料，按照已经通过消防设计审查的图纸及国家、地方现行验收规范和标准对消防工程进行验收，并有成交供应商以单位名义出具报告）。
8、合同履行期限为：本次服务周期为12个月，按具体建设项目分次技术审查及验收；当采购人通知进行消防验收（技术审查）时，成交供应商必须按采购人要求及时响应，服务期间成交供应商应主动配合协助采购人编制验收（技术审查）报告（合格或不合格结论性意见）。项目实施期间，如有需求，采购人将根据项目实施情况要求两名项目组人员驻场办公（其中一名为项目负责人，另一名需具有注册消防工程师证书），受采购人委托参与建设工程消防设计审查、验收、备案工作。日常考勤考核由采购人实施，并由采购人明确工作内容，在服务过程中，严格遵守采购人的工作纪律。
9、质量要求：成交供应商出具的验收方案及验收报告须符合国家规范标准，同时须通过相关主管部门的审批查验。

10、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；2021年1月1日以后成立的供应商，可不提供财务报表】；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图）。
3、本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：
4.1拟投入本项目的项目负责人资格和要求：须具有一级注册消防工程师证书；

4.2项目组其他成员：除项目负责人以外，还须包括不少于一名注册消防工程师和一名具有中级（含）以上建（构）筑物消防员资格证书（国家职业资格四级及其以上）的人员。
5、采购人谢绝申请人以联合体形式参加投标。

三、竞争性磋商文件获取、澄清及修改、终止（中止）招标
从2021年12月31日至2022年1月7日，潜在供应商可随时下载竞争性磋商文件。（法定节假日除外），各潜在供应商登陆阜宁县公共资源交易专栏（网址为：http://222.188.104.198/fnztb/）或江苏政府采购网进行操作。　

特别说明：“竞争性磋商文件提供期限”后仍可以下载磋商文件，“竞争性磋商文件提供期限”后下载的磋商文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

采购人及采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在阜宁公共资源交易专栏等发布媒体上发布澄清（修改）公告，澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清、修改信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在供应商关注有关信息，否则供应商将自行承担相应的风险。

终止（中止）采购信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在供应商关注有关信息，否则供应商将自行承担相应的风险。

四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点
4.1本项目为网上不见面开标，响应文件的递交方式为电子邮件
4.2提交响应文件截止时间：2022年1月17日09点00分（北京时间）

4.3投标地点：发送加密的响应文件至采购人指定的邮箱。邮箱地址：详见蹉商文件。
4.4开标时间：2022年1月17日09点00分整
4.5开标地点：阜宁县公共资源交易中心开标厅（阜宁县行政审批局负一楼，香港路549号），本项目开标会议采用现场直播方式进行。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目无需缴纳蹉商保证金。履约保证金为中标价的5%，履约保证金的具体规定详见磋商文件相关条款。
6.2评标办法：综合评分法。

6.3 因疫情防控需要，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，供应商无需到达开标现场，可在任意地点通过 PC端或手机端的“电信云会议系统”及相应的配套硬件设备参加开标会议及磋商会议(首次进入直播平台须下载客户端软件，客户端软件地址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845)。如因自身设备或者网络问题造成无法登陆会议系统的，责任自负。参加磋商会议的方法详见磋商文件。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：阜宁县住房和城乡建设局
地址：阜宁县城南大厦A座
联系人：张雷雷       联系电话：15961924618   

2、采购代理机构信息

名称：江苏天成项目管理有限公司

地址：阜宁县天鹅国际商业中心13幢8楼
联系人：廖东玲          联系电话：0515-87281985
3、项目联系方式

联系人：廖东玲/张雷雷          

联系电话：0515-87281985/15961924618
4、监管部门：阜宁县财政局政府采购科

联系人：王柱          电　话：0515-69917082
2021年12月31日
第二章   磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”或“供应商”）
一、总则
1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人、招标代理机构任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

磋商供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的磋商供应商，均应在提交响应文件截止时间五日前按采购公告中的通讯地址，向采购人或招标代理机构提出。提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少五日前，在江苏阜宁-阜宁县公共资源交易专栏（http://fnztb.funing.gov.cn/fnztb/、http://222.188.104.198/fnztb/）等网上发布。不足五日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

采购答疑、修改和补充的文件均作为磋商文件的组成部分，具有与磋商文件同等效力。

采购答疑、修改和补充文件查询方式：采购人的采购答疑、修改和补充的文件一旦在网上发布，即表明采购人以书面形式通知了所有获得磋商文件的潜在供应商，潜在供应商须直接到江苏阜宁-阜宁县公共资源交易专栏等（http://fnztb.funing.gov.cn/fnztb/、http://222.188.104.198/fnztb/）网上查询，不查询者责任自负。

6.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织磋商供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个磋商供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。
二、磋商响应文件

1、响应文件

1.1 磋商供应商应当在竞争性磋商文件要求的响应文件提交截止时间前，将响应文件加密发送至采购人指定邮箱。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

1.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.3 响应文件的语言及度量衡单位

1.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.4响应文件构成

1.4.1供应商应该按照竞争性磋商文件的编制要求编写响应文件。

1.4.2供应商应按 “响应文件的加密与递交”要求递交响应文件。

1.4.3证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

2、响应文件的编制

★★2.1应提交的响应文件至少应包括：
2.1.1封面；

2.1.2评分索引表；

2.1.3 磋商响应报价表（格式见第六章）；

2.1.4供应商单位法定代表人身份证明书、法定代表人授权书及被授权人身份证扫描件（如有授权人）；

2.1.5竞争性磋商函（格式见第六章）；

2.1.6参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件彩色扫描件（格式见第六章）；

2.1.7履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明原件彩色扫描件（格式见第六章）；

2.1.8中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

2.1.9供应商主要资格条件和其他竞争性磋商文件及其评审方法和评审标准要求提供的证明材料扫描件：

供应商营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）投标项目负责人的一级注册消防工程师证书原件彩色扫描件；

（3）投标项目组其他人员的注册消防工程师证书或建（构）筑物消防员资格证书原件彩色扫描件；

（4）供应商2020年度财务报表加盖供应商单位公章后的原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；2021年1月1日之后成立的供应商可不提供财务报表）；

（5）供应商2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料加盖供应商单位公章后的原件彩色扫描件；

（6）供应商的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图并加盖供应商单位公章后的彩色扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图）；

2.1.10服务方案(方案不作无标识要求，格式自拟)；
2.1.11人员配置方案（格式自拟）；

2.1.12政府采购事前信用承诺书；

2.1.13供应商认为需要提供的其他材料。

2.1.14其他竞争性磋商文件及其评审方法和评审标准要求提供的和可以证明其技术资质资格的证书、文件、证明材料原件彩色扫描件。

响应文件中所有注明签字或盖章的材料均必须签字和加盖供应商单位公章后彩色扫描件成PDF文档。
磋商小组决定供应商资格资质的响应性只根据响应文件本身的内容，而不再寻求响应文件以外的其它任何证据。供应商需对所提供响应文件中的材料真实性负责。 

★★★★★

3、响应文件的加密与递交（本条特别重要，请仔细阅读）

3.1 响应文件应按磋商文件编制要求的内容编写，并按磋商文件要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将有可能被作为无效投标处理），响应文件PDF文档的电子档应加密压缩在一个压缩包中，压缩包格式为zip或rar，不得采用其他压缩格式，也不得压缩成多个文件，并将加密后的响应文件压缩包发送至采购人指定邮箱（邮箱地址：jstcgs2020@163.com），压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目”。响应文件发送的截止时间为2022年1月17日上午09时00分00秒（以采购人收到响应文件的时间为准）。

3.2凡响应文件格式中注明签字或盖章的，必须打印后按要求进行签字或盖章后，再使用原件进行扫描，其他磋商文件注明为原件扫描件的均必须使用原件进行扫描。

3.3未按上述两款规定执行的，均将被作为无效投标处理。

特别提醒：本项目响应文件总容量建议不超过50兆。
3.4成交供应商在领取中标（成交）通知书时打印纸质响应文件4份送至招标代理机构，提供的响应文件必须与成交供应商提交的响应文件PDF文档完全一致。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。任何有选择的报价将不予接受（磋商中各轮次报价不同除外），磋商文件中另有规定的按规定执行。

因本项目开标方式为不见面开标, 磋商供应商应按照磋商文件规定格式事先准备好(二轮及多轮)磋商响应报价表、相关扫描设备及必要的相关准备工作，以便在磋商会议中满足评标委员会对磋商供应商提出的要求。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

4.3.1本次采购磋商供应商的报价应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

4.3.2 报价中要求包括此次磋商采购的所有费用。报价应包括供应商为完成本次竞争性磋商文件所确定的采购服务范围内的全部内容，主要包括（但不限于）：服务酬金（包含服务人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业服务人员驻场跟踪服务费、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、材料收集费、调研费、协调费、咨询费、审查费、会务费、出版费、研究费、售后服务、设备投入、管理费、利润、税金、代理费、交易服务费等政策性文件规定的各项所需的全部费用和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）；采购人不再支付任何费用。

4.3.3 成交供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由成交供应商负责。

4.4其它费用处理

代理机构将根据计价格【2002】1980号文件，按采购项目成交价的1.5%（且不低于叁仟圆整）向成交供应商收取服务费用，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。

供应商应承担其编制响应文件以及提交响应文件所涉及的一切费用；无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须包含在报价。
4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、响应文件应包括的内容：详见本条第2款。
三、响应文件的解密

★★★★★（本条特别重要，请务必仔细阅读）
1、响应文件的解密

1.1磋商供应商应严格按照磋商文件要求的内容准备响应文件。

1.2磋商供应商必须在响应文件提交截止时间后十五分钟内，必须使用发送响应文件的邮箱将加密响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱。发送解密密码的邮件主题为2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目解密文件，发送解密密码的邮箱及发件人名称（包括二轮报价单以及有可能发生的澄清等）应与发送响应文件的邮箱及发件人名称一致。
1.3、供应商应合理安排响应文件制作时间，提前递交响应文件，以确保响应文件在投标截止时间前递交且到达采购人指定的邮箱。

★★1.4、同一供应商在本次招标项目中只能使用同一个电子信箱地址和发件人名称递交响应文件。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件提交截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件提交截止时间均应以延长后新的响应文件提交截止时间为准。

2.3开标时采购人只解密在规定截止时间前发送的且符合规定要求的响应文件。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件提交截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1递交响应文件截止时间之前，供应商可对所递交的响应文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，但需以通过邮箱将修改后的响应文件重新发送至采购人指定的邮箱，采购人以最后收到的邮件为准。投标截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应文件。

4.2 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

6、磋商供应商发送或撤回响应文件、解密密码的邮箱号、邮箱主题、正文等均不得标明供应商名称（或包含手机号码等能够体现供应商信息的邮箱号、邮箱主题、正文等），如出现该情形，响应文件将被拒收。

注：

1.本磋商文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章、投标专用章等印章；

2.若供应商不具备独立法人资格的，本磋商文件中的“法定代表人”可为供应商营业执照上所注明的“负责人”。
四、磋商与评审

★★★★★（本条特别重要，请仔细阅读）

1、磋商会议

本项目磋商会议分两个阶段进行:

第一阶段为开标会议；

1.1本项目开标会议采用现场直播方式进行，请供应商提前用电脑或手机下载“电信云会议系统”，下载网址：http://cloud.ymeeting.cn/95u845 。采购人将在磋商文件中规定的时间和地点组织开标会议，会议由采购人或招标代理机构主持，磋商供应商应准时在PC端或手机端登陆会议系统出席。登陆后输入会议号，本项目会议号为：96854450，昵称为各投标单位名称，请各供应商在响应文件递交截止时间前10分钟开始登录会议系统收看直播，如因自身设备或者网络问题造成无法登陆会议系统的，责任自负。
1.2磋商供应商必须在响应文件提交截止时间后十五分钟内，必须使用发送响应文件的邮箱将加密响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目解密文件”字样。

1.3 响应文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）磋商供应商递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）磋商供应商递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）磋商供应商未按照磋商文件要求生成与压缩响应文件的；

（4）磋商供应商的解密密码在响应文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

1.4工作人员进入指定邮箱下载供应商的响应文件，宣读供应商名称、核心产品品牌（如有）、价格等主要内容。如同一供应商在投标截止时间之前以同一电子信箱地址发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

第二阶段为磋商会议；

2、磋商小组

2.1 开标会议结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的磋商供应商必须使用发送响应文件的邮箱发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目澄清、说明或更正”。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按规定做出澄清，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）磋商供应商在报价时采用选择性报价；

（3）磋商供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，磋商供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★★★6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的磋商供应商，供应磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

磋商小组及参加蹉商的供应商登陆 “电信云”会议系统，本项目会议号为：96854450，磋商小组或招标代理机构人员将通过供应商响应文件中预留的联系方式，通知所有参加磋商的供应商，参加蹉商的供应商人员应为响应文件中的法定代表人或本项目的授权托人且应出示身份证原件以证明其身份。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。使用发送响应文件的邮箱发送至采购人指定的邮箱，邮件主题标明“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目”。

 6.1.2 磋商文件如能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价（注：每一轮的报价均不得高于上一轮的报价）。使用发送响应文件的邮箱将报价单原件中的彩色扫描件发送至采购人指定的邮箱，邮件主题标明“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目最后报价”。

最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的磋商供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的磋商供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

★在磋商阶段，磋商小组要求磋商供应商提交的材料均须为原件彩色扫描件。

因磋商供应商自身设备或者网络问题造成无法参加磋商的或所预留的电话等联系方式无法联系的或参加蹉商的人员与磋商响应文件不符的或未按规定要求发送相关材料至采购人指定邮箱的，则视为退出磋商。
6.1.4 各磋商供应商最后报价结束后,如磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该磋商供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。
6.2 评审方法和标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的磋商供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的磋商供应商不足3家的。
五、成交
1、确定成交单位
1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选磋商供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条第三款情形的，可以推荐2家成交候选磋商供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。
1.2采购人确定成交供应商后，采购人将在“阜宁县公共资源交易专栏”、“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交磋商供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他磋商供应商工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人、代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
（7）将政府采购合同转包；
（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
2、质疑处理
2.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购人要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，应当在规定的质疑期内提出。

2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（质疑人为联合体的，则均须联合体各方法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章）。

未按要求签字或盖章的为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。

2.4质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。

2.5对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.6质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实或者提供虚假材料或以非法手段取得证明材料。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
六、合同签订相关事项
1、签订合同
1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且最多不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
1.2 磋商文件、成交磋商供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交磋商供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交磋商供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交磋商供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交磋商供应商应承担相应赔偿责任。
2、履约保证金
本项目履约保证金按中标（成交）价的5%执行，中标（成交）供应商应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内且在领取中标（成交）通知书前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标（成交）供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。中标供应商也可以采用银行保函形式提交履约保证金，采用银行保函提交的，银行保函必须从其单位账户开户银行出具。银行保函期限必须大于项目（工程）的实际工期，当银行保函到期时，项目（工程）未实际完工，中标供应商必须在保函到期前将保函延期，延期期限必须大于项目（工程）的实际工期，否则，采购人有权没收其履约担保。 

用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

中标供应商不遵守本磋商文件约定，不能按时交纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标资格，并报告财政监管部门备案。给采购人造成的损失的，中标供应商应予以赔偿。

履约保证金在中标供应商项目全部履行完毕，且经采购人确认同意后无息退还。
合同主要条款

项目名称：2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务
甲方（采购人）：阜宁县住房和城乡建设局 

乙方（供应商）：                  （本次采购招标活动的中标供应商）

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切有关2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目中工具、设备、手册、技术资料及其他相关材料。

3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目售后有关的所有服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、签订合同文件的依据

（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务项目》（项目编号：FNZFCG[2021]255号）以及相关的补充文件；
（3）乙方所有的竞标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）合同附件：含乙方投标文件、以及投标文件中的各类服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额
1、本合同总金额(人民币大写)∶               ；(人民币小写)              。

2、上述金额是乙方对本次采购及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本项目全部服务内容的全部费用。全费用综合单价主要包括（但不限于）：服务酬金（包含服务人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业服务人员驻场跟踪服务费、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、材料收集费、调研费、协调费、咨询费、审查费、会务费、出版费、研究费、售后服务、设备投入、管理费、利润、税金、代理费、交易服务费等政策性文件规定的各项所需的全部费用和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。

3、乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

三、税费
 
 1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。

四、服务周期
本次服务周期为12个月，按具体建设项目分次技术审查及验收；当甲方通知进行消防验收（技术审查）时，乙方必须按甲方要求及时响应，服务期间乙方应主动配合协助甲方编制验收（技术审查）报告（合格或不合格结论性意见）。具体服从甲方的要求。                                                                  
五、服务标准

乙方出具的验收方案及验收报告须符合国家规范标准，同时须通过相关主管部门的审批查验。

六、服务范围
（1）消防图纸【包含但不仅限于总平面图、建筑图（平面图、立面图、剖面图）、建筑电气图、消防给水和灭火设施图、供暖通风与空气调节图、热能动力图等】技术审查，并由成交供应商以单位的名义出具图纸审查意见；

（2）消防专项验收（包括建设工程中平面布局、平面布置、防火分隔、火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘、防火分隔组成系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防工程的实体质量和技术资料，按照已经通过消防设计审查的图纸及国家、地方现行验收规范和标准对消防工程进行验收，并由成交供应商以单位名义出具报告）。

七、服务要求
1、乙方必须严格按照响应文件承诺的人员组建专业技术团队进行服务，不得随意变更项目组成员；服务期间需到甲方指定场所开展服务。项目实施期间，如有需求，采购人将根据项目实施情况要求两名项目组人员驻场办公（其中一名为项目负责人，另一名需具有注册消防工程师证书），受采购人委托参与建设工程消防设计审查、验收、备案工作。日常考勤考核由采购人实施，并由采购人明确工作内容，在服务过程中，严格遵守采购人的工作纪律。

2、技术服务流程：甲方备齐消防验收文件后，交乙方对文件进行审核，在 5 个工作日内向甲方提交是否可以组织现场验收的意见，并配合甲方组织现场验收，提出验收意见。建设单位整改后，对整改情况进行复核，并出具消防验收技术审查报告。

3、服务要求：

（1）成果要求：消防设计技术审核报告，需乙方项目负责人和审核人员签名,加盖乙方印章。消防验收技术审核报告，需乙方项目负责人和审核人员签名，加盖乙方印章。

（2）乙方对其提供的服务、技术审查内容、出具的技术审核文件（包括但不限于技术审核报告、 抽测结果）和参与审查/验收的行为等负责，并承担相应的法律责任。

（2）回避条款：乙方在技术审查过程中，其已经为所审查的建设工程提供过施工图设计、施工图审查、消防设计、消防检测等服务的，需进行回避。

八、保密要求
1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方向乙方提供的各种数据、文档、图纸资料及建设工程有关信息，未经甲方许可不得对外泄漏（包括疏忽大意造成泄漏），不得擅自许可他人使用或造成他 人违法使用。

2、涉密人员范围：乙方参与项目的所有人员。

3、保密期限：永久

4、泄密责任：承担由此给对方造成的一切损失（包括法律纠纷、失去竞争优势和相关经济利益等）。

九、违约
非甲方原因导致乙方逾期交付服务成果的，每逾期 1 天按本合同总金额的 1‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的全部损失。逾期 90 日仍未能完成约定的工作的或乙方累计3次逾期完成约 定工作的，甲方有权解除合同；因此导致合同解除的，乙方应当立即归还已收到的甲方款项及甲方的全部资料，逾期归还的，每逾期1天按本合同总金额的 1‰向甲方支付违约金。
十、付款
付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的银行帐户。具体付款幅度如下：

本次服务按季度付款；每季度按已经完成验收服务数量结算一次，乙方将全部验收报告提供完毕，经审查合格无任何问题后付至该季度已完成验收服务数量总价款的80%，余款在2023年农历春节前、经甲方审核无误后一次性结清（以上付款均无息）。

十一、索赔

 1、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
   （1）、根据服务的低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低服务的价格；

  
（2）、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 
十二、转让
 
除甲方事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

十三、不可抗力

1.如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十四、仲裁

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地(盐城市)有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

 
2、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。


3、在仲裁期间，本合同应继续执行。

十五、其他

1.乙方应严格按照有关规范规定做好服务工作。本项目服务工作开始前，乙方必须对与本项目有关人员进行职业道德教育：任何人不得在本项目中谋取私利，发现受贿或索贿的，甲方有权终止本合同，并将抄送司法部门。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，阜宁县行政审批局执贰份。
甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：          

联系电话：                           联系电话：

传    真                             传    真：

经营地址：                           经营地址：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                          帐    号：

合同签订地点：                         合同签订时间：       年  月  日
第四章  采购项目需求
一、项目基本情况

1、项目编号：FNZFCG[2021]255号
2.项目名称：2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务
3.预算金额：采购预算价为人民币80.00万元。采购资金为自筹，资金来源已经落实。
4.本项目最高限价：人民币80.00万元。
5.采购需求：2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务，主要对县内消防图纸技术审查和消防专项验收等以及为完成本项目所必须的一切衍生服务等。

7、发包范围与标段划分：本次采购分一个标段，主要为：

（1）消防图纸【包含但不仅限于总平面图、建筑图（平面图、立面图、剖面图）、建筑电气图、消防给水和灭火设施图、供暖通风与空气调节图、热能动力图等】技术审查，并由成交供应商以单位的名义出具图纸审查意见；

（2）消防专项验收（包括建设工程中平面布局、平面布置、防火分隔、火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘、防火分隔组成系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防工程的实体质量和技术资料，按照已经通过消防设计审查的图纸及国家、地方现行验收规范和标准对消防工程进行验收，并有成交供应商以单位名义出具报告）。

8、合同履行期限为：本次服务周期为12个月，按具体建设项目分次技术审查及验收；当采购人通知进行消防验收（技术审查）时，成交供应商必须按采购人要求及时响应，服务期间成交供应商应主动配合协助采购人编制验收（技术审查）报告（合格或不合格结论性意见）。项目实施期间，如有需求，采购人将根据项目实施情况要求两名项目组人员驻场办公（其中一名为项目负责人，另一名需具有注册消防工程师证书），受采购人委托参与建设工程消防设计审查、验收、备案工作。日常考勤考核由采购人实施，并由采购人明确工作内容，在服务过程中，严格遵守采购人的工作纪律。
9、质量要求：成交供应商出具的验收方案及验收报告须符合国家规范标准，同时须通过相关主管部门的审批查验。

10、本项目不接受联合体投标。

采购项目内容及要求

1、成交供应商必须严格按照响应文件承诺的人员组建专业技术团队进行服务，不得随意变更项目组成员；服务期间需到甲方指定场所开展服务。项目实施期间，如有需求，采购人将根据项目实施情况要求两名项目组人员驻场办公（其中一名为项目负责人，另一名需具有注册消防工程师证书），受采购人委托参与建设工程消防设计审查、验收、备案工作。日常考勤考核由采购人实施，并由采购人明确工作内容，在服务过程中，严格遵守采购人的工作纪律。
2、技术服务流程：采购人备齐消防验收文件后，交成交供应商对文件进行审核，在 5 个工作日内向采购人提交是否可以组织现场验收的意见，并配合采购人组织现场验收，提出验收意见。建设单位整改后，对整改情况进行复核，并出具消防验收技术审查报告。

3、服务要求：

（1）成果要求：消防设计技术审核报告，需成交供应商项目负责人和审核人员签名,加盖成交供应商印章。消防验收技术审核报告，需成交供应商项目负责人和审核人员签名，加盖成交供应商印章。

（2）成交供应商对其提供的服务、技术审查内容、出具的技术审核文件（包括但不限于技术审核报告、抽测结果）和参与审查/验收的行为等负责，并承担相应的法律责任。

（2）回避条款：成交供应商在技术审查过程中，其已经为所审查的建设工程提供过施工图设计、施工图审查、 消防设计、消防检测等服务的，需进行回避。

4、设备要求：完全符合中华人共和国应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）的要求。

三、其他商务要求

1、供应商必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次招标过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、供应商在投标时须提供的《投入项目服务人员一览表》中约定的人员必须及时到位，中途不得换人。

4、成交供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由成交供应商负责。

5、自合同签订之日起，成交供应商在项目服务期间需服从采购人管理。

6、成交供应商每次对评估单位评估时不少于2名项目组正式人员。

四、报价要求及付款方式

1、报价要求

1.1本项目采用全费用固定总价报价。供应商按竞争性磋商文件要求的服务范围所需，充分考虑服务期间采购人提出变更和国家政策性调整风险系数和采购人对服务等的要求，结合自身实力并充分考虑实际所需进行自主报价，中标后全费用固定总价不予调整。

1.2全费用固定总价是为完成本项目全部服务内容的全部费用。投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，主要包括（但不限于）：服务酬金（包含服务人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业服务人员驻场跟踪服务费、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、材料收集费、调研费、协调费、咨询费、审查费、会务费、出版费、研究费、售后服务、设备投入、管理费、利润、税金、代理费、交易服务费等政策性文件规定的各项所需的全部费用和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。对供应商认为没有考虑到的费用招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

1.3要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

3、付款方式：按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

五、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的付款方式、服务地点、服务期限等重要商务要求，供应商应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

六、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

第五章  评审方法和评审标准
一、磋商小组
本采购项目磋商小组的成员由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。
二、响应文件初步评审（资格性审查和符合性审查）
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

【2011】300 号）文件规定自行填写。 

（4）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 
  参与评审的投标报价是指价格扣除后的最后投标报价。

2、资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证件证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
资格证件证明审查内容主要包括：
供应商营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）投标项目负责人的一级注册消防工程师证书原件彩色扫描件；

（3）投标项目组其他人员的注册消防工程师证书或建（构）筑物消防员资格证书原件彩色扫描件；
（4）供应商2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；
（5）供应商2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明原件彩色扫描件（如是网上电子缴纳的税收和社会保障资金证明，必须是带有税务部门章印的截图证明）； 
（6）供应商的前3个内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；
（7）供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件。
（8）供应商的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图彩色扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图）；

（9）其他磋商文件要求提供的证书、文件、证明材料原件彩色扫描件。
以上资料，任缺一项，将导致资格审查不合格。只有通过资格审查的供应商才能进入下一步评审。
3、本项目的资格审查采购人将委托磋商小组进行审查。
4、符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商小组的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（因本项目为不见面开标项目，供应商应该在评标委员会规定的时间内采用电子邮件方式提交评标委员会要求出具的澄清、说明或修正材料，邮件发送邮箱与前面一致）
三、详细评审（评分细则）
磋商小组仅对通过以上评审、确定为实质性响应磋商文件要求的供应商从“报价部分”、“商务部分”、“技术部分”等三个方面对竞争性磋商文件进行综合评审。采取计分制，按照得分由高至低产生3名成交候选磋商供应商。采购人根据磋商小组成员提供的书面评标报告，确定报告中推荐的排名第一的成交候选磋商供应商为中标人。
	评审内容
	分值
	评审细则

	报价

部分

20分
	投标

报价
	20分
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×20分。

特别说明：本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。参与评审的投标报价是指价格扣除后的投标报价。

	商务部分（20分）
	项目组人员配备(8分)
	供应商提供应急【2019】88号文件中《消防技术服务机构从业条件》中所要求的消防设施维护保养检测及评估设备中需要检定校准设备本年度的检定校准报告的得4分。

需提供证书原件彩色扫描件；未提供或经评审无效的不得分。

	
	
	项目负责人入选住房及城乡建设部门建设工程设计审查验收技术专家库的得4分。

需提供相应入库证明文件复印件并加盖单位公章后的原件彩色扫描件；未提供或经评审无效的不得分。

	
	企业业绩
	6分
	提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过消防技术审查验收业绩合同的，每提供一份且有效的得2分,最高得6分。

投标时须提供业绩合同原件扫描件；未提供或经评审不合格的均不得分。

	
	项目负责人业绩
	6分
	项目负责人自2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来，以技术负责人或项目负责人身份完成的消防技术审查验收业绩证明文件的，每提供一份且有效的得2分,最高得6分。

 投标时须提供业绩合同原件扫描件；未提供或经评审不合格的均不得分。                                                                                

	技术方案（60分）
	人员配备、介入方案
	12分
	评标委员会根据方案中的专业人员配备及工作流程和介入的实施方案是否严谨、方法切实可行等方面酌情打分，优秀的得12-10分，良好的得10-8分，一般的得8-6分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。

	
	主要消防验收设备配置
	9分
	评标委员会根据方案中的设备配置的种类、齐全程度等是否科学合理、全面等方面酌情打分，优秀的得9-7分，良好的得7-5分，一般的得5-3分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。

	
	消防验收、图审内容及实施方案
	10分
	评标委员会根据方案中的安排和管理、工作程序等是否全面、可行、有效等方面酌情打分，优秀的得10-8分，良好的得8-6分，一般的得6-4分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。

	
	服务质量和安全控制方法
	10分
	评标委员会根据方案中的质量目标、质量把控、安全问题保障和预见措施等是否实用、合理、可行等方面酌情打分，优秀的得10-8分，良好的得8-6分，一般的得6-4分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。

	
	应急处理方案
	9分
	评标委员会根据方案中的服务过程中存在问题的解决方案对策、处理效果等是否切实、科学合理、预估成效等方面酌情打分，优秀的得9-7分，良好的得7-5分，一般的得5-3分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。


注:以上评审材料需要提供的资料须  是原件扫描后加盖供应商公章（如供应商提供的材料为原件彩色扫描件的，则无需盖章），再次扫描生成PDF文档。

四、定标办法

1、最终得分为所有磋商小组成员的平均得分。最终取累计评审平均总得分高的前三名为成交候选磋商供应商。
2、采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选磋商供应商。
3、磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4、对未成交的磋商供应商，采购人有权不作任何解释。
五、 其它
本办法未述及的事宜，由磋商小组依据法律法规规定处理。

第六章

竞争性磋商响应文件格式
重要事项提醒说明:

1、本项目开标方式为不见面开标，供应商可在任意地点通过 PC端或手机端的“电信云会议系统”及相应的配套硬件设备参加开标会议和磋商会议。因供应商自身设备或者网络问题造成无法登陆会议系统的，责任自负。磋商文件中的带★★★和加粗字体的条款特别重要，请认真、仔细的阅读,按照磋商文件编制要求编写响应文件。响应文件的递交、响应文件的解密、开标会议及磋商会议的程序将严格按照磋商文件编制要求进行，请各供应商务必详尽了解以上内容。

2、蹉商响应文件、解密密码、二轮报价（多轮报价）均只能通过同一个邮箱发送且有时间规定要求；

3、响应文件中的法定代表人或授权委托人的联系电话必须填写准确，参加蹉商的人员须为响应文件中的法人或授权委托人，且需出示身份证原件参加蹉商会议；

2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务
竞争性磋商响应文件格式
供应商名称:                      (盖公章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

	评分索引表（格式仅供参考）

	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	
	


1.磋商响应报价表

(第    轮)

货币单位：人民币
	序号
	项目名称
	2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务

	1
	投标报价
	（小写）￥：                 

人民币（大写）：               

	其他
	磋商文件提出的其他实质性要求和条件，我方均予认可


                   供应商单位公章(盖章)：
法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：
                                     年  月  日

注：参加磋商的供应商除按规定格式提交的响应文件外，可以另行准备1-3 份加盖供应商单位公章或法定代表人（或其被授权人）盖章（或签字）的空白磋商响应报价表备用。
2、（1）法定代表人身份证明书

单位名称：         
单位性质：                                             

地    址：                                             

成立时间：         年      月         日                            

姓名：         性别：      年龄：      职务：          

身份证号码：                      联系电话                
系                                （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

                                日  期：       年       月       日
2、（2）供应商单位法定代表人授权书

阜宁县住房和城乡建设局：

____________________________系中华人民共和国合法单位，法定地址_________________________，特授权___________代表我单位全权办理针对FNZFCG[2021]255号竞争性磋商文件的投标、参与磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

（被授权人联系电话：                          ）

法定代表人（签字或盖章）：

   被授权人（签字或盖章）：

职    务：  




           职    务：

供应商单位公章：

年  月  日    




       年  月  日

被授权人身份证复印粘贴处

	


注：如是法定代表人参加投标的，需提供法定代表人身份证明书，如是被授权人参加投标的，需提供供应商单位法定代表人授权书。
3、竞争性磋商函

致：阜宁县住房和城乡建设局
根据贵方的FNZFCG[2021]255号竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（供应商名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的响应文件开启时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商响应有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.本项目一旦确认成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间内完成项目并按协议规定为采购人提供工程、货物及服务。
8.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。
9.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                   邮编：
电话：                   传真：
供应商开户行：           账户： 
供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年_    __月__   __日

4、前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
如我公司在前3年内有重大违法记录，则视为我公司出具的声明为虚假材料，我单位愿意接收监管部门的相应处罚。
供应商全称（公章）：
法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：
     年   月   日
5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

声   明
阜宁县住房和城乡建设局：
我公司具备履行采购文件“2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务（FNZFCG[2021]255号）”合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
供应商全称（公章）：

法定代表人或其被授权人(盖章或签字)：

         年     月     日

6.中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本公司（联合体）参加阜宁县住房和城乡建设局（单位名称）的2022年度阜宁县消防技术审查及验收服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 企业名称（盖章）：

        日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（备注：须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

7、供应商主要资格条件和其他竞争性磋商文件及其评审方法和评审标准要求提供的证明材料复印件
（按磋商文件及其评审方法和评审标准要求办理）
如：
（1）供应商营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）投标项目负责人的一级注册消防工程师证书原件彩色扫描件；

（3）投标项目组其他人员的注册消防工程师证书或建（构）筑物消防员资格证书原件彩色扫描件；
（4）供应商2020年度的财务报表原件彩色扫描件（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，2021年1月1日以后成立的供应商可不需提供财务报表）；
（5）供应商2021年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明原件彩色扫描件（如是网上电子缴纳的税收和社会保障资金证明，必须是带有税务部门章印的截图证明）； 
（6）供应商的前3个内在经营活动中没有重大违法记录声明的原件彩色扫描件；
（7）供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力声明的原件彩色扫描件。
（8）供应商的未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站查询截图彩色扫描件（分别提供投标截止时间前“信用中国”网站的上述三个内容的查询结果截图）；

（9）其他磋商文件要求提供的证书、文件、证明材料原件彩色扫描件。
8、服务方案

（参照本项目采购文件中的要求编制，格式自拟）
9、人员配置方案

根据磋商文件和评标办法自行编制。
10、政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新江苏政府采购网中与本单位相关的信息；

   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                    单位名称（盖章）：
 法定代表人签名：

                    年      月     日
11、供应商认为需要提供的其他材料；


