## 入围产品信息
品牌 | 商品名称 | 型号 | 配置描述 | 投标价 | 耗材
科龙 | 科龙空调KFR-72LW/LX1-X1 3P一级变频柜机 | KFR-72LW/LX1-X1 | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.43,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250,额定制冷消耗功率：2030,额定制热量（W）：9700,额定制热消耗功率：2900,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1400,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：350mm×1825mm×375mm、39.5,室外机尺寸、重量（kg）：860mm×670mm×310mm、48.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 5300 | 专用耗材名称：开墙洞，规格型号：φ60（砖墙），协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：PVC水管及保温，规格型号：φ25，协议单价（元）：20.00,专用耗材名称：开墙洞，规格型号：φ60（混凝土墙），协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：移机，规格型号：柜机，协议单价（元）：400.00,专用耗材名称：冷媒，规格型号：R32，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：高空作业费（4楼及以上），规格型号：台，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：铜管（含保温），规格型号：3P，协议单价（元）
科龙 | 科龙空调 KFR-50LW/LW1J-X1 2P一级变频柜机 | KFR-50LW/LW1J-X1 | 匹数：2p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.79,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5100,额定制冷消耗功率：1250,额定制热量（W）：7250,额定制热消耗功率：1960,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1450,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：362mm×1853mm×425mm、42,室外机尺寸、重量（kg）：810mm×580mm×280mm、37.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 4900 | 专用耗材名称：插座，规格型号：25A，协议单价（元）：35.00,专用耗材名称：电源线，规格型号：220V，协议单价（元）：25.00,专用耗材名称：冷媒，规格型号：R32，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：PVC水管及保温，规格型号：φ25，协议单价（元）：20.00,专用耗材名称：移机，规格型号：柜机，协议单价（元）：400.00,专用耗材名称：开墙洞，规格型号：φ60（混凝土墙），协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：空气开关，规格型号：32A 及以上，协议单价（元）：90.00,专用耗
科龙 | 科龙空调KFR-72LW/LC1-X1 3P一级变频柜机 | KFR-72LW/LC1-X1 | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.43,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250,额定制冷消耗功率：2030,额定制热量（W）：9700,额定制热消耗功率：2900,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1400,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：350mm×1825mm×375mm、39.5,室外机尺寸、重量（kg）：860mm×670mm×310mm、48.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 6500 | 专用耗材名称：高空作业费（4 楼及以 上） ，规格型号：台，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：开墙洞 ，规格型号：φ60（砖墙） ，协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：铜管（含保温） ，规格型号：3P，协议单价（元）：120.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：普通支架3P，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：电源线，规格型号：220V，协议单价（元）：25.00,专用耗材名称：减震垫（底座） ，规格型号：130*60*450mm（两根一 组） ，协议单价
科龙 | 科龙空调KFR-35GW/QL1U-X1 1.5P一级变频挂机 | KFR-35GW/QL1U-X1 | 匹数：1.5p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.28,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3500,额定制冷消耗功率：890,额定制热量（W）：5000,额定制热消耗功率：1360,电辅加热功率：1000,循环风量（m3/h）：800,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：50,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：857mm×292mm×196mm、11,室外机尺寸、重量（kg）：785mm×545mm×260mm、29.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 2450 | 专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：普通支架1.5P，协议单价（元）：40.00,专用耗材名称：高空作业费（4 楼及以 上） ，规格型号：台，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：移机，规格型号：挂机，协议单价（元）：300.00,专用耗材名称：铜管（含保温），规格型号：1.5P，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：不锈钢支架1.5P，协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：冷凝水管，规格型号：软管φ15，协议单价（元）：
科龙 | 科龙空调KFR-50GW/KB1H-X1 2P一级变频挂机 | KFR-50GW/KB1H-X1 | 匹数：2p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.76,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5000,额定制冷消耗功率：1300,额定制热量（W）：6500,额定制热消耗功率：1800,电辅加热功率：1150,循环风量（m3/h）：1050,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：55,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：913mm×296mm×205mm、14,室外机尺寸、重量（kg）：810mm×580mm×280mm、39,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 4200 | 专用耗材名称：冷凝水管，规格型号：软管φ15，协议单价（元）：6.00,专用耗材名称：冷媒 ，规格型号：R32，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：PVC 水管及保温，规格型号：φ25，协议单价（元）：20.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：不锈钢支架2P，协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：电源线，规格型号：220V，协议单价（元）：25.00,专用耗材名称：减震垫 ，规格型号：4 块/套，协议单价（元）：50.00,专用耗材名称：开墙洞 ，规格型号：φ60（混
科龙 | 科龙空调KFR-35GW/LZ1U-X1 1.5P一级变频挂机 | KFR-35GW/LZ1U-X1 | 匹数：1.5p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.28,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3500,额定制冷消耗功率：890,额定制热量（W）：5000,额定制热消耗功率：1340,电辅加热功率：1000,循环风量（m3/h）：800,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：50,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：848mm×289mm×197mm、12,室外机尺寸、重量（kg）：785mm×545mm×260mm、29.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 2780 | 专用耗材名称：冷媒，规格型号：R32，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：普通支架1.5P，协议单价（元）：40.00,专用耗材名称：空气开关，规格型号：32A 及以上，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：高空作业费（4 楼及以 上），规格型号：台，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：开墙洞 ，规格型号：φ60（砖墙） ，协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：不锈钢支架1.5P，协议单价（元）
科龙 | 科龙空调KFR-72LW/LW1J-X1 3P一级变频柜机 | KFR-72LW/LW1J-X1 | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.43,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250,额定制冷消耗功率：2030,额定制热量（W）：9700,额定制热消耗功率：2900,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1550,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：362mm×1853mm×425mm、44,室外机尺寸、重量（kg）：860mm×670mm×310mm、48.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 7650 | 专用耗材名称：插座 ，规格型号：25A，协议单价（元）：35.00,专用耗材名称：铜管（含保温），规格型号：3P，协议单价（元）：120.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格型号：普通支架3P，协议单价（元）：90.00,专用耗材名称：电源线，规格型号：220V，协议单价（元）：25.00,专用耗材名称：拆机 ，规格型号：柜机，协议单价（元）：200.00,专用耗材名称：减震垫 ，规格型号：4 块/套，协议单价（元）：50.00,专用耗材名称：支架（包含膨胀螺栓、连 接螺丝） ，规格
科龙 | 科龙空调KFR-50GW/LN1H-X1 2P一级变频挂机 | KFR-50GW/LN1H-X1 | 匹数：2p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.72,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5000,额定制冷消耗功率：1300,额定制热量（W）：6800,额定制热消耗功率：2000,电辅加热功率：1150,循环风量（m3/h）：1000,室内机运行最大噪音：44,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：914mm×311mm×203mm、15,室外机尺寸、重量（kg）：810mm×580mm×280mm、40.5,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 4960 | 专用耗材名称：开墙洞，规格型号：φ60（混凝土墙），协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：移机，规格型号：挂机，协议单价（元）：300.00,专用耗材名称：开墙洞，规格型号：φ60（砖墙），协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：支架，规格型号：普通支架2P，协议单价（元）：40.00,专用耗材名称：拆机，规格型号：挂机，协议单价（元）：150.00,专用耗材名称：高空作业费（4 楼及以 上） ，规格型号：1台，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：PVC 水管及保温，规格型号：φ25 ，协议
科龙 | 科龙空调KFR-50LW/LX1-X1 2P一级变频柜机 | KFR-50LW/LX1-X1 | 匹数：2p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.79,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5100,额定制冷消耗功率：1250,额定制热量（W）：7250,额定制热消耗功率：1960,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1300,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS塑料面板,冷媒管材质：内螺纹铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：350mm×1825mm×375mm、37.5,室外机尺寸、重量（kg）：810mm×580mm×280mm、37.5,包装清单：遥控器*1；7号电池*2；包扎带*1；密封胶泥*1；排水管*1；墙孔挡板*1；安装板*1；自攻螺钉*6；塑料胀管*6；使用安装说明书*1,包含配件及服务内容：含3米铜管，包安装,售后服务：整机保修6年，10年包修 | 4500 | 专用耗材名称：冷凝水管 ，规格型号：软管φ15 ，协议单价（元）：6.00,专用耗材名称：减震垫（底座） ，规格型号：130*60*450mm（两根一 组） ，协议单价（元）：80.00,专用耗材名称：开墙洞 ，规格型号：φ60（混凝土墙） ，协议单价（元）：100.00,专用耗材名称：插座 ，规格型号：25A，协议单价（元）：35.00,专用耗材名称：减震垫 ，规格型号：4 块/套 ，协议单价（元）：50.00,专用耗材名称：拆机 ，规格型号：柜机，协议单价（元）：200.00,专用耗材名称：移机 ，规格

## 代理商
品牌 | 服务区域 | 经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 办公室电话 | 地址
科龙 | 南京市 | 秦淮区恩派斯商贸中心 | 苏经理 | 13913883397 | 13913883397 | 南京市珠江路67号华利国际
科龙 | 南京市 | 南京市联碧深技术服务有限公司 | 南京市联碧深技术服务有限公司 | 13405845966 | 025-83159355 | 珠江路609号702室
科龙 | 南京市 | 南京市玄武区娜尔思电子科技中心 | 南京市玄武区娜尔思电子科技中心 | 13770831530 | 13770831530 | 南京市玄武区珠江路688号1509室
科龙 | 南京市 | 南京众浦瑞暖通设备有限公司 | 南京众浦瑞暖通设备有限公司 | 15861800096 | 025-58187128 | 江苏省南京市浦口区江浦街道仁山路2号明发两岸科创基地42栋406室
科龙 | 南京市 | 南京市玄武区杰知旭办公设备贸易中心 | 南京市玄武区杰知旭办公设备贸易中心 | 15365155053 | 83200000 | 南京市玄武区新街口街道长江花园1号
科龙 | 南京市 | 南京大白鲨电子有限公司 | 孙先生 | 13851451825 | 13851451825 | 南京市鼓楼区中山北路185号2单元3楼
科龙 | 南京市 | 南京联沃电子科技有限公司 | 南京联沃电子科技有限公司 | 15365046404 | 025-83159355 | 南京市中山东路532-1号中山坊B座216室
科龙 | 南京市 | 南京图迅科技有限公司 | 南京图迅科技有限公司 | 13905190579 | 025-83156248 | 南京市玄武区珠江路498号未来城B座9楼920室
科龙 | 南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏全给净化科技有限公司 | 王敏 | 18013359733 | 025-58651947 | 南京市六合区中山科技园科创达到9号B8栋308室
科龙 | 南通市 | 海安市三得利电器有限公司 | 海安市三得利电器有限公司 | 13813790606 | 51388851212 | 江苏省南通市海安市开发新村24幢106室
科龙 | 南通市 | 启东市超维电脑有限公司 | 启东市超维电脑有限公司 | 13801462961 | 51383313730 | 启东市南苑中路523号
科龙 | 南通市 | 南通鑫杰电器有限公司 | 南通鑫杰电器有限公司 | 13912292929 | 0513-55880216 | 南通市港闸区启秀星河城22幢208室
科龙 | 南通市 | 南通阿斯兰电气有限公司 | 南通阿斯兰电气有限公司 | 13773656661 | 15862849502 | 崇川区新胜路158号迈普科技园9号楼南5楼
科龙 | 宿迁市 | 宿迁美高视听工程有限公司 | 宿迁美高视听工程有限公司 | 19996609888 | 52784508899 | 江苏省宿迁市洪泽湖西路189-61号
科龙 | 常州市 | 江苏国奕新能源有限公司 | 江苏国奕新能源有限公司 | 13961191570 | 85505151 | 广化街7-9号
科龙 | 常州市 | 常州创优电器有限公司 | 常州创优电器有限公司 | 15906141616 | 15906141616 | 溧阳市古县街道金桥流通中心六区7幢 111室
科龙 | 常州市 | 江苏恒立达机电工程有限公司 | 江苏恒立达机电工程有限公司 | 13775127979 | 0519-83380098 | 江苏省常州市天宁区聚博花园3幢乙单元101室。
科龙 | 徐州市 | 徐州芃锦机电设备工程有限公司 | 徐州芃锦机电设备工程有限公司 | 13815359726 | 0516-88093777 | 徐州市睢宁县睢城街道人民东路301号九鼎商业广场2-1-105室
科龙 | 徐州市 | 徐州市恒菱电器工程有限公司 | 徐州市恒菱电器工程有限公司 | 13913455110 | 0516-83840088 | 黄山垅三期1-1-602室
科龙 | 徐州市 | 邳州市恒驰商贸有限公司 | 邳州市恒驰商贸有限公司 | 13776754449 | 51686222988 | 东湖街道银杏大道46-12盛鑫家园门面
科龙 | 徐州市 | 徐州金宏电器有限公司 | 徐州金宏电器有限公司 | 15952189200 | 13615105779 | 徐州复兴北路延长段居然之家二楼格力空调办公室
科龙 | 徐州市 | 沛县苏好商贸有限公司 | 沛县苏好商贸有限公司 | 18851086058 | 0516-87698086 | 沛县汉城路北路东侧新世纪商厦1室
科龙 | 徐州市 | 徐州国松电器有限公司 | 徐州国松电器有限公司 | 13505200988 | 13505200988 | 徐州市云龙区东三环瑞龙东方商贸城G#1-123
科龙 | 徐州市 | 徐州中百家电有限公司 | 徐州中百家电有限公司 | 13852043320 | 18652280211 | 徐州市云龙区复兴北路金凯隆大厦1-1403
科龙 | 徐州市 | 丰县信鑫电器有限公司 | 丰县信鑫电器有限公司 | 13305228166 | 0516-89219777 | 丰县解放西路乡镇企业局楼下
科龙 | 扬州市 | 扬州品联办公设备有限公司 | 殷左兰 | 13626115520 | 0514-86262766 | 扬州市江都区人民路29号
科龙 | 扬州市 | 扬州润邦商贸有限公司 | 扬州润邦商贸有限公司 | 13270550066 | 0514-87774361 | 扬州市邗江区汊河镇向阳路东侧兽医站综合楼105室
科龙 | 无锡市 | 无锡文耀工程科技有限公司 | 无锡文耀工程科技有限公司 | 13961847820 | 13961847820 | 江苏省无锡市梁溪区清扬路313号307室
科龙 | 无锡市 | 江阴广特机电设备有限公司 | 江阴广特机电设备有限公司 | 18806162777 | 86853158 | 江阴市滨江中路171号
科龙 | 无锡市 | 无锡林森空调设备有限公司 | 无锡林森空调设备有限公司 | 18452615785 | 0510-82356996 | 无锡市梁溪区塘南路127-102号
科龙 | 无锡市 | 江苏昆杰科技有限公司 | 江苏昆杰科技有限公司 | 18626089602 | 0510-87921771 | 宜兴市景苑128产业园K3幢
科龙 | 无锡市 | 无锡青云城市发展有限公司 | 无锡青云城市发展有限公司 | 18915271180 | 0510-85805777 | 无锡市滨湖区梁清路508号
科龙 | 无锡市 | 无锡市美多暖通工程有限公司 | 无锡市美多暖通工程有限公司 | 13382206990 | 13382206990 | 无锡市中山路67号锡金大厦三楼309室
科龙 | 无锡市 | 无锡市新启元空调工程有限公司 | 无锡市新启元空调工程有限公司 | 13093030895 | 0510-82752037 | 无锡市梁溪区中山路71号锡金大厦三楼
科龙 | 无锡市 | 无锡市捷优家电科技有限公司 | 无锡市捷优家电科技有限公司 | 18906185996 | 0510-85739998 | 无锡市梁溪区解放北路16-327
科龙 | 无锡市 | 无锡市东轩商贸有限公司 | 无锡市东轩商贸有限公司 | 15206170286 | 0510-82858183 | 无锡市滨湖区隐秀路813-1803
科龙 | 无锡市 | 宜兴市一枝科技有限公司 | 宜兴市一枝科技有限公司 | 13063663188 | 0510-87788899 | 宜兴市宜城街道氿滨大道749号
科龙 | 无锡市 | 无锡蚨善科技有限公司 | 无锡蚨善科技有限公司 | 18961875666 | 0510-88801898 | 无锡市惠山区惠山大道9号赛格公馆1717室
科龙 | 无锡市 | 江阴市优创数码办公设备有限公司 | 江阴市优创数码办公设备有限公司 | 15370235655 | 0510-86113232 | 江阴市观风路55号519
科龙 | 江苏省本级 | 南京德坤机电设备有限公司 | 南京德坤机电设备有限公司 | 13770720056 | 13451918511 | 南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号2幢一单元2905室
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京昊峰暖通设备有限公司 | 闻铭 | 13814080702 | 025-83682640 | 南京市秦淮区紫云大道10-5号
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏六恒智慧科技有限公司 | 江苏六恒智慧科技有限公司 | 13851618043 | 13851618043 | 芝兰路18号4号楼407-A2江宁高新园
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京格兰云浩科技发展有限公司 | 方旭 | 13101880364 | 025-58055819 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号2幢2610室
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏润玺环境工程有限公司 | 江苏润玺环境工程有限公司 | 18551668433 | 025-86805619 | 南京市雨花台区小行路6号5号楼103室
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 15150500001 | 025-83321020 | 南京市广州路5号君临国际2栋802
科龙 | 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏全给净化科技有限公司 | 王敏 | 18013359733 | 025-58651947 | 南京市六合区中山科技园科创达到9号B8栋308室
科龙 | 泰州市 | 泰州鑫宏飞科技技术有限公司 | 泰州鑫宏飞科技技术有限公司 | 13338888681 | 0523-86363563 | 泰州市医药高新区恒景国际花园C23幢1209室
科龙 | 泰州市 | 泰兴市德业商贸有限公司 | 泰兴市德业商贸有限公司 | 17321756166 | 17321756166 | 泰兴市中南悠漫里B栋17-19室
科龙 | 淮安市 | 淮安市广坤贸易有限公司 | 淮安市广坤贸易有限公司 | 13770388055 | 13357979299 | 济南路2-1号
科龙 | 淮安市 | 淮安腾创电脑科技有限公司 | 淮安腾创电脑科技有限公司 | 15952343000 | 51783648899 | 淮安市清江浦区健康西路25-8号
科龙 | 淮安市 | 涟水县润翔电气有限公司 | 涟水县润翔电气有限公司 | 18952323199 | 0517-82312228 | 涟水县城中恒国际新城S02幢101号
科龙 | 淮安市 | 江苏光大炜业网络科技有限公司 | 江苏光大炜业网络科技有限公司 | 13605236196 | 0517-83655021 | 淮安市清江浦区中鑫上城C601室
科龙 | 淮安市 | 淮安市首佳科技信息发展有限公司 | 淮安市首佳科技信息发展有限公司 | 13115238899 | 13115238899 | 淮安市河南东路锦江花苑9幢26号
科龙 | 淮安市 | 洪泽县高良涧明天电器经营部 | 洪泽县高良涧明天电器经营部 | 13952331536 | 13912051987 | 洪泽县高良涧东十一道87号
科龙 | 淮安市 | 淮安市金惠莱商贸有限公司 | 淮安市金惠莱商贸有限公司 | 15861783361 | 15861783361 | 淮安市清江浦区电子市场三区二楼66号
科龙 | 盐城市 | 盐城市连海电器商贸有限公司 | 盐城市连海电器商贸有限公司 | 13770021427 | 18205116711 | 盐城市盐马路33号2幢
科龙 | 盐城市 | 江苏永冠建设工程有限公司 | 江苏永冠建设工程有限公司 | 15961975865 | 15950293026 | 盐城市盐南高新区日月路8号中海花园9幢234室（CND）
科龙 | 盐城市 | 建湖县上冈镇芯诚电脑经营部 | 建湖县上冈镇芯诚电脑经营部 | 15345283560 | 15345283560 | 上冈镇兴冈东路171号
科龙 | 盐城市 | 盐城芙拉沃智能科技有限公司 | 盐城芙拉沃智能科技有限公司 | 18921819936 | 0515-88370789 | 盐城市城南新区新都街道大数据产业园D栋B座2F(CND)
科龙 | 盐城市 | 盐城市盛世佳华智能化工程有限公司 | 盐城市盛世佳华智能化工程有限公司 | 15345283650 | 15366566536 | 盐城市建湖县上冈镇兴冈东路
科龙 | 盐城市 | 盐城市苏佳商贸有限公司 | 盐城市苏佳商贸有限公司 | 18912515666 | 51585634999 | 东台市许河镇富许路140-5
科龙 | 盐城市 | 盐城天赋商贸有限公司 | 盐城天赋商贸有限公司 | 13851087299 | 0515-89891211 | 张庄街道成庄七组
科龙 | 苏州市 | 苏州忧企印信息科技有限公司 | 钱冬霞 | 13401437262 | 0512-66583111 | 苏州高新区滨河路588号2幢B803室
科龙 | 苏州市 | 吴江市新宏业电器有限公司 | 江涛 | 13912784893 | 63480382 | 吴江市大发电器市场4-D1C1C2
科龙 | 苏州市 | 润欢电器科技（苏州）有限公司 | 颜奇 | 13915653860 | 13915653860 | 常熟市高新区香江路68号
科龙 | 连云港市 | 江苏秉恒电气科技有限公司 | 江苏秉恒电气科技有限公司 | 13861429415 | 15298606203 | 连云港市海州区富强路16-302
科龙 | 连云港市 | 涟水县润翔电气有限公司 | 涟水县润翔电气有限公司 | 18952323199 | 0517-82312228 | 涟水县城中恒国际新城S02幢101号
科龙 | 连云港市 | 连云港泰联网络科技有限公司 | 连云港泰联网络科技有限公司 | 13961365000 | 0518-86216929 | 赣榆县青口镇佳景.嘉禾春天8A号楼商铺107室
科龙 | 连云港市 | 连云港赣榆苏杨电器有限公司 | 连云港赣榆苏杨电器有限公司 | 18912178667 | 86211868 | 江苏省连云港市赣榆区青口镇黄海路57号
科龙 | 连云港市 | 连云港久联电子科技有限公司 | 连云港久联电子科技有限公司 | 13812434828 | 0518-82239109 | 连云港市连云区中华西路78号中华豪庭B10号门面房
科龙 | 镇江市 | 江苏鼎峰信息技术有限公司 | 江苏鼎峰信息技术有限公司 | 18260638436 | 0511-85989930 | 镇江市檀山路10号魅力之城一街区170幢第9层901-910室