招　标　文　件

项目名称：张家港保税区治安监控租赁服务项目（2026年-2028年）

标书编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0028

项目属性：服务类

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

2025年10月9日

总  目  录

第一章	投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	51

第六章 投标文件格式	55

- 投标邀请

项目概况

张家港保税区治安监控租赁服务项目（2026年-2028年）JSZC-320582-HYJS-G2025-0028招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年10月31日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0028

项目名称：张家港保税区治安监控租赁服务项目（2026年-2028年）

预算金额：180万元

最高限价：180万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目是江苏省张家港保税区政法和社会管理办公室的保税区682路治安监控租赁服务采购。具体要求详见招标文件第四章项目需求。

合同服务期限：租赁服务周期36个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件）。

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-31 13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）其他注意事项：

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省张家港保税区政法和社会管理办公室

地址：苏州市张家港市长江中路138号

联系人：管柳枫

联系电话：0512-58931010

2.采购代理机构信息

名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市国泰北路15号

联系方式：张芳

联系电话：18118110606

3.项目联系方式

项目联系人：张芳

电　话：0512-58358805 18118110606

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付；

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账或者汇款方式，在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 收费金额：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算并支付中标服务费：即100万元内1.5%，100～500万元内1.1%；差额定率累进法计算并支付成交服务费，即23800元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、标的物、投标货币及项目总报价

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、 培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及投标人自备工具的维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解提出具体的项目实施和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.4 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.5 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.6 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.7 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.8 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             （           元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限：

合同服务期限：                         。

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：                 。

9.4甲方合同款支付方式：            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、双方权利义务

11.1 甲方的权利和义务

（1）甲方应向乙方在合理且可行范围内提供相关基础资料和保障支持，甲方应当积极主动的配合并协调相关部门配合乙方开展咨询服务工作，对乙方提出的要求应当明确、合理。

（2）甲方应根据采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

（3）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成提出要求。乙方应按照投标文件约定的人员安排相关专业技术人员参与报批服务工作并定期向甲方进行工作汇报。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员无法胜任工作或对乙方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组主要成员，乙方应当无条件予以更换。乙方拒绝更换的，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（4）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

（5）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（6）甲方有责任妥善保存和提供与咨询服务相关的各项业务资料。

11.2 乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家、省及苏州市的有关法规、设计标准、技术规范以及本合同约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，乙方应对其提交的成果质量负责，并承担由于质量不符合要求所带来的相关责任。

（2）乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。同时，应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，并负责解答相应的技术问题。

（3）对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件

（4）乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身或财产损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。

（5）乙方有义务按照项目进度计划，阶段性地向甲方反馈项目实施情况并提供项目成果。

（6）乙方对甲方提供的相关资料负有保密责任，非由法律规定、甲方所在地政府要求或者取得甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

（7）乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关 要求，保质保量地完成服务工作。

（8）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（9）本合同终止后或收到甲方的书面要求后，乙方应立即归还全部保密信息资料和文件，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部扫描件或摘要。如果该资料属于不能归还的形式，则应当删除或销毁。

十二、服务质量

12.1乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

12.2 甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

12.3 甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

十三、验收

13.1本项目验收工作由甲方组织，具体成员和组织形式由甲方确定。

13.2甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同（包括补充合同）约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。乙方交付后，甲方需在个工作日内验收。

13.3验收时乙方必须在现场，并全面履行配合义务。

十四、违约责任

14.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务质量，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

14.2乙方违反合同的约定，未能达到约定的服务质量，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

14.3本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，责任方须按本合同的有关规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。如双方签订补充协议，则以补充协议的约定为准。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同篇经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：      年    月  日              签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇国泰北路15号

经办人：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港保税区治安监控租赁服务项目（2026年-2028年） | 1 | 项 | 租赁和商务服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无。

环境标志产品政府采购品目清单：

无。

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

A、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口开放对接。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体需求 | 张家港保税区治安监控租赁服务项目（2026年-2028年）：对现有保税区682路治安监控系统租赁服务进行采购（标准参照市级农村治安监控）。本项目为整体租赁模式，项目所涉及前端摄像机、立杆、服务器、交换机、传输网络、防火墙、计算机、应急广播等均由投标人采购，前端摄像机、立杆产权归采购人所有。项目所涉及机房建设运维、市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用均包含在租赁费内。采购人不再支付招标项目租赁费以外的任何费用，投标人的服务器、交换机等网络设备的均由投标人自行安装调试并放置在符合条件的机房内，采购人不提供任何形式的存放、托管、代维服务。本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标文件要求，三年内的新旧设备的运维、维修、保养等服务也均由中标人承担。本项目涉及的摄像头、立杆及项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。 |
| 2 | 设备清单 | 1.枪机 613套 2.球机 22套 3.全结构枪机 22套 4.全结构球机 25套 |
| 3 | 技术规范 | 性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求： 1.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。 2.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。 3.《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。 4.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016。 5.《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。 6.《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。 7.《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。 8.《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。 9.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。 10.《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》 11.《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》 12.《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》 13.《GA/T1400-2017 公安视频图像信息应用系统标准》 |
|  |  | 编码要求 1.系统平台内摄像机编号需采用GB28181标准进行编码，与张家港市公安局平台实施对接。 2.系统平台级联需采用GB28181编码对摄像机进行编码，且保证编码的唯一性与固定性，符合招标人给出的级联要求。 3.系统支持同时向5个以上GB28181平台级联推送功能，支持国内主流监控平台兼容接入功能。 |
|  |  | 地址规划 1.摄像机网络地址规划要保证唯一性、合理性、科学性。 2.网络地址规划和使用要遵照招标人分配的地址段进行合理分配与使用。 3.每台摄像机旁需悬挂20mm*80mm铝合金或不锈钢标识牌，采用耐候反光材料标识6位数设备编号，使用期内不得出现脱落、变色、翘皮现象。 4.摄像机编号要分区域进行合理划分，易于系统维护与地图定位。 |
| 4 | 前端系统 | 1.枪机 1.1在1920x1080@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1000TVL。 1.2内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。 1.3▲补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 1.4▲补光灯开启后，补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 1.5在低照环境下，开启补光灯，枪机可识别距离不小于50m处人体轮廓 1.6具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 1.7▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 1.8可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 1.9当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，检测场景中出现人形时触发报警；在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 1.10支持DC12V或POE供电。 |
|  |  | 2.球机 2.1主码流：不低于2560x1440、25fps；子码流：不低于704x576、25fps；第三码流不低于1920x1080、25fps。 2.2光学变倍大于20倍，最大焦距不小于96mm。 2.3设备靶面尺寸为1/2.8英寸。 2.4最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 2.5支持水平0°~ 360°，连续旋转；垂直 -15°~ 90°。 2.6设备可设置不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，每条可添加32个预置位。具有预置位视频冻结功能。 2.7在IE浏览器下，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 2.8在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2560*1440、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms 2.9▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.10夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备不小于150m处的人体轮廓。 2.11▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.12设备内置不少于8颗补光灯、防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。 |
|  |  | 3.全结构枪机 3.1设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸 3.2细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。 3.3全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3.4内置不少于1颗GPU芯片。 3.5支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。 3.6支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。 3.7支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。 3.8支持对区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 3.9▲装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 3.10▲全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 3.11▲细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 3.12▲内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 3.13双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 3.14具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。 3.15内置不少于6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片 3.16▲灯珠朝向与枪机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 3.17支持不低于IP67防护等级。 3.18内置不少于2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 |
|  |  | 4.全结构球机 4.1视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 4.2摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 4.3最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 4.4摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm。 4.5设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 4.6支持不少于300个预置位，可设置不少于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 4.7设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项； 4.8内置GPU芯片； 4.9▲设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。预览画面可叠加显示规则区域框及告警提示信息（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章）； 4.10对监控画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍； 4.11可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 4.12▲设备支持从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航等（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章）； 4.13设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9； 4.14设备红外光利用率不小于80%。 4.15▲设备具有 VR 全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成的柱状全景图分辨率不低于8192x4096，鱼眼全景图分辨率不低于5792x5792（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章）； 2.4.16▲设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频；全景图与实时视频联动，通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章）； 4.17▲可通过平台叠加智能属性显示 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动等（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章）； 4.18红外球机可识别距设备不小于250m处的人体轮廓； 4.19支持不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 4.20支持不低于IP67防尘防水等级； 4.21工作温度：-40°C~70°C； |
|  |  | 5.1中标人需在服务期内将现有保税区682路治安监控分3年全部升级更新。第一年更换227路，第二年更换227路，第三年更换228路。具体更换时间按采购人要求。 5.2招标文件项目需求中参数为升级后设备需满足的参数。 5.3原保税区682路治安监控拆除后，旧设备产权归原租赁单位所有，拆除费用由中标供应商承担。 5.4签订合同后15日历天内完成第一年更换的227路监控。 |
| 5 | 传输系统 | 1.前端摄像机网络 1.1前端传输网络系统应按照基于EPON(GPON)架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。 1.2监控点单元有效传输上行对等带宽不小于100M，点位数据终端应提供不少于4个端口的数据通道接口。在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，网络延时≤10ms。 1.3 OLT 设备需配置10GE上行板卡，与汇聚交换机业务板卡冗余形成设备单板级互助保护，双备份链路通过光缆环网结构形成传输通道保护。 1.4在 OLT 和核心交换机之间通过运行 VRRP/LPT 保护协议实现跨物理设备的链路聚合实现链路级保护机制。 1.5通过多级别保护措施需实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足 MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路 MTTR 4 小时。 1.6单个VLAN摄像机数量不大于200台。 |
|  |  | 2.汇聚传输网 2.1设置不少于3个汇聚节点，单点汇聚能力不小于10G。汇聚节点机房需配置≥4小时UPS与动环控制系统。 2.2汇聚节点间采用万兆环网连接，环网间架构相切。 2.3汇聚交换机、中心交换机性能应能满足10000路视频图像并发访问。 2.4核心防火墙需采用两路以上（含两路）不同路由10G光纤传输通道与公安准入系统实施对接。当传输通道峰值流量达到45%以上时，三天内实施传输通道扩容。 2.5传输网具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能、系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。 2.6与张家港市公安局、街道综合执法局、街道各派出所，实现千兆裸纤专线连接。 |
|  |  | 3.3核心交换机 3.3.1核心交换机需采用双机堆叠模式，保证在一台交换机宕机或升级时不中断业务。 3.3.2核心交换机交换容量不小于2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率不小于：720 Mpps。 3.3.4核心交换机配置不少于24个万兆接入接口和2个40GE上行接口。 3.3.5核心交换机支持集中式MAC地址认证和802.1x 认证，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口、客户端是否安装病毒防范等用户标识元素的，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 3.3.5交换机需提供双协议栈，可平滑升级。硬件支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道（包括手工Tunnel，6to4 Tunnel，ISATAP Tunnel），既可以用于纯IPv4或IPv6网络，也可以用于IPv4到IPv6共存的网络，可灵活组网，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 3.3.6支持增强的 NAC 功能，支持认证、MAC 认证、Portal 认证、混合认证，实现 VLAN、QoS、ACL 等用户策略的动态下发，支持对用户分组管理，为用户配置免认证 IP 网段和用户 HTTP 访问 URL 重定向功能可实现客户端的快速部署。支持对无 HTTP 访问能力的终端主动触发 Portal 认证。 3.3.7支持可插拔双电源模块，实现 1+1冗余备份，支持交流和直流电源模块混插，可以根据实际需要灵活配置交流或直流电源模块。支持可插拔双风扇，根据温度变化智能调节风扇的转速。 |
|  |  | 4.接入交换机 4.1投标人依据网络架构设计，在每个汇聚节点配置足够数量的接入交换机，实现摄像机上行数据的接入。 4.2交换机交换容量不小于598G/5.98Tbps,包转发率不小于222Mpps 4.3支持可插拔双电源模块，实现 1+1冗余备份，支持交流和直流电源模块混插，可以根据实际需要灵活配置交流或直流电源模块。支持可插拔双风扇，根据温度变化智能调节风扇的转速。 4.4具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能、系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。 |
| 6 | 网络安全系统 | 1.安全防火墙 1.1防火墙两套为一主一备双机热备，支持跨数据中心集群，可采用主-主、主-备模式、双机热备切换；配置同步备份、框内业务板间备份、防火墙及 IPSec VPN 会话同步备份；双主控切换保证正常状态下双防火墙能同时提供服务，当任意一台出现宕机或工作异常情况下，另一台能保证系统正常工作，接入业务不受影响。 1.2防火墙需设置强制认证服务，杜绝非许可的摄像机、计算机或其它网络终端设备的接入。提供防火墙、认证服务器等安全接入设备，组织实施与视频专网的安全对接，确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有高度的信息安全性和保密性。防火墙可指定通道内用户接入时VPN拨号、802.1X强制认证、USB密钥验证、MAC地址绑定等安全验证功能同时生效；支持不少于2000个客户的同时接入认证。 1.3为保证视频接入的可靠性和数据实时性，防火墙需支持反病毒检测功能，支持500万种以上病毒检测；防火墙吞吐率不小于120Gbps；最大并发会话数不小于1.6亿；支持Web攻击识别与防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持IPsecVPN并发不少于35.6万；支持虚拟化产生虚墙不少于1024个。 1.4投标人需采用高可靠性、高性能防火墙与招标人实现对接链路进行双机、双活、双链路备份机制，单路链路速度不少于10Gbps，正常状态下链路带宽不小于20Gbps，可依据需求扩展到100 Gbps，支持跨板卡端口捆绑。 1.5防火墙需实现网络防火墙基本功能外，能实现各网络间病毒传播隔离，不少于每月一次的病毒库更新服务。 1.6用户身份验证和接入控制，设有固有的 (内部) 数据库、RADIUS记账、基于Web进行验证、客户端认证等功能。 1.7侵检测防御支持异常协议检测、自定义签名、知识库自动更新、零日攻击防御、蠕虫、木马、恶意软件攻击防御。 1.8虚拟私有网络(VPN)支持：DES、3DES、AES 加密，MD5和SHA-1认证；手工配置密钥；PKI (X 509) 以及 IKEv2，前向安全性 PFS (DH组)；防重放攻击；支持传输模式、隧道模式；IPSec NAT穿越；DPD 探测；EAP 认证；EAP-SIM 、 EAP-AKA；VPN网关冗余；L2TP隧道、GRE隧道。 1.9虚拟系统支持4095虚拟系统 (VSYS) 定义、VLAN虚拟化、安全域虚拟化；自定义虚拟资源、VFW 间路由、基于虚拟系统的流量 CAR、管理虚拟化、多租户虚拟资源隔离。 1.10网络和路由具有以下功能：POS/GE/10GE 链路支持；DHCP中继/服务器 基于策略的路由；IPv4/IPv6 动态路由 (RIP/OSPF/ISIS/BGP)；域间/Vlan间路由；多链路聚合 (Eth-trunk，LACP)。 1.11管理功能支持WebUI (HTTP 和 HTTPS)、命令行接口 (远程登录)、命令行接口 (SSH)。 2.联网接入服务 投标人需为张家港市公安局、街道综合执法局、街道各派出所提供联网接入服务。 |
| 7 | 综合管理平台 | 1.系统综合管理平台 5.1.1系统管理平台需支持不少于1000路摄像机接入管理能力，并提供相对应的软件授权与服务期内的维保服务。 5.1.2系统管理平台许提供WEB端登陆与PC客户端登陆两种模式，对Win7、Win10操作系统具有良好的兼容性。 5.1.3系统平台对用户身份进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；采用用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能；系统支持自动锁定用户IP。当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定 5.1.4支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。 5.1.5支持下载系统默认已进行初始化的客户端、批量配置工具、插件助手、浏览器等工具安装包；移动客户端支持扫描二维码下载。 5.1.6支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、删除收藏夹分组，支持查看、编辑收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放；支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其它用户共享的收藏夹分组；支持针对收藏夹进行区域广播。 5.1.7支持创建公有预案及私有预案，可设置预案简介、分组类型、预案类型及轮巡时间，支持预案文档的上传、下载支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览。 5.1.8支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树。 5.1.9支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。 5.1.10支持查看所选点位的地图标识、名称、编码、经纬度、IP地址、类型、离线/在线等信息，支持展示当前区域或分组下“在线点位数/点位总数”信息，支持针对点位进行预览、回放及收藏，支持选择点位回放时间段及存储位置（中心存储、设备存储）进行录像回放。 5.1.11预览时支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲（支持国标设备级联对讲），抓图时支持上传至暂存架。支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。 5.1.12平台支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放 5.1.13平台支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。 5.1.14针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能 5.1.15平台支持导入视频巡逻预案；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径；支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码；支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注；支持设置画面数字水印，并调整显示内容。 5.1.16平台支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能；支持电视墙单窗口按1/2/4/6/8/9/12/16/25/36多画面分割显示。 5.1.17平台支持根据监控点名字、标签名字和报警名字模糊搜索点位录像，并支持以颜色区分录像类型；支持批量下载、锁定或解锁录像，录像被锁定时在存储设备中不会被覆盖；支持搜索、播放、下载标签录像，支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间。 5.1.18平台支持打开/关闭视频实时报警功能，当打开该功能时，若有新报警产生，页面自动弹出报警联动画面；支持查询、删除视频报警记录信息，并根据不同颜色区分报警紧急程度，支持针对报警点位进行预览、回放及临时撤防。 5.1.19平台支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制，可八方向转动、可设置云台转动速度、可焦距放大缩小、可聚焦控制、可光圈扩大缩小、可一键对焦、可打开灯光、可打开雨刮器、可云台重置 5.1.20平台支持高权限用户抢占云台控制权限，并可云台锁定，可设置云台锁定时长；支持设置、修改及快速选择预置点；支持设置、修改及快速选择云台巡航；支持录制及调用云台轨迹。 5.1.21平台支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；支持录像向前定位功能，自动跳转至录像前几秒位置进行播放；支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。 5.1.22录像回放支持进度条缩放，可滚轮控制；支持在时间轴上切换画面播放时间，可控制时间轴收起与展开；支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图；支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选。 5.1.23支持针对一段录像进行标签标注，支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。 5.1.24支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放；支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放；针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能 5.1.25支持设置是否开启回放时连续抓图，可设置连续抓图模式为按帧抓图或按秒抓图及抓图间隔，支持设置连续抓图张数，支持设置录像回放时抓图的保存格式为jpeg或bmp，支持设置保存路径；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径。 5.1.26客户端支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码。 5.1.27支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放， 5.1.28平台支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等） 5.1.29支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域；支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享 5.1.30平台支持针对存储资源进行统一管理配置，包括存储设备接入管理、存储域及资源池管理、实时流录像计划管理及宕机负载均衡、存储设备及资源池运维。同时支持图表可视化展示系统存储资源概况，包括总容量、存储设备状况、存储磁盘状态、监控点情况及存储资源池详情。 5.1.31平台支持按照用户名、IP和关键字查询用户操作日志；支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询，支持查看系统错误码，了解系统错误内容及解决建议；支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。 5.1.32客户端支持查看系统及各应用当前CPU/内存消耗占比及当前网络传输情况。 5.2系统运维管理平台 5.2.1系统运维管理平台支持新增、删除、批量导入组织，支持批量或单个添加人员信息。 5.2.2支持运行管理平台用户管理，支持添加、注销、启用/禁用用户，支持设置用户密码安全等级，针对密码最低强度及密码有效期进行调整，并支持用户密码重置. 5.2.3运维管理平台支持用户分区、分级管理；支持按照用户名、IP和关键字查询用户操作日志；支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询；支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。 5.2.4支持设置接收报警后是否有声音提示，支持设置告警声音为语音引擎、蜂鸣器或本地声音文件。 5.2.5支持故障类型的自动上报、手工填报、后期修改。 5.2.6支持按月、按区域、按故障类型等导出Excel表格。 5.2.7运维平台需具备与张家港市公安局运维平台实施对接的能力。 |
|  |  | 5.3系统平台服务器 5.3.1平台服务器硬件要求不低于 12 核心 24 线程/32GBDDR4*12/750W 配置1+1冗余电源。 5.3.2平台服务器数量应不低于实现全部功能最低要求，并提供20%计算能力的备用资源。 5.3.3平台服务器建议采用虚拟机运行，必须设有严格的备份恢复机制，系统数据库服务器、管理平台服务器、NCG服务器要实现快照功能，至少每周进行一次快照。 5.3.4系统平台需设置GPS与网络两套时钟服务器，能提供网络内所有设备的校时服务，校时频率可设置为24小时、1小时、10分钟、5分钟。（网络时钟服务器信号源需设置专线由公安网接入，不得使用互联网信号源） |
| 8 | 云存储系统 | 1.云存储节点 1.1本次项目采用分中心式云存储服务，中标后需在张家港市范围内至少设置2个标准存储节点，在保税区范围内至少设置1个标准存储节点。 1.2整个存储具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。 1.3每个存储节点存储服务器数量不少于8台，可在线扩展。 1.4存储容量应满足682路视频图像采用 H.265 1080p 2M 码流格式存储，存储31天以上。 1.5系统的容灾备份，在单个云存储节点离线的情况下，管理平台能自动将离线节点的录像任务，自动分配到其它节点。 |
|  |  | 2.云存储节点服务器。 2.1服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V。 2.2可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘。 2.3支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。 2.4支持 CMR或SMR硬盘。 2.5支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 2.6具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 2.7▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.8▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.9▲系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.10▲支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.11▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（投标时提供第三方检验机构出具的具有CMA认证的检测合格的检测报告并加盖设备制造商原厂公章） 2.12采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 2.13系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 2.14支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。 2.15设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。 2.16存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。 2.17支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 2.18支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 2.19负载均衡： 2.19.1节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载； 2.19.2域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； 2.20云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 2.21支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断 2.22按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容。 |
|  |  | 3.云存储管理服务器（可以不低于本要求的虚拟机进行相应服务） 3.1不少于2颗8核（16线程）处理器，内存≥32GB（可扩展至384GB）。 3.2磁盘数量≥4；磁盘接口及容量 SATA/SAS 1T-14T；支持热插拔硬盘；RAID级别 RAID0、1、3、5、6、10、50。 3.3数据接口：≥4个千兆以太网口，可扩展2个万兆以太网口（或高于本要求接口类型）。 3.4配置1+1冗余电源 |
|  |  | 4.云存储软件平台 4.1投标人需提供与服务器相对应的平台管理软件及授权。 4.2支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 4.3支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 4.4支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 4.5支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。 4.6一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 4.7万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入。支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度可达到1.14GB/s。 4.8支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持毫秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。 4.9云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度；支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。 4.10支持对人脸、人体、车辆等智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储；支持视图转换，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片。 4.11支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 4.12云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 4.13存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。 4.14支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。支持文件的基本操作，包括文件的打开、关闭、上传、下载、删除、拷贝、重命名等；支持单个或批量进行设置或查询文件属性。 4.15支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。 4.16支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 4.17支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 4.18支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 4.19支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 |
| 9 | 机房配置 | 1.机房环境 1.1机房（存储环境）要求：需设置至少一个中心机房。依据汇聚点要求，设置保税区分中心机房。每个汇聚节点均需配置机房，配置UPS与空调。 1.2中心机房与分中心机房设计依照YD/T 1821-2008执行，中心机房需符合二类通信机房以上标准，分中心应符合三类通信机房标准。 1.3所有机房要配置动环监测系统和完善的管理制度。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，中心机房需配置双路市电供电。 1.4分中心与中心机房间相互备份，实现平台和存储数据的容灾备份。 2.机房管理制度 2.1中心机房实现7*24小时有人值守，有严格的机房进出登记制度、交接班制度。 2.2中心机房设置专人岗位，需配置轮询画面，实时监测运维平台运行状态，并完成故障的及时告警与工单派发。 2.3中心机房设置远程视频监控措施，能实施其它部门的远程监管与抽查。 |
| 10 | 服务要求 | 1.综合服务要求 1.1应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 1.2应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。 1.3应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到98%，无遮挡率达到98%。 1.4应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制，每周至少进行一次数据库备份。 1.5系统升级要求：在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经招标人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2小时。 1.6如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。 1.7采购人有权要求中标人在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统建设期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，变更总量不超过需建设备（系统）总量的5%，采购人不再承担任变更费用。 1.8投标人中标后应在本地设立长期（不短于本项目服务周期）运行维护服务机构。具有为本项目提供良好服务支持的居住、工作环境。 1.9本项目工程不得转包，项目主要工程需由中标人自有工作人员进行服务；对下设服务机构有完善的考核、监督、管理机制。主体工程指除以下三个方面的工作：前端设备的安装与调试；前端清洁与方向调整；平台及服务器安装、调试、运维服务。 1.10对报修内容，对于服务响应时间列表中的服务，超过约定时间视为投标人违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电、恶劣气候原因等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：紧急服务每迟到一次扣1000元，服务缺失三倍扣款。一般服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。日常服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。因服务缺失导致出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年租金。 1.12每天对前端画面进行一次巡检，并有巡检记录。定期进行镜面清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。 1.13本项目工程不得转包，项目主要工程需由中标人自有工作人员进行服务；对下设服务机构有完善的考核、监督、管理机制。主体工程指除以下三个方面的工作：前端设备的安装与调试；前端清洁与方向调整；平台及服务器安装、调试、运维服务。 1.14 需满足信创要求。 |
|  |  | 2.呼叫中心配置 2.1提供7*24小时人工接听呼叫中心，呼叫中心不少于4个席位。 2.2呼叫中心设有完善的工单自动派发系统，能及时监测故障的维修状态与反馈结果。 2.3呼叫中心确定专人协调处理，按要求准时抵达现场提供服务。 3.抢修时效 3.1紧急服务，包含下述内容：系统平台故障，如服务平台无法登陆、平台对接服务器宕机、100路以上实时画面或回放取流失败、云存储服务器离线等；立杆、摄像机、线路被撞等事故现场；传输网络、汇聚网络、汇聚交换机、核心交换机故障。0:00-24:00即时响应，30分钟到现场开展工作。超过30分钟作为迟到，超过60分钟作为服务缺失。 3.2一般服务，包含以下内容：派出所客户端无法登陆；客户端不能正常使用或部分功能异常；电脑故障。8:00-21:00需30分钟内响应，4小时内到现场处理问题；超过4小时作为迟到，超过8小时作为服务缺失。 3.3日常服务，包含以下内容：摄像机方向调整；摄像机镜头清理；摄像机移位。摄像机方向调整8:00-21:00需30分钟内响应，24小时内到现场处理问题，超过24小时作为迟到，超过72小时作为服务缺失；摄像机镜头清理在接到业务通知单起3天内完成，超过72小时视为服务缺失；摄像机移位在接到业务通知单起7天内完成（需双方确认点位及可行性）。 |
|  |  | 4.备品备件 4.1中标人应当在张家港市范围内提供前端摄像机、云存储服务器、平台服务器、交换机、监控立杆等常用配件设置备件仓库或冗余设备。 4.2针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行更换，备品储备量需达到本项目设备的5%。 |
| 11 | 其他要求 | - 1.人员配置要求： 1.1投标人针对本项目需配置项目正常运行相匹配的项目组人员，包括专职网络管理人员、专业技术人员、运维技术人员、管理人员等，且相关人员必须为投标人自有人员。 1.2项目组成人员中专业技术人员需配备电子信息类高级工程师3人，电子信息类工程师6人； - 1.3项目组成人员中运维技术人员需配备10人，人员需同时持有高处作业证和低压电工证，并在有效期内。 - 2.设备配置要求 2.1投标人针对本项目应配备能满足服务需求的维修车辆，维修车辆不少于4辆，货车需办理限行区域特别通行证。 2.2投标人针对本项目应配置一辆不小于50KW以上的流动发电车，可以在突发需求60分钟内抵达需求现场，保证在突发情况下机房的可靠运行。 - 3.投标人应根据招标文件要求提供实施方案，方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、验收方案。 - 4.投标人应根据招标文件的要求提供网络规划方案，方案应至少应包含：对视频专网的需求、目标、定位把握准确性，架构设计合理性，网络安全设计方案的完善性，具有完善的网管系统和预警机制、冗余机制。 - 5.投标人应根据招标文件要求提供针对视频云存储资源解决方案，方案应至少包含：云存储系统架构、云存储节点服务器、管理服务器、云存储管理软件等需求理解、系统架构方案。 - 6.投标人应根据招标文件要求提供平台软件，方案应至少包含：系统综合管理平台、系统运维管理平台、系统平台服务器等平台软件的应用理解、平台架构等方案。 - 7.投标人应根据招标文件的要求提供整体运维方案，方案应至少包含：整体运维方案、运维中心建设，运维管理平台建设、运维制度、机房值守制度、服务流程、服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）等。 - 8.投标人应提供针对本项目制定的进度方案，方案应至少包含：总体进度安排（充分考虑本项目区域分散、工期紧、技术要求等因素）、各项任务进度安排及衔接方案等。 - 9.投标人提供2022年以来的类似业绩。 10.投标人需为张家港市公安局、街道综合执法局、街道各派出所提供联网接入服务。接入产生的所有额外费用由中标单位承担。投标人须在投标时提供承诺书（承诺书格式自拟）。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1租赁服务期限

合同签订后开始服务周期，服务期 36个月。

1.3服务地点：保税区范围

2 货款支付

2.1、结付程序

中标方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购方预付合同金额的10%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

（2）甲方支付租赁服务费，以12个月为结算周期。第一年治安监控升级完成并验收合格后，支付合同金额的23%；第12个月支付第二年租赁服务费，支付合同金额的33%；第24个月支付第三年租赁服务费，支付合同金额的34%；

（4）设备产权：租赁期满后，摄像头、立杆产权归属为甲方；

3 验收及交付条件：

3.1中标人按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经采购人同意。

3.2验收程序：双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由采购人组织甲乙双方进行验收。验收通过后即视为交付。

4 投标货币

4.1、投标货币

人民币

5 备品备件及耗材等要求

5.1、备品备件及耗材等要求

无

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

- 异常低价投标(响应)审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 二、评标标准

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）20%*100（保留二位小数）。

（二）方案、技术性能、质量分69分

1．产品技术参数、功能分

投报产品技术参数和功能符合招标要求的，得25分，项目需求中加▲的参数为重要指标项，每有一处负偏离扣1分；一般指标项，每有一处负偏离扣0.2分，扣完为止。（参数要求中列明需提供检测检验报告的，需按要求提供检测检验报告，否则该项视为负偏离）。本项最高得分25分。【0-25】

2．实施方案分

根据投标人提供的实施方案进行综合评定：方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

- 3.针对本项目的网络规划方案

- 根据投标人针对本项目制定的网络规划，方案应至少应包含：对视频专网的需求、目标、定位把握准确性，架构设计合理性，网络安全设计方案的完善性，具有完善的网管系统和预警机制、冗余机制：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分【0/2/5/8】

4.存储资源方案分

根据投标人针对人像解析和存储资源解决方案进行打分，方案应至少包含：云存储系统架构、云存储节点服务器、管理服务器、云存储管理软件等对需求的理解、系统架构等方案，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/5/8】

5.平台软件分

根据投标人提供的针对本项目的平台软件方案进行打分，方案应至少包含：系统综合管理平台、系统运维管理平台、系统平台服务器等平台软件的应用理解、平台架构等方案。方案内容完整且有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；未作说明的不得分。【0/2/5/8】

6．针对本项目的整体运维方案分

根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案应至少包含：整体运维方案、运维中心建设，运维管理平台建设、运维制度、机房值守制度、服务流程、服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/5/8】

7．针对本项目的进度计划分

根据投标人提供针对本项目制定的进度方案进行评分，方案应至少包含：总体进度安排（充分考虑本项目区域分散、工期紧、技术要求等因素）、各项任务进度安排及衔接方案等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/5/7】

（三）人员、设备配置分7分

根据投标人针对本项目拟投入的项目组成员中专业技术人员情况进行打分，能满足项目配置要求，即配备3名电子信息类高级工程师、6名电子信息类工程师的得2分，优于项目需求的得4分，不满足项目需求的得1分，不提供不得分。(请在投标文件中提供相关人员的证书扫描件，不提供不得分)。【0/1/2/4】

2.设备分

根据投标人针对本项目拟投入的相关车辆情况进行打分，满足项目需求，即配备维修车辆不少于4辆、一辆不小于50KW以上的流动发电车的得3分；不满足项目需求的不得分。(以上车辆若为自有，请在投标文件中提供相关车辆发票，发票购买单位应为投标单位，或产权证的扫描件；车辆若为租赁，须提供租赁合同及权属证明的材料，租赁期应覆盖本项目服务期，不提供不得分)【0/3】

（四）履约能力分4分

1．投标人2022年以来的类似项目业绩，有一个得1分，本项最多得4分（请在投标文件中提供合同的扫描件，不提供不得分）【0-4】

- 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

- 五、经费测算明细表

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 七、技术参数响应及偏离表

- 八、技术方案、服务方案

- 九、投标人情况介绍

- 十、检测报告

- 十一、其他材料

- 十二、中小企业声明函

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见后）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见后）

6.关于资格证明文件的书面承诺；（格式见后）

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。（格式见后）

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份

证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1.授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。

- 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 八、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 九、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.投标人针对本项目配备的人员情况

- 3.投标人拥有的设备情况

- 1.类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

2.投标人针对本项目配备的人员情况

- 3.投标人拥有的设备情况

- 十、检测报告

- 十一、其他材料

- 十二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

附：中小企业划型标准规定

- 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。