苏 州 市 政 府 采 购

招    标    文    件

标    号：JSZC-320591-SZCH-G2025-0030

采 购 人：苏州工业园区综合行政执法局

采购内容：2025年园区生活垃圾前端收运服务项目

采购类别：服务类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二五年四月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2025年园区生活垃圾前端收运服务项目 |
| 2 | 投标有效期自投标截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件：本项目采用网上提交电子投标文件，不接受纸质投标文件。中标后15天内，中标单位提交三份纸质投标文件至采购人处。 |
| 5 | 开标信息 投标截止时间：2025年5月20日09：30整 开标时间：2025年5月20日09：30整 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。 |
| 6 | 履约保证金：成交金额的5%（可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购[2023]150号)要求的电子履约保函） |
| 7 | 代理服务费收费按以下标准的60%收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.45%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.25%； 预算金额5000万元（含）-10000万元部分，费率为该部分预算金额的0.10%； 预算金额10000万元以上的部分，费率为该部分预算金额的0.05%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×0.8%]×0.6。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 收款单位：苏州诚和招投标咨询有限公司 银行账号：8314122601346 开户银行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |
| 8 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110 |

总目录

第一章 投标邀请函	3

第二章 供应商须知	9

第三章 投标文件格式	25

第四章 招标书	52

第五章 合同主要条款	59

第六章 评分标准	69

第七章 附件	87

第一章 投标邀请函

项目概况： 2025年园区生活垃圾前端收运服务项目JSZC-320591-SZCH-G2025-0030的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统中自行免费下载招标文件，并于2025年5月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZCH-G2025-0030

项目名称：2025年园区生活垃圾前端收运服务

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：肆仟伍佰壹拾贰万元整

人民币（小写）：4512.00万元

其中：A标段预算金额：

人民币（大写）：壹仟陆佰肆拾壹万元整

人民币（小写）：1641.00万元；

B标段预算金额：

人民币（大写）：壹仟陆佰肆拾壹万元整

人民币（小写）：1641.00万元；

C标段预算金额：

人民币（大写）：壹仟贰佰叁拾万整

人民币（小写）：1230.00万元。

最高限价（如有）：

A标段最高限价：

人民币（大写）：壹仟陆佰叁拾柒万伍仟叁佰叁拾陆万元整

人民币（小写）：1637.5336万元；

B标段最高限价：

人民币（大写）：壹仟陆佰叁拾柒万伍仟叁佰叁拾陆万元整

人民币（小写）：1637.5336万元；

C标段最高限价：

人民币（大写）：壹仟贰佰贰拾玖万贰仟柒佰壹拾壹万元整

人民币（小写）：1229.2711万元。

采购需求：负责服务范围内纳入苏州工业园区统一收运体系收集点的生活垃圾进行收集并运输至采购人指定的生活垃圾中转站，具体需求详见招标文件。

合同履行期限：36个月，计划2025年7月1日至2028年6月30日，实际进场日期以采购人书面通知为准。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

3、方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 线上获取

4、售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月20日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 开启

时间：2025年5月20日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 公告期限

- 自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务(或在本项目服务期内为苏州工业园区环卫信息化监管系统提供运维或为苏州市环卫作业质量第三方测评的服务商，及与上述服务商负责人为同一人、或者互相存在直接控股、管理关系的投标人)，不得再参加该采购项目及其他相关的采购活动。

4、本轮2025年园区生活垃圾前端收运服务项目项目招标共分A、B、C三个标段，开标顺序由公证处在开标现场进行抽签确定。本项目每位供应商累计中标标段数量不得超过1个。评标时，依开标顺序，按先开先中的原则，确定该供应商的中标标段。已在本项目先开标段评审中中标的供应商，不再具有本项目其余标段的得标权。若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

5、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、如不同投标文件制作机器码一致，则投标无效。

8、CA证书办理

8.1供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

8.2依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

8.3更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

9、制作电子投标文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 10、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

12、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、政府采购监督电话：0512-66681110。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：苏州工业园区综合行政执法局

地    址：苏州工业园区现代大道999号

联系方式：任雪杰（0512-62871726）

2、采购代理机构信息

名    称： 苏州诚和招投标咨询有限公司

联 系 人： 顾奕、刘虹、周莉

地    址： 苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

联系电话： 0512-65161791 65161799

传    真： 0512-65262733

邮政编码： 215007

3、项目联系方式

项目联系人：顾奕、刘虹、周莉

电      话：0512-65161791 65161799

第二章 供应商须知

A、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定地向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

B、供应商

3、供应商资格要求

3.1 详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

7.知识产权

7.1供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

C、招标文件和投标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺失等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将被视为未实质性响应。

8.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

10.招标文件的澄清或修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

10.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

10.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

11.现场踏勘

11.1根据自身投标需要，供应商对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

11.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.提示与要求

12.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 14.投标文件的组成

14.1投标书：

14.1.1封面

14.1.2开标一览表（格式见第三章）；

14.1.3投标报价明细表（格式见第三章）；

14.1.4资格性审查文件

14.1.4.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.1.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

14.1.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

14.1.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

14.1.4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.1.4.6中小企业声明函（格式见第三章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

14.1.4.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

14.1.4.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上14.1.4.1-14.1.4.5项是资格审查要求必须提供的材料。

专门面向中小企业的采购项目，还必须提供14.1.4.6或14.1.4.7或14.1.4.8项资料，否则投标无效。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2法定代表人授权委托书、供应商授权代理人身份证扫描件、供应商法定代表人身份证扫描件（如有授权）；

14.1.5.3《关于资格文件的声明函》、《供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

14.1.5.4《针对本项目制定的服务实施方案》、《商务和服务要求偏离表》（格式见第三章）；

14.1.5.5《拟投入本项目人员配备一览表》（格式见第三章）；

14.1.5.6《拟投入现自有或租赁“压缩式垃圾车”机械化作业车辆配备一览表》（格式见第三章）；

14.1.5.7《项目组固定办公场所承诺书》、《非环卫信息化监管系统运维服务商等承诺书》（格式见第三章）；

14.1.5.8《拟投入本项目设备承诺书》、《拟投入本项目人员、设备不与其他项目重复承诺书》、《开设人员工资专户承诺书》（格式见第三章）；

14.1.5.9采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）。

以上14.1.5.1—14.1.5.9为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1《类似业绩情况表》、《电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车数量的承诺书》、评分标准中所涉及到针对本项目的各项服务实施方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等（部分格式见第三章）。

注：制作电子投标文件时请与电子投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部采购内容与服务要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15.电子投标文件的编制与提交

15.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

15.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.4联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注：联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；在投标文件中，由联合体中的牵头人制作投标文件。

- 16.投标报价（编制）要求的说明

16.1投标报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金：无。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

19.投标截止时间

19.1采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将发布更正（补充）公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.2在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

- D、开标和评标

20.开标

20.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

20.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

20.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

20.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

20.6开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20.7开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。（仅园区项目适用）

20.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。

20.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

21.信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人对供应商进行信用查询。

21.1查询时间：投标文件提交截止时间。

21.2查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

21.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

21.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.对投标文件初审

24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

24.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.2.1供应商的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.2.2与招标文件有重大偏离；

24.2.3供应商拒绝修正错误；

24.2.4供应商的报价是选择性的；

24.2.5供应商的报价只投了部分内容；

24.2.6供应商的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.7供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.8评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2本项目采用线上澄清。

25.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

25.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

27.投标文件的评价和比较

27.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

27.2.1投标者的资信情况和履约能力；

27.2.2投标者提供的其他优惠条件；

27.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28.中标单位的确认

28.1评标委员会根据供应商资格审查情况，以及对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定成交人。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- E、授予合同

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标通知书

30.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.2采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

30.3中标通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

32.履约保证金

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

32.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

32.2在中标通知书发出的七天内，中标单位（联合体形式中标的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（如选择保函，履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足招标文件附件《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标单位承担）等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：苏州工业园区国库支付中心

开户行：中国农业银行苏州工业园区支行

账  号：550101040132474

32.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。

32.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标方配合采购人和新中标单位办理移交手续，由采购人签发《政府采购履约验收书》后退还。如中标方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

- F、其他事项

33、质疑

33.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

33.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

33.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

33.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

33.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

33.7质疑递交地点：

联系地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

电话：0512-65161791

传真：0512-65262733

联系人：顾奕

34.代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

35.监督和公证

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，除注明允许修改的文件外，供应商均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

- 1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加         （采购人名称）组织实施的编号为              号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 2、投标函

投标函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司收到贵司             号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，本公司的投标报价包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果本公司的投标文件被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方同意并接受采购人在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

10、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付履约保证金和代理服务费。

11、本公司承诺符合招标公告中的申请人的资格要求的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

公司电子邮箱：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 3、开标一览表

开标一览表 （总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年园区生活垃圾前端收运服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日    期：     年     月    日

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 4、投标报价明细表

- 4.1投标报价明细表-A标

| 项目名称 | 标段号 | 服务期内收运预估总量 （吨） | 投标收运单价 （元/吨） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （A） | （B） | （C=A*B） |
| 2025年园区生活垃圾前端收运服务 | A | 148610 |  |  |

注：1、本表中的合计金额须与《开标一览表》中的投标总报价一致。

2、本表中的报价为综合报价，应包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商为投入本标段的相关人员支付的基本工资、加班工资、社保、公积金和高温费等均应不低于国家最新公布的相关法律法规规定的最低标准。

4、供应商对表中各项均须填写。所有人工、机械化等未列明费用在报价中综合考虑，不另外报价。

5、单价、合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

6、未按要求填报的，视为未实质性响应，为无效标。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 4.2投标报价明细表-B标

| 项目名称 | 标段号 | 服务期内收运预估总量 （吨） | 投标收运单价 （元/吨） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （A） | （B） | （C=A*B） |
| 2025年园区生活垃圾前端收运服务 | B | 148610 |  |  |

注：1、本表中的合计金额须与《开标一览表》中的投标总报价一致。

2、本表中的报价为综合报价，应包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商为投入本标段的相关人员支付的基本工资、加班工资、社保、公积金和高温费等均应不低于国家最新公布的相关法律法规规定的最低标准。

4、供应商对表中各项均须填写。所有人工、机械化等未列明费用在报价中综合考虑，不另外报价。

5、单价、合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

6、未按要求填报的，视为未实质性响应，为无效标。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 4.3投标报价明细表-C标

| 项目名称 | 标段号 | 服务期内收运预估总量 （吨） | 投标收运单价 （元/吨） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （A） | （B） | （C=A*B） |
| 2025年园区生活垃圾前端收运服务 | C | 111620 |  |  |

注：1、本表中的合计金额须与《开标一览表》中的投标总报价一致。

2、本表中的报价为综合报价，应包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商为投入本标段的相关人员支付的基本工资、加班工资、社保、公积金和高温费等均应不低于国家最新公布的相关法律法规规定的最低标准。

4、供应商对表中各项均须填写。所有人工、机械化等未列明费用在报价中综合考虑，不另外报价。

5、单价、合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

6、未按要求填报的，视为未实质性响应，为无效标。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 5、针对本项目制定的服务实施方案

针对本项目制定的服务实施方案

提示： 供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写成交后拟采取的实施方案等。供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

6、商务和服务要求偏离表

商务和服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照招标文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况” 一栏中申明与招标文件要求的偏差；若未在本表中说明但在招标文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应招标文件的要求。

2、本表不作为供应商对所响应标的物技术方案详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

7、拟投入本项目人员配备一览表

7.1拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 在本项目中的岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 | 证书 | 驾驶证 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 业务主管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资料员（兼信息化管理员） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表人员信息为拟投入本项目的项目组人员：项目经理、安全员、业务主管、资料员（兼信息化管理员）。

2、投标文件中提供供应商为项目组人员缴纳的最近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件，上述证明材料未提供或提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

7.2项目经理情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目经理在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：具体须提供的材料详见招标文件第四章招标书及第六章评标办法。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

7.3拟投入本项目机械化收集作业人员配备承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：投入本标段机械化收集作业相应作业时段的每车每班最低人数不低于招标文件附件二《标段信息一览表》中的机械化收集作业每车每班人数配置的要求。

若我司中标进场后，不提供或提供的机械化收集作业人员相应作业时段的每车每班最低人数不符合招标文件要求的，采购人有权终止合同。

我司承诺，用人管理遵守国家相关规定，如有违反，接受采购人对我司做出的相关扣款等违约处理。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 拟投入现自有或租赁“压缩式垃圾车”机械化作业车辆配备一览表

- A标

| 序号 | 名称 | 车牌号 | 核载 质量 | 国家批准 型号 | 发动机号（上）/ 车架号（下） | 登记证书登记日期 | 是否有过户记录 | 机动车所有人 | 交强险保单号 | 备注： 填写“现自有”或“租赁” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油压缩式垃圾车 |  | 核载≥2050kg |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商在投标时须现自有或租赁“燃油压缩式垃圾车”车辆。如设备为现自有的，须在表后附上车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为投标单位或其分公司，且车辆需在检验有效期内）；设备为租赁的须在表后附上投标单位的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆须在检验有效期内）。

2、若有以下情形的，视为车辆（设备）无效，不计入有效数量：投标单位租赁车辆（设备）的期限无法覆盖本项目服务期；发现不同投标单位拟投入的车辆（设备）为同一车辆（设备）。

3、拟投入车辆、设备（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

4、未按要求填报的，按无效标处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- B标/C标

| 序号 | 名称 | 车牌号 | 核载 质量 | 国家批准 型号 | 发动机号（上）/ 车架号（下） | 登记证书登记日期 | 是否有过户记录 | 机动车所有人 | 交强险保单号 | 备注： 填写“现自有”或“租赁” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （燃油/电动）压缩式垃圾车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商在投标时须现自有或租赁“压缩式垃圾车”车辆。如设备为现自有的，须在表后附上车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为投标单位或其分公司，且车辆需在检验有效期内）；设备为租赁的须在表后附上投标单位的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆须在检验有效期内）。

2、若有以下情形的，视为车辆（设备）无效，不计入有效数量：投标单位租赁车辆（设备）的期限无法覆盖本项目服务期；发现不同投标单位拟投入的车辆（设备）为同一车辆（设备）。

3、拟投入车辆、设备（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

4、未按要求填报的，按无效标处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 9、拟投入本项目设备承诺书

投入本项目专用设备承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵局              号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：投入本项目专用设备的型号规格及配备数量、进场时间要求不低于招标文件附件二《标段信息一览表》的要求。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

10、项目组固定办公场所承诺书

项目组固定办公场所承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：若我司中标，中标后在距项目5km范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所面积不小于50平方米。相关证明材料须在进场核验时向采购单位提交。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 11、拟投入本项目人员、设备不与其他项目重复承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我司承诺：在本项目投标文件中承诺配置的项目组人员、车辆（设备）信息（发动机号、车架号等任一项）与2025年7月1日后（含）仍在履行的其他项目中所配备的人员或设备信息不重复。

本项目投标文件中承诺为本项目配置的项目组人员为非变更后无在养项目，若为其他项目中已变更或被更换的，原项目合同在2025年7月1日后（含）前已履行完成。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 12、开设人员工资专户承诺书

开设人员工资专户承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司承诺：若本公司中标，中标后将按苏州工业园区城维项目人员工资专用账户管理的相关要求办理相关事宜，包括但不限于与采购人、合作银行签订《苏州工业园区城维项目人员工资专用账户协议》、为该项目作业人员开设工资专户且每期（月）将作业人员工资全员足额存入工资专户。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 13、非环卫信息化监管系统运维服务商等承诺书

非环卫信息化监管系统运维服务商等承诺书

苏州诚和招投标咨询有限公司：

在本项目服务期内，我司及联合体各方不存在“为苏州工业园区环卫信息化监管系统提供运维或为苏州市环卫作业质量第三方测评的服务商，及与上述服务商负责人为同一人、或者互相存在直接控股、管理关系”的情形。

若中标后经查不能满足上述承诺事项，无条件接受采购人任何处理决定并承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 14、类似业绩情况表

14.1项目经理类似业绩情况表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同履行 开始日期 | 合同履行 结束日期 | 履约验收证明 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：具体要求详见评分标准。

14.2企业类似业绩情况表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同履行 开始日期 | 合同履行 结束日期 | 履约验收证明 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：具体要求详见评分标准。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 15、电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车数量的承诺书

电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车数量的承诺书（如有）

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵局           号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：将按招标文件要求投入设备，设备明细见下表：

| 序号 | 设备名称 | 投标承诺用电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车的数量（辆） | 产权方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （自有或租赁） |  |
| 1 | 电动压缩式垃圾车 |  |  | 在满足采购要求的基础上用电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车的数量 |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 16、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- （2）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年园区生活垃圾前端收运服务项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）注：（企业类型选填一项）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

- （4）供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

第四章 招标书

招 标 书

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州工业园区综合行政执法局的委托，就其所需的2025年园区生活垃圾前端收运服务项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号：JSZC-320591-SZCH-G2025-0030

- 二、项目名称：2025年园区生活垃圾前端收运服务项目

- 三、服务范围

(一)服务内容

负责服务范围内纳入苏州工业园区统一收运体系收集点的生活垃圾进行收集并运输至采购人指定的生活垃圾中转站，具体需求详见招标文件。

（二）服务范围

| 序号 | 标段 | 所属街道 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 金鸡湖街道 | 金鸡湖街道区域：227省道以东、星湖街以西、娄江河以南、独墅湖大道以北（除去时代广场北社区、时代广场南社区、琼姬墩社区） |
| 2 | B | 金鸡湖街道 | 金鸡湖街道区域：星湖街以东、斜塘河以北、塘北河以南、钟南街以西区域加时代广场北社区、时代广场南社区及琼姬墩社区范围 |
| 3 | C | 斜塘街道、胜浦街道 | 月亮湾区域：包括独墅湖西岸以东，东方大道以北，吴淞江东岸以西，独墅湖大道以南，及星华街东-港田路南-凤里街西-斜塘河以南； 东沙湖区域：钟南街以东及苏虹河以北—星湖街以东—娄江以南区域（含出口加工区A区）、青秋浦河以西、娄江以南、斜塘河以北（不含星华街以东、港田路以南、凤里街以西区域）区域 |

（三）服务期限

36个月，计划2025年7月1日至2028年6月30日，实际进场日期以采购人书面通知为准。

- 四、服务要求及考核

详见附件一：《标段划分图》、附件二：《标段信息一览表》、附件三：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运监管要求》、附件四：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运作业规范》、附件五：《车辆及设备配备要求》、附件六：《作业工具及服装图集》、附件七：《保险要求》、附件八：《防暑降温物品》、附件九：《考核办法》、附件十：《环卫信息化设备要求》、附件十一：《竣工验收鉴定书》、附件十二：《苏州工业园区城维项目承包企业履约评价考核实施办法》、附件十三：《环卫项目人员工资专用账户资金监管协议》、附件十四《履约保函》、附件十五：《政府采购履约验收书》、附件十六：《政府采购合同信用融资政策告知函》。

在合同履行期间，甲方有权根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更，乙方应无条件接受。

- 五、人员、设备配备基本要求

（一）人员配备基本要求

详见附件二《标段信息一览表》

拟投入人员须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

项目组人员含：项目经理、业务主管、安全员、资料员（兼信息化管理员）

注：投标文件中提供供应商为项目组人员缴纳的近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件，上述证明材料未提供或提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。

（二）设备配备基本要求

详见附件二《标段信息一览表》

拟投入车辆、设备（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

A 标：供应商在投标时须现自有或租赁燃油压缩式垃圾车6辆，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

B标：供应商在投标时须现自有或租赁压缩式垃圾车6辆，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

C标：供应商在投标时须现自有或租赁压缩式垃圾车3辆，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

注：1、拟投入本项目的燃油压缩式垃圾车不得涉及非法改装，须符合环保要求，苏州可上牌。行驶证（机动车登记证）的初次登记日期必须在2020年7月1日（含）以后，电动压缩式垃圾车车辆登记证初次登记日期必须在2020年7月1日（含）以后。

2、A标：供应商在投标时须现自有或租赁“燃油压缩式垃圾车”车辆。B标、C标：供应商在投标时须现自有或租赁“压缩式垃圾车”车辆。如设备为现自有的，须在表后附上车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为投标单位或其分公司，且车辆需在检验有效期内）；设备为租赁的须在表后附上投标单位的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆须在检验有效期内）。

3、原则上所有设备在计划进场日期（2025年7月1日）之前都配备到位，考虑到电动压缩式垃圾车和充电设备采购安装需要时间，因此在计划进场日期（2025年7月1日）至最迟配备到位日期期间电动压缩式垃圾车可按要求进行替代。在进场核验时，中标人须向采购人提供相应的采购或租赁证明材料（产权要求为自有的提供采购合同、产权要求为租赁的提供租赁合同），并按相应的最迟配备到位日期前配备到位。环卫信息化设备配备时间要求见招标文件附件。其余设备在计划进场日期（2025年7月1日）之前配备到位，设备产权符合要求。

- 4、按照采购人要求确定实际使用车辆数量。

5、上述材料未提供或提供不全则该设备不计入数量，若租赁设备的期限无法覆盖本项目服务期的，则该设备不计入数量。

- 六、人员、车辆设备、项目办公场所专用原则

1、项目组人员专用原则：

项目组人员包含《拟投入本项目人员一览表》中承诺的所有人员。

项目组人员必须专门服务于本标段，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目组人员均应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。

中标后项目组人员未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚100000元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。

中标单位如需更换项目组人员，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，更换项目经理80000元/人·次、更换项目组其他人员50000元/人·次。

2、车辆、设备专用原则：

（1）供应商应按照采购文件要求配备相关车辆（设备），并承诺投入车辆（设备）均为该项目（标段）专用，不得用于其他标段或其他项目且原则上不得更换。在合同履行过程中，如发现专用车辆（设备）用于其它项目的，或在检查过程中有车辆（设备）不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆（设备）的，将被视为违约，采购人有权对中标人收取违约金10000元/台·次。若出现三台·次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。

（2）供应商现自有或租赁专用车辆（设备）（投标时承诺配置的“现自有或租赁”设备）

在合同开始时，供应商应按照其投标书承诺将“现自有或租赁” 车辆（设备）配备到位。若合同开始时投入本项目的现自有或租赁车辆（设备）未到位的，则采购人有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

（3）供应商承诺设备（投标时承诺在中标后配备的车辆（设备））

供应商应在规定时间前将承诺配置的车辆（设备）配备到位，否则，无论采购人是否同意中标单位进场服务，中标单位均应按照采购人进场核验报告中明确的限期整改期限，将设备配备到位，并支付违约金。整改期限届满，如仍未配备到位，采购人有权解除合同。

- （4）合同履行过程中，中标单位如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆，中标单位更换车辆的，采购人有权对中标人收取违约金10000元/台·次。

（5）设备外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行设备涂装，相关费用包含于投标报价内。

（6）合同履行期间，中标单位应做好设备的维护保养工作，若机械化作业设备、专用设备出现故障，中标单位应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足收运要求的，中标单位应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换设备的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。进场核验或合同履约过程中，甲方发现收运车辆车况不佳、车容较差、车辆年检或维保不符合规范要求等情况，甲方有权要求乙方在指定的时间内更换，乙方须无条件配合，否则甲方有权按考核办法进行扣款。中标单位拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金5000元/辆·天，专用设备收取2000元/台·天）。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

（7）在服务期内，中标单位有义务无条件接受由采购人采购并投入的设备，同时做好设备的使用、维护等工作。

3、人员、设备不得与其他项目重复的要求

供应商在投标文件中承诺配置的项目组人员、车辆（设备）信息（发动机号、车架号等任一项）与2025年7月1日后（含）（A标、B标、C标）仍在履行的其他项目中所配备的人员或设备信息有重复的，则视为未实质性响应，投标文件中关于人员与设备的承诺不作为该情形的弥补。

投标文件中承诺为本标段配置的项目组人员及车辆（设备）如为其他项目中已变更或被更换的，原项目合同必须在2025年7月1日后（含）（A标、B标、C标）前已履行完成，否则视为与其他项目中人员或设备有重复，则视为未实质性响应。

4、项目组固定办公场所原则

供应商应在距项目5km范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所面积不小于50平方米，且承诺办公场所为该项目专用，不得用于其他标段或其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件；如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其它项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按10000元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

5、投标文件中的涉及的人员、车辆（设备）等至少需在投标有效期内保持其承诺的原状态。如果上述人员、车辆（设备）等响应内容状态发生了变化，使得实际响应的人员、车辆（设备）等已不符合招标文件的实质性要求，采购人（代理机构）有权根据招标文件的规定，对供应商做出判定其投标文件非实质性响应招标文件、投标无效、取消中标资格等处理。

- 七、进场核验要求：见合同条款。

- 八、第十三个月工资及春节慰问金发放要求

中标单位应根据苏州市环卫第十三个月工资及春节慰问金相关发放要求发放第十三个月工资与春节慰问金，第十三个月工资不低于当年苏州市最低工资标准，春节慰问金不低于每人每年1000元。如有因相关薪酬发放问题导致的劳务纠纷均由中标单位负责并承担相应责任。

- 九、防暑降温用品发放要求

中标单位需在夏季高温期间，为工人发放防暑降温用品。如有因防暑降温用品发放问题导致的劳务纠纷均由中标单位负责并承担相应责任。防暑降温物品要求详见附件八。

- 十、综合说明及其他要求

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、本次投标报价包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、本项目服务期间，供应商用人管理制度应当遵守国家相关规定。

5、验收标准：本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》和《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。

6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

7、供应商在投标文件中应充分体现自身提供服务及管理的能力、技术能力（如人员具备国家相关职业技能者最佳、人员经验等）、公司履行经验能力（若有）及获得表彰、荣誉（若有）等内容。可制定包括但不限于生活垃圾收运服务方案、项目组成员安排及管理机构方案、人员培训与管理方案、制度和档案的建立与管理方案、应急抢险、突击保障方案、机械化设备管理和实施方案等内容。

8、付款方式：见合同条款。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的内容为准。

第五章 合同主要条款

2025年园区生活垃圾前端收运服务

政府采购合同书

（合同编号：               ）

甲方（采购方）：苏州工业园区综合行政执法局

地址：苏州工业园区现代大道999号

联系人：任雪杰

联系电话：0512-62871726

乙方（供应方）：

地址：                        邮政编码：

联系人：                      手机号码：

办公电话：                    电子邮件:

采购代理机构：苏州诚和招投标咨询有限公司

地址：竹辉路477号咨询大厦二楼

联系电话：0512-65161791

根据招标编号为JSZC-320591-SZCH-G2025-     的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》之规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上就此次中标的标的物采购事宜，签订本合同书。

- 一、合同的主要内容

1、合同标的：2025年园区生活垃圾前端收运服务。

2、合同有效期：36个月，计划2025年7月1日至2028年6月30日，实际进场日期以采购人书面通知为准。

- 二、合同价款的构成及支付

1、合同价款及构成

暂定为人民币（大写）           （小写：¥           元）。

上述费用包括完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、环卫信息化费用、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、支付

2.1进度款支付：

甲方对乙方的月度考核结果作为乙方每月进度款支付的依据。

进度款按月支付，乙方根据每月检查考核结果提起支付申请。

月实际服务费=当月垃圾收运量*单价

每月进度款=（当月垃圾收运量*单价）*95%-当月考核扣款金额。

2.2年度尾款支付：

年度尾款=Σ月实际服务费*5%，按一个考核年度（每12个月）一次性支付。

每12个月的进度款及尾款支付总额不超过“合同价的1/3-当年累计考核扣款金额”。

乙方在一个考核年度内未能完全履行相关义务造成服务中断、员工上访、罢工歇业、劳动合同争议或其他纠纷，甲方有权拒付当年度尾款，并由服务单位承担违约责任。

2.3合同结算支付

合同期满后，汇总合同期内实际垃圾收运总量。

A、实际收运总量不超合同预估收运总量时，按实际收运量*单价结算，结算支付金额=结算金额-已支付进度款-已支付尾款-考核扣款总额；

B、实际收运总量超合同预估收运总量，但不超合同预估收运总量的1.1倍时，按合同金额结算。结算支付金额=结算金额-已支付进度款-已支付尾款-考核扣款总额；

C、实际收运总量超出合同预估收运总量的1.1倍时，原则上可对超出1.1倍之外的垃圾量按照中标收运单价予以增加服务费用，具体由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议的金额不超合同金额的10%。结算支付金额=合同金额+补充协议金额-已支付进度款-已支付尾款-考核扣款总额。

D、乙方应于首次请款前与甲方及其合作银行签订《人员工资专用帐户协议》，开立本项目作业人员工资专户，且每期（月）将作业人员工资全员足额存入工资专户。

2.4、支付流程

乙方每期工作完成，并达到合同约定的支付条件后，于次月5日前向甲方提交完整的付款申请资料，经甲方审核，双方确认支付金额，60天内完成支付工作。支付前乙方应向甲方开具相应金额的增值税普通发票。因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方不构成违约。

2.5、支付材料

在首次付款前，乙方应提供合同复印件、履约保证金缴纳凭证、甲方对其出具的合格进场核验报告等。分批次进场的标段，在各批次首次付款时，均应提供该批次相对应的合格进场核验报告。乙方未提交相关资料的或提交的相关资料不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限。

- 三、合同的履行

1、服务内容及要求、服务工作管理及考核：详见附件一：《标段划分图》、附件二：《标段信息一览表》、附件三：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运监管要求》、附件四：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运作业规范》、附件五：《车辆及设备配备要求》、附件六：《作业工具及服装图集》、附件七：《保险要求》、附件八：《防暑降温物品》、附件九：《考核办法》、附件十：《环卫信息化设备要求》、附件十一：《竣工验收鉴定书》、附件十二：《苏州工业园区城维项目承包企业履约评价考核实施办法》、附件十三：《环卫项目人员工资专用账户资金监管协议》、附件十四《履约保函》、附件十五：《政府采购履约验收书》、附件十六：《政府采购合同信用融资政策告知函》。

2、乙方人员及设备配备

2.1、本项目乙方委派的项目组成员

项目负责人：姓名         ，身份证号：

项目组其他人员详见合同附件。

2.2、本项目乙方投入的车辆、设备：详见合同附件。

3、进场核验

进场核验，系为实现合同目的，甲方组织乙方项目负责人等相关人员，按照招标文件的要求与乙方投标承诺，对乙方履约保证金缴纳凭证及拟投入本项目的人员、车辆、设备、工具、保险、服装、办公场所等是否到位的情况，进行现场比对，由甲方出具进场核验报告，认定是否达到相关要求，评定合格或不合格的行为。

进场核验的时间期间为中标通知书发出之日起，至合同计划履行起始日前，由乙方报请甲方进行核验（一般应于收到中标通知书之后20天内进行，并不晚于计划进场服务日期前10天）。现场核验符合招标文件要求与乙方投标承诺的，由甲方出具“合格”的进场核验报告；现场核验不符合招标文件要求或乙方投标承诺的，由甲方依照现场核验的实际情况，在进场核验报告中明确不符合事项，载明双方约定的整改期限（整改期限，不得晚于合同计划履行起始日），出具相应的进场核验报告。

计划合同履行起始之日起，乙方未持有甲方出具“合格”进场核验报告的，视为乙方未按照合同约定履约，甲方按合同金额的万分之四/日向乙方收取违约金；未持有甲方出具“合格”进场核验报告的状态满15日的，甲方有权随时解除合同；合同解除的，乙方将自合同解除之日起，三年内不得参加甲方所有的招标项目。

4、双方权利和义务

4.1、甲方权利和义务

（1）甲方有根据合同对乙方的作业量和作业质量进行检查和考核的权利；

（2）甲方有权自行或邀请第三方或接受社会监督等形式对履约质量进行监管。

（3）乙方未按合同规定的标准作业，甲方有要求乙方整改的权利；

（4）甲方有根据考核结果核减乙方作业费用的权利;

（5）有向乙方通告检查及考核结果的义务;

（6）甲方有向乙方解释作业标准及相关工艺的义务；

（7）甲方有按时支付价款的义务，因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方免责。

4.2、乙方权利义务

（1）乙方有自主经营，组织生产的权利；

（2）乙方有对作业标准、检查结果要求甲方进行解释说明的权利；

（3）乙方在合同规定的作业范围进行规范操作，如遇到影响作业的外界因素，可以请甲方进行协调；

（4）乙方应严格落实安全生产主体责任,确保做好安全生产管理工作。

（5）乙方应合法用工，切实保障劳动者的合法权益，足额缴纳工伤保险等社会保险，按时支付工资，做好安全生产教育培训，提供必备的劳动保护条件，落实风险减量措施。设置员工生活设施的，应符合卫生、通风、照明等要求，提供员工餐饮的，应符合卫生要求。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。与甲方没有任何关联。

（6）合同履行期间，因养护/施工不力导致第三方损失的，乙方应及时妥善处理。①乙方应优先调解处理。第三方要求甲方及相关方赔偿损失的，乙方应主动参与纠纷处理，引导第三方，将矛盾转移到乙方，并承担全部法律责任和经济赔偿责任。②第三方起诉甲方及相关方的，乙方应作为同案当事人，主动参与诉讼，甲方有权申请法院追加乙方参与诉讼，乙方应当赔付第三方损失或甲方及相关方根据生效法律文书（包括判决书、调解书）支付的费用，并赔偿甲方损失(包括但不限于律师费、保全保险费、公告费、鉴定费、差旅费等诉讼费用)。

（7）乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查并提供相关报告的义务；

（8）乙方负责对作业范围内产生的市民投诉、舆情应对及其他应急突发事件处理等工作。

5、验收与移交

5.1、验收

项目合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的验收申请，乙方与甲方进行项目验收，甲方出具验收情况的书面意见，明确整改内容和期限，乙方应按时完成整改。如乙方未提出申请，经甲方催告后仍不申请的，甲方有权单独或会同新中标单位进行现场查看，单独完成验收。

5.2、移交前的检查与修缮

项目合同到期前30日，甲方需对工棚、管理房、公厕、取水口等进行重点查看，发现问题且属于乙方修理职责范围内的，甲方出具修理的书面意见，明确修理内容和期限，乙方应按时完成修理。如乙方未按甲方要求进行修理的，甲方有权自行修理或委托第三方进行修理。

5.3、移交与退费

乙方履行完毕上述全部义务后（包括水、电费乙方已付清），甲方出具《项目移交单》、《政府采购履约验收书》与乙方办理移交。

如乙方未按约履行上述义务，甲方有权与新中标单位直接办理移交。乙方合同到期日起满一年仍未办理移交的，视为乙方主动放弃该项目所有项目遗留尾款及履约保证金，甲方不再予以支付。

6、履约保证金退还

本项目履约保证金金额为人民币（大写）：               （小写：¥        元）。

履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，乙方配合甲方和新中标单位办理移交手续，由甲方签发《政府采购履约验收书》后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除，不足部分由乙方以自有资金即时主动补足。乙方在本协议或本项目项下应当承担的其他违约金、欠款、赔偿等各种款项，甲方亦有权直接从履约保证金中扣除，不足部分由乙方以自有资金即时主动补足。

- 四、合同的解除和终止

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、如本政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，应当变更、中止或者终止、解除合同。

3、在合同期内，符合以下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同：

(1)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方年度履约评价为D级的；

(2)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方连续两年履约评价结果为C级的；

(3)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方连续2个月日常考核分数低于60分的；

(4)乙方以联合体形式中标履约的，联合体成员一方破产或注销；

(5)乙方为本合同服务的人员（车辆）出现罢工或停止正常作业服务，经甲方通知或相关政府部门通告后，乙方24小时内未能恢复正常作业服务或未能提供能保障正常履约服务的书面证明材料的；

(6)甲方发现乙方可能存在以下情况，经甲方通知，乙方应于15日内向甲方提供书面说明，并提供相关证据材料、财务数据，如不能证明乙方经营状况良好的，甲方有权解除合同：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金,以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

4、不可抗力

4.1因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

4.3本合同在执行过程中如遇政府征用土地（本合同中规定的地点）或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的服务款项（单价不予调整）。

- 五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

2、乙方违约责任

2.1甲方有权按照本合同规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

2.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

2.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

2.4乙方履行合同不符合要求，被取消中标资格（或终止、解除合同）的，并不能免除其支付违约金的责任，且乙方将在三年内不得参与甲方所有招标项目的投标。

2.5乙方在一个考核年度内未能完全履行相关义务造成服务中断、员工上访、罢工歇业、劳动合同争议或其他纠纷，甲方有权拒付当年度服务费尾款，并由乙方承担违约责任。

- 六、合同的争议解决

1、管辖法院及送达

本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

2、乙方保证本合同中明确的通讯方式为乙方单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

3、甲方可选择邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）、传真、电子通讯方式或专人送达等任一方式送达乙方。

4、因乙方提供的地址不准确、或变更未及时告知，或者乙方拒绝签收的，或者无人签收等，导致未被实际接收的，退回之日视为送达之日。且甲方有权但无义务再按照其他通讯方式向乙方送达。

5、如甲乙之间因合同纠纷发生争议诉至法院，乙方确认本合同载明的上述地址为人民法院司法文书的送达地址。

- 七、其他内容

1、关于不得拖欠作业工人劳动报酬的规定

乙方应按照相关法律法规要求，向其聘用、服务本项目的作业工人，按时、足额发放工资和（或）支付劳动报酬。若乙方因任何原因，致发放不及时、不到位，进而产生严重后果和（或）出现相关仲裁、判决等事项的，甲方有权动用包括原拟支付、返还给乙方的服务费、合同尾款、履约保证金等在内的款项，代为支付乙方拖欠的工资和（或）报酬。

2、环卫工人第十三个月工资及春节慰问金发放要求

乙方应根据苏州市环卫第十三个月工资及春节慰问金相关发放要求发放第十三个月工资与春节慰问金，第十三个月工资不低于当年苏州市最低工资标准，春节慰问金不低于每人每年1000元。如有因相关薪酬发放问题导致的劳务纠纷均由乙方负责并承担相应责任。

3、防暑降温用品发放要求

乙方需在夏季高温期间，为其聘用的作业人员发放防暑降温用品。如有因防暑降温用品发放问题导致的劳务纠纷均由乙方负责并承担相应责任。

4、中小企业

中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、“园采贷”

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

6、乙方账号

开户名称：******

开户银行：******

银行账号：******

- 八、合同的生效、组成、解释及份数

1、合同的生效

本合同自中标通知生效之日起生效。

2、合同的组成

2.1下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件及其附件；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

（5）合同附件。

2.2本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件，双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分，与合同具有同等效力。

3、本项目执行《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》的相关规定，采购人按照项目采购文件及采购合同约定的内容及要求对成交单位的履约情况进行验收。

4、合同的文字和解释

本合同文件使用中文书写、解释和说明；本合同未尽事宜参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定。

5、合同正本的数量

合同一式五份，甲方及相关部门执三份，乙方执一份，采购代理机构一份，各份具有同等法律效力。

- 九、合同附件

1、廉政协议

2、项目安全协议书

3、......

甲方：                                       乙方：

（加盖公章或合同专用章）                    （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                       法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日

合同签订地：苏州工业园区

- 合同附件一

廉 政 协 议

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及苏州市有关廉政建设的法律法规，加强廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，苏州工业园区综合行政执法局（以下简称甲方），与               （以下简称乙方）订立如下协议：

- 甲乙双方约定

  - 甲乙双方应共同遵守国家和省、市、行业主管部门关于加强基础设施建设管理（政府采购）以及党风廉政建设的各项规定。

  - 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

  - 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理（政府采购）规章制度的不正当交易。

  - 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

  - 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

  - 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

- 甲方在廉政建设方面的责任

  - 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

  - 甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  - 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

  - 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

- 乙方在廉政建设方面的责任

  - 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

  - 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

  - 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关项目事项。

- 违约责任

  - 甲方有违反本廉政合同第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定进行处罚。

  - 乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予签约合同价1%至5%（最高不超过签约合同价的5%）的违约罚款以及1-3年内不得进入苏州工业园区建设工程市场和政府采购的处罚。

- 对见证单位的约定和授权

双方约定：本廉政合同的见证单位为园区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本廉政合同执行情况的检查，提出在本廉政合同规定范围内的裁定意见，执行廉政合同第四条所规定的处罚。

- 检查方式

本廉政合同的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

    - 其它

本廉政合同有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的项目竣工验收后止。

本廉政合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经廉政合同双方签署后立即生效。

甲方单位：                         乙方单位：

法定代表人：                       法定代表人：

- 合同附件二

项目安全协议书

甲方：苏州工业园区综合行政执法局

乙方：

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确甲乙双方的安全生产管理目标及责任，确保项目安全，杜绝安全事故发生，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，签订本协议书。

一、项目名称：

二、项目概况：见甲乙双方承发包合同

三、安全生产目标：安全生产无事故

四、项目安全管理人员代表

为保证项目安全管理与明确安全责任，现场管理人员明确如下：

1．甲方人员（现场管理工程师）：

联系方式：

2．乙方人员（项目经理）：

联系方式：

五、甲方安全责任

1．甲方（或委托监理单位）有权检查乙方项目实施的安全及文明现场管理工作。

2．甲方有权对乙方在项目中履行安全生产主体责任情况检查督促，对乙方在项目中不履行安全生产主体责任的有关事实、有关人员违章作业等行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书、扣款通知书，直至清退出场，解除合同。

3.甲方有权对乙方安全管理进行督促检查，对于查出的隐患，甲方应要求乙方限期整改。

六、乙方安全责任

乙方作为项目的承包单位负有安全生产主体责任，对项目客体安全隐患导致的事故，以及所发生的任何人员、财产安全事故负有直接责任，并应承担全部经济赔偿责任、全部法律责任。

乙方应切实履行以下安全保障义务责任：

1．乙方所提供的项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2．乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、项目安全相关的国家有关法律法规，以及政府有关部门对项目有关的安全生产行政指令（一般以文件形式）。乙方还应遵守甲方安全管理有关规定。

3.乙方必须建立健全相应的安全生产责任制度和安全管理制度，建立安全生产管理小组，项目经理为安全生产责任人。安全生产管理小组应根据项目大小确保每日有1-3名安全管理人员巡视项目现场。

4．乙方项目实施，应严格执行《劳动法》《劳动合同法》，遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证项目用工的合法性，切实保障劳动者合法权益。

5.乙方必须按国家有关规定，及时足额缴纳工伤保险等社会保险，积极购买足额的人身险、意外险、雇主责任险等相关商业保险，为项目人员配备足够数量的、合格有效的安全防护用品、安全用具，落实风险减量措施。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。

6．项目实施前，乙方须组织全体人员进行安全教育，未经安全生产教育培训和未获资质人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》，且不超过国家法定退休年龄。向甲方提供特种作业人员名单、操作证复印件和培训记录。

7.项目开始前，乙方应对项目安全情况摸底后向现场工作人员交底并形成书面记录，并按规定制定各类安全方案（措施）报甲方备案。

8．乙方必须接受甲方（或委托的第三方单位）的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查并提供相关报告的义务。

9．乙方必须严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对所管养或甲方提供其使用的各类设施设备、场所的安全负责，定期进行检查和维护，确保没有安全隐患。乙方应对养护和使用人员进行安全培训，确保他们了解并遵守相关的安全操作规程，包括但不限于设施设备运行安全、消防安全、用电安全等。

10．项目发生安全事件的，乙方须立即采取措施挽救生命，做好现场保护防范次生灾害发生，并立即向甲方报告；事发后，要立即组织成立安全事故（事件）应急处置工作组，积极做好处置工作，防止事态扩大引发舆情；要配合有关方面调查，未了结之前，工作组不解散；事故了结后，应将调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。（四不放过原则）

11.乙方应严格遵循、执行对应项目的安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范。乙方违反安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范任一要求的，构成过错，属于违约，应承担违约责任。

七、项目有关责任

1．项目发生安全事故的，由乙方依法承担事故责任和经济责任，赔偿受害方（包括甲方）因此造成的人身和/或财产损失。

2．为确保社会稳定，乙方负有经济赔偿兜底责任。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议效力独立于主合同。本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向苏州工业园区市政服务集团有限公司申请组织调解。调解不成的，甲乙双方应向甲方所在地法院提起诉讼。

九、本协议包括《承包单位安全生产主体责任清单（通用）》，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

| 甲方：（签章） 法定代表人： | 乙方：（签章） 法定代表人： |
| --- | --- |

承包单位安全生产主体责任清单（通用）

注：本主体责任清单项下的“生产”为广义，包括且不限于责任主体的各类生产、经营、建设、施工、作业等活动。

| 责任类别 | 序号 | 责任要点 | 责任内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格落实第一责任人责任 | 1 | 承包单位法定代表人和实际控制人切实履行第一责任 | 承包单位董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。 |
|  | 2 | 坚持依法生产经营、建设施工等活动 | 承包单位必须牢固树立法治观念，从事生产经营、建设施工等活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和政府行业主管部门明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。 |
| 严格落实第一责任人责任 | 3 | 加强安全管理机构和人员配备 | 承包单位应依法依规设置安全生产、建设施工等管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营、建设施工等活动相适应的安全生产知识和管理能力。项目金额达到2000万元及以上的承包单位，或者，从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的承包单位应配备安全总监、注册安全工程师。 |
|  | 4 | 加大安全生产经费投入 | 承包单位应将本项目安全生产投入纳入计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。 |
|  | 5 | 开展安全生产标准化建设 | 承包单位应按照法律法规和国家标准、行业标准，健全安全生产标准化工作体系和运行机制，积极开展以岗位达标、专业达标和标准化创建等为内容的安全生产标准化建设，建立完善本单位安全生产例会、例检、隐患排查治理等各项安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范，确保本项目安全生产环节和相关岗位工作符合法律法规、标准、规程要求，实现安全行为规范化。 |
| 严格落实全员岗位责任 | 6 | 建立健全全员安全生产责任制 | 承包单位应根据项目各工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从承包单位主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的从业人员安全生产责任，实现承包单位安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。承包单位应加强安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。 |
|  | 7 | 开展安全生产教育培训 | 承包单位应严格按照国家安全培训规定要求，采取“送出去学、请进来教”等形式，加强本项目从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并记入教育培训考核档案。还应抓好在岗员工安全技能提升培训、新上岗员工安全技能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的教育培训，使本项目安全生产管理人员具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力，使特种作业人员具备特种岗位作业的专业技能，使安全管理人员具备一线岗位安全管理的知识和能力，使一线从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |
| 严格落实安全防控责任 | 8 | 加强安全风险辨识管控 | 承包单位应严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新、严格管控作业工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控。 |
|  | 9 | 加强事故隐患排查治理 | 承包单位应牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”的意识，视隐患为事故，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以及甲方通知整改的安全隐患，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患。自身安全管理力量不足的承包单位，应按照国家有关安全规范，定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术服务机构开展安全检测和隐患排查治理。 |
| 严格落实安全防控责任 | 10 | 加强各类危险源、危化品使用安全管理 | 承包单位应对重大危险源、危化品使用进行登记和建档，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。对具有较大或以上危险因素的生产经营、建设施工等场所和有关设施设备，应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理，并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施，根据生产经营、建设施工等设施的承载负荷或者生产经营、建设施工等场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估，确保始终处于安全可靠状态。 |
|  | 11 | 加强危险作业安全管理 | 承包单位应加强对爆破、吊装、动火、进入受限空间、登高，设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、涂装、危险品装卸，以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等危险作业的安全管理，制定专项安全管理制度措施，安排专门人员进行现场安全管理，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。现场管理人员不得擅离职守。 |
| 严格落实基础管理责任 | 12 | 认真执行安全生产“三同时”制度 | 承包单位实施本项目相关的安全设施投资，应纳入项目预算。安全设施与项目实施方案应同时计划、同时设计（含评审）、同时投入使用。涉及高危作业的项目应依法进行安全评价，安全设施未经依法评审不得建设，未经验收合格不得投入使用。 |
|  | 13 | 加强从业人员安全防护管理 | 承包单位应按规定开展从业人员身体健康检查，定期为从业人员无偿提供和更新符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促、教育从业人员正确佩戴、使用，并如实记录购买和发放劳动防护用品情况。劳动防护用品不得以货币或者其他物品替代。 |
|  | 14 | 加强外包等业务安全管理 | 承包单位应依法分包，严格审查分包单位的资质，并对分包单位的安全生产经营、建设施工等活动的安全做出严格要求、并实施严格监管。承包单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应在作业前与受托方签订安全生产经营和/或建设施工管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。应与该单位签订专门的安全生产管理协议，约定有关的安全生产管理事项。承包单位应对分包单位、分包人员造成的安全责任、人身损害责任、财产损害责任等承担连带责任。 |
| 严格落实基础管理责任 | 15 | 加强复工安全管理 | 承包单位复工前，应严格按照国家及行业有关标准和规定，制定复工方案，组织对安全生产相关设备设施进行全面检查，确保安全方可复工使用。 |
|  | 16 | 强化应急救援能力建设 | 承包单位应针对项目可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与项目实施风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练，使各级各类人员熟悉应急救援预案，熟记岗位职责和应急处置要点，熟练操作应急救援器材和设备、装备，提高现场应急救援能力 |
|  | 17 | 严格事故报告和应急处置 | 承包单位应严格遵守事故报告有关规定，按照报告时限、内容、方式、对象等要求，及时、完整、客观地向有关部门报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。企业法定代表人、直接负责人和实际控制人应按规定第一时间到达事故现场，立即启动事故应急救援预案，积极采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。 |
| 严格落实基础管理责任 | 18 | 强化举一反三整改落实 | 承包单位应主动配合有关部门对责任事故的调查处理，妥善做好事故善后工作，深刻吸取事故教训，按照事故调查报告全面落实整改措施，并接受监督检查。重视加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施，防范人员伤亡和有较大财产损失的事故发生。建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠，有效预防类似事故发生。 |
|  | 19 | 安全值班值守 | 承包单位应建立安全值班值守制度，确保项目安全值班值守。按甲方指令做好特殊时期（包括且不限于重大活动、特殊气象条件等）全天候安全相关值班值守。 |

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标报价也相同的并列情况的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

5、本轮2025年园区生活垃圾前端收运服务项目项目招标共分A、B、C三个标段，开标顺序由公证处在开标现场进行抽签确定。

6、本项目每位供应商累计中标标段数量不得超过1个。评标时，依开标顺序，按先开先中的原则，确定该供应商的中标标段。

7、已在本项目先开标段评审中中标的供应商，不再具有本项目其余标段的得标权。

8、若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

二、评分标准：

（一）价格基准分：15分

第一步：投标报价低于或等于财政预算（最高限价）的，为有效投标报价，超出财政预算（最高限价）的投标文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即15分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15%×100

以下评分适用A标段：

- 收运实施方案：33分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾收运服务方案（6分） | 方案内容中至少包含小区、企事业单位等收集点（房）的现场踏勘方案及生活垃圾收运的方案。方案中须至少体现人员配备、时间安排、车辆安排、规范作业、作业打卡、垃圾量台账记录等基本要求。管理服务的整体设想和策划、分析本项目的管理特点，针对性确定整体设想及策划、科学制定运作模式、工作流程和质量控制、安全管理、规范确定管理服务机制、目标承诺。管理方案内容完整详细，针对适用性强的得6分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得5分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得4分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |
| 2 | 项目组成员安排及管理机构方案（5分） | 方案内容中至少包含项目组成员数量配备合理、实际操作可行；管理机构健全，责任明确，运作合理，各项内部管理制度、设备保养等内容。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得5分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得4分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得3分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 5 |
| 3 | 人员培训与管理方案（5分） | 方案内容中至少包含按照服务标准，规范合理地配备人员：收运操作工（具备生活垃圾收运相关经验工作人员），驾驶员（持有对应相应车辆的驾驶证、熟练操作相应车辆各项技能），详细制定人工作业方案、各项内部管理制度、人员培训方案和实施管理。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得5分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得4分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得3分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 5 |
| 4 | 制度和档案的建立与管理方案（5分） | 方案内容中至少包含各项规章制度（管理模式可行、科学、先进、完整）；建立健全档案管理制度；建立、健全安全管理制度，按要求执行各类安全制度，确保完成安全责任目标。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得5分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得4分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得3分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 5 |
| 5 | 应急抢险、突击保障方案（6分） | 方案内容中至少提供《重大活动保障应急预案》、《车辆调配应急预案》、《收运车辆的抢修应急预案》、《中转站暂停服务应急预案》、《台风暴雨低温雨雪冰冻等恶劣天气收运应急预案》、《特殊收运任务的应急预案》六类预案。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得6分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得5分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得4分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |
| 6 | 机械化设备管理和实施方案（6分） | 方案内容中至少包含机械化设备配备清单、机械化设备管理方案、机械化车辆排班、作业时间表、机械化设备及司机的各项内部管理制度、设备保养等内容，制定收运车辆和劳动机具配置计划及实施方案，满足维护管理要求。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得6分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得5分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得4分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |

以下评分适用B、C标段：

- （二）收运实施方案：33分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾收运服务方案（6分） | 方案内容中至少包含小区、企事业单位等收集点（房）的现场踏勘方案及生活垃圾收运的方案。方案中须至少体现人员配备、时间安排、车辆安排、规范作业、作业打卡、垃圾量台账记录等基本要求。管理服务的整体设想和策划、分析本项目的管理特点，针对性确定整体设想及策划、科学制定运作模式、工作流程和质量控制、安全管理、规范确定管理服务机制、目标承诺。管理方案内容完整详细，针对适用性强的得6分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得5分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得4分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |
| 2 | 项目组成员安排及管理机构方案（4分） | 方案内容中至少包含项目组成员数量配备合理、实际操作可行；管理机构健全，责任明确，运作合理，各项内部管理制度、设备保养等内容。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得4分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得3分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得2分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 4 |
| 3 | 人员培训与管理方案（4分） | 方案内容中至少包含按照服务标准，规范合理地配备人员：收运操作工（具备生活垃圾收运相关经验工作人员），驾驶员（持有对应相应车辆的驾驶证、熟练操作相应车辆各项技能），详细制定人工作业方案、各项内部管理制度、人员培训方案和实施管理。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得4分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得3分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得2分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 4 |
| 4 | 制度和档案的建立与管理方案（4分） | 方案内容中至少包含各项规章制度（管理模式可行、科学、先进、完整）；建立健全档案管理制度；建立、健全安全管理制度，按要求执行各类安全制度，确保完成安全责任目标。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得4分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得3分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得2分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 4 |
| 5 | 应急抢险、突击保障方案（6分） | 方案内容中至少提供《重大活动保障应急预案》、《车辆调配应急预案》、《收运车辆的抢修应急预案》、《中转站暂停服务应急预案》、《台风暴雨低温雨雪冰冻等恶劣天气收运应急预案》、《特殊收运任务的应急预案》六类预案。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得6分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得5分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得4分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |
| 6 | 机械化设备管理和实施方案（5分） | 方案内容中至少包含机械化设备配备清单、机械化设备管理方案、机械化车辆排班、作业时间表、机械化设备及司机的各项内部管理制度、设备保养等内容，制定收运车辆和劳动机具配置计划及实施方案，满足维护管理要求。 管理方案内容完整详细，针对适用性强的得5分； 管理方案内容较完整，具有针对适用性的得4分； 管理方案内容基本完整，内容简单，针对适用性较差的得3分； 未提供或提供不完整的不得分。 | 5 |
| 7 | 承诺用电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车（4分） | 承诺用电动压缩式垃圾车代替燃油压缩式垃圾车的，每替换一辆车，得2分，最高得4分。 注：承诺配备电动压缩式垃圾车的相关要求同《附件二 标段信息一览表》中电动压缩式垃圾车要求一致。 | 4 |

以下评分适用A、B、C标段

8、项目组配备（20分）

（1）项目经理：8分

1.1大专及以上学历得1分，其余不得分。

1.2担任过类似生活垃圾收运管理项目经理的，得5分。

投标文件中需提供已履行完成的类似项目合同扫描件，如项目合同中未能体现项目经理名字的，则须由业主方出具其担任该合同项目经理的证明。每提供一份类似业绩得5 分，最高得 5分。

注：<1>类似业绩是指 2020 年 1 月 1 日（含）以后开始履行的服务内容涵盖生活垃圾收运的合同，且合同期限为一年或一年以上，至开标日前已履行完成。

<2>服务期限为多年但合同一年一签的类似项目业绩仅按一项类似业绩计取。

<3>供应商需同时提供有效合同扫描件、 履约验收证明扫描件（服务期限为多年但合同一年一签的类似项目，需提供全部服务期限结束后的项目履约验收证明，服务期内某单一年度合同的履约验收证明不作为整体项目已完成的履约验收证明的评审依据）及该项目合同期内的至少一张发票扫描件（提供发票的开票时间须在合同期内）。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。

<4>项目经理业绩与供应商类似项目业绩不重复计算得分，如出现重复，该业绩仅在“项目经理类似业绩”处评审计分。

1.3持有有效的驾驶证（A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2均可），得2分，其余不得分。注：投标文件中提供驾驶证扫描件。

（2）安全员：5分

2.1具有政府安监部门（应急管理部门）或其认可的相关培训机构颁发的安全员证书的，得2分。注：投标文件中提供安全员证书扫描件。

2.2年龄截止至开标日在50周岁及以下的得1分。注：投标文件中提供身份证扫描件。

2.3持有有效的驾驶证（A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2均可）的得2分。注：投标文件中提供驾驶证扫描件。

（3）业务主管：3分

3.1年龄截止至开标日在50周岁及以下的得1分。注：投标文件中提供身份证扫描件。

3.2持有有效的驾驶证（A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2均可）的得2分。注：投标文件中提供驾驶证扫描件。

（4）资料员：4分

4.1年龄截止至开标日在45周岁及以下的得1分。注：投标文件中提供身份证扫描件。

4.2有大专及以上学历的得1分。注：投标文件中提供学历证书扫描件。

4.3具有人力资源社会保障部或工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的或教育部门颁发的计算机等级考试合格证书的得2分。注：投标文件中提供证书扫描件。

（三）公司评价：32分

1、公司类似业绩，最高得20分。

该项需提供企业自2020年1月1日（含）后开始履行且至开标日前已履行结束的类似项目业绩合同（服务期至少 12 个月的合同扫描件）以及业主方出具的履约验收证明扫描件。每提供一项类似业绩得 5分，最高得 20分。

注：

<1>类似业绩是指 2020年1月1日（含）以后开始履行的服务内容涵盖生活垃圾收运服务的合同，且合同期限为一年或一年以上，至开标日前已履行完成；

<2>服务期限为多年但合同一年一签的类似项目业绩仅按一项类似业绩计取；

<3>供应商需同时提供有效合同扫描件、 履约验收证明扫描件（服务期限为多年但合同一年一签的类似项目，需提供全部服务期限结束后的项目履约验收证明，服务期内某单一年度合同的履约验收证明不作为整体项目已完成的履约验收证明的评审依据）及该项目合同期内的至少一张发票扫描件（提供发票的开票时间须在合同期内）。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分；

<4>供应商类似项目业绩与项目经理业绩不重复计算得分，如出现重复，该业绩仅在“项目经理类似业绩”处评审计分。

2、ISO系列认证，最高得9分

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个证书得3分，最高得9分。

注：投标文件中提供证书扫描件，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的完整页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，对应项不得分。

3、供应商2020年1月1日（含）以后被县（区）级及以上政府部门评定为年度劳动保障信用（诚信）等级A级的单位或获得县（区）级及以上政府部门颁发的类似年度劳动保障信用（诚信）表彰的，得3分。

注：投标文件中提供证明文件的扫描件，未提供或提供不完整的不得分。

说明：针对评分标准中评分的每一条，供应商在投标文件中均应提供相关资料的清晰扫描件并作出相应说明供评委评判，未提供或提供不完整的视为不具备该项得分的条件。

- 政府采购政策：

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于专门面向中小企业的项目。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关中小企业扶持政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关中小企业扶持政策。

第七章 附件

- 附件一：《标段划分图》

- 附件二：《标段信息一览表》

- 附件三：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运监管要求》

- 附件四：《苏州工业园区生活垃圾（其他垃圾）收运作业规范》

- 附件五：《车辆及设备配备要求》

- 附件六：《作业工具及服装图集》

- 附件七：《保险要求》

- 附件八：《防暑降温物品》

- 附件九：《考核办法》

- 附件十：《环卫信息化设备要求》

- 附件十一：《竣工验收鉴定书》

- 附件十二：《苏州工业园区城维项目承包企业履约评价考核实施办法》

- 附件十三：《环卫项目人员工资专用账户资金监管协议》

- 附件十四：《履约保函》

- 附件十五：《政府采购履约验收书》

- 附件十六：《政府采购合同信用融资政策告知函》

上述附件请供应商于江苏政府采购网本项目采购公告发布页面下载。

（全文完）