磋 商 文 件

项目名称：泰州市高港生态环境局空气站运维服务

项目编号：JSZC-321203-TZLC-C2025-0002

采 购 人：泰州市高港生态环境局

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司

二○二五年二月

泰州市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款并申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请政采贷。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

二、不见面交易投标文件制作说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南——下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/zfcg/index.html

三、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通信工具，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程中可以正常进行。

2.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实地编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造泰州市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目   录

一、磋商邀请

二、总 则

三、磋商响应要求

四、采购需求

五、磋 商

六、成交公告

七、合同签订

八、质疑

九、其他事项

十、政府采购合同（参考）

十一、磋商响应文件格式

一、磋商邀请

项目概况

泰州市高港生态环境局空气站运维服务的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年2月21日14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-TZLC-C2025-0002

项目名称：泰州市高港生态环境局空气站运维服务

预算金额（最高限价）：57.68万元

- 采购需求：泰州市高港生态环境局空气站运维服务

- 合同履行期限：从合同签订之日起至2025年12月31日止

本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商采购公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载采购文件

4.售价：0.00元

## 四、提交响应文件截止时间和地点

响应文件递交截止时间：2025年2月21日14:00（北京时间）

地点：“苏采云”系统中

## 五、开启

时间：2025年2月21日14:00（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》以下简称《操作手册》、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市高港生态环境局

地址：泰州市高港区金港中路135号

联系方式：王先生   17766041119

2.采购代理机构信息

名 称：泰州林诚项目管理有限公司

地 址：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心南楼2006室）

联系方式：王女士   19951167066

3.项目联系方式

项目联系人：王先生      王女士

电 话：17766041119    19951167066

二、总  则

1.适用范围

（1）本磋商文件仅适用于泰州林诚项目管理有限公司（以下简称代理公司）组织的本次采购活动。

（2）本次采购活动由代理公司组织，采取竞争性磋商方式。

（3）本次采购活动及本次采购产生的合同受中国法律的约束和保护。

（4）供应商一旦确认参加本次采购活动，即视为自愿接受了本磋商文件中所有条件和规定。

（5）供应商必须遵守国家有关的法律法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务；具有进入泰州市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行磋商文件中的各项规定。

2.供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

供应商应符合的特定资格要求：无；

本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

3.供应商不得存在下列情形之一

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者单位负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、磋商响应要求

一、磋商文件

（1）磋商文件的组成，为采购公告、本文件及所有按规定发出的更正公告。

（2）磋商文件的澄清及修改：

①供应商在下载磋商文件后，如有疑问需要澄清，应按规定的时间以书面形式向采购人或代理公司提出。

②在磋商截止到日前，代理公司可根据采购人的要求对磋商文件进行修改。

③磋商文件的修改将以更正公告形式公布，作为磋商文件的组成部分。

④为使供应商编写磋商响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，代理公司将根据有关规定在江苏政府采购网上发布延期采购公告，请供应商主动登录查询。

⑤供应商对磋商文件所做出的推论、解释和结论，代理公司概不负责。

二、磋商响应费用

（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、成交服务费及其他应付的费用等。

（3）本项目成交服务费按照苏招协〔2024〕20号文件收费标准收取，由成交供应商在领取成交通知书时向代理公司缴纳。

| 中标（成交）金额 | 费率或元 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（按每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% |

（4）最终投标总报价是指上述费用的总和。投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务费、管理费、培训费、常驻于采购人项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金等所有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“苏采云”系统使用要求：

- 1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 2.电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 3.操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。

（二）供应商在采购公告中规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（三）响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（法定代表人参与磋商的可不提供）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。以上证明文件的扫描件。

2.供应商提交响应文件时间前6个月内（不含开标当月）任意1个月的资产负债表和利润表扫描件；或供应商上年度审计报告。

3.供应商提交响应文件时间前6个月内（不含开标当月）任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或免税（无欠税）的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.本项目的特定资格要求的证明材料（具体详见本文件中的磋商邀请）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件。

（五）提交的响应文件的密封、签署、签章要求

1.密封（加密）要求

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.签章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、无效磋商响应文件

磋商响应文件出现下列情形之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

（1）磋商响应文件中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴（或签字）的；

（2）法定代表人或法定代表人授权代表未参加磋商会议的或与其身份不符的；

（3）资格条件文件不全或无效导致磋商小组无法评判的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或磋商响应文件字迹潦草、模糊、无法辨认的；

（5）磋商响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；

（6）对磋商文件未能作出全部实质性响应或对磋商文件的实质性内容进行修改的；

（7）不同供应商磋商响应文件相互混编的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商磋商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商磋商响应文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通行为的；

（13）磋商响应文件中提供虚假资料的；

（14）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（15）违反法律法规或损害国家及采购人利益的。

六、恶意串通行为的认定

（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；

（2）评审活动开始前，供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得磋商小组组成人员情况；

（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃成交；

（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与事宜；

（11）不同供应商响应文件相互混装的；

（12）不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（13）不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；

（14）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通行为的。

七、磋商活动终止

磋商活动中出现下列情形之一的，磋商活动终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财库〔2014〕214号文第二十一条第三款规定的情形除外）；

（4）因重大变故，采购任务被取消的。

四、采购需求

（一）运维内容

八个空气监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用（含大件）、运维车辆费用、办事处费用、人员薪资、标准气体费用、灭火器费用、站房维护等所有费用由供应商负责。

设备运维清单：

| 类别 | 点位名称 | 设备类型 | 数量 | 运维频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准站 | 乡镇空气自动监测站 | 气象五参数 | 8 | ≥1—2次/周/站点 |
|  |  | 二氧化硫在线仪 |  |  |
|  |  | 氮氧化物在线仪 |  |  |
|  |  | 一氧化碳在线仪 |  |  |
|  |  | 臭氧在线仪 |  |  |
|  |  | PM2.5颗粒物在线仪 |  |  |
|  |  | PM10颗粒物在线仪 |  |  |
|  |  | 零气发生器 |  |  |
|  |  | 校准仪 |  |  |
|  |  | 其他配套设施 |  |  |

（二）运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气站 | 8 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件； 8.负责数采仪的升级、维修和通信费用； 9.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测。 |
| 2 | 空气站站房 | 8 | 1.负责定期清洁站房内的卫生； 2.定期对站房的防水、防潮、隔热、保温措施进行检查； 3.负责站房内供电系统的维护和老化更换； 4.负责站房内的空调和换气扇的维护维修； 5.负责灭火器的定期更新；保养； 6.负责防雷设施的维护和升级。 |
| 3 | 项目辅助 | 1 | 1.项目设备安全应急管理； 2.运维过程人身安全和设备安全； 3.配合项目环保检查、数据分析； 4.保障空气站正常运行的水电、网络等费用。 |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）供应商应提供各项设备完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）供应商应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序，《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）以及采购人运维要求进行运维。

（3）供应商应在泰州市范围内有固定的办公场所（接到维保电话通知后2小时内赶到现场）、本单位的专业运行维护人员、专用运维车辆；若在泰州市范围内无固定的办公场所（接到电话通知后2小时内赶到现场），供应商需在磋商响应文件中承诺成交后合同签订前在泰州市范围内建立固定的办公场所（2小时内赶到现场）。

采购人根据运维服务的情况，有权要求适当增加车辆和人员。供应商在磋商响应文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配置说明，并对人员分工作出说明。

## 2.2空气质量自动监测站运维要求

（1）每日系统检查

每天至少上午和下午两次远程查看空气自动监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站1次，做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的状态进行记录。

（3）每月/季工作项目

每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点。

每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核。

钢瓶检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

注意钢瓶上标注的日期。

清洁空调滤网，清洁站房。

（4）年度维护工作

每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。

每年对各子站仪器进行一次多点校准。

（5）其他

供应商在泰州市应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行半年用量计算；

供应商应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具。

应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由供应商承担。

（6）运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

2.3应急响应要求：

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达子站处理故障并将信息反馈监控中心；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知监控中心。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，地震）以外所有设备维修与配件更换所产生的费用由成交供应商承担。

2.4运维机构配置要求：

1.因本项目涉及软件系统、硬件系统及现场设备众多，项目复杂、设备分布面广、点位分散、现场道路情况复杂，资源配置要求：

（1）要求供应商在泰州市设有常驻人员不少于3人，运维人员必须有相应的工作经验，现场监控设施运维工程师需要有环保部门或中环协颁发的运维资格证书（须提供相关的证明材料复印件）。

（2）为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台，以适应设备现场的运维情况。（须提供相关的证明材料复印件）。

（3）为了确保现场设备故障后能及时恢复，要求供应商在泰州市设立备品备件库，且现场关键仪表必须有备用机械。

2.供应商应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

（1）运维基本要求；

（2）人员组织架构、数量及职责要求；

（3）运维资源配备情况；

（4）运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等；

（5）运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

（三）考核办法

采购人的监督检查以季检和不定期抽检的方式进行，季检要在现场跟踪1个监测周期，并查阅运行记录。按照仪器说明书及国家、国家有关空气自动监测技术要求对仪器性能指标进行检查。成交供应商应协助采购人完成检查。

（四）项目交付和工期要求

1.服务期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

2.服务地点：采购人指定。

3.付款方式：合同期内，采购人组织不定期抽检，抽检合格，每3个月付合同价的25%，合同期满后1个月内付款至合同价的100%。抽检一次不通过，扣除合同价款的5%，以此累加。具体抽检时间由采购人根据服务内容确定（须开具正式发票）。

五、磋  商

一、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频或电话邀请。

5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。相关内容和要求见《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

（三） 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：响应文件开启后至资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

二、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见附表

3.磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（附评分办法）

一、价格F1（10分）

满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格得分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10%×100。

二、企业实力F2（26分）

1.因本项目运维数据需要跟省市相关部门对接，供应商需要具备相关软件开发和优化能力，供应商具有数据采集传输管理系统类软件著作权证书、环境在线监测管理平台著作权证书、智慧环保平台系统软件类著作权证书、智慧运营管理配套系统软件著作权，每提供一种软件著作权证书得3分，本项最高得12分。

- 2.供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项得2分，本项最高得6分。

3.供应商须具备较强的在线监测运行维护能力，具备环境治理运行服务能力资质证书的得4分，具备在线监测（水，气）设备运维服务企业资质证书的得4分，本项最高得8分。

三、业绩F3（4分）

从2020年1月1日起（以合同签订日为准）至开标时，供应商承建过类似空气在线运维项目的，每有一个得1分，本项最高得4分。提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

- 人员实力F4（20分）

1.拟投入本项目经理具有自动监控（气）运维证书的得2分，具有中级环保工程师证书的得2分；具有高级环保工程师证书的得4分，本小项最高得6分；

2.项目技术负责人具有自动监控（气）运维证书的、网络工程师、信息安全工程师、信息系统监理工程师证书的，每有一个证书得2分，本小项最高得8分；

3.运维团队成员具有自动监控（气）运维证书的，每有一个得3分，本小项最高得6分。

- 以上人员需提供供应商为其缴纳的投标截止日前连续3个月的社保证明（如开标日期为2025年2月，则社保证明时间为2024年11月-2025年1月），如供应商成立不足3个月的则提供2025年1月份的社保证明。

五、技术方案F5（40分）

1.在线监测设备应急维修预案：评委根据供应商提供的在线监测设备应急维修预案进行评分，预案先进科学合理，有针对性的得8分；预案先进性及科学性一般内容基本合理，有 针对性一般的得5分；内容基本完整但不合理的得2分；没有应急维修预案得0分。

2.技术维护方案：（1）服务质量控制措施；（2）系统维护内容说明；（3）传感器校准方法；（4）在线设备维护保养方法；（5）试剂更换注意事项。评委根据供应商提供的以上内容进行评分，服务流程及内容详细完整、科学、先进、合理的得8分；服务流程及内容基本完整、科学性一般、基本合理的得5分，内容基本完整但不合理的得2分，内容缺失不合理的得0分。

3.试剂及耗材管理措施：评委根据供应商提供的试剂及耗材存放管理、使用管理措施进行评分，措施先进科学的得8分，措施先进性、科学性一般的得5分，措施基本完整但不合理的得2分，没有的得0 分。

4.安全管理措施：评委根据供应商提供运维服务相关的安全管理措施进行评分，安全管理 措施内容翔实、先进科学的得8分，安全管理措施内容基本完整、先进性和科学性一般得5分，安全管理措施具备但不科学的得2分，安全管理措施内容严重缺失得0分。

5.培训方案：培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 8 分。培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得 5分。培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得 0 分。

由评委酌情打分，最终得分为所有评委打分的算术平均值，结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

综合得分＝F1＋F2+F3+F4+F5

注：1.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商澄清说明；供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经确认造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

六、落实的相关政策

项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利性单位价格扣除政策

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

6.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

7.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

8.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法；

9.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。

声明：当出现损害国家和采购人利益的情况时，采购人、代理公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

六、成交公告

代理公司将对经采购人确定的成交供应商在江苏政府采购网上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商！

七、合同签订

1.供应商领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》规定的日期内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。合同主要条款与格式（参考）见第十二部分。

2.政府采购履约资金扶持政策，成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请联系高港区财政局政府采购科吴女士，联系电话：0523-86966225。

3.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4.如果供应商有欺诈或隐瞒自身违规问题或损害国家和采购人利益以及主动放弃签订合同的，成交资格无效，采购人可以按照“财库〔2014〕214号”文的有关规定，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；已签订合同，采购人可以终止合同，并保留依照相关法律法规追究其法律责任的权利。

八、质疑投诉

1.质疑和投诉的供应商必须是参加本项目采购活动的供应商，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑和投诉不予受理。

2.参加磋商的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门处理质疑和投诉。

4.供应商提出质疑，必须以参加磋商供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（响应文件中所确定的）原件送达的方式，向采购人或者采购代理机构提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）质疑的日期；

（七）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字并加盖单位公章。

质疑供应商委托代理事宜的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明，同时授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。

5.采购人和采购代理机构收到供应商质疑函后，应当进行审查，认为质疑函内容、格式不符合本办法规定的，应当及时告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.对内容、格式符合要求的供应商质疑，采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达。质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的，视为已经送达。

8.质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9.质疑供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。逾期将不再受理。

九、其他事项

1.未尽事宜，供应商请于磋商时间前向采购人或代理公司查询。本文件的最终解释权归采购人。

十、政府采购合同（参考）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据2025年X月X日采购编号JSZC-321203-TZLC-C2025-0002号的泰州市高港生态环境局空气站运维服务竞争性磋商结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：

一、采购标的

1.标的名称：泰州市高港生态环境局空气站运维服务

2.采购内容：参照采购文件的具体要求。

3.工期要求：参照采购文件的具体要求。

4.补充条款：

二、合同价款及支付：

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行验收，或由甲方认可的第三方负责验收。

经验收不合格的，甲方责令乙方限期整改，整改期限为1个月，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，甲方有权拒付合同款，并可要求乙方进行赔偿。

五、合同违约责任：

1.甲方为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方应服从甲方监督管理，甲方在检查中发现乙方在工作质量、礼节礼貌、仪表仪容、执行制度等方面存在的问题的：

甲方提出后乙方立即有效更正的，给予口头警告；未能及时有效更正的，每出现一次，给予扣除最终结算总金额千分之一的处罚；严重失误并造成不可更正的后果的，甲方有权拒付尾款。

3.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方或残疾人信息和合法权益的，均由乙方承担相关责任。

4.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的安全、生病、事故、伤残、死亡、劳务等纠纷，甲方不承担任何相关责任。

5.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的，通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。乙方如在合同履行过程中更换联络人，需提前15日书面告知甲方。如在合同履行过程当中，甲方提出更换联络人的，乙方应当于当日进行更换，并于次日将新联络人姓名和联系方式书面告知甲方。

甲方指定联络人姓名：             联系方式：

乙方指定联络人姓名：             联系方式：

六、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。乙方保密义务为长期。在双方合作终止或协议终止后两年内，本保密条款对乙方仍具有约束力。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意做如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。守约方为维护自身合法权益而产生的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等均由违约方承担。

八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等效力。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式两份，中文书写。甲乙双方各执一份。

甲方：       （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月  日

乙方：      （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

十一、磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：

年  月    日

附件一      竞争性磋商首次报价书

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 泰州市高港生态环境局空气站运维服务 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二                  承诺书

致泰州市高港生态环境局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：     ）要求，本供应商正式提交以下响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、报价有效期为60日历天。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

七、采购人有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人确定。如我单位被确定为成交供应商，采购人有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

八、采购人有权对我单位的响应文件的真实性进行核实，如我单位不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被认定为无效响应情形。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：   年   月   日

附件三                   偏离表

项目名称：泰州市高港生态环境局空气站运维服务

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四           授  权  委  托  书

泰州市高港生态环境局：

我（姓名）系 （供应商单位全称）法定代表人，现授权委托 （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的采购项目的磋商活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从提交磋商响应文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行磋商、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

法定代表人（签名或印鉴）：

供应商（电子章）：

年    月    日

附法定代表人和授权代理人的身份证正反面复印件

附件五具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

泰州市高港生态环境局：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。 （若有 ）

主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六            无重大违法记录声明

致泰州市高港生态环境局：

（供应商名称）郑重声明，我方参加                           （项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件七               中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：1.中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：其他未列明行业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件八           残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购人单位的采购文件编号为（项目编号）的            （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商（公章）：

日  期：

附件九 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。