项目概况

自动体外除颤仪（AED）询价采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年9月25日13点00分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388

2、项目名称：自动体外除颤仪（AED）

3、采购方式：□公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 √询价

4、预算金额及最高限价：人民币820000.00元整。

5、采购需求：本系统可诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，用于抢救心脏骤停患者。

注：包含自动体外除颤仪（AED）100台、志愿者自救互救平台1项、AED智能网络平台1项，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购人通知60天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1具有所投产品生产（经营）许可资格（自动体外除颤仪（AED））。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4、其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无

三、获取询价通知书

1、获取时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

2、获取方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、售价：无

4、本项目采用网上开评标的方式。

四、电子响应文件上传

1、本项目采用电子网上招投标，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件。并在开标截止时间之前对响应文件进行上传，否则视为放弃参加该采购项目。

2、逾期上传的电子响应文件恕不接受。

五、提交电子响应文件截止时间、开标时间

1、提交响应文件截止时间：2025年9月25日13：00

2、开标时间：2025年9月25日13：00

3、开标解密：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书登录开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、针对中小企业落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

2、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

3、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

4、本次采购不收取投标保证金。

5、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市医疗急救中心

联系人：朱晶

联系电话：0512-52784027

联系地址：常熟市青墩塘路40号

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆、叶钧

电话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

询价通知书

项目名称：自动体外除颤仪（AED）

项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

目   录

第一章报价邀请

第二章供应商须知专用条款

第三章供应商须知通用条款

一、总则

二、询价通知书的说明

三、询价响应文件的编制

四、询价响应文件的提交

五、开标与评标

第四章项目需求

第五章合同格式

第六章询价响应文件组成与格式

一、报价函

二、报价一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应偏离表

五、报价货物详细配置表

六、报价货物综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应偏离表

九、货物的安装、调试、对接方案

十、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二供应商资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

# 第一章  报价邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388

2、项目名称：自动体外除颤仪（AED）

3、采购方式：□公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 √询价

4、预算金额及最高限价：人民币820000.00元整。

5、采购需求：本系统可诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，用于抢救心脏骤停患者。

注：包含自动体外除颤仪（AED）100台、志愿者自救互救平台1项、AED智能网络平台1项，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购人通知60天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1具有所投产品生产（经营）许可资格（自动体外除颤仪（AED））。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4、其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无

三、获取询价通知书

1、获取时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

2、获取方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、售价：无

4、本项目采用网上开评标的方式。

四、电子响应文件上传

1、本项目采用电子网上招投标，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件。并在开标截止时间之前对响应文件进行上传，否则视为放弃参加该采购项目。

2、逾期上传的电子响应文件恕不接受。

五、提交电子响应文件截止时间、开标时间

1、提交响应文件截止时间：2025年9月25日13：00

2、开标时间：2025年9月25日13：00

3、开标解密：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书登录开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、针对中小企业落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

2、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

3、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

4、本次采购不收取投标保证金。

5、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市医疗急救中心

联系人：朱晶

联系电话：0512-52784027

联系地址：常熟市青墩塘路40号

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆、叶钧

电话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 第二章  供应商须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：自动体外除颤仪（AED） 项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388 |
| 2 | 电子询价响应文件制作要求 | 电子询价响应文件制作要求 （1）供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。 （2）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行询价响应文件制作和提交。按照使用说明完成询价响应文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的询价响应文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子询价响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 3 | 电子询价响应文件解密开始时间 | 2025年9月25日13：00（北京时间） |
| 4 | 开标时间 地点 | 时间：2025年9月25日13：00（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：常熟市香山北路9号三楼公共资源交易中心开标室（供应商无需到场） |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天 |
| 8 | 成交服务费 | 供应商自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用；本次采购项目成交服务费由成交供应商支付。在领取成交通知书和合同书时须向采购代理机构支付成交服务费9750.00元。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司常熟分公司 账号：10524001040012341 开户银行：中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行 |
| 9 | 信用查询 | 询价小组将对供应商的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 10 | 注意事项 | （1）本项目不接受联合体投标。 （2）法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反此规定的投标作无效投标处理。 |
| 11 | 供应商 资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）具有所投产品生产（经营）许可资格。 （7）本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。 |
| 12 | 询价响应文件的构成 | 封面 目录 *（1）报价函 *（2）报价一览表 *（3）投标分项报价表 *（4）技术参数响应偏离表 *（5）投标货物的医疗器械注册证 （6）报价货物详细配置表 （7）报价货物综合性能及规格说明 （8）质量保证及售后服务承诺 *（9）商务条件响应偏离表 （10）项目业绩一览表 （11）设备的安装、调试、对接方案 *（12）资格证明文件（内容详见第七章《询价响应文件组成与格式》） 备注：（1）其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子询价响应文件中，按规定一并上传到苏采云系统。 |
| 13 | 线上参加开标（开启）会方式 | 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子询价响应文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态 |

第三章供应商须知通用条款

## 一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本询价通知书仅适用于本次报价邀请中所指定项目的询价采购活动。

1.2 本询价通知书的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、合格报价供应商的条件

2.1 合格的报价供应商应当符合以下条件：详见《供应商须知专用条款》中供应商资格要求。

3、报价费用

3.1 报价供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。不论报价的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 本次询价项目成交服务费要求详见《供应商须知专用条款》，请供应商在报价时充分考虑这一因素。

4、询价通知书约束力

4.1 供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价通知书中的所有条件和规定。

5、询价采购活动的终止

5.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本询价公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、询价通知书的说明

1、询价通知书的构成

1.1 询价通知书由下列内容组成：

第一章报价邀请；

第二章供应商须知专用条款；

第三章供应商须知通用条款；

第四章项目需求；

第五章合同格式；

第六章询价响应文件组成与格式。

1.2 请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

2、询价通知书的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注本询价公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。

2.2 代理机构一旦对询价通知书作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分，对所有询价通知书收受人均具有约束力。

3、质疑

3.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。

3.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

3.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

3.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

收件人：祝丽林

联系电话：0512-65158848

通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层（深业姑苏中心）

## 三、询价响应文件的编制

1、询价响应文件构成

1.1 询价响应文件的构成：详见《供应商须知专用条款》。

2、询价响应文件编写说明

2.1 供应商应详细阅读询价通知书的全部内容。如果供应商没有按照询价通知书规定编制询价响应文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者询价响应文件没有对询价通知书在各方面都作出实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝。

2.2 供应商提交的询价响应文件以及供应商与代理机构就有关项目的所有来往函电均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求供应商提供翻译文件。

2.3 除技术规格中另有规定外，询价响应文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5 供应商应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其报价无效；

2.6 代理机构不接受可选择的报价；任何可选择的报价将被视为非响应性文件而被拒绝。

2.7 供应商必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受询价小组或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8 制作电子询价响应文件的流程详见附件。

3、询价响应文件

3.1 询价响应文件：详见《供应商须知专用条款》。

4、询价响应文件的签署、盖章

4.1 供应商在询价响应文件的报价函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章。如询价响应文件中未加盖电子签章的作无效报价处理。

4.2 由供应商授权代表签署询价响应文件的，应附有法定代表人授权书。授权书上应加盖电子签章，包括单位和法定代表人章。但法定代表人签署询价响应文件的不需提供授权书。

## 四、询价响应文件的提交

1、询价响应文件的提交

1.1电子询价响应文件制作

（1）在苏采云系统中下载询价通知书后，点击“客户端下载地址”，下载询价响应文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入询价响应文件客户端，按照《操作手册》完成询价响应文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的询价响应文件，上传至苏采云系统。

注：具体询价响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（4）电子询价响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖供应商的电子签章或公章。

（5）未按照要求编制电子询价响应文件，未按照要求在电子询价响应文件上加盖电子签章的，均视为无效报价。

（6）响应报价（编制）要求的说明

（7）除非合同中另有规定，供应商对《响应报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（8）供应商应按《响应报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

（9）供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

（10）一项内容只允许一个报价，询价小组不接受任何有选择性的响应报价。

（11）询价响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（12）最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

2、询价响应文件截止时间

2.1 供应商必须在询价通知书规定的响应截止时间之前将询价响应文件上传到苏采云系统。

2.2 代理机构可以通过修改询价通知书自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，询价通知书收受人和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

3、询价响应文件的补充、修改和撤回

3.1 供应商在询价响应文件截止时间之前，可以对其已提交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 在询价响应文件截止时间至询价通知书中规定的投标有效期届满这段时间内，供应商不得撤回其询价响应文件。

4、报价保证金

本项目不收取报价（投标）保证金

5、信用查询

5.1 信用查询要求：详见《供应商须知专用条款》。

6、报价有效期

6.1 报价有效期为询价通知书规定的响应文件提交截止之日起六十（60）天。承诺的有效期少于该规定期限的响应文件将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，代理机构于原报价有效期届满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。供应商可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃报价。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，询价通知书在延长的报价有效期内继续有效，同时受报价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1远程开标

1.1.1代理机构工作人员将在询价采购公告中规定的时间和地点组织询价采购。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

1.1.2进入解密环节后，供应商应在30分钟内使用CA锁完成解密，如超出该时间作无效响应处理。

1.1.3开评标过程中，如供应商因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开评标流程的，该供应商视为无效响应。

1.2现场开标

1.2.1 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

1.2.2 供应商在开标过程中涉及到的询价响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.3开标时间、解密时间均以开标大厅的时间为准。

1.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、询价小组

2.1 报价公布后，代理机构将立即组织询价小组进行评审。

2.2 询价小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

2.3询价小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

询价小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现询价小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

2.4评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。询价小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.5询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、询价评审程序

3.1至响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家的，项目终止。

3.2询价小组按询价文件资格要求对供应商的资格要求进行审查。

3.3信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，询价小组对供应商进行信用查询。

3.3.1查询时间：响应文件递交截止时间。

3.3.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

3.3.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据询价小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.3.4信用记录使用规则：询价小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

3.4询价小组对响应文件是否质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求进行评审。对如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

4、询价响应文件的澄清（若有）

4.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2本项目采用线上澄清。

4.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，供应商接到“澄清要求函”的应当按照要求在规定时间内提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（如提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。）

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

6、评定成交标准

1.1本次询价采用最低评标价法，采购人授权询价小组在满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出报价最低的且不超过采购预算的询价供应商作为成交供应商；在符合上述要求的情况下，若有两个或两个以上的最低报价，则由采购人确定成交供应商。

1.2询价小组为3人组成。询价小组各成员独立对询价供应商的询价响应文件按照询价文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足询价文件要求的，则认为该供应商询价文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

1.3采购人授权询价小组根据上述评定成交标准直接确定成交供应商。

1.4参加报价的供应商或实质性响应询价通知书要求的供应商不足3家的，本项目终止询价采购活动。

7、政府采购政策的评审（下述政策不重复享受政策）：

（一）针对小微型企业的评审

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

1.2中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

1.3中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

1.4根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。即投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的才能享受此优惠。

（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

1.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

1.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

1.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）符合性评审内容：

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注（不合格原因） |
| --- | --- | --- |
| 1、合格询价供应商的资格条件； |  |  |
| 2、响应产品的数量、规格、技术要求等是否符合询价文件要求； |  |  |
| 3、交货时间、付款步骤、质保期限等其他商务内容承诺情况 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应询价文件的条款内容） |  |  |

8、成交

8.1询价小组根据评定成交标准确定成交供应商。

8.2采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后的2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

8.3采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

8.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

8.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、签订合同

9.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

9.2采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

10、上传合同

10.1合同签订后由采购人在规定时间内上传至苏采云系统中公示。

11、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第四章  项目需求

一、项目名称：自动体外除颤仪（AED）

二、项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388

三、采购项目及数量要求：

| 分包号 | 采购人 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟市医疗急救中心 | 自动体外除颤仪（AED） | 100台 | 不接受进口产品 |
|  |  | 志愿者自救互救平台 | 1项 | 不接受进口产品 |
|  |  | AED智能网络平台 | 1项 | 不接受进口产品 |

四、技术性能及参数要求：

（一）自动体外除颤仪（AED）

1、基本要求：

1.1 采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。

2、主机

★2.1 成人最大能量≤360J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能。（提供相关佐证材料）

2.2 整机重量（含电池）≤2.5kg。设备具备便携把手。

2.3 设备具有保护机盖，并通过跌落试验及低气压测试。

2.4 工作温度范围包括：-10℃～50℃，在此温度范围可持续工作120分钟以上。

★2.5存储温度范围包括：-10℃～70℃。（提供相关佐证材料）

2.6 心电分析时间≤6秒。

2.7 为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个，设备具备中英文切换功能。

2.8 主机配有电量显示屏，防止电量过低或电池失效。

2.9设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量，无需手动设置。

2.10 具有成人和儿童模式，自动识别患者类型，自动选择能量。

2.11 治疗病人阻抗测量范围：25Ω～200Ω

2.12无线数据传输功能：内置WiFi或4G无线数据传输功能，通过无线传输直接发送至管理平台。

2.13设备的内部数据存储容量≥1GB，可存储≥2000份自检报告。

2.14 具备录音功能，开机后自动录音，可保存60分钟抢救现场录音。

2.15 具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能。

2.16 具备状态指示灯，分别对应提示设备状态和模式，便于日常巡检。提示使用者清晰判断设备状态原因。

3、电池和电极片

3.1 最大可支持单块电池容量≥4200mAH，电池的使用期限≥5年。

★3.2 电击次数：最大能量除颤放电总次数≥200次或者工作≥4小时。（提供相关佐证材料）

★3.3 电池首次低电量警示后，至少可进行≥2次的除颤充放电或至少≥30分钟工作时间。（提供相关佐证材料）

★3.4 电极片的使用期限≥5年，电极片到期前3个月，设备会发送提醒信息（使用期限内，电极片如有使用，投标人应免费更换），用户可通过显示屏界面、APP端、PC端三种端口查看到相关信息数据。（提供相关佐证材料）

4、每台自动体外除颤仪（AED）需配置：除颤器、电池、电极片、用户手册、快速参考指南。

（二）志愿者自救互救平台

1、一键呼救：可一键拨打120急救电话，一键同步发起各类志愿者呼救。

2、现场救助指导：根据症状，匹配调用急救知识库，对志愿者现场救助指导。

3、接单救援：志愿者接收到附近人员求救短信及平台呼救信息，可接单前往现场进行救援。

4、志愿者管理：对参加过急救培训的所有学员进行志愿者平台管理，取得国内认可的急救证书的人员均可申请成为志愿者，帮助辖区对志愿者进行管理并应用于辖区。

5、呼救人管理：新增呼救人管理，管理家人健康情况，可为家人呼救。

6、志愿者注册、审核：平台具备志愿者注册、成为志愿者、志愿者资格信息审核等功能。

（三）AED智能网络管理平台

1、系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻通过短信通知反馈；急救事件发生时，能够实时通过短信等方式通知急救人员，并能同步反馈到系统在AED地图上显示急救位置。

2、平台上可根据用户名、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形和记录。

3、集中管理：支持对所安装的AED进行远程集中管理和性能状况监控，通过分级授权和权限管理实现全省统一在线管理。其中包括：整个区域装机情况，平台具有设备地图显示功能，可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态。

4、设备管理：可查看每台AED的电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、资产编号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息。

（四）平台接入

1、供应商应负责将本项目的志愿者自救互救平台、AED智能网络管理平台与采购人现有的120调度平台进行端口接入。

2、现有120调度平台接口为自动体外除颤仪（AED）特殊状态推送接口，投标人在完成接入后应提供自动体外除颤仪（AED）的实时状态、坐标、取用、掉线、以及其他故障等数据。对接为http-post/json方式。在接口为当自动体外除颤仪（AED）开放状态改变时，可实时调用此接口上传当前设备的是否可用状态。后续开放状态有变化时，调用此接口上传设备是否可以取用状态。

3、上述平台接入所产生的相关费用，包含在报价总价内。

（五）其他

1、供应商应根据采购人要求，在规定的位置将自动体外除颤仪（AED）及其相关配件（电池、电极、安装时所需的台式或立式外柜等）安装到位，招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供，配置的主机及全套附件均为原厂提供。并根据配置场所实际情况，因地制宜，做好防晒防水防盗等工作。每台AED配置日常维护记录本。设备正常使用率≥95%。

2、为保证布点自动体外除颤仪（AED）的正常使用，供应商应安排专人对AED智能网络平台进行每天监管，发生意外情况或警示，2小时内联系布点位负责人对情况进行摸底和情况了解。同时在6小时内向采购人进行情况说明。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由成交供应商承担。

五、售后服务要求：

1、本项目设备免费质保期要求：整个项目（包含自动体外除颤仪（AED）、志愿者自救互救平台、AED智能网络平台）质保期≥5年。

供应商应针对所报价的设备提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年提供一次免费巡检，相关软件平台定期进行维护，质保期自设备经验收合格之日起计算。

2、免费质保期结束后，在设备使用寿命周期内成交供应商仍然要提供及时、优质、快速的设备维修服务，要保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。免费保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、如设备涉及软件的，供应商应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。

4、供应商负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

5、设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任人承担。

6、供应商应针对所投的项目提供专门的服务团队（团队需设置项目经理≥1人、设备安装人员≥2人、AED智能管理平台监管人员≥1人、AED设备维修人员≥1人，项目经理应全程跟踪负责本项目）负责设备的安装、售后、维修等服务。服务团队应具有丰富的经验（包括不限于具有所投产品生产厂家证明或生产厂家培训证明等），可及时应对采购人在该设备使用过程中出现的相关问题或突发状况。在设备质保期内，一旦发生质量问题，成交供应商在接到报修后2小时响应，12小时内到达现场，24小时内排除故障；提供详细周密的紧急维保预案。同时提供设备维修期间免费提供备品备件及详细维保方案。在设备质保期内，平台每日巡检时，如发现AED设备电池电量低于20%，应当自发现起24小时内完成电池更换或提供备用机（提供备用机的电量应≥80%）。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由成交供应商承担。

7、成交供应商应根据采购人要求，在规定的位置将AED及其相关配件免费安装到位，并根据配置场所实际情况,因地制宜，做好防晒防水防盗等工作。每台AED配置日常维护记录本。

8、成交供应商应根据采购人要求，在布点时至少提前3天通知点位负责人，以便各点位组织人员进行培训。在完成AED布点后立即启动对点位相关人员进行AED使用、AED的日常管理培训，心肺复苏+AED标准化操作培训。并向采购人提供各点位受培人员的签到、现场培训照片及完成《AED日常维护与注意事项提醒反馈单》、《AED点位接收反馈单》等相关资料填报并向采购方提交。同时根据采购人的需要对相关人员上门进行产品及网络技术免费培训，并制定与报价内容相应的培训方案。培训对象、时间、地点、场次由采购方确定，每场次培训不少于2小时。内容：AED的操作使用程序、简易报警信息识别与处理、复杂报警情况信息上报流程等。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由成交供应商承担。

六、报价要求：

1、本次采购只有一个分包，供应商须对该分包内的采购内容全部响应，只报价其中部分内容或出现选择性投报的作无效响应处理。报价总价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、软件平台费、设备对接费、调度平台端口接入费、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及免费质保期间的一切费用。

2、采购预算及最高限价：人民币820000.00元整。

报价总价不得超过采购预算及最高限价，否则其将作无效响应处理。

七、综合说明：

1、技术指标符号说明：

采购文件“技术性能及参数要求”中，“★”技术指标供应商应需在报价文件中提供以下任意一项证明材料扫描件作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料并加盖厂家公章；（3）产品注册证或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；若“★”技术指标未提供佐证材料供评审小组评判的，评审小组可视为未对此技术参数进行响应。

2、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为基本参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加报价。

3、供应商须明确所报价设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。说明书、彩页样本需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准。

4、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、供应商所报价产品在市场上有一定占有率，提供合同复印件等证明文件。

6、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。

7、交货时间：合同签订生效后，在收到采购人通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

8、交货地点：根据采购人要求送达指定地点（常熟市青墩塘路40号）。

9、付款方式：

9.1 预付款：合同签订后的30日内，采购人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款。

9.2 余款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后6个月后，采购人向成交供应商支付合同总价的60%；货物经验收通过之日起5年后的15日内，采购人向成交供应商支付合同总价的10%。

9.3 本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

9.4 如成交供应商无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与采购人自行协商）

10、验收标准：设备安装后，需方按国家标准进行质量验收。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。成交供应商在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在询价响应文件响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，采购人有权拒绝验收，并向成交供应商索取因投标方造成废标、延误装机等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

11、凡涉及询价通知书的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章  合同格式

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                          项目（项目编号：               ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②询价通知书、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的询价响应文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合询价通知书原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币               元（大写		  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1预付款：合同签订后的 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的  30  %作为预付款；

5.2尾款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后6个月内，甲方向乙方支付合同总价的 60 %；货物经验收通过之日起5年后的15日内，甲方向乙方支付合同总价的 10 %

5.3本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

5.4 如乙方无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与甲方自行协商。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为： 常熟市青墩塘路40号 。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与询价响应文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、询价响应文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过 ＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款  5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.01 %向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 1 %。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款  0.5  %的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 10  %；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 8 %，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 30 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起  15  日内向甲方支付本合同价款总额的 10 %，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 30 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方、交易中心、代理机构各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：

年月日年月日

# 第六章  询价响应文件组成与格式

封面：

报价  文   件

项目名称：自动体外除颤仪（AED）

项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388

供应商：

日期：二〇二五年   月     日

目   录

一、报价函

二、报价一览表

三、投标分项报价表

四、技术参数响应偏离表

五、报价货物详细配置表

六、报价货物综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试、验收方案

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二供应商资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

## 报价函

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

根据贵方的  自动体外除颤仪（AED）  项目询价通知书（项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388号），供应商（供应商全称） 提交下述文件：

一、报价函；二、报价一览表；三、报价明细表；四、技术参数响应偏离表；五、报价货物详细配置表；六、报价货物综合性能及规格说明；七、质量保证及售后服务承诺；八、商务条件响应偏离表；九、项目业绩一览表；十、货物的安装、调试、对接方案；十一、资格证明文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部询价通知书，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按询价通知书规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方成交，我们将根据法律法规和询价通知书的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

供应商公章（CA签章）：

法定代表人或授权代表（CA签章）：

日期：

## 二、报价一览表

| 项目名称 | 自动体外除颤仪（AED） |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320581-SZWK-X2025-0388 号 |
| 投标总价 | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：

1、“投标总价”请保留小数点后两位。

2、询价响应文件制作工具中手动填写的投标价格应与询价响应文件报价一览表中的投标总价相一致。

## 三、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌 | 规格（型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“投标总价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

## 四、技术参数响应偏离表

| 序号 | 需求货物配置及 技术性能参数要求 | 报价货物配置、技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据本项目“第四章 项目需求”中的“二、货物清单及技术性能参数要求”对照所投报设备的配置及技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

3、表格不够可另接。

## 五、报价货物详细配置表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据拟提供设备的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 六、报价货物综合性能及规格说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

*1、报价设备的医疗器械注册证扫描件（未提供的作无效投处理）

2、报价设备主要技术性能参数说明。

3、报价设备功能、性能特点说明。

4、能体现报价设备技术参数的彩色样本、图片资料等（如果有的话）。

5、其他说明。

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其响应文件无效且不允许在响应文件开启时间后补正。

## 七、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保期说明。

2、售后服务管理体系方案（内容包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务、零配件价格等）

3、培训方案。

4、其他说明。

## 八、商务条件响应偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 | / | / |
| 第十九条 履约保证金 | / | / |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、未提供或未做说明的作无效报价处理。

## 九、货物的安装、调试、对接方案

提示： 1、供应商应针对本次采购项目的特点及要求详细对货物的安装、调试、对接方案予以说明； 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

## 十、资格证明文件

*法定代表人授权书（参考格式见附件一，法定代表人签署询价响应文件的不需提供）

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证

*供应商的营业执照

*具有完整财务状况报告（银行资信证明或2024年度经审计的审计报告）、依法缴纳社保、依法纳税的证明材料；

*具有履行合同所必需的人员和专业技术能力的证明材料；

*参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书；

*所投产品生产（经营）许可资格证明文件；

*非生产厂家投标的，须具有产品的合法代理商资格证明。（国产产品可不提供）

*供应商资格声明（参考格式见附件二）

投标保证承诺书（参考格式见附件三）

*中小企业声明函（参考格式见附件四）或残疾人福利性单位声明函（参考格式见附件五）

供应商认为需要提供的其它证明文件

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

## 附件一  法定代表人授权书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

本授权委托书声明：      （供应商全称）      的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权  （授权代表姓名）  为本公司的合法代理人，就贵方组织的   自动体外除颤仪（AED）   项目（项目编号：JSZC-320581-SZWK-X2025-0388号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

供应商名称：（CA签章）

地    址：

法定代表人姓名：（CA签章）

公民身份号码：

职    务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职    务：

## 附件二  供应商资格声明

1、供应商基本情况：

①名称：                          地   址：

②成立和注册日期：

③公司（企业）性质：

④法定代表人或主要负责人：

2、供应商最近的主要财务情况：（2025年1月到6底止）

①注册资本：

②固定资产：

原值：

净值：

③流动资产：

④长期负债：

⑤短期负债：

⑥营业收入/主营业务收入：

⑦利润：

3、供应商已有设备情况：

4、供应商技术人员情况：

5、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

6、供应商从事本行业经验（包括年限、技术力量、额定能力、已完成项目等）：

7、供应商开户银行及帐号：

开户银行名称：

开户银行地址：

帐号：

8、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

## 附件三  投标保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加         （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件四  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加             （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.   自动体外除颤仪（AED）   （标的名称），属于  工业行业；制造商为

（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标单位盖章）：

日 期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。可通过该网站查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

## 附件五  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的__   ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策）