编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035                                                      公开招标文件
编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035                                                      公开招标文件

昆山市政府采购

公开招标文件
项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035
采购项目：昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）
采购单位：昆山经济技术开发区建设管理所（项目集中建设

实施单位：昆山开发区东城建设开发有限公司）

中企华建友工程管理有限公司
二〇二四年五月
目 录

3第一章 投标邀请函


6第二章 投标人须知


13第三章 投标文件格式


29第四章 招标书


35第五章 合同条款


42第六章 评分标准




第一章 投标邀请函

受昆山经济技术开发区建设管理所（项目集中建设实施单位：昆山开发区东城建设开发有限公司）的委托，中企华建友工程管理有限公司对其所需的昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。
一、项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035号
二、项目名称：昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）
三、服务期限：一年
四、申请人的资格要求
（一）一般条件：
投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟）；
（二）特殊条件：无；
（三）其他条件：
1、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，供应商须如实填写《中小企业声明函》，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
2、本项目不接受联合体投标。
3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
注:投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
五、招标文件获取信息
1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年06月06日17：00（北京时间）
2.招标文件获取地点：供应商在“苏采云系统”自行下载采购文件。
3. 招标文件售价：0元。
4.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2024年06月20日09:30（北京时间）；
2.开标时间：2024年06月20日09:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、中标服务费
中标服务费向中标或成交单位收取，以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；
九、项目预算、项目最高投标限价及履约保证金
1.项目预算金额：人民币壹佰柒拾玖万捌仟肆佰元整（￥:1798400.00元）

2.项目最高投标限价：人民币壹佰陆拾柒万贰仟伍佰壹拾贰元整（￥:1672512.00元）
3.履约保证金：无
十、联系事项
1.采购人：昆山经济技术开发区建设管理所
联系人：高俐莉               联系电话：0512-55188007
2.招标代理机构名称：中企华建友工程管理有限公司
联系人：钱月                  联系电话：0512-57001288
地址：昆山市登云路258号汇金财富广场B栋904室
十一、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
十二、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854。
十三、本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
十四、投标人中标后注意事项
1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至755160183@qq.com邮箱，联系电话：0512-57001288。
2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；
3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。
备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。
中企华建友工程管理有限公司
2024年05月30日
第二章 投标人须知

一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于中企华建友工程管理有限公司组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于中企华建友工程管理有限公司。
二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）投标文件的组成说明
1. 投标文件封面
2. 目录
3. 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性投标招标文件要求）

4. 资格审查文件
投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。
4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

4.3法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）
4.4投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
4.4.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.5 根据“信用中国”网站的查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（提供对信用信息查询记录截图）
4.6投标人符合相关扶持政策的证明材料：
如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格
4.6.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.6.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.6.3监狱企业证明文件（格式见第三章）；
5. 符合性审查文件
投标人必须提交“5.1-5.4”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格
审查不合格。
5.1报价分析表（格式见第三章）； 

5.2偏离表（商务、技术）（格式见第三章）；

5.3人员配备一览表（格式见第三章）；
5.4项目相关的符合性证明的文件；
6. 综合评审文件
6.1关于资格文件声明函（格式见第三章）；
6.2服务方案；
6.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料；
7. 绿色采购
若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8. 注意事项
8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）无效投标条款
1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（六）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息
投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至755160183@qq.com邮箱，联系电话：0512-57001288，以免影响中标公告发布。

中标信息

	序号
	信息
	具体内容

	1
	项目编号
	

	2
	中标人名称
	

	3
	中标人地址
	

	4
	中标金额
	大写人民币：（小写¥）

	5
	代理人姓名及联系方式
	

	6
	合同履行期限
	

	7
	免费维保期限
	

	8
	履约保证金数额（若有）
	（取整到百元，无需四舍五入）

	9
	企业规模
	□大型□中型□小型□微型


4.合同的签订

4.1中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第三章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格
	标书名称
	文档名称
	标题名称

	标书结构
	1.投标人情况表
	1. 投标人情况表

	
	2.法定代表人授权委托书
	2.法定代表人授权委托书

	
	3.投标承诺函
	3.投标承诺函

	
	4.开标一览表
	4.开标一览表

	
	5.投标报价明细表
	5.投标报价明细表

	
	6.人员配备一览表
	6.人员配备一览表

	
	7. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业福利性单位声明函
	7. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业福利性单位声明函

	
	8.偏离表
	8.偏离表

	
	9.关于资格文件的声明函
	9.关于资格文件的声明函


1.投标人情况表
投标人情况表
投标单位（盖章）：

	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2023年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况


2.法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中企华建友工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035号昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权再委托。
特此委托
代理人：                          职务：
身份证号码：                      联系电话：
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权代理人：（签字或盖章）
年         月        日
3.投标承诺函
投标承诺函
致：  （采购人名称）、中企华建友工程管理有限公司 ：
经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；
7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在采购文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在响应文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日
4.开标一览表

开标一览表

项目编号：

	项目名称
	投标总报价

	昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）
	小写：        元

	投标报价大写金额
	


填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、报价金额全部采取人民币表示。
投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）       

日期：    年  月  日

5.投标报价明细表
投标报价明细表
采购编号：
	序号
	类别
	服务类型
	类别
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	数据标准化处理服务
	数据处理服务
	管网测绘数据标准化处理及入库、配图、发布服务及软件应用【对测绘单位提交的成果进行核查分析，发现问题数据及时和测绘单位沟通并修正，保障每一条测绘数据都能入库且符合规范化要求】
	公里
	300
	
	
	一次性、按公里数收费

	2
	
	
	管网检测数据标准化处理及入库、GIS 关联及统计分析【对提交的检测成果(图片、视频、报告等)进行匹配性检查，实现检测成果和GIS 数据的--对应关联】
	公里
	300
	
	
	

	3
	软件技术服务
	软件运维服务
	排水管网数据管理系统
	套
	1
	
	
	

	4
	
	
	排水管网综合管控GIS系统
	套
	1
	
	
	

	5
	
	
	管网数据可视化展示
	套
	1
	
	
	

	6
	
	
	手机端App地图应用模块
	套
	1
	
	
	

	7
	
	
	培训及技术支持服务
	套
	1
	
	
	

	8
	
	
	巡查养护管理系统
	套
	1
	
	
	

	9
	
	
	管网养护监管平台
	套
	1
	
	
	

	10
	
	
	手机端App巡查养护模块
	套
	1
	
	
	

	11
	
	
	手机端App抢修管理模块
	套
	1
	
	
	

	12
	日常养护监管服务
	日常养护监管服务
	养护数据后台监管检查分析
【对每天提交的现场养护数据进行检查分析，发现问题数据(不符合规范)并及时和养护队伍进行沟通确认】
	公里
	1600
	
	
	一年养护管网公里数预计1600公里。

	
	
	
	对养护提交的问题数据进行抽检复核
	
	
	
	
	

	13
	
	日常养护监管服务
	监管组长职责:养护现场监管和现场问题排查，铺助解决。服务期一年。

	年
	1
	
	
	

	14
	修复监管服务
	修复成果表检查
	修复成果表包含了详细的检测信息:监测编码、修复对象、缺陷类型、缺陷位置、缺陷等级、修复报告等信息，需要人工核对每一条记录是否填写规范，是否有效(图属关系是否正确)，并对不符合要求的数据进行整理后与修复单位及时沟通、然后跟进解决。
	个
	2100
	
	
	

	15
	
	修复文件命名规范性检查
	包括对修复成果文件(祝频、报告、图片等修复成果)命名规范的检查，如果命名不规范将无法入库。
	个
	2100
	
	
	

	16
	
	修复成果文件内容抽查
	对视频、报告及图片的内容进行抽查，确定修复成果的有效性。
	个
	2100
	
	
	

	17
	
	文件匹配性检查
	通过程序将每个检测文件关联到对应的管线及设备上，并对无法关联的文件进行问题反馈。
	个
	2100
	
	
	

	18
	
	数据成果入库
	修复成果数据录入数据库，更新管网健康属性。
	个
	2100
	
	
	

	19
	
	现场抽查
	到修复现场进行抽查，对现场安全及施工进行常规抽查，发现问题进行现场整改。
	个
	2100
	
	
	

	20
	
	进度跟踪
	对已列入修复计划的项目进行进度跟踪
	个
	2100
	
	
	

	
	投标总报价大写：人民币           元（￥     元）


注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用，供应商可参照上述格式自制《投标报价明细表》；
    2.本投标报价明细表中的的“投标总报价”应与“开标一览表”投标总报价一致。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
6.人员配备一览表
人员配备一览表
	序号
	姓名
	岗位名称
	性别
	年龄
	学历
	证书

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人可根据招标内容自行调整。
投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）              

日期：   年   月  日
7.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业福利性单位声明函
7.1 中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2.本次采购项目所属行业为 软件和信息技术服务业 。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。谈判响应单位提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
7.2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》〔财库〔2017〕141号〕的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物〔由本单位承担工程/提供服务〕，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物〔不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物〕。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
日期：       年    月    日
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
 2017年8月22日
7.3监狱企业福利性单位声明函
监狱企业福利性单位声明函
进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
 （二）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日
8.偏离表
偏离表
 （1）技术部分
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）                   年  月  日

（2）商务及付款方式部分
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）                   年  月  日
9.关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
昆山经济技术开发区建设管理所：
    本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实
情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖公章）：
法定代表人或被授权人（签字或签章）：
日期：    年　 月  日 
第四章 招标书
受昆山经济技术开发区建设管理所（项目集中建设实施单位：昆山开发区东城建设开发有限公司）的委托，中企华建友工程管理有限公司对其所需的昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。
一、项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035号
二、项目名称：昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）
三、服务期限：一年
四、采购清单：
	序号
	类别
	服务类型
	类别
	单位
	数量
	备注

	1
	数据标准化处理服务
	数据处理服务
	管网测绘数据标准化处理及入库、配图、发布服务及软件应用【对测绘单位提交的成果进行核查分析，发现问题数据及时和测绘单位沟通并修正，保障每一条测绘数据都能入库且符合规范化要求】
	公里
	300
	一次性、按公里数收费

	2
	
	
	管网检测数据标准化处理及入库、GIS 关联及统计分析【对提交的检测成果(图片、视频、报告等)进行匹配性检查，实现检测成果和GIS 数据的--对应关联】
	公里
	300
	

	3
	软件技术服务
	软件运维服务
	排水管网数据管理系统
	套
	1
	

	4
	
	
	排水管网综合管控GIS系统
	套
	1
	

	5
	
	
	管网数据可视化展示
	套
	1
	

	6
	
	
	手机端App地图应用模块
	套
	1
	

	7
	
	
	培训及技术支持服务
	套
	1
	

	8
	
	
	巡查养护管理系统
	套
	1
	

	9
	
	
	管网养护监管平台
	套
	1
	

	10
	
	
	手机端App巡查养护模块
	套
	1
	

	11
	
	
	手机端App抢修管理模块
	套
	1
	

	12
	日常养护监管服务
	日常养护监管服务
	养护数据后台监管检查分析
【对每天提交的现场养护数据进行检查分析，发现问题数据(不符合规范)并及时和养护队伍进行沟通确认】
	公里
	1600
	一年养护管网公里数预计1600公里。

	
	
	
	对养护提交的问题数据进行抽检复核

	
	
	

	13
	
	日常养护监管服务
	监管组长职责:养护现场监管和现场问题排查，铺助解决。服务期一年。
	年
	1
	

	14
	修复监管服务
	修复成果表检查
	修复成果表包含了详细的检测信息:监测编码、修复对象、缺陷类型、缺陷位置、缺陷等级、修复报告等信息，需要人工核对每一条记录是否填写规范，是否有效(图属关系是否正确)，并对不符合要求的数据进行整理后与修复单位及时沟通、然后跟进解决。
	个
	2100
	

	15
	
	修复文件命名规范性检查
	包括对修复成果文件(祝频、报告、图片等修复成果)命名规范的检查，如果命名不规范将无法入库。
	个
	2100
	

	16
	
	修复成果文件内容抽查
	对视频、报告及图片的内容进行抽查，确定修复成果的有效性。
	个
	2100
	

	17
	
	文件匹配性检查
	通过程序将每个检测文件关联到对应的管线及设备上，并对无法关联的文件进行问题反馈。
	个
	2100
	

	18
	
	数据成果入库
	修复成果数据录入数据库，更新管网健康属性。
	个
	2100
	

	19
	
	现场抽查
	到修复现场进行抽查，对现场安全及施工进行常规抽查，发现问题进行现场整改。
	个
	2100
	

	20
	
	进度跟踪
	对已列入修复计划的项目进行进度跟踪
	个
	2100
	


五、采购内容及要求：
本次项目采购内容分为排水管网数据处理服务、日常养护监管服务、软件技术服务、修复监管服务共四项服务。每项服务具体内容和要求如下：

（一）数据标准化处理服务

数据标准化处理包括对全镇排水管网进行测绘数据的标准化处理和管网检测数据的标准化处理，两项数据处理的总管长分别为约1000公里。

管网测绘数据的标准化处理技术要求：

	序号
	服务内容
	具体要求

	1
	标准化检查
	对提交的测绘成果数据进行标准化检查，对检查过程中发现的问题及时和测绘单位沟通、确认并进行修订，直到数据完全符合标准。

	2
	测绘数据成图
	通过软件对提交的点线表数据进行成图，对无法成图的数据进行梳理并和测绘单位沟通，确认问题后进行修正。

	3
	数据核查修正
	通过建立排水管网几何网络，对每次提交的数据进行质量核查，包括：重复点检查、重复线检查、错接检查、断头管检查、大管接小管、逆坡管检查、拓扑连通性检查、属性检查、业务规则检查、异常数据检查等内容，将检查出的问题进行整理并及时和测绘单位沟通、修正。

	4
	现场汇报成果
	对提交的测绘数据成果核查后形成一份报告，列出问题数据清单及修改意见，并定期到现场进行工作汇报。

	5
	手工修复
	对部分逻辑错误的数据进行手工处理修复，主要包括管线区域接边处理、零长度管长处理、设备台账属性修正和几何网络流向修复等内容。

	6
	数据成果入库
	对检查无误的管网数据进行入库，同时定期更新到数据中心。

	7
	更新地图服务
	更新后台地图服务，包括配图及切片更新和后期软件使用上对数据的持续性维护和更新。

	8
	年度处理报告
	每年对本年度的数据更新内容形成一份报告。


管网检测成果的标准化处理技术要求：

	序号
	服务内容
	具体要求

	1
	检测成果表检查
	检测成果表包含了详细的检测信息：监测编码、检测对象、缺陷类型、缺陷位置、缺陷等级、检测报告等信息，需要人工核对每一条记录是否填写规范，是否有效（图属关系是否正确），并对不符合要求的数据进行整理后与检测单位及时沟通、然后跟进解决。

	2
	检测文件命名规范性检查
	包括对检测成果文件（视频、报告、图片等检测成果）命名规范的检查，如果命名不规范将无法入库。

	3
	检测成果文件内容抽查
	对视频、报告及图片的内容进行抽查，确定检测成果的有效性。

	4
	文件匹配性检查
	通过程序将每个检测文件关联到对应的管线及设备上，并对无法关联的文件进行问题反馈。

	5
	检查报告及现场汇报
	对每批提交的数据进行检查后，形成检查报告，列出问题清单并现场进行工作汇报。

	6
	手工修复
	对部分存在的问题进行手工修复。

	7
	数据成果入库
	检测成果数据录入数据库。


（二）日常养护监管服务

排水管网养护监管服务主要包括对日常养护数据进行后台监管检查分析和养护提交的问题数据进行抽检复核。服务期内要求监管的雨污管网养护总管长合计约4800公里。

管网日常养护监管的服务要求：

日常养护后台监管技术人员及时分析每个养护任务提交的养护数据，确保每个养护任务提交数据的准确性，对异常的养护数据监管技术人员需要及时和现场养护队伍联系，确认数据的问题并进行修正（养护监管数据包括：养护的总管长、养护井室的数量及养护前后的效果等内容）。

日常养护监管后台技术人员需要每季度总结本季度的养护情况，包括量化本季度的养护内容、总结本季度养护过程发现的问题、处理本季度养护单位提交的数据成果并录入软件，最终形成报告提交给甲方。

对现场养护队伍提交的异常养护数据，日常养护监管后台技术人员初步通过电话和养护队伍沟通后，不能确定问题具体原因的，后台监管人员需要到养护现场查看具体情况，核对问题原因并协助解决问题。

日常养护监管技术人员负责整个软件平台的日常运维和管理，协调技术研发团队保障整个软件系统的正常运行。

（三）软件技术服务

软件运维服务要求提供如下软件系统的使用：
	序号
	软件模块
	备注

	1
	智慧管网数据管理系统
	

	2
	排水管网综合管控GIS系统
	

	3
	排水管网巡查养护管理系统
	

	4
	管网养护监管平台
	

	5
	管网数据可视化展示
	

	6
	智能手机端App（Android），包括地图应用、巡查养护、抢修任务等功能模块
	


软件运维服务的主要功能模块的技术要求如下：
1、数据编辑操作

自定义地图范围调图（自定义管网数据的地图显示范围）；

管网台账属性表支持多字段值域限定值同时批量修改功能；

穿点成线（绘制管线的同时能够根据选定的设备自动生成设备）；

探测数据批量成图（能够根据探测成果表一键批量生成管网和设备的图形和属性信息）；

自定义打断规则（演示在管线上添加阀门自动打断管线，添加流量计不打断管线）；

2、专题图展示及统计分析

系统能够实现对雨水管网、污水管网分专题叠加展示，并能够实时统计不同材质的管网总长度以及所占总管长的百分比；

系统能在每段雨水管、污水管上显示水流方向；

系统能够实现地形图和影像图的卷帘叠加展示效果；

3、管网检测管理
系统要求在地图上鼠标点击任何一段管道便能查看如下信息：

台账信息（包含管道材质、埋深、管道规格等信息）；

检测视频（点击播放管道的历史检测视频）；

修复详情（包括修复内容、修复方式、修复部门、修复报告等内容）；

在修复详情页面能够同时播放修复前的检测视频和修复后的检测视频，便于前后对比。

4、管网诊断专题分析

雨污混接专题（能够专题展示区域内雨污混接的管网信息）。

大小管专题（能够专题展示区域内大管接小管的管网信息）。

逆坡管专题（能够专题展示区域内管道逆坡的数据信息）。

抬高管专题（能够专题展示区域内抬高管段的数据信息）。

5、管网健康状态一张图

系统能够在一张图上根据检测结果显示管网的健康状态，并通过不同颜色可视化展现，具体功能要求：

红色、绿色和蓝色分别代表存在缺陷的管网、健康的管网和未检测的管网；

以表单的形式分别统计雨水管网和污水管网三种状态的管长；

以柱状图的形式分别统计雨水管网和污水管网三种状态的管长；

6、养护监管模块

能够实现对整个养护流程的数字化管理：

能够准确量化养护的工作量并能专题显示养护的范围；

能够分析养护的异常数据对提供对应的辅助解决办法；

（四）修复监管服务
对修复成果表进行检查：修复成果表包含了详细的检测信息：监测编码、修复对象、缺陷类型、缺陷位置、缺陷等级、修复报告等信息，需要人工核对每一条记录是否填写规范，是否有效（图属关系是否正确），并对不符合要求的数据进行整理后与修复测单位及时沟通、然后跟进解决。

修复文件命名规范性检查：包括对修复成果文件（视频、报告、图片等修复成果）命名规范的检查，如果命名不规范将无法入库。

修复成果文件内容抽查：对视频、报告及图片的内容进行抽查，确定修复成果的有效性。

文件匹配性检查：通过程序将每个检测文件关联到对应的管线及设备上，并对无法关联的文件进行问题反馈。

数据成果入库：修复成果数据录入数据库，更新管网健康属性。

现场抽查
：到修复现场进行抽查，对现场安全及施工进行常规抽查，发现问题进行现场整改。进度跟踪
：对已列入修复计划的项目进行进度跟踪。
六、其他说明：
1.中标单位服务过程中发生的人身、财产意外伤害责任及赔偿，由中标单位自行承担，与采购人无关。
2.中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，招标单位不承担责任。

3.任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。

4.中标单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料。中标单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。
第五章 合同条款
合同编号：   

政府采购合同

合同名称：昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）

采购单位：昆山经济技术开发区建设管理所（集中建设实施单位：

昆山开发区东城建设开发有限公司）

供应单位：*** 

签订时间：2024年**月***日

项目使用单位：昆山经济技术开发区建设管理所，集中建设实施单位：昆山开发区东城建设开发有限公司

供应单位：****
 集中建设实施单位受项目使用单位委托按苏集建组【2021】1号文规定对本项目实施建设管理，履行项目建设单位职责。

项目使用单位同意按照约定的期限、方式、币种和额度向供应单位支付酬金。

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予供应单位。为进一步明确三方采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件、供应单位的投标文件等相关资料，经三方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.项目名称：昆山市开发区排水管网养护监管智慧运营服务（2024）

2.项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-G2024-0035号。

3.项目内容：

	序号
	类别
	服务类型
	类别
	单位
	数量
	备注

	1
	数据标准化处理服务
	数据处理服务
	管网测绘数据标准化处理及入库、配图、发布服务及软件应用【对测绘单位提交的成果进行核查分析，发现问题数据及时和测绘单位沟通并修正，保障每一条测绘数据都能入库且符合规范化要求】
	公里
	300
	一次性、按公里数收费

	2
	
	
	管网检测数据标准化处理及入库、GIS 关联及统计分析【对提交的检测成果(图片、视频、报告等)进行匹配性检查，实现检测成果和GIS 数据的--对应关联】
	公里
	300
	

	3
	软件技术服务
	软件运维服务
	排水管网数据管理系统
	套
	1
	

	4
	
	
	排水管网综合管控GIS系统
	套
	1
	

	5
	
	
	管网数据可视化展示
	套
	1
	

	6
	
	
	手机端App地图应用模块
	套
	1
	

	7
	
	
	培训及技术支持服务
	套
	1
	

	8
	
	
	巡查养护管理系统
	套
	1
	

	9
	
	
	管网养护监管平台
	套
	1
	

	10
	
	
	手机端App巡查养护模块
	套
	1
	

	11
	
	
	手机端App抢修管理模块
	套
	1
	

	12
	日常养护监管服务
	日常养护监管服务
	养护数据后台监管检查分析
【对每天提交的现场养护数据进行检查分析，发现问题数据(不符合规范)并及时和养护队伍进行沟通确认】
	公里
	1600
	一年养护管网公里数预计1600公里。

	
	
	
	对养护提交的问题数据进行抽检复核

	
	
	

	13
	
	日常养护监管服务
	监管组长职责:养护现场监管和现场问题排查，铺助解决。服务期一年。
	年
	1
	

	14
	修复监管服务
	修复成果表检查
	修复成果表包含了详细的检测信息:监测编码、修复对象、缺陷类型、缺陷位置、缺陷等级、修复报告等信息，需要人工核对每一条记录是否填写规范，是否有效(图属关系是否正确)，并对不符合要求的数据进行整理后与修复单位及时沟通、然后跟进解决。
	个
	2100
	

	15
	
	修复文件命名规范性检查
	包括对修复成果文件(祝频、报告、图片等修复成果)命名规范的检查，如果命名不规范将无法入库。
	个
	2100
	

	16
	
	修复成果文件内容抽查
	对视频、报告及图片的内容进行抽查，确定修复成果的有效性。
	个
	2100
	

	17
	
	文件匹配性检查
	通过程序将每个检测文件关联到对应的管线及设备上，并对无法关联的文件进行问题反馈。
	个
	2100
	

	18
	
	数据成果入库
	修复成果数据录入数据库，更新管网健康属性。
	个
	2100
	

	19
	
	现场抽查
	到修复现场进行抽查，对现场安全及施工进行常规抽查，发现问题进行现场整改。
	个
	2100
	

	20
	
	进度跟踪
	对已列入修复计划的项目进行进度跟踪
	个
	2100
	


第二条 合同总价款

合同总价款：大写： ****元整，小写：****元。 

结算方式：固定单价。
合同总价款：应为所投服务内容、人工、运维及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于集中建设实施单位在招标文件中所要求的及供应单位在投标文件中所承诺提供的服务，供应单位应无条件提供，供应单位在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，供应单位单位承诺不以任何理由向项目使用单位、集中建设实施单位提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

1.施工完成，验收合格无误后支付至合同总价的70%。

2.余款二年内结算完成后付清。
3.具体付款进度节点及数额以财政拨付为准。
第四条 合同履行要求

1.合同履行期限：壹年（服务期以实际完成招标内容中的工程量的工期为准，完成验收后即服务期结束。）

2.合同履行地点：甲方指定地点。

3.售后服务：按照投标文件约定或中标文件承诺的售后服务。

第五条 履约验收 

1.集中建设实施单位负责具体履约验收事宜。

第六条 三方责任

（一）项目使用单位、集中建设实施单位责任

1.集中建设实施单位为项目实施提供必要的场地和便利帮助；

2.集中建设实施单位按时验收，项目使用单位按时支付合同款项。

（二）供应单位责任

按招标文件及投标文件要求完成相应服务、运维、售后服务等。

第七条 违约责任及索赔

1.三方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果供应单位无正当理由拖延管理或不按合同提供服务或提供的服务不符合要求，造成损失的，供应单位应按实赔偿。

3.供应单位如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，供应单位仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，集中建设实施单位均有权解除合同，并就供应单位违约给项目使用单位、集中建设实施单位造成的损失向供应单位索赔。

4.供应单位未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，集中建设实施单位有权要求供应单位给予集中建设实施单位经济赔偿。

5.如果集中建设实施单位提出索赔通知后15日内或集中建设实施单位允许的更长时间内供应单位未能予以答复，该索赔应视为已经被供应单位接受。项目使用单位将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 合同文件及资料的使用

1.供应单位在未经集中建设实施单位同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或集中建设实施单位、项目使用单位为上述内容向供应单位提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到集中建设实施单位同意的情况下，供应单位不得使用前款所列的任何文件和资料。

第九条 不可抗力

1.如果三方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因一方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 

2.本条所述的“不可抗力”系指那些三方无法控制，不可预见的事件，但不包括三方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它三方商定的事件。 

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。三方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.三方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关条线主管部门提请调解。 

2.如果调解不成，三方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 

第十一条 合同生效

1.三方签约人为各自法定代表人。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、供应单位中标的投标文件、中标通知书、供应单位在招标过程中的澄清和承诺以及三方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同1式12份，项目使用单位执4份、集中建设实施单位执4份，服务单位执2份、采购代理机构、备案机构各执1份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除三方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

盖章页，无正文

项目使用单位：  (公章)             集中建设实施单位：  (公章)

法定代表人：                      法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）
电  话：                          电  话：       

开户银行：                        开户银行： 

账  号：                          账 号：

经办人：                          经办人：

服务单位：  (公章)              

法定代表人：                     

（签字或盖章）                                         
电  话：                                                       

开户银行：                         

账  号：                      

经办人：                      

签订日期：2024年**月***日
第六章 评分标准

一、评标办法：
1、评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。如得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术标分优劣顺序排列。
2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值的比重为10分，技术与商务的比重90分。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（得分均保留2位小数）

二、采购政策：
（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评分标准：

（一）价格得分（10分）

1、投标报价超出采购预算价、最高限价的为无效报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标人中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标人中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重*100；（计算到小数点后二位）

评分标准

（二）初审评审指标

	指标
	描述
	分值

	资格性检查
	
	

	符合性检查
	
	


（三）复审评审指标

	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格10分
	价格评审指标
	（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算、最高限价的投标报价不进入评标程序。
	10分

	技术方案
（69分）
	排水系统数据结构规范
	针对排水系统数据结构规范，要求将排水管网数据整理成标准化的排水数据结构，提供：
①数据结构的图层分类表的表结构说明；
②图层属性表（属性表至少包含排水管网、排水设施、排水构筑物三大类图层）的表结构说明。
符合项目实际情况且详细完善的，每项得3分，最高得6分，否则不得分。
	6分

	
	管网探测数据录入规范
	针对本项目的软件服务，提供排水管网探测数据录入规范的描述，包括：
①探测成果表结构说明；
②探测成果表填写规范说明。
符合项目实际情况且详细完善的，每项得3分，最高得6分，否则不得分。
	6分

	
	管道检测成果管理方案
	针对本项目的软件服务，提供管道检测成果管理方案，包括：
①检测成果文件命名规范；
②检测视频文件格式规范；
③检测成果提交表单规范。
符合项目实际情况且详细完善的，每项得3分，最高得9分，否则不得分。
	9分

	
	测绘数据标准化处理方案
	提供排水管网测绘数据标准化处理的详细工作内容和数据处理服务的流程图，符合项目实际情况且详细完善的，每项得5分，最高得10分，否则不得分。
	10分

	
	检测数据标准化处理方案
	提供排水管网检测数据标准化处理服务的详细工作内容、数据处理服务的流程图，符合项目实际情况且详细完善的，每项得5分，最高得10分，否则不得分。
	10分

	
	管网数据质量检查方案
	针对本项目的管网数据质量检查方案，需能够识别排水管网中存在的孤立线、断头管、大管接小管、管道逆坡等异常情况，每提供一种异常情况的识别算法描述及伪代码，得2分，最高得8分。
	8分

	
	日常运营监管服务方案
	针对本项目的日常养护监管服务，提供：
（1）人员岗位职责规划；（2）车辆配置方案；（3）软件运维方案；（4）养护监管方案；（5）突发事件处理方案。
符合项目实际情况且详细完善的，每项得2分，最高得10分，否则不得分。
	10分

	
	项目实施管理方案
	针对本项目的实施管理方案，提供：
（1）项目实施重点方案；（2）质量管理体系方案；（3）项目文档管理方案；（4）项目进度管理方案；（5）项目培训管理等模块方案。
符合项目实际情况且详细完善的，每项得2分，最高得10分，否则不得分。
	10分

	商务部分
（21分）
	▲企业证书
	投标人具备中国软件行业协会颁发的软件企业证书，得2分；具备ISO认证的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证，每提供一项证书得1分。本项最高得5分
（提供证书扫描件，所有证书都要求在有效期内）
	5分

	
	▲项目负责人证书
	项目负责人通过国家统一组织的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，获得国家工信部和人社部颁发的《信息系统项目管理师》证书的得2分；项目负责人具有人力资源和社会保障局颁发的高级专业技术职称证书得 3 分。本项最高得5分。
（提供有效的人员证书及社保证明扫描件，两证书要求是同一人）
	5分

	
	▲软件著作权
	投标人具有与本项目业务范围相关的管网数据管理类软件、管网巡检管理类软件、管网养护监管智慧运营类软件、排水管网GIS管理类软件、管网现场维修管理类软件、城市内涝预警分析类软件等软件著作权的，每提供一项得0.5分。本项最高得3分。
（提供相关证书扫描件）
	3分

	
	▲类似业绩
	投标人自2021年以来，承担过类似项目业绩，每提供一个得1分。本项最高得5分。
（需提供合同扫描件，每份合同至少提供发票一张）
	5分

	
	▲获得奖项
	投标人承担的类似项目案例，在行业协会或行业主管单位举办的评比活动中，获得过市级科技奖的得2分，获得过省级及以上科技奖的得3分。本项最高得3分。
（需提供证书扫描件或相关证明材料）
	3分


备注：

1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

2.各投标人必须通过苏州市公共资源交易平台项目交易系统进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.上表中打“▲”项目为客观分。
5.以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
6.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
（全文完）

第 4 页

