滨海县政府采购招标文件

采购项目编号：	JSZC-320922-YTGC-G2024-0023

采购项目名称：2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目

采购人：盐城市滨海生态环境局

采购代理机构：江苏雨田工程咨询集团有限公司

2024年7月

# 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）、滨海县人民政府网（http://www.binhai.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年8月13日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0023

2.项目名称：2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目

3.预算金额：人民币110万元。其中包件一人民币35万元、包件二人民币40万元、包件三人民币35万元。

4.最高限价：人民币110万元。其中包件一人民币35万元、包件二人民币40万元、包件三人民币35万元。

5.包件划分：本项目共三个包件。开标、评标、定标顺序均依次为先包件一、再包件二、最后包件三。在某包件被推荐为第一中标候选人，在之后包件仍参与评审但不作中标候选人推荐。约定某包件通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求的投标人（剔除在之前包件已被推荐为中标候选人的投标人），如不足3家的，该包件作流标处理。

6.采购需求：包件1：沿海工业园重点监管企业监督性监测项目（沿海工业园21家重点监管企业执法监测。采购内容：废水、废气、地下水、土壤等监测）。包件2：土壤重点监管企业等监督性监测项目（4家土壤重点企业、1家地下水试点监管企业和明渠底泥等监测。采购内容：地下水、土壤、底泥等监测）。包件3：其他重点监管企业监督性监测项目（6家危废经营单位、7家面上重点企业和7家沿海工业园重点企业执法监测。采购内容：废水、废气、地下水、土壤等监测）。具体项目需求等内容详见招标文件第四章。

7.每包件服务期限：自合同签订生效之日起至2024年11月20日止。

8.每包件服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：是。

（注：如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：

（1）为了响应本次采购项目部分样品监测分析的时效性要求，投标人需提供保障服务承诺书。（承诺书格式自拟）

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）本项目（是/否）接受联合体投标：否。

三、获取招标文件

1.采购文件获取时间：2024年7月22日至2024年7月29日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.采购文件获取地点：本项目为邮箱在线获取。

3.采购文件获取方式：供应商须在本招标文件发售时间内，将投标供应商营业执照、授权委托书（或介绍信）、法定代表人身份证、授权委托人身份证扫描件（或截图件）,发送至电子邮箱404605597@qq.com中。

4.上述材料递交成功后,采购文件将以电子版形式向法定代表人（或授权委托人）的上述预留电子邮箱发出。获取采购文件时如有问题须及时与代理公司联系（联系人：王女士、手机号码：13914632376）。因法定代表人（或授权委托人）未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误或收件地址错误等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担；收到招标文件后放弃投标的单位，除不可抗力和投标截止时间前以书面方式说明情况并递交书面放弃函至招标人或采购代理机构经批准同意的情况外，将视情节对该单位处以不诚信投标在网上予以公告1-2个月。公告期间，滨海县范围内其它项目的采购人可以依此不接受其投标。

5.采购文件售价：免费获取。

6.其他有关事项：投标供应商通过非本文件规定渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间均为：2024年8月13日9点00分00秒（北京时间）。

2.提交投标文件地址：滨海县港城路468号交通环保大楼9楼会议室。

3.开标地点：滨海县港城路468号交通环保大楼9楼会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标供应商在投标截止时间前应当每日都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。未通过资格审查的投标文件将被视为无效标处理；对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按评分办法和标准进行评分，总分值为100分，评分细则详见采购文件。

3.本项目招标采购信息发布媒介：本招标项目招标公告、中标结果公告及招标答疑等全部招标有关信息发布媒介：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/）、滨海县人民政府（http://www.binhai.gov.cn/）等。潜在投标供应商应当自行及时查看关于本项目包括招标答疑、补充通知、最高限价等在内的全部招标信息，否则后果自负。

4.投标供应商在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问、质疑和投诉），应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求提交书面函件至采购人或招标代理机构。未按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定方式和时间递交的疑问（包括询问、质疑和投诉）均将根据江苏省财政厅印发的《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）规定依法不予受理或采购人有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标供应商投标结果的影响。

5.采购人若收到质疑函后，将根据《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）审查质疑人是否具有质疑资格，经审查不具备质疑资格的，采购人将依法不予受理，并且告知质疑人不予受理的原因。不具备质疑资格的质疑人若严重扰乱本项目招投标活动秩序、造成重大影响或损失的（包括但不限于耽误工期、各项费用损失等），采购人将依法追究其法律责任并上报相关行政主管部门。

6.本项目不收取投标保证金。

7.本项目落实小微型企业扶持政府采购政策（详见招标文件）。

8.每包件付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；根据实际检测重点污染源排污单位数量按实结算服务费。服务期限内分两次支付服务费，第一次支付在完成本次项目总任务量的30%后，支付至合同总价的30%；第二次支付在服务期满后中标单位向采购人提交经采购方确认且考核合格的相关资料，一次性按实付清剩余检测服务费用。

注：采购方有权根据实际情况对检测重点污染源排污单位数量做相应调整，其总价按投标报价单价根据实际检测重点污染源排污单位数量最终按实结算。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市滨海生态环境局

地 址：滨海县东坎街道港城路468号

联系人：吴女士

联系电话：15195106006

2.采购代理机构信息

名 称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地　址：滨海县大学生创业园电谷A226室

联系人：王女士

联系电话：13914632376

通讯电子邮箱：404605597@qq.com

3.项目联系方式

联系人：吴女士、王女士

联系电话：15195106006、13914632376

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | 采购人 | 采购人：盐城市滨海生态环境局 联系人：吴女士 联系电话：15195106006 通讯地址：滨海县东坎街道港城路468号 采购事项联系人：王女士 联系电话：13914632376 |
|  | / | 采购项目编号 | JSZC-320922-YTGC-G2024-0023 |
|  | / | 采购项目名称 | 2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目 |
|  | / | 采购预算金额 | 人民币110万元。其中包件一人民币35万元、包件二人民币40万元、包件三人民币35万元 |
|  | / | 采购项目批文及资金来源 | 批复文件名：《滨海县政府采购月度计划批复通知书》 批文号：滨财购 复字{2024}07005号 资金来源：财政 |
|  | / | 采购内容 | 包件1：沿海工业园重点监管企业监督性监测项目（沿海工业园21家重点监管企业执法监测。采购内容：废水、废气、地下水、土壤等监测）。包件2：土壤重点监管企业等监督性监测项目（4家土壤重点企业、1家地下水试点监管企业和明渠底泥等监测。采购内容：地下水、土壤、底泥等监测）。包件3：其他重点监管企业监督性监测项目（6家危废经营单位、7家面上重点企业和7家沿海工业园重点企业执法监测。采购内容：废水、废气、地下水、土壤等监测）。具体项目需求等内容详见招标文件第四章。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | / | 投标保证金缴纳 | 根据政府采购相关规定，本项目无须缴纳投标保证金。本采购文件涉及投标保证金相关条款均不赘述修改。 |
|  | / | 采购文件的获取 | - 采购文件获取时间：2024年7月22日至2024年7月29日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。 2.采购文件获取地点：本项目为网上获取，不接受传真获取等其它方式。 3.采购文件获取方式：供应商须在本采购文件发售时间内，将投标供应商营业执照、授权委托书（或介绍信）、法定代表人身份证、授权委托人身份证的电子扫描件,发送至代理公司电子邮箱404605597@qq.com中。 4.采购文件售价：免费获取。 注：①上述材料扫描件均需加盖单位公章，授权委托书中须注明项目名称、授权委托人姓名、联系电话、电子邮箱。 ②上述材料递交成功后,招标文件将以电子版形式向投标供应商授权委托书中预留电子邮箱发出。获取招标文件时如有问题须及时与代理公司联系（联系人：王女士、手机号码：13914632376）。因投标供应商未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误或收件地址错误等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担。 ③其他有关事项：投标供应商通过非本文件规定渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。 |
|  | / | 答疑会召开时间 | 不集中召开答疑会，投标供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2024年7月29日18:00前以书面原件形式提出明确的疑问及相关佐证材料递交至采购人，同时发送清晰扫描件至采购人邮箱（邮箱：404605597@qq.com），递交地址见本表，同时电话告知采购人，否则将视为无疑问。若投标供应商在答疑截止时间前未提出疑问，视为同意本采购文件各项条款且无异议，采购人不接受未在规定时间内提出的疑问或质疑。 |
|  | 19.1.1 | 投标文件 递交时间 | 时间：2024年8月13日9点00分00秒整前（北京时间） |
|  | 19.1.2 | 开标时间 | 时间：2024年8月13日9点00分00秒整（北京时间） |
|  | 19.1.3 | 投标文件递交地点 | 滨海县港城路468号交通环保大楼9楼会议室 |
|  | 18.2 | 投标文件的制作与递交 | 详见招标文件 |
|  | / | 投标文件的编制及密封 | 1.投标文件的封袋[封袋格式附后]数量为1个部分（封袋数量一般为1个，如确需增加封袋数量的，应当在封袋上标明装袋材料的内容，投标人根据自身实际需求自行增加数量，不作强制要求），分别是： ①投标书封袋； - 2.《投标书》中应当包含本次投标的所有材料。（《投标书》详细组成见本招标文件<第二章>11.投标文件的构成部分） 3.《投标书》为正本一份、副本四份。 4.投标文件的电子文件（应以U盘为载体形式递交，其中包含本次投标文件所有内容的电子版格式，须在U盘上注明投标人及项目名称）直接放入投标书封袋中。[电子文件仅作为投标文件备份文件存档，评审时以《投标书》正本内容材料为准，电子文件内容不作为评审依据，但电子文件内容须与投标文件保持一致。] 5.封袋须保证完整且加盖投标人公章及法定代表人或授权委托人签署或盖章。 |
|  | / | 评分标准 | 本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按评分表评分办法和标准进行评分。 |
|  | 29.2 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家导致符合条件的投标文件没有竞争力的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.因重大变故，采购任务取消的。 4.法律、法规、本文件规定的其他废标情形。 注：出现上述情形导致本项目废标的，采购人可以选择重新采购或不再采购。 |
|  | 29.1 | 无效投标条款 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 1.投标文件未按招标文件的规定要求标志、盖章； 2.投标截止时间后送达的投标文件； 3.投标文件未按招标文件规定内容和要求编制。投标书、授权委托书等投标文件字迹潦草、模糊，且无法辨认的； 4. 投标人未按本须知的规定提交相关证明文件的； 5.报价超过预算金额（最高投标限价）的或经评标委员会认定严重偏离正常市场价格的； 6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 7.所提供的服务偏离招标要求的； 8.不具备招标文件中规定资格要求的； 9.投标人在报价时采用选择性报价； 10.未通过符合性检查的； 11.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的； 12.投标人串通投标； 13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 14.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | / | 最高投标限价 | 本项目采购人设定的最高投标限价为人民币110万元。其中包件一人民币35万元、包件二人民币40万元、包件三人民币35万元。高于最高投标限价的投标报价的投标文件视为无效且不进入评标阶段。 说明:采购人设定的最高投标限价已包含政府采购项目的采购代理服务费(即招标代理费)等相关费用本文件约定上述费用由中标供应商(成交供应商) 支付，该费用不单列在报价清单中，由投标供应商在投标时综合考虑均摊成本纳入总报价，中标供应商在中标后领取中标通知书前按本文件规定的相关时间、金额向采购代理机构一次性支付，采购人不另行单独支付相关费用。 |
|  | 22 | 资格审查 | 资格审查资料包含： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件（加盖公章）； 2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）（加盖公章）； 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（加盖公章）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供书面声明，格式附后）； 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式附后）。 6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国网页截图或信用中国下载的信用报告）； 7.为了响应本次采购项目目部分样品监测分析的时效性要求，投标人需提供保障服务承诺书。（承诺书格式自拟） 说明：1.投标供应商（申请人）必须按照上述要求提供资格审查材料，否则将会被评标委员会作无效标处理；2.除上述材料及本文件第二章投标人须知22条规定的不符合资格审查要求的情形外，评标委员会一般不应判定投标人资格审查不通过。 |
|  | 35 | 履约保证金 | 1.采购人要求中标供应商在签订合同前向采购人提交中标金额10%的履约保证金，提交形式包括现金、银行转账、履约保函等，具体提交形式由中标供应商自行选择。 2.若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标人可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构(名单可在“信用盐城”http://credit.yancheng.gov.cn/查询)，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。 |
| 重要提醒（说明） |  |  |  |
| 注1 | 投标供应商获取采购文件后，如因各种原因不能正常参加投标的，应于开标前向采购人提出书面申请并说明原因，获得采购人的认可。否则，采购人有权提出申请，视情节将其载入不诚信投标记录，并在网上予以公告2个月，在公告期间，其它政府投资项目的采购人可以据此不接受其投标。 |  |  |
| 注2 | 采购人保留根据实际情况合理调整服务需求、要求和内容的权利。 |  |  |
| 注3 | 采购人将根据采购需要，可能会不定期在发布媒介上发布该项目补充答疑等澄清修改文件、最高投标限价文件、补充公告等，各投标供应商应自行网上查寻，未能及时查阅，其引起的相关后果由投标供应商自行负责。 |  |  |
| 注4 | 投标供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问（包括询问、质疑和投诉），应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求提交书面函件至采购人。未按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定方式和时间递交的疑问（包括询问、质疑和投诉）均将根据江苏省财政厅印发的《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）规定依法不予受理或采购人有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标供应商投标结果的影响。 |  |  |
| 注5 | 采购人若收到质疑函后，将根据《政府采购质疑处理流程》（苏财购（2018）86号）审查质疑人是否具有质疑资格，经审查不具备质疑资格的，采购人将依法不予受理，并且告知质疑人不予受理的原因。不具备质疑资格的质疑人若严重扰乱本项目招投标活动秩序、造成重大影响或损失的（包括但不限于耽误工期、各项费用损失等），采购人将依法追究其法律责任并上报相关行政主管部门。 |  |  |
| 注6 | 本项目采取“资格后审”“综合评分法”，投标报价非唯一评审因素，投标供应商须综合评估自身实力水平参与本项目的投标并合理报价。最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。 |  |  |
| 注7 | 采购人对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。 |  |  |
| 注8 | 如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。 |  |  |
| 注9 | 投标供应商不得以低于成本的报价竞价，否则评标委员会将否决其投标。 |  |  |
| 注10 | 投标供应商不应当因市场信息了解缺失、自身实力不足、自身市场资源不够丰富等自身因素而向采购人提出任何不合理的请求（诉求、要求），如因投标供应商不合理的请求（诉求、要求）或不合理质疑或恶意质疑或恶意投诉等恶劣行为严重扰乱政府采购活动秩序的，采购人有权按照相关法律规定或条例对之进行处罚并上报相关主管部门予以严惩。因前述行为造成恶劣影响、经济损失、进度损失等各类损失或重大恶劣影响的，采购人有权将之列入采购人黑名单并追偿各类损失直至移交司法机关处置。 |  |  |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与交易服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。如投标文件中包含外文内容的，应主动提供简体中文译本。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1法人授权书（格式附后）

11.2投标函（格式附后）

11.3开标一览表（格式附后）

11.4资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明（格式附后）

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

（6）中小企业声明函（如为专门面向中小企业的项目，格式附后）

（7）为了响应本次采购项目目部分样品监测分析的时效性要求，投标人需提供保障服务承诺书。（承诺书格式自拟）

（8）投标人认为需要提供的其他资格要求材料

11.5盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

11.6综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）

11.7投标人员配备表（格式附后）

11.8投标分项报价表（格式附后）

11.9投标人认为有必要提供的其他相关技术材料

12、投标报价要求

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，报价应充分考虑服务期间劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人对响应报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项目的所有一切费用，包含且不限于：车辆费、人工费、报告费、机械费、设备费、材料费、保险费、税金、耗材费、运输费、印刷费、招标代理服务费等服务于本项目所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

招标人约定由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：参考《江苏省采购代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号），包件一：4500元；包件二：5000元；包件三：4500元。投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2开标一览表中的价格应与投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后九十（90）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15、投标文件签署

15.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的编制与递交

16、投标文件的编制要求

16.投标文件的密封及标记

## 16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

16.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

16.2投标语言及计量单位。

16.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

16.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

16.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

16.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

## 16.3投标文件应按以下方法装袋密封：

16.3.1投标人按本须知编制一份投标文件“正本”和四份投标文件“副本”，正本包括投标人填写的招标文件所要求提交的全部文件和资料，投标文件副本可以复印。投标人应在投标文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”字样。正、副本都应装订成册。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.1投标文件其他要求

17.1.1投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

18、投标截止日期

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标文件必须在投标截止时间前送达到前附表规定的投标地点。

18.1.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

18.1.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

18.1.4采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、迟交的投标文件

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标文件的修改和撤回

20.1.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.1.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号）”、招标项目名称和投标人名称。

20.1.3撤回投标应以书面形式通知招标人。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖公章；撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标人或邮电到达日戳时间为准。

20.1.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。开标仪式由招标代理机构或招标人主持，监管部门、甲方代表、投标方代表等参加。

21.2开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

21.3 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

21.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.6修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

21.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 资格审查通过后，采购人（或采购代理机构）将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的评审

26.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

27.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.5未通过符合性检查的；

27.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

27.1.7投标人串通投标；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3因重大变故，采购任务取消的；

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

28.3采购人将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.9条向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

29.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人提出，由采购人负责答复。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、合同签订相关事项

31. 签订合同

31.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、履约保证金

33.1在签订合同前，中标供应商须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为中标金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

33.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

33.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

33.4履约保证金的退还：

33.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

33.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

33.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

33.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

33.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34、有关说明

34.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

34.2在合同执行期间，非采购人原因引起的安全责任由中标人负责。

34.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、行政审批局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、行政审批局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

34.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

34.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至三年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

34.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

八、其他事项

★35.1政府采购代理服务费（招标代理服务费）有关约定如下：

35.1.1本招标文件约定：政府采购代理服务费（招标代理服务费）由中标供应商（中标人）代付。中标单位须在领取中标通知书前按本文的规定支付政府采购代理服务费及相关费用。中标单位如果未按规定缴纳政府采购代理服务费，将上报主管部门，并保留对其诉讼的权利。

35.1.2 政府采购代理服务费（招标代理服务费）支付时间：中标人（中标供应商）须在领取中标通知书前一次性支付，投标供应商须综合考虑此部分费用并纳入投标总报价（不得单列），采购人不另行支付。

35.1.3政府采购代理服务费收费标准（或金额）：（1）服务费计算标准为：《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）；（2）服务费计算基数为：中标金额；（3）服务费计算类别：服务类。

35.1.4中标供应商未按照上述规定支付采购代理服务费（招标代理服务费）的，采购人将拒绝发放《中标通知书》，供应商务必将此项费用综合考虑纳入报价中。

36.监督

36.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜

按有关招投标的法律法规及相关法规规定执行。

第三章  合同条款

## 滨海县政府采购合同书

## 采购项目名称：2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目

## 采购项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0023

## 采购人：盐城市滨海生态环境局

## 供应商：       （中标人）

## 合同签订时间：   年   月   日

政府采购合同

项目编号：	JSZC-320922-YTGC-G2024-0023

项目名称：2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目

甲方（采购人）：盐城市滨海生态环境局

乙方（供应商）：       （本次采购招标活动的中标人）

甲方组织实施的2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目（采购项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0023）招标活动，确认乙方为中标供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙两方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“货物”系指乙方根据合同规定须向使用方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3．“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4．“甲方”系指采购单位。

5．“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的供应商。

6．签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目》（项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2024-0023）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含乙方的《投标文件》及其中的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额（与投标价格一致）

1.本合同金额（人民币小写）：       （人民币大写）：

(1)上述金额是乙方对本次项目总报价，应充分考虑服务期间劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人对响应报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项目的所有一切费用，包含且不限于：车辆费、人工费、报告费、机械费、设备费、材料费、保险费、税金、耗材费、运输费、印刷费、招标代理服务费等服务于本项目所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、税费

投标报价中与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

四、履约保证金

1.签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金（人民币：  大写        ¥     元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

2.乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

3.履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4.履约保证金的退还：

（1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.1不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五、服务期限和标准

1.服务期限：自合同签订生效之日起至2024年11月20日止。

2.服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。

六、知识产权

乙方应保证使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、 质量保证、质量控制

1.质量保证：中标单位按照采样技术规范及省市文件有关要求开展监测。监测过程中采取合理质控措施，保障数据准确、有效。

2.质量控制：中标实验室质量控制接受采购方抽查，抽查内容包括但不限于盲样考核、实验室比对和现场监测监督、实验室检查等，中标单位应予以配合。

八、付款

本项目付款方每包件式：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；根据实际检测重点污染源排污单位数量按实结算服务费。服务期限内分两次支付服务费，第一次支付在完成本次项目总任务量的30%后，支付至合同总价的30%；第二次支付在服务期满后中标单位向采购人提交经采购方确认且考核合格的相关资料，一次性按实付清剩余检测服务费用。

注：采购方有权根据实际情况对检测重点污染源排污单位数量做相应调整，其总价按投标报价单价根据实际检测重点污染源排污单位数量最终按实结算。

九、考核标准

为了确保项目服务质量，监管企业均需编制独立的监测方案和监测报告。监测方案经由县级以上环保专家评审合格后开展监测工作，监测报告经县级以上环保专家评审合格后提交给采购方。考核结果将作为采购人支付服务费用的重要依据。综合考核的主要内容为监测方案、报告、各类原始记录的准确性、完整性、规范性；质控措施合格率和标样考核结果；服务响应时间等。

十、保密要求

供应商须在签订合同同时签订针对该项目的保密协议。协议内容包含本项目实施的全部内容等相关数据不得泄露。

十一、安全问题

监测服务过程中中标单位工作人员发生人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

十二、不可抗力

1.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，将不被没收履约保证金，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知使用方。除使用方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，使用方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议，并将相关情况报滨海县政府采购中心。

十三、仲裁

1.在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则申请仲裁。

2.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对各方均有约束力。

4.在仲裁期间，本合同应继续执行。

十四、违约终止合同

1.乙方在任何情况下都不得向使用方经办人提供任何形式的回扣，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

2.乙方未能在甲方要求的时间内（含同意延长的时间）完成监测任务、提交检测报告、监测数据汇总表、图片（影像）资料原始记录复印件等视为违约。违约二次，甲方有权终止合同。

3.除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

4.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外， 甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十五、其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

4.本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份、采购代理机构壹份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

代表人（签字）：                   代表人（签字）：

合同签订地点：                     合同签订时间： 年   月  日

第四章 项目需求

一、项目概述及要求（包件一）

1.项目内容

（1）监测内容：2024年滨海县沿海工业园区21家重点监管企业（名单附后）监督性监测服务内容主要包括：废水、废气、地下水、土壤等监测。

（2）监测频次及项目：监测频次一年一次，监测项目按照排污许可证、排放标准和管理要求确定。

（3）检测报告：中标单位出具带有CMA标识的检测报告。

2.服务期限：自合同签订生效之日起至2024年11月20日止。

3.最高限价：人民币35万元。

4.服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。

二、采购要求

1.质量保证：中标单位按照采样技术规范及省市文件有关要求开展监测。监测过程中采取合理质控措施，保障数据准确、有效。

2.质量控制：中标实验室质量控制接受采购方抽查，抽查内容包括但不限于盲样考核、实验室比对和现场监测监督、实验室检查等，中标单位应予以配合。

3.服务要求：

（1）中标单位须按照采购方及相关技术规范的要求，及时组织现场监测、样品检测、数据报送、编写报告等工作。接受采购方标样考核、样品加标考核等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经技监部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

（2）中标单位所承担的监测项目须严格遵守国家的有关法律法规、技术规范的要求。监测采样分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行，未经同意不得转包。中标单位具备检测能力的检测项目不得分包，不具备检测能力的项目需经委托方同意后分包且仅可以分包一家检测公司，分包的监测因子数量不得超过总监测因子数量的5%。中标单位应确保项目的监测质量，按时完成监测工作。

（3）中标单位对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及擅自对外提供监测数据的，除由中标单位自行承担法律责任外，采购人可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究中标单位和相关责任人的法律责任。

4.其他保证措施

（1）中标单位需在采购方指定的时间之前开展监测，并在规定时间内完成监测，上报相关资料。

（2）进行环境监测服务过程中，中标单位应安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定为1人，如需更换须提交相关离职证明；在实施监测工作的全过程中必须接受采购方的监督和质控检查，服从采购方的工作安排，并对监测工作及监测结果负责。

（3）监测服务过程中中标单位工作人员发生人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

三、服务响应

在服务期限内在数据发生异常或其他特殊情况需要增加采样时，中标单位应在4小时以内响应，6小时内达到采购人指定地点，24小时内完成采购人要求的服务。

四、考核

为了确保项目服务质量，21家重点监管企业均需编制独立的监测方案和监测报告。监测方案经由县级以上环保专家评审合格后开展监测工作，监测报告经县级以上环保专家评审合格后提交给采购方。考核结果将作为采购人支付服务费用的重要依据。综合考核的主要内容为监测方案、报告、各类原始记录的准确性、完整性、规范性；质控措施合格率和标样考核结果；服务响应时间等。

| 2024年滨海县沿海工业园区21家重点监管企业监测名单（包件1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 水环境重点排污单位 | 大气环境重点排污单位 | 土壤污染重点监管单位 | 地下水污染防治重点排污单位 | 环境风险重点管控单位 | 备注 |
| 1 | 滨海县 | 滨海吉尔多肽有限公司 |  | 是 |  |  |  | 采购 |
| 2 | 滨海县 | 滨海三甬药业化学有限公司 | 是 | 是 |  |  |  | 采购 |
| 3 | 滨海县 | 滨海雅克化工有限公司 |  | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 4 | 滨海县 | 德纳化工滨海有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |
| 5 | 滨海县 | 江苏丰华化学工业有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 6 | 滨海县 | 江苏富比亚化学品有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |
| 7 | 滨海县 | 江苏建农植物保护有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 8 | 滨海县 | 江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |
| 9 | 滨海县 | 江苏科利新材料有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 10 | 滨海县 | 江苏普信制药有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |
| 11 | 滨海县 | 江苏省盐海化工有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 12 | 滨海县 | 江苏托球农化股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |
| 13 | 滨海县 | 江苏新化化工有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 14 | 滨海县 | 江苏馨瑞香料有限公司 | 是 | 是 | 是 |  |  | 采购 |
| 15 | 滨海县 | 江苏远大仙乐药业有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |
| 16 | 滨海县 | 盐城辉煌化工有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |
| 17 | 滨海县 | 盐城开元医药化工有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |
| 18 | 滨海县 | 盐城凯利药业有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |
| 19 | 滨海县 | 盐城联合伟业化工有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |
| 20 | 滨海县 | 盐城市东港药物化工发展有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |
| 21 | 滨海县 | 滨海新化环保科技有限公司 | 是 | 是 |  |  | 是 | 采购 |

- 一、采购项目（包件二）

- 1.项目内容

- （1）4家土壤重点监管企业（名单附后）监督性监测。监测服务内容包括：企业周边土壤和地下水监测。监测频次为一年1次。监测方案、监测报告、监测点位和监测项目依据《土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32/T 4348-2022）编写和确定。同时出具带有CMA标识的检测报告。

- （2）1家地下水重点监管单位（江苏托球农化股份有限公司）监督性监测。监测服务内容包括：厂区内15个地下水井水质监测。监测频次为一年2次。监测项目依据《地下水质量标准》（GB/T 14848）中表1、表2、表2续项目（放射性指标和微生物指标除外）确定。中标单位出具带有CMA标识的检测报告。

- （3）沿海工业园区明渠底泥监督性监测。监测服务内容包括：16个点位底泥监测。监测频次为一年2次。监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）47项。中标单位出具带有CMA标识的检测报告。

- 2.服务期限：自合同签订生效之日起至2024年11月20日止。

- 3.最高限价：人民币40万元

- 4.服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。

- 二、采购要求

- 1.质量保证：监测单位按照采样技术规范及省市文件有关要求开展监测。监测过程中采取合理质控措施，保障数据准确、有效。

- 2.质量控制：实验室质量控制接受采购方抽查，抽查内容包括但不限于盲样考核、实验室比对和现场监测监督、实验室检查等，中标单位应予以配合。

- 3.服务要求：

- （1）中标单位须按照采购方及相关技术规范的要求，及时组织现场监测、样品检测、数据报送、编写报告等工作。接受采购方标样考核、样品加标考核等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经技监部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

- （2）中标单位所承担的监测项目须严格遵守国家的有关法律法规、技术规范的要求。监测采样分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行。未经同意不得转包、分包。中标单位具备检测能力的检测项目不得分包，不具备检测能力的项目需经委托方同意后分包且仅可以分包一家检测公司，分包的监测因子数量不得超过总监测因子数量的5%。中标单位应确保项目的监测质量，按时完成监测工作。

- （3）中标单位对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及擅自对外提供监测数据的，除由中标单位自行承担法律责任外，采购人可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究中标单位和相关责任人的法律责任。

- 4.其他保证措施

- （1）中标单位需在采购方指定的时间之前开展监测，并在规定时间内完成监测，上报相关资料。

- （2）进行环境监测服务过程中，中标单位应安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定为1人，如需更换须提交相关离职证明；在实施全过程中必须接受采购方的监督和质控检查，服从采购方的工作安排，并对监测工作及监测结果负责。

- （3）监测服务过程中中标单位工作人员发生人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

- 三、服务响应

- 在服务期限内在数据发生异常或其他特殊情况需要增加采样时，中标单位应在4小时以内响应，6小时内达到采购人指定地点，24小时内完成采购人要求的服务。

- 四、考核

- 为了确保项目服务质量，4家土壤重点监管企业、1家地下水试点监测单位和沿海工业园明渠底泥均需按采购对象编制独立的监测方案和监测报告。监测方案经由县级以上环保专家评审合格后开展监测工作，监测报告经县级以上环保专家评审合格后提交给采购方。考核结果将作为采购人支付服务费用的重要依据。综合考核的主要内容为监测方案、报告、各类原始记录的准确性、完整性、规范性；质控措施合格率和标样考核结果；服务响应时间等。

| 2024年滨海县4家土壤重点监管企业（包件二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 |  | 企业名称 |  |
| 1 | 滨海县 |  | 吉华十分厂 |  |
| 2 | 滨海县 |  | 北华环保 |  |
| 3 | 滨海县 |  | 艾思伊 |  |
| 4 | 滨海县 |  | 清泉公司（南厂） |  |
| 1家地下水重点排污单位 |  |  |  |  |
| 1 |  | 滨海县 |  | 江苏托球农化股份有限公司 |
| 沿海工业园明渠底泥监测（监测点位16个） |  |  |  |  |

- 一、采购项目（包件三）

- 1.项目内容

- （1）监测内容：2024年滨海县其他20家重点监管企业（名单附后）监督性监测服务内容主要包括：废水、废气、地下水、土壤等监测。

- （2）监测频次及项目：监测频次一年一次，监测项目按照排污许可证、排放标准和管理要求确定。

- （3）检测报告：中标单位出具带有CMA标志的检测报告。

- 2.服务期限：自合同签订生效之日起至2024年11月20日止。

- 3.最高限价：人民币35万元。

- 4.服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。

- 二、采购要求

- 1.质量保证：监测单位按照采样技术规范及省市文件有关要求开展监测。监测过程中采取合理质控措施，保障数据准确、有效。

- 2.质量控制：实验室质量控制接受采购方抽查，抽查内容包犄但不限于盲样考核、实验室比对和现场监测监督、实验室检查等，中标单位应予以配合。

- 3.服务要求：

- （1）中标单位须按照采购方及相关技术规范的要求，及时组织现场监测、样品检测、数据报送、编写报告等工作。接受采购方标样考核、样品加标考核等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经技监部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

- （2）中标单位所承担的监测项目须严格遵守国家的有关法律法规、技术规范的要求。监测采样分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行，未经同意不得转包。中标单位具备检测能力的检测项目不得分包，不具备检测能力的项目需经委托方同意后分包且仅可以分包一家检测公司，分包的监测因子数量不得超过总监测因子数量的5%。中标单位应确保项目的监测质量，按时完成监测工作。

- （3）中标单位对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及擅自对外提供监测数据的，除由中标单位自行承担法律责任外，采购人可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究中标单位和相关责任人的法律责任。

- 4.其他保证措施

- （1）中标单位需在采购方指定的时间之前开展监测，并在规定时间内完成监测，上报相关资料。

- （2）进行环境监测服务过程中，中标单位应安排能胜任监测任务的项目负责人，相对固定为1人，如需更换须提交相关离职证明；在实施全过程中必须接受采购方的监督和质控检查，服从采购方的工作安排，并对监测工作及监测结果负责。

- （3）监测服务过程中中标单位工作人员发生人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

- 三、服务响应

- 在服务期限内在数据发生异常或其他特殊情况需要增加采样时，中标单位应在4小时以内响应，6小时内达到采购人指定地点，24小时内完成采购人要求的服务。

- 四、考核

- 为了确保项目服务质量，20家重点监管企业均需编制独立的监测方案和监测报告。监测方案经由县级以上环保专家评审合格后开展监测工作，监测报告经县级以上环保专家评审合格后提交给采购方。考核结果将作为采购人支付服务费用的重要依据。综合考核的主要内容为监测方案、报告、各类原始记录的准确性、完整性、规范性；质控措施合格率和标样考核结果；服务响应时间等。

| 2024年其他20家重点监管企业监测名单（包件三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 水环境重点排污单位 | 大气环境重点排污单位 | 土壤污染重点监管单位 | 地下水污染防治重点排污单位 | 环境风险重点管控单位 | 备注 |  |
| 1 | 滨海县 | 滨海艾思伊环保有限公司 |  |  | 是 |  |  | 采购（土） |  |
| 2 | 滨海县 | 滨海县电镀厂 |  |  | 是 | 是 |  | 采购 |  |
| 3 | 滨海县 | 滨海县南亚再生资源利用有限责任公司 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |  |
| 4 | 滨海县 | 光大环保（盐城）固废处置有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |  |
| 5 | 滨海县 | 光大绿色危废处置（盐城）有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |  |
| 6 | 滨海县 | 江苏八巨药业有限公司（南区） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |  |
| 7 | 滨海县 | 江苏超威电源有限公司 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |  |
| 8 | 滨海县 | 盐城市沿海固体废料处置有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 采购 |  |
| 9 | 滨海县 | 盐城三顺环保科技有限公司 |  | 是 |  |  |  | 采购 | 新增 |
| 10 | 滨海县 | 滨海慧虹汽车配件有限公司 |  | 是 |  |  |  | 采购（气） | 新增 |
| 11 | 滨海县 | 盐城矽润半导体有限公司 |  | 是 |  |  |  | 采购（气） | 新增 |
| 12 | 滨海县 | 江苏美瑞格再生资源有限公司 |  |  |  |  | 是 | 采购 | 新增 |
| 13 | 滨海县 | 江苏超威电池回收有限公司 |  |  |  |  | 是 | 采购 |  |
| 14 | 滨海县 | 江苏清泉化学股份有限公司（南厂） |  | 是 | 是 |  |  | 采购 |  |
| 15 | 滨海县 | 江苏中正生化股份有限公司（南区） | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 采购 |  |
| 16 | 滨海县 | 江苏中正生化股份有限公司（北区） |  |  |  |  | 是 | 采购 | 新增 |
| 17 | 滨海县 | 江苏八巨药业有限公司（北区） |  |  |  |  | 是 | 采购 | 新增 |
| 18 | 滨海县 | 江苏清泉化学股份有限公司（北区） |  |  |  |  | 是 | 采购 | 新增 |
| 19 | 滨海县 | 江苏鑫冉农业发展有限公司 |  |  |  |  | 是 | 采购 | 新增 |
| 20 | 滨海县 | 江苏万恒铸业有限公司 |  | 是 |  |  |  | 采购 |  |

- 注：中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的的所属行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2.依据《国民经济行业分类》本采购标的所属行业适用于：其他未列明行业（技术服务业）。

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每包件各推荐1名中标候选人。

开标、评标、定标顺序均依次为先包件一、再包件二、最后包件三。在某包件被推荐为第一中标候选人，在之后包件仍参与评审但不作中标候选人推荐。约定某包件通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求的投标人（剔除在之前包件已被推荐为中标候选人的投标人），如不足3家的，该包件作流标处理。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、包件一、包件三评分标准（综合评分表）

本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且投标报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标供应商的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：①评标委员会认为投标供应商的报价明显过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。 ②符合工信部联企业【2011】300号文件规定条件的小型、微型企业，其投标总价（如有上述修正的则为修正后的投标总价）将给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除前的投标总价高于招标人设定的最高限价的仍为投标无效）。 | 30 |
| 2 | 服务方案 | 投标人根据标书需求制定本次投标的监测服务方案，评委根据服务方案的科学性、规范性、可操作性等方面进行评定。服务方案能够满足标书需求，科学规范、可操作性强得[10-15]分；服务方案基本满足标书需求、科学规范、可操作性较强得[6-10]分；监测服务方案缺乏科学规范性、可操作性一般得[2-6]分。本项最高得15分，不提供方案不得分。 | 15 |
| 3 | 人员情况 | 1.供应商拟派项目负责人具备环境监测类高级及以上工程师职称的，每提供一名得2分；具备环境监测类中级工程师职称的，每提供一名得1分。本项最高得2分，未提供不得分。 2.供应商拟派项目组人员（项目负责人除外），具备环境类或化工类专业中级及以上工程师职称的，每提供1名得1分；具备环境类或化工类专业初级工程师职称的，每提供1名得0.5分。本项最高得8分，未提供不得分。 注：本项须提供职称证书扫描件并加盖投标供应商公章及供应商为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月社保的证明材料扫描件并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 25 |
|  |  | 拟投入团队人员中具有相关培训合格证或上岗证（包含水、气环境检测项目），有1人得1分，本项最高得10分。 注：本项须提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 本项目配备的技术团队人员不少于20人，其中项目负责人不少于1名、现场采样人员不少于10人、实验室检测人员不少于9人。得5分。配备的技术团队人员15-19人，其中项目负责人1名、现场采样人员7-9人、实验室检测人员7-8人，得3分。配备的技术团队人员低于15人不得分。本项最高得5分。 注：本项须在投标文件中提供本次项目投入的人员及在相关检测领域明细表。 |  |
| 4 | 环境监测能力 | 供应商在省级及以上社会环境检测机构信息管理平台登记备案的得2分，没有备案的不得分。 注：本项须提供证明材料扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 供应商提供2021年1月1日以来参加能力验证和测量审核（仅具备能力验证资质机构组织的能力验证活动或省级及以上单位组织的能力验证活动）情况，提供相应的结果报告扫描件，每通过1个项目得1分，本项最高得3分。 |  |
| 5 | 监测服务业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过环境监测类业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 注：本项须提供项目合同和中标通知书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 | 10 |
| 6 | 服务响应保障 | 投标人承诺成立服务于本项目的固定采样保障队伍，队伍需配备至少10名采样人员及2辆运输车辆，得5分。提供购车发票及行驶证扫描件，若为租赁的，需提供租赁协议及行驶证扫描件，不提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 环境监测报告 | 投标人提供为生态环境部门服务的综合性监测报告1份，并附包括现场监测原始记录和分析原始记录以及质控措施等相关的资料。根据报告、原始记录的规范性、完整性进行质量判定，按照报告、原始记录严谨规范完整得[7-10]分，报告、原始记录较完整规范得[4-7）分，报告、原始记录完整规范性一般的得[2-4）分，未按要求提供报告的不得分。本项最高得10分。 | 10 |
| 总 分 |  |  | 100 |
| 注：①以上证书材料均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停（或无效）状态方可有效。 ②上述提及的扫描件或网络打印件材料均须加盖投标供应商公章。 ③上述评分办法中主观分部分均以0.1分为一个计分点。 ④技术方案、服务方案等方案未提供的不得分，或经评标委员会认定内容极差严重偏离采购需求的也不得分。 ⑤评标时，评标委员会专家仅依据投标供应商在投标时提供的材料评审，投标供应商未提供在投标文件中的材料不作为评审依据，投标供应商须根据《采购文件》（招标文件）的评审要求完整、齐全、详尽的准备投标材料供评标专家评审，因投标供应商提供的材料不完整、不齐全、未详尽造成的后果由投标供应商自负。除评标委员会认为可以或应当或要求投标供应商限期补充或澄清的材料外，评标专家有权不再接受投标供应商在投标文件递交截止时间后主动递交的任何补充材料。 ⑥如有未详尽部分，详见《采购文件》（招标文件）。 ⑦本表中要求加盖公章的部分均可加盖投标供应商系统内电子签章，要求提供复印件的均可使用扫描件。 |  |  |  |

包件二评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且投标报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标供应商的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：①评标委员会认为投标供应商的报价明显过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。 ②符合工信部联企业【2011】300号文件规定条件的小型、微型企业，其投标总价（如有上述修正的则为修正后的投标总价）将给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除前的投标总价高于招标人设定的最高限价的仍为投标无效）。 | 30 |
| 2 | 服务方案 | 投标人根据标书需求制定本次投标的监测服务方案，评委根据服务方案的科学性、规范性、可操作性等方面进行评定。服务方案能够满足标书需求，科学规范、可操作性强得[10-15]分；服务方案基本满足标书需求、科学规范、可操作性较强得[6-10）分；监测服务方案缺乏科学规范性、可操作性一般得[2-6）分。本项最高得15分，不提供方案不得分。 | 15 |
| 3 | 人员情况 | 1.供应商拟派项目负责人具备环境监测类高级及以上工程师职称的，每提供一名得2分；具备环境监测类中级工程师职称的，每提供一名得1分。本项最高得2分，未提供不得分。 2.供应商拟派项目组人员（项目负责人除外），具备环境类或化工类专业中级及以上工程师职称的，每提供1名得1分；具备环境类或化工类专业初级工程师职称的，每提供1名得0.5分。本项最高得8分，未提供不得分。 注：本项须提供职称证书扫描件并加盖投标供应商公章及供应商为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月社保的证明材料扫描件并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分。 | 25 |
|  |  | 供应商拟投入团队人员中具有相关土壤培训合格证或上岗证，有1人得3分，本项最高得9分。 注：本项须提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 本项目配备的技术团队人员不少于20人，其中项目负责人不少于1名、现场采样人员不少于10人、实验室检测人员不少于9人。得6分。配备的技术团队人员15-19人，其中项目负责人1名、现场采样人员7-9人、实验室检测人员7-8人，得3分。配备的技术团队人员低于15人不得分。本项最高得6分。 注：本项须在投标文件中提供本次项目投入的人员及在相关检测领域明细表。 |  |
| 4 | 环境监测能力 | 供应商在省级及以上社会环境检测机构信息管理平台登记备案的得2分，没有备案的不得分。 注：本项须提供证明材料扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人提供2021年1月1日以来参加能力验证和测量审核（仅具备能力验证资质机构组织的能力验证活动或省级及以上单位组织的能力验证活动）情况，提供相应的结果报告扫描件，每通过1个项目得1分，本项最高得3分。 |  |
| 5 | 监测服务业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过环境监测相关服务类似业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 注：本项须提供项目合同和中标通知书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分。 | 10 |
| 6 | 服务响应保障 | 投标人承诺成立服务于本项目的固定采样保障队伍，队伍需配备至少10名采样人员及2辆运输车辆，得5分。提供购车发票及行驶证扫描件，若为租赁的，需提供租赁协议及行驶证扫描件，不提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 环境监测报告 | 投标人提供为生态环境部门服务的综合性监测报告1份，并附包括现场监测原始记录和分析原始记录以及质控措施等相关的资料。根据报告、原始记录的规范性、完整性进行质量判定，按照报告、原始记录严谨规范完整得[7-10]分，报告、原始记录较完整规范得[4-7）分，报告、原始记录完整规范性一般的得[2-4）分，未按要求提供报告的不得分。本项最高得10分。 | 10 |
| 总 分 |  |  | 100 |
| 注：①以上证书材料均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停（或无效）状态方可有效。 ②上述提及的扫描件或网络打印件材料均须加盖投标供应商公章。 ③上述评分办法中主观分部分均以0.1分为一个计分点。 ④技术方案、服务方案等方案未提供的不得分，或经评标委员会认定内容极差严重偏离采购需求的也不得分。 ⑤评标时，评标委员会专家仅依据投标供应商在投标时提供的材料评审，投标供应商未提供在投标文件中的材料不作为评审依据，投标供应商须根据《采购文件》（招标文件）的评审要求完整、齐全、详尽的准备投标材料供评标专家评审，因投标供应商提供的材料不完整、不齐全、未详尽造成的后果由投标供应商自负。除评标委员会认为可以或应当或要求投标供应商限期补充或澄清的材料外，评标专家有权不再接受投标供应商在投标文件递交截止时间后主动递交的任何补充材料。 ⑥如有未详尽部分，详见《采购文件》（招标文件）。 ⑦本表中要求加盖公章的部分均可加盖投标供应商系统内电子签章，要求提供复印件的均可使用扫描件。 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

说明：本章提供的格式，投标供应商可以根据自身情况在现有格式上增加或补充，但不得删减或改变已提供的格式的实质性内容，否则评标委员会有权对之做出不利的评审判断。

封 套 （参 考 格 式 ）

2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方 服务项目（包件 ） 投标文件 投标供 应 商 ： ****** （盖 章 ） 法定代表人： （签字或盖章 ） 2024年 **月 **日 **时 前 不 得 开 启 二〇二四年**月**日

投 标 书 封 面 （参 考 格 式 ）

正 本/副 本 2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方 服务项目（包件 ） 投标文件 投标供 应 商 ： ****** （盖 章 ） 法定代表人： （签字或盖章 ） 2024年 **月 **日 **时 前 不 得 开 启 二〇二四年**月**日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格分 |  |
| 商务分 |  |
| 技术分 |  |
| 服务分 |  |
| 其他（如有） |  |

注：1.技术方案如页面篇幅过多的，可在本表修改备注页码；内容篇幅适中的，是否编制页码不作强制要求，投标供应商自行酌情考虑。

2.评分索引表可以与投标文件一同装订或单独打印一份与投标文件放在同一封袋中，以方便评标委员会对投标文件的评审。

一、法人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加编号为 	JSZC-320922-YTGC-G2024-0023 的  （项目名称）  招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标供应商：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

二、投标函

致：（采购人全称）

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人__________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

## 8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人（公章）：

日           期：________年____月____日

三、开标一览表（包件   ）

| 项目编号 | JSZC-320922-YTGC-G2024-0023 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年盐城市滨海生态环境局监督性监测购买第三方服务项目 |
| 投标报价（大写）： 小写： 元 |  |
| 服务期限： 。 |  |
| 服务标准：符合国家、省现行规定相关标准。 |  |
| 小微企业： □是 □否 详见 页 《中小企业声明函》 |  |
| 备注： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；在投标文件正本中未完整、准确填写开标一览表的后果自负。

四、资格性审查响应对照表

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 投标供应商认为需要提供的其他资格要求材料 |  |  |

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________

日期：______年    月    日

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国截图或信用中国下载的信用报告）。

投标供应商认为需要提供的其他资格要求材料

五、符合性检查响应对照表（格式）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件组成完整、齐全、无误，内容真实、有效 |  | / |
| 2 | 投标报价未超过采购预算或最高限价且不低于企业成本价 |  |  |
| 3 | 投标文件按照规定进行签署、盖章、密封 |  | / |
| 4 | 投标文件按照规定的格式、内容进行编制 |  | / |
| 5 | 投标文件的编制规范、内容清晰可辩 |  | / |
| 6 | 投标的服务响应招标文件的商务、技术、期限、标准、承诺等各项强制性、实质性要求 |  | / |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  | / |

六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

七、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、综合评分材料

九、投标单位人员情况表（拟派人员配备表）（包件  ）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 从业 年限 | 拟任职务 | 资格资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注： 行数不够，可自行添加。

- 投标分项报价表（包件  ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括服务期间劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人对响应报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项目的所有一切费用，包含且不限于：车辆费、人工费、报告费、机械费、设备费、材料费、保险费、税金、耗材费、运输费、印刷费、招标代理服务费等服务于本项目所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。