昆山市政府采购

招标文件

招 标 人：昆山高新技术产业开发区管理委员会

（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

项目名称：2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、

堤防管护服务

项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0012

昆山品正建设顾问有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、堤防管护服务JSZC-320583-KSPZ-G2025-0012招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年06月06日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0012号

2、项目名称：2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、堤防管护服务

3、预算金额：3437.5778万元（采购包1：1457.1248万元；采购包2：1277.2425万元；采购包3：703.2105万元）

4、最高限价：3231.323132万元（采购包1：1369.697312万元；采购包2：1200.60795万元；采购包3：661.01787万元）

5、采购需求：详见招标文件。

| 采购包 | 采购包名称 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 高新区北部片区 | 1457.1248万元 | 1369.697312万元 |
| 采购包2 | 高新区南部片区 | 1277.2425万元 | 1200.60795万元 |
| 采购包3 | 高新区中部片区 | 703.2105万元 | 661.01787万元 |
| 注：①开评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3进行。 ②投标人可以选择一个或多个采购包进行投标，但最多只能中其中一个采购包，进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商数量不得少于3家（已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审），否则应认定该采购包招标失败。 ③投标人的报价不得超过每个采购包的最高限价，否则为无效投标。 |  |  |  |

6、合同履行期限：叁年。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：“2024-2025年度昆山高新区站闸、堤防、涉水监管及道路积水巡查项目”的成交人不得再参加本项目的招标活动。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年06月06日9:30（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

单位名称：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

单位地址：昆山市前进西路1899号

联系人：黄科

联系电话：0512-55170762

- 2、采购代理机构信息

- 单位名称：昆山品正建设顾问有限公司

- 单位地址：昆山市登云路388号7号楼

- 联系人：闵晓艳、范晨阳

- 联系电话：0512-55191895

- 项目联系方式

- 项目联系人：闵晓艳、范晨阳

- 电话：0512-55191895

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于昆山品正建设顾问有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山品正建设顾问有限公司。

2、词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、招标文件的澄清和修改

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清和修改

2.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

2.5投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

三、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

1、投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2、招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3、勘察现场（如有需要）

3.1投标人可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

3.2招标人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1、投标人对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标人应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

3、投标人应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应投标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择对投标其中部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

（五）投标文件的组成

1、基本目录

1.1投标文件封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标人名称、采购包号）

1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3资格证明文件（必须提供以下材料，联合体投标的各方均需提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（以下三项至少提供一项）

1.3.2.1中小企业声明函；（格式见第三章）

1.3.2.2残疾人福利性单位声明函；（格式见第三章）

1.3.2.3监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

1.3.3本项目的特定资格要求：

1.3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图；（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

1.3.3.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

以上“1.3”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。

1.4符合性审查（必须提供以下1.4.1-1.4.5对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）

1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）

1.4.3投标人情况表；（格式见第三章）

1.4.4偏离表；（格式见第三章）

1.4.5人员工资费用承诺书；（格式见第三章）

1.4.6授权委托书、双方身份证、投标人为被授权人近期缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

1.4.7其他有关符合性证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.5技术及其他部分

1.5.1评审所需的相关证明材料；（技术方案、人员配置、业绩等）

1.5.2拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章）

1.5.3拟投入机械、工具、消耗品等一览表；（格式见第三章）

2、要求

2.1投标人必须提交“1.1-1.4”款规定的资料，并按格式要求签章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2投标人所提交资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.5如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

- 在招标文件允许的情况下，投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1、投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

1.3 投标人提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件提交不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2、投标文件的撤回和修改

2.1 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、质疑

1、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑（接收信息详见第一章招标代理机构联系事项）。投标人应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑采购内容、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

2.8投标人委托被授权人进行质疑，应当提交投标人签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3、投标人不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1、招标代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据招标人授权由招标代理机构主持。

2、投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3、开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

（二）资格审查、符合性审查

1、采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）对投标人及投标文件的审核

1、招标人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标。

2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或经营者等）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上一条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

7、下列投标文件为无效投标：

7.1与招标文件有重大偏离；

7.2投标人的报价是选择性的；

7.3投标报价超过采购包的最高限价；

7.4 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

7.5不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

7.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

7.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

（五）投标的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标人的澄清、说明或者补正采用线上方式: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（六）投标文件的评价和比较

1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

3、招标代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1、在采购过程中，每个采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标人不足三家的；

1.2对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4投标人的报价均超过了最高限价；

1.5因重大变故，采购任务取消的；

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

1.7因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

2、废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1、中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。

1.3招标代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标人如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向招标代理机构提出。

2、中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同的签订

3.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、履约保证金

4.1中标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳）,在签订合同时交纳履约保证金。

九、其他事项

1、中标服务费：中标人根据每个采购包预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费：100万元以下部分收取1. 5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%，不足叁仟元按叁仟元整收取）。该费用应在领取中标通知书前付清。中标人如果未按规定交纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。中标服务费缴纳账户：（昆山品正建设顾问有限公司  帐  号：3225 0198 6483 0000 1098 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行）。

2、监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、项目未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

4、中标后中标人须向招标代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | Error: Reference source not found |
| 二 | Error: Reference source not found |
| 三 | Error: Reference source not found |
| 四 | Error: Reference source not found |
| 五 | 投标人情况表 |
| 六 | 六、偏离表 |
| 七 | 人员工资承诺书 |
| 八 | 一、开标一览表 |
| 九 | 拟投入项目组人员一览表 |
| 十 | 拟投入机械、工具、消耗品等一览表 |
| 十一 | 四、投标承诺函 |
| 十二 | 残疾人福利性单位声明函 |

一、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）： 供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

三、公开分项报价

公开分项报价（采购包1：高新区北部片区）

| 序号 | 经费项目 | 项目名称 |  | 要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单位 | 服务期 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 作业费用 | 项目主管 |  | ①人员要求：30-55周岁，具有相关管理经验。 ②工作内容：管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与招标人的工作对接。 ③工作时间：07:30-11:30，13:00-17:00，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 2 |  | 管护员 （堤防+站闸） |  | ①人员要求：30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责堤防的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 8 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 3 |  | 站闸电气管理员 |  | ①人员要求：要求年龄在法定工作年龄内，具有相关部门颁发的电工证。有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域内所有站闸至少全部巡查两遍。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 4 |  | 排涝站管护员 |  | ①人员要求：30-59周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 10 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
|  |  | 排涝站管护员 |  | ①人员要求：60-65周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 15 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 5 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 社区强排站远程 运维 | 运行服务 |  | 含远程运维所需的设备、人工、运输等一切费用。 | 47 | 个 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 7 |  | 平台软件运维 |  |  | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 8 |  | 配件维修 |  |  | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 9 |  | 新增点位 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水循环及截污闸 |  | 截污设备 | 50WQ30-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，1水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 12 |  |  |  | 巡视、闸门养护维修、更换配件、阀开关，1截污闸 | 39 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 13 |  |  |  | 65WQ50-10-3/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 14 |  |  |  | 巡视、闸门养护维修、更换配件、阀开关，2截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 15 |  |  |  | 50WQ30-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，3水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 16 |  |  |  | 50WQ30-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 15 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 17 |  |  |  | 混凝土井1500*1500，2截污闸 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 18 |  |  |  | 巡视、闸门养护维修、更换配件、阀开关，3截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 19 |  |  |  | 80WQ60-10-4/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，1水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 20 |  |  |  | 50WQ30-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，2截污闸 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 21 |  |  |  | 65WQ60-10-3/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 22 |  |  |  | 65WQ60-10-3/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，2截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 23 |  |  |  | 80WQ60-10-4/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 24 |  |  |  | 80WQ30-10-4/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 7 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 25 |  |  |  | 100WQ100-10-7.5/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 6 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 26 |  |  |  | 100WQ100-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 16 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 27 |  |  |  | 150WQ200-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 28 |  |  |  | 100WQ100-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，2截污闸 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 29 |  |  |  | 100WQ100-10-5.5/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，9截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 30 |  |  |  | 150WQ150-10-15/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，4水泵，8截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 31 |  |  | 水循环设备 | 100WQ100-12-7.5/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，1蝶阀 | 2 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 32 |  |  |  | 100WQ100-12-7.5/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2蝶阀 | 11 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 33 |  |  |  | 150WQ150-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2蝶阀 | 14 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 34 |  |  |  | 100WQ100-12-7.5/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，4蝶阀 | 1 | 套 |  | 元/年 | 2年 |  |
| 35 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 管理费+利润 |  |  | 以上各项之和*费率，巡视车、接送车辆、设施设备等费用算在管理费中，管理费和利润费率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 37 | 税率 |  |  | 以上各项之和*税率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 38 | 小计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 以上人员及设施设备数量为最低配置要求，投标人可根据自身实力进行投报，不得低于最低配置要求否则为无效投标。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包2：高新区南部片区）

| 序号 | 经费项目 | 项目名称 |  | 要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单位 | 服务期 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 作业费用 | 项目主管 |  | ①人员要求：30-55周岁，具有相关管理经验。 ②工作内容：管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与招标人的工作对接。 ③工作时间：07:30-11:30，13:00-17:00，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 2 |  | 管护员 （堤防+站闸） |  | ①人员要求：30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责堤防的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 8 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 3 |  | 站闸电气管理员 |  | ①人员要求：要求年龄在法定工作年龄内，具有相关部门颁发的电工证。有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域内所有站闸至少全部巡查两遍。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 4 |  | 排涝站管护员 |  | ①人员要求：30-59周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 11 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
|  |  | 排涝站管护员 |  | ①人员要求：60-65周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 16 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 5 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水循环及截污闸 |  | 截污设备 | 巡视、闸门养护维修、更换配件、阀开关，1截污闸 | 8 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 7 |  |  |  | 巡视、清理截污箱、电子阀维修保养，2水泵，1截污闸 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 8 |  |  |  | 50WQ30-10-2.2/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 32 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 9 |  |  |  | 80WQ60-10-4/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 10 |  |  |  | 80WQ60-10-4/巡视 、清淤、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵，1截污闸 | 2 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 11 |  |  | 水循环设备 | 100WQ250-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，1水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 12 |  |  |  | 100WQ150-12-11/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 3 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 13 |  |  |  | 150WQ200-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，2水泵 | 19 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 14 |  |  |  | 100WQ100-12-7.5/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，3水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 15 |  |  |  | 200WQ500-25-37/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，3水泵 | 5 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 16 |  |  |  | 150WQ200-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，4水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 17 |  |  |  | 150WQ250-12-15/巡视 、清理垃圾、养护维修、清理水泵垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵，6水泵 | 1 | 套 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 18 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 管理费+利润 |  |  | 以上各项之和*费率，巡视车、接送车辆、设施设备等费用算在管理费中，管理费和利润费率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 税率 |  |  | 以上各项之和*税率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上人员及设施设备数量为最低配置要求，投标人可根据自身实力进行投报，不得低于最低配置要求否则为无效投标。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价（采购包3 ：高新区中部片区）

| 序号 | 经费项目 | 项目名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单位 | 服务期 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 作业费用 | 项目主管 | ①人员要求：30-55周岁，具有相关管理经验。 ②工作内容：管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与招标人的工作对接。 ③工作时间：07:30-11:30，13:00-17:00，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 2 |  | 管护员 （堤防+站闸） | ①人员要求：30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责堤防的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 6 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 3 |  | 站闸电气管理员 | ①人员要求：要求年龄在法定工作年龄内，具有相关部门颁发的电工证。有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域内所有站闸至少全部巡查两遍。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 4 |  | 排涝站管护员 | ①人员要求：30-59周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 11 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
|  |  | 排涝站管护员 | ①人员要求：60-65周岁，身体健康，掌握游泳技能。 ②工作内容：驻站看护，负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。 ③工作时间：08:00-11:00，13:00-16:30，月休4天。 ④持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月至9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。 | 16 | 人 |  | 元/人·月 | 36月 |  |
| 5 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 站闸远程启闭（汛期期间派驻技术人员24小时驻场） | 硬件维护 | 定期巡检：每月检查泵站控制设备，包括水位传感器、泵站电表设备、泵站网络、数字传感器等。 更换易损件：根据使用情况定期更换易损件，如交流塑壳断路器、交流接触器、继电器、导轨式开关电源、电流互感器等。 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 7 |  | 软件维护 | 系统更新：定期更新操作系统、数据库和应用程序。 数据备份：每周备份数据，确保数据安全。 日志分析：每月分析系统日志，及时发现并解决问题。 安全防护：定期更新防火墙和杀毒软件，进行安全漏洞扫描 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 8 |  | 远程监控与诊断 | 实时监控：通过远程监控系统实时查看设备状态。 故障预警：设置预警机制，及时发现潜在故障。 远程诊断：通过远程诊断工具分析故障原因，提供解决方案。 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 9 |  | 现场维护 | 应急响应：接到故障报警后，技术人员1小时内到达现场。 故障排除：现场诊断并修复故障，恢复系统运行。 维护报告：每次维护后提交详细报告，记录问题和解决方案 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 10 |  | 视频监控 | 定期巡检设备：定期对监控系统进行全面检查，记录设备状态。（摄像机、线路、存储设备等） 软件更新与维护：固件升级、软件更新等 网络与电源检查：检查网络是否稳定，确保视频流传输顺畅；确保电源稳定，避免因电压波动导致设备损坏等 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 11 |  | 应急预案 | 应急响应：制定应急预案，明确响应流程和责任人。 备用设备：准备备用设备，确保故障时快速替换。 | 1 | 项 |  | 元/年 | 3年 |  |
| 12 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管理费+利润 |  | 以上各项之和*费率，巡视车、接送车辆、设施设备等费用算在管理费中，管理费和利润费率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 税率 |  | 以上各项之和*税率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、以上人员及设施设备数量为最低配置要求，投标人可根据自身实力进行投报，不得低于最低配置要求否则为无效投标。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、投标承诺函

投标承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

六、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 七、人员工资承诺书

- 人员工资承诺书

# 昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

# 如我方被评选为中标人，服务过程中我方承诺：

# ①我方支付给员工的工资不低于国家规定相关标准；

# ②正常作业时间为每日8小时，8小时以外的工作时间我方将按劳动合同支付加班费；

# ③我方将按规定支付国假日加班费用及夏季高温费、发放年度奖励；

# ④我方将按文件规定为符合要求的人员缴纳各种社会保险等；

# ⑤我方绝不拖欠所聘人员工资，做到按月足额发放，招标人支付不足部分自行垫付。

# 如我方未履行承诺，我方愿意承担一切违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

八、授权委托书

授权委托书

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）         （身份证号）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的         （姓名）         （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山品正建设顾问有限公司组织实施的编号         的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标人为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

九、拟投入项目组人员一览表

（1）项目主管配备表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 现住址 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 就业状况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |

注：中标后，招标人将对项目主管在岗情况进行不定期检查，投标人不得无故更换项目主管，否则招标人将有权作出处罚直至终止合同。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（2）项目组成员配置表

| 序号 | 岗 位 | 人员配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. | .. | .. | .. |
| 人员合计： 人 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、拟投入机械、工具、消耗品等一览表

拟投入机械、工具、消耗品等一览表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、本次采购项目所属行业为 水利、环境和公共设施管理业 。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

第四章   采购需求

- 一、项目名称：2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、堤防管护服务

- 二、服务期限：叁年

- 三、项目内容及要求

- （一）采购包1：高新区北部片区

1、发包内容

（1）包括民营联圩、新江联圩、同心联圩、更娄联圩的所有排涝站、防洪闸及其附属设施的看护、基本水电维修及排涝运行、站闸管理范围内的站内环境卫生，堤防巡查和管护工作；水循环、截污闸及其附属设施的维保、巡检、运行等工作。截污闸及水环境维护保养等其他重大管理事项均由昆山市水事中心高新区管理站牵头，中标人协助实施，产生费用由中标人承担。其他生产生活用电、通讯费用由中标人承担。

（2）包括服务范围内活水畅流操作、三闸兼管、发电机组兼管、站闸绿化管护和零星维修、拦污栅杂物船只清理等，服务所需的设备、人工、运输等一切费用包含在投标报价中。

（3）包括社区强排站远程运维，含运行服务、平台软件运维、配件维修、新增点位，服务所需的设备、人工、运输等一切费用包含在投标报价中。

（4）包括2026、2027年度（2年）高新区范围内中环内水循环及截污闸设备巡视、清淤、养护维修、清理垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵等，服务所需的设备、人工、材料、运输等一切费用包含在投标报价中，具体清单详见附件。

（5）负责每月台账资料整理及招标人交办的服务范围内其他各类事项。

（6）合同服务期内，以上发包内容如有变化，服务费用不做调整。

2、人员配备及相关要求

（1）项目主管 1人，要求年龄在30-55周岁，具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关管理经验。项目主管应管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与昆山市水事中心高新区管理站的工作对接。项目主管应在上级部门规定的时间内组织完成民生110，数字城管，河长办交付的问题整改任务，同时全面配合昆山市水事综合管理中心高新区管理站及上级主管部门的检查考核工作。另5月-9月属于汛期，项目主管须按照防汛指挥部门及招标人的要求24小时在岗。此外，还应做好高新区北部片区站闸、水循环设施、堤防管工作和工作台账的汇总整理。

（2）管护员（堤防+站闸）8人，要求年龄在30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责区域范围内堤防站闸的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。每周对负责区域范围内所有堤防站闸至少全部巡查一遍。巡查效果须按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

（3）站闸电气管理员1人，要求年龄在法定工作年龄内，同时具有相关部门颁发的高、低压电工证，也可根据自身情况至少配备高压、低压电工各1人（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域范围内所有站闸至少全部巡查两遍，负责站闸生活水电维修。保证按照昆山市水事综合管理中心高新区管理站的工作要求进行排涝及活水畅流工作。向项目主管负责，做好与昆山市水事综合管理中心高新区管理站片区负责人和维修组的工作对接。记录整理工作台账，形成台账资料。

（4）排涝站管护员25人，要求年龄在30-65周岁（60周岁以下人员不少于10人），优先录用现有人员，身体健康，掌握游泳技能。负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。

（5）机动人员若干，符合法定劳动年龄要求，紧急情况时接受招标人的随时调配。

3、人员工作时间和要求

（1）项目主管07：30-11：30， 13：00-17：00，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（2）管护员（堤防+站闸）：8：00-11：00， 13：00-16：30，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（3）站闸电气管理员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天。持持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（4）排涝站管护员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天，具体按招标人要求。对昆山市水事综合管理中心高新区管理站的排涝任务做到响应迅速；严格执行昆山市水事综合管理中心高新区管理站制定的活水畅流调度方案并做好运行记录；对所有排涝站做到每日一次保洁和设备设施的检查；做好站区内日常管理。管理效果要求按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

注：若遇市、区政府的重大活动，中标人应无条件服从招标人对站闸和堤防管护作业时间的调整要求。

4、社区强排站远程运维（具体按招标人要求）

（1）全面负责强排设备的日常运维，其中易耗件更换、仪表测量的周期频次以环保要求为准。

①保养仪表：每月至少对整个系统（包括数据存储/控制系统）的运行状态和主要参数进行一次检查，判断运行是否正常；

②按时提供仪表所需的易耗件并更换；

③按环保规范要求按时校准仪表；

④保证平台数据和仪表数据一致，并正确传输至平台。

（2）故障维护

①故障修复：发现故障或接到招标人故障报修后，故障修复时间≤24小时；

②应急监测：仪表故障修复时间大于24小时，须在故障期内提供有资质人员或单位应急监测，监测间隔≤24小时，监测分析结果报送招标人；

③重大故障解决：设备出现重大故障，短时间无法修复的，中标人须在72小时内使用备机替换，并将数据上传；

④查出故障，需更换配件而产生维修费用的，及时向招标人报价，经招标人确认后，立即提供全新的配件进行更换；报价得不到招标人认可或新配件到货周期长的，成交单位须立即使用临时配件，恢复仪表正常运行。

（3）质控要求

①保证现场仪表数据与平台数据一致；

②保证上传至平台数据保持完整性（含故障维护系统内备案）。

（4）台账要求

①台账记录样式、内容严格按要求制作，记录完整，字迹清晰，填写规范，摆放整齐；

②台账记录包含：日常检查记录、易损件更换记录、故障维修记录。

（5）其它要求

①维护人员须向招标人报备；

②运维人员负责设备卫生。

（6）新增点位20个，包含红旗社区（双鹤东苑门卫）、红旗社区（化建西村4号楼）、红旗社区（阀门厂5号楼）、柏庐社区（生化小区站柏庐中路472号楼东侧）、泾河社区（庙泾河3号泵站御墅临峰北门靠东）、红峰社区（红峰新村南区红峰新村13号楼西侧主干道到底）、玉峰社区（景阳新村景阳新村1号楼北侧）、新昆社区（樾阁花园樾阁花园最北侧靠近张家港河）、仓基街（玉峰大桥东玉峰大桥东侧桥洞处（入欧尚道路））、正阳社区（西桥新村西南侧河边）、汉林路强排站、三号河强排站、五号河强排站、胜利东站、红卫站、虹桥路雨水泵站、柏庐泵强排站、紫竹路强排站、娄苑路强排站、昆太路雨水泵站，每个点位配备如下，具体按招标人要求。

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区强排站新增点位 | 开关电源 | 1个 |  |
|  | 触摸屏 | 1个 |  |
|  | 断路器 | 1个 |  |
|  | 485集线器 | 1个 |  |
|  | 电流传感器3组 | 3个 |  |
|  | 4GDTU传输模块 | 1个 |  |
|  | 不锈钢防护箱 | 1个 |  |
|  | 接线端子 | 1个 |  |
|  | 产品组装 | 1项 |  |
|  | 设备软件 | 1项 |  |
|  | 安装调试及试运行 | 1项 |  |
|  | 辅材 | 1项 |  |
|  | 通讯费 | 1年 |  |
|  | 运维费 | 1年 |  |
|  | 室外浇筑基础、排管排线 | 1项 |  |

5、设施设备管理要求

招标人在项目服务区域内配备办公场所一处，中标人需在中标后20日内配备相关办公设施（包括会议室及电脑、打印机等），符合性审查文件中提供承诺书，否则为无效投标。其他设施设备管理要求如下：

（1）中标人负责提供站闸及堤防管理所须的设施设备，至少包含12辆巡逻电瓶车、1辆抽粪车、1架无人机，作业所需电费、油费、水费、车辆使用费、维修费、折旧费等一切费用包含在投标报价中。

（2）中标人负责全部设施设备的使用及日常维修保养。

（3）昆山市水事综合管理中心高新区管理站向中标人无偿提供排涝站管理值班用房，中标人负责排涝站配电间、泵房、值班室等所有区域内的设施管理与维护。排涝站上的生活用水及电灯、门窗等零星维修所产生的费用均由中标人负责。

6、附件

7、本项目实际管理方为昆山市水事综合管理中心高新区管理站。

- （二）采购包2：高新区南部片区

1、发包内容

（1）包括吴淞联圩、城南联圩的所有排涝站、防洪闸及其附属设施的看护、基本水电维修及排涝运行、站闸管理范围内的站内环境卫生，堤防巡查和管护工作；水循环、截污闸及其附属设施的维保、巡检、运行等工作。截污闸及水环境维护保养等其他重大管理事项均由昆山市水事中心高新区管理站牵头，中标人协助实施，产生费用由中标人承担。其他生产生活用电、通讯费用由中标人承担。

（2）包括服务范围内活水畅流操作、三闸兼管、发电机组兼管、站闸绿化管护和零星维修、拦污栅杂物船只清理等，服务所需的设备、人工、运输等一切费用包含在投标报价中。

（3）包括高新区范围内中环外水循环及截污闸设备巡视、清淤、养护维修、清理垃圾、更换损坏电器元件、阀门、开关泵等，服务所需的设备、人工、材料、运输等一切费用包含在投标报价中，具体清单详见附件。

（4）负责每月台账资料整理及招标人交办的服务范围内其他各类事项。

（5）合同服务期内，以上发包内容如有变化，服务费用不做调整。

2、人员配备及相关要求

（1）项目主管 1人，要求年龄在30-55周岁，具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关管理经验。项目主管应管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与昆山市水事中心高新区管理站的工作对接。项目主管应在上级部门规定的时间内组织完成民生110，数字城管，河长办交付的问题整改任务，同时全面配合昆山市水事综合管理中心高新区管理站及上级主管部门的检查考核工作。另5月-9月属于汛期，项目主管须按照防汛指挥部门及招标人的要求24小时在岗。此外，还应做好高新区南部片区站闸、水循环设施、堤防管工作和工作台账的汇总整理。

（2）管护员（堤防+站闸）8人，要求年龄在30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责区域范围内堤防站闸的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。每周对负责区域范围内所有堤防站闸至少全部巡查一遍。巡查效果须按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

（3）站闸电气管理员1人，要求年龄在法定工作年龄内，同时具有相关部门颁发的高、低压电工证，也可根据自身情况至少配备高压、低压电工各1人（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域范围内所有站闸至少全部巡查两遍，负责站闸生活水电维修。保证按照昆山市水事综合管理中心高新区管理站的工作要求进行排涝及活水畅流工作。向项目主管负责，做好与昆山市水事综合管理中心高新区管理站片区负责人和维修组的工作对接。记录整理工作台账，形成台账资料。

（4）排涝站管护员27人，要求年龄在30-65周岁（60周岁以下人员不少于11人），优先录用现有人员，身体健康，掌握游泳技能。负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。

（5）机动人员若干，符合法定劳动年龄要求，紧急情况时接受招标人的随时调配。

3、人员工作时间和要求

（1）项目主管07：30-11：30， 13：00-17：00，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（2）管护员（堤防+站闸）：8：00-11：00， 13：00-16：30，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（3）站闸电气管理员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天。持持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（4）排涝站管护员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天，具体按招标人要求。对昆山市水事综合管理中心高新区管理站的排涝任务做到响应迅速；严格执行昆山市水事综合管理中心高新区管理站制定的活水畅流调度方案并做好运行记录；对所有排涝站做到每日一次保洁和设备设施的检查；做好站区内日常管理。管理效果要求按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

注：若遇市、区政府的重大活动，中标人应无条件服从招标人对站闸和堤防管护作业时间的调整要求。

4、设施设备管理要求

招标人在项目服务区域内配备办公场所一处，中标人需在中标后20日内配备相关办公设施（包括会议室及电脑、打印机等），符合性审查文件中提供承诺书，否则为无效投标。其他设施设备管理要求如下：

（1）中标人负责提供站闸及堤防管理所须的设施设备，至少包含6辆巡逻电瓶车、1辆抽粪车、1架无人机，作业所需电费、油费、水费、车辆使用费、维修费、折旧费等一切费用包含在投标报价中。

（2）中标人负责全部设施设备的使用及日常维修保养。

（3）昆山市水事综合管理中心高新区管理站向中标人无偿提供排涝站管理值班用房，中标人负责排涝站配电间、泵房、值班室等所有区域内的设施管理与维护。排涝站上的生活用水及电灯、门窗等零星维修所产生的费用均由中标人负责。

5、附件

6、本项目实际管理方为昆山市水事综合管理中心高新区管理站。

- （三）采购包3：高新区中部片区

1、发包内容

（1）包括高新区江浦圩、庙泾圩、玉山圩、朝阳圩范围内的所有排涝站、防洪闸及其附属设施的看护、基本水电维修及排涝运行、站闸管理范围内的站内环境卫生，堤防巡查和管护工作。其他生产生活用电、通讯费用由中标人承担。

（2）包括服务范围内活水畅流操作、三闸兼管、发电机组兼管、站闸绿化管护和零星维修、拦污栅杂物船只清理等，服务所需的设备、人工、运输等一切费用包含在投标报价中。

（3）包括高新区范围内站闸远程启闭（硬件维护、软件维护、远程监控与诊断、现场维护、视频监控、应急响应等），汛期5月-9月期间须派驻技术人员24小时驻场。服务所需的设备、人工、运输等一切费用包含在投标报价中。

（4）负责每月台账资料整理及招标人交办的服务范围内其他各类事项。

（5）合同服务期内，以上发包内容如有变化，服务费用不做调整。

2、人员配备及相关要求

（1）项目主管 1人，要求年龄在30-55周岁，具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关管理经验。项目主管应管理所有人员，组织其完成项目服务工作，并做好与昆山市水事中心高新区管理站的工作对接。项目主管应在上级部门规定的时间内组织完成民生110，数字城管，河长办交付的问题整改任务，同时全面配合昆山市水事综合管理中心高新区管理站及上级主管部门的检查考核工作。另5月-9月属于汛期，项目主管须按照防汛指挥部门及招标人的要求24小时在岗。此外，还应做好高新区中部片区站闸、堤防管工作和工作台账的汇总整理。

（2）管护员（堤防+站闸）6人，要求年龄在30-55周岁，具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责区域范围内堤防站闸的经常性巡查，垦种、杂草的清理，标牌、界桩、里程桩的维护。每周对负责区域范围内所有堤防站闸至少全部巡查一遍。巡查效果须按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

（3）站闸电气管理员1人，要求年龄在法定工作年龄内，同时具有相关部门颁发的高、低压电工证，也可根据自身情况至少配备高压、低压电工各1人（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）。具有相关工作经验，身体健康，掌握游泳技能。负责所有排涝站、防洪闸及其附属设施的巡查管护，及时处理或向上反映发现的问题，每周对负责区域范围内所有站闸至少全部巡查两遍，负责站闸生活水电维修。保证按照昆山市水事综合管理中心高新区管理站的工作要求进行排涝及活水畅流工作。向项目主管负责，做好与昆山市水事综合管理中心高新区管理站片区负责人和维修组的工作对接。记录整理工作台账，形成台账资料。

（4）排涝站管护员27人，要求年龄在30-65周岁（60周岁以下人员不少于11人），优先录用现有人员，身体健康，掌握游泳技能。负责区域内排涝站和防洪闸的管护运行以及水环境调度运行，负责发电机组的带泵试运行工作，汛期半个月一次，非汛期一个月一次，每次20分钟。

（5）机动人员若干，符合法定劳动年龄要求，紧急情况时接受招标人的随时调配。

3、人员工作时间和要求

（1）项目主管07：30-11：30， 13：00-17：00，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（2）管护员（堤防+站闸）：8：00-11：00， 13：00-16：30，月休4天。持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（3）站闸电气管理员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天。持持续性降雨、强降雨、台风天气、汛期5月-9月，按天气需求，须全天24小时保持通讯畅通，收到通知后半小时内到达现场，具体以招标人要求为准。

（4）排涝站管护员：8：00~11：00， 13：00~16：30，月休4天，具体按招标人要求。对昆山市水事综合管理中心高新区管理站的排涝任务做到响应迅速；严格执行昆山市水事综合管理中心高新区管理站制定的活水畅流调度方案并做好运行记录；对所有排涝站做到每日一次保洁和设备设施的检查；做好站区内日常管理。管理效果要求按照市水务局及昆山市水事综合管理中心高新区管理站相关考核标准。

注：若遇市、区政府的重大活动，中标人应无条件服从招标人对站闸和堤防管护作业时间的调整要求。

4、设施设备管理要求

招标人在项目服务区域内配备办公场所一处，中标人需在中标后20日内配备相关办公设施（包括会议室及电脑、打印机等），符合性审查文件中提供承诺书，否则为无效投标。其他设施设备管理要求如下：

（1）中标人负责提供站闸及堤防管理所须的设施设备，至少包含6辆巡逻电瓶车、1辆抽粪车、1架无人机，作业所需电费、油费、水费、车辆使用费、维修费、折旧费等一切费用包含在投标报价中。

（2）中标人负责全部设施设备的使用及日常维修保养。

（3）昆山市水事综合管理中心高新区管理站向中标人无偿提供排涝站管理值班用房，中标人负责排涝站配电间、泵房、值班室等所有区域内的设施管理与维护。排涝站上的生活用水及电灯、门窗等零星维修所产生的费用均由中标人负责。

5、本项目实际管理方为昆山市水事综合管理中心高新区管理站。

四、其他

1、投标总报价应包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、投标人应根据服务内容制定相应的服务方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人不得拖欠所聘人员工资，必须做到按月足额发放，招标人支付不足部分自行垫付。

4、中标人每月支付巡查员、电气管理员、排涝站管护员等工资不得低于昆山市规定标准，并按规定缴纳各种社会保险。投标人应自行考虑市场风险和责任。

5、本项目服务过程中所有安全责任由中标人承担。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上发布的公告为准。

第五章  合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、堤防管护服务

二、项目内容：

1、服务内容：乙方负责2025-2027年昆山高新区站闸、水循环设施、堤防管护服务项目采购包   范围内所有排涝站、防洪闸及其附属设施的看护、基本水电维修及排涝运行、站闸管理范围内的环境卫生，堤防巡查和管护服务工作。具体详见招标文件及乙方投标文件。

2、服务期限：叁年，    年    月    日至    年    月    日。如因甲方上级部门要求或相关政策要求甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，且甲方不承担相应赔偿责任。

3、乙方聘用满足招标文件要求的项目主管   名，管护员（堤防+站闸）   名，站闸电气管理员   名，排涝站管护员   名，机动人员   名。

三、合同金额及付款

1、合同金额：               ，包括服务所需的人工费（包括人员工资、加班费、保险费、体检费、社保、高温费、节日福利、劳保用品及服装费等）、机械设备工具使用费（包括油费、电费、维保费、使用折旧费、保险费等）、其他作业维修费、企业管理费、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：

（1）按月支付，甲方结合考核结果于次月支付上月服务费用，每次支付金额为上月实际应付金额*40%，余款的60%在次年内支付完成。

（2）本项目由昆山市水事综合管理中心高新区管理站负责管理及考核，昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规划建设局）根据昆山市水事综合管理中心高新区管理站考核结果进行付款，具体考核办法详见合同后附件。

3、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位更正，发生的费用在服务费中扣除。

4、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）其他（如有）。

甲方付款前乙方需提供与付款金额相对应的发票，因乙方开票迟延导致甲方付款逾期的，责任由乙方承担。乙方未提交上述材料的，甲方有权延期付款且不构成违约，责任由乙方自行承担。

5、支付方式：转账。

甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：

开户行：

账号：

四、甲方权利与义务

1、甲方有权要求并监督乙方提供合格的管护服务。

2、甲方有权对乙方给予工作指导，并对乙方提供的服务进行检查考核。

3、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

4、甲方应按时支付服务费用。

5、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

五、乙方的权利与义务

1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的管护服务。

2、乙方应对本项目服务人员进行统一管理，指定项目主管与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准，准时参加甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站召开的会议。

3、乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并于每月10号前将上月的台账记录上报给甲方审阅。

4、乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、安全文明作业，统一着装；服务人员均须配备救生衣。

5、遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的站闸和堤防管护服务工作。

6、接受社会和广大市民的监督，重视舆论监督，增强舆情预警意识，对媒体、群众反映的相关问题及时整改处理。

7、如甲方认为乙方服务人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的服务人员，须征得甲方同意。

8、乙方应定期对服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

9、乙方所聘服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

10、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

11、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

12、乙方应按照合同约定的考核办法，接受甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站的检查考核。

六、违约责任

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

3、发现问题不能在4小时内或考核标准中规定的时间内及时处理，累计两次，扣除当月该段堤防所有费用。

4、发现站闸和堤防管护工作中不应出现的问题，由甲方及昆山市水事综合管理中心高新区管理站根据有关规定做出处理。

5、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

6、合同生效后，乙方无故拒绝提供管护服务的，甲方有权终止合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

七、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同一方可以解除合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）如果乙方在合同期内出现下列现象之一的，甲方有权终止其合同：

①连续3个季度考核低于90分的。

①在昆山市水务局组织的综合考核中连续2个季度排名第七名（含）以外的。

②因乙方管理不善、措施不力导致服务项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评3次（含）以上的。

③因乙方管理不善、措施不力导致服务项目中的具体工作一年内被昆山市级（含）以上媒体曝光2次（含）以上，造成负面影响的。

（3）未经甲方同意，合同的全部与部分不得转让。

九、合同争议的解决

合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

日期：                                 日期：

附件：考核办法（甲方可根据项目具体情况调整）

1、检查与考核

由昆山市水事综合管理中心高新区管理站按照业务指导与解决问题相统一、作业质量与管理水平相衔接、考核成绩与经费奖惩相挂钩的原则，依据高新区圩区管理考核办法、站闸和堤防达标管理考核办法等，对乙方的圩区及站闸和堤防管理进行统筹组织、巡查监督和考核奖惩，建立并实施“日有巡查、周有检查、月有联合巡查、季有联合抽查、年有综合评比”的多元化考核机制，同时大力推进数字信息化考核方式，加强对乙方的管理。昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）根据水事中心高新区管理站考核结果进行付款。

2、付款

所有设施：

（1）季度考核得分低于90分的扣1%合同价，连续3个季度考核得分低于90分的报上级主管部门给予清退处理；

（2）12345、数字城管等平台发现的工单扣200元一张；

（3）苏州市级通报的扣500元一张；

（4）各类网站发现的举报扣800元一张；

（5）微信发现举报的扣500元一张；

注：以上内容从发给乙方开始算起2小时内整改到位的，扣一半，整改到位情况视昆山市水事综合管理中心高新区管理站整改要求为准。

3、考核标准

防洪闸考核标准

| 序号 | 评价项目 | 项目分 | 评价指标及赋分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面貌环境 | 14 | 工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题 | 6 |
|  |  |  | 工程管理范围垦种 | 4 |
|  |  |  | 宜绿化区无绿化或绿化不足 | 4 |
| 2 | 闸室 | 14 | 结构（闸墩、底板、边墙等）存在倾斜、开裂、剥落、露筋、裂缝等 | 8 |
|  |  |  | 有成堆漂浮物，上下游连接段有淤积 | 6 |
| 3 | 闸门 | 14 | 启闭不正常、漏水 | 6 |
|  |  |  | 表面不整洁，门体变形、锈蚀 | 4 |
|  |  |  | 埋件、承载构件变形，吊耳存在裂纹或锈损 | 4 |
| 4 | 启闭机 | 14 | 启闭不正常 | 6 |
|  |  |  | 卷扬式：轴承有损伤、制动装置动作不灵活、传动部位润滑不足等 | 8 |
|  |  |  | 液压式：油缸漏油、贮油箱漏油、仪表指示失灵等 |  |
|  |  |  | 螺杆式：螺杆锈蚀、变形、磨损，承重螺母螺纹破碎、裂纹，加油不符合规定等 |  |
| 5 | 机电设备 | 14 | 无法正常运行 | 6 |
|  |  |  | 控制柜、配电柜定期检查记录不全 | 4 |
|  |  |  | 线路凌乱、松动、标注不清晰 | 4 |
| 6 | 监测设施 | 4 | 雨水情测报、安全监测设施设置不足 | 2 |
|  |  |  | 视频监视、警报设施设置不足 | 2 |
| 7 | 标识标牌 | 12 | 名称编号类、安全类、工程简介、责任人公示等各类标识标牌不齐全 | 4 |
|  |  |  | 缺少用电、工作区域提示、禁止行为等警示标识和闸门、启闭设备操作规程 | 6 |
|  |  |  | 相关标识标牌未及时更新 | 2 |
| 8 | 运行管理 | 14 | 管理范围存在水事违法行为或危险工程安全活动 | 8 |
|  |  |  | 运行记录、检查记录不齐全、不规范，无负责人签字或别人代签 | 6 |

排涝站闸及水循环、截污闸考核标准

| 序号 | 评价项目 | 项目分 | 评价指标及赋分 |  | 整改 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面貌环境 | 6 | 工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题 | 2 | 3天 |  |
|  |  |  | 工程管理范围垦种 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 宜绿化区无绿化或绿化不足 | 2 | 7天 |  |
| 2 | 水工建筑物 | 8 | 建筑物有裂缝、严重变形、剥落、露筋、渗漏等 | 4 | 14天 |  |
|  |  |  | 进出水池有严重冲刷、淤积等 | 2 | 3天 |  |
|  |  |  | 闸室有成堆漂浮物，上下游连接段有淤积 | 2 | 3天 |  |
| 3 | 闸门 | 12 | 启闭不正常、漏水 | 4 | 7天 |  |
|  |  |  | 表面不整洁，门体变形、锈蚀 | 4 | 7天 |  |
|  |  |  | 埋件、承载构件变形，吊耳存在裂纹或锈损 | 4 | 14天 |  |
| 4 | 启闭机 | 10 | 启闭不正常 | 4 | 7天 |  |
|  |  |  | 卷扬式：轴承有损伤、制动装置动作不灵活、传动部位润滑不足等 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 液压式：油缸漏油、贮油箱漏油、仪表指示失灵等 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 螺杆式：螺杆锈蚀、变形、磨损，承重螺母螺纹破碎、裂纹，加油不符合规定等 | 2 | 7天 |  |
| 5 | 主机泵 | 16 | 主机组编号及机械旋转方向标识不清晰或不正确，外观不整洁，表面涂漆缺损 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 电机绝缘、接地情况不规范 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 测温系统运行不准确，部件升温不符合规范要求 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 运行中震动、噪声不正常 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 出水拍门开闭不正常、止水效果差 | 4 | 3天 |  |
| 6 | 电气设备 | 14 | 变压器设置防护有隐患 | 4 | 7天 |  |
|  |  |  | 配电间漏电保护装置有隐患、安全设施不到位 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 控制柜、配电柜定期检查记录不全 | 4 | 3天 | 检查时需要负责人现场提供以上记录 |
|  |  |  | 线路凌乱、松动、标注不清晰 | 2 | 7天 |  |
| 7 | 发电机房 | 12 | 机房存在垃圾杂物堆放问题 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 发电机组存在漏油、漏水等问题 | 4 | 7天 |  |
|  |  |  | 运行、维护记录不齐全 | 2 | 3天 | 检查时需要负责人现场提供以上记录 |
|  |  |  | 操作流程牌未上墙 | 2 | 7天 |  |
| 8 | 监测设施 | 4 | 雨水情测报、安全监测设施设置不足 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 视频监视、警报设施设置不足 | 2 | 7天 |  |
| 9 | 标识标牌 | 6 | 名称编号类、安全类、工程简介、责任人公示等各类标识标牌不齐全 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 缺少用电、工作区域提示、禁止行为等警示标识和闸门、启闭设备操作规程 | 2 | 7天 |  |
|  |  |  | 相关标识标牌未及时更新 | 2 | 7天 |  |
| 10 | 运行管理 | 12 | 管理范围存在水事违法行为或危险工程安全活动 | 4 | 3天 |  |
|  |  |  | 抢险工具、消防安全设施及器具不齐全或不能正常使用 | 2 | 3天 |  |
|  |  |  | 运行记录、检查记录不齐全、不规范，无负责人签字或别人代签 | 2 | 3天 | 检查时需要负责人现场提供以上记录 |
|  |  |  | 用水用电用气不规范、存在私拉乱接，存在使用大功率电器，存储易燃易爆物品 | 2 | 3天 |  |
|  |  |  | 存在站区出租（包括留宿他人、出租场地、房间等）、违规外接电现象。 | 2 | 3天 |  |

堤防考核标准

| 序号 | 评价项目 | 项目分 | 评价指标及赋分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤身 | 18 | 堤顶、堤肩线不顺畅 | 6 |
|  |  |  | 堤坡不平顺，有明显凹陷、起伏等 | 6 |
|  |  |  | 发现堤身裂缝、冲沟、洞穴、堆放杂物垃圾等情况 | 6 |
| 2 | 堤防道路 | 12 | 堤防道路路面不平，明显凹陷，雨后有积水 | 6 |
|  |  |  | 堤顶路面或上堤辅道路面有裂缝、坑洼等情况 | 6 |
| 3 | 穿堤建筑物 | 14 | 穿堤建筑物（桥梁、涵、各类管线等）有安全隐患 | 8 |
|  |  |  | 堤身与建筑物联结可靠，接合部无隐患、无不均匀沉降裂缝、空隙、渗漏现象 | 6 |
| 4 | 生物防护工程 | 18 | 堤（坝）坡草皮不整齐、有高杆杂草等 | 4 |
|  |  |  | 宜绿化区域绿化率达不到 80% | 6 |
|  |  |  | 发现病虫害未及时处理或处理效果不好 | 4 |
|  |  |  | 有白蚁等害堤动物洞穴 | 4 |
| 5 | 涉河建设项目 | 10 | 违法违规利用岸线和滩地 | 6 |
|  |  |  | 对河道内建设项目和活动情况不掌握 | 4 |
| 6 | 河道清障 | 12 | 河道内存在阻水高秆作物、阻水建筑物 | 6 |
|  |  |  | 管理范围存在水事违法行为或危险工程安全活动 | 6 |
| 7 | 标识标牌 | 16 | 标志标牌（工程简介牌、里程桩、分界牌、险工险段及工程标牌、禁行杆、限速（重）牌等）不齐全 | 4 |
|  |  |  | 标志标牌布局不醒目、不美观 | 4 |
|  |  |  | 标志标牌布局不合理、安设不牢固 | 4 |
|  |  |  | 未根据工程变化情况及时进行调整更新 | 4 |

- 第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，招标人自行确定中标人。

4、评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已中标的投标人不再计入其他采购包的投标人数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- （五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1、投标报价低于或等于每个采购包最高限价的，为有效投标报价。超采购包最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10% * 100。

- 技术及其他部分（90分）

采购包1、2

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 对项目的了解 | 投标人对本项目的了解： ①项目实际情况分析，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②提供能体现专业特色和处置经验的合理化建议得3分。 | 6 |
|  | 站闸、堤防 服务方案 | 站闸、堤防服务方案： ①站闸运行维护方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ②堤防巡查服务方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ③堤防管护服务方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分。 | 18 |
|  | 水循环及截污闸服务方案 | 水循环及截污闸服务方案： ①水循环及截污闸设备维护方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ②水循环及截污闸设备巡视方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分。 | 12 |
|  | 项目管理方式 | 项目管理方式： ①管理架构，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②激励机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③监督机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④自我约束机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ⑤信息反馈及处理机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 5 |
|  | 内部管理 规章制度 | 内部管理规章制度： ①岗位责任制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②档案管理制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③奖惩考核制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④考勤管理制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 人员配置及 培训方案 | 人员配置及培训方案： ①人员配置及岗位安排配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②人员培训方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 5 |
|  | 物资设备等配置及管理方案 | 物资设备等配置及管理方案： ①物资设备等配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②物资设备等使用管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③设施设备日常维护保养方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 安全管理方案 | 安全管理方案： ①人员安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②物资设备等安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 4 |
|  | 协调、交接方案 | 协调、交接方案： ①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②项目进退场交接方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 4 |
|  | 应急预案 | 应急预案： ①重大活动保障应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②特殊天气应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③人员落水应急预案、人员纠纷应急预案、人员意外伤害应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 各项服务 达标承诺 | 各项服务承诺： ①服务质量承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②对发生各类安全事故善后处理承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③应对履约期内各类风险承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④依法规范用工承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 项目主管 | 投标人拟投入项目主管： ①具有大专及以上学历，1分； ②具有同类项目管理经验，1分。 注：提供有效证书、同类项目管理经验证明、投标人近期为其缴纳社保的证明扫描件。 | 2 |
|  | 项目组成员 | 投标人拟投入项目组成员中具有无人机飞行执照，每有一人得1分，最高得2分。 注：提供有效证书、投标人近期为其缴纳社保的证明扫描件。 | 2 |
|  | 防汛抢险 皮卡车 | 投标人为本项目配备专门用于防汛抢险的皮卡车得1分。 注：如为自有，提供机动车登记证书及行驶证扫描件；如为租赁，提供租赁合同、机动车登记证书及行驶证扫描件；承诺的提供承诺函扫描件。 | 1 |
|  | 相关保险 | 投标人为本单位的从业人员购买商业保险（累计保额≥100万）得2分。 注：提供保险公司出具的保单等有效证明材料扫描件。 | 2 |
|  | 体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供有效证书扫描件。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人2022年1月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每有一个得2分，最高得6分。 注：提供有效合同扫描件。 | 6 |

采购包3

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 对项目的了解 | 投标人对本项目的了解： ①项目实际情况分析，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②提供能体现专业特色和处置经验的合理化建议得3分。 | 6 |
|  | 站闸、堤防 服务方案 | 站闸、堤防服务方案： ①站闸运行维护方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ②堤防巡查服务方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ③堤防管护服务方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分。 | 18 |
|  | 站闸启闭 服务方案 | 站闸启闭服务方案： ①站闸启闭设备维护方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分； ②站闸启闭设备巡检方案，包括：服务标准、管理措施、重难点分析及解决措施，每项符合本采购包实际情况且详细完善得2分，最高得6分。 | 12 |
|  | 项目管理方式 | 项目管理方式： ①管理架构，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②激励机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③监督机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④自我约束机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ⑤信息反馈及处理机制，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 5 |
|  | 内部管理 规章制度 | 内部管理规章制度： ①岗位责任制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②档案管理制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③奖惩考核制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④考勤管理制度，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 人员配置及 培训方案 | 人员配置及培训方案： ①人员配置及岗位安排配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分； ②人员培训方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 5 |
|  | 物资设备等配置及管理方案 | 物资设备等配置及管理方案： ①物资设备等配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②物资设备等使用管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③设施设备日常维护保养方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 安全管理方案 | 安全管理方案： ①人员安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②物资设备等安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 4 |
|  | 协调、交接方案 | 协调、交接方案： ①服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②项目进退场交接方案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 4 |
|  | 应急预案 | 应急预案： ①重大活动保障应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ②特殊天气应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分； ③人员落水应急预案、人员纠纷应急预案、人员意外伤害应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。 | 6 |
|  | 各项服务 达标承诺 | 各项服务承诺： ①服务质量承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ②对发生各类安全事故善后处理承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ③应对履约期内各类风险承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分； ④依法规范用工承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得1分。 | 4 |
|  | 项目主管 | 投标人拟投入项目主管： ①具有大专及以上学历，1分； ②具有同类项目管理经验，1分。 注：提供有效证书、同类项目管理经验证明、投标人近期为其缴纳社保的证明扫描件。 | 2 |
|  | 项目组成员 | 投标人拟投入项目组成员中具有无人机飞行执照，每有一人得1分，最高得2分。 注：提供有效证书、投标人近期为其缴纳社保的证明扫描件。 | 2 |
|  | 防汛抢险 皮卡车 | 投标人为本项目配备专门用于防汛抢险的皮卡车得1分。 注：如为自有，提供机动车登记证书及行驶证扫描件；如为租赁，提供租赁合同、机动车登记证书及行驶证扫描件；承诺的提供承诺函扫描件。 | 1 |
|  | 相关保险 | 投标人为本单位的从业人员购买商业保险（累计保额≥100万）得2分。 注：提供保险公司出具的保单等有效证明材料扫描件。 | 2 |
|  | 体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供有效证书扫描件。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人2022年1月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每有一个得2分，最高得6分。 注：提供有效合同扫描件。 | 6 |

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 为确保项目质量，投标人技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。

3、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

4、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定评委有权不给分。

5、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。