## 七、报价分析表

医用家具（护士站、处置室及治疗室用柜等）*（项目名称）* 报价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 一区三层污洗暂存 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 5040.00 | 5040.00 |
| 2 | 一区三层污洗暂存 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 4312.00 | 4312.00 |
| 3 | 一区三层污洗 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 4 | 一区三层污洗 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2352.00 | 2352.00 |
| 5 | 一区三层苏醒 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*600\*750、人造石（下台面）L\*600\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 3470.00 | 3470.00 |
| 6 | 一区三层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 10854.00 | 10854.00 |
| 7 | 一区五层污洗间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 8 | 一区五层污洗间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2240.00 | 2240.00 |
| 9 | 一区五层开水 | 医用环保开水柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保开水台（下）L\*600\*850、医用环保开水台台面L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 6660.00 | 6660.00 |
| 10 | 一区五层处置室 | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下）L\*600\*850、医用环保处置台台面L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 4048.00 | 4048.00 |
| 11 | 一区五层治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*600、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12548.00 | 12548.00 |
| 12 | 一区五层治疗室 | 大输液存取柜 | 大输液存取柜(含五组亚克力输液篮）520\*650\*2200 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
| 13 | 一区五层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*700\*750、人造石（下台面）L\*700\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12030.00 | 12030.00 |
| 14 | 一区五层示教室 | 医用环保水槽柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保水槽台（下）L\*600\*850、医用环保水槽台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 3300.00 | 3300.00 |
| 15 | 一区五层备餐/开水 | 医用环保开水柜 | 医用环保开水台（下）L\*600\*850、医用环保开水台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2932.00 | 2932.00 |
| 16 | 一区十五层污洗间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 17 | 一区十五层污洗间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2240.00 | 2240.00 |
| 18 | 一区十五层开水 | 医用环保开水柜 | 医用环保开水台（下）L\*600\*850、医用环保开水台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 5452.00 | 5452.00 |
| 19 | 一区十五层换药室 | 医用环保换药柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保换药台（下）L\*600\*850、医用环保换药台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 11392.00 | 11392.00 |
| 20 | 一区十五层处置室 | 医用环保处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保处置台（下）L\*600\*850、医用环保处置台台面 L\*600\*12、医用环保处置台（下）（互通口）L\*600\*1350、医用环保处置台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12178.00 | 12178.00 |
| 21 | 一区十五层治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面 L\*600\*12 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 14152.00 | 14152.00 |
| 22 | 一区十五层治疗室 | 大输液存取柜 | 大输液存取柜(含五组亚克力输液篮）520\*650\*2200 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
| 23 | 一区十五层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（U型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 32324.00 | 32324.00 |
| 24 | 一区十五层主任办 | 医用环保水槽柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保水槽台（下）L\*600\*850、医用环保水槽台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 3580.00 | 3580.00 |
| 25 | 一区十六层污洗 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 26 | 一区十六层污洗 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2240.00 | 2240.00 |
| 27 | 一区十六层配餐开水 | 医用环保开水柜 | 医用环保开水台（下）L\*600\*850、医用环保开水台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 5452.00 | 5452.00 |
| 28 | 一区十六层换药室 | 医用环保换药柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保换药台（下）L\*600\*850、医用环保换药台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 11392.00 | 11392.00 |
| 29 | 一区十六层处置室 | 医用环保处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保处置台（下）L\*600\*850、医用环保处置台台面 L\*600\*12、医用环保处置台（下）（互通口）L\*600\*1350、医用环保处置台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12178.00 | 12178.00 |
| 30 | 一区十六层治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面 L\*600\*12 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 16728.00 | 16728.00 |
| 31 | 一区十六层治疗室 | 大输液存取柜 | 大输液存取柜(含五组亚克力输液篮）520\*650\*2200 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
| 32 | 一区十六层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（U型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 29864.00 | 29864.00 |
| 33 | 一区十六层主任办 | 医用环保水槽柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保水槽台（下）L\*600\*850、医用环保水槽台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 3580.00 | 3580.00 |
| 34 | 二区一层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（半弧型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 109070.00 | 109070.00 |
| 35 | 二区一层肌注室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 |
| 36 | 二区一层服务台 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）L\*750\*750、人造石（下台面）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 3470.00 | 3470.00 |
| 37 | 二区一层治疗室兼抢救室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 5540.00 | 5540.00 |
| 38 | 二区一层服务台\*2 | 医用环保治疗柜 | 护士站站体（一型）L\*750\*750、人造石（下台面）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 2 | 套 | 3290.00 | 6580.00 |
| 39 | 二区一层处置室 | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下）L\*600\*850、医用环保处置台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 5560.00 | 5560.00 |
| 40 | 二区一层污物处置间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 41 | 二区一层污物处置间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2772.00 | 2772.00 |
| 42 | 二区一层处置间 | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下）L\*600\*850、医用环保处置台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 10960.00 | 10960.00 |
| 43 | 二区一层治疗室 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保治疗台（下）L\*600\*850、医用环保治疗台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 17200.00 | 17200.00 |
| 44 | 二区一层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 11490.00 | 11490.00 |
| 45 | 二区一层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（U型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 23950.00 | 23950.00 |
| 46 | 二区一层石膏间 | 医用环保石膏柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保石膏台（下）L\*600\*850、医用环保石膏台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12260.00 | 12260.00 |
| 47 | 二区一层清创室 | 医用环保清创柜 | 无菌物品壁柜 （上）L\*350\*600、置物架（中）L\*350\*550、医用环保清创台（下）L\*600\*850、医用环保清创台台面 L\*600\*12、用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 10020.00 | 10020.00 |
| 48 | 二区二层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 2 | 套 | 6180.00 | 12360.00 |
| 49 | 二区二层污洗间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 4144.00 | 4144.00 |
| 50 | 二区二层污洗间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 4480.00 | 4480.00 |
| 51 | 二区二层污洗间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 52 | 二区二层污洗间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2240.00 | 2240.00 |
| 53 | 二区二层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 13700.00 | 13700.00 |
| 54 | 二区三层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 19730.00 | 19730.00 |
| 55 | 二区三层护士站\*2 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 2 | 套 | 12652.00 | 25304.00 |
| 56 | 二区三层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 16860.00 | 16860.00 |
| 57 | 二区三层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 18680.00 | 18680.00 |
| 58 | 二区三层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 16650.00 | 16650.00 |
| 59 | 二区四层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 19730.00 | 19730.00 |
| 60 | 二区四层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）木纹转印L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 12960.00 | 12960.00 |
| 61 | 二区四层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（L型）L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 13310.00 | 13310.00 |
| 62 | 二区四层污洗间 | 不锈钢清洗池 | 304不锈钢清洗柜L\*600\*1100、用水配件（冷热高抛水龙头） | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 |
| 63 | 二区四层污洗间 | 不锈钢拖把池带挂钩 | 304不锈钢拖把柜（含用水配件、拖把架）L\*600\*1700 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 2240.00 | 2240.00 |
| 64 | 二区四层护士站 | 医用环保护士站 | 护士站站体（一型）木纹转印L\*350/700\*750/1180、人造石（上台面）L\*350\*12、人造石（下台面）L\*700\*12、外挂人造石（半包）L\*750\*12、主机柜300\*400\*680、键盘架520\*290\*30、三抽柜400\*400\*680 | 定制 | Youngshine | 江苏永顺医疗科技集团有限公司 | 1 | 套 | 13780.00 | 13780.00 |
| 合计 | 金额大写：陆拾捌万壹仟贰佰壹拾捌元 （¥：681218.00） |

**注：供应商成交后，请将已成交的报价分析表（word档）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。**

供应商：江苏永顺医疗科技集团有限公司（加盖公章）

 日期： 2025 年 5 月 27 日