招 标 文 件

项目名称：盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心

项目编号：JSZC-320904-ZCGS-G2025-0001

招 标 人：盐城市大丰人民医院

招标代理机构：至诚工程咨询有限公司

2025年6月

第一章 招标公告

项目概况：

盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年 7 月 16 日 10  点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320904-ZCGS-G2025-0001

2.项目名称：盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：810000.00元

5.最高限价：810000.00元

6.采购需求：盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心，为进一步提升区域医供体医疗信息化水平，强化基层医疗服务能力，本系统框架包含远程超声实时在线会诊、离线会诊，远程教学指导、质控会议（类似腾讯会议）、超声AI事后（事中及事后）质控、培训考核并打分等，具备可扩展性等内容具体内容详见本项目采购清单。

7. 合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成系统部署，2个月内完成上线试运行，项目验收合格后进入维护保障期，软件部分维护保障期为不少于2年, 硬件部分维护保障期为不少于3年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起7个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025 年 7 月 16日 10 点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：盐城市大丰人民医院

联系地址：盐城市大丰区幸福东大街139号

联 系 人：钱海涛

联系方式：0515-83530067

2、采购代理机构信息

名    称：至诚工程咨询有限公司

联系地址：盐城市大丰区幸福东大街6#，中国人民财产保险公司6楼

联 系 人：吴海斌

电    话：0515-83999888、18936342099、18082184128

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和至诚工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（合同金额的5%）。

履约保证金允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

33.5、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

33.5.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.5.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.5.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.6政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

33.7政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

33.8政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34、政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.1政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

34.2政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

34.3政府采购落实财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

35、招标代理服务费

35.1.本项目招标代理服务费参照苏招协【2022】002号规定收费标准的40%计取。招标完成后，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构支付，请各投标人投标报价时综合考虑到报价中，不得单列。

第三章 合同条款

委托方(以下简称甲方)：盐城市大丰人民医院

受委托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就 盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心 按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的为乙方根据甲方要求提供下列服务：盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心，为进一步提升区域医供体医疗信息化水平，强化基层医疗服务能力，本系统框架包含远程超声实时在线会诊、离线会诊，远程教学指导、质控会议（类似腾讯会议）、超声AI事后（事中及事后）质控、培训考核并打分等，具备可扩展性等内容具体内容详见本项目采购清单。

第二条本合同项下合同价款：（大写）       （小写）     。 本项目采用固定总价合同，结算时按照合同总价执行，不调整（甲方同意调整除外）。合同价款包括但不限于人工费、技术结果服务费、印刷费、住宿费、车旅费、会务费、专家评审费、管理费、税费、企业管理费、利润等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件和合同未列明，而乙方认为必需的费用投标时已自行综合考虑到合同价款中。

第三条组成本合同的有关文件

本项目招标、投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

甲方向乙方提供的所有业务资料、技术资料等以及乙方为履行本合同向甲方交付的服务成果等知识产权属于甲方或原有权利人。乙方应保证所提供的服务及服务成果其全部或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时消除对甲方产生的不利影响并赔偿甲方所有损失。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得泄露或扩散，否则乙方应赔偿甲方损失。

第五条合同履行期限、交货方式及交货地点

1. 合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成系统部署，2个月内完成上线试运行，项目验收合格后进入维护保障期，软件部分维护保障期为不少于2年, 硬件部分维护保障期为不少于3年。

2. 交货方式：

（1）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（2）货物、材料运抵现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（3）对设备、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有设备和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

3．交货地点：甲方指定地点。

第六条　质量保证及售后服务

1、乙方负责提供本项目范围内所使用的所有设备、材料、装置的原产地证明、质量保证、售后文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造业的质量保证证明。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

3、在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同及招标需求不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以包括但不限于：书面、邮件、传真及其他电子数据等形式向乙方提出维修、更换和索赔。

4、乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

5、如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

6、合同期间，乙方提供用于本项目的维护专业人员不得少于　　人，对院方信息人员进行专业培训指导，必须含有专业维修设备进行现场服务，随时准备解决各类设备、系统出现的问题；提供质量保证期内日常维护和保养计划，乙方每三个月至少进行一次维护保养，维护保养记录交甲方备案。

7、在质量保证期内，乙方应对设备系统出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8、质量保证及售后服务要求：本项目质量保证期为设备自安装及调试完成通过验收之日起计，软件部分维护保障期为    年, 硬件部分维护保障期为    年。质量保证期内乙方免费维修或更换。质量保证期内乙方免费维修或更换。对所建设的项目在质量保证期内提供技术支持、备品备件及维保服务，接到系统保修电话后能在 30 分钟内响应， 2 小时内维修到位。硬件3小时响应，2个工作日完成维修（如遇配件缺货等问题相应延长）。如质量保证期内未按照要求修复完成，乙方承诺, 甲方可自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣付。同时每天按合同总额的1%扣除，履约保证金不足扣除的，甲方可按此主张违约责任。质量保证期满后，乙方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供服务。

9、其它技术服务：无

10、售后服务计划：

售后服务机构地址：

联系电话：

第七条合同款支付与履约担保

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目价款一律通过银行非现金结算，每次付款前乙方须提供相应的增值税发票。

3、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。每次付款前，乙方应按照甲方财务要求出具税务发票。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：3.1、软件部署完成上线后，经采购人确认后支付至合同价款的40%；

3.2、系统验收合格经审核后，支付至审核总价款中软件部分的60%、硬件部分的90%；

3.3、第一年维保期结束后，支付至审核总价款中软件部分的80%、硬件部分的95%；

3.4、第二年维保期结束后，按剩余维保期，按比例支付余款；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

4、乙方交纳人民币（中标价的10%）元作为本合同的履约保证金。

备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（中标价的5%）。

4.1履约保证金的缴纳形式：

4.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.1.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.2履约保证金的退还：

4.2.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2.2时间：服务期满提交全部成果文件经专家评审通过且甲方收到发票后30日内。

4.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

第八条违约责任

1.合同签订后，甲方中途停止或解除合同，甲方按乙方实际完成的工作量支付乙方酬金。

2．甲方应按照本合同约定按期支付合同价款。非因甲方原因导致未按期支付乙方酬金的，甲方应积极协调费用支付事宜。乙方应按合同约定提供服务、服务成果，如逾期的，乙方应按日承担合同价款3‰的违约金，逾期超过60日的，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担合同价款30%的违约金并赔偿甲方损失。

3. 合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同价款的30％的违约金并赔偿甲方损失。

4.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 对于甲方提供的有关资料，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄漏或扩散，否则，乙方按成果成本的100％ 赔偿损失并承担法律责任。

第九条调试和验收

1 乙方所提供设备、服务及必须满足所有功能要求，乙方有责任保证甲方系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的设备及附配件，乙方在投标报价时已予以考虑，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

2 乙方须保证所提供产品包括相关附件为相应厂商的原装正品。本项目以功能实现验收为准，未符合招标文件功能需求的子项目不予付款结算，由此给甲方造成损失的，由乙方承担全部违约责任。

3 设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的施工及安装规范，并保证施工安全。

4 测试和验收

乙方应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容根据环保要求拟定，经甲方和供货人确认后共同实施，测试产生的相关费用由乙方承担。

甲方可邀请未中标的投标方参与项目验收，乙方无权提出异议。

5 技术文档要求：

乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料。

1)有关产品正确安装与详细配置（包括软件安装文件及其注册号序列号、安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档及本项目所涉及的软件安装文件及其注册号序列号，一并交与甲方。

2)交货时，技术文档应与货物一起交付。乙方提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。

3)在产品验收后，乙方应将所有技术文档和安装、调试资料移交给甲方。

包括但不限于以下资料：详细的产品质量文件：包括外形尺寸、产品合格证明书等文件。

6乙方提供与甲方现有信息系统对接接口文档，（后续）第三方系统对接不得收取任何费用；为医院评审、评级、检查等各种活动提供免费的现场、远程支持保障服务。

第十条合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如出现此行为，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方支付的款项外，还应承担合同价款30%的违约金并赔偿甲方损失。

第十二条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地盐城市大丰区人民法院起诉，合同签订地：盐城市大丰区。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自双方盖章、法定代表人或授权代理人签名之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(盖章)：_________　　　　　　　      乙方(盖章)：_________

法定代表人或授权代理人(签名)：      法定代表人或授权代理人(签名)：

_________年____月____日　　　　　　　　  _________年____月____日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：              ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目。

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰人民医院区域远程超声会诊中心 | 其他未列明行业 |

- 软件内容要求

1.需求概述

为进一步提升区域医供体医疗信息化水平，强化基层医疗服务能力，推进分级诊疗工作，提高患者救治服务，拟建设本项目。基于该平台，可实现促进危重症患者的同质化救治，让患者在无需转诊的情况下得到专家的协同诊治，让医护人员在常态化的疑难病人查房、讨论、培训中获得成长，让科室在质控管理、多中心科研等多个方面协作。软件功能的要求是为了保证本项目效落地实施，如软件功能出现不能满足招标文件的要求会影响整体项目的有效实施。

2.总体要求:本次项目须本地部署，相关网络接入设备用甲方现有设备，其他软硬件按招标要求，乙方负责免费部署实施。本次项目软硬件均为信创版本及后续信创版本升级服务中，系统不仅要兼容现在的操作系统和浏览器还需支持国产终端设备、国产操作系统、浏览器，中标单位需提供正版操作系统软件、数据库软件、应用软件以及所有软件（系统部署完后提供以上涉及的正版软件授权）的安装、维护、数据迁移、数据安全等服务。在维保期内项目内所有系统需要支持根据国家、省、市有关要求进行软件迭代升级，并且不得收取任何费用（提供承诺函）。医院可邀请未中标的投标方参与项目验收，中标人无权提出异议。

3.软件功能

3.1基础管理

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 实现科室人员、学历管理。 |  |
|  | 实现科室超声设备检测报告上传。 |  |
|  | 实现根据临床图像自动分析探头衰减情况。 |  |
|  | 实现超声设备运行状态分析。 |  |
|  | 实现超声医生图像采集合格率排名。 |  |
|  | 实现超声医生图像切面采集完整性排名。 |  |
|  | 实现超声设备质检过期提醒。 |  |
|  | 实现超声设备图像衰减提醒。 |  |
|  | 实现根据设备产生的图像判断该设备是否满足临床检查 |  |
|  | 实现图像产生时间、产生方式进行认证 |  |
|  | 实现患者图像与检查设备绑定。 |  |
|  | 实现设备图像GUID管理，并不可修改。 |  |
|  | 实现人员图像与设备图像GUID自动绑定。 |  |
|  | 实现人员图像采集实时分析。 |  |
|  | 会诊模式下的报告编辑，远程打印，电子签名等 |  |

3.2临床应用软件

本系统框架包含远程超声实时在线会诊、离线会诊，远程教学指导、质控会议（类似腾讯会议）、超声AI事后（事中及事后）质控、培训考核并打分等，具备可扩展性；

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 实现科室超声设备动态全量接入动态图像。 |  |
|  | ▲实现AI智能分析超声图像动态采集情况，并弹窗预警。 |  |
|  | ▲实现AI智能全量分析超声报告的评价情况，并展示报告评价分数。 |  |
|  | ▲实现AI智能全量分析检查图像采集情况，并展示报告评价分数。 |  |
|  | 实现图像采集标准的展示，可根据不同的检查项目配置不同的图像采集标准； |  |
|  | 实现系统自动侦测超声危急值； |  |
|  | 实现危急值自动弹出操作医生是否发送危急值； |  |
|  | 实现音频、超声设备图像、操作医生手法、图像采集信息、患者信息、图像采集时间，上机人员验证等实时同步； |  |
|  | 实现对远程会诊，质控过程进行选择性视频录制，并可手动调节传输帧率等； |  |
|  | ▲实现AI智能预警提示，在质控过程中实时分析报告状态，并根据情况弹窗提示诊室医生报告的质控情况； |  |
|  | ▲实现利用AI智能识别超声心动图标准切面空间方位示意图和标准观察切面参考图像；（如：胸骨旁左心室长轴、主动脉短轴、心尖四腔心、二尖瓣瓣环组织运动速度频谱、右心室流入道血流、心尖两腔心二维、剑下切面、胸骨上窝切面） |  |
|  | ▲实现实时显示当前切面类型及标准程度与评分； |  |
|  | 实现质控过程标注，测量，异常部分选择，并可自动提示质控终端， |  |
|  | 实现关键词自动提示，并以鲜明的颜色进行提醒； |  |
|  | ▲实现正常中国成年人超声心动图测值范围自动提示，并显示上下标提示；（例如根据患者年龄、性别自动判断该测值是否符合标准） |  |
|  | ▲实现AI超声心动图扫查质控功能要求：超声心动图每个切面均可单独进行质控，并对图像质量进行评级 |  |
|  | ▲实现利用正常中国成年人超声心动图测值范围，采用人工智能分析可能出现的疑似病情； |  |
|  | ▲实现AI识别超声心动图切面识别大于等于25种类型； |  |
|  | ▲实现AI智能识别标准切面的脏器包含但不限于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、子宫、附件、卵巢、膀胱、输尿管、前列腺、颈动脉、心脏等； |  |
|  | ▲实现AI报告智能纠错（纠错范围包含诊断、语义、前后逻辑等）； |  |
|  | ▲实现AI报告智能评分，并为每一份报告提供AI评分分析报告； |  |
|  | 实现展示患者的不同检查状态；（已登记、已检查、已打印、已完成、已质控等） |  |
|  | 实现对诊室的报告和图像进行质控。 |  |
|  | 实现结构化报告模板，实现一键导入模板； |  |
|  | 实现与HIS系统的接口，历史检查数据、其他检查信息及相关治疗病历资料的对比； |  |
|  | 实现质控报告绑定患者的检查报告。 |  |
|  | 实现与院内PACS系统对接（接口由医院协调）； |  |
|  | 实现对诊室报告进行质控意见标注，标注完成后提醒诊室。 |  |
|  | 实现查阅诊室是否采纳质控意见。 |  |
|  | ▲实现主动实时会诊（当质控医生发现诊室检查医生检查出现明显错误，可进行一对一主动实时会诊，实时会诊联通后，系统自动将该诊室的设备图像、医生检查手法、诊室语音信号接入质控中心） |  |
|  | 实现被动实时质控； |  |
|  | 实现质控过程中，实现实时白板，高年资医生可在质控中心通过白板提示诊断医生图像操作情况； |  |
|  | 实现自动分析报告，并可判断患者阴阳性； |  |
|  | 实现多显示器工作站的调阅，分为主次屏可根据不同检查设置不同显示器显示； |  |
|  | 实现在同一界面对比查看病人不同时期的检查，历史记录查询功能，包含检验、影像学、病理，超声、病历就诊处理资料等历史检查结果的对比； |  |
|  | 实现各类状态语音提示； |  |
|  | 实现集中质控，可按需求将诊室设备信号实时接入质控中心 |  |
|  | 实现诊室与质控高年资医生绑定； |  |
|  | 实现多种报告模板，可根据医生权限调阅不同的诊断模板； |  |
|  | 实时质控实现跨平台互动，检查设备输出图像，可同时满足不同平台同时查看; |  |
|  | 实现质控过程中对检查报告不合格部分，进行图像和文字标注； |  |
|  | 实现质控诊室和质控医生在线状态展示；（系统可以自动提取在线诊室和在线医生专家状态。） |  |
|  | 实现在线实时院内会诊。（注：接入医院需硬件和网络环境满足） |  |
|  | 实现离线院内会诊。（注：接入医院需硬件和网络环境满足） |  |
|  | ▲实现跨院区实时会诊。（注：接入医院需硬件和网络环境满足） |  |
|  | 实现跨院区离线会诊。（注：接入医院需硬件和网络环境满足） |  |
|  | 实现显示评分状态，图像采集数量； |  |
|  | 实现查看质控修改痕迹，对患者报告历次质控修改均需展示； |  |
|  | 实现实时质控过程中查看患者历史报告，历史就诊记录，测值等功能； |  |
|  | 实现根据不同的检查项目匹配不同的切面采集标准。 |  |
|  | 实现自动根据设备采集图像区分图像的切面属性。 |  |
|  | 实现实时查看医嘱执行状态； |  |
|  | 实现查看图像产生时间，状态，图像评分情况，并有情况跟踪； |  |
|  | 实现临床查看图像注释； |  |
|  | 实现自动判别报告中是否有填写患者名字、性别、年龄、送检科室、门诊号、住院号、床号、检查项目。 |  |
|  | 实现AI对超声报告进行智能评价（如报告中出现明显错别字、前后描述不匹配、报告描述出现歧义、测量值超过正常范围无描述和诊断等情况），并为每份检查报告评价分数； |  |
|  | 实现对科室的超声医师的超声检查诊疗过程进行综合排名。 |  |
|  | 实现展示本日质控情况；（如：本日质控详情，图像质控总数，阳性率等） |  |
|  | 实现通过不同条件检索患者病历；（如：患者名称，医院名称，诊室，时间等）并进行汇总，数据可导出 |  |
|  | 实现自动对诊室报告进行预质控，对异常的报告进行系统预警，提醒质控医生对这类病历提高质控； |  |
|  | 实现对各报告时间、质控时间、完成时间精确到时分秒； |  |
|  | 实现对报告质控，提供报告标准模板，报告诊断标准； |  |
|  | 实现对诊室测值进行上下标提示，超标值进行明显标注； |  |
|  | 在质控的过程中可对当前的质控报告进行质控建议；（事中质控） |  |
|  | 实现会诊排班，下级医院申请远程会诊时可根据排班医生情况选择会诊医生； |  |
|  | 实现预约会诊； |  |
|  | 质控申请实现卡片式展示，卡片可根据颜色来区分急诊，普通患者，医生可根据权限来选择是否接受会诊请求。 |  |
|  | 实现支持痕迹功能，针对每一步质控修改，诊室修改内容一一记录； |  |
|  | 在质控的过程中，质控中心可通过超级白板功能，对诊室的实时诊断情况进行提醒； |  |
|  | 如超出质控医生诊断范围，质控医生可在课内进行会诊，将此患者转诊给科室高年资医生进行会诊，并可实现多屏互动； |  |
|  | 在质控的过程中可直接调阅患者的临床电子病历（与基层单位的病历数据共享调阅）； |  |
|  | 实现根据质控医生的亚专业情况，进行质控绑定； |  |
|  | 支持根据不同的疾病区别病历数据库； |  |
|  | 支持建设科研数据库，对特殊超声患者图像进行标记； |  |
|  | 实现根据乳腺病变情况，进行BI-RADS分级，并计算分级情况。 |  |
|  | 实现根据甲状腺病变情况，进行TI-RADS分级，并计算分级情况。 |  |
|  | 实现根据卵巢-附件病变情况，进行O-RADS分级，并计算分级情况。 |  |
|  | 实现根据颈动脉狭窄报告计算ACR分类率。 |  |
|  | 实现重要患者的随访，并生成随访记录； |  |
|  | 实现根据重要患者的情况，提取患者的其他检查，并自动分析其他检查与超声检查的符合情况； |  |
|  | 实现超声检查符合率计算； |  |
|  | 支持根据中华医学会分会妇产超声学组印发的《产前超声筛查指南（2022 年版）》系统性彩超检查图像存储合格率； |  |
|  | 实现报告错误率自动效验，提醒。（如报告诊断前后矛盾，单位错误，胆囊切除，左右错误等） |  |
|  | 实现获取危急值处置情况。 |  |
|  | 实现定期随访功能，可以汇总导出，可以作为典型案例分享提高会诊质量。 |  |
|  | 实现便携式超声设备接入，超声设备到床边或者下乡体检时采集图像，并且能远程发送，回本地医院，所有图片资料可以导出或自动上传至本地工作站保存。 |  |
|  | 实现会诊结束，远程会诊单独打印会诊报告。 |  |

3.3数据分析

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 超声医师月工作量； |  |
|  | 超声仪器质检率 |  |
|  | 住院超声检查 48 小时内完成率 |  |
|  | 超声危急值 10 分钟内通报完成率 |  |
|  | 超声报告书写合格率 |  |
|  | 图像存储合格率（乳腺超声报告存图合格率、甲状腺超声图像存储合格率、卵巢-附件病变超声图像存储合格率、颈动脉狭窄超声图像存储合格率、中孕系统性彩超检查图像存储合格率（孕 20-24 周）） |  |
|  | 乳腺结节超声报告进行 BI-RADS 分类率 |  |
|  | 甲状腺结节超声报告指南使用率 |  |
|  | 卵巢-附件病变超声报告进行 O-RADS 分类率 |  |
|  | 颈动脉狭窄报告 ACR 分类率 |  |
|  | 门急诊超声报告阳性率 |  |
|  | 超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率 |  |
|  | 重要异常结果随访率（随访病例的分类存放与汇总分类管理，方便后期调阅与教学） |  |
|  | 超声诊断符合率（超声危急值诊断符合率、超声危急值诊断符合率、甲状腺结节超声诊断符合率、卵巢-附件病变超声诊断符合率、颈动脉狭窄（≥50%）超声诊断符合率、） |  |
|  | 超声介入相关主要并发症发生率 |  |
|  | 超声引导下甲状腺穿刺标本病例阳性率 |  |
|  | 住院超声报告阳性率 |  |
|  | 超声医生图像采集情况分析（含图像完整性、优良率） |  |
|  | 超声医生报告诊断情况分析（含报告错误率、准确信） |  |
|  | 一段时间超声医生图像采集变化情况分析。 |  |
|  | 一段（时间内）超声医生报告诊断情况分析。 |  |
|  | 实现综合模糊查询功能，并能进行一定时间范围内的病例汇总导出。 |  |
|  | 实现远程会诊报告打印（根据实际流程是否专家端发报告。 |  |

3.4数据展示

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 实现大屏驾驶舱展示科室运行情况、会诊实况、患者就诊情况、（医共体）图像质控情况、展示科室报告质控情况、实现医共体各成员单位运行状况分析，及远程会诊分析。 |  |

3.5统计管理

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 实现按日/月/季度/年进行多项目统计，供后期筛选导出并分析汇总，包括：医生工作量、检查部位、设备工作量、检查类型、检查结果综合模糊查询等（列表或统计图形式）； |  |
|  | 实现检查医生工作量：检查类型，检查费用，检查人数，阳性人数，阳性率（可通过时间，检查医生名称，病人来源，检查类型（检查部位项目，医共体单位来源）筛选）； |  |
|  | 实现专家端的统计口径，用于大屏显示，工作流、量的展示； |  |
|  | 实现检查部位统计：检查部位，检查来源，检查总数，阳性人数，阳性率（可通过时间，检查部位，检查医生，病人来源筛选 |  |
|  | 设备工作量统计：检查设备，检查费用，检查数量，阳性数量，阳性率（可通过时间，检查设备，病人来源筛选） |  |
|  | 检查类型统计：检查类型，人次，总费用（可通过时间，检查类型筛选） |  |
|  | 检查结果综合模糊查询：根据检查结果查询筛选 |  |
|  | 远程会诊统计包含收到会诊，发起会诊，医疗机构统计 ①收到的会诊：申请医院，申请医生，患者姓名，性别，年龄，部位，会诊专家等字段显示（图文会诊，实时会诊可分开查询 ②发起的会诊：申请医院，申请医生，患者姓名，性别，年龄，部位，会诊专家等字段显示（图文会诊，实时会诊可分开查询） ③医疗机构：整体会诊统计，通过数据总览，年会诊量，月会诊量等多维度呈现整体医院会诊情况 |  |
|  | 集成数据分析功能，能够实时统计和展示会诊数量、教学时长、质控结果等关键指标，为管理决策提供数据分析 |  |

3.6数据接口

| 序号 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★1. | 免费提供与相关信息系统对接（人民医院现有信息系统及正在筹建的区基层医疗信息系统）。 |  |

四、硬件、操作系统要求

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化信创台式机 | 16 | 台 |
| 2 | 国产化信创高配台式机 | 1 | 台 |
| 3 | 国产化信创服务器 | 1 | 台 |
| 4 | 国产服务器操作系统 | 1 | 套 |
| 5 | 国产桌面操作系统 | 17 | 套 |
| 6 | 网络视频会议摄像机 | 17 | 套 |
| 7 | 国产数据库系统 | 1 | 套 |

硬件参数要求

| 序号 | 设备名称 | 基本参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产化信创台式机（16台） | ★1、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个、缓存≥16MB； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 ★3、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存插槽； ★4、硬盘：≥512G SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； ★5、显卡：≥2GB显存独立显卡，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口； ★7、网卡：集成千兆网卡； 8、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中是少1个PCIe4.0 x16插槽，具备PCIe资源优化功能。 ★9、I/O扩展接口：≥9个USB3.2 Gen1接口（或≥11个USB接口），≥1个串口 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L. ★13、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统； ★14、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔； 15、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、KyLin或UOS等）； ★16、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务。 |
| 2 | 国产化信创高配台式机（1台） | ★1、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个、缓存≥16MB； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 ★3、内存：≥32GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存插槽； ★4、硬盘：≥1T SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； ★5、显卡：≥4GB显存独立显卡，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口； ★7、网卡：集成千兆网卡； 8、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中是少1个PCIe4.0 x16插槽，具备PCIe资源优化功能。 ★9、I/O扩展接口：≥9个USB3.2 Gen1接口（或≥11个USB接口），≥1个串口 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L。 ★13、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统； ★14、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔； 15、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、KyLin或UOS等）； ★16、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务。 |
| 3 | 信创服务器（1台） | ★1.要求: 2U机架式，国产自主研发和生产;非OEM产品 ★2.处理器: 配置≥2颗海光5380 CPU,每颗CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.5GHz ★3.内存: 配置≥128GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽；提供内存ECC功能测试方法的第三方权威机构证明材料扫描件，并加盖原厂公章 ★4.硬盘: 配置≥2块480G SSD硬盘(raid1)，配置≥3块8T SATA硬盘(raid5)；最大可支持后期选配前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘 ★5.硬盘控制器: 配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/5等；提供快速RAID5恢复方法的第三方权威机构证明材料扫描件，并加盖原厂公章 ★6.网卡: 板载2个千兆以太网RJ45接口，采用国产芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能；板载千兆管理专用以太网口 7.扩展插槽: 最大可支持后期选配≥5个标准PCIe 4.0插槽 8.IO接口: 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口 ★9.风扇、电源: 配置2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇 10.故障诊断: 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障 ★11.主机安全加固软件: 支持后期选配服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，提供软件著作权证书扫描件 ★12.GPU：配置一块4090D-24G显卡 ★13.服务: 提供三年标准硬件质保，交货时提供原厂质保函 |

国产服务器操作系统参数要求1套

| 序号 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内核版本 | 内核版本不低于4.19。 |
| ★2 | 适配国产CPU | 支持国产CPU架构包括X86、ARM、MIPS/LoongArch和SW架构。 |
| 3 | 系统安全 | 满足国际知名安全社区openscap支持并接受安全基线。 |
| 4 | 安全可靠 | 通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心《安全可靠测评》。 |
| 5 | 安全能力认证 | 操作系统产品符合软件供应链安全能力认证证书，能力等级2级（规范级）及以上。 |
| 6 | 基础功能 | 系统配置图形化工具（用户帐户管理、用户权限设置、网络配置、打印机配置、显示配置、桌面配置、键盘鼠标 设置、输入法设置、日期时间设置、 自动更新设置）； 系统运维图形化工具（系统监视器、 日志查看管理、设备管理器、磁盘管理器）。（提供系统截图） |
| 7 | 中文支持 | 采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022。 |
| 8 | 文件系统 支持 | 支持Ext、XFS、NTFS、FAT 等文件系统；最大单个文件：Ext3 2TB；Ext416TB；GFS2 100TB；XFS 100TB；最大文件系统：Ext3 16TB，Ext4 1EB； GFS2 100TB；XFS 100TB； |
| 9 | 国密支持 | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4。 |
| 10 | 安装方式 | 支持中文化的图形操作界面，支持多种安装方式：光盘、U 盘、网络安装。（提供系统截图） |
| 11 | 常用服务 | 支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等。 |
| 12 | 数据库支持 | 支持对国内数据库，如达梦、人大金仓、神州通用等的支持；支持国外数据库，如Oracle、Mysql、PostgreSQL 和 MariaDB 等。 |
| 13 | 中间件支持 | 支持国外应用中间件，如WebSphere、WebLogic 和 Tomcat 等；支持对国内应用中间件，如金蝶、中创、东方通等的支持。 |
| 14 | 桌面环境 | 服务器操作系统在不同硬件平台提供自主研发的统一桌面环境，保障用户体验的一致性。 |
| 15 | 备份还原 | 系统支持备份和恢复，支持对数据文件的备份和恢复、支持对系统分区的备份和恢复。（提供系统截图） |
| 16 | 开发语言及环境 | 提供丰富的开发工具和完整的 Linux开发环境，支持 Java（包括 OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、C/C++、Python、Perl、Shell 脚本、Ruby、PHP 等编程语言。 |
| 17 | 虚拟化支持 | 支持虚拟化解决方案，如OpenStack、KVM、Docker 等。 提供同品牌自研云基础设施管理平台，支持Rocky、Queens、Stein等多个版本。（提供系统截图） |
| 18 | 高可用支持 | 提供同品牌自研高可用集群部署管理软件，支持图形化部署，支持多种存储类型，多种文件系统格式。 |
| 19 | 云平台支持 | 适配主流国产云平台包括华为云、浪潮云、腾讯云等。 |
| 20 | 系统运维 | 提供自研服务器运维监管平台，支持可视化监控。（提供软件著作权证明） |
| 21 | 安全工具 | 提供同品牌自研系统安全加固工具，支持安全访问统一控制的安全框架，提供系统安全加固、完整性度量、应用管控、可信保护、三权分立等功能。（提供软件著作权证明） |

国产桌面操作系统参数要求　17套

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内核版本 | 支持4.19和5.10双内核版本，并均通过中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》，提供证明材料 |
| 2 | CPU支持 | 支持AMD64、ARM64、MIPS64、SW64、LOONGARCH64等CPU架构 |
| 3 | 中文支持 | 系统采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022，提供证明材料 |
| 4 | 文件系统 | 支持XFS、NTFS、FAT16/32、EXT3/4等文件系统 |
| 5 | 网络协议 | 支持HTTP、SMTP、POP3、FTP、SNMP、TELNET、SSH等协议 |
| 6 | 办公软件支持 | 系统支持常见流版签软件包括WPS、数科OFD、福昕PDF等 |
| 7 | 虚拟化 | 系统支持KVM、Docker等虚拟化技术 |
| 8 | 软件签名机制 | 系统具备应用软件数字签名的安全保护机制，确保安装应用软件来源可信，未签名的软件包无法正安装成功 |
| 9 | 备份恢复 | 系统支持保障安全升级的自动主备双根分区，并且在系统中有RootA和RootB标识符，在系统升级后支持回滚，并保留用户个人数据 |
| 10 | 国密算法 | 系统支持国密算法，支持SM2/SM3/SM4，提供商用密码产品认证证书 |
| 11 | GRUB编辑页面加密 | 需支持启动菜单验证，开启该功能后需要校验密码才能进入GRUB编辑页面，禁止绕过身份认证机制进入系统，提供功能截图 |
| 12 | UKSI | 提供安全、统一的内核安全接口，方便第三方安全厂商来开发安全模块，并提供兼容性保障，内核升级时不影响第三方安全模块 |
| 13 | UEFI认证 | 支持微软UEFI安全启动认证，保证BIOS设置安全启动的前提下能够安装、启动系统，提供证明材料 |
| 14 | 远程协助 | 系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色 |
| 15 | 选择性更新系统 | 支持区分系统更新和安全更新，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新 |
| 16 | 解决方案 | 桌面系统支持部署黄金组合软件，提供软著 |

网络视频会议摄像机参数要求 17套

| 序号 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 传感器类型 | 1/2.8" 4K CMOS |
| ★2 | 最高分辨率 | 3840（水平）× 2160（垂直） |
| 3 | 最低照度 | 0.2 Lux @（F2.0~3.7，AGC ON） |
| 4 | 快门 | P制：1/25 s~1/10,000 s N制：1/30 s~1/10,000 s |
| ★5 | 镜头 | 变焦：3.3 mm~9.7 mm |
| 6 | 麦克风 | 驻极体 |
| ★7 | 麦克风类型 | 全向 |
| 8 | 指向性 | 半径5 m |
| ★9 | 拾音范围 | 双mic |
| 10 | 频响范围 | -32 dBV/Pa |
| ★11 | 光学变倍 | × 4 |
| 12 | 数字变倍 | 支持 |
| 13 | 自动聚焦 | 支持智能（稳态）降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量 |
| ★14 | 兼容性 | 推荐系统：银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） |

国产数据库参数要求　　1套

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 产品需为国产集中式关系型数据库，必须提供软件著作权证书。具有跨操作系统平台的能力，Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器。 |
| 2 | 数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测。 针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在2路国产处理器平台上TPCC测试中100仓数据量性能能达到150万tpmC以上，须提供中国软件评测中心按信创测试大纲测试后出具的《产品质量测试报告》或《产品确认测试报告》，并加盖原厂公章。 |
| 3 | 在2路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒、单值插入数据的的事务处理能力可达10万次/秒、删除数据的事务处理能力可达60万次/秒、单值数据查询的事务处理能力可达100万次/秒。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| ★4 | 支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制。集群在确保RPO=0的前提下，可以实现RTO≤10s。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| 5 | 支持B-TREE索引、GIN倒排索引、Gist空间索引、UBtree等多种索引访问方式。支持中文的全文检索功能，能够支持like操作符的全文检索，中文全文检索功能不依赖中文词典。(中文全文检索功能需提供操作截图，并加盖原厂公章） |
| 6 | 数据库内核自带检测坏块函数，可以通过该内置函数发现丢失的文件，并可以修复。对于表文件损坏的页面，不借助任何工具通过备库自动修复。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| 7 | 支持全密态等值查询功能，全密态数据库提供数据整个生命周期中的隐私保护，涵盖网络传输、数据存储以及数据运行态，密态等值查询通过技术手段实现数据库密文查询和计算，实现数据拥有者与数据管理者读取能力分离。支持动态数据脱敏，在不改变源数据的前提下，通过在脱敏策略上配置针对的用户场景（FILTER）、指定的敏感列标签（LABEL）和对应的脱敏方式（MASKING FUNCTION）来灵活地进行隐私数据保护。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| ★8 | 支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。可以提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证评估保障级EAL4增强级》和《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。 |
| 9 | 内置内存引擎，是真正的存储引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| 10 | 基于数据库内核本身，不通过插件或第三方软件即可实现在同一数据库实例中，同时支持行存表和列存表，可通过查看表详情或内置视图明确该表属于行存还是列存形态。在同一个事务中，可分别对行存表和列存表进行增删改查操作，并且支持将行存表与列存表进行多表关联查询操作。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| ★11 | 支持AI功能,通过结合深度强化学习和全局搜索算法等AI技术，实现在无需人工干预的情况下，获取最佳数据库参数配置。 索引推荐功能支持用户在数据库中直接进行操作，对用户输入的单条查询语句生成推荐的索引。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告并附带提供操作截图，截图加盖原厂公章。 |
| 12 | 数据迁移支持能力：数据库产品厂商拥有专业的Oracle服务能力和服务团队，能充分保障数据库迁移过程平稳可靠（需提供Oracle OPN证书证明）； |
| ★13 | 支持ANSI SQL-2003以上标准；支持JDBC/ODBC标准接口；支持PL/pgSQL等过程语言。 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会抽签确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术参数及功能响应（47分） | 1、技术参数中加“★”项为实质性条款，不予负偏离，否则按无效文件处理； |
|  |  | 2、评委依据招标文件要求对投标人技术功能要求描述等进行评审，技术功能要求中加“▲”项为主要功能，投标单位须逐条演示并上传，若演示未能达到要求或未演示的，扣1分/项，满分15分。 注：演示方式为上传视频演示。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  |  | 3、评委依据招标文件要求对投标人技术功能要求描述等进行评审，全部满足除“★”、“▲”项以外的技术参数及功能要求得32分，偏离1-10项扣1.7分、偏离11-20项扣3.4分、偏离20-30项扣5.1分……依次类推。 （硬件部分提供加盖投标单位公章的所投产品厂家针对本项目需求参数的承诺函，软件部分提供第三方软测报告或产品截图）。对采购需求中“软件功能”部分如出现10个及以上的功能点负偏离则视为实质性响应重大偏差，作无效文件处理。 |
| 三 | 业绩（2分） | 投标人提供所投产品近三年来（2022年5月份以来）的供货业绩，每提供一个业绩得1分，最高2分，投标人投标时需提供以下业绩证明材料： （1）供货合同或中标后暂未签合同的提供中标通知书（或成交通知书）、供货业绩中标官网查询截图。 注： （1）所提供的资料内容必须完整，业绩证明材料中需能体现供货内容。 （2）投标人投标时的业绩证明材料可以提供相应材料的复印件（加盖投标单位印章） （3）业绩以第四章采购需求中第三条软件内容要求为中标标的。 |
| 四 | 企业认证 （2分） | 供应商所投产品软件制造商具有有效的质量管理体系认证证书、所投产品的软件著作权证书，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：提供以上认证证书的原件扫描件，未按要求提供不得分（所提供的证书需为远程超声会诊相关软件制造商所拥有）。 |
| 五 | 实施方案 （6分） | 投标人提供实施方案，包括但不限于项目管理、项目组织结构、项目实施进度等内容。 内容完整，实施计划合理，质量保障有效，风险控制得当，得6分；内容相对完整，有进度计划，有适当的质量保证和风险控制措施，得4分；内容笼统，进度安排一般，保障力量薄弱，得2分；该项未见阐述不得分。 |
| 六 | 培训方案 （6分） | 投标单位根据本项目特点，制定培训方案。 (1)培训内容及方法计划(包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等)； (2)负责培训人员情况(包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等)； (3)培训设备场地等情况介绍; 上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。 |
| 七 | 售后服务 方案 （6分） | 投标单位根据本项目特点，制定处理方案。 (1)预案可行性及完整度情况(包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等)； (2)响应速度及处理流程(包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等)； (3)资源调配和协调及支援能力(包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等)； 上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分 |
| 八 | 承诺书 （1分） | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得1分，为提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标 文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （该处填写项目编号）  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日   期：

八、投标函

致：盐城市大丰人民医院

根据贵方的  （该处填写项目编号）  号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投 标 人 开 户 行：

账      号：

日      期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：              分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

合同签订之日起1个月内完成系统部署，2个月内完成上线试运行，项目验收合格后进入维护保障期，软件部分维护保障期为 年, 硬件部分维护保障期为 年。

日期：       年   月   日

十六、技术方案等

十七、

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：           的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目经理、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：             单位名称（盖章）：

年    月    日               年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：           日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。