常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：零星维修改造服务采购

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

采 购 人：常州工程职业技术学院

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	39

第七章   投标文件格式	47

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

2.项目名称：零星维修改造服务采购

3.项目预算金额：200万元/年，600万/三年

最高限价（如有）：200万元/年，600万/三年

本项目以优惠率进行报价，供应商的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效响应处理。

4.采购需求：本项目主要承担学院零星维修改造服务，包括小型维修改造（1万-10万）、日常维修（1万以下），维修改造包含但不仅限于下列内容：建筑装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、屋面防水保温工程、小型土建工程、机电安装工程、市政公用工程等。其中日常维修以1000元以下维修为主，包括但不限于以下内容：室内墙面、顶面、地面、门窗、屋面防水、道路局部修补，电路、电气设备、给排水管道局部维修等，包工包料。

5.合同履行期限：本次采购服务周期为三年， 合同一年一签。采购人在合同期内对中标人的服务进行考核，若年度考核为合格，合同可续签一年（总服务期不超过3年）；若年度考核为不合格，采购人有权按照合同约定追究中标人相关责任，且有权不再续签下一年度合同，采购人对此不承担任何责任。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；

3.3.2投标人拟派的项目经理必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并提供投标人为项目经理缴纳的开标前3个月中至少一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明；

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年6月12日9:30（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州工程职业技术学院

地    址：江苏省常州市武进区滆湖中路33号

联系方式：0519-86333663

2.招标代理机构信息

名     称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　 　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　  话：0519-86621928

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，结算价=结算总价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算价=结算总价×（1-10%），即结算价=基准价×90%。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-86621928； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼903室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：[2002]1980号文按差额定率累进法计算后的60%收取，共计30900元； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

## 一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 投标报价=1-投标优惠率。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 本项目的理解和认识 | 6 | 根据本工程的特点和采购要求，提供对本项目的理解和认识（包括不限于重点、难点）。理解和认识全面的，得6分；理解和认识比较全面的，得4分；理解和认识一般的，得2分；未提供本项不得分。 | 须提供服务方案，加盖投标单位公章，否则不得分 |
| 2.2 | 进度保证措施 | 6 | 根据本项目特点及现场情况编制本项目的进度保证措施，提供进度保证措施。措施合理、全面、可行性强、针对性强的，得6分；措施比较合理、比较全面、可行性比较强、针对性比较强的，得4分；措施合理性、全面性、可行性、针对性一般的，得2分；未提供本项不得分。 |  |
| 2.3 | 人员安排、机械设备和材料等投入计划安排 | 6 | 根据本项目特点及现场情况编制本项目的人员安排、机械设备和材料等投入计划安排。人员安排合理，机械设备投入充足、材料进场时间安排合理、针对性强的，得6分；人员安排比较合理，机械设备投入比较充足、材料进场时间安排比较合理、针对性比较强的，得4分；人员安排和材料进场时间安排合理性、机械设备投入充足性一般的，得2分；未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 质量保证措施 | 6 | 根据本项目特点及现场情况编制本项目的质量保证措施。措施合理、全面、可行性强、针对性强的，得6分；措施比较合理、比较全面、可行性比较强、针对性比较强的，得4分；措施合理性、全面性、可行性、针对性一般的，得2分；未提供本项不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 6 | 根据本工程的特点有针对性的提出关于提高工程质量、降低工程造价、缩短工期三个方面的合理化建议。每个方面合理化建议针对性本项目特点且具有实操性的，得2分；未提供或无针对性或无实操性的不得分；每个方面最多得2分。 |  |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 15 | （1）类型1：投标单位有2022年1月1日以来类似零星维修改造有效业绩的，每有一个得5分，最高得15分，未提供或提供业绩不满足业绩要求的不得分。业绩要求如下：1、类似零星维修改造业绩合同必须是按年度签订；2、类似零星维修改造业绩的改造内容必须与采购内容及要求类似，且合同中体现零星和按实结算的特点，不包括单个项目（或单体建筑）建设项目委托合同。 | 提供类似零星维修改造业绩有效证明材料，以下材料缺一不可：包括合同、采购人出具（加盖公章）的审定单（或审定报告）、采购人出具的审定单（或审定报告，数量不少于3个）、相对应（和审定单金额对应）的采购人打款记录（银行转账记录，转账记录截止至招标公告发布日期的前1天），并注明业绩类型。 |
|  |  | 10 | （2）类型2：投标单位有2022年1月1日以来其它维修改造类似有效业绩的，可单个项目（或单体建筑），每有一个得5分，最高得10分. | 提供其它维修改造类似业绩有效证明材料，以下材料缺一不可：包括合同（或中标通知书）、采购人出具（加盖公章）的审定单（或审定报告）、合同或审定单对应的采购人打款记录（银行转账记录，至少一笔，转账记录截止至招标公告发布日期的前1天），并注明业绩类型。 |
| 3.2 | 人员实力 | 5 | 拟派项目经理（限1人）具有一级造价工程师资格（土木建筑工程或安装工程专业）的得5分，具有二级造价工程师资格（土木建筑工程或安装工程专业）的得3分，二者不重复得分； | 须提供有效的相关证书及投标人为其缴纳的开标前3个月中任意一个月社保证明。 |
|  |  | 5 | 拟派技术负责人（限1人）具有一级建造师资格（建筑工程专业）或高级工程师职称的得5分，具有二级建造师资格（建筑工程专业）或中级工程师职称的得3分，二者不重复得分； |  |
|  |  | 5 | 拟派人员（不含项目经理）中具有一级造价工程师资格（土木建筑工程或安装工程专业）的得5分，具有二级造价工程师资格（土木建筑工程或安装工程专业）的得3分，二者不重复得分； |  |
|  |  | 7.5 | 拟派人员具有国家认可部门或机构颁发的电工操作证，有1人得2.5分，本项最高得7.5分。 |  |
|  |  | 2.5 | 拟委派人员具有国家认可部门或机构颁发的焊工操作证，有1人得2.5分，本项最高得2.5分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受常州工程职业技术学院的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需零星维修改造服务采购项目进行公开招标采购。

- 一、项目概况

- 主要承担学院零星维修改造，包括小型维修改造（1万-10万）、日常维修（1万以下），维修改造包含但不仅限于下列内容：建筑装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、屋面防水保温工程、小型土建工程、机电安装工程、市政公用工程等。其中日常维修以1000元以下维修为主，包括但不限于以下内容：室内墙面、顶面、地面、门窗、屋面防水、道路局部修补，电路、电气设备、给排水管道局部维修等。

- 二、技术及服务要求

中标人须适应学校零星维修工作突发性、零碎性的特点，做到24小时随叫随到。满足因不同项目对不同工种需求的要求，确保维修项目按时、优质完成；乙方维修通知联系方式：移动电话  邮箱   QQ    微信  ，甲方维修任务通过前述联系方式通知乙方的，即视为通知已下达，乙方需按照规定响应时间及要求履行维修改造义务。乙方未及时响应的，甲方可自行或委托其他第三方进行维修，由此产生的维修费用支出的增加，均由乙方承担。

1.人员要求

（1）技术负责人（1名）必须常驻学校，同时具备方案制定、预算编制（通过造价软件，根据计价、计量、信息指导价等规范文件）、制图和现场协调解决问题的能力，以保证前期工作（方案编制、预算编制等）的及时性和有效性；水电岗须能切实履行应急抢修工程（水电）任务，该岗位必须保证24小时有人，夜间值班宿舍由采购人免费提供；其余人员安排根据实际安排配置，具体以满足维修改造需要为准。

（2）拟驻校技术负责人手机24小时保持畅通，提前安排好维修人员，以应对紧急抢修情况。

（3）特种作业必须持证上岗。

（4）在校人员佩戴标志牌。

（5）设置专人负责日常维修线上流程报修单处理任务，包括接单后报采购人审批（500元以上单子）和派单，维修任务完成后负责将施工内容、签证内容及时输入日常维修网上流程后继续推送，并及时收集报修人反馈意见，跟踪报修单。收集施工前、中、后过程影像资料。

（6）项目经理根据采购人要求及项目实施过程中实际需要到校服务。

（7）按时参加每周工作例会，汇报上周维修改造完成情况及待协调事宜；根据实际需要，参加采购人组织的其它会议。

2.时间要求：

（1）日常维修中涉及水电维修一般在接单后48小时内完成，涉及土建、装饰的一般在接单后5日内完成；特殊需定制、异地购买材料、应急抢修完成周期根据采购人要求执行。

（2）小型维修改造按照采购人制定的方案和工期完成，施工前须经校方先行审批。

（3）应急抢修必须在1小时内到达现场实际履行抢修工作，并按采购人制定的工期完成抢修，包含夜间应急抢修。

（4）如遇需中标人现场对接的维修任务时，中标人必须在接到采购人指令后，一般维修在4小时内到达现场，紧急维修在2小时内到达现场配合，中标人所派人员必须能有效完成配合任务。

3.报验、签证、结算送审要求

小型维修改造竣工后5个工作日内报验收、日常维修竣工后24小时内报验；小型维修改造验收后5个工作日内报签证、日常维修每周报送一次（上一周竣工维修单）；日常维修结算送审资料每年1月、3月、5月、7月、9月、11月的20号之前报送前2个月的，小型维修改造结算送审资料签证完成后10个工作日内报送；采购人有权对中标人逾期报验、送审的工程款延迟支付，逾期送审中标人须按逾期送审金额（以审定价为准）*1‰/天承担违约金，违约金直接从后续工程支付中扣除，逾期送审超半年直接认定年度考核不合格，同时相关违约责任由中标人自行承担（包括因逾期送审或报验造成的工程量无法确认、工程款延期支付责任等），采购人不承担任何责任。竣工资料根据采购人要求编制和报送。

4.服务考核要求

合同履行期间，采购人根据合同约定就中标人前期工作、施工质量、进度、管理水平、及时性、安全文明施工、人员履职情况、维修评价及解决疑难问题等方面对中标人进行考核，考核包括日常维修（按月考核）、小型维修改造（按单个项目考核）日常考核和年度考核（见下附表），考核结论分为合格（考核分在85分以上，含85分）、和不合格（考核分在85分以下，不含85分）2档，年度考核考核结果作为续签合同和终止合同的依据。其中，小型维修改造（1万-10万）连续两个项目考核不合格或日常维修（1万以下）连续两个月考核不合格，采购人有权解除合同且不承担任何责任。

小型维修改造（1-10万元立项项目）项目考核表

| 考核项目 | 评分要点 | 分值（分） | 赋分 (工程科) | 使用部门赋分（10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 现场查验和对接及时性、预算编制及时性和准确性。 | 5 |  |  |
| 施工进度 | 1、是否编制进度计划，进度计划编制是否合理； 2、进度执行到位是否到位，包括节点进度和总进度执行情况。 | 10 |  |  |
| 安全文明施工 | 1、现场警示标志、成品保护、安全防护等措施是否到位； 2、特种作业人员和特种设备报验资料是否齐全，现场作业人员和设备与报验是否一致； 3、动火、高空作业、吊装作业、动土作业、断路（或影响通行）等是否报批；现场进行危险性较高的作业时，是否安排专人进行现场安全管理，安全规程的遵守和安全措施的落实是否到位； 4、施工人员是否经过安全交底或培训； 5、现场是否能按照相关规范和学校要求做到文明施工。 | 20 |  |  |
| 施工过程管理 | 1、材料报验是否规范、及时，材料质量是否合规； 2、隐蔽工程报验和签证是否及时，影像资料是否留存； 3、完工后报验、签证是否及时； 4、施工过程中人员健康监测状况是否根据疫情防控要求执行； 5、施工是否严格按照规范施工； 6、现场管理是否有序，材料堆放是否整齐。 7、现场人员是否遵守学校相关流程，服从管理。 8、变更或增项是否严格履行校内变更手续。 9、施工现场日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题。 | 20 |  |  |
| 项目管理人员履职情况 | 1、项目管理人员是否按合同约定和校方要求常驻学校履职； 2、施工过程遇到问题能否及时反馈给校方，校方反馈给施工单位的问题是否能及时整改到位。 | 5 |  |  |
| 施工质量 | 1、分部分项工程施工质量是否满足规范和校方要求； 2、隐蔽工程是否经过验收后进入下一道工序； 3、工程质量是否存在返工问题； 4、完工后现场是否清理干净。 | 30 |  |  |
| 结算送审 | 结算资料是否完整、准确，结算资料是否按合同约定及时送审。 | 5 |  |  |
| 日常巡检 | 科室（或部门）日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题，巡检地方包括施工单位办公、仓库等。 | 5 |  |  |
| 合计（分） |  | 100 |  |  |
| 说明：1、项目考核总分计算规则：有使用部门考核项目，此项考核总分=工程科总赋分*0.9+使用部门赋分；无使用部门考核项目，此项考核总分=工程科总赋分。 2、考核结论分为合格（考核分在85分以上，含85分）、不合格（考核分在85分以下，不含85分）二档，作为年终考核的依据，考核结果作为续签合同和终止合同的依据。连续两个项目考核不合格，校方方有权解除合同且不承担任何责任。单个项目因施工单位原因造成安全事故、人员伤亡和重要财物损失的，该项目考核直接判定为不合格。 3、考核赋分主要依据表格中评分要点酌情进行，但评分依据包括但不限于上表中评分要点。 |  |  |  |  |

日常维修（1万以下零星维修）项目考核表

| 考核项目 | 评分要点 | 分值（分） | 赋分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 领取维修申请单、现场核对、派工是否及时 | 5 |  |  |
| 施工进度 | 是否按合同约定和校方要求工期完成维修工作。 | 10 |  |  |
| 安全文明施工 | 1、现场警示标志、成品保护、安全防护等措施是否到位； 2、特种作业人员和特种设备报验资料是否齐全，现场作业人员和设备与报验是否一致； 3、动火、高空作业、吊装作业、动土作业、断路（或影响通行）等是否报批；现场进行危险性较高的作业时，是否安排专人进行现场安全管理，安全规程的遵守和安全措施的落实是否到位； 4、施工人员是否经过安全交底或培训； 5、现场是否能按照相关规范和学校要求做到文明施工。 6、完工后现场是否清理干净。 | 20 |  |  |
| 施工过程管理 | 1、材料质量是否合规； 2、隐蔽工程报验和签证是否及时，影像资料是否留存； 3、完工后报验、签证是否及时； 4、施工过程中人员健康监测状况是否根据疫情防控要求执行； 5、施工是否严格按照规范施工； 6、现场管理是否有序，材料堆放是否整齐； 7、现场人员是否遵守学校相关流程，服从管理。 8、施工现场日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题。 | 20 |  |  |
| 项目管理人员履职情况 | 1、项目管理人员是否按合同约定和校方要求常驻学校履职； 2、施工过程遇到问题能否及时反馈给校方，校方反馈给施工单位的问题是否能及时整改到位； | 5 |  |  |
| 施工质量 | 1、施工质量是否满足规范和校方要求，是否存在返修问题； 2、隐蔽工程是否经过验收后进入下一道工序； | 20 |  |  |
| 结算送审 | 结算资料是否完整、准确，结算资料是否按合同约定及时送审。 | 5 |  |  |
| 突发事件处理 | 应急抢修或维修项目是否按学校要求及时、高质量完成 | 5 |  |  |
| 日常巡检 | 科室（或部门）日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题，巡检地方包括施工单位办公、仓库等。 | 5 |  |  |
| 师生满意度 | 是否有师生投诉或差评维修单，经调查系施工单位原因造成的。 | 5 |  |  |
| 合计（分） |  | 100 |  |  |
| 说明：1、考核结论分为合格（考核分在85分以上，含85分）、不合格（考核分在85分以下，不含85分）二档，作为年终考核的依据，考核结果作为续签合同和终止合同的依据。日常维修（1万以下）连续两个月考核不合格，校方有权解除合同且不承担任何责任。因施工单位原因造成安全事故、人员伤亡和重要财物损失的，当月考核直接判定为不满意。 2、考核赋分主要依据表格中评分要点酌情进行，但评分依据包括但不限于上表中评分要点。 |  |  |  |  |

| 签约单位年度后勤部（处）整体考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  |  |  |
| 考核部门 | 考核内容 | 分值 | 赋分 |
| 后勤部（处） | 解决疑难问题 | 10 |  |
|  | 服务整体评价 | 10 |  |
| 合计（分） |  | 20 |  |

| 签约单位年度综合考核表（年-年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  |  |  |  |
| 考核部门 | 考核内容 | 分值 | 赋分 | 考核结论 |
| 主管科室 | 小型维修改造项目（1-10万元立项项目）平均分*40% | 40 |  |  |
|  | 日常维修（1万以下零星维修）平均分*40% | 40 |  |  |
| 后勤部（处） | 整体考核 | 20 |  |  |
| 合计（分） |  | 100 |  |  |

5.合同签订、终止要求

本次采购服务周期为三年， 合同一年一签。采购人在合同期内对中标人的服务进行考核，中标人确认已对采购人的考核办法充分了解并同意。若年度考核为合格，合同可续签一年（总服务期不超过3年）；若年度考核为不合格，采购人有权直接解除合同且不承担任何责任。合同期内，若中标人有提前终止合同或不续约意向，必须至少提前2个月提出书面申请（盖单位公章），且需经采购人确认，根据中标人违约情形，采购人有权扣除中标人 违约金（违约金按本采购服务年预算200万*2%计算），作为采购人损失补偿（从待付工程款直接扣除）。合同服务期内，如供应商累计承接项目工程款已达到3年服务期预估工程款总额（年度预算200万元*3年），视为服务期履约结束，采购方有权提前终止合同且不承担任何责任。总服务期达到3年，视为服务期履约结束，如供应商累计承接项目工程款未达到招标预估工程款，采购人不承担任何责任，供应商对此无异议。

- 三、工程质量与验收要求

1.工程质量必须满足设计图纸（若有）、施工规范及采购人要求，并符合现行国家及行业验收标准。施工过程中遇有变更，必须经采购人履行变更审批手续后施工。

2.工程竣工后，中标人应会同采购人进行竣工验收，对验收中提出的问题，中标人要限期解决。

3、工程经验收合格后方可交付使用，质保期2年。质保期内施工质量问题由中标人根据采购人要求无条件整改，中标人拒不整改的由采购人有权自行委托第三方施工单位进场施工，费用从中标人工程款里扣除。

4. 中标人应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，书面通知采购人参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由中标人承担，工期不予顺延。

5. 中标人负责采购的材料，应严格按照采购人要求采购，提供产品合格证明,履行材料报验手续，对材料质量负责。

6.未通过采购人验收的工程不能进行结算送审及付款。

- 四、其他要求

（一）采购人责任

1、采购人在开工前应做好施工现场的“三通”（路通、水通、电通），满足施工条件；

2、提供维修改造需求、委派施工任务；

3、对施工质量、进度、安全进行监督，组织召开施工准备会、隐蔽工程验收、竣工验收，审核结算送审资料等，及时支付工程款，施工过程协调事宜；

4、因施工发生水电费由采购人承担。

（二）中标人责任

1.严格按照设计图纸（若有）、施工规范及采购人要求进行施工，确保工程质量、安全，按期交付使用；

2.按采购人要求进行材料报验、竣工报验、结算送审、工程款支付申请等；

3、参加采购人组织的各种施工会议；

4、无条件配合采购人做好拟维修改造项目方案编制、预算编制工作（一般单个项目在3工作日完成，特殊情况根据采购要求进行）。

5.施工造成的维修质量问题，负责无偿按期修复；

6.合同终止后，中标人必须无条件按采购人要求移交全部属于采购人的资产以及管理过程中的全部原始资料、及时退场；

7.中标人必须确保文明施工，施工现场设置围栏和警示标志，做好成品进行保护工作。

8.中标单位委派技术负责人和施工人员必须对采购单位工程现场和设备情况熟悉；

9.必须配备应急抢修的常用施工工具、日常维修常用材料。

10.施工人员进出学校和施工需服从学校有关管理规定，不得影响学校正常的教学秩序，如有违反，每人次承担违约金500元；

11.遵守和服从学校相关管理规定。

（三）安全施工

中标人必须为所有进场施工人员购买雇主责任险、意外险。中标人在施工期间应严格遵守国家现行的法规、施工规范，由于中标人原因造成质量及安全事故（包括但不限于造成采购人、中标人或者第三方人员人身损害、财物损失或者其他意外情况的），其损失、责任全部由中标人承担。由于乙方原因造成重大安全事故的，甲方有权立即终止合同且不承担违约责任。

（四）违约责任

1、响应文件中拟派驻校服务项目经理和技术负责人必须根据采购人要求到校实际履行职责，否则采购人有权收取供应商不超过2万元违约金，中标人投标文件中拟派其它服务人员必须根据采购人要求在校实际履行职责，否则采购人有权收取投标方不超过1万元违约金；中标人拟派人员须相对固定，如需更换现场人员，须经采购人审核同意（书面）后方可更换。

2、合同履行期间，针对中标人存在的问题，采购人有权根据合同条款要求中标人限期整改，若中标人未按限定的时间整改到位，采购人有权根据项目规模扣除维修费500-2000元/次作为中标人向采购人支付的违约金。

五、结算方式

（一）审计办法

（1）工程竣工验收后，中标人提出工程结算并将有关资料送交采购人。由采购人或采购人指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。

（2）建设工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行。即结算核减率在5%（含）以内的，审计费由采购人承担；核减率在5%-8%（含）之间的，审计费由采购人承担80%，中标人承担20%；核减率在8%-10%（含）之间的，审计费由采购人承担20%，中标人承担80%；核减率超出10%的，审计费全部由中标人承担；该费用由采购人从工程结算款中直接扣除。

如遇采购人审计办法调整，以采购人最新审计办法相关文件执行。

（二）结算办法

工程结算款=结算总价*（1-中标优惠率）。结算总价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、苏建函价〔2022〕62号文等计算并经采购人审计核减确认后的价格（以采购人最终出具的审定单为准），其中：

（1）施工水电费由采购人承担，按定额含量扣除，不予结算；

（2）除甲供材料或采购人指定材料品牌外，材料价格采用《常州工程造价信息》（施工期间对应的信息价）中的不含税指导价，信息价没有参考的由双方根据市场价询价定价确认；

（3）工程量按实结算；

（4）无法套用定额的费用按采购人（结合委托的第三方审计公司意见）实际签证确认或出具的会议纪要单计算；

（5）政策明确规定不予优惠的项目、无信息指导价而经采购人确认的材料及设备价格不作下浮。

结算办法中结算依据相关文件如遇国家及省市计价规范调整，按最新文件执行。

六、服务地点及期限

地点：常州工程职业技术学院所有校区，总服务期不超三年。

七、付款方式及说明

1、对于满足合同约定支付条件的，采购人应当在收到发票后30 日内按时足额支付采购资金。

2、工程竣工验收合格并审计后，由中标方提出付款申请，经采购方付款审批通过后一次性付清，无预付款。

办理付款时，中标方须向采购人提供增值税发票，中标方未提供发票的，采购人有权不予付款，且不承担任何责任。

- 第六章   拟签订的合同文本

零星维修改造服务采购合同

甲方（采购人）：                                   乙方（中标人）：

招标代理机构：                                      合同编号：

签定时间：    年     月    日                       签定地点：校内

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》，及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方，签订本施工合同。

一、项目概况

1.项目名称：常州工程职业技术学院零星维修改造服务

2.项目内容：主要承担学院零星维修改造服务，包括小型维修改造（1万-10万）、日常维修（1万以下），维修改造包含但不仅限于下列内容：建筑装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、屋面防水保温工程、小型土建工程、机电安装工程、市政公用工程等。其中日常维修以1000元以下维修为主，包括但不限于以下内容：室内墙面、顶面、地面、门窗、屋面防水、道路局部修补，电路、电气设备、给排水管道局部维修等。

3.服务期限：本次采购服务周期为三年， 合同一年一签。采购人在合同期内对中标人的服务进行考核，若年度考核为合格，合同可续签一年（总服务期不超过3年）；若年度考核为不合格，采购人有权按照合同约定追究乙方相关责任，且有权不再续签下一年度合同，采购人对此不承担任何责任。

4.合同价款：年度预算   万元/年，按实结算（固定优惠率：     ，结算按结算办法要求执行），具体工程量以实际发生为准。

二、合同有效期：自     年     月   日起至     年     月    日止。

三、审计、结算与付款要求

（一）审计办法

（1）工程竣工验收后，中标人提出工程结算并将有关资料送交采购人。由采购人或采购人指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。

（2）建设工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行。即结算核减率在5%（含）以内的，审计费由采购人承担；核减率在5%-8%（含）之间的，审计费由采购人承担80%，中标人承担20%；核减率在8%-10%（含）之间的，审计费由采购人承担20%，中标人承担80%；核减率超出10%的，审计费全部由中标人承担；该费用由采购人从工程结算款中直接扣除。

如遇采购人审计办法调整，以采购人最新审计办法相关文件执行。

（二）结算办法

工程结算款=结算总价*中标费率（中标费率=1-中标优惠率）。结算总价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、苏建函价〔2022〕62号文等计算并经采购人审计核减确认后的价格（以采购人最终出具的审定单为准），其中：

（1）施工水电费由采购人承担，按定额含量扣除，不予结算；

（2）除甲供材料或采购人指定材料品牌外，材料价格采用《常州工程造价信息》（施工期间对应的信息价）中的不含税指导价，信息价没有参考的由双方根据市场价询价定价确认；

（3）工程量按实结算；

（4）无法套用定额的费用按采购人（结合委托的第三方审计公司意见）实际签证确认或出具的会议纪要单计算；

（5）政策明确规定不予优惠的项目、无信息指导价而经采购人确认的材料及设备价格不作下浮。

结算办法中结算依据相关文件如遇国家及省市计价规范调整，按最新文件执行。

（三）、付款方式

1、对于满足合同约定支付条件的，采购人应当在收到发票后30 日内按时足额支付采购资金。

2、工程竣工验收合格并审计后，由中标方提出付款申请，经甲方付款审批通过后一次性付清。

办理付款时，中标方须向甲方提供增值税发票，中标方未提供发票的，采购人有权不予付款，且不承担任何责任。

四、服务范围、要求、考核

5.1.服务范围

所有校舍的日常维修、小型维修改造，维修改造内容涉及建筑装饰工程、消防设施工程、屋面防水保温工程、小型土建工程、钢结构工程、机电安装工程、市政公用工程等各工序、工种。

5.2.服务要求

中标方须适应学校零星维修工作突发性、零碎性的特点，做到24小时随叫随到。满足因不同项目对不同工种需求的要求，确保维修项目按时、优质完成。乙方维修通知联系方式：移动电话  邮箱   QQ    微信  ，甲方维修任务通过前述联系方式通知乙方的，即视为通知已下达，乙方需按照规定响应时间及要求履行维修改造义务。乙方未及时响应的，甲方可自行或委托其他第三方进行维修，由此产生的维修费用支出的增加，均由乙方承担。

1.人员要求

（1）技术负责人（1名）必须常驻学校，同时具备方案制定、预算编制（通过造价软件，根据计价、计量、信息指导价等规范文件）、制图和现场协调解决问题的能力，以保证前期工作（方案编制、预算编制等）的及时性和有效性；水电岗须能切实履行应急抢修工程（水电）任务，该岗位必须保证24小时有人，夜间值班宿舍由采购人提供；其余人员安排根据实际安排配置，具体以满足维修改造需要为准。

（2）拟驻校技术负责人手机24小时保持畅通，提前安排好维修人员，以应对紧急抢修情况。

（3）特种作业必须持证上岗。

（4）在校人员佩戴标志牌。

（5）设置专人负责日常维修线上流程报修单处理任务，包括接单后报采购人审批（500元以上单子）和派单，维修任务完成后负责将施工内容、签证内容及时输入日常维修网上流程后继续推送，并及时收集报修人反馈意见，跟踪报修单。收集施工前、中、后过程影像资料。

（6）项目经理根据采购人要求及项目实施过程中实际需要到校服务。

（7）按时参加每周工作例会，汇报上周维修改造完成情况及待协调事宜；根据实际需要，参加采购人组织的其它会议。

2.时间要求：

（1）日常维修中涉及水电维修一般在接单后48小时内完成，涉及土建、装饰的一般在接单后5日内完成；特殊需定制、异地购买材料、应急抢修完成周期根据采购人要求执行。

（2）小型维修改造按照采购人制定的方案和工期完成，施工前须经校方先行审批。

（3）应急抢修必须在1小时内到达现场实际履行抢修工作，并按采购人制定的工期完成抢修，包含夜间应急抢修。

（4）如遇需中标人现场对接的维修任务时，中标人必须在接到采购人指令后，一般维修在4小时内到达现场，紧急维修在2小时内到达现场配合，中标人所派人员必须能有效完成配合任务。

3.报验、签证、结算送审要求

小型维修改造竣工后5个工作日内报验收、日常维修竣工后24小时内报验；小型维修改造验收后5个工作日内报签证、日常维修每周报送一次（上一周竣工维修单）；日常维修结算送审资料每年1月、3月、5月、7月、9月、11月的20号之前报送前2个月的，小型维修改造结算送审资料签证完成后10个工作日内报送；采购人有权对中标人逾期报验、送审的工程款延迟支付，逾期送审中标人须按逾期送审金额（以审定价为准）*1‰/天承担违约金，违约金直接从后续工程支付中扣除，逾期送审超半年直接认定年度考核不合格，同时相关违约责任由中标人自行承担（包括因逾期送审或报验造成的工程量无法确认、工程款延期支付责任等），采购人不承担任何责任。竣工资料根据采购人要求编制和报送。

4.服务考核要求

合同履行期间，采购人根据合同约定就中标人前期工作、施工质量、进度、管理水平、及时性、安全文明施工、人员履职情况、维修评价及解决疑难问题等方面对中标人进行考核，考核包括日常维修（按月考核）、小型维修改造（按单个项目考核）日常考核和年度考核，考核结论分为合格（考核分在85分以上，含85分）、和不合格（考核分在85分以下，不含85分）2档，年度考核考核结果作为续签合同和终止合同的依据。其中，小型维修改造（1万-10万）连续两个项目考核不合格或日常维修（1万以下）连续两个月考核不合格，采购人有权解除合同且不承担任何责任。

5.合同签订、终止要求

本次采购服务周期为三年， 合同一年一签。采购人在合同期内对中标人的服务进行考核，中标人确认已对采购人的考核办法充分了解并同意。若年度考核为合格，合同可续签一年（总服务期不超过3年）；若年度考核为不合格，采购人有权直接解除合同且不承担任何责任。合同期内，若中标人有提前终止合同或不续约意向，必须至少提前2个月提出书面申请（盖单位公章），且需经采购人确认，根据中标人违约情形，采购人有权扣除中标人 违约金（违约金按本采购服务年预算200万*2%计算），作为采购人损失补偿（从待付工程款直接扣除）。合同服务期内，如供应商累计承接项目工程款已达到3年服务期预估工程款总额（年度预算200万元*3年），视为服务期履约结束，采购方有权提前终止合同且不承担任何责任。总服务期达到3年，视为服务期履约结束，如供应商累计承接项目工程款未达到招标预估工程款，采购人不承担任何责任，供应商对此无异议。

五、工程质量与验收要求

1.工程质量必须满足设计图纸（若有）、施工规范及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。施工过程中遇有变更，必须经甲方履行变更审批手续后施工。

2.工程竣工后，乙方应会同甲方进行竣工验收，对验收中提出的问题，乙方要限期解决。

3、工程经验收合格后方可交付使用（但零星维修改造项目与整体建筑、设施、道路等相连的，对整体的使用不表示对零星维修改造验收合格，零星维修改造项目仍需经验收程序确认合格方能视为验收合格），质保期2年。质保期内施工质量问题由乙方根据甲方要求无条件整改，乙方拒不整改的由甲方有权自行委托第三方施工单位进场施工，费用从乙方工程款里扣除。

4. 乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5. 乙方负责采购的材料，应严格按照甲方要求采购，提供产品合格证明,履行材料报验手续，对材料质量负责。

6.未通过甲方审批的维修内容甲方有权不予认可，未通过甲方验收的工程不能进行结算送审及付款。

六、甲方责任

1、甲方在开工前应做好施工现场的“三通”（路通、水通、电通），满足施工条件；

2、提供维修改造需求、委派施工任务；

3、对施工质量、进度、安全进行监督，组织召开施工准备会、隐蔽工程验收、竣工验收，审核结算送审资料等，及时支付工程款，施工过程协调事宜；

4、因施工发生水电费由甲方承担；

5、甲方有大型活动需乙方派相关人员进行现场保障，乙方按甲方要求进行现场保障的，甲方按实际情况支付相关费用；

6、乙方夜间须安排至少一名电工住校值班，甲方在校内宿舍免费提供床位供乙方使用；

7、甲方委派       （姓名、手机号、邮箱） 为本项目经理，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

七、乙方责任

1.严格按照设计图纸（若有）、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量、安全，按期交付使用；

2.按甲方要求进行材料报验、竣工报验、结算送审、工程款支付申请等；

3、参加甲方组织的各种施工会议；

4、无条件配合甲方做好拟维修改造项目方案编制、预算编制工作（一般单个项目在3工作日完成，特殊情况根据采购要求进行）。

5.施工造成的维修质量问题，负责无偿按期修复；

6.合同终止后，乙方必须无条件按甲方要求移交全部属于甲方的资产以及管理过程中的全部原始资料、及时退场；

7.乙方必须确保文明施工，施工现场设置围栏和警示标志，做好成品进行保护工作。

8.中标单位委派技术负责人和施工人员必须对采购单位工程现场和设备情况熟悉；

9.必须配备应急抢修的常用施工工具、日常维修常用材料。

10.施工人员进出学校和施工需服从学校有关管理规定，不得影响学校正常的教学秩序，如有违反，每人次承担违约金500元；

11、乙方驻校人员伙食自理；

12、乙方委派      （姓名、手机号、邮箱）  为本项目项目经理，全面负责合同履行。乙方委派        （姓名、手机号、邮箱）为本项目技术负责人，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

八、安全施工

乙方必须为所有进场施工人员购买雇主责任险、意外险。乙方在施工期间应严格遵守国家现行的法规、施工规范，由于乙方原因造成质量及安全事故（包括但不限于造成甲方、乙方或者第三方人员人身损害、财物损失或者其他意外情况的），其损失、责任全部由乙方承担；由于乙方原因造成重大安全事故的，甲方有权立即终止合同且不承担违约责任。

九、违约责任

1、乙方投标文件中拟派驻校服务项目经理和技术负责人必须根据甲方要求到校实际履行职责，否则甲方有权收取乙方不超过2万元违约金，乙方投标文件中拟派其它服务人员必须根据甲方要求在校实际履行职责，否则甲方有权收取乙方不超过1万元违约金；乙方如需更换现场人员，须经甲方审核同意（书面）后方可更换。

3、合同履行期间，针对乙方存在的问题，甲方有权根据合同条款要求乙方限期整改，若乙方未按限定的时间整改到位，甲方有权根据项目规模扣除维修费500-2000元/次作为乙方向甲方支付的违约金；

4、合同履行期间，涉及到乙方与用工人员经济纠纷由乙方负责与用工人员协调解决，与甲方无关。因此经济纠纷影响甲方教学秩序或造成负面社会影响的，甲方有权根据情况扣除乙方不超过5万元违约金，违约金直接在工程款中扣除。

5、乙方应在合同签订前按期交纳履约保证金（200万元*2%*=4万元，非现金方式）至采购代理机构或采购方，待合同按约履行完毕后凭甲方履约完成证明办理退还手续，履约保证金于履约完成后一月内退还（无息）。

十、附件

本项目招标文件、投标文件作为本合同的附件具有同等法律效力。

十一、合同份数

本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，代理机构执壹份。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十二、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向甲方所在地人民法院起诉。

甲    方（章）：                           乙    方（章）：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

招标代理机构（章）：

法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考，合同条款最终以双方签定为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

零星维修改造服务采购，属于建筑业行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3.1投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；

- 3.2投标人拟派的项目经理必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并提供投标人为项目经理缴纳的开标前3个月中至少一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明；

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

项目名称：零星维修改造服务采购

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（优惠率） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____% |

注：本项目以优惠率进行报价，中标单价=结算总价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准价×（1-10%），即中标单价=基准价×90%。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

项目名称：零星维修改造服务采购

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

项目名称：零星维修改造服务采购

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

提供针对本项目的服务方案

- 8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

项目名称：零星维修改造服务采购

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工，人员证书及社保证明采购可附于本表下方；

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0049

项目名称：零星维修改造服务采购

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料