招　标　文　件

项目名称：南京市雨花台区外卖餐饮“互联网+明厨亮灶”应用场景建设项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0219

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年8月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受南京市雨花台区市场监督管理局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市雨花台区外卖餐饮“互联网+明厨亮灶”应用场景建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0219

2.项目名称：南京市雨花台区外卖餐饮“互联网+明厨亮灶”应用场景建设项目

3.预算金额：213.68万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为巩固“明厨亮灶”工作成果，“互联网+明厨亮灶”的深入推广成为重点任务，也是提升监管能力和治理水平的重要手段。本次项目建设内容包括：餐饮后厨视频监控、软件平台服务、视频接入、视频监控维护、通信线路建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1275天（交付期180天，质保期1095天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月27日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区市场监督管理局

地  址：南京市雨花台区竹影路5号1栋

联系人：薛老师

联系电话：025-52883110

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：朱老师

联系电话：025-68505724

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 南京市政府采购合同（服务）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 验收合格后，甲方按照实际接入验收点位数量结算后一次性付清尾款，核算总价款=实际点位数量*摄像头价格+除终端接入以外报价费用。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

民以食为天，食已安为先。近年来食品安全问题越来越受到广大人民群众的关注和热议。近几年，国家市场监督管理总局配合卫生城市、文明建设，在全国推广“互联网+明厨亮灶”工程。采取视频技术或透视明档的方式对餐饮食品加工过程进行公示，从而将餐饮经营单位食品加工的关键环节亮出来接受社会监督。

2018年4月国家市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知。督促餐饮服务提供者加强食品安全管理，诚信守法经营，规范公开加工过程，推动餐饮服务食品安全社会共治。2019 年2月20日教育部、国家市场监督总局、卫健委联合印发《学校食品安全与营养健康管理规定》，推进校园明厨亮灶。2019年3月16日教育部、市场监督总局、卫生健康委员会在京召开全国校园食品安全工作电视电话会议明确要求：2019年要完成“硬任务”学校食堂推行“明厨亮灶”比例要达到 70%。

“十三五”期间实施餐饮“明厨亮灶”政策，倡导“明厨亮灶”，使餐饮服务单位的食品安全主体责任得到进一步落实，加工制作行为得到进一步规范，后厨脏乱差的问题得到一定程度的改善，会吸引更多消费者光顾，餐饮企业也会有更好发展前景。同时，“明厨亮灶”明厨亮灶解决方案提高了社会公众的监督意识，保障消费者的知情权和监督权；监管部门借助“明厨亮灶”的平台和窗口，监管执法效能不断提高。这是一项具有积极社会意义的举措。

“明厨亮灶”解决方案采用移动互联网、云计算、视频监控等技术，基于宽带互联网，移动通信网络，云计算平台推出的一种面向机关食堂、学校食堂、食品加工厂、中小商铺、连锁商铺等客户的轻平台视频产品。主要安装于食材储藏区、食材洗配区、食品烹饪区、菜品销售窗口、公共用餐区、餐具消洗区六大区域。用户在其目标区域安装视频摄像头，通过有线宽带或无网络接入互联网，让中小商铺业主通过手机和 PC 实现远程店铺监控、管理和电子商务、业务宣传。具有安装简便、使用方式灵活、操作简洁等特点。

为监管部门、餐饮单位、消费者三类用户提供调查取证、预警告警、后厨视频观看等多种功能，提升监管的主动性、覆盖面和工作效率，落实企业主体责任，有序引导消费者参与食品安全监督，形成监管和社会共治的良好局面。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。政策依据如下：

1.《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》；

2.《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》；

3.《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》。

技术依据如下：

1.《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）；

2.《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）；

3.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）；

4.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）；

5.《公安视频图像信息应用系统 第1-4部分》（GA/T 1400-2017）；

6.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

7.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）；

8.《公共安全视频图像信息联网共享应用总体要求》（征求意见稿GB/Z 43768-2024）；

9.《公共安全视频图像共享交换平台技术要求》（征求意见稿20202602-T-312）；

10.《公共安全视频图像信息共享交换网络技术要求》（征求意见稿20202600-T-312）；

11.《公共安全视频监控边界安全交互技术要求》（征求意见稿20184814-T-312）；

12.《公共安全视频图像分析系统 第1-5部分》（征求意见稿20202608-T-312 ）；

13.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB/Z 43768-2024）；

14.《信息安全技术政府部门信息安全管理基本要求》（GB/T 29245-2012）；

15.《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T 31488-2015）；

16.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）；

17.《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）；

18.《计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测》（GA216.1－1999）；

19.《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）；

20.《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）；

21.《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

22.《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）；

23.《中华人民共和国食品安全法》；

24.《中华人民共和国食品安全法实施条例》；

25.《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）；

26.《餐饮服务食品安全操作规范》。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台 | 1 | 项 | 主要产品 | 816000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 终端接入 | 3000 | 套 | 主要产品 | 540 | 工业 | 货物 | 此处数量为预估数量，实际结算时，根据投标人所报单价及实际安装数量予以结算。 |
| 3 | 防火墙 | 1 | 台 |  | 20000 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 接口对接 | 1 | 项 |  | 62200 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 通信服务 | 1 | 项 |  | 100800 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

- 视频监控平台

（1）平台前端功能

| 一级功能 | 二级子功能 | 三级子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧大数据 | 数据驾驶舱 | 可视化数据分析大屏 | 对监管辖区内的餐饮单位进行核心关键数据汇总统计，对辖区内餐饮单位进行地图展示。 |
|  | 食安看版 | 可视化数据分析报表 | 业务数据按照不同的维度统计，通过饼状图、柱状图等多种统计图显示。 |
|  | 监控中心 | 监控视频直播 | 可协助监管局远程对辖区内分散的单位集中监管，可以随时随地的查看各机构单位的监控画面；支持2*2、3*3、4*4、2*4等多种排版方式查看画面；支持全屏模式查看商户视频摄像头监控情况；可以通过选择通道自定义展示视频内容。 |
| 基础管理 | 餐饮单位列表 | 单位基础信息 | 展示监管的单位信息，包含单位名称、单位类型、经营地址、企业法人、联系电话等信息。 |
|  |  | 单位操作管理 | 支持查看单位详情，删除单位。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括单位类型、单位名称、经营地址、企业法人、联系电话等。 |
|  |  | 下载食安码 | 下载单位的食安码图片，支持批量下载。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 餐饮单位详情 | 基本信息 | 单位名称、单位类型（社会餐饮、大学高校食堂、中小学食堂、幼儿园食堂、「养老院、医院、机关单位等食堂、其他等）、单位照片、单位地址（注册地址、经营地址）、企业法人、联系电话、经营范围、负责机构等。 |
|  |  | 证照信息 | 营业执照/食品经营许可证：编号、有效期。 |
|  |  | 审核信息 | 单位入驻或变更信息时的审核信息，包括审核人、审核时间、审核机构、申请人、申请时间。 |
|  |  | 原料入库记录 | 支持查看单位的历史原料入库记录，包括食材名称、入库时间、入库总量、原料供应商等。 |
|  |  | 原料出库记录 | 支持查看单位的历史原料出库记录，包括食材名称、出库时间、出库总量、经办人等。 |
|  |  | 餐具消毒记录 | 支持查看单位的历史餐具消毒记录，包括餐具名称、餐具数量、消毒方式、消毒时长、消毒时间等。 |
|  |  | 垃圾处理记录 | 支持查看单位的历史垃圾处理记录，包括处理时间、处理方式、处理总量、经办人、接收人等。 |
|  |  | 菜品留样记录 | 支持查看单位的菜品留样记录，包括留样菜品、留样总量、留样时间、留样照片等。 |
|  |  | 晨检记录 | 支持查看单位的历史晨检记录，包括晨检日期、受检人员、晨检情况、处理方式等。 |
|  |  | 自检自查记录 | 支持查看单位的历史自检自查记录，包括自查日期、自查得分、经办人等。 |
|  |  | 员工管理 | 单位在职员工账号及证照信息（健康证）查看。 |
|  |  | 记分记录 | 查看单位记分记录，包括历史记分情况，记分流水。 |
|  |  | 日管控报告 | 支持查看单位食品安全员/食品安全总监提交的日管控报告。 |
|  |  | 周排查报告 | 支持查看单位食品安全员/食品安全总监提交的周排查报告。 |
|  |  | 月调度报告 | 支持查看单位食品安全员/食品安全总监提交的月调度报告。 |
|  | 餐饮单位审核 | 待审核信息 | 可以查看申请入驻的单位的基本信息、审核状态等，支持对单位申请进行审核操作。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括单位类型、审核类型、审核状态、单位名称、企业法人等。 |
|  | 学校列表 | 学校基础信息 | 展示监管的学校信息，包含学校名称、学校类型、学校地址、学校校长、联系电话等信息。 |
|  |  | 学校操作管理 | 支持查看学校详情，删除学校。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括学校类型、学校名称、学校地址、校长、联系电话等。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 学校详情 | 基本信息 | 学校名称、学校类型（高校、中学、小学、幼儿园、培训机构、其他等）、学校照片、学校地址、学校校长、联系电话、负责机构等。 |
|  |  | 证照信息 | 办学许可证：编号、有效期。 |
|  |  | 食堂管理 | 支持查看学校绑定的食堂信息，包括食堂单位、企业法人、联系电话等，可以对食堂进行绑定和解绑操作。 |
|  |  | 陪餐记录 | 支持查看学校的历史陪餐记录，包括陪餐职工、陪餐时间、陪餐地点、陪餐照片等。 |
|  |  | 家长管理 | 支持查看学校的家长信息，包括家长姓名、手机号码等。 |
|  |  | 员工管理 | 学校在职员工账号查看。 |
|  | 学校审核 | 待审核信息 | 可以查看申请入驻的学校的基本信息、审核状态等，支持对学校申请进行审核操作。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括学校类型、审核类型、审核状态、学校名称、学校校长等。 |
| 设备管理 | 设备管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括在线状态、设备编号、通道编号等。 |
|  |  | 列表信息 | 展示系统绑定的设备信息，可以查看每个设备的基础信息、在线状态等，包括单位名称、设备名称、设备编号、通道编号、在线状态等。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对单个视频摄像头进行直播、回放、设置全民直播开关。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
| 预警中心 | 预警记录 | AI预警 | AI分析后对不符合监管要求的摄像头视频进行抓拍，达到设置的预警规则后生成预警信息，支持查看具体的预警的图片信息：包括未戴帽子检测、未戴口罩检测、厨师服识别、玩手机检测、抽烟检测、垃圾桶检测、鼠患检测。 |
|  |  | 经营预警 | 对商家经营业务不符合经营规范的内容，达到设置的预警规则后生成预警信息。 |
|  |  | 证照预警 | 对商家证照信息不符合监管要求的，达到设置的预警规则后生成预警信息。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括监管范围、预警类型等。 |
|  |  | 预警列表 | 展示系统的历史预警记录，包括单位名称、监管范围、预警类型、预警等级、预警时间等。 |
|  |  | 单个预警详情 | 支持查看预警详细信息，预警发生的具体证据，包括监管范围、预警类型、预警等级、预警时间、预警图片等。 |
|  | 事件中心 | 查看商家处理进度 | 查看商家对于事件的处理进度情况。 |
|  |  | 审核商家申诉 | 支持商家对有疑议的事件进行申诉，执法人员对申诉进行审核。 |
|  |  | 审核商家处理结果 | 商家对不符合监管要求的事件进行处理，执法人员对处理结果进行审核。 |
|  |  | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括监管范围、事件类型、事件状态等。 |
|  |  | 事件列表 | 展示系统的事件列表，可以查看每个事件的事件状态，包括单位名称、监管范围、事件类型、事件状态等。 |
|  |  | 事件详情 | 支持查看事件的详细信息，包括事件信息、申诉/处理信息、审核历史等。 |
|  | 回执中心 | 回执列表 | 事件处理完成后生成回执记录，展示在回执列表中 |
|  |  | 回执详情 | 包括回执事件信息，回执明细（整个事件的申诉/处理记录、审核记录）等数据。 |
|  |  | 支持导出存档 | 单个回执支持下载PDF存档。 |
|  | 配置中心 | 预警配置 | 针对不同的监管领域配置系统的预警规则，触发预警规则后会生成对应的预警，可以查看当前配置的预警规则，支持对预警规则新增、编辑、删除操作。 |
|  |  | 新增预警 | 监管领域：选择预警规则所属领域，包括：食品安全/药品药房/特种设备。 |
|  |  |  | 监管范围：配置需要监管的场景，包括AI监管、经营监管、证照监管。 |
|  |  |  | 预警类型：基于选择的监管范围，分别进行不同的预警类型的选择。 |
|  |  |  | 预警等级：可以设置不同等级的预警，包括一级、二级、三级。 |
|  |  |  | 预警规则：每*天发生大于等于*次，预警，可以根据不同的预警等级设置不同的预警规则。 |
|  |  |  | 电子文书：配置是否生成电子文书，及生成电子文书时所需的。 |
|  |  |  | 反馈设置：选择需要反馈时，发生预警后需要商家进行处理或者申诉；选择不需要反馈时不需要后续操作。 |
|  |  |  | 推送角色：选择预警发生时预警消息推送的角色。 |
|  |  | AI配置 | AI分析摄像头配置-指定摄像头（配置需要监管商家的监管摄像头）；AI巡检时间配置（配置每个机构AI巡查摄像头的时间）。 |
| 食源追踪 | 供应商管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括供应商名称、企业法人、注册地址等。 |
|  |  | 供应商列表 | 支持查看整个系统的供应商信息，包括供应商名称、企业法人、注册地址、服务单位数量等。 |
|  |  | 供应商详情 | 支持查看供应的基本信息、证照信息、服务单位信息等。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 原料管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括食材名称、食材分类、入库总量等。 |
|  |  | 原料列表 | 支持查看各个单位的原料入库记录、入库明细等。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
| 监督检查 | 检查计划 | 食品安全检查计划列表 | 制定/查看部门年度检查计划，支持根据风险等级配置检查月份。 |
|  |  | 执行情况 | 查看年度检查计划执行情况，查看对不同风险等级经营主体检查完成情况。 |
|  |  | 通知配置 | 支持配置检查计划通知规则，配置通知周期及通知角色。 |
|  | 检查项管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括关键词、状态、应用模板。 |
|  |  | 检查项列表 | 支持查看检查项信息，包括检查项名称、内容、所属类别、应用模板数、创建时间、状态。 |
|  |  |  | 支持发布、编辑、查看详情、删除/作废操作。 |
|  |  | 新建检查项 | 支持创建检查项，配置检查项名称、内容、类别信息。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 检查模板 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括创建时间，模板关键词。 |
|  |  | 模板列表 | 支持查看模板信息，包括：模板名称、创建人、创建机构、创建时间、更新时间。 |
|  |  |  | 支持对模板进行编辑、删除操作。 |
|  |  | 创建模板 | 支持创建模板，配置模板基础信息、检查标准、检查项目等。 |
|  | 日常检查 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括检查状态、截止日期、被检单位、检查人员等。 |
|  |  | 任务列表 | 支持查看发布的历史检查任务记录，可以查看任务的检查状态，包括被检单位、检查人员、检查机构、检查结果、检查时间、检查状态等，可以对待检查的任务进行转派、取消操作。 |
|  |  | 发布任务 | 支持随机新增和手动新增检查任务，支持选择检查模板、设置检查截止日期，系统自动分配检查人员。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 飞行检查 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括检查时间、被检单位、检查人员等。 |
|  |  | 检查列表 | 支持查看执法人员在移动端新增的检查记录，包括被检单位、检查人员、检查结果、检查时间等。 |
|  |  | 任务详情 | 支持查看检查详情明细，各项检查内容及得分，支持对检查结果进行导出PDF归档。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 自定义提报 | 任务列表 | 新增提报任务功能，用于创建、编辑及查看提报任务。 |
|  |  | 提报模板 | 新增提报模板功能，用于创建、编辑及查看提报模板。 |
|  |  | 提报任务 | 新增提报任务功能，用于创建、编辑及查看提报任务。 |
|  |  | 自动发布规则 | 新增自动发布规则功能，用于创建、编辑及查看周期任务 |
|  | 整改任务 | 任务列表 | 新增整改任务功能，用于给平台商户发布整改任务，以及在线审核商家整改情况。 |
|  |  | 创建任务 | 支持对辖区单位发布整改任务。 |
|  | 网络巡查报告 | 新增/编辑网络巡查报告 | 新增/编辑网络巡查报告功能，用于监管执法人员使用监管系统时提交网络巡查报告。 |
|  |  | 报告详情 | 支持查看提交成功的网络巡查报告详细信息。 |
| 记分管理 | 记分任务 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括监管领域、关键词、任务状态等。 |
|  |  | 任务列表 | 支持查看计分任务列表，包括单位名称、单位类型、监管领域、经营地址、当前记分、任务状态、截止时间等。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  |  | 任务详情 | 支持查任务详情，包括：单位记分信息和任务完成情况。 |
|  | 记分项管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括监管领域、关键词等。 |
|  |  | 记分项列表 | 支持查看记分项列表，包括单位名称、单位类型、监管领域、经营地址、当前记分、任务状态、截止时间等。 |
|  |  | 新增记分项目 | 支持新建记分项目，支持为不同监管领域下对预警项目或检查项目进行记分配置。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 记分配置 | 食品安全记分规则 | 支持配置记分周期、清分规则、处理规则，支持对不同风险等级不同业态的经营主体进行差异化配置学习时长达标或考试达标。 |
| 两个责任配置 | 两个责任配置 | 两个责任信息配置 | 两个责任相关信息展示和设置，例如：包保干部、单位所属街道、街道代表等。 |
| 电子文书 | 文书记录 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括文书类型、违规类型、发布状态、监管领域、关键词等。 |
|  |  | 文书列表 | 支持查看文书列表，包括单位名称、监管领域、文书类型、违规类型、发布人、发布时间、创建时间、发布状态等。 |
|  |  | 文书详情 | 查看文书详情，包括文书信息、处理状态、证据信息、整改结果。 |
|  | 发布文书 | 文书创建 | 配置电子文书内容，包括文书类型、监管领域、面向单位、违规类型。 |
|  |  |  | 支持关联系统预警记录作为证据或手动上传证据说明/图片。 |
|  |  | 预览编辑 | 预览文书信息，并进行手动调整。 |
|  | 政策文件列表 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括文件名称、发布单位、创建时间、监管领域等。 |
|  |  | 文件列表 | 支持查看文件列表，包括文件名称、发布单位、发布日期、监管领域、创建时间、更新时间等。 |
|  | 文件管理 | 创建文件 | 支持配置文件名称、监管领域、发布单位、文件章节，支持配置章节、子章节、条目等。 |
|  | 文书填充配置 | 关联关系条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括监管领域、违规类型、关键词等。 |
|  |  | 关联关系列表 | 支持查看关联关系列表，包括监管领域、违规类型、关联内容、创建时间、更新时间等。 |
|  |  |  | 支持查看详情、编辑、删除操作。 |
|  |  | 新建关联关系 | 支持配置监管领域、违规类型与文件条款的关系，支持预览条款内容。 |
| 智慧评级 | 风险等级核定 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括评级时间、评级结果、关键词等。 |
|  |  | 评级列表 | 包括单位名称、负责机构、评级结果（动态评级结果）、评级时间、评级人员。 |
|  |  | 去评级 | 可以对选中单位进行风险评级。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 动态评级 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括评级时间、评级结果、评级人员等。 |
|  |  | 评级列表 | 包括单位名称、负责机构、评级结果（动态评级结果）、评级时间、评级人员。 |
|  |  | 去评级 | 可以对选中单位进行动态评级。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 年度评级 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括评级时间、评级结果、评级人员等。 |
|  |  | 评级列表 | 包括单位名称、负责机构、评级结果（年度评级结果）、评级时间、评级人员。 |
|  |  | 去评级 | 可以对选中单位进行年度评级。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
| 公告管理 | 公告管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括发布时间、发布状态、发布人等。 |
|  |  | 发布公告 | 包括公告标题、公告正文，支持指定接收对象，支持定时发布。 |
|  |  | 公告列表 | 包括公告标题、发布机构、发布人、发布时间、发布状态等信息。 |
|  |  | 公告详情 | 支持查看公告详情，支持查看各个端的用户阅读情况数据。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对公告进行删除操作，支持对待发布的公告进行编辑、操作立即发布。 |
| 政民互动 | 公众反馈信息 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括反馈时间、回复状态、反馈人等。 |
|  |  | 反馈列表 | 支持查看公众向执法人员反应对应单位的意见内容，包括反馈内容、被反馈单位、反馈人、反馈时间、回复状态等。 |
|  |  | 反馈详情 | 支持查看反馈详情，包括反馈信息、回复信息。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对反馈进行回复、删除操作。 |
|  | 公众信箱 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括反馈时间、回复状态、留言人等。 |
|  |  | 留言列表 | 支持查看公众对执法人员的留言，包括留言内容、留言人、留言时间、回复状态等。 |
|  |  | 留言详情 | 支持查看留言详情，包括留言信息、回复信息。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对留言进行回复、删除操作。 |
| 公众账号 | 公众账号 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括姓名、手机号码等。 |
|  |  | 用户列表 | 展示公众端小程序的所有用户信息，包括姓名、手机号码、创建时间。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
| 考培中心 | 课程管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括创建时间、关键词。 |
|  |  | 课程列表 | 支持查看课程列表信息，包括：课程名称、主图、创建人、课程标签、状态、创建时间、最近一次上架时间、最近一次下架时间。 |
|  |  |  | 支持对课程进行上下架、查看详情、编辑、删除操作。 |
|  |  |  | 上架操作支持配置培训对象和学习要求。 |
|  |  | 新增课程 | 支持创建课程，配置课程基础信息、课件信息，支持MP3、MP4、PDF格式课件。 |
|  |  |  | 支持立即发布和保存草稿的功能。 |
|  |  | 学习档案 | 支持查看学习记录，包括用户名称、联系电话、所属监管机构、所属单位、累计学习时长。 |
|  |  | 学习详情 | 支持查看用户学习信息，包括：用户名称、注册时间、累计学习时长、所属机构。 |
|  |  |  | 支持查看用户在当前课程下的学习记录，包括：学习课程名称、学习课节名称、学习开始/结束时间、学习时长。 |
|  | 题库管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括：创建时间、关键词搜索。 |
|  |  | 题目列表 | 支持查看题目列表信息，包括：题干、创建人、类型、创建时间。 |
|  |  |  | 支持对题目的编辑、删除、查看详情操作 |
|  |  | 新建题目 | 支持创建题目，配置题目类型、题干、标签、选项、正确选项、解析说明。 |
|  | 考试管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，包括：创建时间、关键词搜索。 |
|  |  | 考试列表 | 支持查看考试列表信息，包括：考试名称、创建人、试题数量、总分、状态。 |
|  |  |  | 支持发布考试、查看考题、编辑考试、删除考试、查看考试记录、废止考试等。 |
|  |  | 新建考试 | 支持配置考试基础信息：考试名称、考试标签、考试时长。 |
|  |  |  | 支持配置考试题目：随机/手动选择题目及分数，自动计算总分、进行考题预览。 |
|  |  |  | 支持立即发布或保存草稿。 |
|  |  | 考试档案 | 支持列表字段筛选，包括：监管机构名称、关键词。 |
|  |  |  | 支持查看考试记录，包括：用户名称、联系电话、所属监管机构、所属单位、开始考试时间、结束考试时间、累计考试时长、得分、考卷详情。 |
|  |  | 考卷详情 | 支持查看考卷基础信息，包括：考卷总分、考试得分、考生姓名、考试时长、考试开始时间、考试结束时间。 |
|  |  |  | 支持查看题目作答信息，包括：题干、选项、分数、标准答案、用户选择答案、作答结果。 |
| 系统设置 | 组织机构 | 条件搜索 | 支持按照机构名称对机构进行筛选。 |
|  |  | 机构管理列表 | 可以查看机构的基本信息，包括机构名称、上级机构、直属人数、创建人、创建时间等。 |
|  |  | 组织机构树 | 可以按树形图查看各机构间层级关系。 |
|  |  | 新增组织机构 | 包括上级机构、机构名称。 |
|  |  | 操作管理 | 支持编辑、删除机构信息。 |
|  | 机构人员管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括所属机构、角色、姓名等。 |
|  |  | 账号列表 | 支持查看机构人员的账号数据，包括姓名、手机号码、角色、所属机构、创建时间等。 |
|  |  | 新增账号 | 新增后台系统的使用账号，包括姓名、手机号码、密码、所属机构、角色。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对账号进行编辑、删除操作。 |
|  |  | 导出 | 支持对列表数据的批量导出和对整个列表数据的导出，导出功能具有功能和数据权限。 |
|  | 角色管理 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括角色类型、角色名称等。 |
|  |  | 角色列表 | 支持查看系统中角色情况、包括角色名称、角色类型、创建时间等。 |
|  |  | 新增角色 | 新增系统的管理角色信息，包括角色类型、角色名称等。 |
|  |  | 操作管理 | 支持对角色进行权限配置、编辑、删除等操作。 |
|  | 系统日志 | 条件搜索 | 支持列表字段的条件搜索，组合筛选，包括操作时间、操作人等。 |
|  |  | 日志列表 | 支持记录相关人员在系统的操作记录、操作明细，包括操作人、操作时间、操作内容等。 |
|  | 资源管理 | 资源配置 | 支持自定义系统菜单名称、顺序、路径等。 |
|  | 大屏布局器 | 组件库 | 支持多种大屏组件自定义布局。 |
|  |  | 实时预览 | 实时预览大屏效果。 |
| 登录 | 登录/修改密码 | 登录/修改密码 | 登录平台，支持登录时忘记密码操作及登录后修改密码。 |
| 首页 | 食安地图 | 地图上标记监管餐饮单位 | 1.地图上标记餐饮单位，展示餐饮单位动态评级信息2.搜索单位名称，定位地图位置。 |
|  | 单位列表 | 单位列表 | 列表中按距离由近到远展示餐饮单位。 |
|  |  | 单位详情 | 单位详细信息展示，包括单位监控直播、单位基本信息、单位证照信息等。 |
| 消息 | 预警消息 | 预警列表 | 对监管范围内单位的预警信息进行查看，可按日期、预警等级、预警类型进行筛选。 |
|  |  | 预警详情 | 可查看每条预警记录的详细内容，包括时间、单位信息、预警等级、图片等。 |
|  | 事件消息 | 事件列表 | 对监管范围内单位的事件信息进行查看，可按日期、事件类型、事件状态进行筛选。 |
|  |  | 事件详情 | 可查看每个事件的的详细内容、事件状态，并对商户端提交的申诉、处理进行审核；事件详情包括包括事件时间、事件单位、事件类型、图片等。 |
|  |  | 审核单位申诉 | 对单位事件提交申诉的内容进行审核。 |
|  |  | 审核单位处理 | 对单位事件处理完的结果进行审核。 |
|  | 公告消息 | 公告列表 | 执法端通知公告列表查看。 |
|  |  | 常规公告 | 可查看每个公告的公告详情，包括公告标题、发布时间、内容等。 |
|  |  | 处罚公告 | 可以查看处罚公告详情，包括公告标题、发布时间、内容等。 |
|  |  | 整改通知书 | 可以查看整改通知书详情。 |
|  |  | 处罚决定书 | 可以查看处罚决定书详情。 |
|  | 通知消息 | 通知列表 | 查看检查计划临期通知列表。 |
|  |  | 通知详情 | 查看检查计划临期通知详情，包括标题、发布时间、临期任务情况等。 |
| 巡查 | 任务统计 | 任务统计报表 | 该账号检查任务统计情况，包括待检查任务数据、今日已检查数据、今日飞行检查数据、检查分类占比等。 |
|  | 风险评级 | 评级 | 支持对各餐饮单位进行风险评级在线核定。 |
|  | 动态评级 | 评级 | 支持对各餐饮单位进行动态评级在线核定。 |
|  | 年度评级 | 评级 | 支持对各餐饮单位进行年度评级在线核定。 |
|  | 检查任务 | 任务列表 | 接收来自监管后台发布的检查任务，对餐饮单位进行检查评分。 |
|  |  | 新建 | 支持自行新建检查任务（飞行检查）。 |
|  |  | 检查任务结果列表 | 查看历史检查结果，包括检查项、检查得分等。 |
|  |  | 记分处理 | 对不合格的项目进行记分。 |
|  | 扫一扫 | 扫码识别 | 一店一码扫码入口，快速定位单位，快速执法。 |
| 包保督查 | 包保督查主页 | 主页图像 | 增加包保督查主页，展示该模块各个功能入口 |
|  |  | 包保报告 | 包保干部关注的相关数据统计。 |
|  |  | 食安画像 | 单个企业的重点数据统计。 |
|  |  | 督查报告 | 包保督查报告创建、编辑、指派工单和查看等管理。 |
|  |  | 调度工单 | 包保督查报告创建指派的调度工单查看和处理。 |
| 整改任务 | 任务列表 |  | 新增整改任务功能，用于给平台商户发布整改任务，以及在线审核商家整改情况。 |
|  | 新增任务 |  | 支持对辖区单位发布整改任务。 |
| 我的 | 用户个人信息 | 个人信息查看 | 个人信息页面，包括姓名、手机号码等，支持退出登录操作。 |
| 申请入驻 | 餐饮单位入驻 | 餐饮单位自主入驻 | 上传单位信息到监管后台，申请入驻。 |
|  | 学校入驻 | 学校自主入驻 | 上传学校信息到监管后台，申请入驻。 |
|  | 审核结果 | 审核状态查看 | 入驻审核进度及结果查看；也可对审核失败的申请修改继续提交。 |
| 首页基础 | 主体切换 | 支持一人多店管理、切换主体 | 可对该账号所属主体进行切换，展示选中主体信息数据。 |
| 餐饮单位首页 | 店铺信息 | 单位信息查看 | 展示该单位的基本信息、证照信息、监控信息等，可以对单位信息进行变更，变更审核通过后会更新为新的内容。 |
|  | 员工管理 | 人员列表 | 可查看该单位员工列表信息。 |
|  |  | 新增员工 | 可新增该单位员工账号，上传健康证图片、有效期等。 |
|  |  | 编辑员工 | 对员工基础信息进行编辑修改，可删除员工账号。 |
|  | 数据上报 | 新增垃圾处理 | 垃圾处理记录上传，包括处理总量、处理方式、接收人等。 |
|  |  | 垃圾处理列表 | 垃圾处理历史记录查看，可按日期进行筛选。 |
|  |  | 新增菜品留样 | 菜品留样记录上传，包括留样名称、留样总量、照片等。 |
|  |  | 菜品留样列表 | 菜品留样历史记录查看，可按日期进行筛选。 |
|  |  | 新增原料入库 | 原料入库记录上传，包括食材名称、入库总量、供应商名称等。 |
|  |  | 新增原料出库 | 原料出库记录上传，在入库的原料中选择出库的食材，填写出库量等。 |
|  |  | 新增晨检记录 | 晨检记录上传，选择单位员工填写晨检情况。 |
|  |  | 晨检记录列表 | 晨检历史记录查看，可按日期进行筛选，可对当天对晨检记录进行删除。 |
|  |  | 新增自检自查 | 自检自查记录上传，对执法检查项进行自查打分。 |
|  |  | 自检自查列表 | 自检自查记录查看，可按日期进行筛选。 |
|  |  | 新增餐具消毒 | 餐具消毒记录上传，包括名称、数量、时长、方式等。 |
|  |  | 餐具消毒列表 | 餐具消毒历史记录展示，可按日期进行筛选。 |
|  | 督查提报 | 主体任务 | 主体任务创建、处理与查看等管理。 |
|  |  | 风险提报 | 风险提报记录创建与查看等管理。 |
|  |  | 日管控提报 | 日管控报告创建与查看等管理。 |
|  |  | 周排查提报 | 周排查报告创建与查看等管理。 |
|  |  | 月调度提报 | 月调度报告创建与查看等管理。 |
| 学校首页 | 学校信息 | 学校信息查看 | 展示该学校的基本信息、证照信息等，可以对学校信息进行变更，变更审核通过后会更新为新的内容。 |
|  | 员工管理 | 人员列表 | 可查看该学校员工列表信息。 |
|  |  | 新增员工 | 可新增该学校员工账号。 |
|  |  | 编辑员工 | 对员工基础信息进行编辑修改，可删除员工账号。 |
|  | 家长查看 | 家长列表 | 可查看该学校所有邀请的家长信息，可对家长进行移除。 |
|  |  | 分享邀请 | 分享邀请码给家长，即可查看学校食堂相关公示信息。 |
|  | 食堂管理 | 食堂列表 | 可查看学校所有绑定的食堂信息，可对绑定的食堂进行解绑。 |
|  |  | 添加食堂 | 可新增绑定的食堂。 |
|  | 数据上报 | 新增陪餐记录 | 陪餐记录上传，包括陪餐地点、陪餐照片等。 |
|  |  | 陪餐记录列表 | 陪餐记录历史记录展示，可按日期进行筛选。 |
| 整改意见 | 整改意见 | 详情 | 查收整改文书，可对文书进行提交整改说明或申诉。 |
|  |  | 列表 | 查看发布给该单位的整改文书。 |
|  | 提报任务 | 提报列表 | 查看提报列表。 |
|  |  | 新增提报 | 提交自定义提报内容。 |
| 考培 | 考培首页 | 课程/考试入口 | 点击进入课程和考试列表。 |
|  |  | 最新课程/最新考试 | 查看当前最新的课程和考试。 |
|  | 课程列表 | 课程列表 | 展示课程信息，包括课程名称、课程主图、已学章节数、章节总数。 |
|  |  | 课程详情 | 可查看课程详情，章节列表。 |
|  |  |  | 章节列表展示：章节名称、时长、学习状态、去学习按钮。 |
|  |  |  | 可以进行视频音频文件播放、文档查看。 |
|  | 考试列表 | 考试列表 | 列表展示考试信息，包括：考试名称、题目数、开始考试按钮。 |
|  |  | 进行考试 | 依次进行题目作答，结束展示考试结果，可以查看错题情况。 |
| 记分管理 | 记分记录 | 记分页面 | 查看当前记分、数据更新时间、下次清分时间、上周期记分、前两个周期记分。 |
|  |  | 记分明细 | 可以根据时间段筛选，列表展示记分日期、记分分值。 |
|  |  | 记分详情 | 查看记分情况、记分项目明细、记分分值。 |
| 通知 | 预警 | 预警列表 | 本单位的预警列表查看，可按日期、预警等级、预警类型进行筛选。 |
|  |  | 预警详情 | 可查看每条预警记录的详细内容，包括时间、单位信息、预警等级、图片等。 |
|  | 事件 | 事件列表 | 本单位的事件列表查看，可按日期、事件类型、事件状态进行筛选。 |
|  |  | 事件详情 | 可查看事件详情，包括事件信息，审核状态等。 |
|  |  | 事件申诉 | 对误报、不认可事件进行申诉。 |
|  |  | 事件处理 | 对事件整改处理后向执法人员进行反馈。 |
|  | 通知公告 | 公告列表 | 商家端通知公告列表查看。 |
|  |  | 公告详情 | 可查看公告详情，包括公告标题、发布时间、具体内容等。 |
|  | 行政通知 | 通知列表 | 商家端查看行政通知列表。 |
|  |  | 通知详情 | 可查看通知详情，包括单位名称、发布时间、文书类型、预警类型、违规信息。 |
|  |  | 通知附件 | 可查看整改通知书、处罚决定书图片。 |
|  |  | 整改结果提报 | 进行整改结果提报，包括已整改和未整改，作为已整改提报时，需提交整改说明和现场照片。 |
| 我的 | 个人中心 | 个人信息查看 | 个人信息页面，包括姓名、手机号码等，支持退出登录操作。 |
|  |  | 考培记录 | 查看参与过的培训、考试记录。 |
|  |  | 移交主体 | 管理员可以通过移交主体将主体移交给其他人。 |

（2）平台后端功能

1）.平台需支持百万以上用户数，同时具备百万以上设备同时在线能力； 平台支持H264，H265两种编解码格式，并可搭配至少2种不同串流方式 接口采用TCP+TLS长连接传输，TLS版本1.2，使用AEAD模式加密套件。TLS握手过程中，除必要的加密算法协商流程外，视频设备不对HEDGW的证书合法性和CA进行校验。 接口调用全部使用Https。

- 2）平台支持第三方在web、APP端，以SDK等方式集成的能力。视频流从设备上传到视频平台：首先自定义的高效的私有传输协议，使得传输过程中的性能损坏达到最小化。

- 3）录像可根据动作、事件进行标签存储，不同的事件通过不同的颜色标签来区别； 支持云存储，24小时不间断录制，视频连续完整。

- 4）平台需具有告警管理、用户管理、设备管理、组织节点管理、角色权限管理、组织级联、app与web多种登录方式等基础功能。

5）平台需具有套餐管理、地图展示、分屏轮播、数据大屏等拓展功能。

6）平台需采用分布式的负载管理系统，能够合理的分配负载较低的节点用于接收新的上次视频流。平台上可对实时视频的分析、切片、索引。视频数据通过切片被存储于平台内部的对象存储系统。

- 7）支持对“声音敏感度”、“动作敏感度”和“检测区域”进行设置，通过设置，可实现只有当声音/动作达到指定的敏感度时设备才告警。支持告警消息经过流媒体服务处理，被存储于数据库，并通过告警管理将消息分发给终端用户。

8）平台需具有一套分布式的快速检索设备视频流的机制，同时在分发过程中也会根据下行带宽性能进行智能的丢包。

9）客户端特有的定制播放器，能够满足各种播放需求，例如：对讲、单屏、全屏、多屏等等。

10）视频监控平台可支持国产主流基础软硬件。

11）视频监控平台具备按照《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准上联和下联其他视频平台的能力。

12）支持常见花色纹理口罩识别，如黑色、红色、蓝色口罩；视频画面中检测到人员未戴帽子，触发报警；视频画面中检测出垃圾桶未盖，触发报警；夜晚视频画面中检测出老鼠，触发报警。

13）视频画面中检测到有人手里握着手机（非打电话姿势），触发报警；视频画面中检测到有人拿着烟，来回多次吸烟，则进行报警。

- 终端接入

| 一级功能 | 二级子功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 传感器参数 | 传感器类型 | 传感器参数不低于以下配置： 光学尺寸：1/3”400万CMOS图像传感器 |
|  | 视频分辨率 | 不低于2560(H)* 1440(V)（1440P）@ 25fps |
|  | 镜头焦距 | 不低于3.6mm |
|  | 镜头视角 | 斜视视场角：不低于92° |
|  | 降噪 | 具备3D数字降噪功能 |
|  | 日夜切换 | 具备ICR红外滤片式功能 |
|  | 夜晚模式 | 采用自动红外技术，支持0照度红外夜视，支持50米红外夜视，可实现昼夜不间断监控 |
| 音视频 参数 | 视频编码协议 | 支持H.265/H.264 |
|  | 视频码率 | 需包含256Kbps-2Mbps |
|  | 音频压缩格式 | 支持：G.711A；G.711Mu；G.726；PCM；AAC，默认G.711A |
|  | 语音 | 支持单向语音 |
|  | 图像设置 | 支持亮度,对比度,饱和度等通过客户端可调 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 视音频参数调节 | 支持远程或本地对网络摄像机的图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节 |
|  |  | 支持对摄像机参数（音视频参数、DHCP服务、静态IP地址、子网掩码、DNS服务器）进行配置，并支持保存配置信息 |
|  | 字符叠加(OSD)功能 | 应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括:编号、位置、时间、日期等。叠加信息的位置、内容应符合GA/T 751008中的规定 |
|  | 双(多)码流功能检验 | 应具有同时输出两(多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能 |
|  | WEB服务 功能 | 内部支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器(如IE)访问网络摄像机 |
| 协议与 功能 | 通用功能 | 支持防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印等功能 |
|  | 协议 | 支持GB/T28181接入协议 |
| 接口 | 网口 | 具备10M/100M自适应以太网口 |
| 其它 | 工作环境 | 支持IP66,需在-30℃ ~ +60℃范围内正常工作 |
|  | 安装方式 | 支持壁挂安装、吊顶安装（带支架） |
|  | 客户端 | 支持Android/IOS/Web |

- 3、防火墙

1）标准1U机架设备；产品标配≧8个千兆电口，≧2个千兆光口。整机最大吞吐量需≧2.2G，最大并发连接数需≧120万，整机HTTP应用层处理能力需≧1.5G；支持路由、透明、旁路、混合工作模式；三年维保； 2）产品需支持多种工作模式：如路由、透明、旁路、混合模式等； ▲3）产品需支持多种路由：如静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由、策略路由等；策略路由需支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置，需支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等； ▲4）产品需具备ISP地址库：内置移动、联通、电信、教育网、网通、长城宽带等ISP服务商地址列表； 5）产品需支持IPv4/v6双栈； 6）产品需具备灵活的NAT方式：支持源NAT、目的NAT、静态NAT；支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；支持NAT64, NAT46支持嵌入式转换、地址池转换、前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换，目的地址转换，静态地址转换；支持各种应用协议的NAT ALG多连接：FTP、TFTP、SIP、H.323、RTSP、PPTP、ORACLE等； 7）产品需具备标准DHCP服务功能：支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能；支持DHCP中继代理功能； ▲8）产品需具备DNS代理功能：能够把通过防火墙的DNS请求代理到指定的DNS服务器上做域名解析；能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率；同时支持通过配置多条DNS代理，实现内网资源服务器的负载均衡；支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录； ▲9）产品需具备访问控制功能：支持基于策略的流量统计和会话统计；提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗；支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器；可根据当前会话，一键生成防火墙策略； ▲10）产品需具备入侵防御功能：支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数需≧7000条，能对常见漏洞进行安全防护；规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等；支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 11）产品需具备病毒防护功能：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御；病毒特征库规模需≧1200万； 12）产品需具备DDOS防御功能：支持针对ICMP、TCP、UDP等协议进行DDOS防护；包括但不限于PING of death、Land-Base、Tear drop、winnuke等；支持预定义和自定义策略模板； 13）产品需具备口令防护功能：支持对各种协议进行弱口令检查，并上报安全事件；支持口令防暴力破解，对频繁登录失败操作，进行针对频率的阈值检查，判定为攻击后，可自动加入黑名单； ▲14）产品需支持黑名单：可设置基于IP过滤条件，实现对特定报文进行快速过滤，支持100万以上黑名单数量；内置动态黑名单功能，可与入侵防护、防暴力破解功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； ▲15）产品需支持白名单：支持白名单功能，执行优先于黑名单；支持白名单多种类型导入，如通过文件上传增量添加黑名单、支持页面复制粘贴方式添加黑名单； ▲16）产品需提供SDWAN功能：支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，在多条链路间实现业务无缝切换； ▲17）产品需提供IPSEC VPN功能：支持IPSec VPN功能，IPSec VPN用户数无限制，支持IKEV1、IKEV2、国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示； 18）产品需提供SSL VPN功能：SSL VPN用户数无限制，支持代理模式，能够直接代理内网页面到VPN用户登录页面；支持隧道模式，可添加多条路由，满足多网段内网的访问需求；SSL VPN登录支持双因子认证； ▲19）产品需支持识别风险主机：支持根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中； 20）产品需具备系统管理能力：支持Web管理界面，HTTP和HTTPS方式；支持多种语言（不少于2种）web页面，如中文、英文等；支持命令行方式管理，所有功能均可通过命令行实现，支持TELNET、SSH及串口方式进行命令行管理； 21）产品需具备系统诊断功能：支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP的诊断方式；支持在WEB界面进行网络抓包，支持设置接口、IP、协议、端口等过滤条件，抓包文件支持导出。

- 4、接口对接（关于政务云系统接口咨询联系52873190赵老师）

1）对接开发：开发与雨花台区城运中心政务云存储系统对接接口，实现图片、视频、告警信息、日志等上传云存储。

2）接口授权：对接授权第三方应用平台（包括美团或饿了么等外卖平台，以及雨花台区城运中心政务云系统），将视频流数据推送至第三方应用平台，使视频数据图像在第三方应用平台二次开发显示。

- 5、通信服务：由供应商提供一条专线用于视频平台与雨花台区城运中心综合感知平台对接，专线带宽不低于100M。

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

中标供应商需在合同签订后自行对采购人提供的3000个实施点位探勘了解实施条件，且可根据实际情况，向采购人报备后，征得采购人允许后更换实施点位。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

中标供应商承诺设备平稳运行，并与现有的雨花台区城运中心政务云系统（联系电话52873190赵老师）可无缝连接，实现图片、视频、告警信息、日志等上传云存储并实时查看。

（4）验收要求

按行业通行标准与中标供应商投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。项目开工后，中标供应商需在180天内完工。采购人在交付期结束后组织验收，系统及硬件设备要求需满足招标文件要求，验收数量以实际接入视频监控平台的视频监控数量为准。

中标供应商以周为单位通过线上和线下的方式进行巡检，对于离线的摄像头进行维保。确保摄像头在线率维持在95%以上。对于巡检后发现已经倒闭的商家，如果摄像头等设备完整则按照采购人要求移至未监控的点位，如摄像头等设备遗失，损害等情况由中标供应商及时增补设备，确保达到合同约定的监督点位数。

- 维保要求

- 1）质保期

中标供应商提供本项目软件和硬件3年质保（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等费用均包含在投标总价中。

2）售后服务标准及要求

中标供应商向采购人提供质保期内的技术支持服务（费用包含在投标报价中），技术服务内容包括平台的相关的BUG修正、监控设备、监控系统安装部署及系统优化等。

a.服务期间，中标供应商须有专业人员提供技术支持；

b.功能预验收合格后，如采购人使用过程中发现异常或其他之前未预料到的情况，中标供应商应及时修正；

c.在质保期内，中标供应商应提供7x24技术支持服务。

（6）人员要求

不少于4人的项目技术服务团队，其中项目经理1 人，负责项目的资源协调、确保项目按时按质达标等工作；技术负责人1人，负责项目的技术把关，方案引领等工作；技术人员至少2人，负责项目建设、执行、维保等工作。

至少1人提供3年长期维护，维护人员具备原厂服务水平；维护人员工作包括但不限于以下内容：

1）监控设备运行状态：负责平台内各类监控设备的运行状态，包括摄像头、平台、网络等，确保设备正常运行。

2）故障排查与处理：一旦发现监控设备出现故障或异常，支撑人员需要及时排查问题并进行处理，包括重启设备、更换损坏的部件等。

3）数据监控与分析：通过监控系统对监控区域的数据进行实时监控和分析，包括视频监控画面、环境参数等数据。

4）应急响应：在发生突发事件或报警情况时，支撑人员需要迅速响应并采取相应的措施，如启动应急预案、联系相关部门等。

5）安全防范与维护：负责接入平台设备的安全防范工作，确保设备不受恶意破坏或盗窃，并进行定期的设备维护保养工作。

6）日常记录与报告：对监控设备的运行情况进行日常记录，并及时向上级汇报设备运行情况、故障处理情况以及维护保养工作等。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后，从实际进场施工起180天完工交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.信息安全保障义务

中标供应商应当保障所采集的视频等信息的安全保障义务，如若因中标供应商原因造成视频等数据泄露的，采购人有权单方解除合同，同时有权要求中标供应商承担全部的损害赔偿责任。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5、4.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分12分；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 12 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的技术方案（包括问题分析、解决方案、技术路线、原理、机理、算法和模型等内容）综合评分： （1）技术方案完整、先进、明确、可行、经济、满足采购需求的，得10分； （2）技术方案较完整、较先进、较明确、较可行、较经济、较符合采购需求的，得7分； （3）技术方案基本完整、基本先进、基本明确、基本可行、基本经济、基本符合采购需求的，得4分； （4）技术方案不完整或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解（包括项目情况、应用环境、体系结构需求、功能需求、性能要求和实施要求等内容）综合评分： （1）需求理解内容完整、深刻、分析到位、设计规范、说明细致且可行性强的，得10分； （2）需求理解内容比较完整、比较深刻、分析比较到位、设计比较规范、内容比较完整、说明比较细致且可行性较强的，得7分； （3）需求理解内容基本完整、基本深刻、分析基本到位、设计基本规范、内容基本完整、说明基本细致且有基本可行性的，得4分； （4）需求理解内容不完整或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）进行综合评分： （1）方案全面、科学合理、可行性强的，得10分； （2）方案较全面、较科学合理、较可行的，得7分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得4分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 软件功能及演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）店铺管理：用户上传店铺相关的资料，包括企业法人营业执照或个体经营执照（营业期限）、食品卫生许可证、食品行业从业人员健康证等。产生店铺二维码，展示商家详情页，包含宣传介绍信息和视频画面支持保存本地； （2）明厨亮灶(视频巡查)：对接视频管理平台，实现对应单位的视频的实时查看与回放。整合现场监控图像、提供设备快速检索，画面实时调阅和自动化巡检机制，结合AI分析能力，随意调阅； （3）食安地图（大屏功能）：地图综合展示各店面信息和视频播放。包括了店面相关信息包括但不限于量化等级、视频巡查、风险预警和检查整改（点击店铺就可查看店铺的所有信息以及视频情况。地图中央部分显示各区域 ，点击任意区域名称地图也将展示此区域地图），并展示整个区域统计数据（比如店铺有几家、监控有多少等情况）。面对食品安全关键要素，通过食安指数和量化等级两个维度，汇聚监督管理要素，结合商户的量化等级、公众监督等情况，多维、集中、可视化展示风险数据、监督整体态势全面感知，形成态势一张图； （4）到期预警：根据用户上传的资料、证件证书有效期限进行到期预警提醒，后台管理会对相关信息进行预警提醒，在词模块上可以显示即将到期、已经到期的店铺；并可对不同级别告警、不同类型告警设置相应推送模板和推送方式； （5）信息报警：对多种异常信息报警推送提示，包括AI告警和设备告警，并可以对告警信息进行处理信息，同时对不同级别告警、不同类型告警推送相应模板和推送方式； （6）AI告警：可叠加AI告警，云端算法包含厨师帽检测、厨师服检测、口罩检测、抽烟检测、打电话检测、垃圾桶未盖盖、鼠患检测等种算法； （7）权限管理：进行分权限进行管理，分组分类，不同权限看到的区域不一样，内容不一样； （8）与外卖平台对接：可实时看到外卖商家的视频； （9）监督检查：根据权限，对所属管辖区域内的监管对象信息进行组织和处理后，为抽查队员提供关键词检索服务，以列表的方式进行监管对象信息展示，便于快速查找监管对象相关信息。可对供应商溯源，规范食品经营过程中的各项制度及操作记录食安信息登记；可对采购溯源，设备多级分组授权处理信息；可对食品过期预警，统一管理视频源信息。利用电子台账功能，提供台账机制，形成“生产—流通—餐饮—消费—餐厨垃圾处理”全链条食品安全智能监管。针对餐厅留样记录列表进行可记录、可查询。 采用类似真实系统演示，第（1）-（8）项每项演示成功的得2分，第（9）项演示成功的得4分，最多得20分；采用系统原型（DEMO）、PPT 等方式演示的，第（1）-（8）项每项演示成功的得1分，第（9）项演示成功的得2分,最多得10分。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于 50M，所有文件总共不得大于 300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 20 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供 2020年1月1日（含）以来的监控信息化类平台建设或服务类业绩，每提供1个得 2分，最多得4分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的相关产品供应商具有软件著作权证书，软件名称包含“视频平台”及类似内容的关键字，每提供 1 个证书得2分，最多得4分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人或所投防火墙制造厂家为国家信息安全漏洞库CNNVD一级技术支撑单位的，得2分；二级技术支撑单位的，得1分. 投标人或所投平台厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书，乙级及以上得3分。 投标人或所投平台厂商具有物联网云平台安全能力检验证书，得2分。 | 7 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的视频监控平台具备信息系统安全等级保护（三级及以上）备案证明的，得3分；具备（二级）备案证明的，得2分；具备（一级）备案证明的，得1分。 投标人拟投入本项目的视频监控平台具备终端、信道及平台三级视频加密算法的，得2分（提供AES256算法加密的相关证明材料）。 | 5 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目的团队成员： （1）项目经理具备：信息系统项目管理师证书得1.5分，具备CISP证书得1.5分，最多得3分； （2）技术负责人具备：系统集成项目管理工程师证书证书得1.5分，具备视频平台原厂认证的监控或安防类型的工程师证书得1.5分，最多得3分。 （3）技术人员（项目经理、技术负责人除外）具备：通信工程师（专业方向为：传输与接入）得1分；具备网络工程师证书得1分。（一人多证、一证多人均不重复得分）。 （提供人员证书及投标人为其缴纳的2023年9月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。