苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZHS-C2025-0037号

采购项目：吴江河湖云管家项目（设备和数据服务）

项目类别：服务类

采购单位：苏州市吴江生态环境局

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二零二五年十二月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SZHS-C2025-0037 |
| 2 | 项目名称 | 吴江河湖云管家项目（设备和数据服务） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司 地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼 联系人：周蕴希、金妍、张雪、谢东宏 联系电话：0512-63672251 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴江生态环境局 地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路501号 联 系 人：施志伟 联系电话：0512-63938060 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金，采购文件内有关保证金的规定均不适用。 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起90天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年12月22日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年12月22日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年12月22日13点30分（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标区 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 成交通知书 | 确定成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目   录

第一章、磋商邀请函

第二章、磋商须知

第三章、合同文本

第四章、采购需求

第五章、评审办法与评审标准

第六章、响应文件格式

第一章 磋商邀请函

项目概况

吴江河湖云管家项目（设备和数据服务）JSZC-320509-SZHS-C2025-0037采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025-12 -22 13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-C2025-0037号

2.项目名称：吴江河湖云管家项目（设备和数据服务）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算总金额（最高限价）：人民币壹佰壹拾伍万元整（¥：1150000.00）

5.采购需求：对頔塘河开展常态化低空巡查，通过飞控系统制定巡查任务机制，实现对頔塘河水环境常态化监管巡查；通过AI智能分析，识别水面漂浮物、垃圾、蓝藻、排污口等，发现异常情况实时推送预警信息至吴江河湖云管家。每周对頔塘河全域进行全景拍照，为精准溯源提供支撑；根据水质监测预警情况，一键调度无人机，巡查污染源排放口等重点区域，按照应急联动机制开展溯源巡查。具体详见磋商文件。

6.合同履行期限：设备安装调试后一年，具体根据采购单位要求为准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，所属行业为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体。不得转包、分包本项目。

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964、18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年12月22日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

## 3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

## 五、开启

1.时间：2025年12月22日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

## 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网及苏州市政府采购网。

5.本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江生态环境局

地 址：江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路501号

联系方式：0512-63988060

2.代理机构联系方式

名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地 址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

联系人：周蕴希、金妍、张雪、谢东宏

电　话：0512-63672251

3.项目联系人

联系人：周蕴希、金妍、张雪、谢东宏

电　话：0512-63672251

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章 磋商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，苏州汇顺项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不收取标书工本费。

4.3成交服务费按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

1、磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

第一章 磋商邀请函

第二章 磋商须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评审办法和评分标准

第六章 响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2、磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

3、磋商文件的澄清和修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政指定网站上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；还有单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权）；单位授权代理人身份证复印件（如有授权）等；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.7其它有关资格证明的文件。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第六章）；

4.2磋商响应报价明细表（格式见第六章）；

4.3商务、服务偏离表（格式见第六章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第六章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

4.6磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）；

4.7关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

5、综合评审响应文件

所需材料详见第六章评分标准。

6、与本次采购相关的其他证明材料；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

四、响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与财政指定网站发布的磋商文件不一致，请以财政指定网站发布的磋商文件为准。

3、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商响应函

6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

7、磋商有效期

7.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后90天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

8、磋商有效期的延长

8.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件规定做无效响应处理。

2.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、响应文件的解密与评审

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对响应文件的审查

7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、评审过程的保密与公正

13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

七、未实质性响应磋商文件的情形

1、供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2、供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

3、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

4、供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5、供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

6、不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

7、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

10、响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

12、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：（1）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

（2）供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

八、项目的终止

1、出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.6因重大变故，采购任务取消的。

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

九、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

2、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

2.1提供虚假材料谋取成交的。

2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.7将政府采购合同转包的。

十、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：周蕴希

联系电话：18051741285

现场递交地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

邮寄收取地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

6、以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

7、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十一、成交通知书

1、成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

十二、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）所有报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

（4）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得成交。

4、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

十四、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

十五、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 合同文本

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购             （采购编号： ）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.成交通知书；

2.采购文件；

3.乙方成交的响应文件；

4.乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

吴江河湖云管家项目（设备和数据服务），清单另附。

三、价格与支付：

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币        元整，（¥       ）。合同价中包含完成本项目全部内容所需的一切费用，包括但不限于人工、设备、安装、调试、运维、后续服务费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的一切费用。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。对于本采购文件未列明，而乙方认为必需的费用也已列入合同价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价中，乙方不得向甲方追加任何费用。

2.付款步骤：

2.1合同签订后，甲方向乙方支付合同价的30%作为预付款，乙方完成无人机机场、水站、电化学传感器以及留样设备安装并验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的60%，服务期满根据考核结果支付剩余金额。

- 2.2乙方要求支付尾款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方签章的《履行验收报告》。

- 2.3支付方式：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。甲方付款均以数字人民币的形式支付，乙方须向甲方提供数字人民币账号。

四、合同履行期限及地点：

1.合同履行期限：设备安装调试后一年，具体根据甲方要求为准。

2.服务地点：甲方指定地点。

- 五、頔塘河水质监测数据服务考核办法：

甲方每月对乙方水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核以及运行维护规范性等。

（1）数据有效率

►正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

►非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

①具备补充监测条件的，根据相关要求，供应商应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

②不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

③补充监测只适用于水站常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）。

（2）数据采购费用支付

►常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

①单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

②单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期内该站点数据服务费的10%，并责令整改。

③单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期内该站点数据服务费的20%，并责令整改。

④上述①-③所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期内该站点数据服务费的5%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期该站点全部数据服务费。

⑥全年平均数据有效率低于60%，终止合同。

因甲方的原因导致水站停运且不具备补充监测条件的，数据购买服务款根据正常服务费的80%核发（精确到停运天数分割）。

（3）水质预警奖惩

乙方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合各级环保部门的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度服务款时每次可在扣除的总服务费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度数据服务费时每次扣除2000元。

（4）盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月该参数数据服务费的10%。

（5）运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的数据服务费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的数据服务费。

①乙方应在每天10时前，完成前一日数据审核工作。

②乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

③分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

④乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

⑤乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑥乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑦乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

►发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月数据服务费的10%，扣完为止。

►经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部数据服务费。

►存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

（6）弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月数据服务费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

②存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

③随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

④实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

- ⑤其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

六、履约验收：

1.甲方在项目履约完成后进行最终成果验收，乙方需根据要求提交相关成果报告。

2.验收标准：国家或行业相关标准（如有）、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标(响应)文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件等。

3.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

七、甲乙双方义务：

- （一）甲方的义务

  - 甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

  - 甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

- （二）乙方的义务

  - 乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

  - 乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

  - 协助甲方完成其他需要乙方配合的服务。

  - 接受甲方的监督、检查，对甲方提出的正确意见，应当予以采纳并及时整改；乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

  - 乙方的拟派的工作人员应当满足本项目需要。

- 八、廉洁要求

- 乙方应与甲方签订廉洁协议，廉洁协议作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

- 九、保密要求

乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露相关信息。

十、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3乙方及其工作人员违反保密要求或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担，且甲方有权要求乙方根据甲方实际损失承担赔偿责任。

- 十一、不可抗力

- 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 十二、合同修改

- 1.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 十三、转让

- 1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的解除

- 1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 十五、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

- 十六、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在2个工作日内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2.合同份数：本合同壹式肆份，甲、乙方各执壹份，采购代理机构、政府采购管理部门各执壹份。

3.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

- 十七、其他要求

乙方应与甲方签订廉洁协议书，廉洁协议书作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

甲方(盖章)：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：	               法定代表人或授权代表：

年   月   日                             年   月   日

附件：

廉洁协议书

甲方：苏州市吴江生态环境局

乙方：

为规范甲乙双方的合作，规范工作流程，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，经双方协商，签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（三）在合同履行期间，发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向纪检监察部门或司法机关反映。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用政务信息等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的政务信息等。

| 甲方单位： （盖章） | 乙方单位： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | 法定代表人或 授权委托人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |

第四章 采购需求

受苏州市吴江生态环境局的委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的吴江河湖云管家项目（设备和数据服务）的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-SZHS-C2025-0037号

二、项目名称：吴江河湖云管家项目（设备和数据服务）

三、采购方式：竞争性磋商采购

四、预算总金额（最高限价）：人民币壹佰壹拾伍万元整（¥：1150000.00）

五、采购需求

## 1、无人机巡查及全景对比服务

### 1.1总体要求

对頔塘河开展常态化低空巡查，通过飞控系统制定巡查任务机制，实现对頔塘河水环境常态化监管巡查；通过AI智能分析，识别水面漂浮物、垃圾、蓝藻、排污口等，发现异常情况实时推送预警信息至吴江河湖云管家。每周对頔塘河全域进行全景拍照，为精准溯源提供支撑；根据水质监测预警情况，一键调度无人机，巡查污染源排放口等重点区域，按照应急联动机制开展溯源巡查。

### 1.2 服务内容

（1）对頔塘河全线开展环保低空巡查，每天保证一次。

（2）无人机搭载高清摄像头和红外热成像仪等传感器，快速巡查大面积水域，发现水质异常区域，比如水体颜色、浑浊度异常等情况，辅助定位污染源。

（3）对沿岸企业进行巡查，检查是否存在非法排污口或废水排放异常。

（4）巡查生活污水排污口和垃圾堆放点，发现非法排污行为。

（5）对沿线植被情况进行巡查，发现植被破坏区域。

（6）巡查河道内或者河道沿线是否有非法建设和围垦行为。

（7）对水面油污、水面异物等进行巡查识别，采集数据固定证据。

（8）每周对頔塘河全域进行全景拍照，合成河岸线500米范围以内的全景影像，并对两期的影像进行变化比对判别，对岸线两岸的变化图斑进行标注。全年共50次。

### 1.3 详细技术规格、参数及要求

成交单位需建设符合项目要求的硬件设备

| ### 序号 | ### 设备 |  | ### 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 无人机机场 | ### 无人机机场 | ### ▲1、整机重量：≤34千克（不包含飞行器） ### ▲2、舱盖开启：≤长1228毫米，宽 583毫米，高412毫米 ### 3、舱盖闭合：≤长570毫米，宽 583毫米，高465毫米 ### 4、输入电压：100伏至240伏（交流电），50/60Hz ### 5、输入功率:最大1000瓦 ### 6、工作环境温度:范围≥-25°C 至45°C ### ▲7、防护等级:≥IP55 ### ▲8、最大允许降落风速: ≥8米/秒 ### 9、最大运行海拔高度: ≥4000米 ### 10、RTK 基站定位精准度： ### 水平：≥1厘米+1ppm（RMS） ### 垂直：≥2厘米+1ppm（RMS） ### 11、充电时间: ≤32分钟（20%~90%） ### 12、含仓内监控相机 |
| ### 2 | ### 无人机 ### （机场版） | ### 无人机 ### （机场版） | ### 飞行器 ### ▲1、裸机重量：≤1410克，提供检测报告 ### ▲2、尺寸：≤长335毫米，宽398毫米，高153毫米（不含桨叶） ### 3、轴距：≤对角线轴距：463.2毫米 ### 4、最大上升速度：≥8米/秒（运动挡） ### 5、最大下降速度：≥6米/秒（运动挡） ### ▲6、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥前飞15米/秒，后飞 12米/秒，侧飞10米/秒 ### 7、最大抗风速度：≥12米/秒 ### 8、最长飞行时间：≥50分钟 ### 9、最大作业半径：≥10公里 ### 10、最大可倾斜角度：≥25° ### 11、最大旋转角速度：≥250°/秒 ### 飞行器-广角相机 - 1、影像传感器：4/3 CMOS - ▲2、有效像素：≥2000 万 - ▲3、镜头： 视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/2.8 至 f/11 对焦点：1 米至无穷远 - ▲4、镜头除雾：广角镜头支持除雾 - 5、ISO范围： - 电子快门：8 秒至 1/8000 秒 机械快门：8 秒至 1/2000 秒 - 6、最大照片尺寸：5280 × 3956 ### 7、录像编码及分辨率： ### H.264 4K：3840 × 2160@30fps FHD：1920 × 1080@30fps ### 8、支持文件系统：exFAT |
| ### 3 | ### 挂载 | ### 照明灯 | - 重量：≤99 克（含支架）；≤91 克（不含支架） - 最大功率：≤32 瓦 - 照度：≥4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米 - 有效照明角度：≥23°（10% 相对照度） - 有效照明面积：≥1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式）：2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式） - 防护等级:IP55 |
|  |  | ### 喊话器 | - 重量：≤92.5 克（含支架）；≤90 克（不含支架） - 最大功率：≤15 瓦 - 最大响度：≥在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m） - 有效广播距离：≥300 米 - 广播方式:实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音 - 防护等级:IP55 |
| ### 4 | ### 低空一体化平台 | ### 飞行管控 | ### 功能模块 ### 1、航线管理：支持机场航线规划 ### 2、任务协调：支持查看机场、无人机、备降点、地图打点、画线、画面等任务协同工作 ### 3、设备管理：支持飞行器、机场注册、解绑等操作，实时查看设备在线状态 ### 4、设备监管：支持查看机场及无人机实时信息，包括气象数据、遥感数据、视频监控、机场状态数据等。支持远程调试机场，如：飞行器开关机、舱盖开关、机场重启、充电、储存卡格式化等操作。支持远程监控时手动录制视频画面并存储到云端 ### 5、视频监控：支持四视频窗口，六视频窗口，九视频窗口等不同的模式。支持高清、超清、自适应实时视频超低延时传输 ### 6、历史记录：支持查看历史记录，在历史记录中能够查飞行记录，如视频、飞行轨迹、无人机信息、飞行时间、无人机遥测数据等信息 ### 7、计划库：飞行任务记录全量保存，支持多种任务模式，如立即、定时、周期，可根据不同场景选择不同任务模式 ### 8、组织管理：支持对多级组织统一管理，支持任意组织下添加人员、设备 ### 9、数据管理：支持机场航线飞行过程中照片、视频自动上传存储展示。支持无人机飞行过程手动录制、拍照自动上传。支持查看拍摄照片位置信息 ### 10、系统定制：支持根据用户需求定制屏幕尺寸、界面、功能需求 ### 11、设备运维：异常提醒、远程维护、日常保养 |

### 1.4项目实施要求

（1）选址安装实施要求

供应商需提供设备选址规划；提供硬件设备安装、通电、通网；提供控制软件安装部署、调试。

（2）平台对接及数据同步

供应商确保设备及相关飞行、巡查数据能够顺利接入相关系统平台包括但不限于吴江区低空政务服务一体化平台、吴江河湖云管家平台，实现数据的同步，确保数据安全管控、风险管控、避免数据信息丢失，对接产生的相关费用由成交供应商承担。

## 2、頔塘河水质监测数据服务

### 2.1总体要求

对頔塘河2个水环境监测点位（頔塘桥、堰月桥）的PH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、流量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、等监测指标进行采购数据服务，如下：

| 序号 | 内容 | 监测指标 | 服务年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2个水站数据服务 | PH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、流速、瞬时流量、累计流量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 | 1年 | PH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、流速、瞬时流量、累计流量（1小时/组），氨氮、高锰酸盐指数、总磷（4小时/组） |

### 2.2服务内容

成交单位需建设符合项目要求的硬件设备，主要包括PH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、流速、瞬时流量、累计流量自动监测仪器和系统集成（采水单元、控制单元、辅助单元）。建设内容具体如下：

| 序号 | 系统分类 | 仪器设备明细 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 2 |  |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 2 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 2 |  |
|  |  | 总磷水质自动分析仪 | 2 |  |
|  |  | 雷达流量计 | 2 |  |
| 2 | 水站系统集成 | 采水单元 | 2 |  |
|  |  | 控制单元 | 2 |  |
|  |  | 辅助单元 | 2 |  |
|  |  | 户外机柜 | 2 |  |

### 2.3详细技术规格、参数及要求

#### 2.3.1通用技术要求

##### 2.3.1.1操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

##### 2.3.1.2供电要求

固定式水站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz或者DC24V直流电。

##### 2.3.1.3使用环境要求

所有设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

##### 2.3.1.4试剂供应

需提供所有仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

##### 2.3.1.5通讯协议要求

供应商中标后须按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

#### 2.3.2自动分析仪器技术要求

供应商为本项目所投仪器（PH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验部门的适用性检测，否则作为负偏离响应处理。

具体要求如下：

##### 2.3.2.1水质自动分析仪器基本功能

▲（1）氨氮、高锰酸盐指数、总磷分析仪具有自动零点核查、自动跨度核查、自动多点测试和自动加标回收率测试功能（仪器本身具备相关功能或通过外置的质控装置实现相关功能均可）；

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

（4）具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；

（5）每项指标的仪器测试时间≤60分钟。

（6）应具有基本参数贮存、监测数据贮存、断电保护与自动恢复功能。

（7）应具有自动清洗功能，应具有定期自动和手动校准功能。

（8）应具有密封防护箱体及防潮功能。

（9）选用的监测仪器应能够满足目标水域的水质监测需求。

本项目选用的监测仪器要求性能稳定、数据可靠。

##### 2.3.2.2水质自动分析仪器技术要求

（一）五参数水质在线分析仪

| （1）水温水质自动分析仪 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 测量误差 | ±0.5 ℃ |
| （2）pH水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
| 重复性 | ±0.1pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| 实际水样比对 | ±0.1pH |
| （3）溶解氧水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 重复性 | ±0.3mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| ▲温度补偿精度 | ±0.15mg/L |
| 实际水样比对实验 | ±0.2mg/L |
| （4）电导率水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 电极法、电导池法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | 0.5min以内 |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±1%以内 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |
| （5）浊度水质自动分析仪 |  |
| 项目 | 技术指标 |
| 测定原理 | 散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| ▲重复性误差 | ±1% |
| ▲零点漂移 | ±1% |
| ▲量程漂移 | ±1% |
| 线性误差 | ±5% |
| 电压稳定性 | ±3% |

（二）氨氮水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0.1～10 mg/L，可调 |  |
| 重复性 | ≤2% |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |  |
| 示值误差（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比） | 20%* | ± 8% |
|  | 50%* | ± 5% |
|  | 80&* | ± 3% |
| ▲定量下限 | ≤0.005 mg/L（示值误差±30%） |  |
| 记忆效应（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比） | 80%*→20%* | ± 0.3 mg/L |
|  | 20%*→80%* | ± 0.2 mg/L |
| 电压影响 | ±5% |  |
| pH影响 | ±6% |  |
| ▲环境温度影响 | ±5% |  |
| 实际试样比对试验 | 氨氮＜2.0mg/L | ▲绝对误差≤0.15mg/L |
|  | 氨氮≥2.0mg/L | 相对误差≤10% |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |  |
| 数据有效率 | ≥90% |  |
| 一致性 | ≥90% |  |
| 功能要求 | - 仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能;且有独立的零点核查、标准样、水样通道。 ▲2、抗浊度干扰：具备一定范围的抗浊度功能，不同浊度水体（0-350NTU）比对试验结果不超过±10%。 |  |

（三）高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ▲重复性误差 | ±1% |
| ▲零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| ▲葡萄糖试验 | ±3%（测量误差） |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 电压稳定性 | ±5% |
| 实际水样比对试验 | 相对误差绝对值的平均值≤10% |
| 功能要求 | 1、仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能;且有独立的零点核查、标准样、水样通道。 ▲2、液路气泡清扰：具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响。 |

（三）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ▲重复性误差 | ±1% |
| ▲零点漂移 | ±1% |
| ▲量程漂移 | ±1% |
| 直线性 | ±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 电压稳定性 | 指示值变动在±10%之内 |
| 实际水样比对试验 | 相对误差绝对值的平均值≤10% |
| 功能要求 | 1、仪器自身可实现自动水样测试、校准、标准样测试、标液核查、空白样测试、零点漂移测试、量程漂移测试功能;且有独立的零点核查、标准样、水样通道。 ▲2、抗浊度色度干扰:具备抗浊度干扰功能，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对偏差不超过10%。 ▲3、计量进样：光电计量传感器与自驱动柱察泵组合定量取样。 |

（四）雷达流量计

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测速范围 | 0.1~20m/s，可以显示正负流向 |
| ▲流速分辨力 | 0.001m/s |
| ▲水位准确度等级 | 1级 |
| ▲水位标称 | 0~10m |
| ▲水位分辨力 | 1mm |
| 功能要求 | 具备防雷、抗电磁干扰功能，外壳防护等级达到IP68 |

2.3.3水站系统集成要求

水站系统集成主要包括采水单元、监测仪器、控制单元、辅助单元及监测站房等。

供应商需提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。

###### 2.3.3.1系统集成功能要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

- 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

- 存储不少于1年的原始数据和运行日志；

- （8）▲模块化设计，系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，达到水站扩项监测功能。

###### 2.3.3.2系统集成技术要求

- （1）采水单元

- ①采水方式根据现场情况确定适当的采水工作方式（连续或间歇），保证运行的稳定性、水样的代表性。

- ②采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。

- ③▲取水采用潜水泵或自吸泵，具备双泵双管路交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。

- ④采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。

- ⑤有警示标识，警示过往船只避让，保障采水设施正常运行。

- ⑥采水单元具备清洗、清淤、防藻功能。

- ⑦能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

- ⑧采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。

- （2）配水及预处理单元

- ①配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，任何仪器的配水管路出现故障不影响其他仪器的测试；

- ②▲配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响；

- ③水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

- ④配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制；

- ⑤管材机械强度高、化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- ⑥▲预留旁路系统用以应对泥水、暴雨、泄洪、丰水期等浊度影响，并具备自动切换预处理系统工作功能。

- （3）数据采集与传输要求

- 数据采集与存储

- ①采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

- ②采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

- ③能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

- ④断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 数据传输与通讯

- ①采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

- ②采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

- ③具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- ④供应商中标后须按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

- （4）控制单元功能要求

- ①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- ②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

- ③具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- ④具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- ⑤具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超 标）上下限等参数进行设置；

- ⑥具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- ⑦具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、 系统日志流程信息。

- （5）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。

- ①配备UPS（总功率≥1KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥3KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- ②应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；

- ③配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

- ④必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

- ⑤具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

- ⑥监测站房内配置一台品牌温控设备，确保室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于85%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。

### 2.4数据服务要求

#### 2.4.1工作内容

地表水自动站数据采购项目的建设及运营维护等。

#### 2.4.2总体要求

1、供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、采水单元、配水单元、控制单元、辅助单元、安防单元、监测站房等部分。

2、在水站运维及管理期间，供应商应严格按照江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

3、不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任；供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

4、供应商应提供原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及加盖公章的技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本采购文件所列技术指标。

5、供应商应在了解水站基本信息的基础上，提供针对本项目的组织实施方案，包括系统集成完整的设计方案及设备安装、调试、验收以及交接等。

6、供应商必须承诺中标后60个日历日内配齐本项目需求所涉及的仪器设备、耗材和备件、备机。备件和耗材按照一年的使用量进行配置，必须使用原厂生产的备品备件及耗材。

7、供应商应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由供应商完全负责。

#### 2.4.3对供应商提供服务的要求

（1）水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范 （试行）》以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

（2）当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

（3）有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

（4）每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

（5）应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

（6）应编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

（7）须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

（8）应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

（9）在成交后3天内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

（10）水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，供应商应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

（11）须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

（12）须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由供应商负责，未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

（13）氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪器的质控数据要求：自动零点核查数据1组/天；自动跨度核查数据1组/天；自动多点线性测试数据1组/月；自动加标回收率测试数据1组/月，每月对质控结果进行统计分析。

（14）当涉及站点迁移的，供应商应配合做好站点迁移工作以及迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

（15）供应商需负责水站非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采水、预处理、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。

（16）由供应商全权负责系统及托管设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备、纯水系统等附属设施），同样包括由于外部原因意外丢失和供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用，需将维修费用计算在托管服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏除外。

#### 2.4.4质量保证和质量控制

（1）需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

（2）需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

（3）水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。供应商应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

（4）监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

（5）水站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。

（6）质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | PH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | PH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 | / |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | / |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于时，判定结果合格。 |  | 每月 | / |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 |  |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  |  |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 每月 | / |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | 每月 | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |

#### 2.4.5监督管理

（1）供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止服务合同。

（3）采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到服务要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的服务费用，有权终止服务合同。

（4）违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止服务合同。

#### 2.5.6考核办法

采购人每月对供应商水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核以及运行维护规范性等。

（1）数据有效率

►正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

►非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，供应商应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

①具备补充监测条件的，根据相关要求，供应商应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

②不具备补充监测条件的，供应商有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

③补充监测只适用于水站常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）。

（2）数据采购费用支付

►常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

①单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

②单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期内该站点数据服务费的10%，并责令整改。

③单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期内该站点数据服务费的20%，并责令整改。

④上述①-③所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期内该站点数据服务费的5%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期该站点全部数据服务费。

⑥全年平均数据有效率低于60%，终止合同。

因采购人的原因导致水站停运且不具备补充监测条件的，数据购买服务款根据正常服务费的80%核发（精确到停运天数分割）。

（3）水质预警奖惩

服务单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合各级环保部门的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度服务款时每次可在扣除的总服务费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度数据服务费时每次扣除2000元。

（4）盲样考核

供应商应按照采购人相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月该参数数据服务费的10%。

（5）运行维护规范性

经采购人认定，供应商存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的数据服务费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的数据服务费。

①供应商应在每天10时前，完成前一日数据审核工作。

②供应商发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

③分析仪器监测结果出现异常，但供应商未及时响应并未采取有效措施的。

④供应商未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

⑤供应商未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑥供应商未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑦供应商存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

►发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►常规参数（水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月数据服务费的10%，扣完为止。

►经采购人认定，供应商使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部数据服务费。

►存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

（6）弄虚作假

供应商及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月数据服务费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

②存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

③随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

④实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

⑤其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

（7）技术规范和标准

①《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

②《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）

③《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

④《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

⑤《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》

⑥《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》

⑦《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

⑧《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

⑨《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

⑩《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

⑪《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

⑫《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

⑬《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

## 3、电化学传感器以及留样设备采购

### 3.1设备清单

四套电化学传感器以及留样设备，当检测到电导率异常时，原位采集相关样品（可24小时连续采样）做进一步手工分析，与自动站互补。

| 设备 | 配套 | 设备规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电化学传感器以及留样设备 | 户外智能采样仪 | 1） 留样瓶：1000ml*24 瓶 2） 管路清洗瓶：1 个排空瓶 3） 留样记录：10000 条 4） 控温精度：±2℃ 5） 垂直采样吸程：≥5 米 6） 水平采样管长：0-50 米 7） 通讯接口：RS232/RS485 8） 供电电压：AC:220V±10% 9） 整机重量：≤80kg | 台 | 4 |
|  | 电导率分析仪 | 测量原理：四电极电导池法 测量方式：浸入式测量 测量参数：电导率(μS/cm)；温度(℃) 量程：电导率: 1μS/cm～100mS/cm 或 1μS/cm～200mS/cm； 温度: (0～50)℃ 测量精度：≤±1%读数 重复性：≤1%读数 分辨率：0.1μS/cm 响应时间：<10 秒 供电电压：（5-12） VDC、电流<50mA 通讯方式：RS485 ， MODBUS 协议 防护等级：IP68 ， 水下 20 米 线缆长度：5 米或 10 米 外形尺寸：146.5 mm × φ22 mm 外壳材质：316L 不锈钢 、 PEEk |  |  |
|  | 遥测主机 | CPU：工业级 32 位低功耗处理器 无线通信：支持4G/5G/NB-IOT通信，支持专网通信 蓝牙通信：通过手机可对设备进行参数配置、升级维护 温湿度采集：主板内置温湿度传感器，机壳内部工作环境温湿度实时监控 姿态采集：主板内置姿态传感器，设备非法移动时，自动向平台报警； 通信天线：外接4G/NB高增益通信天线 设备供电：标配540WH锂亚电池供电 功 耗：标配情况下，休眠功耗不大于100uA 工作温度：-30~+70ºC 存储温度：-40~+85ºC 工作湿度：95%(无凝结) 安装方式：井壁支架安装 防护等级：IP68 壳体材质：POM壳体，防水耐腐 外形尺寸：φ125x208mm 整机重量：2kg |  |  |

### 3.2部署位置

| 序号 | 设备 | 部署位置 | 部署数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学传感器以及留样设备 | 金震纺织周边河道 | 1套 |
| 2 | 电化学传感器以及留样设备 | 恒宇纺织周边河道 | 1套 |
| 3 | 电化学传感器以及留样设备 | 中盛印染周边河道 | 1套 |
| 4 | 电化学传感器以及留样设备 | 柏陆染织周边河道 | 1套 |

### 3.3详细技术规格、参数及要求

1.样品瓶:数量≥6个,体积≥1000ml;

2.工作温度:-5℃C~50℃;工作湿度:小于85%;

3.采样时间间隔:2~9999分钟可设

4.采样量误差:≤±5%;

5.供电电源:AC220V+10%,50Hz;

6.采样功能:具有周期采样、定时采样、手动触发采样、外部条件触发采样,远程触发采样等多种采样模式;

- 7.可扩展流量突变触发采样功能:系统配备流量计时,当流量突变数值大于设定值即触发采样流程,单次采样不少于 500ml；

8.可扩展雨量触发采样功能:系统配备雨量计时,当雨量数值超过设定阈值时,触发采样流程,单次采样不少于 500ml；

9.断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;

10.远程控制:可实现远程状态查询、参数设置、记录上传远程控制留样等

11.数字控温:冷藏箱精确数字控温,温度均匀准确;

12.自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证采样的代表性

13.内设置泵控制:直接控制外置泵,加长采祥距离，8米以上扬程。

14.水样冷藏功能:采用压缩机制冷,可使留存的水样恒温保存在2℃~6℃环境中

15.保存剂添加功能:可根据客户需求选配自动添加保存剂功能:

16.▲移动端功能:系统配套移动端应用,手机与采样设备建立连接,可进行维护或取样操作。

17.▲具备7个以上独立采样监测流程，各流程参数独立设置，自动根据设置参数自运行，各流程数据单独保存。

18.▲具备循环自排空留样功能。当采样瓶瓶满时会将水样存储时间最长的采样瓶进行排空、润洗、留样且排空次数、润洗次数、润洗水样量参数可设。

19.留样单元具备刷卡或动态密码开启电子门禁功能，且开启关闭记录会实时保存，防止人为干扰水样。

20.▲留样瓶可选配防伪功能，设备瓶身具备唯一的二维码标识，可通过识别二维码获取点位名称、采样量、采样瓶编号等信息；

21.留样瓶可选配一次性密封功能，开启后留痕，可防范人为干扰，保证样品真实性。

22.质保期：设备安装调试后一年。

4、针对本项目，供应商应确保无人机机场设备及低空巡查数据、全景比对数据、水质数据、电化学传感器以及留样设备数据能够顺利接入采购人要求对接的系统平台包括但不限于吴江区低空政务服务一体化平台、吴江河湖云管家平台、吴江生态环境大数据平台等，实现数据的同步，确保数据安全管控、风险管控、避免数据信息丢失，对接产生的相关费用由成交供应商承担。磋商响应文件中提供承诺函，否则为无效投标。

5、履约验收：

5.1采购单位在项目履约完成后进行最终成果验收，成交单位需根据要求提交相关成果报告。

5.2验收标准：国家或行业相关标准（如有）、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标(响应)文件、供应商在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件等。

5.3其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、综合说明

1、供应商须在响应文件中对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本项目费用包括：完成本项工作所需的全部服务内容，包括但不限于人工、设备、安装、调试、运维、后续服务费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的一切费用。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。对于本采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也已列入磋商报价。在合同实施时采购单位将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价中，乙方供应商不得向甲方追加任何费用。

3、服务期间，服务人员配备情况应达到招标要求及成交人磋商时承诺的配备能力并应配合采购方需要提供相关证明资料。

4、供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、合同履行期限：设备安装调试后一年，具体根据采购单位要求为准。

6、因供应商原因造成不良影响、发生责任事故的，供应商须承担相关责任及赔偿。

7、成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格。

8、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

第五章 评审办法与评审标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）价格分（10分）

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

（二）商务及技术部分（90分）

| 序号 | 评审项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分：71分 |  |  |  |
| 1 | 无人机巡查及全景对比服务方案 | 根据无人机巡查及全景对比要求，提供服务方案包含①机场安装方案②机场安装位置方案③机场及飞行器配置方案④无人机巡查服务方案⑤全景对比服务方案。方案全面、完整、详细、科学、合理、可行，分析透彻，把握到位得8分；方案较全面、较合理、较可行，分析较透彻，把握较到位得5分；方案基本可行，分析基本透彻，把握基本到位得3分；方案不太可行得1分，否则不得分。 | 8分 |
| 2 | 頔塘河水质监测数据服务总体方案 | 根据頔塘河水质监测数据服务总体方案，对本项目水质监测数据服务的综合分析、难点把握、关键点诊断（建设、运行维护、质量控制等）综合评审。方案全面、完整、详细、科学、合理、可行，分析透彻，把握到位得8分；方案较全面、较合理、较可行，分析较透彻，把握较到位得5分；方案基本可行，分析基本透彻，把握基本到位得3分；方案不太可行得1分，否则不得分。 | 8分 |
| 3 | 仪器选型 | （1）根据供应商选型仪器的稳定性、成熟度、智能化进行综合评审，选型仪器稳定、成熟度及智能化程度高得4分；选型仪器较稳定、成熟度和智能化较高得2分，选型仪器一般得1分。 （2）仪器品牌：选型的仪器为同一品牌得2分。 （3）供应商选型仪器均在中国环境监测总站仪器设备的“合格产品”名录中，提供截图并加盖供应商公章的得2分。 （4）常规五参数、总磷、氨氮、高锰酸盐指数等常规监测项目采用国标分析方法的（常规五参数（HJ/T 96-2003、HJ/T 97-2003、HJ/T 98-2003、HJ/T 99-2003、HJC-ZY92-2019）、总磷HJ/T 103-2003、氨氮HJ 101-2019、高锰酸盐指数HJ/T 100-2003），每一个站点得1分，最高得2分。 | 10分 |
| 4 | 站点建设实施方案 | （1）仪器、系统的安装、调试、验收方案，方案全面、完整、合理、可行得4分，方案较全面、较合理、较可行得2分，方案基本可行得1分，否则不得分。 （2）项目工期进度、监测仪器、集成物资等保障方案，方案全面、完整、合理、可行得4分，方案较全面、较合理、较可行得2分，方案基本可行得1分，否则不得分。 | 8分 |
| 5 | 水站运行维护管理方案 | （1）运维方案：根据供应商制定的运维服务方案是否科学合理，是否针对实际情况，具有可操作性；运维和应急工作体系及基本制度是否考虑全面、是否有针对性，措施是否完善，进行综合评审：方案全面、完整、合理、可行得4分，方案较全面、较合理、较可行得2分，方案基本可行得1分，否则不得分。 （2）质控方案：根据供应商制定的质控方案是否科学合理，是否针对实际情况，具有可操作性；质控工作体系及基本制度是否考虑全面、是否有针对性，措施是否完善，进行综合评审：方案全面、完整、合理、可行得4分，方案较全面、较合理、较可行得2分，方案基本可行得1分，否则不得分。 | 8分 |
| 6 | 产品配置技术指标 | - 供应商为无人机巡查及全景对比服务配置的产品技术指标满足或优于采购要求的得基准分5分，带▲号共计10项，提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告证明，有1项负偏离扣0.5分；其他产品参数负偏离的，有1项负偏离扣0.2分，扣完为止； - 供应商为頔塘河水质监测数据服务配置的产品技术指标满足或优于采购要求的得基准分13分，带▲号共计26项，提供有效期内省级及以上第三方检测报告证明，有1项负偏离扣0.5分；其他产品参数负偏离的，有1项负偏离扣0.2分，扣完为止； - 供应商为电化学传感器以及留样设备配置的产品技术指标满足或优于采购要求的得基准分2分，带▲号共计4项，提供相关界面照片并加盖供应商公章，有1项负偏离扣0.5分；其他产品参数负偏离的，有1项负偏离扣0.2分，扣完为止。 所有提供的相关证明材料须清晰并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能指标视为负偏离。 | 20分 |
| 7 | 演示 | 具有类似项目真实环境下无人机巡查及全景对比演示（视频画面须清晰），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。未按要求提交的对应项不得分。 |  |
|  |  | 1、低空一体化平台飞行及航线管理演示： ①演示飞行数据记录展示，包括：飞行时长、飞行里程、飞行架次等数据； ②演示航线数据管理，航线管理（支持面状、带状航线规划）、实时画面、飞行记录等。 每项1分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 2、低空一体化平台机场及计划库管理演示： ①演示查看机场及无人机实时信息，包括气象数据、遥感数据、视频监控、机场状态数据等； ②演示计划库功能，飞行任务记录全量保存，支持多种任务模式，如立即、定时、周期，可根据不同场景选择不同任务模式。 每项1分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 3、无人机智能巡查演示： ①演示无人机巡查河道，通过AI识别蓝藻、水面漂浮物的功能； ②演示排污口巡查，通过红外成像、AI算法识别排放情况； ③演示支持远程监控时手动录制视频画面。 每项1分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  | 4、巡查数据处理演示： ①演示巡查后问题工单推送的功能，工单涵盖问题坐标、时间、导航二维码信息； ②演示全景比对，可选择同一地点不同时间的两张全景照片进行比对，支持全景拍照、比对标注。 每项1分，最高得2分。 | 2分 |
| 商务部分（19分） |  |  |  |
| 1 | 项目团队 | 项目组成员具有系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书得2分；具备电子信息工程类中级及以上证书得2分；具备注册信息安全工程师（CISE）或CISP-PTE证书或CISP-PTS证书得2分。最高6分。注：提供证书复印件或者扫描件及响应单位为该人员缴纳的最近三个月中任意一个月社保证明，并加盖响应单位公章，一人多证不可兼得，提供多个相同类型证书只计算一个，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 6分 |
| 2 | 企业综合实力 | 1.供应商具备有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。（响应文件中须提供有效期内清晰的证书复印件或者扫描件，并加盖响应单位公章。） 2.供应商具备有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证三级及以上证书得3分；三级以下的得1.5分。（响应文件中须提供有效期内清晰的证书复印件或者扫描件，并加盖响应单位公章。） | 9分 |
| 3 | 类似业绩 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目的业绩，每具备1个有效业绩得2分，最高得4分。（响应文件中提供完整的合同及任意一期的发票复印件或扫描件，并加盖响应单位公章，未按要求提供不得分。） | 4分 |

注：

- 报价超采购限价或未按采购要求报价的为无效报价，不进入评审程序。

- 付款步骤、项目服务期限要求如有负偏离的不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件。

4、响应文件中复印件可用扫描件代替，要求加盖公章的可用电子签章代替。

5、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章  响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.开标一览表

开标一览表（第一次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

注;开标一览表（磋商报价表）以系统生成格式为准。

日    期：     年     月    日

- 磋商响应报价明细表

- 磋商响应报价明细表

| ## 序号 |  | ## 项目内容 | ## 单价 | ## 单位 | ## 数量 | ## 总价（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 一、无人机巡查及全景对比服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## 无人机巡查 |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## 全景对比 |  | ## 元 |  |  |  |
| ## 二、頔塘河水质监测数据服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## 頔塘桥站点 |  | ## 元/站点.月 | ## 12 |  |  |
| ## 2 |  | ## 堰月桥站点 |  | ## 元/站点.月 | ## 12 |  |  |
| ## 三、电化学传感器以及留样设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## 电化学传感器以及留样设备 |  |  | ## 4 |  |  |
| ## … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 合计（人民币）大写金额： 小写金额：（¥： ） |  |  |  |  |  |  |

- 注：此表“合计金额”与开标一览表保持一致，否则以开标一览表价格为准。上述报价表由供应商按具体的收费项目自制清单投报，此表仅为格式。但须明确列出每个站点每月费月。

供应商名称（公章）

日期：       年    月     日

3.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

4.磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 资质情况 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 磋商单位人员情况 | 其中高级职称 人，中级职称 人， 初级职称 人 |  |  |
| 资产净值（万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 项目负责人 | 姓名：职务：职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址：邮编：电话： 传真：E-mail： 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 户名：开户行： 账号： |  |  |
| 资金情况 | 固定资产：（万元） 流动资产：（万元） |  |  |
| 其它说明： |  |  |  |

5.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

9、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

10、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

7.偏离表

偏离表（技术服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行确认，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。