招　标　文　件

项目名称：网络运维及核心设备维保服务

标书编号：	JSZC-320582-SKSK-G2025-0006

项目属性：服务

苏州康新恩招投标有限公司

2025年 5月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法与评标标准	38

第六章 投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请

网络运维及核心设备维保服务招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年6月12日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SKSK-G2025-0006

项目名称：网络运维及核心设备维保服务

预算金额：76万元

最高限价（如有）：76万元

采购方式：公开招标

采购需求：本次采购内容为网络运维及核心设备维保服务。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6．授权委托书

7．资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购

注：1．根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2．根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2025年5月22日 - 2025年5月29日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年6月12日 14:00（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

8．本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名 称：沙洲职业工学院

地址：张家港市福新路1号

联系方式：施军，0512-56730086

2．采购代理机构信息

名称：苏州康新恩招投标有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室

联系方式：赵素云，13962451021

3．项目联系方式

项目联系人：赵素云

电话：13962451021

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州康新恩招投标有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 代理服务费：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%；差额定率累进法计算并支付成交服务费。不足叁仟元以叁仟元计算。

4.2.3 收费金额： 预算金额的1.5%，也即11400.00元。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州康新恩招投标有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。苏州康新恩招投标有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2苏州康新恩招投标有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州康新恩招投标有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为苏州康新恩招投标有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，苏州康新恩招投标有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州康新恩招投标有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1苏州康新恩招投标有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，苏州康新恩招投标有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州康新恩招投标有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州康新恩招投标有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州康新恩招投标有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州康新恩招投标有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或苏州康新恩招投标有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州康新恩招投标有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

- 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州康新恩招投标有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为      。

- 货款支付

- 6.1结付程序：                              。

6.2结付期限：                               。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

- 双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州康新恩招投标有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

代理机构：苏州康新恩招投标有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢201室

法定代表人或经办人：

联系电话：

签订日期：     年   月   日

备案方：张家港市政府采购管理中心

联系人：

联系电话：

第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络运维及核心设备维保服务 | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

1．清单

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

二、技术要求

- （一）项目概述

本次项目将通过采购专业运维服务的形式，对沙洲职业工学院校区校园网基础网络以及数据中心机房关键核心设备，实施驻场运维和维保技术支持服务。

- （二）项目内容

A．相关内容

具体采购内容包括以下几个方面：

1．校区校园网基础网络运维驻场技术服务；

2．数据中心机房网络核心设备维保服务；

3．校园会议服务。

B．清单范围

1．校区校园网基础网络运维驻场技术服务

供应商提供校区校园网运维服务，按照服务标准和服务流程提供校园网用户报障处理、节假日及晚班的值守和核心机房巡查、系统巡检、重大事件应急支持等。

- 具体运维清单如表1所示：

- 表1 网络运维清单

| 材料设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房综合布线 |  |  |  |  |
| 19"机柜式光纤配线架，12口，带双工LC多模适配器 | 32569C+2*325406C | TCL | 块 | 20 |
| LC-LC 双工万兆多模 光跳线 2m（1剪4做尾纤） | 32602443-2C | TCL | 条 | 78 |
| LC-LC 双工万兆多模 光跳线 2m | 32602443-2C | TCL | 条 | 100 |
| 理线架 | LA3211(02) | TCL | 个 | 46 |
| 六类24口模块式配线架（含模块） | 632793+24*632707 | TCL | 个 | 26 |
| 六类跳线 | 632752 | TCL | 根 | 400 |
| 光纤连接 | 接续、测试 |  | 点 | 312 |
| 校园综合布线 |  |  |  |  |
| 86型光纤面板（含LC双工适配器） | 325618C | TCL | 个 | 103 |
| LC-LC 双工单模 光跳线 2m | 32602440-2C | TCL | 条 | 1995 |
| LC-LC 双工单模 光跳线 2m | 32602440-2C | TCL | 条 | 1489 |
| LC-LC 双工多模 光跳线 2m | 32602441-2C | TCL | 条 | 40 |
| 超五类24口模块式配线架（含模块） | 632793+24*632700 | TCL | 个 | 593 |
| 理线器 | LA3211(02) | TCL | 个 | 593 |
| 2米超五类跳线 | 632732 | TCL | 根 | 12021 |
| 19"机柜式光纤配线架，24口，带双工LC适配器，带前理线器 | 32569C+4*325406C+LA3211(02) | TCL | 块 | 246 |
| 机柜 | A26842 ，600*800*2000 | 图腾 | 台 | 134 |
| 机柜 | A26642 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | A26842 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | W26615 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | W26415 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | W26406 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | A26632 | 图腾 | 台 | 1 |
| 光纤连接 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 7980 |
| 机房工程1 |  |  |  |  |
| 机房专用空调（含室外机、接口卡、铜管、基础、配件等）制冷量大于27KW | DATACOOL/30E1C3 | 阿尔西 | 套 | 2 |
| K38142冷通道机柜（含门顶等附件） | K3标准柜800*1100*42U | 图腾 | 台 | 14 |
| UPS电源主机（含） | UPS电源主机 60KVA NXR-60KVA | 艾默生 | 台 | 1 |
| 蓄电池 | 蓄电池 （12V | 商克 | 节 | 64 |
| 电池柜（含连接线、电池开关箱等） | A32 | 国产 | 套 | 2 |
| UPS主机承重架 | UPS主机承重架 | 定制 | 个 | 1 |
| 电池柜承重钢架 | 电池柜承重钢架 | 定制 | 个 | 2 |
| PDU插座 |  | 国产 | 个 | 14 |
| 配电柜 | 配电柜 | 定制 | 套 | 1 |
| 机房工程2 |  |  |  |  |
| 二级避雷器 40KA | ASP AM2-40/3+NPE | 雷迅 | 台 | 1 |
| 三级避雷器 20KA | ASP AM3-20/3+NPE | 雷迅 | 台 | 1 |
| 机房内接地铜带敷设（含绝缘子、接地端子等） | 30*3mm；包含支架制作 | 远东 | 米 | 65 |
| 新风机(含风管、阀、风口、控制箱、附件等) | X-08D（800m3/h） | 天方 | 套 | 1 |
| 智能设备监控器（UPS用） | GNC-HAM | 广州网控 | 台 | 1 |
| 智能设备监控器（精密空调用） | GNC-HAM | 广州网控 | 台 | 2 |
| 电量监测仪（带显示） | GNC-HEM | 广州网控 | 台 | 1 |
| 8路开关监测模块 | GNC-SWM | 广州网控 | 台 | 1 |
| 漏水检测系统（包含感应传感绳、引出线、终止端、固定胶贴等） | GNC-LS200 | 广州网控 | 套 | 2 |
| 温湿度变送器 | GNC-HTHM | 广州网控 | 台 | 3 |
| 硬盘录像机 | DS-8116HWS-SH，16路D1 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 彩色半球摄像机 | DS-2CC52A2P-IT3 | 海康 | 套 | 6 |
| 集中供电电源 | DC12V 10A | 衡孚 | 台 | 1 |
| DVR专用硬盘 | 2TB | 希捷 | 块 | 2 |
| 管理服务器 | 研华IPC-611机箱 | 研华 | 台 | 1 |
| 19”液晶显示器 | E952SN | AOC | 台 | 2 |
| 嵌入式网络监控主机 | GNC-MIII | 广州网控 | 台 | 1 |
| GSM短信模块 | GNC-SMS-GSM | 广州网控 | 台 | 1 |
| 工业电源 | DC12V | 国产 | 台 | 2 |
| 监控中心管理软件 | GNC-Manager | 广州网控 | 套 | 1 |
| 120L无管网灭火装置（含七氟丙烷药剂） | HFC-227ea七氟丙烷药剂 | 苏安 | 套 | 4 |
| 警铃 | HY2114 | 苏安 | 台 | 3 |
| 声光警报器 | AFN-FS09 | 苏安 | 台 | 3 |
| 放气灯 | AFN-FS1903 | 苏安 | 台 | 3 |
| 紧急启停按钮 | AFN-FS1901 | 苏安 | 只 | 3 |
| 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | 苏安 | 只 | 3 |
| 光电感烟探测器 | JTY-GF-FS1028 | 苏安 | 只 | 12 |
| 定温火灾探测器 | JTW-A2-FS102 | 苏安 | 只 | 6 |
| 气体终端模块 | 气体终端模块 | 苏安 | 只 | 1 |
| 气体灭火控制器 | FS55090-2 | 苏安 | 台 | 1 |
| 电源盘 | 电源盘 | 苏安 | 台 | 1 |
| 输入/输出模块 | 输入/输出模块 | 苏安 | 只 | 4 |
| 泄压阀 | 泄压阀 | 苏安 | 个 | 2 |
| 排气风机(PY-3.2 含风管、支架、风口、阀门、控制箱、配线等) | 排气风机 3000m3/h | 天方 | 台 | 1 |
| 网络系统 |  |  |  |  |
| 核心交换机机箱（含冗余电源模块、双引擎、交换网板） | N18010 +2* M18010-CM II +4*M18010-FE-D I +3*RG-PA1600I | 锐捷 | 台 | 2 |
| 千兆电口业务板 | M18000-24GT20SFP4XS-ED | 锐捷 | 台 | 2 |
| 10G光口业务板 | M18000-08XS-ED | 锐捷 | 台 | 2 |
| 光模块-千兆多模模块（850nm，0.5km，LC) | Mini-GBIC-SX | 锐捷 | 台 | 2 |
| 光模块-千兆单模模块（1310nm，10km，LC) | Mini-GBIC-LX | 锐捷 | 台 | 20 |
| 光模块-万兆多模模块（850nm，0.5km，LC) | XG-SFP-SR-MM850 | 锐捷 | 台 | 4 |
| 光模块-万兆单模模块（1310nm，10km，LC) | XG-SFP-LR-SM1310 | 锐捷 | 台 | 10 |
| 校园主汇聚交换机6槽位机箱 | S8606-Bseries | 锐捷 | 台 | 4 |
| 主控处理单元 | M8606-CM II | 锐捷 | 台 | 8 |
| 主汇聚交换机业务板（至少24口千兆光口、至少2口万兆光口） | M8600-02XFP24SFP/12GT-EC | 锐捷 | 台 | 4 |
| 主汇聚交换交流电源模块 | RG-PA800IF | 锐捷 | 台 | 8 |
| 主汇聚交换光模块-千兆多模模块（850nm，0.5km，LC) | Mini-GBIC-SX | 锐捷 | 台 | 30 |
| 主汇聚交换光模块-千兆单模模块（1310nm，10km，LC) | Mini-GBIC-LX | 锐捷 | 台 | 108 |
| 主汇聚交换光模块-万兆单模模块（1310nm，10km，LC) | XG-SFP-LR-SM1310 | 锐捷 | 台 | 8 |
| 数据中心接入交换机，24千兆电口，4个万兆光口插槽 | RG-S6000-24GT/8SFP +2*RG-M6000-AC500 +M6000-02XS | 锐捷 | 台 | 2 |
| 数据中心千兆光纤交换机光模块-万兆多模模块（850nm，0.5km，LC) | XG-SFP-SR-MM850 | 锐捷 | 台 | 4 |
| 宿舍楼汇聚交换机机箱 | S12010-Iseries | 锐捷 | 台 | 1 |
| 宿舍楼汇聚交换机 主控处理单元 | M12000-CM III | 锐捷 | 台 | 2 |
| 业务板，24端口千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板 | M12000-02XFP24SFP/12GT-EA | 锐捷 | 台 | 1 |
| 业务板，48端口千兆以太网光接口板 | 2*M12000-24SFP/12GT-EA | 锐捷 | 台 | 2 |
| 汇聚交换机交流电源模块 | RG-PA2000I | 锐捷 | 台 | 2 |
| 光模块-万兆单模模块（1310nm，10km，LC) | XG-SFP-LR-SM1310 | 锐捷 | 台 | 2 |
| 光模块-千兆多模模块（850nm，0.5km，LC) | Mini-GBIC-SX | 锐捷 | 台 | 4 |
| 光模块-千兆单模模块（1310nm，10km，LC) | Mini-GBIC-LX | 锐捷 | 台 | 76 |
| 24口POE千兆交换机（24千兆RJ45，4千兆SFP，PoE，交流供电） | RG-S2928G-24P | 锐捷 | 台 | 122 |
| 24口千兆接入交换机 | RG-S2928G-E | 锐捷 | 台 | 60 |
| 48口千兆接入交换机 | RG-S2952G-E | 锐捷 | 台 | 210 |
| 光模块-千兆单模模块（1310nm，10km，LC) | Mini-GBIC-LX | 锐捷 | 台 | 173 |
| 无线控制器 | RG-WS5708 +7*LIC-WS-128 | 锐捷 | 台 | 4 |
| 校园无线接入点 AP | RG-AP320-I | 锐捷 | 个 | 250 |
| 校园无线接入点 AP(定向天线） | 锐捷 RG-AP530-I | 锐捷 | 个 | 123 |
| 室外AP | RG-AP620-H +RG-DAS-2400S +RG-E-130 | 锐捷 | 个 | 37 |
| 墙面式无线AP | RG-AP110-W | 锐捷 | 个 | 1653 |
| INTERNET出口防火墙 | RG-EG2000XE +2*XG-SFP-LR-SM1310 | 锐捷 | 台 | 2 |
| INTERNET接入流量控制系统 | RG-ACE5000+RG-ACE5000-2SFP+ 3*XG-SFP-SR-MM850 | 锐捷 | 台 | 2 |
| 链路负载均衡系统 | AD-E690 | 深信服 | 台 | 1 |
| 综合审计系统 | RG-APM（H） | 锐捷 | 台 | 1 |
| 内容加速系统 | RG-PowerCache X5C | 锐捷 | 台 | 1 |
| 数据中心防火墙 | RG-WALL 1600-XS +2*RG-WALL 1600-XDCM-4Combo +RG-WALL 1600-XDCM-4XEF+4*XG-SFP-SR-MM850 | 锐捷 | 台 | 1 |
| VPN | RG-WALL 1600-VE （含300个SSL VPN授权） | 锐捷 | 台 | 1 |
| 综合网络管理系统 | RG-RIIL6.X | 锐捷 | 台 | 1 |
| 全校区有线无线统一认证计费系统 | RG-SAM V3.X | 锐捷 | 套 | 3 |
| 光纤收发器单模单纤 | FC610ACSS20-SC | 海硕 | 对 | 14 |

2．数据中心机房网络核心设备维保服务

供应商提供全校网络、数据机房核心设备维保服务，按照服务要求和标准进行维护保养。为期1年。具体维保设备清单如表2所示：

表2 数据中心网络核心设备清单

| 材料设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂整机 | RSR77-SIP1 | 锐捷 | 个 | 4 |
| 出厂整机 | RG-RSR7708 | 锐捷 | 个 | 2 |
| 模块 | RSR7708-SRCMI | 锐捷 | 个 | 4 |
| 交流电源模块(可以冗余，300W，配10A电源线) | RG-PA300I | 锐捷 | 个 | 4 |
| 模块 | FNM-8GE | 锐捷 | 个 | 2 |
| 模块 | FNM-2XS | 锐捷 | 个 | 6 |
| 数据中心交换机 | RG-N18010 | 锐捷 | 个 | 2 |
| N18010二代主控引擎 | M18010-CM II | 锐捷 | 个 | 4 |
| N18010交换网版I产品 | M18010-FE-D I | 锐捷 | 个 | 8 |
| RG-N18010模块 | M18000-08XS-ED | 锐捷 | 个 | 2 |
| RG-N18010模块 | M18000-24GT20SFP4XS-ED | 锐捷 | 个 | 2 |
| 电源模块 | RG-PA1600I | 锐捷 | 个 | 6 |
| RG-S12000数据中心交换机线卡 | M12000-02XFP24SFP/12GT-EA | 锐捷 | 个 | 1 |
| RG-S12000数据中心交换机线卡 | M12000-24SFP/12GT-EA | 锐捷 | 个 | 2 |
| RG-S12000数据中心交换机引擎 | M12000-CM III | 锐捷 | 个 | 2 |
| RG-S12010数据中心交换机机箱 | S12010-Iseries | 锐捷 | 个 | 1 |
| 电源 | RG-PA2000I | 锐捷 | 个 | 2 |
| RG-S8600系列交换机线卡 | M8600-02XFP24SFP/12GT-EC | 锐捷 | 个 | 4 |
| RG-S8606交换机三代引擎 | M8606-CM III | 锐捷 | 个 | 8 |
| RG-S8606主机箱 | S8606-Bseries | 锐捷 | 个 | 4 |
| 交流电源模块 | RG-PA800IF | 锐捷 | 个 | 8 |
| 电源 | RG-M6000-AC500 | 锐捷 | 个 | 4 |
| 数据中心交换机 | S6000-24GT/8SFP | 锐捷 | 个 | 2 |
| 数据中心交换机线卡 | M6000-02XS | 锐捷 | 个 | 2 |
| 下一代防火墙 | RG-WALL 1600-XS | 锐捷 | 个 | 1 |
| 防火墙接口模块 | RG-WALL 1600-XDCM-4XEF | 锐捷 | 个 | 1 |
| 统一上网行为管理和审计产品接口模块 | RG-WALL 1600-XDCM-4Combo | 锐捷 | 个 | 2 |
| 内容缓存加速系统 | RG-PowerCache X5C | 锐捷 | 个 | 1 |
| 千兆高端VPN安全网关 | RG-WALL 1600-VE | 锐捷 | 个 | 1 |
| 万兆无线控制器 | RG-WS5708 | 锐捷 | 个 | 4 |
| 应用流量管理引擎 | RG-ACE5000 | 锐捷 | 个 | 2 |
| RG-ACE5000两口万兆扩展模块 | RG-ACE5000-2SFP+ | 锐捷 | 个 | 2 |
| 应用性能管理产品 | RG-APM（H） | 锐捷 | 个 | 1 |
| RG-ePortal网络访问门户系统软件企业版License | RG-ePortal V1.X | 锐捷 | 套 | 14 |
| RG-SAM安全计费管理系统软件企业版License | RG-SAM V3.X | 锐捷 | 个 | 14 |
| 下一代防火墙特征库升级 | RG-WALL 1600-XS | 锐捷 | 个 | 1 |
| 内容缓存加速系统RG-PowerCache X5C特征库升级 | RG-PowerCache X5C | 锐捷 | 个 | 1 |

3．会议运维服务

供应商提供全校会议系统的运维服务，按照服务要求和标准进行维护保养。为期1年。具体维保设备清单如表3所示：

表3 会议系统设备清单

| 材料设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大报告厅音视频灯光系统 |  |  |  |  |
| 一、大报告厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 主扩扬声器 | PL-115 | Platt | 只 | 6 |
| 超低频扬声器 | PL-18B | Platt | 只 | 2 |
| 返听扬声器 | PL-110 | Platt | 只 | 4 |
| 辅助扬声器 | PL-110 | Platt | 只 | 4 |
| 主扩功率放大器 | GA2550 | Platt | 台 | 3 |
| 超低频功率放大器 | MA10000 | Platt | 台 | 1 |
| 返听功率放大器 | GA2350 | Platt | 台 | 2 |
| 辅助功率放大器 | GA2350 | Platt | 台 | 2 |
| DVD 机 | DV-3022V | PIONEER | 台 | 1 |
| 监听耳机 | HD800 | LAX | 付 | 1 |
| 24路调音台 | MGP24X | YAMAHA | 台 | 1 |
| 数字音频处理器 | DSP4.8 | Platt | 台 | 1 |
| 电源时序器 | SR-328 | Platt | 台 | 2 |
| 无线手持话筒 | K-626 | Platt | 套 | 4 |
| 鹅颈会议话筒（含底座） | CM-20II | LAX | 支 | 8 |
| 2M豪华机柜 | A3 6042 0.6*0.96*2.0M，42U | 图腾 | 台 | 1 |
| 无线分配器 | AD-707A | MIPRO | 台 | 1 |
| 指向放大天线 | AT-90W | MIPRO | 台 | 2 |
| 反馈抑制器 | ASM-822 | Relacart | 台 | 1 |
| 二、大报告厅舞台灯光 |  |  |  |  |
| 反馈抑制器 | AFS2000 | Platt | 台 | 1 |
| 天线分配器 | AD-707A | MIPRO | 台 | 1 |
| 指向放大天线 | AT-90W | MIPRO | 台 | 2 |
| 高效远程成像灯（面光） | EL-CX750(26°) | Adiuoteleco | 台 | 8 |
| 面光回光灯 | DHG-2000 | Adiuoteleco | 台 | 8 |
| 一顶光三基色灯具（冷光源） | EL-SJ4*55W | Adiuoteleco | 台 | 12 |
| 二顶光三基色灯具（冷光源） | EL-SJ4*55W | Adiuoteleco | 台 | 12 |
| 三顶光LED灯具 | EL-RGB5403 | Adiuoteleco | 台 | 12 |
| 三顶光电脑摇头灯 | EL-BEAM230(7R) | Adiuoteleco | 台 | 3 |
| 一逆光LED灯具 | EL-RGB5403 | Adiuoteleco | 台 | 12 |
| 一逆光电脑摇头灯 | EL-BEAM230(7R) | Adiuoteleco | 台 | 3 |
| 二逆光回光灯具 | DHG-2000 | Adiuoteleco | 台 | 10 |
| 天排灯 | WSG-1250(T) | Adiuoteleco | 台 | 12 |
| 地排灯 | WSG-1250(D) | Adiuoteleco | 台 | 10 |
| 耳光（回光灯具） | DHG-2000 | Adiuoteleco | 台 | 8 |
| 舞台侧光PAR灯具 | PAR-64 | Adiuoteleco | 台 | 8 |
| 舞台侧光LED灯具 | EL-RGB5403 | Adiuoteleco | 台 | 8 |
| 信号放大分配器 | EL-1**4 | Adiuoteleco | 台 | 2 |
| 数字调光硅箱 | PD-06 | Adiuoteleco | 台 | 4 |
| 数字电脑调光控台 | PEARL-2010 | Adiuoteleco | 台 | 1 |
| 灯具中继箱 | 定制 | 优质国产 | 套 | 1 |
| 机柜 | W26415 | 图腾 | 台 | 1 |
| 机柜 | W26406 | 图腾 | 台 | 1 |
| 三、大报告厅视频系统 |  |  |  |  |
| LED条屏 | 单色显示，宽13米，高0.8米 | 南京彩耀 | 套 | 1 |
| 投影机 | SLX16K | 松下 | 台 | 1 |
| 投影机镜头 |  | 松下 | 台 | 1 |
| 300寸幕布 | 300寸 4：3 | 红叶 | 台 | 1 |
| 液晶拼接显示系统 | 2*2液晶拼接，55寸 | 洛菲特 | 套 | 2 |
| 摄像机 | D70P | SONY | 台 | 1 |
| VGA矩阵 | MA-0808V | MAXEN | 台 | 1 |
| AV矩阵 | MA-0808A | MAXEN | 台 | 1 |
| RGB信号放大器 | RGB105 | TAIDEN | 台 | 3 |
| 四、大报告厅舞台机械及幕布 |  |  |  |  |
| 电动投影幕吊杆 |  | 美雅 | 道 | 1 |
| 电动灯光吊杆 |  | 美雅 | 道 | 13 |
| 电动对开大幕 |  | 美雅 | 套 | 1 |
| 对开大幕轨道 |  | 美雅 | 套 | 1 |
| 对开大幕拉幕机 |  | 美雅 | 套 | 1 |
| 吊杆机固定机架梁 |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 滑轮组固定梁 |  | 美雅 | 项 | 2 |
| 吊杆机械控制设备 |  | 美雅 | 套 | 2 |
| 舞台上空钢结构葡萄架及检修马道 |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 阻燃金丝绒大幕 |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 阻燃金丝绒会标幕 |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 一道横侧条幕（墨绿） |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 二道横侧条幕（墨绿） |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 三道横侧条幕（墨绿） |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 阻燃天幕 |  | 美雅 | 项 | 1 |
| 五、大报告厅中控系统 |  |  |  |  |
| IPAD可编程控制主机 | HCS-6100MCP4/WS | TAIDEN | 台 | 1 |
| 平板电脑 | ipad MD513CH | Apple | 台 | 1 |
| 红外线发射器 | CBL2PL-01C | TAIDEN | 只 | 4 |
| 无线接收器 | TL842 | TP-LINK | 台 | 2 |
| 8路电源控制器 | HCS-6100PMC | TAIDEN | 台 | 2 |
| 中控编程 | HCS-6100W | TAIDEN | 套 | 1 |
| IPAD授权 | IOS5软件授权 | APPLE | 套 | 1 |
| 六、大报告厅公共设备 |  |  |  |  |
| 木制工作台 |  | 国产 | 套 | 2 |
| 椅子 |  | 国产 | 把 | 2 |
| 行政楼三楼大会议室 |  |  |  |  |
| 一、行政楼三楼大会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 反馈抑制器 | AFS2000 | Platt | 台 | 1 |
| 无线HDMI高清3D迷你影音传输器 | WHD-100 | 兆赫 | 个 | 1 |
| 主扩扬声器 | PL-08 | Platt | 只 | 2 |
| 吸顶扬声器 | CUE26C | LAX | 只 | 8 |
| 主扩功率放大器 | GA2350 | Platt | 台 | 1 |
| 12路调音台 | MX14/4RU | Platt | 台 | 1 |
| 吸顶功率放大器 | MPA4450 | LAX | 台 | 2 |
| 数字音频处理器 | DSP4.8 | Platt | 台 | 1 |
| 电源时序器 | SR-328 | Platt | 台 | 1 |
| 无线手持话筒 | K-626 | Platt | 套 | 2 |
| DVD 机 | DV-3022V | PIONEER | 台 | 1 |
| 2M豪华机柜 | A3 6042 | 图腾 | 台 | 1 |
| 二、行政楼三楼大会议无线会议讨论系统 |  |  |  |  |
| 无线会议接收主机 | WH2288R | Platt | 台 | 1 |
| 无线会议话筒 | WH2288C/D | Platt | 台 | 8 |
| 锂电池电池 |  | Platt | 块 | 8 |
| 充电主机 | WH2288CG | Platt | 套 | 1 |
| 三、行政楼三楼大会议视频系统 |  |  |  |  |
| 投影机 | E1610 | ASK | 台 | 1 |
| 投影机固定吊架 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 电动幕 | 150寸 | 红叶 | 台 | 1 |
| 8进8出VGA矩阵 | MA-0808V | MAXEN | 台 | 1 |
| 8进8出AV矩阵 | MA-0808A | MAXEN | 台 | 1 |
| 四、行政楼三楼大会议中控系统 |  |  |  |  |
| IPAD可编程控制主机 | HCS-6100MCP4/WS | TAIDEN | 台 | 1 |
| 平板电脑 | ipad MD513CH | Apple | 台 | 1 |
| 红外线发射器 | CBL2PL-01C | TAIDEN | 只 | 4 |
| 无线接收器 | TL842 | TP-LINK | 台 | 2 |
| 8路电源控制器 | HCS-6100PMC | TAIDEN | 台 | 2 |
| 中控编程 | HCS-6100W | TAIDEN | 套 | 1 |
| IPAD授权 | IOS5软件授权 | APPLE | 套 | 1 |
| 行政楼二楼会议室 |  |  |  |  |
| 一、行政楼二楼会议室扩声系统 |  |  |  |  |
| 主扩扬声器 | PL-08 | Platt | 只 | 2 |
| 吸顶扬声器 | CUE26C | LAX | 只 | 8 |
| 主扩功率放大器 | GA2350 | Platt | 台 | 1 |
| 吸顶功率放大器 | MPA4450 | LAX | 台 | 2 |
| DVD 机 | DV-3022V | PIONEER | 台 | 1 |
| 12路调音台 | MX14/4RU | Platt | 台 | 1 |
| 数字音频处理器 | DSP4.8 | Platt | 台 | 1 |
| 无线手持话筒 | K-626 | Platt | 套 | 2 |
| 鹅颈会议话筒（含底座） | CM-20II | LAX | 支 | 4 |
| 电源时序器 | SR-328 | Platt | 台 | 1 |
| 无线手持话筒 | K-626 | Platt | 套 | 2 |
| 2M豪华机柜 | A3 6042 | 图腾 | 台 | 1 |
| 二、行政楼二楼会议室视频系统 |  |  |  |  |
| LED显示系统 | P4全彩LED屏(像素800*600)，3.2m*2.4m | 南京彩耀 | 套 | 1 |
| 8进8出VGA矩阵 | MA-0808V | MAXEN | 台 | 1 |
| 8进8出AV矩阵 | MA-0808A | MAXEN | 台 | 1 |
| LED源信号托展器 | VGA+HDMI |  | 套 | 1 |
| 行政楼小会议室（3间） |  |  |  |  |
| 一、行政楼3小会议室视频系统 |  |  |  |  |
| 投影机 | XG-Fs510A | 夏普 | 台 | 2 |
| 投影机固定吊架 |  | 国产 | 套 | 3 |
| 电动幕 | 100寸 | 红叶 | 台 | 2 |
| 投影机 | EB-CU600X | 爱普生 | 台 | 1 |
| 图书馆报告厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 一、图书馆报告厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 主扩扬声器 | PL-08 | platt | 只 | 2 |
| 吸顶扬声器 | CUE26C | LAX | 只 | 10 |
| 主扩功率放大器 | GA2350 | Platt | 台 | 1 |
| 吸顶功率放大器 | MPA4450 | LAX | 台 | 2 |
| 12路调音台 | MX14/4RU | Platt | 台 | 1 |
| 数字音频处理器 | DSP4.8 | Platt | 台 | 1 |
| 电源时序器 | SR-328 | Platt | 台 | 1 |
| 无线手持话筒 | K-626 | platt | 套 | 2 |
| 鹅颈会议话筒（含底座） | CM-20II | LAX | 支 | 6 |
| DVD 机 | DV-3022V | PIONEER | 台 | 1 |
| 机柜 | A3 6022 | 图腾 | 台 | 1 |
| 二、图书馆报告厅视频系统 |  |  |  |  |
| 投影机 | XG-FX900A | 夏普 | 台 | 1 |
| 电动幕 | 120寸 | 红叶 | 台 | 1 |
| 投影机固定吊架 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 8进8出VGA矩阵 | MA-0808V | MAXEN | 台 | 1 |
| 8进8出AV矩阵 | MA-0808A | MAXEN | 台 | 1 |
| 反馈抑制器 | AFS2000 | Platt | 台 | 2 |
| 天线分配器 | AD-707A | MIPRO | 台 | 1 |
| 指向放大天线 | AD-707A | MIPRO | 台 | 2 |
| LED源信号托展器 | VGA+HDMI | 彩耀 | 套 | 1 |
| 无线HDMI高清3D迷你影音传输器 | WHD-100 | 兆赫 | 个 | 1 |

（三）服务要求

- A．校区校园网络运维驻场技术服务要求

- 1．网络故障处理服务

针对网络链路和接口、网络设备等校园网问题的事件进行及时处理。

接到故障事件后，将按照故障等级进行及时响应和处理。事件处理按照标准流程流转，并形成PDCA闭环。

- 2．基础网络环境的日常维护和保养

提供网络双绞线链路、接入跳纤链路、机柜和设备间的维护服务。包括日常故障处理、应急故障处理、定期巡检、定期环境清洁、清除鼠患等。包括：

对弱电设备间进行统一管理，统一编号登记，钥匙统一管理，定期巡检维护，环境卫生清洁，巡查管槽的接入口，检查通风质量，排除虫、鼠害、漏水和火灾等隐患。

对设备机柜进行统一管理，统一编号登记，钥匙统一管理，机柜接地、风扇、电源和插座、表清洁处理等，以及设备更新、设备替换等工作。

双绞线线路的维护和修复。包括从机柜跳线到工作区端跳线。包括配线架到交换机的跳线、机柜配线架和标识、配线架到工作区端的水平永久链路部分（线缆和管槽）、工作区端的接口模块和面板、工作区端的跳线。维护内容：包括线路测试、标签、整理、端接、管槽维护、线路修复、工作区接口修复等。

日常线缆整理服务。提供机柜、设备间、通讯机房等线路端接密集位置的线缆整理服务，包括各种通信铜缆、光纤、电源线缆等线缆的整理、线缆统一配置、增加线缆过线槽、设备位置调整、线缆标签、设备标签、机柜和线缆清洗、整理线缆管理文档等服务，以便实现网络管理和服务精细化。

线缆标签和管理服务。提供各种线缆标签、设备标签、端接位置标签、资产标签等各种标签和管理服务。内容包括收集需要标签对象的各种资料；定义标签编码方式，制定标签管理方案；标签打印和标贴。

- 3．网络设备的维护

主要是接入层网络设备、汇聚层网络设备的资产资源管理、配置维护、网络设备和系统的维护保养、网络性能优化等。

设备间巡检：每个季度一次。

- 4．呼叫电话职守

主要是晚班办公电话及应急电话的现场职守。

- 5．应急响应

主要是校区工作日晚班、节假日等重大事件的应急，半小时到达现场，7*24小时服务。

- 6．知识库支持

针对客户网络系统的运行现状，逐步建立知识库支撑体系和内容，帮助现场人员和二线技术人员快速定位和解决突发事件。

- 7．完成校园网运维档案

在运维服务期间按要求建立校园网运维档案，运维档案包含但不限于设备清单、网络拓扑、运行状态、巡检报告、操作记录、库存管理、故障处理工单等。

- 8．现场保障服务

重大活动、重大事件、重要业务节点、运维高峰期提供现场保障服务，如果现有运维人员人数不够，需要增派额外运维工程师提供服务。

- 9．提供工具

提供常用的运维工具，运维用笔记本电脑（微软系统、mac系统）在现场，光衰检测仪器等。

- 10．零星维修

提供零星维修服务，如需通过零星维修方式（涉及校园网零星小额综合布线、设备安装、维护维修等工作）来完成运维工作时需派遣施工人员完成零星维修工作。零星维修所使用的部分辅材（网线、水晶头、面板、模块）由采购人提供。每一个零星维修任务需在接到任务后3个工作日内完成。

- 11．合同范围外服务项目说明：

- 本次服务所涉及的服务工具由中标人提供，所涉及的耗材、零配件材料等由采购人提供。

- 如遇光缆、网络铜缆等通信线路损坏，需修复或重新敷设，材料和人工费由采购人和中标人协商按实结算。

B．数据中心机房网络核心设备维保服务要求

提供数据中心机房网络核心设备（清单详见表2）维保服务，具体要求如下：

- 1．提供先进、优先的技术服务方案，且能提供远程技术支持、现场技术支持、备品备件支持、专人服务接口、软件升级、巡检等全面维保服。

- 2．远程技术支持：提供原厂7*24小时（每周7天，每天24小时）本项目中下货物（含系统软件）的质量保障服务；提供综合运维技术支持，提供技术热线和在线支持。

- 3．现场技术支持：系统设备发生技术性故障影响使用时，要求服务电话30分钟内进行实质性响应。如认为无需现场解决，应保证4小时内解决故障，否则2小时内赶到现场，并在4小时内修复故障。

- 4．专人服务接口：需指定一名工程师为采购人提供日常维护服务接口。

- 5．巡检服务：保修期内，定期（每月一次）对采购人所购设备进行巡检，并提交相应健康检查报告或服务报告。

- 6．所有保修必须是由原厂来执行，且提供全新的部件（不接受零售、OEM、拆机、返修部件）。项目验收需提供原厂的服务证明。

- 7．维保期内合同包含硬件的维护、更换和软件升级等服务费用均包含在项目内，校方不在额外支付费用。

- 8．能够提供针对本项目的专项备件，出现故障时，确保备件48小时内到现场，需投标人提供公司承诺书。

- 9．在节假日、业务繁忙期或指定时段，每年提供不超过20次，总计工作量不高于120人天/年的现场值守（技术人员具有网络行业主流厂商中级或中级以上资格相关认证），提供公司承诺书。

- 10．同型号机器的维保过程中具有新技术或者新的解决方案的，及时向采购人的相关技术人员做好培训工作。

- 11．组建二线专家顾问团队，针对疑难复杂问题、网络症结问题、网络建设规划、实事热点网络事件、行业运维实践、产品和版本风险等提供及时主动地技术支持、优化建议、经验分享和能力培养。二线支持不少于10人，具备PMP证书和网络行业主流厂商中级或中级以上资格相关认证。

C．校园会议服务要求

提供校园会议保障（清单详见表3）服务，包括不限于巡检、保养、维修、等服务。

1．每次活动开展时，中标人需为采购人配置以下人固定工作人员1名，形象气质佳，具有较强的沟通协调能力，遇到突发事件时有较好的应急能力。

2．根据学校每周的会议活动安排表，提前30-60分钟到会议室把所需要的设备做好调试，会议期间在会议现场待命，发现问题及时解决，确保会议活动的正常运行。

3．负责电子屏的管理（开关电子屏，打印文字、播放视频等），发现问题及时上报学校，并与电子屏厂家协调维修安排。

4．学校开学期间，提前2周对所有多媒体设备进行巡检，发现问题及时解决上报。

5．熟练多媒体设备性能，具备独立处理多媒体设备故障的能力，小故障及时排除，大故障上报学校，并配合设备供应商修理，保证设备正常工作。

6．服务期间未经采购人允许不得泄露采购人提供的任何相关信息；

7．尊重和服从学校的工作安排和统一调度，完成中心领导安排的其他工作。

D．考核要求

1．运维人员在维护范围内网络设备线路故障引起的通信网络事故（事故定义：以10个用户同时发生障碍，障碍历时超过6小时），每次赔偿采购人5000元，此赔偿费从运维服务款中直接扣除。

2．中标人设立网络维护投诉电话和邮箱，接受用户和运营商对网络运维服务的投诉，采购人经核实后依每次有效投诉从运维服务款中扣100元。

3．采购人对运维人员进行绩效考核，对不能按时到岗、缺岗、早退的，采购人可按每次不少于100元进行处罚，对于多次迟到、早退、缺岗或连续两次考核不合格者，中标人须按采购人要求及时更换合格人员。

4．采购人每年综合故障修复时间、用户评价等多种考核指标对中标人的运维服务进行考核，视考核情况可适当扣减当年运维费用。

5．其他因中标人在维护期间引发的影响到采购人正常办公的故障或事件，视故障大小、解决故障时间等因素，采购人扣减500-2000元，扣减费用从运维服务款中直接扣除。

- 注：服务期内有新的考核要求，以新的考核要求为准。

E．配件服务要求

- 投标人在维护过程，当设备出现故障时，提供备件服务，并确保48小时内到现场，备件需是原厂配件。

F．培训服务要求

投标人在同型号机器的维保过程中具有新技术或者新的解决方案的，及时向采购人的相关技术人员做好培训工作。培训由原厂技术人员提供现场培训。

G．应急保障要求

建立完整的应急预案，包括基础设施故障应急预案、人员保障应急预案、不可抗拒因素导致的紧急事故应急预案等。发生故障时在第一时间启动应急预案，将损失降为最低。

H．网络优化

投标人根据学院网络现状提供一套完整的优化意见和优化方案，主要包括核心层优化建议；汇聚层优化建议；接入层优化建议；无线优化建议等方面。

I．服务质量、验收要求

1．投标人中标后提供货物及服务均为按国家相关规定生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

2．应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3．运维项目结束后，由学校组织项目验收，投标人需提供完整的书面运维记录、维保记录等验收资料，并归档。

J．人员要求

提供校区校园网运维驻场技术服务，按照服务标准和服务流程提供校园网用户报障处理、节假日及晚班的值守和核心机房巡查、系统巡检、重大事件应急支持等。

| 序号 | 服务指标 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务区域 | 沙洲职业工学院校区教学办公区、生活区 |
| 2 | 承诺服务时间 | 工作日上午8:30 –晚 20:30 （现场服务）； 其他时段及节假日：7×24小时（应急响应服务），周末和法定节假日将根据校方需要，安排工程师驻场值班履行维护义务。 |
| 3 | 承诺岗位安排 | 工作时间5人同时在岗（信息化建设与管理中心办公室） 时段：工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00 |
| 4 | 服务用户数 | 师生约10000人 |

服务人员

提供5人驻场服务，人员基本要求如下：

学历：计算机网络或电子通讯工程相关专业大专以上。

基本能力：良好的理解与沟通能力，团队合作精神。

专业技能：熟悉 TCP/IP 协议；熟练主流品牌（锐捷、华为、H3C 等）基本的交换机、路由器产品配置；或者熟悉各类多媒体视音频应用设备的基本原理、维护及故障排除的操作方法；熟悉基本的网络及安全相关知识；熟悉电脑软硬件设备及 windows 操作系统。

人员要求：1名核心网络设备原厂工程师：熟悉锐捷SAM平台，锐捷18K设备，具有2年以上工作经验，具有锐捷RCNP证书；4名驻场运维人员为计算机、网络专业或从事相关智能化项目的技术人员，其中1名维护项目经理和3名维护人员，具有 5 年及以上校园网服务及网络维护经验；维护项目经理需具有ITSS认证IT服务项目经理证书，维护人员需具有ITSS认证IT服务工程师证书。

驻场工程师需通过校方面试，符合人员资质、技术能力等要求后方可上岗。

- K．其他要求

- 1．投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的类似项目业绩。

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订生效后一年（具体服务时间从合同签订之日起计算）。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标单位按本合同内容合格地履行供货义务后，按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后15个工作日内，采购方支付合同金额的30%作为预付款，预付款在结算时扣回（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）。

（2）整个项目维护结束，出具书面验收报告后，采购人收到发票后15个工作日内，采购人结合考核情况向中标人付清所有费用并一次性无息退还履约保证金。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、投标人在维护过程，当设备出现故障时，提供备件服务，并确保48小时内到现场，备件需是原厂配件。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1．价格分25分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*25%*100（保留二位小数）。

2．技术方案评分59分

2.1校区校园网络运维驻场技术服务方案 8分

根据投标人提供的针对本项目的校区校园网络运维驻场技术服务方案进行综合评定。方案包括但不限于网络故障处理服务、基础网络环境的日常维护和保养、网络设备的维护等。方案内容完整且有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/2/5/8】

2.2数据中心机房网络核心设备维保服务方案 8分

根据投标人提供的针对本项目的数据中心机房网络核心设备维保服务方案进行综合评定。方案包括提供先进、优先的技术服务方案、远程技术支持、现场技术支持等。方案内容完整且有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/2/5/8】

2.3校园会议服务方案 8分

根据投标人提供的针对本项目的校园会议服务方案进行综合评定。方案包括但不限于巡检、保养、维修等。方案内容完整且有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/2/5/8】

2.4对学院网络现状的优化意见和优化方案 7分

根据投标人提供的针对学院网络现状的优化意见和优化方案进行综合评定。方案包括但不限于核心层优化建议、汇聚层优化建议、接入层优化建议、无线优化建议等。方案内容完整且有实质性意义的，得7分，方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分，方案内容简略且基本无实际意义的，得3分，不符合项目需求或不提供的不得分。【0/3/5/7】

2.5服务的质量保证、验收服务方案 7分

根据投标人提供的服务方案进行综合评定。方案包括但不限于质量保证、验收服务方案（包括质量控制、评定和验收措施）等。方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/3/5/7】

2.6培训服务方案 7分

根据投标人提供的培训服务方案进行综合评定。方案包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训记录表、培训内容等。方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/3/5/7】

2.7备件保障方案 7分

根据投标人提供的备件保障方案进行综合评定。方案包括但不限于备件数量、备件种类、配置情况、保障措施等。方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/3/5/7】

2.8应急保障方案 7分

根据投标人对本项目制定的应急保障方案，相关措施等进行综合评定。方案包括但不限于基础设施故障应急预案、人员保障应急预案、不可抗拒因素导致的紧急事故应急预案等。方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不符合项目需求或不提供的不得分。【0/3/5/7】

3．人员配备分10分

3.1核心网络设备原厂工程师

投标人针对本项目拟配备的核心网络设备原厂工程师具有锐捷RCNP证书的，得2分（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）。【0/2】

3.2维护项目经理

投标人针对本项目拟配备的维护项目经理具有ITSS认证IT服务项目经理证书的，得2分（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）。【0/2】

3.3维护人员（除项目经理外）

投标人针对本项目拟配备的维护人员具有ITSS认证IT服务工程师证书的，有1个得2分，本项最多得6分（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）。【0/2/4/6】

4．履约能力分6分

4.1类似项目业绩介绍

投标人提供自2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来承接的类似项目业绩，有一个得2分，本项最多得6分（请在投标文件中提供合同资料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。【0/2/4/6】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、经费测算明细表

十、技术参数响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作日上午8:30 –晚 20:30 （现场服务）； 其他时段及节假日：7×24小时（应急响应服务），周末和法定节假日将根据校方需要，安排工程师驻场值班履行维护义务。 |  |
| 2 | 工作时间5人同时在岗（信息化建设与管理中心办公室） 时段：工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00 |  |
| 3 | 1.1、服务期限 自合同签订生效后一年（具体服务时间从合同签订之日起计算）。 |  |
| 4 | 2.1、结付程序 中标单位按本合同内容合格地履行供货义务后，按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。 2.2、结付期限 （1）合同签订生效后15个工作日内，采购方支付合同金额的30%作为预付款，预付款在结算时扣回（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）。 （2）整个项目维护结束，出具书面验收报告后，采购人收到发票后15个工作日内，采购人结合考核情况向中标人付清所有费用并一次性无息退还履约保证金。 |  |
| 5 | 3.1、投标货币 人民币 |  |
| 6 | 4.1、投标人在维护过程，当设备出现故障时，提供备件服务，并确保48小时内到现场，备件需是原厂配件。 |  |

注：

如有缺项（由此造成符合性审查不通过的，由投标人承担后果），投标人自行补充。

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 九、经费测算明细表

经费测算明细表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

针对本项目     （是或否）使用退休人员。

注：

1.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

2.请供应商明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写经费测算明细表。

- 十、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十一、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十二、其他材料