# 竞争性磋商文件

# 项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

# 项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

# 采 购 人：江苏丰县经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏翔瑞招投标代理有限公司

# 二〇二六年一月

# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

（供应商）：

江苏翔瑞招投标代理有限公司对丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章 项目说明

- 采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会

- 二、项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

三、项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

- 磋商保证金

- 供应商提交磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

# 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年01月20日北京时间9：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2026年01月20日北京时间9：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年01月20日北京时间9：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成。）

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.财务状况报告，至少提供：即提供供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交截止时间”当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

3.供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内（不含“首次响应文件提交截止时间”当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

6.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，如不填写完整，视为无效，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

7.供应商信用信息（要求见第四章“（三）”中内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照响应无效处理。）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）；

2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。如为法定代表人参加磋商活动，则提供《法定代表人身份证明书》。）；

3、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）；

4、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）。

（四）综合评审评分项

1、技术部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、商务部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

（五）价格折扣文件格式

## 1、企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

# 第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件（法人身份证明原件）及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案得分顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求包括：

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

（三）查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

# 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏翔瑞招投标代理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）、《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）及与电子响应文件（首次）一致的纸质响应文件正、副本各一套，正本逐页加盖公章，副本可以是正本的复印件。

- 二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

# 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

# 第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，由采购代理机构依法处理。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

2、供应商对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

质疑接收人：程柱       联系电话：13685109620

地址：徐州下淀路中学路1号大鹏小区物业楼

# 第八章 其他

二十四、代理服务费

成交供应商在领取中标（成交）通知书的同时，向江苏翔瑞招投标代理有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件。

# 第九章 附件

二十五、附件：附后。

1、《评分细则》

2、《项目要求》（采购需求）

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书及法定代表人身份证明书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《供应商业绩一览表》

14、《代理服务收费标准》

15、《预付款保函支付条款模板》

- 评分细则

| 评审因素 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。（按四舍五入取至小数点后两位）； |
| 业绩部分（4分） |  | 投标人自2020年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接过相关项目的，每有一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供合同原件扫描件，不提供的不得分。 |
| 技术方案（66分） | 污泥处置方案（12分） | 根据投标文件中提供的污泥处置方案进行综合评价，包括对处置方式、处置特点、处置结果、处置影响等内容： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 污泥运输方案（12分） | 根据投标文件中针对本项目污泥运输方案进行综合评价，包括按照采购需求要求的污泥运输中对于运输方式、运输管理、运输能力、运输人员配置情况等内容： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 应急处理方案（12分） | 根据投标文件中突发事件的处理措施和应急预案、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容进行综合评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 人员配合方案（10分） | 根据投标文件中提供的人员配合方案进行综合评价，包括人员调度安排、人员现场与采购人的配合方案、对采购人临时指令响应及时性等内容； 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安全、文明措施、制度(10分) | 根据投标文件中的安全、文明措施、制度进行综合评价： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 项目数据管理及核对处理方案（10分） | 根据投标文件中的项目数据管理及核对处理方案进行综合评价，包括污泥处置点及应急处置点的污泥转运过磅计量、过磅签单确认、月（年）报汇总、台帐记录、污泥处置全过程监管、信息报送等的准确性、及时性、完整性等内容： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |

注：1、本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

2、投标人所提供资料必须真实无误，扫描件必须清晰并加盖电子签章，并不得以任何形式干扰评分，否则经评委会认定后将作无效处理。

# 2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务。

二、项目预算：本项目不接受超过348万元的报价（首次和最终报价），其中单价部分不超过 290元/吨。报价包括完成本项目内容所涉及的的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、服务周期：暂定12个月，共12000吨（以甲方通知的正式处置污泥运输起始日至服务运输12000吨完成日为止）。

四、项目服务要求

## 一、项目要求

1、本项目污泥处置1000吨/月（以实际为准）。供应商应具有工业固体废物处置能力，处置工艺及生产现场应符合环保要求，处理处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

2、若供应商对污泥处置场地周围建筑物有任何损伤，供应商应承担相应责任；处置过程中服从当地环境部门管理及监督。

3、污泥运输要求

（1）运作效率要求：签订合同 15 日内完善网络环保监管等手续，供应商必须保证将污水厂所产生的污泥及时装车外运并作无害化处置，以确保污水处理生产正常运行，避免污泥滞留对环境产生不良影响。

（2）现场管理要求：供应商在接收污泥时必须严格遵守采购人现场安全、环境、质量管理要求以及相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好，若发现装车区域地面卫生情况未达到甲方管理要求的，每次从当月处理费中扣200元/吨，根据采购人安全管理要求做好相关防护措施。

（3）供应商须提供符合场地设施使用要求的车辆，并应根据日污泥量变化调整车辆数量，保证污泥能及时清运。

（4）供应商负责将污泥运输处置联单及称量单收集交到采购人指定的管理单位。

（5）因供应商出现延迟清运污泥时，每次延迟1小时扣500元，因客观原因造成延迟需举证并出具书面说明材料，得到甲方认可该次免扣;累计出现3次延迟清运事件，采购人有权扣罚当月10%的污泥运输处置费，采购人有权终止合同。

（6）供应商须将污泥运输车辆的车牌、核定载重及司机向采购人备案。

（7）本项目每车污泥运输出厂前须填写各污水厂提供的《污水处理厂污泥运输登记表》，按要求到采购人指定的计量设备进行称重并提前通知采购人派员现场监督确认，以此计量重量作为结算依据。

（8）供应商在接收到污泥后，必须将污泥送至供应商承诺的污泥处置场地点进行无害化处置，在每次接收污泥时，均向采购人提供上一车次污泥处置场地接收污泥的凭证，凭证中的污泥量与出厂计量重量一致。

（9）供应商须对运输过程中发生的安全、卫生等所有事项承担一切责任。供应商承担运输业务的车辆必须具有道路货物营运许可证及其他适于本项目所指服务内容的合法证件，并保证在本项目有效期内持续有效，否则采购人有权终止合同。

（10）采购人有权监督、查阅污泥运输车辆的行车记录或数据，供应商须提供相应记录，若发现中标人存在偷排偷倒等问题，采购人有权终止合同并扣罚该部分污泥运输处置费用，因偷排偷倒等导致的法律及相关责任由中标人承担。

## 二、处置需求：

## 只能用于焚烧处置，与黏土混合烧结制砖（含非烧结砖或环保砖）、制陶粒等或焚烧发电、供热等。不能用于蚯蚓、螃蟹等生物的养殖及营养土、复合肥等入农产品的生产。

## 三、工作依据（包括但不限于）

1.《中华人民共和国环境保护法》;

2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

3.《中华人民共和国道路运输条例》

4.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002);

5.城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南:

6.《GBT23486-2009城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》

7.城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GB/T23485-2009)

8.《CI-T309-2009 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》;

9.《GTB/T25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》

10.《GB24600-2009城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》

11.《CTT314-2009 城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质》:

12.《GBT24602-2009城镇污水处理污泥处置单独焚烧用泥质》;

13.《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》(环办[2010]157号):

14.《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号);

15.国家及地方有关的固废处理的法规及要求。

包括但不限于以上文件，当有新文件时以最新文件要求的标准执行。

四、特别要求

（1）项目合同执行期间若污泥处置量及污泥外运处置量将增加至超出采购项目预算金额的，投标人必须提前90日向采购人作出书面预警，采购人收到书面预警90日后有权提前终止合同;

（2）因政府关于污泥处置的政策调整、或因政策需要更改污水厂污泥处理处置责任主体，或因采购人的战略需要，采购人均有权提前终止合同;

（3）污水厂可能因污泥处理处置技术的改变导致污泥处置量及污泥外运处置量的减少，投标人不得向采购人提出任何形式的索赔:

以上原因造成提前终止合同的，投标人不得向采购人提出任何形式的索赔。

- 五、其他要求:

- 见磋商文件《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本项目由供应商本企业提供服务。

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：

4、分项价格表

# 项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

# 项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

本次为首次报价

# 货币单位：人民币元

（必须列明单价，格式自拟）

供应商（电子签章）：

日期：

说明:1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1.如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

江苏翔瑞招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

# （首次报价）

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

- 合同草案条款

拟签订的合同文本

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标或成交供应商应当在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托人（甲方）：

服务人（乙方）：

为实现丰县污水处理厂污泥减量化、稳定化、无害化处理处置的目标，改善生态环境，服务和促进生态文明建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

名称：

处置地点：

内容：

规模：

处理处置方式：

处理处置期限：暂定12个月，共12000吨（以甲方通知的正式处置污泥运输起始日至服务运输12000吨完成日为止）。

二、甲方的责任和义务

1、正常情况，甲方提供给乙方的污泥量为1000吨/月（具体以实际污泥量为准），并提供必要的协助，如有特殊情况应事先告知乙方。

2、甲方应在乙方提交结算申请后15个工作日内审核乙方提供的上季度污泥结算资料。

3、甲方应按本合同约定的方式及时向乙方支付污泥处理处置费用。

三、乙方的责任和义务

1、乙方应充分考虑应对突发状况，如设施设备检修、节假日、极端天气等因素，制定科学合理的应急预案，不得影响污水处理厂的正常生产。

2、若合同中所含污泥量有较大变化时，乙方应尽可能满足甲方需求。

3、在整个运营期内，甲方对乙方污泥处理有介入权、知情权、监督考核权，确保污泥处理处置符合相关要求。

4、乙方应做好污泥进场后的现场调度工作，配合甲方做好污泥监管设备的安装，同时提供监管必要的办公场所。

5、依法办理工业固体废物转移手续，经环保部门批准后，进行工业固体废物转移并开具工业固体废物转移联单，报当地环保部门备案。规范处置该部分工业固体废物。

6、配合甲方方办理相关手续。

7、处置单位具备实际工业固体废物处置能力，并接受甲方方现场考核。

四、服务要求：

1、本项目污泥处置约1000吨/月。污泥处理处置工艺及生产现场应符合环保要求，处理处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

2、若乙方对污泥处置场地周围建筑物有任何损伤，乙方应承担相应责任；处置过程中服从当地环境部门管理及监督。

3、污泥运输要求

（1）运作效率要求：签订合同15日内完善网络环保监管等手续，供应商必须保证将污水厂所产生的污泥及时装车外运并作无害化处置，以确保污水处理生产正常运行，避免污泥滞留对环境产生不良影响。

(2)现场管理要求：中标人在接收污泥时必须严格遵守甲方现场安全、环境、质量管理要求以及相关规章制度，每车离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好，若发现装车区域地面卫生情况未达到甲方管理要求的，每次从当月处理费中扣200元/吨，根据甲方安全管理要求做好相关防护措施。

(3)乙方须提供符合场地设施使用要求的车辆，并应根据日污泥量变化调整车辆数量，保证污泥能及时清运。

（4）乙方负责将污泥运输处置联单及称量单收集交到甲方指定的管理单位。

（5）因乙方出现延迟清运污泥时，每次延迟1小时扣500元，因客观原因造成延迟需举证并出具书面说明材料，得到甲方认可该次免扣;累计出现3次延迟清运事件，甲方有权扣罚当月10%的污泥运输处置费，甲方有权终止合同。

（6）乙方须将污泥运输车辆的车牌、核定载重及司机向甲方备案。

（7）本项目每车污泥运输出厂前须填写各污水厂提供的《污水处理厂污泥运输登记表》，按要求到甲方指定的计量设备进行称重并提前通知采购人派员现场监督确认，以此计量重量作为结算依据。

（8）乙方在接收到污泥后，必须将污泥送至乙方承诺的污泥处置场地点进行无害化处置，在每次接收污泥时，均向甲方提供上一车次污泥处置场地接收污泥的凭证，凭证中的污泥量与出厂计量重量一致。

（9）乙方须对运输过程中发生的安全、卫生等所有事项承担一切责任。乙方承担运输业务的车辆必须具有道路货物营运许可证及其他适于本项目所指服务内容的合法证件，并保证在本项目有效期内持续有效，否则甲方有权终止合同。

（10）甲方有权监督、查阅污泥运输车辆的行车记录或数据，乙方须提供相应记录，若发现乙方存在偷排偷倒等问题，甲方有权终止合同并扣罚该部分污泥运输处置费用，因偷排偷倒等导致的法律及相关责任由乙方承担。

五、费用支付

1、根据甲乙双方共同计量认可的污泥处置数量，甲方按     元/吨标准支付给乙方污泥处置费用。

2、付款方式：

（1）污泥处置费用按季度进行结算，每季度作为一个结算周期，计算公式为：每季度污泥处置费用=乙方污泥处置服务所报每吨单价×乙方每季度完成运输污泥实际处置量。

（2）考核标准：每季度，甲方根据乙方每季度的污泥运输或污泥处置服务情况进行考核评分，满分为100分。评分达到90以上(不含90分)，乙方可相应地获得该季度全额的污泥处置费；评分为80至90分(含90分、不含80分)甲方将相应地扣除该季度5%的污泥处置费；评分为70至80分(含80分，不含70分)，甲方将相应地扣除该季度10%的污泥处置费；评分为60至70分(含70分，不含60分)，甲方将相应地扣除该季度15%的污泥处置费；得分 60以下(含60分)，甲方有权终止合同，并扣除当季度全部的污泥处置费。考核评分表见合同附件。

乙方账户：

开户行

账号：

六、服务期限

暂定12个月，共12000吨（以甲方通知的正式处置污泥运输起始日至服务运输12000吨完成日为止）。

七、违约责任

1、乙方若未能在乙方投标时承诺的建设期内完成厂房、设备的建设，甲方有权解除合同约定，由此造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方确保污泥处理处置符合国家法律法规及相关规范，如甲方发现或第三方举报，经查实乙方未能按照协议约定进行污泥处理处置，乙方应无条件整改，并承担由此发生的相关费用，同时应退还已支付的未处理处置污泥的费用。

3、乙方须按时完成每天的污泥处理处置任务，若未完成的，按未完成任务量在当期结算款中按200元/吨的标准扣除费用。

4、合同执行过程中，如有争议产生，双方应本着互惠互利的原则，协商解决。协商不成的向甲方所在地人民法院提请诉讼。

5、如因乙方原因造成停产，不能正常处置污泥超过一周的，甲方有权解除合同，并扣除合同金额5%作为违约金。

6、乙方在签订合同后，应在15日内办理完环保监管等相关手续，超出 15日甲方有权解除合同。

八、合同终止

本合同应在下述任一事件最先发生之时终止：

1、服务期限终止（包括延期）；

2、若乙方一年内超过3次不按本合同要求处理处置污泥，甲方有权终止本合同，并保留追求责任和要求赔偿损失的权利。

3、甲方未按合同约定及时向乙方支付污泥处理处置费用，双方未协商达成延期支付合同且已逾期超过90天，乙方有权终止本合同，并保留要求赔偿损失的权利。

4、因政府关于污泥处置的政策调整、或因政策需要更改污水厂污泥处理处置责任主体，或因甲方的战略需要，甲方均有权提前终止合同。

5、项目合同执行期间若污泥处置量及污泥外运处置量将增加至超出采购项目预算金额的，投标人必须提前90日向采购人作出书面预警，采购人收到书面预警90日后有权提前终止合同。

九、其他

污水厂可能因污泥处理处置技术的改变导致污泥处置量及污泥外运处置量的减少，乙方不得向甲方提出任何形式的索赔

十、未尽事宜，双方友好协商解决。

十一、合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（签章）：____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签章)： ___________________________

乙方（签章）： ____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行：________________________________

银行帐号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签章)： _________________________

附件：考核评分表

| 序号 | 考核服务种类 | 检查及评定内容标准 | 评分细则 | 考评扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥运输处置服务 | 按照采购人的要求规范填写污水厂的污泥外运登记表 | 每发生一次不规范填写或 未填写的情况，扣4分 |  |
| 2 |  | 按招标文件要求做到污泥及时清运 | 每发生一次延迟清运事件， 扣8分 |  |
| 3 |  | 按照要求提供合法的污泥运输及处置联单 | 未能及时提供污泥运输处 置联单，扣10分 |  |
| 4 |  | 运输或处置服务中未发生公众投诉 | 发生公众投诉并经查实每发生一起， 扣20分 |  |
| 5 |  | 污泥运输期间在厂内不能发生安全责任事故或生态环境负面事件 | 发生重大安全责任事故、恶性事件造成停产的或生态环境负面事件，一次性扣至0分。 |  |
| 6 |  | 能积极配合釆购人开展生态环境检查涉及污泥运输处置事宜的相关工作 | 每次不配合釆购人工作，扣 20分 |  |
| 7 |  | 违反现场安全管理要求 | 每次扣3分 |  |
| 8 |  | 违反现场环境卫生管理要求 | 每次扣2分 |  |
| 9 |  | 有损坏污水处理厂内的公物 | 除了照价赔偿外，每次扣3 分 |  |
| 10 | 污泥处置服务 | 按照要求提供合法的污泥处置联单 | 未能及时提供污泥处置联 单，扣10分 |  |
| 11 |  | 处置过程中未发生公众投诉或生态 环境负面事件 | 发生公众投诉并经查实；发生重大安全责任事故、恶性事件造成停产的或生态环境负面事件，一次性扣至0分。 |  |
| 12 |  | 能积极配合采购人开展生态环境检查涉及污泥处置事宜的相关工作 | 每次不配合采购人工作，扣20分 |  |

7、承诺书

致江苏翔瑞招投标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏翔瑞招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏翔瑞招投标代理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系人及电话：

通讯地址：

日期：

8、授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务 项目[项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008]的磋商活动及签订合同。（        ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年   月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或签章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：

身份证号：               职务：

（      ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008，项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务 ）项目响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（电子签章）：

日期：

(法定代表人身份证扫描件附后）

9、中小企业声明函

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

- 项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（江苏丰县经济开发区管理委员会）的（丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务），属于（水利、环境和公共设施管理业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于水利、环境和公共设施管理业。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务（项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 单位名称（电子签章）：

# 日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务 ，项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

13、供应商业绩一览表

项目名称：丰县康达环保第二污水处理有限公司（2025-2026年度）污泥无害化处置服务

项目编号：JSZC-320321-JSXR-C2025-0008

| 序号 | 合同签订日期 | 项目名称 | 合同金额（元） | 合同甲方 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各供应商可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.供应商应如实填写业绩情况表，并按《评分细则》中要求附相关证明材料。

供应商（电子签章）：

日期：

14、招标代理服务收费标准

江苏省政府采购代理常规服务收费指导价（苏政采协【2024】20号）

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.本项目代理服务费按本收费标准的50%收取。

收款人：江苏翔瑞招投标代理有限公司

开户行：江苏银行徐州金山桥支行

开户账号：60020188000158566

行号：313303000030

15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
    （2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。