苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSZC-320506-CYLY-C2026-0001

采购单位：苏州市吴中区农业农村局（机关）

项目名称：2026年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目  采购类别：服务类

苏州铖溢林建设工程管理有限公司

2026年1月

目录

第一章、采购公告--------------------------------------------3

第二章、供应商须知------------------------------------------7

第三章、竞争性磋商文件格式---------------------------------23

第四章、采购文件要求---------------------------------------40

第五章、合同主要条款及格式---------------------------------47

第六章、评审方法及评分标准---------------------------------52

第一章、采购公告

项目概况 2026年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目JSZC-320506-CYLY-C2026-0001采购项目的潜在供应商在苏采云获取采购文件，并于2026年1月23日13：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-CYLY-C2026-0001

项目名称：2026年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币：贰佰万元整（￥2000000.00）其中

标段一：农产品质量安全例行监测和监督抽查：采购预算：人民币陆拾玖万元 (￥690000.00)；

标段二：农产品质量安全例行监测和监督抽查：采购预算：人民币陆拾玖万元 (￥690000.00)；

标段三：农产品质量安全例行监测、监督抽查和专项监测：采购预算：人民币陆拾贰万元 (￥620000.00)；

最高限价：人民币：贰佰万元整（￥2000000.00）其中各标段最高限价为:

标段一：农产品质量安全例行监测和监督抽查：人民币陆拾玖万元 (￥690000.00)；

标段二：农产品质量安全例行监测和监督抽查：人民币陆拾玖万元 (￥690000.00)；

标段三：农产品质量安全例行监测、监督抽查和专项监测：人民币陆拾贰万元 (￥620000.00)；

单价最高限价：

标段一：农产品质量安全例行监测和监督抽查：人民币陆佰玖拾元 (￥690.00)；

标段二：农产品质量安全例行监测和监督抽查：人民币陆佰玖拾元 (￥690.00)；

标段三：农产品质量安全例行监测、监督抽查：人民币陆佰玖拾元 (￥690.00)；专项监测：人民币壹仟元 (￥1000.00)；

本项目投标单位只可中其中一个标段，若已中某一标段，则不进入另一标段评审。评审顺序按标段顺序评审。

采购需求：

1、项目概况：为了及时、有效掌握吴中区地产农产品质量安全状况，保障农产品质量安全和提升市场竞争力，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《江苏省农产品质量安全条例》《农产品质量安全监测管理办法》等有关法律法规和省市文件要求，开展2026年度地产食用农产品的抽样、检测等工作，指导全区不断提升地产食用农产品质量安全管理水平。

2、服务内容

标段划分和抽检批次如下（本次采购共分三个标段，每个标段确定一家成交单位。）：

| 序号 | 标段号 | 检测类别 | 抽检批次总数（批次） | 其中监督抽查（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 种植业产品、畜禽产品以及水产品的药残及其他相关项目进行检测 | 不少于1000 | 不少于25% |
| 2 | 标段二 | 种植业产品、畜禽产品以及水产品的药残及其他相关项目进行检测 | 不少于1000 | 不少于25% |
| 3 | 标段三 |  | 不少于873 |  |
| 3.1 |  | 种植业产品、畜禽产品以及水产品的药残及其他相关项目进行检测 | 不少于823 | 不少于25% |
| 3.2 |  | 生产环境专项检测、营养品质专项检测 | 不少于50 | / |

3、服务要求：承检机构依据依照相关国家标准、行业标准、农业农村部公告、国家农产品质量安全例行监测实施细则及国家农产品质量安全监督抽查实施细则规定的抽样方法及数量抽取、保存和运输，并严格按照采购单位抽检监测计划规定的产品类别、批次、时间、采样安排等要求开展抽检监测有关工作。具体内容详见采购文件。

响应单位对响应文件的真实性负责，一旦发现有造假行为将取消成交资格，今后不得从事采购人委托的抽检监测任务，并承担相关法律责任。

4、服务地点：采购方指定地点。

服务时间：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体进场日期以采购方通知为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）；

3.2具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证书或相关考核合格证明（CATL）；

3.3未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自本公告发布次日起五个工作日。

2、地点：苏采云

3、方式：苏采云

4、售价：0.00元

四、提交（上传）投标文件：

截止时间：2026年1月23日13点30分（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2026年1月23日 13:30（北京时间）

地点：苏采云

六、公告期限。

自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜。

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；

2、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3、不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

4、苏州市吴中区政府采购管理监督电话：0512-65283947。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：苏州市吴中区农业农村局（机关）

地    址：江苏省苏州市吴中区苏街198号

联 系 方式：沈建刚     联系电话：0512-65622486

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

地    址：苏州市东太湖路66号2号楼207室

联系方式：13962175505       联系人：刘艳  吴鑫斌 金华来

3、项目联系方式：

项目联系人：刘艳

电话：13962175505

第二章、供应商须知

一、 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、供应商

3.合格磋商供应商的一般、特殊条件：同采购公告中要求。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.2采购文件的询问：供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。

7.采购文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到响应单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：吴鑫斌

联系电话：18251126552

通讯地址：苏州市东太湖路66号2号楼207室

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1开标一览表（第一次），无格式，具体按照“苏采云”系统要求填报；

11.2资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，供应商必须提供并加盖电子签章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

11.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

11.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

11.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.2.6关于资格文件的声明函；

11.2.7其他有关资格审查文件（如有）。

11.3符合性审查文件

11.3.1磋商响应函；

11.3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

11.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.3.4 磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

11.3.5其他有关符合性证明文件（如有）。

11.4综合评审文件（评分要点及技术要求）

11.4.1技术部分（评分要点及技术要求）；

11.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

11.4.3其他需供应商对本次投标的详细说明。

备注：

1、响应文件由11.1、11.2、11.3和11.4款规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述11.1.1～11.2.7、11.3.1～11.3.5款规定的资料。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

2、资格审查文件、符合性审查文件和综合评审文件（评分要点及技术要求）。

响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交标的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商需对全部货物和服务报价。磋商第二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购分3个标段。

12.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16.电子投标（响应）文件的编制与提交

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：

1、请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

16.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

16.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

16.5响应文件开启、评标（评审）

16.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

16.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

16.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

16.6响应文件的修改和撤回

16.6.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

17.磋商程序说明

17.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

17.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

17.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

17.4资格审查

17.4.1采购项目开标结束后，由磋商小组按采购文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

17.4.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。

查询时间：响应文件递交截止时间。

查询渠道：“苏采云”系统平台。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

17.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

17.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

17.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。

17.11磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

17.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

17.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.15本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

# 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

# 供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

18.磋商小组

18.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

18.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

18.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.项目的终止

19.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

19.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

19.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

20.评审内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

20.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

21.成交单位的确认

21.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

21.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

21.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

21.4如因质疑或投诉改变成交结果的，则采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新开展政府采购活动。

22.合同授予标准

22.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

23.成交通知书

23.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、合同履行期限等。

23.2成交通知书将成为合同的组成部分。

23.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

23.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》。

23.5成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

23.6签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

24.成交服务费

24.1成交单位须按以下的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时一次性付清：

以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数,按照以下差额定率累进法26.66%计算方法确定政府采购代理服务费金额：

预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取；

预算金额：100 万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取；

预算金额：500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取；

预算金额：1000万元（含）~5000万元以下部分按预算金额的0.5%收取；

预算金额：5000万元（含）以上部分按预算金额的0.25%收取；

最低收费：4000.00元。

领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。

本项目各标段代理服务费为：

标段一: 人民币2759.31元；

标段二：人民币2759.31元；

标段三：人民币2479.38元；

收款信息：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司长桥支行

银行账号： 10539501040041789

25.电子投标（响应）文件的编制与提交

25.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

25.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：

1、请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

25.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

25.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

25.5响应文件开启、评标（评审）

25.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

25.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

25.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

25.6技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

25.7响应文件的修改和撤回

25.7.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

26.未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章、竞争性磋商文件格式

说明：

对本章所有的磋商响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背，格式清单如下表。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （供应商）法定代表人授权委托书 |  |
| 2 | 磋商响应函 |  |
| 3 | 开标一览表 |  |
| 4 | 报价明细表 |  |
| 5 | 商务条款偏离表 |  |
| 6 | 服务要求条款偏离表 |  |
| 7 | 项目组人员一览表 |  |
| 8 | 工作方案 |  |
| 9 | 本项目投入专业设施设备一览表 |  |
| 10 | 检测项目、方法对照表（CMA或CATL） |  |
| 11 | 类似项目一览表 |  |
| 12 | 易耗品清单表 |  |
| 13 | 资格证明文件 |  |

1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320506-CYLY-C2026-0001号的采购活动。被授权人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

年   月  日

2、磋商响应函

磋商响应函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320506-CYLY-C2026-0001号采购文件，经仔细阅读和研究，我们同意采购文件的各条款要求并决定参加磋商响应。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成全部服务工作。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为磋商后     天。

4、我们愿意提供采购代理人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我方被确定成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件要求支付成交服务费；

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                          手机号码：

联系人：                        电子邮箱：

地址：                          传    真：

响应单位：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

3、开标一览表

具体按照“苏采云”系统要求填报；

4、报价明细表

报价明细表

项目编号：

标段名称：

| 序号 | 产品类别 | 数量 | 单位 | 含税单价/元/批次 | 含税总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 批次 |  |  |  |
| 2 |  |  | 批次 |  |  |  |
| ... |  |  | 批次 |  |  |  |
| 总报价（人民币）：金额大写 元整（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：响应报价明细表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

响应单位（公章）：

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年    月     日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购服务内容 | 响应服务内容 | 偏离/响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在磋商响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

6、服务要求条款偏离表。

服务要求条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 服务要求条款 | 偏离/响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

7、项目组人员一览表。

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 典型业务 与技术专长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

8、工作方案。

2026年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目的工作方案

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日

9、本项目投入专业设施设备一览表

（标段号）本项目投入专业设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或被授权委托人：（签字或签章）

日期：年  月  日

10、检测项目、方法对照表（CMA或CATL）

检测项目、方法对照表（CMA或CATL）

项目编号：

标 段 号：

企业名称（盖章）：

日期：

11、类似项目一览表

类似项目一览表

项目编号：               号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：

12、易耗品清单表

（标段号）易耗品清单表

（格式）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）：

日期：

13、资格证明文件。

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320506-CYLY-C2026-0001号的采购活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年　 	月 	日

2）供应商情况表。

供应商情况表

单位名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |
| 依法纳税和社会保障资金情况 |  |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

3）中小企业声明函。

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加    单位名称  的项目名称 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（单位盖章）

日期：     年    月   日

注:

1、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

5）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，在苏采云系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章、采购文件要求

一、磋商项目：

项目编号：JSZC-320506-CYLY-C2026-0001

项目名称：2026年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目

二、采购内容及项目要求：

1、服务时间：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体进场日期以采购方通知为准）。

2、服务内容：

标段一：本标段主要针对2026年吴中区地产食用农产品质量安全监测工作中种植业产品，畜禽产品以及水产品中的药残及其他相关项目进行检测，共计不低于1000批次，其中监督抽查的批次数占比不少于25%。

标段二：本标段主要针对2026年吴中区地产食用农产品质量安全监测工作中种植业产品，畜禽产品以及水产品中的药残及其他相关项目进行检测，共计不低于1000批次，其中监督抽查的批次数占比不少于25%。

标段三：本标段主要针对2026年吴中区地产食用农产品质量安全监测工作中种植业产品，畜禽产品以及水产品中的药残及其他相关项目进行检测，共计不低于823批次，其中监督抽查的批次数占比不少于25%；同时开展2个专项监测，包括生产环境专项检测、营养品质专项检测不少于50批次。

3、项目费用包含买样费用(买样费参考同期常规市场价格)，人员随同抽样人工费及车辆物资配备及检测费用等，成交单位服务内容包括出具检测报告，抽样明细、检测结果数据汇总和结果分析(月度，半年度，年度)。

4、以上为计划检测批次，实际履约时，根据实际工作开展情况适当调整不同监测类别的品种，数量。以不低于计划批次数的实际开展的检测批次数为准，同时本项目实际检测费用以不超过本项目预算金额为准。

5、计划于6月份对成交单位进行中期考核，围绕检测任务的真实性，有效性及成交单位购买样品时有无实际支付样品费用及检测数据及时报送等对成交单位进行监督管理，对监督管理中出现不合格的或有违规行为的成交单位，进行警告，处罚或单方面终止该成交单位的履行合同，将该采购包的剩余采购任务优先分配给其他包的成交单位执行，造成的损失由违规成交单位承担。

6、监测品种

种植业产品：主要抽检包括叶菜类（芹菜、菠菜、叶用莴苣、蕹菜、苋菜、茼蒿、油麦菜、大白菜、普通白菜、莴苣）、芸薹属类（结球甘蓝、花椰菜、菜薹）、瓜类（黄瓜、冬瓜、南瓜、西葫芦、丝瓜）、茄果类（番茄、茄子、辣椒）、豆类（豇豆、菜豆、菜用大豆、蚕豆）、鳞茎类（韭菜、葱、洋葱、大蒜、青蒜、蒜薹）、水生蔬菜（莲藕、茭白、莼菜、芡实、茨菇、荸荠、菱、水芹）、根茎类和薯芋类（萝卜、胡萝卜、甘薯、马铃薯）、鲜食玉米等蔬菜；枇杷、杨梅、马眼枣、柑橘、白果、板栗、李柰、草莓、葡萄、梨、西瓜、甜瓜、桃、火龙果、蓝莓等水果；平菇、羊肚菌等食用菌，均为鲜品；绿茶、红茶、花茶等茶叶；小麦、稻谷、大米等粮食作物。

畜禽产品：主要抽检猪肉、猪肝、羊肉、禽肉（鸡肉、鹅肉）、禽蛋（鸡蛋、鹅蛋）、蜂蜜。

水产品：主要抽检养殖鱼类（鳊鱼、鲫鱼、鲈鱼、黄鳝、泥鳅、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳜鱼、黄颡鱼）、虾类（南美白对虾、青虾、罗氏沼虾）、中华绒螯蟹。

7.监测内容

7.1例行监测

7.1.1抽检标准

种植业产品、畜禽产品、水产品例行监测的抽样方法、检测方法及判定标准依照相关国家标准、行业标准、农业农村部公告及国家农产品质量安全例行监测实施细则执行。无国家标准判断限量的参数仅检测不判定。无现行国家标准、行业标准的，也可使用满足检出限和定量限要求的其他检测方法，具体由牵头单位推荐并指导。相应标准有更新的，以最新标准为准。

7.1.2检测项目、方法及判定依据

种植业产品共监测73项参数，畜禽产品共监测40项参数，水产品共监测34项参数。检测项目、方法及判定依据见附表1-3。

7.2监督抽查

7.2.1抽样标准

种植业样品按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789）和《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103）执行；畜禽产品按照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897）执行；水产品按照《水产品抽样规范》(GB/T 30891)执行。

7.2.2检测项目、方法及判定依据

果蔬、稻谷、小麦、畜肉、禽肉、禽蛋、蜂蜜、水产样品分别监测28项、21项、17项、4项、9项、8项、9项、9项指标。

具体监测项目、检测方法和限量值要求详见附表4。

7.3专项检测

7.3.1生产环境专项检测

包括土壤环境和灌溉水等检测，环境采样地点应明确到村，布点、采样、监测项目和方法依照相关国家标准执行。

7.3.2营养品质专项检测

主要对吴中区特色农产品的营养指标进行检测分析，具体检测指标根据产品特性，由采购方确定。

8、项目要求：

8.1由承检机构负责抽样。承检机构在进行抽样时，应依据7.1.1抽检标准、7.2.1抽样标准的抽样方法及数量抽取、保存和运输，并严格按照采购人抽检监测计划规定的产品类别、批次和时间安排等开展抽检监测有关工作，自备抽样工具和车辆，必须保证抽检、检测分离，抽样人员与检验人员不得为同一人。样品费用由承担检测的机构承担，不得向被抽检企业收取检验费和其他任何费用，不得在承检期间向抽样单位宣传或推销自身业务。

抽检工作分为以下五个阶段：1）由采购方分配承检任务；2）抽样；3）检验、检验报告出具、检验结果的确认；4）配合异议处理工作；5）汇总抽样和检测参数明细并上报。

8.2承检机构应严格按照采购方规定的检验项目和检验方法开展检验工作，不得擅自增加或者减少检验项目，不得擅自修改实施细则中确定的检验方法，确保检验数据准确。

8.3承检机构应在规定的时间内完成采购方部署的抽检监测工作，并及时依法出具检验报告（最晚不超过20天），重点抽检品种要做到随抽随检随报，每月汇总抽样和检测参数明细，每半年提交一次抽检监测工作分析总结报告，未经采购方同意不得擅自发布抽检监测结果。

8.4每次任务的检验项目和数量由采购方确定。

8.5因违反抽样、检验、信息披露等相关规定的，采购方有权取消其承检资格并追究其经济赔偿责任和法律责任。

8.6因供应商原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购方在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，立即终止合作。采购方有权根据检测单位的工作质量安排项目。

8.7抽样检验的工作人员必须为供应商在职员工，该项目不得转包分包，如发现有分包转包情况，采购单位有权终止合同。

8.8在供应商履行合同期间，如有实际工作需要，采购方有按照成交价格改变检测产品及项目的权利。

8.9后期服务：在合同履约期间，需确保1小时内响应并及时到达现场并进行处理。

9、其他要求：

9.1供应商须在响应文件中提供详细的服务方案、人员配备方案、项目管理方案、服务质量承诺等。对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

9.2成交后检测任务由采购方分配，采购方可根据实际工作需求，适当调整检测指标，成交单位须无条件完成标段内采购方分配的全部任务。

9.3安全：成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守企业单位安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位承担，采购单位不承担责任。

10、保密要求：

10.1成交单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，成交单位及成交单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

10.2项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

10.3项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；

10.4成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

10.5以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。

11、成交供应商须为员工购买用工意外伤害保险，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

12、响应单位在投标时应予充分考虑以下因素：设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换等涉及的人工、配件更换、备件、备机等一切费用，因成交单位主观操作失误等原因造成的设备故障，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

13、成交单位须按照本采购文件的要求对该招采购项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。综合服务履行期间，采购单位将对该采购项目进行检查考核。因成交单位管理不善，造成项目服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

14、响应文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，成交单位不得随意更换，如发现未经采购单位许可随意更换主要技术人员及设备，按成交单位违约处理。成交单位人员进场，需持有身份证复印件，经与响应文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购单位同意。采购单位对成交单位人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按成交单位违约处理。

15、成交单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

16、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

17：标段一、标段二的单批次检测价格为该标段的各检测项综合平均价，检测任务由甲方分配，乙方须无条件完成标段内甲方分配的全部任务，否则甲方有权利终止采购合同，由此引起的一切损失及后果由乙方承担。

18、标段三的农产品质量安全例行监测、监督抽查单批次检测价格为各检测项综合平均价，检测任务由甲方分配，乙方须无条件完成标段内甲方分配的全部任务，否则甲方有权利终止采购合同，由此引起的一切损失及后果由乙方承担。

19、标段三的专项监测单批次检测价格各检测项综合平均价，检测任务由甲方分配，乙方须无条件完成专项检测内甲方分配的全部任务，否则甲方有权利终止采购合同，由此引起的一切损失及后果由乙方承担。

三、综合说明：

1、质量要求：应能保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

2、采购文件以中文资料为准，响应文件和采购文件是合同的不可分割的部分。

3、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

4、根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定；

5、根据《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕42号）的通知规定执行。

6、无论成交与否，采购单位不承担响应单位的任何费用，所有响应文件均不退。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

附表1

种植业产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

| 样品种类 | 监测项目 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜、水果（71项） | 甲胺磷、对硫磷、三氯杀螨醇、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、水胺硫磷、甲基异柳磷，氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、丁硫克百威、敌敌畏、丙溴磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭线磷、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑，敌百虫、多效唑、丙环唑、灭蝇胺、多杀霉素、噻苯隆、噻虫胺、甲萘威 | 国家现行有效的检测方法，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值 | 按GB 2763-2021、GB 2763.1-2022和农业农村部例行监测判定标准进行判定 |
| 茶叶（22项） | 甲胺磷、六六六、滴滴涕、三氯杀螨醇、灭多威、乙酰甲胺磷、氰戊菊酯、氯菊酯、吡虫啉、多菌灵、茚虫威、噻嗪酮、哒螨灵、啶虫脒、苯醚甲环唑，联苯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯、虫螨腈、啶氧菌酯、吡唑醚菌酯 |  |  |
| 稻谷（28项） | 甲胺磷、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、三唑磷、毒死蜱、克百威（包括3-羟基克百威）、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、丙环唑、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、噻虫胺、咪鲜胺、水胺硫磷、三唑酮、乐果、三环唑、辛硫磷、吡唑醚菌酯、铬、铅、镉、汞、无机砷（以As计）、黄曲霉毒素B |  |  |
| 小麦（21项） | 克百威（包括3-羟基克百威）、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、丙环唑、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、噻虫胺、咪鲜胺、三唑酮、乐果、三环唑、辛硫磷、吡唑醚菌酯、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A |  |  |

附表2

畜禽产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

| 样品种类 | 监测项目 | 检测方法 | 判定限量（μg /kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜产品（猪肉、猪肝、 牛肉、羊肉） | β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗） | GB 31658.22-2022 | 不得检出（判定限0.5） |
|  | 氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）（不含猪肝） | GB 31658.17-2021 | 100（恩诺沙星和环丙沙星之和） |
|  | 磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺（间）二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉，甲氧苄啶） | GB 31658.17-2021、GB/T 21316-2007、农业部1025号公告-23- 2008 | 磺胺类：100（总量）；甲氧苄啶：50（仅判定猪肉、牛肉） |
|  | 四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）（不含猪肝） | GB 31658.17-2021或GB/T 21317-2007 | 金霉素、土霉素、四环素：200；多西环素：100（仅判定猪肉、牛肉） |
|  | 糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松）（仅牛肉） | 农业部1031号公告-2-2008或GB/T 21981 | 地塞米松：1.0；倍他米松：0.75 |
| 禽肉 | 金刚烷胺 | GB 31660.5-2019 | 不得检出（判定限2.0） |
|  | 酰胺醇类（氯霉素，氟苯尼考、氟苯尼考胺，甲砜霉素） | GB 31658.20-2022 | 氯霉素：不得检出（判定限0.2）；氟苯尼考与氟苯尼考胺之和：100；甲砜霉素：50 |
|  | 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | GB/T 21312-2007 | 氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星：不得检出（判定值2）；恩诺沙星和环丙沙星之和：100；沙拉沙星：10（仅判定鸡肉）；达氟沙星：200 |
|  | 磺胺类（甲氧苄啶） | GB/T 21316-2007、农业部1025号公告-23-2008 | 50 |
|  | 四环素类（多西环素） | GB 31658.17-2021 | 100 |
|  | 硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | GB 31658.23-2022 | 不得检出（判定限1.0） |
| 禽蛋 | 金刚烷胺 | GB 31660.5-2019 | 不得检出（判定限2.0） |
|  | 酰胺醇类（氯霉素，氟苯尼考、氟苯尼考胺，甲砜霉素） | GB 31658.20-2022 | 氯霉素：不得检出（判定限0.2）；氟苯尼考与氟苯尼考胺之和：10；甲砜霉素：10 |
|  | 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、环丙沙星，沙拉沙星、达氟沙星） | GB/T 21312-2007 | 氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星：不得检出（判定值2）；恩诺沙星和环丙沙星之和：10；沙拉沙星：5（仅判定鸡蛋）；达氟沙星：10 |
|  | 甲氧苄啶 | 农业部1025号公告-23-2008 | 10 |
|  | 四环素类（多西环素） | GB 31659.2-2022 | 10 |
|  | 硝基咪唑类（甲硝唑、地美硝唑） | SN/T 2624-2010 | 不得检出（判定限1.0，仅判定鸡蛋） |
| 蜂蜜 | 氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃挫酮代谢物、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氧沙星、氧氟沙星、培氟沙星 | GB 14963-2011 | 按GB2763-2021、GB 14963-2011 和农业农村部例行监测判定标准进行判定 |

注：1. 检出β-受体激动剂阳性样品需24小时内送样至省畜产品质检中心进行确证。

2. 国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

附表 3

水产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

| 监测项目 | 检测方法 | 判定限量（µg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿） | GB/T 20361-2006、 GB/T 19857-2005 | 不得检出（判定限：1.0（有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量）） |
| 硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物） | GB 31656.13-2021、农业部783号公告-1-2006 | 不得检出（判定限：1.0）（虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定） |
| 地西泮（仅淡水鱼） | SN/T3235-2012 | 不得检出（判定限量值：0.5） |
| 酰胺醇类（氯霉素，甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺） | GB/T 20756-2006、 GB/T22338-2008、SN/T 1865-2006 | 氯霉素：不得检出（判定限：0.2）；甲砜霉素：50；氟苯尼考和氟苯尼考胺总量：1000 |
| 氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、环丙沙星） | 农业部1077号公告-1 -2008 | 诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星：食用动物中停止使用，不得检出（判定限：2.0）；恩诺沙星与环丙沙星之和：100 |
| 磺胺类（磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑，甲氧苄啶） | GB 29702-2013、GB/T 21316-2007、农业部1077号公告-1- 2008 | 磺胺类总量：100；甲氧苄啶：50（牛蛙不作判定） |
| 四环素类（四环素、土霉素、金霉素、多西环素（强力霉素）） | GB/T 21317-2007、GB 31656.11-2021 | 四环素、土霉素、金霉素：200；多西环素：100 |

注：国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。

附表4

监督抽查检测方法和判定依据

| 品种 | 抽检参数 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 果蔬 （28项） | 甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威、涕灭威、氟虫腈、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、噻虫嗪、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、阿维菌素、腐霉利、烯酰吗啉、嘧霉胺、灭蝇胺，噻虫胺、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯、哒螨灵、吡唑醚菌酯 | 国家现行有效的检测方法，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值 | GB 2763-2021 GB 2763.1-2022 |
| 稻谷 （21项） | 甲胺磷、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、三唑磷、毒死蜱、克百威（包括3-羟基克百威）、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、丙环唑、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、噻虫胺、咪鲜胺、水胺硫磷、三唑酮、乐果、三环唑、辛硫磷、吡唑醚菌酯 |  |  |
| 小麦 （17项） | 克百威（包括3-羟基克百威）、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、丙环唑、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、噻虫胺、咪鲜胺、三唑酮、乐果、三环唑、辛硫磷、吡唑醚菌酯 |  |  |
| 畜肉 （4项） | 克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、多西环素 |  | 农业农村部公告第250号 农业农村部公告第560号 GB 31650- 2019 GB 31650.1- 2022 |
| 禽肉 （9项） | 硝基呋喃类药物代谢物、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、金刚烷胺 |  |  |
| 禽蛋 （8项） | 恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 |  |  |
| 蜂蜜 (9项） | 氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃挫酮代谢物、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氧沙星、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |
| 水产品 （9项） | 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、恩诺沙星和环丙沙星 |  |  |

注：.1.虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定。

2.其中只有淡水鱼类检测地西泮。

第五章、合同主要条款及格式

采购单位（甲方）：

联系人：

联系电话：

供应单位（乙方）：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320506-CYLY-C2026-0001政府采购成交的成交结果，确定乙方这本次      标段成交供应商，现依照采购文件、乙方响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、项目名称：

2、服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止（具体进场日期以采购方通知为准）。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

3.1成交通知书；

3.2乙方的响应文件；

3.3采购文件、附件、补充通知（如有）；

3.4乙方在评审过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、价格与支付

1．合同单价大写人民币              元/批次，小写￥                 。合同单价包括完成该项目检测机构的采样费、样品费、检测样品前处理、制样费、分析、人工、交通、食宿、报告、保险、劳保、利润、税金、中期考核、验收、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、实际结算按照：投标单位的中标单价*实际检测批次数。最终结算总金额不超过本标段预算，即：                      。

3、付款方式

3.1付款步骤：

3.1.1合同签订后，支付合同金额30%的预付款。

3.1.2在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3.1.3甲方根据乙方实际检测批次数量，分二次结算，根据工作进度以及财政资金拨付到位情况，2026年度支付合同金额的50%及以上，余额待项目验收合格后予以支付。

4、付款方式：银行转账、数字人民币帐户支付。

付款时，乙方需向甲方提供如下内容：

A、有效的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》

乙方信息：

公司名称：

开户银行名称：

银行账号：

数币账号：

5、项目费用包含买样费用(买样费参考同期常规市场价格)，人员随同抽样人工费及车辆物资配备及检测费用等，成交单位服务内容包括出具检测报告，抽样明细、检测结果数据汇总和结果分析报告(月度，半年度，年度)。

三、服务质量要求

1、乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

2、除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终审批之日起计算。

3、乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准

四、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

五、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同修改

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

七、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十、合同生效及其它

1、合本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经网上公示。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份，采购监管部门一份，各份具有同等法律效力。

十一、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：                                    乙方：

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                签约日期：

合同附件一：

验收方案

一、 验收单位

苏州市吴中区农业农村局（具体人员另行安排）。

二、验收时间

检测单位提交抽检监测工作分析总结报告后两周内。

三、验收依据

验收依据为项目过程中依据项目需求的检测服务能力，检测程序及生成的抽检监测工作分析总结报告。本投标文件提交的各技术方案以及招标标文件的采购需求也是阶段验收的依据之一。

具体依据如下：

1、本项目采购文件、响应文件的所有文件，尤其是项目需求部分；

2、确认收到的抽检监测工作分析总结报告文档资料情况。

四、验收内容和标准

1、验收相关标准

根据采购文件服务内容、服务要求、考核标准及成交单位响应文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收。

2、需要验收的内容

在规定的时间内完成要求部署的抽检监测工作，依法出具检验报告，每月汇总抽样明细表和样品抽检监测结果信息，每半年提交一次抽检监测工作分析总结报告。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。

验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1、验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质保量完成，考核指标达标，视为验收合格。

2、验收不合格情况

2.1未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2.2所提供材料不齐全或不真实的。

第六章、评审方法及评分标准

一、评审办法：

1．本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2．磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将按无效文件处理。

3．磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组织以抽签方式确定成交供应商。

5．本项目共有3个标段。本次开标顺序为一、二、三标段依次开标。

本项目投标单位只可中其中一个标段，若已中某一标段，则不进入另一标段评审。评审顺序按标段顺序评审。

6．关于落实苏财购〔2025〕62号文件的要求

根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：

6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

A、响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

B、响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

C、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评分标准：适用于标段一、标段二至标段三。

(一)价格分：最高为15分

第一步：响应总报价低于或等于采购预算价格的，为有效响应报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为15%）。

（二）技术分：59分

1．针对本项目整体服务方案：8分

包括①对于项目统筹兼顾，如何分类抽检，覆盖全面，突出重点等进行阐述；②对项目实施的科学严谨，注重实效，结果准确，是否及时报送等进行阐述；③对于检测重视质量，强化管理，积极研发，开拓创新等思路进行阐述；④对项目如何进行严格规范抽样程序，确保抽样质量等进行阐述。

服务方案完整，措施有效扎实，得8分；服务方案详细，措施较为有效，得6分；服务方案基本完整，措施一般，得4分；服务方案简略的，得2分；未提供不得分。

2．针对本项目抽样与检测方案：8分

包括①对抽样和检测方法的确定进行阐述；②对抽样与检测实施流程阐述；③如何对实验场所安全卫生管理；④对于检测结果判定与报告进行阐述。

抽样与检测方案详细完整，措施有效扎实，得8分；抽样与检测方案较为详细，措施较为有效，得6分；抽样与检测方案基本完整，措施一般，得4分；抽样与检测方案简略的，得2分；未提供不得分。

3．针对本项目质量控制方案：8分

包括对本项目①从现场抽样控制、样品运输、实验室检测及检测报告质量；②资料存储及查询等方面

能体现上述评审要点且方案详细完整，措施扎实有效，得8分；方案较详细，措施较为有效，得6分；方案基本完整，措施一般，得4分；检测方案简略的，得2分；未提供不得分。

4．针对本项目人员配备及组织架构方案：8分

①对本项目管理组织结构及相关人员具体分工进行阐述；②对拟投入人员岗位职责具体范围进行阐述；③对本项目的服务实施计划。

人员配置及组织架构方案完整，职责全面，有效扎实，得8分；人员配置及组织架构方案详细，职责明确，措施较为有效，得6分；人员服务方案基本完整，职责简略，措施一般，得4分；人员服务方案简略的，得2分；未提供不得分。

5．针对本项目应急服务方案及承诺：6分

包括①应急采样及人员的安排；②快速响应能力、突发事件的应急预案和紧急事件处置措施；③紧急事件的处置措施。

应急方案完整，可行性强，得6分；应急方案详细，可行性一般，得4分；应急方案基本完整，措施一般，得2分；未提供不得分。

6．档案管理方案与数据保密措施：4分

通过对①对存储和传输的数据实施加密措施；②数据备份机制，定期备份环境监测数据；③档案管理制度的设定等进行评定。

方案完整，措施有效扎实，得4分；方案详细，措施较为有效，得3分；方案基本完整，措施一般，得2分；未提供不得分。

7．本项目的运输设备与保障：6分

7.1响应单位为本项目配备抽样车辆的（车辆需配备用于样品保存的车载冰箱或保温箱），有1辆的，得1分，最高得2分；

7.2响应单位为本项目配备应急采样车的（车辆具备快速样品检验功能），有1辆的，得2分，最高得2分。

供应商须根据以下情况在响应文件中提供车辆、车载冰箱或保温箱、相应证明材料：

①若自有的：须在响应文件中提供车辆、车载冰箱或保温箱相关权属证明的复印件或扫描件、相关设备图片；

②若租赁的：须在响应文件中提供车辆、车载冰箱或保温箱的租赁协议的复印件或扫描件、相关设备图片；

③若承诺的：须在响应文件中提供书面承诺书。

以上材料提供不全或未提供，该项不得分。

7.3专用冷库：2分

响应单位针对本项目投入的保存专用冷库（能满足冷藏及冷冻功能）的，得2分。如为自有的，需提供购置或建设合同、发票、实物照片，未提供或缺项不得分；如为租赁的，需提供租赁合同、实物照片，未提供或缺项不得分；如承诺成交后5日内购置或租赁的需提供盖章承诺书，否则不得分。

8．检测报告出具时间：3分

根据供应商承诺出具检测报告的时间比较，10天以内，得3分，10～15天，得2分，15～20天，得1分；未提供不得分。

9．抽样人员响应时间：3分

接到采购单位通知后响应到达采购方，根据供应商抽样人员达到苏州市吴中区农业农村局的响应时间比较，

1.5小时及以内得3分，1.5（不含）～3小时（含）的得2分，3（不含）～4小时（含）的，得1分，4小时以上不得分，提供盖章承诺函，否则不得分。

须提供具体导航软件时间截图。【须提供响应单位抽样人员办公场所证明材料，如为自有的提供自有房屋产权证明及场地现场照片。如为租赁的，提供赁合同复印件、出租方的产证证明（出租房机关、事业单位的，可仅提供盖有出租方公章的合同复印件），导航软件截图时间为9：00】。本项最高3分

10.供应商内部建制和管理情况：5分

根据响应单位企业内部建制和管理情况（包含企业架构、人员及岗位职责、文件及资料管控等）进行评分。内部建制完整，管理制度详细可行性好，得5分；内部建制一般，管理制度详细可行性一般，得3分；内部建制不完整，管理制度详细可行性差，得1分；未提供不得分。

（三）企业综合实力（26分）

1.能力验证：6分

1.1根据响应单位2023年至今参加的省级及以上检测能力验证覆盖情况进行打分，能力验证项目类别覆盖：重金属、农残、兽残领域，至少3年均覆盖其中一种类别的，得1分，最高得3分。（须提供能力验证证书或相关证明文件）

1.2根据响应单位2023年至今参加的省级及以上检测能力验证结果进行打分，能力验证项目类别覆盖：重金属、农残、兽残领域，能力验证获得通过的总项目数量达到平均10项次/年的，得1分，每增加5项次加1分，最高得3分。（须提供能力验证证书或相关证明文件）

2.检测仪器设备配备情况：4分

本项目拟投入液相色谱仪、气相色谱仪、液相色谱-质谱联用仪（不少于2台）、气相色谱-质谱联用仪（不少于2台）、原子吸收分光光度仪、原子荧光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪检测仪器设备，上述设备，每有1项得0.5分，最高得4分。响应文件中提供相关证明文件复印件。

若供应商配备设备为自有的，须提供购买发票；若供应商配备设备为租赁的，则须提供租赁协议、租赁发票及设备购买发票；承诺成交后7日内配备的，则须提供承诺书。

3.供应商现有专职采样、制样、检测人员数量：6分

采样、制样、检测人员数量达到10人的，得2分，每增加5人的，加2分，最高得分6分。需提供供应商为上述人员缴纳的最近一期的社保证明及上岗证（或职业资格证书）复印件，证明资料不完整或不一致的不得分。

4.本项目负责人：4分

有检测工作经验且具有高级及以上职称的（食品、农学、化学或质量等相关专业），得4分；有检测工作经验且具有中级职称的（食品、农学、化学或质量等相关专业），得2分。响应文件中提供项目负责人的职称证书复印件及供应商为上述人员缴纳的最近一期的社保证明复印件，证明资料不完整或不一致的不得分。

5.类似业绩：6分

响应单位2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似监测任务的，有一项得1分，最高得6分。（响应文件中提供相应文件或合同复印件，否则不得分。）

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定。

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

5.1查询时间：投标文件递交截止时间。

5.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

5.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（全文完）