公 开 招 标 文 件

项目名称：漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）

项目编号：JSZC-320804-ZZGC-G2025-0008

# 招   标   人：淮安市淮阴区马头镇人民政府

招标代理机构：江苏中泽工程管理有限公司

二〇二五年十二月

第一章  投标邀请

受淮安市淮阴区马头镇人民政府的委托，江苏中泽工程管理有限公司就漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年12月26日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320804-ZZGC-G2025-0008

（二）项目名称：漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）

（三）最高限价：151万元，报价超过最高限价，作无效响应处理

（四）采购需求：漂母墓安全防范系统采购及安装项目，详见第五章采购需求及总体要求。

（五）合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、性能测试及交接。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起至2025年12月25日17点30分。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年12月26日09点00分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起至2025年12月25日17点30分。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：淮安市淮阴区马头镇人民政府

地    址：江苏省淮安市淮阴区马头镇明远西路366号

联系人：朱先生        联系方式：13770493088

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中泽工程管理有限公司

地    址：淮安开发区科技路8号浙大网新6幢102室

联系人：谭颖红       联系方式：15358680040

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理公章，请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏中泽工程管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.如招标公告中内容与本项目公开招标文件有不一致之处，各投标人以公开招标文件提供的为准。

5.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 本次招标代理咨询服务费以成交价为基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）文标准的100%计取，评审费按实计取，不单独列项，投标人在报价时综合考虑，均由成交投标人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清，支持使用数字人民币支付。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间15日前以书面形式并加盖公章通知代理机构，代理机构对投标截止时间前15日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间15日前，代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 本次项目投标报价应是公开招标文件所确定完成本项目全部工作内容的全费用报价，投标人的报价应包含所有服务费、人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架、二次搬运、质保期所有费用、安全生产费、税金、各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用（组成详见采购需求）。如有疑问，应在本文件规定时间内提出。投标人被确定为中标候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3 招标人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.5投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

21.开标及评标

21.1开标

21.1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.2评标委员会

21.2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（密码资源池服务器）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）（如有）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算价×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

25.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足3家情况，按政府采购相关规定执行。

26.定标

26.1确定中标单位

26.1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.1.3代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.2.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.2.2 向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.2.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.2.4 与招标人或者其他投标人恶意串通的。

26.2.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.质疑处理

27.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“投标人”登录，从“项目质疑申请”模块质疑。未通过交易平台提交的、7个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，对未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节质疑。

27.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

27.6 代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在7个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮阴区财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.授予合同

29.1签订合同

29.1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

29.1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.1.4中标人在领取成交通知书之前，必须提供叁份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2 联合体及分包

32.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.节能、环保政策

33.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2 节能产品

本项目（采购产品）中“46寸拼接屏”、“ 立柜式空调”、“壁挂式空调”被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购）。

33.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中（采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中说到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

34.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2 有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

四、具体标准：

1.价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数，保留小数时使用四舍五入）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2.政策导向：1分

投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的有一个得0.33分，全部提供得1分，没有不得分。

3.方案部分：48分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案的或者经三分之二评委会认定分项方案存在重大偏差的，分项不得分。

（1）投标人根据采购需求结合相关情况进行分区域分系统、设备布置、安装施工等全面阐述（8分）。

对本项目现状描述直观详尽、分析细致且对现场实际情况和需求掌握充分、表述全面且有完整得8分；

对本项目现状分析有描述但是分析的一般、对现场实际情况和需求掌握不充分的得5分；

对本项目现状分析有缺失、不全面、内容过于简略不足以指导实施，存在阐述内容错误、缺陷或瑕疵的得3分；不提供不得分。

（2）投标人根据采购需求结合文物保护日常需求以及重要的突发事件系统处理方式等提出各文物安全平台对接系统的合理化建议和有效可行的对接方案（8分）。

能够对文物安全平台分析透彻、文物日常需求阐述清楚且有应对突发事件系统处理设置得当有效可操作的详细方案，对接方案实际可操作性且达到呈现方式，具有实际可行的合理化建议得8分。

对本项需求理解比较一般，对接方案实际可操作性难度较大且呈现方式难度较大，对文物保护具有一定的理论概念、建议的得5分。

方案内容与文物保护需求关联度也不大，也没有可行的合理化建议得3分；不提供不得分。

（3）投标人对本项目的文物防护工程施工方案（包括施工管理结构、施工现场布置、施工管理运作流程等内容）进行评审（8分）。

施工方案完全符合本项目，内容详尽可行、包含了本项目全部评审要素且合理的得8分；

施工方案比较符合本项目，内容相对比较详尽可行且较合理的得5分；

施工方案基本符合本项目，内容简单基本可行且基本合理的得3分；不提供不得分。

（4）投标人针对本项目是江苏省重点文物保护单位的特点、技术难点和重点问题等，依据文物保护相关法规和行业标准，采取有效的文物保护措施，确保施工过程中周围文物环境风貌不受破坏影响或伤害的情况（8分）。

采取的措施完全符合本项目，表述内容详尽可行、包含了本项目全部评审要素且合理的得8分；

采取的措施比较符合本项目，内容比较详尽可行且较合理的5分；

采取措施基本符合本项目，内容简单基本可行且基本合理的得3分；不提供不得分。

（5）根据投标人针对本项目的技术难点、重点问题的勘察及评估，有效解决措施建议、具体实施安排和实施方式方法等情况（8分）。

方案内容完全符合本项目，表述详尽可行且合理的得8分；

方案内容比较符合本项目，表述较详尽可行且较合理的得5分；

方案内容基本符合本项目，内容简单基本可行且基本合理的得3分；不提供不得分。

（6）根据投标人对本项目（文物保护单位）的质量控制（含售后服务）、施工进度安排（含文物保护项目验收要点准备资料等）及保障等措施（8分）。

方案完全符合本项目特点，内容详尽可行、包含了本项目全部评审要素且合理的得8分；

方案比较符合本项目特点，内容较详尽可行且较合理的得5分；

方案基本符合本项目，内容简单基本可行且基本合理的得3分；不提供不得分。

- 5.商务部分：21分

- （1）投标人自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有与本项目类似的安全防范项目业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。

注：提供合同扫描件，合同需包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、能体现工程时间、工程内容等，加盖投标人电子签章，否则不得分。

（2）拟派项目技术负责人具有弱电系统集成项目经理证书的得2分，具有IT运维工程师的得2分，本项最高得4分。

注：提供有效期内证书扫描件及投标人自2025年5月1日起为其缴纳的任意一个月的社保证明，不提供不得分。

（3）投标人拟派项目组成员（不含项目技术负责人）具有：安全防范工程师、智能化系统工程师、弱电系统工程师、售后服务管理工程师的，每提供一个得2分，本项最高得8分。

注：同一人员提供不同专业的证书的，不累计加分；提供有效期内证书扫描件及投标人自2025年5月1日起为其缴纳的任意一个月的社保证明，不提供不得分。

# 第四章  合同条款

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

招标人（全称）：淮安市淮阴区马头镇人民政府（以下简称：甲方）

中标人（全称）：                         （以下简称：乙方）

甲、乙双方根据漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）（项目编号：JSZC-320804-ZZGC-G2025-0008）的采购结果及公开招标文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

一、合同内容

1.标的名称：漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）

2.标的质量：

3.标的内容：入侵和紧急报警系统、安全防范视频监控系统（含声音复核系统）、出入口控制系统、专用通讯系统、电子巡查系统、安防管理平台、安全防爆检查系统、监控中心建设等。以上系统建成后，安全防范工程将达到：通过技防、物防和人防的有机结合，减少破坏、盗窃等行为的发生，切实有效地保护被防护目标，以确保文物安全

4.履行时间（期限）：自合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、性能测试及交接

5.履行地点：江苏省淮安市淮阴区码头镇东约三公里处太山村漂母祠内

6.履行方式：供货、安装、调试、性能测试及交接

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）人民币：                  （￥                 ）。

三、技术资料

1.乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

2.没有甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包、分包给他人履行。

2.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

1.合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后预付合同价的40%，所有设备安装调试完成且系统正常运行付至合同价款70%，通过省文物局组织的专项验收后付至合同价款的100%。

注：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

1.乙方应按公开招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述货物免费保修期为  二 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方在服务中加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对垃圾要及时清运，创建环境优美干净整洁环境。对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

1.甲、乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方项目所在地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字（签章）并加盖单位公章（电子签章）后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

（签字或签章）                           （签字或签章）

地址：                                   地址：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第五章  采购需求及总体要求

一、项目概况

漂母墓，位于江苏省淮安市淮阴区码头镇东约三华里处太山村漂母祠内，俗称泰（太）山墩。

该墓址周长130米，高20.2米，顶直径4.1米，南北直径40米，东西直径37米，北部坡高23米（斜边）。保护范围土地面积约32083平方米。墓南有古碑两块，一为护墓碑， 一为墓志碑。护墓碑，光绪二十二年（1896）立，高0.94米，宽0.42米，厚0.16米，正中镌刻“漂母古墓，禁止取土”八个大字，旁书小字：“光绪二十二年四月十三日遵奉县宪李批出示，严禁并责成该处乡保实力保护，苏方庸、周渺、李玉樵敬立。”另一为墓志碑，民国十九年（1930）立，碑高1.26米，宽0.58 米，厚0.18米，中刻行书“漂母墓”三个大字，左右两侧刻叙文小字：“漂母佚其 姓名，考史记载，韩信钓于淮阴城下，诸母漂，有一母见信饥，饭信，竟漂数十日。信曰：‘吾必有以重报母’，母怒曰：‘大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎?’后信为楚王，召所从食漂母，赐千金。以一夫人能识英雄于草泽，既不愿受报，且不愿留名，其襟怀坦白，识见坚卓，诚非须眉所能及者，兹是反有其墓，荒烟蔓草，渐就淹没，爰为泐石，永作纪念，亦保存古迹之一端也。”

漂母墓四周有甬道，前有祭台，外围栽植大量松柏、银杏、国槐、垂柳等树木。漂母墓造型如金字塔，掩映在绿树丛中，如一位正襟危坐的慈祥老人，无声地向人们述说着一个留韵百世的真情故事。

2002年被江苏省人民政府公布为省级文物保护单位。

保护范围：自墓底部外沿向东延伸20米，向西延伸33米，向北延伸18米，向南延伸260米，土地面积约32083平方米。

建设控制地带：自保护范围向东、西、北各延伸20米，向南延伸75米，土地面积58193平方米。

因此为实现项目预期目标，建立功能齐全、信息丰富、管理方便、界面美观的综合安全防范管理平台，必须具有强大的内容管理功能，实现对平台的工作流管理。主要建设内容包括：入侵和紧急报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、声音复核系统、专用通讯系统、电子巡查系统、安全管理系统、监控中心等防护设施。

本项目系统建成后需通过省文物局认可的专业评测机构检测通过后方可申请验收且必须通过江苏省文物局组织的验收。（由此检测或验收涉及到的整改措施及费用全部由中标人承担并在限期内完成）

1）建设的安全防范管理平台，以便对监控系统、出入口系统、入侵和紧急报警系统等进行统一管理。管理平台要求采用全网络化的系统架构，实现对入侵报警、高清视频监控、人员进出实现有效综合管理和全部实时联动。建成后的安全管理平台能够在监控中心实时查看所有的监控图像，了解整体安全状况，并且支持报警、视频监控的联动，即当报警主机接收到报警信号后将报警信息传递给监控中心，综合安全管理平台会同步自动将报警信号防区的视频监控图像在电视墙上显示，监控中心人员能够迅速了解到突发情况并快速响应。

2）提高安防系统的智能化水平，能够自动监测视频监控系统的健康状况，有利于系统的快速维护。

3）着眼于今后建设提升的需要，在建设中须充分考虑系统的关键设备和功能的可扩展，同时预留充足的数据容量和良好的数据接口。

4）系统需要能够将视频监控、报警等多个子系统与业务应用进行整合，使之更贴近用户的需求，并具备良好的安全保障，确保系统具有安全及权限控制、身份认证和数据的完整性。

5）要求对所有安防线路和设备（监控、入侵和紧急报警等所有系统）重新整理并做好标牌标识，提交给采购方一份详细准确的安防综合布线蓝图，该蓝图作为本项目最终验收的依据之一。

技术标准和规范

1）所有施工和材料所涉及的标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

包括：《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）；

《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）；

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16－2008）

《入侵报警监控系统工程设计规范》（GB50394-200）

《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T17626.3-2006）

国家文物局、公安部（91）文物字第79号《关于加强文物单位安全技术防范工程管理有关事项的通知》

国家文物局〔2000〕44号《关于加强安全技术防范工程设计施工管理有关问题的通知》

2）投标人采用其他标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应确保设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外和微波探测器 | 1、电路抗射频干扰，自动温度补偿，外壳材料：防火ABS 2、安装方式：壁挂高度2.2m；探测距离12m，探测角度90° 3、工作湿度≤95%RH；工作温度-10℃-+55℃ 4、供电方式DC9-24V；工作电流≤25mA 5、常闭输出（干接点），接点容量28VDC，80mA 6、支持防拆检测 | 只 | 12 |
| 2 | 红外光栅 | - 探测距离：100米 - 2、支持异步、同步两种工作模式（出厂默认为异步工作模式）； 3、两段频率可选（出厂默认为A频工作模式），彻底解决相邻红外干扰； 4、双束识别功能能有效地防止小动物、飞鸟等引起误报； 5、灵敏度高、防范警戒距离三档可调； 6、具有防风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照等特点； 7、支持防拆报警功能（当外壳被移去时报警）； 8、支持蜂鸣器校准提示； | 对 | 2 |
| 3 | 光栅支架 | 不锈钢制作，超长寿命；伸出长度、角度可调，变换灵活（注意：一对光栅需要2对安装支架） | 台 | 4 |
| 4 | 振动光纤采集器 | 1、支持双防区、RS485接口 2、报警输出：常开/常闭可选 3、工作电压：AC24V（±15%）或DC12V蓄电池 4、额定功率：7W 5、报警响应时间：小于3秒 6、防护等级：IP43 | 台 | 4 |
| 5 | 振动光纤终端盒 | 1、每个防区使用一个，用于传感光缆末端反射 2、探测方式：光纤 | 台 | 8 |
| 6 | 防水箱 | 1、SUS201不锈钢材质 2、600*400*180mm 3、壁厚0.6mm 4、含三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 台 | 4 |
| 7 | 门磁开关 | 1、采用磁感应原理 2、支持动作距离≥40mm 3、产品无需供电 4、报警输出常闭 5、金属电镀，产品性能稳定可靠 | 只 | 5 |
| 8 | 紧急按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持86盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、设备无需供电 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 6、性能稳定，经久耐用 | 只 | 4 |
| 9 | 网络型八防区模块 | 1、支持8路防区输入扩展 2、常开、常闭类型探测器可选； 3、一路继电器输出扩展； 4、最大级联数30； 5、支持地址拨码设置 6、遵循通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 台 | 7 |
| 10 | 雷达探测器 | 1、最大探测目标64个 2、探测范围60米 3、探测角度水平120°，俯仰26° 4、距离精度±1m 5、最大探测速度40km/h，轨迹连续 6、最小探测速度0.17m/s，轨迹连续 7、探测目标类型人、车、大型动物 | 台 | 2 |
| 11 | 电源 | 12V10A | 台 | 5 |
| 12 | 报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）； 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控； 9、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 10、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 11、支持双网口，2个有线中心； | 台 | 1 |
| 13 | 报警主机后备电池 | 1、采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造 2、额定容量（AH）不低于7.0 3、额定电压（V）12.0 | 台 | 1 |
| 14 | 报警平台 | 用户可以通过平台根据所需业务场景，在线加载相应的解决方案，以满足多种业务场景下的使用。方案涉及视频监控，门禁管理，考勤管理，访客管理，周界防护，可视对讲，智能锁管理，测温应用，运维中心等领域 | 套 | 1 |
| 15 | 键盘 | 1、具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 2、具有0~9数字键和菜单键； 3、具有蜂鸣器； 4、壳体防拆； 5、对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 6、支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 16 | 声光报警器 | 1、声光报警一体式报警； 2、额定电压：12VDC； 3、工作电压范围：9~15VDC； 4、额定电流≤140mA； 5、安装环境：室内安装； 6、闪动次数/分钟：300±30次； 7、声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 17 | 多功能联动输出模块 | 1、支持8路继电器输出 2、支持地址拨码 3、支持RS-485信号传输 4、支持DC12V供电 | 台 | 2 |
| 18 | 防盗动态数据采集器 | 探测采集仪作为前端信号处理核心，需具备多通道振动信号的同步采集、模数转换（A/D）、数据缓存及网络传输功能。设备需能够作为独立的智能节点，对振动信号进行实时采集，并通过网络将原始数据流稳定传输至后端AI分析服务器。 1.输入信号：数字振动信号 2.输出信号：数字信号 3.通道数量： 4个，支持并行同步采样 4.采用嵌入式架构设计，具备高精度A/D转换能力，A/D分辨率不低于24位。内置 4mA/24V IEPE恒流激励源。支持对振动的原始ADC数据进行高速采集与网络上传。 6.提供纯净的原始数据流，以支持后端AI服务器采用深度学习算法，智能识别人员、车辆及自然界干扰带来的扰动，并对挖掘、爆破等活动产生的报警进行精确分类。 7.通过相应配套软件可以查看探测器产生的实时波形，并支持对采样率、增益、耦合方式等报警策略进行远程调节。 8.支持以太网接口及TCP/IP协议。 9.支持通过网络远程配置与参数更新，易于维护。 10.支持宽压直流（如DC 5-9V）供电，并配套AC 220V电源适配器。 | 套 | 1 |
| 19 | 防盗振动加速度探测器 | 1.探测范围：挖掘半径大于30米，爆破半径大于100米。 2.防护等级：具备 IP68 防护等级，外壳采用不锈钢材质，坚固耐用。 3.采用压电式IEPE加速度传感器，具备高灵敏度、高稳定性及抗电磁干扰能力。 4.灵敏度约 297.6 mV/(m/s²)，测量范围约 ±1.6 g，频率响应（±3dB）范围为 0.1 ~ 2000 Hz。 5.支持防拆报警。 6.采用IEPE激励供电，激励电流2~10mA，偏置电压+9~+13Vdc。 7.采用M6螺纹安装，输出方式为整体线缆-BNC接头，具备防水、耐腐蚀、防雷击能力。 8.接口：RS422 9.功耗：0.3W 10.工作温度：-40℃~+120℃，适应恶劣的户外环境。 | 套 | 1 |
| 20 | 电子地图 | 主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观； | 套 | 1 |
| 21 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为24个月 | 套 | 1 |
| 22 | 配线 | U/UTP6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 200 |
| 23 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 600 |
| 24 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 800 |
| 25 | 配线 | 四芯单模振动传感光缆 | 米 | 1900 |
| 26 | 钢丝网 | 振动光纤底部钢丝网 | 米 | 900 |
| 27 | 配管 | JDG25 | 米 | 120 |
| 28 | 半球网络摄像机 | 1、采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 2、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 3、支持H.265编码，压缩比高， 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印， 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码， 7、内置MIC 8、支持DC12V/POE 9、支持IP67 | 台 | 1 |
| 29 | 室内枪型网络摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵等智能功能 2、采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 3、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 4、支持H.265编码，压缩比高， 5、内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印， 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码， 8、支持报警2进2出，音频1进1出， 9、最大支持256G Micro SD卡 10、支持内置MIC 11、支持DC12V/POE，支持12V电源返送 12、支持IP67 | 台 | 20 |
| 30 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 20 |
| 31 | 室外枪型网络摄像机 | 1、支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法 3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 4、采用两颗高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 5、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 6、内置高效暖光和红外补光灯，最大监控距离50米 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码 9、最大支持256G Micro SD卡， 10、内置MIC，内置扬声器 11、支持DC12V/POE | 台 | 26 |
| 32 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 26 |
| 33 | 周界警戒枪型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法 2、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、采用星光级低照度1/1.8英寸CMOS图像传感器 8、最大可输出400万（2688×1520）@25fps 9、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 10、支持音频输入、音频输出；支持报警输入与报警输出； 11、支持最大支持512G Micro SD卡，内置1个麦克风和1个扬声器； 12、支持DC12V/PoE 13、支持IP67 | 台 | 14 |
| 34 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 14 |
| 35 | 球型网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法， 2、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设： 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 4、细节相机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 5、全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0005lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 6、细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 7、全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低眩目程度； 8、细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 9、细节相机内置50米白光灯补光， 10、支持1路音频输入和1路音频输出 11、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 12、支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 5 |
| 36 | 球机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：5.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 5 |
| 37 | 客流量统计摄像机 | 1、支持预览和录像显示人员轨迹；可进行智能轨迹显示的开关控制 2、支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 5、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 7、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器， 8、最大可输出400万（2688×1520）@25fps 9、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 10、支持DC12V/POE；支持IP67，IK10 | 台 | 1 |
| 38 | 拾音器 | 1、拾音范围40-70m²（73dB） 2、音频传输距离3000米 3、灵敏度-38dB 4、频率响应20Hz～20KHz（±15dB） 5、180°全指向电容咪头 6、信噪比64dB（1米 84DB音源）1KHz at 1 Pa 7、动态范围83dB (1KHz at Max dB SPL) 8、最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) 9、输出信号幅度1.5Vp-p≤32dB | 只 | 2 |
| 39 | 摄像机专用电源 | 1、输入：AC180~260V； 2、输出：DC12V2A； 3、颜色：灰色 | 只 | 38 |
| 40 | 摄像机专用电源 | 1、输入：AC180~260V； 2、输出：24V2A； 3、颜色：灰色 | 只 | 5 |
| 41 | 二合一防雷器 | 1、传输速率：网络接口：1000Mbps； 2、端口：RJ45网络端口电源端口； 3、温度范围：-30℃～+60℃； 4、防水等级：IP20 | 台 | 43 |
| 42 | 24口POE千兆交换机 | 28口全千兆三层管理型以太网交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps，交换缓存32Mbit，MAC地址表16K，24个千兆自适应电口，4个千兆光电复用接口，其中1~24电口支持PoE(802.3af/at），PoE输出功率最大370W。 | 台 | 4 |
| 43 | 24口工业级交换机 | 硬件平台：28口机架式简单管理型工业交换机，24个千兆自适应电口+4个千兆SFP插槽，1路高压电源输入（电源输入范围100-240VAC），工作温度-40～75度，五年质保。 | 台 | 3 |
| 44 | 光模块 | 工业级千兆SFP模块，提供1对千兆单模LC接口，波长1310nm，传输距离20km，工作温度-40°C~85°C，适用光纤：10/125μm单模，默认含5年质保 | 台 | 14 |
| 45 | 防水设备箱 | 1、SUS201不锈钢材质 2、600*800*400mm 3、壁厚1.5mm | 只 | 5 |
| 46 | 视频管理平台 | 1、性能规格，含视频监控600路、门禁100路、停车5进5出、访客机2台等接入能力； 2、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 3、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 4、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 5、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； | 套 | 1 |
| 47 | 控制键盘 | 1、10.2英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 3、最大支持4路1080P或者1路4K解码 4、支持10000路以上设备控制 5、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 6、支持POE供电，语音对讲，一键抓图 7、支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 8、能够将接入的图像通过HDMI/VGA接口外接显示 | 台 | 1 |
| 48 | 4路解码器 | 1、设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。 2、4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。 3、支持2路HDMI信号输入接口 4、支持4路HDMI信号输出接口 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 6、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 7、支持通过串口控制屏幕开关 8、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 9、HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 10、HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率 | 台 | 1 |
| 49 | 硬盘录像机 | 1、支持不小于32路视频接入，支持不低于9个SATA，单盘最大20T； 2、支持1路后智能人脸检测比对，最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 3、支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯 4、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 5、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 6、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 7、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 8、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 9、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 10、支持预览图像与回放图像的电子放大 | 台 | 2 |
| 50 | 硬盘 | 1、单盘容量：12TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 块 | 14 |
| 51 | 46寸拼接屏 | 1、产品尺寸不小于46吋 2、双边拼缝不大于3.5mm 3、分辨率不小于1920*1080 4、视角：178°（水平）/ 178° 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、DVI-D*1、HDMI*1、CVBS*1、RS232(RJ45)*1、USB*1 6、输出接口：RS232(RJ45)*1 | 台 | 4 |
| 52 | 拼接屏定制支架、底座 | 定制 | 台 | 4 |
| 53 | 核心交换机 | 硬件平台：28口机架式二层管理型工业交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率41.7Mpps/256Mpps，交换缓存4Mbit，MAC地址表4K，16个千兆自适应电口+12个千兆SFP插槽，冗余双电源输入：一路DC12-58V，一路AC100~240V 50-60Hz，工作温度-40～75度，IP40防护等级。支持ERPS环网，支持生成树、链路聚合、VLAN、QoS、静态路由、IPv4/IPv6双栈协议等功能。 | 台 | 1 |
| 54 | 防火墙 | 硬件平台：1U机架式，2个千兆Combo接口，10个千兆电接口，单电源，网络吞吐率4Gbps，并发连接：300万，含防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护等增强特性；含10个VPN用户授权 | 台 | 1 |
| 55 | 网络费用 | 监控机房至上级管理部门及省市局的网络连接（2年费用） | 年 | 2 |
| 56 | 机柜 | 19寸标准机柜，2000*1200*600mm | 台 | 2 |
| 57 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 3500 |
| 58 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 2900 |
| 59 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 600 |
| 60 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 米 | 900 |
| 61 | 光纤终端盒 | 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间 结构紧凑，体积小，重量轻、多种规格可供选择 背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm | 个 | 5 |
| 62 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF单模光纤配线架满配单元体熔纤盘 | 台 | 1 |
| 63 | 配管 | JDG20 | 米 | 1200 |
| 64 | 槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 160 |
| 65 | PE50管 | PE50 | 米 | 1100 |
| 66 | SC50管 | SC50 | 米 | 50 |
| 67 | 立杆 | 3.5M定制（国标热镀锌钢管） | 根 | 7 |
| 68 | 土方开挖 | 土方开挖，回填土 | m³ | 50 |
| 69 | 手孔井 | 定制手孔井400*400*700mm，含开挖 | 个 | 15 |
| 70 | 可视对讲门口机 | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到600×1024 2、采用 200万CMOS双目摄像头 3、采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 4、人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行 5、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米） 6、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 7、支持口罩检测、安全帽检测，实现异常事件告警 8、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 9、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警 10、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 | 台 | 1 |
| 71 | 门禁一体机 | 1、采用STN显示屏，屏幕显示分辨率达到123x32 2、支持3万个用户、3万个密码、3万张卡、15万条记录 3、支持卡片、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 4、支持机械按键 5、支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号 6、支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡） 7、支持RS485通信，韦根通信 8、支持蜂鸣声提示、指示灯提示 9、支持防拆报警 10、支持胁迫报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警 | 台 | 1 |
| 72 | 单门磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝； 4、信号输出：COM/NO/NC； 5、门状态检测：1路，继电器； 6、安全类型：断电开门； 7、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 8、供电方式：DC 12V 650(mA）； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装 | 把 | 1 |
| 73 | 双门磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝； 4、信号输出：COM/NO/NC； 5、门状态检测：1路，继电器； 6、安全类型：断电开门； 7、280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 8、供电方式：DC 12V 510X2(mA）； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装 | 把 | 2 |
| 74 | 出门按钮 | 1、外壳材料：ABS； 2、电气性能：最大电流：3A 36VDC； 3、耐用测试：五十万次老化测试合格； 4、接点输出：NO/COM接点； 5、工作温度：-20℃～+55℃； | 只 | 3 |
| 75 | 电源 | 12V10A | 台 | 3 |
| 76 | 信息采集设备 | 1、采用PC+ABS材质成型，高端整洁； 2、采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 3、采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V）； 4、采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 5、支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡（需另配PSAM卡）、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 6、支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 7、支持语音提示功能； 8、支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 9、支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 台 | 1 |
| 77 | IC卡 | 1、产品款式：白卡； 2、类型：IC； 3、工作频率：13.56MHZ； 4、读写距离：2~8cm； 5、擦写次数：100000次 | 张 | 10 |
| 78 | 管理主机 | - 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 2、支持免提和听筒自由切换； 3、支持桌面安装，支架0～45°可调； 4、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 5、可配置楼宇对讲和行业对讲； 6、支持楼宇对讲： - 7、支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲锁} - 8、支持和门口机，室内机的双向实时对讲； - 9、支持同时预览4路门口机、IPC的画面； - 10、支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； | 台 | 1 |
| 79 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 100 |
| 80 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 50 |
| 81 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 82 | 配管 | JDG20 | 米 | 50 |
| 83 | 一键报警对讲终端 | 1、采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 2、设备整机支持IP65，IK10， 3、设备支持机械按键 4、支持与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台 5、支持标准POE， 6、支持双网口，支持双网隔离 7、支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警 8、支持12V/1A电源输出； 9、支持录像，抓图，支持录像预录时间； | 台 | 6 |
| 84 | 一键报警对讲服务器 | 1、平台基础业务 （1）支持用户管理和角色添加； （2）支持设备管理添加，删除，搜索，初始化、升级、重启等操作； （3）支持事件配置、事件中心展示，日志查询，系统配置等功能； 2、门禁管理系统 （1）支持人事管理，人员数据导入导出，发卡、授权、权限组分等功能； （2）支持设备被动采集，平台端可调用设备功能，将设备作为人脸，指纹，卡的读头使用； （3）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能； （4）支持门禁配置功能、ASI设备门禁广告内容配置，历史事件查询、导出、提取等功能； 3、可视对讲管理系统 （1）支持平台和门口机、室内机，人脸门禁（仅支持SIP的）之间的相互对讲； （2）支持按设备，时间，状态等条件进行记录查询，查看可视对讲记录，图片等信息；支持可视对讲记录导出； （3）支持平台呼叫设备进行可视对讲，对设备进行远程开门操作； （4）支持对讲界面配置自动抓图，自动录像，话筒静音，静音； | 套 | 1 |
| 85 | IP网络防水音柱 | 1、采用有源音柱一体化结构设计，集成数字功放模块，输出功率≥30W。 2.支持离线自动播放功能。 | 台 | 11 |
| 86 | 壁挂扬声器 | 1、额定功率（100V）：7.5W,15W 2、额定功率（70V）：3.8W,7.5W 3、灵敏度：91dB±3dB 4、阻抗：黑：COM白：1.3KΩ绿：670Ω 5、频率响应：50Hz-18KHz 6、喇叭单元：4"×1,2.5"×1 7、防护等级：IP66 | 台 | 5 |
| 87 | 网络功放终端 | 1、设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3、支持离线自动播放功能。 4、集成USB和Micro SD(TF）卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5、内置≥120W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7、支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8、支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 | 台 | 1 |
| 88 | IP网络控制主机 | 1、采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏。 2、接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 3、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 4、服务器级系统 （Linux系统）作为核心操作平台 5、系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。 6、设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 7、支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 8、可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。 | 台 | 1 |
| 89 | 调音台 | 1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 90 | IP音频采集器 | 1、设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 2、内置≥1路网络硬件音频编码模块。 3、内置≥1组RCA、≥1路6.35单插输入端子，带输入音量调节。 4、支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5、支持终端发起≥5个分区终端采集任务，分区执行终端可由服务器自由配置。 | 台 | 1 |
| 91 | 合并式播放器 | 1、设备采用机柜式设计。 2、内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3、CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4、带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 92 | 话筒 | 1、换能方式：驻极体 2、钟声提示：带钟声提示功能 3、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4、咪杆长度 ：390mm | 台 | 1 |
| 93 | 寻呼话筒 | 1、话筒采用桌面式设计，自带电容式触摸屏、含有液晶显示屏。 2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3、支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4、支持离线自动播放功能。 5、集成USB和Micro SD(TF）卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6、内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7、标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 | 台 | 1 |
| 94 | IP网络音箱 | 1、终端设备采用壁挂式设计，自带≥2×60W功率放大器模块。 2、支持离线自动播放功能。 3、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口。 4、自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间。 | 台 | 1 |
| 95 | 消防分区联动 | 1、设备采用标准≥19英寸机架式设计，实现消防报警联动紧急广播。 2、具备≥30路消防短路信号输入、≥30路短路输出接口，与其它相关设备进行实时联动。 3、支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、录音、发短信、发送邮件等。 | 台 | 1 |
| 96 | 电源时序器 | 1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 97 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 750 |
| 98 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 650 |
| 99 | 配管 | JDG20 | 米 | 100 |
| 100 | 数字中继台 | 1、通信制式：符合标准DMR协议，双时隙通信； 2、频率范围：400-470MHz 3、信道容量：64 4、工作电压：DC 13.8V±20%；AC 100—250V 50/60Hz 5、声码器类型：AMBE+2™；NVOC； 6、发射功率：≤50W（可调） 7、灵敏度：0.22μV/BER5% 8、频率稳定度：±0.5ppm 9、支持IP互联、远程诊断、电话互联、数模混合模式 | 台 | 1 |
| 101 | 双工器 | 1、频段范围：UHF400-470MHz； 2、尺寸（U）：2U 3、带宽（MHz）：0.6 4、差损（dB）：≤5.5 5、隔离度（dB）：≥80 6、承载功率（W）：≥100 7、阻抗（Ω）：50 8、驻波比：1.25 9、接头类型：N-K | 台 | 1 |
| 102 | 避雷器 | 1、频率范围（MHz）：DC～2500 2、峰值功率（W）：200 3、放电开始电压（V）：DC230 4、标称阻抗（Ω）：50 5、电压驻波比：≤1.1 6、插入损耗（dB）：≤0.2 7、避雷方式：电压击穿导流式 8、接头型号：N-K/N-K、N-K/N-J 9、工作温度（℃）：-40～70 | 组 | 1 |
| 103 | 室外天线 | 1、频段范围：UHF400-470MHz； 2、带宽（MHz）：16； 3、增益（dBi）：7.8； 4、垂直面波瓣宽度（°）：17； 5、水平面波瓣宽度（°）：360； 6、驻波比：≤1.5； 7、阻抗（Ω）：50 ； 8、极化方式：垂直； 9、最大功率（W）：100； | 副 | 1 |
| 104 | 同轴电缆连接器 | 1.工作电压：750Vmax（有效值） 2、耐压：2000Vrms 3、接触电阻：内导体之间≤5mΩ 外导体之间≤5mΩ 绝缘电阻≥5000MΩ | 个 | 5 |
| 105 | 数字对讲机 | - 1、通信制式：符合标准DMR协议，双时隙通信； 2、频率范围：400-470MHz； 3、信道容量：256； 4、工作电压：7.4V； 5、电池容量：2000mAh 锂电池； - 6、电池工作时间：18小时； 7、发射功率：UHF：1W/4W； 8、防水：IP54 9、支持语音播报、高低功率可选、自动省电、低电量报警； | 台 | 6 |
| 106 | 同轴电缆 | 1、护套-低烟无卤阻燃聚烯烃：15.70mm 2、电容：76.0 pF/m 3、特性阻抗：50±1Ω 4、绝缘电阻：5000 MΩ.km 5、传输速率：86% 6、RF峰值电压：1.60 kV 7、峰值功率：40kW 8、衰减：450MHz、4.74dB/100m、1.80kW | m | 50 |
| 107 | 跳线 | 1、标准阻抗：50Ω 2、频率范围：0-3GHz 3、电压额定值，50Hz,VRMS:335 4、电介质耐压：2500V 5、电压驻波比：≤1.1 6、接触电阻，中心导体间：≤1mΩ 7、接触电阻，外导体间：≤2.5mΩ 8、绝缘体电阻：≥5000M 9、温度范围：-40~+85℃ | 条 | 4 |
| 108 | 电子巡更信息采集器 | 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次），可充电； 防护等级：IP55 | 台 | 3 |
| 109 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 台 | 1 |
| 110 | 离线巡更地址钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。 | 个 | 15 |
| 111 | 手持液体探测器 | 功能模块：金属容器检测、非金属容器检测 检测模式：常规容器检测、小容积容器检测、特殊瓶检测 报警方式：声光报警、图像显示报警 操作方式：液晶屏显示，触摸操作 维护和校准：正常使用过程中无需维护和校准，开机自检 开机时间：≤2秒 自检时间：≤1秒 存储功能：具有存储功能，存储容量5000000条 检测目标：密封容器中的易燃液体 可检容器材质：塑胶/玻璃/金属/陶瓷/纸质（无铝箔涂层） 检测速度：非金属容器1秒-2秒，金属容器不大于5秒 可检容器尺寸：高度≤400mm，直径≤200mm 最小检测量：100ml | 台 | 1 |
| 112 | 手持金属探测器 | 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力 强，工艺精细，重量轻便于携带等特点，可探测被隐藏在人体身上的所有种类的 金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。 | 台 | 1 |
| 113 | 防爆罐 | 危险物品储存罐通过高强度钢性材料制成的球形容器，将爆炸所产生的能量抑制在一定空间内，防止爆炸所产生的冲击波和破片对周围环境的杀伤效应。 1、设备可承受0.21TNT当量 2、操作简单 3、有效阻止爆炸所产生的冲击波对周围环境的杀伤 | 台 | 1 |
| 114 | 文物安全管理平台 | 1、系统管理 （1）支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； （2）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （3）支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； （4）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （5）支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （6）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； （7）支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； （8）支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； （9）支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动、热成像等； （2）支持与车、载单兵等移动设备的对接，提供设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控、音频播放、本地截图、本地录像、云台控制、远程视频回放等； 3、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）支持报警联动录像、抓图、云台、输出、电视墙、信息发布、门禁、道闸、电话、短信、邮件等； 4、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭等； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 6、园区卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 7、设备运维 （1）支持资源监控：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运行，绘制服务拓扑； （2）支持报警管理：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）支持自动化巡检：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）支持可视化报表：支持故障工单统计和报警统计； （5）支持运维工具箱：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 8、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、支付对接配置、人员车辆管理等； （2）支持车辆黑白名单管理、预约登记、反向寻车向导等拓展业务； （3）支持月卡、储值用户充值缴费； （4）支持报表统计，包括收费明细与统计、缴费明细与统计、在场车辆信息、车辆进出抓拍记录、人工开闸记录、坐席处理记录、中心值守记录、交接班记录、欠费黑名单等； （5）支持报警记录，包括设备报警、超速报警、僵尸车报警、车位报警等； （6）支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 9、文旅基础管理 （1）支持切换文旅行业业务系统风格； （2）支持文旅资源管理以及对应地图点位关联，包括景点、游客中心、候车点、物资、执法记录仪、报警终端、视频等； （3）支持基于各文旅行业魔墙的客流热区、停车场热区、报警分组等管理； （4）支持不同客流、停车场热区阈值自定义； | 套 | 1 |
| 115 | 视频监控管理 | 1、支持统计下级平台总数、在线数、离线数、在线率； 2、支持查看下级平台的当前状态、本月离线时长、本月离线次数、离线历史； 3、支持选择平台（全部、本级平台、下级平台）对平台的视频通道进行统计； 4、支持统计级联平台的在线率、点播通畅率、图像完好率、字幕标注合规率、编码规范率、码流达标率并展示环形图表； 5、支持查看平台资源运行明细，包括平台名称、通道总数、离线数、视频点播异常数、视频质量异常数、字幕标注不合规数、编码不规范数、码流不达标数； 6、支持展示本周、本月平台资源运行趋势图； | 套 | 1 |
| 116 | 报警系统管理 | 1.汇聚业务数据，一张图展现景区概览，包含景区设备统计、报警信息、客流统计、停车场状态、公厕使用情况、环境状况等； 2、汇聚业务数据，一张图展现游客分析，包含游客年龄分布、性别分布、购票信息、来源地分布、客流统计排行、场馆客流分析等； 3、联动景区地图，实时展现各区域人数、密集程度、热力状态、设备分布、设备详细信息等； 4、支持接入环境传感设备，对景区温湿度、风向、风速、噪音、PM2.5等信息进行分析； | 项 | 1 |
| 117 | 出入口系统管理 | 1.设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备在离线管理，支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权－按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权－按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限，可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权－权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发，针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理－任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 项 | 1 |
| 118 | 声音警示管理 | 1.支持接入报警柱、报警盒等报警设备； 2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面； 3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静； 4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能； 5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯； 6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警； 7、报警记录 （1）支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选； （2）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载； | 项 | 1 |
| 119 | 设备联动控制管理 | 1.事件汇聚 （1）事件接入：支持平台各物联感知设备事件的统一接入，如：视频事件、门禁事件、停车场事件、消防告警事件、人脸抓拍事件、入侵告警事件等；支持智能分析服务器上报的AI智能事件，如：高空抛物、陌生人抓拍、垃圾满溢、安全生产、人员行为异常等；支持各业务系统分析类事件接入：如：考勤异常、客流人群分析、能耗预警等；支持人工自定义事件上报； （2）事件标准化：可对各类事件进行标准化处理，转换成统一的事件字段，包含：事件名称、事件地点、事件类型、所属组织、事件抓拍照片、事件发生时间、支持事件的字段自定义扩展； （3）统一配置：针对平台的各类事件，可在项目初期，统一配置事件的启/停用、事件等级、报警风暴、是否故障、是否入库存储、事件处理界面； 2、事件闭环处理 （1）预案管理：支持对平台各类型事件进行应急预案管理，可选择对应的事件源，配置相应的事件触发动作；支持事件预案快捷配置，可联动自身、绑定点位、其他设备等；支持联动预案批量配置，可按发生区域一键配置，配置完成后区域内的设备自动联动； （2）事件接收：支持事件可视化展示，包含事件的基础信息、联动信息、方位信息，助力业务员快速完成事件研判；支持事件多种方式接收，包含电子地图闪烁、实时弹框、浮框、声音提醒、事件上墙；支持事件多端展示，包含B/S端、C/S端、移动端，同时提供订阅能力可供三方实时获取； （3）事件处置：支持事件发生后按联动应急预案自动处理，如：电梯困人后自动紧急通知联系人，同时进行语音安抚等；支持事件人工处理，可上传文本、图片、视频等处理结果信息；支持事件批量处理，可一键完成事件处置、忽略、定义为误报等；支持事件业务闭环处置，可将事件转为工单，按工单进行业务流程闭环； （4）事件联动：支持事件按预设的预案处置，包含：推送、弹框、邮件、短信、电话、实时预览、录像回放、抓图、云台、输出、门禁控制、信息发布、广播等； （5）事件处理：支持事件多端处理，包含B/S端、C/S端、移动端； 3、事件统计 （1）事件概览：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （2）报警发生区域排行：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计各区域的报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （3）事件类型排行：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计各事件类型的报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （4）报警趋势统计：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警趋势； （5）报警时效统计：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警确认平均耗时、报警工单处理平均耗时，以及按事件类型统计报警处理平均耗时和工单处理平均耗时，以及报警处理耗时明细展示； | 项 | 1 |
| 120 | 电子巡查管理 | 1.巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能点位添加； 2、巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式； 3、巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理； 4、巡更计划，支持全用户与任意用户两种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划； 5、巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出； 6、巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出； 7、NFC管理，支持最多10万个NFC巡更点位信息管理； | 项 | 1 |
| 121 | 取时平台（GPS取时） | 可对时间信号进行延迟补偿。 每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式。 GPS/BD信号： 热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min； 授时能力：1200次/秒； 守时精度：≤100us（24 小时）； 授时精度：≤1ms。 网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口。 | 台 | 1 |
| 122 | 抗静电地板 | 规格：600×600×35mm； 集中载荷≥4450N、即≥450KG，均布载荷≥23000N/㎡，极限载荷≥13350N，燃烧性能：A级。 | ㎡ | 14 |
| 123 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8mm，U50轻钢龙骨、顶面吊筋Φ8mm | ㎡ | 14 |
| 124 | 格栅灯 | 600*600，带蓄电池 | 套 | 4 |
| 125 | 立柜式空调 | 立柜式空调 冷暖类型 冷 空调匹数 适用面积 能效等级 控制方式 大 3.0P 技术参数 制冷剂 R32 制冷量＞6000W 制冷功率1600-2500W 制热量 6500-8500W 制热功率＞2000W | 台 | 1 |
| 126 | 壁挂式空调 | 壁挂式空调变 频 / 定 频 变频 空 调 匹 数1.5P | 台 | 1 |
| 127 | 操作台 | 三工位 | 套 | 1 |
| 128 | 机房门 | 钢制甲级防火门：1000*2300mm | 樘 | 1 |
| 129 | 防盗窗 | 依据现场定制防盗窗 | 套 | 2 |
| 130 | 弱电地线槽 | 200*100*1.2 | 米 | 10 |
| 131 | UPS主机 | 单进单出，10KVA | 台 | 1 |
| 132 | UPS电池 | 16节电池1组*2组 | 节 | 32 |
| 133 | 电池柜 | 含32套10平方电池连接线、铜鼻子、制作费、标配直流空开、安装差旅费；不含电池柜到主机间连接线；不含设备卸车费、搬运费、上位费、散力架； | 套 | 2 |
| 134 | 承重底座 | 依据设备尺寸定制 | 套 | 2 |
| 135 | 等电位箱 | 300*250mm | 只 | 1 |
| 136 | 接地母排 | 40*4mm | 米 | 10 |
| 137 | 接地线缆 | BVR25 | 米 | 10 |
| 138 | 接地线缆 | BVR16 | 米 | 10 |
| 139 | 防盗振源分析终端 | 一、 硬件核心参数 振源分析终端是一台专为高性能AI计算设计的服务器，负责对前端采集的振动信号进行实时智能分析、模式识别与风险预警。其核心硬件配置如下： 主处理器：采用 Intel Xeon系列高性能多核处理器，为海量数据处理和多任务并发提供稳定可靠的算力基础。 GPU：内置高性能GPU，为深度学习模型的训练与推理提供强大的并行计算能力。 网络接口：板载千兆（GE）并扩展万兆（10GE）网络接口，确保与前端采集设备和后端管理平台之间的高速数据传输。 二、 核心功能描述 该终端配套的防盗掘子系统软件，是一个集设备管理、参数配置与数据分析于一体的智能化平台。系统通过直观的层级菜单，实现对各文物单位下属监测设备的集中化管理，可实时查看地波、摄像头等设备的运行状态。核心功能包括地波参数的远程设置，允许用户根据现场环境灵活调整探测敏感度等报警策略；同时，系统支持对历史报警数据的查询与复核，便于事件追溯与分析；用户还可通过监控点位设置功能，对前端传感器的部署位置进行可视化管理。整个系统旨在通过AI赋能，实现对地波信号的智能分析与精准预警。 | 套 | 1 |

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二〇二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，签字全部视为法定代表人电子签字，盖章全部为投标人自身电子签章。

注：如投标文件制作工具中现有端口格式与本项目招标文件格式有不一致之处，各投标人应以公开招标文件提供的格式为准，将公开招标文件格式要求的证明材料以扫描件形式编入电子投标文件，并按公开招标文件要求加盖单位电子签章及相关人员签字或签章。

一、投标函

淮安市淮阴区马头镇人民政府：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司经研究，按照公开招标文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）            （￥      ）的投标报价并按公开招标文件的规定要求提供货物和服务。

2.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

4.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5.参加本次采购活动前，我方通过自查没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司郑重承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我公司郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

8.我方同意按照公开招标文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从投标之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10.如果我方成交，为执行合同，我方将按照采购文件的要求提交履约保证金（如有）。

11.一旦我方成交，我方将按照公开招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按公开招标文件中规定的时间内提供货物和服务，否则我方的履约保证金（如有）将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

## 二、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外和微波探测器 | 1、电路抗射频干扰，自动温度补偿，外壳材料：防火ABS 2、安装方式：壁挂高度2.2m；探测距离12m，探测角度90° 3、工作湿度≤95%RH；工作温度-10℃-+55℃ 4、供电方式DC9-24V；工作电流≤25mA 5、常闭输出（干接点），接点容量28VDC，80mA 6、支持防拆检测 | 只 | 12 |  |  |  |
| 2 | 红外光栅 | 1、探测距离：100米 2、支持异步、同步两种工作模式（出厂默认为异步工作模式）； 3、两段频率可选（出厂默认为A频工作模式），彻底解决相邻红外干扰； 4、双束识别功能能有效地防止小动物、飞鸟等引起误报； 5、灵敏度高、防范警戒距离三档可调； 6、具有防风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照等特点； 7、支持防拆报警功能（当外壳被移去时报警）； 8、支持蜂鸣器校准提示； | 对 | 2 |  |  |  |
| 3 | 光栅支架 | 不锈钢制作，超长寿命；伸出长度、角度可调，变换灵活（注意：一对光栅需要2对安装支架） | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 振动光纤采集器 | 1、支持双防区、RS485接口 2、报警输出：常开/常闭可选 3、工作电压：AC24V（±15%）或DC12V蓄电池 4、额定功率：7W 5、报警响应时间：小于3秒 6、防护等级：IP43 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 振动光纤终端盒 | 1、每个防区使用一个，用于传感光缆末端反射 2、探测方式：光纤 | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 防水箱 | 1、SUS201不锈钢材质 2、600*400*180mm 3、壁厚0.6mm 4、含三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 门磁开关 | 1、采用磁感应原理 2、支持动作距离≥40mm 3、产品无需供电 4、报警输出常闭 5、金属电镀，产品性能稳定可靠 | 只 | 5 |  |  |  |
| 8 | 紧急按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持86盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、设备无需供电 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 6、性能稳定，经久耐用 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 网络型八防区模块 | 1、支持8路防区输入扩展 2、常开、常闭类型探测器可选； 3、一路继电器输出扩展； 4、最大级联数30； 5、支持地址拨码设置 6、遵循通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 台 | 7 |  |  |  |
| 10 | 雷达探测器 | 1、最大探测目标64个 2、探测范围60米 3、探测角度水平120°，俯仰26° 4、距离精度±1m 5、最大探测速度40km/h，轨迹连续 6、最小探测速度0.17m/s，轨迹连续 7、探测目标类型人、车、大型动物 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源 | 12V10A | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）； 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控； 9、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 10、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 11、支持双网口，2个有线中心； | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 报警主机后备电池 | 1、采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造 2、额定容量（AH）不低于7.0 3、额定电压（V）12.0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 报警平台 | 用户可以通过平台根据所需业务场景，在线加载相应的解决方案，以满足多种业务场景下的使用。方案涉及视频监控，门禁管理，考勤管理，访客管理，周界防护，可视对讲，智能锁管理，测温应用，运维中心等领域 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 键盘 | 1、具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 2、具有0~9数字键和菜单键； 3、具有蜂鸣器； 4、壳体防拆； 5、对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 6、支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 声光报警器 | 1、声光报警一体式报警； 2、额定电压：12VDC； 3、工作电压范围：9~15VDC； 4、额定电流≤140mA； 5、安装环境：室内安装； 6、闪动次数/分钟：300±30次； 7、声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 多功能联动输出模块 | 1、支持8路继电器输出 2、支持地址拨码 3、支持RS-485信号传输 4、支持DC12V供电 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 防盗动态数据采集器 | 探测采集仪作为前端信号处理核心，需具备多通道振动信号的同步采集、模数转换（A/D）、数据缓存及网络传输功能。设备需能够作为独立的智能节点，对振动信号进行实时采集，并通过网络将原始数据流稳定传输至后端AI分析服务器。 1.输入信号：数字振动信号 2.输出信号：数字信号 3.通道数量： 4个，支持并行同步采样 4.采用嵌入式架构设计，具备高精度A/D转换能力，A/D分辨率不低于24位。内置 4mA/24V IEPE恒流激励源。支持对振动的原始ADC数据进行高速采集与网络上传。 6.提供纯净的原始数据流，以支持后端AI服务器采用深度学习算法，智能识别人员、车辆及自然界干扰带来的扰动，并对挖掘、爆破等活动产生的报警进行精确分类。 7.通过相应配套软件可以查看探测器产生的实时波形，并支持对采样率、增益、耦合方式等报警策略进行远程调节。 8.支持以太网接口及TCP/IP协议。 9.支持通过网络远程配置与参数更新，易于维护。 10.支持宽压直流（如DC 5-9V）供电，并配套AC 220V电源适配器。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 防盗振动加速度探测器 | 1.探测范围：挖掘半径大于30米，爆破半径大于100米。 2.防护等级：具备 IP68 防护等级，外壳采用不锈钢材质，坚固耐用。 3.采用压电式IEPE加速度传感器，具备高灵敏度、高稳定性及抗电磁干扰能力。 4.灵敏度约 297.6 mV/(m/s²)，测量范围约 ±1.6 g，频率响应（±3dB）范围为 0.1 ~ 2000 Hz。 5.支持防拆报警。 6.采用IEPE激励供电，激励电流 2 ~ 10 mA，偏置电压 +9 ~ +13 Vdc。 7.采用 M6 螺纹安装，输出方式为整体线缆-BNC接头，具备防水、耐腐蚀、防雷击能力。 8.接口： RS422 9.功耗： 0.3W 10.工作温度：-40℃ ~ +120℃，适应恶劣的户外环境。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电子地图 | 主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观； | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为24个月 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 配线 | U/UTP6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 200 |  |  |  |
| 23 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 600 |  |  |  |
| 24 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 800 |  |  |  |
| 25 | 配线 | 四芯单模振动传感光缆 | 米 | 1900 |  |  |  |
| 26 | 钢丝网 | 振动光纤底部钢丝网 | 米 | 900 |  |  |  |
| 27 | 配管 | JDG25 | 米 | 120 |  |  |  |
| 28 | 半球网络摄像机 | 1、采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 2、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 3、支持H.265编码，压缩比高， 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印， 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码， 7、内置MIC 8、支持DC12V/POE 9、支持IP67 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 室内枪型网络摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵等智能功能 2、采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 3、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 4、支持H.265编码，压缩比高， 5、内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印， 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码， 8、支持报警2进2出，音频1进1出， 9、最大支持256G Micro SD卡 10、支持内置MIC 11、支持DC12V/POE，支持12V电源返送 12、支持IP67 | 台 | 20 |  |  |  |
| 30 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 20 |  |  |  |
| 31 | 室外枪型网络摄像机 | 1、支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法 3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 4、采用两颗高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 5、最大可输出200万（1920×1080）@25fps 6、内置高效暖光和红外补光灯，最大监控距离50米 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码 9、最大支持256G Micro SD卡， 10、内置MIC，内置扬声器 11、支持DC12V/POE | 台 | 26 |  |  |  |
| 32 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 26 |  |  |  |
| 33 | 周界警戒枪型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法 2、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、采用星光级低照度1/1.8英寸CMOS图像传感器 8、最大可输出400万（2688×1520）@25fps 9、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 10、支持音频输入、音频输出；支持报警输入与报警输出； 11、支持最大支持512G Micro SD卡，内置1个麦克风和1个扬声器； 12、支持DC12V/PoE 13、支持IP67 | 台 | 14 |  |  |  |
| 34 | 枪机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：1.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 14 |  |  |  |
| 35 | 球型网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法， 2、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设： 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 4、细节相机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 5、全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0005lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 6、细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 7、全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低眩目程度； 8、细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 9、细节相机内置50米白光灯补光， 10、支持1路音频输入和1路音频输出 11、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 12、支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 5 |  |  |  |
| 36 | 球机支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重：5.0kg； 3、安装方式：壁装； | 台 | 5 |  |  |  |
| 37 | 客流量统计摄像机 | 1、支持预览和录像显示人员轨迹；可进行智能轨迹显示的开关控制 2、支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 5、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 7、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器， 8、最大可输出400万（2688×1520）@25fps 9、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 10、支持DC12V/POE；支持IP67，IK10 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 拾音器 | 1、拾音范围40-70m²（73dB） 2、音频传输距离3000米 3、灵敏度-38dB 4、频率响应20Hz～20KHz（±15dB） 5、180°全指向电容咪头 6、信噪比64dB（1米 84DB音源）1KHz at 1 Pa 7、动态范围83dB (1KHz at Max dB SPL) 8、最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) 9、输出信号幅度1.5Vp-p≤32dB | 只 | 2 |  |  |  |
| 39 | 摄像机专用电源 | 1、输入：AC180~260V； 2、输出：DC12V2A； 3、颜色：灰色 | 只 | 38 |  |  |  |
| 40 | 摄像机专用电源 | 1、输入：AC180~260V； 2、输出：24V2A； 3、颜色：灰色 | 只 | 5 |  |  |  |
| 41 | 二合一防雷器 | 1、传输速率：网络接口：1000Mbps； 2、端口：RJ45网络端口电源端口； 3、温度范围：-30℃～+60℃； 4、防水等级：IP20 | 台 | 43 |  |  |  |
| 42 | 24口POE千兆交换机 | 28口全千兆三层管理型以太网交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps，交换缓存32Mbit，MAC地址表16K，24个千兆自适应电口，4个千兆光电复用接口，其中1~24电口支持PoE(802.3af/at），PoE输出功率最大370W。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 43 | 24口工业级交换机 | 硬件平台：28口机架式简单管理型工业交换机，24个千兆自适应电口+4个千兆SFP插槽，1路高压电源输入（电源输入范围100-240VAC），工作温度-40～75度，五年质保。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 44 | 光模块 | 工业级千兆SFP模块，提供1对千兆单模LC接口，波长1310nm，传输距离20km，工作温度-40°C~85°C，适用光纤：10/125μm单模，默认含5年质保 | 台 | 14 |  |  |  |
| 45 | 防水设备箱 | 1、SUS201不锈钢材质 2、600*800*400mm 3、壁厚1.5mm | 只 | 5 |  |  |  |
| 46 | 视频管理平台 | 1、性能规格，含视频监控600路、门禁100路、停车5进5出、访客机2台等接入能力； 2、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 3、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 4、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 5、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 控制键盘 | 1、10.2英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 3、最大支持4路1080P或者1路4K解码 4、支持10000路以上设备控制 5、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 6、支持POE供电，语音对讲，一键抓图 7、支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 8、能够将接入的图像通过HDMI/VGA接口外接显示 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 4路解码器 | 1、设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。 2、4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。 3、支持2路HDMI信号输入接口 4、支持4路HDMI信号输出接口 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 6、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 7、支持通过串口控制屏幕开关 8、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 9、HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 10、HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 硬盘录像机 | 1、支持不小于32路视频接入，支持不低于9个SATA，单盘最大20T； 2、支持1路后智能人脸检测比对，最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 3、支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯 4、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 5、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 6、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 7、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 8、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 9、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 10、支持预览图像与回放图像的电子放大 | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 硬盘 | 1、单盘容量：12TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA | 块 | 14 |  |  |  |
| 51 | 46寸拼接屏 | 1、产品尺寸不小于46吋 2、双边拼缝不大于3.5mm 3、分辨率不小于1920*1080 4、视角：178°（水平）/ 178° 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、DVI-D*1、HDMI*1、CVBS*1、RS232(RJ45)*1、USB*1 6、输出接口：RS232(RJ45)*1 | 台 | 4 |  |  |  |
| 52 | 拼接屏定制支架、底座 | 定制 | 台 | 4 |  |  |  |
| 53 | 核心交换机 | 硬件平台：28口机架式二层管理型工业交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率41.7Mpps/256Mpps，交换缓存4Mbit，MAC地址表4K，16个千兆自适应电口+12个千兆SFP插槽，冗余双电源输入：一路DC12-58V，一路AC100~240V 50-60Hz，工作温度-40～75度，IP40防护等级。支持ERPS环网，支持生成树、链路聚合、VLAN、QoS、静态路由、IPv4/IPv6双栈协议等功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 防火墙 | 硬件平台：1U机架式，2个千兆Combo接口，10个千兆电接口，单电源，网络吞吐率4Gbps，并发连接：300万，含防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护等增强特性；含10个VPN用户授权 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 网络费用 | 监控机房至上级管理部门及省市局的网络连接（2年费用） | 年 | 2 |  |  |  |
| 56 | 机柜 | 19寸标准机柜，2000*1200*600mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 3500 |  |  |  |
| 58 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 2900 |  |  |  |
| 59 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 600 |  |  |  |
| 60 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 米 | 900 |  |  |  |
| 61 | 光纤终端盒 | 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间 结构紧凑，体积小，重量轻、多种规格可供选择 背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 62 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF单模光纤配线架满配单元体熔纤盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 配管 | JDG20 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 64 | 槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 160 |  |  |  |
| 65 | PE50管 | PE50 | 米 | 1100 |  |  |  |
| 66 | SC50管 | SC50 | 米 | 50 |  |  |  |
| 67 | 立杆 | 3.5M定制（国标热镀锌钢管） | 根 | 7 |  |  |  |
| 68 | 土方开挖 | 土方开挖，回填土 | m³ | 50 |  |  |  |
| 69 | 手孔井 | 定制手孔井400*400*700mm，含开挖 | 个 | 15 |  |  |  |
| 70 | 可视对讲门口机 | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到600×1024 2、采用 200万CMOS双目摄像头 3、采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 4、人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行 5、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米） 6、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 7、支持口罩检测、安全帽检测，实现异常事件告警 8、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 9、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警 10、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 门禁一体机 | 1、采用STN显示屏，屏幕显示分辨率达到123x32 2、支持3万个用户、3万个密码、3万张卡、15万条记录 3、支持卡片、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 4、支持机械按键 5、支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号 6、支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡） 7、支持RS485通信，韦根通信 8、支持蜂鸣声提示、指示灯提示 9、支持防拆报警 10、支持胁迫报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 单门磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝； 4、信号输出：COM/NO/NC； 5、门状态检测：1路，继电器； 6、安全类型：断电开门； 7、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 8、供电方式：DC 12V 650(mA）； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装 | 把 | 1 |  |  |  |
| 73 | 双门磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝； 4、信号输出：COM/NO/NC； 5、门状态检测：1路，继电器； 6、安全类型：断电开门； 7、280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 8、供电方式：DC 12V 510X2(mA）； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装 | 把 | 2 |  |  |  |
| 74 | 出门按钮 | 1、外壳材料：ABS； 2、电气性能：最大电流：3A 36VDC； 3、耐用测试：五十万次老化测试合格； 4、接点输出：NO/COM接点； 5、工作温度：-20℃～+55℃； | 只 | 3 |  |  |  |
| 75 | 电源 | 12V10A | 台 | 3 |  |  |  |
| 76 | 信息采集设备 | 1、采用PC+ABS材质成型，高端整洁； 2、采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 3、采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V）； 4、采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 5、支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡（需另配PSAM卡）、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 6、支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 7、支持语音提示功能； 8、支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 9、支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | IC卡 | 1、产品款式：白卡； 2、类型：IC； 3、工作频率：13.56MHZ； 4、读写距离：2~8cm； 5、擦写次数：100000次 | 张 | 10 |  |  |  |
| 78 | 管理主机 | - 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 2、支持免提和听筒自由切换； 3、支持桌面安装，支架0～45°可调； 4、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 5、可配置楼宇对讲和行业对讲； 6、支持楼宇对讲： - 7、支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲锁} - 8、支持和门口机，室内机的双向实时对讲； - 9、支持同时预览4路门口机、IPC的画面； - 10、支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 100 |  |  |  |
| 80 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 50 |  |  |  |
| 81 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 100 |  |  |  |
| 82 | 配管 | JDG20 | 米 | 50 |  |  |  |
| 83 | 一键报警对讲终端 | 1、采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 2、设备整机支持IP65，IK10， 3、设备支持机械按键 4、支持与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台 5、支持标准POE， 6、支持双网口，支持双网隔离 7、支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警 8、支持12V/1A电源输出； 9、支持录像，抓图，支持录像预录时间； | 台 | 6 |  |  |  |
| 84 | 一键报警对讲服务器 | 1、平台基础业务 （1）支持用户管理和角色添加； （2）支持设备管理添加，删除，搜索，初始化、升级、重启等操作； （3）支持事件配置、事件中心展示，日志查询，系统配置等功能； 2、门禁管理系统 （1）支持人事管理，人员数据导入导出，发卡、授权、权限组分等功能； （2）支持设备被动采集，平台端可调用设备功能，将设备作为人脸，指纹，卡的读头使用； （3）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能； （4）支持门禁配置功能、ASI设备门禁广告内容配置，历史事件查询、导出、提取等功能； 3、可视对讲管理系统 （1）支持平台和门口机、室内机，人脸门禁（仅支持SIP的）之间的相互对讲； （2）支持按设备，时间，状态等条件进行记录查询，查看可视对讲记录，图片等信息；支持可视对讲记录导出； （3）支持平台呼叫设备进行可视对讲，对设备进行远程开门操作； （4）支持对讲界面配置自动抓图，自动录像，话筒静音，静音； | 套 | 1 |  |  |  |
| 85 | IP网络防水音柱 | 1、采用有源音柱一体化结构设计，集成数字功放模块，输出功率≥30W。 2.支持离线自动播放功能。 | 台 | 11 |  |  |  |
| 86 | 壁挂扬声器 | 1、额定功率（100V）：7.5W,15W 2、额定功率（70V）：3.8W,7.5W 3、灵敏度：91dB±3dB 4、阻抗：黑：COM白：1.3KΩ绿：670Ω 5、频率响应：50Hz-18KHz 6、喇叭单元：4"×1,2.5"×1 7、防护等级：IP66 | 台 | 5 |  |  |  |
| 87 | 网络功放终端 | 1、设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3、支持离线自动播放功能。 4、集成USB和Micro SD(TF）卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5、内置≥120W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7、支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8、支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 88 | IP网络控制主机 | 1、采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏。 2、接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 3、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 4、服务器级系统 （Linux系统）作为核心操作平台 5、系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。 6、设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 7、支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 8、可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 调音台 | 1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | IP音频采集器 | 1、设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 2、内置≥1路网络硬件音频编码模块。 3、内置≥1组RCA、≥1路6.35单插输入端子，带输入音量调节。 4、支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5、支持终端发起≥5个分区终端采集任务，分区执行终端可由服务器自由配置。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 合并式播放器 | 1、设备采用机柜式设计。 2、内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3、CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4、带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 话筒 | 1、换能方式：驻极体 2、钟声提示：带钟声提示功能 3、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4、咪杆长度 ：390mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 寻呼话筒 | 1、话筒采用桌面式设计，自带电容式触摸屏、含有液晶显示屏。 2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3、支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4、支持离线自动播放功能。 5、集成USB和Micro SD(TF）卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6、内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7、标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | IP网络音箱 | 1、终端设备采用壁挂式设计，自带≥2×60W功率放大器模块。 2、支持离线自动播放功能。 3、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口。 4、自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 消防分区联动 | 1、设备采用标准≥19英寸机架式设计，实现消防报警联动紧急广播。 2、具备≥30路消防短路信号输入、≥30路短路输出接口，与其它相关设备进行实时联动。 3、支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、录音、发短信、发送邮件等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 电源时序器 | 1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 配线 | U/UTP 6类4对非屏蔽低烟无卤电缆 符合ANSI/TIA-568.2-D 100MHz测试并可扩展至350MHz 支持语音、数据、视频信号高速传输 导体直径：0.50±0.01mm(24AWG) 绝缘材料：实心PE 护套材料：PVC/LSZH 电缆外径：4.9±0.3mm | 米 | 750 |  |  |  |
| 98 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 650 |  |  |  |
| 99 | 配管 | JDG20 | 米 | 100 |  |  |  |
| 100 | 数字中继台 | 1、通信制式：符合标准DMR协议，双时隙通信； 2、频率范围：400-470MHz 3、信道容量：64 4、工作电压：DC 13.8V±20%；AC 100—250V 50/60Hz 5、声码器类型：AMBE+2™；NVOC； 6、发射功率：≤50W（可调） 7、灵敏度：0.22μV/BER5% 8、频率稳定度：±0.5ppm 9、支持IP互联、远程诊断、电话互联、数模混合模式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 101 | 双工器 | 1、频段范围：UHF400-470MHz； 2、尺寸（U）：2U 3、带宽（MHz）：0.6 4、差损（dB）：≤5.5 5、隔离度（dB）：≥80 6、承载功率（W）：≥100 7、阻抗（Ω）：50 8、驻波比：1.25 9、接头类型：N-K | 台 | 1 |  |  |  |
| 102 | 避雷器 | 1、频率范围（MHz）：DC～2500 2、峰值功率（W）：200 3、放电开始电压（V）：DC230 4、标称阻抗（Ω）：50 5、电压驻波比：≤1.1 6、插入损耗（dB）：≤0.2 7、避雷方式：电压击穿导流式 8、接头型号：N-K/N-K、N-K/N-J 9、工作温度（℃）：-40～70 | 组 | 1 |  |  |  |
| 103 | 室外天线 | 1、频段范围：UHF400-470MHz； 2、带宽（MHz）：16； 3、增益（dBi）：7.8； 4、垂直面波瓣宽度（°）：17； 5、水平面波瓣宽度（°）：360； 6、驻波比：≤1.5； 7、阻抗（Ω）：50 ； 8、极化方式：垂直； 9、最大功率（W）：100； | 副 | 1 |  |  |  |
| 104 | 同轴电缆连接器 | 1.工作电压：750Vmax（有效值） 2、耐压：2000Vrms 3、接触电阻：内导体之间≤5mΩ 外导体之间≤5mΩ 绝缘电阻≥5000MΩ | 个 | 5 |  |  |  |
| 105 | 数字对讲机 | - 1、通信制式：符合标准DMR协议，双时隙通信； 2、频率范围：400-470MHz； 3、信道容量：256； 4、工作电压：7.4V； 5、电池容量：2000mAh 锂电池； - 6、电池工作时间：18小时； 7、发射功率：UHF：1W/4W； 8、防水：IP54 9、支持语音播报、高低功率可选、自动省电、低电量报警； | 台 | 6 |  |  |  |
| 106 | 同轴电缆 | 1、护套-低烟无卤阻燃聚烯烃：15.70mm 2、电容：76.0 pF/m 3、特性阻抗：50±1Ω 4、绝缘电阻：5000 MΩ.km 5、传输速率：86% 6、RF峰值电压：1.60 kV 7、峰值功率：40kW 8、衰减：450MHz、4.74dB/100m、1.80kW | m | 50 |  |  |  |
| 107 | 跳线 | 1、标准阻抗：50Ω 2、频率范围：0-3GHz 3、电压额定值，50Hz,VRMS:335 4、电介质耐压：2500V 5、电压驻波比：≤1.1 6、接触电阻，中心导体间：≤1mΩ 7、接触电阻，外导体间：≤2.5mΩ 8、绝缘体电阻：≥5000M 9、温度范围：-40~+85℃ | 条 | 4 |  |  |  |
| 108 | 电子巡更信息采集器 | 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次），可充电； 防护等级：IP55 | 台 | 3 |  |  |  |
| 109 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 110 | 离线巡更地址钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 111 | 手持液体探测器 | 功能模块：金属容器检测、非金属容器检测 检测模式：常规容器检测、小容积容器检测、特殊瓶检测 报警方式：声光报警、图像显示报警 操作方式：液晶屏显示，触摸操作 维护和校准：正常使用过程中无需维护和校准，开机自检 开机时间：≤2秒 自检时间：≤1秒 存储功能：具有存储功能，存储容量5000000条 检测目标：密封容器中的易燃液体 可检容器材质：塑胶/玻璃/金属/陶瓷/纸质（无铝箔涂层） 检测速度：非金属容器1秒-2秒，金属容器不大于5秒 可检容器尺寸：高度≤400mm，直径≤200mm 最小检测量：100ml | 台 | 1 |  |  |  |
| 112 | 手持金属探测器 | 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力 强，工艺精细，重量轻便于携带等特点，可探测被隐藏在人体身上的所有种类的 金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 113 | 防爆罐 | 危险物品储存罐通过高强度钢性材料制成的球形容器，将爆炸所产生的能量抑制在一定空间内，防止爆炸所产生的冲击波和破片对周围环境的杀伤效应。 1、设备可承受0.21TNT当量 2、操作简单 3、有效阻止爆炸所产生的冲击波对周围环境的杀伤 | 台 | 1 |  |  |  |
| 114 | 文物安全管理平台 | 1、系统管理 （1）支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； （2）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （3）支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； （4）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （5）支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （6）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； （7）支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； （8）支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； （9）支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动、热成像等； （2）支持与车、载单兵等移动设备的对接，提供设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控、音频播放、本地截图、本地录像、云台控制、远程视频回放等； 3、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）支持报警联动录像、抓图、云台、输出、电视墙、信息发布、门禁、道闸、电话、短信、邮件等； 4、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭等； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 6、园区卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 7、设备运维 （1）支持资源监控：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运行，绘制服务拓扑； （2）支持报警管理：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）支持自动化巡检：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）支持可视化报表：支持故障工单统计和报警统计； （5）支持运维工具箱：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 8、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、支付对接配置、人员车辆管理等； （2）支持车辆黑白名单管理、预约登记、反向寻车向导等拓展业务； （3）支持月卡、储值用户充值缴费； （4）支持报表统计，包括收费明细与统计、缴费明细与统计、在场车辆信息、车辆进出抓拍记录、人工开闸记录、坐席处理记录、中心值守记录、交接班记录、欠费黑名单等； （5）支持报警记录，包括设备报警、超速报警、僵尸车报警、车位报警等； （6）支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 9、文旅基础管理 （1）支持切换文旅行业业务系统风格； （2）支持文旅资源管理以及对应地图点位关联，包括景点、游客中心、候车点、物资、执法记录仪、报警终端、视频等； （3）支持基于各文旅行业魔墙的客流热区、停车场热区、报警分组等管理； （4）支持不同客流、停车场热区阈值自定义； | 套 | 1 |  |  |  |
| 115 | 视频监控管理 | 1、支持统计下级平台总数、在线数、离线数、在线率； 2、支持查看下级平台的当前状态、本月离线时长、本月离线次数、离线历史； 3、支持选择平台（全部、本级平台、下级平台）对平台的视频通道进行统计； 4、支持统计级联平台的在线率、点播通畅率、图像完好率、字幕标注合规率、编码规范率、码流达标率并展示环形图表； 5、支持查看平台资源运行明细，包括平台名称、通道总数、离线数、视频点播异常数、视频质量异常数、字幕标注不合规数、编码不规范数、码流不达标数； 6、支持展示本周、本月平台资源运行趋势图； | 套 | 1 |  |  |  |
| 116 | 报警系统管理 | 1.汇聚业务数据，一张图展现景区概览，包含景区设备统计、报警信息、客流统计、停车场状态、公厕使用情况、环境状况等； 2、汇聚业务数据，一张图展现游客分析，包含游客年龄分布、性别分布、购票信息、来源地分布、客流统计排行、场馆客流分析等； 3、联动景区地图，实时展现各区域人数、密集程度、热力状态、设备分布、设备详细信息等； 4、支持接入环境传感设备，对景区温湿度、风向、风速、噪音、PM2.5等信息进行分析； | 项 | 1 |  |  |  |
| 117 | 出入口系统管理 | 1.设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备在离线管理，支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权－按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权－按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限，可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权－权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发，针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理－任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 项 | 1 |  |  |  |
| 118 | 声音警示管理 | 1.支持接入报警柱、报警盒等报警设备； 2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面； 3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静； 4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能； 5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯； 6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警； 7、报警记录 （1）支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选； （2）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载； | 项 | 1 |  |  |  |
| 119 | 设备联动控制管理 | 1.事件汇聚 （1）事件接入：支持平台各物联感知设备事件的统一接入，如：视频事件、门禁事件、停车场事件、消防告警事件、人脸抓拍事件、入侵告警事件等；支持智能分析服务器上报的AI智能事件，如：高空抛物、陌生人抓拍、垃圾满溢、安全生产、人员行为异常等；支持各业务系统分析类事件接入：如：考勤异常、客流人群分析、能耗预警等；支持人工自定义事件上报； （2）事件标准化：可对各类事件进行标准化处理，转换成统一的事件字段，包含：事件名称、事件地点、事件类型、所属组织、事件抓拍照片、事件发生时间、支持事件的字段自定义扩展； （3）统一配置：针对平台的各类事件，可在项目初期，统一配置事件的启/停用、事件等级、报警风暴、是否故障、是否入库存储、事件处理界面； 2、事件闭环处理 （1）预案管理：支持对平台各类型事件进行应急预案管理，可选择对应的事件源，配置相应的事件触发动作；支持事件预案快捷配置，可联动自身、绑定点位、其他设备等；支持联动预案批量配置，可按发生区域一键配置，配置完成后区域内的设备自动联动； （2）事件接收：支持事件可视化展示，包含事件的基础信息、联动信息、方位信息，助力业务员快速完成事件研判；支持事件多种方式接收，包含电子地图闪烁、实时弹框、浮框、声音提醒、事件上墙；支持事件多端展示，包含B/S端、C/S端、移动端，同时提供订阅能力可供三方实时获取； （3）事件处置：支持事件发生后按联动应急预案自动处理，如：电梯困人后自动紧急通知联系人，同时进行语音安抚等；支持事件人工处理，可上传文本、图片、视频等处理结果信息；支持事件批量处理，可一键完成事件处置、忽略、定义为误报等；支持事件业务闭环处置，可将事件转为工单，按工单进行业务流程闭环； （4）事件联动：支持事件按预设的预案处置，包含：推送、弹框、邮件、短信、电话、实时预览、录像回放、抓图、云台、输出、门禁控制、信息发布、广播等； （5）事件处理：支持事件多端处理，包含B/S端、C/S端、移动端； 3、事件统计 （1）事件概览：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （2）报警发生区域排行：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计各区域的报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （3）事件类型排行：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计各事件类型的报警总数、未处理数忽略数、误报数、直接处理数、转工单数； （4）报警趋势统计：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警趋势； （5）报警时效统计：支持按时间维度（日、周、月、年、自定义）统计报警确认平均耗时、报警工单处理平均耗时，以及按事件类型统计报警处理平均耗时和工单处理平均耗时，以及报警处理耗时明细展示； | 项 | 1 |  |  |  |
| 120 | 电子巡查管理 | 1.巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能点位添加； 2、巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式； 3、巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理； 4、巡更计划，支持全用户与任意用户两种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划； 5、巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出； 6、巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出； 7、NFC管理，支持最多10万个NFC巡更点位信息管理； | 项 | 1 |  |  |  |
| 121 | 取时平台（GPS取时） | 可对时间信号进行延迟补偿。 每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式。 GPS/BD信号： 热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min； 授时能力：1200次/秒； 守时精度：≤100us（24 小时）； 授时精度：≤1ms。 网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 122 | 抗静电地板 | 规格：600×600×35mm； 集中载荷≥4450N、即≥450KG，均布载荷≥23000N/㎡，极限载荷≥13350N，燃烧性能：A级。 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 123 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8mm，U50轻钢龙骨、顶面吊筋Φ8mm | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 124 | 格栅灯 | 600*600，带蓄电池 | 套 | 4 |  |  |  |
| 125 | 立柜式空调 | 立柜式空调 冷暖类型 冷 空调匹数 适用面积 能效等级 控制方式 大 3.0P 技术参数 制冷剂 R32 制冷量＞6000W 制冷功率1600-2500W 制热量 6500-8500W 制热功率＞2000W | 台 | 1 |  |  |  |
| 126 | 壁挂式空调 | 壁挂式空调变 频 / 定 频 变频 空 调 匹 数1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 127 | 操作台 | 三工位 | 套 | 1 |  |  |  |
| 128 | 机房门 | 钢制甲级防火门：1000*2300mm | 樘 | 1 |  |  |  |
| 129 | 防盗窗 | 依据现场定制防盗窗 | 套 | 2 |  |  |  |
| 130 | 弱电地线槽 | 200*100*1.2 | 米 | 10 |  |  |  |
| 131 | UPS主机 | 单进单出，10KVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 132 | UPS电池 | 16节电池1组*2组 | 节 | 32 |  |  |  |
| 133 | 电池柜 | 含32套10平方电池连接线、铜鼻子、制作费、标配直流空开、安装差旅费；不含电池柜到主机间连接线；不含设备卸车费、搬运费、上位费、散力架； | 套 | 2 |  |  |  |
| 134 | 承重底座 | 依据设备尺寸定制 | 套 | 2 |  |  |  |
| 135 | 等电位箱 | 300*250mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 136 | 接地母排 | 40*4mm | 米 | 10 |  |  |  |
| 137 | 接地线缆 | BVR25 | 米 | 10 |  |  |  |
| 138 | 接地线缆 | BVR16 | 米 | 10 |  |  |  |
| 139 | 防盗振源分析终端 | 一、 硬件核心参数 振源分析终端是一台专为高性能AI计算设计的服务器，负责对前端采集的振动信号进行实时智能分析、模式识别与风险预警。其核心硬件配置如下： 主处理器：采用 Intel Xeon系列高性能多核处理器，为海量数据处理和多任务并发提供稳定可靠的算力基础。 GPU：内置高性能GPU，为深度学习模型的训练与推理提供强大的并行计算能力。 网络接口：板载千兆（GE）并扩展万兆（10GE）网络接口，确保与前端采集设备和后端管理平台之间的高速数据传输。 二、 核心功能描述 该终端配套的防盗掘子系统软件，是一个集设备管理、参数配置与数据分析于一体的智能化平台。系统通过直观的层级菜单，实现对各文物单位下属监测设备的集中化管理，可实时查看地波、摄像头等设备的运行状态。核心功能包括地波参数的远程设置，允许用户根据现场环境灵活调整探测敏感度等报警策略；同时，系统支持对历史报警数据的查询与复核，便于事件追溯与分析；用户还可通过监控点位设置功能，对前端传感器的部署位置进行可视化管理。整个系统旨在通过AI赋能，实现对地波信号的智能分析与精准预警。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：    （签章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日

三、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件的声明函（格式按照示范格式要求加盖投标人电子签章）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4.投标人提供下列材料之一：

A.投标人为企业的：提供营业执照（三证合一）（有效期内扫描件加盖投标人电子签章）。

B.投标人为事业单位的：提供事业法人证书（有效期内扫描件加盖投标人电子签章）。

5.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动：（格式按照示范格式要求，提供承诺书并加盖投标人电子签章）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是评标委员会对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合公开招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

四、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致:淮安市淮阴区马头镇人民政府

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市淮阴区马头镇人民政府组织的漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）（项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件的声明函

致：淮安市淮阴区马头镇人民政府

我方在漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）（项目编号：                 ）的政府采购活动的磋商过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：    （签章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致:淮安市淮阴区马头镇人民政府

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加淮安市淮阴区马头镇人民政府（单位名称）的漂母墓安全防范系统采购及安装项目（二次）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致:淮安市淮阴区马头镇人民政府

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。