## 编制说明
编制说明
本卷为 | 丰县经济开发区极易项目北侧35KV线路改造
4、编制依据
4.1 根据《电网工程建设预算编制与计算标准》进行项目划分和编制；《电力建设工程预算定额》(2018年版）第三册电气设备安装工程、《电力建设工程预算定额》(2018年版）第四册架空输电线路工程、《电力建设工程预算定额》(2018年版）第五册电缆输电线路工程、《电力建设工程预算定额》(2018年版）第六册调试工程。《电力建设工程工程量清单计价规范》(2021版）、《电力建设工程工程量清单计算规范》变电工程（2021版）、《电力建设工程工程量清单计算规范》输电线路工程（2021版）等相关专业电力计价规范及定额执行。

## 电缆输电线路工程总预算表（表一）
电缆输电线路工程总预算表
表一 建设规模：0.48 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 各项占 静态投资% | 单位投资 （万元/km） | 费用编码
一 | 电缆输电线路本体工程
二 | 辅助设施工程
小计
三 | 其中：编制基准期价差
四 | 其他费用
其中：建设场地征用及清理费
五 | 基本预备费
六 | 特殊项目
工程静态投资（一～六项合计）
各项占静态投资的比例%
七 | 动态费用
（一） | 价差预备费
（二） | 建设期贷款利息
工程动态投资（一～七项合计）
其中：可抵增值税额

## 电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表（表二乙）
电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率% | 土石方 | 构筑物 | 辅助工程 | 合计 | 各项占静态投资% | 单位投资元/km
一 | 直接费 |  | 100
1 | 直接工程费 |  | 100
1） | 定额直接费
| 其中：人工费 |  | 100
| 材料费 |  | 100
| 机械费 |  | 100
2） | 装置性材料费 |  | 100
2 | 措施费 |  | 100
1） | 冬雨季施工增加费
2） | 夜间施工增加费
3） | 施工工具用具使用费
4） | 特殊地区施工增加费
5） | 临时设施费 |  | 1.7
6） | 施工机构迁移费
7） | 安全文明施工费 |  | 2.93
二 | 间接费 |  | 100
1 | 规费 |  | 100
1） | 社会保险费 |  | 27.3
2） | 住房公积金 |  | 12
2 | 企业管理费 |  | 7.75
三 | 利润 |  | 5
四 | 编制基准期价差 |  | 100
五 | 税金 |  | 9
| 建筑费合计 |  | 100
六 | 设备购置费
1 | 设备费
2 | 设备运杂费
合计
各项占总计%
单位投资元/km

## 电缆输电线路安装工程费用汇总预算表（表二甲）
电缆输电线路安装工程费用汇总预算表
表二甲 | [7 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率% | 电缆桥、支架制作安装 | 电缆敷设 | 电缆附件 | 电缆防火 | 调试及试验 | 电缆检测(控)系统 | 合计 | 各项占静态投资% | 单位投资元/km
一 | 直接费 |  | 100
1 | 直接工程费 |  | 100
1） | 定额直接费
| 其中：人工费 |  | 100
| 材料费 |  | 100
| 机械费 |  | 100
2） | 装置性材料费 |  | 100
2 | 措施费 |  | 100
1） | 冬雨季施工增加费
2） | 夜间施工增加费
3） | 施工工具用具使用费
4） | 特殊地区施工增加费
5） | 临时设施费
6） | 施工机构迁移费
7） | 安全文明施工费 |  | 3.25
二 | 间接费 |  | 100
1 | 规费 |  | 100
1） | 社会保险费 |  | 27.3
2） | 住房公积金 |  | 12
2 | 企业管理费 |  | 38.25
三 | 利润 |  | 5
四 | 编制基准期价差 |  | 100
五 | 税金 |  | 9
| 安装工程费合计 |  | 100
六 | 设备购置费
1 | 设备费
2 | 设备运杂费
合计
各项占总计%
单位投资元/km

## 电缆输电线路建筑工程预算表（表三乙）
电缆输电线路建筑工程预算表
表三乙 | [8 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 建筑费单价 |  | 设备合价 | 建筑费合价
[6 empty] | 金额 | 其中工资 |  | 金额 | 其中工资
建筑工程
1 |  | 土石方
1.2 |  | 土石方挖填
| YL1-2 | 电缆井人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内 | m³ | 25.638
| YL1-22 | 电缆井机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 230.742
| YL1-2 | 排管人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内 | m³ | 108.6
| YL1-22 | 排管机械挖方及回填 机械开挖 土方 | m³ | 977.4
土石方挖填【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 人工费 | 元
| 1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.5 | 临时设施费 | % | 1.7
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 7.75
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 六 | 税金 | % | 9
| 八 | 合计 | 元
1.3 |  | 开挖并修复配电室入口路面
2 |  | 构筑物
2.4 |  | 工作井
| 换YL1-44 | 沟体、工井 防水砂浆平面 | m² | 17.5
| 换YL1-45 | 沟体、工井 防水砂浆立面 | m² | 45.6
| 调换YL1-47 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 直线 | m³ | 27.66
| （乙材） | 商品混凝土C30 | m³ | 27.66
| 换YL1-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 2.688
| （乙材） | 商品混凝土C15 | m³ | 2.688
| YL1-55 | 一般钢筋制作、安装 | t | 4.589
| H09010101（乙材） | 普通圆钢 | t | 4.589
| YL1-34 | 基坑支撑搭拆 直线工井长度8m以内 | m | 49
| （乙材） | 铸铁盖板 | 块 | 4
| YL1-56 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.399
| H06010101（乙材） | 角钢 综合 | t | 0.399
乙供主材损耗费小计
主材费小计
工作井【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 人工费 | 元
| 1.2 | 材料费 | 元
| 1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.4 | 装置性材料费 |  | 100
| 2 | 措施费 | 元
| 2.5 | 临时设施费 | % | 1.7
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 7.75
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 六 | 税金 | % | 9
| 八 | 合计 | 元
2.5 |  | 电缆埋管
| YL1-50 | 排管浇制 单层 | m³ | 117.521
| （乙材） | 商品混凝土C30 | m³ | 117.521
| 换YL1-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 46.376
| （乙材） | 商品混凝土C15 | m³ | 46.376
| YL1-54 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 1054
| S04010107（乙材） | 电缆保护管 护套管 C-PVCΦ200 | m | 1054
主材费小计
电缆埋管【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 人工费 | 元
| 1.2 | 材料费 | 元
| 1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.4 | 装置性材料费 |  | 100
| 2 | 措施费 | 元
| 2.5 | 临时设施费 | % | 1.7
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 2.93
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 7.75
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 六 | 税金 | % | 9
| 八 | 合计 | 元

## 电缆输电线路安装工程预算表（表三甲）
电缆输电线路安装工程预算表
表三甲 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 装置性材料费 | 安装费 | 其中：人工费 | 设备费 | 装置性材料费 | 安装费 | 其中：人工费
安装工程
2 |  | 电缆敷设
2.4 |  | 埋管内敷设
| YL2-16 | 35kV电缆敷设 排管内 630mm²以内 | m/三相 | 607
| L01250207（乙材） | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV22 35kV 三芯 630 | m | 607
乙供主材损耗费小计
主材费小计
埋管内敷设【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 定额直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 装置性材料费 | 元
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 3.25
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 38.25
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 2 | 材料价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 五 | 税金 | % | 9
| 六 | 安装费 | 元
| 七 | 主材费 | 元
| 八 | 合计 | 元
3 |  | 电缆附件
3.3 |  | 中间接头制作安装
| YL3-3 | 35kV交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 400mm²以内 | 套/三相 | 2
| L06030909（乙材） | 35kV冷缩式电缆中间头（熔接式） 3×300～3×400 | 套 | 2
主材费小计
中间接头制作安装【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 定额直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 装置性材料费 | 元
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 3.25
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 38.25
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 2 | 材料价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 五 | 税金 | % | 9
| 六 | 安装费 | 元
| 七 | 主材费 | 元
| 八 | 合计 | 元
3.6 |  | 电缆保护管
| YL1-60 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ200以内 | m | 80
| S03040354（乙材） | 电缆保护管 非开挖套管 M-PPΦ200×16 | m | 160
| （乙材） | 电缆标示桩 | 个 | 6
主材费小计
电缆保护管【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 定额直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 装置性材料费 | 元
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 3.25
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 38.25
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 2 | 材料价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 五 | 税金 | % | 9
| 六 | 安装费 | 元
| 七 | 主材费 | 元
| 八 | 合计 | 元
4 |  | 电缆防火
4.2 |  | 构筑物防火
| YL4-35 | 电缆防火 孔洞防火封堵 | t | 0.047
| YL4-32 | 电缆防火 防火涂料 | m² | 10.99
| N03020102（乙材） | 电缆防火涂料 改性氨基酸 | t | 0.044
| N03030107（乙材） | 电缆防火堵料 有机 DFD型 | t | 0.094
| （乙材） | 管塞 | 个 | 4
主材费小计
构筑物防火【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 定额直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 装置性材料费 | 元
| 1.2.2 | 乙供装置性材料费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 3.25
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 38.25
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 2 | 材料价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 五 | 税金 | % | 9
| 六 | 安装费 | 元
| 七 | 主材费 | 元
| 八 | 合计 | 元
5 |  | 调试及试验
5.1 |  | 电缆试验
| YL5-4 | 电缆主绝缘直流耐压试验 35kV | 回路 | 1
| YL5-6 | 电缆主绝缘交流耐压试验 35kV 长度10km以内 | 回路 | 1
| YL5-14 | 电缆OWTS震荡波局部放电试验 35kV | 回路 | 1
| YL5-16 | 电缆参数测量 35kV电缆线路 | 回路 | 1
| YL5-1 | 电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 1
| YL5-2 | 电缆护层试验 耐压试验 | 互联段/三相 | 1
电缆试验【小计】
| 一 | 直接费 | 元
| 1 | 直接工程费 | 元
| 1.1 | 定额直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 2 | 措施费 | 元
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 3.25
| 二 | 间接费 | 元
| 1 | 规费 | 元
| 1.1 | 社会保险费 | % | 27.3
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 38.25
| 三 | 利润 | % | 5
| 四 | 编制基准期价差 | 元
| 1 | 人工价差 | 元
| 2 | 材料价差 | 元
| 3 | 机械价差 | 元
| 五 | 税金 | % | 9
| 六 | 安装费 | 元
| 八 | 合计 | 元

## 建筑工程机械价差一览表
建筑工程机械价差一览表
(附表4) | [8 empty] | 金额单位： 元
编号 | 机 械 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合价
|  |  |  | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 除税价差
J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.2416
J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.539
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.753
J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.2539
J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.3624
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 8.6068
J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.6103
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量400L | 台班 | 8.6068
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 19.3456
J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 17.2386
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.7847
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 14.31
J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 5.782
J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.5048
机械小计
价差合计
| 乙供税金 | % | 9
合计

## 电缆线路建筑工程人工按系数调差明细表
电缆线路建筑工程人工按系数调差明细表
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称 | 单位 | 系数
1 | 土石方
1.2 | 土石方挖填 | % | 13.03
1.3 | 开挖并修复配电室入口路面 | % | 13.03
2 | 构筑物
2.4 | 工作井 | % | 13.03
2.5 | 电缆埋管 | % | 13.03
| 价差合计 | 元
| 乙供税金 | % | 9
| 合计 | 元

## 电缆线路安装工程人工按系数调差明细表
电缆线路安装工程人工按系数调差明细表
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称 | 单位 | 系数 | 单价 | 合价
2 | 电缆敷设 | % | 13.3
2.4 | 埋管内敷设 | % | 13.3
3 | 电缆附件 | % | 13.3
3.3 | 中间接头制作安装 | % | 13.3
3.6 | 电缆保护管 | % | 13.3
4 | 电缆防火 | % | 13.3
4.2 | 构筑物防火 | % | 13.3
5 | 调试及试验 | % | 13.3
5.1 | 电缆试验 | % | 13.3
| 价差合计 | 元
| 乙供税金 | % | 9
| 合计 | 元

## 电缆线路安装工程材料按系数调差明细表
电缆线路安装工程材料按系数调差明细表
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称 | 单位 | 系数 | 乙供材料费不含税 | 甲供材料费含税 | 乙供材料不含税价差 | 甲供材料含税价差 | 材料价差合计
2 | 电缆敷设 | % | 5.05
2.4 | 埋管内敷设 | % | 5.05
3 | 电缆附件 | % | 5.05
3.3 | 中间接头制作安装 | % | 5.05
3.6 | 电缆保护管 | % | 5.05
4 | 电缆防火 | % | 5.05
4.2 | 构筑物防火 | % | 5.05
5 | 调试及试验 | % | 5.05
5.1 | 电缆试验 | % | 5.05
| 价差合计 | 元
| 乙供税金 | % | 9
| 合计 | 元

## 电缆线路安装工程机械按系数调差明细表
电缆线路安装工程机械按系数调差明细表
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称 | 单位 | 系数 | 单价 | 合价
2 | 电缆敷设 | % | 5.05
2.4 | 埋管内敷设 | % | 5.05
3 | 电缆附件 | % | 5.05
3.3 | 中间接头制作安装 | % | 5.05
3.6 | 电缆保护管 | % | 5.05
4 | 电缆防火 | % | 5.05
4.2 | 构筑物防火 | % | 5.05
5 | 调试及试验 | % | 5.05
5.1 | 电缆试验 | % | 5.05
| 价差合计 | 元
| 乙供税金 | % | 9
| 合计 | 元

## 安装编制年价差明细表
安装编制年价差明细表
金额单位: 元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注
1 | 安装编制年价差
1.1 | 人工价差
1.2 | 消材价差
1.3 | 机械价差
1.4 | 主材价差
2 | 税金
3 | 合计

## 建筑编制年价差明细表
建筑编制年价差明细表
金额单位: 元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注
1 | 建筑编制年价差
1.1 | 人工价差
1.2 | 消材价差
1.3 | 机械价差
1.4 | 主材价差
2 | 税金
3 | 合计

## 建筑主材汇总
建筑主材汇总
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 供给方 | 单价（不含税） |  |  | 合价（不含税） |  |  | 单价（含税） |  |  | 合价（含税） |  |  | 重量
[6 empty] | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 单重 | 总重
建筑工程
2 | 构筑物
2.4 | 工作井
| 商品混凝土C30 | m³ | 27.66 |  | 乙供
| 商品混凝土C15 | m³ | 2.688 |  | 乙供
H09010101 | 普通圆钢 | t | 4.589 | 6 | 乙供
| 铸铁盖板 | 块 | 4 | 6.5 | 乙供
H06010101 | 角钢 综合 | t | 0.399 | 3 | 乙供
工作井【小计】
2.5 | 电缆埋管
| 商品混凝土C30 | m³ | 117.521 |  | 乙供
| 商品混凝土C15 | m³ | 46.376 |  | 乙供
S04010107 | 电缆保护管 护套管 C-PVCΦ200 | m | 1054 |  | 乙供
电缆埋管【小计】

## 安装主材汇总
安装主材汇总
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 供给方 | 单价（不含税） |  |  | 合价（不含税） |  |  | 单价（含税） |  |  | 合价（含税） |  |  | 重量
[6 empty] | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 单重 | 总重
安装工程
2 | 电缆敷设
2.4 | 埋管内敷设
L01250207 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV22 35kV 三芯 630 | m | 607 | 1 | 乙供
埋管内敷设【小计】
3 | 电缆附件
3.3 | 中间接头制作安装
L06030909 | 35kV冷缩式电缆中间头（熔接式） 3×300～3×400 | 套 | 2 |  | 乙供
中间接头制作安装【小计】
3.6 | 电缆保护管
S03040354 | 电缆保护管 非开挖套管 M-PPΦ200×16 | m | 160 |  | 乙供
| 电缆标示桩 | 个 | 6 |  | 乙供
电缆保护管【小计】
4 | 电缆防火
4.2 | 构筑物防火
N03020102 | 电缆防火涂料 改性氨基酸 | t | 0.044 |  | 乙供
N03030107 | 电缆防火堵料 有机 DFD型 | t | 0.094 |  | 乙供
| 管塞 | 个 | 4 |  | 乙供
构筑物防火【小计】

## 电缆线路本体安装工程费用汇总表
电缆线路本体安装工程费用汇总预算表
表二甲 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  |  | 装置性材料 | 安装 | 其中：人工费 | 小计 |  | 单位 | 数量 | 指标
安装工程
2 | 电缆敷设 | [6 empty] | 元/km
2.4 | 埋管内敷设
3 | 电缆附件 | [6 empty] | 元/km
3.3 | 中间接头制作安装
3.6 | 电缆保护管
4 | 电缆防火 | [6 empty] | 元/km
4.2 | 构筑物防火
5 | 调试及试验 | [6 empty] | 元/km
5.1 | 电缆试验

## 电缆线路本体建筑工程费用汇总表
电缆线路本体建筑工程费用汇总预算表
表二乙 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑费 |  | 设备费 | 建筑工程费合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  | 建筑费 | 其中：人工费 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
建筑工程
1 | 土石方 |  |  |  |  | 元/km
1.2 | 土石方挖填
1.3 | 开挖并修复配电室入口路面
2 | 构筑物 |  |  |  |  | 元/km
2.4 | 工作井
2.5 | 电缆埋管

## 电缆安装工程甲供主材汇总表
南网安装甲供主材汇总
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 费用编码
|  |  |  | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差

## 电缆建筑工程甲供主材汇总表
南网建筑甲供主材汇总
金额单位: 元
编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 费用编码
|  |  |  | 预算价 | 市场价 | 价差 | 预算价 | 市场价 | 价差

## 安装编制期价差明细表
安装编制期价差明细表
金额单位: 元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 | 费用编码
安装工程
2 | 电缆敷设
2.4 | 埋管内敷设
3 | 电缆附件
3.3 | 中间接头制作安装
3.6 | 电缆保护管
4 | 电缆防火
4.2 | 构筑物防火
5 | 调试及试验
5.1 | 电缆试验

## 建筑编制期价差明细表
建筑编制期价差明细表
金额单位: 元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 | 费用编码
建筑工程
1 | 土石方
1.2 | 土石方挖填
2 | 构筑物
2.4 | 工作井
2.5 | 电缆埋管