无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-HXGW-G2025-0055

采购项目名称：2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二五年十月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、投标文件（格式）

一、投标邀请

我公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的委托，就2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目 采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2025-0055 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购人地址：无锡市新吴区清晏路28-1（青年公社1号楼） 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 主要采购内容：根据2024年我街道委托第三方检测机构对辖区内18座桥梁进行了桥梁结构性检测（涉及需要结构性维修的桥梁有19座），但尚未进行维修。为保障桥梁安全，拟委托第三方根据检测报告对相关桥梁进行维修。具体要求详见采购需求。 实施时间：60日历天（开工日期以甲方通知为准）；误期违约金：2000元/天 质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%； 质保期：2年（自项目竣工验收合格后，为采购人的质保期起算日期）； 预算金额：105万元； 最高限价：103.9684万元；本项目设最高投标限价（含分项投标限价），投标报价（含分项单价）超过投标限价的，其投标予以否决，具体明细见采购需求《服务清单及分项投标限价》。 本项目是否专门面向中小企业：是； 本项目标的所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）） |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），并提供扫描件； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是） （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）； - （三）本项目的特定资格要求： 1、未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、投标供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上及安全生产许可证； （四）本项目不接受联合体投标。 注： - 1.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 - 2.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 - 2.完成项目报名，获取采购文件： - 获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年11月7日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年11月25日13:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 网上解密时间：2025年11月25日13:30。 |
| 11 | 评审时间：2025年11月25日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 12 | 中标单位确定时间：2025年11月25日评审结束后。 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2025年11月25日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 联系人：薛秦溢 联系电话：0510-85389625 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 联系电话：0510-83306659 传真：0510-83306659 电子邮件地址：464823780@qq.com 联系地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.提出疑问的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出疑问。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.5条款的规定向采购人或采购代理机构提出疑问，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出疑问从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出疑问的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出疑问的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出疑问的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.4质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.5供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

2.6以下情形的质疑不予受理

1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2 超出政府采购法定期限的质疑。

3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），并提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）

（11）投标供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上及安全生产许可证，提供扫描件；

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.投标偏离表（格式见附件）；

5.人员配置表（格式见附件）；

6.拟投入车辆、设备配备表（格式见附件）。

第二部分：技术标部分（详见评分标准）

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## （八）报价要求：

1.投标报价应包含但不限于以下为完成本项目服务所需的必备工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4、超过最高限价的按无效投标处理。

5.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1．未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 2．电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 4．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 5．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 9．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 10．电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 11．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 12．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 13．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 14．不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 15．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 16．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 17．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 18．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 19．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 22．被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 23．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 24．商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 25．未按要求提供技术文件的；

- 26．不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 27．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 28．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 29．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 30．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 31．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 32．不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 33．电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 34．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （十）开标、评标

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6．评标程序

评标工作由涵熙（苏州）工程顾问有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.4.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为第一中标候选人。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   30分

（2）投标供应商评价                             30分

（3）技术文件                                   40分

（二）具体评分细目分

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

2.投标供应商评价（30分）

- （1）投标供应商的奖项、荣誉及资质（5分）

①奖项（3分）：2020年1月1日以来投标供应商承担的项目获得市政养护类国家级奖项的得1分/个，最多得3分，获得市政养护类省级奖项的得0.5分/个，最多得1.5分，本项最高得3分，同一项目按最高获奖计取一次得分。（提供相关获奖证书或获奖文件原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，不提供不得分，日期以获奖证书或获奖文件落款日期为准。）

②荣誉（2分）：投标供应商自 2020年1月1日以来获得过县（区）及以上党政机关（或事业单位）颁发的养护服务类荣誉或表彰的，每提供 1 个得1分，最高得2分。（提供相关颁奖文件原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，不提供不得分。日期以颁奖文件落款日期为准）

（2）项目管理机构配备（9分）

①拟派的项目负责人（2分）

A.具有人社部门颁发的市政类中级工程师职称，得1分；高级（含）以上职称得2分；本项最多2分

②拟派的项目组其他成员（7分）（除项目负责人外）

A.具有人社部门颁发的市政类中级（含）以上职称，有一人得1分，最多3分；

B.具有行政主管部门颁发的特种作业操作类证书（高处作业），有一人得1分，最多得3分；

C.具有政府部门颁发的特种作业操作类证书（电工）：有一人得1分，最多得1分。

注：投标时：①上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张证书的（职称证除外）不兼得分，按得分高的计算得分。提供证书原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，提供不全或者不提供均不得分；②提供人员与投标供应商企业签订的劳动合同、由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明,不提供或提供不全者不得分。

- （3）投标供应商业绩（3分）

- 投标供应商企业自2020年1月1日以来承担过类似项目（日期以合同签订日期为准），有1个得1分，最多得3分；（提供业绩中标通知书、合同及竣工验收单的原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，不提供或提供不完整均不得分。）

- 投标供应商车辆设备配置（11分）

①投标供应商具有防撞缓冲车（防撞等级≥70K，满足城市道路的标准要求)，得2分；

②投标供应商具有桥梁检测车，得2分；

③投标供应商具有应急电源车（专业厂家生产、整体式、重型非载货专项作业车，发电功率≥200kW），得2分；

④投标供应商具有静音发电机组（≥200kW）得2分；

⑤投标供应商具有登高车（作业高度≥14m）且为登高车配备持有高空作业车操作证书的作业人员的得3分；

注：投标时：①自有设备（或车辆）需提供清晰照片（车辆需车牌清晰）、车辆行驶证、设备（或车辆）购置发票、设备（或车辆）厂家产品参数说明书（如需）等证明资料扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，不提供或提供不全均不得分。

②如是租赁的设备（或车辆）需提供清晰照片（车辆需车牌清晰）、车辆行驶证、租赁合同（租赁期限应涵盖本项目服务期）、设备（或车辆）租赁费发票、租赁设备（或车辆）购置发票、设备（或车辆）厂家产品参数说明书（如需）等证明资料扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，不提供或提供不全均不得分。

③登高车作业人员有效期内的高空作业车操作证书原件扫描件、提供人员与投标供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明，原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，提供不全或者不提供者登高车此项均不得分。

- （5）企业证书（2分）

①投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最多得2分。【投标时需提供证书原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分】

- 3.技术文件（40分)

- （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分    5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （2）施工现场平面布置和临时用地布置                        5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施                    5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （4）各分部分项的服务方案及质量保证措施                   5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （5）桥梁病害整治加固安全保障措施                         5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施                   5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （7）劳动力、机械设备和材料投入计划                       5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- （8）服务期间交通组织方案；                               5分

- 内容描述详细、方案清晰、合理可行、有可操作性，并且满足采购需求的得5分，内容有待改善的得4分，内容欠缺的得3分，有内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

# （十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达涵熙（苏州）工程顾问有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在涵熙（苏州）工程顾问有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

# （十六）中标服务费：

  - 1．招标代理服务费按中标价为计费基础，100万以下1.5%，100万-500万0.8%，打7折计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。

  - 2. 开具中标通知书时，招标代理费由中标供应商向采购代理机构一次性付清。采购代理机构出具涵熙（苏州）工程顾问有限公司增值税专用发票。

  - （十七）合同融资、履约担保

  - 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- 三、采购需求

# （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

## 采购标的需实现的功能或者目标：本项目为2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目，项目地点位于无锡市新吴区新安街道。为进一步加强辖区街道内市政设施的养护管理，消除桥梁安全隐患，改善通行能力，对新安街道辖区内的18座桥梁进行维修，主要内容是对新吴区新安街道18座桥裂缝表面封闭、压力注浆破除松混凝土破损露筋处治、板梁铰缝灌胶维修等工作。具体要求及工程量详见服务清单及工作内容。

# （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

# （1）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22－2008）；

# （2）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23－2008）；

# （3）《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367－2013）；

# （4）《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728-2011）；

# （5）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ-2-2008）

# （6）《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）；

# （7）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018）；

# （8）《城市桥梁结构加固技术规程》(CJJ/T 239-2016)；

# （9）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

# （10）《城市道路施工作业交通组织规范》（CA/T 900-2010）；

# （11）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

# （12）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

# （13）《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）；

# （14）《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2019)；

# （15）《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》(DB32/T 2172—2012)；

# （16）《公路桥梁支座安装与更换技术规程》(DB35/T 1629-2016)；

# （17）《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》（JGJ 114-2014）；

# （18）《中华人民共和国政府采购法》

# （19）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

# （20）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

# 以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。

# （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

# 1、质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。

# 2、安全要求：符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。

# 3、技术要求：严格按照以上规范标准执行。

# 4、付款方式：服务进度款按完成工作量的60%每月支付，服务完成后付至合同总价的60%，竣工验收合格审计结束后并经有关部门批复后付至审定价的85%，保修期满无质量问题，付清余款（延期支付的利息发包人不承担）付款时，乙方需出具无锡市税务发票，实际付款进度还需根据财政资金拨款进度。

# 5、履约保证金：无需缴纳。

# （四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

# 1、采购标的数量：详见服务清单。

# 2、实施时间：60日历天（开工日期以甲方通知为准）；误期违约金：2000元/天。

# 3、实施地点：采购人指定地点。

# （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

# 一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%。

# 质保期：2年（自项目竣工验收合格后，为采购人的质保期起算日期）

- （六）采购标的验收标准：按国家现行有关标准进行验收。

- （七）采购标的其他技术、服务等要求：

- 服务人员最低要求：项目人员1名，其他派驻现场人数不少于3名，以上人员在服务期间需每天签到。

- （八）服务清单及分项投标限价

| # 工程名称：横二路桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.49 | # 1242.60 | # 608.87 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 608.87 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：1号桥（弘毅路东段） |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 1.1 | # 135.22 | # 148.74 |  |
| # 2 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 16.4 | # 369.51 | # 6059.96 |  |
| # 3 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 6 | # 110.00 | # 660.00 |  |
| # 4 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 1.97 | # 1242.60 | # 2447.92 |  |
| # 5 | # 板梁铰缝渗水维修 | # 1、部位：渗水铰缝 2、工作内容：按设计要求 | # m | # 10 | # 1158.75 | # 11587.50 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 20904.13 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：1号桥（弘毅路西段） |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 4 | # 135.22 | # 540.88 |  |
| # 2 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 16.5 | # 369.51 | # 6096.92 |  |
| # 3 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 4.2 | # 110.00 | # 462.00 |  |
| # 4 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 5.08 | # 1242.60 | # 6312.41 |  |
| # 5 | # 钢结构涂装 | # 1、部位：支座钢垫板 2、工作内容：按设计要求 | # 个 | # 12 | # 320.00 | # 3840.00 |  |
| # 6 | # 易燃物清理 | # 1、部位：桥台易燃物堆积处 2、工作内容：清理、外运处置 | # 项 | # 1 | # 750.00 | # 750.00 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 18002.20 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：无名桥2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 压力灌浆 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 89.1 | # 369.51 | # 32923.34 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 9.1 | # 110.00 | # 1001.00 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 7.86 | # 1242.60 | # 9766.84 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 43691.18 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：无名桥3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 17 | # 110.00 | # 1870.00 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 16.64 | # 1242.60 | # 20676.86 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 22546.86 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：观溪桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 9.45 | # 110.00 | # 1039.50 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 7.14 | # 1242.60 | # 8872.16 |  |
| # 3 | # 挖基坑土方 | # 1、部位：挡墙 2、工作内容：人工挖土、外运处置 | # m3 | # 100.7 | # 207.16 | # 20861.01 |  |
| # 4 | # 现浇构件钢筋 | # 1、部位：挡墙； 2、规格：HRB400 | # t | # 1.722 | # 5362.29 | # 9233.86 |  |
| # 5 | # 现浇构件钢筋 | # 1、部位：挡墙； 2、规格：HPB300 | # t | # 0.405 | # 5782.29 | # 2341.83 |  |
| # 6 | # 挡墙混凝土 | # 1、部位：挡墙； 2、规格：C30 | # m3 | # 124.31 | # 1219.73 | # 151624.64 |  |
| # 7 | # 台背空洞回填混凝土 | # 1、部位：台背空洞回填； 2、规格：C30 | # m3 | # 61.82 | # 974.07 | # 60217.01 |  |
| # 8 | # 混凝土铺砌 | # 1、部位：挡墙处河床； 2、规格：C30 | # m3 | # 12.3 | # 899.44 | # 11063.11 |  |
| # 9 | # 混凝土垫层 | # 1、部位：挡墙垫层； 2、规格：C20 | # m3 | # 7.87 | # 875.72 | # 6891.92 |  |
| # 10 | # 混凝土护坡 | # 1、部位:桥台锥坡 2、规格:C30 | # m3 | # 22.61 | # 899.44 | # 20336.34 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 292481.38 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
| # 2 | # 交通导改与维护 |  | # 项 | # 1 | # 11300.00 | # 11300.00 |  |
| # 3 | # 围堰、抽水 |  | # 项 | # 1 | # 100000.00 | # 100000.00 |  |
| # 4 | # 大型机械设备进出场及安拆 |  | # 项 | # 1 | # 10894.11 | # 10894.11 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 125644.11 |  |
| # 工程名称：菱湖大道1＃桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 22.6 | # 369.51 | # 8350.93 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 18.4 | # 110.00 | # 2024.00 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 5.8 | # 1242.60 | # 7207.08 |  |
| # 4 | # 板梁铰缝渗水维修 | # 1、部位：渗水铰缝 2、工作内容：按设计要求 | # m | # 50 | # 1158.75 | # 57937.50 |  |
| # 5 | # 桥台修复 | # 1、部位：桥台 2、工作内容：剔除松散混凝土、环氧砂浆勾缝 | # m | # 20 | # 113.85 | # 2277.00 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 77796.51 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：2号桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 102.3 | # 135.22 | # 13833.01 |  |
| # 2 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 59.4 | # 369.51 | # 21948.89 |  |
| # 3 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 1.4 | # 110.00 | # 154.00 |  |
| # 4 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.38 | # 1242.60 | # 472.19 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 36408.09 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：翠晏桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求等 | # m | # 60.86 | # 369.51 | # 22488.38 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 59.65 | # 110.00 | # 6561.50 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 39.42 | # 1242.60 | # 48983.29 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 78033.17 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：大白龙桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 18.81 | # 369.51 | # 6950.48 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 8.3 | # 110.00 | # 913.00 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 7.65 | # 1242.60 | # 9505.89 |  |
| # 4 | # 支座钢垫板防腐涂装 | # 1、部位：支座钢垫板 2、工作内容：按设计要求 | # 个 | # 148 | # 110.00 | # 16280.00 |  |
| # 5 | # 墩柱冲刷露骨处理 | # 1、部位：墩柱露骨处 2、施工方法：夹克法 | # m2 | # 11.3 | # 6200.00 | # 70060.00 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 103709.37 |  |
| # 1 | # 施工浮箱 |  | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
| # 2 | # 施工脚手架 |  | # ㎡ | # 234 | # 25.62 | # 5995.08 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 9445.08 |  |
| # 工程名称：震泽路匝道桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 23.65 | # 135.22 | # 3197.95 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 0.8 | # 110.00 | # 88.00 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.8 | # 1242.60 | # 994.08 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 4280.03 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：独立研发园3＃桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 0.2 | # 110.00 | # 22.00 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.5 | # 1242.60 | # 621.30 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 643.30 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：独立研发园4＃桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 19.7 | # 110.00 | # 2167.00 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 5.22 | # 1242.60 | # 6486.37 |  |
| # 3 | # 桥台修复 | # 1、部位：桥台 2、工作内容：剔除松散混凝土、环氧砂浆勾缝 | # m | # 8 | # 128.00 | # 1024.00 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 9677.37 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：张家桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 110 | # 135.22 | # 14874.20 |  |
| # 2 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 16.3 | # 369.51 | # 6023.01 |  |
| # 3 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 4.7 | # 110.00 | # 517.00 |  |
| # 4 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 2.02 | # 1242.60 | # 2510.05 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 23924.27 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：斜桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 6 | # 135.22 | # 811.32 |  |
| # 2 | # 压力灌浆 | # 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝 2、材料：化学灌浆材料，性能满足设计要求 3、工作内容:按设计要求 | # m | # 13.2 | # 369.51 | # 4877.53 |  |
| # 3 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、凿除破损混凝土，钢筋处理，不含砂浆修补 | # m | # 2.9 | # 110.00 | # 319.00 |  |
| # 4 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 6.36 | # 1242.60 | # 7902.94 |  |
| # 5 | # 橡胶支座 | # 1、规格、型号:GBZY200*41； 2、工作内容：拆除旧支座，安装新支座 | # 个 | # 36 | # 240.68 | # 8664.48 |  |
| # 6 | # 梁体顶升 | # 1、部位：右幅0#、1#台 2、工作内容：同步顶升、临时支撑、落梁 | # 排 | # 2 | # 33000.00 | # 66000.00 |  |
| # 7 | # 结构胶调平楔形块 | # 1、部位：支座处 2、工作内容：清理、打磨、拌胶、调平 | # 个 | # 36 | # 43.35 | # 1560.60 |  |
| # 8 | # 镀锌钢板 | # 1、部位：支座更换处 2、材料规格：300*300*10mm调平镀锌钢板 | # 块 | # 18 | # 156.98 | # 2825.64 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 92961.51 |  |
| # 1 | # 施工浮箱 |  | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
| # 2 | # 施工脚手架 |  | # ㎡ | # 156 | # 13.74 | # 2143.44 |  |
| # 3 | # 交通导改与维护 |  | # 项 | # 1 | # 5000.00 | # 5000.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 10593.44 |  |
| # 工程名称：2号桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 2.9 | # 110.00 | # 319.00 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 1.19 | # 1242.60 | # 1478.69 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 1797.69 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：孟巷河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 7.1 | # 135.22 | # 960.06 |  |
| # 2 | # 钢筋锈胀处理 | # 1、部位：混凝土锈胀露筋处 2、工作内容：表面清理、剔槽、钢筋除锈阻锈 | # m | # 0.9 | # 110.00 | # 99.00 |  |
| # 3 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.92 | # 1242.60 | # 1143.19 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 2202.25 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |
| # 工程名称：1号桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 项目名称 | # 项目特征描述 | # 计量 单位 | # 工程量 | # 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | # 全费用综合单价 | # 合价 | # 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 暂估价 |
| # 1 | # 裂缝封闭 | # 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用表面封闭法 2、材料：环氧封缝胶，性能满足设计要求 3、工作内容：按设计要求 | # m | # 86.35 | # 135.22 | # 11676.25 |  |
| # 2 | # 混凝土破损修复 | # 1、部位：混凝土破损、缺陷处 2、工作内容：凿除破损混凝土、清理、环氧砂浆修复、垃圾外运处置 | # m2 | # 0.73 | # 1242.60 | # 907.10 |  |
|  | # 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | # 12583.35 |  |
| # 1 | # 维修平台 | # 1、施工平台 | # 项 | # 1 | # 3450.00 | # 3450.00 |  |
|  | # 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | # 3450.00 |  |

- （九）使用材料标准

# （1）除采购人供应的材料外，该项目的所有材料均由投标单位提供，必须确保为原厂产品。为保证项目质量，对投标单位购入用于本项目的建筑材料、建筑构配件和设备的材料品牌和生产厂家等，采购单位有最终确认权及监督权。投标单位采购材料的供应商，应得到采购单位的批准或认可。未经批准或认可，投标单位不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本项目。投标单位所使用的所有物料必须满足相关验收要求。

# （2）投标单位投标时所报价格部分的材料必须进行充分的市场考察，确保满足采购条件，结算时投标单位所用品牌未经采购单位书面同意不得调换。

# （3）材料设备的供应时间以保障本项目顺利进行为原则，由投标单位自理。投标单位材料采购合同中应明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点，采购人有权对投标单位的供货合同进行审查。

# （4）投标单位对本项目所使用的材料设备应严格按照设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运输；

# （5）采购人有权对材料供货商进行考察，并保留对不符合要求的材料供货商的否决权；采购人有权在投标单位材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果采购人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时投标单位应进行整改直至采购人满意为止，由此造成的服务期推迟和费用的增加由投标单位承担经济责任；

# （6）设备及材料按标准、规范和要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应按要求交付，并作为验收结算文件的一部分妥善保存，以备验收时移交采购人。

# （7）投标单位签订的材料采购合同应报采购人处备案。服务任务完成后， 投标单位上报材料采购和使用报表，应附原始单证（可以是复印件），至采购单位相关负责人处。

- （十）工作要求

- 1.按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015）执行，严格遵守建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对现场施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

- 2.现场要求佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

- 3.上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

- 4.中标人应在整个施工期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在综合单价及总价中。

- 5.遵守《江苏省公路条例》和《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

- 6.采购方按照质量管理体系要求、环境管理体系要求、安康管理体系要求三项标准进行全面管理。为此中标人日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

- 7.安全要求：符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。若发生安全事故，由中标人承担全部责任及费用。

四、合同条款

服 务 合 同

项目名称：2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目

委托方（甲方）：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

受托方（乙方）：

签订时间：     年   月   日

合同书（格式文本）

甲方（采购人）： 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

乙方（成交人）：

- 一、采购内容：2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目

- 二、成交总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元

- 三、质量和服务要求及验收标准： 一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%。

- 四、实施时间：60日历天（开工日期以甲方通知为准）；误期违约金：2000元/天。

- 五、服务地点和方式：  具体以甲方通知为准。

- 六、质保期：2年（自项目竣工验收合格后，为采购人的质保期起算日期）。

- 七、付款方式： 服务进度款按完成工作量的60%每月支付，服务完成后付至合同总价的60%，竣工验收合格审计结束后并经有关部门批复后付至审定价的85%，保修期满无质量问题，付清余款（延期支付的利息甲方不承担）付款时，乙方需出具无锡市税务发票，实际付款进度还需根据财政资金拨款进度。

- 八、违约责任： 详见合同条款。

- 九、解决争议的方式： 详见合同条款。

- 十、其他事项：  /。

- 十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十二、合同备案：

合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交人）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年     月      日                       年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）              年      月       日

合同条款（格式文本）

甲方(采购人)： 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

乙方(供应商)：

无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 （甲方）所需 2025年新安街道桥梁结构性安全维修项目 经公开招标。经评标委员会确定                   （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

  - 1、采购文件（编号：              ）；

  - 2、中标供应商响应文件；

  - 3、中标通知书；

  - 4、中标供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

  - 5、本合同条款及附件。

二、合同金额（报价明细由中标供应商自行复印在本合同后作为附件）

合同总金额：（大写）：

（小写）：

三、实施时间：  60   日历天（开工日期以甲方通知为准）；

四、质保期：2年（自本项目竣工合格之日起算）

五、付款方式（按月支付）

服务进度款按完成工作量的60%每月支付，服务完成后付至合同总价的60%，竣工验收合格审计结束后并经有关部门批复后付至审定价的85%，保修期满无质量问题，付清余款（延期支付的利息发包人不承担）付款时，乙方需出具无锡市税务发票，实际付款进度还需根据财政资金拨款进度。

六、安全：

符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。若发生安全事故，均由乙方负责。

七、质量要求（包括但不限于以下要求）：

（1）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22－2008）；

（2）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23－2008）；

（3）《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367－2013）；

（4）《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728-2011）；

（5）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ-2-2008）

（6）《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）；

（7）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018）；

（8）《城市桥梁结构加固技术规程》(CJJ/T 239-2016)；

（9）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（10）《城市道路施工作业交通组织规范》（CA/T 900-2010）；

（11）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（12）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

（13）《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）；

（14）《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2019)；

（15）《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》(DB32/T 2172—2012)；

（16）《公路桥梁支座安装与更换技术规程》(DB35/T 1629-2016)；

（17）《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》（JGJ 114-2014）；

八、甲方的权利与义务

中标后，甲方将向乙方免费提供与履行服务有关的资料，乙方有义务对甲方所提供的资料进行保密，未经甲方书面允许，不得向第三方公布。

甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行服务所必需的工作条件，包括维修加固养护是必需的道路交通管制方面的协助。

    - 甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

    - 按本合同第十三条向乙方支付合同价款。

    - 甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权力，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

    - 甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

    - 对乙方的工作进行考核，考核标准详见合同附件，考核的结果作为下批次或下年度桥梁专项加固维修的优先中标的依据之一。

九、乙方的权利与义务

- 乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设质量要求的有关规定开展工作。

- 在签订合同之后，向甲方提交本项目工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束．同时作为甲方检查监督和验收乙方进行工作的依据。

- 乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后及时通知甲方。

- 乙方必须严格执行本项目的技术要求开展工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

5）应业主要求对养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测、加固、维修和提供技术支持。

6)正常服务

6.1） 正常服务是指为完成本项目全过程的服务。正常服务内的费用报价不做调整。

7)项目组人员

7.1）在合同期内，未经甲方同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付甲方10万元人员违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

7.2）乙方派驻到项目所在地履行服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。乙方项目负责人：      ；乙方派驻现场人数为     名（分别为：           ）。以上人员在服务期间需每天签到，人员不到位将扣除经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元。在服务期间项目负责人无故缺席在扣除经费的同时将作为不良信誉计入下一年度桥梁结构加固维修招标项目“投标供应商评价”扣分项目。

8）为了有效履行服务，乙方应在工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，授权代表：        ，联系方式：         。

9）甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。

10）在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本合同有关的保密资料。本项目乙方在服务期间及项目竣工验收合格交付后1年时间内，不得将项目的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

11)积极认真地配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。服务响应时间未满足中标承诺（        小时内响应）的，每次扣款2万元。

12)在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用，甲方不另外支付。

13)乙方应为实施工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

14)乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员在工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

15)乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

16)乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

十、工作细则、服务期和进度安排

- 乙方提交的工作细则

1.1）合同签订前，乙方应向甲方提交工作细则。乙方应按照经甲方批准后的细则的要求，有计划、有组织地开展工作，并受其约束。

1.2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

- 服务期和工作周期

2.1）本项目具体服务期为  天。双方履行完本合同所有义务，实施期工作全面结束，养护期满后，乙方即按照本合同约定完工。

2.2） 应采购人要求对养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持,此费用已含在合同价中，甲方不另外支付。

十一、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

十二、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

十三、合同价格形式：本项目为固定单价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

十四、合同总价与支付方式

- 合同总价包括实施中所有工作内容及税金、利润、管理费、运输、机械台班、材料、高空作业费、人工费、措施费等所有费用。

- 在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该相关费用变化，不作调整。

- 服务过程中，新增项目时，项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若服务过程中有未完成的项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

- 付款方式：服务进度款按完成工作量的60%每月支付，服务完成后付至合同总价的60%，竣工验收合格审计结束后并经有关部门批复后付至审定价的85%，保修期满无质量问题，付清余款（延期支付的利息发包人不承担）付款时，乙方需出具无锡市税务发票，实际付款进度还需根据财政资金拨款进度。

- 甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

十五、违约和争议

- 甲方违约责任

1.1）甲方不按本合同第十三条支付合同价款（财政拨款延迟原因除外）。

1.2）甲方无正当理由擅自终止合同（不可抗力除外）

- 乙方违约责任

2.1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

2.2）乙方因自身原因未按期完成服务的，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

2.3）未经甲方批准而擅自更换的人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

2.4）项目组人员责任心不强、工作不到位，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

2.5）乙方工作制度不全，设备不全，档案资料不按规定存档。

2.6）违反本合同第十九款有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第2.3）～2.6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1000元至10万元的损失赔偿金。

- 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为无锡仲裁委员会，仲裁地为无锡市。

十六、转包与分包

本项目不得分包，也禁止转包。

十七、不可抗力

- 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

1.1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

1.2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

1.3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

1.4）离子辐射或放射性污染；

1.5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

1.6）自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

- 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十八、合同生效、变更、终止、解除和终止

- 乙方提交履约保函，并且合同经双方签字盖章后生效。

- 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，甲方退还履约保函后，本合同即告终止。

- 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

- 甲方如果要求乙方全部或部分中止执行加固维修或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行工作。

- 如乙方发生第十五款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

- 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

- 一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十五款关于争议的约定处理。

- 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十九、事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在3天内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应及时报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通运输部质量安全报告程序进行报告。

二十、其它

- 廉政要求

乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

- 版权

2.1） 对乙方拥有版权并已用于本服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目或服务之中。

2.2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

2.3） 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

二十一、文本保存及签订地点

文本一式 7 份。其中：甲方 3份，乙方 3 份，见证单位备案 1 份

本合同签订地点： 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

甲  方：                                         乙  方：

法人代表：                                       法人代表：

名  称：（盖章）                                 名  称：（盖章）

全权代表：                                       全权代表：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电  话：                                         电  话：

开户单位：                                       开户单位：

开户银行：                                       开户银行：

帐  号：                                         帐  号：

时  间：                                         时  间：

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇二五年   月  日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供涵熙（苏州）工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为你们有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出异问的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）开标一览表（格式）

# 开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 项目总报价 （人民币） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 实施时间 |  |
| 质保期 |  |
| 服务质量 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

报价明细表（格式）

（单价、合价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位

（三）承诺书（格式）

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（本公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三

# 不拖欠农民工工资承诺书

# 致：      （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

# （四）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 |  | 授权代表身份证扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

日期：年月日

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（五）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

- （六）人员配置表（格式）

人员配置表

供应商名称（盖章）                               政府采购编号：

| # 序号 | # 姓名 | # 项目组 # 岗位 | # 年龄 | # 相关证书 | # 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：

1.附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

2.表格不够可自行扩展。

- （七）拟投入车辆、设备配备表（格式）

拟投入本项目的车辆、设备一览表

投标供应商名称（盖章）                    采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：

1.附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

2.表格不够可自行扩展。

# （八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表扫描件。

法定代表人或授权代表签字：

# （九）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表（格式）

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# （十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十二）技术文件格式：

# 投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。