连云港市政府采购

[image: image1.png]RIRR A B YEIR

HABE

1 TR R

[ BAURLR

R

[ EEBUR

FrAIR

6 (RYKIE)





	项目名称：
	赣榆区墩尚镇养殖池塘生态化改造项目（二期）（专门面向中小企业）

	项目编号：
	JSZC-320707-XMXM-G2024-0022


	采   购   人：
	赣榆区墩尚镇人民政府

	采购代理机构：
	连云港璇铭工程项目管理有限公司


2024年12月

目   录
2

第一章 采购公告

第二章 投标人须知
6
第三章 政府采购合同格式
18

第四章 项目需求
27

第五章 评审方法和评标标准
46

第六章 投标文件格式
55



第1章 采购公告

受赣榆区墩尚镇人民政府的委托，连云港璇铭工程项目管理有限公司就赣榆区墩尚镇养殖池塘生态化改造项目（二期）（专门面向中小企业）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：赣榆区墩尚镇养殖池塘生态化改造项目（二期）（专门面向中小企业）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年12月26日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。
一、项目基本情况

标段名称：赣榆区墩尚镇养殖池塘生态化改造项目（二期）（专门面向中小企业）；

标段编号：JSZC-320707-XMXM-G2024-0022

采购方式：公开招标；

预算金额：人民币2169.47万元；

最高限价：1688.535695万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效。
采购需求：内容主要包括沉淀净化区、曝气净化区、生态净化区、配套电气系统，新建增氧设备30台、水面污物清除机7台、固定式生物模块2250平方米、悬浮式生物模块15440平方米、生物仓2000米、喷泉16台、生态浮岛120平方米、控制柜4台、现场箱53台、电力系统1项、生态截滤体 155 米、菌剂发生器1台、菌剂投加装置1套等的采购、制作、运输、安装调试、验收及配套工程，具体内容详见招标文件第四章“项目需求”。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

供货期限（合同履行期限）：自合同签订之日起150日内完成供货、安装、调试、现场培训及配套工程、验收后交付使用；

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；

2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见招标文件。

3、项目的特定资格要求：/
4、本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许转包或分包。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

售价：0元。
四、提交电子投标文件截止时间及地点
时间：2024年12月26日9时00分（北京时间）；

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限及媒介

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；

发布媒介：江苏政府采购网。

六、补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：赣榆区墩尚镇人民政府

地址：江苏省连云港市赣榆区墩尚镇驻地‌‌

联系方式：谌廷亮     联系电话：13905128656     

2、采购代理机构信息

名称：连云港璇铭工程项目管理有限公司

地址：赣榆区青口镇义塘路882-19号

联系方式：贺燕      联系电话：15161303171
3、项目联系方式：

联系方式：谌廷亮     联系电话：13905128656    

八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2、根据苏财购［2020］52号文规定，本次采购不收取投标保证金。

3、有关本次项目招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

2024年12月05日
第二章 投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本文件实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港璇铭工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人需根据招标文件第四章采购需求的要求提供相关证明材料。
13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.4投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围的，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13不符合法律、法规和招标采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件)。
27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。 

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4采购人自采购合同签订之日起2个工作日内 (合同的签订日期计算),将政府采购合同在“江苏政府采购网”上公告。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能
34. 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）以及苏财购[2022]45 号文件的规定，本项目专门面向中小企业 采购。 

35. 本项目针对中小企业采购： 

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 

（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法 设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大 企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分 标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小 企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化 部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以 下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形 式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用 《办法》。 

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 

的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 

的规定。 

36. 参加政府采购活动的供应商应当提供的材料： 

36.1 供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第 四章“投标文件格式”）。 

36.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财 

库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。 

36.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

37. 支持绿色发展 

37.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 

37.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38、政府采购需求标准

38.1.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

38.2.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

九、其它事项

39、代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定货物类标准下浮50%收取计取，由中标人领取中标通知书时按标段一次性支付；投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

40、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

                    合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购货物类合同

买方：                       （以下简称甲方）

卖方：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定及    年    月   日“江苏政府采购网”采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本标段名称：【标段名称】 （标段编号：【标段编号】）招标采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______元（￥______）人民币。（价格明细详见投标报价表）
2.2本项目为全费用固定综合单价。合同金额为完成本项目所有含税费用，运输、现场安装调试、培训、管理、维护、利润、税金、保险、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2知识产权：乙方应保证需方免除且乙方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、无产权瑕疵条款
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1、履约保证金缴纳：中标供应商须向采购人交纳履约保证金，履约保证金必须在中标通知书签发后7日内以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式提交至采购单位。

6.2 履约保证金的金额：政府采购合同金额的10%
6.3 履约保证金的期限：中标通知书签发后7日内提交，否则视为自动放弃。

6.4履约保证金退还方式、退还时间、退还条件：履约保证金于项目竣工验收合格后5个工作日内全部退还，成交供应商的履约保证金由采购人按照履约保证金的缴纳方式无息退还。

6.5不予退还的情形：承包人不履行合同，履约保证金不予返还。成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.6逾期退还履约保证金的违约责任：除不可抗力外，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付资金占用费。

七、质保期
7.1 质保期 12个月。（自交货验收合格之日起计）
自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，本项目设备自身质保期大于12个月的按设备自身质保期为准，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

7.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方接到申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

八、供货期限、交货方式及交货地点

8.1供货期限（合同履行期限）：自合同签订之日起 150日内完成供货、安装、调试、现场培训及配套工程、验收后交付使用。
8.2交货方式：现场验收。

8.3交货地点：连云港市赣榆区墩尚镇刘湾村。

九、合同价款及支付

9.1付款方式

乙方设备发货至甲方指定地点安装调试及配套工程完成，并经甲方验收合格后支付至合同价的70%；乙方提交全部报告资料并经甲方审计完成后付至审定价的100%。甲方每次付款前需对系统进行全面检查，非因甲方原因造成的系统故障或设备问题需由乙方解决后方可付款。

本项目资金来源为财政补助60%，政府自筹40%，其中财政补助部分需待专项资金补助到位后方能支付。甲方每次付款前，乙方需向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户。

本次采购金额包含货物采购、运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、税金。

采购单位应当在到货后对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后采购单位应在验收记录上签字盖章。质保期为12个月。质保期内，中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。自接到用户报修后，2小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供替代服务、直到原设备修复。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

9.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期通知国库支付中心支付合同款。

十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

10.6 对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

10.7 维护保修要求：

10.7.1 提供终身有偿维修、保养服务。

10.7.2 随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

10.7.3 故障处理：不得低于国家及行业标准对故障进行及时处理，另行制定相关售后服务考核标准，与本合同有同样约束力。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在三个工作日内验收。在采购人将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之三十违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。逾期超过约定日期15个工作日不能开展验收和办理合同款支付手续的，乙方可解除本合同，甲方已支付合同费用不予退还。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议由采购代理机构送政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

供货清单和分项价格表

技术规格

乙方报价函的内容及其澄清内容

其他与本合同相关的资料

本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5.1 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，代理机构壹份，并报一份至政府采购监督管理部门备案。

16.5.2自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。
甲方：                                                  乙方：                       

  地址：                                                  地址：                       

  法定代表人：                                            法定代表人：                

  授权委托代理人：                                        授权委托代理人：             

  电话：                                                  电话：                     

  传真：                                                  传真：                       

  邮政编码：                                              邮政编码：                  

                                                          开户银行：

                                                          账号：

签订地点：                                   签订日期：      年  月  日

见证方：连云港璇铭工程项目管理有限公司
第四章 项目需求

本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

采购文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

一、项目概况

1、项目名称：赣榆区墩尚镇养殖池塘生态化改造项目（二期）（专门面向中小企业）；

2、项目编号：

3、 项目采购方式：公开招标，项目属性为货物；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、预算金额为：人民币2169.47万元。

4、最高限价：1688.535695万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效。
5、采购内容：内容主要包括沉淀净化区、曝气净化区、生态净化区、配套电气系统，新建增氧设备30台、水面污物清除机7台、固定式生物模块2250平方米、悬浮式生物模块15440平方米、生物仓2000米、喷泉16台、生态浮岛120平方米、控制柜4台、现场箱53台、电力系统1项、生态截滤体 155 米、菌剂发生器1台、菌剂投加装置1套等的采购、制作、运输、安装调试、验收及配套工程；
二、项目背景

随着工业化和农业现代化的加速推进，大量未经处理的废水和污染物排入河道，导致水质恶化，严重影响了水生生物的生存环境和生态系统的稳定性。其中，河道附近的养殖池塘是污染的重要来源之一，池塘养殖产生的残饵、粪便等有机污染物随雨水冲刷或直接排放进入河道，加剧了河道水质的恶化。 

养殖池塘的生态化改造，首要的任务就是改善河道水质。通过构建生态化的养殖系统，采用科学的养殖模式和污水处理技术，可以有效减少养殖过程中产生的污染物排放。引入生态浮床、人工湿地等污水处理设施，利用植物和微生物的协同作用，对养殖废水进行净化处理，可有效减少有机物、氮、磷等污染物的含量。这些措施的实施，将显著提升河道水质，恢复水生生态系统的健康状态。

三、项目总体设计

（1）工艺概念

“微生物+三池两坝”工艺系统是一种池塘养殖尾水生物生态治理技术，以“三池两坝”工艺结构及功能为基础，在各功能区增加多种功能性微生物菌种和设备设施(增氧设备、生物模块、生物仓等)，进一步强化尾水治理效果，在有限空间和不利地环境因素影响下发挥“三池两坝"工艺的最佳效果，实现对本项目养殖尾水的达标治理，重构稳定和长期有效的水体自净生态系统。
（2）技术路线

本项目采用“微生物+三池两坝”治理工艺技术，利用项目区内排水沟渠及部分养殖塘口，作为尾水净化区。养殖塘排放尾水经项目区内现有排水沟渠排放至尾水净化区，经净化区内设备设施的沉淀、过滤、曝气增氧机生物净化作用，使项目区内尾水达标排放，最大限度地减少了尾水中的污染物进入范河，从而极大地降低了项目区排放尾水对刘口桥断面、通榆河及临洪口省级湿地公园的影响。
[image: image2.png]g

RBE

L

BRI

M

..

HaiE

Aty .

.t




（3）尾水净化区设计处理水量

根据现场勘察及业主提供信息，养殖塘集中清塘排水清塘期主要为每年的10-12月，按照清塘排水合计养殖区最大排水量，每亩养殖塘清塘最大排水量约1000m3，则养殖区最大排水量:6300x1000=630万m3。

按照本地区养殖尾水集中排水季为项目区最大排水量时期，设计尾水集中排放时间为 90 天，则项目区养殖尾水日最大排放量为:630万m3/90d=7万m3。因此，设计尾水净化区处理水量为 7.5万 m/d。

（四）尾水净化区汇水能力

经初步计算，养殖区内排水主沟渠共约310亩，根据治理区布设要求，有效汇水水深为 1.5 米，排水主沟渠汇水量为310*667*1.5=31万m3；规划养殖塘口作为治理区占地面积约 74.85 亩，根据布设要求，有效汇水水深为1.5米，其汇水量为74.85*667*1.5=7.5万m3。

因此，净化区总汇水量为 38.5万m3，工艺停留时间约5.1天。

（五）工艺流程

本项目采用“微生物+三池两坝”工艺，利用项目区内排水沟渠及部分养殖塘口，作为尾水净化区。养殖塘排放尾水经项目区内现有排水沟渠排放至尾水净化区，在净化区内尾水经过沉淀净化区、曝气净化区、生态净化区及配套的设备设施共同净化处理后达标排放。

[image: image3.png]



“微生物+三池两坝”工艺流程示意图
1.沉淀净化区：内部布设生物仓填料等设施，同时投加反硝化菌剂，主要对尾水进行自然沉淀及反硝化处理，达到去除大颗粒悬浮物及脱氮的目的； 

2.过滤坝/生态截滤体：内部填充过滤填料，主要对尾水中的细小悬浮物吸附净化处理，达到去除细小悬浮物的目的。 

3.曝气净化区：内部布设生物模块及增氧设备设施，主要对尾水中的污染物进行生物降解、硝化、固磷等处理，达到去除有机物、氨氮及除磷的目的； 

4.生态净化区：内部种植水生植物，并投加水生动物，深度净化尾水中的溶解性氮磷营养盐，达到去氮除磷的目的。 

（六）项目区范围

养殖区总面积约 6300 亩，其区域范围如下图所示：


4、 货物（标的）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数述
	计量
单位
	工程
数量
	备注

	一
	泵站设备采购安装工程（1座）
	
	
	

	1
	拦污栅设备安装
	1、制作、安装；
2、拦污栅均为钢结构焊接而成；
3、各钢构件雷使用喷锌防锈层(层厚0.18mm)喷涂前需经喷砂处理,除尽旧漆层，锈蚀物，油垢等,露出金属的白色光泽,保证表面毛糙，以利喷涂层附着,外加氯丁橡胶铝粉漆二度。
4、具体做法按图施工。
	t
	0.6
	

	2
	闸阀购置安装
	1、型号、规格:闸阀 DN300（含加长杆、法兰）
2、材质:铸铁；
3、购置安装。
	个
	1
	

	3
	止回阀购置安装
	1、型号、规格:闸阀 DN300（含加长杆、法兰）
2、材质:铸铁；
3、购置安装。
	个
	1
	

	4
	泵站泵管购置安装
	1、管径:DN300
2、材质:8mm厚铸铁管
3、刷油防腐符合图纸要求
4、具体要求及做法详见图纸
	m
	20
	

	5
	水泵购置安装
	1、型号、规格:300QSZ-5.4-18.5KW型潜水泵，单机18.5kw。
2、流量787.3m3/h，扬程5.42m，转速1450r/min，轴功率14.09kw，效率82.5%，比转速697ns，叶轮直径260nm；
3、含此项工作全部内容，具体要求详见图纸
4、含配套防水电缆
	套
	1
	

	6
	伸缩节购置安装
	1、型号、规格:伸缩节 DN300，钢制（含加长杆、法兰）；
2、购置安装。
	个
	1
	

	7
	穿墙套管制作、安装
	1、型号、规格:DN300穿墙防水套管
2、含套管封堵；
3、购置安装。
	个
	1
	

	8
	低压开关柜购置安装
	
1、型号、规格:低压开关柜AAI GGD2-09 改（计量+进线柜）
2、外形尺寸:800*600*2200mm
3、含箱内所有电器元器件，具体详见图纸
	台
	1
	

	9
	低压开关柜设备购置安装
	1、型号、规格:低压开关柜AA2（GGD2-57改 馈线柜，含一台30kw软启动器）
2、外形尺寸:800*600*2200mm
3、含箱内所有电器元器件，具体详见图纸
	台
	1
	

	10
	负控器设备购置安装
	1、型号、规格:负控器
2、距地面1.5m
	台
	1
	

	11
	配电箱设备购置安装
	1、型号、规格:PZ-30照明配电箱
2、距地面1.5m
	台
	1
	

	12
	室内照明灯具设备购置安装
	1、型号、规格:40W单管荧光灯
2、安装方式:吸顶安装
	个
	1
	

	13
	室内照明灯具设备购置安装
	1、型号、规格:60W壁灯
2、安装方式:距地面2.5m
	套
	1
	

	14
	照明导线购置安装
	1、型号、规格:BV-2.5-4mm2
	m
	20
	

	15
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
进户电缆YJV-0.6/1kV-3×50+1×25
2、具体详见图纸
	m
	50
	

	16
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
动力电缆 YJV-0.6/1kV-3×25+1×16
2、具体详见图纸
	m
	20
	

	17
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
动力电缆 YJV-0.6/1kV-4×6
2、具体详见图纸
	项
	20
	

	18
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
照明电缆 YJV-0.6/1kV-5×6
2、具体详见图纸
	m
	10
	

	19
	防雷接地系统、穿电缆用钢管(镀锌)购置设备安装
	1、型号、规格:接地镀锌扁铁-40*4mm，接地极50*50*5热镀锌角钢长2500mm，Φ10镀锌圆钢避雷带，等电位箱等
2、要求详见图纸
	项
	1
	

	20
	消防设备
	1、购置安装
2、4kg手提二氧化碳灭火器2台，含箱体
	个
	2
	

	21
	其它零星设备购置安装
	1、户外手孔电缆井、开关柜基础、开关、插座、电缆穿线PE管及其他安装
	项
	1
	

	二
	节制闸及排水口设备安装工程
	
	
	

	1
	10KN手电两用螺杆启闭机
	1、购置安装；
2、10吨手电两用螺杆启闭机。
	台
	3
	

	2
	球墨铸铁闸门2.5*2m
	1、购置安装；
2、闸门采用球墨铸铁闸门.净尺寸2.5mx2.0m(高x宽)。闸门为说明部分应满足《 江苏省地方标准- 水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB32/T1712-2011)。
	扇
	3
	

	3
	1吨手动螺杆启闭机购置安装
	1、1吨手动螺杆启闭机购置安装
	台
	5
	

	三
	尾水处理工程设备购置安装
	
	
	

	1
	生物仓
	▲1、网袋规格为Φ500mm*10000mm；
2、采用尼龙网袋、聚氨酯悬浮球及火山岩填料加工制作，聚氨酯悬浮填料与火山岩按14:1的比例进行填充；
3、每块生物仓配3个支架，采用钢钎(4号角钢加工制作)及尼龙绳带加工制作而成，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐；
4、做法参见施工图纸。
	m
	2000
	

	2
	水面污物清除机
	1、用于水面漂浮污物清除；
▲2、功率3KW；
▲3、配套不锈钢过滤箱1座，采用φ110消防水带连接；过滤箱尺寸为900*900*1000mm；
4、钢钎采用Φ12螺纹钢,共三根,每根1m,环氧煤沥青防腐。牵引拉绳采用Φ8尼龙绳，共三根，每根15m。
5、做法参见施工图纸。
	台
	7
	

	3
	生态截滤体
	▲1、由生态截滤箱组合而成；生态截滤箱规格：2500*1000mm*1700mm；
2、生态截滤箱采用4号角钢加工制作而成，内部填充聚氨酯悬浮填料和火山岩填料，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。
3、每组生态截滤箱背水面设置两根钢钎，用于支撑生物截滤箱，钢钎采用角钢制作，长度≥3000mm，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。
4、做法参见施工图纸。
	m
	155
	

	4
	底泥修复菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞1000 亿/克；
▲3、主要成分：沸石粉、活性炭、凝结芽孢杆菌、乳酸菌、酵母等的干燥混合物；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。
	kg
	2600
	

	5
	微生物激活制剂
	1、固体制剂；
▲2、主要成分：多种营养物质、生长因子以及辅助物质等的干燥混合物；
3、经筛选、加工工艺制作，可快速激活特定功能菌剂。
	kg
	1340
	

	6
	微生物营养剂
	1、固体制剂；
▲2、主要成分：促进微生物优势定殖、加速代谢的速效碳源及氮源等；
3、经筛选、加工工艺制作，可快速被特定功能菌剂吸收。
	kg
	3375
	

	7
	专项消炭微生物菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞2000 亿/克；
▲3、主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。
	kg
	3240
	

	8
	专项脱氮微生物菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞2000 亿/克；
▲3、主要成分：以反硝化芽孢杆菌为主的一类混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。
	kg
	3360
	

	9
	除藻抑制剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞500 亿/克；
▲3、主要成分：芦苇提取物、双歧杆菌等的干燥混合物；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。
	kg
	2000
	

	10
	磷固化剂
	1、液体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞200 亿/ml；
▲3、主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。
	kg
	4125
	

	11
	固定式生物模块
	▲1、规格：3000*1500*1500mm；
2、生物模块框架采用4号角钢加工制作而成,内部悬挂生物绳填料,填料间距为200*150mm,所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。；
3、做法参见施工图纸。
	m2
	2250
	

	12
	悬浮式生物模块
	▲1、尺寸：4000*10000mm；
2、采用DN50UPVC管（共3根每根4m）、浮球Φ80（聚氨酯）生物绳填料Φ80（PP+涤纶丝）、火山岩填料Φ100（PP+火山岩）及拉绳Φ4（PA）等加工制作；
3、每组悬浮生物模块两端配两组支架,采用钢钎(4号角钢加工制作)、托架及尼龙绳进行固定，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐；
4、做法参见施工图纸。
	m2
	15440
	

	13
	增氧设备
	▲1、功率：2.2+0.021kW；
2、材质：SUS304；
▲3、设备空气进量＞30m3/h，含微纳米气泡发生器，气泡发生量：20m3/h；
4、含催化装置，催化波长365nm，使空气中氧气转化为负氧离子，进一步促进羟基自由基产生，提升处理效果；
5、增氧设备采用浮筒式安装，每台设备配套浮筒1个,25kg错石三块,设备与锚石间用Φ8尼龙绳牵引。
6、做法参见施工图纸。
	台
	30
	

	14
	菌剂发生器
	1、用于微生物菌剂活化；
2、不锈钢罐子，容积1t，含进、出料口；
3、配搅拌器0.75kw。
	台
	1
	

	15
	菌剂加投设备
	1、用于微生物菌剂投加；
2、功率：3kw；
3、药桶容量：300L；
4、投加喷洒射程：7-12m。
	台
	1
	

	16
	水生植物（挺水）
	1、芦苇、菖蒲，依次间隔种植；
2、种植方式：芦苇 10-15 棵/m2、高约20-30cm，菖蒲 2-3棵/丛、20丛/m2、高约20-30cm；
3、主要种植于生态净化区两岸。
	m2
	1000
	

	17
	水生植物（沉水）
	1、种植方式：苦草、轮叶黑藻，依次间隔种植；
2、种植密度：每6棵为一丛、30丛/m2、高约15-20cm；
3、主要种植于生态净化区浅水区。
	m2
	1400
	

	18
	花鲢（20亩）
	1、投放单体规格15-20cm；
2、主要投放于生态净化区内。
	kg
	40
	

	19
	白鲢（60亩）
	1、投放单体规格15-20cm；
2、主要投放于生态净化区内。
	kg
	120
	

	20
	螺贝（80亩）
	1、螺蛳、河蚌，占比（1：1）；
2、投放规格：螺蛳2-3cm，河蚌5-8cm；
3、主要种植于生态净化区内。
	kg
	200
	

	21
	喷泉
	▲1、功率：1.5kw；
2、采用浮筒式安装，每台设备配套浮筒1个，25kg锚石两块，设备与锚石间用φ8尼龙绳牵引。
3、做法参见施工图纸
	台
	16
	

	22
	浮岛
	1、规格：6000*2000mm；
2、PVC外框架，内部尼龙网上栽种水生植物。
	m2
	120
	

	23
	电力控制柜1
	▲1、规格：1800*800*400，户外防雨型（IP65）；
2、柜内含PLC、显示屏，可通过手机小程序、电脑控制设备启停及时间，可配置用户权限相关内容；
3、具体做法由厂家深化设计。
	台
	3
	

	24
	电力控制柜2
	▲1、规格：1800*800*600，户外防雨型（IP65）；
2、柜内含PLC、显示屏，可通过手机小程序、电脑控制设备启停及时间，可配置用户权限相关内容；
3、具体做法由厂家深化设计。
	台
	1
	

	25
	现场箱
	▲1、规格型号：400×300×160mm；
▲2、配置断路器及进出线、端子，端子排型号UK6N为宜，接线不低于4平方，户外防雨型（IP65）；
3、具体做法由厂家深化设计。
	台
	53
	

	26
	检修井工程
	1、规格：600*600*900mm；
2、砖砌。
	座
	56
	

	27
	动力电缆YJLV22-0.6/1KV-3×25+1×16
	▲1、电缆型号：YJLV22-0.6/1KV-3×25+1×16；
2、做法按图施工。
	m
	210
	

	28
	动力电缆YJLV22-0.6/1KV-3×35+1×16
	▲1、电缆型号：YJLV22-0.6/1KV-3×35+1×16；
2、做法按图施工。
	m
	50
	

	29
	动力电缆YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25
	▲1、电缆型号：YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25；
2、做法按图施工。
	m
	50
	

	30
	动力电缆YJV-0.6/1KV-4×4
	▲1、电缆型号：YJV-0.6/1KV-4×4；
2、做法按图施工。
	m
	6864
	

	31
	动力电缆YJV-0.6/1KV-4×2.5
	▲1、电缆型号：YJV-0.6/1KV-4×2.5；
2、做法按图施工。
	m
	11174
	

	32
	电缆RVV-2×1
	▲1、电缆型号：RVV-2×1；
2、做法按图施工。
	m
	13726
	

	33
	PE穿线管
	1、dn32PE穿线管；
2、做法按图施工。
	m
	28331
	

	34
	热镀锌扁钢
	1、40×4热镀锌扁钢；
2、做法按图施工。
	m
	12
	

	35
	热镀锌角钢
	1、50×50×2500热镀锌角钢；
2、做法按图施工。
	m
	10
	

	四
	排水沟清淤工程
	
	
	
	

	1
	排水渠1清淤工程（1.1km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	17780
	

	2
	排水渠2清淤工程（1.68km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	11668
	

	3
	排水渠3清淤工程（1.42km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	17110
	

	4
	排水渠4清淤工程（1.26km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	46703
	

	5
	排水渠5清淤工程（1.88km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	9784
	

	6
	排水渠6清淤工程（1.1km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	17832
	

	7
	排水渠7清淤工程（0.87km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	14964
	

	8
	排水渠8清淤工程（0.87km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	13474
	

	9
	沿河清淤工程（3.4km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。
	m3
	38354
	

	10
	生态土坝
	1、上口4m，下口11m,h3m。
2、土源利用清淤土方
3、具体做法按图施工。
	m3
	651
	

	五
	节制闸工程（3座）
	
	
	

	1
	一般土方开挖
	1、开挖土方土质参见土质；
2、开挖节制闸基坑土方，多余土方按业主及监理指示处理；
3、含机械开挖、人工开挖等所有土方开挖工程。
	项
	1
	

	2
	土方回填压实
	1、回填范围、内容参见施工图纸；
2、含节制闸所有土方回填压实工作。
	项
	1
	

	3
	C30砼预制方桩
	1、砼强度等级C30;
2、40*40cm桩长8m；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。
	根
	30
	

	4
	松木桩
	1、松木桩;
2、小头直径不小于16cm,桩长8m，桩头采用钢丝缠绕；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。
	根
	144
	

	5
	碎石垫层7cm厚
	1、机械回填，人工配合；
2、1-2cm粒径碎石填筑压实；
3、具体做法按图施工。
	m3
	19.34
	

	6
	粗砂垫层8cm厚
	1、厚度800mm碎石倒滤层；
2、坡比1:1.25；
3、具体做法按图施工。
	m3
	22.01
	

	7
	C25砼垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	29.32
	

	8
	C25砼现浇格梗
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	26.15
	

	9
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	38.04
	

	10
	C25砼现浇护底
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	3.41
	

	11
	C30砼现浇翼墙底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	94.95
	

	12
	C30混凝土现浇翼墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	86.18
	

	13
	C30砼现浇闸室底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	38.6
	

	14
	C30砼现浇闸室挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	91.52
	

	15
	C30砼现浇闸上交通桥
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	11.26
	

	16
	C30砼现浇排架
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.72
	

	17
	C30砼现浇工作桥
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.14
	

	18
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。
	m2
	630
	

	19
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。
	t
	39.72
	

	20
	不锈钢栏杆
	1、不锈钢栏管径50mm、壁厚3.5mm,h110cm（含预埋件，所有外露面均涂富锌防锈漆二度,银灰调和漆一度。）
2、不锈钢栏杆购置、制作、安装；
3、具体做法按图施工。
	m
	24
	

	21
	C30砼预制栏杆
	1、C30砼预制、安装栏杆；
2、具体做法按图施工。
	m
	113
	

	22
	冒水孔
	1、Φ5UPVC冒水孔、底部设置反滤层；
2、具体做法按图施工。
	项
	3
	

	23
	泄水孔
	1、Φ7.5UPVC泄水管、头部包裹秀水土工布；
2、具体做法按图施工。
	项
	3
	

	24
	工作桥铁爬梯
	1、节制闸排架爬梯制作安装；
2、Φ20钢筋爬梯@40,开脚5外露15,锚固25,并与排架主筋焊接
3、具体做法按图施工。
	项
	3
	

	25
	止水工程
	1、紫铜片止水工程；
2、具体做法按图施工。
	项
	3
	

	26
	施工围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；
	项
	3
	

	27
	施工排水工程
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；
	项
	3
	

	28
	桥面排水工程
	1、桥面排水工程；
2、具体做法按图施工。
	项
	3
	

	29
	其他工程
	1、含本清单未考虑而发生的工程
	项
	3
	

	六
	泵站工程（300QSZ-5.4-18.5，1座)
	
	
	

	1
	泵站土方开挖工程
	1、泵站所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	2
	土方回填、压实工程
	1、含土方开挖回填压实；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	3
	木桩购置打入
	1、松木桩;
2、桩长8m，小头直径不小于16cm,桩头采用钢丝缠绕，桩尖插入底边5cm；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。
	根
	44
	

	4
	砂石垫层碎石
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。
	m3
	5.29
	

	5
	砂石垫层粗砂
	1、机械回填，人工配合；
2、粗砂填筑压实；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.05
	

	6
	C25砼现浇格梗
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.66
	

	7
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	9.61
	

	8
	C25砼现浇踏步
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.34
	

	9
	C25砼现浇管基
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.54
	

	10
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.67
	

	11
	C25砼现浇进水池底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	4.26
	

	12
	C25砼现浇进水池挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.18
	

	13
	C25砼现浇出水池底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.39
	

	14
	C25砼现浇出水池挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.64
	

	15
	C25砼现浇镇墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.88
	

	16
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。
	m2
	42
	

	17
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。
	t
	1.302
	

	18
	拦污栅制作安装
	1、购置、制作、安装；
2、具体做法按图施工。
	个
	1
	

	19
	泵房工程
	1、含泵房土建工程及室内所有的工作内容，包括基础、室内地坪、散水、坡道、泵房钢筋、排水管、集水沟、集水坑、上部房建等
2、其他要求:根据建设单位要求及设计施工图纸要求施工
	m2
	12.96
	

	20
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；
	项
	1
	

	21
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；
	项
	1
	

	22
	泵管顶道路拆除、重建工程
	1、根据水泵管埋设需要破除砼道路；
2、按原有标准补建拆除的砼道路
	项
	1
	

	七
	排水口1工程（1座）
	
	
	

	1
	土方开挖
	1、排水口所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	2
	土方回填压实
	1、含土方开挖回填压实；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	3
	砂石垫层粗砂
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。
	m3
	3.82
	

	4
	砂石垫层碎石
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。
	m3
	3.34
	

	5
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	7.16
	

	6
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.24
	

	7
	C25砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.49
	

	8
	C25砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.71
	

	9
	C25砼现浇入水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.95
	

	10
	C25砼现浇入水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.01
	

	11
	C25砼现浇闸底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.56
	

	12
	C25砼现浇闸墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.02
	

	13
	C25砼现浇排架
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.1
	

	14
	C25砼现浇启闭机梁
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.2
	

	15
	C35砼预制管道购安
	1、涵管采用承插式C35预制钢筋砼结构，壁厚6cm(规格型号为RCPⅡ800X2000(裂缝荷载54kN/m，破坏荷载81kN/m)，内水压力0.10MPa,O型橡胶圈密封接口。)购置安装；
2、管道直径60cm；
3、具体做法按图施工。
	m
	14
	

	16
	C25砼现浇管道基础砼
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	6.38
	

	17
	C25砼预制闸门
	1、砼强度等级：C25
2、闸门采用0.6*0.6钢筋砼闸门，制作、养护、安装；
3、具体做法按图施工。
	个
	1
	

	18
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。
	m2
	50.2
	

	19
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。
	t
	0.82
	

	20
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；
	项
	1
	

	21
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；
	项
	1
	

	22
	拦鱼栅等工程
	1、按要求制作栅栏。
	项
	1
	

	八
	排水口2工程(4座）
	
	
	

	1
	土方开挖
	1、排水口所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	2
	土方回填压实
	1、含土方回填压实；
2、具体做法按图施工。
	项
	1
	

	3
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	4.26
	

	4
	C25砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	3.46
	

	5
	C25砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	14.84
	

	6
	C25砼现浇入水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	5.04
	

	7
	C25砼现浇入水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	7.91
	

	8
	C25砼现浇闸底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.24
	

	9
	C25砼现浇闸墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	10.7
	

	10
	C25砼现浇排架
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.4
	

	11
	C25砼现浇启闭机梁
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.4
	

	12
	C25砼现浇管基砼
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	10.39
	

	13
	C35砼预制管道购安
	1、涵管采用承插式C35预制钢筋砼结构，壁厚6cm(规格型号为RCPⅡ800X2000(裂缝荷载54kN/m，破坏荷载81kN/m)，内水压力0.10MPa,O型橡胶圈密封接口。)购置安装；
2、管道直径60cm；
3、具体做法按图施工。
	m
	24
	

	14
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。
	m2
	256
	

	15
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。
	t
	4.08
	

	16
	C25砼预制闸门
	1、砼强度等级：C25
2、闸门采用0.6*0.6钢筋砼闸门，制作、养护、安装；
3、具体做法按图施工。
	个
	4
	

	17
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；
	项
	4
	

	18
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；
	项
	4
	

	19
	拦鱼栅等工程
	1、按要求制作栅栏。
	项
	4
	

	九
	排水管道（560mPEDN400管道、含5座集水井）
	
	
	

	1
	土方开挖
	1、含集水井 、进出水口、泡水口管沟所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。
	m3
	1334
	

	2
	土方回填压实
	1、含土方回填压实；
2、具体做法按图施工。
	m3
	1306
	

	3
	C25砼现浇集水井垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	1.62
	

	4
	C30砼现浇集水井底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	3.84
	

	5
	C30砼现浇集水井挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	16.8
	

	6
	C30砼预制集水井盖板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.58
	

	7
	C30砼现浇出水口底板垫层
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	0.9
	

	8
	C30砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	2.32
	

	9
	C30砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。
	m3
	3.93
	

	10
	DN400管道购安
	1、管道材质：DN400pe管；
2、压力等级：0.4MPa；
3、购置、安装、试压等全部工作。
	m
	560
	


五、货物（标的）技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	一
	泵站设备采购安装工程（1座）

	1
	拦污栅设备安装
	1、制作、安装；
2、拦污栅均为钢结构焊接而成；
3、各钢构件雷使用喷锌防锈层(层厚0.18mm)喷涂前需经喷砂处理,除尽旧漆层，锈蚀物，油垢等,露出金属的白色光泽,保证表面毛糙，以利喷涂层附着,外加氯丁橡胶铝粉漆二度。
4、具体做法按图施工。

	2
	闸阀购置安装
	1、型号、规格:闸阀 DN300（含加长杆、法兰）
2、材质:铸铁；
3、购置安装。

	3
	止回阀购置安装
	1、型号、规格:闸阀 DN300（含加长杆、法兰）
2、材质:铸铁；
3、购置安装。

	4
	泵站泵管购置安装
	1、管径:DN300
2、材质:8mm厚铸铁管
3、刷油防腐符合图纸要求
4、具体要求及做法详见图纸

	5
	水泵购置安装
	1、型号、规格:300QSZ-5.4-18.5KW型潜水泵，单机18.5kw。
2、流量787.3m3/h，扬程5.42m，转速1450r/min，轴功率14.09kw，效率82.5%，比转速697ns，叶轮直径260nm；
3、含此项工作全部内容，具体要求详见图纸
4、含配套防水电缆

	6
	伸缩节购置安装
	1、型号、规格:伸缩节 DN300，钢制（含加长杆、法兰）；
2、购置安装。

	7
	穿墙套管制作、安装
	1、型号、规格:DN300穿墙防水套管
2、含套管封堵；
3、购置安装。

	8
	低压开关柜购置安装
	1、型号、规格:低压开关柜AAI GGD2-09 改（计量+进线柜）
2、外形尺寸:800*600*2200mm
3、含箱内所有电器元器件，具体详见图纸

	9
	低压开关柜设备购置安装
	1、型号、规格:低压开关柜AA2（GGD2-57改 馈线柜，含一台30kw软启动器）
2、外形尺寸:800*600*2200mm
3、含箱内所有电器元器件，具体详见图纸

	10
	负控器设备购置安装
	1、型号、规格:负控器
2、距地面1.5m

	11
	配电箱设备购置安装
	1、型号、规格:PZ-30照明配电箱
2、距地面1.5m

	12
	室内照明灯具设备购置安装
	1、型号、规格:40W单管荧光灯
2、安装方式:吸顶安装

	13
	室内照明灯具设备购置安装
	1、型号、规格:60W壁灯
2、安装方式:距地面2.5m

	14
	照明导线购置安装
	1、型号、规格:BV-2.5-4mm2

	15
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
进户电缆YJV-0.6/1kV-3×50+1×25
2、具体详见图纸

	16
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
动力电缆 YJV-0.6/1kV-3×25+1×16
2、具体详见图纸

	17
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
动力电缆 YJV-0.6/1kV-4×6
2、具体详见图纸

	18
	电缆安装及敷设购置安装
	▲1、型号、规格:进户电缆 ；
照明电缆 YJV-0.6/1kV-5×6
2、具体详见图纸

	19
	防雷接地系统、穿电缆用钢管(镀锌)购置设备安装
	1、型号、规格:接地镀锌扁铁-40*4mm，接地极50*50*5热镀锌角钢长2500mm，Φ10镀锌圆钢避雷带，等电位箱等
2、要求详见图纸

	20
	消防设备
	1、购置安装
2、4kg手提二氧化碳灭火器2台，含箱体

	21
	其它零星设备购置安装
	1、户外手孔电缆井、开关柜基础、开关、插座、电缆穿线PE管及其他安装

	二
	节制闸及排水口设备安装工程

	1
	10KN手电两用螺杆启闭机
	1、购置安装；
2、10吨手电两用螺杆启闭机。

	2
	球墨铸铁闸门2.5*2m
	1、购置安装；
2、闸门采用球墨铸铁闸门.净尺寸2.5mx2.0m(高x宽)。闸门为说明部分应满足《 江苏省地方标准- 水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB32/T1712-2011)。

	3
	1吨手动螺杆启闭机购置安装
	1、1吨手动螺杆启闭机购置安装

	三
	尾水处理工程设备购置安装

	1
	生物仓
	▲1、网袋规格为Φ500mm*10000mm；
2、采用尼龙网袋、聚氨酯悬浮球及火山岩填料加工制作，聚氨酯悬浮填料与火山岩按14:1的比例进行填充；
3、每块生物仓配3个支架，采用钢钎(4号角钢加工制作)及尼龙绳带加工制作而成，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐；
4、做法参见施工图纸。

	2
	水面污物清除机
	1、用于水面漂浮污物清除；
▲2、功率3KW；
▲3、配套不锈钢过滤箱1座，采用φ110消防水带连接；过滤箱尺寸为900*900*1000mm；
4、钢钎采用Φ12螺纹钢,共三根,每根1m,环氧煤沥青防腐。牵引拉绳采用Φ8尼龙绳，共三根，每根15m。
5、做法参见施工图纸。

	3
	生态截滤体
	▲1、由生态截滤箱组合而成；生态截滤箱规格：2500*1000mm*1700mm；
2、生态截滤箱采用4号角钢加工制作而成，内部填充聚氨酯悬浮填料和火山岩填料，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。
3、每组生态截滤箱背水面设置两根钢钎，用于支撑生物截滤箱，钢钎采用角钢制作，长度≥3000mm，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。
4、做法参见施工图纸。

	4
	底泥修复菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞1000 亿/克；
▲3、主要成分：沸石粉、活性炭、凝结芽孢杆菌、乳酸菌、酵母等的干燥混合物；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。

	5
	微生物激活制剂
	1、固体制剂；
▲2、主要成分：多种营养物质、生长因子以及辅助物质等的干燥混合物；
3、经筛选、加工工艺制作，可快速激活特定功能菌剂。

	6
	微生物营养剂
	1、固体制剂；
▲2、主要成分：促进微生物优势定殖、加速代谢的速效碳源及氮源等；
3、经筛选、加工工艺制作，可快速被特定功能菌剂吸收。

	7
	专项消炭微生物菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞2000 亿/克；
▲3、主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。

	8
	专项脱氮微生物菌剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞2000 亿/克；
▲3、主要成分：以反硝化芽孢杆菌为主的一类混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。

	9
	除藻抑制剂
	1、固体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞500 亿/克；
▲3、主要成分：芦苇提取物、双歧杆菌等的干燥混合物；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。

	10
	磷固化剂
	1、液体菌剂；
▲2、有效活菌数：＞200 亿/ml；
▲3、主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类混合菌群；
4、项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。

	11
	固定式生物模块
	▲1、规格：3000*1500*1500mm；
2、生物模块框架采用4号角钢加工制作而成,内部悬挂生物绳填料,填料间距为200*150mm,所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐。；
3、做法参见施工图纸。

	12
	悬浮式生物模块
	▲1、尺寸：4000*10000mm；
2、采用DN50UPVC管（共3根每根4m）、浮球Φ80（聚氨酯）生物绳填料Φ80（PP+涤纶丝）、火山岩填料Φ100（PP+火山岩）及拉绳Φ4（PA）等加工制作；
3、每组悬浮生物模块两端配两组支架,采用钢钎(4号角钢加工制作)、托架及尼龙绳进行固定，所有金属材质均采用环氧煤沥青防腐；
4、做法参见施工图纸。

	13
	增氧设备
	▲1、功率：2.2+0.021kW；
2、材质：SUS304；
▲3、设备空气进量＞30m3/h，含微纳米气泡发生器，气泡发生量：20m3/h；
4、含催化装置，催化波长365nm，使空气中氧气转化为负氧离子，进一步促进羟基自由基产生，提升处理效果；
5、增氧设备采用浮筒式安装，每台设备配套浮筒1个,25kg错石三块,设备与锚石间用Φ8尼龙绳牵引。
6、做法参见施工图纸。

	14
	菌剂发生器
	1、用于微生物菌剂活化；
2、不锈钢罐子，容积1t，含进、出料口；
3、配搅拌器0.75kw。

	15
	菌剂加投设备
	1、用于微生物菌剂投加；
2、功率：3kw；
3、药桶容量：300L；
4、投加喷洒射程：7-12m。

	16
	水生植物（挺水）
	1、芦苇、菖蒲，依次间隔种植；
2、种植方式：芦苇 10-15 棵/m2、高约20-30cm，菖蒲 2-3棵/丛、20丛/m2、高约20-30cm；
3、主要种植于生态净化区两岸。

	17
	水生植物（沉水）
	1、种植方式：苦草、轮叶黑藻，依次间隔种植；
2、种植密度：每6棵为一丛、30丛/m2、高约15-20cm；
3、主要种植于生态净化区浅水区。

	18
	花鲢（20亩）
	1、投放单体规格15-20cm；
2、主要投放于生态净化区内。

	19
	白鲢（60亩）
	1、投放单体规格15-20cm；
2、主要投放于生态净化区内。

	20
	螺贝（80亩）
	1、螺蛳、河蚌，占比（1：1）；
2、投放规格：螺蛳2-3cm，河蚌5-8cm；
3、主要种植于生态净化区内。

	21
	喷泉
	▲1、功率：1.5kw；
2、采用浮筒式安装，每台设备配套浮筒1个，25kg锚石两块，设备与锚石间用φ8尼龙绳牵引。
3、做法参见施工图纸

	22
	浮岛
	1、规格：6000*2000mm；
2、PVC外框架，内部尼龙网上栽种水生植物。

	23
	电力控制柜1
	▲1、规格：1800*800*400，户外防雨型（IP65）；
2、柜内含PLC、显示屏，可通过手机小程序、电脑控制设备启停及时间，可配置用户权限相关内容；
3、具体做法由厂家深化设计。

	24
	电力控制柜2
	▲1、规格：1800*800*600，户外防雨型（IP65）；
2、柜内含PLC、显示屏，可通过手机小程序、电脑控制设备启停及时间，可配置用户权限相关内容；
3、具体做法由厂家深化设计。

	25
	现场箱
	▲1、规格型号：400×300×160mm；
▲2、配置断路器及进出线、端子，端子排型号UK6N为宜，接线不低于4平方，户外防雨型（IP65）；
3、具体做法由厂家深化设计。

	26
	检修井工程
	1、规格：600*600*900mm；
2、砖砌。

	27
	动力电缆YJLV22-0.6/1KV-3×25+1×16
	▲1、电缆型号：YJLV22-0.6/1KV-3×25+1×16；
2、做法按图施工。

	28
	动力电缆YJLV22-0.6/1KV-3×35+1×16
	▲1、电缆型号：YJLV22-0.6/1KV-3×35+1×16；
2、做法按图施工。

	29
	动力电缆YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25
	▲1、电缆型号：YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25；
2、做法按图施工。

	30
	动力电缆YJV-0.6/1KV-4×4
	▲1、电缆型号：YJV-0.6/1KV-4×4；
2、做法按图施工。

	31
	动力电缆YJV-0.6/1KV-4×2.5
	▲1、电缆型号：YJV-0.6/1KV-4×2.5；
2、做法按图施工。

	32
	电缆RVV-2×1
	▲1、电缆型号：RVV-2×1；
2、做法按图施工。

	33
	PE穿线管
	1、dn32PE穿线管；
2、做法按图施工。

	34
	热镀锌扁钢
	1、40×4热镀锌扁钢；
2、做法按图施工。

	35
	热镀锌角钢
	1、50×50×2500热镀锌角钢；
2、做法按图施工。

	四
	排水沟清淤工程
	

	1
	排水渠1清淤工程（1.1km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	2
	排水渠2清淤工程（1.68km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	3
	排水渠3清淤工程（1.42km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	4
	排水渠4清淤工程（1.26km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	5
	排水渠5清淤工程（1.88km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	6
	排水渠6清淤工程（1.1km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	7
	排水渠7清淤工程（0.87km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	8
	排水渠8清淤工程（0.87km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	9
	沿河清淤工程（3.4km）
	1、排水渠清淤土质类别、现状参见图纸及现场；
2、清淤土方是否需要外运（运距），投标人自行考虑；
3、投标人根据排水渠现状及清淤断面自行报价。

	10
	生态土坝
	1、上口4m，下口11m,h3m。
2、土源利用清淤土方
3、具体做法按图施工。

	五
	节制闸工程（3座）

	1
	一般土方开挖
	1、开挖土方土质参见土质；
2、开挖节制闸基坑土方，多余土方按业主及监理指示处理；
3、含机械开挖、人工开挖等所有土方开挖工程。

	2
	土方回填压实
	1、回填范围、内容参见施工图纸；
2、含节制闸所有土方回填压实工作。

	3
	C30砼预制方桩
	1、砼强度等级C30;
2、40*40cm桩长8m；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。

	4
	松木桩
	1、松木桩;
2、小头直径不小于16cm,桩长8m，桩头采用钢丝缠绕；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。

	5
	碎石垫层7cm厚
	1、机械回填，人工配合；
2、1-2cm粒径碎石填筑压实；
3、具体做法按图施工。

	6
	粗砂垫层8cm厚
	1、厚度800mm碎石倒滤层；
2、坡比1:1.25；
3、具体做法按图施工。

	7
	C25砼垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	8
	C25砼现浇格梗
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	9
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	10
	C25砼现浇护底
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	11
	C30砼现浇翼墙底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	12
	C30混凝土现浇翼墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	13
	C30砼现浇闸室底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	14
	C30砼现浇闸室挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	15
	C30砼现浇闸上交通桥
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	16
	C30砼现浇排架
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	17
	C30砼现浇工作桥
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	18
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。

	19
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。

	20
	不锈钢栏杆
	1、不锈钢栏管径50mm、壁厚3.5mm,h110cm（含预埋件，所有外露面均涂富锌防锈漆二度,银灰调和漆一度。）
2、不锈钢栏杆购置、制作、安装；
3、具体做法按图施工。

	21
	C30砼预制栏杆
	1、C30砼预制、安装栏杆；
2、具体做法按图施工。

	22
	冒水孔
	1、Φ5UPVC冒水孔、底部设置反滤层；
2、具体做法按图施工。

	23
	泄水孔
	1、Φ7.5UPVC泄水管、头部包裹秀水土工布；
2、具体做法按图施工。

	24
	工作桥铁爬梯
	1、节制闸排架爬梯制作安装；
2、Φ20钢筋爬梯@40,开脚5外露15,锚固25,并与排架主筋焊接
3、具体做法按图施工。

	25
	止水工程
	1、紫铜片止水工程；
2、具体做法按图施工。

	26
	施工围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；

	27
	施工排水工程
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；

	28
	桥面排水工程
	1、桥面排水工程；
2、具体做法按图施工。

	29
	其他工程
	1、含本清单未考虑而发生的工程

	六
	泵站工程（300QSZ-5.4-18.5，1座)

	1
	泵站土方开挖工程
	1、泵站所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。

	2
	土方回填、压实工程
	1、含土方开挖回填压实；
2、具体做法按图施工。

	3
	木桩购置打入
	1、松木桩;
2、桩长8m，小头直径不小于16cm,桩头采用钢丝缠绕，桩尖插入底边5cm；
3、包括预制桩制作（购置）、打入等工作，具体按照图纸施工。

	4
	砂石垫层碎石
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。

	5
	砂石垫层粗砂
	1、机械回填，人工配合；
2、粗砂填筑压实；
3、具体做法按图施工。

	6
	C25砼现浇格梗
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	7
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	8
	C25砼现浇踏步
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	9
	C25砼现浇管基
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	10
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	11
	C25砼现浇进水池底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	12
	C25砼现浇进水池挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	13
	C25砼现浇出水池底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	14
	C25砼现浇出水池挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	15
	C25砼现浇镇墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	16
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。

	17
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。

	18
	拦污栅制作安装
	1、购置、制作、安装；
2、具体做法按图施工。

	19
	泵房工程
	1、含泵房土建工程及室内所有的工作内容，包括基础、室内地坪、散水、坡道、泵房钢筋、排水管、集水沟、集水坑、上部房建等
2、其他要求:根据建设单位要求及设计施工图纸要求施工

	20
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；

	21
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；

	22
	泵管顶道路拆除、重建工程
	1、根据水泵管埋设需要破除砼道路；
2、按原有标准补建拆除的砼道路

	七
	排水口1工程（1座）

	1
	土方开挖
	1、排水口所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。

	2
	土方回填压实
	1、含土方开挖回填压实；
2、具体做法按图施工。

	3
	砂石垫层粗砂
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。

	4
	砂石垫层碎石
	1、机械回填，人工配合；
2、具体做法按图施工。

	5
	C25砼现浇护坡
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	6
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	7
	C25砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	8
	C25砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	9
	C25砼现浇入水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	10
	C25砼现浇入水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	11
	C25砼现浇闸底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	12
	C25砼现浇闸墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	13
	C25砼现浇排架
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	14
	C25砼现浇启闭机梁
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	15
	C35砼预制管道购安
	1、涵管采用承插式C35预制钢筋砼结构，壁厚6cm(规格型号为RCPⅡ800X2000(裂缝荷载54kN/m，破坏荷载81kN/m)，内水压力0.10MPa,O型橡胶圈密封接口。)购置安装；
2、管道直径60cm；
3、具体做法按图施工。

	16
	C25砼现浇管道基础砼
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	17
	C25砼预制闸门
	1、砼强度等级：C25
2、闸门采用0.6*0.6钢筋砼闸门，制作、养护、安装；
3、具体做法按图施工。

	18
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。

	19
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。

	20
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；

	21
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；

	22
	拦鱼栅等工程
	1、按要求制作栅栏。

	八
	排水口2工程(4座）

	1
	土方开挖
	1、排水口所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。

	2
	土方回填压实
	1、含土方回填压实；
2、具体做法按图施工。

	3
	C25砼现浇垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	4
	C25砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	5
	C25砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	6
	C25砼现浇入水口底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	7
	C25砼现浇入水口挡土墙
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	8
	C25砼现浇闸底板
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	9
	C25砼现浇闸墩
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	10
	C25砼现浇排架
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	11
	C25砼现浇启闭机梁
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	12
	C25砼现浇管基砼
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	13
	C35砼预制管道购安
	1、涵管采用承插式C35预制钢筋砼结构，壁厚6cm(规格型号为RCPⅡ800X2000(裂缝荷载54kN/m，破坏荷载81kN/m)，内水压力0.10MPa,O型橡胶圈密封接口。)购置安装；
2、管道直径60cm；
3、具体做法按图施工。

	14
	普通模板
	1、普通模板购置、安装、拆除；
2、具体做法详见施工图纸。

	15
	钢筋加工及安装
	1、钢筋购置、制安；
2、具体做法按图施工。

	16
	C25砼预制闸门
	1、砼强度等级：C25
2、闸门采用0.6*0.6钢筋砼闸门，制作、养护、安装；
3、具体做法按图施工。

	17
	围堰筑打、拆除
	1、施工围堰筑打、拆除；
2、施工围堰设置位置、土方来源等参见施工图纸；

	18
	施工排水
	1、含围堰内排水、基坑排水、施工期排水；

	19
	拦鱼栅等工程
	1、按要求制作栅栏。

	九
	排水管道（560mPEDN400管道、含5座集水井）

	1
	土方开挖
	1、含集水井 、进出水口、泡水口管沟所有土方开挖；
2、具体做法按图施工。

	2
	土方回填压实
	1、含土方回填压实；
2、具体做法按图施工。

	3
	C25砼现浇集水井垫层
	1、砼强度等级：C25;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	4
	C30砼现浇集水井底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	5
	C30砼现浇集水井挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	6
	C30砼预制集水井盖板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	7
	C30砼现浇出水口底板垫层
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	8
	C30砼现浇出水口底板
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	9
	C30砼现浇出水口挡土墙
	1、砼强度等级：C30;
2、商品砼购置、浇筑、养护；
3、具体做法按图施工。

	10
	DN400管道购安
	1、管道材质：DN400pe管；
2、压力等级：0.4MPa；
3、购置、安装、试压等全部工作。


注：加“▲”为重要指标，投标人需按要求提供证明材料，否则不予认可。

六、说明：

1、根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、核心产品：

主要核心产品：增氧设备。
七、质量保证及售后服务
（1）货物及配件保质期内免费提供维修，保质期1年。

（2）中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。

（3）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。

（4）在质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任 何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。

（5）在质保期内，设备开机率≥95%,一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。

（6）在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

（7）在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每季度上门检修、保养一次，不再向采购人收取费用。

（8）培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。

（9）投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。

八、供货要求

（1）设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。

（2）严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。

（3）设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。

（4）投标人须提供操作手册,维护手册等。

（5）本项目中涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的具体包装要满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关要求。

九、安装调试要求

（1）所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

（2）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

（3）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（4）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

（5）供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。

（6）采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（7）应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

（8）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

（9）采购人保留在价格不变的情况下适当微调款式的权利。

（10）投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

（11）在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。

十、国家或行业相关规范标准

（1）采用行业标准的不得低于国家标准；

（2）必须通过国家安装规范和验收规范。

十一、人员配备要求

★投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。

十二、履约验收要求

（1）采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
十三、培训要求

（1）投标单位须为采购人免费提供人员培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

（2）投标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。
十四、商务条款
★1、供货期限（合同履行期限）：自合同签订之日起150日内完成供货、安装、调试、现场培训及配套工程、验收后交付使用。

2、供货地点：采购人指定。
★3、报价要求：投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

★4、付款方式：乙方设备发货至甲方指定地点安装调试及配套工程完成，并经甲方验收合格后支付至合同价的70%；乙方提交全部报告资料并经甲方审计完成后付至审定价的100%。甲方每次付款前需对系统进行全面检查，非因甲方原因造成的系统故障或设备问题需由乙方解决后方可付款。

本项目资金来源为财政补助60%，政府自筹40%，其中财政补助部分需待专项资金补助到位后方能支付。甲方每次付款前，乙方需向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户。

本次采购金额包含货物采购、运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、税金。

★5、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

★6、质保期：1年，免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等。

自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，本项目设备自身质保期大于12个月的按设备自身质保期为准，投标人亦可提报更长的质保期。
★7、履约保证金：政府采购合同金额的10%。

8、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

十五、其他特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，投标综合单价将包定，一律不予调整；投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量及服务质量的理由。

2、所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

3、须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

4、所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

5、中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

6、施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担；要文明施工，不得影响正常秩序。

7、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法： 

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
四、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

五、评标标准：

1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评审因素的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 =价格分 + 商务技术分 

六、中标标准：

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上中标候选人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	一、项目报价（30分）

	1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

	二、商务部分（30分）

	1
	项目业绩
	10分
	投标人业绩：投标人具有类似池塘养殖尾水治理项目，每个得2分。最高得10分。
注：投标人须提供中标通知书、合同协议书、完工或竣工验收有效文件，三者缺一不可。在投标文件中附相关的原件扫描件否则不得分。提供的证明材料必须能清晰表明类似项目的投标人名称、规模、内容等需要明示的内容。若提供的合同等不能明示，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章。须提供合同扫描件，否则不得分。

	2
	人员配置
	6分
	1、项目组成员中具有一级建造师且具有中级及以上职称的，得2分。

2、项目组成员中技术负责人具有注册环保工程师，得2分。

3、项目成员中其他人员具有中级及以上职称的，每个得0.5分，最高得2分；

注：上述人员需提供相关证书和2024年06月至今由供应商为其缴纳的任意一个月的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。

	3
	技术实力
	4分
	投标人具有养殖尾水治理相关发明专利，每个得2分； 最高得4分。
注：投标人需提供相关证书专利原件扫描件上传至投标文件中。

	4
	综合实力
	10分
	1、参与制定过省级及以上，池塘养殖尾水生态治理相关行业标准，得5分。

2、具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。

3、具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质（有效期内）证书，得1分，具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包贰级及以上资质（有效期内）证书，得2分

注：提供技术规范证明、资质证书、体系提供证书查询网站截图(国家市场监督总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)、证书扫描件上传至电子标书中，未提供或提供不全不得分。

	三、技术部分（40分）

	1
	技术指标
	10分
	所投产品完全满足“第六章项目需求 技术参数”要求的得10分，标注▲的指标负偏离在10项以内（含10项），负偏离每项扣1分，偏离超过10项的，技术分得0分。

（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如名称或内容表述不完全一致但功能一样的，由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）

	2
	对本项目理解程度及重难点分析
	5分
	投标人需对现状进行详细调查，调查资料详实，数据可靠，准确识别养殖塘水量变化、排放规律、高锰酸盐指数及氮磷等污染物浓度等关键性问题。
根据投标人对项目需求和片区概况理解的程度、思路、目标、技术路线和项目重点难点识别进行评审，要求对项目解读充分，理解深刻，分析准确，重点难点分析全面。

优3～5分，一般1～2分，差0分；此项满分为5分，没有此项内容的不得分。

	3
	治理方案设计
	5分
	对养殖尾水处理系统设计参数、技术优势、投资估算、经济效益等进行评审，要求处理技术方案科学高效、系统分区处理功能明确、主要设备选型合理可行、设计贴合项目现状、设计深度符合招标人要求、投资估算文件完整合理、经济分析贴合区域实际、建设成本和运营成本、符合相关规范标准要求。

优3～5分，一般1～2分，差0分；此项满分为5分，没有此项内容的不得分。

	
	
	5分
	对尾水处理系统所需配套的工程系统设计方案进行评审，要求设计方案完整、布局科学、土地利用合理、配套工程系统的功能、设计参数等科学合理，投资报价结构完整、经济性造价强、符合相关规范标准要求。优3～5分，一般1～2分，差0分，此项满分为5分，没有此项内容的不得分。

	
	
	2分
	对处理系统占用土地面积、位置进行评审，要求占用土地合适，占地面积尽可能小。以有效投标文件中最小占地面积为基准面积，基准面积得满分，其他投标人的占地面积得分统一按照下列公式计算：
占地面积得分＝（基准面积/各投标人处理系统占地面积）×2（得分保留两位小数）
此项满分为2分，未明确占地面积、占地位置等信息的不得分。

	4
	项目管理组织方案
	5分
	对施工方案与技术措施、工程进度计划进行评审，要求施工方案科学全面、针对性强、合理可行，进度计划安排满足招标文件工期设置要求，安排合理、进度安排得当、节点控制措施科学合理。优3～5分，一般1～2分，差0分，此项满分为5分，没有此项内容的不得分。

	
	
	3分
	对质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、资源配备计划进行评审，要求措施内容完善、体系健全，与项目紧密结合、符合相关规范标准要求。优2～3分，一般1分，差0分，此项满分为3分，没有此项内容的不得分。

	
	
	2分
	环境保护管理体系与措施，要求无环境危害，无二次污染、符合相关法律法规、规范标准要求。优2分，一般1分，差0分，此项满分为2分，没有此项内容的不得分。

	5
	运营维护方案
	3分
	对尾水处理系统运营维护方案进行评审，要求运营维护方案合理，措施充分，成本可控，响应迅速，能够使治理设备设施得到长期有效的使用，并做好运维培训。优2～3分，一般1分，差0分。此项满分为3分，没有此项内容的不得分。


第六章 投标文件格式
连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标段名称：                                      

标段编号：                                      

投标人名称：         （加盖CA电子公章）        

日      期：                                     

格式1、投标函

投标函

致：赣榆区墩尚镇人民政府

根据贵方         标段（标段编号        ）招标文件，正式授权下述签字人       全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、供货期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人投标无效。

格式2、开标一览表
开标一览表

标段编号：

标段名称：
	标题
	内容

	投标报价
	

	供货期限
	

	备注
	


投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式3、报价明细表
报价明细表              

标段编号：

标段名称：

	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产商
	企业类型
	全费用综合单价（元）
	单位
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

填表说明：

1、投标报价明细表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

2、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。 如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受扶持政策。
3、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

5、本表中事项填写不得缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

 …… 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方  投标人名称   参加  标段名称  （项目编号：  标段编号  ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明
（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书

致：【采购单位】
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：        年      月        日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：          性别：         年龄：         职务：            

系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


投标人名称（加盖公章）：               

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          

日期：         年          月           日

格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式11、技术规格偏离表
技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

	项号
	招标文件需求
	响应产品规格及技术参数
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	技术参数要求
	货物名称
	数量
	品牌、厂家、型号规格
	技术参数
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式12、售后服务承诺书
售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子公章）：     

日期：     年     月     日

格式14、项目需求响应
项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：             

日期：     年     月     日

格式15、商务标
商务标

（内容及格式依据评标需提供的相关内容自拟）
1、项目业绩

2、人员配置

3、技术实力

4、综合实力

格式16、技术标
技术标

（内容及格式依据评标需提供的相关内容自拟）
1、技术参数

2、对本项目理解程度及重难点分析
3、治理方案设计
4、项目管理组织方案

5、运营维护方案

格式17、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

注：

1、本采购项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。

2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。

公开招标采购文件











46


