- 苏州市吴江区政府采购

- 招标文件

- 采购编号：JSZC-320509-SZTY-G2025-0006

- 采购项目：2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目

- 采购单位：苏州市吴江区水务局

- 采购项目类别：货物类

- 苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

二〇二五年五月

目   录

前 附 表	1

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	18

第四章 招标书	38

第五章 合同主要条款	46

第六章 评标办法及评分标准	61

- 前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320509-SZTY-G2025-0006号 |
| 2 | 采购项目名称 | 2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目 |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 投标人在报名获取招标文件后应当主动联系采购单位进行现场勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有信息。未进行现场勘察的投标人，视为已充分了解现场地形、地质、交通、水电等一切可能影响投标报价和施工的因素，投标单位须承担一旦中标但无法提供满足本项目要求的实施工作的风险，同时需承担给采购单位造成的一切损失，勘察现场费用自理。 |
| 5 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 7 | 网上响应文件接收截止时间 | 2025年06月20日13：30 （北京时间） |
| 8 | 投标截止时间 | 2025年06月20日13：30 （北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 2025年06月20日13：00 （北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 2025年06月20日13：30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 11 | 投标文件份数 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件。（中标后，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。） |
| 12 | 中标服务费 | 中标服务费：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 根据吴江区中介超市竞价结果，本项目中标服务费：7300元 服务费交纳账户：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司 开户银行：苏州农村商业银行营业部 账 号：0706678011120100265232 |
| 13 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）因投标单位自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况； （六）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 投标邀请函

项目概况 苏州市吴江区水务局关于2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年06月20日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320509-SZTY-G2025-0006

项目名称：2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币陆拾万元整（￥600000.00元）

最高限价：人民币伍拾伍万元整（￥550000.00元）

采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5KW/5.12KWh光伏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | m³ | 3.62 |  |
| 2 | 储能逆变器10KW（含锂电池组） | 套 | 12 |  |
| 3 | 光伏组件 | 块 | 48 |  |
| 4 | 电力电缆（ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm²） | m | 180 |  |
| 5 | 电力电缆（PV1-F型 1*4mm²） | m | 180 |  |
| 6 | 配管 | m | 360 |  |
| 7 | 支架 | m | 240 |  |
| 8 | 灭火器、安全警示牌等 | 项 | 1 |  |
| 30KW/40.96kWh光伏系统 |  |  |  |  |
| 9 | 设备基础 | m³ | 1.21 |  |
| 10 | 混合逆变器30KW（含锂电池组） | 套 | 2 |  |
| 11 | 光伏组件 | 块 | 16 |  |
| 12 | 电力电缆（ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm² ） | m | 80 |  |
| 13 | 电力电缆（PV1-F型 1*4mm²） | m | 80 |  |
| 14 | 配管 | m | 160 |  |
| 15 | 支架 | m | 320 |  |
| 16 | 灭火器、安全警示牌等 | 项 | 1 |  |
| 质保及维护 |  |  |  |  |
| 17 | 质保及维护(5年) | 项 | 1 |  |

合同履行期限：自合同签订生效后接采购方进场通知后40个工作日内供货并安装调试结束，自验收合格之日起提供至少5年的质保及维护服务。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府釆购政策需满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。所投产品生产厂家或制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视为已提供中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：

①投标单位具有电力工程施工总承包三级或以上资质。

②投标单位具有建筑施工安全生产许可证。

4、其他要求：

①未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

②本项目不允许转包、分包；

③本项目不接受进口产品；

④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：网上自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年06月20日13:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

单位地址：苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦326室

联系人：朱雪芬

联系电话：0512-63888885

提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次招标的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请投标单位报名领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，并按招标文件的要求详细制作投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名   称：苏州市吴江区水务局

单位地址：苏州市吴江区开平路1000号吴江大厦B座20楼

联 系 人：顾国方

联系方式：0512-63738252

2、采购代理机构信息

名   称：苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司

单位地址：苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦326室

联系电话：0512-63888885

3.项目联系方式

项目联系人：朱雪芬

电话：0512-63888885

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2 合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

10、提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11、投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3 投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2特定资格要求：

投标单位具有电力工程施工总承包三级或以上资质；

投标单位具备建筑施工安全生产许可证。

12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函（格式详见第三章）；

12.5.2法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.3关于资格文件的声明函（格式详见第三章）；

12.5.4投标单位情况表（格式详见第三章）；

12.5.5技术参数偏离表；商务条款偏离表（格式详见第三章）；

12.5.6实质性条款（承诺函）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书（格式详见第三章）；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件

12.6.1评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，实施方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

12.6.2本次招标有关的其他综合评审文件。

12.6.3其他针对本次投标的详细说明（无对应模块上传的投标内容可传至此，含投标文件格式中部分内容）。

12.7企业报价折扣证明

12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：

（1）本项目投标文件由12.1-12.7款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。除投标报价（12.2-12.3）相关模块，其余模块中不得出现投标报价。

（2）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（3）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

13.报价（编制）要求的说明

13.1除非合同中另有规定，投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.2投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

13.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价，并由法定代表人或其授权人签署。

13.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.5最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

14.5如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、开标和评标

18.投标截止

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

19.开标

19.1开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.3投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

19.4为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

20.资格审查

20.1开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.3查询时间：投标文件提交截止时间。

20.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.5查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

20.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会

21.1评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

21.2评标委员会独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23.对投标文件审查

23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

23.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

23.3.1与招标文件有重大偏离；

23.3.2投标人拒绝修正错误；

23.3.3投标人的报价是选择性的；

23.3.4投标人的报价只响应了部分招标内容；

23.3.5法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

23.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

23.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

23.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.8采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.9评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

23.10最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标的理由通知所有投标人。

六、授予合同

25.中标人的确认

25.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人或采购代理机构的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。

25.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

26.合同授予标准

26.1采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.中标通知书

27.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

27.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.合同的签订

28.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

28.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、其他事项

29.中标服务费

29.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

29.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

30.监督

30.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

31.未尽事宜

31.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司组织实施的编号为            号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容包括备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式3：开标一览表

开标一览表

招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 项 目 | 投标报价(元) | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目 |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写金额：（￥： ） |  |  |  |  |
| 是否小微企业 : □小型 □微型 □否 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价：大写 元（小写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

注：1、本投标分项报价表的“投标总报价”应与“开标一览表”投标总报价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

格式5：技术参数偏离表

技术参数偏离表

招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5KW/5.12KWh光伏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 |  |  |  | 加工厂预制基础 |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土强度等级：C30 |  |  |
| 2 | 储能逆变器10KW（含锂电池组） |  |  |  | ▲储能逆变器，规格：10000W |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲5.12KWh锂电池组 |  |  |
| 3 | 光伏组件 |  |  |  | - 尺寸：≈2484*1303*33mm |  |  |
|  |  |  |  |  | - ▲功率：≥710W |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  | 规格：ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm² |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  |  |  | 规格：PV1-F型 1*4mm² |  |  |
| 6 | 配管 |  |  |  | PE管 |  |  |
| 7 | 支架 |  |  |  | 规格：41*41mm |  |  |
| 30KW/40.96kWh光伏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 |  |  |  | 加工厂预制基础 |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土强度等级：C30 |  |  |
| 2 | 混合逆变器30KW（含锂电池组） |  |  |  | ▲混合逆变器30KW，规格：30000W |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲含40.96KWh锂电池组 |  |  |
| 3 | 光伏组件 |  |  |  | - 尺寸：≈2484*1303*33mm |  |  |
|  |  |  |  |  | - ▲功率：≥710W |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  | 规格：ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm² |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  |  |  | 规格：PV1-F型 1*4mm² |  |  |
| 6 | 配管 |  |  |  | PE管 |  |  |
| 7 | 支架 |  |  |  | 规格：41*41mm |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

## 招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式7、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

招标编号：             号                 项目名称：

| 设备（配件）名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

格式9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

招标编号：             号                 项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

格式10：服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式11：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：请按评审方法与评分标准规定的内容附相关证明材料。

格式12、资格证明文件

12.1 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （采购编号）  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

12.2 声明函

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

12.3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

格式13、响应单位基本情况表

响应单位基本情况表

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式14、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，本项目的主要采购标的由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业  行业；制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、               （标的名称） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于                    （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6.中小企业划型标准规定

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式16.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

- 格式17：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（中标）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：       （盖公章）

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

邮    编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日    期：

- 第四章 招标书

苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司受苏州市吴江区水务局委托，就该单位所需的2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-SZTY-G2025-0006号

二、采购项目名称：2025年应急备用水源地涵闸和节制闸光伏供电项目

三、预算金额：人民币陆拾万元整（￥600000.00元）

最高限价：人民币伍拾伍万元整（￥550000.00元）

四、采购需求：

（一）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5KW/5.12KWh光伏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | 1、加工厂预制基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：含钢筋、模板、制作运输费 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m³ | 3.62 |  |
| 2 | 储能逆变器10KW（含锂电池组） | ▲1、名称：储能逆变器10kw（5.12KWh锂电池组） ▲2、规格：10000W 3、安装方式：落地安装 4、其他：防雷接地，本体安装，单体调试，试运行 5、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 套 | 12 |  |
| 3 | 光伏组件 | - 名称：光伏组件 - 2、尺寸：≈2484*1303*33mm - ▲3、功率：≥710W - 其他：本体安装，单体调试，试运行 - 全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 块 | 48 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm² 3、考虑水平及垂直敷设，含电缆头 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 180 |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：PV1-F型 1*4mm² 3、考虑水平及垂直敷设，含电缆头 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 180 |  |
| 6 | 配管 | 1、名称：PE管 2、接地要求：接地 3、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 360 |  |
| 7 | 支架 | 1、名称：支架 2、规格：41*41mm 3、其他：制作安装 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 240 |  |
| 8 | 灭火器、安全警示牌等 | 1、灭火器、安全警示牌、安全围栏等 2、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 项 | 1 |  |
| 30KW/40.96kWh光伏系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备基础 | 1、加工厂预制基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：含钢筋、模板、制作运输费 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m³ | 1.21 |  |
| 10 | 混合逆变器30KW（含锂电池组） | ▲1、名称：混合逆变器30KW（含40.96KWh锂电池组） ▲2、规格：30000W 3、安装方式：落地安装 4、其他：防雷接地，本体安装，单体调试，试运行 5、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 套 | 2 |  |
| 11 | 光伏组件 | - 名称：光伏组件 2、尺寸：≈2484*1303*33mm - ▲3、功率：≥710W - 其他：本体安装，单体调试，试运行 - 全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 块 | 16 |  |
| 12 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-0.6/1kv-3*50+1*35mm² 3、考虑水平及垂直敷设，含电缆头 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 80 |  |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：PV1-F型 1*4mm² 3、考虑水平及垂直敷设，含电缆头 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 80 |  |
| 14 | 配管 | 1、名称：PE管 2、接地要求：接地 3、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 160 |  |
| 15 | 支架 | 1、名称：支架 2、规格：41*41mm 3、其他：制作安装 4、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | m | 320 |  |
| 16 | 灭火器、安全警示牌等 | 1、灭火器、安全警示牌、安全围挡等 2、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 项 | 1 |  |
| 质保及维护 |  |  |  |  |  |
| 17 | 质保及维护(5年) | 1、质保及维护(5年) 2、全费用含税综合单价（含措施费、规费、税金） | 项 | 1 |  |

注：1.本项目核心产品：光伏组件。

2.投标单位根据采购清单提供投标报价分析表明细（详见格式4）。

- 签订合同后安装施工前，中标单位提供有资质的设计单位出具的安装施工设计图纸。

（三）交货：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：自合同签订生效后接采购方进场通知后40个工作日内供货并安装调试结束；自验收合格之日起提供至少5年的质保及维护服务。

3、服务地点：采购人指定地点。

五、安装调试要求：

（一）项目现场安装安全规范要求

1、签订合同后安装施工前，中标单位需根据采购清单提供有资质的设计单位出具的安装施工设计图纸，办理相关手续，签订责任书后才能进场施工安装。

2、中标单位应加强组织领导，建立健全项目领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将项目领导组织网络及项目计划安排、防范措施提交采购单位。

3、必须加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。

4、必须按项目特点制订安全施工组织方案，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。

5、应做好项目范围内各种管线的调查工作，杜绝野蛮施工，对管线的损坏由中标单位及时负责赔偿和修复。

6、安装人员应互相关心、互相监督、安全施工。安装期间由于中标单位违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由中标单位自行负责；如导致业主受到财产损失，中标单位应作全额赔偿。

7、中标单位在项目范围内应做到文明施工，以保障业主通行和人身安全，具体如下：

A现场材料堆放、安装机具停放有序、整齐；

B项目现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；

C危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；

D安装人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象；

8、中标单位必须做好施工区域内的业主安全防盗工作，并对由此引起的安全事故承担经济责任。

9、在项目范围内，出现任何安全事故，均由中标单位负责处理，同时不免除中标单位造成不良后果所承担的法律责任及其它相关责任。

10、本采购项目的技术要求和质量标准：依据文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求进行设计和制造。若相关部门已发布最新标准，按最新标准执行。

（二）安装要求

1、中标单位必须要保证安装方案的合法性，一切侵权行为带来的损失，均由中标单位承担。

2、在安装期间，中标单位应无条件的遵守现场的各项规章制度。

3、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

4、中标单位应对安装施工质量、安全全面负责，如中标单位原因造成质量、安全事故、中标单位承担一切经济法律责任。

5、安装期间，中标单位应无条件的接受采购方的质量监督和指导，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

6、中标单位必须按照工程方案和技术标准施工，不得擅自修改工程方案，不得偷工减料。

7、中标单位必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

六、验收

1、验收时间：完成安装调试后30日内。

2、验收标准及要求：

（2.1）设备安装后，采购单位按政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定进行验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（2.2)项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

3、采购人有权在中标后的项目实施过程中，对中标单位提供的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备与招标文件要求及投标文件承诺的存在偏离，采购人有权退回设备，同时中标单位将承担合同总金额10%的违约金。

4、如上级主管部门、消防主管部门或招标人认为需要进行深化方案调整及概算修正，中标单位应无条件执行，且编制费用已包括在本次投标报价中。

5、中标单位必须做原有设施及已完成的消防、土建工程的成品保护工作，施工结束时业主单位要进行检查，如有损坏，中标单位负责修补并承担相应费用。

七、售后服务等其他要求：

1、除特别约定外，合同条款标的物的免费质保期均自标的物通过最终验收之日起计算，且免费质保期为投标单位承诺期限。投标单位承诺免费质保期不低于五年。

★2、实质性条款：

2.1提供光伏组件12 年产品质保，提供承诺函并加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

2.2提供储能系统5年整机质保，电池衰减超 20% 免费更换，提供承诺函并加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

3、质保期内，中标单位在接到采购单位报障通知后，以优良的服务态度，2小时以内响应，4小时以内到达现场，24小时内解决问题；48小时内无法完成维修的必须更换全新产品。

4、中标单位定期进行巡检及日常维护工作，按照月度，季度，年度定期提供全面的阶段性巡检，出具巡检报告，报告应包含：运行数据，运行状态，问题分析，优化整改建议等。

5、提供专业的技术培训（操作、维修），保证采购单位操作人员正常使用设备的各项功能。

6、在中标单位承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标方承担。

7、如有其他项目需中标方配合完成，中标方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

8、中标单位免费提供安装、调试设备的耗品。

9、如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由中标单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

10、在产品使用过程中，采购单位有权对产品质量进行抽检，如中标单位对采购单位抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由中标单位承担。

八、人员要求：

本项目具备一定的技术要求，为能保证在规定时间内完成项目建设及质保期内所有设备的正常运行，投标人应针对本项目配备实施团队，具体要求如下：配备项目经理1名，负责统筹项目整体实施；配备技术负责人1名，负责统筹把关软硬件及项目实施的技术方向，统筹处理技术问题；维保服务人员不得少于1人(维保服务人员应具有良好的设备检测、维护维修服务经验)。

九、综合说明：

1、付款步骤：在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价30%预付款；完成安装调试并经甲方验收合格，设备正常运行至少6个月，提供甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》并经项目结算审计结束后，付至审计价的95%；余款作为质保金在验收合格满五年后，由甲方向乙方一次性无息付清审计价。

2、投标总价一次报定，所报价格包括所投标的物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

3、履约保证金：无。

4、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

5、供应商必须承诺招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

6、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、政府采购政策：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

2、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（二）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.查询时间：投标文件递交截止时间后。

2.查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（3.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（3.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（3.2.1）被列入失信被执行人名单；

（3.2.2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3.2.3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 第五章 合同主要条款

甲方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司采购编号            号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                项目的购销事宜，签订本合同书。

合同一般条款

一、合同文件

- 合同文件适用法律

  - 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

  - 合同文件的组成和解释顺序如下：

    - 合同的特殊性条款

    - 合同的一般性条款

    - 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

    - 中标通知书、投标书和招标文件

    - 有关图纸

    - 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

    - 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

- 合同文件使用文字

  - 合同文件使用中文书写、解释和说明

  - 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

  - 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

  - 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

  - 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

  - 标的物的现场启动、调试、监督；

  - 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

  - 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

  - 对甲方技术人员的技术指导或培训。

  - 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

  - 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

  - 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

  - 验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

  - 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

  - 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

- 合同价款和支付

  - 本合同的结算货币为人民币，单位元。

  - 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

  - 正式的发票。

  - 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

  - 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

  - 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

  - 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

- 乙方违约责任

  - 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

  - 乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

  - 乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

  - 甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

  - 另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

  - 乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

  - 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

    - 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

    - 用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

- 无。

九、合同的解除和转让

- 合同的解除

  - 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

    - 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

- 合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上网公示。

十一、争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

- 合同份数。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份、招标代理机构执二份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

## 合同特殊条款

一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），包括全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）付款步骤：

4.1 在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价30%预付款；完成安装调试并经甲方验收合格，设备正常运行至少6个月，提供甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》并经项目结算审计结束后，付至审计价的95%；余款作为质保金在验收合格满五年后，由甲方向乙方一次性无息付清审计价。

4.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

4.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.4支付方式：银行转账。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：合同签订之日起40个工作日内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时乙方需提供加盖制造厂商公章的检测报告或产品说明书等证明材料。如产品出现质量问题或产品配置参数不符合采购清单、投标承诺等原因，乙方负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）乙方提供货物必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。提供     年的免费质保及维护服务。质保期内，乙方无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。按乙方投标文件中的承诺，双方约定乙方提供光伏组件12 年产品质保，15年功率质保；提供储能系统5年整机质保，电池衰减超 20% 免费更换。

（二）质保期内，乙方应以优良的服务态度，提供    小时以内响应。响应到达时间    小时。如需更换必须在     工作日内负责解决。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

（五）在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）乙方定期进行巡检及日常维护工作，按照月度，季度，年度定期提供全面的阶段性巡检，出具巡检报告，报告应包含：运行数据，运行状态，问题分析，优化整改建议等。

（七）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

（八）所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行义务。

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

附件1：履约验收方案

验收单位：苏州市吴江区水务局(具体人员另行安排)

1.本项目货物检测及验收须提前通知采购方，将货物交到采购方指定地点由采购单位指定部门对货物数量、质量、材质、规格、性能、外观（有破损或划痕的均不予验收通过）、包装、出厂产品检验合格证、装箱单进行查验，所送产品必须为生产厂家原厂包装，包装箱上须有生产厂家的厂名及商标，否则采购单位有权不予接收；

2.采购单位及采购单位指定部门将对交货产品进行随机抽样检测（破坏性检测的产品若检测合格，由采购方根据中标价格支付补全；若检测不合格，则由中标单位承担），待检测合格后方可进行性安装、调试。

3. 验收期限：自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方特别约定。

4. 验收结果以甲方现场验收为准。

5.以上验收项或检测项不符合采购要求及国家标准要求的，采购单位书面通知成交单位 7 天内进行整改，若成交单位未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购单位有权终止合同，并不予支付货款，相关检测费用等由成交单位承担，同时对采购单位造成的损失，采购单位保留追溯权，成交单位自行承担由此造成的一切损失。

6.竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除合同金额的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。

附件2：政府采购履约验收通知单

- 政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件3：政府采购履约验收书

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收小组成员签字 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、本次招标核心产品为：光伏组件。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

6.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

6.3小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

6.4供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，项目所属行业为工业。

二、综合评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算价格规定的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）。

（二）投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况（13分）

评委根据投标人投标产品技术参数、产品性能及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得13分，带“▲”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（其中标注“▲”的参数需提供加盖产品厂家公章的具有检测资质机构出具的检测报告复印件或功能截图或官网链接证明或产品白皮书等证明材料并加盖投标单位公章，未提供上述证明材料或提供的资料不合格的，视为负偏离。）

（三）项目技术方案、实施方案、供货方案比较（最高28分）

1、技术方案综合比较（10分）

依据采购要求及项目实际围绕“安全、健康、绿色、智能”方面对本项目进行设计，方案至少包括：①项目可行性评估分析、②年度最大放电功率、③配电系统设计、④设备布置方案、⑤对储能监控系统的方案设计。

综合考虑所选产品的质量、选取设备规格和技术参数及产品相关技术标准，对方案进行综合评价。对本项目充分了解且方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得10分；每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

2、实施方案综合比较（12分）

施工组织方案合理，工程重点难点描述准确且响应针对性措施完备，实施方案至少包括：①光伏建设过程中团队人员组织架构、②施工进度计划及保证措施、③质量保证措施、④安全文明施工保证措施、⑤光伏监控系统开发完成后的部署及调试安排、⑥软件开发进度计划及保证措施。

实施方案完整、管理制度到位、质量保证方案及措施完善、安全生产文明实施保证措施实施性强，方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得12分；每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、供货、运输、安装、验收方案的比较（6分）

安排是否合理、科学，符合采购文件实际需求，至少涵盖①供货及运输、②安装、③验收。

供货、运输、安装方案最完整、验收方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（四）售后服务比较（13分）

1、售后服务（维保）措施比较（6分）

投标单位提供本项目的售后服务（维保）方案，至少包含①售后服务人员名单②售后服务（维保）组织形式、③维保制度介绍、④拟投入的设施设备及车辆配备、⑤售后服务流程及维保措施、⑥售后服务点设置。

售后服务人员配备、方案完整，人员组织合理、制度保障到位、软硬件配套齐全，符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

2、对本项目有详细的用户培训计划（3分）：

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得3分；用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得2分；有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1分；未提供不得分。

3、项目维护及突发事件的应急措施方案比较（4分）：

方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得4分；方案内容完整，有维护方式、应急方案能应对部分突发情况的得3分；方案内容简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1分；未提供不得分。

（五）人员配置比较（8分）

- 项目经理：具有机电工程二级及以上建造师注册证书的得3分。（提供相关证书、投标单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期的社保证明复印件，资料不全不得分）。

- 技术负责人：具有机电工程二级及以上建造师注册证书的得3分。（提供相关证书、投标单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期的社保证明复印件，资料不全不得分）。

- 项目组其他人员（除项目经理、技术负责人外）情况（2分）：项目组其他人员中具有安全生产考核合格证书的，每提供1个得1分，本项最高2分。（提供相关证书、投标单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期的社保证明复印件，资料不全不得分）

（六）类似业绩（8分）

投标单位2022年01月01日至今承担过类似业绩的（以竣工验收（完工）报告的验收日期为准），有一个类似业绩得2分，最高得8分。（业绩证明材料须提供有效的项目合同、竣工验收（完工）证明，未提供或提供不全的不得分。

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、付款步骤、交货期限、质保期如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。

4、招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）