昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0008

采购项目：2025年站闸设备运行管理服务

采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）

昆山登峰项目管理有限公司

二0二五年八月

总 目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标方法、评分标准

# 第一章 投标邀请函

:

昆山登峰项目管理有限公司受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）的委托，为其拟采购的2025年站闸设备运行管理服务进行公开招标，欢迎具备资格条件的国内服务商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0008号

2.项目名称：2025年站闸设备运行管理服务

3.预算金额：410.000000万元

4.采购需求：开发区各站闸内水泵、配电、闸门、发电机组等设备维修养护、运行管理服务，具体要求详见招标文件。

5.合同履行期限：1年或自合同签订之日起至合同金额用完为止

6.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-12   13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（10分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）

联系人：陈庆涛

联系电话：0512-57630350

联系地址：昆山市开发区

2.采购代理机构：昆山登峰项目管理有限公司

联系人：胡工

联系电话：0512-50318558

联系地址：昆山市萧林东路188号店面房东侧三楼

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于昆山登峰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于昆山登峰项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.8、天：日历日。

2.9、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.10、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

二、投标人

1、合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中申请人的资格要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、联合投标

本项目不接受联合体投标

三、招标文件的说明

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标无效。

1.2投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

1.3招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

1.4投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。

3、招标文件的修改

3.1在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

4、质疑

4.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

4.2质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或招标人不予受理：

4.3.1质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

4.3.2提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

4.3.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

4.3.4质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

4.3.5质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

4.3.6供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标人正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。

4.4、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”上以公告方式通知，与质疑事项有关的投标人可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

4.5、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门对其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.6、供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商登陆“苏采云”系统在法定时间内自行下载采购文件，并打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时与质疑函一并提交。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1、基本目录：

2.1.1、投标文件封面；

2.1.2、开标一览表（详见投标文件格式）；

2.1.4、投标人必须提交“2.1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2、资格条件：

2.2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。

2.2.3、投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份）

2.2.3.1、中小企业声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.2、残疾人福利性单位声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.3、监狱企业证明文件。

2.2.4、投标人必须提交“2.2.1-2.2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.3、符合性条件：

2.3.1、法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权，必须提供，详见投标文件格式）；

2.3.2、安全承诺责任书（详见投标文件格式）；

2.3.3、投标承诺函（详见投标文件格式）；

2.3.4、偏离表（技术）（详见投标文件格式）；

2.3.5、偏离表（商务）（详见投标文件格式）；

2.3.6、项目负责人情况一览表（详见投标文件格式）；

2.3.7、项目组成员一览表（详见投标文件格式）；

2.3.8、投标人情况表（详见投标文件格式）；

2.3.9、其他有关符合性证明的文件（如有）；

2.3.10、投标人必须提交“2.3.1-2.3.9”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.4、综合评审评分项：

2.4.1、评分标准所需的相关材料；

2.4.2、投标人所提交的2.4.1款规定资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.5、投标文件由规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.6、制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.7、开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.8、投标文件电子档封面至少注明项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人电子公章，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

2.9、如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

2.10、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

3、投标文件编制说明

3.1、电子投标文件包含的所有模块文件须按招标文件规定加盖电子公章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2、投标人根据招标文件内容自行现场勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4、对本次投标的详细说明的编制

4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致。

4.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

4.2.1、投标人提出的合理化建议；

4.2.2、技术服务和售后服务的内容及措施。

5、投标报价

5.1、除非合同中另有规定，投标人对《公开分项报价》中的整个投标项目的报价应包括但不限于全部服务所需的人员费用、设备费用、配件耗材费用、安装调试费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.2、投标人应按《公开分项报价》中的全部货物和服务计算单价和总价。《公开分项报价》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

5.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，各采购包应分别计算填写单价和总价。

5.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

5.6、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.7、最低报价不能作为中标的保证。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

1、本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件。

2、投标截止时间

2.1、电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

2.2、投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.3、招标代理人推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、投标文件的拒收

3.1、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1、 投标文件的撤回

4.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标，开标仪式由采购代理机构主持。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2、开标由采购代理机构通过“苏采云”系统自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效投标：

1.3.1、远程解密失败。

1.3.2、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、评标委员会或评标小组

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位依法组建。

2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

2.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

2.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

2.3.4、参与评标报告的起草。

2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1、凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3、 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 、采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

4.1.1、资格审查：采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

4.1.2、投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

4.1.3、符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.4、未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

4.2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.2.1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

4.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上一条款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.4、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

4.5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

4.8、下列投标文件为无效投标：

4.8.1、与招标文件有重大偏离。

4.8.2、投标人的报价是选择性的。

4.8.3、投标报价超过预算价的。

4.8.4、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

4.8.5、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

4.8.6、评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

5、异常低价投标审查

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

5.1.1、投标报价低于采购项目预算 50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

5.1.2、投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

5.1.3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6、投标的澄清

6.1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

7、废标与无效投标

7.1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

7.2.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3、因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5、 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3、 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.4、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

7.4.1、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.4.2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.4.3、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.4.4、投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.4.5、投标人的报价超过了采购预算金额的。

7.4.6、未通过符合性审查的。

7.4.7、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.4.8、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.4.9、 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.4.10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.4.11、 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.4.12、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标人如有异议，应在中标结果公告期满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理单位提出质疑。招标代理单位将在收到经投标人法定代表人或授权的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如在公示期内发现成交候选单位不具备中标资格（包含但不限于资格文件弄虚作假等其他未实质性响应招标文件要求的情况）或拒绝签订合同的，将取消其中标资格。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

4.1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

4.2、 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.3、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

1.3、中标服务费缴纳信息：账户名称：昆山登峰项目管理有限公司帐号：695002820开户行：中国民生银行股份有限公司昆山支行。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 标题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 1、（投标方）法定代表人授权委托书 |
| 2 | 2、投标承诺函 |
| 3 | 3、开标一览表 |
| 4 |  |
| 5 | 5、项目负责人情况一览表 |
| 6 | 6、项目组成员一览表 |
| 7 | 7、偏离表（技术、商务） |
| 8 | 8、投标人情况表 |
| 9 | 8、投标人情况表 |
| 10 | 10、残疾人福利性单位声明函 |

## 1、（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）         （身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山登峰项目管理有限公司组织实施的编号为                 号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 2、投标承诺函

投标承诺函

江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）、昆山登峰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1、我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2、我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3、我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4、我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5、我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

8、我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 3、开标一览表

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 2025年站闸设备运行管理服务 | 小写： （%） |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标报价的单位均为%。例如：投标报价六折，则投标优惠率（%）为40%，投标优惠率填40即可。苏采云系统中开标一览表的“投标优惠率”。

4、投标人根据预算综合单价以投标优惠率（下浮费率）进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。

5、结算方式：以固定单价方式，工程量按实结算。根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-投标优惠率）。结算金额=成交结算单价*实际工程量。

6、投报优惠率范围：0-100%，必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。

7、开标一览表不得修改，否则造成投标文件无法上传，投标人自负。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日报价其他说明：

4、安全承诺责任书

安全承诺责任书

江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 5、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理等级： |  |  |  |  |  |
| 6 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 7 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 6、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 7、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

偏离表（商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

## 8、投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 企业规模 | 大型 中型 小型 微型 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填写 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 9、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

昆山登峰项目管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2．本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

## 10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

# 第四章  招标书

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）委托，昆山登峰项目管理有限公司对其所需采购的2025年站闸设备运行管理服务进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0008号

二、采购内容：2025年站闸设备运行管理服务

三、服务时间：1年或自合同签订之日起至合同金额用完为止。

四、服务项目清单：

（1）高低压配电养护部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外部 |  |  |  |
| 1 | 令克 |  | 组 | 2630.00 |
| 2 | 令克修复 |  | 式 | 445.00 |
| 3 | 令克棒 | 10KV | 套 | 355.00 |
| 4 | 避雷器 | 10KV氯化锌 | 组 | 2130.00 |
| 5 | 低压避雷器 |  | 只 | 94.00 |
| 6 | 电缆 | YJV3*4mm2 | 米 | 14.00 |
| 7 | 电缆 | YJV3*6mm2 | 米 | 21.00 |
| 8 | 电缆 | YJV3*25+1*16mm2 | 米 | 92.00 |
| 9 | 电缆 | YJV3*6+2*4mm2 | 米 | 29.00 |
| 10 | 电缆 | YJV3*16+2*10mm2 | 米 | 70.00 |
| 11 | 电缆 | YJVR-3*95+1*50mm² | 米 | 510.00 |
| 12 | 电缆 | YJV3*50+2*25mm2 | 米 | 189.00 |
| 13 | 电缆 | YJV4*4+1*1.5 | 米 | 22.40 |
| 14 | 电缆 | YJV5*1.5 | 米 | 14.20 |
| 15 | 控制电缆 | 4*1mm2 | 米 | 11.00 |
| 16 | 控制电缆 | 4*1.5mm² | 米 | 12.00 |
| 17 | 电缆终端头 | 6mm2 | 个 | 30.50 |
| 18 | 电缆终端头 | 10mm2 | 个 | 42.00 |
| 19 | 电缆终端头 | 16mm2 | 个 | 55.00 |
| 20 | 电缆终端头 | 25mm2 | 个 | 124.00 |
| 21 | 电缆终端头 | 35mm2 | 个 | 155.00 |
| 22 | 电缆终端头 | 50mm2 | 个 | 260.00 |
| 23 | 电缆终端头 | 95mm2 | 个 | 346.00 |
| 24 | 电缆终端头 | 185mm2 | 个 | 446.00 |
| 25 | 电缆中间头 | 50mm² | 个 | 450.00 |
| 26 | 电缆中间头 | 16mm² | 个 | 360.00 |
| 27 | 电缆中间头 | 4mm² | 个 | 116.50 |
| 28 | 电线 | BV-2.5mm2 | 米 | 3.50 |
| 29 | 电线 | BV-35mm2 | 米 | 50.00 |
| 30 | 电线 | BV-120mm2 | 米 | 169.00 |
| 31 | 电线 | BVR-35mm² | 米 | 50.00 |
| 32 | 电线 | BVR-50mm² | 米 | 74.00 |
| 33 | 护套线 | BVV2*1.5mm2 | 米 | 5.00 |
| 34 | 塑料管 | 管径16mm | 米 | 8.50 |
| 35 | 塑料管 | 管径20mm | 米 | 15.00 |
| 36 | 塑料管 | 管径25mm | 米 | 20.00 |
| 37 | 塑料管 | 管径40mm | 米 | 23.00 |
| 38 | 塑料管 | 管径50mm | 米 | 28.00 |
| 39 | 塑料管 | 管径62mm | 米 | 37.00 |
| 40 | 钢管 | 管径50mm | 米 | 103.00 |
| 41 | 套管安装 | TGH1-12 | 个 | 416.00 |
| 42 | 铜接头 | 35mm2 | 个 | 26.00 |
| 43 | 铜接头 | 50mm2 | 个 | 27.00 |
| 44 | 铜接头 | 95mm2 | 个 | 81.50 |
| 45 | 铜接头 | 120mm2 | 个 | 89.00 |
| 46 | 空气开关 | 2P-20A | 个 | 239.00 |
| 47 | 空气开关 | 2P-25A | 个 | 298.00 |
| 48 | 空气开关 | 2P-60A | 个 | 334.00 |
| 49 | 空气开关 | 2P-100A | 个 | 400.00 |
| 50 | 空气开关 | 2P-160A | 个 | 755.00 |
| 51 | 应急开关 | NM1LE*33002-250A | 个 | 870.00 |
| 52 | 空气开关 | 315A | 个 | 892.00 |
| 53 | 空气开关 | DZ20Y-400 | 个 | 1070.00 |
| 54 | 空气开关 | 3P-16A | 个 | 212.00 |
| 55 | 空气开关 | 4P-63A | 个 | 368.00 |
| 56 | 漏电开关 | 2P-32A | 个 | 313.00 |
| 57 | 漏电开关 | 2P-40A | 个 | 325.00 |
| 58 | 漏电开关 | 2P-60A | 个 | 365.00 |
| 59 | 漏电开关 | 2P-63A | 个 | 372.00 |
| 60 | 漏电开关 | 3P-60A | 个 | 405.00 |
| 61 | 漏电开关 | 4P-32A | 个 | 322.00 |
| 62 | 漏电开关 | 4P-80A | 个 | 760.00 |
| 63 | 漏电开关 | 4P-100A | 个 | 875.00 |
| 64 | 漏电开关 | 4P-160A | 个 | 895.00 |
| 65 | 漏电开关 | 4P-400A | 个 | 3180.00 |
| 66 | 单联开关 |  | 个 | 48.00 |
| 67 | 双联开关 |  | 个 | 55.00 |
| 68 | 三联开关 |  | 个 | 63.00 |
| 69 | 行程开关 |  | 个 | 78.00 |
| 70 | 转换开关 |  | 只 | 80.00 |
| 71 | 灯座 |  | 个 | 27.50 |
| 72 | 三孔插座 | 16A | 个 | 28.00 |
| 73 | 五孔插座 |  | 只 | 38.00 |
| 74 | 防溅插座 |  | 个 | 40.00 |
| 75 | 二十孔插座 |  | 个 | 62.00 |
| 76 | 动力插头 | 15A | 套 | 50.00 |
| 77 | 按钮 | XB2BA31C | 个 | 175.00 |
| 78 | 按钮盒 |  | 只 | 27.50 |
| 79 | 接线盒 |  | 个 | 16.50 |
| 80 | 金属软管 | 1米 | 根 | 65.00 |
| 81 | 双头应急灯 | YF-2F2DE3WA | 套 | 130.00 |
| 82 | 疏散指示灯 | LED3W T≥30min | 套 | 110.00 |
| 83 | 安全出口指示灯 | LED3W T≥30min | 套 | 110.00 |
| 84 | 指示灯 |  | 个 | 84.00 |
| 85 | 拆、装日光灯管 | LED-20W | 套 | 52.00 |
| 86 | 拆、装日光灯管 | LED-40W | 套 | 68.00 |
| 87 | 格栅灯拆除 |  | 套 | 67.00 |
| 88 | 投光灯 | 100W | 套 | 455.00 |
| 89 | 吸顶灯 | 24W | 只 | 114.00 |
| 90 | 平顶灯 | 60*60 | 只 | 80.00 |
| 91 | 节能灯 | 50W | 只 | 48.00 |
| 92 | 保险管 | RT14-2A | 只 | 18.00 |
| 93 | 电线固定 |  | 米 | 190.00 |
| 94 | 混凝土固定柱 |  | 个 | 230.00 |
| 95 | 配电箱 | 非标定制 | 台 | 3018.00 |
| 96 | 配电箱安装 | 主材甲供 | 台 | 479.00 |
| 97 | 配电箱加固 |  | 式 | 688.00 |
| 98 | 箱门不锈钢合页 |  | 只 | 25.00 |
| 99 | 计量箱换不锈钢门 |  | 扇 | 900.00 |
| 100 | 配电柜门 | 2mm厚 | 扇 | 735.00 |
| 101 | 铝合金门 | 非标定制 | 项 | 1560.00 |
| 102 | 控制箱安装 | 主材甲供 | 台 | 958.00 |
| 103 | 控制箱拆除 |  | 台 | 167.00 |
| 104 | 不锈钢开关箱 | 非标定制 | 台 | 1538.00 |
| 105 | 不锈钢控制箱 |  | 台 | 1670.00 |
| 106 | 不锈钢户外计量箱 |  | 台 | 5000.00 |
| 107 | 智能除湿装置 | GX-SJ60 | 台 | 535.00 |
| 108 | 除湿机 | MS-9156B | 台 | 3340.00 |
| 109 | 低压绝缘地毯 | 0.8m*5m/卷，厚5mm | 卷 | 553.00 |
| 110 | 绝缘手套 | 12KV | 付 | 50.00 |
| 111 | 绝缘靴 | 20KV | 双 | 100.00 |
| 112 | 防护安全帽 |  | 只 | 88.00 |
| 113 | 挡鼠板 | H=50cm | 块 | 267.00 |
| 114 | 门铰链 |  | 付 | 83.00 |
| 115 | 锁扣挂锁 |  | 把 | 30.00 |
| 116 | 支架 | 4#角钢 | 付 | 21.00 |
| 117 | 塑料线槽 | 4cm | m | 13.50 |
| 118 | 塑料线槽 | 6cm | m | 23.50 |
| 119 | 桥架 | 400*150 | 米 | 190.00 |
| 120 | 桥架 | 150*100 | m | 58.00 |
| 121 | 工具柜 | 供电局定制 | 个 | 440.00 |
| 122 | 20cm电缆沟盖板 | 4mm铁板 | 米 | 22.00 |
| 123 | 60cm电缆沟盖板 | 6mm铁板 | 米 | 90.00 |
| 124 | 油漆 | 配电柜、高压柜 | 平方 | 58.00 |
| 125 | 温控器 | KTS-011 | 个 | 320.00 |
| 126 | 风机 | φ200-380V | 只 | 825.00 |
| 127 | 百页风口 | 804 | 只 | 279.00 |
| 128 | 高压绝缘子 |  | 只 | 65.00 |
| 129 | 电缆沟开挖回填 |  | 立方米 | 162.00 |
| 130 | 破混凝土路面 |  | m | 150.00 |
| 131 | 空压机安装 |  | 台 | 168.00 |
| 132 | 拆、移电缆 |  | m | 66.00 |
| 133 | 移电柜 |  | 座 | 960.00 |
| 134 | 移护栏 |  | 座 | 690.00 |
| 135 | 变压器杂草、树枝清理 |  | 工日 | 300.00 |
| 136 | 吊装 |  | 项 | 588.00 |
| 137 | 清理运输 |  | 车 | 600.00 |
| 138 | 挖机费用 | 小型 | 台班 | 1000.00 |
| 139 | 铺设临时钢板路 |  | 台次 | 1760.00 |
| 140 | 铜母排色套更换 |  | 项 | 120.00 |
| 141 | 铜排拆除 |  | 式 | 335.00 |
| 142 | 拆除箱变 |  | 台 | 7800.00 |
| 二 | 高低压配电柜 |  |  |  |
| 1 | 控制器 | NWK1-G | 台 | 1255.00 |
| 2 | 相序继电器 | XJ3-G | 台 | 324.00 |
| 3 | 延时继电器 |  | 只 | 300.00 |
| 4 | 热继电器JR36-20 |  | 只 | 320.00 |
| 5 | 刀开关 | HD13BX-400/31 | 套 | 615.00 |
| 6 | 双投刀闸 | HS13BX-1000/41 | 把 | 3530.00 |
| 7 | 负荷开关安装 | ISARC2-12/630-25KA | 台 | 10716.00 |
| 8 | 熔断器 | RLO-15A | 个 | 115.00 |
| 9 | 熔断器 | 2A | 个 | 65.00 |
| 10 | 熔断器 | 4A | 个 | 79.00 |
| 11 | 熔断器 | 5A | 只 | 93.00 |
| 12 | 熔断器 | 16A | 个 | 204.00 |
| 13 | 熔断器 | RT14-32A | 只 | 45.00 |
| 14 | 熔断器 | NT00-40A | 只 | 41.00 |
| 15 | 熔断器 | 50A | 只 | 423.00 |
| 16 | 高压熔断器 | 100A | 只 | 133.00 |
| 17 | 熔断器 | RTO-600A | 只 | 220.00 |
| 18 | 交流接触器 | CJX-250A | 只 | 2925.00 |
| 19 | 接触器 | CJX2-910 | 只 | 310.00 |
| 20 | 接触器 | NXC-12 | 只 | 210.00 |
| 21 | 接触器 | CJ19-32 | 只 | 198.00 |
| 22 | 接触器 | G19-140 | 台 | 1102.00 |
| 23 | 接触器 | G20-160 | 只 | 1000.00 |
| 24 | 接触器 | G20-100 | 只 | 615.00 |
| 25 | 接触器 | G20-25 | 只 | 120.00 |
| 26 | 接触器 | 80A | 只 | 575.00 |
| 27 | 接触器 | 400A | 只 | 3179.00 |
| 28 | 熔丝 | 160A | 只 | 272.00 |
| 29 | 断路器 | DW15-630A | 个 | 5400.00 |
| 30 | 断路器 | DW15-1600/800 | 个 | 7785.00 |
| 三 | 热动操作柜 |  |  |  |
| 1 | 自耦降压变压器 | 75KW | 台 | 4452.00 |
| 2 | 干式变压器拆除、新装 | 200KVA | 台 | 32000.00 |
| 3 | 电压表 |  | 只 | 88.00 |
| 4 | 电流表 | 1500A | 只 | 105.00 |
| 5 | 电流表 | 150A | 只 | 59.00 |
| 6 | 电流表 | 200A | 只 | 65.00 |
| 7 | 电流表 | 300A | 只 | 76.50 |
| 8 | 电流表 | 600A | 只 | 175.00 |
| 9 | 电流表 | 800A | 只 | 189.00 |
| 10 | 保险丝 | 10A | 只 | 82.00 |
| 11 | 电子端子排 |  | 块 | 654.00 |
| 12 | 接线端子箱 |  | 台 | 3018.00 |
| 13 | 电流互感器安装 | 10KV 100/5 | 台 | 1650.00 |
| 14 | 电流互感器安装 | 10KV 50/5 | 台 | 1650.00 |
| 15 | 电压互感器 |  | 台 | 1560.00 |
| 16 | 传感器安装 | CGH4-12 | 个 | 210.00 |
| 17 | 断路器欠压线圈 | DW-15-6000A | 个 | 105.00 |
| 18 | 断路器欠压线圈 | DW-15-1000A | 个 | 108.00 |
| 19 | 欠压线圈 |  | 只 | 430.00 |
| 20 | 电容 | 18kvar | 只 | 510.00 |
| 四 | 检查及调试 |  |  |  |
| 1 | 送配电装置系统调试 | 1kV以下 | 系统 | 1056.00 |
| 2 | 送配电装置系统调试 | 10kV以下 | 系统 | 1158.00 |
| 3 | 照明线检查 |  | 式 | 720.00 |
| 4 | 电机检查接线 |  | 台 | 856.00 |
| 5 | 负控终端线整理 |  | 式 | 442.00 |
| 6 | 负控线管封闭 |  | 式 | 630.00 |
| 7 | 通信线路整理 |  | 式 | 442.00 |
| 8 | 线路检查 |  | 式 | 920.00 |
| 9 | 线路维修 |  | 项 | 400.00 |
| 10 | 控制回路维修 |  | 式 | 1075.00 |
| 11 | 水泵控制柜、高压柜、低压柜、启闭机操作柜清理检查 | 内部清扫、表面清扫、线路检查 | 套 | 500.00 |
| 12 | 控制柜维修 |  | 台 | 960.00 |
| 13 | 水泵控制箱检测 |  | 式 | 1048.00 |
| 14 | 高压线检修接头 |  | 项 | 1770.00 |
| 15 | 母线系统调试 | 1kV以下 | 段 | 664.00 |
| 16 | 母线系统调试 | 10kV以下 | 段 | 2647.00 |
| 17 | 接地调试 |  | 组 | 465.00 |
| 18 | 电容器调试 | 1kV以下 | 组 | 606.00 |
| 19 | 负荷柜清洁保养 |  | 台 | 575.00 |
| 20 | 变压器调试 |  | 系统 | 3500.00 |
| 21 | 变压器维护保养 | 外观检查、线路检查、清扫灰尘 | 项 | 668.00 |
| 22 | 变压器漏油维修 |  | 项 | 2684.00 |
| 23 | 电缆测试 |  | 根次 | 277.00 |
| 24 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |
| 25 | 配电柜门维修 |  | 式 | 740.00 |
| 26 | 箱变检测 |  | 式 | 1405.00 |
| 27 | 箱变门维修 |  | 式 | 656.00 |
| 28 | 限位开关调试 |  | 个 | 100.00 |
| 29 | 避雷器调试 | 10kV以下 | 系统 | 765.00 |
| 30 | 接地网调试 |  | 系统 | 565.00 |
| 31 | 绝缘套管试验 |  | 只 | 172.00 |
| 32 | 支持绝缘子试验 | 10kV以下 | 1个测试件 | 115.00 |
| 33 | 传感器试验 | 10kV以下 | 个 | 155.00 |
| 34 | 电缆泄露测试 |  | 点 | 1526.00 |
| 35 | 电缆故障点检测 |  | 式 | 2016.00 |
| 36 | 接地极 | L50*5 | 根 | 198.00 |
| 37 | 接地母线 | 40*4 | 米 | 62.00 |
| 38 | 防火封堵 |  | 处 | 78.00 |
| 39 | 高压带电接头 |  | 项 | 6000.00 |
| 40 | 高压电缆头维修 |  | 套 | 800.00 |
| 41 | 电缆头拆、装 |  | 套 | 253.00 |
| 42 | 电缆头耐压测试 |  | 点 | 3100.00 |
| 43 | 配电箱基础维修 |  | 式 | 300.00 |
| 44 | 绝缘安全工具试验 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫 | 套 | 900.00 |

（2）水泵、闸门养护部分

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 闸门维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢钢丝绳 | 11# | 套 | 4980.00 | 含安装，不含潜水 |
| 2 | 不锈钢钢丝绳 | 13# | 套 | 5520.00 |  |
| 3 | 不锈钢钢丝绳 | 15# | 套 | 6420.00 |  |
| 4 | 不锈钢钢丝绳 | 18# | 套 | 7640.00 |  |
| 5 | 定滑轮 |  | 只 | 3780.00 |  |
| 6 | 防洪闸小滚轮 |  | 只 | 640.00 |  |
| 7 | 搁门器维修 |  | 套 | 1650.00 |  |
| 8 | 搁门器配重铁 |  | 块 | 260.00 |  |
| 9 | 花兰螺丝及卸扣 |  | 套 | 350.00 |  |
| 10 | 闸门15A保险丝 |  | 个 | 40.00 |  |
| 11 | 塑料外壳断路器（160A） |  | 套 | 570.00 |  |
| 12 | 塑料外壳断路器（200A） |  | 套 | 780.00 |  |
| 13 | 塑料外壳断路器（350A） |  | 套 | 1360.00 |  |
| 14 | 电箱保险丝 |  | 项 | 90.00 |  |
| 15 | 电磁阀 |  | 套 | 645.00 |  |
| 16 | 闸门压力阀0型圈 |  | 套 | 230.00 |  |
| 17 | 小浮球 |  | 只 | 78.00 |  |
| 18 | 启闭机防护罩制作安装 | 含材料人工 | 只 | 4850.00 |  |
| 19 | 闸门行程开关 |  | 个 | 85.00 |  |
| 20 | 操作箱按钮 |  | 个 | 37.00 |  |
| 21 | 接线桩 |  | 套 | 36.00 |  |
| 22 | 闸门电动头返厂维修 |  | 套 | 5000.00 |  |
| 23 | 电动头返厂维修来回运费 |  | 项 | 800.00 |  |
| 24 | 闸门行程开关维修调试 |  | 项 | 600.00 |  |
| 二 | 泵房维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 5吨电动葫芦 |  | 套 | 6985.00 |  |
| 2 | 3.7KW电机 |  | 套 | 2450.00 |  |
| 3 | 卷扬机刹车总成 |  | 套 | 2200.00 |  |
| 4 | 操作柜线路抢修 |  | 项 | 1000.00 |  |
| 5 | 启闭机刹车调试 |  | 项 | 240.00 |  |
| 6 | 水泵漏油处理 |  | 项 | 250.00 |  |
| 7 | 水泵同心度、水平调整 |  | 项 | 800.00 |  |
| 8 | 泵池抽水 |  | 项 | 1500.00 |  |
| 9 | 自吸泵 |  | 台 | 1230.00 |  |
| 10 | 拍门 |  | 套 | 1538.00 |  |
| 11 | 特种小电机返厂绕线圈 |  | 台 | 648.00 |  |
| 三 | 水泵维修辅材项目 |  |  |  |  |
| 1 | 操作柜喷漆 | 含人工、除锈 | 平方米 | 58.00 | 5平方及以上起算 |
| 2 | 水泵、闸门油漆 | 含人工、除锈 | 平方米 | 190.00 |  |
| 3 | 木板材料（5cm厚） |  | 平方米 | 235.00 |  |
| 4 | 镀锌网片（8*45） |  | 平方米 | 153.00 |  |
| 5 | 拦污栅塑料网 |  | 平方米 | 13.00 |  |
| 6 | 木枋 |  | 米 | 15.00 |  |
| 7 | 圆柱木桩 |  | 根 | 100.00 |  |
| 8 | 10号钢筋 |  | 米 | 63.00 |  |
| 9 | 0.5铁板 |  | 平方米 | 260.00 |  |
| 10 | 彩钢瓦 |  | 平方米 | 160.00 |  |
| 11 | 304不锈钢板 | 1mm厚 | 平方米 | 250.00 |  |
| 12 | 不锈钢50管 | 3mm厚 | 米 | 148.00 |  |
| 13 | 8#槽钢 |  | 米 | 58.00 |  |
| 14 | 10#槽钢 |  | 米 | 72.00 |  |
| 15 | 12#槽钢 |  | 米 | 86.00 |  |
| 16 | 镀锌花纹板（厚） | 5mm厚 | 平方米 | 425.00 |  |
| 17 | 30*30镀锌方管 | 2mm厚 | 米 | 86.00 |  |
| 18 | 40*60镀锌方管 | 3mm厚 | 米 | 145.00 |  |
| 19 | 80*80镀锌方管 | 3mm厚 | 米 | 236.00 |  |
| 20 | 100*100镀锌方管 | 3mm厚 | 米 | 296.00 |  |
| 21 | 500镀锌管 | 8mm厚 | 米 | 98.00 |  |
| 22 | 止水橡皮 |  | 张 | 85.00 |  |
| 23 | 砖头 |  | 块 | 1.20 |  |
| 24 | 黄沙 |  | 吨 | 220.00 |  |
| 25 | 水泥 |  | 包 | 55.00 |  |
| 26 | 石子 |  | 包 | 38.00 |  |
| 27 | 铁钉 |  | 包 | 10.00 |  |
| 28 | 铁丝 |  | 斤 | 8.00 |  |
| 29 | 材料、设备等运输费 | （小车） | 趟 | 220.00 |  |
| 30 | 大设备、拦污栅等运输费 | （卡车） | 趟 | 520.00 |  |
| 四 | 水泵维修项 | 350ZLB-125 | 台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 360.00 |  |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 360.00 |  |
| 3 | 梅花垫 |  | 只 | 80.00 |  |
| 4 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |  |
| 5 | 上、下橡胶轴承 |  | 套 | 950.00 |  |
| 6 | 泵轴镶钢套（一长两短） |  | 套 | 2730.00 |  |
| 7 | 水泵轴承 |  | 套 | 650.00 |  |
| 8 | 一体叶轮、叶片 |  | 套 | 1380.00 |  |
| 9 | 堵坝抽水 |  | 项 | 3000.00 |  |
| 10 | 水泵拆装维修 |  | 台套 | 2800.00 |  |
| 五 | 水泵维修项目 | 500ZLB-125 | 台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 450.00 |  |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 450.00 |  |
| 3 | 更换电机轴承 |  | 套 | 2330.00 |  |
| 4 | 橡胶轴承 |  | 只 | 1120.00 |  |
| 5 | 泵轴镶钢套 |  | 支 | 2960.00 |  |
| 6 | 换竖销 |  | 只 | 45.00 |  |
| 7 | 承重螺丝 |  | 根 | 165.00 |  |
| 8 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 15.00 |  |
| 9 | 对开关螺丝 |  | 套 | 15.00 |  |
| 10 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |  |
| 11 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 15.00 |  |
| 12 | 橡胶轴承不锈钢螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 13 | 喇叭口螺丝 |  | 套 | 20.00 |  |
| 14 | 叶片内六角螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 15 | 叶片 |  | 片 | 1095.00 |  |
| 16 | 水泵轴承 |  | 套 | 1450.00 |  |
| 17 | 轴承座 |  | 只 | 1658.00 |  |
| 18 | 联轴器 |  | 只 | 1920.00 |  |
| 19 | 水泵拆装维修 |  | 台套 | 4000.00 |  |
| 六 | 水泵维修项目 | 700ZLB-125 | 台 |  |  |
| 1 | 更换电机轴承 |  | 套 | 3945.00 |  |
| 2 | 橡胶轴承 |  | 只 | 960.00 |  |
| 3 | 泵轴镶钢套 |  | 支 | 3430.00 |  |
| 4 | 换竖销 |  | 只 | 50.00 |  |
| 5 | 承重螺丝 |  | 根 | 200.00 |  |
| 6 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 16.00 |  |
| 7 | 对开关螺丝 |  | 套 | 16.00 |  |
| 8 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 16.00 |  |
| 9 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 16.00 |  |
| 10 | 橡胶轴承不锈钢螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 11 | 喇叭口螺丝 |  | 套 | 22.00 |  |
| 12 | 叶片内六角螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 13 | 叶片 |  | 片 | 1280.00 |  |
| 14 | 水泵轴承 |  | 套 | 3034.00 |  |
| 15 | 水泵拆装维修 |  | 台套 | 5600.00 |  |
| 七 | 水泵维修项目 | 800ZLB-125 | 台 |  |  |
| 1 | 更换电机轴承 |  | 套 | 4360.00 |  |
| 2 | 橡胶轴承 |  | 只 | 1430.00 |  |
| 3 | 泵轴镶钢套 |  | 支 | 4645.00 |  |
| 4 | 换竖销 |  | 只 | 58.00 |  |
| 5 | 承重螺丝 |  | 根 | 230.00 |  |
| 6 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 18.00 |  |
| 7 | 对开关螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 8 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 20.00 |  |
| 9 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 18.00 |  |
| 10 | 橡胶轴承不锈钢螺丝 |  | 套 | 25.00 |  |
| 11 | 喇叭口螺丝 |  | 套 | 28.00 |  |
| 12 | 叶片内六角螺丝 |  | 套 | 25.00 |  |
| 13 | 叶片 |  | 片 | 1410.00 |  |
| 14 | 水泵轴承 |  | 套 | 3620.00 |  |
| 15 | 水泵拆装维修 |  | 台套 | 6500.00 |  |
| 八 | 水泵维修项目 | 1000ZLB-125 | 台 |  |  |
| 1 | 更换电机轴承 |  | 套 | 5240.00 |  |
| 2 | 橡胶轴承 |  | 只 | 1600.00 |  |
| 3 | 泵轴镶钢套 |  | 支 | 5140.00 |  |
| 4 | 换竖销 |  | 只 | 60.00 |  |
| 5 | 承重螺丝 |  | 根 | 250.00 |  |
| 6 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 20.00 |  |
| 7 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |  |
| 8 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 20.00 |  |
| 9 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |  |
| 10 | 橡胶轴承不锈钢螺丝 |  | 套 | 25.00 |  |
| 11 | 喇叭口螺丝 |  | 套 | 30.00 |  |
| 12 | 叶片内六角螺丝 |  | 套 | 25.00 |  |
| 13 | 叶片 |  | 片 | 1540.00 |  |
| 14 | 水泵轴承(瓦房店） |  | 套 | 5980.00 |  |
| 15 | 水泵拆装维修 |  | 台套 | 8000.00 |  |
| 九 | 水泵维修项目 | 600QZ | 台 |  |  |
| 1 | 水泵景观盖板拆卸、安装恢复 |  | 项 | 2600.00 |  |
| 1 | 上机封 |  | 套 | 2245.00 |  |
| 2 | 下机封 |  | 套 | 2360.00 |  |
| 3 | 轴承 |  | 套 | 2810.00 |  |
| 4 | O型圈 |  | 套 | 750.00 |  |
| 5 | 电机浸漆烘干 |  | 项 | 1730.00 |  |
| 6 | 机油 |  | 项 | 840.00 |  |
| 7 | 水泵浸水保护 |  | 只 | 970.00 |  |
| 8 | 油漆 |  | 项 | 580.00 |  |
| 9 | 浮球 |  | 只 | 560.00 |  |
| 10 | 检测费 |  | 台.套 | 1400.00 |  |
| 11 | 水泵来回运费 |  | 项 | 1800.00 |  |
| 12 | 叉车起吊费 |  | 项 | 1200.00 |  |
| 13 | 水泵拆装维修 |  | 项 | 5000.00 |  |
| 十 | 水泵维修项目 | 800QZ | 台 |  |  |
| 1 | 上机封 |  | 套 | 2650.00 |  |
| 2 | 下机封 |  | 套 | 2820.00 |  |
| 3 | 轴承 |  | 套 | 3380.00 |  |
| 4 | O型圈 |  | 套 | 900.00 |  |
| 5 | 电机浸漆烘干 |  | 项 | 2010.00 |  |
| 6 | 机油 |  | 项 | 980.00 |  |
| 7 | 水泵浸水保护 |  | 只 | 1300.00 |  |
| 8 | 油漆 |  | 项 | 750.00 |  |
| 9 | 浮球 |  | 只 | 660.00 |  |
| 10 | 检测费 |  | 台.套 | 1650.00 |  |
| 11 | 潜水泵起吊装车 |  | 次 | 2500.00 |  |
| 12 | 水泵来回运费 |  | 项 | 2400.00 |  |
| 13 | 水泵拆装维修 |  | 项 | 6500.00 |  |
| 十一 | 水泵维修项目 | 900QZ | 台 |  |  |
| 1 | 上机封 |  | 套 | 2980.00 |  |
| 2 | 下机封 |  | 套 | 3220.00 |  |
| 3 | 轴承 |  | 套 | 3730.00 |  |
| 4 | O型圈 |  | 套 | 980.00 |  |
| 5 | 电机浸漆烘干 |  | 项 | 2285.00 |  |
| 6 | 机油 |  | 项 | 1200.00 |  |
| 7 | 水泵浸水保护 |  | 只 | 1500.00 |  |
| 8 | 油漆 |  | 项 | 860.00 |  |
| 9 | 浮球 |  | 只 | 720.00 |  |
| 10 | 检测费 |  | 台.套 | 1800.00 |  |
| 11 | 潜水泵起吊装车 |  | 次 | 2500.00 |  |
| 12 | 水泵来回运费 |  | 项 | 2400.00 |  |
| 13 | 水泵拆装维修 |  | 项 | 7300.00 |  |
| 十二 | 拦污栅制作安装项目 | 镀锌处理 | 吨 |  |  |
| 1 | 拦污栅制作 | 10#热镀锌槽钢/50*5热镀锌扁铁/100*100*3热镀锌方管（含焊接安装及拆旧处理） | 吨 | 15980.00 | 含安装费 |
| 十三 | 汛期潜水抢修 |  | 次 |  |  |
| 1 | 潜水清除水泵缠绕及泵室杂物 |  | 次 | 2500.00 |  |
| 十四 | 40吋水泵电机（台/套） |  |  |  |  |
| 1 | 包含电机绕阻检测，电机接线桩头检查，联轴器连接竖销检查，电机、水泵轴承声音辨别检测，泵外观检查、开动运行泵检测，电动机注加新黄油，水泵轴承箱机油消耗添加，电机、水泵外周围清扫整洁 |  | 台套 | 970.00 |  |
| 2 | 电动葫芦加油保养、布袋包扎 |  | 台套 | 320.00 |  |
| 十五 | 40吋以下水泵电机（台/套） |  |  |  |  |
| 1 | 包含电机绕阻检测，电机接线桩头检查，联轴器连接竖销检查，电机、水泵轴承声音辨别检测，泵外观检查、开动运行泵检测，电动机注加新黄油，水泵轴承箱机油消耗添加，电机、水泵外周围清扫整洁 |  | 台套 | 900.00 |  |
| 2 | 电动葫芦加油保养、布袋包扎 |  | 台套 | 320.00 |  |
| 十六 | 钢闸门（座/套） |  |  |  |  |
| 1 | 包含启闭机电动机检测加油，刹车检测、调节张紧度，齿轮除污、齿轮箱加油 |  | 座套 | 890.00 |  |
| 2 | 钢丝绳除污检查、涂油层，钢丝绳滚筒运行检查，搁门器调试加油 |  | 座套 | 450.00 |  |
| 十七 | 精细化站闸创建 |  |  |  |  |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 （轨道高度30公分，宽度20公分） | 高空作业 | 米 | 120.00 |  |
| 2 | 平行葫芦吊座滚轮油漆出新（含吨位喷漆） |  | 套 | 550.00 |  |
| 3 | 扶垛式岸翼墙脚手架(车道宽3m) 高度(m) 8 | 每座站约6~8米 | 米 | 150.00 |  |
| 4 | 水泵两侧盖板打磨油漆出新（环氧地坪） |  | 平方米 | 80.00 |  |
| 5 | 1、闸门钢丝绳滚轮及滚轮底座除锈油漆（两只）；2、闸门两侧滚轮、搁门器除锈油漆；3、闸门门槽轨道油漆 |  | 扇 | 2900.00 |  |
| 十八 | 马达电机 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵马达F级绕组更换三相 | 132kw-12p高温绕组 | 项 | 21580.00 |  |
| 2 | 马达现场拆卸，修复后再安装调试 |  | 组 | 2400.00 |  |
| 3 | 马达现场搬运，专业气吊或者叉车施工作业 |  | 组 | 2000.00 |  |
| 4 | 马达修理来，回货车运费 |  | 组 | 500.00 |  |
| 十九 | 操作柜更换 |  |  |  |  |
| 1 | 操作柜更换 | 132KW | 台 | 15520.00 |  |
| 2 | 操作柜更换 | 65KW | 台 | 11840.00 |  |
| 3 | 操作柜更换 | 130KW | 台 | 14850.00 |  |

（3）液压闸门养护部分

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微山湖路闸 | 1*1600KN |  |  |  |
| 1 | 液压油过滤 |  | 项 | 1650.00 |  |
| 2 | 过滤器清洗 |  | 项 | 410.00 |  |
| 3 | 液压阀养护 |  | 项 | 520.00 |  |
| 4 | 压力校准 | 13.6MPa | 项 | 630.00 |  |
| 5 | 液压管、接头、螺栓紧固 |  | 项 | 340.00 |  |
| 6 | 压力表检修 |  | 项 | 410.00 |  |
| 7 | 油泵检修 | 2KW | 项 | 2400.00 |  |
| 8 | 电机对地电阻检测 | 22KW | 项 | 440.00 |  |
| 9 | 启闭机机身出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1652.00 |  |
| 10 | 液压活塞缸防尘套检修 |  | 项 | 280.00 |  |
| 11 | 液压泵站出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1700.00 |  |
| 12 | 操作柜外观保养 |  | 项 | 700.00 |  |
| 13 | 电机外壳出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 340.00 |  |
| 14 | 自吸泵检修 | 2KW | 项 | 400.00 |  |
| 15 | 自吸泵出水管出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 320.00 |  |
| 16 | 自吸泵电机对地阻值检测 |  | 项 | 300.00 |  |
| 17 | 自吸泵电机外壳出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 400.00 |  |
| 18 | 限位控制器更换 |  | 项 | 150.00 |  |
| 二 | 昆嘉路闸 | 1*1600KN |  |  |  |
| 1 | 液压油过滤 |  | 项 | 1650.00 |  |
| 2 | 过滤器清洗 |  | 项 | 410.00 |  |
| 3 | 液压阀养护 |  | 项 | 520.00 |  |
| 4 | 压力校准 | 13.6MPa | 项 | 630.00 |  |
| 5 | 液压管、接头、螺栓紧固 |  | 项 | 340.00 |  |
| 6 | 压力表检修 |  | 项 | 410.00 |  |
| 7 | 油泵检修 | 2KW | 项 | 2400.00 |  |
| 8 | 电机对地电阻检测 | 22KW | 项 | 440.00 |  |
| 9 | 启闭机机身出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1652.00 |  |
| 10 | 液压活塞缸防尘套检修 |  | 项 | 280.00 |  |
| 11 | 液压泵站出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1700.00 |  |
| 12 | 操作柜外观保养 |  | 项 | 700.00 |  |
| 13 | 电机外壳出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 340.00 |  |
| 14 | 自吸泵检修 | 2KW | 项 | 400.00 |  |
| 15 | 自吸泵出水管出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 320.00 |  |
| 16 | 自吸泵电机对地阻值检测 |  | 项 | 300.00 |  |
| 17 | 自吸泵电机外壳出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 400.00 |  |
| 18 | 限位控制器更换 |  | 项 | 150.00 |  |
| 三 | 西牛湾泾站闸 | 2*400KN |  |  |  |
| 1 | 承力座清洗保养 |  | 项 | 1500.00 |  |
| 2 | 润滑油加注 | 46＃ | 项 | 960.00 |  |
| 3 | 电机对地电阻检测 | 2*11KW | 项 | 480.00 |  |
| 4 | 螺杆外立面油漆 | 除锈、油漆出新 | 项 | 400.00 |  |
| 5 | 机架、电机、承力座油漆 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1650.00 |  |
| 6 | 限位检查 | DFS-F-400mm-R | 项 | 360.00 |  |
| 7 | 机房内卫生清洁（含机身） |  | 项 | 1000.00 |  |
| 四 | 祝家厍站闸 | 1*400KN |  |  |  |
| 1 | 液压油过滤 |  | 项 | 1150.00 |  |
| 2 | 过滤器清洗 |  | 项 | 410.00 |  |
| 3 | 液压阀养护 |  | 项 | 520.00 |  |
| 4 | 压力校准 | 4MPa | 项 | 630.00 |  |
| 5 | 液压管、接头、螺栓紧固 |  | 项 | 340.00 |  |
| 6 | 压力表检修 |  | 项 | 420.00 |  |
| 7 | 限位校准 |  | 项 | 550.00 |  |
| 8 | 油泵检修 | 1.5KW | 项 | 2350.00 |  |
| 9 | 电机对地电阻检测 | 5kw | 项 | 410.00 |  |
| 10 | 启闭机机身出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 2000.00 |  |
| 11 | 液压活塞缸防尘套检修 |  | 项 | 300.00 |  |
| 五 | 西邵泾站闸 | 1*800KN |  |  | 2孔 |
| 1 | 液压油过滤 |  | 项 | 1650.00 |  |
| 2 | 过滤器清洗 |  | 项 | 410.00 |  |
| 3 | 液压阀养护 |  | 项 | 520.00 |  |
| 4 | 压力校准 | 5MPa | 项 | 630.00 |  |
| 5 | 液压管、接头、螺栓紧固 |  | 项 | 340.00 |  |
| 6 | 压力表检修 |  | 项 | 420.00 |  |
| 7 | 限位校准 |  | 项 | 550.00 |  |
| 8 | 油泵检修 |  | 项 | 2550.00 |  |
| 9 | 电机对地电阻检测 | 7.5KW | 项 | 410.00 |  |
| 10 | 启闭机机身出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 2000.00 |  |
| 11 | 液压活塞缸防尘套检修 |  | 项 | 300.00 |  |
| 六 | 儿童公园防洪闸 | QPQ-50KN |  |  | 4m |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 410.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 395.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 465.00 |  |
| 4 | 啮合齿轮除锈加黄油 |  | 项 | 180.00 |  |
| 5 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 575.00 |  |
| 6 | 钢丝绳清理加黄油 |  | 项 | 265.00 |  |
| 7 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 255.00 |  |
| 8 | 电机绝缘检查 | 5.5KW | 项 | 420.00 |  |
| 9 | 控制箱检查 |  | 项 | 395.00 |  |
| 10 | 限位检查 |  | 项 | 310.00 |  |
| 11 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 七 | 白墅浦东站闸 | 2*800KN |  |  |  |
| 1 | 螺杆清洗保养 |  | 项 | 2150.00 |  |
| 2 | 螺母清洗保养 |  | 项 | 350.00 |  |
| 3 | 承力座清洗保养 |  | 项 | 1650.00 |  |
| 4 | 润滑油加注 | 46＃ | 项 | 960.00 |  |
| 5 | 螺杆外力面油漆 | 除锈、油漆出新 | 项 | 220.00 |  |
| 6 | 机架、电机、承力座油漆 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1650.00 |  |
| 7 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 8 | 机房内卫生清洁 |  | 项 | 1000.00 | 含机身 |
| 9 | 电动机维修 | 18.5KW | 项 | 2560.00 |  |
| 10 | 开度传感器更换 |  | 项 | 3700.00 |  |
| 八 | 盛家庄防洪闸 | 1*400KN |  |  |  |
| 1 | 液压油过滤 |  | 项 | 1150.00 |  |
| 2 | 过滤器清洗 |  | 项 | 410.00 |  |
| 3 | 液压阀养护 |  | 项 | 520.00 |  |
| 4 | 压力校准 | 4MPa | 项 | 630.00 |  |
| 5 | 液压管、接头、螺栓紧固 |  | 项 | 340.00 |  |
| 6 | 压力表检修 |  | 项 | 420.00 |  |
| 7 | 限位校准 |  | 项 | 550.00 |  |
| 8 | 油泵检修 | 1.5KW | 项 | 2350.00 |  |
| 9 | 电机更换 | 5kw | 项 | 3800.00 |  |
| 10 | 启闭机机身出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 2000.00 |  |
| 11 | 液压活塞缸防尘套检修 |  | 项 | 300.00 |  |
| 九 | 景王浜防洪闸 | 自行式 |  |  | 2孔 |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1120.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 950.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 723.00 |  |
| 4 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 515.00 |  |
| 5 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 535.00 |  |
| 6 | 电机绝缘检查 | 2*1.5KW | 项 | 421.00 |  |
| 7 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |  |
| 8 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 十 | 香花桥南防洪闸 | 自行式 |  |  | 2孔 |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1120.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 950.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 723.00 |  |
| 4 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 515.00 |  |
| 5 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 535.00 |  |
| 6 | 电机绝缘检查 | 2*1.5KW | 项 | 421.00 |  |
| 7 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |  |
| 8 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 十一 | 北庄东防洪闸 | 自行式 |  |  |  |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1020.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 930.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 723.00 |  |
| 4 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 515.00 |  |
| 5 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 535.00 |  |
| 6 | 电机绝缘检查 | 2*1.5KW | 项 | 421.00 |  |
| 7 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |  |
| 8 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 十二 | 岳田泾防洪闸 | 自行式 |  |  |  |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1020.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 930.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 723.00 |  |
| 4 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 515.00 |  |
| 5 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 535.00 |  |
| 6 | 电机绝缘检查 | 2*1.5KW | 项 | 421.00 |  |
| 7 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |  |
| 8 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 十三 | 熊庄防洪闸 | DZW-120 |  |  |  |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 460.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 420.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 470.00 |  |
| 4 | 启闭机吊座除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 22.00 |  |
| 5 | 丝杆除锈加黄油 | 除锈、油漆出新 | 项 | 610.00 |  |
| 6 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 270.00 |  |
| 7 | 定位滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 270.00 |  |
| 8 | 电机绝缘检查 | 1.5KW | 项 | 440.00 |  |
| 9 | 控制箱检查 |  | 项 | 410.00 |  |
| 10 | 限位检查 |  | 项 | 350.00 |  |
| 11 | 辅材 |  | 项 | 800.00 |  |
| 十四 | 东门塘西防洪闸 | QPQ-50KN |  |  | 5m |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 410.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 395.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 465.00 |  |
| 4 | 啮合齿轮除锈加黄油 |  | 项 | 180.00 |  |
| 5 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 575.00 |  |
| 6 | 钢丝绳清理加黄油 |  | 项 | 265.00 |  |
| 7 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 255.00 |  |
| 8 | 电机绝缘检查 | 5.5KW | 项 | 420.00 |  |
| 9 | 控制箱检查 |  | 项 | 395.00 |  |
| 10 | 限位检查 |  | 项 | 310.00 |  |
| 11 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |
| 十五 | 鸭脚浜站闸 | 自行式 |  |  |  |
| 1 | 轨道工字钢除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 1020.00 |  |
| 2 | 轨道预埋件除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 930.00 |  |
| 3 | 启闭机油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 723.00 |  |
| 4 | 减速箱检查加润滑油 | 46＃ | 项 | 515.00 |  |
| 5 | 吊座及滚轮除锈油漆出新 | 除锈、油漆出新 | 项 | 535.00 |  |
| 6 | 电机绝缘检查 | 2*1.5KW | 项 | 421.00 |  |
| 7 | 控制箱检查 |  | 项 | 500.00 |  |
| 8 | 限位检查 |  | 项 | 370.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 450.00 |  |

（4）社区强排泵养护部分

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 司徒社区（雍景湾） | 6台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 二 | 兵希社区 | 4台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 三 | 丽华社区（田林苑） | 2台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 四 | 乐康社区 | 4台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 五 | 夏驾社区 | 4台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 维修截污闸丝杆 |  | 台 | 650.00 |
| 10 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 11 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 六 | 玉龙社区 | 3台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 七 | 樾城社区 | 5台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 9 | 7.5电机更换 |  | 台 | 1200.00 |
| 10 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 11 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 八 | 西湾社区 | 11台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 11 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 12 | 切割泵（150WQ200-12-15） |  | 套 | 26491.00 |
| 13 | 水泵（Q=300m3/h以下）自耦装置/导杆 |  | 套 | 3311.00 |
| 九 | 西苑新村 | 2台 |  |  |
| 1 | 电机加油保养 |  | 项 | 800.00 |
| 2 | 水泵轴承加油 |  | 项 | 500.00 |
| 3 | 换竖销 |  | 只 | 70.00 |
| 4 | 承重螺丝 |  | 根 | 150.00 |
| 5 | 轧兰螺丝 |  | 只 | 25.00 |
| 6 | 对开关螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 7 | 泵接管螺丝 |  | 套 | 15.00 |
| 8 | 接板定位螺丝 |  | 套 | 20.00 |
| 10 | 水池冲洗，清理 |  | 项 | 5000.00 |
| 11 | 控制箱维护 |  | 套 | 500.00 |
| 12 | 切割泵（80WQ60-10-4） |  | 套 | 6584.00 |
| 13 | 水泵（Q=100m3/h以下）自耦装置/导杆 |  | 套 | 1320.00 |

（5）应急发电机组养护部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 600KVA-630KVA柴油发电机组 | 3台 |  |  |
| 1 | 白墅浦西站、桃花江东站闸、龙腾河站闸 | 机油 | L | 35.00 |
| 2 |  | 冷冻液 | L | 15.00 |
| 3 |  | 机油滤 | 个 | 330.00 |
| 4 |  | 柴油滤 | 个 | 170.00 |
| 5 |  | 空滤器 | 个 | 650.00 |
| 6 |  | 油水分离器 | 个 | 380.00 |
| 7 |  | 维护费 | 套 | 1500.00 |
| 二 | 550KVA柴油发电机组 | 20台 |  |  |
| 1 | 光辉东站、三垛桥站、新生站、里黄河站、车站河站、东横塘站、西横塘站、桃花江西站、金鸡河站、兵东中心河北站、环娄站、景王浜站闸、孔巷站闸、五家村站闸、兵东中心河南站闸、大通桥站闸、西里泾站闸、三巷河站闸、双林站闸、新城站闸 | 机油 | L | 35.00 |
| 2 |  | 冷冻液 | L | 15.00 |
| 3 |  | 机油滤 | 个 | 300.00 |
| 4 |  | 柴油滤 | 个 | 150.00 |
| 5 |  | 空滤器 | 个 | 600.00 |
| 6 |  | 油水分离器 | 个 | 350.00 |
| 7 |  | 维护费 | 套 | 1500.00 |
| 三 | 345KVA-400KVA柴油发电机组 | 2台 |  |  |
| 1 | 迅塘东站（345KVA）、咸子泾站闸（400KVA） | 机油 | L | 35.00 |
| 2 |  | 冷冻液 | L | 15.00 |
| 3 |  | 机油滤 | 个 | 275.00 |
| 4 |  | 柴油滤 | 个 | 150.00 |
| 5 |  | 空滤器 | 个 | 520.00 |
| 6 |  | 油水分离器 | 个 | 350.00 |
| 7 |  | 维护费 | 套 | 1500.00 |
| 四 | 300KVA柴油发电机组 | 12台 |  |  |
| 1 | 东牛弯泾站、东门塘站、夹浦站、范潭泾站闸、圆明港站、珠地河站闸、俞皋村站闸、姚李村站闸、车塘港站闸、南亚站、朗士港站闸、白墅浦东站闸 | 机油 | L | 35.00 |
| 2 |  | 冷冻液 | L | 15.00 |
| 3 |  | 机油滤 | 个 | 240.00 |
| 4 |  | 柴油滤 | 个 | 150.00 |
| 5 |  | 空滤器 | 个 | 460.00 |
| 6 |  | 油水分离器 | 个 | 350.00 |
| 7 |  | 维护费 | 套 | 1500.00 |
| 五 | 275KVA柴油发电机组 | 2台 |  |  |
| 1 | 防汛仓库 | 机油 | L | 35.00 |
| 2 |  | 冷冻液 | L | 15.00 |
| 3 |  | 机油滤 | 个 | 200.00 |
| 4 |  | 柴油滤 | 个 | 150.00 |
| 5 |  | 空滤器 | 个 | 460.00 |
| 6 |  | 油水分离器 | 个 | 350.00 |
| 7 |  | 维护费 | 套 | 1500.00 |
| 六 | 应急水泵保养 | 61台 |  |  |
| 1 | 4寸汽油水泵 | 保养 | 台 | 200.00 |
| 2 | 4寸柴油水泵 | 保养 | 台 | 200.00 |
| 3 | 潜水泵 | 保养 | 台 | 110.00 |
| 七 | 发电机运行 | 39台 |  |  |
| 1 | 发电机组巡视开机运行服务 | 39台 | 台/月 | 300.00 |
| 八 | 防汛用品及抢修辅材部分 |  |  |  |
| 1 | 启动马达 |  | 套 | 2200.00 |
| 2 | 喷油嘴 |  | 套 | 250.00 |
| 3 | AVR |  | 套 | 1250.00 |
| 4 | 调速板 |  | 套 | 2300.00 |
| 5 | 进油管 |  | 根 | 180.00 |
| 6 | 回油管 |  | 根 | 180.00 |
| 7 | 涨紧轮 |  | 套 | 560.00 |
| 8 | 皮带 |  | 根 | 120.00 |
| 9 | 高压油管 |  | 套 | 1200.00 |
| 10 | 执行器 |  | 套 | 2300.00 |
| 11 | 蓝藻机 |  | 个 | 7500.00 |
| 12 | 橡胶垫圈 |  | 根 | 10.00 |
| 13 | 快速接口（铝合金） | 4寸 | 套 | 350.00 |
| 14 | 快速接口（塑料） | 4寸 | 套 | 15.00 |
| 15 | 不锈钢卡扣 | 4寸 | 套 | 16.00 |
| 16 | 不锈钢卡扣 | 6寸 | 套 | 30.00 |
| 17 | 柴油强排泵 | 4寸 | 台 | 4600.00 |
| 18 | 进水网 | 4寸 | 套 | 90.00 |
| 19 | 手压泵 |  | 套 | 360.00 |
| 20 | 机油冷却器接管 |  | 根 | 540.00 |
| 21 | 电瓶120Ah | 12V/120Ah | 支 | 1200.00 |
| 22 | 控制器 | 深海7320 | 套 | 2500.00 |
| 23 | 电瓶36Ah | 12V/36Ah | 支 | 360.00 |
| 24 | 喷油泵修理 |  | 项 | 3600.00 |
| 25 | 手拉盘 |  | 根 | 120.00 |
| 26 | 柴油 | 站闸应急发电机加油，含运费 | 升 | 9.00 |
| 27 | 灭火器 |  | 只 | 77.00 |
| 28 | 灭火器支架 |  | 只 | 45.00 |
| 29 | 灭火器箱 |  | 个 | 76.00 |
| 30 | 防汛沙袋 | 70*40cm，装填黄沙 | 只 | 25.50 |
| 31 | 编织袋 | 55*85cm | 只 | 3.00 |
| 32 | 木栈板 | 1200*1000 | 块 | 100.00 |
| 33 | 拖车 | 移动发电机应急发电拖运 | 次 | 600.00 |
| 34 | 救生衣 | 马甲加强版 | 件 | 95 |
| 35 | 救生圈 | 2.5kg | 只 | 145 |
| 36 | 救生杆 | 玻璃钢5.5m含环 | 根 | 172 |
| 37 | 救生绳 | 30m反光含浮环 | 套 | 86 |

（6）水位仪、雨量计养护部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内水位日常维护 | 日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测 | 套 | 3100 | 范潭泾排涝站、环娄排涝站、东横塘排涝站、友谊河西排涝站、桃花江东排涝站、牛湾泾东排涝站、圆明港排涝站、白墅浦东排涝站、白墅浦西排涝站、兵东中心河北排涝站、光辉东排涝站、娄江北排涝站、三巷河排涝站、大通桥排涝站、李箕河排涝站、车站河排涝站 |
| 2 | 外水位日常维护 | 日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测 | 套 | 980 | 开发区(五家村排涝站）、范潭泾排涝站、东横塘排涝站、桃花江东排涝站 |
| 3 | 雨量日常维护 | 日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测 | 套 | 900 | 开发区(五家村排涝站）、范潭泾排涝站、环娄排涝站、东横塘排涝站、友谊河西排涝站、桃花江排涝站、牛湾泾东排涝站 |
| 4 | 通信服务费 |  | 个 | 410 |  |
| 5 | 线缆 | HYA20*0.5，抗拉，屏蔽带，全铜 | 米 | 27 |  |
| 6 | pvc管 | D=20,国标，束节，含配件 | 米 | 5.8 |  |
| 7 | 电源 | 开关电源，输出可调。输入 :宽电压（180-260），220V；输出24V,正负0.1；电流：2.1A-50A | 只 | 500 |  |
| 8 | 无线通讯器电源 | 输入 :宽电压（180-260），220V；输出12V,正负0.1；电流：1.5A，中心为正 | 只 | 198 |  |
| 9 | 水位传感器 | 1、测量量程：5-10M 2、表示数据范围：0-999 3、精度：±1CM 4、编码类型：绝对编码 5、码盘级数：1 6、摩擦力矩：≤400G.CM 7、轴伸：￠8*35 8、码盘寿命：106转 9、线轮周长：50CM 10、体积：￠116*1，全铝机身。 | 台 | 3900 |  |
| 10 | 主机 | 定制：24路接线口，12路输出，12路输入，1路模拟量，最大12路带光电隔离开关信号输入一路用于DTU RESET控制，并且能是雷格码有输入，另7路可用于功能扩展，其中核心为进口部件。其中:1路4-20MA 分辨率为 12BIT 40M量程误差<1CM，可设定内容是: 1、水位的设定（精确到0.01m） 2、水位数据记录发送方式: 定时规程 3、定时规程:按规程要求本系统采用15分钟一次传输数据。 4、历史数据查询 5、自检并提供错误状态报告及故障部位 | 只 | 3720 |  |
| 11 | 无线通讯器 | 定制专用，1、采用数据传送协议，数据传送技术先进成熟。2、采用公网传送数据，系统构成简单，安装点只要在公网覆盖范围内就能传送数据，安装方便，环境要求低，使用费用低。独有协议。永不掉线 | 台 | 2430 |  |
| 12 | 无线数据模块 | MINI8针接口，232、MODBUS协议。控制数据速率实时 | 台 | 1450 |  |
| 13 | 时钟芯片 | 时钟，地点，触发时间可调整、可复位。 | 块 | 780 |  |
| 14 | 传感器维修 | 雷格码盘有2针以下损坏，轴心松紧度正好 | 台 | 2200 |  |
| 15 | 雨量计更换 | 1、承水口内径：φ200m 2、降雨强度：0~4mm/min 3、分辨率：1mm 4、精确度：在l0mm内±0.4mm，>10mm±4% 备注：感应器采用翻斗，且是上下翻斗，测量精度高，其外壳采用不锈锅材料，美观耐用，由感应器干簧开关送来的开关信号。含安装螺丝、调试 | 台 | 3700 |  |
| 16 | 原有云服务器管理及数据保存 |  | 台 | 3780 |  |
| 17 | WEB页面开发与维护 |  | 项 | 3100 |  |

（7）警示牌、宣传牌、制度牌制作部分

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会标 | 6M*0.7M | M | 25.00 |
| 2 | 横幅 | 10M*0.9M | M | 15.00 |
| 3 | 棉袖章 | 20cm*20cm | 只 | 12.00 |
| 4 | 宣传版面 | 15MM厚PVC板，300DPI户外写真，不锈钢镜钉固定 | M2 | 300.00 |
| 5 | 上墙资料 | 铝合金前开启式5MMPVC板户外0.6M*0.9M，胶固定 | 套 | 200.00 |
| 6 | 户外宣传写真纸 | 300DPI | M2 | 100.00 |
| 7 | 反光膜铝板警示带 | 10CM宽 | M | 40.00 |
| 8 | 科室牌 | 双层10MM厚PVC板+3MM亚克力雕刻UV打印15CM*35CM | 块 | 70.00 |
| 9 | 双柱有装饰户外大警示牌 | 镀锌烤漆单面折面+激光雕刻+双面户外写真,镀锌板厚1.2MM | M2 | 1204.00 |
| 10 | 镀锌板烤漆单位牌 | 1.2MM厚镀锌板折面+烤漆+丝网印刷 | M2 | 840.00 |
| 11 | 景观式户外宣传牌 | 双面不锈钢版金属烤漆+激光雕刻+双面丝印,板厚1.2MM | M2 | 1750.00 |
| 12 | 货架柱防洪物资铭牌 | 亚克力UV背打，38CM*20CM | 套 | 40.0 |
| 13 | 货架柱防洪物资铭牌 | 亚克力UV背打+插盒，6CM*12CM | 套 | 10.0 |
| 14 | 高压危险禁止攀爬户外警示牌 | 3M反光膜+1.5MM铝板底+铆钉固定40CM*60CM | 块 | 200.0 |
| 15 | 高压危险户外警示牌 | 3M反光膜三角形贴30CM*30CM | 张 | 40.0 |
| 16 | 高压危险背胶室内警示牌 | 写真寻边雕刻三角形30CM*30CM | M2 | 180.00 |

（8）站闸空调养护部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调风机 | 60W/220V | 台 | 370 |
| 2 | 压缩机 | CM35W | 台 | 765 |
| 3 | 压缩机 | CM32W | 台 | 665 |
| 4 | 毛细管组件 | OM16-c | 付 | 198 |
| 5 | 风机支架 | 1.5P | 付 | 48 |
| 6 | 空调铜角阀 | ￠12 | 只 | 58 |
| 7 | 空调铜角阀 | ￠6 | 只 | 40 |
| 8 | 外机盖板 | 600*300 | 套 | 200 |
| 9 | 蒸发器 | 1.5 | 套 | 570 |
| 10 | 冷媒 | F22 | 桶 | 650 |
| 11 | 铜管 | ￠12/￠6线 | 米 | 95 |
| 12 | 四通阀 | 1.5P | 套 | 473 |
| 13 | 内风机 | 30W | 套 | 98 |
| 14 | 电容 | 35WF | 只 | 100 |
| 15 | 冷冻油 | 4GS | 瓶 | 345 |
| 16 | 遥控器 | 1.5P | 只 | 48 |
| 17 | 积水盘 | 塑料防腐蚀PP材质400*200 | 套 | 270 |
| 18 | 电脑板 | 1.5P | 套 | 252 |
| 19 | 外机壳 | 1.5P | 只 | 392 |
| 20 | 冷凝器 | 1.5P | 套 | 560 |
| 21 | 电源线 | 空调专用YJV5*2.5 | 米 | 28 |
| 22 | 内机壳 | 1.5P | 只 | 190 |
| 23 | 电容 | 3WF | 只 | 47 |
| 24 | 空调支架 | 1.5P | 付 | 75 |
| 25 | 打孔 | ￠50 | 只 | 98 |
| 26 | 保温管 | ￠12 | 根 | 9 |
| 27 | 单项阀 | ￠12 | 支 | 48 |

注：1.采购人有权根据实际工作开展需要进行内部调整。

2.结算方式：固定单价，工程量按实结算。根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-投标优惠率）。结算金额=成交结算单价*实际工程量。

3. 投标人根据预算综合单价以投标优惠率进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。工程量必须由采购人负责人员签字确认，否则不予认可。

4.中标后合同额暂按招标文件预算金额签订。

五、综合说明及其他要求

1．服务单位应保证尊重原设计，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计，缺损的设施按原设计补齐恢复。

2.根据招标文件要求、投标文件中的承诺、采购人实际要求及相关部门的要求进行验收。

3.服务单位须无条件接受采购方的监管，服从采购方的统一管理。

4.服务单位应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品、安全用品。

5.作业服务期内，采购方根据工作需要召开会议，服务单位负责人必须准时参加。

6.服务单位负责在服务中一切安全工作，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由服务单位负责，采购方不承担任何安全及事故责任。

7.服务单位需按照服务清单中的要求进行服务，维护保养过程中所产生的垃圾不得随便丢弃，服务单位须按照环保标准进行规范化处置，处置所产的费用包含在投标报价中。

8.所有未尽事项以采购人实际要求的为准，服务单位需无条件服从。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以 “苏州市政府采购网”发布的文件为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

根据昆山登峰项目管理有限公司招标编号为的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）关于2025年站闸设备运行管理服务项目工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责2025年站闸设备运行管理服务项目

服务时间：1年，     年     月     日至     年     月     日，或自合同签订之日起至合同金额用完为止。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3、本项目由昆山市水事综合管理中心开发区管理站负责管理。

二、价格与支付：

1、本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元），中标后合同金额暂按招标文件预算金额签订。中标优惠率：      %。

本项目为固定综合单价，包括完成本项目所需的人员费用、设备费用、配件耗材费用、安装调试费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、结算方式：根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-投标优惠率）。即：结算金额=成交结算单价*实际工程量。工程量必须由采购人负责人员签字确认，否则不予认可。甲方有权根据项目实际需求对工程量提出相应调整，乙方应予同意，最终按实结算。

3、付款方式：根据财政统一付款时间，按照项目完成进度，付至已完成工程量对应金额的50%；服务期结束后或合同金额用完后，按照最终完成工程量付至总金额的70%，余款在2年内付清。

注：甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位补救，发生的费用在服务费中扣除。

三、维保要求：按招标文件、行业、甲方及上级单位要求执行。

四、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、对乙方维修保养工作给予指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行监督、管理。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、发现维修保养工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

4、乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方按合同履约的，甲方应按时支付承包款。

6、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方权利和义务

1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，履行符合甲方要求的维修保养服务。

2、如甲方认为在岗维修保养人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的维修保养人员，须征得甲方许可。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任监督及管理。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理，乙方承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

5、乙方服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件。乙方须为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

6、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

7、乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

五、违约责任：

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

3、合同一方不履行合同义务或违反履行合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

4、合同生效后，乙方无故拒绝提供服务的，甲方有权终止合同。

六、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

七、违约终止合同

当发生下列情形之一的，甲方将有权终止服务外包协议，所产生的损失将由中标人自行承担：

1、因服务单位服务不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评的；

2、因服务单位服务不善、措施不力造成负面影响的；

3、发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

4、被发现有转包行为的；

5、拖欠员工工资的；

6、其他重大违规行为。

八、履约保证金：无

九、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十、附则：

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。

2、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同执行期间，供需双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

4、本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向昆山市中级人民法院起诉。

5、本合同壹式拾份，均具有同等法律效力。甲方执陆份，乙方执贰份，备案机构、代理机构各壹份。自甲乙双方签字之日起至主管备案机构备案后生效。

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

# 第六章评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。

二、采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1、投标优惠率超出报价范围的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、价格分根据各供应商通过审查满足招标文件要求且最高优惠率作为基准优惠率，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=【（1-基准优惠率）/（1-投标响应优惠率）】*价格权重*100，小数点后保留两位。

- 技术及商务分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 （46分） | 对项目的了解 | 投标人针对本项目的了解符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括： ①项目实际情况分析，2分； ②重难点分析，2分； ③重难点解决应对措施，2分； | 6 |
|  | 运行维保方案 | 投标人针对本项目的运行维保方案符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括： ①项目整体实施方案，3分； ②质量保证方案及措施，3分； ③安全生产及文明施工保证措施，3分； ④进度计划安排及进度保障措施，3分； ⑤人员及设备工具安排方案，3分； ⑥维修保养安装调试方案，3分； ⑦季节性保养方案，3分。 | 21 |
|  | 管理制度 | 投标人针对本项目的项目管理制度符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括： ①人员管理制度，2分； ②设备工具管理制度，2分； ③质量管理制度，2分； ④安全管理制度，2分； ⑤奖惩考核制度，2分。 | 10 |
|  | 应急预案 | 投标人针对本项目提供对可能产生的各种突发事件制定应急预案符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括： ①重大安全事故处理应急预案，3分； ②恶劣天气应急预案，3分； | 6 |
|  | 合理化建议 | 投标人在满足招标文件要求的基础上，能根据业主需求提出合理化建议，或能合理展现投标人的专业管理特色和经验的，3分。 | 3 |
| 综合实力（44分） | ▲规范用工 | 履行合同期内，依法规范用工（相关人员的招收、培训、劳动合同签订、工资待遇、参加社保等）的承诺，1分。 注：提供承诺书。 | 1 |
|  | ▲项目负责人 | 拟派项目负责人具有： ①同类项目管理经验，2分； ②助理工程师及以上职称，1分； ③高压电工证，2分； ④水泵、闸门检修类与管理证书，2分； 注：提供①有效身份证扫描件②投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件③每项评分对应的有效证明：同类项目经验证明、相关证书、证明等扫描件。 | 7 |
|  | ▲项目组成员 | 拟派项目组成员（项目负责人除外）中具有： ①低压电工证，每有一人2分，最高得4分； ②安全员证书，每有一人2分，最高得4分； ③水泵、闸门检修类与管理证书，每有一人2分，最高得4分； ④潜水员证（经中国潜水打捞行业协会出具的（工程类）潜水员证书），每有一人3分，最高得3分。 注：提供①有效身份证扫描件②投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件③每项评分对应的有效证书扫描件。 | 15 |
|  | ▲保险 | 投标人为拟投入人员购买保额不低于100万的意外险的得3分。 注：提供承诺书。 | 3 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证证书，2分； ②环境管理体系认证证书，2分； ③职业健康安全管理体系认证证书，2分。 注：提供有效证书扫描件。 | 6 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每有一个得3分，最高得12分。 注：提供有效合同扫描件。 | 12 |

- 备注：

1、如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

2、打“▲”项目为客观分。

3、中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与电子投标文件一致，如因纸质文件与电子投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。

4、投标单位技术部分的分值低于75%（67.5分）作无效标处理。

全文完