江苏省人民医院

广州路院区中央空调能源服务采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2025-0118

代理机构项目编号：1009-2541HOLLYD18

招  标  文  件

| 采购人： | 江苏省人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年4月 |

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  资格审查及评标办法	20

第四部分  采购需求	23

第五部分  合同格式及条款	39

第六部分  投标文件格式	42

- 第一部分  招标公告

项目概况 江苏省人民医院广州路院区中央空调能源服务采购项目的潜在投标人应江苏弘业国际技术工程有限公司获取招标文件，并于2025年5月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2025-0118

项目名称：江苏省人民医院广州路院区中央空调能源服务采购项目

预算金额：520万元

最高限价(如有）：人民币520万元/年，超过最高投标限价作无效投标处理。

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年08月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年5月9日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）

方式：

1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；

2、选择项目1009-2541HOLLYD18并填写正确的供应商信息；

3、上传以下材料：

①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；

②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；

标书工本费：500元/份。

以上资料经后台审核通过后发送招标文件，未按要求获取文件导致无法参与的，后果自负。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月20日9点30分（北京时间)

地点：南京市中华路50号弘业大厦一楼开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

6.1本次招标不收取投标保证金。

6.2代理机构项目编号：1009-2541HOLLYD18

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：陈老师 025-68306532张老师02568306257

- 2.采购代理机构信息

名称： 江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

联系方式：025-52278674

传  真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

- 项目联系方式

项目联系人：戴婷 田工

电话：17625913163

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份（加盖红章），副本6份（其中至少一份加盖投标人红章），电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | - 投标文件必须装订成册。 - “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。 - “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”在封套上注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”。 - 所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。 - 未按上述规定密封的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼。 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 8 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照发改价格[2011]534号文打折后收取，应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 9 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额： 合同能源管理服务费的5%。 2.履约保证金缴纳方式：中标人在合同签订一个月内，须向甲方提供合同能源管理服务费5%的见索即付履约保函（为期五年）及等额增值税发票。 3.履约保证金的退还： 履约保函在合同约定责任完成后自行失效。 4.不予退还的情形： 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目组织统一现场踏勘，请各供应商根据踏勘时间准时参与；如因供应商未参加踏勘而产生的任何问题，由供应商自行承担后果。 勘察时间：北京时间2025年5月12号上午09:30 勘察地点：南京市鼓楼区广州路300号 联系人：吴老师 联系方式：15850536688 |

- 一、总 则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以通过邮件通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

10.3 投标文件须加盖公章之处，应按要求加盖投标人法人公章（未加盖投标人法人公章或加盖的为非投标人法人公章的投标文件将被拒绝。）

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

11.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年08月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11.1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人授权书(同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等)。

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.6商务文件

11.6.1投标人承担的类似项目业绩一览表，提供合同资料；

11.6.2其他商务文件。

11.7投标人认为有必要提供的其它材料。

11.8以上所有资料均须加盖投标人法人公章（未加盖投标人法人公章或加盖的为非投标人法人公章的投标文件将被拒绝）。

- 11.9投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

- 11.10补充说明：

11.10.1 投标人编写的投标文件应包括不限于投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

11.10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

★11.10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

- 12、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件：

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交证明货物或服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。★每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1★投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.3在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2在递交投标文件截止时间前，投标人有权修改、撤回其投标文件，以截止时间前最终完成递交的为准；在递交投标文件截止时间后，除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

17.2 未按本招标文件前附表要求密封的投标文件。“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。

17.3 未按本招标文件前附表要求份数递交的投标文件。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

18.2在报价时采用选择性报价；

18.3不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.6未通过符合性审查的。

18.7不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注 “★”号部分均为实质性要求和条件）；

18.8经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

18.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4招标文件中约定的其他投标将被拒绝的情形

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管等部门代表有权参与监管。

23.2开标会议由代理机构工作人员主持。

23.3开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价等主要内容。

开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。因投标人原因未签字确认的，视同认可开标结果。

24、开标流程

主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

- 24.1宣读开标会议纪律；

- 24.2公布投标人名单；

- 24.3唱标；

24.3.1 如项目有多个分包，按项目分包顺序依次唱标；

24.3.2 每一分包按照递交投标文件的逆顺序唱标；

- 24.4开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

★如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4评审。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

29、政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网
http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书
复印件为准）。”

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11 脱贫攻坚支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

29.12未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

★31.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2签订合同后，★中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.3中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件和要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

37.4质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按37.3条规定提供授权委托书）。

37.5质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

37.6招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

37.7招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.8提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

落实关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知苏财购〔2023〕150号）。

- 第三部分  资格审查及评标办法

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证） | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 缴纳税收和社会保障资金的相关凭据 |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 信用信息 |  |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

- 注：1、★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

- 2、接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件第11.2条款的要求 |
| 法定代表人授权书(同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等)。 | 符合招标文件第11.3条款的要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 其他 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审项目 | 评审细则 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（20分） | 投标报价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商报价为投标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×20，小数点保留2位。 |
| 商务指标（35分） | 综合实力（15分） | 供应商获得国家认证认可监督管理委员会认可的“合同能源管理服务认证”证书，认证范围：建筑节能改造，认证级别为AAAAA级，得3分；认证级别为AAAA级，得1分；其他不得分。（须提供有效期内的证书复印件加盖单位公章，证书在国家认证认可监督管理委员会官网可查，原件备查） |
|  |  | 供应商获得国家认证认可监督管理委员会认可的“节能技术服务认证”证书，认证范围：建筑节能技术服务，认证级别为AAAAA，得3分，认证级别为AAAA级，得1分；其他不得分。（须提供有效期内的证书复印件加盖单位公章，证书在国家认证认可监督管理委员会官网可查，原件备查） |
|  |  | 供应商获得国家认证认可监督管理委员会认可的“高效空调制冷机房系统”证书得3分。（须提供有效期内的证书复印件加盖单位公章，证书在国家认证认可监督管理委员会官网可查，原件备查） |
|  |  | 供应商所服务的项目获得过相关行业主管部门颁发的节能示范单位荣誉，每提供一个项目得1分，最多得3分。（项目案例须提供合同复印件、节能示范单位荣誉证书的相关证明材料，原件备查。） |
|  |  | 供应商所服务的项目在合同期内针对所服务项目具备信息化能耗管理平台，每提供一个项目得1分，最多得3分。（须提供相关证明材料加盖公章，未提供证明材料不得分。） |
|  | 合同能源管理项目案例（15分） | 供应商提供2022年1月1日以来执行的合同能源管理项目，案例中需包含空调制冷系统或卫生热水系统改造，每个项目案例得3分，最多得15分。（项目案例须提供合同复印件、项目甲方出具的项目正常运行的相关证明材料，如提供的资料不能反映相关数据的，视为未提供。） |
|  | 服务评价 （5分） | 供应商提供2022年1月1日以来已服务类似项目空调运维服务满意度评价（案例中需包含空调制冷系统或卫生热水系统改造），每个项目得1分，最多得5分。（须提供服务满意度评价证明文件复印件，原件备查，原件须盖有服务单位公章或该单位主管部门章） |
| 技术标（45分） | 运营人员配置（10分） | 项目运营人员配置不低于6人且所有运营人员需持有特种设备安全管理员或制冷或电工等相关职业资格证书，（其中持制冷证的人员不能少于5人，持电工证的人员不能少于2人，特种设备安全管理员不能少于1人），满足得4分，少1个证书得2分，少2个证书及以上不得分。（提供证书及供应商为运营人员缴纳的开标前6个月内任意一个月的社保证明复印件，证书原件备查） |
|  |  | 项目运营负责人拥有中央空调系统运营服务满5年及以上经历，满足得3分，3年及以上得2分，3年以下得1分；持有相关资质资格证书，其中具备制冷与空调、电力电子或工程管理中级及以上职称的得2分；具备制冷或维修电工技师及以上职业资格证书的得1分；最高分6分。（需提供供应商为项目负责人缴纳开标前6个月内任意一个月的的社保证明、所服务单位或该单位主管部门出具的关于服务年限的正式证明文件；提供职称证书、职业资格证书复印件，若职称证书上无法证明其专业，须另提供毕业证复印件原件备查） |
|  | 节能改造方案（15分） | 结合现场勘探情况提供针对项目本项目范围内主要设备、系统现状分析说明，内容全面、具体、合理、针对性强得5分，基本合理得2分，无说明不得分。 |
|  |  | 提供针对本项目制冷（采暖）系统节能改造方案，方案全面、具体、合理、针对性强得5分，方案基本合理得2分，无方案不得分。 |
|  |  | 提供针对本项目卫生热水系统节能改造方案，方案全面、具体、合理、针对性强得5分，方案基本合理得2分，无方案不得分。 |
|  | 运维方案 （20分） | 根据勘察现场情况及对项目的理解，提供符合、详细且具有针对性的中央空调主机（含风冷热泵）运行维护保养方案，全面、具体、科学、合理的得4分，基本满足需求的得2分，无方案不得分。 |
|  |  | 结合现场查看情况及对项目的理解，提供中央空调水泵、管路及冷却塔的维护及保养方案、水质管理方案、清洗方案。方案科学、详细的得4分，基本合理的得2分，无方案不得分。 |
|  |  | 结合现场查看情况及对项目的理解，提供空调末端维护和保养方案，包括风机盘管和风柜的清洗等，方案科学、合理的得3分，基本合理的得1分，无方案不得分。 |
|  |  | 结合现场查看及现场的实际情况，提供日常运维节能管理相关措施方案，全面、具体、科学、合理的得3分，基本满足需求的得1分，无方案不得分。 |
|  |  | 供应商提供管理机构设置、管理制度、能耗管理平台建设运行方案，方案完善的得3分，基本完善得1分，没有不得分。 |
|  |  | 供应商提供详细可行的能源管理服务应急管理预案，全面、具体、科学、合理的得3分，基本满足需求的得1分，无方案不得分。 |

注：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。

说明：

（1）小微企业的价格扣除

（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除

（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除

（3.1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3.2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3.3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 采购需求

一、项目概况

江苏省人民医院广州路院区位于南京市广州路300号。项目采用合同能源管理的能源托管模式。托管医院0/2/3号楼空调制冷、采暖、卫生热水的能源管理工作，并负责托管范围内中央空调系统、风冷热泵（含水泵）、卫生热水设备的维护保养与维修，以达到响应国家“碳中和”号召、节能减排和提升招标人中央空调、卫生热水供应品质的目的。

医院2号楼建筑面积26832.9㎡，中央空调面积17049㎡，床位数440张；3号楼建筑面积21313㎡，中央空调面积14891㎡，床位数718张；0号楼建筑面积7560.31㎡，床位数200张。

本次项目能耗基准参考2023年7月-2024年6月电、蒸汽及天然气能耗使用量。能源基准单价参照电价：0.72元/kWh；天然气价：4-10月价格：4.37元/m³（取2023年7月-10月及2024年4月-6月天然气平均单价），11月-次年3月价格：5.36元/m³（取2023年11月-2024年3月天然气平均单价）；蒸汽单价：364元/t。

本项目最高投标限价为520万元/年，超过最高投标限价作无效投标文件处理。

服务期限：合同期5年。

- 二、服务边界

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源费用结算 | 0号楼换热机房制取卫生热水所产生的蒸汽费 |
|  |  | 2号楼风冷热泵（含水泵）、中央空调机房所有设备产生的电费，冷却塔电费，采暖及生活热水所需蒸汽费。 |
|  |  | 3号楼中央空调机房所有设备、冷却塔产生的电费，采暖及生活热水所需天然气费 |
|  |  | 中标人投资的设备所产生的能源费用（含电费、天然气及蒸汽费用） |
| 2 | 运营人员 | 项目驻场运营人员配置不低于6人，7*24h值班，负责项目边界范围内中央空调、卫生热水和风冷热泵系统的日常运行管理及维护，保障制冷（采暖）效果和安全。 |
| 3 | 中央空调和卫生热水供应 | 供应0号楼卫生热水 |
|  |  | 供应2号楼制冷、采暖、卫生热水（含净化区域冷热源供应） |
|  |  | 供应3号楼制冷、采暖、卫生热水 |
| 4 | 日常运行 | 项目边界范围内中央空调机房、换热机房及空调末端设备（不含手术室、实验室净化空调机组）的日常运行操作、空调主机及其附属设备、卫生热水设备、风冷热泵机组及附属设备的运行维护（修）保养及安全保障（设备明细见合同模板附件一） |
| 5 | 系统及设备维保 | 离心式电冷机、溴化锂机组、风冷热泵机组、热交换器、卫生热水设备的维保和定期检测（维保要求见合同模板附件二） |
|  |  | 冷温泵、冷却泵、卫生热水泵、冷却塔的维保（设备清单见合同模板附件一） |
|  |  | 水质管理，包括中央空调冷却水、冷温水水质处理 |
|  |  | 空调末端维保，包括末端风机盘管、风柜、新风机的定期清洗和日常维护（不含手术室等净化区域） |
| 6 | 精细化管理 | 制定完备的中央空调运行管理章程，根据运行要求调节运行参数，并做好台账记录，各种设备需配有专职工程师，设备运行记录完善。 |
|  |  | 5s标准机房管理，文件制度上墙，管道标识明确，设备标识准确 |
|  |  | 每年提供全年维保范围内的设备维护记录，运行状态评估报告 |
|  |  | 利用信息化手段对中央空调及卫生热水系统进行监管，对所管理设备每日进行能效分析，结合末端空调效果和天气因素，及时调整运行策略 |
|  |  | 每年提供一份年度合同能源管理报告，合同协议期最后一年完成一次第三方能源审计 |
| 7 | 节能技改 | 增加高效中央空调水冷机组对2/3号楼制冷系统进行改造 |
|  |  | 增加空气源热泵机组对0/2/3号楼卫生热水系统进行改造 |
|  |  | 2号楼冷却塔并管改造，满足2号楼中央空调系统冷却需求 |
|  |  | 建设项目边界内中央空调及卫生热水系统能耗管理平台 |
| 注： 1、关于能源费用结算，0/2/3号楼的电费及蒸汽费由招标人代缴并在能源服务费中抵扣，3号楼的天然气账户过户给中标人由中标人直接缴纳； 2、若其他建筑后期纳入本次招标合同供能范围，则按照本次合同签订单价按实际面积结算； 3、系统及设备维保过程中相关备品备件更换及维修费用要求参照3.4设备维保要求。 |  |  |

- 三、技术要求

3.1运营人员要求

运营人员班组配备不应少于6人且具备相关上岗证书和资格要求，服从招标人监督管理，严格执行7*24小时值班制，其中工作日白班不少于3人，晚班不少于1人，节假日白班不少于2人，晚班不少于1人。

运营人员不得随意更换，如需更换需与招标人提前沟通并获得同意。

3.2日常管理要求

中标人日常管理需兼顾节能目标与医疗服务的特殊性，确保能源系统安全、稳定、高效运行。

中标人应设立服务满意度打分方案，方案具备合理性，能真实反映所服务范围科室的评价，并且接受招标人的考核。

中标人应完善运营组织架构与责任分工，重要明确项目责任负责人，招标人与中标人需成立联合管理团队，明确双方职责。

中标人应专职岗位设置，如：配备能源管理专员、节能分析专员、水质管理专员、不同设备责任工程师等，全面负责日常运行管理、能源数据监测、设备巡检及与设备抢修等确保问题快速响应处理。

中标人应有完善的项目管理制度与规范，标准化操作流程：制定设备操作手册，规范操作步骤；建立能源使用管理制度：如分时分区控制、设备启停策略。

中标人应制定能源管理服务应急管理预案，以确保在项目实施期间医院24小时保障的需求。应急预案应细化：如针对停水、停电、燃气泄露、突发爆管、设备故障、触电急救等场景制定预案，特别重点保障净化区域等关键区域的能源供应的措施，并定期演练。

中标人应有完善的设备运维管理体系，对所管理设备预防性维护 按计划对空调系统、卫生热水、中央空调末端等执行维护（如更换滤网、润滑轴承），并结合招标人使用周期，优化维保频率（如病房过滤网清洗维护，空调末端效果排查）。

中标人应建立故障响应机制：设立24小时值班电话，对紧急报修须20分钟内响应。小故障30分钟处理，中等故障24小时处理，较大故障48小时处理。

中标人应建立备品备件库，优先保障关键设备维修需求。

中标人应对所管理设备进行能效分析与影响优化，按月/季度生成能效报告，对比基线数据，识别节能偏差。分析空调负荷与室外温湿度的关联性，及时动态调整运行策略。

3.3供应要求

空调冷热水及卫生热水供应要求

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日（24小时） |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷 |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月31日（24小时） |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷26±2℃ 供热18±2℃ |
| 卫生热水供应时间 | 全年24小时 |
| 卫生热水标准 | 卫生热水：55±5℃ |
| 注: 1、供应期内，中标人需保证24小时不间断供能 2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定； 3、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求提供冷热源。 |  |

3.4设备维保要求

合同期内，招标人招标范围内的中央空调系统和一次卫生热水系统、风冷热泵机组及附属设施的日常安全运行、维护、保养由中标人负责，维保包含离心式电冷机、溴化锂机组、风冷热泵机组、换热机组、水泵、空调水管系统、冷却塔、水质管理、空调末端以及中标人所投资设备，维保质量要求按GB50365-2005《空调通风系统运行管理规范》、WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》执行。具体维保明细及要求参照附件二《设备维护、保养要求明细》

中标人应按三甲医院中央空调系统管理要求，提供保养及维护计划、巡检记录，其内容包含中央空调设备、冷却塔、水泵等中央空调水系统的日常保养维护、巡检记录，及中央空调末端清洗。

中标人应做好水质管理，对于冷冻水系统和冷却水系统均要求进行水质处理，以确保招标人的正常使用需求。具体要求参照（GB/T 29044-2012）《采暖空调系统水质》执行。

中标人负责对所有中标人投入的设备合同期内的维保、维修以及更换的一切费用。对于非中标人投资设备的维保和运行管理费用参照附件二《设备维护、保养要求明细》由中标人负责。

非中标人原因造成的设备损坏，如寿命到期或者不可抗力，招标人应按照双方认可的方案及时维修或者更换。

维修服务范围：涉及中央空调、一次卫生热水系统的维修费用，1000元以内零配件由中标人承担，1000元以上的维修费用由招标人承担（中标人投入设备除外）。

关于空调末端的日常维护，中标人负责人工费、末端清洗（含药剂）以及末端设备中的电容、金属软管、风和水过滤器、润滑油更换等1000元内备品备件更换，超过1000元则由招标人承担。

关于风冷热泵维护维修内容，中标人负责每年冬、夏两季开机前进行两次例行保养，日常工作包含充氟、日常保障与维保；在维护保养与维修作业期间，如有需更换零件、充氟等1000元以内的备品备件由中标人负责，超过1000元则由招标人承担。

关于1000元以内的备品备件及维修零配件界定问题，按招标人所在地市场询价确定。

3.5节能改造要求

为提高医院空调供应保障和满足节能减排需求，项目的改造范围为2/3号楼中央空调制冷系统、0/2/3号楼卫生热水系统，中标人根据项目实际情况以及自身改造能力提供合理的节能改造方案。方案中需明确各改造项目拟使用的设备品牌及拟投资金额，改造不应对医院运行造成影响，而且不应影响原有系统的正常运行，保证项目运行的安全性、可靠性。招标人有权对节能改造方案提出合理的优化建议，并为中标人提供改造所必要的基础条件，包含临时用水用电、场地、一次侧配电、工程报批手续等。

由中标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术稳定、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）规定。

改造投入资金：对于中标人节能改造方案中中标人自主改造所需要的改造资金由中标人全额出资，包含设备、基础承重加固、二次侧配电、特种设备备案及因改造设备有可能造成的环境影响处理等费用。

改造内容要求：

①2/3号楼增加磁悬浮水冷机组满足2/3号楼制冷需求；

②0/2/3号楼增加空气源热泵机组满足0/2/3号楼卫生热水需求；

③2号楼冷却塔并管改造，满足2号楼中央空调系统冷却需求；

④搭建0/2/3号楼中央空调及卫生热水系统能耗采集系统满足日常能耗统计分析需求。

设备参数要求：

①磁悬浮水冷机组制冷量不低于2400kW；

②空气源热泵机组制热量：0号楼制热量不低于160kW，2号楼制热量不低于400kW，3号楼制热量不低于560kW。

改造周期：合同签订之日起，12个月内完成改造（因招标人原因造成的改造工期延期除外）。

设备产权：合同期内，中标人所投设备产权归中标人所有，合同期满后，设备产权归招标人。若合同期未满5年终止合作，按直线法5年平均计算折旧费用（由第三方审计单位核定），招标人向中标人支付剩余未执行完毕年限投资分摊费，并结清能源服务费后该投资设备产权归属招标人。

附件一：维保设备清单

中央空调机房主要设备清单

| 设备 | 参数 | 台数 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电冷机 | 型号：CVGF500，制冷量：1758RT，功率：333kW | 2 | 2号楼机房 |
| 溴化锂直燃机 | 型号：BZ150XD-K，制冷量：1745kW，制热量：1349kW | 1 | 2号楼机房 |
| 冷水泵 （电冷机） | 型号：NP150/315V-55/4-47，功率：55kW，扬程：37.4m，流量：346m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷温泵 （溴化锂） | 型号：TD200-15/4SWHCB，功率：55kW，扬程：32m，流量：400m³/h | 2 | 2号楼机房 |
| 温水泵 | 型号：NP110/315V-30/4-47，功率：15kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷却泵 （电冷机） | 功率：45kW，扬程：28m，流量：370m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷却泵 （溴化锂） | 型号：TD200-32/4SWHC13，功率：18.5kW，扬程：15m，流量：300m³/h | 2 | 2号楼机房 |
| 冷却塔 | 型号：YHA-400CX2，功率：22kW，流量：800m³/h | 1 | 2号楼 |
| 冷却塔 | 以现场踏勘为准 | 1 | 2号楼 |
| 溴化锂直燃机 | 型号：BZY150，制冷量：1745kW，制热量：1349kW | 1 | 3号楼机房 |
| 冷温泵 | 型号：GDD100-32，功率：15kW，扬程：27m，流量：110m³/h | 2 | 3号楼机房 |
| 冷却泵 | 型号：GDD150-20B，功率：11kW，扬程：15m，流量：220m³/h | 2 | 3号楼机房 |
| 冷却塔 | 型号：NC8405NAN2FPK，功率：7.5kW，流量：600m³/h | 2 | 3号楼机房 |

风冷热泵设备清单

| 设备类型 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 风冷热泵 | 型号：ERACS2402E-N-B，制冷量：512kW，功率：159kW 制热量：533kW，功率：161kW | 2 |
| 风冷式热泵 （带热回收） | 型号：ERACS1912E-Q-B，制冷量：428kW，功率：133kW 制热量：447kW，功率：132kW | 1 |
| 水泵 | 型号：YX3-160M2-2，功率：15kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 3 |
| 水泵 | 型号：YX3-160M1-2，功率：11kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 4 |

附件二：设备维护、保养要求明细

| 序号 | 设备 | 维护、保养需求及明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心式电冷机 | 主机工况检查，冷冻机组油路系统、制冷剂系统状态检查，机组是否有制冷剂泄漏情况，油位油质情况，视情况添加制冷剂或冷冻油更换；机组冷却水、冷冻水压差检查，根据运行数据分析对冷凝通炮或清洗，1000元以内配件更换等。 |
| 2 | 溴化锂机组 | 含主控制柜保养，主机真空、真空泵保养，软水器保养，燃烧器、燃气过滤器保养，控制参数检查，靶流调校，压力表温度表，传感器检查或更换。溶液泵、发生泵保养，吸收器、冷凝器通炮，电控部分检查紧固，联网检查维护，主机安全检查、1000元以内配件更换等。 |
| 3 | 风冷热泵机组 | 翅片清洗、油压油位检查，散热风扇检查、电控部分检查紧固，冬季排水防冻、1000元以下配件更换。 |
| 4 | 水泵 | 注油保养、除尘保养、绝缘检测，机械密封检查维修、接线端子检查紧固，电路控制部分检查紧固、1000元以下配件更换 |
| 5 | 冷却塔 | 填料冲洗、塔盘清洗补漏、布水器清洗、浮球检查维护、补水管路阀门检查维修、供回水系统检查维护、室外管道定期刷漆、冷却塔电机绝缘检测、轴承注油保养、风叶注油保养、电机除尘保养、冬季防冻维护、1000元以内配件更换等。 |
| 6 | 热交换器 | 换热器及其附属配件日常维护，1000元以下配件更换。 |
| 7 | 水质管理 | 空调水，冷却水系统水质检测、系统钝化预膜、0阻力过滤器清洗、根据水质添加药剂、根据水质定期排污、冷却水杀菌除藻含所有药剂。 |
| 8 | 空调末端 | 清洗翅片、清洗风轮、清洗回风网和出风口、维修更换电机、清洗过滤器、保温恢复修复、积水盘除尘疏通、回风出风帆布修复恢复检查，控制面板检查、1000元以下配件更换。 |
| 9 | 热水系统 | 容积式热交换器及其附属配件日常维护，1000元以下配件更换。 |
| 10 | 设备检测 | 本项目相关法规要求的强制定期检测设备、仪表等，包括不限于压力容器及其安全附件、燃气泄漏检测，包含检测费用。 |

四、其他要求

★1、投标报价中包括但不限于下列内容：中央空调基础合同费、卫生热水基础合同费（包含不限于能源消耗费用、设备维护（修）费用、技改投资、能耗管理平台建设和规范化建设投入等；管理人员和工作人员的工资奖金福利费用；投标人服务人员由于岗位要求全年24小时值班产生的法定节假日加班费用；按相关国家法律法规要求产生的所有社会保险费、税费、规费以及完成本次招标内容等所有费用。）

- 中标人在合同签订一个月内，须向甲方提供年合同能源管理服务费5%的见索即付履约保函（为期五年）及等额增值税发票；

2、投标人根据招标人时间要求统一到现场踏勘项目的实际情况，并主动向采购人了解实际情况及采购人意图，索取所需资料，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解采购人意图而导致的损失由供应商自行承担，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。（时间待确定）

项目联系人：吴老师    联系方式：025-68306620

★3、现场负责人需提供驻场承诺书。（承诺书加盖单位公章，格式自拟）

说明：带★项投标人必须响应，否则作无效投标文件处理。

- 第五部分  合同格式及条款

# 江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）合同能源管理服务合同

| 甲方：江苏省人民医院 |  | 合同编号： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 签订地点： |
| 乙方： |  | 签订时间： |

甲方委托乙方对 江苏省人民医院广州路院区0号楼、2号楼和3号楼 采用能源托管型合同能源管理的模式，提供中央空调、卫生热水合同能源管理等服务。经双方友好协商达成如下：

- 项目概况

1.1服务对象：江苏省人民医院

1.2地    址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号

1.3建筑功能：建筑面积： 55706.21㎡（其中0号楼7560.31㎡，2号楼26832.9㎡，3号楼21313㎡），2号楼中央空调面积17049㎡，3号楼中央空调面积14891㎡；床位数1358张，其中0号楼床位数200张，2号楼440张，3号楼718张。

1.4能源基准单价：天然气：4-10月4.37元/m³，11、12、1、2、3月5.36元/m³；电：0.72元/kWh；蒸汽：364元/t（以上能源单价发生变化，能源服务费按调价机制调整）；水费甲方承担。

- 服务内容及要求

2.1服务内容

■制冷 ■采暖 ■卫生热水             ■空调巡查管理

■机房运行操作                       ■空调水质管理

■机房系统保养                       ■冷却塔保养

■机房安保                           ■末端清洗

■中央空调主机房所需能源采购、结算   ■空调、热水系统节能技改

■其他：风冷热泵日常运行管理及维保、能耗系统建设与日常能耗分析

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源费用结算 | 0号楼换热机房制取卫生热水所产生的蒸汽费 |
|  |  | 2号楼风冷热泵（含水泵）、中央空调机房所有设备产生的电费，冷却塔电费，采暖及生活热水所需蒸汽费。 |
|  |  | 3号楼中央空调机房所有设备、冷却塔产生的电费，采暖及生活热水所需天然气费 |
|  |  | 中标人投资的设备所产生的能源费用（含电费、天然气及蒸汽费用） |
| 2 | 运营人员 | 项目驻场运营人员配置不低于6人，7*24h值班，负责项目边界范围内中央空调、卫生热水和风冷热泵系统的日常运行管理及维护，保障制冷（采暖）效果和安全。 |
| 3 | 中央空调和卫生热水供应 | 供应0号楼卫生热水 |
|  |  | 供应2号楼制冷、采暖、卫生热水（含净化区域冷热源供应） |
|  |  | 供应3号楼制冷、采暖、卫生热水 |
| 4 | 日常运行 | 项目边界范围内中央空调机房、换热机房及空调末端设备（不含手术室、实验室净化空调机组）的日常运行操作、空调主机及其附属设备、卫生热水设备、风冷热泵机组及附属设备的运行维护（修）保养及安全保障（设备明细见合同模板附件一） |
| 5 | 系统及设备维保 | 离心式电冷机、溴化锂机组、风冷热泵机组、热交换器、卫生热水设备的维保和定期检测（维保要求见合同模板附件二） |
|  |  | 冷温泵、冷却泵、卫生热水泵、冷却塔的维保（设备清单见合同模板附件一） |
|  |  | 水质管理，包括中央空调冷却水、冷温水水质处理 |
|  |  | 空调末端维保，包括末端风机盘管、风柜、新风机的定期清洗和日常维护（不含手术室等净化区域） |
| 6 | 精细化管理 | 制定完备的中央空调运行管理章程，根据运行要求调节运行参数，并做好台账记录，各种设备需配有专职工程师，设备运行记录完善。 |
|  |  | 5s标准机房管理，文件制度上墙，管道标识明确，设备标识准确 |
|  |  | 每年提供全年维保范围内的设备维护记录，运行状态评估报告 |
|  |  | 利用信息化手段对中央空调及卫生热水系统进行监管，对所管理设备每日进行能效分析，结合末端空调效果和天气因素，及时调整运行策略 |
|  |  | 每年提供一份年度合同能源管理报告，合同协议期最后一年完成一次第三方能源审计 |
| 7 | 节能技改 | 增加高效中央空调水冷机组对2/3号楼制冷系统进行改造 |
|  |  | 增加空气源热泵机组对0/2/3号楼卫生热水系统进行改造 |
|  |  | 2号楼冷却塔并管改造，满足2号楼中央空调系统冷却需求 |
|  |  | 建设项目边界内中央空调及卫生热水系统能耗管理平台 |
| 注： 1、关于能源费用结算，0/2/3号楼的电费及蒸汽费由招标人代缴并在能源服务费中抵扣，3号楼的天然气账户过户给中标人由中标人直接缴纳； 2、若其他建筑后期纳入本次招标合同供能范围，则按照本次合同签订单价按实际面积结算； 3、系统及设备维保过程中相关备品备件更换及维修费用要求参照3.4设备维保要求。 |  |  |

2.2空调冷热水及卫生热水供应要求：

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日（24小时） |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷 |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月31日（24小时） |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷26±2℃ 供热18±2℃ |
| 卫生热水供应时间 | 全年24小时 |
| 卫生热水标准 | 卫生热水：55±5℃ |
| 注: 1、供应期内，中标人需保证24小时不间断供能 2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定； 3、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求提供冷热源。 |  |

- 能源服务计费方式

3.1合同能源管理服务收费

合同能源管理服务费包含中央空调基础服务费、卫生热水基础费等所有费用。（包含能源采购成本，中央空调机房维护保养成本，日常运行人员成本等运营成本）

| 序列 | 名称 | 综合单价 | 数量 | 综合合价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调基础服务费 | 元/㎡·年 | 31940平方米 |  | 费用综合单价计算公式：中央空调基础服务=[（中央空调电费+中央空调天然气费+中央空调蒸汽使用费）+中央空调及风冷热泵系统设备设施运维服务费+运维人员费]/31940平方米。（含1000元以下配件更换）。 |
| 2 | 卫生热水基础服务费 | 元/㎡·年 | 55706.21平方米 |  | 费用综合单价计算公式：卫生热水基础服务=（卫生热水能源费+卫生热水设备设施运维服务费+运维人员费）/55706.21平方米（含1000元以下配件更换） |
| 合计：（单位：元） |  |  |  |  |  |

注：

①能源服务费=中央空调基础服务费单价*31940平方米+卫生热水基础服务费单价*55706.21平方米

②若上游能源单价发生变化，则合同能源管理服务收费标准按照合同附件五：《调价机制》进行费用补差调整。

③能源供应范围发生明显变化，或中央空调供应区域供能面积、热水供应建筑面积及维保设备有增加或者减少，则经双方确认后，按照实际面积计算当月能源服务费。

④能源服务费中的天然气、电、蒸汽的计费范围为医院3号楼中央空调机房、2号楼中央空调机房、2号楼手术室风冷热泵及水泵全年所产生的电费，溴化锂空调全年所产生的天然气费用，以及蒸汽等费用。

3.2服务合同期限

运营期限：2025年   月   日至2030 年   月   日。

3.3付款方式

合同签订一个月内，乙方向甲方提供年合同能源管理服务费5%的见索即付履约保函（为期五年）及等额增值税发票，甲方在收到银行履约保函及等值增值税发票后一个月内，向乙方支付年合同能源管理服务费的5%，即人民币（小写）：¥            元，大写：            作为合同定金，定金用于冲抵合同第五年的最后1个月合同能源管理服务费，合同服务期结束一个月内甲方退还乙方开具的全额履约保函；

以月为付款周期，每个周期结束后，由乙方向甲方开具每期能源服务费与月能源费用（抵扣电费、能源补差费等）的差值服务费发票，甲方收到乙方递交的完整付款材料，且对乙方考核完成后，按相关政策和医院财务制度据实支付费用，甲方向乙方支付上一周期按实结算的合同能源管理服务费，计算方式：（中央空调基础服务费单价*实际空调面积+卫生热水基础服务费单价*实际建筑面积）/12-月能源费用（抵扣电费、蒸汽费、能源补差费等）。

- 甲方权利与义务

4.1甲方有权对乙方的服务内容及标准进行监督。乙方的现场运营人员应服从甲方相关规章制度和管理要求。甲方有权要求乙方提供满意度调查表、员工工资签收表及月度工作总结。

4.2按时向乙方支付本合同约定的空调能源服务费用。

4.3甲方对项目建筑拥有合法、全面的所有权、使用权；甲方向第三方收取费用的情况下，不应影响甲方向乙方支付约定的费用。

4.4按《中央空调使用管理规范》使用空调，避免能源损失。非乙方服务范围内的设备维保，甲方应及时有效处理，不得影响空调系统的安全、节能运行。

4.5未经乙方书面同意，在本项目内不得私自拆改、破坏空调系统，不得随意增加空调面积和空调负荷，不应允许其他供应方提供制冷、采暖，也不能将乙方提供的制冷、采暖转供给本合同规定以外的任何用户。

4.6提供空调系统运营、管理、维修、改造相关行政审批所有必要的协助；为运营人员工作和生活提供便利，免费提供机房附近20㎡以上办公室和休息室一间；并提供就餐方便（就餐费用由乙方自理）。

4.7协助乙方取得当地最优惠的能源价格（如燃料、电等）。因合同约定的主能源供应中断，临时改用其它能源，造成能源采购成本的增加或减少部分由甲方承担或享有。

4.8乙方接受甲方对乙方的月度考核，考核细则参照总务处管理规定并经双方认可。

- 乙方权利与义务

5.1乙方负责空调系统的运行管理，确保按时按标准提供空调与卫生热水服务，如合同约定的主能源中断，乙方需积极协调其他能源形式确保医院卫生热水供应。

5.2应记录所有重大维护、设备更新情况，并向甲方提供这些记录。

5.3发现有私自拆、改、破坏空调系统的行为时及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到空调系统的运行可暂时停止供空调。

5.4乙方应接受甲方对其管理的空调系统的设备运行和保养、器具使用情况进行抽查。但抽查并不代表甲方有权直接干预空调系统的管理。

5.5乙方有权并有义务检查和监督空调的使用，制止能源浪费行为。

5.6计划保养时，应事前以书面方式与甲方取得联系，在甲方做好准备后立即组织实施，完工后及时通知甲方。

5.7负责乙方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担，其他安全事宜详见附件七《外协单位安全管理责任承诺书》。

5.8 乙方运营班组人员的资质满足国家相关规定，如因资质不符产生的后果由乙方负责。

5.9乙方负责院内中央空调节能管理与运行并接受甲方监督。

5.10项目空调班组运营人员配备不应少于6人且具备相关上岗证书和资格要求，按照院区运行的要求，严格执行24小时值班制。运营人员不得随意更换，如需更换需与甲方提前沟通并获得同意。

- 保密要求

双方应对本合同涉及经济问题的条款保密，否则视为违约，并承担由此引起的其他法律责任。

- 违约规定和责任

7.1在对方无违约行为的情况下，任何一方要求解除合同，按合同总金额的30%支付违约金，并赔偿对方全部损失。

7.2如乙方未按标准提供运维服务，每延期一天，均按当年空调运维服务费总额1‰支付违约金。

7.3如违背保密要求，违约方按本条第1款的标准承担违约责任，并承担由此引起的其他法律责任。

7.4一方出现违约行为，经另一方催告后30天仍未履行义务的，另一方有权解除合同并要求违约方按本条第1款的标准承担违约责任。

7.5甲乙双方在本合同履行期间及合同终止后3年内，不得直接或间接聘用对方离职人员，否则视同违约。合同期内未经对方同意，不得聘用与对方有合作关系的第三方单位的人员。

- 其它约定

8.1当地政府或能源供应商出台最低消费限制、梯度消费限制、年度供应计划限制等强制性规定时，由此造成能源采购成本的增加部分（超过调价机制幅度），由甲方承担；收费标准调整时，乙方向甲方出具相关部门出具的收费变更书及空调能源服务费收费变更书。此变更书在甲方乙方共同签字确认之后，附合同备存，自动修正原合同相应条款。同时，甲、乙双方应共同对变更书确认。甲方收到乙方向其发出的收费变更书之日起10日内，不予书面回应，视为甲方同意此变更。

8.2发生以下特殊情况未达到服务标准，乙方不承担责任，但应尽最大努力协助甲方消除不良情况：1）甲方未经乙方同意改变输送系统或末端系统或能源系统； 2）天然气、水和电的数量和质量不能得到保证；3）发生不可抗力；4）节能改造及改造后试运行期间。

8.4合同期内，乙方所投设备产权归乙方所有，合同期满后，设备产权归甲方。若合同期未满5年终止合作，按直线法5年平均计算折旧费用（由第三方审计单位核定，费用由乙方承担），甲方向乙方支付剩余未执行完毕年限投资分摊费，并结清能源服务费后该投资设备产权归属甲方。

8.5在满足同等需求或达到同等目标的前提下,托管期间的服务边界范围内每年万元收入能耗下降率至少达2%。在项目合同期结束前一个月,由乙方聘请第三方进行节能效果评估,并向甲方出具评估报告，节能效果评估费用由乙方承担。

8.6其他未尽事宜，本着友好协商的原则协商解决。协商不成，双方皆有权向合同签署地人民法院提请诉讼。

8.7组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同履行过程中双方签署的补充协议或者会议纪要等；（5）招标文件及修改澄清（含答疑）（如果有）;（6）投标函及其附录（如果有）；（8）图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）（如果有）；（9）技术标准和要求；（如果有）（10）已标价工程量清单或预算书；（如果有）（11）其他合同文件;

8.8本合同及附件一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，合同在双方签字盖章后为正式签订。附件与本合同具有同等约束效力。

8.9合同附件：

附件一：《维保设备清单》

附件二：《设备维护、保养需求明细》

附件三：《空调使用管理规范》

附件四：《空调面积核实规定》

附件五：《调价机制》

附件六：《空调系统保养方案》

附件七：《外协单位安全管理责任承诺书》

附件八：《考核要求》

| 甲 方 单 位： | 江苏省人民医院 | 乙 方 单 位： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 江苏省南京市鼓楼区广州路300号 | 地 址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 分管院领导： 总务处负责人： |  | 委托代理人： |  |
| 项目负责人： |  | 项目负责人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
|  |  | 开 户 行： |  |
|  |  | 税 号： |  |
|  |  | 账 号： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件一：维保设备清单

中央空调机房主要设备清单

| 设备 | 参数 | 台数 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电冷机 | 型号：CVGF500，制冷量：1758RT，功率：333kW | 2 | 2号楼机房 |
| 溴化锂直燃机 | 型号：BZ150XD-K，制冷量：1745kW，制热量：1349kW | 1 | 2号楼机房 |
| 冷水泵 （电冷机） | 型号：NP150/315V-55/4-47，功率：55kW，扬程：37.4m，流量：346m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷温泵 （溴化锂） | 型号：TD200-15/4SWHCB，功率：55kW，扬程：32m，流量：400m³/h | 2 | 2号楼机房 |
| 温水泵 | 型号：NP110/315V-30/4-47，功率：15kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷却泵 （电冷机） | 功率：45kW，扬程：28m，流量：370m³/h | 3 | 2号楼机房 |
| 冷却泵 （溴化锂） | 型号：TD200-32/4SWHC13，功率：18.5kW，扬程：15m，流量：300m³/h | 2 | 2号楼机房 |
| 冷却塔 | 型号：YHA-400CX2，功率：22kW，流量：800m³/h | 1 | 2号楼 |
| 冷却塔 | 以现场踏勘为准 | 1 | 2号楼 |
| 溴化锂直燃机 | 型号：BZY150，制冷量：1745kW，制热量：1349kW | 1 | 3号楼机房 |
| 冷温泵 | 型号：GDD100-32，功率：15kW，扬程：27m，流量：110m³/h | 2 | 3号楼机房 |
| 冷却泵 | 型号：GDD150-20B，功率：11kW，扬程：15m，流量：220m³/h | 2 | 3号楼机房 |
| 冷却塔 | 型号：NC8405NAN2FPK，功率：7.5kW，流量：600m³/h | 2 | 3号楼机房 |

风冷热泵设备清单

| 设备类型 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 风冷热泵 | 型号：ERACS2402E-N-B，制冷量：512kW，功率：159kW 制热量：533kW，功率：161kW | 2 |
| 风冷式热泵 （带热回收） | 型号：ERACS1912E-Q-B，制冷量：428kW，功率：133kW 制热量：447kW，功率：132kW | 1 |
| 水泵 | 型号：YX3-160M2-2，功率：15kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 3 |
| 水泵 | 型号：YX3-160M1-2，功率：11kW，扬程：30m，流量：100m³/h | 4 |

附件二：设备维护、保养要求明细

| 序号 | 设备 | 维护、保养需求及明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心式电冷机 | 主机工况检查，冷冻机组油路系统、制冷剂系统状态检查，机组是否有制冷剂泄漏情况，油位油质情况，视情况添加制冷剂或冷冻油更换；机组冷却水、冷冻水压差检查，根据运行数据分析对冷凝通炮或清洗，1000元以内配件更换等。 |
| 2 | 溴化锂机组 | 含主控制柜保养，主机真空、真空泵保养，软水器保养，燃烧器、燃气过滤器保养，控制参数检查，靶流调校，压力表温度表，传感器检查或更换。溶液泵、发生泵保养，吸收器、冷凝器通炮，电控部分检查紧固，联网检查维护，主机安全检查、1000元以内配件更换等。 |
| 3 | 风冷热泵机组 | 翅片清洗、油压油位检查，散热风扇检查、电控部分检查紧固，冬季排水防冻、1000元以下配件更换。 |
| 4 | 水泵 | 注油保养、除尘保养、绝缘检测，机械密封检查维修、接线端子检查紧固，电路控制部分检查紧固、1000元以下配件更换 |
| 5 | 冷却塔 | 填料冲洗、塔盘清洗补漏、布水器清洗、浮球检查维护、补水管路阀门检查维修、供回水系统检查维护、室外管道定期刷漆、冷却塔电机绝缘检测、轴承注油保养、风叶注油保养、电机除尘保养、冬季防冻维护、1000元以内配件更换等。 |
| 6 | 热交换器 | 换热器及其附属配件日常维护，1000元以下配件更换。 |
| 7 | 水质管理 | 空调水，冷却水系统水质检测、系统钝化预膜、0阻力过滤器清洗、根据水质添加药剂、根据水质定期排污、冷却水杀菌除藻含所有药剂。 |
| 8 | 空调末端 | 清洗翅片、清洗风轮、清洗回风网和出风口、维修更换电机、清洗过滤器、保温恢复修复、积水盘除尘疏通、回风出风帆布修复恢复检查，控制面板检查、1000元以下配件更换。 |
| 9 | 热水系统 | 容积式热交换器及其附属配件日常维护，1000元以下配件更换。 |
| 10 | 设备检测 | 本项目相关法规要求的强制定期检测设备、仪表等，包括不限于压力容器及其安全附件、燃气泄漏检测，包含检测费用。 |

附件三：空调使用管理规范

在保证空调使用效果的同时为提高系统节能效率，延长设备使用寿命，特制定本规范。

- 空调系统设备的配置应符合国家相关节能标准，以确保空调使用效果。

- 夏季室温建议设定为26℃，冬季设定为18℃，特殊区域除外。

- 未装温控器的房间应放置温度计，达到温度后请将风速调到最低档。

- 开空调的房间严禁开窗，并请随手关门。

- 排除采光因素，空调供冷季节应拉上窗帘。

- 如果是双层玻璃或真空玻璃，冬季则朝阳房间可拉开窗帘，充分利用阳光辐射。

- 下班或长时间离开空调房间，请关掉空调及用电设备。

- 必须定期做好空调主机、水系统及末端系统的保养工作，始终维持其高效运行状态。

- 空调系统的过滤网应定期检查和清洗，凝结水盘应定期清洗、消毒、刷漆，杜绝空调病。

- 过渡季节或条件允许的空调时段，尽可能采用全新风运行；空调季节建议适当使用新风，避免全新风运行。

- 建筑大门应使用电动感应转门或厚棉门或空气幕，能做过渡穿堂的则更好。

- 建筑的玻璃幕墙在夏季应使用遮阳装饰，避免冷量大量流失。

- 严禁私自取用和排放空调管网内的空调水。

- 严禁开启空调管道检修口或消防楼梯门等具有高层烟囱效应的地方，避免冷热量流失。

- 空调区域内严禁吸烟，请关爱您及身边同事的身体健康，吸烟请到吸烟室。

- 如发现空调系统有异常，请立即通知相关部门，请勿强行使用。

附件四：空调面积核实规定

空调面积指建筑物内消耗空调冷、热量区域的建筑面积（整栋建筑物使用空调，为该栋建筑物的建筑面积即为空调面积），建筑物内不使用空调的楼层或区域的建筑面积不计空调面积，建筑面积以建筑设计图为准。有些区域内不专门送入冷、热量，不送新风，但与其他专门送入冷、热量或新风的区域有非密闭的门、窗相通，也应计入空调面积。

特别注意，以下面积应包括在内：

- 卫生间、楼梯间、走廊、封闭阳台等。

- 空调区域内的柱子、内隔墙以及包围空调区域的外墙。

- 空调区域内的管道井、电梯间。

附件五：调价机制

- 当任何一种基础能源价格相比基准能源单价累计变化（上涨/下降）≥5％时，则当月起收费标准在原价格基础上进行相应调整。能源价格差额部分由甲方承担或享有，能源价格差额=当月实际能耗×（当期能源单价-基准能源单价），计算结果为负数，此差额由甲方享受；计算结果为正数，此差额由甲方承担。注：上涨/下降率以原价格为基础计算,即价格调整包括5%部分；累计上涨/下降率＜5％时收费标准不调整。

- 能源供应范围发生明显变化，或中央空调供应区域供能面积、热水供应区域建筑面积及维保设备有增加或者减少，则经双方确认后，按照实际面积、在用风冷热泵计算当月维护运行服务费。

- 当热源类型、热值变化时，合同能源管理服务费由双方另外商定。

- 供冷室内温度标准每降低1℃，基准服务费提高5%；供暖室内温度标准每提高1℃，基准服务费提高 8%，卫生热水温度标准每提高1℃，卫生热水收费标准提高2% 。

- 收费调整时，乙方向甲方出具收费变更书。此变更书在甲方签字确认之后，自动修正原合同相应条款。同时，甲、乙双方应共同对变更书公示。乙方向甲方出具收费变更书之日起10日内，如果甲方不予回应，视为甲方同意此变更。

附件六、维保方案

根据中标人投标文件补充。

附件七：外协单位安全管理责任承诺书

外协单位安全管理责任承诺书

甲方： 江苏省人民医院

乙方：

现场负责人：                 电话：

项目名称：

入场作业人数：

合同期限：自    年  月  日至    年  月  日止

为确保进入甲方区域的外协单位工作顺利完成，防止发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规及甲乙双方的各项规章制度，经甲、乙双方平等协商，就乙方在甲方工作期间的安全管理工作签订协议如下：

一、乙方（即外协单位）进入甲方从事各项工作，应当严格遵守甲方的各项管理规定，并接受甲方的监督。

二、乙方接受甲方安全管理的内容包括生产安全、人身安全、设备安全、交通安全、环境保护、治安、消防等方面。

三、甲方的权利和义务

1、甲方负责向乙方告知甲方的安全生产管理规定和相关安全注意事项。

2、甲方监督乙方是否根据双方合作合同进入甲方场地工作。

3、甲方负责对双方合作合同中有关乙方工作区域、工作内容、安全管理职责等内容进行核对确认。

4、 对乙方的违章操作行为或不服从甲方监督的行为，甲方有权依据甲方规定给予服务费考核，直至解除合同，所有责任均由乙方承担。

四、乙方的权利和义务

1、乙方应该遵守国家、地方政府制定的安全生产法律法规和安全技术规程，遵守甲方所有的规章制度，向每个工作人员传达，并留培训记录。

2、乙方员工自入职之日起须进行入职培训并签订《员工须知》。自觉遵守国家法律法规、公司各项规章制度和医院各项规章制度。

3、乙方应接受甲方对乙方安全生产资质审核，按照甲方规定进行登记。

4、乙方员工上班时间不得私自脱岗，如需暂时离开，需经项目经理同意，项目经理安排好人员后方可离开，工作时间不准干私活，不准听音乐、玩游戏、睡觉等。严禁上班前及工作时间饮酒。

5、乙方严格遵守甲方不良事件上报、管理制度，对不良事件能及时进行分析，及时重塑相关流程，杜绝同类事件发生。

6、乙方制定相关工作的应急预案、定期组织演练、落实各项应急措施，对演练出现的各种问题进行持续性整改。

7、乙方应该接受甲方工作区域的安全管理工作，负责对所属工作人员进行包含但不限于安全、 消防等教育和培训，指定专人负责日常安全管理工作并接受甲方监督指导：对工作区域、工作内容进行安全指导和检查，对检查发现的安全隐患，及时进行整改。如解决不力所造成的损失由乙方全部承担。

8、乙方应按照法律法规合法用工，严禁使用未成年工、有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。违反本规定，导致的所有后果均由乙方承担。

9、乙方应严格审核委派的特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员应做到持证上岗，并向甲方提供相关证照资料复印件。因提供虚假资料，导致的所有责任均由乙方承担。

10、乙方涉及到危险化学品的，需加强危险化学品存储、使用、废弃处理等环节的安全管理，严格落实各项安全管理制度及各项安全措施，相关工作人员严格执行操作规范。严防发生危化品的泄露、中毒等事故发生。因管理不善造成的一切损失由乙方承担。

11、乙方工作中需明火作业时，须到甲方安全生产管理部门办理审批手续。乙方自备的各种机电设备、施工机械要有齐全的安全装置。违反本条导致的所有责任均由乙方承担。

12、乙方应爱护甲方的设备、物资和各种设施，因擅自动用导致的损失，由乙方负责赔偿，乙方自备的各类物资由乙方自行妥善保管，丢失、损坏等均与甲方无关。

13、 在工作过程中，甲方提供的工作区域有安全隐患，乙方有权及时要求甲方整改，否则所造成的责任后果均由乙方承担。

五、在乙方进入甲方工作期间，因乙方人员责任或因乙方对作业现场管理不善等原因，发生生产安全事故、火灾事故、治安案件及刑事案件的，由乙方承担全部责任。对造成甲方及第三方人员伤亡、财产、名誉损失的，甲方有权进行处罚，且乙方承担由此给甲方及第三方造成的全部损失。

六、 本协议一式贰份，甲乙各持壹份，自双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日生效。

总务处负责人签字：                 法定代表人/负责人签字：

总务处（公章）：                   承诺单位（公章）：

签署日期：     年  月  日          签署日期：    年  月  日

| 附件八：考核要求 江苏省人民医院合同能源管理服务月度考核表 考核时间： 考核人： 被考核人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核标准 | 考核分 | 考核情况 | 得分 |
| 工作制度 | 1、按合同要求配置人员，配置缺少，不符合要求扣4分 | 20 |  |  |
|  | 2、有空调设备的操作规范，职责明确，持证上岗，不符合要求扣3分 |  |  |  |
|  | 3、在岗人员统一着装，挂牌服务，熟悉各设备的性能及具体位置，不符合要求扣3分 |  |  |  |
|  | 4、工作中服从安排，不得抵触，带情绪上岗，不随地吐痰，不在病房内大声说话，不在大楼内抽烟，不迟到早退，不脱岗串岗，不扎堆聊天，不在值班室闲坐，不在大楼里闲逛，不符合要求扣5分 |  |  |  |
|  | 5、有完善的规章制度及各类人员的岗位职责，遵守医院、公司各项规章制度，不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 科室病区维护内容 | 1、报修电话畅通，接报修电话态度和蔼、文明礼貌用语，不符合要求扣5分 | 25 |  |  |
|  | 2、有完善的报修、时间记录及处理时间、结果的记录，台账清晰，不符合要求扣4分 |  |  |  |
|  | 3、对于突发、重大事件有记录事件的时间、问题、原因、抢修过程、上报情况。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结的过程。台账详细、清晰，不符合要求扣4分 |  |  |  |
|  | 4、服从、及时完成临床的要求，态度和蔼，杜绝发生任何冲突，接到报修电话及时赶到现场处理。若不能及时修复，先做好应急处理，耐心向科室、病区做好解释并报告相关人员，不符合要求扣4分 |  |  |  |
|  | 5、有医技科室或临床投诉，经查实投诉内容属实的扣8分 |  |  |  |
| 设备设施维护保养 | 1、空调等相关设备定期检查、定期维护保养，台账清晰，不符合要求扣4分 | 35 |  |  |
|  | 2、空调等设备关键部位和机房有规范的警示标识，张贴和悬挂操作规范和设备的原理图，作业人员24小时值班，有完整的交接班记录，不符合要求扣3分 |  |  |  |
|  | 3、有完善的各类设备维修、抢修记录及处理结果，不符合要求扣3分 |  |  |  |
|  | 4、各类设备机房间干净、整洁，无杂物，符合规范要求，不符合要求扣5分 |  |  |  |
|  | 5、保障安全、有序、到位，无安全事故，有安全事故发生此项0分 |  |  |  |
| 办公台账环境卫生 | 1、设备巡查、值班交接、维修报修等台账记录清晰，一项不符合要求扣2分 | 20 |  |  |
|  | 2、办公区域物质摆放整齐，无杂物堆积，不符合要求扣5分 |  |  |  |
|  | 3、办公区域地面有污渍、纸屑、烟头各扣5分 |  |  |  |
|  | 4、办公区域玻璃、门、窗等有污渍、积灰各扣5分 |  |  |  |
| 附加分 | 1、临床满意度100分加5分 | 20 |  |  |
|  | 2、收到临床表扬信件加5分 |  |  |  |
|  | 3、员工尽心尽责，发现安全隐患及时汇报解决加5分 |  |  |  |
|  | 4、好人好事加5分 |  |  |  |
| 备注 | 90分为合格，90分以下，扣100元；85分以下扣300元；80分以下扣500元；70分以下扣除考核1000元；连续三个月70分以下，视情况更换项目经理。 | 总分 |  |  |

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

评审索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人财务状况报告

四、缴纳税收和社会保障资金凭据

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、服务方案

十四、投标人承担类似项目业绩一览表

十五、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人财务状况报告

指投标人的财务报告或银行出具的资信证明

- 四、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据

- 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等)。）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

- 项目编号：

- 项目名称：

包号：第   包

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 /年 小写： /年 |
| 服务期 | 响应招标文件要求 |
| 是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务 |  |
| 备注 |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

十、投标分项报价表

- 项目编号：

- 项目名称：

| 序列 | 名称 | 综合单价 | 数量 | 综合合价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调基础服务费 | 元/㎡·年 | 31940平方米 |  | 费用综合单价计算公式：中央空调基础服务=[（中央空调电费+中央空调天然气费+中央空调蒸汽使用费）+中央空调及风冷热泵系统设备设施运维服务费+运维人员费]/31940平方米。（含1000元以下配件更换）。 |
| 2 | 卫生热水基础服务费 | 元/㎡·年 | 55706.21平方米 |  | 费用综合单价计算公式：卫生热水基础服务=（卫生热水能源费+卫生热水设备设施运维服务费+运维人员费）/55706.21平方米（含1000元以下配件更换） |
| 合计：（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  |  | 小写：人民币 大写：人民币 |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：

- 十一、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动的投标人全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于其他未列明行业（采购项目所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于其他未列明行业（采购项目所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分采购需求须逐条应答。

2、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 3、投标文件出现商务条款（付款方式）的负偏差，视为未对招标文件进行实质性响应

- 十三、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十四、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同标的品牌型号 | 合同金额 | 签订时间 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：未提供合同等证明材料的不得分。

- 十五、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。