招标文件

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

采 购 人：徐州市城市管理综合行政执法局

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年八月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对徐州市城市管理综合行政执法局徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年9月19日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年9月19日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市城市管理综合行政执法局

2.地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区536室

3.联系方法：13605215498

4.采购项目联系人：许传阳         电话：13605215498

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019093、67019038

4．采购项目联系人：徐  可         电话：0516-67019093、67019038

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（呴应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市城市管理综合行政执法局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：81.08万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目建设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.运维服务和培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过81.08万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年9月19日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年9月19日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月19日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标人投标报价低的，被确定为中标人。 2.投标人投标报价相同的，投标人《项目建设方案》得分高的，被确定为中标人。 3.投标人投标报价和《项目建设方案》得分都相同的，由采购人确定。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1.根据徐州市政府采购中心与徐州市城市管理综合行政执法局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市城市管理综合行政执法局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市城市管理综合行政执法局提出质疑。询问和质疑由徐州市城市管理综合行政执法局依法处理。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市城市管理综合行政执法局 联系电话：13605215498 通讯地址：江苏省徐州市云龙区兵马俑路36号监控室 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（61分） | 项目建设方案（61分） | 照明设施资产管理方案（15分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（一）照明设施资产管理要求”中的内容（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（5分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 照明设施运行管理方案（27分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（二）照明设施运行管理要求”中的内容（共9项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得27分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得27分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 维护考核监管方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（三）维护考核监管要求”中的内容（共10项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 外接设施管理方案（3分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（四）外接设施管理要求”中的内容（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 城市照明行业监管方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（五）城市照明行业监管要求”中的内容（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（29分） | 项目实施方案（9分） | 项目组织实施具体方案（3分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）项目实施具体要求”中的内容（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案（6分） | 投标人拟投入的项目经理、项目团队人员均为自有人员（投标文件中提供投标人为以上人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件或劳动合同扫描件），且符合下述条件： 1.投标文件中提供项目负责人1名，具有本科及以上计算机、通信或者电子等相关专业学历证书扫描件的得1分；具有计算机、通信或者电子等相关专业的高级工程师证书扫描件的得1分；提供5年及以上工作经验相关证明材料或承诺书（承诺书格式自制）扫描件的得1分。不提供不得分，本内容最高得3分，最低0分。 2.项目团队其他人员（不含项目负责人）不少于3人，投标文件中每提供1人具有本科及以上计算机或者通信等相关专业学历证书扫描件的得1分；未提供不得分，本项最高得3分，最低0分。 上述合计最高得6分,最低得0分。 | 是 |
|  | 运维服务和培训方案（14分） | 运维服务具体方案（8分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、运维服务和培训要求”中“（三）运维服务具体要求”中的内容（共4项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、运维服务和培训要求”中“（四）培训要求”中的内容（共3项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人评价（3分） | 1.投标文件中提供投标人有效的信息安全管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分； 2.投标文件中提供投标人有效的信息技术服务管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分； 3.投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人业绩（3分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容包含软件平台开发的合同扫描件，每提供一份得1分。 本项最高得3分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市城市管理综合行政执法局

乙方：

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州市城市管理综合行政执法局徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

- 一、项目说明

1.项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

2.采购需求：详见合同附件1。

二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件

经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（不提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同总价的百分之四十(40%)即￥      大写：       人民币，在完成徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设全部功能开发，项目试运行出具系统试运行报告并经甲方初验后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.合同总价的百分之三十(30%)即￥       大写：       人民币，运维服务期内（三年）分三次支付，每年经验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

（二）付款方式（提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之四十(40%)即￥      大写：           人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥     大写：         人民币的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：            人民币，在完成徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设全部功能开发，项目试运行出具系统试运行报告并经甲方初验后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.合同总价的百分之三十(30%)即￥       大写：       人民币，运维服务期内（三年）分三次支付，每年经验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。3.乙方需提交的支付文件包括：

（1）乙方出具的正式发票；

（2）

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

三、项目建设及项目实施要求

1.项目建设方案，详见合同附件2；

2.项目实施方案，详见合同附件3；

3.项目期限：合同签订生效之日起60日内完成系统建设并交付使用。

四、运维服务和培训要求

1.运维服务和培训方案，详见合同附件4；

2.项目期限：合同签订生效之日起60日内完成系统建设并交付使用。

五、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方积极组织项目开展，配合乙方收集所需资料；

2.甲方应配合乙方及时交流情况，重大问题协商解决；

3.甲方根据项目进展情况按照合同规定及时向乙方支付项目经费;

4.本项目建设完成后所有成果及知识产权由甲方享有。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方指派项目负责人_______成立_____人的项目组。并于合同签字生效后3日内将包含人员姓名、岗位、身份信息、联系方式等内容的项目组成员名单书面报送至甲方。乙方不得随意更换项目负责人及核心技术人员，如确需更换，必须提前10个工作日书面通知甲方，并经甲方同意，同时做好相关移交工作。

2.乙方须根据合同约定按时、按质完成项目设计、开发、安装、调试、测试、验收等工作。

3.乙方应保证平台自移交后至项目运维期结束的正常运行，对于平台出现的故障，乙方应按《运维服务具体方案》等文件要求及时进行修复。由于平台出现问题，乙方无法及时修复给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。甲方有权聘请第三方修复，相关费用全部由乙方承担。

4.在投入运行直至停止运行期间，乙方应及时对发现的安全漏洞无偿提供修补方案并实施修补，当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方应在甲方规定时间内对应用系统进行升级改造，乙方不履行义务甲方可自行组织修复，费用由乙方承担。

5.因政策、法规及实际管理需要等原因，导致甲方变更或增加的平台需求，乙方应及时更新平台功能，以满足甲方实际工作需要，并由乙方承担相应费用。

6.因本项目成果安全漏洞所导致的安全事故，乙方应承担全部法律责任，赔偿相关方全部损失并向甲方支付合同总价款30%的违约金。

7.如有第三方声称甲方使用本合同项下乙方开发产品侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。由乙方承担有关判决或和解所确定的赔偿金额。如乙方由于经济或其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。如乙方提交甲方的产品或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，乙方必须用相等功能的且非侵权的产品替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

8.项目经一个月试运行并完成修改完善后一周内，乙方须提请竣工验收。竣工验收合格后一周内，乙方须将项目移交甲方进行管理，移交内容包括但不限于：服务器管理密码、数据库管理密码、网络设备管理密码、平台超级管理员账号、日志、项目开发源代码、用户操作手册、系统维护手册等，移交完成双方签署移交确认单；因乙方未及时移交引起的信息安全责任由乙方负责。

9.乙方应在运维期到期前1个月，向甲方提交运维期内全部运维资料，包括但不限于运维记录、平台更新记录、更新部分源代码等，并做好运维期到期后的相关对接移交工作。由此产生的全部费用由乙方承担。

10.乙方应执行国家有关规定（如徐州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。乙方负有对自己员工的安全责任，乙方在开展作业过程中侵害第三人合法权益的，由乙方自行承担相应的法律责任，甲方不承担任何相关责任。

11.乙方保证具有签订与履行本合同的能力和具备相应资质，保证承办的工作人员具有履行本合同义务的响应能力和资质，保证提供的服务合法且不侵犯任何第三方合法权益。该项目不得转包、分包。

12.甲方要求更换项目组成员时，乙方应无理由配合。

13.乙方提供的项目必需的（包括但不限于）操作系统、中间件、数据库、应用软件、网络安全等必须符合国家信创有关要求。如因特殊原因暂时无法满足的，乙方应在运维期内响应国家、省及我市国产化改造要求，配合甲方完成包括但不限于政务云主机、数据库、中间件等软硬件的国产化适配工作。其发生的费用由乙方全部承担。

14.严格执行乙方投标文件中的《项目建设方案》、《项目实施方案》、《运维服务和培训方案》。

六、成果归属

1.双方对本项目有关的知识产权以及与之相关的所有权利归属约定如下：本项目全部阶段性成果和最终成果（包括为后续服务范围所编制的成果）的知识产权以及与之相关的所有权利归甲方所有。

2.双方确定，甲方有权利用乙方按照项目约定提供的研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，全部由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下:甲方100%。

3.乙方所提交的响应文件、项目全部中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由文件、数据、资料侵权所导致的任何索赔或责任均由乙方承担，同时，甲方有权追回已支付的所有服务费，并保留要求乙方赔偿相应损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

4.未经甲方书面在先同意，乙方不得将本项目的中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，甲方有权追回已支付的所有服务费，乙方同时应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，如果违约金无法弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

七、保密

l.乙方应制定项目实施安全保密管理规定，未经甲方同意，不得将项目相关的文件、资料、数据等泄露。

2.双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何内部数据、文字等资料。

3.乙方须以保密的方式处理在编制本项目成果文件过程中自甲方、采购人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由甲方在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。所使用的电脑软、硬件设施都满足甲方的安全要求。项目结束后，乙方应将所有资料移交给甲方。即使向履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必须范围，且这些人员应接受与本条款同等严格的保密条款的约束。如违反以上情况，甲方有权解除合同，并有权追回已支付的所有服务费，同时乙方应向甲方支付本合同项下服务费用总价款 30% 的违约金，如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1验收标准：

1.1确定项目实施的范围和目标，确保项目符合采购人实际需求和规划，明确项目的主要内容和目标。核实项目实施过程中涉及的采购物品、服务是否符合国家法律法规和政策规定。

1.2检查项目实施过程中涉及的采购文档，包括采购计划、采购合同、采购公告、验收报告等是否齐全、规范。核查项目实施过程是否符合国家有关法律法规和政策规定，有关文件和记录是否保存完整。

1.3确认项目成果是否符合采购单位的需求和目标，是否具备相应的功能和性能。对项目成果进行测试和验证，确保其质量和性能达到预期要求。

1.4对项目成果进行测试，包括性能测试、安全测试、功能测试等，确保其符合预期要求。组织专业验收小组对项目成果进行验收，确保其符合采购单位的需求和目标。

1.5检查项目实施过程中的管理措施是否得当，协调机制是否有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合是否密切，工作进展是否顺利。

1.6评估项目实施对采购单位的影响和效果，包括提高采购效率、降低成本、提高管理水平等方面的收益。分析项目的经济效益和社会效益，评估其对社会发展、经济增长等方面的贡献。

2.验收要求、验收程序：

2.1项目完成后乙方于1周内向甲方提请竣工验收。竣工验收时乙方应提供（包含但不限于）竣工验收文档、试运行报告、用户操作手册、系统维护手册等资料。验收时乙方代表必须在场。验收合格后，甲方签署《验收报告》，完成竣工验收。乙方应于验收合格1周内将项目移交甲方管理，移交内容见“乙方的权利与义务”第8条。

2.2本项目验收按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行，对履约验收发生的检测（检验）费、验收小组成员中的专业技术人员费用等支出，均由乙方承担，执行标准参照江苏省政府采购专家评审费，甲方不再支付其它任何费用。

3.验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是 ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查：¨是 ¨否

如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

4.履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收）

5.履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

6.履约验收程序：

7.履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

九、违约责任

1.乙方违反乙方投标文件中的《项目建设方案》、《项目实施方案》、《运维服务和培训方案》中任何承诺，乙方同意按照2000元/次的标准向甲方给予违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足甲方损失。如合同期限内乙方存在3次以上违反承诺的行为，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价30%承担违约金，甲方有权在未结算的价款中予以扣除，如存在不足部分，甲方有权追偿。

2.在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.乙方有下列情况之一的，甲方有权解除合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不予补偿；由于乙方行为造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，赔偿金为项目总价的30%。

（1）乙方违反本合同“五、双方的权利与义务”中“（二）乙方的权利与义务”中第“1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14”条的。

（2）乙方违反本合同“七、保密”约定的；

4.乙方未在规定合同日期内完成本项目，每逾期1天扣除合同总价1%。

十、解决争议的方式

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同；

2.受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

十二、合同组成

以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

1.招标文件

2.合同条款

3.中标通知书

4.合同附件

5.其他文件（包含但不限于有关法律法规、管理办法、行业规范、商定合同补充条款、具有相关资质的第三方机构评估鉴定结论等）

十三、合同备案

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。

十四、合同生效

本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章,并由法定代表人（或项目负责人）签字。

十五、其他

合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078]为准。

十六、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

合同附件

合同附件1：采购需求（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件2：《项目建设方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目建设方案》。）

合同附件3：《项目实施方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施方案》。）

合同附件4：《运维服务和培训方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《运维服务和培训方案》。）

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市城市管理综合行政执法局

（二）采购项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

（三）采购标的：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

（四）本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目不接受超过81.08万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目基本概况

本项目内容在徐州市城市综合监管平台总体框架下，围绕徐州城市照明管理日常工作，建立照明系统一张图，通过物联网接入已建和新建的照明监测设备，整合现有照明智能管理系统数据资源，开发建设徐州市照明管理系统，实现城市照明管理精细化、智能化。

三、项目建设要求

（一）照明设施资产管理要求

1.基础数据库

建立路灯数据库，包括对路灯、灯具、开关箱、箱式变、电缆走向、设施拓扑关联的基础数据库进行设计，指定空间参考、空间范围、比例尺等信息，创建专题库；支持专题库删除、属性查看、属性更改、设施变更等功能。

2.信息管理

对照明设施（路灯、开关箱、箱变）的资产档案信息管理，建立专用的台账专题信息库。对原有照明设施数据信息梳理整合并录入到系统，包含但不限于设施图文信息、资产信息等。构建即时数据传输体系，为后续智能管理与维护提供数据支撑。借助GIS地理信息系统实现位置信息融合，实现路灯设施故障的智能化检测、精确位置锁定及高效处理机制。

3.应用管理

3.1构建整个城市照明的路灯设施管理体系，实现基于GIS地图的路灯设施的集中管理，查看照明设施实时状态、设施移交、设施迁改等，有效的实现城市照明设施资产的管理。

3.2统一标准协议。按照采购人要求建设徐州市城市照明统一标准协议，对各照明控制终端的管控，实现现有和新建照明控制终端的无缝对接、数据共享、应用联动。

（二）照明设施运行管理要求

1.权限分级

可为不同用户提供独立的用户管理界面，区别管理权限，可以分主管理员与区域管理员，不同的账号具有不同的后台操作权限，系统后台下达开关灯命令前可具有确认对话框选项，预防误操作。

2.数据管理、分析、存储

可以对系统数据按照年、月、日进行查询、统计，可以定时将各控制终端及单灯的电压、电流、亮灯率等运行情况进行查询、统计，可以对任意一天的实际开关灯时间等记录进行查询、统计，可以对历史故障、登陆信息进行查询统计。所有查询统计结果数据均可以下载打印。

3.GIS电子地图

系统需支持GIS电子地图控制和管理，同时能够调用甲方发布的数据源服务。可以对地图进行放大、缩小平移和快速定位等操作。通过电子地图可直观高效地了解设备位置、设备状态等信息，并快捷地实现开关灯操作。

4.远程开关灯控制（遥控）

4.1系统能实现远程控制，可以从监控平台和移动APP端下发控制指令，满足开灯、关灯等功能，应能对监控终端进行丰富的开关灯控制手段，包括时控、光敏控制、手动控制等独立控制方式，以及时控/光控结合、预案控制等组合控制方式。

4.2系统能根据经纬度数据自动计算日出日落时间，调整得出全年开关灯时间并实现自动开关灯。支持日期时间方案、经纬度时间方案等，每种时间方案都配有自定义的场景模式。用户可预设开关灯时间，也可以按照当地的日出日落时间执行开关灯。

4.3系统能够进行自动分组、分区和全局遥控，按要求对指定区域或全部区域进行遥控。

4.4系统具有特殊预案控制功能，能为用户的特殊需求，提供预案管理功能，完成开关灯，并且不影响其他时间照明灯具的开关控制。

4.5通过单灯开关管理可以对单灯进行远程实时遥控开关灯控制，建立人工制定预案。实现隔一亮一、隔二亮一等亮灯模式。同时通过调光管理可对单灯进行远程调光控制，可设置人工和定时调光预案进行远程控制，实现夜间降功率运行。

4.6场景、分组控制：支持场景模式控制，可以对各区域内的照明灯具进行编组分组，根据现场情况设定场景任务，对设定的照明场景可以灵活调用、控制以及任务修改，方便实现一键控制，按需开灯，节电节能。路灯控制柜可按照全夜灯/半夜灯进行分组管理，亮化控制柜可按标段、重点路段和一般路段分组管理。

4.7自动校时：具备自动校时功能，正常通信时系统后台定时对智能设备进行自动校时，保证前后端时间一致。

5.远程测量采集（遥测）：

5.1系统通过远程测量功能获取照明设施的运行参数信息，可以从监控主机和移动APP端下发巡测指令，包括三相电压、三相电流、三相功率因数、三相有功功率、三相无功功率、三相分时段电度量、总电度量、回路电流、分支回路漏泄电流；

5.2系统具有自动巡测机制，可按设定的时间周期（最小周期为1秒）定时发送巡测指令，能对不同的时间段设置不同的频率，每个时间段能分别设置启用禁用；

5.3系统支持手动巡测，能对任意分组或任意设备发送手动巡测指令，完成巡测功能。

5.4支路电流可根据时段分别设置额定电流，为半夜单灯节能时匹配合理的额定电流数值。（可按照百分比设置上下限）

5.5单灯控制：对单灯控制器进行管理，可进行查询、新增、修改、详情、删除操作。建立单灯监控管理模块，实时监控每一盏路灯的运行情况，实现监控开关、报警功能、路灯的电压、电流、灯具漏电和使用寿命等信息。实现按组别进行控制，实现按等级降功率运行，通过GIS地图进行控制，实现精准控制每一盏路灯。

5.6单灯亮灯率：对单灯终端的总数、亮灯率通过在线数信息进行统计，根据筛选条件进行分析，在系统内自动形成灭灯故障率报表。

5.7单灯在线率：对单灯终端的总数、在线率进行信息统计，根据筛选条件进行分析，在系统内自动形成离线故障率报表。

6.远程状态感知（遥信）：

6.1遥信功能可远程获取开关状态信息，包括交流接触器状态、箱门开关状态、总断路器状态、支路断路器状态等，且每路开关量都能进行自定义。

6.2支持手动读取读取SIM卡串码或号码功能，可发送手动指令读取遥信数据；

6.3遥信数据可定时自动上报，也可在状态变化时触发主动上报，确保管理中心实时掌握设备运行状态。通过对遥信数据的采集和分析，可以快速定位故障点，如断路器跳闸、箱门异常开启等，提高维护效率。同时，遥信功能支持与远程控制功能联动，实现对异常状态的自动处理，例如自动报警或远程断电操作，保障系统安全稳定运行。

6.4在接触器开合、箱门开关状态等状态发生变化时，状态数据主动上传。

6.5系统可自动通过城市照明智慧管理平台派遣工单，包括控制柜停电超30分钟报警工单、控制柜通讯失败超12小时报警工单；单灯故障等。

7.远程参数设置：

系统对监控设备进行远程管理，通过下发参数来调整监控设备的工作状态，以便对照明设施进行更好的监控和管理。

8.远程故障报警：

系统通过分析遥测、遥信数据，监测设备运行状态异常并产生报警记录，产生的报警记录会永久保存，以供查询、统计、分析；同时，报警信息可通过多种方式（声音、信息提示窗口）告知用户，支持监控主机和移动APP端报警。系统支持故障报警类型包括但不限于：

8.1供电电源停电；

8.2供电电源缺相；

8.3异常亮灯、灭灯；

8.4过/欠电压；

8.5过/欠电流；

8.6接触器失效；

8.7控制柜漏电报警；

8.8检测到漏电电流超限定值后实施断电；在确定现场无安全隐患可以人为的清除断电保护恢复供电；

8.9门禁报警，具有远程监测照明控制箱门开关状态的功能，在箱门异常打开时能够自动报警，保证照明设施的资产安全和运行安全。

8.10水浸报警。水浸监测功能系统支持在箱变、灯杆两类设备上安装水浸报警设备，可根据路段实际情况自定义设置三个水位监测报警数值，可在达到水浸报警预设值时主动报警。通过GIS地图模块，可展示各水浸终端位置信息和实施状态。

8.11通讯失败报警

8.12指令下发失败报警

8.13控制终端故障报警

8.14未执行方案反馈报警

8.15单灯故障报警（含灯具漏电、通讯故障、灯具故障、灯杆漏电）

9.拓展功能

9.1电能计量系统具有电能计量功能，系统通过采集监控终端的电能计量值，可以计量箱变的用电量。

9.2查询统计系统支持监控终端巡测记录查询统计、报警综合查询、总电流曲线查询统计、电度量报表查询统计等。

9.3终端校时系统支持从监控终端发送校时指令，确保监控中心和监控终端时间的准确性和一致性。

9.4漏电管理系统对单灯、箱变支路的漏电电流数据分析，协助运维人员精准、高效的处理设备漏电问题。该功能需要硬件设备数据支持。包括两个模块：单灯漏电查询、控制终端漏电查询。

9.5单灯漏电查询功能模块可查看单灯漏电电流、漏电电压的数据，通过设置漏电电流、漏电电压阈值来统计分析灯杆的漏电情况，可根据检测数据情况生成漏电电流曲线。

9.6控制终端漏电查询（支路漏电统计模块）主要是可查看箱变支路漏电电流数据，通过设置漏电筛查阈值来统计分析线路的漏电情况，支持导出数据。也可根据路段实际情况自定义设置漏电警告阈值、漏电报警阈值，可在达到预设值时主动报警。可进行查询、导出操作。在操作列可查看该支路的电流、漏电电流曲线图及列表数据。漏电电流曲线模块对控制终端支路漏电数据变化趋势和连续性的展示，可进行查询、导出操作。关灯时间段电流模块可查看关灯时间段支路电流、支路漏电电流及A、B、C三相电流数据，排查关灯时间段支路通电情况。支持数据导出。

9.7视频监控视频管理模块主要是对现场视频监控摄像头或其他视频监控系统接入本系统的摄像头信息进行管理，为GIS地图功能提供数据支持。可进行查询、新增、查看视频、修改、详情、删除操作。

9.8支持手机APP客户端。

（三）维护考核监管要求

1.考核数据生成、统计、分析：系统可以工区为单位，展示亮灯率、单灯控制器在线率、智能监控终端在线率，工单处置及时率等考核指标。通过点击各指标数据，可查看详细数据。

2.工单流转：系统具备新任务单、任务下发、现场确认、维修工作单、确认验收、任务查询等功能模块。

3.新任务单：待办工单查询及创建任务单，进行工单信息登记；支持任务单导入；主要提供其他途径（如热线）发现的工单的录入，工单自动推送的功能，参与工单的确认、下发、维修等操作流程。

4.人工录入的工单：12345转城管12345工单、城管路长制系统工单、12319热线电话、人工巡查发现的工单；系统产生的故障：自动转工单+人工转工单。

5.任务下发：值班负责人将接收到的热线任务、监控产生的任务和巡检过程中发现的问题，对其进行派发操作。将任务派发到具体的施工单位/小组。无关紧要的任务可设置为暂不处理，不是职责范围内的任务可进行回退操作。

6.现场确认：在任务下发时，选择“现场确认”，该任务单流程处于“现场确认”阶段。用户根据现场情况，可以修改任务单信息在，将该任务单流程改为“维修工作单”阶段。

7.维修工作单：维修人员现场确定维修具体事项，派单（时间、维修班组、地点、完成时限）、详情查看及确认验收等。

8.确认验收：对已提交的维修工作单进行核实签证，可以查看维修任务基本信息和维修工作单信息，对不合格的维修任务进行退回要求重新修复。

任务查询：按任务状态对待派发、施工中、签证中、已完成的任务进行查询，可查看任务的基本信息和附件信息和流程信息。

9.移动客户端：系统须具备待办任务、考勤管理、巡检任务、问题上报、地图应用等功能模块。便于对工单进行及时处理和反馈。

10.车辆管理：系统具备巡查车辆运行轨迹查询、动态监管等功能。

（四）外接设施管理要求

1.模块建设要求

1.1系统可为每个外接用电设备创建唯一的档案，详细记录设备类型、位置、用途、功率等信息，确保外接设备的可追溯性和管理便捷。设备档案支持动态更新，便于管理人员及时了解设备状态，减少管理盲区。

1.2系统通过加装智能电表和传感器，实时监控每个外接用电设备的电流、电压、用电量等数据，形成动态数据流。

1.3实时监控帮助管理人员及时掌握用电情况，检测异常电流或用电波动，以便提前采取措施，确保用电安全。

1.4系统自动生成周、月、季度用电统计报表，内容包括总用电量、异常情况、设备状态等，便于管理层的快速决策。

1.5数据可视化功能将用电情况通过图表、地图等形式展示，使管理人员直观了解各区域外接用电的分布和使用情况。

1.6系统对每台外接设备的用电数据进行统计分析，生成各设备、各区域的用电量报告，为节能管理提供数据依据。

2.外供电点GIS：应能够对外供电点的分布位置、供电状态、报警状态、通讯状态能够实时监测。

3.控制管理：应能够根据外供电的分布建立紧急控制人工预案和定时预案。

（五）城市照明行业监管要求

1.建设要求

1.1建设项目管理：新建（改建）工程的全流程监管。

1.2设施移交：移交流程公示、进度公示。

1.3设计方案审查：路灯、亮化建设方案审查进度、结果公示。

1.4照明设施迁改。

1.5县区照明本地资料数据一页纸。

1.6预留接入县区路灯控制系统模块。

1.7行业标准数据库。各类行业标准、技术参数、规范类文件等。

2.知识库支持多种文档类型，支持txt、doc、docx、pdf等文档类型，支持上传系统用户手册、系统使用视频、照明行业、国家标准、法律法规和行业经验数据。

（六）投标文件要求：

1.投标文件根据以上要求提供《项目建设方案》文件。

2.《项目建设方案》应包含以下内容：

2.1照明设施资产管理方案；

2.2照明设施运行管理方案；

2.3维护考核监管方案；

2.4外接设施管理方案；

2.5城市照明行业监管方案。

四、项目实施要求

（一）项目期限要求：合同签订生效之日起60日内完成系统建设并交付使用。

说明：本“（一）项目期限要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）项目实施具体要求

1.在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划；

2.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任；

3.坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

（三）人员配备要求

1.建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，团队人员不少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、团队成员不少于2人，要求上述人员具备相关资格证书且为中标人自有人员，具体要求见本招标文件第四章《评标标准》。

2.人员能力要求

2.1技术专业能力：项目团队需要具备必要的技术技能和专业知识，以完成项目所需的开发、测试、部署等工作。

2.2沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。

2.3解决问题的能力：在项目过程中可能会出现各种挑战和问题，团队成员需要具备解决问题的能力，能够快速识别问题并提出有效的解决方案。

2.4项目管理技能：对于项目管理团队成员或负责协调工作的人员，需要具备良好的项目管理技能，包括制定计划、管理资源、风险管理等方面的能力。

（四）投标文件要求：

1.投标文件根据以上要求提供《项目实施方案》文件。

2.《项目实施方案》应包含以下内容：

2.1项目实施具体方案；

2.2人员配备方案。

五、运维服务和培训要求

（一）运维服务期限：要求中标人为本项目提供三年的运维服务，服务期限自完成系统建设并交付使用之日起。

说明：本“（一）运维服务期限”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）运维服务人员要求

1.中标人应安排专人专职驻场维护，人员数量不得少于1人，具有网络工程师认证证书或软件设计师认证证书且为中标人的自有人员，驻场时间不少于5*8小时/周，运维服务人员应遵守采购人工作纪律，服从采购人工作安排，接受采购人监督。人员发生变动时，中标人应提前7个工作日书面通知采购人，未经采购人同意，中标人不得擅自换人。法定节假日中标人需根据采购人要求安排专人进行驻场值守。投标文件中提供投标人为以上人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件及相关证书扫描件。

2.运维服务人员需全面细致了解系统应用，对系统运行过程中发现的问题、故障能及时有效处理，保障系统稳定运行。提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他采购人安排的工作需求。

说明：本“（二）运维服务人员要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）运维服务具体要求

1.免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为30分钟，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为4小时内，并及时有效的提供解决方案。

2.免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为30分钟，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为4小时内，并及时有效的提供解决方案。

3.项目建设系统在用期间，对采购人提出的合理优化建议提供免费升级服务。

4.所有的服务方式均为中标人上门服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。中标人应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议。运行维护服务期内，中标人需提供项目运行所需的办公设备。

（四）培训要求

1.制定详细的人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、培训课程、主要内容、培训组织方式等。

2.培训内容、地点和方式：向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。培训地点由采购人指定，培训方式为现场面授、在线培训等方式。

3.培训讲师应是系统平台的主要设计和开发者，或具备相应专业资格证书或实际工作经验的培训讲师。

（五）投标文件要求

1.投标文件根据以上要求提供《运维服务和培训方案》文件。

2.《运维服务和培训方案》应包含以下内容：

2.1运维服务具体方案；

2.2培训方案。

六、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

八、关于投标报价的相关说明

1.不接受超过81.08万元人民币（采购项目预算）的投标报价。

2.报价需充分考虑开发本项目期限及免费维保期内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.报价需充分考虑本项目开发过程中与其他系统对接的因素和由此导致的成本。

4.采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“八、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078           货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市城市管理综合行政执法局）的（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设）属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（          ），从业人员（         ）人，营业收入为（ 万元），资产总额为（万元）①，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市城市管理综合行政执法局单位的徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—徐州市照明管理系统建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0078

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“项目期限要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
|  | 关于“运维服务期限”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“运维服务人员要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 后附投标人为运维服务人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件及网络工程师认证证书或软件设计师认证证书扫描件 |
| 4 | 关于“支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | 关于“投标报价的相关说明”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日