南京博物院

展览特型龛柜定制

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0315

江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

展览特型龛柜定制招标项目的潜在投标人应在江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取招标文件，并于2025年8月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0315（ZZ06602586ZC00445）

1.2项目名称：展览特型龛柜定制项目

1.3预算金额：100万元

1.4最高限价：99万元

1.5采购需求：展览特型龛柜定制，详见采购文件第四章。

1.6交货期：50个日历日，货到项目现场安装调试验收完成。

1.7行业划分：制造业

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，或2024年12月至今银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年12月至今至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

a单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

b为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

c供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1 时间：2025年7月15日至2025年7月22日17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

3.2 地点：登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）

3.3 纸质采购文件服务费每套500元，售后不退。

具体购买方式：

（一）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（二）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（四）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。供应商平台咨询电话：18851849317、13101881310

（六）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件截止时间：2025年8月5日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室2

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。

3勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京博物院

地址：南京市中山东路321号

联系方式：管老师025-84838625

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址： 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室

联系方式：瞿凯025-86630962、王婷025-83312542

7.3项目联系方式

项目联系人：瞿凯

电　话：025-86630962

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）；

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次采购，成交供应商按成交金额的0.35%计算收取招标代理服务费，不足6000元按6000元收取，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费和评审费用。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |
| 2 | 展柜设计方案 | 10分 | 供应商根据本项目情况，提供展柜设计方案，方案内容包括但不限于：展柜深化设计图、节点图、密封图、技术分析图、效果图。 要求方案完整详细，符合项目实际情况，利于项目实施，适应多种类型临展使用，合理性强，灵活性高；方案优秀的得10分，方案良好的得7分，方案一般的得4分，方案较差得1分，未提供不得分。 |
| 3 | 技术参数及要求 | 5分 | 供应商所提供的产品满足或优于“第四章采购需求中（三）采购项目技术参数要求”的得5；其中标注“▲”号的技术参数，每负偏离一项扣1分；未标注“▲”号项技术要求，每负偏离一项扣0.5分。扣完为止,技术参数响应正偏离不加分。 注：1、条款数的认定：以不能拆分的最小级数字编号为一条； 2、采购文件“第四章采购需求中（三）采购项目技术参数要求”对支撑证明材料有要求，应按要求提供，或者承诺供货时提供所有要求的相关检测报告。 |
| 4 | 认证证书 | 6分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、五星级售后服务评价体系认证证书、中国环保产品认证证书，每个证书得2分，最高得6分。 |
| 5 | 实施方案 | 8分 | 供应商根据本项目情况，提供实施方案，提交的项目实施方案须包括但不限于：①本项目重点、难点分析及针对重点、难点的解决措施；②项目实施人员配备、分工及实施过程应急处置方案；③项目管理方案（包含管理目标、管理流程及方法、项目进度及安排、进度保证措施、质量保证措施、文物安全保证措施）；④产品包装运输、安全保障及产品安全使用培训方案；⑤各个展柜现场成品保护方案等； 要求方案完整详细，符合项目实际情况，利于项目实施，合理性强，可行性高；方案优秀的得8分，方案良好的得5分，方案一般的得3分，方案较差或未提供不得分。 |
| 6 | 服务方案 | 8分 | 供应商根据本项目情况，提供服务方案，方案包括但不限于①人员配置、②服务响应制度、③服务方式、④服务机构设置、⑤备品备件配置； 要求方案完整详细，符合项目实际情况，利于项目实施，合理性强，可行性高；方案优秀的得8分，方案良好的得5分，方案一般的得3分，方案较差或未提供不得分。 |
| 7 | 生产能力 | 8分 | 供应商提供完整生产制造方案，原材料、物料进行综合评分。方案内容详细、科学合理、切实可行的得8分； 方案内容较详细、较合理，具有可行性的得5分；方案内容描述不详细、合理性、可行性一般的得3分；方案内容缺失，较差得 1分；未提供方案的不得分。 |
| 8 | 售后服务 | 8分 | 根据供应商提供的售后服务方案（售后培训、具体计划、售后服务具体内容及对应的服务措施、设置及售后人员 配备方案、维修响应时间及问题解决具 体措施、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行综合评分。售后服务方案内容完整、有明确的售后体系、售后人员安排及维修响应服务内容的，得 8分； 售后服务方案内容模糊、售后体系合理性一般、售后人员安排及维修响应服务时间较为得当的，得5分；售后服务方案存在部分内容缺失、售后体系具有一定可行性、售后人员安排及维修响应服务时间基本满足本次项目实施的，得3 分；售后服务方案内容不完全满足采购人需求、不完全明确体现售后体系的得 1分；未提供不得分。 |
| 9 | 履约能力 | 11分 | 1.供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）承接过的类似业绩（低反射玻璃展柜含恒湿设备的供货项目，合同中需体现以上内容），每提供1个得1分，最多得8分。 注：提供采购合同复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 2.供应商所投产品具有正规检测机构出具的文物展柜类密封性能的相关检验检测报告，报告内需体现柜内与外界环境的空气交换率应达到≤0.5d-1得3分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 10 | 样品展示 | 6分 | 供应商需提供样品（玻璃尺寸1*0.6米，展柜高度1-1.2米），样品符合以下要求： 1、现场展示龛柜玻璃四面拆卸后可再组装的得2分，不符合不得分。 2、现场展示龛柜开启方式为向上翻开启的得2分，不符合不得分。 3、现场展示可拆卸导轨式灯具数量4个，照度可调节，色温：3500K的，得2分，不符合不得分。 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

标注★号条款为实质性条款，如有负偏离将按无效投标处理。

1、项目背景：因临展需求，南京博物院特展馆临展厅需增加定制龛柜。共两种尺寸：① 长1000mm宽700mm高1120mm深度700mm玻璃高1000mm底台高60mm正面背面左右侧均为玻璃面，顶面需灯具4盏安装钢板和顶盖，小四面龛柜总数量为7个；②长2500mm宽700mm高1120mm深度700mm玻璃高1000mm底台高60mm正面背面左右侧均为玻璃面，顶面需灯具10盏安装钢板和顶盖，大四面龛柜总数量为8个。要求四面玻璃可拆卸，一面门为上翻开启方式，两侧均需要有灯具轨道。

四面龛柜清单表：

| 部位 | 描述 | 数量 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 6+6mm低反射夹胶玻璃，并上下粘接专用铝合金型材 |  | ㎡ | 7 |
| 基座 | 钢架结构框架基座 | 1 | 项 |  |
| 底布板 |  |  | ㎡ |  |
| 侧布板 |  |  | ㎡ |  |
| 金属板 |  |  | ㎡ |  |
| 开启机构 |  |  | 套 |  |
| 锁具 | 博物馆展柜专用高保安性能锁具 | 2 | 套 |  |
| 拼接配件 |  |  | 套 |  |
| 电源控制箱 | 含总开关，照明线路控制，恒湿机线路控制的绝缘电源控制箱 |  | 套 |  |
| 灯具 | 双侧LED轨道小射灯，色温：3500K、显色性：＞CRI 90，0-10V模拟量调光 | 不少于4 | 盏 |  |
| 恒湿机 | 独立小型恒湿机，控制容量为6立方米，控制湿度范围35%~75% | 1 | 套 |  |
| 存储箱 |  |  | 套 |  |
| 玻璃 | 6+6mm低反射夹胶玻璃，并上下粘接专用铝合金型材 |  | ㎡ | 8 |
| 基座 | 钢架结构框架基座 | 1 | 项 |  |
| 底布板 |  |  | ㎡ |  |
| 侧布板 |  |  | ㎡ |  |
| 金属板 |  |  | ㎡ |  |
| 开启机构 |  |  | 套 |  |
| 锁具 | 博物馆展柜专用高保安性能锁具 | 2 | 套 |  |
| 开门辅助机构 |  |  | 套 |  |
| 拼接配件 |  |  | 套 |  |
| 电源控制箱 |  |  | 套 |  |
| 灯具 | 双侧LED轨道小射灯，色温：3500K、显色性：＞CRI 90，0-10V模拟量调光 | 不少于10 | 套 |  |
| 恒湿机 | 独立小型恒湿机控制容量为6立方米，控制湿度范围35%~75% | 1 | 套 |  |
| 存储箱 |  |  | 套 |  |

（一）项目要求

1.专业展柜设备须保证满足文物预防性保护的要求，可安全、长期地存放于稳定的微环境展示空间内。专业展柜设备具有良好的密闭性，设备展示空间内的温湿度、污染物浓度、照明等环境质量，必须优于国家或行业标准，能为文物提供“稳定、洁净、适宜、安全、健康”的展出保存环境。

2.专业展柜设备在设计时需配合博物馆展陈灯光的使用要求，展柜内的灯光设计需根据陈列内容和文物的主次，以及光照对象的材质形体进行合理布光，对受光物体的色彩、对光的吸收和反射程度，由此产生的光影效果进行综合考量，达到用光环境的最佳效果。柜内照明系统及相关线路的安装需与展示空间分离，为更好的满足观赏文物时的舒适性，需对柜内照明系统做到见光不见灯的设计。在保证展示空间的密闭性的同时，对照明设备进行维护、调试、检修、更换设备时不影响柜内的微环境空间。

3.专业展柜设备应具有良好的自重稳定性和抗撞击性，骨架采用标准金属或复合型坚固材料保证结构稳固安全。同时具有良好的防盗和防破坏性能，所有展柜设备的开启方式均应简便合理，无需一位以上工作人员进行开启操作，展柜门的开启应满足文物安全取放的需求，方式应做到安全，平滑、无振动，在对展柜照明、环境监控等设备的日常维护应不需要开启展示空间，也无需拆卸展柜。

4.专业展柜设备的外形应与展厅展陈设计、整体形势设计风格相协调，同时又能满足文物的展示效果。需要多块玻璃拼接的墙柜、通柜的单片玻璃原则上分割宽度不小于2.0米。展柜设备的外观面材及内部结构工艺处理均应细致、美观，展柜设备制作材料应在设计图纸中有清晰反映。展柜的设计尺寸偏差应不大于2mm；面板平整差值度不大于0.1mm；邻边垂直度不大于1mm；对边对角线长度差不大于2mm；展柜整体结构应为模块化设计，外观平整、无凹凸不平现象，展柜内预留好恒湿、安防、多媒体等设备的安装空间，及其相关管道线路接口。

5.除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

（二）技术标准与规范

投标人所提供的专业展柜设备，应达到国家有关博物馆展陈设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准及规范的要求。投标供应商应详细列出所采用的标准和规范的中文名称及编号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新版本为评价依据。

所有专业展柜设备的制造厂家及其选用的材料，均需满足本招标文件的技术要求及使用方的认可外，还应符合下列相关国家标准、行业规范等的最新版本的规定：

《GB/T 19001-2016 质量管理体系》

《GB/T 24001-2016 环境管理体系》

《GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系》

《GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系》

《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》

《CQC 5109-2018 家具环保认证技术规范》

《GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范》

《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》

《GB/T 23863-2009 博物馆照明设计规范》

《GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

《GB/T 11718-2021 中密度板检测标准》

《GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃》

《GB/T 6728-2018 结构用冷弯空心型钢》

《GB/T 13237-2013 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》

《GB/T 36110-2018 文物展柜密封性能及检测标准》

《GB/T 36111-2018 文物展柜基本尺寸要求及检测标准》

《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020

《GA/T 73-2015 机械防盗锁》

《GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶》

《GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量》

《GB/T 2680-2021 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》

《GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃第3部分：夹胶玻璃》

《GB/T 18915.1-2013 镀膜玻璃 第一部分：阳光控制镀膜玻璃》

《GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定》

《GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定》

《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》

（三）采购项目技术参数要求

1.展柜用低反射夹胶玻璃

1.展柜用低反射夹胶玻璃

▲（1）展柜使用高性能低反射夹胶玻璃，厚度为6mm+6mm，透光度高、防爆、防紫外线，应符合馆藏、展陈专业的展示要求。所有夹胶玻璃在加工过程中保证无划痕、气泡、内含物、细小纹路和其它瑕疵等。符合GB/T 2680-2021的测定标准，所有低反射夹胶玻璃的胶片均采用SGP抗弯胶片，以保证玻璃强度、抗弯性、提高玻璃通透性，低反射夹胶玻璃夹胶后需满足：透光率＞97%,紫外线阻隔率＞99.5%，反射比＜0.9%；雾度＜0.4%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

▲（2）展柜用低反射夹胶玻璃的安全性，符合GB 15763.3-2009的规定，在落球冲击剥离性能测试中，当钢球质量1040g时，下落高度在1900mm及2400mm两个高度时，玻璃未出现断裂、碎片，不暴露中间层。在霰弹袋冲击性能测试中，冲击高度为1200mm时，76mm球冲击后玻璃满足钢球不穿过的要求，均达到玻璃安全破坏要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

▲（3）展柜使用低反射夹胶玻璃的耐磨性，需符合 GB/T 18915.1-2013 的要求，试验后可见光透射比的绝对值不应大于4%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的的视为负偏离）

▲（4）低反射夹胶玻璃的耐久性，应符合GB 15763.3-2009的规定，耐热性、耐湿性测试后，不允许检出气泡及其他缺陷；耐辐照性测试后，不可产生显著变色、气泡及浑浊现象，试验前后的可见光透射比变化不大于1.0%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

2.展柜用铝型材要求

▲（1）展柜使用型材应采用高质量的铝合金材料，牌号满足6063，实效状态为T6性能。其基本性能符合GB 5237.1-2017 的规定，韦氏硬度大于15，壁厚不小于3.0mm，抗拉强度大于250N/mm2，延伸强度大于220N/mm2，断后伸长率大于12%的技术要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

▲（2）展柜使用型材其化学成分需符合GB/T 3190-2020的规定。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

3.展柜骨架材料要求

展柜骨架型材应采用高硬度的优质金属或复合型坚固材料，材料本身具有较强的稳定性和抗撞击性，承载力强，防砸、防撬不易变形的功能。经专业设备的切割、冲压、折弯、成型后，采用熔焊焊接等工艺制作。

★（1）展柜基座承载力符合GB/T 3325-2024的标准要求，承载力达到每平米≥220kg/m2，展台底板承载力不低于150kg/m2。。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求。）

▲（2）所选材料均做耐腐蚀及防腐蚀处理，符合GB/T 6728-2017的规定，抗拉强度Rm处于315～430MPa范围之内，断后伸长率＞33%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

▲（3）展柜骨架型材其化学成分需符合GB/T 6728-2017的规定。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

4.展柜饰面材料要求

★（1）展柜箱体的外饰面金属板材，应采用优质金属板。所采用的金属板材应平整、无划伤、开裂或明显变形，外体表面涂层色泽应与展厅风格相融合，色泽一致，不能出现明显色差，表面装饰涂层无脱落，无橘皮，无褶皱。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求。）

▲（2）展柜所选材料应做耐腐蚀或作防腐蚀处理，符合GB/T 13237-2013的规定，其抗拉强度Rm处于275～410MPa范围之内，断后伸长率＞28%。其化学成分需符合GB/T 13237-2013的规定。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离，或承诺供货时提供产品检测报告）

▲（3）饰面板金属喷涂层符合GB/T 5237.4-2017 的规定，光泽度允许偏差不大于±2，所有饰面金属板材色差ΔE≤0.5，喷涂附着性要求为0级，耐磨性≥0.8，耐冲击性在允许有轻微开裂现象时，采用黏力大于10N/25mm的粘胶带进行检验时，膜层表面应无粘落现象；耐沸水性在高压水浸渍后，膜层表面应无脱落、起皱等现象，附着性应达到0级；耐盐酸性测试后膜层表面应无气泡或其他明显变化；均达到标准中所要求的合格标准。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离，或承诺供货时提供产品检测报告）

5.密封粘接材料要求

▲（1）展柜结构胶应采用双组份硅酮结构胶。其外观为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的分析物。双组份产品两组分别的颜色应有明显区别。其拉伸粘接性能符合GB 16776-2005 的标准，垂直放置时的下垂度≤0.5mm，水平放置时应无变形；表干时间≤3h；硬度为30~40 ShoreA；拉伸粘接强度≥0.60MPa，粘接破坏面积≤1%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的的视为负偏离，或承诺供货时提供产品检测报告）

6.密封材料要求

▲（1）展柜宜使用有机硅材质的密封条，展柜使用的密封胶应符合GB/T528-2009规定；其材料主体为聚二甲基硅氧烷。表面要求光滑，无明显的机械杂质。其基本力学性能达到拉伸强度不小于10.0Mpa，断裂伸长率不小于500%，撕裂强度不小于18KN/M，永久变形率不大于4%，邵氏硬度不大于65 HA。其机械性能公称硬度公差符合GB/T 531.1-2008的要求为±3，脆性温度符合GB/T 15256-2014的要求，不高于-35°C；压缩率最大不超过10%，拉伸伸长率最大不超过8%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离，或承诺供货时提供产品检测报告）

（2）密封条阻燃性能应符合GB/T 10707-2008的要求，达到FV-0级。

7.展柜内材料要求

（1）与展陈部分直接接触的展柜内部背板、展台等，木制板材必须达到E1级以上，并在表面进行密封处理，以达到防火、防霉菌、防变形的作用。木制板材的甲醛含量符合标准GB 18580-2017的要求，实测甲醛含量≤0.03mg/m³。木制板材的防火性能符合GB 8624-2012的标准要求，达到B1级标准要求。

▲（2）木制板材基本性能符合GB/T 11718-2021的标准，满足在干燥状态下使用时，其板内密度偏差不大于±1%；含水率≤7.0%；静曲强度、弹性模量、内结合强度及吸水厚度膨胀率均达到合格要求；（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

▲（3）展柜内使用的纺织物，必须是环保布料，含棉量为100%；符合GB 18401-2010的标准，无甲醛含量测出。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

8.展柜安全锁具技术要求

★（1）锁具安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，不易被人发觉。锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，且钥匙的编号可根据要求分组管理。采用锁具应符合GA/T 73-2015中C级检测标准的要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求。）

★(2)锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，开启次数不少于15万次，设计钥匙不互开，按照一柜一锁及编号类型分开管理，提升馆藏文物综合保护能力。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求。）

9.展柜密封性能

▲（1）展柜应具有良好的密封性，须满足《GB/T 36110-2018 文物展柜密封性能及检测》的规定要求，柜内与外界环境的空气交换率应达到≤0.5d-1；（投标时提供产品彩页或说明书和相关检测报告等，相关参数在证明材料中标注。）

10.柜内污染物空气要求

▲在馆藏文物展示环境中使用的各种材料，所散发的挥发物对文物的潜在危害需严格控制，展示环境中的污染气体，如甲醛、甲酸、乙酸及挥发性有机化合物释放限量需经过行业内权威检测机构的测试。其限值符合GB/T 36111-2018标准，甲醛含量低于0.1ug/m3；甲酸含量低于50ug/m3；乙酸含量低于100ug/m3；挥发性有机化合物低于380ug/m3。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

11.展柜整柜安全性能要求

▲（1）展柜结构应符合GB/T 3325-2024的规定，展柜设计尺寸偏差≤2mm；独立柜与墙柜的结构安全应在人体接触或收藏物品的部位，应无毛刺、刃口、棱角等，固定部位牢固无松动；金属喷涂层硬度应≥4H；冲击强度应在冲击高度400mm处进行冲击时，无出现剥落、裂纹及皱纹现象；附着力达到0级；；金属喷涂层的耐腐蚀性在100h内，应无鼓泡，无锈迹、剥落、起皱等现象出现；展柜的顶板和底板在持续加载试验后各部位开关灵活性，最大扰度≤0.2%；展柜结构和底架强度试验后所有部件应无损坏、变形、紧固件无松动、活动部件（柜门、抽屉等）开关应灵活；展柜跌落试验后各部件应无断裂、损坏、松动现象；展柜结构形状位置应符合GB/T 36111-2018的规定，面板平整差值度≤0.1mm；邻边垂直度≤1mm；对边对角线长度≤2mm。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

▲（3）展柜的防震抗震性能应满足各种情况的发生，无论是人为撞击、搬运、移动过程中，均应保持平衡、稳定，不会对展柜内展示文物及柜体造成任何影响。符合《馆藏文物防震规范》WW/T0069-2015 达到9烈度抗震检测。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告）

（4）开启噪音≤50分贝。开启运行平稳顺畅，电动开启配有限位器，确保玻璃门运行的安全性。；（投标时提供产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料，相关参数在证明材料中标注。）

12.展柜其他配置

★配置减压移动装置，电动背板与灯控板升降功能，底部预留小型射灯轨道。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求。）

13.展柜专业灯具要求

★（1）展柜配备的照明灯具均应采用LED灯具中电器经过电磁兼容优化,在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。使用LED芯片，寿命不低于50000小时。灯具具备调光功能，与智能控制系统性能完全匹配兼容，调光过程线性、无频闪。（投标时提供产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料，相关参数在证明材料中标注。）

★（2）轨道射灯采用LED芯片，高光效，高显色性；兼顾均匀照明及重点照明，灯具设备不外露，简便操作；92以上显色指数，色容差SDCM≤3，色温应3000K-3500K。（投标时提供产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料，相关参数在证明材料中标注。）

14.展柜净化调湿装置要求

1、掉电数据存储功能：设备符合国家文物局标准WW/T 0096-2020要求；

2、外壳：采用不锈钢材质，符合国家文物局标准WW/T 0096-2020要求，符合 GB/ T 4208—2017 规定的 IP20要求。

3、设备噪音：符合国家文物局标准WW/T 0096-2020要求，设备运行≤40dB；

▲4、设备稳定性：

（1）高温工作装置在环境湿度 60%+3%RH 条件下,温度从(30士2)℃、(35+2)℃、(40±2)℃中选择，调节目标湿度设为 50%RH；稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差:≤士1%RH，试验期间应符合湿度调控波动度:<3%RH的要求。

（2）低温工作装置在环境湿度 60%+3%RH 条件下,温度从(5士2)℃、(10±2)℃、(15±2)℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH；稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差:≤士1%RH，

试验期间应符合湿度调控波动度:<3%RH的要求。

（3）高湿工作装置在环境温度(22+2)℃条件下,湿度从 90%士3% RH、80%士3% RH、70%士3% RH 中选择,调节目标湿度设为 50%RH；稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差:≤士1%RH，试验期间应符合湿度调控波动度:<3%RH的要求。

（4）低湿工作装置在环境温度(22+2)℃条件下，湿度从 10%士3%RH、20%士3%RH、30%士3%RH中选择，调节目标湿度设为 50%RH；稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差:≤士1%RH，

试验期间应符合湿度调控波动度:<3%RH的要求。

（▲以上4点，投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告。未提供或内容不满足要求的，未提供或内容不满足要求的的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告。）

▲5、电磁兼容性

（1）静电放电抗扰度:应符合GB/T 17626.2-2018中试验等级为2级,B类判据的要求,装置试验后应能正常工作。

（2）射频电磁场辐射抗扰度:应符合GB/T17626.3-2023 中试验等级为2级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。

（3）浪涌特性:应符合 GB/T 17626.5-2019 中试验等级为2级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。

（4）辐射发射:应符合 GB/T 9254.1-2021的A级限值要求，装置试验后应能正常工作。

（5）脉冲群特性:应符合 GB/T 17626.4-2018 中试验等级为3级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。

（▲以上5点，投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告。未提供或内容不满足要求的，未提供或内容不满足要求的的视为负偏离或承诺供货时提供产品检测报告。）

- 绝缘强度：符合国家文物局标准WW/T 0096-2020要求装置输入端子与外壳之间施加 1500V、 持续 1min 的交流电压, 试验期间, 无击穿和闪络现象, 且漏电电流不大于 5mA。

7、绝缘电阻：符合国家文物局标准WW/T 0096-2020要求装置输入端子与外壳之间, 在正常工作条件下其绝缘电阻不小于 10MΩ; 恒定湿热试验后,不小于 1. 5MΩ。

四、采购项目商务要

1、验收要求：

（1）验收标准：采购文件、投标文件、供货合同、国家相关产品/安装、维修质量标准（以标准高的为准）。验收未达标准，中标供应商应按采购人要求限期整改。

（2）验收时间：货物运送到采购人指定地点并安装调试完成后，连续使用10个工作日后进行验收。

（3）验收方法：由采购人授权代表、中标供应商授权代表共同组成的项目验收小组进行验收。验收所需试件、工具、量具、材料由中标供应商提供，如需检测费用由中标供应商承担；验收地点为设备安装地点；验收内容按照成交参数及本合同约定的内容进行；验收报告双方共同签署后生效。验收通过后付验收款前中标供应商应向采购人交付竣工图纸及相关附随资料，否则采购人有权不予支付。

（4）对产品异议的时间和办法：采购人在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关服务不合规定，应妥为保管，并在验收之日起20日内向中标供应商提岀书面异议。中标供应商在接到采购人书面异议后，应在10天内负责处理完毕，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。

（5）整体验收通过且采购人书面确认后，中标供应商才完成货物及设备安装交付。

2、质保期及售后服务要求

（1）质保期为项目验收合格后2年内包修、包退、包换；

（2）在质保期内，中标供应商须提供常设售后服务电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。中标供应商接到报障后，电话响应时间〈2小时，技术人员接到报障后12小时内提供上门服务，一般故障的，应在接到报障后24小时内修复；复杂故障的，应在接到报障后3个工作日内修复。现场无法解决需返回厂家维修的，接到报障后超过15日未能修复的必须更换相同参数或更高的产品保证甲方能正常使用。若中标供应商未依约提供，采购人自行解决，中标供应商应承担产生的费用。

（3）售后培训：项目验收合格后，中标人提供对采购人单位 1-2 名人员的文物展柜技术培训。

3、实施安装要求

（1）必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范，中标供应商对安装过程安全负全责。

（2）中标供应商应在可安装范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的范围进行作业，禁止无关人员进入施工现场。未经采购人同意，中标供应商不得擅自使用与实施无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。

（3）中标供应商在安装过程中如需使用电、水源、通讯资源，应事先与采购人取得联系，经采购人批准后方可使用，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

（4）中标供应商在安装过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

（5）中标供应商必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。

（6）中标供应商必须按照采购人对外来人员管理要求，配合做好出入管理工作。

4、 总价款及结算方式：签订合同并收到乙方发票后20个工作日内，支付合同金额的40%；供货完成、中标方递交项目资料及结算资料且经采购人验收合格，并收到乙方发票后20个工作日内支付至合同金额的100%。

## （五）图纸

第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

第一部分．合同的一般性条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和集释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效率优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可

使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，无任何质押、查封、共有等产权瑕疵。乙方自愿放弃留置权。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完

全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证

期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质保期需满足招标文件要求。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。商品，快递包装按政府采购需求标准（试行）执行，详见合同部分。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 提供标的物的组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明,经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。（本项目国产产品均需提供国家相关质量监督检验机构出具的产品检验报告。）

9.3 验收期限自标的物交付之日起90个工作日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以甲方委托的第三方检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当与双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合规定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，总价款为         ，单位元，含税。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票

11.2.2 甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

11.5乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后二十个工作日内按期付款。

11.6乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

六、违约责任

12、违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非因乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的3%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过逾期付款金额的5%。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之五支付逾期交货违约金，如乙方逾期交付达10天以上的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

14.3 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务、售后服务的，应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费）。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

如在设备交货，安装，使用过程中，甲方发现设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出赔偿，乙方在收到甲方通知后2—5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权利选择以下方式进行索赔：

16.1乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息，银行手续费，运费，保险费，仓储费，装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

16.2根据货物的低劣程度，损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

16.3用符合规定，质量和性能要求的新零件，部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

16.4从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金，赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

17、履约保证金

本项目不约定履约保证金。

九、合同的解除和转让

18、合同的解除

18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

18.2 有些列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

18.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同不得将本项目转包或分包，否则甲方有权单方解除本合同。

十、合同的生效

20、合同的生效

本合同自双方加盖公章之日起生效。

十一、争议解决

21、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应首先通过友好协商解决，协调不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、附则

22、合同份数

本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执叁份。

23、未尽事宜

本合同未经事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分．合同的特殊性条款

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方所需的                                                 。货物清单及明细报价详见附件1。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方中标的投标文件；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币________元（含税，固定总价），包含主机、附（配）件、包装、运输、调试、保险等一切费用。

2、付款步骤：合同生效后甲方收到乙方发票后20个工作日内，甲方支付合同金额的40%；供货完成、乙方递交项目资料及结算资料且经甲方验收合格，并收到乙方发票后20个工作日内，甲方支付至合同金额的100%。

每次付款时，供应商须提供相同金额税务部门统一监制的正式增值税专用发票。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

三、交付时间：合同生效后50个日历天内交付并完成所有设备安装和调试交付甲方使用，安装时间等甲方通知。

交付地点：甲方指定地点。

货物运输与包装由乙方承担，乙方应提供符合要求的包装。如货运途中，货物毁损或灭失的，乙方应及时通知甲方并进行补齐，但交货期限不予顺延。商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））

四、质量与验收

1、乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物；

2、所有货物送至甲方指定地点后，甲方对货物按规定的要求及使用性能进行测试验收。验收不合格的，甲方有权拒收，并通知乙方，乙方应在收到通知后三个工作日内更换，并保证验收合格。乙方拒绝更换或更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

五、售后服务

免费保修期：  设备的保修期从双方签订验收报告之日起24个月  。

在质保期内，如非甲方原因损坏或出现性能不符要求等质量问题时，甲方可根据具体情况，有权要求乙方负责在甲方指定期限内修复、换货或退货，因修复、调换或退货而支付的实际费用由乙方承担，并且乙方还应承担给甲方造成的所有损失。如甲方要求乙方在指定期限内修复的，但乙方超过指定期限还未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所花费用全部由乙方承担。对于修复或调换的产品，质量保证期限自修复完毕或调换之日起重新计算。

其他按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

（乙方在投标书中承诺的服务优于上述标准的，以承诺的服务为准，未列明的按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。签订时另行细化。）

六、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。该保密义务不因本合同的终止、解除、无效而终止。保密期至保密内容按照相关法律法规规定以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

九、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（此处及以下所称“知识产权”的类型，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密）的投诉、申诉或起诉。

2.如因上述原因，第三方向甲方提起投诉、申诉或诉讼等，乙方有义务协助甲方处理相关投诉、申诉或诉讼，由此引起的法律责任全部由乙方承担，并根据本合同约定承担违约责任

十、合同生效及其他

1、本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执叁份。

2、本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（采购人）：                （盖章）乙方（中标方）：                 （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日        年      月       日

附件1，货物清单及明细报价

| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月日

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）身份证号码         手机号码         代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）身份证号码

手机号码         ，为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称         ，项目编号：        公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

法定代表人的身份证明文件的复印件：

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标报价 |  |
| --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |
| 备注 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

项目名称：项目编号：

| 部位 | 描述 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 | 总价 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 6+6mm低反射夹胶玻璃，并上下粘接专用铝合金型材 |  |  |  | ㎡ |  |  | 7 |
| 基座 | 钢架结构框架基座 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |
| 底布板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 侧布板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 金属板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 开启机构 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 锁具 | 博物馆展柜专用高保安性能锁具 | 2 |  |  | 套 |  |  |  |
| 拼接配件 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 电源控制箱 | 含总开关，照明线路控制，恒湿机线路控制的绝缘电源控制箱 |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 灯具 | 双侧LED轨道小射灯，色温：3500K、显色性：＞CRI 90，0-10V模拟量调光 | 不少于4 |  |  | 盏 |  |  |  |
| 恒湿机 | 独立小型恒湿机，控制容量为6立方米，控制湿度范围35%~75% | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 存储箱 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 玻璃 | 6+6mm低反射夹胶玻璃，并上下粘接专用铝合金型材 |  |  |  | ㎡ |  |  | 8 |
| 基座 | 钢架结构框架基座 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |
| 底布板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 侧布板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 金属板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 开启机构 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 锁具 | 博物馆展柜专用高保安性能锁具 | 2 |  |  | 套 |  |  |  |
| 开门辅助机构 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 拼接配件 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 电源控制箱 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 灯具 | 双侧LED轨道小射灯，色温：3500K、显色性：＞CRI 90，0-10V模拟量调光 | 不少于10 |  |  | 套 |  |  |  |
| 恒湿机 | 独立小型恒湿机控制容量为6立方米，控制湿度范围35%~75% | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 存储箱 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 总价：大写： 万元 小写： 万元 |  |  |  |  |  | 所有产品是否全部由小微企业提供： |  |  |

备注：

- 投标人应按招标文件所需内容逐项报价；

- 对于主要投标内容，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

- 行数不够，自行添加；

- 如为小微企业提供的请注明，未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为—万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他