编  制  说  明

工程名称：江北新区二十九中天润城2025暑期维修工程项目

1、工程概况：详见清单 2、工程类别：修缮建筑工程、土建与装饰工程、安装工程、绿化工程、市政工程 3、工程招标范围：详见工程量清单 4、编制依据及说明 4.1工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 4.2定额依据《江苏修缮建筑工程》2009；《江苏建筑与装饰工程》2014；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年） 4.3主材价格参照2025南京市工程建设材料市场指导价格（4月份）； 4.4招标文件及施工现场条件； 4.5现场安全文明施工措施费增加费不计取； 4.6苏建函价〔2025〕66号：省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知； 4.7不可竞争的费用计取：详见单位工程费用表； 4.8此项目税费按苏建价〔2025〕2号一般计税计入，所有材料除税价计入控制价； 5、其他说明 5.1进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围，不得麻木施工，造成不必要的损失； 5.2工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准； 5.3中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。 5.4投标人应自行踏勘现场，咨询招标人工程施工细节要求，充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标；进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围，不得盲目施工，造成不必要的损失； 5.5投标单位应在投标前现场察看，并可以对清单提出疑问，如无疑问提出则表示对清单无异议，中标后不得以缺项或工程量有偏差或其他提出合同价款调整的要求，但设计变更及招标人要求变动的内容除外。并请自行考虑施工条件。 5.6所有垃圾外运由投标单位自行考虑，材料二次倒运费用已包含在清单中，结算时不做调整。施工过程中按正常工序要求的：钢板桩支护费、机械进退场、弃土场费用、排水费、施工现场临边围挡费用、施工场地地下管线的保护等措施费用已正常考虑均包含在清单内，投标人应根据自身的施工工艺、技术水平综合考虑施工工艺，结算时不另增加。 5.7如清单中有未尽事宜，请参照图纸进行报价，清单综合单价中均包含图纸中所有做法，投标单位若未在投标截止日期前提出答疑文件，则视为认可此清单包含图纸内所有工程量。 5.8本项目暂列金为184071.74元。 5.9墙砖、地砖、石材按成品考虑，投标报价中需含切割、磨边、倒角、抛光、开槽、石材六面防护（含切缝、填缝、美缝、打磨、抛光、防护等）、嵌缝剂等费用。投标人需在投标报价中综合考虑磨边、倒角、抛光、开槽、开孔、图纸结合现场排版施工、拼色等增加的人工、材料等损耗等，结算不调整；不锈钢、铝板等金属材料按安装成品考虑，投标报价中需含折边、锣槽、裁剪、开孔以及造型铝板、开模定制成型安装所增加的人工以及材料损耗等，结算不调整。除特别描述外，所有不锈钢为304，所有金属材料为热镀锌；投标人在投标报价中需考虑墙地面开槽、开洞、修补，墙地砖开孔、石材开孔、局部打胶处理、收边收口及垃圾清运等所有费用，结算不调整；工程量清单中墙砖、地砖、饰面板工程量，全部按实际完成可视面净面积计算。投标人报价中综合考虑吊顶标示高度以上部分及墙砖压地砖部分工作量，结算不调整；工程量清单项目名称以装修面层材料命名，工作内容包含局部基层处理、龙骨安装以及木饰面防腐、防火处理等。投标人在投标报价中需按设计图纸及规范要求考虑全部工作内容，结算不调整；招标文件、设计图纸、法律法规、规范、标准、工程量清单、物料表及所有招标资料内容如有不一致处，按要求严格者执行 6、本控制价中涉及的部分主材品牌应以下列品牌计入，如需特殊情况，乙方可参考以下品牌采购 或同档次品牌合格产品，并在采购前提供相关样品给校方确认，本表格中未包含的材料由乙方自行采购，但应为国家质检的合格产品 序号; 材料名称; 品 牌; 备注. 1; 钢材; 宝钢、南钢、马钢、沙钢、永钢. 2; 水泥; 海螺、双猴、江南. 3; 内墙乳胶漆; 立邦、三棵树、嘉宝莉、华润. 4; 外墙饰面材料; 涂耐可、富思特、三棵树、SKK. 5; 防水材料; 东方雨虹、西牛皮、蚣蝮、德高. 6; PVC卷材; 洁福、得嘉、博尔福、福仕嘉、塞尚. 7; 木质门; TATA、兔宝宝、欧派、盼盼. 8; 轻钢龙骨、纸面石膏板; 龙牌、可耐福、泰山、圣戈班. 9; 木工板; 兔宝宝、莫干山、千年舟. 10; 铝合金型材; 中铝、坚美、凤铝、兴发. 11; 钢质门; 步阳、盼盼、三荣、蓝盾. 12; 玻璃; 福耀、南玻、耀华. 13; 墙地砖; 东鹏、蒙娜丽莎、简一，骏程，斯米克. 14; 矿棉板吸音板; 星牌优时吉、可耐福、阿姆斯壮. 15; 木质吸音板; 聆静、天戈声学、双狮. 16; 复合、实木地板; 升达、兔宝宝、大自然、生活家. 17; 铝方板; 法狮龙、友邦、奥普、欧陆. 18; 木饰面板; 科定、兔宝宝、千年舟、莫干山. 19; 艺术涂料; 立邦、嘉宝莉、三棵树、大师漆. 20; 洁具、龙头; 美标、乐家、法恩莎. 21; 风扇包括调速器; 美的、格力、绿岛风、艾美特. 22; 热镀锌钢管、焊接钢管; 利达、友发、华岐、金洲. 23; 电缆、电线; 远东、上上、宝胜、江南. 24; PPR管、U－PVC、阻燃硬塑料线管; 中财、联塑、金德、金牛、伟星、公元、华亚. 25; 桥架、线槽; 华鹏、通华、长江、大全. 26; 配电箱元气器及开关元器件; 施耐德（天津）、ABB、西门子. 27; 灯具; 松下、飞利浦、雷士、三极雄光、佛山照明（FSL）. 28; 开关、插座; 施耐德、西门子、ABB、松下. 29; 阀门; 科科阀门、标一、上海沪工、埃美柯、“工牌”（上海良工）、远大阀门. 30; 通风设备材料; 格瑞德、浙江金盾、上虞风机、双保. 31; 火灾报警设备; 海湾、北大青鸟、泛海三江、云安（松江）、泰和安科技; 消防部门认可产品.