苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0124

采购单位：中国共产党苏州市吴中区委员会政法委员会

项目名称：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段

项目类别：服务类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年4月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	32

第五章 合同及主要条款	63

第六章 评标办法和评分标准	72

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0124 |
| 2 | 项目名称 | 吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 宋艳婷 电话/传真：0512-69820892 |
| 4 | 采购单位 | 名称：中国共产党苏州市吴中区委员会政法委员会 地址： 苏州市吴中区滨溪路1号 联系人： 陈梓扬 联系电话：0512-65259280转52606 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024/5/17 13:30:00（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024/5/17 13:30:00（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024/5/17 13:30:00（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024/5/17 13:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0124

2.项目名称：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹亿肆仟柒佰伍拾玖万陆仟壹佰叁拾元伍角捌分￥147596130.58元

5.最高限价：人民币壹亿肆仟柒佰伍拾玖万陆仟壹佰叁拾元伍角捌分￥147596130.58元

6.合同履行期限：33个月，项目验收合格之日起开始计算服务时间，设备验收合格后原厂质保期33个月。乙方应在合同签订后90天内完成硬件设施的安装及系统部署并达到验收条件，乙方开始向甲方申请验收，如90天内未完成安装及部署或达不到验收条件的，每延期一天，应按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金直接转到甲方指定账户；延期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

7.采购需求：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024/5/17 13:30:00（北京时间）；

2.开标时间：2024/5/17 13:30:00（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国共产党苏州市吴中区委员会政法委员会

地址： 苏州市吴中区滨溪路1号

联系人： 陈梓扬

联系电话：0512-65259280转52606

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820892

3.项目联系方式

联系人: 宋艳婷

电话/传真：0512-69820892

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目理解和总体实施方案

14.1.6.2 视频图像服务实现方案

14.1.6.3中心端核心应用及配套服务实现方案

14.1.6.4传输网络、存储、云计算服务实现方案

14.1.6.5服务支撑产品质量保证

14.1.6.6功能演示比较

14.1.6.7投标人履约能力比较

14.1.6.8针对本项目人员配备比较

14.1.6.9类似业绩

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价（一）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 月服务费单价（人民币元/单位.月） | 年服务费单价（人民币元/单位.年） | 33个月服务费总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）人民币大写： 元整 ¥： .00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

公开分项报价（二）

单位：元（人民币）

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：

1.报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

2.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受中国共产党苏州市吴中区委员会政法委员会的委托，就吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0124

二、项目名称：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）项目第二阶段

三、预算金额：壹亿肆仟柒佰伍拾玖万陆仟壹佰叁拾元伍角捌分￥147596130.58元

四、最高限价：壹亿肆仟柒佰伍拾玖万陆仟壹佰叁拾元伍角捌分￥147596130.58元

五、合同履行期限：33个月，项目验收合格之日起开始计算服务时间，设备验收合格后原厂质保期33个月。乙方应在合同签订后90天内完成硬件设施的安装及系统部署并达到验收条件，乙方开始向甲方申请验收，如90天内未完成安装及部署或达不到验收条件的，每延期一天，应按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金直接转到甲方指定账户；延期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

六、招标内容：

（一）总体要求说明

本项目共需要提供视频监控、高清卡口图像信息服务以及中心端配套服务，具体内容如下：

1、提供以下图像信息服务：1093台球机、902台超低照度球机、6022台枪机、3429台特征识别像机、506台微卡口、27台全景像机、35台枪球联动、195台车辆卡口、12台文明抓拍、54台卡警终端服务器、1台无人机云台A型、1台无人机云台B型、10台无线布控球。其中固定点位分布于吴中区（除东山镇、香山街道、光福镇、金庭镇）。

2、提供中心核心应用服务，投标人应在采购方指定地点部署符合要求的图像基础应用及接入服务、云计算服务、云存储服务、中心网络服务、中心信息安全服务。

3、提供专用传输网络、机房租用服务：投标人应提供50条裸纤租用、8052条20M链路租用、2893条50M链路租用、1078条100M链路租用、104个IDC机房专用机柜租用、12个专用4G流量卡。

4、投标人负责服务支撑设施（各类图像服务支撑硬件设施、配套设备、立杆、设备箱、管线、中心应用、配套服务、网络租赁）的实施，以及服务期内运维管理。服务支撑设施由中标方提供，服务期满后，项目资产无偿归采购方所有。服务期间图像信息服务仅提供给采购方或经采购方授权的单位或部门使用，不得提供给其它第三方使用。

5、完成“一机一档”数据采集录入并保证准确率。

6、本项目涉及多系统模块，由投标人根据招标文件要求进行规划，整合科学合理的实施方案。

7、供应商实施支撑硬件基础设施建设期间，应按照工程管理及工程施工规范执行，并接受第三方工程监理。项目进入服务期后，供应商接受第三方服务监理。

8、投标人提供的公共安全视频图像信息服务须达到网络安全等级保护第二级。

9、投标人提供的时钟校时服务须满足服务支撑设施（各类监控图像设备、中心端核心应用设备等）的时钟校时性能要求。

（二）详细服务内容要求

1、服务期限：33个月，项目验收合格之日起开始计算服务时间。设备验收合格后原厂质保期33个月。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、系统验收：投标人完成所有设备安装调试，由投标人提出验收申请，由采购人组织验收并出具意见，形成《系统验收报告》，验收合格后才可进入服务期。

4、投标人负责的事项

4.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料，承担相关设备的保管责任。

4.2负责系统设备安装过程中相关施工、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

4.3负责将所建图像信息根据采购人要求接入公安机关相关视频监控平台，通过平台对接或客户端软件来浏览图像。

4.4负责系统服务项目中所有施工设计、系统硬件软件的提供。

4.5负责提供系统传输网络及运营费用。

4.6负责提供设备运维服务。

4.7负责系统运维人员工资保险福利费用及安全责任。

4.8负责系统设备修理保障维护更新费用。

4.9负责系统日常运行、维护及巡检服务。

4.10负责系统相关操作人员的培训。

4.11负责项目服务过程中产生的其他合理费用。

4.12施工及服务期限内由本项目涉及的设备设施造成的任何人身及财产损失由中标单位负责，采购方不承担任何责任。

4.13系统安装完成时间：合同签订后90天内完成系统部署并达到验收条件。

5、采购人负责的事项

5.1负责系统安装过程中与原系统对接的协调工作。

5.2负责对施工过程中的施工进行监督检查。

5.3负责对运营过程中的服务质量进行考核。

5.4负责对所需要提供图像服务的监控点位置的确定。

5.5负责组织相关单位对前期基础设施及图像质量进行验收。

6、项目服务要求

6.1	系统功能要求

6.1.1前端图像要求

摄像机的视频图像应与采购方指定的监控平台对接，传输系统流畅可靠。视频图像应清晰自然，不应受外界影响导致图像彩色失真、图像漂移。

6.1.2前端点位配套施工材料要求

立杆材料要求如下，其他未列明参数参照不低于相关国标的要求。

| 材料部位 | 材质 | 表面处理 | 杆高 （m） | 横臂长（m） | 根径（mm） | 梢径（mm） | 壁厚（mm） | 杆底法兰（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属圆杆 | Q235 | 喷塑 | 3.5 | - | 140 | 110 | 4 | 300*300*10 |
| 金属圆杆 | Q235 | 喷塑 | 4 | - | 140 | 110 | 4 | 300*300*10 |
| 金属圆杆 | Q235 | 喷塑 | 5 | - | 180 | 140 | 5 | 300*300*10 |
| 金属圆杆 | Q235 | 喷塑 | 6 | - | 200 | 160 | 6 | 350*350*12 |
| 金属八角杆 | Q235 | 喷塑 | 6.5 | - | 320 | 260 | 8 | Φ680*20 |
| 金属八角杆 | Q235 | 喷塑 | 6.5 | - | 340 | 280 | 10 | Φ720*22 |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 0.35 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 0.5 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 0.7 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 1 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 1.5 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 2 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 3 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 4 | 60 | 60 | 3 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 5 | 70 | 70 | 4 |  |
| 圆杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 6 | 70 | 70 | 4 |  |
| 八角杆配重臂 | Q235 | 喷塑 | - | 2.5 | 220 | 220 | 8 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 3 | 160 | 80 | 4 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 4 | 160 | 80 | 4 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 5 | 160 | 80 | 4 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 6.5 | 220 | 110 | 5 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 7 | 220 | 110 | 5 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 8 | 220 | 110 | 5 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 9.5 | 240 | 120 | 6 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 10 | 240 | 120 | 6 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 11 | 240 | 120 | 6 |  |
| 八角杆横臂 | Q235 | 喷塑 | - | 12 | 240 | 120 | 6 |  |

基础为现场浇注。浇注前在事先挖好的坑槽中铺20CM厚沙垫层。监控杆的基础上表面与杆周围最近处的道路基础设施的标高相同。基础强度不低于C25，基础尺寸要求如下表所示，具体配筋要求参照并不低于相关国标要求。

| 基础对应杆件 | 杆高（m） | 横臂长（m） | 基础尺寸（m） | 地脚螺栓（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属圆杆 | 3.5 | ≤1 | 0.6*0.6*1 | 4根M18*800 |
| 金属圆杆 | 4 | ≤1 | 0.6*0.6*1 | 4根M18*800 |
| 金属圆杆 | 3.5 | ≥1.5 | 0.8*0.8*1 | 4根M18*800 |
| 金属圆杆 | 4 | ≥1.5 | 0.8*0.8*1 | 4根M18*800 |
| 金属圆杆 | 5 | - | 0.8*0.8*1.3 | 4根M20*1100 |
| 金属圆杆 | 6 | ≤3 | 0.8*0.8*1.3 | 4根M24*1300 |
| 金属圆杆 | 6 | ≥4 | 1*1*1.5 | 4根M24*1300 |
| 金属八角杆A型（8mm） | 6.5 | ≤7 | 1.2*1.2*2 | 8根M28*1700 |
| 金属八角杆B型（10mm） | 6.5 | ≥8 | 1.8*1.8*2.3 | 8根M28*2000 |

其他未列明参数参照不低于相关国标的要求。

6.1.3网络传输要求：

本次项目网络信息传输交换遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求--- GBT28181-2022》的标准。普通视频监控点采用EPON网传输方式，高清卡口采用裸纤传输方式，无人机和无线布控球采用无线接入方式，具体网络技术要求如下：

（1）网络传输协议要求:要求网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

（2）媒体传输协议要求:视音频流在基于IP的网络上传输时要求支持RTP/RTCP协议。

（3）信息传输延迟时间要求:为保证网络的数据传输实时、准确、完整，要求上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

（4）网络传输质量要求:IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

a）丢包率上限值为1×10-3；

b）包误差率上限值为1×10-4。

（5）当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时,端到端的信息延迟时间(包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间)应满足下列要求:

a) 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s;

b) 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

6.1.4专网安全要求：

- 为保证传输安全，应采用专线进行传输，专线网络汇聚层设备（OLT、汇聚交换机）要求采用双主控板、双电源形成设备单板级互助保护，通过汇聚设备的双10GE上行链路结合光缆环网结构形成传输通道保护，实现视频流的安全传输。

- 专网设备间通过运行保护协议实现跨物理设备的链路聚合实现链路级保护机制。通过多级别保护措施可以实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

为确保整个系统的安全性，监控专网与其他网络需在数据链路层实现物理隔离。EPON专网IP地址与视频专网互通并统一规划，采用专网地址。

6.1.5视频资源安全防护要求：

本项目中心平台应配套视频资源防护体系，以保证数据安全性，功能要求包括：

- 前端设备准入功能；

- 文件导出及外发加密功能；

- 视频监控画面防护功能；

- 共享平台与社会资源整合平台间通过边界设备进行互连，并在通道上部署具备ACL、IPS、抗DDOS攻击能力的防火墙或其他设备，同时使用集控探针对通道进行监控，并将监控数据推送给市局平台。数据通道应同时部署前置服务器及可信边界安全网关等设备。

6.1.6图像平台服务要求：

共享平台支持视频的实时浏览、视频巡逻、录像回放、录像存储、远程控制、实时抓拍、告警管理、视频运维、综合查询、AR实景指挥，社会资源整合平台支持视频的实时浏览、视频巡逻、录像回放、录像存储、远程控制、实时抓拍、告警管理、视频运维功能；

共享平台满足本项目前端设备的接入；

共享平台具备不低于1.2万台高清监控图像设备的系统平台接入、调阅能力和每日不低于1千万张人像、车辆等对象图片的采集处理能力。

社会资源整合平台提供10万路社会资源或行业单位资源的接入能力。

6.1.7存储资源池要求：

- 视频监控图像（含高清卡口抓拍单元视频图像）以及抓拍图片、过车数据均采用云存储方式集中存储于专用数据机房内；

- 400万像素视频图像采用H.265 4M码流格式存储，800万像素视频图像采用H.265 8M码流格式存储，900万像素卡口视频监控采用H.265 8M码流格式存储，其他设备参照以上标准进行设置，视频图像存储时间要求至少30天以上，针对重点反恐区域的视频监控点位，存储时间要求至少90天以上。前端设备的人脸（人体）图片要求保存至少6个月以上，车牌（车辆）图片要求保存至少2年以上。

- 云存储系统应配置不低于9744块6T硬盘。其中用于视频存储的存储节点应配置不低于6624块6T硬盘，用于图片存储的存储节点应配置不低于3072块6T硬盘，用于数据存储的存储节点应配置不低于48块6T硬盘。

6.1.8计算资源池要求：

- 云计算系统由通用GPU解析处理服务器及大数据比对服务器组成，支持对GPU和CPU的虚拟化，系统支持动态调整人脸图、人体图、车牌图、车辆图以及视频结构化的解析路数；

- 系统采用开放式架构，支持第三方软件写入，同时可以给第三方厂商提供通用的数据接口；

- 系统满足本项目自建特征识别像机、微卡口、超级卡口抓拍设备的人脸图片结构化解析识别应用需求；

- 系统满足本项目自建特征识别像机、微卡口以及1400路社会面人像抓拍设备的人体结构化解析识别应用需求；

- 系统满足本项目自建车辆卡口、微卡口以及600路社会面车辆抓拍设备的车辆结构化解析识别应用需求；

- 可支持人脸数据应用、人体数据应用、车辆数据应用。

6.1.9中心信息安全服务要求：

（1）项目提供不低于8000路前端设备安全准入能力；

（2）项目提供一条单向万兆视频边界、一条单向万兆数据边界、一条双向万兆数据边界及配套的防火墙、探针等设备。

（3）投标方提供的共享平台须满足公安机关关于GB35114中的安全建设要求。

6.1.10其它要求：

- 视频监控点位照度不足情况，需要安装补光灯，以保证监控效果；

- 所有提供的视频监控平台必须与原有监控平台无缝对接；

- 所有人脸抓拍图片数据需接入市局人像比对平台，与市局平台无缝对接；

- 所有提供的卡口需与市局卡口平台无缝对接；

- 所有部署点位与市局一机一档系统对接；

- 与苏州市公安局警用地理信息系统（PGIS）平台对接整合。

7、人员要求

中标单位在项目实施过程中需配备项目负责人1名，技术主管1名，项目组专业技术人员不少于4名，售后服务工程师不少于2名，技术人员不少于4名。

（三）服务支撑主要设备技术要求(以下为服务支撑设备清单，服务支撑设备不得低于清单中应达到的数量及性能，否则响应无效)

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控图像服务 |  |  |  |  |
| 1 | 球机 | 感光元件：CMOS图像传感器； ▲最大图像分辨率：≥3840×2160(以乘积为准)； 视频压缩标准：支持H.265和H.264； 视频帧数：≥25fps； 最小变动焦距：≤8mm; 焦距变倍：支持光学变倍，最大光学变倍≥32倍； 光圈大小：F≥1.2; 最低照度：≤0.003Lux(彩色模式);≤0.0003Lux(黑白模式)； 支持宽动态、强光抑制； 支持区域入侵、越界、移动侦测； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 1093 | 台 |
| 2 | 超低照度球机 | 感光元件：CMOS图像传感器； 最大图像分辨率：≥2592×1512(以乘积为准)； 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 最小焦距：≤6mm; 焦距变倍：支持光学变倍，最大光学变倍≥30倍； 光圈大小：F≥1.2; ▲最低照度：≤0.0005Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式); 支持宽动态、强光抑制； 支持区域入侵、越界、移动侦测； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 902 | 台 |
| 3 | 枪机 | 感光元件：CMOS图像传感器； ▲最大图像分辨率：≥2560×1440(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps ; 焦距：固定或可调焦距≤12mm; 最低照度：≤0.001Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式); 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 支持区域入侵、越界、移动侦测； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 6022 | 台 |
| 4 | 人脸像机 | 感光元件：CMOS图像传感器； ▲最大图像分辨率：≥3840×2160(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps； 焦距：固定或可调焦距≤16mm; 最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式); 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 抓拍功能：支持对运动人脸进行检测和抓拍； 可输出：全景图、人体图、人脸图； 抓图质量可设； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 3429 | 台 |
| 5 | 微卡口 | 感光元件：CMOS图像传感器； ▲最大图像分辨率：≥3840×2160(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 焦距：固定或可调焦距≤15mm; 最低照度：≤0.001Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式); 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 抓拍功能：支持机动车、非机动车、行人检测和抓拍； 可输出：全景图、人体图、人脸图、车身图、车牌图； 抓图质量可设； 支持车牌识别功能； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 506 | 台 |
| 6 | 全景像机 | 感光元件：全景镜头≥4个，特写镜头1个，CMOS图像传感器； ▲拼接画面最大图像分辨率：≥4096×1800(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 焦距：全景镜头固定焦距≤6mm,特写镜头最小变动焦距≤6mm 光学变倍：特写镜头支持光学变倍，最大光学变倍≥38倍； 最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式); 光圈大小：F≥1.2; 支持180°全景拼接； 支持宽动态、强光抑制； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 27 | 台 |
| 7 | 枪球联动 | 感光元件：CMOS图像传感器； ▲最大图像分辨率：全景镜头≥2560×1440,特写镜头≥2560×1440(以乘积为准)； 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 焦距：全景镜头固定或可调最小焦距≤6mm,特写镜头最小变动焦距≤6mm； 光学变倍：特写镜头支持光学变倍，最大光学变倍≥32倍； 最低照度：≤0.005Lux(彩色模式);≤0.0005Lux(黑白模式)； 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 支持区域入侵、越界、移动侦测； 特写镜头支持对运动目标的检测、自动跟踪； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 35 | 台 |
| 8 | 车辆卡口 | 感光元件：全局曝光CMOS或CCD; ▲最大图像分辨率：≥4096×2160(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数；≥25fps； 焦距：22mm≤固定或可调焦距≤50mm; 最低照度：≤0.01Lux(彩色模式);≤0.0005Lux(黑白模式); 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 支持线圈检测方式和视频检测方式； 抓拍功能：支持机动车、主副驾驶人脸(配置补光灯时)的检测和抓拍； 可输出：全景图、车身图、车牌图、主副驾驶人脸图(配置补光灯时)； 抓图质量可设； 支持车牌识别功能； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 195 | 台 |
| 9 | 文明抓拍 | 感光元件：全局曝光CMOS或CCD ▲最大图像分辨率：≥4096*2160(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 焦距：15mm≤固定或可调焦距≤35mm; 最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0005Lux(黑白模式) 光圈大小：F≥1.2; 支持宽动态、强光抑制； 抓拍功能：支持压线、不礼让行人等违章检测和抓拍； 抓图质量可设； 支持车牌识别功能； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 10M/100M/GE自适应以太网口； 不低于IP66防护等级 | 12 | 台 |
| 10 | 卡警终端服务器 | 支持12路卡警类摄像机的接入； 硬盘：≥4T; 接口：≥16个100M以太网电口、≥2个1000M电口、≥1个1000M SFP光口、≥4个RS485、≥2个RS232、≥2个USB2.0; 支持HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出； 支持对通行车辆图片和信息汇聚转发； 支持离线存储、测速、图片合成功能 | 54 | 台 |
| 11 | 无人机云台A型 | 无人机参数：机翼轴数≥6;对角线轴距≥1000mm;续航时间≥28分钟；最大平飞速度≥80km/h;抗风能力≥6级； 地面站参数：支持移动/联通/电信4G、RJ45、Wi-fi AP;支持TF卡存储； 云台像机参数：▲最大图像分辨率≥2560*1440;帧数≥25fps;光学变倍≥22倍；视频压缩标准：支持H.264和H.265 | 1 | 台 |
| 12 | 无人机云台B型 | 无人机参数：机翼轴数≥6;对角线轴距≥1500mm;续航时间≥60分钟；最大平飞速度≥54km/h;抗风能力≥7 级 ； 地面站参数：支持移动/联通/电信4G、RJ45、Wi-fi AP;支持TF卡存储； 云台像机参数：最大图像分辨率≥2560*1440;帧数≥25fps;光学变倍≥22倍；视频压缩标准：支持H.264和H.265 | 1 | 台 |
| 13 | 无线布控球 | 感光元件：CMOS图像传感器； 最大图像分辨率：≥2688×1520(以乘积为准); 视频压缩标准：支持H.265和H.264; 视频帧数：≥25fps; 最小变动焦距：≤5mm; 焦距变倍：支持光学变倍，最大光学变倍≥30倍； 光圈大小：F≥1.2; 最低照度：≤0.001Lux(彩色模式);≤0.0001Lux(黑白模式) 支持宽动态、强光抑制； 支持区域入侵、越界、移动侦测； 支持视频主码流和子码流分别设置码率； 支持人脸检测； 存储：支持双TF卡存储； 支持移动/联通/电信4G; 不低于IP66防护等级 | 10 | 台 |
| （二）中心端核心应用及配套服务 |  |  |  |  |
| 14 | 图像基础应用及接入服务 |  |  |  |
| 14.1 | 流媒体服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 流媒体转发能力：≥100路8M视频流分发 | 5 | 台 |
| 14.2 | 媒体接入服务器 | 规格：机架式，≤2U； CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz； 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 视频接入能力：≥1000台设备接入 | 14 | 台 |
| 14.3 | 图片接入服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU;≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz； 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W 1+1冗余电源，冗余散热风扇 处理图片性能不低于200套/秒，每套图片的信息量为2MB | 11 | 台 |
| 14.4 | 社会面图片校验一体机 | 一、硬件配置 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于8核16线程、主频≥3.2GHz; 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 对接社会面设备基础信息，实时同步设备基础信息，保证两张专网间设备信息的一致性，为门户统计和监控预警提供准确数据； 根据数据传输情况进行实时监控与预警，并将预警结果进行实时推送告知 | 1 | 台 |
| 14.5 | AR地图应用一体机 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz; 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：≥16T SATA； 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能 基于AR全景、AR云台和AR球机设备为全景，联动前端设备对接应用平台汇聚多维信息，实现布控报警可视化、数据展示动态化等实时管控应用。平台提供了高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等基础功能，包含视频、建筑物、客流量、移动标签等行业通用标签，同时对接行业应用平台实现了车辆、人脸布控预警等可视化联动展示 | 2 | 台 |
| 14.6 | 平台管理服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz； 内存：≥64GB DDR4； 硬盘：≥16T SATA; 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 | 5 | 台 |
| 14.7 | 媒体接入服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程，主频≥2.2GHz； 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 视频接入能力：≥1000台设备接入 | 12 | 台 |
| 14.8 | 图片接入服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz； 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 处理图片性能不低于200套/秒，每套图片的信息量为2MB | 5 | 台 |
| 14.9 | 图片缓存一体机 | 一、硬件配置： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程，主频≥2.2GHz 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：配置12块6T SATA(≥24盘位); Raid:支持raid 0/1/5/10/50; 网卡：配置不低于4个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于750W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持从前端直存到虚拟化容量空间，提供图片的统一存储； 集成视频云存储的运维系统，可进行软/硬件、系统运维监测； 支持JPEG等标准图片存储格式，支持图片读写加速即存即取功能 | 3 | 台 |
| 14.10 | 视图库对接服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz; 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：≥16T SATA; 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 | 2 | 台 |
| 14.11 | 社会面图片导入一体机 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于8核16线程、主频≥3.2GHz; 内存：≥64GB DDR4 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 按1400标准提供标准化数据通知接口，根据已有规则进行数据通知推送，接收端根据通知接口实现数据接收； 支持订阅采集设备和采集系统的目录及状态、自动采集的视频图像信息对象 | 2 | 台 |
| 15 | 云计算服务 |  |  |  |
| 15.1 | 云计算管理一体机 | 一、硬件配置： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz 内存：≥128GB DDR4; 硬盘：≥480G SSD,≥8T SATA 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 通用智能分析基础模块，支持加载不同的算法包，根据任务计划或指令进行多种智能分析算法的调度，按需分配计算资源； 对GPU/CPU资源按照卡的粒度进行管理、分配，使其GPU/CPU容器资源根据上层应用按需调度使用，多节点集群管理，动态分配； 开放式架构，可同时部署多厂家算法 | 2 | 台 |
| 15.2 | 结构化解析一体机 | 一、硬件配詈 规格：机架式，≤4U; CPU:≥2颗，每颗不低于14核28线程、主频≥2.4GHz; GPU:≥8颗，每颗不低于2560个流处理器、主频≥1063MHz、算力≥5.5TFlops(FP32)； 内存：≥192GB DDR4 硬盘：≥480G SSD; 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于1300W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 二、软件功能： 支持对GPU/CPU资源按照卡的粒度进行管理、分配，使其GPU/CPU容器资源根据上层应用按需调度使用，多节点 集群管理，动态分配； 支持人员检测、人体/人脸建模、人体/人脸属性分析、人员比对报警、人体属性检索 支持车辆检测、车辆建模、车辆属性分析、车牌识别、车牌比对报警、车辆属性检素 开放式架构，可同时部署多厂家算法 | 18 | 台 |
| 15.3 | 大数据比对计算一体机 | 一、硬件配署： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于16核32线程、主频≥2.1GHz 内存：≥512GB DDR4 硬盘：≥6T SSD 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于750W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能 支持人脸数据应用：属性检索、以图搜图、区域碰撞、频繁过人分析、落脚点分析、同行人分析、数据统计、人员布控； 支持车辆数据应用：过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联、落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、 一车一档、模型布控 支持人体数据应用：属性检索、统计分析，以图搜图 开放式架构，可同时部署多厂家算法 | 10 | 台 |
| 15.4 | 人脸解析比对一体机 (部署在市局平台) | - 硬件配置： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于14核28线程、主频≥2.0GHz； GPU:≥4颗，每颗不低于2560个流处理器、主频≥1063MHz、算力≥5.5TFlops(FP32)； - 内存：≥256GB DDR4; 硬盘：≥4T SSD; 网卡：≥4个千兆以太网口，2个万兆光接口； 二、软件功能： 支持人脸数据应用：属性检索、以图搜图、区域碰撞、频繁过人分析、落脚点分析、同行人分析、数据统计、人员布控 结构化解析能力：具备160路800W像素人脸抓拍设备实时解析比对能力 | 28 | 台 |
| 16 | 云存储服务 |  |  |  |
| 16.1 | 数据存储服务器 | 规格：机架式，≤4U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：配置4块1.92T SSD,20块6T SATA; Raid:支持raid 0/1/5/10/50; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于750W1+1冗余电源，冗余散热风扇 | 2 | 台 |
| 16.2 | 视频云存储节点 | 规格：机架式，≤8U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz; 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：配置48块6T SATA; Raid:支持raid 0/1/5/10/50; 网卡：≥6个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于1300W1+1冗余电源，冗余散热风扇 流媒体转发能力：≥120路8Mbps录像分发； 其他：支持GB/T28181、Onvif等标准视频协议接入及存储，支持视频采用SVAC、H265、H264等压缩编码 | 138 | 台 |
| 16.3 | 图片云存储节点 | 规格：机架式，≤8U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz; 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：配置48块6T SATA; Raid:支持raid 0/1/5/10/50; 网卡：≥6个千兆以太网口； 电源及外设：配置不低于1600W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 其他：支持JPEG等标准图片存储格式，支持图片读写加速即存即取功能 | 64 | 台 |
| 16.4 | 视频云存储管理一体机 | 一、硬件配置： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于8核16线程、主频≥2.4GHz; 内存：≥64GB DDR4; 硬盘：≥2T SSD; 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置750W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能； 负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储； 模块列表：视频录像基础模块、图片存储基础模块、国标模块、抽帧转存模块、Smart前端支持； 每台服务器含600块硬盘授权费用 | 16 | 台 |
| 16.5 | 视频云存储运维一体机 | 一、硬件配置： 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于8核16线程、主频≥2.1GHz； 内存：≥16GB DDR4； 硬盘：≥240G SSD; 网卡：≥2个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇 二、软件功能： 集成视频云存储的运维系统，可进行软/硬件、系统运维监测 模块列表：运行状态检测模块、统一告警模块、日志统计报表模块 每台服务器含100台云存储节点的授权费用 | 2 | 台 |
| 17 | 中心网络服务 |  |  |  |
| 17.1 | 云系统汇聚交换机 | 规格：机架式，框式交换机，≤8U; 端口：配置不低于4个40G QSFP+端口(含万兆多模光模块),48个万兆SFP+端口(含万兆多模光模块); 支持CSS集群； 支持动态路由协议，支持RIP/OSFP/PBR/BGP/IS-IS等，支持组播； 交换能力：≥19Tbps; 三层包转发率：≥2800Mpps | 2 | 台 |
| 17.2 | 云计算接入交换机 | 规格：机架式，≤2U; 端口：配置不低于2端口万兆SFP+光口(含万兆多模光模块),48端口千兆以太网口； 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 支持静态路由协议，支持RIP/OSFP/VRRP/BGP等，支持组播； 交换能力：≥256Gbps; 包转发率：≥192Mpps | 2 | 台 |
| 17.3 | 云存储接入交换机 | 规格：机架式，≤2U； 端口：配置不低于4端口万兆SFP+光口(含万兆多模光模块),48端口千兆以太网口； 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 支持静态路由协议，支持RIP/OSFP/NRRP/BGP等，支持组播； 交换能力：≥512Gbps; 包转发率：≥252Mpps | 26 | 台 |
| 17.4 | 平台服务器接入交换机 | 规格：机架式，≤2U; 端口：配置不低于2端口万兆SFP+光口(含万兆多模光模块),48端口千兆以太网口； 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 支持静态路由协议，支持RIP/OSFP/VRRP/BGP等，支持组播； 交换能力：≥256Gbps; 包转发率：≥192Mpps | 6 | 台 |
| 17.5 | 安全边界接入交换机 | 规格：机架式，≤2U; 端口：配置不低于8端口万兆SFP+光口(含万兆多模光模块),48端口千兆以太网口； 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠； 支持静态路由协议，支持RIP/OSFP/VRRP/BGP等，支持组播 交换能力：≥1.2Tbps; 包转发率：≥514Mpps | 1 | 台 |
| 18 | 中心信息安全服务 |  |  |  |
| 18.1 | 安全准入管理一体机 | 机架式设备，≤2U; 硬盘≥1T;内存≥16G; 端口配置≥6个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 安全准入管理能力≥4000个； 支持对接入设备实时监控管理，具备IP/MAC、协议等多种准入机制，可实现对非法接入等行为的监控报警并采取响应措施实时阻断非法接入 | 2 | 台 |
| 18.2 | 视频边界单向导入一体机 | 每台不低于4个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 应用层吞吐量：≥4Gbps; 视频传输性能：≥1000路1080P传输能力(单路码流4Mbps); 延时<50ms; 图像码率最大可支持16Mbps(单路); 并发数>1000 | 2 | 台 |
| 18.3 | 视频边界网闸 | 每台不低于4个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 应用层吞吐量：≥4Gbps; 视频传输性能：≥1000路1080P传输能力(单路码流4Mbps); 延时<50ms; 图像码率最大可支持16Mbps(单路); 并发数>1000 | 1 | 台 |
| 18.4 | 数据边界单向导入一体机 | 每台不低于4个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 应用层吞吐量：≥2Gbps; 文件处理记录数≥250个/秒； 文件同步速率≥1800个/秒； 延时<1s | 6 | 台 |
| 18.5 | 数据边界光闸 | 每台不低于4个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 应用层吞吐量：≥2Gbps; 文件处理记录数≥250个/秒； 文件同步速率≥1800个/秒； 延时<1s | 3 | 台 |
| 18.6 | 集控探针 | 机架式设备，≤2U; 支持多种设备状态信息的采集； 支持应用流量信息的探测； 支持基于SysLog、SNMP2.0/3.0协议的事件收集和处理性能 每秒可接收日志条数≥50条 | 2 | 台 |
| 18.7 | 可信边界安全网关 | 机架式设备，≤2U; 端口配置≥4个自适应千兆以太网口，2个SFP万兆光口； 最大新建连接数≥1500次/秒； 最大并发连接数≥50000个； 加密带宽吞吐量≥500Mbps; ssl事务处理速率≥2000次/秒； 接入用户数≥50000; 用户身份认证：支持证书链认证，支持证书撤销列表下载、验证，保证接入用户身份的合法性 | 1 | 台 |
| 18.8 | 数据边界前置服务器 | 规格：机架式，≤2U; CPU:≥2颗，每颗不低于10核20线程、主频≥2.2GHz; 内存：≥32GB DDR4; 硬盘：≥600G SAS; 网卡：≥4个千兆以太网口； 电源及外设：不低于配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇； 流媒体转发能力：≥100路8M视频流分发 | 1 | 台 |
| 18.9 | 数据边界防火墙 | 机架式设备，≤2U; 三层吞吐量≥20Gbps; 硬盘≥1T SATA; 并发连接数≥500万，新建连接数≥60万； 端口配置≥6个自适应千兆以太网口，2个万兆光口； 支持ACL控制、IPS防护、抗DDOS攻击防护 | 1 | 台 |
| 18.10 | 对接市局防火墙 | 机架式设备，≤2U; 三层吞吐量≥40Gbps; 硬盘≥1T SATA; 井发连接数≥800万，新建连接数≥120万 端口配置≥6个自适应千兆以太网口，4个万兆光口； 支持ACL控制、IPS防护、抗DDOS攻击防护 | 1 | 台 |
| 18.11 | 信息安全运维系统 | 一、硬件配置： 机架式设备，≤2U; 硬盘≥2T SATA; 端口配置≥6个自适应千兆以太网口 二、软件功能： 1、资产建模模块：用户可以自定义资产类型，并且可以针对每个资产类型自定义资产扩展属性，包括属性名称和类 型。 2、监控模块：提供网络拓扑、机架拓扑等功能，以及对网络设备、安全设备、主机服务器的可用性与性能监控功能 3、增强监控模块：提供对数据库、中间件、应用的运行状态与性能监控功能； 4、配置安全核查模块：对资产的配置进行细粒度的安全符合性检查，并出具核查报告。同时可以与系统的弱点管理 模块进行数据整合； 5、漏洞扫描调度，最大支持256个资产的漏洞扫描； 6、安全日志收集：支持对系统审计日志的收集和建模分析； 7、运维工单管理模块：对安全事件以工单形式进行闭环管理； 8、包含200个管理对象的授权费用 | 1 | 台 |
| （三）配套平台软件服务 |  |  |  |  |
| 19 | 共享平台配套软件服务 |  |  |  |
| 19.1 | 数据开发模块 | 支持数据资源池中基础数据、主题数据的开放； 支持各类数据资源功能的定制化开发； 支持开放的API接口数据供第三方使用； | 1 | 套 |
| 19.2 | 实时抓拍融合展示模块 | 支持人员、机动车辆、非机动车辆实时抓拍图片在同一界面动态展示； 支持按时间、设备等条件对图片进行融合查询展示 | 1 | 套 |
| 19.3 | 动态巡防模块 | 支持在地图中绘制防控圈； 支持展示当前防控圈人脸、车辆信息等统计结果； 支持根据防控圈和布控名称查询防控圈对应的布控结果，并支持跳转至综合布控告警服务页面； 支持对不同的布控任务设置预警等级、通报对象 | 1 | 套 |
| 19.4 | 指挥调度模块 | 支持单兵、执法记录仪和车载设备等移动终端在Gis地图上的位置展示； 支持对选定的移动终端在某特定时间段能的轨迹路线分析； 支持人员、车辆布控预警结果的联动弹窗展示 | 1 | 套 |
| 19.5 | 多维搜索综合应用模块 | 支持实现对人脸、车辆、人体、人证档案的快速查询及高级检索； 支持通过人工智能及大数据技术快速定位人员、车辆等信息； | 1 | 套 |
| 19.6 | 重点场所人员管控应用模块 | 支持对用户重点关注区域，实现区域化管控功能； 支持实现重点(上访、维稳等)人员的触网预警，并区分不同报警等级； 支持重点区域人员聚集，昼伏夜出等异常行为布控预警； | 1 | 套 |
| 19.7 | 视图库对接模块 | 支持按GA.1400规范与平台及第三方视图库无缝对接； 支持人脸、车辆图片数据接收、转发； 支持统计展示对对接信息中的数据量结果(包括数据接收总量、数据接收成功量、不符合标准丢失量)； | 1 | 套 |
| 19.8 | 车辆视图库管理模块 | 支持对车辆视图库的图片、数据管理； 支持按卡口、时间、归属地、车型等条件分析某卡口某段时间的车流量数据，并可以以报表的形式提供分析结果 | 1 | 套 |
| 19.9 | 人脸视图库管理模块 | 支持对人脸视图库图片、数据管理； 支持人员结构化数据总量、分时段统计抓拍数据统计展示； 支持对人员信息进行归档并展示 | 1 | 套 |
| 20 | 社会资源整合平台配套软件服务 |  |  |  |
| 20.1 | 视频接入模块 | 支持主流厂家SDK或国标设备接入； 10万路社会资源(折合约12000台设备)接入设备授权； 支持GB/T28181、Onvif等标准协议视频流接入，支持视频采用SVAC、H265、H264等压缩编码； 支持设备参数配置、Web控制指令处理； 支持设备注册、注销、设备取流、设备云台控制等功能 | 1 | 套 |
| 20.2 | 平台接入级联模块 | 支持基于GB/T 28181标准协议以及SDK方式与国内主流平台厂商对接； 支持同时实现对接上级平台和接入下级平台的能力； 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等功能 | 1 | 套 |
| 20.3 | 社会面人、车图片接入转发模块 | 支持卡口设备(抓拍机、终端、卡口系统等)、人脸设备等设备的统一接入； 支持图片数据实时接收、转换、转发功能 | 1 | 套 |
| 20.4 | 电子地图模块 | 支持地图切换、关键字检索、空间查询、图层显示、测量等操作； 支持矢量地图及影像图切换功能； 支持针对资源图层(监控点、卡口、社会监控点等资源)进行单独的显示和隐藏控制功能 | 1 | 套 |
| （四）传输网络、机房租用服务 |  |  |  |  |
| 21 | 裸纤租用 | 含链路两端光收发设备 | 50 | 条 |
| 22 | 20M链路租用 | 含前端ONU,并提供中心端不低于10G设备端口 | 8052 | 条 |
| 23 | 50M链路租用 | 含前端ONU,并提供中心端不低于10G设备端口 | 2893 | 条 |
| 24 | 100M链路租用 | 含前端ONU,并提供中心端不低于10G设备端口 | 1078 | 条 |
| 25 | 机房租用 | 不低于4400W 42U标准机柜，含设备托管运维服务 | 104 | 机柜 |
| 26 | 无线流量卡 | 全国不限量套餐(50G/月不限速),流量池化 | 12 | 个 |

（四）系统运维要求：

1、基本要求

本次项目前期基础设施实施及运维涉及公安机关内部机房和核心数据机房，属采购方机要场所，网络系统包括公安网、公安视频、行业专网等数据交换网络等，涉及到采购方核心网络及业务系统，安全及保密要求较高。因此要求所有参与建设及服务人员须与采购方签订保密协议，必要时并接受背景调查。并遵守如下要求：

成交单位参与建设及服务人员应保持相对稳定，如有人员变更，应及时通知甲方；

所交单位应严格遵循保密协议，凡涉及客户的应用系统、数据、机型配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过客户方认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离客户工作现场。

成交单位在进行系统建设及维保活动时，在未经采购人允许的情况下，需要保证采购方核心网络不间断运行，不得影响采购方相关人员业务系统的正常运行。

成交单位在进行系统建设及维保活动时，未经授权不得U盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，否则，产生的严重后果，由成交单位自行负责。

投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障系统基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

投标人需建立专门运维管理系统平台，具备不低于1万台高清监控图像设备的在线巡检能力，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

投标人应确保整个系统设备完好率不低于98%，镜面清洁率不低于98%。

2、系统升级要求

在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

3、运行维护机构

投标人应在本地设立运行维护机构。

投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经吴中公安分局备案同意。

投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

4、运维内容

中标单位需建立完善的运维服务工作体系，建立一个运维服务中心，运维服务中心配备四个运维工作组，承担项目的全部运维服务工作。中标单位提供若干专项作业及保障车辆，并配备必要的工器具及维修装备，响应执行运维服务中心的维护工作安排，如遇重大活动或突发事件情况，中标单位无条件服从甲方安排，增派人员。中标单位需建立运维服务例会制度，运维服务中心总负责人和四个运维工作组的负责人每周召开例会，运维服务中心及运维工作组全体人员每月召开例会，特殊情况可不定期举行会议。例会应形成相关报告，涵盖运维服务工作的进展、问题和解决方案等内容。项目的所有参与维护人员须与甲方签订保密协议，并接受背景调查。中标单位对服务期限范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

运维服务中心设立总负责人（总负责人应具备三年以上信息化项目经验），负责运维服务的总体协调和管理工作。运维工作组应由前端设备维护组、基础网络维护组、信息安全维护组、后端设备应用维护组组成，负责本组的运维服务工作。运维服务中心总负责人和四个运维工作组的负责人在吴中公安分局指定办公区域进行现场服务，承担项目的整体运维服务工作。中标单位另外需派不少于20名专业技术人员（具体由甲方根据实际需要协调安排）。

中标单位对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

中标单位负责监控平台软件的功能维护及软件版本升级。

中标方对招标方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。（如各类赛事活动应急保障、重大会议或群体性活动保障等需要配合主办方和吴中公安分局做好相关工作，如保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行），具体要求如下：

保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在甲方或组委会指定地点进行24小时值班，随时响应。

所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合甲方或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

单独配备1名专业安全运维保障人员（不包括不少于4名驻场驻场人员中）在甲方指定区域驻场，提供相应的安全系统运维及相关支撑服务。

所有的保障任务涉及的费用包含在投标报价中。

5、维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，中标单位需半小时内响应并提供解决方案，同时需满足下列要求：

故障导致系统不能运行，中标单位应在4小时内恢复系统；

故障发生在室外则中标单位应在6小时内恢复系统；

故障不影响系统运行则中标单位应在24小时内恢复系统；

故障点在室外并且是由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对中标单位响应时间从修复后开始计算；

中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每周向采购方报送维修报表；

若经确认属运营商线路故障，则运营商响应及线路修复均需满足以上要求。

6、日常巡检和保养

定期对服务期限范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

定期对所有外场设备进行巡检、保养；

定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向招标方报送巡检、保养报表；

平时按需清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

7、备品备件：中标方需提供充足的备品备件，保证系统的不间断运行，若中标方在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由中标方承担。

8、周期性维保内容

| 序号 | 维护事项 | 内容 | 标准 | 巡查周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机护罩清洁 | 使用干净的棉布对摄像机护罩去除污迹或尘灰，检查摄像机的牢固情况，如摄像机镜头出现异物要一并清洁。 | 摄像机球罩清洁明亮、安装牢固，没有遮挡物。 | 每季度一次 |  |
| 2 | 设备箱设备清洁 | 用毛扫轻轻的对设备箱及箱内设备进行清洁，对光纤头的清洁必须使用专用的清洁带。设备箱后控封堵是否完好，箱内是否有渗水痕迹，箱体外观清理、补漆、补字。风扇和风网清洁。 | 设备箱整洁。 | 每季度一次 |  |
| 3 | 树木遮挡 | 巡查发现树木遮挡摄像机，立即进行修剪，成片树木遮挡或大型枝干遮挡的修剪除外 | 摄像机无树木遮挡 | 月 |  |
| 4 | 杆体检查 | 杆体、螺栓、扣件及基础等完好性，外观清理、补漆、补字，螺栓及扣件每年刷一次防锈漆。 | 杆体未倾斜，螺栓及扣件未生锈，基础稳固 | 月 |  |
| 5 | 设备和机箱风扇运行情况检查 | 检查风扇是否正常运转，设备指示灯是否正常。 | 风扇运转正常，风向正确。 |  |  |
| 6 | 巡检记录表 | 在IDF箱内的巡检纪录表要求按时、准确填写完毕 | 填写维护内容及时间。 |  |  |
| 7 | 巡查传输及取电路由 | 发现在路由上其他单位需要改造、扩建等情况时，及时汇报甲方，并与相关单位协调迁改等事宜。 |  |  |  |
| 8 | 取电线路 | 巡查取电点电源电箱是否完好,线路是否破损 | 电箱完好，线路正常 |  |  |
| 9 | 资料管理 | 对监控点链路连接资料进行保管和实时更新。监控点资料要包含（监控点、光缆接头点、光交箱、取电点位）GPS经纬度信息。每月更新资料发给电信存档 | 不定期抽查，正确率在98%以上 | 月 |  |
| 10 | 对所有监控主机进行检查 | 包括 主机电源、操作性统性能、系统日志。对相关警告及错误信息及时处理并进行登记。 | 通过电脑、键盘等检查、调看图象是否在线 | 天 |  |
| 11 | 核对监控头 | 对所有监控摄像头例行巡检， 检查项目包括摄像头信号、视频图像清晰度、摄像头拍摄位置。如摄像头拍摄位置有移动或镜头被阻档、无图等情况。将通知吴中公安分局。 |  |  |  |
| 12 | 机房保洁 | 定期对设备、空调风口除尘，清理杂物 | 机房干净整洁，无杂物 | 月 |  |
| 13 | 电源检测 | 市电配电箱检查，指示灯是否正常，线路接口是否正常，电箱门锁是否正常，电压是否稳定 | 电箱内设备运行正常 |  |  |
| 14 |  | 检查UPS设备运行情况，市电倒换测试，蓄电池电压测量，设备清洁，每月一次充放电。 | UPS运行正常 |  |  |
| 15 | 温度 | 检查机房温度，尽可能把机房温度控制在22ºC±2ºC以内。 检查UPS间温度，尽可能把UPS间温度控制在22ºC±2ºC以内。 | 空调运行正常 |  |  |
| 16 | 设备状态 | 检查本项目机房设备运行状态，是否有异常。 | 按设备操作手册 |  |  |
| 17 | 视频质量 | 检查网络质量、图像调度质量。 | 图像有无卡顿，是否流程。对所有图像进行浏览，保证所有图像正常。 |  |  |
| 18 | 视频存储 | 系统存储是否为足够天数，检查硬盘运行状态。 | 录像无丢失，高清视频存储时间按招标文件要求。 |  |  |
| 19 | 控制 | 对带云台摄像机进行控制，保证所有控制功能（键盘和视综）正常 | 控制无延时，控制方向、操作正确 |  |  |
| 20 | 机房接地及铁件接口刷防锈漆 | 机房接地及铁件接口刷防锈漆 | 机房接地及铁件接口刷防锈漆 | 每年一次 |  |
| 21 | 资产核查 | 资源资产清查：核查监控主机、监视器、操控键盘、电视机等设备资产是否正确 | 完善设备标签。 | 月 |  |
| 22 | 故障申报 | 汇总故障原因，根据甲方规定的表格申报故障，及时反馈修复情况 | 按合同约定时间内完成 | 天 |  |
| 23 | 预知情况下停电超过半个小时以上 | 按正常方式关闭监控机房设备，以免程序及硬件损坏。在电力恢复后，在一个小时内确定监控机房设备及所有摄像头是否正常启动。并上报吴中公安分局。 | 按合同约定时间内完成 | 天 |  |
| 24 | 在不可预知情况下造成监控机房设备及摄像头停电 | 在电力恢复后，在二个小时内确定监控机房设备及所有摄像头是否能正常启动。并上报吴中公安分局。 | 按合同约定时间内完成 | 天 |  |
| 25 | 监控主机之软件故障 | 协请供应商配合进行系统恢复，并确保恢复后系统之正确设置。在没有损坏前期的监控录像，在二个小时跟甲方和公安报告。如有损坏前期监控录像，立即需上报甲方和公安。 | 按合同约定时间内完成 | 天 |  |
| 26 | 监控主机之硬件故障 | 半个小时内跟部门主管报告。同时通知弱电供应商启动售后服务，弱电供应商需在一个工作日内到达现场处理。如硬盘故障造成之前监控录像损坏，二个小时汇报至部门主管。 | 按合同约定时间内完成 | 天 |  |

9、考核内容

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分项 |  |  |  |
| 基础管理（40分） | 满意度打分 | 10分 | 由分局根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 运维服务中心人员考核 | 5分 | 由分局对运维中心人员的工作情况进行打分。 |
|  | 日常维护及巡检报告 | 5分 | 每日提供日常维护及巡检相关报告给分局，少一份扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 因日常维护未及时发现安全隐患或施工维护操作不当，导致服务部分中断的，每发生一次扣2分，扣完为止；导致服务全部中断的一次扣5分，扣完为止。 |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 5分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。 |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 5分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于合同约定要求，由分局根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。 |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 5分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由分局根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（60分） | 系统设备一机一档建档及合规性校验 | 5分 | 系统设备一机一档建档率达到100%不扣分，每发现1个未建档的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 全部设备的一机一档数据所有必填字段合规性校验和标签准确率达到100%合规不扣分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 视频图像运行服务 | 10分 | 由甲方每月从本项目提供的视频图像总量中选取10%，作为重点图像，每天巡检，故障点位数每月按巡检次数取平均值，每半年考核时按每月平均故障点位数再取平均值，不超过5路不扣分，超过5路不超过10路扣1分，超过10路不超过20路得扣5分，超过20路扣10分。 |
|  |  | 10分 | 考评视频监控点位视频流、OSD设置、录像数据、时钟同步等视频前端完好要素，视频图像相关完好要素正常规范准确的前端数量比例达到或高于98%的不扣分，低于98%但高于95%的，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止；低于95%但高于90%的，每低一个百分点扣1分，扣完为止；低于90%的，一次扣10分，扣完为止。 |
|  |  | 10分 | 考评巡检故障下发后5天内感知前端设备的修复情况，达到或高于98%的不扣分；低于98%但高于95%的，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止；低于95%但高于90%的，每低一个百分点扣1分，扣完为止；低于90%的，一次扣10分，扣完为止。 |
|  | 系统图片数据服务质量 | 10分 | 每日考评人卡、车卡、超卡等图片流设备数据质态，依据前端设备汇聚至苏州市公安局数据汇聚平台的照片数量、及时率、可识别率等计算图片有效率，达到或高于92%的不扣分，低于92%的，每低一个百分点扣1分。 |
|  | 系统安全防护 | 5分 | 乙方每月提供本项目各类设备的安全扫描（弱口令、漏洞、违规外联、网中网等）及处理情况报告，未提供报告的一次扣2分，扣完为止，安全问题未及时解决的一次扣2分，扣完为止；被公安部或省厅通报安全事件扣分的，一次扣5分，扣完为止；被苏州市公安局发现严重安全事件的，每起扣2.5分，累计发现2起普通安全事件的，按照1起严重安全事件扣分，扣完为止。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 | 重大活动保障及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣5分。 |
| 加分项 |  |  |  |
| 共20分 | 配合甲方完成项目关联的信息化设施维护 | 5分 | 及时高效完成项目关联的信息化设施的维护 |
|  | 配合网络及平台接入工作 | 5分 | 配合甲方完成项目关联的信息化设备的网络及平台接入工作 |
|  | 软件系统无故障 | 5分 | 系统平台、相关软件系统无故障 |
|  | 有效投诉为0 | 5分 | 对监控运维期间的问题能够及时处理，且有效投诉为0 |

1）考评结果≥96分，实际付款金额=应付金额*100%

2）85分≤考评结果＜96分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

3）75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

4）65分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

5）考评结果＜65分，甲方有权拒绝付款

6）每笔付款前甲方对乙方进行该次考评打分，并按照打分分值确定具体支付金额（预付款除外）。

注：考评结果按整数四舍五入。

10、一机一档数据采集录入

1、数据采集精度要求:（1）视频摄像机点位数据误差小于0.5m；（2）视频监控杆位点位数据误差小于0.5m。

2、视频摄像机和视频监控杆位数据根据实际作业清单，不允许遗漏。

3、视频摄像机和监控杆位数据成果满足“一机一档”任务建设要求。

4、数据采集及录入的内容包括：

| 序号 | 名称 | 属性编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控区域类别 | JKQYLB | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 2 | 设备名称 | SBMC | 设备的中文名称，如“南京市鼓楼区北京西路上海路交叉口”等 |
| 3 | 设备安装行政区域 | SBAZXZQY | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 4 | 行业编码 | HYBM | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 5 | 类型编码 | LXBM | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 6 | 网络标识 | WLBS | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 7 | 设备编码 | SBBM | 20位编码，采用GB/T 28181-2016附录D编码规则A规定 |
| 8 | 设备所属类型 | SBSSLX | 1-公安自建 |
| 9 | 设备类型 | SBLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 10 | 摄像机功能类型 | SXJGNLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 11 | 摄像机详细功能 | SXJXXGN | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 13 | 经度 | JD | GPS地理位置经度坐标，采用WGS84坐标系 |
| 14 | 纬度 | WD | GPS地理位置纬度坐标，采用WGS84坐标系 |
| 18 | 设备来源单位 | SBLYDW | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 22 | 运维公司 | YWGS | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 23 | 安装时间 | AZSJ |  |
| 24 | 录像保存时间 | LXBCSJ | 备注：如“15”或“30”（以“天”为单位） |
| 25 | IPV4 | IPV4 |  |
| 26 | IPV6 | IPV6 |  |
| 38 | 维保周期 | WBZQ | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 42 | 卡口类型 | KKLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 46 | 车道类型 | CDLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 52 | 设备状态 | SBZT | 1-在用；2-维修; 3-拆除 |
| 55 | 摄像机区域类型 | SXJQYLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 56 | 摄像机位置类型 | SXJWZLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 57 | 支持分辨率 | ZCFBL | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 58 | 监视方位 | JSFW | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 59 | 联网属性 | LWSX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 60 | 设备厂商 | SBCS | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 61 | 设备型号 | SBXH | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 62 | 摄像机类型 | SXJLX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 63 | 摄像机补光属性 | SXJBGSX | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 64 | 摄像机MAC地址 | SXJMACDZ | 摄像机的物理地址（MAC地址） |
| 65 | 摄像机编码格式 | SXJBMGS | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 68 | 对应存储设备IP | DYCCSBIP | 备注：设备的IP地址 |
| 69 | 点位俗称 | DWSC | 监控点位附近如有标志性建筑、场所或监控点位处于公众约定俗称的地点，可填写标志性建筑名称和地点俗称。 |
| 71 | 架设高度 | JSGD | 以“米”为单位 |
| 76 | 项目名称 | XMMC | 根据“一机一档”数据采集规范 |
| 78 | 设备端口 | SBDK | 根据“一机一档”数据采集规范 |

（五）前端点位表及现场踏勘：

各供应商可于5月9日上午9:30分至采购方领取前端点位需求表并进行现场勘察。因环境变化或甲方需求的变化，各派出所点位数量、位置可能会调整，最终点位中标后施工前以甲方最后确认的为准。点位总数量、服务类型以报价表为准。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任。采购方联系人：陈梓扬，联系电话：0512-65259280转52606。

（六）其它说明：

1、通信管线：本项目外场设备至通信运营商机房所需的光缆和管道等设施，由投标方负责从通信运营商处获取相应的通信资源，并实现各通信节点的通信接入。

2、前端基础设施实施时若涉及开挖、绿化恢复等由中标方负责实施。

3、所有内外场设备时钟均须与时钟校时服务器同步。

4、施工及服务期限内由本项目涉及的设备设施造成的任何人身及财产损失由中标单位负责，采购方不承担任何责任。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人须了解项目的现状情况以及功能和需求，提供服务的范围和对功能的设计规划；投标人须提供针对本项目的服务方案，对项目架构、实现功能、技术手段进行详细说明；投标人须提供视频图像服务实现方案；投标人须提供中心端核心应用及配套服务实现方案；投标人须提供传输网络、存储、云计算服务实现方案。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：吴中区天眼系统二、三期（吴中区公共安全视频图像信息服务）第二阶段

项目编号：

甲方：

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、采购服务名称、单价、数量、金额

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 月服务费单价（人民币元/单位.月） | 年服务费单价（人民币元/单位.年） | 33个月服务费总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）人民币大写： 元整 ¥： .00 |  |  |  |  |  |  |

注：服务支撑设备在采购前必须通过甲方书面确认。

二、服务内容要求

1、服务期限：33个月，服务支撑设备全部安装完成并且可以正常运行后，需经甲方验收，甲方最终验收合格之日起开始计算33个月服务时间。设备经甲方最终验收合格后原厂质保期33个月。

2、服务支撑设施由乙方提供，服务期满后，项目所涉及的全部资产无偿归甲方所有。在服务期限内，项目相关（包括但不限于项目过程中所产生、收集、存储、制作等）全部图像、视频、数据、信息服务等，乙方仅能提供给甲方或经甲方书面授权的单位或部门使用，不得提供给任何其它第三方使用，也不得自行超越履行本合同目的范围进行使用。

3、由于施工环境变化，乙方应充分考虑现场变化产生风险导致的费用变化，并自行评估及完成施工图设计。支撑硬件基础设施（包括材料规格）施工工艺和取电参照设计方案和图纸实施，如遇现场环境引起的变化，应按工程相关规范进行变更，性能不得低于设计要求，本合同约定的价格已包含乙方履行合同义务所需的全部款项并考虑了乙方可能承担的费用变化等风险，甲方无需另行支付其他任何款项。

4、乙方实施支撑硬件基础设施建设期间，应按照工程管理及工程施工规范执行，并接受第三方工程监理。支撑硬件基础设施建设产生的相关费用均由乙方承担。项目进入服务期后，乙方接受第三方服务监理。硬件基础设施施工及服务期间涉及的安全问题均由乙方负责，由此产生的相关费用均由乙方承担。甲方除合同约定的价款外，不承担任何费用。

5、其它未及事项，根据招标文件及中标单位的投标文件执行。

三、交付

1、交付期限：合同签订后90天内完成项目建设并经甲方最终验收合格。

2、交付、安装地点：甲方指定地点。

3、因交付、安装调试产生的费用均包含在本合同价款中，甲方无需另行支付。

4、服务期满后，在甲乙双方项目资产移交手续完毕前，服务支撑设备毁损、灭失的风险均由乙方承担，乙方应当保证甲乙双方项目资产移交手续完毕时所有资产设备均能正常使用。

四、质量与验收

1、乙方应保证所提供的设备原厂质保33个月，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。设备质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2、乙方应保证对其提供的设备享有合法的权利，在其提供的设备上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权、查封等。乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼。如甲方在使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

3、乙方完成项目建设后，由乙方提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《项目验收报告》，验收合格后开始计算服务期。如经验收服务不合格的，乙方必须在合同约定以及甲方规定的时间内返工、整改直至再次验收合格，因此产生的一切费用由乙方自行承担。乙方返工、整改的，项目期限不予顺延，乙方应当保证合同签订后90天内完成项目建设并经甲方最终验收合格，如导致项目逾期的，乙方应承担逾期违约责任。

4、待整个项目开始实施后，由甲方对乙方的工作进行考核（具体考核内容详见招标文件），如发现与乙方提供的服务不符合招标文件要求或与投标文件承诺有出入时，由甲方指定或甲方指定单位作出详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

5、完成项目建设并经甲方最终验收合格后，双方签署《政府采购合同履行验收报告》，甲方将验收单上交中国共产党苏州市吴中区委员会政法委员会财务部门，连同发票一起入账，作为甲方完成了政府采购的凭证，如甲方需要乙方提供其他资料的，乙方应当予以配合。

6、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他甲方指定的法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由乙方支付。

7、如乙方未通过验收或验收材料不符合验收条件，乙方应当自行纠正、整改相关问题，确保符合验收条件，按照相关规定再次申请验收，因此产生的费用均由乙方自行承担；如因此造成项目逾期的，乙方还应承担违约责任。验收的程序和要求优先适用甲方所在地的地方标准和惯例。乙方不得以任何理由拒绝纠正、整改、再次申请验收，否则视为乙方项目成果不符合验收标准。

五、价格与支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价（含税）为人民币                  元整（¥       ），包含全部服务、服务设施支撑实施、人工、调试、保险、运维、税金等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除上述费用外，甲方无需向乙方支付其他费用。乙方服务人员的薪金、福利、休假日补贴等均由乙方自行承担。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：

（1）本项目合同付款步骤如下：

【第一笔付款】：合同签订后，支付本项目预付款为合同金额的30%，项目全部建设完毕并经甲方验收合格后开始计算信息服务期限。

【第二笔付款】：服务6个月后，如预付款超过合同金额的 18%，则不支付;如预付款比例低于 18%，则支付至合同金额的 18%(按甲方对乙方的考核结果支付实际费用)。

【第三至第六笔付款】：服务每6个月支付合同金额的18%（按甲方对乙方的考核结果支付实际费用）。

【第七笔付款】：服务期满后，支付至合同金额的100%（按甲方对乙方的考核结果支付实际费用）。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）甲方每次付款时，乙方需向甲方提供正式的增值税普通发票，若乙方未按约提供的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

4、乙方在提请付款时应同时提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）考核得分表；

（3）其他（如有）。

若乙方未按约提供上述材料的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

5、付款方式： 银行汇票或转账支票。

开户行：

账户名：

账  号：

数字人民币钱包 ID:

6、如本合同项目需经过审计的，则本合同最终结算金额以甲方审计金额为准，审计费用由乙方承担。审计过程中，乙方应按甲方要求提供相应材料，甲方认为乙方提交的材料缺失、不合理或有误的，乙方应限期补正，且乙方补正并符合甲方要求前，甲方有权迟延付款，并不承担逾期付款的违约责任。如双方对审计标准、程序有争议的，则优先适用甲方所在地的地方标准和惯例（包括甲方主管机关、财政部门、审计部门等通行的审计标准、程序等），如无地方标准的，适用行业标准，没有行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

7、考评表及内容：

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分项 |  |  |  |
| 基础管理（40分） | 满意度打分 | 10分 | 由分局根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 运维服务中心人员考核 | 5分 | 由分局对运维中心人员的工作情况进行打分。 |
|  | 日常维护及巡检报告 | 5分 | 每日提供日常维护及巡检相关报告给分局，少一份扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 因日常维护未及时发现安全隐患或施工维护操作不当，导致服务部分中断的，每发生一次扣2分，扣完为止；导致服务全部中断的一次扣5分，扣完为止。 |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 5分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止 |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 5分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于合同约定要求，由分局根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 5分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由分局根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（60分） | 系统设备一机一档建档及合规性校验 | 5分 | 系统设备一机一档建档率达到100%不扣分，每发现1个未建档的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 全部设备的一机一档数据所有必填字段合规性校验和标签准确率达到100%合规不扣分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 视频图像运行服务 | 10分 | 由甲方每月从本项目提供的视频图像总量中选取10%，作为重点图像，每天巡检，故障点位数每月按巡检次数取平均值，每半年考核时按每月平均故障点位数再取平均值，不超过5路不扣分，超过5路不超过10路扣1分，超过10路不超过20路得扣5分，超过20路扣10分。 |
|  |  | 10分 | 考评视频监控点位视频流、OSD设置、录像数据、时钟同步等视频前端完好要素，视频图像相关完好要素正常规范准确的前端数量比例达到或高于98%的不扣分，低于98%但高于95%的，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止；低于95%但高于90%的，每低一个百分点扣1分，扣完为止；低于90%的，一次扣10分，扣完为止。 |
|  |  | 10分 | 考评巡检故障下发后5天内感知前端设备的修复情况，达到或高于98%的不扣分；低于98%但高于95%的，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止；低于95%但高于90%的，每低一个百分点扣1分，扣完为止；低于90%的，一次扣10分，扣完为止。 |
|  | 系统图片数据服务质量 | 10分 | 每日考评人卡、车卡、超卡等图片流设备数据质态，依据前端设备汇聚至苏州市公安局数据汇聚平台的照片数量、及时率、可识别率等计算图片有效率，达到或高于92%的不扣分，低于92%的，每低一个百分点扣1分。 |
|  | 系统安全防护 | 5分 | 乙方每月提供本项目各类设备的安全扫描（弱口令、漏洞、违规外联、网中网等）及处理情况报告，未提供报告的一次扣2分，扣完为止，安全问题未及时解决的一次扣2分，扣完为止；被公安部或省厅通报安全事件扣分的，一次扣5分，扣完为止；被苏州市公安局发现严重安全事件的，每起扣2.5分，累计发现2起普通安全事件的，按照1起严重安全事件扣分，扣完为止。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 | 重大活动保障及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣5分。 |
| 加分项 |  |  |  |
| 共20分 | 配合甲方完成项目关联的信息化设施维护 | 5分 | 及时高效完成项目关联的信息化设施的维护 |
|  | 配合网络及平台接入工作 | 5分 | 配合甲方完成项目关联的信息化设备的网络及平台接入工作 |
|  | 软件系统无故障 | 5分 | 系统平台、相关软件系统无故障 |
|  | 有效投诉为0 | 5分 | 对监控运维期间的问题能够及时处理，且有效投诉为0 |

1)考评结果≥96分，实际付款金额=应付金额*100%

2）85分≤考评结果＜96分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

3）75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

4）65分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*（考评分数%）

5）考评结果＜65分，视为服务不合格， 甲方有权拒绝付款。

6）每笔付款前甲方对乙方进行该次考评打分，并按照打分分值确定具体支付金额（预付款除外）。

注：考评结果按整数四舍五入。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金,但此项违约金总额不超过逾期付款总金额的10%。甲方因国资监管要求、国资支付审批流程等原因履行必要手续的，不视为逾期付款，不承担任何责任。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方日常工作的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方应在合同签订后90天内完成硬件设施的安装及系统部署并通过甲方的最终验收，乙方项目建设完成后应当主动立即向甲方申请验收；如合同签订后90天内未通过甲方最终验收的，每延期一天，应按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金直接转到甲方指定账户；延期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

（3）乙方未能按照合同要求提供服务的，首次，甲方有权责令乙方予以改正，乙方拒不改正（逾期3个工作日不采取改正措施的视为拒不改正）或在甲方指定的期限内没有整改完成直至符合合同约定的，甲方有权单方解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金；经甲方首次责令后，乙方如再出现提供服务不符合约定的要求的情形，每发生一次乙方应按照合同总价款1%/次向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。乙方承担上述违约金的同时，不影响双方按照考核结果结算服务费。

（4）乙方需建立完善的运维服务工作体系，建立一个运维服务中心，运维服务中心配备四个运维工作组，承担项目的全部运维服务工作。运维服务中心设立总负责人1名（总负责人应具备三年以上信息化项目经验及项目管理相关证书），负责运维服务的总体协调和管理工作。运维工作组应由前端设备维护组、基础网络维护组、信息安全维护组、后端设备应用维护组组成，每组设立负责人1名，组员不少3名，负责本组的运维服务工作。运维服务中心总负责人和四个运维工作组的负责人在吴中公安分局指定办公区域进行现场服务，承担项目的整体运维服务工作。乙方另外需派不少于20名专业技术人员、若干专项作业及保障车辆，并配备必要的工器具及维修装备，响应执行运维服务中心的维护工作安排，如遇重大活动或突发事件情况，乙方无条件服从甲方安排，增派人员。乙方需建立运维服务例会制度，运维服务中心总负责人和四个运维工作组的负责人每周召开例会，运维服务中心及运维工作组全体人员每月召开例会，特殊情况可不定期举行会议。例会应形成相关报告，涵盖运维服务工作的进展、问题和解决方案等内容。项目的所有参与维护的乙方人员须与甲方签订保密协议，并接受背景调查。如乙方人员不能胜任本职工作的，乙方应当在2个月内更换，乙方逾期更换的或经两次更换后仍不能胜任工作的，乙方应当向甲方支付【2000】元/人/次的违约金，并继续更换直至人员能够胜任工作。

（5）乙方如有其它违反本合同约定的行为的，甲方有权视违约严重程度及损失情况，酌情要求乙方承担合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

（6）乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同约定应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付的费用中予以扣除，不足部分甲方有权要求乙方补足。

（7）本合同的部分和全部都不得转包或分包。

（8）甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后7日内提供书面证明。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

八、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，双方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同并要求对方承担违约责任；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、乙方违反本合同约定，导致本合同项目视频图像应用等主要功能受到不利影响持续超过【48】小时的，甲方有权立即与乙方解除合同，有权向第三方购买服务以保证项目正常运行且购买费用由乙方无异议接受、承担；因乙方违约导致第三方向甲方追索任何费用或赔偿的，甲方承担或处理该追索的全部费用（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等）均由乙方承担。

九、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十、重大事项的通知

在合同实施过程中，双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即时签署书面文件。双方所确认的负责人、联系方式及法律文书送达地址（合同首部载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3个工作日内书面通知另一方，未通知的自行承担由此引起的送达不能等一切不利后果。

十一、安全责任

甲方在项目实施中将履行安全责任，包括遵守法律法规、制定安全管理制度和操作规程。甲方努力确保施工和维护过程的安全，但不承担不可抗力、乙方过失或其他第三方导致的安全风险和事故责任。乙方应遵守甲方的安全管理制度和操作规程，采取必要的安全措施，并承担自身过失或违规行为导致的安全风险和事故责任。乙方还需派遣经验丰富的工作人员，制定执行安全操作规程，并定期进行安全教育和培训。施工现场应设置安全警示标识和防护设备，遵守国家和地方的安全规定。乙方如遇安全事故应立即处置并报告甲方，配合调查和处理。乙方还需保护甲方的机密和敏感信息，确保信息数据安全，定期对设备和系统进行安全检查和漏洞修复，并及时更新和升级安全防护措施，如发生信息泄露或数据丢失，乙方应采取应急措施并报告甲方，协助甲方进行调查和风险评估。

十二、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，未经该方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

2、任何时候，只要收到甲方的书面要求，乙方应在7日内立即归还全部保密信息资料和文件，包含该保密信息资料的媒体及其全部复印件或摘要。如果该保密信息资料属于不能归还的形式或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应销毁或删除。自甲方提出书面要求起，乙方不得再为任何目的使用该等保密信息。

3、若乙方违反上述保密义务的，甲方有权直接解除本合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

十三、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、XXXXX有限公司xxxxx号公开招标文件及该文件的响应文件是本合同不可分割的组成部分。如上述文件与本合同约定内容不一致的，甲乙双方认可按照本合同约定的内容执行。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需要向采购代理机构提交二份备存。

3、本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执叁份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门备案壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

法定（授权）代表人（签章）：                   法定（授权）代表人（签章）：

日期：  年   月   日                           日期：   年   月   日

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）项目理解和总体实施方案（5分）

1、对本项目的现状情况以及功能和需求的理解程度（3分）

针对本项目的阐述，对建设目标和要求充分理解，提供服务的范围和对功能的设计规划，理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高、优于采购需求的得3分；理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高，与用户需求贴合度较高、符合采购需求的得2分；理解分析不够准确、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般、部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。

2、投标人提供针对本项目的服务方案比较（2分）

对项目架构、实现功能、技术手段进行详细说明。架构详细、实现功能清晰、技术手段方案描述全面，能较好的满足采购文件需求的得2分，方案描述较一般架构一般详细、实现功能一般清晰、技术手段方案描述一般，能满足采购文件需求的得1分，方案与本项目不相关、不合理或未提供方案的不得分。

（三）视频图像服务实现方案（4分）

视频图像服务实现方案比较：视频图像服务支撑设备包含球机、超低照度球机、枪机、人脸像机、微卡口、全景像机、枪球联动、车辆卡口、文明抓拍、无人机云台A型、无人机云台B型、无线布控球等的图像实现方案，方案包括但不限于现场地理位置分析、施工现场布置、客观环境因素、关键性作用、传输保障、安装规范、图像调优等。投标人根据招标文件的要求实现各类视频图像服务，针对视频图像服务支撑设备的特点与功能性，提供的实施方案科学合理，规划科学完整的得4分，提供的实施方案较合理，规划完整、合理，能较好的满足采购需求的得2分，提供的实施方案一般，规划不全，能基本满足采购需求的得1分, 提供的实施方案与本项目不相关、不合理或未提供方案的不得分。

（四）中心端核心应用及配套服务实现方案（7分）

1、根据投标人提供中心端核心应用及配套服务应用模块，实现视频流媒体接入、图片接入等功能，结合招标文件图像要求，实现流媒体、图片、数据管理转发及地图应用等功能方案，方案合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高、优于采购需求的得2分；方案不够完善、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般、部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。

2、 根据投标人对吴中区公共安全视频专网的整体了解和把握，为公共安全视频专网运维服务提供科学合理的实现方案，方案科学合理，可行性强得3分，方案有缺陷、不完全合理，得2分，方案差得1分，未提供方案的不得分。

3、根据投标人提供中心网络服务及中心信息安全服务，结合市局相关交换网络及网络安全相关规定规范对整体网络架构安全技术保障方案符合性、合理性对比，分析方案完整，有效扎实、操作性强、优于采购项目需求，得2分；方案完整性一般，操作性一般、基本满足采购项目需求，得1分；方案与本项目不相关、不合理或未提供方案的不得分。

（五）传输网络、存储、云计算服务实现方案（4分）

1、据投标人提供云存储软硬件，提供满足招标文件要求的存储空间，实现存储系统的管理、运维等功能，存储系统性能佳、可靠性强、管理运维功能佳的得2分，方案一般、存储系统性能一般、可靠性一般、管理运维功能一般的得1分，未提供方案的不得分。

2、 根据投标人提供的云计算服务，实现人脸数据应用、车辆数据应用及多算法融合数据应用的功能，结合招标文件图像要求，实现多元化数据聚合、运用等功能，提供科学合理的实施方案。方案完善合理、实用性强、流程规范、可操作性高、与用户需求贴合度高的得2分；方案不够完善合理、实用性一般、流程规范性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供方案的不得分。

（六）服务支撑产品质量保证（7分）

1、投标人提供监控图像服务主要摄像机（球机、超低照度球机、枪机、人脸像机、微卡口、全景像机、枪球联动、车辆卡口、文明抓拍、无人机云台A型）,对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分，打▲项需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。每一项得0.5分；本项最高得5分。

2、投标人针对本项目传输通讯链路出具运营商的现场技术支持服务承诺的得1分，不提供不得分。

3、投标人针对本项目机房专用机柜租用服务出具运营商远程环境监控（机柜实时的温度、湿度、电源状态）服务承诺的得1分。

注：2-3项须提供承诺函，承诺函格式自拟，须加盖投标单位公章。

（七）功能演示比较（10分）

各响应单位结合采购产品功能要求提供产品功能演示、系统截图或视频录制，评委根据标书的要求针对演示情况进行打分，系统截图或录制视频演示不重复计分。

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

演示内容如下：

项目实现的：①不低于1.2万台高清监控图像设备的系统平台接入、调阅能力；②每日不低于1千万张人像、车辆等对象图片的采集处理能力；③不低于1万台高清监控图像设备的在线巡检能力；④不低于8000台的高清监控图像设备及其他网络接入设备的安全准入能力；⑤实现支持公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB 35114-2017）标准相关功能；每满足一项得2分，本项最高得10分。

（八）投标人履约能力比较 （10分）

1、投标人具有CMMI 3级及以上认证得1分，具有信息技术服务运行维护ITSS成熟度三级（含）以上得1分,具有信息安全管理体系认证证书得1分，共3分。

2、投标人具有与本项目相关的类似（视频转发、信息安全、运维管理、运行环境构建、运行环境故障自动化、云服务管理等与本项目需求相关的）软件著作权证书，每类每个得1分，最高6分。

3、投标人具有视频流媒体点播类的专利证书，每个1分，最高1分。

注：需提供以上证书复印件并加盖公章在投标文件中体现。

（九）针对本项目人员配备比较（10分）

1、 拟投入项目负责人具有计算机相关专业硕士或以上学位得1分，具有与本项目相关行业的高级职称的得2分，最高得3分。

2、拟投入项目组技术主管具有软件设计师证书的得1分；具有ITSS服务项目经理证书得1分，最高得2分。

3、拟投入项目组成员具有信息系统项目管理师证书的每提供一张证书得1分，具有与本项目相关行业的助理工程师或以上的每提供一张证书得1分，具有ITSS服务工程师证书的每提供一张得1分，本项最高得3分。

4、投标人经原厂培训认证的技术人员配备情况比较：投标人提供支撑设备（前端监控设备、图像数据综合分析应用平台、云存储、网络安全设备）的原厂认证人员证书，每提供一份得0.5分，最高得2分。

注：以上项涉及人员需提供证书复印件及最近一期投标人为其缴纳的社保证明复印件

（十）类似业绩（3分）

投标单位提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似业绩，每个得1.5分，最高得3分。（注：投标文件中须提供合同复印件，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。