无锡市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

项目名称：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购

采 购 人：无锡市滨湖中心小学

采购代理机构：百昌远智工程管理（无锡）有限公司

二○二五年八月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市滨湖中心小学的委托，百昌远智工程管理（无锡）有限公司就无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购（JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购的潜在投标人如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年09月10日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

2.项目名称：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购

- 3.项目预算金额：620000元

- 4.项目最高限价：581022.4元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：为无锡市滨湖中心小学采购科学类设施设备，详见招标文件第四章《采购需求》

7.交货期：30个工作日内交货并安装完成且经采购人验收合格。误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，采购人除有权收取误期违约金外，还有权解除合同。

8.质量要求：一次性验收合格，达到采购人要求。质量违约：如设备出现质量问题，中标人应根据采购人的要求限期负责更换或者退货，且采购人有权要求中标人承担合同总价的5%的质量违约金。

9.质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

10.本项目是否专门面向中小企业：是

11.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2本项目标的所属行业：工业

注：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年09月10日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市滨湖中心小学

地    址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南泉新生桥西侧

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：百昌远智工程管理（无锡）有限公司

地    址：无锡市梁溪区梨花家园商用房55#-23-1

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王回回；电话：0510-85952897

采购人指定的质疑受理联系人：陆洋、李东升、周文洁，电话：13921125502

代理机构项目联系人：陆洋、李东升、周文洁，电话：13921125502，邮箱：168735025@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注百昌远智工程管理（无锡）有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，百昌远智工程管理（无锡）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

4.3本次招标中标服务费由中标供应商支付，按中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下部分费率为1.5%。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 代理机构根据采购人要求将于以下答疑时间前进行答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于以下提疑时间前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知代理机构。

提疑时间：2025年08月26日10:00

答疑时间：2025年08月26日17:00

答疑会时间：不组织现场答疑

答疑会地点：/

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 合同书

甲方（采购人）：无锡市滨湖中心小学

乙方（中标人）：

一、采购编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

二、采购项目名称：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购

三、成交总金额：（大写）             ；（小写）             元。

- 四、质量及验收标准：一次性验收合格，达到采购人要求。

五、交货期：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准。

- 六、交货地点：甲方指定地点。

七、货款支付步骤和办法：货物到场安装、调试结束并验收合格后，付至合同总价的70%；审计后，付至审定价的95%，在质保期满后，无质量问题，结清余款。

八、售后服务：质保期为  年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

九、违约责任：①质量违约：如设备出现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期负责更换或者退货，且甲方有权要求乙方承担合同总价的5%的质量违约金。②误期违约：按照2000元/天的标准累计计算，违约金金额累计计算至合同总价5%时，甲方有权解除合同。③无论甲方要求退货还是解除合同，乙方均应按照甲方要求限期返还已收取的设备款，承担违约责任后才能至甲方处取回设备，因取回设备产生的费用均由乙方自行承担。

十、解决争议的方式：双方本着合同精神进行调解，调解不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力

- 十三、合同备案：

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

- 十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。

- 十五、合同签订地点：无锡市滨湖中心小学会议室

甲方（采购单位）：（盖章）                 乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年   月    日                          年   月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）

年   月    日

合同条款

根据无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购的招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 交货期：30个工作日内交货并安装调试完成，具体备货时间按甲方通知为准。

- 合同内容：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购（详见招标文件）。

- 合同价款：

  - 按此次中标价格执行，合同总金额为             元。

  - 在合同期内，乙方为甲方配送的设备单价价格恒定不变，不受市场供需变化等情况的影响，遇涨不涨，遇降不降，设备数量按实际结算

  - 本合同货款单价已包括设备移交至甲方、安装调试并经由乙方验收合格所需的一切费用。

- 质保期：质保期为    年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

- 支付方式：货物到场安装、调试结束并验收合格后，付至合同总价的70%；审计后，付至审定价的95%，在质保期满后，无质量问题，结清余款。

- 包装及运输

  - 乙方负责将设备运送至甲方订单所指定地点并负责卸车。运输、装卸过程中，设备毁损、丢失的风险由乙方承担。

  - 设备运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对设备进行检验并办理相关设备移交手续。

- 交货相关要求：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准，如遇采购方有急用设备，则当日或以最短时间将对方所订设备送到指定地点。

- 质量保证

乙方保证所提供设备为报价文件中所规定之原厂设备，质量符合招标文件中“三、项目采购需求和有关说明”中之规定的标准。若设备不合格,乙方须负责更换；如更换后仍不符合要求,甲方有权退货。

乙方保证所提供设备具有完整权利（包括但不限于所有权、知识产权等），不存在任何侵害第三方权利或其他权利瑕疵情形，如任何第三方对设备主张任何权利的，由乙方负责承担所有责任，由此给甲方造成损失的，该损失甲方有权要求乙方赔偿。

- 售后及其他服务

设备在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，乙方应按本合同约定提供售后服务，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。甲方接货时出具的验收手续，不免除乙方的质保责任或因质量问题产生的赔偿责任。

- 环保和安全要求

乙方提供的货物符合国家相关规定，不能对甲方的正常使用人员的健康造成危害，若发生危害的，乙方承担由此产生的经济损失。若由于乙方设备质量问题对他人造成损害的，乙方须承担因此产生的所有责任和后果；若甲方认为需先行处理的（基于甲方的特殊性，甲方可以调解结案），处理结案后甲方有权向乙方全额追偿（乙方对追偿数额放弃抗辩权）。

- 合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。协商不成可向甲方所在地法院起诉。

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

- 对本合同的任何修改或补充，只有在双方签字、盖章后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份具有同等法律效力。

- 本合同自甲、乙双方盖章，经双方授权代表签字，并经百昌远智工程管理（无锡）有限公司见证后生效。

- 招标文件、投标文件及签订合同前的甲乙双方提交的书面资料均属于合同的组成部分。

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

- 一、项目概况

1.项目名称：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购

2.采购内容：科学类设施设备采购

3.服务期：30个工作日内交货并安装调试完成且经甲方验收合格，具体备货时间按甲方通知为准，如遇采购方有急用设备，则当日或以最短时间将对方所订设备送到指定地点。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

4.质量要求：一次性验收合格，达到采购人要求。质量违约：如设备出现质量问题，中标人应根据采购人的要求限期负责更换或者退货，且采购人有权要求中标人承担合同总价的5%的质量违约金。

5.质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦设施设备发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内响应，1天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设施设备的一切质量问题，更换部件及设施设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

6.服务地点：无锡市滨湖中心小学

- 7.本项目核心产品：海洋生物标本

- 8.凡采购清单中涉及到品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

- 9.本项目中所有产品均需符合国家相关环保标准

- 10.投标单位应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，如有疑议，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标单位提供的家具与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位来确认货品的材质与质量。

- 11.因投标单位工期及质量违约原因影响学校教学计划开展的，由投标单位承担损失（包括采取临时性、替代性方案所支出的花费）

- 12.投标单位自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

13.其他要求：报价含税金、运输、安装等其他一切相关费用、采购方不再支付报价以外的任何费用。

- 二、关于报价

- 报价应包括设备的购买、布置、装卸搬运、安装调试、人工、管理等费用及售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有费用、责任等各项全部费用。

- 本项目采购预算：620000元

- 本项目最高限价：581022.4元

- （三）采购清单

| 小学科学探究实验室装备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.采集器可支持级联，满足不低于10通道数据并行采集。 | 台 | 9 |
| 2 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 18 |
| 3 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 4 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 5 | 双量程光照度传感器 | 1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 6 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 18 |
| 7 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 8 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 3、准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz； 4、原理：输入电流经过过电阻R，在R的两端产生电压U，进而将电流转换为电压，经过电路的放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电流对应的电压。 5、技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 6、结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验。 7、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 8、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 9、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 10、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 11、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 12、传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 13、可完成神经冲动的传导、测量植物生物电、温差电流等实验。 | 只 | 9 |
| 9 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.01 mA； 3、准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 4、原理：输入电流经过过电阻R，在R的两端产生电压U，进而将电流转换为电压，经过电路的放大和转换，输出0～2.5V之间与输入电流对应的电压。 5、技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 6、结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 7、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 8、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 9、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 10、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 11、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 12、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 13、传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 10 | pH传感器 | 1、用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2、性能：测量范围：0~14； 3、分度：0.01； 4、准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 5、原理：传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。 6、温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH，结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 7、具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定 8、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 9、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 10、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 11、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 12、传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 可完成比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 、探究影响酶活性的因素、生物体维持pH稳定的机制、果酒和果醋的制作、探究温度和pH对酶活性的影响、检测二氧化碳溶于水的过程中溶液的pH变化、二氧化碳的实验室制取与性质、探究金属与盐酸、稀硫酸的反应、探究铁制品腐蚀的条件、测试白醋、苹果汁、石灰水和氢氧化钠溶液的酸碱度，观察加入酸碱指示剂后的变化、探究酸的性质、探究碱的化学性质、盐酸和氢氧化钠溶液中和反应、pH和溶液的酸碱性（实验10-9 测量稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液、氯化钠溶液的pH）、测定生活中一些物品的pH、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、酸碱的化学性质、溶液酸碱性的检验、探究某些酸 碱 盐之间是否发生反应等实验。 | 只 | 9 |
| 11 | 氧气传感器 | 1、用于测量待测气体中氧气的含量； 2、性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；3、准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 4、原理：传感器敏感器件为氧气电极。电极由铅阳极、镀金阴极及特定的酸液组成。氧气分子通过选择性树脂薄膜进入，在阴极发生还原反应（消耗电子），还原产物（OH-）通过电解质酸液到达阳极并与铅发生氧化反应（生成电子），这两个反应将会使两极板间产生电势差，通过传感器电路处理后即可转化为氧气浓度。 5、技术指标：工作温度5℃to40℃，工作湿度0to95%RH（无冷凝），储存温度-15℃to50℃，响应时间(T90)＜15秒 6、结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 7、传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 8、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 9、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 10、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 11、传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 12、传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 | 只 | 9 |
| 12 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 13 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次～200次 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 3、尺寸：不大于80mm*41mm*25（±5mm,不含电极夹具） 4、自带传感器固定口，便于传感器固定。 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式。 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 7、传感器支持Windows、Android、苹果系统等 | 只 | 9 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 15 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm～50000ppm，分度10ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 9 |
| 16 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。 | 只 | 9 |
| 17 | 传感器数据显示模块 | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.切换二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 只 | 18 |
| 18 | 资料 | 针对小学探究实验包编制的适合小学科学的力、热、声、光、电、磁、生命科学、化学等专用实验探究技术实验指导资料。产品使用说明书及软件说明。 | 套 | 9 |
| 19 | 附件 | 1、1.2m长USB数据通讯线1条； 2、传感器线4条（2根1.2m、2根0.6m）； 3、A型转接器2只,配合铁架台固定传感器； 3、B型转接器2只,配合铁架台固定传感器； 4、数据采集器相关技术材料、实验指南指导说明书； | 套 | 9 |
| 20 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，方便实验室传感器整理和存放。 | 套 | 9 |
| 21 | 软件 | 软件根据小学生的认知心理特征，提供小学版专用软件30个和小学版通用软件；软件采用了图形化的设计理念，界面为形象生动的卡通图像，专用软件预设了操作流程，方便学生操作使用，软件具备视频区域。光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行。 | 套 | 9 |
| 22 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 23 | 色度传感器 | 测量范围：0%～100%，分度：0.1%，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 只 | 1 |
| 24 | 浊度传感器 | 测量范围：0NTU~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 25 | PM2.5/10传感器 | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 26 | 日照辐射传感器 | 1.测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：1W/m2。 2.用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 27 | 流速温度仪 | 1.由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。 2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3.温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4.可用于水体流速和温度的测量。 5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 | 只 | 1 |
| 28 | 风速传感器 | 1.测量范围：0.3m/s~45m/s； 2.起动风速：0.3m/s，分度：0.1m/s；用于测量空气流动速度； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 29 | 土壤湿度传感器 | 1.测量范围：0~100%；分度：0.1%；测量土壤的湿度； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 30 | 土壤温度传感器 | 1.测量范围：-40℃~+60℃；分度：0.1℃； 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 7.配室外挖掘工具一只 | 只 | 1 |
| 31 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 32 | 三合一温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。配有三个不锈钢温度探头，可同时测量各种物体三处不同点的温度。本传感器可配合热辐射的吸收实验器、光热效应与四季成因实验器等器材使用，操作方便，优势明显。支持独立数显方式，与采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射B与移动终端设备无线通讯。 | 只 | 1 |
| 33 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统等。 | 只 | 1 |
| 34 | 运动小车与轨道 | 1.标准配置：含0.8m铝合金轨道一条、轨道小车1辆、固定柱2只、50克配重片4片、挡光片五片（20×2、40、60、80）、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、紧固件一宗。 2.与两只光电门传感器配合使用可完成小车快慢。 3.与力传感器配合使用可完成斜面省力实验。 | 套 | 9 |
| 35 | 热胀冷缩实验器 | 由底座、金属丝和拉杆组成，与力传感器配合使用。 | 套 | 9 |
| 36 | 浮力定律实验器 | 由标准物块、连接器、升降台及附件构成，柱形标准物块刻度：10mm±0.5mm。与力传感器配合使用能够完成阿基米德定律实验。 | 套 | 9 |
| 37 | 导体和绝缘体实验器 | 1.实验器用于探究不同物质的导电性，认识导体和绝缘体。 2.由PCB板嵌入干电池、小灯泡、电流表等电学元器件组成。 3.可通过小灯泡判断导体和绝缘体（金属、非金属、液体），并且能够判断物质的导电性能。 | 套 | 9 |
| 38 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 9 |
| 39 | 摆的秘密实验器 | 由直径相同质量不同的三种摆球、摆线、支架、刻度盘、转接器等组成，与铁架台、光电门感器配合使用，完成测量摆的摆动次数实验。 | 套 | 9 |
| 40 | 作用力与反作用力实验器 | 1.实验器材由底座为亚克力材质（尺寸：320*80*10mm）、滑台（金属材质，尺寸：160*93*24mm(±5mm)）、两个固定柱（金属材质）构成。 2.将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 套 | 9 |
| 41 | 斜面作用实验器 | 1.主体尺寸：338*108*195mm。 2.产品包括底座（铝型材）、角度板（铝合金材质）、轨道（铝合金材质）、重物（铝合金材质、高度：53.5mm、直径：53.5mm、重量：232.6g）、转轴、力倾角传感器、紧固螺栓、防夹手垫（橡胶材质）、轨道连接件、传感器连接件等组成。 3.配合上位机软件使用，可在软件界面上实时显示测量的角度与力的数据。 4.产品支持无线、有线两种数据传输方式 | 套 | 9 |
| 42 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 9 |
| 43 | 科学工具箱 | 十二小组分组实验材料，以四个单元盒分装，共约四十余种，几百份材料，可以用于5~6个班的教学。 | 套 | 12 |
| 走廊实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 海洋生物标本 | 参数：真实鱼类剥制皮装揉制而成 标本：黄金鲅、美国红、包公鱼、黑鱼、舌踏鱼、中华鲟鱼、扒皮狼鱼、老虎斑鱼、雪鱼等 数量：各一条 参数：实物制作，展示自然形态，需完好无破损 标本：贝螺类100种 数量：一套 | 套 | 1 |
| 2 | 昆虫标本 | 参数：实物制作，展示自然形态，需完好无破损 标本：昆虫、蝴蝶类60种 | 套 | 1 |
| 3 | 植物标本 | 参数：实物制作，展示自然形态，需完好无破损相框式 标本：植物类50种 | 套 | 1 |
| 4 | 矿物与化石 | 参数：10厘米以上 标本：金矿石、铜矿石、滑石、矿石、石膏矿、铁矿石、磁铁矿、褐铁矿、火山岩、花岗岩、砂岩、石灰岩、石英、石墨、玄武石等 数量：各一块 参数：3-8厘米以上 标本：蜂子化石、蚊子化石、费尔干蛙化石、狼鳍鱼化石、蛤类化石、异羽叶化石、枝脉蕨化石、三叶虫等 数量：各一块 | 套 | 1 |
| 5 | 语音点读系统 | 贝壳类95种配音；昆虫类30种配音；植物类30种配音 | 套 | 1 |
| 6 | 中央控制台 | 参数：配套定制 | 套 | 1 |
| 7 | 空中成像 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用人的视觉暂缓，控制led的转动和闪烁，即可显示一定的文字。 | 套 | 1 |
| 8 | 时光隧道 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：当你透过仪器中的镜面向内看去时，你会看到由无数个彩灯组成的图案，如同一条隧道由近伸向远方，这是光的全反射现象展示的效果。排列在镜面与半透膜玻璃之间的LED阵列发光，并反复成像，从而形成“时光隧道”。 | 套 | 1 |
| 9 | 混沌摆 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：混沌状态是一个非周期性的不可逆过程。它对初始值反应敏感，一个微小的扰动变化，就会产生意想不到的结果，而且长期行为不可预测。本装置通过一个T型摆演示这种现象。 | 套 | 1 |
| 10 | 弯曲的平行线 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：周围充满一种颜色刺激时，无刺激的"空档"处便会产生互补色的感觉，从而产生所谓的“无中生有”的错觉。 | 套 | 1 |
| 11 | 人体发电 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：科学家们早就发现，只要用两种不同的金属（部分非金属）做电极，将它们插入电解液中，就可以获得输出电流，由于我们手掌的汗液中含有盐的成分，所以当你手握左右两个不同的金属时，一个非常简单的手电池就制造完成了。两手分别接触面板上的铜、铝金属块，电流计的指针偏转。 | 套 | 1 |
| 12 | 静电摆球 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用低电流升压技术，使两个固定的金属球带上不同性质的高压静电，中间的金属小球会在两个固定金属球之间来回摆动传递电荷。 | 套 | 1 |
| 13 | 音乐喷泉 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用变频电路将音乐的节奏和强度转变为控制信号，使水泵的的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化，形成不同的水柱，同时点亮七彩的LED灯光，使喷泉更具动感。 | 套 | 1 |
| 14 | 太阳能电池 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，也是理想的清洁能源，因此，太阳能电池的开发无疑已成为研究的重点。目前，人类已经研究成功并使用的太阳能电池主要有5大类。太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置。 | 套 | 1 |
| 15 | 风力发电 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：合理利用洁净的能源，是人类社会文明进步和科学发展观的体现，风能就是一种十分理想的环保能源。风力发电虽然有很多的优点，但其能量密度低、波动性大和体积庞大的特点也制约了它的发展。不过人类利用风能的地方也很多如船帆、风力发电、风力提水等。 | 套 | 1 |
| 16 | 滚出直线 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：一个经典的数学展品，主要演示圆与圆内切时，动圆上任意一点的轨迹。两圆内切，小圆在大圆内沿着大圆边沿滚动，当大圆的半径正好等于小圆的直径时，小圆上任意一点的轨迹为一条直线。 | 套 | 1 |
| 17 | 尖端放电 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：物体尖锐处曲率大（如尖锐、细小物的顶端），电力线密集，因而电势梯度大，致使其附近部分气体被击穿而发生放电。如果物体尖端在暗处或放电物别强烈，这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕。避雷针就是根据这个原理发明的。 | 套 | 1 |
| 18 | 波纹模拟 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：光栅动画又称莫尔条纹动画,它是综合利用了莫尔条纹原理和视觉暂留现象。当光栅与底图叠加不动时,参与者所观看图像,为2者之间图案相互干涉后所形成的,此时为莫尔条纹原理。 | 套 | 1 |
| 19 | 无皮鼓 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用红外传感器的原理，用电子电路模拟鼓声，利用红外发射与接收进行控制。原来在每个无皮鼓中都装有一组激光发射器和光敏接受器组成的光电控制器。当用手作敲鼓状遮挡住光束时，接收器接收不到光信号，光电开关就会驱动相应的录有鼓声的语音集成电路，发出鼓声。 | 套 | 1 |
| 20 | 发电轮 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用能量守恒与转化原理，通过强磁铁切割线圈产生的感应电流，使LED发光，从而实现了机械能、电能、光能的转化。 | 套 | 1 |
| 21 | 水旋涡 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：用于演示自然界的漩涡现象。漩涡有一个重要特性：在同一水平面上某点的流速与该点所处半径的乘积保持不变。即越往中心部分流速越快，压力越低；越往外流速越慢，压力越高。因此涡漩具有向心抽吸的作用。 | 套 | 1 |
| 22 | 光电盘 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：辉光球的中央为一高压电极，球体密闭，并充有某种低压气体（如氦气），根据气体的不同，辉光球会产生不同颜色的辉光。接通电源后，震荡电路产生高频电压电场，由于电极上电压很高，故所发生的光是一些辐射状的辉光，绚丽多彩，光芒四射，在黑暗中非常好看。用手轻触球的表面，球内的辉光会被手吸引过来，并随着手的移动而移动。 | 套 | 1 |
| 23 | 蜗牛爬井 | 规格尺寸：600*400*70mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。功能：蜗牛爬井问题过程模拟。板面上1路2位LED数码管显示蜗牛已爬行的天数，1路2位LED数码管显示蜗牛已爬行的米数，10颗竖列LED灯代表井深，4颗全金属按键，分别为开关、设置、加、减；参与者操作按键即可输入演算的蜗牛爬行天数和米数；最后按下设置键，系统会自动运行，并计算出正确结果，10颗竖列LED灯依照推演过程点亮或熄灭，最后10颗LED灯全部点亮并发出提示音，蜗牛爬出深井，计算过程推演结束。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 | 1 |
| 24 | 转动的错觉 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 3、原理说明：利用人眼的视觉暂留现象，体验圆盘转动时，表面图像产生不同的转动视觉。观察旋转图案的形象，探究其产生的原因，进一步理解视觉暂留现象。 | 套 | 1 |
| 25 | 展示柜 | 参数：结构牢固，拆装容易，运输方便 材质：实木，尺寸：200cm*200cm*40cm | 套 | 2 |
| 26 | 亚克力板 | 参数：透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长、不影响使用（含设计，支架） 厚度：3mm | 套 | 10 |
| 27 | 柔光灯 | 参数：光线柔和没有明显的阴影，适于反映物体的形态和色彩，给人轻柔细腻之感 功率：10W，尺寸：20mm*200cm | 套 | 14 |
| 28 | 艺术吊灯 | 参数：明亮的光感给人以热情愉悦的气氛 尺寸：150cm*4.2cm；功率：48W | 套 | 14 |
| 29 | 顶灯 | 参数：宽度：10mm，厚度：5mm，12W/米； | 米 | 200 |
| 小学教学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 简易型。有普通四则运算功能、分数运算、平方、倒数、百分数运算，有口算、心算、速算练习，有时间的设置与显示，有分数与小数、小数与百分数带分数与假分数的相互转换，有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 台 | 10 |
| 2 | 软尺 | 长不小于2000mm，宽不小于12.5mm。 | 个 | 30 |
| 3 | 卷尺 | 长不小于20m，宽不小于12.5mm。 | 个 | 5 |
| 4 | 托盘天平 | 演示用，500g,1g | 台 | 5 |
| 5 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 10 |
| 6 | 弹簧度盘秤(台秤) | 最大称量5kg,最小秤量100g，分度值100g | 台 | 5 |
| 7 | 弹簧秤 | 2.5kg | 个 | 10 |
| 8 | 电子停表 | 记忆:单排2道；功能:秒表、闹铃、日历、闹钟 显示: 六位、全反射LCD；准确度 : 1/100秒 | 块 | 10 |
| 9 | 三角板 | 演示用。60°、45°三角板各一。60°三角板的长直角边与45°三角板的斜边长度相等。两三角形的量值均为不小于500mm，最小刻度5mm。厚度不小于8mm。 | 套 | 15 |
| 10 | 圆规 | 适合在黑板上画圆，半径不小于40cm。一端附橡胶定位脚，另一端可夹白板笔和粉笔。 | 套 | 10 |
| 11 | 量角器 | 量程范围：0°—180°。半圆直径量值为不小于500mm，厚度不小于8mm，最小刻度5mm。 | 个 | 10 |
| 12 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 30 |
| 13 | 塑料球 | 三种颜色，每一种颜色10个，外径不小于15mm。配不透明袋 | 套 | 5 |
| 14 | 塑料小球 | 五种颜色，每一种颜色20个，外径不小于5mm。配不透明袋。 | 套 | 5 |
| 15 | 计数片1 | 圆形不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形边长不小于15mm。片厚不小于1mm | 套 | 50 |
| 16 | 计数片2 | 演示用,磁性。圆形不小于φ40mm，正方形不小于40mm×40mm，正三角形边长不小于40mm。片厚不小于2mm。 | 套 | 4 |
| 17 | 竖式计数器1 | 演示用，三档。外尺寸不小于200mm×90mm×60mm，两面印有相应的数位“个、十、百”。每档10个算珠。 | 个 | 4 |
| 18 | 竖式计数器2 | 演示用，五档。外尺寸不小于200mm×90mm×60mm，两面印有相应的数位“个、十、百、千、万”。每档10个算珠。 | 个 | 4 |
| 19 | 竖式计数器3 | 学生用，五档。尺寸不小于140mm×70mm×10mm，一面有相应的数位“个、十、百、千、万”。另一面有相应的小数位“个、十分位、百分位、千分位、万分位”。每档位10个算珠，各档算球颜色不同。 | 个 | 50 |
| 20 | 演示算盘 | 算盘档数17档，每档算珠分为上二下五，算珠颜色与框架和珠杆的颜色反差明显。每个算珠直径不少于Φ30mm,厚15 mm。有悬挂装置。 | 个 | 4 |
| 21 | 算盘 | 学生用。每档算珠分为上一下五。 | 个 | 50 |
| 22 | 计数棒 | 演示用,具磁性。每棒直径5 mm，长度150mm，圆柱形。5种颜色，每种颜色20根。每10根一捆，共10捆。 | 套 | 5 |
| 23 | 计数棍 | 长度100mm，端面为六边形（边长2mm）小棒，5种颜色，每种颜色20根，每10根一捆，共10捆。 | 套 | 50 |
| 24 | 钉板1 | 演示用，390mm×590mm×12mm。配有4根彩色松紧绳圈。 | 套 | 4 |
| 25 | 钉板2 | 规格140mm×140mm×4mm。配有4根彩色松紧绳圈。 | 套 | 50 |
| 26 | 大型积木 | 采用优质木材制作。正方体棱长45mm，长方体长90mm，宽45mm，高20mm，特殊长方体长45mm，宽45mm，高20mm，大三棱柱60mm×60mm，高45mm，小三棱柱40mm×40mm，高45mm，圆柱体直径45mm，高45mm，半圆柱体直径45mm，高45mm，带半圆槽的长方体长90mm，宽45mm，高45mm，半圆槽直经45mm，高45mm。正方体不少于27块。总数不少于50块。 | 套 | 4 |
| 27 | 数字骰子 | 正方体，棱长为不小于12mm，每个侧面上有1-6个不同的数字。共3个。 | 套 | 20 |
| 28 | 数字转盘 | 演示用，磁吸式。转盘以圆心为中心，分0-9数字扇形区域，盘面直经不小于400mm，厚不小于4.0mm。 | 套 | 4 |
| 29 | 色块转盘1 | 学生用。盘面正面以圆心为中心，红、蓝、黄三色等份扇形块，反面红、蓝、黄三色不等份扇形块。直径不小于140mm，厚不小于2.5mm。 | 套 | 40 |
| 30 | 色块转盘2 | 演示用，磁吸式。盘面正面以圆心为中心，红、蓝、黄三色等份扇形块，反面红、蓝、黄三色不等份扇形块。盘面直径不小于400mm，厚不小于4.0mm。 | 套 | 4 |
| 31 | 空白转盘 | 学生用。盘面能用可涂擦笔任意等份空白转盘上的色块比例。盘面直径不小于140mm，厚不小于2.5 mm。 | 套 | 20 |
| 32 | 空白转盘 | 演示用，磁吸式。盘面能用可涂擦笔任意等份空白转盘上的色块比例。盘面直径不小于400mm，厚不小于4.0 mm。 | 套 | 4 |
| 33 | 几何图形片1 | 学生用。正方形边长30mm、长方形边长60mm×30mm、直角三角形两直角边长50mm×30mm、等边三角形边长30mm、平行四边形边长50mm×35mm、梯形上底30mm、下底60mm，高30mm，圆形直径30mm。图形片厚度不小于1.2mm。 | 套 | 100 |
| 34 | 几何图形片2 | 演示用，图形片具磁性。正方形边长100mm、长方形边长150mm×100mm、直角三角形两直角边长100mm×50mm、等边三角形边长100mm、平行四边形边长150mm×110mm、梯形上底100mm、下底200mm，高100mm，圆形直径100mm。图形片厚度不少于1.2mm。 | 套 | 4 |
| 35 | 集合圈 | 折叠式。 | 套 | 5 |
| 36 | 计数多层积木 | 10mm×10mm×10mm的正方体十个，100mm×10mm×10mm的长方体九个、100mm×100mm×10mm的长方体九个。组成一个100mm×100mm×100mm的正方体。 | 套 | 20 |
| 37 | 七巧板1 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | 50 |
| 38 | 七巧板2 | 七种颜色，所组成的正方形不小于270mm×270mm,厚不小于1.2mm。每片板具磁性。 | 套 | 4 |
| 39 | 角操作材料1 | 学生用，角边长不小于100mm。连接杆不少于2根。 | 套 | 50 |
| 40 | 角操作材料2 | 演示用，角边长不小于500mm。直经500mm。连接杆不少于2根。 | 套 | 4 |
| 41 | 图形变换操作材料1 | 学生用，材料厚不小于1.2mm。等腰梯形（两片）。平行四边形（两片）。直角三角形（两片。能实验平移、对称、旋转等内容。 | 套 | 50 |
| 42 | 图形变换操作材料2 | 演示用，材料厚不小于2mm，具磁性。等腰梯形（两片）。平行四边形（两片）。直角三角形（两片）。能实验平移、对称、旋转等内容。附有50mm单位长的方格图。 | 套 | 4 |
| 43 | 探索几何图形面积计算公式材料1 | 透明。正方形边长30mm，长方形边长60mm×30mm，直角三角形两直角边30mm×15mm，等腰三角形底边长30mm高30mm，平行四边形边45mm×33mm。梯形上底60mm下底60mm高30mm，圆形（扇形块16片、半径30mm)。厚度不小于1.2mm。 | 套 | 50 |
| 44 | 探索几何图形面积计算公式材料2 | 演示用，具磁性。正方形边长100mm，长方形边长150mm×100mm，直角三角形两直角边100mm×50mm，等腰三角形底边长100mm高100mm，平行四边形边150mm×110mm。梯形上底100mm下底200mm高100mm，圆形（扇形块16片、两种颜色，半径100mm)。厚度不小于1.2mm。附有50mm单位长的方格图。 | 套 | 4 |
| 45 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 透明圆柱（每20mm高设有刻度线）圆锥体直径Φ60mm高60mm。不透明圆柱体由16等分扇形块组成，每块8个，所组成的圆柱体直径Φ60mm，高60mm。 | 套 | 50 |
| 46 | 探索几何形体体积计算公式材料3 | 透明圆柱（每50mm高设有刻度线）圆锥体直径Φ100mm高150mm。不透明圆柱体由16等分扇形块组成，每块8个，组成的圆柱体直径Φ100mm，高150mm。 | 套 | 4 |
| 47 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | 4 |
| 48 | 分数片 | 1~12等分。共12片。 | 套 | 20 |
| 49 | 计数彩条 | 5种颜色，每种各20条。每条长100mm，宽10mm。 | 套 | 20 |
| 50 | 塑料量杯1 | 透明、圆柱形，2L。 | 个 | 5 |
| 51 | 塑料量杯2 | 透明、棱柱形，1.5L。 | 个 | 5 |
| 52 | 塑料量杯3 | 透明、水杯形，1L。 | 个 | 5 |
| 53 | 小学低年级数学磁性教具 | 满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 4 |
| 54 | 小学中年级数学磁性教具 | 满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 4 |
| 55 | 小学高年级数学磁性教具 | 满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 4 |
| 56 | 体积单位演示器 | 1立方分米，1立方厘米，1立方米 | 套 | 4 |
| 57 | 容量单位演示器 | 透明正方体棱长100mm，一面印有100ml-1000ml刻度 | 套 | 4 |
| 58 | 三角形角度和演示器 | 满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 4 |
| 59 | 分数计算及乘除法演示器 | 满足新课标及教材的演示要求 | 套 | 4 |
| 60 | 钟表模型1 | 演示用，两针，非联动，12时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 5 |
| 61 | 钟表模型2 | 演示用，三针，联动，12时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 5 |
| 62 | 钟表模型3 | 演示用，三针，联动，24时表示。表盘直径不小于Φ250mm。 | 套 | 5 |
| 63 | 钟表模型4 | 学生用、两针，非联动,12时表示。表盘直径不小于Φ100mm。 | 套 | 50 |
| 64 | 钟表模型4 | 学生用、三针，联动。表盘直径不小于Φ100mm。 | 套 | 50 |
| 65 | 小学几何形体模型1 | 整体式。含长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等。其大小不小于：长方体(一般形状的棱长尺寸140mm×100mm×60mm,特殊形状的棱长100mm×100mm×50mm ).正方体棱长100mm.实心圆柱直径60mm,高100mm.空心圆柱外直径100mm,内直径60mm,高100mm.圆锥体(等底等高；直径和高100mm，.等底不等高；底直径60mm,高100mm和80mm，等高不等底；高100mm.直径60mm和100mm),球直径100mm。 | 套 | 15 |
| 66 | 小学几何形体模型2 | 框架式。由冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成，正方体棱长165mm、长方体棱长235mm×155mm×115mm、圆柱圆锥直径150mm,高度200mm，球直径160mm。圆柱、圆锥、球设制有旋转轴和旋转面，能形象演示圆柱、圆锥和球的形成。 | 套 | 4 |
| 67 | 厘米立方块1 | 颜色不少于2种，每块大小10mm×10mm×10mm,共30个(每种颜色各15个)。 | 套 | 30 |
| 68 | 厘米立方块2 | 演示用。颜色不少于5种，每块大小25mm×25mm×25mm,共100个(每种颜色各20个)。 | 套 | 4 |
| 69 | 小学几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体。长方体展开长140mm,宽100mm,高60mm.正方体展开边长100mm.圆柱体展开直径60mm,高70mm。各表面采用不同颜色。 | 套 | 15 |
| 70 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm。 | 套 | 4 |
| 71 | 小学几何体截面模型 | 整体式。演示模型至少包括正方体（截面为三角形、四边形（正方形、长方形、梯形）、五边形和六边形）。圆柱（截面为长方形），圆锥（截面为等腰三角形）。球（截面为圆）。截面处带磁性。 | 套 | 4 |
| 72 | 多功能电子绘画板 | 一、硬件要求： 1.产品尺寸（长×宽×厚）：250.99 （不带夹子长度）× 177.92 × 10毫米(连底垫 11毫米) 2.夹子部位最高厚度 = 23.76毫米3.电磁笔类型：无源无线电磁压感笔（具备电子绘画笔及智能书写笔（出水笔）） 4.压感级别：2048级 5.读取速率/报点率：200点/秒 6.EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi） 7.书写感应高度：1.0厘米 8.储存：可存储多达20页的书写内容 9.电源输入：5V，500mAh 10.电池容量：可充电锂聚合物电池500mAh 11.充电时间：2个小时•电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约16小时 12.待机时间：1个月以上 13.支持的纸张大小/书写区域 最大210×148毫米 （A5尺寸） 14.出水笔圆珠笔芯寿命 约1400米 +/- 20% 15.LED状态灯：有，2个（蓝牙及电源） 16.笔是否需要充电：否 17.翻页键：有，1个 18.系统要求：支持蓝牙4.0的设备: iPad Pro, iPad mini, iPad 3, iPad Air 或更新(iOS8 或更新); iPhone 4s 或更新(iOS8 或更新); Android™ 设备 (Android 4.3 或更新) 19.电脑USB接口支持2.0以上 20.连接 Bluetooth 4.0，USB数据连接 21.具备移动端APP小程序支持IOS 安卓系统 可录制微课，读取绘画板内储存绘画内容，更换书写背景 绘画速写，调整笔触大小，保存绘画轨迹，分享绘画作品 二、数字美术插画软件： 1.多种笔触：内置7种常用仿真笔头和橡皮擦供使用者选择，全部支持2048级压感技术。 2.测量工具：内置标尺工具，用于长度测量，可对显示的数值和单位进行修改。 3.底纹更换：内置13款彩色纸张底纹，支持使用者在创作过程中随时切换。 4.选区操作：可圈选图形局部，对其进行缩放、旋转、移动操作。 5.格线选取：内置24种插画创作常用格线模板，支持使用者在创作过程中随时切换。 6.插入素材：内置8类220种插画创作常用素材，包含对话框、人物、动物、植物、鸟类、鱼类、昆虫、生活物品，支持分类筛选，可对其进行旋转、缩放、移动操作。 7.导入图片：支持导入本地图片作为创作底纹，让创作形式更加丰富多彩。 8.添加素材：支持导入本地图片作为个人素材，可对个人素材库进行管理。 9.画布旋转：支持对画布进行360度旋转，使其能够更好的适应创作者的操作习惯。 10.版式调节：可一键切换横版、竖版，更好的适应创作习惯，画布可根据需要调节高、中、低不同清晰度，满足更多创作需求。 11.画布缩放：支持对画布进行成倍缩放、放大，便于细节刻画。 12.图层管理：支持采用分层方式进行创作，可对图层进行隐藏、复制、合并、排序、透明度调节操作。 13.套索功能：可通过移动鼠标建立选区，可对选区进行旋转、移动、翻转、缩放操作，并可将选区内的图案作为纹理生成图样。 14.倒色功能：支持对图形全部或局部进行一键倒色，可根据闭合线段自动区分倒色范围。图样制作：支持对选区纹理进行旋转、镜像、翻转操作，并通过有规律的复制排列形成图样，支持通过拖拽调节纹理的大小和旋转角度。 15.过程演示：可读取硬件中同步记录的绘画过程，以不同速度反复播放演示。 16.反复编辑：支持作品电子档保存，可对其进行反复修改。 17.图片输出：支持将作品电子档转存为jpg、png、bmp常用格式图片，还可转存为FLY格式，采用国标本教材必修软件进行二次编辑。 18.一键清除：支持一键清除笔迹、话框，便于纠正笔误。 19.作品上传：支持作者将作品上传保存至互联网云平台或局域网管理端，可通过电脑、手机随时随地开展互评互动。 20.作品展示：可查看自己和班级其它成员所提交的作品，将对其进行二次编辑。 21.即时打印：支持对画布模板或创作内容即时打印，输出更加多样化的插画稿纸。 22.双模创作：可通无线蓝牙将多功能绘画板离线创作过程和结果同步到电脑中，也可以通过数据线与多功能绘画板连接，实现数字绘画教学与创作。 | 套 | 2 |
| 73 | 绘图工具1 | 直尺1件、三角板1件、曲线板1件、蛇形尺1件、圆规1件，塑料盒包装。 | 套 | 5 |
| 74 | 绘画工具2 | 水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、毛笔5支：大白云毛笔1支，小狼毫1支，勾线笔1支，斗笔1支，扁笔1支、24眼调色盒1件、17眼调色盘1件，中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 5 |
| 数字气象站 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 校园在线数字气象站 | 一：十参数专业传感器 监测参数：气温、相对湿度、气压、风速、风向、降雨量、PM2.5、PM10、噪声、光照度、紫外线 二：核心网关控制系统 1）物联网智控网关，包括：数据采集模块、通讯模块、电源管理模块等，采用4G方式联网。 2）控制箱采用镀锌钢板加喷塑设计。 三：太阳能供电系统 1）单晶硅太阳能电池组件100W 2）新能源锂电池12V30AH | 台 | 1 |
| 2 | 桌面气象站 | 一：产品结构尺寸 桌面摆放结构，500*350*450mm（长*宽*高）。 二：九参数专业传感器 1）监测参数：气温、气压、风向、风速、湿度、雨量、光照强度、紫外线、噪声。 2）传感器参数 ①风速系数0.51m/s/次 ②降雨系数0.254mm/次 三：智控系统 物联网智控网关，4G方式联网。 四：液晶显示屏 7寸，800*480像素，高清液晶显示屏。 五：产品特点 1）以便携轻巧托盘设计，带有把手，整体尺寸和占用面积只有传统室外气象站的5%左右。 2）将监测传感器、智控网关、液晶显示屏等部件独立设计，便于学生理解气象站结构。 3）配备液晶显示屏，实时展示设备采集的气象数据。 4）配备高效锂电池供电，在无电源供电的场景连续工作20小时左右，基本满足校园日常教学任务需要。 基于校际气象协作网云平台的桌面数字气象站软件： 1）可视化大屏展示桌面数字气象站采集的要素数据。 2）在线实验：实时展示采集的数据，对照不同设备采集的数据差异，查询各气象要素的历史采集数据等。 3）微信小程序：实时查看气象数据，以及历史采集数据，进行对比分析研究。 | 台 | 2 |
| 3 | 数字气象传感器 | 一：产品结构 1）铝合金手提箱尺寸：460*320*280mm，携带便捷。 2）手持式单体实验仪，单体直径为75mm。 二：专业气象6要素传感器 气温、气压、风向、风速、湿度、光照强度 三：产品特点 1）产品互动性强。数字气象传感器可单手握持，适用于课堂教学、室外实验、课外研学等多种场景； 2）模块化设计。集成数字气象传感器、通信网关、电源等模块，4G无线通信开机自动连接到平台、锂电池供电，方便使用； 3）教学功能全面。与校际气象协作网云平台互动，结合体系化教学内容，可用于信息科技、地理等学科教学。 基于校际气象协作网云平台的数字气象传感器软件： 一：数据展示 拖拽组件的方式，将各教具采集的数据在屏幕上实时展示。 二：数据对比 可以将实验采集的数据与其他分组设备或者其他区域的数据进行对比。 三：历史数据 查看实验设备采集的历史数据，可以根据设备筛选查看数据。 四：标记场景 标记实验所处的场景，比如：教室里、操场上、大树旁、走廊上等。 五：保存数据 保存实验人员、实验用时、实验教具、实验场景、实验小结等实验数据。 六：实验记录 教师可查看各小组的实验记录，包括实验用时、实验场景，实验数据等内容，作为学情分析、教学内容设计的参考数据。实验数据包括数据展示、图形展示两种形式。 | 套 | 4 |
| 4 | 校际在线数字气象协作网软件 | 一：大屏展示 展示数字气象站采集的要素数据，包括各要素的瞬时数据、历史数据趋势图，以及本地气象部门发布的气象数据。 二：数据中心 提供气象数据查询功能，可以根据气象要素、气象指标（平均值、最大值、最小值等）、时间粒度、时间范围、租户地区、站点类型、站点名称来筛查数据。支持将查询结果以表格形式导出到本地，便于进一步分析使用。 三：气象统计（大屏地图） 1）可查看全国的气象站点数据，包括：学校总数、设备总数、设备在线数，以及各站点的实时气象数据； 2）在“气象统计”大屏地图中，可以点击区域穿透查看下级区域的数据，鼠标悬浮区域时，可以查看该区域包含的设备数、在线设备数、离线设备数等数据。 | 套 | 1 |
| 5 | 在线数字气象站小程序 | 通过小程序，用户可以快速查看在线数字气象站采集的气象要素数据。 | 套 | 1 |
| 6 | LED显示屏 | P5全彩显示屏，带外壳尺寸：1040*570*110mm。IP65防护等级，满足室外使用需求。 | 个 | 1 |
| 7 | 维护服务 | 1.设备通讯流量 2.平台数据存储 3.平台升级 服务内容 一：保障云平台服务持续稳定运行所需的配置、维护，如：对服务器、存储设备的监控和管理。 二：服务方式 远程指导方式（合同另有约定的除外）。 三：服务期限 一年365天，从合同生效之日起算。 四：1年平台运维费。 | 年 | 1 |

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

３.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

- 1.价格（40分）：

- 1）本项目设最高限价。投标报价高于最高限价作为无效投标处理；

- 2）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

- 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.投标人综合情况（6分）：

1、体系认证证书（6分）

- 2.1投标人或其制造商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每项有效证书得2分，本项最高得6分。（上传证书扫描件至系统。同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。）

- 3.产品技术规格及性能（16分）

- （1）采集器（2分）：检测项须包括但不限于：支持级联，各路通道采样频率≥20K，声波/声级传感器数据并行采集≥10通道；（以上产品投标人或其制造商提供通过CMA资质认定的检测机构所出具的带有CMA标识的检测报告，及在“全国认证认可信息公共服务平台”（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图得2分，未提供不得分。）

- 注：如检测名称与以上名称不同，但内容实质相同的视作等同。检测报告材料必须提供完整的检测报告、局部扫描不得分。

- （2）力传感器（2分）：检测项须包括但不限于：性能测量范围为-20N~+20N，分度为0.01N的条件下，准确度：<±0.1N：最大采样率：≥5KHz；（以上产品投标人或其制造商提供通过CMA资质认定的检测机构所出具的带有CMA标识的检测报告，及在“全国认证认可信息公共服务平台”（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图得2分，未提供不得分。）

- 注：如检测名称与以上名称不同，但内容实质相同的视作等同。检测报告材料必须提供完整的检测报告、局部扫描不得分。

- （3）桌面数字气象站及数字气象传感器（2分）：检测项须包括但不限于：平均无故障率需≥12000小时、温度测量范围精准度<±0.4℃;相对湿度测量精准度<±5%RH、大气压力测量精度<±0.5hpa、360°风向测量准度<±5°、风速测量精度<0.3m/s、设备防水等级达到IP65。（以上产品投标人或其制造商提供通过CMA资质认定的检测机构所出具的带有CMA标识的检测报告，及在“全国认证认可信息公共服务平台”（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图得2分，未提供不得分。）

- 注：如检测名称与以上名称不同，但内容实质相同的视作等同。检测报告材料必须提供完整的检测报告、局部扫描不得分。

- （4）传感器数据显示模块（2分）：检测项须包括但不限于：支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到移动终端设备，计算机数据传输频率≥2000Hz;（以上产品投标人或其制造商提供通过CMA资质认定的检测机构所出具的带有CMA标识的检测报告，及在“全国认证认可信息公共服务平台”（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图得2分，未提供不得分。）

- 注：如检测名称与以上名称不同，但内容实质相同的视作等同。检测报告材料必须提供完整的检测报告、局部扫描不得分。

- （5）采购清单产品（8分）:符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》，每有一个产品满足要求，得2分，本项最高可得8分。（以上产品投标人或其制造商提供通过CMA资质认定的检测机构所出具的带有CMA标识的检测报告，及在“全国认证认可信息公共服务平台”（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图得2分，未提供不得分。）

- 注：如检测名称与以上名称不同，但内容实质相同的视作等同。检测报告材料必须提供完整的检测报告、局部扫描不得分。

- 4.项目方案（36分）：

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

1.项目进度计划安排（9分）

针对本项目投标人或其制造商提供的项目进度计划安排的合理性，可靠性，完善性、针对性进行打分。

①投标人供货组织的项目进度安排表（3分）

②产品生产过程质量控制措施的整体合理性（3分）

③主要技术措施的保障及可靠性（3分）

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）；方案清晰、合理、详细、具有针对性与可行性(2分)；方案基本满足招标文件要求(1分）；不提供方案不得分。

2.安装及调试方案（9分）

针对本项目投标人或其制造商提供的交货、安装与调试方案的合理性、针对性、可行性进行打分。

①施工方案及质量保证措施（3分）

②文明安装环境保护措施（3分）

③机械设备和材料投入计划（3分）

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）；方案清晰、合理、详细、具有针对性与可行性(2分)；方案基本满足招标文件要求(1分）；不提供方案不得分。

3.售后服务管理及措施（9分）

针对本项目投标人或其制造商提供的售后服务管理及措施方案的合理性，可靠性，完善性、针对性进行打分。

①投标人承诺的产品质量保证（3分）

②服务保障体系（3分）

③现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间（3分）

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）；方案清晰、合理、详细、具有针对性与可行性(2分)；方案基本满足招标文件要求(1分）；不提供方案不得分。

4.项目验收方案（9分）

针对本项目投标人或其制造商供货提供的项目验收方案的合理性，可靠性，完善性、针对性进行打分。

①产品质量相关标准的引用（3分）

②投标产品加工工序及质量控制点检验（3分）

③项目验收具体方案（3分）

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）；方案清晰、合理、详细、具有针对性与可行性(2分)；方案基本满足招标文件要求(1分）；不提供方案不得分。

5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

项目名称：无锡市滨湖中心小学科学类设施设备采购

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日      投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：            被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限采购文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

百昌远智工程管理（无锡）有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致百昌远智工程管理（无锡）有限公司：

我方收到贵方JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供百昌远智工程管理（无锡）有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

- 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合磋商文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足磋商文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：

1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

2、强化政府采购异常低价审查

2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

2.1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

2.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对价审供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320211-BCYZ-G2025-0006

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应采购需求及评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按采购需求及评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。