苏州市姑苏区

政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320508-SZCS-G2025-0001

项目类别：服务类

采购单位：苏州市姑苏区水务管理中心

招标内容：2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）

苏州尺素工程咨询有限公司

二○二五年八月

前 附 表

下述关于要招标的2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）的具体资料是对招标文件第三章投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320508-SZCS-G2025-0001 |
| 2 | 招标项目名称 | 2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期） |
| 3 | 招标项目标段划分 | 一个标段 |
| 4 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州尺素工程咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼402 电话：0512-68095377 联系人：宋伟、马丹丹 |
| 5 | 采购人 | 名称：苏州市姑苏区水务管理中心 地址：苏州市姑苏区 电话：0512-65565323 联系人：张杨 |
| 6 | 投标保证金 | 不需提交，但须在投标文件中提供投标（响应）保证承诺书，格式见第四章。 |
| 7 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目采用电子网上招投标（电子标书），中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸面投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。 |
| 9 | 投标方式 | “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上提交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年09月10日09：30 (北京时间) |
| 11 | 开标地点 | 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法，详见招标文件 |
| 13 | 中标服务费 | 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。 注：中标服务费以预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。 收款账户名称: 苏州尺素工程咨询有限公司 账 号：512916960610001 开户行：招商银行股份有限公司苏州分行新区支行 |
| 14 | 履约保证金 | / |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了预算金额或最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的； (五)本项目为不见面项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求上传、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录

第一章 招标公告

第二章 投标邀请函

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 招标书

第六章 合同条款

第七章 评标办法及评分标准

附件：项目管理考核办法

第一章 招标公告

项目概况

2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025年09月10日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320508-SZCS-G2025-0001

项目名称：2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）

预算金额：人民币陆佰捌拾万元整（￥6800000.00元）

最高限价：人民币陆佰捌拾万元整（￥6800000.00元）

采购需求：对姑苏区区管泵站日常运行维护委托管理服务，包括日常巡查、值班值守、保安保洁、设备养护等工作。

合同履行期限：2025年9月14日—2027年9月13日（具体以甲方通知为准）。

本项目（是/R否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、报名时间：自公告发布之日起5个工作日

2、文件获取方式及售价：

2.1文件获取方式：供应商在苏州市政府采购网自行下载采购文件。

2.2文件售价：免费

3、报名方式（网上报名）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2登录报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

四、提交响应文件时间、地点：

1、提交响应文件截止时间：2025年09月10日09：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上提交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

五、开启响应文件时间、地点：

1、时间：2025年09月10日09：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、评审时间、地点：

1、时间：2025年09月10日09：30（北京时间）

2、地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼；苏州市公共资源交易中心（政府采购）

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

八、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布、中国政府采购网；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、苏州市姑苏区政府采购监督电话：0512-68728409。

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

5、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苏州市姑苏区水务管理中心

地    址：苏州市虎丘路388号

联系人：张扬

联系方式： 0512-65565323

2.采购代理机构信息

名    称：苏州尺素工程咨询有限公司

地　　址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼402

联系方式：0512-68095377

3.项目联系方式

项目联系人：宋伟、马丹丹

电　 话：0512-68095377

苏州尺素工程咨询有限公司

第二章 投标邀请函

_________________________：

苏州尺素工程咨询有限公司受苏州市姑苏区水务管理中心的委托，就其所需的2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

1.招标编号：JSZC-320508-SZCS-G2025-0001

2.项目名称：2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）

3.预算金额：人民币陆佰捌拾万元整（￥6800000.00元）

4.最高限价：人民币陆佰捌拾万元整（￥6800000.00元）

5.投标截止时间：2025年09月10日09：30（北京时间）

6.开标时间：2025年09月10日09：30（北京时间）

地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

7.招标项目联系人及联系方式：

采 购 人：苏州市姑苏区水务管理中心

地    址：苏州市姑苏区

联系方式：张杨 0512-65565323

招标代理机构：苏州尺素工程咨询有限公司

地　 址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼402

联 系 方 式：0512-68095377

项目联系人：宋伟、马丹丹

请贵单位报名下载招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州尺素工程咨询有限公司

- 第三章 投标人须知

一、说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州尺素工程咨询有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州尺素工程咨询有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，符合本次招标的资格要求,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方(采购人)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

  - 乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

  - 货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标文件规定供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 施工地点：合同中明确约定的乙方施工的地点。

  - 合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 实质响应：满足有关本次招标标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的资格条件

3.1合格投标人的一般条件

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

  - 本项目的特定资格要求：无

- 投标人代表

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有准备及参加投标有相关费用。不论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件不是直接从苏州市公共资源交易中心网站上下载获得的，更正公告（补充通知）不是直接从苏州市政府采购网上获得的，采购人对招标文件及其更正公告（补充通知）的真实性、完整性不承担任何责任。

- 招标文件的询问与澄清

  - 投标人在收到招标文件后,若有问题需要询问,应于收到招标文件后按网上报名相关流程提出，招标代理机构将予以解答。

  - 采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或招标代理机构可以顺延招标文件提供期限。

- 招标文件的修改

  - 采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告（补充通知）的方式进行修改。

  - 采购人对招标文件的修改，将在苏州市政府采购网上予以发布，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。更正公告（补充通知）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,采购人可酌情推迟截止日期和开标日期,并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

- 现场考察

10.1.投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。

10.2.投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的质疑、澄清：

11.1.根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

11.2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3.采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

11.4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.5.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.6.质疑项目的名称、编号；

11.7.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.8.事实依据；

11.9.必要的法律依据；

11.10.提出质疑的日期。

11.11.供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.12.接受质疑函的联系信息如下：

质疑函接收人：苏州尺素工程咨询有限公司

联系部门：招标代理部-宋伟、马丹丹

质疑函接收方式：现场递交或邮寄

联系电话：0512-68095377

通讯地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼402

邮政编码：215000

四、投标文件说明

12．提示与要求

12.1.投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2.无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1.投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

13.2.投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15.投标文件的组成（部分相关格式见第三章）

15.1.投标书一（报价部分）：

15.1.1.投标函；

15.1.2.投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）；

15.1.3.开标一览表(统一格式，用于唱标)；

15.1.4.报价明细表；

15.1.5.投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.6.投标人授权委托人身份证复印件；

15.1.7.投标人《营业执照》副本复印件。

15.2.投标书二（技术部分、资格证明文件）：投标书二中不得出现投标总报价。

15.2.1.技术部分

15.2.1.1关于项目负责人的承诺书。

15.2.1.2组织实施方案；

15.2.1.3投标单位服务设备和人员配备等说明情况介绍；

15.2.1.4项目经理从业经历说明；

15.2.1.5针对本项目的运维服务标准、服务保障承诺；

15.2.1.6针对本项目的设备工具、设备介绍；

15.2.1.7其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

15.2.1.8采购代理机构在招标文件或补充文件中要求的证书、文件等资料；

15.2.2.资格证明文件

15.2.2.1.关于资格的声明函；

15.2.2.2.投标单位情况表；

15.2.2.3.投标单位的《营业执照》副本、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码证》副本复印件（已三证合一的提供《营业执照》复印件）；

15.2.2.4.法定代表人授权委托书（如有授权）；

15.2.2.5.法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；

15.2.2.6.投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

15.2.2.7.提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

15.2.2.8.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

15.2.2.9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.2.10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

15.2.2.11.其他可以证明投标人资格资质证书、证明、文件资料（如有）。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

注：1、投标书二（技术及资格证明文件）中均不得出现报价。

2、投标文件的完整与否，将直接影响投标是否有效或评分。

16.投标文件编制说明

16.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

16.2.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容,要求按格式填写，统一规范,不得自行增减内容。

17.对本次投标报价（编制）要求的说明

17.1.投标人对《报价明细表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项目的所有费用，包括完成本项目的所有费用，报价包括但不限于完成该项工作所需的服务管理费用、附属工程、临时工程、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商报价中包含本项目代理服务费。

17.2.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3.一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或授权代理人电子签署。

17.4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5.最低的投标报价或是最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18.投标保证金

18.1.根据苏财购【2020】42号《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》、苏财购【2020】7号《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》及苏财政【2020】42号，取消投标保证金。

18.2.有下列情形之一的，支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金：

（1）自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标（响应）；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

（4）中标后不按本招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

19.投标文件的有效期

19.1.投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起90天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。

19.2.在特殊情况下,招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长投标有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

20.投标文件的签署

20.1.应按照招标文件要求加盖投标人电子公章

五、投标文件的提交

21.投标文件提交

21.1. 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

22.投标截止时间

22.1.投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前完成投标文件上传操作。

22.2.采购人推迟开标截止时间时，将在苏州市政府采购网上发布通知，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.3.至投标截止时间投标人不足3家的，采购人有权宣布本次招标失败。

23.投标文件的修改和撤回

23.1.投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.2.投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

24.开标

24.1.至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

24.2.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.3开标时，通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

25.资格审查

25.1.公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

25.2.1.查询时间：投标文件递交截止时间。

25.2.2.查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

25.2.3.查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

25.2.5评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。

25.3.经采购人或者招标代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

25.4.合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标委员会

26.1.评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

26.2.评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.3.评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.3.1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.3.2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.3.3.对投标文件进行比较和评价；

26.3.4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.3.5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3.评委会成员应当履行下列义务：

26.3.1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2.按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3.对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4.参与评标报告的起草；

26.3.5.配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

26.3.6.配合有关部门的投诉处理工作。

27.评标内容的保密

27.1.公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

27.2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对采购人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。

27.3.在评标期间,招标代理机构将指定联络人与投标人进行联系。

28.对投标文件初审

28.1.评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将认定为无效投标：

28.1.1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2.投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

28.1.3.投标人拒绝修正错误；

28.1.4.投标人的报价是选择性的；

28.1.5.投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

28.1.6.其他被评委会认定无效的情况。

28.2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指投标货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.3.采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

28.4.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.5.评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.5.1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

28.5.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.5.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；

28.5.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

28.5.5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.6根据江苏省财政厅“苏财购【2025】62号”《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，在评标过程中，如出现投标单位低价投标（响应）的情况，评标委员会将对异常低价投标（响应）启动审查，审查的情形和具体要求，包括：

（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

28.7.采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.8.采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

28.9本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

29.废标

29.1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3.投标人的报价均超过了预算金额或者最高限价,采购人不能支付的；

29.1.4.因重大变故,采购任务取消的；

29.2.废标后，招标代理机构将发布废标公告。

30.投标文件的评价和比较

30.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

30.2.评标采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

30.3.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、中标人数量

31.由评标委员会根据本次公开招标文件要求，对投标文件进行评价和比较，按照评分标准规定，评标委员推荐中标候选人，采购人确定中标单位，中标人数量为一家。

八、授予合同

32.中标单位的确认

32.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标单位。

32.2.经评标委员会评审推荐中标候选人，采购人确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的规定提交。招标代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告届满起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

九、合同授予标准

33.1.招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评分方法和标准规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十、发出中标通知书

34.1.确定中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

34.2.中标通知书将成为合同的组成部分。

34.3确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.4中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十一、告知招标结果

35.1.参与项目评审的未中标（成交）供应商可在中标公告（成交公告）公告期届满之日起7个工作日内电话咨询招标代理机构索取《未中标（成交）通知书》，招标代理机构应以电子邮件形式告知未中标（成交）供应商的评审得分与排名。未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十二、合同的签订

36.1.中标供应商应在规定时间内与采购人按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

36.2.签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

36.3.中标供应商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标供应商承担相应的法律责任。

十三、履约保证金（如有）

37.1.本项目中标单位应在本合同签订后15日内向采购人提交履约保证金，金额为中标金额的 / %。

37.2.中标单位可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

37.3.履约保证金将在中标单位履行完合同内所有义务，经甲方验收通过后30日内以转帐（或银行保函）方式退还（返还）中标单位。逾期退还的按中国人民银行公布的同期人民币贷款利率计付利息。当中标单位提供的服务未满足招标要求且验收不通过，不予退还（返还），待整改通过后可按上述相关条款执行。

十四、其他事项

38.中标服务费

38.1.中标单位须按前附表的规定按其支付中标服务费，该费用在领取中标通知书时一次性付清。

38.2.中标单位如果未按规定缴纳中标服务费, 支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼权利。

39.监督和公证

39.1.政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2.招标人的开评标过程将通过公证机关进行公证。（如有）

40.未尽事宜

40.1.按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第四章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1

（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我_____________（姓名）系_____________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_____________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州尺素工程咨询有限公司组织实施的编号为_____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

（下附法人及被授权人身份证复印件）

投标单位：（签章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件2投标函

投标函

苏州尺素工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320508-SZCS-G2025-0001号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求货物和服务的全部内容，包括完成本项目的所有费用，报价包括但不限于完成该项工作所需的服务管理费用、附属工程、临时工程、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商报价中包含本项目代理服务费。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按招标文件中有关投标保证金的相关规定执行。

8、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付中标服务费；

9、与本投标有关的通讯地址：

单位：               联系人：

地址：                邮政编码：

联系电话：            传真：

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

附件3开标一览表

开标一览表

招标编号：                                           项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期） |  |  |  |
| 是否小微企业： □中型 □小型 □微型 是否残疾人或监狱企业： □是 □否 |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |

注：包括完成本项目的所有费用，报价包括但不限于完成该项工作所需的服务管理费用、附属工程、临时工程、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商报价中包含本项目代理服务费。

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

附件4报价明细表

报价明细表

招标编号：                                           项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 明细 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 包括服务期内的所有人工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、高温补贴、人身意外险（养老金、医保、人身意外伤害险、加班费用（含节假日等加班费）等因人员发生的一切费用 |  |
| 2 | 垃圾处理费 | 为完成合同义务过程中，垃圾运输费（含车辆）、委托处置费等发生的一切费用 |  |
| 3 | 安全措施费 | 根据招标单位指定样式购置安全防护标志、护栏、车辆喷涂、安全设备、装备、安全培训费用等 |  |
| 4 | 应急抢险 | 制定预案，雨中巡查、应急处置等 |  |
| 5 | 其他一切可预见不可预见费用 | 购置疏通工具、清运工具、管网检查、普查等 |  |
| 6 | 管理费用 | 税金、办公费用等 |  |
| 7 | 其他 |  |  |
| 最终总报价：金额大写: 元 |  |  |  |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

- 附件5：技术部分（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

投标服务重点、难点说明与描述，完整详细的服务外包方案

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投服务重点、难点，完整详细的服务外包方案等进行详细的说明与描述。 2、投标人应针对本次招标项目特点：针对本项目所需服务内容进行逐一描述。 3、投标人可根据自身情况便携，本页不够可另加页附后。

投标人：（单位签章） 法定代表人或代理人：（签字或签章） 日期：年月日

附件6：服务要求偏离表、技术偏离表

服务要求偏离表

招标编号：                                                    项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件的服务要求 | 投标文件的服务要求 | 选择项 （正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

技术响应对照表

| 序号 | 产品（服务）名称 | 招标技术要求 | 响应技术指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

附件7：售后服务承诺

售后服务承诺

| 序号 | 服务内容 | 投标承诺（投标单位实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |
| 2 | 免费养护 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题(整改) |  |  |
|  | ………… |  |  |

注：1、上述1、2条请明确期限，3、4、5条请明确时间；

2、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3、如有其它服务内容，可自行参照填写。

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

附件8： 拟投入本项目组人员表

拟投入本项目组人员表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 在本项目拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

- 附件9： 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位及联系方式 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

- 附件10：本项目投入的设备一览表

本项目投入的设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请各投标人按上述格式自制《本项目投入的设备一览表》投标；

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

附件11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州尺素工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为_______号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人：（签字或签章）

投标单位：（签章）

日    期：    年	月	日

附件12：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13.投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

- 附件14.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额为     万元,属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

附件16.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：              （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方      （或采购人） 支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（签章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：     邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第五章  招标书

受苏州市姑苏区水务管理中心的委托，苏州尺素工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其拟采购的2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）项目的政府采购进行国内公开招标。

- 招标编号：JSZC-320508-SZCS-G2025-0001

- 招标内容：2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）

- 预算金额：人民币陆佰捌拾万元整（￥6800000.00元）

- 服务内容：

(一)对姑苏区范围内69座区管泵闸提供运行管理服务，泵闸管理期限及管理方式详见下表：

| 序号 | 泵闸名称 | 数量 | 预计管理期限 | 管理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿台桥闸、僧塘圩闸、西山庙闸、路南闸、齐门泵房、相门城墙南闸、相门城墙北闸、城湾村雨水泵、梅亭苑湿地、张家浜湿地、城湾村一体泵、沧浪亭一体泵、大云桥一体泵、冠南苑一体泵、莲花闸、广济公园、顾家桥闸、裕棠桥、湄长、白莲桥、方家浜 | 21 | 2025年9月14日—2027年9月13日（具体以甲方通知为准） | 巡查巡视 | 不少于48人（包括项目经理1名、资料员1名[驻场]、值班长2名、安全员1名[驻场]，值班巡查43名） |
| 2 | 长泾塘、葑门、卧金浜换水泵 | 3 |  | 白天换水时间值守；其他时间巡查巡视。 |  |
| 3 | 钱塘河、相门城墙泵房、幸福村、灯草桥 | 4 |  | 主汛期四班三运转， 其他时间巡查巡视 （幸福村、灯草桥泵房全年四班三运转）。 |  |
| 4 | 三星泵站、驳船浜提升泵、驳船浜泵房、电镀厂宿舍提升泵房、永林排涝泵房、东汇路65号泵房、虹桥头、塘坊湾排涝泵房、挹秀泵站、王家桥泵站、前塘河闸、沪宁高速城区出口泵房、平门塘四座立交泵站、大寨河泵站、谈梗上排涝泵房、十字洋河闸、娄门泵站、北园闸、马津桥闸、寿宁弄一体泵、齐门下塘、混堂闸、金平闸、河沿街闸、龙兴泵房、铁路新村泵房、王家墙门、河西巷南排涝泵房、河西巷北排涝泵房、平齐路泵房、升平闸 | 34 | 2025年9月14日—2027年9月13日（具体以甲方通知为准） | 巡查巡视 |  |
| 5 | 石渔桥泵站、尚义桥、阊门泵站、东园泵站 | 4 |  | 白天换水时间值守；其他时间巡查巡视 |  |
| 6 | 南田村泵站、北园泵站、平四泵站 | 3 |  | 主汛期四班三运转， 其他时间巡查巡视 |  |

1.采购单位参照《姑苏区区管闸站单元划分和值守安排》中的要求，负责采购单位移交其管理泵闸的日常运行管理，并按照采购单位调度指令做好防汛和河道换水等各项工作。

2.泵闸值守及巡查巡视管理具体管理要求详见《姑苏区泵闸运行管理制度》。

3.采购单位有权根据实际工作需要，对所有泵闸的管理期限、管理方式等做出调整，调整以书面形式通知中标单位，调整后涉及人员支出变化的，按实际支出结算。

4.巡查人员在要求的基础上需多储备4人。

（二）、人员配置及要求

1.配备项目经理1名,男性，55周岁（含）以下，大专及以上学历，政治素质好，责任心强，身体健康，有较强管理协调能力。负责组织实施泵站运行和安全管理，对派驻运维人员进行管理调度和监督检查，组织开展泵站运行、巡查检查、设备保洁、人员培训等工作。具备电气、机械、给排水等基础知识，掌握泵站技术管理规程、安全生产规程及考核标准。熟练操作Office办公自动化系统，有良好的文字表达能力。

2.配备安全员、资料员：掌握泵站技术管理规程、安全生产规程及考核标准。具有良好的沟通协调和管理能力，独立负责一个片区泵闸的统筹管理。人员根据泵闸交付情况逐步上岗。具备档案管理相关知识。熟练操作Office办公自动化系统，有良好的文字表达能力，工作细致，能独立完成台账制作。需常驻区水务管理中心办公，负责项目沟通联络并协助开展日常工作。

3.值班巡查人员，根据实际管理泵闸个数安排人员，需根据泵闸管理数量递增。具备电气、机械、给排水等基础知识，身体健康，无传染性疾病，形体无明显缺陷，责任意识、服务意识良好，工作着装须统一制服，佩戴胸卡；会熟练使用手机等电子设备，具备信息填报基本能力。

4.四班三运转管理泵闸，必须24小时轮岗值守，除因甲方要求增加外，每班配置1人。

5.巡查巡视管理泵闸，按照《姑苏区闸站单元划分和值守安排》要求分单元配备巡查巡视人员，对泵闸开展巡视照看，但水泵启动和闸门启闭运行时，人员应在岗照看，不得离人。

6.固定值守管理泵闸，在泵闸换水或闸门启闭运行时间内，需安排人员值守照看，其他时间参照巡查巡视管理模式。

7.所有人员需提供由中标单位为其缴纳的社保证明材料。所有服务人员资质须符合要求，并上报管理单位，服务期间人员应符合名单，保持稳定，未经甲方允许不得私自换人。

8.投标单位在报价时，上述所列的同岗位人员的报价单价须保持一致，同时采购方有权根据实际情况对泵闸接管时间和值守模式（如管理月份、入驻时长等）作调整，最终以采购方通知为准。

9.遇强降雨或台风预警等情况，采购单位有权对泵闸管理模式做出临时调整，中标单位应无条件服从，不得以任何理由拒绝或拖延执行甲方指令，否则甲方有权对其当季考核扣分。

10.中标单位应每月初向采购单位报送人员排班计划，遇人员调整变动应及时通报。项目经理和值班长应24小时（含节假日）保持联系畅通，因休假等原因无法正常在岗时，中标单位应安排人员代班并提前告知采购单位；其他值班人员当班时间内应保持联系畅通。因工作需要无法正常取得联系的，视为人员脱岗。

（三）、中标单位职责要求

1.中标单位定期组织开展业务、技能、安全等培训，一年不少于2次。

2.泵闸运行管理人员不得迟到、早退、旷工、脱岗，工作态度端正。

3.控制室、操作室内必须由专人操作，严禁非专业人员、闲杂人员入内。

4.做好日常消防、安全用电用气工作。在泵闸管理范围内不得私自乱接用电器和乱拉电线，不得挪作他用，妥善保管泵房、发电机钥匙等物品；在泵闸管理范围内不得做饭、饮酒、赌博和其他非法活动。

5.泵闸运行管理人员在管理、操作设备时违反操作规程所造成的事故由管理单位负全责。

6.泵闸运行管理人员值班电话不得欠费停机，不得设置陌生号码不接，电话费用自行承担。

7.泵闸运行管理人员不得住家。泵站内部须保持整洁明亮，办公用品摆放整齐干净整洁。

8.泵站管理时应节约用水用电，避免浪费及不合理分配；由管理单位浪费造成的损失，经核实后将在考核中酌情扣分。

9.中标单位除应为其配备用于本项目所有相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。

10.一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

11.中标单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的养护管理制度及工作台帐，至少包括以下内容：值班制度、岗位职责、安全注意事项、考核制度、巡视记录、设备缺陷台帐、考勤表、日运行记录、周工作报表等。工作台账按时提交甲方。

12.中标单位应建立完善的管理制度和采取必要的技术措施（如安装视频监控、巡更打点系统等），确保甲方采购需求落实到位，对泵闸及其附属设施内进行的设备安装和改造应征得甲方同意。发现值班人员脱岗或违反管理要求的，甲方有权要求更换人员并按考核要求扣分。

13.不得在泵房内进行任何非法活动。

14.由中标单位提供经采购单位确认的统一工作服。

（四）、姑苏区泵闸运行管理制度

为全面发挥区管泵闸保障防汛安全和改善城区水环境的重要作用，实现“运行安全、操作规范、响应及时、维护到位、档案完备”的管理目标，推动泵闸管理标准化、规范化、精细化，现对泵闸管理服务单位的组织管理、安全管理、运行管理、巡视巡检、建构筑物维护、档案管理等六方面提出制度要求。

1.区管泵闸概况

区管泵闸按功能不同分为河道泵房、管道泵房、单闸等类别，按地理位置和功能划分为十一个管理单元。

2.服务内容及要求

2.1组织管理方面

2.1.1按照泵闸实际情况及工作要求，配备相应的项目经理、管理员、档案员兼内勤及值班巡查人员，以满足泵闸安全、高效运行管理的需要。

2.1.2泵闸管理单位根据泵闸运行情况，按照泵闸运行调度方案，采取单元组合式管理，运行管理人员在主要泵房内值班值守，同时对管理单元内其他泵闸进行巡查，实现全天候管理。

2.1.3组织开展专业技术人员、运行管理人员的职业道德、技术业务、安全生产等教育培训和考核考评工作，专业技术人员必须持证上岗，其他人员经培训合格后上岗。

2.1.4建立各项管理规章制度和工作台账，至少包括以下内容：岗位职责、安全管理制度、环境卫生管理制度、教育培训制度、档案管理制度、考核制度、巡回检查记录、设备缺陷台帐、考勤表、日运行记录、周工作报表等。岗位职责、规章制度报区水务管理中心备案，工作台账按时提交区水务管理中心存档。

2.1.5做好相关建、构筑物、设备设施的除尘、保洁等工作，确保管理范围内的环境卫生整洁（包含硬化路面的落叶清扫清理、绿化带内白色垃圾清理和拦污栅清理工作），清理出的垃圾统一堆放在现场指定地点，并须自行合法、合规处理。做好泵闸管理范围内绿化养护和修剪工作。

2.1.6做好治安保卫工作，严禁工作期间饮酒或酒后上岗，泵闸内不得赌博及其他违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

2.2安全管理方面

2.2.1贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理条例》和《苏州市河道管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好泵闸安全运行管理。

2.2.2应严格执行安全生产工作制度（详见附件），做好工作记录，健全各类安全工作台账记录。

2.2.3根据国家、省、市、区有关安全生产工作要求，运行服务管理单位必须建立并执行泵闸运行、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。

2.2.4机泵启停、闸门启闭前应观察上下游管理范围和安全警戒区内有无船只、漂浮物、垂钓人员或其它隐患等，观察水流流态，确保安全。

2.2.5落实防汛抢险组织和岗位责任制，制订专项防汛应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

2.2.6运行服务期间杜绝发生安全生产事故，一旦发生安全生产事故，运行服务管理单位应及时组织处理，并需承担相应责任。

2.3运行管理方面

2.3.1全面掌握水情、雨情、工情，特别是泵闸及相关设施的状况，确保处于完好状态，做好防汛排涝、改善水环境和其他服务工作。

2.3.2根据泵闸控制运用原则和区水务管理中心的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证泵闸的正常运行。

2.3.3泵闸运行期间，应严格执行调度管理、运行值班、交接班、巡回检查制度等（详见附件），做好运行记录，健全各类台账记录。

2.3.4泵闸运行管理人员做好数据运行记录，运行期间时时观察水泵控制系统是否正常，电器设备运行情况及聆听水泵运行声响是否正常，运行中发生突发事故时，应按规程处理，并及时向区水务管理中心报告。

2.3.5对日常无运行任务的泵房及长期保持定值开度的闸门，每10日试运行一次，水泵试运行10分钟，闸门启闭一次，观察试运行期间是否正常，并做好记录，发现异常作相应处理并及时向区水务管理中心报告，确保设施设备保持完好状态。试运行结束后，恢复至原指令状态，

2.3.6调度指令、泵闸运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，分期、分类整理并存档。

2.3.7根据要求，定时对泵闸内外河水质情况进行巡查并报告。

2.4日常巡视巡检方面

2.4.1机电设备巡视巡检。泵闸运行管理人员每日要对泵闸内设备进行巡视，并将情况记录在案，如发现设备有异常，须立即按照操作规程（《泵站运行规程》（DB32/T1360）等）采取措施，如发现问题不能解决，应及时上报；巡查泵房每日巡视不少于1次，且保证调度指令非汛期30分钟内执行到位并反馈结果，汛期（每年6月1日至10月1日）15分钟内执行到位并反馈结果。

2.4.2设备养护。配电柜、控制柜等外表面保持清洁，内部无蜘蛛网；手动（电动）葫芦限位装置确保安全可靠，钢丝绳发现断丝、磨损严重及时向区水务管理中心汇报；闸门丝杆部分运行灵活可靠，发现闸门有异常，立即上报；每日对拦污栅上的垃圾进行及时清理，保持常态清洁。

2.4.3严格执行巡回检查制度（详见附件），确保泵闸安全稳定运行。

2.4.4按要求开展汛前汛后检查，形成书面报告，并及时上报区水务管理中心。

2.5建构筑物维护方面

2.5.1泵闸及其附属设施内不得居住，通信费、水费等由运行服务单位承担。

2.5.2做好管理范围内建（构）筑物管理等,每天打扫环境卫生，每月进行一次大扫除，做到窗明几净，无蜘蛛网、无积尘，无积水，无卫生死角。

2.5.3水位计完好有效，水标尺每月清洗一次。

2.5.4管理范围内，室内外照明、门锁、开关、楼梯扶手、台阶、玻璃、标识标牌等设施损坏，运行服务单位应及时自行维修，保持常态完好。

2.5.5每天沿管理区域围墙巡查两次，检查是否有围墙破损，及其他违章搭建，发现异常，立即上报区水务管理中心。

3资料收集与档案管理要求

3.1技术资料存档要求

3.1.1运行服务单位以管理单元为单位，建立完成设备台账，设备运行、维护、保养资料做到及时整理成册，按年度交付存档。制作设备责任标识卡，信息包括但不限于设备名称、设备型号、设备参数、维修保养信息、操作规程、养护责任人、设备评级、养护日期、责任人等信息。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，按年度交付区水务管理中心存档。

3.1.2设备技术资料为设备的随机资料、维护资料。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的运行记录、检修记录等装订成册，并提交存档，保证资料的完整性、正确性、规范性。

3.2技术资料管理要求

3.2.1技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。

3.2.2泵闸基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。

3.2.3技术资料应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，不得随意带走或散失。

3.2.4必须自觉接受上级主管部门对档案管理工作的检查指导。服务结束后，必须将全部资料移交区水务管理中心。

3.2.5所有资料最终形成电子化档案，并提交区水务管理中心。

（五）、附件

1安全生产工作制度

1.1.运行服务单位应成立安全生产领导小组，建立安全生产组织网络，设置专职或兼职安全员，逐级落实安全责任。

1.2.每月至少召开一次工作例会，学习传达上级有关安全生产的通知要求，分析项目部安全生产形势，布置安全生产工作，督促隐患整改。

1.3.每季度应至少开展一次反事故演练，每月组织一次安全检查，排查安全隐患，落实整改措施。

1.4.每季度应至少组织一次安全知识培训，学习有关安全规程和消防等相关知识。

1.5.在国庆、春节、国家重大活动以及安全生产月期间应组织安全生产专项检查，重点做好安全保卫工作。

1.6.特种设备定期检测，特种作业人员持证上岗，做好相关人员及特种设备台账记录。

1.7. 运行服务单位应及时向区水务管理中心上报安全生产月报、年度安全工作总结、计划等材料。

2.调度管理制度

2.1.服从姑苏区水务管理中心统一调度指挥。

2.2.运行服务单位应及时了解泵闸所在流域的水情、工情变化情况，严格执行防汛部门的调度指令，并根据各泵闸的控制运用标准和控制运用原则，科学合理的调度运用泵闸设施。

2.3.运行值班人员接到指令后，应在规定时间内立即执行，执行完毕后及时回复发令人，如指令无法执行，应立即采取应急措施并向发令人或上级主管部门汇报。

2.4.运行期间泵站运行机组变动和水闸工程闸门开度、开启孔数变化，以及设备发生故障和工程发生险情，均需立即报区水务管理中心。

2.5.运行调度指令接受、下达和执行情况应认真记录，记录内容包括：发令人、受令人、指令内容、指令下达时间、指令执行时间及指令执行情况等。

2.6.汛期和非汛期泵闸运行期间，应随时检查电话、网络等通讯设施，保持24小时通讯畅通，若遇故障应及时进行修复。

3.运行值班制度

3.1.值班人员要有高度责任感，服从上级工作安排。

3.2.值班人员服装要整齐，不准穿背心、裙子、短裤、睡衣、高跟鞋和拖鞋值班。坚守岗位，不准迟到、早退，不得擅离职守，不准酒后上岗。

3.3.严格执行有关规章制度。对检修的设备，检修质量不合格不投运。

3.4.专心值班工作，及时分析仪表变化，不聊天，不玩手机，不打瞌睡，不干预值班工作无关的事。如遇特殊情况须离开岗位，应征得本班值班长的同意，方可离开。

3.5.运行记录应按时填写，并要求记录清楚、正确、详细，不得伪造数据。

3.6.严格执行规程，认真操作，杜绝违章操作。

3.7.按规定认真巡查设备，认真进行交接班。

3.8.发生异常情况，要如实反映，不得弄虚作假，隐瞒真相。

3.9.要注意文明生产，做好清洁工作，保持现场整洁。

4.交接班制度

4.1.接班人员必须按规定提前15分钟进入现场，查看运行日志及专用记录，全面了解设备的运行情况和检修情况，检查检修安全措施情况。

4.2.值班人员应提前做好交接准备，将本班重要事项及有关情况记录齐全，交接班时向接班人员交代清楚，然后双方到现场进行巡视检查。接班人员对发现异常运行的设备应重点检查，详细询问，做到心中有数，随时处理可能发生的情况。

4.3.处理事故、进行重大操作时不得进行交接班，但接班人员可以在当班班长的统一指挥下协助工作，待处理事故或操作完毕后方可交接班。

4.4.接班人员应认真听取交班人员的口头交代，务必做到全面清楚地掌握运行情况，交班人员应认真回答接班人员的询问，认真听取接班人员对本班工作提出的意见，补做好未做完的工作方可离开现场。

4.5.交接班时应做到：看清、讲清、查清、点清，接班人员除检查各机电设备运行情况外，还需检查安全用具，环境卫生等。交接班时如双方发生意见分歧，应向双方值班长汇报，由双方班长协商解决。

4.6.交班人员在未办完交班手续前不得私自离开岗位，如接班人员未到，交班人员应向上报告并继续值班，直至有人接替为止，但不可连值两班，延时交班时，交接班手续不得从简。

5.巡回检查制度

5.1.按规定认真进行巡视检查，不断提高对设备隐患的判别能力和巡视检查的质量。

5.2.根据单元内各设备系统运行特点，制订巡视检查路线。泵房运行期间应保持每2小时巡视检查一次，单闸每日巡视检查一次，管道泵房晴天每日巡视检查一次，雨天每2小时巡视检查一次，重要情况、特殊情况下增加巡检次数。

5.3.巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

5.4.巡视检查重点包括：

（1）操作过的设备。

（2）检修试验中的安全措施。

（3）缺陷消除后的设备。

（4）运行参数异常的设备。

5.5.值班人员除正常巡视检查外，遇有下列情况应增加巡视次数：

（1）恶劣气候。

（2）设备过负荷或负荷有明显增加。

（3）设备缺陷近期有发展。

（4）新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行。

（5）运行设备有异常迹象。

5.6.巡视检查时应随身携带必要的工具和用具（如手电筒和其他检测工具等），检查中应认真、细致，根据设备运行特点看、听、摸、嗅。应执行安全规程，注意设备及人身安全。

5.7.巡视检查中发现设备缺陷或异常情况，应及时处理并详细记录在运行记录上。对重大缺陷或严重情况应及时汇报。

五、综合说明

1.报价包括项目需要的通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、人工、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。中标单位所需的全部工作装备和消耗材料均由中标单位负责提供，中标单位自行购置的用于项目运转的办公设备、巡检器材、交通运输设备等设施设备均归中标单位所有，由中标单位自行做好设备管理，项目退场时由中标单位自行处理。

服务期内甲方新增移交管理泵闸和因汛期加密值守等增加的管理需求，费用按实结算，单价参照中标单价。

2.投标响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和缴纳正常的社会保险，不得安排工作人员超时限加班。未能按以上要求编制投标响应文件和报价的将作为废标处理。

3.投标响应单位所使用的服务人员最终须通过采购单位认可。

所有派驻本项目的工作人员进场前需提供公安机关出具的无犯罪记录证明及健康证明（备案）。

4.由投标响应单位为其配置的所有工作人员提供经采购单位确认的统一工作服；

5.采购单位不提供中标单位工作人员的工作餐，投标响应单位可在报价中计入；

6.中标单位除应为看护人员等相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。

7.一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

8.投标响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

9.中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

10.中标单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。

11.因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

12.若中标单位在泵闸委托管理期间，违反下列规定将被解除综合服务合同，并扣除相应管理费。

（1）将中标的泵房委托管理服务转包他人；

（2）出现重大责任事故或对甲方造成重大损失：

（3）拒不配合甲方提出的合理管理要求，影响工作正常开展的。

13.勘查现场：

采购单位不组织现场踏勘，响应单位自行实地勘查现场，根据现场实际情况做出符合采购方要求的整体方案，费用由响应单位自行承担。未踏勘现场的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。在现场勘察进程中，响应单位如果发生人身伤亡、人员劳动纠纷、财物或其他损失，无论何种原因所造成，责任均由响应单位自负，采购单位概不负责。

14.使用科室按月上报抢险队出动人员、设备工程量等实际使用量，由防洪科按照合同约定单价每月结算，总费用不超采购预算。若在整个合同期，未使用人员和车辆，业务不支付任何费用。

15.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在政府采购媒体发布的公告为准。

第六章  合同主要条款

甲方： 苏州市姑苏区水务管理中心

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

根据 苏州尺素工程咨询有限公司招标文件及该文件的报价文件和成交（中标）通知书，甲乙双方就此次成交的2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期）相关事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

| 序号 | 服务地点 | 服务名称 | 服务期限 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对姑苏区范围内 | 2025-2027年度区管泵闸运维委托管理服务（一期） | 自2025年 月 日起至2027年 月 日 |  |

二、合同总额：本合同总价款为      （包括全部所列项目服务管理内容、耗材、通讯、垃圾清运、各种税费、人工、保险、劳保等一切费用）

人民币（大写）：

三、付款方式：

1、付款步骤：

1.1按照附件管理考核办法。

1.2预付款支付：

甲方向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款。

分两期支付：第一期（合同金额×15%）于合同签订后支付，作为第1-3月服务费；第二期（合同金额×15%）于合同签订后第13个月支付，作为第13-15月服务费。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号:一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

1.3服务费结算与扣款规则：

第一年服务费（第4-12月）：每月应付款 =（合同金额 × 50% × 70%）÷ 9 -当月考核扣款；

第二年服务费（第16-24月）：每月应付款 =（合同金额 × 50% × 70%）÷ 9-当月考核扣款。

第1-3月（或第13-15月）如有考核扣款，分别在第4月、第16月应付款中扣除；所有扣款结合甲方日常检查、每月考核情况确定。

甲方在每月签订合同日期3个工作日内完成考核，并公布考核结果，乙方提供合格发票后14日内支付该每月费用。

数字人币账户名：

账户:

四、合同服务时间：自2025年 月 日至2027年 月 日止。

五、服务标准：见中标单位报价文件及招标文件的有关内容。

六、检查与考核：

- 有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证，并按国家有关部门规定，定期审查且有年审合格记录。

七、违约责任：

1．乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量或其他要求提供服务，甲方有权先后或同时主张以下要求：1.乙方应当自违约发生之日起在五日内主动整改纠正；2.对乙方考核处理；3.乙方自违约发生之日起根据逾期整改纠正的天数每日按照本合同总价款万分之四支付违约金；4.乙方未及时主动整改纠正违约行为的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 10%的违约金。本合同约定的违

约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方不得以任何形式将合同内容转包或分包给其他单位和个人，如有发现乙方违反该条款，甲方有权要求乙方按照合同总金额的 20%支付违约金，且亦有权解除合同。”

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2．甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

3.合同存续期间，涉及机构改革或职能调整，需要立即终止合同的，乙方必须无条件服从甲方的要求。合同终止时间及金额结算以相关文件发布日期为准。

八、合同生效及其他：

1．下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方公开招标中递交的投标文件；

③招标文件；

④乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

2．合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，同时完成网上系统备案。

3.合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，首先应进行友好协商，协商不成可直接向苏州市仲裁委员会申请仲裁，该仲裁是终局的。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

九、附则

1、合同份数：

本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，招标代理机构一份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                    乙方：

法人代表（授权代表）：                    法人代表（授权代表）：

签约日期：                                签约日期：

附件一：姑苏区泵闸运行管理考核办法

- 为了更好地运营管理，制定如下考核标准，对没有达到管理要求的行为要进行扣分处理。

- 每发生考核表中下述扣分现象一人次，扣除对应分值，但累计扣分总值不超过该类别总分值。

- 发生安全责任事故或设备安全运行事故，或在泵站内从事违法犯罪活动的，具体处罚措施经处领导班子集体讨论决定。

- 采购人有权根据实际情况对考核标准和内容进行修改。

| 考核内容 | 泵站管理人员考核细则 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（30分） | 1、人员配置符合要求，持证上岗，出现人员不满足要求、旷工、迟到早退等情况每人次扣2分，缺员每人次扣4分。 | 8 |  |
|  | 2、主要运行泵房内值班值守符合要求，对管理单元内其他泵闸进行巡查，实现全天候管理不符合每次扣2分 | 6 |  |
|  | 3、开展专业技术人员、运行管理人员的职业道德、技术业务、安全生产、新员工三级安全教育等培训 | 4 |  |
|  | 4、建立健全岗位职责、安全管理制度、环境卫生管理制度、教育培训制度、档案管理制度、考核制度、巡回检查记录、设备缺陷台账、考勤表、日运行记录、周工作报表等，岗位职责、规章制度报区水务管理中心备案，工作台账按时提交区水务管理中心存档 | 4 |  |
|  | 5、建、构筑物、设备设施的除尘、保洁等工作，确保管理范围内的环境卫生整洁（包含硬化路面的落叶清扫清理、绿化带内白色垃圾清理和拦污栅清理工作），清理出的垃圾统一堆放在现场指定地点，并须自行合法、合规处理 | 4 |  |
|  | 6、严禁工作期间饮酒或酒后上岗，泵闸内不得赌博及其他违纪违法活动，非管理人员不得随意入内 | 4 |  |
| 二、安全管理（20分） | 1、遵守各项规章制度包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理条例》和《苏州市河道管理条例》等 | 4 |  |
|  | 2、执行安全生产工作制度，建立健全泵闸运行、设备日常养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度，做好工作记录、各类安全工作台账记录 | 4 |  |
|  | 3、机泵启停、闸门启闭前应观察上下游管理范围和安全警戒区内有无船只、漂浮物、垂钓人员或其他隐患等，观察水流流态，确保安全 | 4 |  |
|  | 4、建立防汛抢险应急小组和岗位责任制，制订专项防汛应急预案，确保汛期各项措施全部到位 | 4 |  |
|  | 5、服务期间杜绝发生安全生产事故，一旦发生安全生产事故，运行服务管理单位应及时组织处理，并上报相关部门 | 4 |  |
| 三、运行管理（20分） | 1、掌握水情、雨情、工情，特别是泵闸及相关设施的状况，确保处于完好状态，做好防汛排涝、改善水环境和其他服务工作 | 4 |  |
|  | 2、根据泵闸控制运用原则和区水务管理中心的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证泵闸的正常运行 | 4 |  |
|  | 3、泵闸运行期间，应严格执行调度管理、运行值班、交接班、巡回检查制度等，做好运行记录，健全各类台账记录 | 4 |  |
|  | 4、泵闸运行管理人员做好数据运行记录，运行中发生突发事故时，应按规程处理。对日常无运行任务的泵房及长期保持定值开度的闸门并做好记录，发现异常作相应处理并及时向区水务管理中心报告，确保设施设备保持完好状态。试运行结束后，恢复至原指令状态。 | 4 |  |
|  | 5、根据要求，定时对泵闸内外河水质情况进行巡查并报告 | 4 |  |
| 四、日常巡视巡检（14分） | 1、泵闸运行管理人员每日要对泵闸内设备进行巡视，并将情况记录在案，如发现设备有异常，须立即按照操作规程（《泵站运行规程》（DB32/T1360）等）采取措施，如发现问题不能解决，应及时上报；泵房运行期间应保持每2小时巡视一次，单闸每日巡视一次，管道泵房晴天每日巡视一次，雨天每2小时巡视一次，重要情况、特殊时期增加巡视次数 | 6 |  |
|  | 2、配电柜、控制柜等外表面保持清洁，内部无蜘蛛网；手动（电动）葫芦限位装置确保安全可靠，钢丝绳发现断丝、磨损严重及时向区水务管理中心汇报；闸门丝杆部分运行灵活可靠，发现闸门有异常，立即上报；每日对拦污栅上的垃圾进行及时清理，保持常态清洁 | 4 |  |
|  | 3、按要求开展汛前汛后检查，形成书面报告，并及时上报区水务管理中心 | 4 |  |
| 五、建（构）筑管理（6分） | 1、泵闸及其附属设施内不得居住，管理范围内建（构）筑物管理等,每天打扫环境卫生，每月进行一次大扫除，做到窗明几净，无蜘蛛网、无积尘，无积水，无卫生死角，水位计完好有效，水标尺每月清洗一次。 | 2 |  |
|  | 2、管理范围内，室内外照明、门锁、开关、楼梯扶手、台阶、玻璃、标识标牌等设施损坏，运行服务单位应及时自行维修，保持常态完好 | 2 |  |
|  | 3、每天沿管理区域围墙巡查两次，检查是否有围墙破损，及其他违章搭建，发现异常，立即上报区水务管理中心 | 2 |  |
| 六、技术资料管理及存档（10分） | 1、设备技术资料为设备的随机资料、维护资料。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的运行记录、检修记录等装订成册，并提交存档，保证资料的完整性、正确性、规范性 | 2 |  |
|  | 2、建立完成设备台账，设备运行、维护、保养资料做到及时整理成册，按年度交付存档。制作设备责任标识卡，信息包括但不限于设备名称、设备型号、设备参数、维修保养信息、操作规程、养护责任人、设备评级、养护日期、责任人等信息。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，按年度交付区水务管理中心存档 | 2 |  |
|  | 3、技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施 | 2 |  |
|  | 4、泵闸基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。技术资料应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，不得随意带走或散失 | 2 |  |
|  | 5、自觉接受上级主管部门对档案管理工作的检查指导。服务结束后，必须将全部资料移交区水务管理中心 | 2 |  |
|  | 额外加减分备注： |  |  |
| 备注 | 合计 |  |  |
|  |  | 100 |  |

注：

每次付款前进行考核，

①考核分数90分以上为合格，不进行扣款；

②考核分数80-89分，扣除5%的进度款；

③考核分数70-79分，扣除10%的进度款；

④考核分数60-69分，扣除15%的进度款。

⑤考核分数60以下为不及格，甲方有权解除合同。

罚款事项

1.巡查人员是否按规定要求着装，否则每发现一次扣500元。

2.临时安排巡查任务，不能及时完成，发现一次扣800元。

3.巡查工作，服从采购方调度，未响应及时，发现一次扣1000元。

4.在采购单位要求的时间内提供相关材料，发现一次扣500元。

5.建、构筑物、设备设施的除尘、保洁等工作，确保管理范围内的环境卫生整洁（包含硬化路面的落叶清扫清理、绿化带内白色垃圾清理和拦污栅清理工作），清理出的垃圾统一堆放在现场指定地点，并须自行合法、合规处理，发现一次扣500元。

6.执行安全生产工作制度，建立健全泵闸运行、设备日常养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度，做好工作记录、各类安全工作台账记录，发现一次扣500元。

7.泵闸运行期间，应严格执行调度管理、运行值班、交接班、巡回检查制度等，做好运行记录，健全各类台账记录，发现一次扣500元。

8.按要求开展汛前汛后检查，形成书面报告，并及时上报区水务管理中心，发现一次扣1000元。

9.泵闸及其附属设施内不得居住，管理范围内建（构）筑物管理等,每天打扫环境卫生，每月进行一次大扫除，做到窗明几净，无蜘蛛网、无积尘，无积水，无卫生死角，水位计完好有效，水标尺每月清洗一次，发现一次扣800元。

10.每天沿管理区域围墙巡查两次，检查是否有围墙破损，及其他违章搭建，发现异常，立即上报区水务管理中心，发现一次扣500元。

11.泵闸基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。技术资料应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，不得随意带走或散失，发现一次扣1000元。

第七章 评标办法及评分标准

一、评标方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准：

（一）价格基准分：（10分）

1.投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价投标文件的投标人不得参与评审。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过资格性审查、符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值％×100；（本项目价格权值为10%，计算到小数点后二位）。

3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.2本项目所属行业：其他未列明行业。

3.3本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(二)服务方案：62分

1、项目启动方案：10分

1.1、安排规定数量的管理人员参与本项目的前期启动，最高5分。管理人员配置齐全、可行性高得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

1.2、有项目启动工作程序、步骤和详细的工作内容，最高5分。工作内容程序合理详细、合理、可行性高得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2、日常管理方案：38分

2.1、实行层级管理体系，提出本项目管理人员配置，最高6分。人员管理方案科学得6分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.2、管理人员有相应的岗位职责描述及明确的分工，最高6分。岗位分工合理高效得6分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.3、制定管理制度，包括行为规范、行政制度等,最高6分。制度齐全完善为得6分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.4、制定岗位考核办法，考核办法包括：考核服务人员考核办法、管理人员考核办法等，最高5分。考核办法科学高效合理得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.5、河道换水技术方案制定及泵房管理制度完善，最高5分。管理方案科学得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.6、现场环境、设备（仪器）的维护方案，最高5分。方案详尽且操作性强得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

2.7、配合的消防检查方案，包含泵房消防设施、泵房消防建设要求等内容，最高5分。方案详尽且操作性强得5分，基本满足但有涉及得3分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

3、业务实施方案：14分

3.1、根据项目实际情况提供合理的简报方案。包括但不限于提供运行情况分析、数据趋势分析服务，每月提交工作运行报告，以及数据收集、分析执行流程, 最高4分。其中方案创新、合理操作性强得4分，基本满足但有涉及得2分，不满足但略有涉及的1分，未提供的不得分。

3.2、投标人针对本项目的重点难点问题、解决思路进行分析（10分）

投标人针对本项目的汛期的重点难点问题、解决思路分析，包含防汛预案、汛期范围、汛期应急排涝措施等方面进行分析比较；内容科学、合理得10分；内容科学、合理但略有欠缺的得7分；内容略有确定但不明确的得5分；未提供的不得分。

（三）投入本项目人员的情况：18分

1、项目经理比较：4分

1.1、项目经理具有高级工程师及以上职称的得4分；

投标文件中提供相关证明材料及投标人为其缴纳近1个月社保的证明材料复印件,需提供相关证明材料原件扫描件或提供网上查询路径并提供相关证明材料截图，否则不得分。

2、项目组其他人员比较：14分

1.1项目组其他人员中具有高级工程师及以上职称的得3分，中级工程师的得1分，限评4人，最高12分。

1.2项目组其他人员中具有低压电工证的有1人得2分，最高得2分。

注：1人具有多种证书的，只可记取一次。须在投标文件中提供相关证明材料及投标人为其缴纳近1个月社保的证明材料复印件，资格证和职称需提供相关证明材料原件扫描件或提供网上查询路径并提供相关证明材料截图，否则不得分。

（四）公司综合评价：10分

1、投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，最高6分。（须在投标文件中提供相关证书材料原件扫描件或提供网上查询路径并提供相关证明材料截图，否则不得分）。

2、投标单位2022年1月1日至今具有类似业绩的有一个得4分，最高得4分。（业绩时间以签订合同时间为准，提供项目合同原件扫描件，否则不得分）

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）