太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0120

项目名称：新湖第二幼儿园项目智能化设备采购

采购单位：太仓市双凤镇幼教中心

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年10月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分    招标公告

项目概况 新湖第二幼儿园项目智能化设备采购JSZC-320585-JZCG-G2025-0120招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-11-06 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0120

项目名称：新湖第二幼儿园项目智能化设备采购

预算金额：405 万元；

最高限价：395 万元；

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 设备项目名称 | 技术参数或服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警主机 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 报警主机蓄电池 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 操作键盘 | 详见第三部分项目需求 | 台 | 1 | 工业 |
| ...... |  |  |  |  |  |

本项目为新湖第二幼儿园项目智能化设备采购, 具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：自合同签订生效后，甲方通知进场后120天内完成全部系统的安装调试、无故障运行30天后经采购人验收合格后交付。质保期2年，从验收合格之日起算。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 无

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

- 2.供应商需具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一；或者获得经工信部出具的增值电信业务经营许可授权（包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一）

- （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- 1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

- 4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-06 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市双凤镇幼教中心

地    址：太仓市双凤镇凤中村14组

联系人：唐龙喜

联系电话 ：0512-53371378

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

- 3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供
说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其
作为无效投标处理。
  异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
  26.7.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预
算×50%；
  26.7.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购
项目最高限价×45%；
  26.7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的
其他情形。
  26.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场
合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，
对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行
业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应
商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性
的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进
行记录。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分   项目需求

一、项目背景

本次采购内容为太仓双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园智能化项目的供货、安装及调试，项目位于太仓市双凤镇徐月泾北、湖滨路西，智能化系统主要包含：周界报警系统、入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、车辆管理系统、电子巡查系统、计算机网路系统、校园广播系统、综合布线系统、信息发布系统、会议扩声系统、电子班牌系统、办公设备等系统范围。

- 项目需求

（一）各系统界面范围说明

1.1周界报警系统主要包括报警主机、操作键盘、电子地图、防区控制器、防区模块等设备。

1.2入侵报警系统主要包括报警主机、报警按钮、壁挂双鉴探测器、声光警号等设备。

1.3视频监控系统设备主要包括网络摄像机、硬盘录像机、55寸液晶拼接屏、9路解码器、监控等设备。

1.4出入口控制系统系统主要包括门禁控制器、电锁、开关、通道闸机、门禁一体机、电动液压升降柱、访客一体机等设备。

1.5车辆管理系统主要包括抓拍一体机、栅栏道闸、防砸雷达等设备。

1.6电子巡更系统主要包括巡检器、巡更点等设备。

1.7计算机网络系统设备主要包括防火墙、交换机、无线控制器、室内AP、等设备。

1.8公共广播系统系统主要包括IP网络终端功放、天花喇叭、IP音箱等设备。

1.9综合布线系统主要包括工作区子系统、管理间子系统设备。

1.10信息发布系统主要包括：学校出入口P4全彩LED屏。

1.11会议扩声系统设备主要包括会议主机、会议话筒、音频处理设备、会议平板一体机、P2全彩LED屏等。

1.12电子班牌系统主要包括电子班牌。

1.13办公设备系统设备主要包括：教学一体机、除湿机、高拍仪等。

- （二）采购项目清单

| 序号 | 设备项目名称 | 技术参数或服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界报警主机 | 独立4路总线输入；输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA；消耗电流：静态200mA 报警400mA；使用工作温度：-20℃～+55℃；使用环境湿度：≤95%RH；总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线；无线接收频率: 315MHz；RJ45网络端口 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 报警主机蓄电池 | 12V免维护电池，不小于7AH. | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 操作键盘 | 1.编程操作：使用密码对主机进行各种编程操作。2.中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。3.夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 周界报警管理平台 | 1.同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六；2.防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置；3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等；4.可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防；5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围；6.支持LED电子地图联动与视频联动； | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 周界视频联动模块 | 工作电压：10-16V DC；工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%RH；静态电流：100MA；报警输出：常开常闭可调 | 块 | 1 | 工业 |
| 6 | 电子地图 | 电子地图：面积1平方米 | 块 | 1 | 工业 |
| 7 | 电子地图联动模块 | 工作电压：10-16V DC；工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%RH；静态电流：100MA；报警输出：常开常闭可调 | 块 | 1 | 工业 |
| 8 | 声光报警器 | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 只 | 1 | 工业 |
| 9 | 串口模块 | 报警主机链接操作终端 | 个 | 1 | / |
| 10 | 张力式双防区控制器 | 一体化张力模块和控制器；多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警；输入电压：AC24V或DC24V消耗电流：135mA ；主机防区：双防区 。 其他见主要设备技术要求。 | 台 | 7 | 工业 |
| 11 | 张力控制器供电电源 | AC220V输入AC18V输出，2A | 台 | 7 | 工业 |
| 12 | 多股张力线 | SUS316材质，Φ1.2mm | 米 | 3000 | / |
| 13 | 室外高频警灯 | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 个 | 14 | / |
| 14 | 接地线含接地桩 | 2米镀锌角铁 | 根 | 14 | 工业 |
| 15 | 避雷器安含装支架 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 14 | / |
| 16 | 单防区模块 | 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 | 只 | 14 | 工业 |
| 17 | 红外对射 | 30米红外 DC12-24V AC10V-15V，消耗电流65-85毫安，有效距离30米。 | 对 | 3 | 工业 |
| 18 | 对射安装支架 | 红外对射不锈钢（直型或L型支架） | 只 | 3 | 工业 |
| 19 | 单防区模块 | 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 | 只 | 3 | 工业 |
| 20 | 控制线缆 | RVVP2*1.5㎟ | 米 | 400 | / |
| 21 | 电源线缆 | RVV3×1.5㎟； | 米 | 400 | / |
| 22 | 周界报警系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 二.入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 入侵报警主机 | 独立4路总线输入；输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA；消耗电流：静态200mA 报警400mA；备用电池： 12V 7AH免维护电池；使用工作温度：-20℃～+55℃；使用环境湿度：≤95%RH；总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线；无线接收频率: 315MHz；与电脑连接端口: RJ45网络端口 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 报警按钮 | 1.外壳材料:防火ABS阻燃塑胶外壳；2.最大通过电压：≤250V；3.最大通过电流: ≤300MA；4.报警输出触点模式:常开\常闭可选 | 只 | 16 | 工业 |
| 25 | 壁挂双鉴探测器 | 1.微波频率：10.525GHZ ；2.工作电压：DC9-16V ；3.消耗电流：≤18mA（DC12V时） ；4.探测范围：12m； 5.报警输出：常闭/常开可选 | 只 | 4 | 工业 |
| 26 | 声光警号 | 1.编程操作：使用密码对主机进行各种编程操作。2.中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。3.夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 | 台 | 6 | 工业 |
| 27 | 单防区模块 | 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 | 只 | 16 | 工业 |
| 28 | 单防区地址模块 | 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址，含继电器模块 | 块 | 6 | 工业 |
| 29 | 报警电源 | DC12V5A | 台 | 3 | 工业 |
| 30 | 控制线缆 | RVVP4×1.0㎟ | 米 | 400 | / |
| 31 | 入侵报警系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 三.视频监控系统清单 |  |  |  |  |  |
| （一）室内摄像机部分 |  |  |  |  |  |
| 32 | 电梯半球摄像机（含楼层显示器） | 采用不低于400万像素CMOS图像传感器；最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps；支持H.265编码。其他见主要设备技术要求。 | 台 | 1 | 工业 |
| 33 | 电梯网桥 | 具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；具备1个DC电源端口；无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；整机最大无线传输速率：300Mbps；拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式；工作温度：-20℃～+55℃； | 对 | 1 | 工业 |
| 34 | 室内半球摄像机 | 采用不低于400万像素CMOS图像传感器；最大可输出400万（2560×1440）@25fps；支持H.265编码，最大红外监控距离50米；支持DC12V/PoE供电方式；支持IP67防护等级 | 台 | 150 | 工业 |
| 35 | 半球摄像机支架 | 外观颜色：白色；安装方式：壁装； | 个 | 30 | / |
| 36 | 拾音半球摄像机 | 采用400万像素CMOS图像传感器；最大可输出400万（2560×1440）@25fps；支持H.265编码；最大红外监控距离50米；支持DC12V/PoE供电方式；支持IP67防护等级；支持拾音 | 台 | 1 | 工业 |
| 37 | 防拥堵摄像机 | 采用不低于400万像素图像传感器，最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps 支持H.265编码。内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。支持DC12V/PoE供电方式。支持IP67，IK10防护等级。其他见主要设备技术要求。 | 台 | 9 | 工业 |
| 38 | 防油烟摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，默认输出400万(2688 × 1520)@25fps；内置、暖光补光灯，最大暖光监控距离30米 ；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ；支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265；内置麦克风 ；支持DC12V/PoE供电方式 ；支持IP67防护等级。 | 台 | 21 | 工业 |
| 39 | 宽动态摄像机 | 采用不低于400万1CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps ；支持H.265编码；最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；支持SMART H.264/H.265，；内置麦克风支持DC12V/PoE供电方式，支持IP67防护等级支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵； | 台 | 1 | 工业 |
| 40 | 摄像机支架 | 外观颜色：白色；安装方式：壁装； | 台 | 1 | 工业 |
| 41 | 制高点鹰眼相机 | 全景采用8个不低于200万像素CMOS图像传感器，最大单路可输出1600万(8192×1800)@25fps；细节采用1个不低于400万像素图像传感器， 最大可输出400万(2560×1440)@25fps；支持H.265编码；支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准；球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米；支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿；支持IP67防护等级。 | 台 | 1 | 工业 |
| （二）室外摄像机部分 |  |  |  |  |  |
| 42 | 室外低照度摄像机 | 采用高性能400万1CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps ；支持H.265编码；最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，；支持SMART H.264/H.265， ；内置麦克风支持DC12V/PoE供电方式，支持IP67防护等级支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵。 | 台 | 74 | 工业 |
| 43 | 室外全景摄像机 | 采用双路不低于400万像素CMOS图像传感器，最大可输出800万(4096×1800)@25fps；支持H.265编，；最大红外监控距离30米；支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，；支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器；支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,支持IP67防护等级； | 台 | 3 | 工业 |
| 44 | 围墙警戒摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万(2688×1520)@25fps；最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，扬声器；支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,；支持IP67防护等级 | 台 | 17 | 工业 |
| 45 | 室外全球摄像机 | 支持双路视频输出：全景不小于400W；细节不小于400W、不小于24倍光学变倍，不小于16倍数字变倍；支持H.265编码；内置红外灯补光。支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC36V±25%宽电压输入。 | 台 | 2 | 工业 |
| 46 | 室外人像抓拍摄像机 | 通道1(全景)不小于400万像素图像传感器；通道2(细节)不小于度400万像素S图像传感器，最大可输出400万( 2688×1520 )@25fps；支持H.265编码，内置补光灯。支持IP67防护等级，支持DC12V供电方式 | 台 | 4 | 工业 |
| 47 | 车辆抓拍摄像机 | 采用GS-CMOS图像传感器；实时提取机动车、人脸结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据；一体化结构，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境；支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出接口；支持国密35114-A级认证；具有防雷和防浪涌功能。 | 台 | 2 | 工业 |
| 48 | 氙气爆闪灯 | 光斑覆盖范围：1个车道；供电方式：180VAC-264VAC；防护等级：IP66 | 台 | 2 | 工业 |
| 49 | 紧急报警柱（含基础） | 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角120*102*54；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS；红外补光；支持昼夜切换；音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;最大拾音距离5米；音频输出1路，可外接有源音箱，喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；2个功能指示灯（呼叫指示灯、通话指示灯灯），一个紧急求助呼叫按键；支持2路报警输入，支持4路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽；支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防；支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆；支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索；供电AC110~240V；空载功耗：7W，满载功耗：45.6W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃；防护等级IPX5； | 台 | 4 | 工业 |
| 50 | 6米金属立杆（含基础） | 高度：6m 含地笼及基础 | 根 | 3 | 工业 |
| 51 | 3.5米金属立杆（含基础） | 高度：3.5m镀锌立杆厚度：2.0mm 含地笼 | 根 | 37 | 工业 |
| 52 | 抓拍立杆 | 立杆高度：2m；镀锌立杆厚度：2.0mm | 根 | 2 | 工业 |
| 53 | 围墙立杆 | 立杆高度：1.8；镀锌立杆厚度：2.0mm | 根 | 17 | 工业 |
| 54 | 室外落地防水箱 | 室外防水配电箱（含基础及空开等）；箱体尺寸：800mm*300mm*600mm；材质：不锈钢 | 只 | 5 | 工业 |
| （三）传输线缆部分 |  |  |  |  |  |
| 56 | 超5类非屏蔽双绞线 | 无氧铜；45mm±0.01mm；绝缘材质:HDPE； | 米 | 8000 | / |
| 57 | 室外超5类防水双绞线 | 无氧铜；0.50mm±0.01mm；绝缘材质：PE； | 米 | 5000 | / |
| 58 | 电源线 | RVV2×1.0㎟ | 米 | 4000 | / |
| （四）视频控制存储及显示设备 |  |  |  |  |  |
| 59 | 网络硬盘录像机 | 支持最大32路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、128Mbps储存、60Mbps转发协议 | 台 | 10 | 工业 |
| 60 | 监控硬盘（8T) | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 73 | 工业 |
| 61 | 视频综合管理系统平台 | 集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等管理系统， | 套 | 1 | 工业 |
| 62 | 时钟同步终端 | GPS/BD信号：通道数：48通道；捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min；授时能力：1200次/秒；守时精度：≤100us（24 小时）；授时精度：≤1ms。网络接口：RJ45以太网接口AC：90～240V，55Hz±8Hz；工作温度：-40° C- +85° C。湿度：5% 至 95%，无凝结。 | 套 | 1 | 工业 |
| 63 | 控制键盘 | ≥10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800；支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上；最大支持4路1080P或者1路4K解码；支持10000路以上设备控制；支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘；支持POE供电，语音对讲，一键抓图；支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 64 | 拼接显示屏 （强制节能产品） | 尺寸：不小于55吋，双边拼缝：3.5mm，分辨率：1920*1080，亮度：700cd/m2，对比度：1200:1。色彩范围：8bit，刷新率：60Hz；功耗：155W；视角：178°(水平)/ 178°；供电方式：100–240VAC，50/60Hz；工作温度：0℃～+50℃；工作湿度：20%～90%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+55℃；储存湿度：5%～95%RH（无凝结）。 | 台 | 9 | 工业 |
| 65 | 拼接屏支架 | 拼接屏配套支架 | 套 | 9 | 工业 |
| 66 | 拼接屏底座 | 拼接屏配套落地底座 | 个 | 1 | / |
| 67 | HDMI传输高清线 | 15米HDMI线 | 根 | 9 | 工业 |
| 68 | 9路视频解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36；视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；解码能力：整机解码H265支持3路32MP@25fps； | 块 | 1 | 工业 |
| 69 | 车辆抓拍终端 | 支持过车信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍地址、抓拍时间等过车信息和自定义信息，支持卡口和多种违法类型内容发布，及字体颜色单独设置，支持立即显示、上下左右移动、闪烁等多种显示风格设置，支持按速度区间区别显示所发布信息颜色，支持内容语音播报及分时间段屏幕亮度设置，支持卡口及多种违法类型语音播报内容独立设置，支持语音、语速、语调、音量设置；支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持12路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持4路高清视频及图片输入，同时支持图片合成（只支持单相机普通合成，不支持多相机关联合成）； 内置8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持180Mbps，卡口合成模式最大码流支持100Mbps；支持1/2/3/4/5/6张图片合成，可自定义合成顺序和特写图片序号；支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由； | 台 | 1 | 工业 |
| 70 | 人脸识别终端 | 2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出； 支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； | 台 | 1 | 工业 |
| 71 | 明厨亮灶显示屏（强制节能产品） | 屏幕不小于55寸 ：屏幕比例 16:09 ；支持的分辨率 3840×2160；信号输入标配 HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1，支持壁挂。 | 台 | 1 | 工业 |
| 72 | 明厨亮灶播控盒 | 支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频音频输出：3.5mm输出有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽电源接口：单电源；供电方式：DC12V；功耗：2W； | 台 | 1 | 工业 |
| （五）消控室配电及接地系统 |  |  |  |  |  |
| 73 | 全钢防静电地板 | PVC贴面，贴面厚度≧1.0mm。规格：600mm*600mm*35mm。表面电阻104-109欧姆；防火性能不低于：A1级。 | 平方 | 35 | 工业 |
| 74 | UPS主机 | 额定容量 30KVA/27KW；输入电压 满载：相电压190-276v/线电压330-478v（-15%，+20%）；半载：相电压116-276/线电压201-478（-50%，+20%）；频率 40~72Hz 自适应；相线 三相四线＋地线；THDI ＜3%；输入功因 ≥0.99。 | 台 | 1 | 工业 |
| 75 | 蓄电池 | 12v 100AH | 节 | 64 | 工业 |
| 76 | 电池柜 | 金属架构，可装32节12V100AH电池，按需定制。 | 个 | 2 | 工业 |
| 77 | 电池柜散力架 | 用于安放电池柜，使用7#槽钢及5#角钢 | 台 | 2 | 工业 |
| 78 | UPS配电柜 | 含柜体、空开、等配套元器件 | 台 | 1 | 工业 |
| 79 | 42U机柜 | 规格：42U,600x1000x2000mm：冷轧钢板制作；防护等级:IP20 | 台 | 2 | 工业 |
| 80 | 机柜底座 | 600*1000*30mm | 个 | 2 | / |
| 81 | 双联操作台 | 钢制两联操作台，含键盘抽屉、箱体活动门及穿线孔，插排固定位，尺寸不小于3600*750*900（mm） | 套 | 1 | 工业 |
| （六）线路租赁与云存储 |  |  |  |  |  |
| 82 | 一类监控云存储费用 | 学校出入口云存储费用（三年存储）、4路人脸分析、4路车辆抓拍 | 路 | 8 | 工业 |
| 83 | 专线光纤租赁费 | 公安专线1条（三年租赁）, | 路 | 1 | 工业 |
| （七）系统集成 |  |  |  |  |  |
| 84 | 视频监控系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 四.出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| （一）门禁控制前端设备 |  |  |  |  |  |
| 85 | 一体式门禁 | 支持卡片、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持触摸按键，支持按键背光；支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号；支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡）；支持RS485通信，韦根通信；支持蜂鸣声提示、指示灯提示；支持防拆报警；支持一体机模式和读卡器模式可配；支持胁迫报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户；支持1把锁具供电（锁具供电规格:12V，1A以下）或1台读卡器供电（读卡器供电规格:12V，200mA以下）；支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全；支持在线升级；支持TCP/IP、支持主动注册；持室内工作环境；支持86盒安装/明装 | 只 | 50 | 工业 |
| 86 | 门禁电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz输出：12V 2.0A | 只 | 50 | 工业 |
| 87 | 出门按钮 | 外壳材料：ABS；电气性能：最大电流：3A 36VDC；接点输出：NO/COM接点；工作温度：-20℃～+55℃；工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 48 | / |
| 88 | 单门磁力锁 | 材料：铝合金；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 500(mA)；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装 | 只 | 14 | 工业 |
| 89 | 双门磁力锁 | 材料：铝合金；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg*2（600Lbs*2）直线拉力；供电方式：DC 12V 500(mA)；工作温度：-20℃～+56℃；工作环境：室内；安装方式：明装 | 只 | 38 | 工业 |
| 90 | 锁电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz输出：12V 2.0A | 只 | 52 | 工业 |
| 91 | 出门按钮线缆及电源线 | RVV2×1.0㎟ | 米 | 2200 | / |
| 92 | 磁力锁线缆 | RVV4×1.0㎟ | 米 | 260 | / |
| 93 | 超5类非屏蔽双绞线 | 无氧铜；0.45mm±0.01mm；绝缘材质HDPE； | 米 | 2000 | / |
| （二）门禁控制前端设备 |  |  |  |  |  |
| 94 | 单机芯人行摆闸 | 金属架构，可提供TCP/IP、RS485/RS232可切换通讯接口、RS232接口、Wiegand通讯接口 、门磁输入接口 、开门按钮接口 、电锁输出接口、报警输出接口、红外传感器 ；消防常开接口、一键常开接口。 | 台 | 2 | 工业 |
| 95 | 双机芯人行摆闸 | 金属架构，可提供TCP/IP、RS485/RS232可切换通讯接口、RS232接口、Wiegand通讯接口 、门磁输入接口 、开门按钮接口 、电锁输出接口、报警输出接口、红外传感器 ；消防常开接口、一键常开接口。 | 台 | 3 | 工业 |
| 96 | 人脸识别机模块 | 不小于7英寸显示屏，显示分辨率不小于到1024×600，采用不小于 200万像素的CMOS双目摄像头；支持人脸、IC、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；支持IP65防护等级。 | 台 | 8 | 工业 |
| 97 | 电源线缆 | RVV3×1.5㎟； | 米 | 200 | / |
| 98 | 超5类非屏蔽双绞线 | 无氧铜；0.45mm±0.01mm；绝缘材质:HDPE | 米 | 300 | / |
| （三）升降柱控制系统 |  |  |  |  |  |
| 99 | 电动液压升降柱 | 柱体材料 304不锈钢；地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈；运行时间 ≤3 s；通过压力 30T货柜车；柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm）；升起高度 600.0 mm（±1 mm）；警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带；驱动方式 一体式电动液压驱动系统；升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降；升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升位灯常亮 ；应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降；额定电压 220 VAC/ 50 Hz；工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W；工作温度 -30℃～55℃；防护等级 IP68； | 根 | 15 | 工业 |
| 100 | 污水泵 | 定制 | 台 | 1 | 工业 |
| 101 | 排水井 | 定制 | 套 | 1 | 工业 |
| 102 | 控制柜 | 遥控频率 433.92MHz；控制方式 手控盒操作、遥控器遥控；运行时间 1s～10s可调；通道数 单通道；；控制数量 最多支持接入6根升降柱手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降；无线遥控控制 可通过无线遥控器控升降柱的上升、下降；应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降；保护功能 预留安全保护接口，接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能；额定电压 220VAC/ 50HZ；最大负载功率 8800W；待机功率 100W；工作温度 -10℃～50℃(20%~80%RH，无凝露）；防护等级 IP54； | 套 | 2 | 工业 |
| 103 | 应急手动装置 | 远程控制按钮 | 套 | 1 | 工业 |
| 104 | 无线遥控器 | 50米范围内 | 个 | 2 | 工业 |
| 105 | 升降柱控制电缆 | RVV7×1.5㎟ | 米 | 200 | / |
| 106 | 污水泵控线电缆 | RVV4×1.5㎟ | 米 | 100 | / |
| （四）访客管理系统 |  |  |  |  |  |
| 107 | 访客一体机 | 采用不小于10.1英寸触摸显示屏，分辨率为1280×800；集成采用200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记；支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对；支持图片、视频广告播放，提供增值服务；设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能；支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求；设备接口丰富，支持USB、网口等接口； | 台 | 1 | 工业 |
| 108 | 访客管理软件 | 1、访客机接入最大数量：200个；2、平台预约访客量：1万；3、访客信息最大管理数量：30万； | 台 | 1 | 工业 |
| （五）中心管理系统 |  |  |  |  |  |
| 109 | 显示屏（强制节能产品） | 屏幕不小于55寸 ：屏幕比例 16:09 ；支持的分辨率 3840×2160；信号输入标配 HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1，支持壁挂。 | 台 | 1 | 工业 |
| 110 | 门禁授权 | 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； | 套 | 50 | 工业 |
| 111 | 人脸采集器 | 采用不小于4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)；采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；支持人脸活体检测，照片视频有效防假；支持语音提示功能；支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级；支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 台 | 1 | 工业 |
| 112 | IC卡 | 类型：IC；外壳材料：AB glue；通信速率：106Kbps；工作频率：13.56MHZ；存储容量：8Kbit；存储结构：16个扇区(每个扇区4块）；读写距离：2~8cm；数据保质期：10年；工作温度：-20℃~+50℃；擦写次数：100000次 | 张 | 100 | 工业 |
| 113 | 一键报警终端 | 接入标准：ONVIF；网络协议：SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP；FTP；防拆报警：支持；SOS报警：支持；音频输入输出；支持1路摄像头；RS-485接口：1个；报警输入：1路（开关量）；报警输出：1路；电源输出：1路12V/200mA；网络接口：2个RJ-4510Mbps/100Mbps自适应；外壳材料：铝合金；供电方式：DC 12V；安装方式：明装；功耗：≤5W（待机），≤10W（工作） | 台 | 1 | 工业 |
| 114 | 手持单兵 | 网络制式：TD-LTE Band34/38/39/40/41FDD-LTE Band1/3/5/7/8/20GSM Band 3/8WCDMA Band1/5/8 CDMA:BCO EVDO: BCO；屏幕：5.0" 1280*720；芯片：八核，运行频率≥1.8Ghz；内存：RAM≥4G，ROM≥64G摄像头：前≥500万 后≥1300万；支持北斗定位；电池容量：≥4000mAh；三防等级：≥IP67 | 台 | 2 | 工业 |
| （六）出入口控制系统集成 |  |  |  |  |  |
| 115 | 出入口控制系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 五.车辆管理系统 |  |  |  |  |  |
| 116 | 400万变焦LED杆式抓拍显示 | 不小于400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； | 台 | 4 | 工业 |
| 117 | 栅栏道闸（3.5米） | 箱体钣金，机箱表面静电喷涂工艺防锈；24V直流无刷电机，道闸起落杆速度可调（2~6S）、 | 台 | 4 | 工业 |
| 118 | 变频道闸配杆 | 颜色：红白相间；外壳材料：金属（铝）；尺寸：长度不小于3500.0mm。 | 根 | 4 | 工业 |
| 119 | 出入口防砸雷达 | 发射频率：77GHz～81GHz；检测区域：0.3m～6m（可调）；防砸区域：0～2m（可调）；检测目标：人、车；在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；工作电压：DC9–12V | 台 | 4 | 工业 |
| 120 | 安全岛 | 1500*400*200，C25混凝土浇筑 | 个 | 4 | / |
| 121 | 电源线缆 | RVV3×2.5㎟ | 米 | 200 | / |
| 122 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； | 米 | 200 | / |
| 123 | 车辆管理系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 六.电子巡查系统 |  |  |  |  |  |
| 124 | 巡更棒 | 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 2 | 工业 |
| 125 | 通讯座 | 接口：12V DC充电接口、RJ45网口；网口参数：100M网口；充电：支持12V2A适配器充电，支持POE充电；功能：实现充电和数据上传，支持主机和一块电池同时充电；指示灯：主机及电池充电指示灯； | 台 | 1 | 工业 |
| 126 | 巡更管理软件 | 1、巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能（ivvs）点位添加；2、巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式；3、巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理；4、巡更计划，支持全用户与任意用户两种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划；5、巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出；6、巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出；7、NFC管理，支持最多10万个NFC巡更点位信息管理； | 套 | 1 | 工业 |
| 127 | 地点钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。 | 个 | 30 | / |
| 128 | 人员钮 | 记录巡更人员信息：依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。 | 个 | 2 | / |
| 129 | 电子巡查系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 七、计算机及网络系统 |  |  |  |  |  |
| （一）设备网部分 |  |  |  |  |  |
| （1）室外接入交换设备 |  |  |  |  |  |
| 130 | 24口接入交换机（室外） | 工业级管理型交换机；交换容量：336Gbps，包转发率：148Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个万兆SFP+上行光口；支持VLAN、链路聚合、QoS等流量管理功能；支持生成树STP/RSTP，快速环网ERPS；支持WEB，SNMP V1/V2C/V3等管理方式；工作温度：-20℃～＋55℃；机架式安装，标配电源 | 台 | 8 | 工业 |
| 131 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 8 | 工业 |
| （2）室内接入交换设备 |  |  |  |  |  |
| 132 | 24口POE交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 17 | 工业 |
| 133 | 24口接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),支持AC | 台 | 2 | 工业 |
| 134 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 19 | 工业 |
| （3）机房交换设备 |  |  |  |  |  |
| 135 | 核心交换机 （核心产品） | 交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，转发性能≥7200Mpps/36000Mpps；要求独立插槽≥8个；内存≥2GB，Flash≥4GB；支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB拔；支持POE/POE+，最大可支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W。其他见主要设备技术要求。 | 台 | 1 | 工业 |
| 136 | 电源模块 | 核心交换机180W电源模块 | 台 | 2 | 工业 |
| 137 | 24口接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),支持AC | 台 | 1 | 工业 |
| 138 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 27 | 工业 |
| （二）外网部分 |  |  |  |  |  |
| （1）接入交换设备 |  |  |  |  |  |
| 139 | 24口POE交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 7 | 工业 |
| 140 | 24口接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),支持AC | 台 | 1 | 工业 |
| 141 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 8 | 工业 |
| （2）无线覆盖设备 |  |  |  |  |  |
| 142 | 放置式AP | 内置天线双频三流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT； | 台 | 92 | 工业 |
| 143 | AC控制器 | 8端口千兆+2SFP Plus无线控制器； | 台 | 1 | 工业 |
| 144 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 1 | 工业 |
| 145 | 无线AP授权 | 增强型无线控制器license授权 | 套 | 1 | 工业 |
| （3）核心交换设备 |  |  |  |  |  |
| 146 | 核心交换机 | 交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，转发性能≥7200Mpps/36000Mpps；要求独立插槽≥8个；内存≥2GB，Flash≥4GB；支持1个硬盘，硬盘容量≥1TB拔；支持POE/POE+，最大可支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W。其他见主要设备技术要求。 | 台 | 1 | 工业 |
| 147 | 电源模块 | 核心交换机180W电源模块 | 台 | 2 | 工业 |
| 148 | 24口接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),支持AC | 台 | 1 | 工业 |
| 149 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 8 | 工业 |
| （4）网络安全 |  |  |  |  |  |
| 150 | 安全网关服务 | 设备千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；最大并发连接≥50万；最大新建连接≥4.5万； | 项 | 1 | / |
| 151 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； | 只 | 1 | 工业 |
| 3、集成服务费 |  |  |  |  |  |
| 152 | 计算机及网络系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 八.校园广播清单 |  |  |  |  |  |
| （一）室内广播设备 |  |  |  |  |  |
| （1）教室广播设备 |  |  |  |  |  |
| 153 | 网络有源音箱主箱 | 功率：30W；输出频率：20Hz—20KHz；谐波失真≤0.3%；信噪比≥90dB；喇叭单元：低音：5.25’’x1只 高音：3寸全纸高音x1；网络：1*RJ45网口，速率为10/100Mbps；接口：支持DC24V供电输入，外接报警灯输出接口，拾音器音频输入，报警按键接 口，led指示灯显示接口；副音箱输出：1*30W副音箱输出；电源：1*标准8字型220V交流电源线接口；供电方式：AC 220V；工作环境：温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露）；安装方式：壁挂式安装； | 台 | 20 | 工业 |
| 154 | 网络有源音箱辅箱 | 功率：30W；输出频率：20Hz—20KHz；谐波失真≤0.3%；信噪比≥90dB；喇叭单元：低音：5.25’’x1只 高音：3寸全纸高音x1； | 台 | 20 | 工业 |
| 155 | 头戴耳麦 | 功耗N DC24V, ≤30W；网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM；音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps；信噪比, 频响 S/N ≥90dB, 190-18KHz；网络声音延迟广播延迟≤100ms；内置功放功率 2x10W；工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露）； | 只 | 20 | 工业 |
| （2）公共走廊广播设备 |  |  |  |  |  |
| 156 | 吸顶喇叭 | 额定功率：3/6W；喇叭单元：5寸；定压输入:110V；灵敏度：98db；频率响应：70-12KHz； | 只 | 43 | 工业 |
| 157 | IP网络功放（350w） | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps网络延时≤100ms；电源:AC～220V\50Hz；噪声比话筒:>68dB线路：>82dB；总谐波失真:<0.1%at1KHz；频率响应:60Hz-18KHz（±2dB）；音调低音:±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz；话筒输入灵敏度&阻抗：8mV\600Ω不平衡；线路输入灵敏度&阻抗：250mV\10KΩ不平衡；线路输出灵敏度&阻抗:1V\600Ω不平衡；默音调节:0～38dB；电源功耗:10～80W；额定功率：350W； | 台 | 1 | 工业 |
| 158 | IP网络功放（250w） | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；电源:AC～220V\50Hz；噪声比话筒:>68dB线路：>82dB；总谐波失真:<0.1%at1KHz；频率响应:60Hz-18KHz（±2dB）；音调低音:±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz；话筒输入灵敏度&阻抗：8mV\600Ω不平衡；线路输入灵敏度&阻抗：250mV\10KΩ不平衡；线路输出灵敏度&阻抗:1V\600Ω不平衡；默音调节:0～38dB；电源功耗:10～80W；额定功率：250W； | 台 | 3 | 工业 |
| （二）室外广播设备 |  |  |  |  |  |
| 159 | 室外草坪音箱 | 额定功率：25/30W；低阻输入：8欧姆 ；灵敏度：90db；频率响应：70-20000Hz；喇叭单元：4寸； | 台 | 19 | 工业 |
| 160 | IP网络功放（650w） | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；电源:AC～220V\50Hz；噪声比话筒:>68dB线路：>82dB；总谐波失真:<0.1%at1KHz；频率响应:60Hz-18KHz（±2dB）；音调低音:±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz；话筒输入灵敏度&阻抗：8mV\600Ω不平衡；线路输入灵敏度&阻抗：250mV\10KΩ不平衡；线路输出灵敏度&阻抗:1V\600Ω不平衡；默音调节:0～38dB；电源功耗:10～80W；额定功率：650W； | 台 | 2 | 工业 |
| 161 | 草坪音箱基础 | 定制 | 个 | 19 | 工业 |
| （三）园区人行出入口广播设备 |  |  |  |  |  |
| 162 | 室外防水音柱 | 额定功率:60W；额定电压：110V；频率响应：70-15KHz；喇叭单元：4"×5； | 台 | 2 | 工业 |
| 163 | IP网络功放（250w） | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；电源:AC～220V\50Hz；噪声比话筒:>68dB线路：>82dB；总谐波失真:<0.1%at1KHz；频率响应:60Hz-18KHz（±2dB）；音调低音:±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz；话筒输入灵敏度&阻抗：8mV\600Ω不平衡；线路输入灵敏度&阻抗：250mV\10KΩ不平衡；线路输出灵敏度&阻抗:1V\600Ω不平衡；默音调节:0～38dB；电源功耗:10～80W；额定功率：250W； | 台 | 1 | 工业 |
| 164 | 真分集一拖二无线手持 | 供电方式：DC12V/1A；音频输出：2*XLR(平衡式)1*6.35mm（非平衡）；频率范围：560-680MHz；频率总数：400；有效距离：>150米；频道间隔：3KHZ；频率带宽：120MHz；信号信噪比：＞110dB；频率误差：±5KHZ；频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成；接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收；显示方式：2.4寸TFT； | 套 | 1 | 工业 |
| （四）广播控制中心设备（消控室） |  |  |  |  |  |
| 165 | 网络广播管理主机 | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；网络：2*RJ45网口，速率为10/100Mbps；USB2.0*1、USB3.0*1、TF卡*1、HDMI输出*1、耳麦*1；支持12V直流电源供电；支持220V交流电源供电；工作环境：温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露）；机架式安装 | 台 | 1 | 工业 |
| 166 | IP网络音频系统软件 | 支持使用预先上传的音频文件进行广播，用户可以选择并播放特定的音频文件，如广告宣传、背景音乐等。具备文字转语音功能，用户可以输入文字内容，系统会将其转换为语音并进行广播，方便快速发布文字语音信息。发音人支持男声、女声、中英文混合女声发音；并支持五档语速：慢，较慢，正常，快，较快。系统支持使用音频采集器接入第三方音源，用户可以通过麦克风或其他音频输入设备（例如mp3播放器，DVD，AM/FM调谐器）进行实时声音采集，并进行广播，例如现场讲话、会议宣布等。 | 台 | 1 | 工业 |
| 167 | 网络寻呼话筒 | 网络通讯协议：TCP/IP,UDP,,HTTP,RTP；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；显示屏尺寸：8寸高清IPS显示屏 分辨率1280*800；触摸屏：多点电容式触摸屏；前置100W摄像头；内置双3W全频扬声器；通话方式：免提 咪杆+内置扬声器；音频采样：8kHz～44.1kHz 位率：16位，8Kbps～320Kbps；频率响应：100Hz～16KHz；信噪比：≥70dB；拾音距离：1米；供电方式：DC 12V适配器 + 支持集中供电 | 台 | 1 | 工业 |
| 168 | 广播12路调音台 | 12路XLR平衡单声通道输入；每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器；1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)；内置48V幻象电源供电；自带16种DSP数字效果器 | 台 | 1 | 工业 |
| 169 | 广播话筒 | 电容式、频率响应(Hz): 40Hz-16KHz； 心型指向；输出阻抗 200Ω；灵敏度40dB±2dB；供电电压 DC3V/ AC220V；有效适音距离: 50cm ； | 台 | 1 | 工业 |
| 170 | 网络监听音箱主箱 | 功率：30W；输出频率：20Hz—20KHz；谐波失真≤0.3%；信噪比≥90dB；喇叭单元：低音：5.25’’x1只 高音：3寸全纸高音x1；网络：1*RJ45网口，速率为10/100Mbps；接口：支持DC24V供电输入，外接报警灯输出接口，拾音器音频输入，报警按键接 口，led指示灯显示接口；副音箱输出：1*30W副音箱输出；电源：1*标准8字型220V交流电源线接口；供电方式：AC 220V；工作环境：温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露）；安装方式：壁挂式安装； | 台 | 1 | 工业 |
| 171 | 网络监听音箱副箱 | 功率：30W；输出频率：20Hz—20KHz；谐波失真≤0.3%；信噪比≥90dB；喇叭单元：低音：5.25’’x1只 高音：3寸全纸高音x1； | 台 | 1 | 工业 |
| 172 | 16路电源管理器 | 输入：单相3线，单相两刀型空气开关；输出：16路；输入最大电流容量：80A（AC220V）；每通道最大输出电流容量：30A/60S或10Ams；时序间隔时间：1sec；USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA；电源：AC 220V±10% 50-60Hz ； | 台 | 1 | 工业 |
| 173 | 16路网络报警主机 | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP ONVIF GB；芯片速率：10/100Mbps；网络延时≤100ms；网络：1*RJ45网口，速率为10/100Mbps；报警触发：4*标准KF2EDG 5.08mm 10Pin接线端子，可接入32路报警信号；供电方式：DC 12V / AC 220V；机架式安装 | 台 | 1 | 工业 |
| 174 | 42U机柜 | 规格：42U,600x1000x2000mm：冷轧钢板制作；防护等级:IP20 | 台 | 1 | 工业 |
| （五）传输线缆 |  |  |  |  |  |
| 175 | 室内广播线 | RVS2×1.5㎟ | 米 | 1200 | / |
| 176 | 室外广播线 | RVV2×2.0㎟ | 米 | 500 | / |
| 177 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； | 米 | 700 | / |
| 178 | 电源线缆 | RVV2×1.0㎟ | 米 | 700 | / |
| （六）系统集成 |  |  |  |  |  |
| 179 | 校园广播系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 九、综合布线系统清单 |  |  |  |  |  |
| （一）工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 180 | 数字电视插座 | 接口类型：平口；插口数量：1； | 个 | 27 | / |
| 181 | 双口网络面板 | 接口类型：平口；插口数量：2； | 个 | 18 | / |
| 182 | 单口网络面板 | 接口类型：平口；插口数量：1; | 个 | 61 | / |
| 183 | 6类非屏蔽网络模块 | 接线方式：T568A/T568B；线缆规：22AWG～24AWG； | 个 | 124 | / |
| 184 | 6类非屏蔽网络跳线 | 6类非屏蔽网络跳线3m | 根 | 124 | 工业 |
| （二）水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 185 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； | 米 | 5000 | / |
| （三）管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 186 | 42U网络机柜 | 规格：42U,600x600x2000mm；防护等级:IP20 | 台 | 5 | 工业 |
| 187 | 12口光纤配线架 | 插拔次数：≧1000次；产品类别：单模； | 台 | 2 | 工业 |
| 188 | 24口光纤配线架 | 插拔次数：≧1000次；产品类别：单模； | 台 | 3 | 工业 |
| 189 | 24口6类网络配线架 | 接线方式：T568A/T568B；插拔次数：≥750次；IDC端接次数：≥200次； | 个 | 13 | / |
| 190 | 100对110语音配线架 | 安1U标准19英寸机架安装； | 只 | 5 | 工业 |
| 191 | 6类非屏蔽网络跳线 | 6类非屏蔽网络跳线3m | 根 | 120 | 工业 |
| 192 | RJ45-鸭嘴跳线 | 跳线类型：语音跳线(110-RJ45）；颜色：灰色；接口类型：110-RJ45；长度：2m | 根 | 20 | 工业 |
| （四）干线子系统 |  |  |  |  |  |
| 193 | 8芯单模光缆 | 单模；芯数：8芯；纤芯类型：G652D； | 米 | 350 | / |
| 194 | 12芯单模光缆 | 单模；芯数：12芯；纤芯类型：G652D； | 米 | 80 | / |
| 195 | 24芯单模光纤 | 单模；芯数：24芯；纤芯类型：G652D； | 米 | 200 | / |
| 196 | 50对三类大对数电缆 | 导体标称直径：0.4±0.005 mm；导体断裂伸长率：≥15%； | 米 | 200 | / |
| 197 | 主干电源线（消控-弱电间） | YJV 3×4㎟ | 米 | 500 | / |
| 198 | 主干电源线（消控-机房） | YJV 3×10㎟ | 米 | 150 | / |
| （五）设备间子系统（网络机房） |  |  |  |  |  |
| 199 | 全钢防静电地板 | PVC贴面，600mm*600mm*35mm。防火性能不低于A1级。 | 平方 | 9 | 工业 |
| 200 | UPS配电柜 | 含柜体、空开、等配套元器件 | 台 | 1 | 工业 |
| 201 | 42U机柜 | 规格：42U,600x1000x2000mm：冷轧钢板制作；防护等级:IP20 | 台 | 3 | 工业 |
| 202 | 机柜底座 | 600*1000*30mm | 个 | 3 | / |
| 203 | 96口ODF光纤配线架 | 插拔次数：≧1000次；产品类别：单模； | 架 | 1 | 工业 |
| 204 | 100对110语音配线架 | 安1U标准19英寸机架安装； | 只 | 2 | 工业 |
| （六）系统集成 |  |  |  |  |  |
| 205 | 综合布线系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 十.信息发布系统清单 |  |  |  |  |  |
| 206 | LED显示屏 | 像素点间距 4mm；整屏平整度 ≤0.1mm；模组平整度 ≤0.05mm ；拼接缝 ≤0.05mm；箱体前后厚度 ≤60mm；亮度 ≥600Cd/m²；色温 1000-18000K；色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K；水平视角 ≥160°；垂直视角 ≥160°；对比度 ≥7000：1；峰值功耗 ≤400W/m²；平均功耗 ≤160W/m²； | 平方 | 9.32 | 工业 |
| 207 | 异步播放盒 | 支持最大65万像素带载能力，1路千兆网口输出；最宽4096像素点或最高3840像素点；支持1路独立音频输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 208 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 套 | 1 | 工业 |
| 209 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路2.主要配置：浪涌、多功能卡 | 台 | 1 | 工业 |
| 210 | 多媒体信息发布盒 | 支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频音频输出：3.5mm输出有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽电源接口：单电源；供电方式：DC12V；功耗：2W； | 台 | 1 | 工业 |
| 211 | 框架 | 黑色防水箱体 后开门 | 平方 | 9.97 | 工业 |
| 212 | 立柱 | 含地笼、基础800*800*1200mm | 根 | 2.00 | 工业 |
| 213 | 主电源线 | YJV 3×2.5㎟ | 米 | 120 | / |
| 214 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； | 米 | 150 | / |
| 215 | 信息发布系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 十一、会议扩声系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1、教学楼音体活动室 |  |  |  |  |  |
| （1）专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 216 | 单15寸主扩全频音箱 | 系统组成：15＂三路七单元；额定阻抗：8Ω；功率：≥800W RMS/1500W PEAK ；灵敏度：≥104db（1W@1M）；最大声压级：≥133db；覆盖角度 ：≥90°（H)×10°(V)；频响范围：≥35Hz---20KHz。 | 只 | 2 | 工业 |
| 217 | 单12寸辅助扩声全频音箱 | 12寸被动两分频全频扬声器系统；频率响应：60Hz~20KHz；额定功率：350W；额定阻抗：8Ω；覆盖角度（H×V）: 100°×70°；最大声压级(@1m )：133dB。 | 只 | 4 | 工业 |
| 218 | 单12寸返听扩声全频音箱 | 12寸被动两分频全频扬声器系统；频率响应：60Hz~20KHz；额定功率：350W；额定阻抗：8Ω；覆盖角度（H×V）: 100°×70°；最大声压级(@1m )：133dB。 | 只 | 2 | 工业 |
| 219 | 全频主扩功率放大器 | 输出功率：2×800W/8Ω、 2×1500W/4Ω | 台 | 2 | 工业 |
| 220 | 辅助功率放大器 | 输出功率：2×600W/8Ω、 2×1100W/4Ω | 台 | 1 | 工业 |
| 221 | 返听功率放大器 | 输出功率：2×600W/8Ω、 2×1100W/4Ω | 台 | 1 | 工业 |
| 222 | 音箱壁挂支架 | 音箱配套支架 | 套 | 6 | 工业 |
| （2）音频处理系统 |  |  |  |  |  |
| 223 | 数字音频处理器 | 输入和输出不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器，不低于16组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用，支持输入输出通道LINK和分组功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 224 | 16路调音台 | 12路XLR平衡单声通道输入+2路立体声输入；带2编组输出；3组AUX母线辅助输出（包括EFF),立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调），内置16种DSP数字效果器。 | 台 | 1 | 工业 |
| 225 | 真分集一拖二无线手持 | 供电方式：DC12V/1A；音频输出：2*XLR(平衡式)1*6.35mm（非平衡）；频率范围：560-680MHz；频率总数：400；有效距离：>150米；频道间隔：3KHZ；频率带宽：120MHz；信号信噪比：＞110dB；频率误差：±5KHZ；频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成；接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收；显示方式：2.4寸TFT； | 套 | 2 | 工业 |
| 226 | 8路天线放大器 | 1.可以使用5套双天线无线话筒，共用一对天线，2.以简化天线裝配工程，提升接收距离及效能。3.采用高动态低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性，4.能在多频道同時使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。5.天线输入插座可以直接配置适用频带范围內的各种单竿天线、同轴天线、延长天线組及对数全向天线組。6.天线输入接座具有供应强波器的电源，7.可直接连接具有天线强波器的延长天线組及內建强波器的对数全向天线組。五组电源输出：12V/600~1000mA。 | 套 | 1 | 工业 |
| 227 | 8路电源时序器 | 单相3线：AC90-260V 50-60HZ；通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/6000W最大承受无功功率 | 台 | 2 | 工业 |
| （3）舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 228 | COB面光灯 | 额定电压：AC100V-240V ±10﹪，50Hz～60Hz；功率：150W；LED光源：1颗100W高亮度LED；LED颜色：暖白或者正白或者暖白+正白；LED寿命：6-10万小时；光学透镜：出厂默认25°(15°、45°、60°可选)；控制模式：DMX512、主从、自走、声控；通道模式：2/3/6个DMX512通道 ；频闪：频闪速度每秒1-20次；调光：0%-100%线性调光；显示：数码显示+按键 ； 防水等级： IP20。 | 台 | 7 | 工业 |
| 229 | 一顶LED平板柔光灯 | 电压：AC90V-240v,50/60HZ ；功率：150W光源：256颗5730灯珠；通道：4-6CH；"颜色:正白、暖白、双色，控制方式：声控，自动，DMX512，联机。插头：手拉。手 | 台 | 4 | 工业 |
| 230 | 一顶LED染色灯 | 电压:AC90V-240v,50/60HZ ；功率:120W-200W灯珠数量:54颗3合一灯珠；功能:声控，自走，DMX512信号，主从，跳变，渐变； | 只 | 5 | 工业 |
| 231 | 一顶摇头光束灯 | 1、电 压:210V~230V/50~60Hz。2、光源功率：295S 3、额定功率：350W 4、色温：8000K5、颜 色: 带有13种颜色+白光，可半色彩虹效果,也可双向旋转彩虹效果。6、七彩:独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳。7、图 案: 带有10个金属图案片+4个玻图，自带图案抖动，轮播自转。8、棱 镜: 双棱镜设计，一个8棱镜，一个钻石蜂窝棱镜，双棱镜可叠加；9、马达电机:采用高速运转静音电机。10、散热风机:自带温度感应器过热保护，灯体温度升高，风机转数加速运转，反之降速运行。11、控制主板:驱动芯片进口，自带灯具故障检测功能，风机闭环控制,配置RDM功能。采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。12、雾 化：独立雾化效果13、频 闪: 0.3-13次/秒，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。14、显示：液晶显示,可倒转180°显示。15、镜 头: 高精密大口径组合光学镜头，直径12.8cm，光束感强，平行光束角0-2°。16、调 焦:线性调焦17、扫描范围:X轴540度，Y轴270度（解析度8Bit/16Bit）18、镇流 器: 电子镇流器 19、通道数量: 16通道20、控制方式: 国际标准DMX ， 主从模试 21、外壳:尼龙防阻燃耐高温材料，离火自熄 。22、其它功能: DMX远程控制灯泡开关功能 | 台 | 2 | 工业 |
| 232 | 二顶LED平板柔光灯 | 电压：AC90V-240v,50/60HZ ；功率：150W光源：256颗5730灯珠；通道：4-6CH；"颜色:正白、暖白、双色，控制方式：声控，自动，DMX512，联机。插头：手拉。手 | 台 | 4 | 工业 |
| 233 | 二顶LED染色灯 | 电压:AC90V-240v,50/60HZ ；功率:120W-200W灯珠数量:54颗3合一灯珠；功能:声控，自走，DMX512信号，主从，跳变，渐变； | 只 | 5 | 工业 |
| 234 | 二顶摇头光束灯 | 1、电 压:210V~230V/50~60Hz。2、光源功率：295S 3、额定功率：350W 4、色温：8000K5、颜 色: 带有13种颜色+白光，可半色彩虹效果,也可双向旋转彩虹效果。6、七彩:独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳。7、图 案: 带有10个金属图案片+4个玻图，自带图案抖动，轮播自转。8、棱 镜: 双棱镜设计，一个8棱镜，一个钻石蜂窝棱镜，双棱镜可叠加；9、马达电机:采用高速运转静音电机。10、散热风机:自带温度感应器过热保护，灯体温度升高，风机转数加速运转，反之降速运行。11、控制主板:驱动芯片进口，自带灯具故障检测功能，风机闭环控制,配置RDM功能。采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。12、雾 化：独立雾化效果13、频 闪: 0.3-13次/秒，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。14、显示：液晶显示,可倒转180°显示。15、镜 头: 高精密大口径组合光学镜头，直径12.8cm，光束感强，平行光束角0-2°。16、调 焦:线性调焦17、扫描范围:X轴540度，Y轴270度（解析度8Bit/16Bit）18、镇流 器: 电子镇流器 19、通道数量: 16通道20、控制方式: 国际标准DMX ， 主从模试 21、外壳:尼龙防阻燃耐高温材料，离火自熄 。22、其它功能: DMX远程控制灯泡开关功能 | 台 | 2 | 工业 |
| 235 | 灯光控制台 | 最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。最大控制120台电脑灯或1路调光 | 套 | 1 | 工业 |
| 236 | 信号放大器 | 信号输入/输出：1路DMX512数码输入,八路信号输出，；信号标准：（DMX512国际标准信号）XLR3芯，XLR5芯接口 | 台 | 1 | 工业 |
| 237 | 12路电源直通箱 | 12路电源输出（每路输出4KW）；电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 | 工业 |
| 238 | 灯勾及保险绳 | 配套 | 套 | 29 | 工业 |
| 239 | 固定灯杆 | 配套 | 套 | 3 | 工业 |
| （4）LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 240 | LED显示屏 | 像素点间距 ≤4mm；亮度 ≥600Cd/m²。 | 平方 | 24.73 | 工业 |
| 241 | 视频处理器 | 1.最大4096×2160@60Hz输入分辨率；2.2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0；3.4路2K输入：4×HDMI1.4；4.1路U盘接口；5.最大带载786万像素。 | 台 | 1 | 工业 |
| 242 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 套 | 1 | 工业 |
| 243 | 无线投屏器 | 2.4G+5G双频信号，支持3840*2160分辨率，提供5V供电接口，可直连电视USB接口 | 台 | 1 | 工业 |
| 244 | 配电柜 | 20KW配电箱 | 台 | 1 | 工业 |
| （5）配套材料 |  |  |  |  |  |
| 245 | 42U网络机柜 | 规格：42U,600x600x2000mm；防护等级:IP20 | 台 | 2 | 工业 |
| 246 | 音箱线 | 2*2.0平方低烟无卤阻燃音响线 | 米 | 200 | / |
| 247 | 话筒线 | 直径6.8mm（7/0.2mmTC）*8C+AL（128网/0.1mmBC）*1C | 米 | 100 | / |
| 248 | 灯光控制电源线 | RVV2×2.5㎟ | 米 | 200 | / |
| 249 | 灯光控制信号线 | 直径6.8mm（7/0.2mmTC）*8C+AL（128网/0.1mmBC）*1C | 米 | 200 | / |
| 250 | 管材 | JDG，DN=25mm | 米 | 200 | / |
| 2、办公楼一层党建活动室 |  |  |  |  |  |
| （1）LED显示系统（4.8m*2.72m） |  |  |  |  |  |
| 251 | LED显示屏 | 像素点间距 ≤4mm；亮度 ≥600Cd/m²。其他见主要设备技术要求。 | 平方 | 13.06 | 工业 |
| 252 | 视频处理器 |  | 台 | 1 | 工业 |
| 253 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 套 | 1 | 工业 |
| 254 | 无线投屏器 | 2.4G+5G双频信号，支持3840*2160分辨率，提供5V供电接口，可直连电视USB接口 | 台 | 1 | 工业 |
| 255 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路 2.主要配置：浪涌、多功能卡 | 台 | 1 | 工业 |
| （2）专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 256 | 全频主扩音箱 | 1、音箱类型：10寸被动两分频全频扬声器系统；2、扬声器单元：LF: 1*10"低频单元，HF: 1*1.75"压缩驱动器；3、频率响应：65Hz~20KHz；4、额定功率：250W；5、额定阻抗：8Ω；6、覆盖角度（H×V）: 100°×70°；7、(@1m )：128dB； | 只 | 2 | 工业 |
| 257 | 全频辅助音箱 | 1、音箱类型：8寸被动两分频全频扬声器系统；2、扬声器单元：LF: 1*8"低频单元，HF: 1*3"球膜高音；3、频率响应：70Hz~18KHz；4、额定功率：150W；5、额定阻抗：8Ω；6、覆盖角度（H×V）: 80°×60°；7、最大声压级(@1m )：113dB； | 只 | 4 | 工业 |
| 258 | 全频主扩功率放大器 | 输出功率：4×400W/8Ω、 4×700W/4Ω 频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB ；输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真：THD<0. 1％ 信噪比：≥106dB 阻尼系数：＞250 电压增益： 35dB | 只 | 1 | 工业 |
| 259 | 音箱壁挂支架 | 音箱配套支架 | 套 | 6 | 工业 |
| （3）会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 260 | 12路调音台 | 6路XLR平衡单声通道输入+3路立体声输入；带2编组输出；3组AUX母线辅助输出（包括EFF),；来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；内置16种DSP数字效果器。 | 台 | 1 | 工业 |
| 261 | 会议主机 | 主机供电 ： AC110V-220V/50Hz；频率响应： 20Hz-20kHz；信噪比： ＞96dBA；总谐波失真 ： ＜0.05%；录音接口： USB接口x1；话筒单元接口 圆头DIN-8插座接口x4 RJ45*8；级联接口： /；音频输入 ：RCA（莲花插座）x2 ；音频输出： RCA（莲花插座）x2 6.3mm插座x1 ；XLR卡侬插座x1； | 台 | 1 | 工业 |
| 262 | 会议主席单元 | 1.工作电压 DC24V(由主机供给)；2.输入、输出 8P插座x1（RJ45x1）；3.输入 心形指向性驻极体；4.灵敏度 -46 dBV/Pa；5.频率响应 20Hz~20KHz；6.输入阻抗 2 kΩ；方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz)；7.等效噪声 20 dBA (SPL)；8.话筒最大声压级 125 dB (THD<3%)；9.信噪比 ＞80dB；10.通道串音 ＞80dB；11.总谐波失真 ＜0.05%；12.内置扬声器 8Ω 2W（选配）；13.耳机负载 >10 Ω；14.耳机音量 10 mW；15.耳机接口 3.5mm耳机插座×2（选配）； | 只 | 1 | 工业 |
| 263 | 会议代表单元 | 1.工作电压 DC24V(由主机供给)；2.输入、输出 8P插座x1（RJ45x1）；3.输入 心形指向性驻极体；4.灵敏度 -46 dBV/Pa；5.频率响应 20Hz~20KHz；6.输入阻抗 2 kΩ；方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz)；7.等效噪声 20 dBA (SPL)；8.话筒最大声压级 125 dB (THD<3%)；9.信噪比 ＞80dB；10.通道串音 ＞80dB；11.总谐波失真 ＜0.05%；12.内置扬声器 8Ω 2W（选配）；13.耳机负载 >10 Ω；14.耳机音量 10 mW；15.耳机接口 3.5mm耳机插座×2（选配）； | 只 | 11 | 工业 |
| 264 | 话筒延长线 | 定制 | 项 | 1 | 工业 |
| 265 | 无线一拖四会议话筒 | 电源输入： DC12V-15V，≧1.5A；消耗功率： < 10W；通信方式： UHF无线方式（单向）；频率范围：610MHz --- 670MHz；振荡方式：PLL锁相环合成；工作距离：理想条件下60M（不包括使用天线延长器或天线放大器）；调制方式：FM；导频：30K；最大频道数：50通/每路 ；频响范围：40HZ ~ 15KHZ（±3db）；动态范围：> 90db；系统失真/THD总谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 90db（A）；射频灵敏度：< -98dbm ；输出接口：（XLR×8）/（ 1/4-inch connector×1）；音频输出水平：(XLR：+5dbV) / (1/4-inch connector：+5dbV)；输出阻抗：（XLR：3KΩ）/（1/4-inch connector：3KΩ）；显示方式：液晶屏×1；工作温度范围：-10℃ -----+55℃。 | 套 | 1 | 工业 |
| 266 | 反馈抑制器 | 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻想电源 ；输入阻抗：平衡47Ω ，不平衡 20KΩ； 最大线路电平输入：+18dBu；模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡；输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω；最大输出电平：+20dBu；频率响应：20HZ-22KHZ,+/-0.3dB；信噪比：>105dB(A)；动态范围：103dB。 | 套 | 2 | 工业 |
| 267 | 真分集一拖二无线手持 | 供电方式：DC12V/1A；音频输出：2*XLR(平衡式)1*6.35mm（非平衡）；频率范围：560-680MHz；频率总数：400；有效距离：>150米；频道间隔：3KHZ；频率带宽：120MHz；信号信噪比：＞110dB；频率误差：±5KHZ；频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成；接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收；显示方式：2.4寸TFT； | 套 | 1 | 工业 |
| 268 | 8路电源时序器 | 单相3线：AC90-260V 50-60HZ；通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/6000W最大承受无功功率 | 台 | 1 | 工业 |
| （4）配套材料 |  |  |  |  |  |
| 269 | 22U落地机柜 | 22U落地机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 270 | 音箱线 | 2*2.0平方低烟无卤阻燃音响线 | 米 | 200 | / |
| 271 | 话筒线 | 直径6.8mm（7/0.2mmTC）*8C+AL（128网/0.1mmBC）*1C | 米 | 30 | / |
| 272 | 管材 | JDG，DN=25mm | 米 | 200 | / |
| 3、办公楼二层会议室（31.75m2） |  |  |  |  |  |
| （1）视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 273 | 会议一体机 （强制节能产品） | 屏幕不小与98寸，屏幕比例：16:9；支持高清4K分辨率： 3840*2160，支持WiFi；配置音频、视频VGA,HDMI、USB3.0接口；支持安装操作系统，本地存储不少于128G. | 套 | 1 | 工业 |
| 274 | 落地支架 | 材质：金属 适配屏幕尺寸：50-100寸 | 台 | 1 | 工业 |
| 275 | 无线投屏器 | 2.4G+5G双频信号，支持3840*2160分辨率，提供5V供电接口，可直连电视USB接口 | 台 | 1 | 工业 |
| （2）专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 276 | 5寸定阻吸顶 | 额定功率：10-35W；灵敏度：92dB；定阻输入：8欧姆 ；频率响应：55-20KHz；喇叭单元：5寸同轴高音； | 只 | 4 | 工业 |
| 277 | 全频主扩功率放大器 | 输出功率：2×400W/8Ω、 2×700W/4Ω ；频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB；输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真：THD<0. 1％ ； 信噪比：≥106dB ；阻尼系数：＞250 ；电压增益P35dB； | 只 | 1 | 工业 |
| （3）会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 278 | 8路调音台 | 8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大；每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器；；1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)；内置48V幻象电源供电；；自带16种DSP数字效果器,； | 台 | 1 | 工业 |
| 279 | 无线一拖四会议话筒 | 电源输入： DC12V-15V，≧1.5A；消耗功率： < 10W；通信方式： UHF无线方式（单向）；频率范围：610MHz --- 670MHz；振荡方式：PLL锁相环合成；工作距离：理想条件下60M（不包括使用天线延长器或天线放大器）；调制方式：FM；导频：30K；最大频道数：50通/每路 ；频响范围：40HZ ~ 15KHZ（±3db）；动态范围：> 90db；系统失真/THD总谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 90db（A）；射频灵敏度：< -98dbm ；输出接口：（XLR×8）/（ 1/4-inch connector×1）；音频输出水平：(XLR：+5dbV) / (1/4-inch connector：+5dbV)；输出阻抗：（XLR：3KΩ）/（1/4-inch connector：3KΩ）；显示方式：液晶屏×1；工作温度范围：-10℃ -----+55℃。 | 套 | 1 | 工业 |
| 280 | 反馈抑制器 | 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻想电源 ；输入阻抗：平衡47Ω ，不平衡 20KΩ； 最大线路电平输入：+18dBu；模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡；输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω；最大输出电平：+20dBu；频率响应：20HZ-22KHZ,+/-0.3dB；信噪比：>105dB(A)；动态范围：103dB。 | 套 | 1 | 工业 |
| 281 | 8路电源时序器 | 单相3线：AC90-260V 50-60HZ；通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出；继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/6000W最大承受无功功率 | 台 | 1 | 工业 |
| （4）配套材料 |  |  |  |  |  |
| 282 | 22U落地机柜 | 22U落地机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 283 | 音箱线 | 2*2.0平方低烟无卤阻燃音响线 | 米 | 50 | / |
| 284 | 管材 | JDG，DN=25mm | 米 | 50 | / |
| 4、办公楼四层会议室（105.88m2） |  |  |  |  |  |
| （1）视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 285 | 会议一体机（强制节能产品） | 屏幕不小与98寸，屏幕比例：16:9；支持高清4K分辨率： 3840*2160，支持WiFi；配置音频、视频VGA,HDMI、USB3.0接口；支持安装操作系统，本地存储不少于128G. | 套 | 1 | 工业 |
| 285 | 落地支架 | 材质：金属 适配屏幕尺寸：50-100寸 | 台 | 1 | 工业 |
| 287 | 无线投屏器 | 2.4G+5G双频信号，支持3840*2160分辨率，提供5V供电接口，可直连电视USB接口 | 台 | 1 | 工业 |
| （2）专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 288 | 全频主扩音箱 | 1、音箱类型：10寸被动两分频全频扬声器系统；2、扬声器单元：LF: 1*10"低频单元，HF: 1*1.75"压缩驱动器；3、频率响应：65Hz~20KHz；4、额定功率：250W；5、额定阻抗：8Ω；6、覆盖角度（H×V）: 100°×70°；7、(@1m )：128dB； | 只 | 2 | 工业 |
| 289 | 全频辅助音箱 | 1、音箱类型：8寸被动两分频全频扬声器系统；2、扬声器单元：LF: 1*8"低频单元，HF: 1*3"球膜高音；3、频率响应：70Hz~18KHz；4、额定功率：150W；5、额定阻抗：8Ω；6、覆盖角度（H×V）: 80°×60°；7、最大声压级(@1m )：113dB； | 只 | 4 | 工业 |
| 290 | 全频主扩功率放大器 | 输出功率：4×400W/8Ω、 4×700W/4Ω 频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB ；输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真：THD<0. 1％ 信噪比：≥106dB 阻尼系数：＞250 电压增益： 35dB | 只 | 1 | 工业 |
| 291 | 音箱壁挂支架 | 音箱配套支架 | 套 | 6 | 工业 |
| （3）会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 292 | 12路调音台 | 6路XLR平衡单声通道输入+3路立体声输入；带2编组输出；3组AUX母线辅助输出（包括EFF),；来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；内置16种DSP数字效果器。 | 台 | 1 | 工业 |
| 293 | 无线一拖四会议话筒 | 电源输入： DC12V-15V，≧1.5A；消耗功率： < 10W；通信方式： UHF无线方式（单向）；频率范围：610MHz --- 670MHz；振荡方式：PLL锁相环合成；工作距离：理想条件下60M（不包括使用天线延长器或天线放大器）；调制方式：FM；导频：30K；最大频道数：50通/每路 ；频响范围：40HZ ~ 15KHZ（±3db）；动态范围：> 90db；系统失真/THD总谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 90db（A）；射频灵敏度：< -98dbm ；输出接口：（XLR×8）/（ 1/4-inch connector×1）；音频输出水平：(XLR：+5dbV) / (1/4-inch connector：+5dbV)；输出阻抗：（XLR：3KΩ）/（1/4-inch connector：3KΩ）；显示方式：液晶屏×1；工作温度范围：-10℃ -----+55℃。 | 套 | 2 | 工业 |
| 294 | 反馈抑制器 | 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻想电源 ；输入阻抗：平衡47Ω ，不平衡 20KΩ； 最大线路电平输入：+18dBu；模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡；输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω；最大输出电平：+20dBu；频率响应：20HZ-22KHZ,+/-0.3dB；信噪比：>105dB(A)；动态范围：103dB。 | 套 | 1 | 工业 |
| 295 | 真分集一拖二无线手持 | 供电方式：DC12V/1A；音频输出：2*XLR(平衡式)1*6.35mm（非平衡）；频率范围：560-680MHz；频率总数：400；有效距离：>150米；频道间隔：3KHZ；频率带宽：120MHz；信号信噪比：＞110dB；频率误差：±5KHZ；频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成；接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收；显示方式：2.4寸TFT； | 套 | 1 | 工业 |
| 296 | 8路电源时序器 | 单相3线：AC90-260V 50-60HZ；通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/6000W最大承受无功功率 | 台 | 1 | 工业 |
| （4）配套材料 |  |  |  |  |  |
| 297 | 22U落地机柜 | 22U落地机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 298 | 音箱线 | 2*2.0平方低烟无卤阻燃音响线 | 米 | 150 | / |
| 299 | 管材 | JDG，DN=25mm | 米 | 150 | / |
| 4、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 300 | 会议扩声系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 十二.电子班牌清单 |  |  |  |  |  |
| 301 | 电子班牌 | 视频解码：支持4路1080P@60fps或1路4K@60fps；身份证识别：支持在线身份证；NFC刷卡：1个NFC刷卡；ID刷卡：1个ID刷卡；船型开关：1个；面板尺寸：21.5英寸；背光类型：LED；响应时间：＜5ms；响应时间：14ms；亮度：500cd/m²；对比度：1000：1；可视角度：水平：178°，垂直：178°；网络接口：1个RJ-45 10M/100M/1000M以太网口；Wi-Fi：支持；4G：支持； TF卡槽：1个；USB接口：1个USB3.0接口；1个OTG USB3.0接口；其他接口：1个HDMI OUT接口，1个3.5mm音频口；门禁接口：支持；传感器类型：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；镜头类型：定焦；视场角：对角：91°，水平：78.5°，垂直：43.2°；摄像头像素：1080P；宽动态：支持；补光灯：1个红外补光灯；防眩光：支持；内置扬声器：2个，2×2W；供电方式：220VAC；防护等级：IPX3； | 台 | 20 | 工业 |
| 302 | 综合管理平台软件 | 展示班级基本信息，学校名称、班级名称、班主任、班级口号、时间、天气；家校互动、今日考勤、今日值日、班级德育、班级荣誉、倒计时、班级课表多模块一体化展示；并可通过触摸交互方式对首页中各模块内容进行查阅浏览；可在班牌上查看班级层面信息，班级风采、班级荣誉、班级课表、班级值日、班级通知、课后作业，风采照片展示支持左右滑动切换并显示每张照片相应备注；并可通过触摸交互方式对各模块内容进行查阅浏览；后台教务管理人员可对所有班牌或部分班牌进行自动开关机时间设置；班牌端在联网的情况下可闲时进行后台更新升级到最新版本；；在班牌展示端锁屏功能，防止学生退出软件；班牌可以远程自动单点和批量升级；根据设定的时间选择班牌自动或手动切换屏显状态。具体模式分为：紧急通知模式、上课考勤模式、考试考勤模式、考试模式、走班模式、流媒体模式以及常规模式。 | 套 | 1 | 工业 |
| 303 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； | 米 | 1000 | / |
| 304 | 电源线缆 | RVV2×1.0㎟ | 米 | 1000 | / |
| 305 | 电子班牌系统集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |
| 十三、办公设备 |  |  |  |  |  |
| 306 | 教室一体机（强制节能产品） | 整机尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，玻璃表面硬度≥9H。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。其他见主要设备技术要求。 | 台 | 24 | 工业 |
| 307 | 一体机落地支架 | 配套支架 | 套 | 4 | 工业 |
| 308 | 壁挂式臭氧机 | 覆盖面积不小于100平米，定时插座。 | 台 | 48 | 工业 |
| 309 | 高拍仪 | 镜头不低于1000万像素。 | 台 | 4 | 工业 |
| 310 | 装订机 | 装订厚度不小于30mm. | 台 | 2 | 工业 |
| 311 | 胶装机 | 装订厚度不小于50mm. | 台 | 1 | 工业 |
| 312 | 除湿器 | 名义除湿量不小于0.53㎏/h，支持定时、水满提示及停机保护。 | 台 | 2 | 工业 |
| 313 | 办公设备集成费 | 设备安装调试 | 项 | 1 | / |

注：

1.核心产品：第129项设备（核心交换机）。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2.强制节能产品：第64项设备（拼接显示屏）、第71项设备（明厨亮灶显示屏）、第109项设备（显示屏）、第273、285项设备（会议一体机）、第306项设备（教室一体机）为强制节能产品。需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

3.3C产品：第21、58、91、97、105、121、178、197、198、213、248、304项各类电源线缆提供3C强制认证证书，第78、200、209、244、255项配电柜中的配套空开需提供3C强制认证证书，否则视为未实质响应。

（三）主要产品其他功能参数要求

- 3.1 张力式双防区控制器

- ▲ 接线端子应有防止压线板转动和松动的措施，压线牢固可靠。引出线应能承受20次直角弯曲而不折断，直流电源的引出线同时还应能承受14.7N的拉力作用60s 而不损伤;交流电源引出线同时还应能承受19.6N的拉力作用60s 而不损伤 ；

- ▲直接外露的部件外壳应不低于IP55等级要求。非直接外露的部件外壳应不低于IP41等级要求。

- 以上标注“▲”的项目，应满足"GA/T 1032-2013张力式电子围栏通用技术要求”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式检测，提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。证明文件加盖公章及本投标项目名称水印。

- 3.2 电梯半球摄像机

- ▲可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼。

- 支持电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯2种智能方案同时开启,识别目标后可触发报警并联动抓图、声光警戒;

- ▲设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过IE浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值;

- ▲当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层;

- 楼层记忆功能检验:当样机进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层;

- ▲速度显示功能检验:可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置；

- ▲楼层识别功能检验:样机可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报；

- 以上标注“▲”的项目，应满足"GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式检测，提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。证明文件加盖公章及本投标项目名称水印。

- 3.3 防拥堵摄像机

- ▲ 拥挤检测功能检验:支持检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型支持自适应、自定义以及灵敏度设置。当以上类型超过设置的最短持续时间时,可触发报警。自定义模式下可添加拥堵等级。

- ▲智能轨迹功能检验:支持预览和录像显示人员轨迹;可进行智能轨迹显示的开关控制；

- ▲人数统计智能信息叠加方式检验:智能信息叠加方式支持码流叠加、视频叠加；

- ▲ 经过人数报警功能检验:支持统计经过的人数,可设置经过人数报警阈值,达到报警阈值后可触发报警,可将报警信息以OSD方式叠加到监控画面

- 以上标注“▲”的项目，应满足"GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式检测，提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。证明文件加盖公章及本投标项目名称水印。

- 3.4  核心交换机

- ▲ 支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能（提供官网截图及链接证明。证明文件加盖公章及本投标项目名称水印）；

- 支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔

- 支持POE/POE+，最大可支持POE供电端口≥48个

- POE最大输出功率≥1040W

- 3.5 86寸教室一体机

- 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

- 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。

- 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

三、一般技术要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

四、报价要求：

1、投标报价以人民币填列，报价超过最高限价的为无效投标。

2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。合同总金额包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、管理费、耗材、通讯、服装、胸卡、各种税费、人工、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、质保期

自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保服务。

六、交货要求及验收

1、交货时间：合同签订生效，进场开工后120日历天内完成项目建设及调试。

2、交货地点：按采购人指定地点。

七、人员要求及服务技术支持

1.人员要求：

1)项目负责人：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于工程师、建造师、项目管理工程师、信息系统项目管理师等多种能力。

2)项目技术负责人：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师等多种能力。

3)项目团队成员：不少于4名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。在项目负责人、技术负责人的领导下，完成项目网络设计实施工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平，专业能力要求不限于注册信息安全专业人员、网络与信息安全应急人员、高级弱电系统工程师等。

八、包装及运输

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

九、项目实施及售后服务要求

- 制定施工组织方案；针对本项目情况，制定切实可行的施工方案，包含施工计划、施工管理机构及人员组织，各系统施工方案，及质量安全保障措施，保障项目有序实施。

- 制定项目售后服务方案，明确售后服务响应方式、服务流程及服务人员配置。

- 提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

- 质保期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保。质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

- 服务响应：中标人提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

- 在质保期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

十、合同支付方式

合同签订生效后，支付合同金额的30%预付款，验收后支付到合同金额90%，质保到期后支付到合同金额的100%。

十一、其他说明

（1）中标人必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，采取必要的安全措施，若因中标人工作不力，造成中标人自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

（2）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、设施设备工具等。如有材料丢失、被盗、损坏及与其它配合单位产生的纠纷等事项由中标人承担责任，直至验收合格。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

- 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0120号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位新湖第二幼儿园项目智能化设备采购 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0120 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0120号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0120

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 新湖第二幼儿园项目智能化设备采购 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

投标人应对照以上情形，在投标过程中对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9.2、一般性要求参数响应偏离表

一般性要求参数响应偏离表（非标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （采购单位）  的（项目名称 和 编号）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1、投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目标注为工业的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 19、监狱企业证明文件（如有）


                        监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、投标报价：35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、技术参数响应：45分

评委根据招标文件第三部分-项目需求-技术要求-主要设备技术性能要求，对投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比：

技术参数全部满足或高于招标文件要求的得45分；标“▲”的技术指标（共12项），出现一个负偏离扣3分，非标“▲”的技术指标（共9项出现一个负偏离扣1分），最高45分扣完为止。。

注：①带“▲”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“▲”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判。带“▲”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“▲”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

- 服务方案：6分

1.组织实施方案（3分）

方案内容至少包括：①详细的施工方案②施工组织机构配置③进度计划控制与保障措施。方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得3分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分；不提供方案不得分。

2.售后服务方案（3分）

方案内容至少包括：①详细的项目售后服务方案②项目售后服务标准③技术培训方案。方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得3分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分；不提供方案不得分。

四、技术团队实力（12分）

1、项目经理

项目经理具有高级工程师（电子信息）证书（省直辖市、及以上人力资源和社会保障部门颁发）、系统集成项目管理工程师证书（省直辖市、及以上人力资源和社会保障部门颁发）、信息安全工程师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、IT服务工程师（中国电子技术标准化研究所颁发），每提供一张证书得1分，共4分。（最高4分）

2、技术负责人

拟派技术负责人具有高级工程师（电子信息）证书（省直辖市、及以上人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发），系统规划与管理师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、CISP(注册信息安全专业人员（中国信息安全测评中心颁发），每提供一张证书得1分，最高4分。

3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）

拟投入项目组成员具有系统架构设计师专业（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、网络规划设计师（中华人民共和国人力资源和社会保障部或中华人民共和国工业和信息化部颁发）、弱电系统工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、高级安防系统工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发），有一种证书得1分，单证不重复得分。（最高4分）

注：投标文件中须提供以上人员的相关证书扫描件并加盖公章，及投标单位为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分（项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分)。

五、类似业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日以来提供（以合同签订时间为准）具有类似项目相关业绩的，每份业绩合同得1分，满分2分。提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（全文完）