启东市吕四港镇2025-2027年镇区亮化维护项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2025-0026

启东市吕四港镇人民政府

2025 年 06 月 03 日

地址:启东市吕四港镇环城北路328号

邮政编码：226200

网站：江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市吕四港镇人民政府]的委托，就[启东市吕四港镇2025-2027年镇区亮化维护项目](项目编号:JSZC-320681-HXTH-G2025-0026)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市吕四港镇2025-2027年镇区亮化维护项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年06月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2025-0026

项目名称：启东市吕四港镇2025-2027年镇区亮化维护项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：335万元。

最高限价：养护费（包干）最高限价：107万元/两年；

维修费最高限价（单价）：182744.8元/项，两年维修费用总投资额不超过228万元；

1、本项目养护费采用固定总价的报价方式，最终结算时按养护费成交总价进行结算。养护年度内亮化数量增减的，养护费不作任何调整。

2、本工程维修项目实行总量控制，采用固定单价报价方式，最终结算时按【合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价，合同单价为各中标单位投标报价时的固定单价】进行结算，固定单价不作任何调整。养护年度内亮化数量增减的，按实结算，总量控制。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年06月11日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年06月23日09点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市吕四港镇人民政府

地 址：启东市吕四港镇环城北路328号

联系人：施峰峰

联系方式：13921632144

2.采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：徐海燕

联系方式：0513-83248588

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83248588

项目开标人：0513-83248588

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满45分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

一、采购需求

（一）维护范围：府前路公共建筑亮化、府前路景观照明、镇景观照明、护城河景观带夜景照明、南星桥街道建筑亮化、海启高速吕北公路出口亮化、为民大楼及周边建筑照明、小集镇亮化、镇区街道亮化、护城河夜景提升、鹤城文化广场亮化、北南串场河景观亮化养护、鹤城公园景观照明养护、维修等相关服务，详见附件《养护设施》清单。

亮化设施包括配电箱、各类建筑物装饰灯、一般路灯、小电器、电力电缆、电缆终端头、线槽、配管、手孔井、基础、接线盒、 接地极、接地母线等。设施维护包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等。

附件：

《养护设施》清单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干费（日常巡视） | 1、工程内容:日常巡视（要求：巡视人员2人/组，每次2个班组。月至少20个工作日正常巡查，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给镇建设局） 2、维护时间：两年。 3、工程量:灯具总数104270套，配电箱及设备防雨箱781台，控制器及开关电源3530套，铜芯电缆145400米，铝合金线槽53040米，JDG/镀锌钢管17710米，PVC/PE管36450米以及其他辅材，费用自行测算，包干使用（含管理人员、养护人员日常巡查人工费及高空作业保险费，日常巡查亮化高空作业车辆设备使用费） | 项 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：室外照明配电箱 2、型号：内置时间控制器 3、规格：不锈钢面板 | 台 | 14 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、规格：600*1800*400mm | 台 | 29 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：304不锈钢户外防水箱，含元器件、接地等装置 3、规格：W600*H800*D200 | 台 | 389 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：电缆转接箱 2、规格：不锈钢箱体 | 台 | 5 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：设备防雨箱 2、规格：不锈钢箱体 | 台 | 344 |
| 7 | 装饰灯 | 1、名称：LED霓虹灯带 2、规格：12W/m，DC24V，LED光源，3000K | m | 204 |
| 8 | 装饰灯 | 1、名称：LED霓虹灯带 2、规格：12W/m，DC24V，LED光源，RGB | m | 128.6 |
| 9 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：6W/m，DC24V，LED光源，3000K；IP68 | 套 | 28 |
| 10 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯块 2、规格：15W，DC24V，LED光源，蓝色，IP65，250*250 | 套 | 58 |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 25987 |
| 12 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：6W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 1879 |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：3.6W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 3923 |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 225 |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：6W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 22 |
| 16 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：3.6W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 118 |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：LED埋地投光灯 2、规格：18W，AC220V，LED光源，色温3000K；不锈钢灯体，IP68 | 套 | 26 |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：LED七彩照树灯 2、规格：大功率LED光源，RGB,30W,铝合金灯体，IP65 | 套 | 400 |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：LED全彩仙鹤装饰灯 2、规格：亚克力激光雕刻面板，铝质灯体，配置LED光源 | 套 | 168 |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：18W，AC220V，LED光源，色温3000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 58 |
| 21 | 装饰灯 | 1、名称：LED十字星光灯 2、规格：24W，DC24V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 38 |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：LED十字星光灯 2、规格：24W，DC24V，LED光源,色温RGB+W，IP65 | 套 | 23 |
| 23 | 装饰灯 | 1、名称：LED双向壁灯 2、规格：12W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 266 |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：LED单头壁灯 2、规格：7W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 7 |
| 25 | 装饰灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：GE400W-250星光，250W，AC220V，色温4200K；桥拱用灯 | 套 | 45 |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：150W，DC24V，LED光源，RGB变色，DMX512控制；IP65 | 套 | 26 |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：100W，AC220V，LED光源，色温2200K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 192 |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：100W，AC220V，LED光源，色温3000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 47 |
| 29 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、型号：70W，AC220V，LED光源，绿光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 2 |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：60W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 8 |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：48W，DC24V，LED光源，黄光，窄配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 2 |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：48W，DC24V，LED光源，白光，窄配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 12 |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，白光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 15 |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，黄光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 14 |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，绿光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 55 |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：30W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 172 |
| 37 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：24W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 264 |
| 38 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：9W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 2499 |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：6W，DC24V，LED光源，RGB；DMX512控制，IP65 | 套 | 68 |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：3W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 2073 |
| 41 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：36W,灯长1米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 38 |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：18W,灯长0.5米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 4 |
| 43 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：10.8W,灯长0.3米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 4 |
| 44 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源,白色；铝合金灯体，IP65 | 套 | 171 |
| 45 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，白色；铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 7 |
| 46 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，黄色；铝合金灯体，IP65 | 套 | 63 |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，黄色；铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 35 |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：24W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1988 |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 275 |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：7.2W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 415 |
| 51 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：24W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 470 |
| 52 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 47 |
| 53 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：8W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 50 |
| 54 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、型号：18W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温4000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 55 |
| 55 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 3018 |
| 56 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：9W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 408 |
| 57 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：5.4W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 321 |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 600 |
| 59 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：48W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 20 |
| 60 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：36W,DC12V，LED光源，色温4000K；IP67 | 套 | 10 |
| 61 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：24W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 10 |
| 62 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：15W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长1米 | 套 | 761 |
| 63 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：7.5W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 21 |
| 64 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：6W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长0.4米 | 套 | 16 |
| 65 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：15W,DC24V,蓝色;铝合金灯体，IP65，灯长1米 | 套 | 36 |
| 66 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：5W,DC24V,蓝色;铝合金灯体，IP65，灯长0.3米 | 套 | 30 |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗台灯 2、规格：20W,DC24V，色温3000K，IP65 | 套 | 288 |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称：LED抱树灯 2、规格：48W，AC220V，LED光源，绿、红、白（4000K）各色；IP65 | 套 | 245 |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称：LED射树灯 2、规格：36W，AC220V，LED光源，绿、红、白（4000K）各色；IP65 | 套 | 1464 |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称：LED射树灯 2、规格：24W，AC220V，LED光源，各色；IP65 | 套 | 26 |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称：LED陶瓷瓦楞灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，色温2200K；IP65 | 套 | 631 |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称：LED瓦楞灯 2、规格：9W，DC24V，LED光源，色温2200K；铝灯体，IP65 | 套 | 336 |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称：LED陶瓷瓦楞灯 2、规格：8W，DC24V，LED光源，色温2200K；IP65 | 套 | 1478 |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称：LED柱头灯 2、规格：10W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 223 |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称：LED柱灯 2、规格：30W，DC24V，LED光源，色温3000K；表面廊柱颜色喷塑处理，IP65 | 套 | 45 |
| 76 | 装饰灯 | 1、名称：LED造型灯（定制仙鹤灯） 2、规格：30W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 2 |
| 77 | 装饰灯 | 1、名称：LED造型灯（定制游鱼灯） 2、规格：30W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 5 |
| 78 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：10W,DC24V，暖白3000K,IP65 | 套 | 29 |
| 79 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：12W,DC24V，IP65，RGB变色 | 套 | 165 |
| 80 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：5W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 2958 |
| 81 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：5W,DC24V，LED光源，色温4000K；IP65 | 套 | 1545 |
| 82 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：5W，DC24V，LED光源，色温RGB+W(白光)；IP65 | 套 | 348 |
| 83 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：2W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 12699 |
| 84 | 装饰灯 | 1、名称：LED装饰点光灯 2、规格：2W，DC24V，LED光源，色温RGB+W(白光)；IP65 | 套 | 31665 |
| 85 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源 2、规格：2W，光源数量：8个/米，DC24V，LED光源，色温RGB+W，IP65 | 套 | 1490 |
| 86 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED高低臂路灯 2、规格：200W,AC220V，色温4000K，IP65 | 套 | 16 |
| 87 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED定制灯柱 2、规格：150W，AC220V，LED光源，RGBW，DMX512控制，H=5.5~7m | 套 | 165 |
| 88 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED中杆灯 2、规格：15米高，LED灯头*6只 ，功率200W*6 | 套 | 1 |
| 89 | 一般路灯 | 1、名称：LED车位灯 2、规格：50W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=3.5m | 套 | 9 |
| 90 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：40W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=3.5m | 套 | 17 |
| 91 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：30W，AC220V，LED光源，色温6000K，H=3.5m | 套 | 12 |
| 92 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：20W，AC220V，LED光源，色温4000K，H=4m | 套 | 167 |
| 93 | 一般路灯 | 1、名称：LED立杆泛光灯 2、规格：3*72W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=4.5m | 套 | 4 |
| 94 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、型号：20W，AC220V，LED光源，色温4000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 56 |
| 95 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：15W，DC24V，LED光源，色温4000K；IP65 | 套 | 36 |
| 96 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：10W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 46 |
| 97 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：5W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 15 |
| 98 | 装饰灯 | 1、名称：LED太阳能草坪灯 2、规格：8W，DC24V，LED光源，配置太阳能电池；铝合金灯体 | 套 | 22 |
| 99 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯光小品 2、规格：“梅、兰、竹、菊”四种灯光效果，不锈钢材质，外面喷塑，灯体内部配置LED光源 | 套 | 4 |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：LED发光字 2、规格：灯箱字 | m2 | 85.16 |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：LED投影灯 2、规格：300W，AC220V，LED光源，色温白光；IP65 | 套 | 1 |
| 102 | 装饰灯 | 1、名称：LED芦苇灯 2、规格：3W/套（3支为一套，50套为一组）,DC12V，色温5000K | 组 | 3 |
| 103 | 装饰灯 | 1、名称：LED球泡灯 2、规格：0.5w/套（1支为一套，50套为一组），DC12V，色温3000K | 组 | 10 |
| 104 | 装饰灯 | 1、名称：LED萤火虫灯 2、规格：0.2W/套（1支为一套，100套为一组）,DC12V，色温黄光 | 组 | 27 |
| 105 | 小电器 | 1、名称：LED主控制器 2、规格：GPS同步，带主控卡，DMX控制方式 | 台 | 29 |
| 106 | 小电器 | 1、名称：LED分控制器 2、规格：DMX控制方式，8通道控制输出 | 台 | 20 |
| 107 | 小电器 | 1、名称：数据转换器 | 套 | 22 |
| 108 | 小电器 | 1、名称：开关电源15W 2、规格：AC220V/DC24V，铝合金防水盒 | 台 | 9 |
| 109 | 小电器 | 1、名称：防水驱动电源60W 2、规格：DC24V，60W，铝合金防水盒 | 台 | 471 |
| 110 | 小电器 | 1、名称：开关电源70W 2、规格：AC220V/DC24V(DC12V)，铝合金防水盒 | 台 | 76 |
| 111 | 小电器 | 1、名称：防水开关电源400W 2、规格：DC24V，400W，铝合金防水盒 | 台 | 2902 |
| 112 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV22-4*70+1*35 | m | 595 |
| 113 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 | m | 1835.1 |
| 114 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*35 | m | 220 |
| 115 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*25 | m | 103 |
| 116 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*16 | m | 849.8 |
| 117 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*10 | m | 9777.1 |
| 118 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV22-5*10 | m | 368.8 |
| 119 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*6 | m | 3534 |
| 120 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 | m | 1177.5 |
| 121 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-5*4 | m | 25662.6 |
| 122 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 | m | 818.2 |
| 123 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*6 | m | 2776.92 |
| 124 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-3*6 | m | 250 |
| 125 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*4 | m | 31862.7 |
| 126 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-3*4 | m | 4855 |
| 127 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-3*2.5 | m | 3786 |
| 128 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-3*1.5 | m | 6099.2 |
| 129 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-2*2.5 | m | 20985.81 |
| 130 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-2*4 | m | 16626.6 |
| 131 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：ZR-RVV-2*4 | m | 7043.5 |
| 132 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：截面120mm2以内 | 个 | 4 |
| 133 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：截面35mm2以内 | 个 | 90 |
| 134 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：6mm2 | 个 | 595 |
| 135 | 配线 | 1、名称：信号线 2、规格：超六类网络线 | m | 5179.97 |
| 136 | 配线 | 1、名称：512总线 2、规格：NH-RVS-2*1.5 | m | 304.03 |
| 137 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR50*30 | m | 29400.38 |
| 138 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR40*30 | m | 300 |
| 139 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR30*20 | m | 23338.8 |
| 140 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG50 | m | 2745.64 |
| 141 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG32 | m | 2405 |
| 142 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 | m | 8625 |
| 143 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 | m | 409.4 |
| 144 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC100 | m | 1160.7 |
| 145 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC80 | m | 620 |
| 146 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC50 | m | 1098 |
| 147 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC32 | m | 640 |
| 148 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC25 | m | 5 |
| 149 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE100 | m | 2780.1 |
| 150 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE50 | m | 8828.9 |
| 151 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE40 | m | 11359.2 |
| 152 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE32 | m | 8323.9 |
| 153 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC100 | m | 15 |
| 154 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC32 | m | 220 |
| 155 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC25 | m | 4888 |
| 156 | 配管 | 1、名称：包塑金属软管 2、规格：Φ20 | m | 10000.25 |
| 157 | 手孔井 | 1、名称：接线手孔井 2、规格：100厚C15砼 | 座 | 78 |
| 158 | 基础 | 原有规格参数 | m3 | 324.81 |
| 159 | 金属漆 | 高光氟碳金属漆 | m2 | 33.8 |
| 160 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：PVC | 个 | 1220 |
| 161 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：户外防水 | 个 | 3277 |
| 162 | 电缆沟 | 1、名称：电缆沟及玻璃钢不透水格栅盖板 2、规格：电缆沟截面：600*700mm；盖板：800*500*50mm | m | 56 |
| 163 | 铁构件 | 1、名称：灯具支架 2、规格：等边角钢 | kg | 398.94 |
| 164 | 铁构件 | 1、名称：灯柱预埋铁件 2、规格：16mm钢板 | kg | 3315.84 |
| 165 | 铁构件 | 1、名称：投光灯（250W）支架 2、材质：不锈钢 3、规格：支架重量：7.5kg/个 | kg | 240 |
| 166 | 铁构件 | 1、名称：LED投光灯（150W）支架 2、材质：不锈钢 3、规格：支架重量：7.5kg/个 | kg | 210 |
| 167 | 铁构件 | 1、名称：防盗笼 2、规格：配套灯具尺寸定制，采用圆钢焊接，喷塑处理 | 只 | 1454 |
| 168 | 现浇构件钢筋 | 1、名称：钢筋 2、规格：Φ6~Φ16HRB400 | t | 20.52 |
| 169 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、规格：热镀锌角钢50*50*2500 | 根 | 416 |
| 170 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：-25*4 镀锌扁钢 | m | 719.15 |
| 171 | 挖一般土方 | 1、名称：挖土 2、土壤类别：一类土 3、挖土深度：0.7米 | m3 | 4216.39 |
| 172 | 回填方 | 1、名称：土方回填 2、密实度要求：松填 | m3 | 1948 |
| 173 | 拆除路面 | 1、名称：拆除沥青路面 | m2 | 15 |
| 174 | 沥青混凝土 | 1、按原样修复沥青道路路面 | m2 | 15 |
| 175 | 接地装置 | 1、名称：接地装置系统调试 | 系统 | 37 |
| 176 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、1kV以下交流供电（综合） | 系统 | 164 |

（二）养护内容：按现行的行业技术规范，对养护范围内的亮化灯具进行巡查、保养维护、定期检测等，以保障亮化灯具的安全正常运行。

（1）巡查线路、手孔井、配电箱等，及时发现隐患；

（2）亮化设施数量的勘察统计并及时跟踪纠正；

- 值班；

- 随季节变化调整亮化灯具亮灯、熄灯时间；

（5）加强供电设施管理，严防发生偷盗电能现象。

（三）亮化养护质量：

1、亮灯率

所有路段亮灯率≥99%。详细数据以《养护设施》为准，考核过程中以清点不亮的灯具为考核计算方法。

2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)

①计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全。

②箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。

③接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。

④配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动。

⑤各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障亮化线路正常运行。

⑥节电器运行正常，无旁路现象。

（2）线路

①经常注意沿线建筑物的变化，及时掌握情况，防止外墙装修、粉刷、漏水、开挖、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响线路安全运行。

②为了保障亮化设施的正常运行，应对亮化线路进行必要的检测，对PVC管、接线盒、线槽盖板、开关电源等易损部件及时维修更换，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应每月上报维修计划，待镇建设局批准后及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%。

③保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和问题的电缆。

④手孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷，井内线路整齐。

（3）灯杆

①灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。

②灯杆杆身完整无裂缝、破损、锈蚀现象，油漆无剥落。

③灯杆基础牢固，包封完整。

④接线门板固定牢靠，无缺失现象。

（4）亮化灯具

①灯具表面、外壳完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀。

②灯具、开关电源引线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引线中间不能有接头。

③灯具固定支架无变形、断裂、锈蚀，固定胶塞、膨胀螺丝牢固无开裂、松动。

④灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。

⑤更换损坏的电器元件应与设计规格一致，更换的品牌不得低于原有品牌。

⑥维修作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源、电器、灯具。

3、及时性

（1）必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修，同一地方不能连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）出现大面积灭灯情况，必须立即派人抢修，小故障应当立即修复，较大的故障应在24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的应采取应急措施，并及时向镇建设局汇报。

（3）故障处理结束后应在24小时内将处理情况报镇建设局。

4、设施整洁

（1）保持亮化设施外观整洁，亮化灯具被遮挡、掉落、缺色等故障及时维修。

（2）公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品，如果有应及时上报。

（3）公共照明设施上无乱粘贴、乱涂写，如果有，应及时组织清除。

（四）养护要求：

（1）组织领导：要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。

（2）养护计划：针对亮化设施现状，制定巡查、各阶段重点检查、维修保养工作计划，报镇建设局后按计划实施。

（3）巡逻检查：按巡逻计划做好相关工作，发现问题及时处置，重大情况迅速向上级汇报。

（4）亮化计划：根据季节亮化及时调整亮灯、熄灯时间；重要节日或重要社会活动期间，根据上级要求及时做好景观灯具的开闭。

（5）亮化接入：住宅小区、街、巷、单位等非亮化灯具接入亮化用电系统必须经建设局审批，养护单位不得擅自接入。如有个别单位或个人违章接入亮化用电系统的用电设施，养护单位需及时处置并向镇建设局汇报。

（6）养护作业要按计划实施，主干道路养护作业时尽量避开交通高峰期，遇有紧急抢修影响交通的，须及时与公安交通行政管理部门联系。

（7）安全生产：养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。

（8）养护单位养护时所更换使用的材料、元器件等必须符合国家检测标准和该产品的出厂标准。如因使用不当造成其他损坏的，其损失由养护单位负责。

（9）养护单位发现有擅自占用、移动、拆除、被人为损害亮化灯具及其附属设施情况的，有义务阻止以上行为的继续发生，留取证据，立即报告，并对损坏灯具的肇事方进行索赔及恢复。

（10）遇有重大活动或突发事件时，养护单位应积极配合，全力保障亮化灯具的正常运行。

（11）养护台账：养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理事件，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。养护台账内容由养护负责人签字。

（五）照明养护维修单位内部管理要求：

（1）应配备用于照明维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

（2）应制定严格的值班工作制度及台帐。对发现的照明问题及时告知相应的养护单位，并向镇建设局汇报，值班电话须24小时保持畅通。

（3）应建立日常巡修制度。每周对各路段巡视一遍，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给镇建设局。

（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉照明配电设备、所管辖区域内照明控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

（5）承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及发包人的损失由承包人承担。

（6）应建立完善的抢修应急预案。承包人应根据各自维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

（7）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。

（8）应建立安全生产管理体系。确定安全生产主体责任制度，总经理为安全第一负责人，全面负责照明维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、照明工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员。

（9）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关负责人。承包人在照明维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。承包人擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

（10）应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐等。

（11）承包人所有作业人员的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险等一切险，都由承包人自行承担。

（六）维护时间：二年（签订合同之日起）。

（七）合同履约金支付及违约责任：

合同期内发生月度考核低于75分一次，给予警告，发生第二次，则甲方解除合同（已完成的工程量按实结算，未完成的工程量采购人不予计算），并按违约处理，履约保证金不予退还。

（八）考核办法及奖罚：

1、考核办法

（1）甲方根据《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》的规定，每月对维护质量进行阶段性考评。

《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》

序号

项目

标准要求

评分办法

满分

检查评分

主要扣分

原因

1

亮灯率

（亮灯率=1-不亮灯灯具数量/随机抽查灯具总数量*100%）

所有建筑物亮灯率≥99%

亮灯率每月随机抽查至少1次。亮灯率达到99%以上的，不扣分；亮灯率为95%~98%的，扣1分；亮灯率为90%~94%的，扣3分；亮灯率为85%~89%的，扣5分；亮灯率为80%~84%的，扣10分；亮灯率低于80%的，扣15分；全部不亮的（若遇不可抗力等原因导致的成片不亮的，如电力设施停电等原因的除外），扣20分。

| 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

2

有计划、有措施

计划科学合理，措施有力

无计划或计划欠合理扣1-2分，无措施或措施不到位扣1-2分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

3

台账

台账内容齐全、规范，有领导签字

应该记录但未记录的，缺一项扣1分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

4

设施完好

灯具脱落等不安全因素，每处扣2分，导线断开、破损每处扣2分；配电箱未加锁、变形每处扣0.5分。

| 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

5

修理及时

标志性建筑或成片熄灯24小时内修复，一般报修3天内修复

超时一次扣1分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

6

灯具接入

无违章接入

养护单位违章接入，有一起扣5分；其他个人违章接入，养护单位处置不及时的，有一起扣2分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

7

调整时间

按要求及时调整

调整不及时，有一次扣2-3分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

8

行风

无群众投诉，无媒体曝光，无领导批评

有一次扣2分。情节严重，影响极大的，实行一票否决，阶段养护不得评优、良。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

合计

| 100 |  |  |
| --- | --- | --- |

养护单位（盖公章签字）：

检查单位（盖公章签字）：

奖罚情况：

检查时间： 年 月 日

（2）每次考核评定等级由甲方书面通知乙方法人代表或具体负责人。考核等级表一式二份，一份甲方保存，一份由乙方保存。

2、考核奖罚

（1）月度考核分亮灯率考核和设施完好率考核两个部分，详见《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》；

（2）对布置的重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚1000元。

3、养护考核

（1）亮化设施养护实行月度考核，由镇建设局组织。

（2）考核办法：镇建设局每月采取不通知、不定期方式进行正式考核1次。

（3）考核评分：

①当月考核得分90分以上（包括90分），不扣罚当月养护费；得分低于90分高于85分（包括85分），每低1分扣减当月养护费的1%；得分低于85分为不合格，每低1分扣当月养护费的2%。

②亮化养护单位在巡查过程中能主动积极发现问题并及时修复，经镇建设局确认属实的，每发现一次加0.1分。

（九）安全等相关事项：

1、养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。

2、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与镇建设局联系，并立即组织修补，所需材料及维修费用等由养护单位承担。

3、养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报告镇建设局批准。

4、养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

5、亮化设施迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《派工单》为准），施工质量按国家相关标准执行。

6、养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用亮化电源的违法行为。

7、养护单位须积极配合镇建设局做好亮化设施移交、小区改造等相关工作。

8、按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经镇建设局验收合格后应列入维修范围。

9、养护单位未经批准严禁擅自白天开灯检修，确须白天开灯检修的，须报经镇建设局批准后方可实施。

10、养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移亮化设施，②在有亮化设施的建（构）筑物上装修、粉刷、加装广告牌等，③新架设通信电缆和安置其他设施影响亮化设施质量、效果的，④其他设施安全、用电安全隐患等。

（十）安全、文明施工：

1、应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

（十一）投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在递交投标文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标供人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、采购人提供的养护设施清单数据与现场实际清单不一致的风险由中标人承担，请各投标人自行踏勘现场，在报价时充分考虑该风险因素，合同总价不因养护设施清单的误差而调整。

4、投标人应认真踏勘现场，充分考虑各种风险，一旦中标不得以不了解现场情况为由，提出增加费用的要求。

二、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

三、报价注意事项；

1、养护服务费为包干费，投标人的投标报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、招标代理费（按照国家计委【计价格（2002）1980号】《招标代理服务收费管理暂行办法》）、专家评标费（按实收取）、车辆保险费、日常维修材料费（含管线、小电器、控制箱等）、大型机械进出场费，以及路灯与亮化设施设备巡查检修、日常维修和更换、陈旧老化的设施设备更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

2、维修费采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试、运行、配合费、利润、税金等一切费用。

四、付款方式：

1、养护费

（1）养护服务费为包干费，投标人的投标报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费（含管线、小电器、控制箱等）、大型机械进出场费，以及路灯与亮化设施设备巡查检修、日常维修和更换、陈旧老化的设施设备更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

（2）养护费根据月度考核结果，每季度支付一次（扣除相关罚款）。

2、维修费

（1）工作量确认：根据实际日常维修、维修更换、规划调整和建设需要或其他原因造成的新增亮化设施等确定实际发生的工作量。工程量按实结算，实行总量控制。实际发生的工作量，必须由甲方出具《派工单》，并经甲方现场代表签字确认。

（2）本工程工程量按实结算，实行总量控制。最终结算时按【合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价】进行结算，固定单价不作任何调整。

（3）按季度向招标人提交结算申请单，每季度按照第（2）款确定的工程造价支付结算价的75%。

（4）每年度结束后一个月内所有维修工程付清结算价。

五、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

六、本项目（不接受）进口产品投标

七、合同条款

合 同 书

委托单位（甲方、采购人）：                      .

养护单位（乙方、供应商）：                      .

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，合同双方就       （以下简称“本项目”）的养护服务协商一致，签订本合同。

一、合同文件组成及解释顺序

1.本采购合同；2.中标（成交）通知书；3.投标文件及其附件；4.采购文件（含更正公告）；5.考核办法、通知等；6.相关标准、规范及有关技术文件。

二、项目概况

府前路公共建筑亮化、府前路景观照明、镇景观照明、护城河景观带夜景照明、南星桥街道建筑亮化、海启高速吕北公路出口亮化、为民大楼及周边建筑照明、小集镇亮化、镇区街道亮化、护城河夜景提升、鹤城文化广场亮化、北南串场河景观亮化养护、鹤城公园景观照明养护、维修等相关服务，详见附件《养护设施》清单。

亮化设施包括配电箱、各类建筑物装饰灯、一般路灯、小电器、电力电缆、电缆终端头、线槽、配管、手孔井、基础、接线盒、 接地极、接地母线等。设施维护包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等。具体详见采购清单。

三、合同价款

1.养护服务费

养护服务费为    万元/两年。该合同总价不因养护设施清单的误差而调整。

- 维修费

- 维修费的工程量清单全费用综合单价为       元/项，最终结算时按【合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价。两年维修费用总投资额不超过228万元。

四、付款方式

- 养护费：

- 养护服务费为包干费，投标人的投标报价应为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费（含管线、小电器、控制箱等）、大型机械进出场费，以及路灯与亮化设施设备巡查检修、日常维修和更换、陈旧老化的设施设备更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。

- 养护费根据月度考核结果，每季度支付一次（扣除相关罚款）。

2、维修费

（1）工作量确认：根据实际日常维修、维修更换、规划调整和建设需要或其他原因造成的新增亮化设施等确定实际发生的工作量。工程量按实结算，实行总量控制。实际发生的工作量，必须由甲方出具《派工单》，并经甲方现场代表签字确认。

（2）本工程工程量按实结算，实行总量控制。最终结算时按【合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价】进行结算，固定单价不作任何调整。

（3）按季度向招标人提交结算申请单，每季度按照第（2）款确定的工程造价支付结算价的75%。

（4）每年度结束后一个月内所有维修工程付清结算价。

五、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.履约保证金在养护期满考核合格且完成养护移交后由甲方一次性退还，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

六、养护工作要求

(一）养护内容：按现行的行业技术规范，对养护范围内的亮化灯具进行巡查、保养维护、定期检测等，以保障亮化灯具的安全正常运行。

（1）巡查线路、手孔井、配电箱等，及时发现隐患；

（2）亮化设施数量的勘察统计并及时跟踪纠正；

（3）值班；

（4）随季节变化调整亮化灯具亮灯、熄灯时间；

（5）加强供电设施管理，严防发生偷盗电能现象。

（二）亮化养护质量：

1、亮灯率

所有路段亮灯率≥99%。详细数据以《养护设施》为准，考核过程中以清点不亮的灯具为考核计算方法。

2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)

①计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全。

②箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。

③接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。

④配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动。

⑤各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障亮化线路正常运行。

⑥节电器运行正常，无旁路现象。

（2）线路

①经常注意沿线建筑物的变化，及时掌握情况，防止外墙装修、粉刷、漏水、开挖、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响线路安全运行。

②为了保障亮化设施的正常运行，应对亮化线路进行必要的检测，对PVC管、接线盒、线槽盖板、开关电源等易损部件及时维修更换，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应每月上报维修计划，待镇建设局批准后及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%。

③保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和问题的电缆。

④手孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷，井内线路整齐。

（3）灯杆

①灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。

②灯杆杆身完整无裂缝、破损、锈蚀现象，油漆无剥落。

③灯杆基础牢固，包封完整。

④接线门板固定牢靠，无缺失现象。

（4）亮化灯具

①灯具表面、外壳完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀。

②灯具、开关电源引线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引线中间不能有接头。

③灯具固定支架无变形、断裂、锈蚀，固定胶塞、膨胀螺丝牢固无开裂、松动。

④灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。

⑤更换损坏的电器元件应与设计规格一致，更换的品牌不得低于原有品牌。

⑥维修作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源、电器、灯具。

3、及时性

（1）必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修，同一地方不能连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）出现大面积灭灯情况，必须立即派人抢修，小故障应当立即修复，较大的故障应在24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的应采取应急措施，并及时向镇建设局汇报。

（3）故障处理结束后应在24小时内将处理情况报镇建设局。

4、设施整洁

（1）保持亮化设施外观整洁，亮化灯具被遮挡、掉落、缺色等故障及时维修。

（2）公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品，如果有应及时上报。

（3）公共照明设施上无乱粘贴、乱涂写，如果有，应及时组织清除。

（三）养护要求：

（1）组织领导：要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。

（2）养护计划：针对亮化设施现状，制定巡查、各阶段重点检查、维修保养工作计划，报镇建设局后按计划实施。

（3）巡逻检查：按巡逻计划做好相关工作，发现问题及时处置，重大情况迅速向上级汇报。

（4）亮化计划：根据季节亮化及时调整亮灯、熄灯时间；重要节日或重要社会活动期间，根据上级要求及时做好景观灯具的开闭。

（5）亮化接入：住宅小区、街、巷、单位等非亮化灯具接入亮化用电系统必须经建设局审批，养护单位不得擅自接入。如有个别单位或个人违章接入亮化用电系统的用电设施，养护单位需及时处置并向镇建设局汇报。

（6）养护作业要按计划实施，主干道路养护作业时尽量避开交通高峰期，遇有紧急抢修影响交通的，须及时与公安交通行政管理部门联系。

（7）安全生产：养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。

（8）养护单位养护时所更换使用的材料、元器件等必须符合国家检测标准和该产品的出厂标准。如因使用不当造成其他损坏的，其损失由养护单位负责。

（9）养护单位发现有擅自占用、移动、拆除、被人为损害亮化灯具及其附属设施情况的，有义务阻止以上行为的继续发生，留取证据，立即报告，并对损坏灯具的肇事方进行索赔及恢复。

（10）遇有重大活动或突发事件时，养护单位应积极配合，全力保障亮化灯具的正常运行。

（11）养护台账：养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理事件，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。养护台账内容由养护负责人签字。

（四）照明养护维修单位内部管理要求：

（1）应配备用于照明维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

（2）应制定严格的值班工作制度及台帐。对发现的照明问题及时告知相应的养护单位，并向镇建设局汇报，值班电话须24小时保持畅通。

（3）应建立日常巡修制度。每周对各路段巡视一遍，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给镇建设局。

（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉照明配电设备、所管辖区域内照明控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

（5）承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及发包人的损失由承包人承担。

（6）应建立完善的抢修应急预案。承包人应根据各自维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

（7）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。

（8）应建立安全生产管理体系。确定安全生产主体责任制度，总经理为安全第一负责人，全面负责照明维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、照明工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员。

（9）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关负责人。承包人在照明维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。承包人擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

（10）应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐等。

（11）承包人所有作业人员的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险等一切险，都由承包人自行承担。

七、其他要求

（一）合同期内发生月度考核低于75分一次，给予警告，发生第二次，则甲方解除合同（已完成的工程量按实结算，未完成的工程量采购人不予计算），并按违约处理，履约保证金不予退还。

（二）考核办法

（1）甲方根据《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》的规定，每月对维护质量进行阶段性考评。

《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》

序号

项目

标准要求

评分办法

满分

检查评分

主要扣分

原因

1

亮灯率

（亮灯率=1-不亮灯灯具数量/随机抽查灯具总数量*100%）

所有建筑物亮灯率≥99%

亮灯率每月随机抽查至少1次。亮灯率达到99%以上的，不扣分；亮灯率为95%~98%的，扣1分；亮灯率为90%~94%的，扣3分；亮灯率为85%~89%的，扣5分；亮灯率为80%~84%的，扣10分；亮灯率低于80%的，扣15分；全部不亮的（若遇不可抗力等原因导致的成片不亮的，如电力设施停电等原因的除外），扣20分。

| 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

2

有计划、有措施

计划科学合理，措施有力

无计划或计划欠合理扣1-2分，无措施或措施不到位扣1-2分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

3

台账

台账内容齐全、规范，有领导签字

应该记录但未记录的，缺一项扣1分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

4

设施完好

灯具脱落等不安全因素，每处扣2分，导线断开、破损每处扣2分；配电箱未加锁、变形每处扣0.5分。

| 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

5

修理及时

标志性建筑或成片熄灯24小时内修复，一般报修3天内修复

超时一次扣1分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

6

灯具接入

无违章接入

养护单位违章接入，有一起扣5分；其他个人违章接入，养护单位处置不及时的，有一起扣2分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

7

调整时间

按要求及时调整

调整不及时，有一次扣2-3分。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

8

行风

无群众投诉，无媒体曝光，无领导批评

有一次扣2分。情节严重，影响极大的，实行一票否决，阶段养护不得评优、良。

| 10 |  |  |
| --- | --- | --- |

合计

| 100 |  |  |
| --- | --- | --- |

养护单位（盖公章签字）：

检查单位（盖公章签字）：

奖罚情况：

检查时间： 年 月 日

（2）每次考核评定等级由甲方书面通知乙方法人代表或具体负责人。考核等级表一式二份，一份甲方保存，一份由乙方保存。

2、考核奖罚

（1）月度考核分亮灯率考核和设施完好率考核两个部分，详见《启东市吕四港镇镇区亮化维护项目考核办法》；

（2）对布置的重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚1000元。

3、养护考核

（1）亮化设施养护实行月度考核，由镇建设局组织。

（2）考核办法：镇建设局每月采取不通知、不定期方式进行正式考核1次。

（3）考核评分：

①当月考核得分90分以上（包括90分），不扣罚当月养护费；得分低于90分高于85分（包括85分），每低1分扣减当月养护费的1%；得分低于85分为不合格，每低1分扣当月养护费的2%。

②亮化养护单位在巡查过程中能主动积极发现问题并及时修复，经镇建设局确认属实的，每发现一次加0.1分。

（三）安全等相关事项：

1、养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。

2、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与镇建设局联系，并立即组织修补，所需材料及维修费用等由养护单位承担。

3、养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报告镇建设局批准。

4、养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

5、亮化设施迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《派工单》为准），施工质量按国家相关标准执行。

6、养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用亮化电源的违法行为。

7、养护单位须积极配合镇建设局做好亮化设施移交、小区改造等相关工作。

8、按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经镇建设局验收合格后应列入维修范围。

9、养护单位未经批准严禁擅自白天开灯检修，确须白天开灯检修的，须报经镇建设局批准后方可实施。

10、养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移亮化设施，②在有亮化设施的建（构）筑物上装修、粉刷、加装广告牌等，③新架设通信电缆和安置其他设施影响亮化设施质量、效果的，④其他设施安全、用电安全隐患等。

（四）安全、文明施工：

1、应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

2.乙方认可本合同中载明的罚款事项，系视为乙方履行本合同义务不到位所应承担的扣减合同价款的情形，且可由甲方单方向乙方作出，乙方不持异议。

3.乙方认可本合同中载明的考核奖罚事项，系视为甲方针对乙方履行本合同义务情况、对照甲方设定的考核标准，甲方有权单方对本合同价款进行调整的情形，乙方对甲方调整行为不持异议。

八、违约责任

1.甲乙双方在本合同有效期内任何一方不履行合同义务者，则视为违约，均应按《中华人民共和国民法典》有关条例追究违约责任。

2.任何一方由于不可抗力而未能履行合同义务时，则履行本合同的时间和费用支付可以顺延。不可抗力是指超过人力控制和不可预见以及不能由受害方所能避免的自然灾害事故，它包括但不限于战争、地震、水灾、台风和火灾等。

九、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十、争议解决方式

本合同依《中华人民共和国民法典》成立，具有法律的约束力。各方在合同的解释和执行上发生分歧意见时，应按照互相谅解和尊重的原则，因本合同而发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商未能解决，可向启东市人民法院提起诉讼。

十一、合同的生效、变更、中止、终止和失效

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名盖章之日起生效；

2.甲方可在合同履行期间增加、删减和变更本合同规定的服务内容和范围。这种变更甲方应书面通知乙方。由于变更引起的费用，甲方应给乙方以补偿，其补偿费用可根据工作量和时间，经双方协商解决；

3.本合同在乙方履行完所有合同义务以及甲方向乙方付清本项目的养护费之日起终止。

十二、合同附件

1.采购文件、补充文件、乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

2.服务内容和工作要求等如有变更，变更方应以书面形式通知对方，变更内容得到双方确认后即作为本合同附件立即生效。

3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式柒份，甲乙双方各执三份、报启东市财政局备案壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签名：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签名：

- 日期：   年  月  日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 项目组人员配备（13分） | （1）拟派项目负责人具有机电或电气专业高级工程师及以上职称的得3分。 （2）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有机电或电气专业中级及以上职称的，有一人得3分，本项最高得6分。 （3）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有省厅级及以上颁发的电工作业证的得2分，具有省厅级及以上颁发的高处作业证的得2分，本项最高得4分。 注：①同一人员不重复计分。提供上述人员的相应证书、社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的投标截止日前一个月的社保缴纳证明,未按要求提供者不得分。②如职称证书上专业为建设工程或未明确专业的则另须提供所要求专业的学历证书或注册证或职称专业证明材料或职称评审表（职称评审表须齐全，不得漏页） |
| 拟投入本项目使用的养护设备 （12分） | （1）投标人配备有高空作业车（登高范围不少于10米），每有一辆得2分，本项最高加8分。 （2）投标人配备有巡视车辆，每有一辆得2分，本项最高加4分。 注：以上车辆自有或租赁均可①如车辆为自有的，则须同时提供行驶证和照片，车主必须与投标单位名称或法定代表人姓名一致，且年检合格，否则不得分；②如车辆为租赁的，则须同时行驶证、照片、租赁合同和租赁费用发票，租赁合同期限必须满足本项目的服务期限，否则不得分；③如提供的行驶证等材料不能反映上述车辆要求的规格参数的则需同时提供其他证明资料以证明拟投入的车辆满足上述要求的规格参数，否则不得分。 |
| 企业业绩 （10分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似照明项目养护业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 注：提供中标通知书及合同原件扫描件；否则不得分。 |
| 产品性能检测 （25分） | LED线型洗墙灯24W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）： ①输入功率：24W（±1W以内）； ②相关色温：3000K（±100K以内）； ③显色指数≥80； ④外形尺寸1000mm*38mm*28mm（±5%以内）； ⑤500小时光通维持率≥100%； ⑥500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀； 上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。 |
|  | LED线型灯12W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）： ①输入功率：12W（±1W以内）； ②相关色温：3500K（±100K以内）； ③显色指数≥80； ④外形尺寸1000mm*32mm*32mm（±5%以内）； ⑤500小时光通维持率≥100%； ⑥500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀； 上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。 |
|  | LED点光源2W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）： ①输入功率：2W（±0.5W以内）； ②相关色温：3000K（±100K以内）； ③显色指数：≥80； ④外形尺寸48mm*42mm*14.5mm（±5%以内）； ⑤500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）； ⑥灯具在温度85℃、湿度85%RH的环境中放置500小时试验后检测结果：灯具能正常点亮； 上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。 |
|  | LED投光灯36W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）： ①输入功率：36W（±1W以内）； ②相关色温：4000K（±100K以内）； ③显色指数：≥80； ④外形尺寸315mm*157mm*260mm（±5%以内）； ⑤500小时光通维持率≥100%； ⑥500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀； 上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。 |
|  | LED埋地灯24W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）： ①输入功率：24W（±1W以内）； ②相关色温：3000K（±100K以内）； ③显色指数：≥80； ④外形尺寸Φ245mm*145mm（±5%以内）； ⑤500小时光通维持率≥100%； ⑥500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀； 上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。 |
| 设施养护方案 （10分） | 根据投标人提供的设施运行维护保养方案，包括但不限于日常维护内容、设施定期检测等进行综合评分。方案内容符合实际需求，内容详细、合理，针对性强、可行性高，养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确，得10分；方案内容详细、合理、切实可行，但没有针对性，或未详细阐述养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得7分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得3分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 |
| 巡视方案 （5分） | 根据投标人提供的日常巡视路径、巡视方案等进行综合评分。方案内容阐述详细完整、针对性强、可行性高、科学合理、与项目实际情况相符合的，得5分；方案内容阐述详细完整、可行性高、科学合理，但没有针对性、与项目实际情况有出入的，得3分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 |
| 服务便利性 （5分） | 根据投标人服务便利情况进行综合评定，投标人服务场所近、响应时间短、应急抢险能够迅速到达现场，服务体系完善、便利的，得5分；基本满足项目需求、应急抢险到达现场反应时间及时的，得3分；明显存在不足的，得1分；未作说明的不得分。 注：投标文件中需提供相关说明、材料。 |
| 组织与协调措施 （5分） | 根据投标人提供的包括夜间和节假日管理人员的调配、换岗管理工作，实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案进行综合评分，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作，协调方案科学合理、切合实际、责任明确、逻辑清晰的得5分；方案内容合理，但与项目实际情况有出入的，得3分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 |
| 安全管理与应急保障措施 （5分） | 根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行综合评定，内容详细合理、针对性强，项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确（列举3种及以上的应急事件并提出解决措施），得5分；内容合理，但应急事件举例较少或未阐述关于项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得3分；内容不详细、存在缺漏的，得1分；内容不合理的或未提供方案的，不得分。 |

备注：商务技术分不满45分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 中标供应商须提供四份（一正三副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表及全费用综合单价表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

启东市吕四港镇2025-2027年镇区亮化维护项目

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护费（包干） | ￥ 元， 人民币大写： 元。 | 1、工程内容:日常巡视（要求：巡视人员2人/组，每次2个班组。月至少20个工作日正常巡查，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给镇建设局） 2、维护时间：两年。 3、工程量:灯具总数104270套，配电箱及设备防雨箱781台，控制器及开关电源3530套，铜芯电缆145400米，铝合金线槽53040米，JDG/镀锌钢管17710米，PVC/PE管36450米以及其他辅材，费用自行测算，包干使用（含管理人员、养护人员日常巡查人工费及高空作业保险费，日常巡查亮化高空作业车辆设备使用费） |
| 2 | 维修费 （总价控制，按实结算） （本项报单价） | ￥ 元/项， 人民币大写： 元/项。 | 投标人根据《养护设施》清单，综合考虑，自行填报维修费全费用综合单价表（格式见下表）。 |
| 投标合价 （序号1+2的合计） |  | ￥ 元， 人民币大写： 元。 |  |

注：

1.投标人根据此表填写，且本表投标合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.本表投标合计仅为本项目计算价格分设置，并不是中标（成交）总价。

全费用综合单价表

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 日常维修人工费（含特殊原因等维修） | 工 | 1 |  |  |
| 2 | 机械费 | 高空作业车台班 | 台班 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：室外照明配电箱（本项仅箱体） 2、规格：不锈钢面板 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱（本项仅箱体） 2、规格：600*1800*400mm | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱（本项仅箱体） 2、型号：304不锈钢户外防水箱 3、规格：W600*H800*D200 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：配电箱元器件 2、型号：投标人综合考虑 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：电缆转接箱（本项仅箱体） 2、规格：不锈钢箱体 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：设备防雨箱 2、规格：不锈钢箱体 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 装饰灯 | 1、名称：LED霓虹灯带 2、规格：12W/m，DC24V，LED光源，3000K | m | 1 |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1、名称：LED霓虹灯带 2、规格：12W/m，DC24V，LED光源，RGB | m | 1 |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：6W/m，DC24V，LED光源，3000K；IP68 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯块 2、规格：15W，DC24V，LED光源，蓝色，IP65，250*250 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：6W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：3.6W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3500K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：6W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：3.6W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：LED埋地投光灯 2、规格：18W，AC220V，LED光源，色温3000K；不锈钢灯体，IP68 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：LED七彩照树灯 2、规格：大功率LED光源，RGB,30W,铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1、名称：LED全彩仙鹤装饰灯 2、规格：亚克力激光雕刻面板，铝质灯体，配置LED光源 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：18W，AC220V，LED光源，色温3000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1、名称：LED十字星光灯 2、规格：24W，DC24V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：LED十字星光灯 2、规格：24W，DC24V，LED光源,色温RGB+W，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 1、名称：LED双向壁灯 2、规格：12W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：LED单头壁灯 2、规格：7W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：GE400W-250星光，250W，AC220V，色温4200K；桥拱用灯 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：150W，DC24V，LED光源，RGB变色，DMX512控制；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：100W，AC220V，LED光源，色温2200K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：100W，AC220V，LED光源，色温3000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、型号：70W，AC220V，LED光源，绿光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：60W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：48W，DC24V，LED光源，黄光，窄配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：48W，DC24V，LED光源，白光，窄配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，白光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，黄光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，绿光，宽配光；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：30W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：24W，AC220V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：9W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：6W，DC24V，LED光源，RGB；DMX512控制，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：3W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：36W,灯长1米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：18W,灯长0.5米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 装饰灯 | 1、名称：LED水波纹洗墙灯 2、规格：10.8W,灯长0.3米，DC24V，色温湖蓝色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源,白色；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，白色；铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：36W，DC24V，LED光源，黄色；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，黄色；铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：24W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：7.2W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：24W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：8W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，RGB+W；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、型号：18W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温4000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：9W，灯长0.5米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：5.4W，灯长0.3米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：12W，灯长1.0米，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 61 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：48W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：36W,DC12V，LED光源，色温4000K；IP67 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯 2、规格：24W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：15W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长1米 | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：7.5W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长0.5米 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：6W,DC24V,白色;铝合金灯体，IP65，灯长0.4米 | 套 | 1 |  |  |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：15W,DC24V,蓝色;铝合金灯体，IP65，灯长1米 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称：LED轮廓洗墙灯 2、规格：5W,DC24V,蓝色;铝合金灯体，IP65，灯长0.3米 | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗台灯 2、规格：20W,DC24V，色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称：LED抱树灯 2、规格：48W，AC220V，LED光源，绿、红、白（4000K）各色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称：LED射树灯 2、规格：36W，AC220V，LED光源，绿、红、白（4000K）各色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称：LED射树灯 2、规格：24W，AC220V，LED光源，各色；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称：LED陶瓷瓦楞灯 2、规格：18W，DC24V，LED光源，色温2200K；陶瓷灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称：LED瓦楞灯 2、规格：9W，DC24V，LED光源，色温2200K；铝灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称：LED陶瓷瓦楞灯 2、规格：8W，DC24V，LED光源，色温2200K；陶瓷灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 装饰灯 | 1、名称：LED柱头灯 2、规格：10W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 77 | 装饰灯 | 1、名称：LED柱灯 2、规格：30W，DC24V，LED光源，色温3000K；表面廊柱颜色喷塑处理，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 78 | 装饰灯 | 1、名称：LED造型灯（定制仙鹤灯） 2、规格：30W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 装饰灯 | 1、名称：LED造型灯（定制游鱼灯） 2、规格：30W，AC220V，LED光源,色温3000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：10W,DC24V，暖白3000K,IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 81 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：12W,DC24V，IP65，RGB变色 | 套 | 1 |  |  |
| 82 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：5W,DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光壁灯 2、规格：5W,DC24V，LED光源，色温4000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：5W，DC24V，LED光源，色温RGB+W(白光)；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 85 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光灯 2、规格：2W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 86 | 装饰灯 | 1、名称：LED装饰点光灯 2、规格：2W，DC24V，LED光源，色温RGB+W(白光)；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 87 | 装饰灯 | 1、名称：LED点光源 2、规格：2W，光源数量：8个/米，DC24V，LED光源，色温RGB+W，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 88 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED高低臂路灯 2、规格：200W,AC220V，色温4000K，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 89 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED定制灯柱 2、规格：150W，AC220V，LED光源，RGBW，DMX512控制，H=5.5~7m | 套 | 1 |  |  |
| 90 | 中杆照明灯 | 1、名称：LED中杆灯 2、规格：15米高，LED灯头*6只 ，功率200W*6 | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 一般路灯 | 1、名称：LED车位灯 2、规格：50W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=3.5m | 套 | 1 |  |  |
| 92 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：40W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=3.5m | 套 | 1 |  |  |
| 93 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：30W，AC220V，LED光源，色温6000K，H=3.5m | 套 | 1 |  |  |
| 94 | 一般路灯 | 1、名称：LED庭院灯 2、规格：20W，AC220V，LED光源，色温4000K，H=4m | 套 | 1 |  |  |
| 95 | 一般路灯 | 1、名称：LED立杆泛光灯 2、规格：3*72W，AC220V，LED光源，色温3000K，H=4.5m | 套 | 1 |  |  |
| 96 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、型号：20W，AC220V，LED光源，色温4000K；铝合金灯体，IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：15W，DC24V，LED光源，色温4000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 98 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：10W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 99 | 装饰灯 | 1、名称：LED草坪灯 2、规格：5W，DC24V，LED光源，色温3000K；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：LED太阳能草坪灯 2、规格：8W，DC24V，LED光源，配置太阳能电池；铝合金灯体 | 套 | 1 |  |  |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯光小品 2、规格：“梅、兰、竹、菊”四种灯光效果，不锈钢材质，外面喷塑，灯体内部配置LED光源 | 套 | 1 |  |  |
| 102 | 装饰灯 | 1、名称：LED发光字 2、规格：灯箱字 | m2 | 1 |  |  |
| 103 | 装饰灯 | 1、名称：LED投影灯 2、规格：300W，AC220V，LED光源，色温白光；IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 104 | 装饰灯 | 1、名称：LED芦苇灯 2、规格：3W/套（3支为一套，50套为一组）,DC12V，色温5000K | 组 | 1 |  |  |
| 105 | 装饰灯 | 1、名称：LED球泡灯 2、规格：0.5w/套（1支为一套，50套为一组），DC12V，色温3000K | 组 | 1 |  |  |
| 106 | 装饰灯 | 1、名称：LED萤火虫灯 2、规格：0.2W/套（1支为一套，100套为一组）,DC12V，色温黄光 | 组 | 1 |  |  |
| 107 | 小电器 | 1、名称：LED主控制器 2、规格：GPS同步，带主控卡，DMX控制方式 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 小电器 | 1、名称：LED分控制器 2、规格：DMX控制方式，8通道控制输出 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 小电器 | 1、名称：数据转换器 | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 小电器 | 1、名称：开关电源15W 2、规格：AC220V/DC24V，铝合金防水盒 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 小电器 | 1、名称：防水驱动电源60W 2、规格：DC24V，60W，铝合金防水盒 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 小电器 | 1、名称：开关电源70W 2、规格：AC220V/DC24V(DC12V)，铝合金防水盒 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 小电器 | 1、名称：防水开关电源400W 2、规格：DC24V，400W，铝合金防水盒 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV22-4*70+1*35 | m | 1 |  |  |
| 115 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 | m | 1 |  |  |
| 116 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*35 | m | 1 |  |  |
| 117 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*25 | m | 1 |  |  |
| 118 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*16 | m | 1 |  |  |
| 119 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*10 | m | 1 |  |  |
| 120 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV22-5*10 | m | 1 |  |  |
| 121 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*6 | m | 1 |  |  |
| 122 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 | m | 1 |  |  |
| 123 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-5*4 | m | 1 |  |  |
| 124 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 | m | 1 |  |  |
| 125 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*6 | m | 1 |  |  |
| 126 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-3*6 | m | 1 |  |  |
| 127 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*4 | m | 1 |  |  |
| 128 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-3*4 | m | 1 |  |  |
| 129 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-3*2.5 | m | 1 |  |  |
| 130 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-3*1.5 | m | 1 |  |  |
| 131 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-2*2.5 | m | 1 |  |  |
| 132 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：RVV-2*4 | m | 1 |  |  |
| 133 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯护套线 2、规格：ZR-RVV-2*4 | m | 1 |  |  |
| 134 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：截面120mm2以内 | 个 | 1 |  |  |
| 135 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：截面35mm2以内 | 个 | 1 |  |  |
| 136 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：6mm2 | 个 | 1 |  |  |
| 137 | 配线 | 1、名称：信号线 2、规格：超六类网络线 | m | 1 |  |  |
| 138 | 配线 | 1、名称：512总线 2、规格：NH-RVS-2*1.5 | m | 1 |  |  |
| 139 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR50*30 | m | 1 |  |  |
| 140 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR40*30 | m | 1 |  |  |
| 141 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR30*20 | m | 1 |  |  |
| 142 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG50 | m | 1 |  |  |
| 143 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG32 | m | 1 |  |  |
| 144 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 | m | 1 |  |  |
| 145 | 配管 | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 | m | 1 |  |  |
| 146 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC100 | m | 1 |  |  |
| 147 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC80 | m | 1 |  |  |
| 148 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC50 | m | 1 |  |  |
| 149 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC32 | m | 1 |  |  |
| 150 | 配管 | 1、名称：热镀锌管 2、规格：SC25 | m | 1 |  |  |
| 151 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE100 | m | 1 |  |  |
| 152 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE50 | m | 1 |  |  |
| 153 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE40 | m | 1 |  |  |
| 154 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE32 | m | 1 |  |  |
| 155 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC100 | m | 1 |  |  |
| 156 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC32 | m | 1 |  |  |
| 157 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC25 | m | 1 |  |  |
| 158 | 配管 | 1、名称：包塑金属软管 2、规格：Φ20 | m | 1 |  |  |
| 159 | 手孔井 | 1、名称：接线手孔井 2、规格：100厚C15砼 | 座 | 1 |  |  |
| 160 | 基础 | 原有规格参数 | m3 | 1 |  |  |
| 161 | 金属漆 | 高光氟碳金属漆 | m2 | 1 |  |  |
| 162 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：PVC | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：户外防水 | 个 | 1 |  |  |
| 164 | 电缆沟 | 1、名称：电缆沟及玻璃钢不透水格栅盖板 2、规格：电缆沟截面：600*700mm；盖板：800*500*50mm | m | 1 |  |  |
| 165 | 铁构件 | 1、名称：灯具支架 2、规格：等边角钢 | kg | 1 |  |  |
| 166 | 铁构件 | 1、名称：灯柱预埋铁件 2、规格：16mm钢板 | kg | 1 |  |  |
| 167 | 铁构件 | 1、名称：投光灯（250W）支架 2、材质：不锈钢 3、规格：支架重量：7.5kg/个 | kg | 1 |  |  |
| 168 | 铁构件 | 1、名称：LED投光灯（150W）支架 2、材质：不锈钢 3、规格：支架重量：7.5kg/个 | kg | 1 |  |  |
| 169 | 铁构件 | 1、名称：防盗笼 2、规格：配套灯具尺寸定制，采用圆钢焊接，喷塑处理 | 只 | 1 |  |  |
| 170 | 现浇构件钢筋 | 1、名称：钢筋 2、规格：Φ6~Φ16HRB400 | t | 1 |  |  |
| 171 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、规格：热镀锌角钢50*50*2500 | 根 | 1 |  |  |
| 172 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：-25*4 镀锌扁钢 | m | 1 |  |  |
| 173 | 挖一般土方 | 1、名称：挖土 2、土壤类别：一类土 3、挖土深度：0.7米 | m3 | 1 |  |  |
| 174 | 回填方 | 1、名称：土方回填 2、密实度要求：松填 | m3 | 1 |  |  |
| 175 | 拆除路面 | 1、名称：拆除沥青路面 | m2 | 1 |  |  |
| 176 | 沥青混凝土 | 1、按原样修复沥青道路路面 | m2 | 1 |  |  |
| 177 | 接地装置 | 1、名称：接地装置系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 178 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、1kV以下交流供电（综合） | 系统 | 1 |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 报价须知： 1.全费用综合单价，包含所涉及的工程费、材料费、管理费、利润、税金、各类措施费用、安全生产管理费、施工保险费等一切费用在内。 2.清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范。 3.结算时，无论实施工程数量、材料涨跌、政策性调整等因素如何变化，单价均不作调整。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件9

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。