招标文件

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

招 标 人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：江苏瑞阳工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市丰县生态环境局

《2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章 投标邀请

江苏瑞阳工程咨询有限公司对徐州市丰县生态环境局“2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

(二)项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年08月09日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年08月09日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市丰县生态环境局

（二）地址：丰县南苑路

（三）联系方式：17864205282

（四）采购项目联系人：单忠帅

六、采购代理机构

（一）名称：江苏瑞阳工程咨询有限公司

（二）地址：徐州市绿地商务城蓝海D座5层大办公室

（三）联系方法：0516-83200699

（四）采购项目联系人：宋雅、孙玉琦

第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标投标人可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许联合体投标。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏瑞阳工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用投标人信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～6项必须提供原件的扫描件，否则响应无效） - 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 - 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件）； - 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； - 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 6.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） 3.《投标人承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过1850 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 注：各分项报价不得超过采购控制价，本“报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。 2024年农污运营维护费采购控制价明细表. 序号; 处理规模（t/d）; 数量（套）; 单价（元/年/套））; 总价（元）. 1; 20; 450; 30000; 13500000. 2; 25; 1; 32961; 32961. 3; 30; 6; 35938; 215628. 4; 35; 3; 38592; 115776. 5; 40; 3; 42344; 127032. 6; 45; 1; 46220; 46220. 7; 50; 31; 48767; 1511777. 8; 55; 1; 51962; 51962. 9; 60; 1; 53160; 53160. 10; 65; 1; 56939; 56939. 11; 70; 1; 59406; 59406. 12; 80; 2; 64408; 128816. 13; 85; 1; 68374; 68374. 14; 95; 2; 76702; 153404. 15; 100; 5; 80262; 401310. 16; 120; 1; 86974; 86974. 17; 130; 1; 90717; 90717. 18; 150; 2; 96197; 192394. 19; 170; 1; 100829; 100829. 20; 200; 8; 108660; 869280. 21; 250; 1; 133928; 133928. 22; 300; 1; 159309; 159309. 23; 800; 1; 343804; 343804. 合计; 525; 18500000. |
| (十六) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 投标文件编制见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年08月09日北京时间9：30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2024年08月09日北京时间9：30。 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标投标人应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：宋雅、孙玉琦； 联系电话：0516-83200699； 办公地址：徐州市绿地商务城蓝海D座5层综合办公室 |
| 附加说明 | 1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 2、中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1. 50% | 1. 50% | 1. 00% | 最低5千元 最高15万元 （PPP项目最高15万元） |
| 100万~500万 | 1. 10% | 0. 80% | 0. 70% |  |
| 500万~1000万 | 0. 80% | 0. 45% | 0. 55% |  |
| l000万~5000万 | 0. 50% | 0. 25% | 0. 35% |  |
| 5000万~l亿 | 0. 25% | 0. 10% | 0. 20% |  |
| 1亿~5亿 | 0. 05% | 0. 05% | 0. 05% |  |
| 5亿~10亿 | 0. 035% | 0. 035% | 0. 035% |  |
| 10亿~50亿 | 0. 008% | 0. 008% | 0. 008% |  |
| 50亿~100亿 | 0. 006% | 0. 006% | 0. 006% |  |
| 100亿以上 | 0. 004% | 0. 004% | 0. 004% |  |

说明：

1. 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2. 代理服务费按差额定率累进法计算。

3. 代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4. 代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5. 计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6. 定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7. 多个采购包（采购包）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 评标标准

| 评审因素 分值 | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 10分 | 以完全满足招标文件实质性要求的投标为有效投标，有效投标报价（预算总价）的最低价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，结果保留两位小数。 |  |
| 技术部分 70分 | 对项目的理解 （10分） | 投标人投标文件中的内容对项目进水水质、水量、设备配置情况、工艺参数等项目现状、基础资料情况熟悉程度，针对现状提出进一步保障运营的合理化建议。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分，内容较好、针对性较强的得7分，内容一般、基本可行的得4分，内容不全面的得0分。 |
|  | 运营维护方案 （24分） | （1）运营维护范围、运营维护目标、运营维护组织结构。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得6分，内容较好、针对性较强的得3分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （2）运营管理系统，包括日常管理的主要流程、各环节的工作责任、日常水质检测体系（包括采样方法、技术、检测指标和频率）等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得6分，内容较好、针对性较强的得3分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （3）设施的维护方案：各项检查、维护、维修、改进计划，以及运行与维护手册要点等；日常养护方案；远程监控信息系统的维护和更新。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得6分，内容较好、针对性较强的得3分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （4）运营期内各类紧急情况下得应急预案：运营商应建立应急抢修、抢险救灾预案、并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系、应急预案应至少包括如下内容：设配配置，明确设备数量等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得6分，内容较好、针对性较强的得3分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 |
|  | 移交方案 （20分） | （1）服务期内开始时移交计划、移交验收程序、移交验收标准、移交期限等内容是否合理、可行、完整。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分，内容较好、针对性较强的得7分，内容一般、基本可行的得4分，内容不全面的得0分。 （2）服务期内结束时，项目设施移交的工作程序、内容、时间，设备的完好率及缺陷责任期等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分，内容较好、针对性较强的得7分，内容一般、基本可行的得4分，内容不全面的得0分。 |
|  | 人员配备（16分） | 对响应文件中所提供的运营维护项目人员配备方案进行评价。 全面性（4分）：人员配备全面具体详实得4分；较全面得3分；基本满足项目需求得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；合理性一般的得2分；不太合理的得0.5分。 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得3分；基本可行的得2分，可行性欠缺得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；欠缺针对性得1分。 |
| 商务部分 20分 | 工具和设备设施 （16分） | 1、压清洗吸污车：配备1辆吸污车得1分，在此基础上多配备1辆加1分，最多得1分。 2、柴油发电机组，三相30kw，220/380V，配备5台发电机得1分，在此基础上多配备1台加1分，最多得1分。 3、正压式空气呼吸器（6.8L碳纤维）正压式钢瓶空气呼吸器6L，有4套得1分，在此基础上多配备1套得1分，最多得1分。 4、泵吸式四合一气体检测仪，有4套得1分，在此基础上多配备1套得1分，最多得1分。 5、0.15MPA高压堵水橡胶气囊DN300～DN2000，有40套得1分，在此基础上增加20套得1分，最多得1分。 6、GPS测量仪，有3套得1分，少配备或者不配备的不得分。 7、cctv管道机器人，QV检测仪，各有1台得2分，少配备或者不配备的不得分。 8、便携式COD氨氮检定仪，便携式总磷检定仪，便携式总氨检定仪，各有1台得1分，少配备或者不配备的不得分。 9、防爆轴流风机，CBF-300，CBF-400，CBF-600，配备3台得1分，在此基础上多配备1台加1分，最多得1分。 注：评委根据投标人提供的设备自有或租赁证明评分（自有设备请提供购置发票扫描件，车辆请提供购置发票或车辆产权证扫描件，租赁设备及车辆提供租赁合同扫描件）；不提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 （4分） | 投标人自2021年6月1日以来承接过合同内容与本项目相同或相似项目业绩的，每份得2分，本项最高得4分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中须提供合同原件扫描件，不提供的不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

- 拟签订的合同文本

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

中标投标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标投标人应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目合同

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

发包人：                (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目。

2、项目内容：服务期内，负责提供全县农村污水治理设施运营维护服务，以改善区域内环境质量。

3、服务期限：一年。

4、合同价款及支付

4.1.本项目服务期限自合同签订之日起至   年   月   日止。服务期内招标人将对承包人进行考核，根据考核结果支付服务费。

4.2总金额为人民币大写金额  元（小写金额：   元）。

4.3付款方式：

项目运维服务费用，按季度支付，在每季度服务期满后甲方对乙方服务期间运维服务情况进行考核，根据考核得分情况，付季度费用。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

4.4支付比例

- 按乡镇（街道）分别进行考核，当季度绩效评价得分达到90分及以上的，季度运维费全额支付；季度绩效评价得分在80分（含）至90分（不含）的，扣减季度运维费的10%；季度绩效评价得分在70分（含）至80分（不含）的，扣减季度运维费的20%；季度绩效评价得分在70分（不含）以下的，扣减季度运维费的100%

注：结算以实际运维站点数量为准。服务期满后，支付总费用不超过合同总价。

- 4.5乙方应在甲方办理支付手续前15个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

4.6履行合同期间费用超出中标金额，甲方无需支付超出费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

5、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包。

6、甲方责任

6.1 对乙方的运营维护服务情况进行考核，并按本合同有关条款每季度向乙方支付相应运营维护经费。

6.2委托有相应资质的第三方监测机构对运营维护服务情况考核。

7、乙方责任

7.1乙方负责设备运行、维护、现场协调、日常处理等一切相关事宜；根据运行维护工作计划，乙方承担日常运行维护内容：保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查、编制设施情况报告、维修清单并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。具体出水指标详见招标要求。

7.2合同实施期间，“三通一平”，即路通、水通、电通及场地平整及相关协调事宜均由乙方自行负责。

7.3若建设生产过程中，造成当地噪声、固定废弃物等各类问题，由乙方自行协调，妥善解决。

8、质量标准与验收

8.1 本工艺系统的设计、设施的布置应主要考虑污水处理流程和污泥处理流程的顺畅、处理能力的稳定性和灵活性、基建和运行费用的节省等三方面，且应符合国家及地方现行法律、法规、标准、规范之规定。

8.2 本项目运行维护质量标准：设备运行正常，符合江苏省地方标准《农村生活处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020中的规定的一级B标准。

9、 安全文明维护与检查

9.1 乙方应做好运营维护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

9.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9.3现场所有的设备、场地、人员安全事故责任均由乙方全部承担。

10、安全防护

乙方应建立健全安全生产责任制，严格按照安全操作规程实施，做好安全防范措施，并着装上岗，运营维护期间按规定做好安全标识。

11、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关安全部门并及时通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

- 12、有下列情形之一的，甲方有权对乙方进行罚款，罚款从服务费中扣除

因乙方运维管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况进行罚款。其中群众举报经查实的，每次罚款1000-3000元；上级领导点名批评每次罚款3000-5000元，情节严重的罚款5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次罚款10000-20000元。

13、组成合同的文件

13.1 组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标（成交）通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）本项目招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

13.2 双方有关运营维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

13.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

13.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

13.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。

14、争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向项目所在地人民法院起诉解决。

双方确认以下地址作为合同所涉及文书往来及债务催收或诉讼(仲裁)文书(包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、裁决书、调解书、限期履行通知书等法律文书)送达地址，并且如涉及诉讼，认可该地址即为受诉法院或仲裁机构送达诉讼文书的送达地址。若按该地址送达的相关文书无人签收或被拒绝签收，则确认无人签收或被拒绝签收之日视为送达之日。

甲方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

乙方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

双方确认的上述送达地址，如任何一方发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文书送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持运营维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止运营维护作业；

(3) 仲裁机关要求停止运营维护作业；

(4) 法院要求停止运营维护作业。

15、合同生效与终止或解除

15.1本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至运营维护期满、验收合格、价款结清自行终止。

15.2有下列情形之一的，甲方有权单方面终止或解除合同。

1、出水水质检测结果不符合江苏省地方标准《农村生活处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020中的规定的一级B标准，连续2次季度绩效评价得分均在70分（不含）以下的。

2、对中标项目内容进行转包的。

15.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

16、合同份数与解释

本合同一式四份，并具同等法律效力。未经发包人同意，承包人不得将本合同享有的权利义务向第三方转让。

17、其他

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

法定代表人：                       法定代表人：

联系人：                           联系人：

电话：                             电话：

地址：                             地址：

账号:                              账号：

年   月   日                       年   月   日

附件

丰县农村生活污水处理设施运营维护管理考核办法

一、总体要求

1、按照合同履行相关责任义务，确保农村生活污水处理设施运行正常，出水水质符合设计要求。

2、不发生重大安全责任事故。

3、不发生群体性信访事件。

二、绩效评价

农村污水处理设施日常管理的考核工作分日常检查和临时抽检两种形式，由运维主管部门和乡镇（街道）人民政府对运维单位的工作进行日常检查考核，由运维主管部门或运维主管部门委托的第三方专业机构不定时对运维单位的工作进行临时抽检。

每季度需对运维单位上季度的运维情况进行绩效考核打分，由运维主管部门将绩效考核打分情况进行汇总计算，并将绩效评价得分反馈给运维单位，绩效评价得分作为核算并拨付运维经费的主要依据。

绩效评价总分数为100分。其中运维主管部门考核内容占50分，乡镇（街道）人民政府考核内容占50分。

按乡镇（街道）分别进行考核，当季度绩效评价得分达到90分及以上的，季度运维费全额支付；季度绩效评价得分在80分（含）至90分（不含）的，扣减季度运维费的10%；季度绩效评价得分在70分（含）至80分（不含）的，扣减季度运维费的20%；季度绩效评价得分在70分（不含）以下的，扣减季度运维费的100%；连续2次季度绩效评价得分均在70分（不含）以下，运维主管部门有权解除合同。

三、绩效考核评价内容

（一）运维主管部门考核内容（50分）

1、出水水质评价（10分）

（1）有相关设计文件或图纸的农村生活污水处理设施，出水水质检测结果要符合设计要求；无相关设计标准的农村生活污水处理设施，出水水质检测结果要符合江苏省地方标准《农村生活处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020中的规定的一级B标准。

每季度由运维主管部门不定时对运维单位的运维工作进行抽样检测。若本季度内有县政府或上级单位抽检、县（区）市间交叉互检等，则以综合抽检结果为评分主要参考依据。

每次抽检发现有一个不符合运维标准的设施站点，扣2分，扣完为止。

（2）对于上季度运维主管部门抽样检测及第四方抽检不符合运维标准的设施站点，交办给运维单位进行整改，并且将其纳入下季度抽检范围，若再次抽检仍不符合运维标准，双倍扣分。

2、其他（10分）

（1）若发生重大安全责任事故，运维主管部门可一票否决，有权解除合同。每发现一例安全事故，扣5分。

（2）上级部门或领导对农村生活污水处理设施进行考察、检查、调研时，运维单位必须到场配合。一次不及时到场配合的，扣5分；两次不及时到场配合的，扣10分；多次不及时到场配合，运维主管部门有权解除合同。

（3）发生群体性信访事件并查实每次扣10分；每发生一例信访并查实的每次扣2分，扣完为止。

（4）若被政府相关部门处罚、上级领导点名批评、被公众媒体有效负面报道的，每次扣5分，扣完为止。

3、第四方监管单位考核内容（30分）

每季度由第四方监管单位对农村生活污水处理设施进行抽样检测，抽样覆盖率原则上不低于30%，每季度对每个镇（街道）抽测评估不少于 5 家，相邻季度不得对同一个站点重复性取样（上个季度抽样检测不达标的除外，上个季度抽样检测不达标的，必须纳入下一季度的抽样检测名单中）。

（1）出水水质评价（15分）

有相关设计文件或图纸的农村生活污水处理设施，出水水质检测结果要符合设计要求；无相关设计标准的农村生活污水处理设施，出水水质检测结果要符合江苏省地方标准《农村生活处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020中的规定的一级B标准。

若抽样检测结果显示有95%（含）以上的设施出水水质检测结果符合上述要求或标准，不扣分；若有85%（含）至95%（不含）的设施出水水质符合上述要求或标准，扣5分；若有75%（含）至85%（不含）的设施出水水质符合上述要求或标准，扣10分；若设施出水水质符合上述要求或标准的占75%以下，扣15分。

（2）运行状况评价（5分）

对农村生活污水处理设施运行状况的考核主要参考农村生活污水处理设施运行率。每发现一套设施停止运行且未书面报告的，扣1分，扣完为止。

（3）进水状况评价（5分）

每发现一个农村生活污水处理设施站点的进水量小于设施设计规模的20%，扣1分；每发现一个农村生活污水处理设施站点的进水量大于等于设施设计规模的20%且小于设施设计规模的60%，扣0.5分，扣完为止。

（4）运维管理评价（5分）

对运维单位应当制定的《安全管理制度》、《巡视检查制度》，以及《污水处理设施运营维护流水台账》、《污水处理站维护日常巡检表》、《污水处理站消毒剂投加记录》、《污水处理站设备维修工作实施单》等各类台账进行现场检查。每发现一个设施站点相关制度和台账不完备，扣1分，扣完为止。

（二）乡镇（街道）人民政府考核内容（50分）

1、预处理设施和主体处理设施基本情况（20分）

（1）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好，得4分，每发现一处池体有垃圾扣0.5分、堵塞扣1分、填料掉落扣0.2分、挂膜效果不佳扣0.2分，扣完为止。

（2）格栅工作正常、栅渣适量，过水通畅，得2分。每发现一处格栅故障扣0.5分，栅渣过多影响过水扣0.5分，扣完为止。

（3）预处理设施盖板完好，无破损缺失，池体无渗漏开裂，无淤泥堵塞，水位正常，得3分。每发现一处盖板破损缺失扣0.5分，池体渗透开裂扣0.5分，淤泥堵塞扣0.5分，扣完为止。

（4）流量计运行和数据显示正常，得2分。每发现一处数据传送或显示不正常的扣0.5分，扣完为止。

（5）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损，得3分。每发现一处水泵接口脱落扣1分，破损扣0.5分，扣完为止。

（6）风机、气泵鼓风系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求，得3分。每发现一处无曝气扣1分，不均匀扣0.5分，扣完为止。

（7）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求，得3分。每发现一处异常扣0.5分，扣完为止。

2、附属设施基本情况（20分）

（1）护栏、围挡完整、牢固，无破损，得3分；每发现一处异常扣0.5分，扣完为止。

（2）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁，得5分。每发现一处设备房结构存在安全隐患的扣1分、破损（直径大于10cm）扣1分、未上锁扣1分、房内物品凌乱扣0.5分，扣完为止。

（3）设施站点现场整洁、美观，与村庄环境协调，得3分；每发现一处现场杂乱、堆放杂物的扣0.5分，现场有明显运维废弃物堆积的扣1分，扣完为止。

（4）地上铺设草坪完整茂密的，得4分。每发现一处草坪稀疏的，扣0.5分；没有草坪的，扣1分。

（5）标准化运维管理公示牌内容完整、表达正确，安装牢固，得5分；公示牌内容包括：设施名称、设计日处理量、服务农户、处理工艺、运行维护标准、运维单位、工作人员和责任监督人联系电话，每缺少一项扣0.2分。

3、服务综合素质（10分）

（1）人员业务素质良好，熟悉管辖范围内的设施基本情况，得2分；机电维修、运行维护人员技能扎实，如未达要求每次扣1分，扣完为止。

（2）人员着装统一，得2分；如未达要求每次扣1分，扣完为止。

（3）车辆行驶遵守交通法规，作业时不乱停乱放，得2分；如有违规每次扣1分，扣完为止。

（4）工作中文明用语、礼貌待人，最大限度方便行人、车辆，与周边居民关系合谐，得2分；如未达要求每次扣1分，扣完为止。

（5）按应急联动要求完成各类应急事件处置，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“半小时服务圈”的工作要求，得2分；如未达要求每次扣2分，扣完为止。

第六章 采购需求

一、采购标的：

1、项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目。

2、项目预算：本项目不接受超过 1850万元人民币（采购项目预算金额）的报价。此运维费包含人工费、电费、药剂费、运行费、维修费等。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、项目属性：服务，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目实施机构

经丰县人民政府（以下简称“县政府”）授权，徐州市丰县生态环境局（以下简称“县生态环境局”）为本项目实施机构。

三、实施背景

随着经济迅猛发展，全县农村生活污水量日渐增多，丰县认真贯彻省、市有关要求，全域推进农村人居环境整治，分期分批开展了农村生活污水治理设施建设。截至2024年6月，全县共有525套污水处理设施，其中县生态环境局负责建成的设施为433套、县水务局负责建成的设施为52套、各镇自行建成的设施为40套。县委、县政府要求加大农村生活污水治理工作力度，一方面，加快污水处理设施建设，另一方面更重要的是，对现有的污水处理设施，做好运营维护，将污水处理设施的利用效率达到最大化，日常损耗降至最小化。

四、实施范围

1.服务内容

服务期内，负责提供全县农村污水治理设施运营维护服务，以改善区域内环境质量，服务内容具体包括：

A.按照要求维护全县农村污水治理设施，当前丰县农村生活污水治理设施基本情况具体如“表1、表2”所示。

B.根据区域污水处理需要，做好农村生活污水治理设施的运营维护工作，不含农村生活污水治理设施范围外的管网维护工作。

C.农村污水治理设施运行正常，出水水质达到设计要求标准；出水水质无设计标准的，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B标准。

2.目标与产出

在服务期内应保持充分的农村污水治理设施运营维护能力。对于本项目运营维护标准须符合《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》等国家、江苏省、徐州市颁布的与农村污水治理设施运营维护相关的法律法规、行业规范和管理办法。

五、服务期

本项目服务期为1年。

六、投标文件要求：

1.投标文件中提供《项目整体服务方案》

2.《项目整体服务方案》包括以下内容：

（1）服务方案：对响应文件中服务方案的内部人员管理方案、安全文明作业管理方案、生活污水处理站运行维护服务方案等内容进行综合评价。方案应包含完整的内部人员管理方案、安全文明作业管理方案、生活污水处理站运行维护服务方案等；

（2）设施运行维护日常管理方案：对运维期间设施的日常运行管理方案的全面性、针对性、可行性进行综合评价。方案应包含完整的设备设施维护方案、污水站日常运营方案等；

（3）应急预案：对运维期间设施的日常运行管理方案的全面性、针对性、可行性进行综合评价。方案应包含完整的设备设施维护方案、污水站日常运营方案等。

七、丰县农村生活污水治理设施基本情况

当前丰县农村生活污水治理设施基本情况具体如“表1、表2”所示。（具体以实际运维站点数量为准）

服务期内，应当根据区域污水处理需要，做好农村生活污水治理设施的运营维护工作。

表1 农污治理设施建设统计表

| 序号 | 设备规模 | 存量项目 |  | 在建项目 |  | 存量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县生态环境局 | 县水务局 | 县生态环境局 | 县水务局 | 各镇及街道（套） |
| 1 | 20t/d | 405 | 30 |  |  | 15 |
| 2 | 25t/d |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 30t/d |  | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 35t/d |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 40t/d |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 45t/d |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 50t/d | 25 |  |  |  | 6 |
| 8 | 55t/d |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 60t/d |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 65t/d |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 70t/d |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 80t/d | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 85t/d |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 95t/d |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 100t/d |  |  |  |  | 5 |
| 16 | 120t/d |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 130t/d |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 150t/d |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | 170t/d |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 200t/d | 1 |  |  |  | 7 |
| 21 | 250t/d |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 300t/d |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 800t/d |  |  |  |  | 1 |
| 小计 |  | 433 | 52 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | 485 |  | 0 |  | 40 |
| 合计 |  | 525 |  |  |  |  |

表2  各镇自建农污治理设施统计表

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 自然村 | 规模（t/d） | 建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范楼镇 | 范楼村 | 费庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 2 |  | 王庄村 | 王庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 3 |  | 齐阁村 | 后李新庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 4 |  | 京庄村 | 京庄 | 100 | 2021.04 |  |
| 5 |  | 范楼村 | 范楼 | 100 | 2021.04 |  |
| 6 |  | 黄坝村 | 黄坝 | 60 | 2021.04 |  |
| 7 |  | 金陵村 | 金陵 | 200 | 2021.04 |  |
| 8 | 华山镇 | 小史楼 | 小史楼新村 | 100 | 2022.01 |  |
| 9 |  | 套楼村 | 套楼 | 200 | - |  |
| 10 | 师寨镇 | 魏堂村 | 河畔田园社区 | 300 | 2022.01 |  |
| 11 |  | 史小桥村 | 史小桥街区 | 800 | 2022.05 |  |
| 12 |  | 史小桥村 | 史小桥 | 200 | - |  |
| 13 |  | 古庙村 | 古庙 | 50 | - |  |
| 14 | 顺河镇 | 范庄村 | 范庄 | 20 | 2021 |  |
| 15 | 宋楼镇 | 李大楼 | 唐庵 | 20 | 2020.12 |  |
| 16 |  | 王岗集 | 新农村 | 20 | 2020.12 |  |
| 17 |  | 辛庄 | 沙庄 | 20 | 2020.08 |  |
| 18 |  | 季庄 | 季庄 | 20 | 2020.08 |  |
| 19 |  | 季庄 | 李双楼 | 20 | 2021.07 |  |
| 20 |  | 荣庄 | 费楼 | 20 | 2022.03 |  |
| 21 |  | 杨楼村 | 杨楼 | 50 | - |  |
| 22 | 王沟镇 | 赵集村 | 赵集新型社区 | 20 | 2022.09 |  |
| 23 |  | 刘菜园村 | 北蒋集 | 20 | 2022.09 |  |
| 24 |  | 蒋屯村 | 蒋屯 | 20 | 2022.09 |  |
| 25 |  | 王老家村 | 三十五里庙 | 20 | 2022.09 |  |
| 26 | 孙楼街道 | 陈楼村 | 陈楼 | 20 | 2022.01 |  |
| 27 |  | 三教堂村 | 史西组 | 50 | 2021.06 |  |
| 28 |  | 三教堂村 | 三中组 | 50 | 2022.04 |  |
| 29 |  | 张楼村 | 张楼 | 20 | 2021.05 |  |
| 30 | 大沙河镇 | 六座楼村 | 刘庄 | 20 | 2021.10 |  |
| 31 |  | 二坝村 | 二坝 | 100 | - |  |
| 32 |  | 二坝村 | 西陈庄 | 200 | - |  |
| 33 |  | 李寨村 | 李寨 | 200 | - |  |
| 34 | 梁寨镇 | 小李寨 | 小李寨 | 20 | 2022.01 |  |
| 35 |  | 红楼村 | 伍姓庄 | 50 | - |  |
| 36 |  | 黄楼村 | 黄楼 | 200 | - |  |
| 37 | 赵庄镇 | 金刘寨村 | 金刘寨 | 100 | - |  |
| 38 | 欢口镇 | 沙庄村 | 沙庄 | 200 | - |  |
| 39 |  | 师桥村 | 师桥 | 50 | - |  |
| 40 | 凤城街道 | 海子涯社区 | 海子涯社区 | 150 | - |  |

八、运维队伍及设备配置要求

（1）人员要求：污水处理站点,投标人必须派出不少于10人组成本项目的专职运维队伍，响应文件中提供详细人员配备方案。

（2）投标人应配备完成本项目所必须的车辆和设备，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

九、运维办公场地要求

投标人中标后应在项目当地设置办公场所，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。

十、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

（一）水质达标要求

1.水质标准：污水处理设施正常运行稳定达标，处理后出水水质达到江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/3462—2020一级B标准。

2.检测能力：具备自行检测或委托检测能力。

3.达标率：必须保障所有设施出水水质达标率，水质达标率不得低于95%，依据监督性监测考核为准。

（二）设施维护要求：通过组建专业团队，运用专业技能，配套专业工器具等措施，在运维合同期限内，保障设施的正常运维和设备完好。运维期结束后，设备设施外观完好、功能性正常。

十一、报价要求

本项目不接受超过 1850万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 其他要求：见《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏瑞阳工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏瑞阳工程咨询有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 采购包名称 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人承诺：本报价（总价）为投标人本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004        货币单位：人民币元

| 2024年农污运营维护费采购控制价明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 处理规模（t/d） | 数量（套） | 单价（元/年/套）） | 总价（元） |
| 1 | 20 | 450 |  |  |
| 2 | 25 | 1 |  |  |
| 3 | 30 | 6 |  |  |
| 4 | 35 | 3 |  |  |
| 5 | 40 | 3 |  |  |
| 6 | 45 | 1 |  |  |
| 7 | 50 | 31 |  |  |
| 8 | 55 | 1 |  |  |
| 9 | 60 | 1 |  |  |
| 10 | 65 | 1 |  |  |
| 11 | 70 | 1 |  |  |
| 12 | 80 | 2 |  |  |
| 13 | 85 | 1 |  |  |
| 14 | 95 | 2 |  |  |
| 15 | 100 | 5 |  |  |
| 16 | 120 | 1 |  |  |
| 17 | 130 | 1 |  |  |
| 18 | 150 | 2 |  |  |
| 19 | 170 | 1 |  |  |
| 20 | 200 | 8 |  |  |
| 21 | 250 | 1 |  |  |
| 22 | 300 | 1 |  |  |
| 23 | 800 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 525 |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏瑞阳工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与【2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目（采购包名称）】项目（项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购包名称）采购活动，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目），属于服务行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目（项目编号：              ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

投标人郑重声明：投标人具备履行合同【项目名称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目（采购包名称） ，项目编号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004 】所必需的专业技术能力，具体为：

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、投标人承诺

项 目 名 称：2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSRY-G2024-0004

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加2024年丰县农村生活污水治理设施运维项目（采购包名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

注：投标人应根据招标文件中要求上传的承诺，逐条响应。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日