常州市政府采购项目公开招标文件

常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州机电职业技术学院智能人机交互

实训系统采购项目
项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0111
采 购 人：常州机电职业技术学院 

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司 

目      录

1

第一章   投标邀请

5

第二章   投标人须知

21

第三章   资格审查

23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

32

第五章   采购需求

44

第六章   拟签订的合同文本

49

第七章   投标文件格式



第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0111
2.项目名称：常州机电职业技术学院智能人机交互实训系统采购项目
3.项目预算金额：人民币1969040元

项目最高限价（控制价）：人民币1969040元。本项目实行单价总价双控，单价、总价报价均不得超过项目最高限价，否则投标文件将作为无效投标处理。
4.采购需求：本项目为常州机电职业技术学院智能人机交互实训系统采购项目，具体内容详见公开招标文件。

5.合同履行期限：自合同签订起60日历天内完成供货、安装调试及验收。供货时，按照采购方需求数量、送货地点进行供货。

6.本项目是否接受联合体： □是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自公告之日起至2025年11月25日23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价： 0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月09日 09点30分（北京时间）。
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。 

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。
2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。
2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：常州机电职业技术学院 

地  址：常州市武进区鸣新中路26号

联系人：封老师

电  话：0519-86331299

2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339 

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目 / 包不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：常州盈泰招标有限公司；

联系电话：0519-89853339；

通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。


0.8%

		
	……

	……



	2.代理服务收费按差额定率累进法计算。

3. 代理服务费以项目成交金额为基数，按上述收费标准的48%计算。

4.代理费按上述计算方法不足人民币元的，按人民币元收取。
5.缴纳时间：中标供应商应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构指定的账户：

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

 5.7     绿色采购政策
5.7.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。
投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	无
	提供证明文件的电子件或电子证照


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议

（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

其他：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

② 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③ 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标总价最低的
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	一
	价格分（20分）

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（结果保留小数点后两位）： 

价格分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。
	20

	二
	客观分（45分）

	1
	技术参数
	评委根据投标人所投产品对招标文件参数要求的响应程度打分，全部满足招标文件参数要求的得35分。参数要求中打“★”项为实质性响应条件,不满足则作为无效投标处理；打“▲”项为重要参数要求，每有一项不满足1分；其余参数要求每有1项负偏离项扣0.5分；扣完为止。
注：打“★”项和打“▲”项须在电子投标文件中提供包括但不限于检测报告,产品说明书,宣传彩页,官网截图，演示视频等相关证明材料，否则视为负偏离处理；其它参数要求则在电子投标文件中提供《采购需求偏离表》。
	35

	2
	资质
	投标人自2022年1月1日至本项目招标公告发布之日止（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目（AI数字人、动作捕捉、VR/AR相关）业绩的，每提供一份有效业绩合同的得1分，本项最高得3分。

注：电子投标文件中提供有效业绩合同（含主要内容关键页）扫描件并加盖投标人电子公章，未提供不得分。

【采购人合同签订、履约期间，有权要求投标人出具电子投标文件中的合同书原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】
	3

	
	
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项有效认证证书得1分，本项最高得3分。

注：电子投标文件中提供上述有效认证证书扫描件并加盖投标人电子公章，未提供不得分。
	3

	3
	质保
	投标人所投产品在免费质保期3年的基础上承诺每增加1年免费质保得2分，本项最高得4分。

注：电子投标文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人电子公章，未提供不得分。
	4

	三
	主观分（35分）

	1
	实施方案
	1、评委根据投标人针对本项目提供的总体理解、项目目标、主要内容、工作流程、管理计划、服务质量等方面进行评分：
理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的，得5分；

理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的，得4.5分；

理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的，得4分；

对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的，得3.5分，

对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的，得3分；

对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的，得2分；

对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的，得1分；

以上内容不提供不得分。
评委根据投标人针对本项目需求提供的整体实施方案进行评分：

方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的，得5分；

方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的，得4.5分；

方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的，得4分；

方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的，得3.5分；

方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的，得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的，得2分；

方案存在一定缺陷，项目符合度较差，专业度较差的，得1分；

以上内容不提供不得分。
评委根据投标人针对本项目需求提供的安装调试方案进行评分：

明确供货运输和安装调试方案、方案切实可行、完全满足采购人实际需求的，得5分；

供货运输和安装调试方案可行性较强的，得4.5分；

供货运输和安装调试方案完整具有可行性的，得4分；

供货运输和安装调试方案较完整可行性一般的，得3.5分；

供货方案和安装方案一般基本满足使用要求的，得3分；

供货方案和安装方案一般的，得2分；

供货方案和安装方案存在一定缺陷的，得1分；

以上内容不提供不得分。

评委根据投标人针对本项目需求提供的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分：

进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的。得5分；

进度控制措施内容详细、完善、针对性较强的，得4.5分；

进度计划安排合理，进度控制措施内容详细完善、具有针对性的，得4分；

进度计划安排较合理，进度控制措施内容较完善、具有针对性的，得3.5分；

进度计划安排基本合理，进度控制措施内容基本详细完善、基本具有针对性的，得3分；

进度计划安排基本满足，进度控制措施内容、针对性一般的，得2分；

工作进度计划及实施方案描述简单，存在一定缺陷的，得1分；

以上内容不提供不得分。
	20

	2
	培训方案
	评委根据投标人针对本项目需求提供的培训方案进行评分：

中标人须对采购设备的正常使用和维护提供培训服务，包括系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修、对产品的技术特性介绍、培训周期、使用细则的培训等5项内容，每项1分，最多得5分。
	5

	3
	售后服务方案
	评委根据投标人针对本项目需求提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审：

服务体系完整，明确三级响应机制（1小时远程、2-24小时现场、48小时原厂支持），得5分；

服务体系较完整，响应机制不明确，得3分；

服务方案简略，无响应机制，得1分。 

注：电子投标文件中需明确服务电话、技术人员配置、定期维护计划，以上内容不提供不得分。
	5

	4
	演示
	投标人根据采购需求中采购标的分项清单提供视频演示：

1.成功演示AI数字人训练教学交互系统、光学动作捕捉系统、眼动仪行为分析系统，整个过程流畅（无卡顿）、系统稳定，各设备协同工作无延迟或故障；界面逻辑清晰，操作路径合理，得5分

2.能演示AI数字人训练教学交互系统、光学动作捕捉系统、眼动仪行为分析系统，但效果一般，或出现参数设置错误导致结果偏差；演示过程中出现短暂卡顿或小故障，但能恢复，得3分；

3. AI数字人训练教学交互系统、光学动作捕捉系统、眼动仪行为分析系统演示失败或效果极差；或演示内容与投标方案严重不符；演示过程断断续续，严重影响观看体验,得1分。

注：本项目以平台操作录屏的形式进行演示，不接受PPT演示。投标人需录制视频并上传至系统，评审时以播放视频的形式进行演示，单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。演示时间不超过10分钟。投标人不能提供视频演示不得分。
	5


注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖公章。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

3.便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。

第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：常州机电职业技术学院智能人机交互实训系统采购项目

2、项目内容：本项目拟采购建设智能人机交互实训系统所需的核心设备与系统，主要包括：AI数字人训练教学交互平台、光学动作捕捉相机、眼动仪、惯性动作捕捉系统、AI人机交互创作系统等。

3、建设目标：本项目旨在建设一个技术先进、功能集成的智能人机交互实训系统，通过构建集数字人、高精度动作捕捉、大空间VR、面部表情与眼动行为分析于一体的综合性实践平台，支撑人工智能、虚拟现实、人机交互等课程的教学与实训，提升学生的实践能力和创新素养，同时服务于科研项目开发与校企合作，培养具备跨学科能力的高素质技术技能人才，打造具有示范性和影响力的智能化教学与创新基地。

二、采购需求

1、采购清单及技术要求

	序号
	货物名称
	规格及参数
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	AI数字人训练教学交互平台
	一、数字人展示模块：
1.需支持自定义上传图片作为UI背景或素材
2.▲需为CS架构，响应速度快，安全性强，个性化能力强，响应数据快，不限软件使用时长，并提供截图盖章证明
3.需支持虚拟数字人形象定制
4.需支持缩放背景、主播、文字、素材等元素。
5.需支持txt文稿、PPT直接导入本地知识库。
6.需支持自定义配音音色 。
7.需支持自动生成字幕，并于语音和人物形象实时匹配
8.需支持升级为三维版本，支持Uproject工程文件导入和三维数字人的导入。
9.支持导入图片或视频作为UI背景 
10.▲需支持在画面中自由添加文稿标题，并支持实时修改内容，并提供截图盖章证明
11.需支持上传录音文件进行数字人驱动。
12.需可对脚本单独设置字幕开关。
13.需可一键添加背景音乐。
二、数字人训练平台
1.▲需支持本地部署，部署后可通过局域网进行访问使用，并提供截图盖章证明
2.需不限软件使用时长，不限人物训练数量
3.需支持通过账号密码进行登录4.需支持可视化界面上传MP4格式的人物形象训练素材，并支持在线预览
5.需支持自动提取面部特征信息
6.需支持面部特征与音频特征进行匹配并进行神经训练
7.需支持可视化界面查看人物训练时间和进度并随时手动停止
8.需支持可视化界面下载训练日志
9.需支持可视化界面查看人物训练模型并下载导出。 
10.需支持可视化界面查看训练任务列表，并根据名称、开始时间、训练状态等条件进行筛选
11.需支持上传格式为wav的音频训练素材
12.需支持自动对人物音频进行标定
13.需支持自动提取音频训练素材中的音韵和音色特征并进行学习
14.软件界面需支持定制LOGO、插图、配色等功能
三、人机交互系统模块
1.需支持人物形象定制；
2.需支持形象及音色选择；
3.需支持对话字幕显示；
4.需支持可视化的接入多种多模态模型，输入相关API信息即可，需提供软件截图证明；
5. 需支持自定义配音音色；
6.▲需支持问题库直接导入，需提供截图证明文件，并提供截图盖章证明；
7.▲需支持语音或文字对话，需提供截图证明文件，并提供截图盖章证明；
8.需支持自定义更换背景内容；
9.需支持通过局域网浏览器进行网页访问； 
10.软件界面需支持定制LOGO、插图、配色等功能；
四、通用计算节点规格
1. CPU：主频：3GHz及以上、最高睿频：5GHz及以上、支持三级缓存；
2. 内存：≥64GB，内存类型：DDR5；
3. 硬盘：1T NVMe SSD+2T SATA机械硬盘及以上；
4. 显卡：CUDA 核心数量≥21760个，显存容量：≥32G，显存类型：DDR7及以上；
5. 电源：≥ 1200W额定功率，支持全模组电源；
6. 鼠标键盘：支持无线蓝牙链接方式；
7. 显示器：屏幕尺寸≥27寸，支持超清4K分辨率；支持IPS；最大刷新率：≥60Hz
	1
	台
	285000

	2
	AI数字人交互展示系统
	一、屏幕规格：
1. 外观尺寸：≥1650X100X600MM
2.屏幕尺寸：≥64英寸
3.分辨率：支持4K，3840×2160
4.亮度：≥300cd/m²
5.刷新率：≥60Hz
6.支持触控功能
7.交互模块：支持定向麦克风+摄像头
二、通用计算节点规格
1.内存：≥8GB；
2.硬盘：≥512SSD
	1
	台
	6500

	3
	光学动作捕捉相机
	1.红外光学追踪，无电、磁和声音干扰；
2.无线追踪，无数据线和电源线的牵绊；
3.内置不低于20颗高能近红外LED闪光灯，波长为850 nm，强度可供调整；
4.满分辨率最大帧速：≥120帧/秒；
5.分辨率： ≥130万像素；
6.为尽可能减少大空间捕捉死角，最大化利用场地，需保证相机水平视场角≥90°，垂直视场角≥76°；
7.为保证大空间捕捉距离，焦距3mm。
8.为保证景深以及透光量，应保证相机光圈≤1.8；
9.▲为保证使用友好度，机身应具备显示数码管，可以直观显示相机的工作状态及校准进度等，外观无裸露（投标现场需提供实物样机）；
10.为保证捕捉精度，相机内置处理器性能需≥双核ARM A9，内存≥1GB DDR3 SDRAM，≥16MB QSPI，≥4GB eMMC；
11.相机主体密封，电路板除镜头部分外无裸露，且只有一个RJ45接口供电和传输数据；
12.▲供电方式：POE，供电接口：RJ45，不需要POE分离器（投标现场需提供实物样机）；
13.延迟: ≤8.3毫秒；
14.追踪距离：≥10米；
15.▲为保证产品质量，相机需通过ROHS、CE、FCC、VCCI认证，需出具第三方检测报告；
16.▲相机能在环境温度-30℃~65℃下正常工作，需出具第三方检测报告；
17.▲相机能在60℃96%RH的高温潮湿环境下正常工作至少48小时，需出具具有CNAS资质的第三方检测报告；
18.▲相机在经历1小时3-200Hz的震动后仍能正常工作，需出具具有CNAS资质的第三方检测报告。
	16
	套
	30655

	4
	数据同传网线
	要求A类数据同传网线
	16
	根
	350

	5
	固定套件
	根据场地情况提供两种规格，要求坚固耐用
	16
	套
	650

	6
	网络交换机
	1.16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE+供电；
2.符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率不低于370W；
3.支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式；
4.提供1个千兆SFP端口；
	1
	台
	5980

	7
	标定套件
	1.▲T型校准尺仅需2颗反光球即可完成校准动捕相机内部参数和外部参数，并提供截图盖章证明
2.L型校准尺包含4颗反光球，并有水平气泡和可调节螺丝，用以设置水平参考面和动捕系统房间坐标系；
	1
	套
	4500

	8
	数据运算工具
	1.CPU：主频：3GHz及以上、最高睿频：5GHz及以上、支持三级缓存；
2.内存：≥64GB，内存类型：DDR5；
3.硬盘：1T NVMe SSD+2T SATA机械硬盘及以上；
4.显卡：CUDA 核心数量≥21760个，显存容量：≥32G，显存类型：DDR7及以上；
5.电源：≥ 1200W额定功率，支持全模组电源；
6.鼠标键盘：支持无线蓝牙链接方式；
7.显示器：屏幕尺寸≥27寸，支持超清4K分辨率；支持IPS；最大刷新率：≥60Hz
	2
	台
	40000

	9
	三维动作捕捉跟踪定位软件
	1. 软件支持加密狗授权和云授权，云授权模式支持联网授权和离线授权两种模式；
2. ▲支持设置动捕相机的曝光时间、帧率以满足各种复杂环境，图像支持镜像和翻转功能；
3. 系统支持控制动捕相机的红外补光灯和三色状态灯的启停；
4. 支持接入USB视频相机，并设置相机分辨率，支持与动捕数据同步录制，参考相机的视频以.avi格式保存在当前动捕数据的同级目录下；
5.支持2D/3D可视化显示，2D视图显示当前相机所提取的Blob信息，3D视图显示当前所有资产和场景环境信息；
6.3D视图可进行横向和纵向拆分，且每个3D视图窗口均支持在透视图、前视图、后视图、顶视图、底视图、左视图、右视图之间任意切换；
7.支持在3D视图中显示镜头和与该镜头相关的标志点（Marker）的连接线；
8. 支持在3D视图中通过拖拽来改变刚体的坐标原点和正方向；
9. 支持3D视图可以跟随刚体进行移动；
10. 3D场景视图中可以设置显示刚体轨迹； 
11. 交互方式可在CHINGMU、MAYA、MotionBuilder、3D MAX之间进行自由选择；
12. 当框选2个或更多相机时，系统可实时显示被框选相机的公共可追踪区域；
13. 系统可一键自动屏蔽环境光；
14. 系统可保存动捕相机校准数据、刚体数据等，刚体数据可单独导入到软件中；
15. 当环境中有不少于10个噪点时，无需屏蔽环境光，系统仍然能完成校准；
16. 具备捕捉摄像机校准，具备每个CAM机位监看窗同时生成动作校准轨迹的显示，然后完成校准工作；
17. 校准时，系统可在收集到足够数据后自动停止收集并开始计算，校准结果以不同颜色来区分本次校准的校准质量；
18. 支持设置不同长度的校准杆长度和校准图像搜集数量；
19. ★为提升校准效率缩短系统准备时间，当仅有部分相机的位置发生变化时，无需对所有相机都进行校准，可选择对发生位置变化的相机进行局部校准；
20. ★系统支持在地面上均匀布置反光点，并以此为依据对地平面进行校准；
21. ★无需指认marker点之间的连接关系，系统支持手动框选多个marker点后一键创建刚体；
22. ★无需框选任何marker点，系统可根据marker点之间的位置关系不变的原则自动识别出新的刚体；
23.系统支持通过指定marker顺序，来确定刚体重心，正方向，Y轴朝向并创建刚体；
24. 为便于给演员贴点，软件内置3D模型，3D模型上显示动捕服贴点的参考位置，3D模型可任意旋转以观察不同的贴点位置；
25. ★为更好地观察动捕效果，可在软件内为骨骼加载蒙皮模板，蒙皮模板分男女两种类型；
26. ★无需框选任何marker点，系统可一键创建出演员的人体骨骼；
27. 为了便于使用，支持骨骼延迟创建，可设定具体的延迟时间； 
28. 具备独立的自建骨骼功能，能够根据演员的高低、胖瘦、肩宽等，自动创建演员的骨骼系统，不需要任何的三方软件参与；
29. 具备直接在其工作视图内实时并同时观察到标记点动作数据和演员的骨骼运动；
30.通过系统精度和演员特征能够达到对每个不同的演员进行精确的辨识；
31. 具备容错功能，演员可以自由进出场，自动识别数据；
32. 支持主动marker追踪，可同时识别多个同样点位结构的主动marker刚体目标；
33. 支持追踪刚体质量显示，直观提示追踪质量好坏；
34.软件支持进行人体的识别追踪，创建人体全身模型；
35.▲软件支持保存骨骼的CSH,记录演员当前每一个marker点的实际贴点位置，便于同一演员只需创建一次骨骼即可在不同动捕棚中被识别到（需提供软件功能性截图）；
36.▲软件支持保存骨骼的CSK,记录演员的贴点方式及骨骼长度，以保证同一演员的骨骼一致性（需提供软件功能性截图）；
37.系统支持新建，打开，切换项目的录制文件，并显示文件路径与录制数据信息；
38. 系统支持将动捕数据合并在一个FBX或C3D文件中，也支持分拆成多人数据分别导出；
39.系统支持录制的tak文件一键导出FBX,BVH,BVH_MAX,BVH_MIKU,C3D,TRC,BLOB,CMA,CMB,CMR,CMM等数据格式
40. 可在软件中设置导出的数据格式、是否分拆导出、导出数据的目标位置，设置后可单独导出某个take条的数据，也可以多个take条的数据批量导出（需提供视频证明）；
41. take条支持记录镜头名称、拍摄跨度、拍摄时长、拍摄帧率、拍摄总帧数以及笔记等信息，其中笔记信息可自由编辑（需提供软件功能性截图）；
42. 双击某个take条之后可进入回放模式，回放时有两条进度条，其中第二进度条可控制第一进度条的起始帧和结束帧的位置；
43. 数据录制时，支持快捷键开始录制和停止录制，可自定义设置快捷键按键；
44. 数据录制时，支持OSC协议远程控制开始录制和停止录制；
45. 系统回放时支持正向正常播放、正向逐帧播放、反向播放、反向逐帧播放、循环播放、快进到起始位置、快进到结束位置等操作；
46. ★系统回放时可在曲线视图中察看动捕数据质量，可察看的数据类型包括“骨骼Marker的位置“，”骨骼的位置和旋转“，”刚体Marker位置“和”刚体六自由度“等；
47. 支持导入客户自己的3D人物模型和3D场景模型，导入新模型时可对原有模型进行替换或合并操作，导入的所有模型资产可在软件的“大纲”面板中查看；
48. 可对导入的3D模型的骨骼层级进行展开，并可对任意层级的骨骼六自由度进行修改；
49. ★支持导入3D资产后锁定角色并自动角色化，并支持将重定向之后的动画数据烘培到目标模型上；
50. ★支持通过“IK Blend T”、“IK Blend R”、“IK PULL”等内置控制器来对角色化后的模型进行实时重定向调整，以达到理想的模型驱动效果；
51. 支持对刚体模型进行角色化并调整其重定向效果；
52. 支持1付或多付惯性数据手套捕捉，并可设置当前人物对应的数据手套ID，数据手套数据可与肢体数据保存到同一份动画文件中；
53. 具备实时解算，无论遮挡和丢点，软件都能够通过自身的解算能力使得角色骨骼保持稳定的实时表演状态；
54.支持多线程并行处理；
55. 软件须至少有中文英文两个版本；
56. 支持VRPN、LiveStream等协议，无缝支持Maya、Max、Motionbuilder、Unreal、Unity、Blender、Iclone、Matlab、Simulink、LabView等软件;
57. ★重定向后可导出Xmap文件并记录matchsource、target、bonemap、IK、SpineRatio等信息，方便今后一键重定向；
58. ★支持用Cmap文件对多个Xmap文件进行统一管理，可一键加载整个场景的重定向设置；
	1
	套
	20000

	10
	动作捕捉服
	1.要求莱卡布料
2.要求1000次以上重复粘贴
3.含帽子、上衣、裤子、手套、鞋套
4.要求尺寸XXL到XXS可选
	3
	套
	3000

	11
	红外反光球
	反光标记点，软球，带底座，14mm
	180
	个
	50

	12
	三维全身动作捕捉姿态分析软件
	1.▲具备自动标定三维数据，虚拟三维数据修补技术，不受限制数的返回与重做，并提供截图盖章证明； 
2.支持支持修复C3D、FBX、BVH等常用动作捕捉数据格式；
3.支持多线程并行处理；
4.支持导出C3D、FBX、BVH等多种文件格式；
5.为了保证后期稳定性和兼容性的使用与光学运动捕捉软件为同一品牌
6.支持手动和自动对Marker进行Label
7.支持对于Marker的误识别现象，进行Marker交换操作
8.支持输入起始帧和结束帧或者在曲线视图中手动选中一段区间修剪未标记点
9.支持根据导入的 Marker点进行Label操作并创建3D的骨骼模型
10.支持创建出的骨骼和Marker模型自动更新修补后状态
11.支持骨骼数据修补后，更新和保存csh文件
12.▲支持调整修剪功能模块中gap前后的修剪帧数，修剪单个Marker、多个Marker、所有Marker在各个gap的两侧自动修剪若干帧，，并提供截图盖章证明
13.支持导出数据时设置开始和结束的帧数、帧率、帧间隔进行导出
14.▲支持“线性”、“二次拟合”、“样条”、“刚体、”“骨骼”、“周期”等类型的修复方式，默认可以利用样条曲线进行插值或逼近来填充曲线；对于一些周期性的动作（比如脚踏自行车），利用前后的有效轨迹对当前 gap 进行填充；利用 Marker 和骨骼的依附关系进行修补，利用骨骼的运动信息推测 Marker 的运动轨迹来填充，并提供截图盖章证明
15.▲支持选择不同的填充方式填充选中骨骼的单个缺失区域或者所有缺失区域的数据，操作方式上支持在曲线视图中手动选中填充区域，并提供截图盖章证明
16.▲支持选中单个骨骼或者多个骨骼进行平滑，也可以选中单个骨骼的单个区间或者所有数据进行平滑，并提供截图盖章证明
17.支持调整平滑力度，默认力度数值是“3”，数值越大则数据的平滑程度越大
18.支持3D视图内Marker点link连线显示，不同的部位通过不同的颜色进行区分
19.支持3D视图显示标记点和骨骼关节的轨迹，支持关节的角度数据显示：如肩部平面、肘部平面、膝部平面、侧向倾斜等
20.支持3D视图内骨骼关节的关节轨迹、关节坐标的显示
21.支持3D视图内同时显示骨骼关节推算出的理论Marker点和实际追踪的Marker点，以及他们之间的连线
22.支持AI骨骼的生成以及AI修复功能；
23.支持显示骨骼上的标记点、标记点名称、轨迹的显示切换
24.支持同时显示Marker点、骨骼关节、刚体的位置和旋转曲线，支持6自由度的单根曲线的显示，如X轴的曲线
25.支持在曲线视图中通过手动拖拽的方式修复骨骼或Marker的丢帧段数据
26.支持显示修复前和修复后的Marker和骨骼的曲线对比
27.支持切换正前、正后、正左、正右、正上、正下视图
28.支持切换ChingMu、MAYA、MotionBuilder、3D MAX交互方式"
	1
	套
	50000

	13
	面部表情捕捉系统
	1.TrueDepth 相机投影及分析不可见点数量≥30000
2.不同的肌肉运动以反映表情分析数里≥50
3.能捕捉旋转的眼球和舌头:是
4.适用于不同肤色和极端光照条件:是
5.运行时动态校准，无需暂停面部跟踪过程:是
6.支持 wiFi，UsB 和以太网连接:是
7.准确地驱动角色的面部表情，包括头部角度，额头运动，眼球旋转，下颌张开≥ 50个
9.重新校准面部的角度偏移并一键式准确地跟踪面部信号≥58
10.有即时的动态反馈并能实时查看源跟踪数据
11.可连接捕捉硬件数量≥4
12.录制的音频可生成口型同步数据:是
	1
	套
	68000

	14
	数据手套
	1.角度分辨率：0.01°
2.姿态解算精度：Roll＜0.5°，Pitch＜0.5°，Yaw＜1°
3.陀螺仪量程±2000dps，加速计量程±16g
4.采样速率：≥500Hz
5.数据传输速率：50Hz-500Hz
6.传输方式：2.4Ghz/5.8Ghz WiFi无线传输，支持频段自定义
7.传输距离：室内≥30m室外≥50m（视遮挡物情况而不同）
8.电池及容量：800mah可充电锂电池
9.续航时间： ≥10小时
10.双手16个传感器，实现全手指和小臂动作的精准捕捉
11.特有食指指控模块，实现按键反馈和震动反馈； 1套
	2
	套
	12500

	15
	动作资源库
	素材资源
1.动作素材资产库，包含：角色表演动作数据库、日常活动动作数据库、体育运动数据库、舞蹈表演数据库、搏击动作数据库、武术表演数据库，动作数据格式为FBX，每个动作均附带展示视频和下载链接，直接可使用。动作数据格式包含BIP、FBX等格式。部分动作附带动作数据展示视频文件，方便直观查看；
2.动作素材资产库、高精度人物模型资产、场景资产内容等，总数不少于500G。
	1
	套
	50000

	16
	大空间VR云渲染推流软件
	1.多内容管理；
2.支持跟踪数据及设备事件实时同步；
3.数据处理时延小于10ms；
4.本地设备管理。
5.多人同步网络延迟低于10ms；
6.利用延迟渲染技术实现高精度画质及高仿真度；
7.普通刚体追踪数据需接入核心计算系统；
8.现实刚体需在内容中以1:1尺寸比例重建，现实位置需与内容贴合；
9.避免因内容制作产生的人体生理眩晕：避免非体验者控制摄像机移动，避免添加摄像机震动效果，避免在内容中使用带来不适的强光，避免摄像机快速位移，避免使用景深、模糊等镜头效果。
	2
	套
	30450

	17
	无线路由器
	1.≥4个千兆LAN口
2.无线速率：≥10000M，
3.频率范围：三频
	1
	台
	3500

	18
	头显交互套件
	1.可安装在头显、控制器和训练道具上；
2.姿态精度误差：≤0.3°
3.定位精度误差：≤1mm
4.追踪时延：≤10ms
5.外形采用4反光点同形设计，反光点使用硅胶材质制作，结实耐用，提高抗摔性
6.可拆卸式分体设计，可灵活搭配。
	2
	台
	1280

	19
	手柄交互套件
	1.可安装在头显、控制器和训练道具上；
2.姿态精度误差：≤0.3°
3.定位精度误差：≤1mm
4.追踪时延：≤10ms
5.外形采用4反光点同形设计，反光点使用硅胶材质制作，结实耐用，提高抗摔性
6.可拆卸式分体设计，可灵活搭配。
	4
	套
	780

	20
	大空间VR内容中控管理平台
	通过建模技术以及适时渲染技术模拟出各类授课场景。其宗旨在配合授课老师讲解专业的艺术知识，且有效的进行现场实操训练，让被授课人员对所学内容有更为深层次的理解。虚拟授课场景分辨率不低于4K，其画面渲染效率满足稳定保持60帧/秒，避免因帧率不足导致授课及被授课人员眩晕。场景使用虚拟现实技术达到模拟要求的同时，大幅降低成本和危险性。并对各类模型的各个细节部位进行效果渲染处理，实现真实物理光照效果，并结合构建的各类虚拟环境氛围进行实时的渲染处理，达到真实的物理光照效果，让雕塑在虚拟环境氛围中更加真实；
1.支持3D 建模笔（如笔触粗细、色彩混合模式），虚拟雕刻笔，以及其他在教学和艺术创作中所使用的1：1仿真工具；
2.支持全身体感捕捉，骨骼点覆盖：53个关键节点；

3.支持1:1 还原肢体角度（误差≤5°），适合舞蹈、戏剧等精确动作复刻；
4.要求授课人员和被授课人员定位无偏差，真实教学道具定位无偏差;
5.要求人员真实空间移动与虚拟空间移动无延迟（≤80ms）；
6.支持真实教学道具真实空间移动与虚拟空间移动无延迟（≤80ms）；
7.要求关节运动角度严格对应，确保舞蹈、戏剧等需要精确走位的艺术形式能忠实还原；

8.支持针对抽象艺术创作，仿真 “动作轨迹的视觉强化”；
	1
	套
	29500

	21
	大空间虚拟现实框架平台
	1.支持全景观摩功能
2.支持单人观摩功能
3.支持指挥观摩位置同步显示功能
4.支持观摩视角控制功能
5.支持指挥语音同步功能，能通过麦克风呼叫指定组内。
6.支持单人语音同步功能，单人组内通话。
7.支持录像基础回放功能（授课日期，授课内容文字标题，读取录像进行显示播放。）
8.支持录像回放视角切换功能
9.支持支持动捕数据单独导出
10.支持支持数据平台数据传输对接
	1
	套
	18200

	22
	机柜
	1.尺寸：≥W600*D600*H1200，内部空间22U;
2.材质：优质冷轧钢、脱脂静电喷塑
3.防护等级：IP20
	1
	套
	2000

	23
	VR工作台
	1.基本尺寸：长度≥1200mm宽度≥600mm高度750mm ± 10mm；
2.材质要求： E1级或以上环保高密度纤维板（HDF）或刨花板，甲醛释放量符合GB 18580-2017标准；
3.桌架/桌腿材质要求：优质冷轧钢，表面经酸洗、磷化处理后静电粉末喷涂，涂层均匀，附着力强，防锈耐腐蚀。
	2
	张
	1500

	24
	桁架
	1.桁架材料：热镀锌管
2.桁架的单管尺寸：≥25mmX25mm
3.桁架喷黑色哑光漆处理
	1
	套
	30000

	25
	眼动仪
	1.屏幕式设计，无需任何束缚性装置即可准确采集人眼在刺激材料上的眼动位置和轨迹。
2.▲准确度：≤0.3°，提供检测报告
3.▲精确度：≤0.04° ，提供测试报告
4.★采样率：≥120Hz,提供截图盖章证明。
5.眨眼补偿时间：立刻补偿。 
6.明/暗瞳孔追踪：两组光源配置，自动切换。
7.眼动传感器配置：两个EyeSensor模组协同采集。
8.眼动数据处理：3个独立的嵌入式EyeChip 。
9.设备重量：≤170g。
10.接口：USB Type-C。
11.集实验设计、数据采集和数据分析功能于一体，提供原厂正式授权软件。
12.软件授权采用在线管理机制，可以安装在任何Windows操作系统的计算机上使用。
13.提供专用的刺激呈现设备参数设置工具，用于使用外接刺激呈现设备时的参数设置，如投影仪、场景摄像机或移动设备屏幕。
14.多时间轴实验设计，采用带有In-Line功能的拖放式界面。
15.支持基于屏幕、场景摄像机和穿戴式眼动仪实验项目。
16.提供含I-VT过滤器的多种眼动数据筛选工具, 支持眼动角速度波形与眼动记录同步回放。
17.可视化呈现校准结果，提供以度数、像素和毫米为单位的准确度与精确度结果，校准结果可导出为可视化结果或者Excel格式的文档。
18.★支持6种I-VT自定义参数设置：插值，降噪，角速度，过滤器，注视点合并，忽略过短的注视点,并提供截图盖章证明
19.提供热点图、注视轨迹图、兴趣区和基于兴趣区的眼动指标统计。
20.支持操作员专用界面，方便地控制实验与实时观察。
21.支持TOI分析功能，可按任务与事件归类处理眼动数据。
22.支持AOI与AOI Tag，包含Group与Ungroup两种标记模式。
23.可提供RCS和MCS两类坐标系下的原始数据。
24.配套眼动同步装置系统
25.轻松实现不同同步接口设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟。
26.能够实现同步信号的分流，E-prime等刺激呈现软件可同时向不同系统发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性。
27.独特的内置抗负载电路设计，确保同步信号的输出与系统识别，支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口。
28.同步时间精度：≤16ms。
29.接口类型：Micro USB、25针并口、DB 9 COM口。
	1
	套
	286000

	26
	行为记录分析系统
	1.★提供多模态实时数据采集分析以及展示功能，实时人脸识别，兼容主流网络摄像头，提供实时人脸识别功能；
2.★实时展示头部3D位置，提供实时的头部位置 3D 坐标与位置波形展示
3.实时眼动瞳孔直径展示，提供实时瞳孔直径波形展示；
4.模态数据同步，提供脑电、眼动、周边生理数据的信号同步；
5.★实时展示专注度指数，放松度指数，疲劳度指数，愉悦度指数等，内置解码算法，图形实时输出展示；
6.平台兼容电刺激软件，支持定制嵌入已有软件；
7.提供免费的开发工具，支持Windows、Linux和Mac OS平台，支持基于PC和虚拟现实平台的程序语言，提供TTL同步信号、眼球图像、眼动坐标、时间戳等多类数据流；
8.内建GSR数据采集与分析模块，支持Shimmer 3 GSR+数据过滤统计指标导出功能，可与眼动数据同步可视化回放；
9.能够实现同步信号的分流，E-prime等刺激呈现软件可同时向不同系统发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性。
	1
	套
	162000

	27
	惯性动作捕捉系统
	传感器
1.★支持传感器数量：≥17个,提供截图盖章证明
2.陀螺仪：±2000dps
3.加速计：±32g
4.最小分辨率：≥0.02°
5.静态姿态精度：≥Roll 0.7°/ Pitch 0.7°/Yaw 2°
6.电池容量：内置高容量锂电池，通过与充电收纳盒配合，充电一小时可支持5小时续航
7.数据计算帧率：≥750Hz
8.数据输出帧率：≥60/90/96/100/120/240Hz
9.接口类型：≥2-pin Contactor
10.工作频段：2400MHz~2483MHz
11.发射功率：≥20dBm(max)
12.天线增益：≥1.5dBi
数据收发器
1.数据收发器数量：≥2个
2.接口类型：miniUSB(type-AB)+RJ45
3.工作频段：2400MHz~2483MHz
4.发射功率：≥20dBm(max)
5.天线增益：≥3dBi
6.捕捉范围：≥100M
动捕手套
1.手套数量：≥1双
2.陀螺仪：±2000dps
3.加速计：±8g
4.最小分辨率：≥0.02°
5.静态姿态精度：≥Roll 0.7°/ Pitch 0.7°/Yaw 2°
6.工作时长：≥5 Hours/ 5小时 
7.数据计算帧率：≥150Hz
8.数据输出帧率：≥60/90/96/100Hz
9.工作频段：2400MHz~2483MHz
	1
	套
	120000

	28
	AI人机交互创作系统
	1. CPU：主频：4GHz及以上、最高睿频：5GHz及以上；
2. 内存：≥64GB，内存类型：DDR5；
3.硬盘：1T NVMe SSD+4T SATA机械硬盘及以上；
4.GPU：CUDA 核心数量≥10,752个，显存容量：≥16G，显存类型：DDR7及以上，位宽：≥256-bit；
5.机箱；为了保证机箱散热及可扩展性机箱体积≤25L，高效散热静音，支持免工具开箱和部件维护；
6.电源：≥ 1000W额定功率，支持全模组电源；
7.鼠标键盘：支持无线蓝牙链接方式；
8.显示器：屏幕尺寸≥27寸，支持超清4K分辨率；支持IPS；最大刷新率：≥60Hz，
	3
	套
	20000

	29
	MR眼镜
	1.显示：≥2300 万像素
2.支持3D 显示系统
3.支持micro‑OLED≥7.5 微米像素间距≥92% DCI‑P3
4.支持刷新率：90Hz、96Hz、100Hz
5.支持以 24fps 和 30fps 的倍数播放无抖动视频
6.容量：≥256GB
7.芯片：≥8 核中央处理器
8.摄像头：支持立体 3D 主摄系统；支持空间照片和视频拍摄
9.≥2个高分辨率主摄
10.≥6个面向外界的追踪摄像头
11.≥4个眼动追踪摄像头
12.视控 ID：支持基于虹膜的生物识别验证
13.音频：支持动态头部追踪的空间音频
14.无线连接：支持无线局域网 (802.11ax)；支持蓝牙 5.3
	1
	台
	31000

	30
	全景相机
	1.镜头系统：配备 ≥6个 高分辨率广角镜头
2.传感器:单个镜头传感器有效像素 ≥ 2000万像素
3.照片分辨率:支持拍摄 6K全景照片
4.支持在3D模式下同时录制6K@30fps
5.支持GPS定位同步
6.内置高精度陀螺仪，支持防抖技术
7.内置 ≥4个高保真麦克风
8.支持双SD卡同时录制， 容量≥256GB
9.电池续航：≥5000mAh，支持可拆卸
	1
	套
	37800


注：打“★”项为实质性响应条件,不满足则作无效投标处理。
2、供货时间及方式：自合同签订起60日历天内完成供货、安装调试及验收。供货时，按照采购方需求数量、送货地点进行供货。

3、验收标准

投标人提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。

3.1 出厂检验：投标人提供货物的产品合格证。

3.2 到货检验：货物运达目的地后，采购方通知投标人派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购方向投标人提出修理、更换、索赔的依据。若投标人代表未按约定时间赴现场参加验收，采购方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为采购方向投标人索赔的有效证据。

3.3 安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期1个月，结束后由采购方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

3.4 配套服务检验：投标人必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除投标人在质量保证期内所承担的义务；

3.5 提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购方可以拒收。投标人应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，投标人承担由此发生的一切费用。投标人如对采购方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到采购方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同采购方代表共同复验。投标人在接到采购方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由投标人负担。上述索赔，采购方从付款中扣除。

4、质保期及售后服务

4.1 质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后3年。

4.2 投标人应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴采购方现场技术指导。对采购方人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，并按要求做好记录，双方签字确认。

4.3 质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到用户报修电话后白天4小时、夜间24小时内维修人员赶到现场检修处理。（响应时间需按实际情况填写）

4.4 质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

5、履约保证金：

为保障合同的有效履行，签订合同前，投标人应先缴纳合同总额的5%的履约保证金；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）

6、付款方式

6.1合同签订后15个工作日内采购方支付给投标人合同总额的40%作为预付款；

6.2余款 60% 待验收合格后15个工作日付清，若验收不合格等情况，需退还所有预付款。

第六章   拟签订的合同文本

智能人机交互实训系统（物资设备项目）合同
                      （仅为格式合同，依据实际情况作适当调整）

甲方:  常州机电职业技术学院       合同编号：                 
乙方:                             签订时间:       年    月    日
根据常州盈泰招标有限公司      年    月    日进行的               号招标要求，甲、乙双方就常州机电职业技术学院智能人机交互实训系统采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
一、合同标的

	序号
	名称
	型号

规格
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写                          ；小写             元


本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
二、合同标的技术要求 

1.技术质量要求：（以合同附件形式附后）；

2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）                     号招标文件。

（2）乙方提交的投标书。

（3）公开招标文件及相关的资料。

（4）乙方投标的其他资料及承诺。

（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

三、交货与运输

1．货物交付：本合同交货期自合同签订起60日历天内完成供货、安装调试及验收。供货时，按照甲方需求数量、送货地点进行供货。具体以货物运到现场的时间为准，此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

   3．交货地点：乙方应将货物运到甲方指定的地点。货物现场交付，甲方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给甲方。
四、验收方案
乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。

1．出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。

2．到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

3.安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期1个月，结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4．配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
5．提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

五、履约保证金：

为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，

计              元；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）

六、付款方式：

本合同经费按以下第2种方式支付：

1.一次性支付，支付时间和方式。合同签订后，按验收标准验收合格后15个工作日内付合同总额的100%。

2.分期支付，支付时间和方式：

（1）合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的40% 作为预付款；

（2）余款 60% 待验收合格后15个工作日付清。

3.其他约定的支付方式，约定如下：        。
七、质量保证期与售后服务

    1.质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后   年。

2.乙方应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。对甲方人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，并按要求做好记录，双方签字确认。

3.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天4小时、夜间24小时内维修人员赶到现场检修处理。（响应时间需按实际情况填写）
4.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

八、违约责任
1、乙方不履行或未按约定要求完全履行合同，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之 八 计算。任何一方逾期履行超过 十 天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合公开招标文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

九、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。

3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十、合同纠纷处理
 因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。

十一、生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

十二、合同份数

本合同一式伍份。甲方叁份、乙方贰份。

甲方：                                      乙方：

单位名称（章）：                            单位名称（章）：                            
单位地址：常州市武进区鸣新中路26号         单位地址：                                     
法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                

项目负责人：                                委托代理人：

开户银行： 农行邱墅支行                     开户银行：                       

账    号： 10-605701040004030               帐号：            

税    号： 123200004660069658               税号：

电    话：                                  电  话：

附：             

廉政责任书

招标人（甲方）：                         中标人（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

                  年   月   日                            年   月   日
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
            投标人名称 ：               
            日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州盈泰招标有限公司
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：                 
主要专业技术能力有：                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                      投标人：（加盖公章）
                       法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：       年  月  日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3 本项目的特定资格要求：无
二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：___________年______月______日    

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:        性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     

投标人：（加盖公章）
                         法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：     年  月  日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
4  供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：

股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：

股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在( 中进行勾选）
	( 无直接控股、管理关系的关联企业

( 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：

企业1名称：

（直接控股( （持股比例：    % ；管理关系( ）

企业2名称：

（直接控股( （持股比例：    % ；管理关系( ）

（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：

上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。

自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。

3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

                                             日期：   年  月  日


5  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________
	序号
	投标人名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
6  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________     报价单位：人民币元

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   

7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：____________________          项目名称：__________________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________        项目名称：__________________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3．如无偏离，请在表格中填“无偏离”。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
9  中小企业声明函

说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

  日  期：
10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；

6）其他。
11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：___________年______月______日   
13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

PAGE  

