招　标　文　件

项目名称：2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目

项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2024-0068

采购人：南通市通州生态环境局

采购代理机构：南通市通州区公共资源交易中心

2024年9月24日

招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：2024年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：2024年 月 日

第一章  投标邀请

受[南通市通州生态环境局]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10 月 21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320612-JZCG-G2024-0068

2.项目名称：2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目

3.预算金额：115万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为110万元。

5.采购需求：具体详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同正式签署生效起120日历天内完成。

7.项目类型：服务。

8.所属行业：软件和信息技术服务业。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2.2023年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年 10 月 21 日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金。

六、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州生态环境局

地址：通州区金新街道银河路66号

联系人：孙先生

电话： 0513-86525532

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：潘先生  0513-86519938

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件、符合性证明文件、投标报价文件、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：      年    月    日

第一部分  合同书

（甲方名称）（以下简称“甲方”）和         （乙方名称）（以下简称“乙方”）本着平等互利，协商一致原则，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中所定义的相同。

2、下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书及附件

b.合同专用条款

c.合同通用条款

d.中标通知书

e.投标文件（含澄清文件、修改说明）

f.招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）

招标文件与投标文件内容如有冲突，以有利于甲方利益的条款为准。

3、服务内容

3.1乙方为甲方开发的软件系统为___          。该软件所构建的系统的主要功能满足项目需求各项功能。乙方需通过等保测评方可验收。

4、合同总价

合同币种： 人民币

合同总价（大写金额）：

5、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订后30个工作日内支付合同金额的30%款项；项目完成并通过验收后30个工作日支付合同金额的50%款项；质保期结束后（两年质保期）付余款（合同金额的20%）款项。

发票开具方式:正式普通发票。

6、履约保证金

1、乙方缴纳的履约保证金为项目中标价的10%，金额为：  万元。须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇缴纳（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、乙方全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

7、本合同提供服务方式： 全过程服务

8、合同的生效和份数。

本合同经双方法定代表人或委托代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。买卖双方各执 叁 份。

8.合同终止

本合同终止日期为系统质保期及服务期满到期后自行终止。

甲    方：（公章）　　　　　　　　　乙    方：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代表人（签字）：          或委托代表人（签字）：

签字日期： 年   月    日            签字日期：年   月    日

保 密 协 议

项目保密责任书

鉴于         （乙方）参与             项目的     工作，为保证在此过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1．甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2．乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3．本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4．乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5．乙方造成的泄密、失密事件，甲方可主张乙方向甲方支付合同总价百分之三十的违约金，并承担相应的违约责任。

6.本项目保密期限为永久。

＿＿＿＿＿＿（印章）

法人代表：

签字日期：    年  月  日

第二部分   合同条款

根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “服务”乙方根据本合同提供的任何服务。

1.5 “甲方”指在合同中指明的提出服务需求的单位。

1.6 “乙方”指在合同中指明的提供本合同条款服务的公司或其它实体。

1.7 “现场”指合同规定提供服务的地点。

1.8 “软件产品”指乙方根据本合同向甲方提供并完成开发和建设的计算机软件、信息系统、设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时的计算机软件。

1.9 “升级”指乙方发布的替代本合同条款提供给甲方的软件产品、用以增加、改进或扩展现有软件产品基本功能和能力的替代版本；

1.10 “开发”指新技术、新产品、新工艺或新材料及其系统的研究。

1.11 “咨询”指就特定技术项目提供的可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等。

1.12 “技术文档”指为满足软件产品二次开发、升级和维护的需要，乙方在本合同条款需向甲方提供的相关文档以及经双方协商一致的需向甲方提供的相关文档；

1.13 “源代码”指以可读形式存在的、非可执行的计算机程序指令序列，根据源代码以及有关源材料和文档可辨析该计算机程序的逻辑、算法、内部结构和操作性设计特性；

1.14 “知识产权”指专利、专利申请、商业秘密、著作权、著作权登记和申请、人身权和所有其他知识产权和专有权的总称，无论上述权利根据任何适用法律产生，包括所有因侵犯或侵占任何上述权利而产生的权利或诉因；

1.15 “保密信息”指在履行本合同过程中明确指明为“专有”或“保密”的，与项目及为项目研究开发有关的任何信息、数据、软件、电子邮件、传真、信函、文件、图纸、表格、影像资料及其他形式的资料。在本合同中，也可能表述为商业秘密、商业机密或类似文字。

1.16 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款的服务符合合同规定的活动。

1.17 “天”指日历天数。

2.技术规范

2.1 本合同条款提供服务的技术规格应与本招标文件技术规格的标准相一致或高于此标准。若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供有关标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方向乙方提供服务所需的信息、数据、环境以及其他的合理支持和便利条件。

3.2 在乙方按照合同约定履行相应义务的前提下，甲方应按合同约定进行付款。

3.3 如根据项目具体情况的变化，甲方需适当调整本项目有关需求或系统方案，应在知道情况变化之日起3天提出，逾期对需求或系统方案提出增加、删除和修改均视为变更合同，应由双方另行协商签署补充协议确定。

3.4 乙方向甲方提供明确详细的需求分析报告，如在项目实施过程中需变更需求，应书面报甲方确认，在取得甲方确认后方可变更。

3.5 乙方应按合同规定得期限完成服务各项内容，交付软、硬件产品并通过系统平台的项目检验和项目验收。

3.6 乙方保证所交付的成果具有实用性、安全性、可靠性、先进性、可扩充性、易维护性。

3.7 乙方应按合同规定，在交付软、硬件的同时一并交付技术文档以及源代码。

3.8 乙方负责提供高质量的培训，确保甲方接受培训的人员能够充分和适当地使用合同条款交付的系统。

3.9 乙方应按甲方的要求，免费或以优惠价格提供升级服务。

3.10 未经甲方书面同意，乙方不得在所交付的软件产品及系统中附带其他非合同条款的需另行付费的产品。

4. 使用合同文件和资料

4.1 合同生效后，乙方应按照投标文件实施方案为依据履行合同。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.3 如向与履行本合同有关的人员提供，应严格遵守保密协议并限于履行本合同所必须的范围。

4.4 未经甲方事先书面同意，除履行本合同之外，乙方不应使用提供服务所需的任何文件和资料。

4.5 双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

5.知识产权及所有权

5.1乙方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失。

5.2产品的所有权和灭失的风险自乙方将产品交付给甲方时转移。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

（1）任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

（3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密。

6.3 乙方应与甲方签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7.甲方义务

7.1甲方提出项目建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

7.2甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

7.3甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

8.乙方义务

8.1乙方负责项目的具体实施工作，保证本项目达到所设定的全部目标。

8.2乙方应按照国家标准和相关管理规定分阶段提交相应文档及完整软件源代码，以满足系统安装、管理及运行维护等需要。文档与源代码以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供，文档应全面、完整、详细。

8.3乙方为甲方提供项目所涉及的软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训。

8.4未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方开发或由第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

9. 项目上线、运行和验收

9.1乙方应在系统上线前，进行完整系统测试后，向用户提供详细的系统上线方案，由用户确认。在用户确认无误后，乙方应负责按系统上线方案进行系统的安装和调试工作。在安装和调试过程中，乙方应提供各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法，并对用户所提供的问题给予满意的答复。安装和调试完成后，乙方应向用户提供安装和调试报告，报告中应包括安装和调试结果和安装和调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

10.质量保证

10.1 乙方必须保证提供服务完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 乙方应对所提交的服务实行全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护，及时解决系统运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。并向甲方提供设备3年的免费维护和保修服务。

10.3 乙方保证合同条款的软件产品在质量保证期结束后提供 3 年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务。

10.4 乙方应保证合同条款所提供的辅助服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

10.5 根据检验和测试结论，发现服务与合同不符；或者在质量保证期内，证实服务存在缺陷，包括潜在的缺陷，甲方通知乙方后，乙方应立即进行补救。

10.6乙方在收到通知之日起 3日 天内虽答复，但没有弥补缺陷，甲方有权采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

10.7 合同条款货物的运维期限为自提交服务并最终验收起 36个月。

11.价格

本合同为固定总价合同。除非双方另有约定，本合同金额是固定不变的，不会因物价、汇率、利率、税率等的变化或相关劳动/社会保障政策的变化而变化。乙方依约为甲方提供保质、保量的服务，甲方所需支付给乙方全部费用，乙方不得再向甲方要求增加任何费用。

12.提交服务时间、地点和方式

自合同签订之日起90日历天内完成软硬件部署、调试，并通过初步验收，否则中标供应商承担由此引起的一切责任。

软硬件部署、调试完成后向采购人提出书面验收申请，采购人在收到中标供应商提交的验收申请10日内组织初步验收，初步验收（初验）通过后进入试运行期，试运行30日后由采购人组织正式（最终）验收。

13.检验和验收

13.1 乙方将系统安装到位并完成合同规定的项目全部内容后，向甲方提交书面验收申请，经过甲方书面同意，启动验收程序，甲乙双方共同进行项目检验和验收。

13.2 验收遵循国家有关部门最新颁布的相应的正式标准和双方认可的标准。

13.3 双方在验收后，应共同签署验收报告。

13.4 项目验收合格双方签署验收合格报告。

13.5 项目进行的各子阶段，乙方均可以根据需要就能够独立检验和验收的部分，向甲方提交书面验收申请，甲方视情况做出书面决定。

14.违约责任

16.1 甲乙双方应认真履行合同，如违约，应承担相应违约责任：

（1）乙方不能按照双方约定的时间向甲方提交服务，应向甲方支付合同总价  2  %的违约金并赔偿甲方的损失。

（2）乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方支付合同总价1 %违约金。如果此等违约造成本合同条款软件产品的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（3） 乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方支付违约金。如果此等违约造成本合同条款货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

15不可抗力

15.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后15天内以书面形式通知另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在      天达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.合同争议的解决

甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

18违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

18.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

18.3甲方如发现乙方提交的系统在设计和功能等方面不符合合同技术要求，或证实系统存在重大质量问题或缺陷（包括潜在缺陷），甲方有权要求乙方在双方约定的期限内修补完善，仍不能达到合同要求，甲方有权终止合同，并要求乙方返还甲方已支付的合同经费，同时甲方有权向乙方提出索赔。索赔总额不超过合同总价的 5 %。

19.破产终止合同

乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

20.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

21.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

一、招标需求

1、建设背景

“十四五”以来，各省市都着力推动生态环境监测业务体系从以数据生产为重心向数据生产与分析挖掘并重转型，有力支撑生态环境形势研判、监管执法、日常审批以及重大活动保障等环境管理业务工作，真正发挥精准治污、科学治污、依法治污的作用。生态环境大数据监控平台建设是一项大型的系统工程，建设内容多、涉及面广，必须循序渐进。按照“总体规划、统一设计、分步实施”的原则，建立阶段目标，分步分期建设。通州生态环境局于2023年8月公开招标，建设生态环境大数据监控平台项目一期。项目二期将在一期建设的基础上继续深挖数据、丰富应用，实现水、气、土、污染源等各项业务工作的电子化办公，将非现场监管作为日常执法检查的重要手段。

2、建设目标

2024年南通市通州区生态环境大数据监控平台（二期）项目主要建设目标如下：

借助研判分析模型，强化污染源监管手段，提高非现场执法能力；建设VOCs组分监测综合分析模块、大气颗粒物遥感雷达监测模块、环境噪声监测模块、大气污染智能管控模块等内容，实现污染智能管控；管好入河排污环节，辅助污染溯源分析；加强危废监管，提升精细化管理水平；对接多源信访数据，搭建统一管理平台；借助AI技术，实现生态环境舆情自动监控；落实总量控制目标，规范总量指标收储使用；完善排污许可、清洁生产管理，推进制度融合；提升农污处理设施管理工作信息化水平；升级环境风险应急信息管理系统；升级视频监控平台，满足执法取证的需要；升级综合办公业务，实现全资源整合共享；基于新建业务模块，升级全景研判一张图；移动应用配套升级，提升工作效率；数据支撑平台升级，满足业务应用建设需要。

3、项目建设内容

具体信息如下：

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源监管平台 | 污染源数据分析研判系统 | 1 | 套 |
|  |  | 污染源运维管理系统 |  |  |
| 2 | 大气环境监管平台 | 大气VOCs组分监测数据综合分析系统 | 1 | 套 |
|  |  | 大气颗粒物遥感雷达监测系统 |  |  |
|  |  | 环境噪声在线监测系统 |  |  |
|  |  | 大气污染智能管控系统 |  |  |
| 3 | 固体废物监管平台 | 危险废物全生命周期管理系统 | 1 | 套 |
|  |  | 一般工业固废管理系统 |  |  |
|  |  | 小微企业危废收集管理系统 |  |  |
| 4 | 排污总量管理平台 | 总量指标储备管理系统 | 1 | 套 |
|  |  | 企业基础档案（清洁生产、排污许可模块升级） |  |  |
|  |  | 生态环境统计业务系统 |  |  |
| 5 | 入河排污口信息管理系统 |  | 1 | 套 |
| 6 | 生态环境信访管理系统 |  | 1 | 套 |
| 7 | 生态环境舆情监测系统 |  | 1 | 套 |
| 8 | 其他业务应用（升级） | 乡镇污水处理工况监控系统（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 风险源动态管理系统（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 环境风险应急信息管理系统（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 生态环境全域视频监控平台（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 生态环境综合办公管理系统（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 全景式生态环境研判系统（升级） | 1 | 套 |
|  |  | 通州智慧环保APP（升级） | 1 | 套 |
| 9 | 数据支撑平台 | 数据接入、对接、整合 | 1 | 套 |
|  |  | 数据资源目录编制与共享服务 | 1 | 套 |
|  |  | 大数据分析基础模型开发 | 1 | 套 |
| 10 | 等级保护测评（二级） |  | 1 | 次 |
| 11 | 环境数据中心 （采用区数据局服务器资源，不在本次项目采购中） | 应用、数据库、管理服务器 | 3 | 套 |
|  |  | 国产化操作系统 | 3 | 套 |
|  |  | 国产数据库 | 1 | 套 |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.政策标准依据

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号）

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国办发〔2015〕40号）

《工业和信息化部关于促进园区规范发展的指导意见》（工信部〔2015〕433号）

《污染源自动监测管理办法》（国家环境保护局总局令第28号）

《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）

《水污染防治行动计划》(〔2015〕17号）

《大气污染防治行动计划》(〔2013〕37号）

《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环监 〔2016〕172号）

《关于向公共污水处理系统排放废水执行标准问题的复函》（环函〔2011〕195号）

《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）

《省政府办公厅关于印发江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划〔2018-2020〕的通知》（苏政办发〔2019〕27号）

《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南（试行）》

2.信息编码标准

| 代码名称 | 标准 |
| --- | --- |
| 1.行政区划代码 | GB/T 2260，GB/T 10114 |
| 2.企业规模代码表 | 《环境统计基层报表》 |
| 3.单位类别代码表 | 《全国排放污染物申报登记变更与年审表》 |
| 4.登记注册类型代码表 | 国家统计局、国家工商行政管理总局有关规定 |
| 5.隶属关系代码表 | GB/T 12404-1997 |
| 6.国民经济行业代码表 | GB/T 4754-2002 |
| 7.污水处理方法代码简表 | 根据有关资料整理 |
| 8.废气除尘、脱硫方法代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 9.工艺废气净化方法代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 10.固废处置方法代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 11.水污染物编码 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 12.气污染物编码 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 13.治理类型代码表 | 《环境统计基层报表》 |
| 14.水域功能区类别代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 15.污水排放规律代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 16.排放去向代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |
| 17.水体/流域代码表 | 《环境信息标准化手册》第二卷 |
| 18.固体废物名称和类别代码表 | 《环境信息标准化手册》第三卷 |

3.软件系统设计依据

GB/T 8567-2006  计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008  计算机软件需求规格说明规范

GB/T 39788-2021 系统与软件工程 性能测试方法

GB/T 25000.23-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第23部分：系统与软件产品质量测量

GB/T 37970-2019 软件过程及制品可信度评估

GB/T 34944-2017 Java语言源代码漏洞测试规范

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和维护性管理

GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护

GB/T 11457-2006 软件工程术语

GB/T 25000.2-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第2部分：计划与管理

GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范

GB/T 22032-2021 系统与软件工程 系统生存周期过程

GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范

GB/T 29829-2022 信息安全技术 可信计算密码支撑平台功能与接口规范

GB/T 41479-2022 信息安全技术网络数据处理安全要求

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.污染源监管平台

1.1污染源数据分析研判系统

系统对收集到的污染源数据进行深度分析和研判的工具，旨在提高环境管理的精准度和效率。系统通过整合、挖掘和分析污染源数据，识别出企业异常排污行为，为环境决策提供数据支持。

1.1.1异常分析

结合专家经验和机器学习算法，对企业不同排口、不同污染物在线监测数据进行多项检验，预判企业违规行为。

★支持超标临界异常监测、波动检验、箱体检验三种异常分析方法。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

超标临界检验：研判监测因子长期处于上限值附近但不超标的情形，支持通过图表进行展示分析。

波动检验：研判突然出现异常高值或异常低值后又立刻回归正常的异常情形，或者在一段时间内呈现小范围的规律性波动的异常情形，支持通过图表进行展示分析。

箱体检验：研判离群的数据或者异常的指标，支持通过箱线图进行展示分析。支持昼夜差异检验，研判夜间流量和污染物浓度长期高于白天的情形，支持通过图表进行展示分析。

1.1.2权值分析

突出问题分析：可以通过不同的维度，包括污染物类型，企业名称，污染物名称来对三类数据异常情况进行统计，得出检测时间段内，三类数据异常问题的占比及排名情况，对占比较高的数据异常类型做重点关注。企业权值排名：系统支持从近7天，近一个月，近半年这三个时间维度，统计所有企业的三类数据异常问题的数量，并分析其单个数据异常问题的权值及企业数据异常问题的总权值，按总权值由高到低展示排列，对列表排名靠前的企业予以重点关注。

1.1.3关联分析

★企业环境质量关联分析：通过比对企业周边环境监测站监测因子浓度数据及企业排口监测污染物因子浓度数据，以图表展示企业周边环境变化与企业污染物排放的关系；工况检验关联分析：通过对比企业污染物因子的排放量数据及企业总的用电量，以图表图表分析展示企业污染物排放与企业用电量之间的关系。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

区域环境质量关联分析：通过比对区域环境监测站监测因子浓度数据及区域内所有企业排口监测污染物因子浓度数据总和，通过图表分析展示区域环境质量变化与企业污染物排放的关系。工况检验关联分析：通过对比企业污染物因子的排放量数据及企业总的用电量，通过图表分析展示企业污染物排放与企业用电量之间的关系，通过企业总用电量的趋势和企业污染物排放量数据趋势的比对，研判企业是否有违规排放的可能。

1.2污染源运维管理系统

系统面向环境监测设备运维用户，从环境监测设备运维工作的实际工作内容、流程和习惯出发，以相关运行考核技术规范为依据，细分用户角色与场景，通过运维签到量化运维工作，通过运维任务实现工作调度和跟进，两者串联起突发故障、常规工作、运维考核、物资使用、运维监管等运维场景，并根据不同的用户角色在功能上进行深度定制，从而规范运维流程，提高运维效率，保障在线监测数据准确有效。

1.2.1运维签到

由运维人员在移动端进行操作，场景流程为：运维人员到达运维站点进行签到，系统生成一条签到暂存记录，运维人员需要对本次运维工作内容进行添加补充；工作内容包括巡检、维修、校准、校验等；添加方式需支持照片上传；工作内容补充后，对本次运维签到进行提交，从而完成一次运维，生成一条有效运维记录。运维单位和运维监管用户可以在运维台账或按站点查询运维记录详情。

1.2.2任务管理

由运维单位用户或运维监管用户发起，任务内容包括任务名称、指定站点、指定人员、指定工作内容、截止时间等。运维人员根据任务具体内容和要求，执行运维工作，通过将相关运维签到记录关联到任务的操作完成任务。运维单位可以对任务完成情况进行审核确认。

1.2.3报警提醒

主要包括站点监测报警和运维工作提醒。站点监测报警需根据站点实时监测情况触发，包括故障报警、超标报警、异常报警、离线报警等。系统需支持配置报警生成任务操作。运维工作提醒需根据站点的运维记录触发，对未按规范要求进行运维工作的站点负责人和运维单位负责人进行提醒。

1.2.4工作考核

考核维度包括运维签到情况、任务完成情况和站点运行数据，考核对象包括运维人员和运维单位，系统支持对考核标准进行设置，支持考核报表导出。

1.2.5知识库

提供知识库功能，可分为政策规范、经验攻略、说明书、问答等几个分区，支持文档的上传和查询，支持用户进行内容的分享。

1.2.6通知公告

提供公告功能，由运维监管用户或运维单位用户发布公告，运维人员可在移动端进行查看。

1.2.7基础信息管理

基础信息包括站点信息、运维人员信息、物资信息、运维单位信息，支持为运维单位分配站点，支持为站点分配运维人员。

1.2.8统计分析

★查询运维单位统计、考勤统计、运行情况统计、运维情况统计。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

1.2.9监测数据

支持运维站点设备监测数据显示和查询，为运维工作的开展提供辅助支持。

1.2.10运维地图

提供汇集了站点位置、站点基础信息、报警信息、运维记录、监测数据等信息内容的运维地图，用户可以在地图上清晰看到各个站点的运行状态和运维签到动态以及报警信息，点击站点图标，可以查看站点详情。

2.大气环境监管平台

2.1大气VOCs组分监测数据综合分析系统

系统基于仪器监测结果，对VOCs组分数据进行综合分析，判断VOCs浓度特征、识别关键物种。

2.1.1VOCs特征分析

根据大气挥发性有机物连续监测系统、质谱分析仪的监测数据，绘制各监测站点的各VOCs组分在不同时间段内的浓度时序柱状图（如五分钟、一小时等）、各类别占比饼状图，并以列表形式显示具体的烷烃类、烯烃类、炔烃类、芳烃类、醛类、酮类、卤烃类、酯类和其他数据情况以及单组份浓度排名前五物种，展示站点的VOCs浓度随时间的变化规律。

2.1.2臭氧生成潜势分析

生成臭氧的VOCs关键物种识别，通过分析综合类关键组分浓度贡献情况及单个物种VOCs贡献情况排序等分别识别VOCs贡献大的综合类组分和关键物种，包括OFP趋势分析、OFP排名分析。

2.2大气颗粒物遥感雷达监测系统

大气颗粒物遥感雷达监测一张图：系统利用大气颗粒物监测激光雷达进行垂直和水平偏振信号的探测，解析大气消光系数、退偏振比廓线、边界层高度、光学厚度等参数，进而可获取大气颗粒物时空分布特征、污染层时空变化、颗粒物输送和沉降等信息。系统支持接收解析的数据类型包括：站点名称、监测因子（消光、退偏、颗粒物）、监测方式（垂直监测、水平扫描）、数据时间、图片。

2.3环境噪声在线监测系统

环境噪声在线监测系统针对城市建筑施工工地、企业堆场、交通干道、环境敏感点等场合的噪声环境监测，利用物联网感知技术，实时监控噪声污染数据，实现噪声监管全面信息化。

2.3.1噪声污染地图

在城市地图上，以不同颜色表示噪声带，绘制噪声污染实时动态。地图上显示声环境功能区类别，对各声环境功能区的污染状况进行比较分析。

2.3.2监测预警

可按时间段、报警类型、站点名称等条件查询历史报警记录，支持短信推送报警消息至指定联系人。支持噪声超标、设备故障、站点离线等报警策略设置。

2.3.3数据查询

支持噪声监测站历史数据查询，监测因子包括Leq、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin等。

2.3.4动态分析

系统支持通过统计图表的形式，对各站点的噪声数据进行时段对比分析、多站对比分析，判断噪声污染规律。

2.3.5噪声报表

根据监测点噪声小时数据，自动生成噪声日报。对监测点每日昼间等效声级、夜间等效声级、昼夜等效声级分别进行统计，根据各功能区昼夜环境噪声限值标准，昼间和夜间噪声判断是否达标，形成噪声月报。对各声环境功能区的监测点个数、昼间等效声级、夜间等效声级、Leq范围、达标监测点个数、达标率分别进行统计，形成噪声年报。报表支持导出。

2.4大气污染智能管控系统

系统整合涉气类数据资源，构建大气环境管理数字孪生模型，形成大气环境态势感知，以可视化的手段了解区域内大气环境污染状况及未来变化趋势。系统基于大数据算法凝练专家经验，智能研判污染成因。能够结合气象条件，对区域污染传输进行分析。能够结合在线监测数据，排查污染源，输出疑似污染企业名单。

2.4.1达标形势分析

展示本年度优良天数比率、PM2.5平均浓度的目标、实测和剩余控制等指标，并支持导出功能。

2.4.2大气环境质量专题图

基于GIS地图展示监测站点的分布和站点监测数据，以不同的颜色渲染空气质量等级，同时展示大气治理目标。支持动态播放空气质量日报和时报状况。

★空气质量云图：可以不同颜色“云团”表示各站点监测数值，为AQI以及PM2.5 污染因子绘制动态云图。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

2.4.3大气环境态势感知

基于GIS地图展示区域、站点空气质量，可以叠加插值分析、风场，动态感知环境态势。统计分析大气环境质量年度考核目标、目标动态监控、区域和周边城市空气质量排名信息，以及空气质量异常预警信息。

2.4.4监测数据分析

优良率统计分析：按月、年、自定义时间维度统计各区域空气质量优良率、逐月变化趋势。支持查看区域内各监测站点的优良天数情况。空气质量级别统计：按月、年、自定义时间维度统计各区域空气质量级别的天数、占比和逐月变化趋势。支持查看区域内各监测站点空气质量分布情况。首要污染物统计：按月、年、自定义时间维度统计各区域六因子（PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO）作为首要污染物的天数、占比情况和逐月变化趋势。支持查看各监测站点六因子作为首要污染物天数和占比情况。超标污染物统计：按月、年、自定义时间维度统计各监测站点超标污染物的天数、占比和逐月变化趋势。污染物浓度变化分析：查询单因子不同监测站的浓度对比及变化趋势。

2.4.5站点污染管控研判

通过监测站点报警信息，带入相关参数，利用特征雷达图和比值法智能分析出污染类型。通过监测站点报警信息，带入相关参数，利用溯源模型分析计算源综合贡献率得到疑似污染源，生成相应的报告，并支持报告的下载。

2.4.6区域污染传输研判

基于重污染天气预警信息，利用大气传输轨迹模型，分析污染影响本区域的时间。利用扩散趋势分析模型，分析预警时段空气质量动态变化趋势。

2.4.7空气质量报告

系统支持查询和自动生成一段时间内城市或站点的空气质量情况报告，支持在线编辑和下载报告。

2.4.8污染特征分析

支持查询一段时间内站点的监测数据，通过特征雷达图、PM2.5/PM 10比值曲线、SO2/NO2比值曲线分析数据特征，判断污染类型。

2.4.9空气质量与气象关联分析

结合气象因子分析污染形成规律，通过时序分析图分析城市或站点的污染因子与气象五参数之间的关系；通过计算相关系数分析污染因子和气象因子之间的相关性；通过玫瑰图展示风速、风向和污染物浓度之间的关系。

2.4.10污染来源集成分析

支持污染报警事件集成分析，查询事件溯源分析结果，支持溯源报告下载。可以联动溯源分析页面进行事件溯源。

3.固体废物监管平台

3.1通过建设危险废物全生命周期管理系统，对危险固废、废液等各类危废的产生、收集、贮存、处置利用进行全程化跟踪管理，达到全面监控危废出入库环节，提高危废信息化、智能化、科学化管理水平的目的。建设包括危废贮存智能终端、危废一企一档、危废出入库、库存管理、库存报警、电子台账等功能。危废数据需要从省厅回流。

3.1.1 GIS地图

在地图上查看涉废单位的分布位置；在地图上可以显示最新库存分布信息；可以查看产废动态、出入库动态和转移动态。选择地图上的点位，可以查看该点位的详细信息。

3.1.2库存管理

提供查看各个企业危废总库存，点击可以查看到企业的详细危废库存信息和库存批次；查看各个危废在系统内所有企业的总库存；查看危废在各家企业的库存情况和库存批次；查看系统内关联联单；查看联单处于转移中的危废数量、运输单位、处置单位信息。

3.1.3电子台账

系统根据危废的产废上报情况、出入库贮存情况、转移情况、处置情况等，自动为产废企业用户、经营单位用户、环境监管用户生成不同的定制化的符合规范要求的电子台账或月报，减轻手工统计工作量，增加台账管理的规范性和准确有效性，并支持查询和导出。

3.1.4预警管理

★库存报警：显示库存超量报警列表；超期报警：显示超期报警列表；年经营许可超量报警：显示年经营许可超量报警列表；报警配置：用户可以维护各个类型的报警阈值和级别，以及报警方式；推送通知：系统会推送相应的报警消息给用户。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

3.1.5统计图表

系统展示本月概况、库存动态、预警信息、危废库存分布。本月概况包含入库危废共计、出库危废共计、当前总库存、产废总计。

3.1.6危废一企一档

汇总系统内涉废企业的各项业务数据、企业维护的信息数据，生成涉废企业环保档案。其中至少涵盖企业基础信息、产废信息、生产信息、贮存信息、设备信息、处置信息、经营信息、车辆信息、容器包装信息、联系人信息等。

3.2一般工业固废管理系统

一般工业固废管理系统是为了对区域内一般工业固废产生源企业及其产生一般工业固废的相关信息和流向信息进行动态收集和管理，其功能包括对产废单位基本信息、废物类别、形态、贮存、利用、处置等信息管理。采用由产废单位自行申报、生态环境部门审核备案的流程，包括产废单位管理和利用处置单位管理。一般工业固废数据需要从省厅回流。

3.2.1审批备案

适用于固废产生单位按周期对废物的基本情况、委托外单位利用处置情况、本单位自行利用处置情况、本单位内部贮存情况进行申报，监管人员对申报进行审批，审批通过后形成备案。

3.2.1经营台账

适用于固废经营单位对本单位的废物接收处置情况进行按月填报，包含接收台账、贮存台账和利用处置台账，监管人员可对提交的台账数据进行查询。

3.2.3统计分析

系统支持按废物和按企业对上述的产废申报、经营填报数据进行汇总统计，对区域内各个废物的产生量、遗留量、累计贮存量等数据进行计算核对。系统支持按照产废、处置两大维度对辖区内的危废进行全面数据分析。分析其产废分布、处置方式分布占比等信息

3.3小微企业危废收集管理系统

系统为产废单位提供产废上报，为收集单位提供收运管理等功能，实现小微企业危险废物的全生命周期管理，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系。小微企业危废收集数据需要从省厅回流，可通过系统检索企业填报时间、填报平台、危废产生、转移、接收等台账信息。

4.排污总量管理平台

4.1总量指标储备管理系统

通过建设总量指标储备管理系统，实现通州区水气总量减排项目申报、总量入库，开展总量调度，并按季度核算报送市局。

4.1.1项目收储

各级行政部门对本地区企业自行减排、政策减排形成的排污总量指标进行项目填报、指标收储入库。

4.1.2储备库管理

管理地区排污总量指标储备库，对总量指标进行出入库调度，收储的主要污染物指标包含化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物等。

4.1.3统计分析

按行政区域、时间等维度对各地区收储的总量指标进行统计分析。

4.1.4报表管理

定制总量指标核算报表，系统按月度、季度等周期自动生成，支持导出Excel上报上级部门。

4.2企业基础档案（清洁生产、排污许可模块升级）

建设污染源“一源一档”是实行污染源精细化管理的重要基础条件，在已建成系统的基础上进行升级，完善排污许可证管理、清洁生产管理模块。

4.2.1排污许可管理

支持企业排污许可信息管理，包括许可证编号、发证日期、发证机关、有效日期、许可证管理类别、排污类别、大气污染控制指标、水污染控制指标、许可量信息、附件等。排污许可证及执行报告情况支持导入平台，报告每月更新1-2次。可以按所属区域执法局、按行业类别、按许可证管理类别统计排污单位数量，输入企业名称可以查看企业是否在清单里。

4.2.2清洁生产管理

支持企业清洁生产审核信息管理，查询企业上报的清洁生产改造方案及成果绩效，包括报告名称、报告时间、专家意见、方案落实情况、成果绩效、附件等。

4.3生态环境统计业务系统

环境统计是环保部门的一项重要日常业务，根据排放源统计调查制度，开发生态环境统计业务系统，实现工业企业废气治理、废水治理、危废处置利用环节的数据核算、统计、分析。

4.3.1基表查询

支持各企业环境统计数据查询，可按照固定模板导入企业生态环境统计业务数据，包括工业企业污染物和温室气体排放及治理情况、工业企业废水监测数据、工业企业废气监测数据、污水处理厂运行情况、生活垃圾处理厂运行情况、危险废物（医疗废物）集中处理厂运行情况等报表。

4.3.2综表查询

支持区域环境统计综合信息查询，可按照固定模板导入区域综合统计数据，包括各地区工业污染物和温室气体排放及治理情况、各地区建设项目竣工环境保护验收和环保能力建设情况等报表。

5.入河排污口信息管理系统

系统以大数据智能分析能力为基础，以场景化智慧应用建设为目标，充分考虑当下排污口管理需求和实际应用中存在的问题，打通“排入水体-入河排污口-排污管线-污染源”，实现了入河入海排污口的全链条管理。系统主要对入河排污口的基础信息与关联监测信息进行维护，多维度统计排污口监测数据与关联信息数据，实时查询各排污口相关监测数据与报警信息，支持排污口巡查政治信息的记录与查询，并与移动APP结合使用便于现场巡查记录与监管信息查询。此外通过对监测数据、报警信息、巡查整治的分类统计进行数据分析，便于快速掌握数据变化。

5.1一口一策

按区域划分不同入河排污口名录，以入河排污口为主体，快速查询每个排污口的基础信息数据、水质监测情况、污染源监测数据、视频监控数据以及排污口周边信息情况。

5.2污染预警

结合水质在线监测、污染源监测数据和视频监控数据以及相应的报警策略，实现污染预警，预警短信可通知到责任人员。能够对预警信息进行及时地响应处置，对处置反馈结果进行存档，形成管理闭环。

5.3巡查整治

对入河排污口开展日常巡检巡查和预警响应排查工作，发现不规范排污问题，制定整治方案，开展有效治理。对需要整治的排污口进行整治信息录入形成问题清单，录入信息包括需要进行整治的入河排污口的基本信息、排污口所属类型整治方案、整治责任人、整治时间进度等信息。能够根据“一口一策”原则，逐一明确各入河排污口整治要求，形成管理台账。

5.4统计分析

从时间、区域等多维度对排污口监测预警数据、排查整治结果数据进行统计分析，包括排口分布、关联数据统计，监测预警类型、报警次数分布统计，排查整治结果数据统计。

5.5知识库

对排污口相关的法律法规、环保标准进行管理，提供应急预案、事故资料、专家库等档案信息库，提供相关文档的编辑、修改、删除、上传、下载功能。

5.6排污口管理

根据《入河排污口监督管理办法》《入河排污口管理技术导则》等要求，建立规范化的入河排污口档案。以列表的形式展示所有排污口的信息名录，支持对排污口名录列表进行增加、删除、编辑修改操作。在录入具体排污口信息时包含排污口名称、排污口类型、排污口编号、所属行政区域、空间位置、排污口相关的水质监测情况、排污口管理信息等内容。入河排污口档案除基本信息外，还建立排污口与其他相关监测点的关联关系信息，包括关联污染源基本信息、水质监测站信息、视频监控信息。

5.7责任人管理

根据各行政区与所辖排污口位置，根据排口负责人职务设置预警联系人，将联系人姓名、职务、联系方式等信息录入并进行统一管理。

6.生态环境信访管理系统

信访系统的主要目标是建立一个统一的信访数据管理平台，并能实现将信访内容划分给科室、乡镇分局进行处置。系统着眼于信访投诉数字化办公，覆盖信访投诉登记、投诉处理、投诉督办、投诉归档的全流程，实现环境综合业务的无纸化办公，便于归档查询信访记录。

6.1工作台

统计不同状态信访投诉案件的数量，包括待受理投诉、处理中的投诉、待回访的投诉及待归档的投诉。有督办提醒的消息功能，提示需要尽快的投诉案件。统计近半年月度的信访投诉案件数量趋势、统计近半年投诉案件的污染类型占比、统计近半年的月度案件回访率趋势、统计近半年已归档的案件的回访满意度占比。

6.2信访登记

支持自动录入和手工录入信访信息，自动录入的信息与12345平台进行对接。信访登记信息包括投诉人姓名、联系电话、邮箱、身份证号、通讯地址、投诉时间、地点、投诉来源、污染类型、关联企业、投诉标题、问题描述、附件上传、转交业务部门等。自动录入的信访信息有一部分是不属于环保部门处理的，支持退回。

6.3信访处理

信访信息支持同时派送给乡镇环保办和各分局，由乡镇环保办和各分局答复，区局审核；支持一个信访信息派送给多个科室。处理操作包括受理审批、调查取证、信访处理、结案归档。受理时，审批结果可选择调查取证，或结案归档，记录审批人及审批时间。调查取证可调查多次，需要记录调查时间、调查人、调查地点、污染类型、管理企业、现场情况描述、处理结果描述、上传附件等。投诉处理时需要记录处理意见、处理人、处理时间。结案归档记录结案意见、结案人等信息。

6.4预警督办

平台具备预警功能，提醒分局或乡镇环保办及时处理信访信息。

6.5案件归档

已经归档的信访案件进入到归档记录中，可以查询信访投诉案件的完整信息，包括信访登记、受理审批、调查取证、信访处理、结案归档的信息。信访处置结果需要通过接口提交给12345平台。

7.生态环境舆情监测系统

生态环境网络舆情监控系统是一套集信息收集、分析、引导、控制和危机应对于一体的综合解决方案，旨在实时监测互联网上与生态环境相关的舆情信息，通过先进的技术手段对数据进行深入分析和挖掘，及时发现和预警不良舆情，有效引导和控制网络舆论。

7.1舆情监测

通过爬虫技术和接口功能，系统可以自动收集互联网上与生态环境相关的信息，包括新闻报道、社交媒体帖子、论坛讨论等。同时，系统还需要具备监测方案管理功能，以对舆情监测的关键词进行调整。

7.2工作台

支持舆情监测趋势统计查询，支持待办任务的查询和处理。

7.3舆情管理

通过系统的舆情分析可以及时发现和掌握不良舆情信息，通过下发任务让辖区管理者进行处置应对。支持处理结果的审核。系统可以帮助团队成员之间进行信息共享、协作和交流，以提高团队的效率和协作能力。

7.4舆情危机应对

系统可以提供预案模板，让用户自定义相关标准和预警预案，防范于未然。一旦出现舆情危机事件，系统可以帮助用户快速响应，提供有效的应对措施，并协调各方面资源进行危机处理，以最大程度地减少负面影响。

8.其他业务应用（升级）

8.1企业基础档案管理系统（升级）

建设污染源“一源一档”是实行污染源精细化管理的重要基础条件，在已建成系统的基础上进行升级，完善排污许可证管理、清洁生产管理模块。

8.1.1排污许可管理

支持企业排污许可信息管理，包括许可证编号、发证日期、发证机关、有效日期、许可证管理类别、排污类别、大气污染控制指标、水污染控制指标、许可量信息、附件等。

8.1.2清洁生产管理

支持企业清洁生产审核信息管理，包括报告名称、报告时间、专家意见、落实情况、附件等。

8.2乡镇污水处理工况监控系统（升级）

项目一期要求接入农污处理设施污水处理过程工况监测数据，包括不限于工况用电、前端传感器指标等，能够通过一张图展示各站点分布情况，能够对相关数据设置预警报警提醒，具备报表、统计分析、站点维护等功能。在线监测数据暂时不满足对接条件，因此需要新增手工监测数据录入、农污站运维管理等功能，提升农污处理设施管理工作效率和信息化水平。

8.2.1手工监测

支持手工监测数据录入功能，支持模板导入、数据审核。超标数据以红色标识。支持超标报警策略设置和报警信息查询，可以给每个站点分别设置不同的污水排放限值标准。

8.2.2运维管理

支持运维人员管理，维护人员姓名、手机号码、运维单位、责任点位等信息。通过移动端开展运维工作，上传运维记录，支持运维台账查询。运维记录里好氧池内曝气是否正常、自控仪表运行是否正常、机电设备运行是否正常、出水水质情况是否良好这四个参数如果选择是否，则平台生成报警记录推送给点位责任人。

8.3风险源动态管理系统（升级）

一期项目已建成风险源动态管理系统，实现风险源企业环境风险应急信息申报，建成风险源企业信息、风险单元信息、风险物质信息、敏感模板信息、环境风险事件等风险动态清单，实现隐患排查处置管理功能。本次项目响应“强基提能”三年行动计划要求，对风险源动态管理系统进行升级。

8.3.1风险源申报

企业申报增加“一图两卡两单”信息申报，即环境应急预案一张图、环境安全责任承诺卡（主要负责人）、环境安全责任承诺卡（环保负责人）、环境风险辨识清单、环境风险防范措施清单。

8.3.2风险源动态管理清单

县级清单要覆盖所有环境风险企业和园区，每年更新一次。

8.4环境应急信息管理系统（升级）

一期项目已建成环境应急信息管理系统，实现应急装备、物资、车辆、机构、人员等资源管理，实现应急预案信息管理。本次项目响应“强基提能”三年行动计划要求，对环境应急信息管理系统进行升级。

8.4.1水环境信息库

支持应急防控工程、饮用水源地、污水处理厂等水污染风险防控设施清单的管理。

8.4.2三级防控能力建设

对企业雨污排口、事故应急池、公共雨水管网、周边河道的闸控设施清单进行管理，支持对接远程控制，实现一键启闭。

8.5生态环境全域视频监控平台（升级）

接入全区现已建设的视频监控点，包括重点企业车间、应急通道、厂区周边、辖区内高空瞭望等点位，将各处视频监控信号进行汇聚整合，建设统一的视频监控系统。发生环境污染事故时，生态环境管理机构可通过专线网络对视频监控信息进行调阅查看，满足执法监控和取证的需要。通过视频监控实现对在线监控的再监控，实现例如非法进入站房、做样时段是否有异常等情形的自动分析和告警。系统支持海康、大华、移动、电信等主流厂商和平台协议，需与天翼云眼、平安城市等平台进行数据对接。

★AI 视频分析：对污染源企业监测站房、排口及环保区域重点场所进行智能识别与报警，可预览报警画面。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

8.6生态环境综合办公管理系统（升级）

一期项目已建设工作台页面，满足大气环境、水环境、污染源、生态环境数据总览，预警查询和处理，业务系统导航等功能，需在此基础上，构建一体化办公系统。应用工作流技术、协同技术将工作流转、文件管理、通知公告、综合业务信息管理、组织架构等功能融为一体,实现全局信息资源的整合共享和业务协同。

8.6.1工作台

为用户提供一个接收工作消息的窗口，包括通知公告、我的待办、未读消息、文件中心、我的日程等模块，可以打开详情信息进行工作处理。

8.6.2知识库

支持日常办公文件资料管理。支持环保法律法规、环境标准的信息维护，便于查阅。

8.6.3日常办公

支持工作事项的新建、流转、回复，满足日常办公需要。支持附件的上传、下载。

8.6.4通环播报

支持图文消息发布。

8.6.5综合业务

支持各项环境综合业务管理，包括污染防治任务进展、信访投诉线索、环境执法记录、行政处罚记录、企业环保信用评价、建设项目环评审批等内容。

8.6.6绿韵通州

支持通州区生态环境新闻发布，形成面向公众的通州区生态环境管理工作成效专题展示板块。

8.6.7法制宣传

支持生态环境相关法律法规、环保知识、宣传活动的信息发布，形成面向公众的环保法律法规专题宣讲板块。

8.6.8个人中心

支持各类消息提醒查询，维护个人工作日程，修改密码等功能。

8.6.9系统管理

支持环境监管部门组织机构维护。支持业务基础信息管理，包括土壤污染地块信息管理、生态空间保护区域信息管理等内容。

8.7全景式生态环境研判系统（升级）

在一期项目基础上升级生态环境全景一张图，整合各类环保业务数据建立环境全要素专题视图，达到直观、形象的展示大气环境、水环境、污染源等的空间分布规律和发展变化趋势。实现地理数据与环境业务数据的集成管理、综合查询、统计分析、专题展现等功能，可以及时准确的了解和掌握环境污染变化现状和趋势，为环境管理、环境规划、宏观决策提供技术支持。

8.7.1数据集成

该系统可以集成各类生态环境监测数据，包括环境空气、地表水、农污、噪声、生态状况等，实现对生态环境状况的全面感知和实时监控。

8.7.2数据分析和研判

基于集成生态环境监测数据，系统可以进行数据分析，包括数据清洗、挖掘、建模等，通过这些分析研判生态环境的变化趋势和影响因素，为决策提供科学依据。

8.7.3生态环境预警

系统可以根据分析研判结果，对可能出现的生态环境问题进行预警，包括空气污染、水污染、生态破坏等，提前发现并预防问题的发生。

8.7.4指挥调度

该系统可以实现生态环境问题的指挥调度，包括问题识别、资源调配、处置应对等，通过可视化指挥界面，实现对问题的快速响应和高效处理。

8.7.5决策支持

系统可以为决策者提供生态环境数据的可视化图表和统计分析结果，帮助决策者更好地理解生态环境状况和趋势，做出科学合理的决策。

8.8通州智慧环保APP（升级）

一期项目建成通州智慧环保APP，包括污染源、水环境、气环境、预警调度、农污管理、应急管理、融合通讯等业务模块。

本期项目在此基础上根据新增业务开发配套的移动端应用，包括噪声监测、工地扬尘、大气研判、入河排污、农污管理、生态环境、通环播报、运维管理、视频监控等模块。

★其中农污管理模块须具备:运维人员可在线签到打卡，在 GIS 地图查看巡检站点，对运维工作全程监管，查询运维台账和站点明细。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

9.数据支撑平台

9.1数据接入、对接、整合

系统满足现有数据接入需求，并采取多种措施，以确保数据的全面、准确和实时性。首先，建立统一的数据接口规范，明确了数据格式、数据类型和数据标准，以确保不同来源的数据能够被系统正确地解析和处理。其次，系统支持多种数据接入方式，包括手动录入、文件导入、数据库对接、API接口等，以便根据不同数据源的特点选择合适的数据接入方式。此外，加强对数据的质量控制，通过数据清洗、校验和过滤等手段，保证数据的准确性和完整性。

★与已建成的南通市通州区生态环境大数据监控平台充分对接，实现账号、权限、数据统一管理。投标时须提供承诺函和详细对接技术方案。

9.2数据资源目录编制与共享服务

通过监测数据和整合现有各个环境信息系统的数据，按不同的业务类别形成不同的基础数据库和主题数据库，包括环境质量信息、污染源信息、环境管理业务信息、环境政策法规标准等实现资源目录管理、数据库管理、数据维护与数据查询等数据管理功能，建立环境数据共享服务平台功能，为各个环境业务系统、决策支持平台以及外部系统提供接口等形式的数据服务。

9.3大数据分析基础模型

针对环境数据进行深度分析和挖掘，开发环境数据分析模型，为生态环境治理提供决策支持。利用统计学、机器学习等方法对处理后的数据进行深入分析，包括大气溯源分析模型、空气质量插值分析模型、因子相关性分析模型、大气污染成因分析模型、区域污染传输研判模型等，以揭示数据背后的模式和关系。

10.等级保护测评（二级）

本次项目需要进行信息安全等级保护二级测评，费用包含在本次项目建设费用里。

11.环境数据中心

为确保项目平台稳定运行，需要配备国产化服务器运行环境：应用服务器、数据库服务器、管理服务器各一台。每台服务器CPU 8核心,内存 32G，硬盘 1T，国产化操作系统，国产化数据库，国产化中间件。申请采用区数据局服务器资源，不在本次项目采购中。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

项目除满足（三）中的技术需求，还需满足：

1、性能要求

（1）响应速度：响应速度：地图服务响应时间不大于1秒，一般空间数据查询响应时间小于3秒，非空间数据操作响应时间小于1秒。数据量较大、响应时间超过要求时间的，必须有响应进度指示标志。

（2）可靠性：软件中应记录以下基本的日志情况：何时启动、何时停止、运行版本、所有对数据库操作的记录等。

（3）可操作性和兼容性：软件应该操作简便，界面清晰；对话窗口的提示简单准确，功能设计符合用户的普遍习惯；并且与其他软件相互兼容。

（4）适应性：适应用户的电脑硬件和网络环境及现场工作环境，当系统与其他软件的接口发生变化，用户的操作方式、运行环境、对信息获取方式以及对期望获取的信息结果发生变化时，软件系统要做到易于调整，拥有高度的灵活性。

（5）可维护性：系统具有健全的维护性功能。

（6）可移植性：系统利用开发系统提供的数据转换功能，可以实现跨系统数据转换，实现不同数据库间的数据转换。

2、系统安全与保障

为了保证本项目的安全可靠运行，整个平台须提供虚拟化、网络、系统、运行、应用、终端及通讯安全技术，构建整体的安全体系保障。

★供应商具有中国认可软件过程及能力成熟度评估五级证书。（提供证书复印件证明）

★供应商具有信息系统安全集成服务二级及以上证书。（提供证书复印件证明）

3、易用性要求

用户操作界面要求简洁，友好，默认的配置符合大多数用户的审美观点和合使用习惯。

（二）商务要求（不接受负偏离）

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务需求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 | 1、项目组织与人员 投标人必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。 为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，中标方必须指定一名项目总协调人。在建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。 更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目建设方和监理方审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的20%，建设方有权中止合同执行。因中标方人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。 2、项目实施要求 中标方需要有稳定的研发团队、实施团队对项目进行支持。中标方在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，建设方有权要求更换相关责任人，中标方必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。 中标方应完成工作范围中所规定的各项工作，并按照主要工作范围要求，承担平台建设需求和非功能需求中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。 本项目工期为签订合同后4个月完成，项目运行维护自验收之日计算，实施地点为招标方指定地点。 3、售后服务要求 平台系统免费的运行维护时间为2年，开始时间为验收通过之日起。所有产品质保2年；质保期内，甲方有任何需求或问题可要求中标方1小时内到达现场并于24小时内解决，在合理范围内为本项目软件平台提供免费升级服务。 ★供应商应具有信息技术服务运行维护标准符合性证书和信息系统建设和服务能力证书。（提供证书复印件证明） 中标单位应配备技术维护人员负责相应的后台运营维护工作，确保业务的正常运营。针对日常运行维护需求，中标单位应提供足够的技术维护及调试人员。 免费维护期内中标单位提供平台的维护、修复、免费升级服务。技术支持和售后服务的范围包括但不限于解决软件产品安装、调试、维护、使用、管理、配置、问题、故障根源分析与诊断以及提供修正性软件等。 ★中标单位承担平台运行维护期内平台所有产生的预警短信服务费用。 响应方案应对所投的售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。 中标单位具有质量控制、风险控制、投诉等管理制度。承诺免费维护期内提供不少于1名专人负责售后支持维护服务，用于提供包括系统维护、更新等技术支撑的协调和故障处理。 系统安装调试完成后，对采购方所有的系统使用者进行培训，对系统涉及到的各类使用人员开展分步式培训工作，无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。培训内容包含系统日常维护、操作、流程等方面的培训，提供针对性的课时安排，确保采购方实际使用人员在一个月内熟练掌握系统运行操作。 4、文档交付要求 根据应用系统开发有关国家软件工程规范，投标人必须根据开发进度及时提供有关材料和文档，包括：《项目实施方案》、《项目管理计划》、《平台产品说明书》、《上线测试报告》、《试运行报告》《培训计划》、《培训记录》、《培训报告》、《用户操作手册》、《系统安装维护手册》，最终版本执行文件。 上述移交文件作为验收及付款的必要依据 5、其他 项目成果所有权归属南通市通州生态环境局。 （六）采购标的的验收标准； 中标单位将系统安装到位并完成招标文件以及合同规定的项目全部内容后，向招标单位提交书面验收申请，经书面同意，通过由南通市通州区数据局或通州生态环境局组织召开的专家评审验收，并按照专家意见修改完善。 6付款方式； 合同签订后30个工作日内支付合同金额的30%款项；项目完成并通过验收后30个工作日支付合同金额的50%款项；质保期结束后（两年质保期）付余款（合同金额的20%）款项。 7.履约保证金： 1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。 2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金； 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。 b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。 |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。本项目选取3名中标候选人。

（一）商务技术标（80分分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物的技术响应情况 | 18 | 响应供应商所投产品技术参数与招标文件“项目需求”中（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术参数要求相比较，以满分18分为基数，带“★”号指标负偏离或劣于的每有一项扣2分，扣完为止，不带“★”号指标负偏离每项扣1分；偏离不得影响产品的正常使用，扣完为止；（注：须按招标文件要求提供相关证明材料，未提供的不得分。） |
| 2 | 项目技术方案 | 15 | （1）对投标单位提供的软件设计方案进行评审，满足采购文件需求的得3分，方案存在不足得2分，方案不合理得1分，未提供方案不得分。 （2）对投标单位提供的软件架构方案进行评审，满足采购文件需求的得3分，方案存在不足得2分，方案不合理得1分，未提供方案不得分。 （3）对投标单位提供的项目进度安排以及实施方案进行评审，满足采购文件需求的得3分，方案存在不足得2分，方案不合理得1分，未提供方案不得分。 （4）对投标单位提供的项目质量保证方案进行评审，满足采购文件需求的得3分，方案存在不足得2分，方案不合理得1分，未提供方案不得分。 （5）根据供应商针对本项目的售后服务及运维方案进行评审，满足采购文件需求的得3分，方案存在不足得2分，方案不合理得1分，未提供方案不得分。 |
| 4 | 演示 | 15 | 投标人根据以下要求提供软件系统演示，演示时间不超过20分钟，未演示（含视频无法打开）或使用ppt、视频等非原型进行演示的，此项不得分。 各投标人将系统演示内容进行录屏，制作成视频文件上传投标系统，每个压缩包文件不得超过50MB，且不超过6个压缩包。视频格式须为mp4格式，投标人必须确保视频能正常打开，因视频无法打开而产生的一切后果由投标认自行承担。 1.演示污染源数据分析研判系统功能： （1）演示对企业不同排口、不同污染物在线监测数据进行超标临界检验、波动检验、离群检验等数据研判分析，预判企业违规行为。 （2）演示企业污染物因子的排放量数据及企业总用电量关联分析功能，通过图表进行企业污染物排放与企业用电量之间的趋势对比。 每项能完整演示的得1.5分，最高得3分，不能完整演示的不得分。 2.演示大气污染智能管控系统功能： （1）演示站点污染管控研判功能，通过监测站点报警信息，带入相关参数，利用特征雷达图和比值法智能分析出污染类型，利用溯源模型分析计算源综合贡献率得到疑似污染源，生成相应的报告，并支持报告的下载。 （2）演示区域污染传输研判功能，基于重污染天气预警信息，利用大气传输轨迹模型，分析污染影响本区域的时间。利用扩散趋势分析模型，分析预警时段空气质量动态变化趋势。 每项能完整演示的得1.5分，最高得3分，不能完整演示的不得分。 3.演示入河排污口信息管理系统功能： （1）演示排污口一口一档功能，查询每个排污口的基础信息数据、水质监测情况、污染源监测数据、视频监控数据以及排污口周边信息情况。 （2）演示排污口巡查整治功能，对入河排污口开展日常巡检巡查和预警响应排查工作，发现不规范排污问题，制定整治方案。对需要整治的排污口进行整治信息录入形成问题清单。 每项能完整演示的得1.5分，最高得3分，不能完整演示的不得分。 4.演示生态环境信访管理系统功能： （1）演示信访工作台，统计待受理投诉、处理中的投诉、待回访的投诉及待归档的投诉数量，对督办消息进行提醒，对信访投诉案件数量、投诉污染类型占比、回访满意度等指标进行统计分析。 （2）演示信访登记与处理流程，包括信访登记、受理审批、调查取证、信访处理、结案归档。 每项能完整演示的得1.5分，最高得3分，不能完整演示的不得分。 5.演示生态环境舆情监测系统功能： （1）演示舆情监测功能，系统可以自动收集互联网上与生态环境相关的信息，包括新闻报道、社交媒体帖子、论坛讨论等。同时，系统还需要具备监测方案管理功能，以对舆情监测的关键词进行调整。 （2）演示舆情处置功能，通过下发任务让辖区管理者进行处置应对。支持处理结果的审核。 每项能完整演示的得1.5分，最高得3分，不能完整演示的不得分。 |
| 5 | 投标人技术能力 | 20 | 1、产品开发能力（6分） 投标人提供与本项目相关的软件著作权证书，有一个得0.5分，最高得6分。 2、项目实施团队（14分) （1）项目经理（限1人）：具有工程管理专业硕士（或以上）学位证书得2分，具有高级信息系统项目管理师得1分，具有信息安全保障人员证书证书（安全集成）得1分，最高得4分。 （2）技术负责人（限1人）：具有高级信息系统项目管理师、IT服务工程师证书，每有一种证书得1分，最高得2分。 （3）项目团队：要求团队经验丰富、结构合理。项目团队成员（项目经理和技术负责人除外）具有信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师、软件测评师证书、环保类专业高级工程师、生态环境工程中级工程师、安全保障人员证书证书（安全集成）、信息安全保障人员证书证书（安全运维）每有一种证书得1分，最高8分，一人多证仅计算一次，不重复得分。 【提供以上人员证书及相关证明材料以及与投标单位签订的劳动合同及投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳的社保证明扫描件，未按要求提供不得分】 |
| 6 | 投标人实力 | 4 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20001信息技术服务管理体系认证，每提供一个符合要求的有效证书得1分，本项最高得4分； 注：投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章，上述材料不提供或提供不全不得分。 |
| 7 | 类似业绩 | 8 | 投标人提供自 2021年1月1日以来，具有与本项目建设内容相关的环境信息化类似业绩，每提供一份得1分，最高得8分。【有效时间以合同签订时间为准，提供中标通知书或业绩合同原件扫描件（或图片）为准】 |

（二）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书；

5.2023年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.中小企业声明函；

10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

11.投标函；

12.投标分项报价表（自行测算报价）；

商务技术文件材料

13.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

其他

14.残疾人福利性单位声明函。

格式附件如下

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________ _（项目名称），___________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

2023年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                  。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付成果。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：投标单位如完全响应，空表加盖公章即可。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位如完全响应，空表加盖公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（中标）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。