招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZZJT-G2025-0035

- 项目名称：镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目

中证房地产评估造价集团有限公司

2025-6-3

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年6月26日09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZZJT-G2025-0035

项目名称：镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目

预算金额：11450万元

最高限价：11450万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：本项目合同期为十年，详细内容及要求见第四部分采购需求。

本项目是否接受联合体投标：☑不接受□接受。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表或资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件(信用记录查询证明，以现场查询为准)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于服务类采购，不专门面向中小微企业采购，对小型和微型企业或视同小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业:其他未列明行业)。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年6月10日 23:59（北京时间）

获取地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件

获取方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年6月26日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：

（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采购人不统一组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的可自行联系采购人进行现场踏勘。

2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告，如因未关注更正公告发生的任何问题，由投标人自行承担一切后果。

3.本项目不收取投标保证金。

4.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

5.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市机关事务管理局

地 址：镇江市润州区南徐大道68号

联系人：何处长

联系方式：0511-84424960

2.采购代理机构信息

名称：中证房地产评估造价集团有限公司

地址：镇江市新区丁卯智慧大道466号双子楼B座23楼

联系方式：18862315136

3.项目联系方式

项目联系人：郑颖佳

电话：18862315136

中证房地产评估造价集团有限公司                                             2025年6月3日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费)。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 R本项目不同意分包。 £同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | R不组织 £组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | R不统一组织，投标人需要了解情况的，可自行联系采购人进行现场踏勘。投标人在报价时应详细了解现场实际情况，投标人报价时采购人视同投标人已进行现场踏勘。 £统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | R无 £有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。 |
| 6 | 样品 | R不要求提供。 £要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 £可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £货物类。 R服务类。 本项目核心产品为： / 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目 ，属于 其他未列明行业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市机关事务管理局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中证房地产评估造价集团有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目项目，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳采购代理服务费。

收费标准：中标供应商需向代理机构缴纳73000元招标代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：中证房地产评估造价集团有限公司镇江分公司

收款账号：1104 0803 0900 0068 167

开户银行：工行镇江永安路支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策（本项目不专门面对中小微企业进行采购，对小型和微型企业或视同小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在江苏省政府采购网上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．投标报价

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在江苏省政府采购网上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 四、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）项目服务期有偏离的（服务期超过招标文件要求的服务期）；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；（须经评标委员会半数以上同意）

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。（须经评标委员会半数以上同意）

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 六、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见“苏采云（政府采购一体化平台）”政策法规栏目。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：中证房地产评估造价集团有限公司，联系电话：18862315136，通讯地址：镇江市新区丁卯智慧大道466号双子楼B座23楼。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35.适用法律及约束力

35.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 36.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中证房地产评估造价集团有限公司所有。

九、苏采云操作其他补充事项

- 37.苏采云系统要求

37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html）， 自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

37.3供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：0519-86722803。各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

- 拟签订的合同文本

| 甲方（公共机构） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

镇江市机关事务管理局(以下简称甲方)与              (以下简称乙方)，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《公共机构能源托管规程》（DB 32/T 4446-2023）及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统(以下简称托管项目)按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同(以下简称项目合同)。

第一条  名词解释

1.1 合同能源管理

乙方与甲方以契约形式约定节能项目的节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 能源托管

合同能源管理的一种形式。由甲方委托能够提供用能诊断、改造设计、改造施工、节能信息化建设、运行管理等服务的乙方进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，甲方将根据能源基准确定的费用支付给乙方作为托管费用，乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1:能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2:能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3:能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4 建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5 项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备(系统)的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6 基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7 能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指行政中心在基准期所花费的能源费用;运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

第二条  托管项目基本情况

2.1 托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于镇江市润州区南徐大道 68 号（镇江市行政中心），相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。

2.2 托管项目的用能建筑情况:      ，项目总建筑面积 168000 ㎡。

2.3 托管项目的能源种类范围:本项目能源托管的范围包括行政中心自行缴纳费用的等能源形式，其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4 托管项目的能源系统设备设施:供能设备包括供暖设备、蒸汽设备、制冷设备。用能设备包括冬季取暖供热、制剂和熬膏蒸汽、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电、用水等设施。

2.5 托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 |  |  |  |  |
| 供热时间 |  |  |  |  |
| 供热时间 |  |  |  |  |
| 空调标准 |  |  |  |  |
| 生活热水标准 |  |  |  |  |
| 蒸汽标准 |  |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
| 照明标准 |  |  |  |  |

2.6 托管项目的运维管理情况:甲方委托乙方对本项目             (用能系统)的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由     负责，日常管理/值班人员的    人次，值班周期为         。

2.7 托管项目区域内的用能建筑情况(2.2)和能源系统设备设施(2.4)、项目运维管理情况(2.6)，由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8 项目托管服务范围包括:          。

第三条  能源审计和能源基准

3.1 能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由甲方承担。

3.2 经过能源审计确定托管项目的能源基准:确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为     年     月    日至        年    月    日，能源基准如下所示:

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kW·h |  |  |
| 水 |  | m3 |  |  |
| 天然气 |  | m3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四条  节能目标

4.1 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到             %(节能率)。

4.2 如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估，或双方协商评估。节能效果评估费用由乙方承担。

4.3 节能目标：                          。

4.4 达到节能目标的奖励:      ;达不到节能目标的惩罚:  如果不能实现，每降低一个百分点甲方扣除1%年度托管费用，在每个托管年度最后一个季度支付能源费用时扣除（不足百分之一部分四舍五入保留两位小数按实际比例扣除）。如有3年的节能率未达到承诺节能率的、且前期总平均节能率也未达乙方承诺的节能率的（改造中的项目第1年不计），甲方有权解除合同，乙方所投设备设施等所有权归甲方所有，乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

第五条 托管期限

5.1 本项目的建设期为   天，自  年  月 日(以开工令为准)，至  年  月 日。托管期限为  10  年，自项目移交之日起至托管期限届满(即  年  月 日开始，至  年  月 日为止)。

5.2 托管期限届满，乙方免费将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位，乙方不得收取任何费用。

5.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条  乙方的管理和服务标准

6.1 托管期限内，托管区域内的供暖(冷)、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2 乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员配置要求为   人。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3 乙方提供的服务范围和项目包括:用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。 (注:另设附件具体明确。)

6.4 乙方的服务标准

6.4.1 供暖期间的室内温度标准，供冷期间的室内温度标准，生活热水的出水温度。(注:按建筑功能要求室内温度不低于现有标准。行政中心供冷供热时间由甲方决定。)

6.4.2 托管期间，      设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为       。现场用能设备日常巡视服务频次为     。

6.4.3 托管期间，设备的维修由乙方负责，报修方式为    。乙方必须24小时应答响应。工作时间接到报修指令10分钟内到达报修故障设备现场，非工作时间接到报修指令30分钟内到达现场，并在规定的时间内完成维修工作，小维修2小时内解决；大维修需要更换配件6小时内解决问题，如本地没有配件需从外地调配的48小时内解决问题。

6.4.4 托管期间，     (用能系统)设备开关由    负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报甲方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员  人次。

6.5 乙方的服务标准应以采购需求为主体，体现文明、高效、及时、优质的服务，乙方的服务标准，应制作专门文件，作为本合同的附件二。

第七条  双方责任

7.1 甲、乙双方应建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应由双方签字确认。

7.2 甲、乙双方应建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会。每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

7.3 甲方义务

7.3.1 甲方应协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

7.3.2 甲方应与乙方协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

7.3.3 甲方应提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

7.3.4 甲方应切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好环境。

7.3.5 有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

7.3.6 甲方应将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方

7.3.7 甲方应协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，甲乙双方可以约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。

7.3.8 甲方应为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

7.3.9 甲方应组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守;应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4 乙方义务

7.4.1 乙方应配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

7.4.2 乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备。

7.4.3 乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

7.4.4 乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

7.4.5 乙方不得未经甲方同意而采取断水、断电、断供冷供热等断供行为，因乙方未缴纳能源费用、乙方实施改造等乙方原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担。

7.4.6 乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全(人身损害或财产伤害)事故由乙方负责承担。

7.4.7 乙方管理人员进人甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

7.4.8 乙方应协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

7.5 其他需要互相配合的事项:        。

7.6 甲方的项目负责人为:      ；乙方的项目负责人为:       。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条  项目移交事项

8.1 乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检查。检查工作由甲方主导。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2 移交过程中，甲方需向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续，以及供暖及供冷系统相关资料等。

8.3 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件，能源管理的规章制度，行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4 其他移交事项:   /   。

8.5 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应签署移交清单。

8.6 本合同约定的托管期限届满后    个工作日内，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料原件。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.7 本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条  托管费用的标准及支付

9.1 年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为:    万元/年，分项费用分别为:

| 能源费用基数/(万元/年) |  |  | 运维费用基数/(万元/年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 类型 | 电 |  | 运维 费用 类型 | 中央空调系统运行及维修维护 |  |
|  | 水 |  |  | 锅炉房系统设备运行及维修维护 |  |
|  | 天然气 |  |  | 其他机电设备运行及维修维护 |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

9.2 托管费用总额为    元，支付年限为    年，支付标准为每年支付  次，每次  元，支付时间为   。向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，优先选择以乙方的名义交纳，从托管费用中由乙方代为支付;不能以乙方名义交纳时，也可以以甲方名义交纳。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方，每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

9.3预付款：

乙方         （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，合同签订后，甲方在收到乙方的有效发票后，10个工作日内支付首年合同款的10%。

| 托管周期 | 时间 | 费用 | 月平均 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |  |
| 第四期 |  |  |  |  |
| 第五期 |  |  |  |  |
| 第六期 |  |  |  |  |
| 第七期 |  |  |  |  |
| 第八期 |  |  |  |  |
| 第九期 |  |  |  |  |
| 第十期 |  |  |  |  |

9.3 合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括配电室、变压器等设备)的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。

9.4 上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

第十条  托管费用的调整和调节

10.1 托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下:

（1）调整方式:甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由     支付。

（2）调整周期:双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满     后的天内一次性结清。

10.2 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应通知乙方。甲、乙双方应对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式    。

10.3 项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量;新增用能区域的能耗需单独计量;如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为       。

10.4 项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式;非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知乙方，双方可协商托管费用调整方式。

10.5 托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由甲方与乙方双方协商确定。本项目调整方式为     。

10.6 基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为       。

10.7 甲方与第三方现有合作单位签订的相关能源协议，乙方须无条件遵守。

第十一条  节能改造

11.1 托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应制定专项或者综合节能改造方案:甲、乙双方应就改造的范围，拟使用的节能技术、产品，投资数额，投资形成的资产所有权，施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2 节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

“节能改造方案”详见本合同附件三。

第十二条  安全生产和环境保护

12.1 乙方在运营管理过程中应严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3 甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

第十三条  禁止商业贿赂

- 乙双方应遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反"廉洁协议书"约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

第十四条  保密义务

14.1 甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解的涉及对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施:双方应承担的保密义务包括但不限于：

（1）未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人;

（2）不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的;

（3）在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求做适当处理。

14.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响

第十五条  合同变更、中止、解除

15.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

15.2 本合同的权利义务不可转让或者分包，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修、部分拆除或者部分停用，可以中止合同履行，并根据本合同第10条对托管费用进行调整。

15.4 双方协商一致可以解除本合同。

15.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要:守约方有权解除合同，守约方应书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6 本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

- 违约责任

16.1 甲方违约责任

16.1.1 如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额按银行同期存款利息向乙方支付违约金。

16.1.2 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应按照乙方的实际损失额向乙方賠偿。

16.2 乙方违约责任

16.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于 年度托管费用的1%  。

16.2.2 如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应立即予以纠正，并向甲方支付违约金20万元，如导致甲方经济损失，还应按照甲方的实际经济损失进行赔偿。

16.2.3如每个年度内出现维修人员没有及时到位或解决问题不及时的有1次给予乙方警告，3次（含3次）以上每有1次给予乙方500-1000元处罚。（如有延期，需向甲方说明原因）。

16.2.4.每季度累计接到三次投诉，经核实确实存在过失的，甲方向乙方提出书面警告一次，乙方需立即作出整改，同时扣除乙方当月季度结算费用的1‰。

16.2.5如发生甲方向乙方提出书面警告二次后，乙方仍拒不整改或整改后仍不达标，则甲方有权终止合同。

16.2.6如乙方承诺全年机房综合能效COP能达到5.0的（改造中的项目第1年不计，最终以第三方检测报告为准），甲方将对此进行考核(相关的检测费用由乙方承担），如不能达到的，甲方扣除下一年度1%的托管费用，同时甲方有权解除合同，乙方所投设备设施等所有权归甲方所有，乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

16.2.7如乙方未按照项目方案规定的时间和要求完成项目的改造工作（不可抗力或甲方的直接原因造成的工期延期时间除外），每延期一天，乙方应向甲方支付1000元的违约金。

16.2.8如乙方违约，未按要求支付光伏发电费用导致甲方引起合同纠纷的，甲方有权从托管费中直接扣减并予以垫付，乙方须另行赔付甲方违约金20万元。

16.2.9服务与质量并重原则。乙方按照服务标准、乙方义务的要求，由甲方每季度按照《合同能源管理项目服务质量考核表》和《合同能源管理项目管理人员考核表》负责考核，考核低于80分的，乙方须进行整改且甲方有权在当季度结算费用中扣除3万元作为处罚；考核不合格（70分以下）且乙方不进行整改的，甲方有权解除合同。

16.2.10驻场运维人员要遵守甲方各项管理规定，如有不服从甲方管理的或派驻人员无法达到岗位要求的，甲方有权要求乙方及时更换人员，乙方应在一个月内更换到位，逾期不替换的每逾期一天处罚乙方500元。托管期间乙方驻场运维人员发生的人身伤亡事故均由乙方负责。

16.2.11乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需水，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

第十七条 不可抗力

17.1 由于地震、水火、战争、暴乱及其他不能预见并且对于发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能被履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度由甲、乙双方协商确定，延期执行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以中止执行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，任何一方均有权解除或终止合同而不承担违约责任。

17.3 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

17.4 托管期间内如政府征用、征收，导致本合同无法继续履行的，由乙方按实际投资金额（平均年限折旧）和使用年限折算后的净值依法向有关部门主张，与甲方无涉。

第十八条、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第十九条 法律适用和争议解决

19.1 本合同的订立、执行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规并应遵守行业惯例。

19.2 因本合同的履行、理解等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后 15 日内双方无法达成一致，按第（1）种方式解决。

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交镇江仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

第二十条 合同的生效及其他

20.1  招标文件内容是本合同的重要组成部分，本合同没有约定的按招标文件执行，招标文件的内容如与本合同不一致的，则以本合同为准。

20.2 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院，学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

20.3 本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份，具有同等法律效力，本合同经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

20.4 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共5份：

附件一，项目现有用能情况；（能源审计报告及现场情况交接单）

附件二，乙方的服务标准；（详见投标文件）

附件三：节能改造方案；（详见投标文件）

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书。

20.5 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址应为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

20.6 其他：招标文件及变更更正公告、投标文件及其附件都是本合同不可分割的组成部分。

具体合同细节以线下纸质合同为准。

甲方（盖章）：

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：   年  月  日

运维服务质量项目考核表

| 序号 | 考核项 | 分项内容 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作规范 | 工作人员着装规范性 |  | 5分 |
|  |  | 运维管理制度合理性 |  | 5分 |
|  |  | 运维操作流程规范性 |  | 5分 |
| 2 | 服务质量 | 工作人员服务态度是否良好 |  | 5分 |
|  |  | 工作人员是否礼貌用语 |  | 5分 |
|  |  | 报修响应时间是否满足合同要求 |  | 10分 |
|  |  | 业主布置的任务完成的时效性 |  | 10分 |
|  |  | 业主布置的任务完成的质量 |  | 10分 |
| 3 | 安全措施 | 维修施工前有无安全、技术交底 |  | 5分 |
|  |  | 维修施工期间有无现场明确安全要求 |  | 5分 |
|  |  | 维修施工期间有无按操作规程作业 |  | 5分 |
|  |  | 维修施工期间有无落实安全防范措施 |  | 10分 |
| 4 | 节能考核 | 与基准年度相比，有无达到合同约定的节能目标 |  | 20分 |
| 5 | 加分项 | 与基准年度相比，超过节能目标50% |  | 5分 |
|  |  | 与基准年度相比，超过节能目标100% |  | 10分 |
|  |  | 与基准年度相比，超过节能目标200% |  | 20分 |

运维项目管理人员考核评估表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核计分说明 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能力(70) | 及时响应客户需求 | 根据实际表现评分。 | 5 |  |  |
|  |  | 事件工单提交是否准确及时 | 每个错误点扣减1分，累计扣减，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 事件是否都记录在案 | 遗漏一项事件扣减1分，累计扣减，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 常报表/单据是否填写规范 | 每个错误点扣减1分，累计扣减，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 服务报告提交是否准确及时 | 每个错误点扣减1分，累计扣减，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 运维手册、知识库是否及时更新 | 据实际表现评分。 | 10 |  |  |
|  |  | 熟悉系统，了解相关业务知识 | 根据实际表现评分。 | 5 |  |  |
|  |  | 事件解决率 | 自主解决率≥85%计5分，<85%计3分。 | 20 |  |  |
| 2 | 态度(30) | 服务态度是否端正根 | 据实际表现评分。 | 5 |  |  |
|  |  | 在规定时间内完成工作 | 据实际表现评分。 | 10 |  |  |
|  |  | 工作态度 | 据实际表现评分。 | 5 |  |  |
|  |  | 积极主动配合同事完成工作 | 据实际表现评分。 | 10 |  |  |

| 3 | 加分 | 通过技能考试或获取技术资格认证 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 思维活跃，具备创新意识和能力，能够提出自己的有建设性的想法和意见，并被采纳 |  | 5 |  |  |
|  |  | 对工作中发现管理、业务流程或质量问题，能够主动向相关负责人提出个人见解和改进意见 |  | 5 |  |  |
|  |  | 知识分享，能够主动为大家提供培训及专业知识指导 |  | 5 |  |  |
|  |  | 明确得到客户或同事的表扬 |  | 5 |  |  |
| 4 | 扣分 | 客户投诉 | 根据实际表现， 如出现考核标准中的现象需扣分，最高扣减15分。 |  |  |  |
|  |  | 工作中的重大失误 |  |  |  |  |

注：最终考核表以合同签订时双方约定的为准

第四部分 采购需求

- 一、项目概况

1、项目概述

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，推动镇江低碳城市的发展，提升能源利用效率，降低公共机构现有碳排放指标，有效解决公共机构能源设备陈旧及安全隐患问题，拟对镇江市行政中心实施合同能源管理。通过实施合同能源管理，引进合同能源管理专业公司进行节能改造和后期运营管理收回前期投资，以达到节能减排和提升行政中心能源设备运行管理水平的目的，促进公共机构在原有能耗基准基础上减少相关能耗和管理费用支出。

本项目服务期为10年，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，提供能源设备节能改造服务、能源系统运营管理服务、能源管理平台服务等以达到节能降耗并统筹推进镇江市行政中心能源系统改造的目的，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

2、镇江市行政中心介绍

镇江市行政中心位于镇江市润州区南徐大道 68 号，属于国家政府机关办公建筑，2007 年正式开工建设，于 2010 年全面建成并投入使用，单位建筑面积约为 16.8 万平方米，包含9个单体建筑（每个单体的建筑面积详见下表），日常办公及外来办公人员合计为 2996 人。

所有建筑结构采用的是框架结构，外墙材料采用加气混凝土砌块，墙体采取外保温措施，办公区外窗采用中空双层玻璃窗，窗外活动外遮阳。

托管范围内的建筑群基本情况见下表：

| 建筑详细名称 | 建筑功能 | 建筑功能 |  | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下 | 地上 |  |
| 1 号主楼 | 办公建筑 | 1 | 26 | 55323 |
| 2 号楼 | 办公建筑 | 1 | 5 | 6781 |
| 3 号楼 | 办公建筑 | 1 | 5 | 4000.37 |
| 4 号楼 | 办公建筑 | 1 | 5 | 5324 |
| 5 号楼 | 办公建筑 | 1 | 5 | 6410 |
| 6 号楼 | 办公建筑 | 1 | 5 | 5499.7 |
| 7 号楼 | 会议中心 | 1 | 2 | 5523.06 |
| 8-9 号楼 | 食堂及后勤辅助 | 1 | 4 | 19461.5 |
| 市民大厅 | 多功能建筑 | 1 | 2 | 11662.71 |
| 地下总建筑面积 | / | / | / | 48015 |
| 合计 |  |  |  | 168000 |

3、用能设备概况详见附件。

4、项目近三年合同能源管理能耗数据及年度平均支出

4.1 2022-2024三年平均能耗数据

| 年份 | 耗电量（kWh） | 耗水量（t） | 耗气量 （Nm³） | 电费（元） | 水费（元） | 燃气费 （元） | 光伏消纳电费(元) | 实际支出费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 10495440 | 156710 | 368157 | 7373069.26 | 527900.36 | 1652749.58 | 594328.8 | 10148048 |
| 2023年 | 9974430 | 133648 | 373899 | 7256050.07 | 518912.31 | 1643315.12 | 548116.92 | 9966394.42 |
| 2024年 | 11022665 | 167190 | 427873 | 8038962.37 | 602107.55 | 1822523.6 | 562663.14 | 11026256.66 |
| 三年平均值 | 10497512 | 152516 | 389976.33 | 7556027.23 | 549640.07 | 1706196.10 | 568369.62 | 10380233.03 |

4.2碳排放指标

| 年份 | 电力 |  |  | 自来水 |  |  | 天然气 |  |  | 消耗总量（吨标煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量kWh | 当量折标煤（t） | 占比（%） | 消耗量（m3） | 当量折标煤（t） | 占比（%） | 消耗量（m3） | 当量折标煤（t） | 占比（%） |  |
| 2022 | 10495440 | 1289.89 | 70.95 | 156710 | 1.57 | 0.09 | 368157 | 526.46 | 28.96 | 1817.92 |
| 2023 | 9974430 | 1225.86 | 69.58 | 133648 | 1.34 | 0.07 | 373899 | 534.68 | 30.35 | 1761.88 |
| 2024 | 11022665 | 1354.69 | 68.83 | 167190 | 1.67 | 0.08 | 427873 | 611.86 | 31.09 | 1968.22 |
| 三年均值 | 10497512 | 1290.14 | 69.76 | 152516 | 1.52 | 0.08 | 389976.33 | 557.67 | 30.16 | 1849.33 |

4.3 2022-2024三年平均支出数据（万元）

| 类别 | 电费 | 水费 | 燃气费 | 光伏电费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 755.60 | 54.96 | 170.62 | 56.84 | 1038.02 |

4.4 建筑2024年能源基准能耗

|  | 年平均消耗量kWh或m3 | 费用（元） | 单价（元） | 折当量标准煤(tce) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 11022665 | 8038962.37 | 0.73 | 1354.69 |
| 自来水 | 167190 | 602107.55 | 3.60 | 1.67 |
| 天然气 | 427873 | 1822523.6 | 4.26 | 611.86 |
| 光伏 | 721363 | 562663.14 | 0.78 | / |
| 合计 |  | 11026256.66 | / | 1968.22 |

- 二、采购标的总表

1. 服务类标的：

| 序号 | 服务类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目 | 年 | 10 | 采用能源费用托管型合同能源管理方式，与供应商签订合同能源管理合同，由供应商对行政中心进行节能诊断设计、施工改造、能源管理信息系统建设优化及运维等一揽子改造服务，并支付水、电、气（含光伏发电费用）全部的能源费用以及运维人员薪酬、维修保养费用等。 | 按季度支付服务费用，季度款金额为年能源服务费÷4，调价部分金额双方在每个托管年度服务结束后进行核算 |

- 本项目为服务类项目，所述行业为其他未列明行业。

- 标注“★”的服务要求代表实质性响应指标项，不满足该指标将导致投标无效，其他无标记为一般指标项。

- 三、服务内容及要求

1、服务内容

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水、供电、供气 | 现有所有建筑的空调系统设备（中央空调、VRV多联机、风冷热泵系统、分体空调等）、生活热水、照明灯具、用电设备、日常用水等 |
| 2 | 日常操作 | 中央空调主机（含风冷热泵、空气源热泵）、水泵（含空调水泵、生活热水泵等）、冷却塔设施日常操作 |
| 3 |  | 采暖机房设备的日常操作 |
| 4 |  | 生活热水系统机房的日常操作 |
| 5 |  | 制冷机房日常巡检与操作 |
| 6 | 系统及设备维护保养（维护保养标准不低于行政中心现有执行标准） | 维保范围内（含冷水机组、空气源热泵、冷却塔、锅炉）所有相关设备维护保养 |
| 7 |  | 维保范围内输配系统更换部分的维护保养和日常清洗 |
| 8 |  | 维保范围内中央空调末端更换部分的维护保养 |
| 9 |  | 维修范围包含国网投资改造部分（详见附件）及中标人新投资改造部分，维保范围内的设备及设施的人工与材料全部费用由中标人承担。具体维保设备清单在合同签订前双方明确。 |
| 10 | 驻场运维人员 | 驻场运维人员不低于4人，并按月支付其薪酬和相关各项待遇(包括社保等)，薪酬待遇须符合国家薪酬政策。中标人须保证驻场人员一定的稳定性，且现场有人员24小时值班。 |
| 11 | 灯具 | 负责提供所有照明维修、更新需要更换的灯具。 |
| 12 | 费用结算 | 结算托管范围内全部电费、水费、燃气费（含光伏发电费用），支付维保费用及运维人员工资，并满足行政中心日常管理要求。 |
| 13 | 信息安全 | 采取信息安全相关管理措施，并纳入行政中心信息安全统一管理与测评。 |
| 14 | 其他 | 在完成日常运维台账的基础上，负责行政中心评级评审材料及上级查检相关台帐制作，服从行政中心实际运行管理要求，接受采购人及上级部门管理及安全检查等工作。 |

2、服务要求

2.1 合同期内，中标人负责对所投入的设备及国网投资改造部分（详见附件）、全部照明系统的维修以及更换的一切费用；对于其他设备的维保，中标人按照合同约定进行日常维修维护；

2.2每年在供冷前，对中央空调水系统（包括冷却水系统、冷冻水系统）管道进行防腐、除藻、清洗、消毒、加药，延长管道使用寿命，确保冷凝器制冷换热效率正常。清洗完成后，中标人提供具有资质的第三方检测机构出具的合格《水质检测报告》，冷却水中不得检出嗜肺军团菌，所有指标应符合GB/129044-2012。对冷却塔的电机、电器及传动部件等进行检查、更换，确保运行平稳。

2.3中标人应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。中标人管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交采购人备案，并根据采购人对机房的管理的要求认真落实相关事宜。

2.4中标人的人员需遵守采购人及行政中心相关制度规定和一系列要求。

2.5每月定期向采购人管理部门提供日常和节假日运维人员值班表及保养计划时间表。

2.6提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司培训合格以及采购人管理部门同意后，方可安排工作。需接受采购人管理部门的监督及检查，对于采购人管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，采购人管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

2.7所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由采购人合理管控，中标人须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒协助管控。托管期间，中标人有义务对采购人给予提供的公物财产要合理使用，如人为造成的损失则由中标人负责赔偿，未经过采购人允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目用水压力等参数。

2.8中标人负责机房内的所有压力容器和其他法定检验，并配合检验部门要求做好相关事宜（取得运行资质）及所有的安全附件（压力表、安全阀、温度计）等检验并取得相关机构的检验合格证和拆装到位，确保所有设备在安全期限范围内安全平稳运行。

2.9中标人免费负责托管范围内所有的照明损坏的维修、更新所需要的灯具及其他材料。

2.10中标人发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为时及时上报采购人，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

2.11中标人应对能源使用、设备维保进行检查和监督，制止能源浪费行为。

2.12中标人投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由中标人负责。

2.13因中标人未按期缴纳电费、水费、燃气费（含光伏发电费用），导致采购人断电、断水、断气事故或造成其他损失的，责任由中标人承担，但不可抗力或采购人有违约行为的除外。

2.14中标人须负责对人员的安全进行管理，在合同履行期内，因中标人原因出现的安全（人身损害或财产伤害）事故由中标人负责承担。

2.15维护所需备件和材料应为原装零备件和材料，对维护、维修所需要的重要设备和配件（如变频板、通讯板、电动阀及其他重要配件）要求为提供一定数量的备货，备件品种与数量应能满足维保的需要，确保中央空调系统一般故障能在24小时内修复。

2.16凡属本合同维护保养项目内的设施设备所需材料由中标人供应，维修费用实行总包价，已包含在投标总价中。

2.17中标人在接管项目之前，应当协助采购人制作项目移交清单，并将用能设备编号贴牌。双方应明确托管项目所有设备及所有设备的状态、运行情况，进行验收检查并详细记录列出设备设施清单由双方签字、盖章确认。如合同到期后移交回的设备有损坏的由中标人进行修复或更换（非采购人原因造成的设备损坏外的均由中标人负责修复或更换）。

2.18本项目运行维保要求不低于国家及行业规定的维保标准。

★2.19 采购人与第三方现有合作单位签订的相关能源协议（光伏协议），中标人须无条件遵守。

- 四、项目总体要求

1.设计与施工要求

1.1 由供应商自行组织进行现场实际情况调研，并根据现场调研情况，按照采购人设定的建设目标，因地制宜的进行系统二次设计，选择技术先进、经济合理的技术或产品。

1.2 节能改造须在不影响采购人所有秩序的前提下进行；如发生影响秩序的改造作业，采购人有权要求供应商随时停工。

1.3 供应商应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响行政中心的正常秩序。供应商进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

1.4 从事现场改造施工的单位、现场施工项目负责人员及施工人员须按国家及行业要求具备相应资质。

2.改造要求

2.1 需要对原有主要耗能设备进行分项计量，使得项目节能效果可计量、可监测、可考核；

2.2 需要对主要耗能设备的能耗接入智慧后勤能源管理平台，可通过该平台对各设备的能效指标进行实时分析、监测，并由专人进行管理维护。

2.3 合同签订之日起1 年内完成改造，达到“空调系统改造施工达到规范要求”相关标准参照：《 通风与空调工程施工质量验收规范 》（GB50243-2012）。

2.4 为持续降低项目整体能耗水平，提高能源使用效率，中标人应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备的投入。

2.5 施工过程中引起的安全事故均由中标人承担责任。

2.6 如中标人施工、维护及运营等原因造成采购人内部装修或设施设备破坏的，中标人应当及时修复设施设备或破损部位，造成采购人损失的由中标人承担相应的赔偿责任。

3．技术要求

3.1 节能措施应符合国家及地方法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合相关各项标准,特别是《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）及《公共机构能源托管规程》江苏省地方标准DB32/T 4446-2023规定。

3.2 项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

4.设备要求

使用先进、节能的设备替换原有设备的实施项目，保证新投入设备必须要有符合国家规定的证明文件，满足采购人正常使用。

5.验收标准

由采购人组织验收（参照相关标准规范执行的要求和标准进行）

6.运行维护

6.1 供应商应设专门的服务管理部门，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。

6.2 项目中改造、加装或更换的设备设施的质保，在托管期内均由供应商负责。

6.3 运维中涉及到的特种作业人员须持证上岗。

7. 合同支付和结算方式

7.1 付款方式

7.1.1双方签订合同后，收到中标人的有效发票后，10个工作日内支付首年合同款的10%。

7.1.2合同金额以中标人合同中列明的年能源服务费为支付基准（年能源服务费=中标总托管费÷12）。以季度作为付款周期，每个周期的能源服务费金额=年能源服务费÷4。

7.1.3后续采购人于每季度的次月向中标人支付上季度的能源服务费。

每个季度结束后的次月为结算月，服务期内没有其他问题，采购人在收到中标人发票和季度《市行政中心能源网运行报告》后支付合同款。（预付款在第一个季度结算时扣除）

7.1.4 如能源费需调差的，统一在每个托管年度服务结束后进行调整。

7.2 合同期内，行政中心产生的的电费、水费、燃气费（含光伏发电费用）由中标人进行支付。采购人配合中标人完成电力分割、燃气表及水表过户事项（过户费用由中标人承担）。中标人必须及时、足额缴纳电费、水费及燃气费并按照采购人现有的光伏合同缴纳光伏发电费用，保障行政中心用电、用水、用气及时供应，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，采购人有权从托管费中直接扣减并予以垫付，中标人须另行赔付违约金20万元。

★7.3 行政中心优先消纳光伏发电量（包含屋顶及车棚光伏发电量），合同期内行政中心使用的所有光伏发电费用均由中标人承担。

8. 驻场运维人员

★中标人在托管过程中须安排经采购人认可的不少于4名驻场人员并支付其薪酬和相关各项待遇(包括社保等)，薪酬待遇须符合国家薪酬政策。中标人须保证驻场人员有一定的稳定性，不得随意换人。

驻场运维人员要遵守采购人各项管理规定，如有不服从采购人管理的或派驻人员无法达到岗位要求的，采购人有权要求中标人及时更换人员，中标人应在一个月内更换到位，逾期不替换的每逾期一天处罚中标人500元。托管期间驻场运维人员发生的人身伤亡事故均由中标人负责。

运维人员主要负责市行政中心运行维护、巡检报修和对接联络工作，现场保证24小时有人值班。中标人须安排一名负责平台系统的维护和解说工作（可兼任）。

平台系统的维护和解说岗位工作要求：大专以上文化学历，体健貌端、品行优秀、无不良嗜好，普通话流利，具备一定的文字组织能力和计算机基础。

- 五、项目技术需求

- 1．建设综合能源服务体系

供应商应充分理解本次综合能源托管服务项目内容，打造完善的综合能源服务体系。除满足相应的节能技术改造外，应具备完善的节能考核制度、节能监督制度、节能培训体系等。

- 2．技术需求

具体技术要求如下：

| 项目 |  | 分项名称 | 建设需求明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求部分 | 诊断设计方案 | 诊断部分 | 针对行政中心现状提供详细的节能诊断分析，含制冷、供暖、热水系统的现状分析，有效找出现有能耗设备的痛点难点。 |
|  |  | 制冷系统 | ★新增一台磁悬浮冷水机组，制冷机组应满足总制冷量≥1758kW并提供系统改造主机选型设计方案 |
|  |  |  | 对现有冷冻水泵、冷却水泵加装变频装置，并且实现能管平台的监测 |
|  |  |  | 冷却塔填料的改造更换、冷却塔电机的变频改造，对现有布水系统及管道进行均匀分布改造 |
|  |  |  | 对机房现有管路进行改造布置，使系统合理运行 |
|  |  |  | 制冷系统实现高效机房标准，并提供实现全年机房综合能效COP不低于5.0的设计方案 |
|  |  |  | 提供制冷系统接入能源管理平台的方案 |
|  |  | 供暖系统 | ★原有的两台富士特燃气锅炉替换成两台高效冷凝式燃气锅炉，确保更换的燃气锅炉制热量均≥2320kW |
|  |  |  | 新增部分空气源热泵作为辅助性热源。空气源热泵应确保极寒天气（-10℃以下）正常运行，保证办公区域噪音值满足国家标准 |
|  |  |  | 提供供暖系统及热泵管路优化设计方案 |
|  |  |  | 提供供暖系统水泵优化控制方案 |
|  |  |  | 提供热泵机组噪音控制方案 |
|  |  |  | 提供机组布置及结构安全加固设计 |
|  |  |  | 提供极寒天气应急实施方案和针对性的实施措施 |
|  |  |  | 提供供暖系统接入能源管理平台的方案 |
|  |  | 多联机热泵系统及分体空调节能方案 | ★对多联机、分体空调系统、热泵系统等增加集中控制系统，并接入能源管理平台 |
|  |  | 生活热水系统 | ★拆除燃气热水锅炉，新增空气源热泵热水机组，日热水产水量不低于50吨，生活热水标准为50±5℃，并提供机组选型、系统设计及节能运行方案。 |
|  |  | 其他系统 | 在行政中心有条件的地方增设光伏空调系统 |
|  |  |  | 针对现有照明系统进行节能性分析并提供节能改造方案 |
|  |  |  | 对厨房进行综合节能改造 |
|  |  |  | ★对行政中心区域内的灯光、空调末端增加集中控制系统及对会议中心空调增加温度控制功能 |
|  |  |  | ★增设智能电表和智能水表，实现对每层楼或每个单元用电量和用水量的统计，实现分类、分区、分项计量 |
|  |  |  | 实现电梯的智能化管理升级并接入管理平台 |
|  |  |  | 提供市民大厅玻璃幕墙顶部节能改造方案 |
|  |  |  | 其他综合能源项目及相关措施，由供应商自行设计改造 |
|  | 实施运维方案设计 | 施工组织方案 | 针对制冷、供暖、热水、多联机、照明等其他系统，提供拆除、安装、调试运行方案 |
|  |  |  | 针对项目施工过程提供设备吊装专项方案。 |
|  |  |  | 针对施工过程中各阶段的质量及安全保证提供质量及安全文明施工专项方案 |
|  |  |  | 提供施工管理人员组织架构及一览表 |
|  |  |  | 在总体工期目标为365天的总工期下，提供工期保障措施 |
|  |  | 运维方案 | 针对维保范围内设备提供详细的保养及维修 |
|  |  |  | 提供详细的人员巡检、值班计划及智慧运维方案（包含远程派单、智慧维修、维护维修人员智慧排班、电子巡查管理等） |
|  | 智慧管理平台建设方案 | 智慧管理平台 | ★提供能管平台及能管系统，包括能源管理数字化、智慧化、可视化建设，能耗监测系统及智能化群控系统建设等，加强对水电气的综合监管，实现能源的精细化管理。 |
|  |  |  | 提供项目范围内设备及场地的可视安全管理建设 |
|  |  |  | 提供现有能管平台与新平台的接入兼容性及优化方案，并承诺免费开放接口的承诺 |

备注：

（1）合同期满后，供应商所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及能耗监控系统、智慧后勤运营指挥中心的产权归采购人所有，智慧管理平台端口对采购人免费开放，且供应商不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

（2）如有改造范围外的增减需获得采购人的书面认可。

（3）★如有拟投入改造的冷水机组、灯具等强制节能目录产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件扫描件。

- （4）标注“★”的技术要求为本项目必改项目。

- （5）★供应商须提供拟投入主要设备的品牌、型号及报价（至少包含冷水机组、燃气锅炉、空气源热泵热水机组）”及驻场运维人员费用。

- 3．服务需求

3.1 服务时间：

| 供冷时间 | 5月15日~10月15日（遇有特殊气候供冷时间增加） |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时间段） | 室外最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |
| 供热时间 | 11月15日~次年3月25日（遇有特殊气候供暖时间增加） |
| 供热时间 （供热时间段） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>14℃或当天>11℃停止供热 |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据采购人需求增加应急设备供热。 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷不低于26℃，供热不高于20℃ |
| 生活热水标准 | 全年供应，热水温度满足国家标准。 |
| 照明标准 | 照明亮度标准满足国家规范 |
| 考虑行业性，实际服务时间服从工作实际需要，由采购人统一安排。 |  |

3.2服务标准

3.2.1 服务管理

3.2.1.1 供应商负责采购需求中服务内容清单中的所有工作，服从采购人及行政中心监管。

3.2.1.2 供应商应制定完备的空调系统、生活热水系统的运行管理章程，配备足够的技术人员，按照采购人及行政中心运营要求，严格执行值班制。

3.2.1.3 供应商负责所有水系统主管网巡查工作，发现漏点及时维修。如供应商巡查未能及时发现问题，则漏水水费由供应商自己承担。

3.2.2 维保管理

3.2.2.1 供应商应按照采购需求，接管范围内的维保服务。

3.2.2.2 供应商应确保能源托管负责项目内容稳定供应并设立报修电话，必须24小时应答响应。工作时间接到报修指令10分钟内到达报修故障设备现场，非工作时间接到报修指令30分钟内到达现场，并在规定的时间内完成维修工作，小维修2小时内解决；大维修需要更换配件6小时内解决问题，如本地没有配件需从外地调配的48小时内解决问题。如每个年度内出现人员没有及时到位或解决问题不及时的有1次给予供应商警告，3次（含3次）以上每有1次给予供应商500-1000元处罚。（如有延期，需向采购人说明原因）。

3.2.2.3 供应商应按公共机构中央空调系统管理要求，按季度提供保养及维护计划，按月度提供设备保养巡检记录，日常保养维护、巡检记录。

3.2.2.4 供应商应提供本次合同管理范围内各类保障设备运行故障的应急预案，以确保在项目实施期间行政中心24小时保障的需求。

3.2.3 服务要求

3.2.3.1供应商具有相关项目经验，团队及人员具有相关的资质。

- 4.调价机制

4.1 托管期间因国家政策原因导致的能源、资源单价与基准价相比，不足±10%部分不作调整，超过±10%的进行差额调整（扣除实际消纳的光伏发电用电部分）。

能源单价波动能源、资源费结算基准单价以2024年全年平均单价为基准：电价0.73元/kW·h、水3.60元/t、气4.26元/m3，并以此作为调价核算基准价（光伏发电费按合同约定支付，不纳入调差范围）。

4.2 当用能设备功率增减累计少于50kW，不予调价；当设备功率增减达到或超过50kW，对增减部分的设备进行单独挂表，按照该设备的实际用能情况对能源服务费进行增加或者减少。

4.3 合同能源托管范围包含行政中心招标前的现状内所有区域及所有设备，具体清单在签订合同前由双方共同完成现有建筑、设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。

4.4 合同能源托管实施后，行政中心新增面积按用房性质，由双方依照招、投标文件、合同及其他相关材料共同协商，达到一致后增补价格。

4.5 合同能源管理调价需经过双方协商一致方可执行。

4.6 采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的 10%。

5．原有设备设施拆除

原有设备、设施及材料拆除由中标人负责，拆除后放到采购人指定地点，交由采购人保管，所有拆除的设备、设施、材料的所有权属于采购人，由采购人按照固定资产报废规定进行集中处理。

- 六、节能目标

1.★ 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比至少应达到10%（节能率，最终节能率以中标人承诺的为准），如果不能实现，则视为中标人根本违约。（以能源审计报告中2024年全年的标准煤当量均值（1968.22tce)为基准值）

年节能率 = 年节能量（节约的能耗换算成标煤）与能源基准（2024年耗能平均值换算成标煤）之比。

2. 如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。节能效果评估和能源审计原则上由同一个机构进行，该项费用由中标人承担。

七、考核标准

1.考核周期：中标人出具季度和年度能源运行报告，采购人接收报告后进行季度考核，在下一托管年度第一个月进行年度考核。

2.服务与质量并重原则。中标人按照服务标准、中标人义务的要求，由采购人每季度按照《合同能源管理项目服务质量考核表》和《合同能源管理项目管理人员考核表》负责考核。考核低于80分的，中标人须进行整改且采购人有权在当季度结算费用中扣除3万元作为处罚；考核不合格（低于70分以下）的且中标人不进行整改的，采购人有权解除合同。

3.每季度累计接到三次投诉，经核实确实存在过失的，采购人向中标人提出书面警告一次，中标人需立即作出整改，同时扣除中标人当季度结算费用的1‰。

4.如发生采购人向中标人提出书面警告二次后，中标人仍拒不整改或整改后仍不达标，则采购人有权终止合同。

5.在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间内每年对节能率进行考核，年节能量与能源基准之比应不低于 10%（节能率，最终数据以中标人承诺的节能率为准），如果不能实现，每降低一个百分点采购人扣除1%年度托管费用，在每个托管年度最后一个季度支付能源费用时扣除（不足百分之一部分四舍五入保留两位小数按实际比例扣除）。如有3年的节能率未达到承诺节能率的、且前期总平均节能率也未达中标人承诺的节能率的（改造中的项目第1年不计），采购人有权解除合同，中标人所投设备设施等所有权归采购人所有，中标人不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

6.如招标人承诺全年机房综合能效COP能达到5.0的（改造中的项目第1年不计），采购人将对此进行考核(相关的检测费用由中标人承担），如不能达到的，采购人扣除下一年度1%的托管费用，同时采购人有权解除合同，中标人所投设备设施等所有权归采购人所有，中标人不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

7.如中标人未按照项目方案规定的时间和要求完成项目的改造工作（不可抗力或采购人的直接原因造成的工期延期时间除外），每延期一天，中标人应向采购人支付1000元的违约金。

8.如每个年度内出现人员没有及时到位或解决问题不及时的有1次给予中标人警告，3次（含3次）以上每有1次给予中标人500-1000元处罚。（如有延期，需向采购人说明原因）。

9.如中标人违约，未按要求并支付行政中心优先消纳的光伏发电费用导致采购人引起合同纠纷的，采购人有权从托管费中直接扣减并予以垫付，中标人须另行赔付违约金20万元。

八、投融资方案与投资回报分析

供应商按照各自对现场情况诊断，设计出各自的节能改造方案，编制投资预算。同时供应商对项目资金来源编制改造资金筹集报告及改造资金使用分析等内容的投资方案。同时进行托管期间托管运行费用进行逐年测算及投资回收期、投资效益等投资回报进行分析。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年度或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标函或资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、或“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于服务类采购，不专门面向中小微企业采购，对小型和微型企业或视同小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业:其他未列明行业)。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 价格评估 | 商务评估 | 技术评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 20 | 70 |

| 序号 | 评分项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评估（10分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 |  | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 10 |
| 商务评估（20分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 企业管理体系证书 |  | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分。 投标人提供有效期内的环境管理体系认证证书的得0.5分。 投标人提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。 注：须提供有效的相关证书扫描件（能够官网查询的可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 1.5 |
| 2.2 | 企业综合实力 |  | 投标人具有综合能源管理服务认证证书或其他集中空调系统维修安装服务企业认证证书的每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供有效的证书扫描件（能够官网查询的可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 4 |
| 2.3 | 类似业绩评价 |  | 投标人承接过类似的合同能源管理项目业绩的，每提供1个得2分，最高得4分。 注：提供合同原件扫描件，同一单位分年度多次签订的案例仅计为1个案例，不重复计分。 | 4 |
| 2.4 | 项目负责人 |  | 项目负责人具备注册公用设备工程师（暖通空调）、高级能源管理证书，每有1个得1.5分，本项目最高得3分。 注：提供有效证书扫描件和近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 2.5 | 技术负责人员 |  | 项目技术负责人员具有机电相关专业中级职称的得1分，具备高级及以上职称证书的得2分，本项最多得2分。 注：提供有效证书扫描件和近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。 | 2 |
| 2.6 | 软件人员 |  | 投标人拟派软件人员具备软件工程师的得1分。 注：提供有效证书扫描件和近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。 | 1 |
| 2.7 | 节能环保评价 |  | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 投标人所提供产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件的，每有一个得 1 分。 投标人所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的，每有一个得 1分。 本项最高得 2分。 注：如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 | 2 |
| 2.8 | 节能率 |  | 本项目要求节能率不得低于10%，在此基础上投标人承诺节能率每增加1%加0.5分，增加不足1%部分不加分，本项最多得2.5分。 注： (1)投标人须提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟，否则不得分。未提供承诺的按节能率为10%且此项不得分，承诺的节能率低于10%的作无效响应处理。 (2)投标人须根据自身情况按实承诺，如承诺目标未实现，采购人按投标人承诺的节能率扣罚相关费用。 (3)针对增加不足1%部分不加分作如下解释：如投标人承诺节能率为10.5%，则本项得分为0分；如投标人承诺节能率为12.5%，则本项得分为1分；依此类推。 | 2.5 |
| 技术评估（70分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 诊断部分 |  | 根据投标人提供的节能诊断分析进行评审，内容应包括但不限于制冷、供暖、热水系统的现状分析。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加2分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加2分。 本项最多得6分。 | 6 |
| 3.2 | 制冷系统 | 冷水机组部分评价 | 对制冷系统新增一台磁悬浮高效冷水机组替换一台原有的冷水机组，制冷机组应满足制冷量≥1758kW，对拟投入的冷水机组COP值进行评价： 1、COP< 5.4得0分 2、5.4≤COP＜5.7得1分 3、5.7≤COP＜6.0得2分 4、COP≥6.0得3分 注：选型产品须为制冷机组生产厂商定型产品（提供样本彩页并进行标注），同时提供国家认可的第三方COP值检测报告并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 输配系统设计 | 根据投标人的输配系统设计进行评审，内容应包括但不限于对现有输配系统：冷冻系统、冷却系统（包含但不限于冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔）等提供改造设计方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
|  |  | 高效机房设计 | 针对投标人提供的高效机房设计方案进行评审，内容应包括机房现有管路改造设计方案、8760小时的能耗模拟方案及确保制冷机房全年综合能效COP≥5.0的能效承诺书。 上述内容每提供一项合理可行的加1分，本项最多得3分。如方案、承诺不可行或不满足招标文件要求的则不加分，未提供方案的不得分。 | 3 |
| 3.3 | 供暖系统 | 供暖锅炉设计 | 将两台现有燃气锅炉（制热量2320kW)替换为两台高效冷凝式燃气锅炉，替换的燃气锅炉单台制热量应≥2320kW，提供锅炉选型方案和原系统匹配方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
|  |  | 热泵机组评价 | 设计部分空气源热泵机组作为辅助性热源并提供COP的检测报告，对热泵COP值进行评价： 1、COP<2.7得0分 2、2.7≤COP＜3.2得1分 3、3.2≤COP＜3.4得2分 4、COP≥3.4得3分 注：选型产品须为热泵机组生产厂商定型产品，提供国家认可的第三方COP值检测报告并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 3 |
|  |  | 供暖系统运行方案设计 | 根据投标人提供的供暖系统运行方案设计进行评审，内容应包括但不限于提供锅炉和热泵机组联合运行方案、噪音控制方案、机组布置及结构安全加固方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 3.4 | 生活热水系统 |  | 拆除现有燃气热水锅炉(后勤行政楼)，新增空气源热泵热水机组，提供机组选型、系统设计及节能运行方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 3.5 | 其他系统 |  | 根据投标人提供的其他系统节能改造方案进行评审，包括对增设光伏空调系统及现有电梯系统、照明系统、厨房、外幕墙围护结构、对行政中心区域内的灯光、空调末端增加集中控制系统及对会议中心空调增加温度控制功能提供节能改造实施方案。 投标人每提供一个系统的切实可行的节能改造方案的加1分，本项最高得6分。如方案不可行的则不加分，未提供方案的不得分。 | 6 |
| 3.6 | 能耗计量 |  | 对行政中心分区加装水电表等能耗计量系统，提供分类、分区、分项计量设计方案。 方案满足上述内容且合理的得1分，未提供方案的或方案不合理的不得分。 | 1 |
| 3.7 | 实施运维 | 改造实施方案 | 根据投标人提供的改造实施方案进行评审，方案内容应包括但不限于针对改造系统(制冷、供暖、热水、多联机、照明等)提供拆除、安装、调试运行方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
|  |  | 施工专项方案 | 根据投标人提供的施工专项方案进行评审，方案内容应包括但不限于吊装方案、质量及安全文明施工方案、管理人员组织架构方案、工期保障措施方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
|  |  | 运维方案 | 根据投标人提供的运维方案进行评审，方案内容应包括但不限于维保范围内设备的保养方案、人员巡检、值班计划及维修方案、智慧运维方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 3.8 | 智慧管理平台建设方案 | 平台建设方案 | 提供能管平台及能耗监管系统建设方案，加强对水电气的综合监管，实现能源的精细化管理。包括能源数字化、智慧化、可视化建设方案的并提供系统截图的得1分，未提供或未按要求提供的不得分。 | 1 |
|  |  | 设备安全可视化方案 | 提供项目涉及范围的所有机房的可视安全管理建设方案并提供系统截图，覆盖所有范围的得1分，覆盖不全的得0分。 未提供或未按要求提供的不得分。 | 1 |
|  |  | 设备管理方案 | 根据投标人提供的设备管理方案进行评审，方案内容应包括但不限于对行政中心的制冷、供暖及热水设备、多联机和分体空调、热泵机组等相关设备提供集中控制和平台连接的技术方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
|  |  | 平台兼容方案 | 根据投标人提供的平台兼容方案进行评审，方案内容应包括但不限于提供新搭建平台与原有平台兼容性方案、光伏系统接入方案和充电桩系统接入方案。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 3.9 | 应急措施 |  | 根据投标人提供的应急措施进行评审，方案内容应包括但不限于提供能源系统（冷、热源、热水）应急保障方案及措施。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 3.10 | 投融资分析 |  | 结合投标人提供的拟投入的主要设备清单及价格，根据投标人提供的投融资分析方案进行评审，方案内容应包括但不限于投资使用及回收期、效益分析、资金保障措施。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加2分； 方案切实可行的加2分； 本项最多得6分。 | 6 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致：中证房地产评估造价集团有限公司

根据贵方关于镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目，（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9. 我方承诺：采购人与第三方现有合作单位签订的相关能源协议（光伏协议），我公司已悉知并承诺将无条件遵守。

10．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

11．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

12．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | XXXX年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万） |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如行数不够请自行添加；

2.根据需要进行填写。

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：镇江市机关事务管理局、中证房地产评估造价集团有限公司

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任 ××× 职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明；

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## （一）开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元 ¥：××××××××元 |
| 项目服务期 | 十年 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## （二）清单及明细报价表

（格式自拟，报价中须包含驻场运维人员费用）

## （三）拟投入主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据实际情况进行填写，行数不够，请自行添加；

2.本表至少包含拟投入的冷水机组、燃气锅炉、空气源热泵热水机组的相关信息。

五、技术部分（与评分标准对应）

六、商务部分（与评分标准对应）

（1）体系认证及企业综合实力

（2）投标人类似业绩

（3）项目负责人能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件及半年内任意一个月社保证明；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

（4）项目组成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加；

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为；

3.列入上表人员具有相关证书应在本栏目提交相关证明材料扫描件及半年内任意一个月社保证明。

（5）节能环保评价

（6）节能率承诺

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 镇江市机关事务管理局 的镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.镇江市行政中心能源费用托管型合同能源管理项目   ，属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称）          ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

- 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局