招　标　文　件

项目名称：电动自行车充电桩（棚）建设

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0012

项目属性：货物类

苏州万泰招投标代理有限公司

2025年7月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	44

第六章 投标文件格式	47

第一章 投标邀请

电动自行车充电桩（棚）建设采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年08月08日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0012

项目名称：电动自行车充电桩（棚）建设

预算金额：1620000元

最高限价：1620000元

采购需求：采购电动自行车充电棚35个和75套充电桩（750个头）及新三件套的配备，以及3年期的充电管理服务和设备的日常维护保养服务等。

合同履行期限：

1．交付期：合同签订后90个日历日内完成本项目建设并验收合格。

2．质保期：

（1）新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。

（2）2022年原有设备维修：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6．授权委托书；

7．关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3．方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4．售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年08月08日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

8．本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市锦丰镇人民政府

地址：张家港市锦丰镇创业路15号

联系人：倪卫峰

联系电话：13776256670

2.采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢B1305室

联系人：徐晓燕

联系电话：18913615669

3.项目联系方式

项目联系人：徐晓燕

电话：18913615669

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清；采购代理机构开具增值税普通发票（电子发票）。

4.2.3 收费金额：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算并支付中标服务费：即100万元内1.5%，100～500万元内1.1%；差额定率累进法计算并支付成交服务费，也即21820元。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 （如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术要求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术及服务方案

14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.2 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序

9.2 结付期限

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保的规定。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在

小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，   小时内到达维修现场并解决问题，如果不能解决问题，请提供解决方案或提供备用机，保证设备正常使用。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 免费质保期：

（1）新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。

（2）2022年原有设备维修：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。

在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换（含人为因素损坏），终身维修。

11.6 在质保期内，各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经甲方确认后，乙方可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，甲方不再承担任何费用。乙方在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知甲方，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录。

11.7 甲方与该项目乙方实施人员不发生任何劳动和雇佣关系，由乙方自行管理，乙方和实施人员应遵守安全操作规章制度。项目实施期间，由乙方导致的一切安全事故责任包括但不仅限于乙方的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由乙方承担，与甲方无关。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

采购代理机构：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：    年   月   日

第四章 项目需求

一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新增设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电桩设备 | 75 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 充电桩辅材 | 40 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 防雨插座+防雨罩 | 750 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 充电车棚 | 35 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 接电服务 | 75 | 套 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 6 | 智能电箱 | 5 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 配电箱 | 70 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 漏电保护开关 | 75 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 电源线（6平方） | 4600 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 电源线（1平方） | 1200 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 管材 | 5800 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 充电桩监管平台 | 1 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 智能AI监控 | 75 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 监控立杆 | 40 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 监控辅材 | 75 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 联网式烟感 | 35 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | 云存储 | 1 | 套 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 18 | 网络安全过滤设备 | 1 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 19 | 汇聚线路 | 1 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 20 | 传输线路 | 75 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 21 | 6升灭火器+挂架 | 150 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 22 | 4升灭火球+挂链 | 35 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 23 | 消防点检卡 | 150 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 24 | 三防保险（3年） | 750 | 份 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 25 | 充电桩管理3年平台授权+3年流量 | 75 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 26 | 宣传KT板 | 15 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 27 | 宣传贴纸 | 75 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 28 | 防撞柱 | 315 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 29 | 绝缘钩 | 35 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 30 | 地面硬化 | 1500 | 平方米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 二、2022年原有设备维修 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 充电桩设备 | 30 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 防雨插座+防雨罩 | 400 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 33 | 车棚喷漆 | 10 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 34 | 配电箱 | 10 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 35 | 漏电保护开关新增 | 90 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 36 | 电源线、管材 | 1000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 37 | 6升灭火器+挂架 | 180 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 38 | 4升灭火球+挂链 | 10 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 39 | 三防保险（1年） | 884 | 份 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 40 | 充电桩管理1年平台授权+1年流量 | 90 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 41 | 宣传贴纸 | 90 | 张 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 | 防撞柱 | 90 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 43 | 绝缘钩 | 10 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 充电桩设备 |

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

4．绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

1．基本要求

（1）本项目为整体采购模式，项目所涉及自助充电系统、烟感系统、视频监控系统和应用管理平台等均由中标人采购或开发。项目所涉及光纤、安装等费用均包含在采购费内。采购人不再支付采购项目费用以外的任何费用。

（2）本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、设备、网络、运输、设备、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标文件要求。

（3）投标人在投标文件中必须承诺中标后合同签订前在张家港市范围内设立固定的办公场所（保证1小时内赶到现场）。（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟）

2．技术参数

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、新增设备 |  |  |
| 1 | 充电桩设备 | （1）外壳材质：塑料外壳； （2）环境温度：-20℃～+50℃； （3）充电口数量：每个点位≥10个； （4）输入电压AC：220V 50Hz； （5）单口输出功率：≥2000W； （6）待机功耗≤5W； （7）支付方式：移动支付或刷卡支付； （8）防护等级：IP54； （9）支持过热/过流自动断电； （10）支持充满电或充电时间达到8h时，交流充电控制器能关断相关的电源回路； （11）支持漏电保护； （12）支持充电状态实时查询； （13）支持插孔防触电保护； （14）整机最大输出功率不低于8000W； （15）符合苏州市T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设施标准； （16）符合GB/T 42236.1-2022《电动自行车集中充电设施 第1部分 技术规范》； （17）充电控制器具有电量检测功能，误差在±2%以内； （18）交流充电控制器应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，通信内容包括：设备登陆及实时信息、负载的数量及充电状态、故障告警信息； （19）充电控制器显示屏可显示各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度高，不依靠环境光源可明显辨识； （20）使用移动端充电小程序按要求进行注册后进行操作，能对充电的时间进行选择；可按充电电量或充电时间计费； （21）电动自行车充电桩主机设备具备产品责任保险。（请在投标文件中提供相关证明材料） |
| 2 | 充电桩辅材 | 包含充电桩设备所需横杆，主机防雨罩等 |
| 3 | 防雨插座+防雨罩 | 适配充电桩所用，86型通用，PVC材质 |
| 4 | 充电车棚 | （1）单尺寸为6m（W）×3m（D）×2m（H），具体尺寸按现场实际情况调整；包含地面硬化，采用C25商砼，厚度不小于100mm； （2）主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm； （3）棚布支撑采用Φ89mm圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根； （4）车棚竖撑采用Φ48mm圆管，材料壁厚不小于2mm； （5）插座横杆采用10cm×5cm方管；材料壁厚不小于2mm； （6）膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需不小于0.65mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求； （7）充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露； （8）立柱均需采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm×60cm×60cm； （9）每个棚包含2个预埋件。 |
| 5 | 接电服务 | （1）本项目由中标单位向当地国家电网申请开户和提供接电表服务； （2）电网电表安装完毕后需从电表安装位置拉线至充电棚，为充电桩主机及监控等供电； （3）投标人报价时需考虑从申请开户到装电表以及至拉线接电所产生的全部费用； （4）按照苏发改价格发〔2024〕16号文件要求，小区内的充电设施采用峰谷电。 2.6 项目内所有电源线及其他线材需满足实际需求，套管安装，费用由供应商承担。 |
| 6 | 智能电箱 | （1）箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，人字尖顶，箱体尺寸（不含尖顶）≥500×400×200mm；雨帽具有散热通风口，底部具有进线孔；安装位置距离地面≥3m； （2）整机集成物联终端、空开、20KA电源防雷，自动重合闸、工业级交换机（交换容量≥128Gbps，转发性能≥14 Mpps；≥8个千兆电口；≥2个千兆光口（含模块）、风扇、柜门检测开关； （3）支持≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制（开、关、重启）； （4）支持在不外接备用电源的情况下，箱内设备电源供电断电告警； （5）支持≥8路外接摄像机状态检测，支持摄像机连接异常和断电前端自动重启；支持供电状态异常告警；支持补光装置检测功能；支持开门告警和风扇故障监测告警； ▲（6）内置GPS模块，客户端上实时显示经纬度信息；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（7）支持软件平台远程控制设备复位，交换机复位，对设备进行远程固件升级；（提供第三方检测机构出具的检测报告） （8）支持软件平台统一管理配置包括智能控制机箱、网络设备、光链路等所有信息。 |
| 7 | 配电箱 | （1）尺寸：300mm×400mm×180mm； （2）防雨、防尘、防盗室外204不锈钢设备箱。 |
| 8 | 漏电保护开关 | （1）电源方式：交流电； （2）灭弧方式：磁吹断路器； （3）短路保护：漏电保护、过载保护； （4）防裂卡扣：加宽手柄、阻燃外壳、加大接线口、银合金触电、漏电指示按钮、漏电检测按钮。 |
| 9 | 电源线（6平方） | （1）符合国家CCC认证标准。 （2）需采用满足国家标准的6平方铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。 |
| 10 | 电源线（1平方） | （1）符合国家CCC认证标准。 （2）需采用满足国家标准的1平方铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。 |
| 11 | 管材 | （1）符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求。 （2）采用PVC材质，管径为20mm。 |
| 12 | 充电桩监管平台 | （1）平台需具有整体展示界面，具备GIS地图标注及消防警情一张图展示功能。支持充电桩、智慧烟感、监控、智能电箱的接入并进行数据统计； （2）基于实时或历史告警数据，对重点监控单位（如消防重点场所、安防区域等）的告警事件进行统计排名，展示告警频次、类型、严重程度等维度，支持按时间、区域或类型筛选分析； （3）实时监控，直观展示在线设备比例，快速发现异常或断网设备；帮助分析离线原因，优化维护策略，提升整体可用性； （4）支持根据不同区域、单位、服务中心，在权限范围内，管辖业务数据统计分析联动GIS联动；不同区域、不同单位、不同服务中心数据展示不同；支持多层级数据汇总和隔离； （5）多维度数据统计分析、根据区域、权限、单位，分权分域展示所管辖业务、区域信息汇总；预警处理、代办事项记录查看及处理； （6）智能研判引擎：AI算法过滤误报、自动关联周边关联摄像头实时复核；警情分级推送：按照火情等级，触发不同响应流程；GIS地图标注报警位置，实时处理预警； （7）值班台：自动排班与交接电子日志；值班人员资质到期提醒；电子巡检：消防设施定期巡检，巡检点、巡检计划置顶，需整改，转换工单处理、巡检反馈情况； （8）用于划分、配置和管理不同逻辑或物理区域的核心功能。包括：区域创建与层级划分、权限分配（如访问控制）、资源调度、数据隔离及可视化展示。支持多级区域结构（如省-市-区-街道/镇-社区/村），实现跨区域协作与独立管理； ▲（9）平台告警提醒需通过电话、短信、微信三种方式，能自主添加告警提醒联系人（提供平台功能截图证明）； （10）支持服务中心信息管理、录入、分类、层级架构等；对服务中心的人员管理，和权限分配，工单派发，处置跟踪无缝关联； （11）支持平台设备的接入、NVR和单摄像头的接入；支持RTSP、RTMP、GB/T28181、ONVIF等主流监控协议接入；支持H.264/H.265视频编码输入；支持AAC/G.711音频编码输入；转码输出要求；输出HLS（HTTP Live Streaming）格式；支持多码率自适应（ABR）输出；支持H.264视频编码输出；支持AAC音频编码输出； ▲（12）平台可根据采购方需求做本地定制化开发，包括平台名称、平台功能等，后期所有定制开发费用由投标人承担（提供平台功能截图证明及投标人承诺书，承诺书格式自拟）； ▲（13）平台需具有烟感和监控联动功能（提供平台功能截图证明）。 |
| 13 | 智能AI监控 | ▲（1）产品内置火焰传感器；（提供第三方检测机构出具的检测报告） （2）在不适用电源适配器情况下，电源电压在DC12V±20%范围内变化时，设备能正常工作； （3）具有双向语音对讲和单向语音广播功能； （4）可见光视频图像像素可达2560×1440具有双向语音对讲和单向语音广播功能可见光视频图像像素可达2560×1440； （5）具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片； （6）具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离设备25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m×0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片； （7）智能行为、烟火等报警可联动语音报警； （8）智能行为、烟火等报警可联动灯光闪烁报警在IE浏览器或客户端软件下，烟火检测灵敏度具有5级可调； ▲（9）触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（10）当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号报警指示灯：红色亮（报警）、绿色亮（正常运行）、黄色亮（故障）产品内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 14 | 监控立杆 | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，喷塑；总高度不低于2米； （2）立杆应做灌注基础，基础规格不小于400mm×400mm×500mm； （3）基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25及以上规格产品，浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地笼的位置情况，要多用水平尺测量地笼钢板平面，并调节使其保持水平。 |
| 15 | 监控辅材 | 电源线、网络线、支架、水晶头、拖线板、光缆配件、摄像机遮光防水罩 |
| 16 | 联网式烟感 | （1）产品认证：CCCF强制认证； （2）通讯模块：NB-Iot通讯； （3）工作原理：光电式、热敏元件感温； （4）工作电压：DC3.0V（锂电池）； （5）工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA； （6）感温报警：定温57℃，差温约8℃/min； （7）报警方式：声光报警； （8）报警音量：≥85dB@3m（A计权）； （9）报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警； （10）其他功能：自检按键、本地/远程消音、信号查询； （11）使用环境：温度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95%（无凝露）。 |
| 17 | 监控云存储 | （1）存储容量应满足75路视频图像采用H.265 1080p 2M 码流格式存储，存储30天以上； （2）服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V； （3）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； （4）支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； ▲（5）系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（6）支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（7）系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（8）支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（9）系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（提供第三方检测机构出具的检测报告） （10）采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维（监控、远程升级、远程部署），全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 |
| 18 | 网络安全过滤设备 | （1）8×GE+2Combo+2Bypass +2USB（2.0），选配 IT HDD硬盘，自带单电源。支持1000M带宽（测速），三层吞吐：3G，全威胁吞吐：500M，推荐带机量：500人。SSL VPN并发用户：自带100/最大支持750，IPSec VPN吞吐量：340M，1PSec VPN隧道数：750。支持配置专用IPS、AV、URL特征库，3年特征库支持在线实时更新（应对热点事件）； （2）支持联动云端URL地址库进行全面实施核查、威胁可视化支持应用风险评级，并可包括但不限于安全策略分析、源安全域分析； （3）支持超过14000种特征的攻击检测和防御、支持支持“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等攻击特征防护，支持自定义入侵防御规则； （4）防病毒：支持病毒库≥600万，支持勒索病毒防护、APT攻击防御支持本地沙箱，实现对APT攻击的防御功能加密流量检测、支持HTTPS，POP3S，SMTPS，IMAPS加密流量的安全检测； ▲（5）安全云平台：设备可自行向云平台注册，实现设备注册上线、显示在线离线状态、报活等工作；通过云平台可呈现设备状态，包括设备CPU、序列号、内存状态等信息；设备支持云平台管理。实现云平台向设备下发系统版本升级、特征库版本升级、云端管理设备等；支持纳管设备概览。管理设备统一以地图形式显示所设备的地点信息，并可按项目组为单位进行显示；可实现云平台日志管理。可接收设备上报的日志，在云端查询设备日志并通过图表呈现日志信息；（提供相对应的平台功能截图） （6）支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟。 |
| 19 | 汇聚线路 | 100M带宽专网接入，协议期3年。 |
| 20 | 传输线路 | 1000M企业宽带接入、含公网固定IP地址，协议期3年。 |
| 21 | 6升灭火器+挂架 | （1）符合GB55036《消防设施通用规范》最新标准； （2）具备3C认证，且真实有效； （3）适用范围应包含电动自行车火灾、锂电池火灾；出厂日期不超过3个月； （4）铁质或不锈钢材质，用于固定灭火器。 |
| 22 | 4升灭火球+挂链 | （1）符合GB55036《消防设施通用规范》最新标准； （2）具备3C认证，且真实有效； （3）适用范围应包含电动自行车火灾、锂电池火灾；出厂日期不超过3个月； （4）铁质或不锈钢材质，用于固定悬挂式灭火球。 |
| 23 | 消防点检卡 | 消防检查记录卡，外加防水套及扎带。 |
| 24 | 三防保险 | 每台充电桩充电头购买“三防”保险，保障期限3年。 |
| 25 | 充电桩管理3年平台授权+3年流量 | 授权服务，获得充电桩平台的合法授权，确保具备相关管理权限，服务费包括设备SIM卡流量费、软件维护费和平台使用费，保障期限3年。 |
| 26 | 宣传KT板 | 用于宣传充电资费标准等内容。 |
| 27 | 宣传贴纸 | 用于宣传充电资费标准等内容。 |
| 28 | 防撞柱 | 镀锌钢管、抛丸除锈+静电喷塑、尺寸：114（粗）mm×500（高）×1.5（厚度）。 |
| 29 | 绝缘钩 | （1）材质应满足绝缘、难燃特性； （2）长钩部分不小于30cm，杆身不小于150cm； （3）配置便于操作的握柄。 |
| 30 | 地面硬化 | （1）地面土方开挖：挖土方（含绿化地、水泥地坪、道板砖地坪、沥青场地、混凝土道路、淤泥、混凝土基础、砖基础等障碍物挖除），涉及雨污水井、监控、路灯、电井等其他基础设施需移位的，按采购人要求进行移位，弃土及废弃物由中标人负责外运，费用自行考虑。 （2）回填土：土质要求为素土，夯实。 （3）开挖时损坏的原有路面或路侧石需恢复原样。 （4）地坪原土夯实后铺5cm碎石垫层，采用C25商砼浇注场地，厚度不小于100mm，尺寸21平米左右；综合考虑浇砼时的局部侧面模板。 （5）路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰。 （6）浇筑的地坪需要有自然散水的坡度。 |
| 二、2022年原有设备维修 |  |  |
| 31 | 充电桩设备 | （1）外壳材质：塑料外壳； （2）环境温度：-20℃～+50℃； （3）充电口数量：每个点位≥10个； （4）输入电压AC：220V 50Hz； （5）单口输出功率：≥2000W； （6）待机功耗≤5W； （7）支付方式：移动支付或刷卡支付； （8）防护等级：IP54； （9）支持过热/过流自动断电； （10）支持充满电或充电时间达到8h时，交流充电控制器能关断相关的电源回路； （11）支持漏电保护； （12）支持充电状态实时查询； （13）支持插孔防触电保护； （14）整机最大输出功率不低于8000W； （15）符合苏州市T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设施标准； （16）符合GB/T 42236.1-2022《电动自行车集中充电设施 第1部分 技术规范》； （17）充电控制器具有电量检测功能，误差在±2%以内； （18）交流充电控制器应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，通信内容包括：设备登陆及实时信息、负载的数量及充电状态、故障告警信息； （19）充电控制器显示屏可显示各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度高，不依靠环境光源可明显辨识； （20）使用移动端充电小程序按要求进行注册后进行操作，能对充电的时间进行选择；可按充电电量或充电时间计费； （21）电动自行车充电桩主机设备具备产品责任保险。（请在投标文件中提供相关证明材料） |
| 32 | 防雨插座+防雨罩 | 适配充电桩所用，86型通用，PVC材质。 |
| 33 | 车棚喷漆 | 对采购方原车棚10个的锈蚀处理及重新喷漆。 |
| 34 | 配电箱 | （1）尺寸：300mm×400mm×180mm； （2）防雨、防尘、防盗室外204不锈钢设备箱。 |
| 35 | 漏电保护开关 | 原设备新增安装漏电保护开关 （1）电源方式：交流电； （2）灭弧方式：磁吹断路器； （3）短路保护：漏电保护、过载保护； （4）防裂卡扣：加宽手柄、阻燃外壳、加大接线口、银合金触电、漏电指示按钮、漏电检测按钮。 |
| 36 | 电源线、管材 | （1）符合国家CCC认证标准。 （2）需采用满足国家标准的铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。 （3）符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求。 （4）采用PVC材质，管径为20mm。 |
| 37 | 6升灭火器+挂架 | （1）符合GB55036《消防设施通用规范》最新标准； （2）具备3C认证，且真实有效； （3）适用范围应包含电动自行车火灾、锂电池火灾；出厂日期不超过3个月； （4）铁质或不锈钢材质，用于固定灭火器。 |
| 38 | 4升灭火球+挂链 | （1）符合GB55036《消防设施通用规范》最新标准； （2）具备3C认证，且真实有效； （3）适用范围应包含电动自行车火灾、锂电池火灾；出厂日期不超过3个月； （4）铁质或不锈钢材质，用于固定悬挂式灭火球。 |
| 39 | 三防保险 | 每台充电桩充电头购买“三防”保险，保障期限1年。 |
| 40 | 充电桩管理1年平台授权+1年流量 | 授权服务，获得充电桩平台的合法授权，确保具备相关管理权限，服务费包括设备SIM卡流量费、软件维护费和平台使用费。保障期限1年。 |
| 41 | 宣传贴纸 | 用于宣传充电资费标准等内容。 |
| 42 | 防撞柱 | 镀锌钢管、抛丸除锈+静电喷塑、尺寸：114（粗）mm×500（高）×1.5（厚度）。 |
| 43 | 绝缘钩 | （1）材质应满足绝缘、难燃特性； （2）长钩部分不小于30cm，杆身不小于150cm； （3）配置便于操作的握柄。 |

3．项目实施及质保期内运维要求

（1）质保期内中标单位必须做到一周检查维护一次，及时发现设备破损、无法使用等问题，必须及时受理，调度维修维护人员到场处置；遇突发检查、特殊接待等情况必须响应到位。

（2）投标人需提供技术方案，方案内容包括但不限于对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、项目难点解决方案等。

（3）投标人需提供实施方案，方案内容包括但不限于设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、工期及进度保证措施、培训计划、验收方案等。

（4）投标人需提供整体运维方案，方案内容包括但不限于系统运维保障方案、营运保障、服务流程、服务承诺（包括响应时间、运维工作内容）等。

（5）投标人需提供施工保障措施，措施内容包括但不限于施工过程质量保障措施、安全保障措施，文明施工保障措施等。

（6）投标人需提供应急响应方案，方案内容包括但不限于应急组织、应急配合响应、事故预防和紧急预案等，积极配合采购方进行应急故障处置。

（7）采购人与中标单位实施人员不发生任何劳动和雇佣关系，实施人员由中标单位自行管理，中标单位和实施人员应遵守安全操作规章制度。项目实施期间，由中标单位导致的一切安全事故责任包括但不仅限于中标单位的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由中标单位承担，与采购人无关。

（8）中标人需对充电桩的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，采购人在使用过程中，如产生由于中标人所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由中标人承担。

（9）维修或更换的，经采购人确认后，中标单位可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。中标单位在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2 小时。

（10）免费为采购人培训操作人员（培训时间不少于3天/年，人数不少于10人，主要包含使用和简单的维修、保养培训），为采购人提供各种技术方面的咨询。

4．考核要求

（1）质保期内采购人对中标单位的服务进行定期或不定期抽查，设备设施完好率在98%及以上的不扣款。低于98%的，每低1%扣500元。

（2）移机、移位、换杆、线路改造等情况，在采购人提出要求后，中标单位应在7个工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

（3）中标单位应按照采购人规定的建设计划完成建设任务。未按时完成的，每超期一天扣500元/天。

（4）中标单位未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证属实每次扣除1万元，质保期内出现三次（含三次）以上的，每次扣除2万元；造成影响的每次扣除2万元，质保期内出现二次（含二次）以上的，每次扣除3万元；造成严重后果的，采购人有权终止合同。

（5）因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台设备和软件扣5000元；造成后果的，每台设备和软件扣10000元。

（6）中标单位未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除 300 元。

（7）中标单位在安装、维护工作中有弄虚作假行为或瞒报漏报需报备事项的视情况严重性扣除相应的费用，每发现一次扣 1000 元。

（8）对报修内容，对于服务响应时间列表中的服务，超过约定时间对中标单位进行考核（因市政道路建设、供电局停电、恶劣气候原因等不可抗力引起的线路中断除外）。紧急服务每迟到一次扣1000元，服务缺失扣款3000元；一般服务每迟到一次扣100元，服务缺失扣款300元；日常服务每迟到一次扣 100元，服务缺失扣款300元。因服务缺失导致出现影响有关部门案件取证的，每发现一次扣3万元。

（9）中标单位应在接到采购人通知的7个工作日内完成移机、移位、换杆、线路改造等安装和调试工作，未完成的，每次扣除2000元。

（10）中标单位应对安装、巡检、维修等相关作业按实进行记录，经查发现未有记录、台账有缺失或台账造假的现象，每发现一次考核扣款 2000 元。

4．人员配备及履约能力要求

（1）人员配备要求：

① 投标人拟投入本项目的项目经理（除项目技术负责人、项目组成员外）具有有效期内的注册信息安全专业人员（CISP）证书、高级工程师技术职称。

② 投标人拟投入本项目的项目技术负责人（除项目经理、项目组成员外）具有有效期内的信息系统项目管理师和网络工程师认证证书。

③ 投标人针对本项目投入的项目组成员（不含项目经理负责人和项目技术负责人）通过国家信息安全水平考试认证（NISP）、具有中级及以上工程师技术职称。

（2）履约能力要求：

投标人需具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级及以上。

三、商务条款

1．质保期

1.1、新增设备：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期3年。

1.2、2022年原有设备维修：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期1年。

2．售后服务要求

2.1、免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标单位对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）。

中标单位在接到采购人维修函电后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，4 小时内到达维修现场并维修完毕，若 12 小时内无法维修完毕的中标单位须免费提供相应备件确保设备及系统正常运行。

2.2、质保期内中标单位提供相关软件免费升级服务。

2.3、中标单位负责质保期内的7×24小时运维保障，负责5×8小时时间外的电话技术支持服务，服务内容包括：设备软、硬件的日常维护、调整优化、故障受理等工作。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

2.4、中标单位需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

2.5、中标单位保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

交付期：合同签订后90个日历日内完成本项目建设并验收合格。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

3.3、交货地点

采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

中标单位按本合同内容合格地履行供货义务后，凭检测报告、发票到采购单位办理服务费结算手续。

4.2、结付期限

合同生效后，采购人支付合同金额30%的预付款；设施设备安装完成经验收合格并投入使用后付至合同金额的60%；验收合格一年后付至合同金额的80%；余款每年支付10%直至付清。

5．投标货币

人民币。

四、其他要求

附件1

新增点位清单

| 序号 | 片区 | 村（社区） | 小区（单位）名称 | 具体地址 | 充电棚数量（个） | 充电头数量（个） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来花苑东区 | 33幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 2 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来花苑东区 | 26幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 3 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来花苑西区 | 64幢与70幢中间 |  | 10 | 安置小区 |
| 4 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来花苑西区 | 65幢与70幢中间 |  | 10 | 安置小区 |
| 5 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来二村 | 9幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 6 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来二村 | 11幢西侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 7 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来三村 | 18幢南侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 8 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦来三村 | 20幢西侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 9 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦隆新村 | 4幢2单元北侧 | 2 | 40 | 安置小区 |
| 10 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦隆新村 | 9幢西侧围墙边 | 1 | 20 | 安置小区 |
| 11 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦隆新村 | 1幢2单元北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 12 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦隆新村 | 8幢2单元北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 13 | 合兴片 | 悦来社区 | 悦隆新村 | 7幢2单元北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 14 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 东区8幢3单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 15 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 东区9幢3单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 16 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 东区10幢1单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 17 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 东区11幢西 |  | 10 | 安置小区 |
| 18 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 东区15幢1单元北 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 19 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区24幢1单元北 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 20 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区28幢2单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 21 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区32幢1单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 22 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区33幢东 |  | 10 | 安置小区 |
| 23 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区34幢1单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 24 | 合兴片 | 书院社区 | 永盛花苑 | 西区36幢1单元北 |  | 10 | 安置小区 |
| 25 | 合兴片 | 书院社区 | 书院二村 | 11幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 26 | 合兴片 | 书院社区 | 书院二村 | 25幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 27 | 合兴片 | 书院社区 | 书院二村 | 30幢西侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 28 | 合兴片 | 书院社区 | 书院三村 | 5幢南侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 29 | 合兴片 | 书院社区 | 书院三村 | 13幢西侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 30 | 合兴片 | 书院社区 | 书院三村 | 14幢南侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 31 | 合兴片 | 书院社区 | 书院三村 | 15幢西侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 32 | 合兴片 | 书院社区 | 书院三村 | 23幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 33 | 合兴片 | 书院社区 | 书院五村 | 26幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 34 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来五村 | 29幢东侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 35 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来五村 | 40幢北侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 36 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来五村 | 20幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 37 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 大南六村 | 21幢北侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 38 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 大南六村 | 22幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 39 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 大南六村 | 16幢西侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 40 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来六村 | 15幢南侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 41 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来六村 | 24幢北侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 42 | 合兴片 | 洪福村（天福社区） | 悦来六村 | 29幢南侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 43 | 合兴片 | 合兴社区 | 健康新村 | 25幢西面 |  | 10 | 安置小区 |
| 44 | 合兴片 | 合兴社区 | 泓南新村 | 17幢北侧河边 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 45 | 合兴片 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 20幢-21幢中间 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 46 | 合兴片 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 4号垃圾亭西侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 47 | 三兴片 | 三兴社区 | 海沙二村 | 海沙二村21、22幢西侧 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 48 | 锦丰片 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 38幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 49 | 锦丰片 | 滨江社区 | 雁鸿新村 | 4幢西侧 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 50 | 锦丰片 | 滨江社区 | 雁鸿新村 | 6幢东侧 |  | 10 | 安置小区 |
| 51 | 锦丰片 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 沙钢活动室南侧（11幢西侧） | 1 | 10 | 安置小区 |
| 52 | 锦丰片 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 21幢西侧（开水房门口） | 1 | 10 | 安置小区 |
| 53 | 锦丰片 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 40幢南侧 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 54 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 76幢 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 55 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 58幢西 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 56 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 53幢东 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 57 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 51幢东 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 58 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 50幢东 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 59 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 49幢东 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 60 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 48幢 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 61 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 46幢东 | 2 | 20 | 安置小区 |
| 62 | 锦丰片 | 永新社区 | 向阳二村 | 44幢东 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 63 | 锦丰片 | 永新社区 | 瞿成新村 | 23幢-18幢 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 64 | 锦丰片 | 永新社区 | 瞿成新村 | 24幢4单元 | 1 | 10 | 安置小区 |
| 65 | 锦丰片 | 南港村 | 南港村委 |  |  | 10 | 安置小区 |
| 合计 |  |  |  |  | 35 | 750 |  |

附件2

2022年原有设备点位清单

| 序号 | 地址 | 头 | 建设时间 | 类型 | 区域 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦绣路向阳二村小区西入口 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 2 | 锦绣路196号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 3 | 锦绣路220号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 4 | 锦丰南港村龙潭湾路 | 20 | 2022 |  | 锦丰 | 工业园区 |  |
| 5 | 锦绣路170号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 6 | 锦绣路142号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 7 | 锦绣路126号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 8 | 锦绣路110号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 9 | 锦绣路99号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 10 | 锦绣路109号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 11 | 锦绣路73号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 12 | 锦绣路45号 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 13 | 锦绣路56号东侧 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 14 | 锦绣路56号西侧 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 15 | 锦丰沙钢超市 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 16 | 锦丰新天地4幢141号 | 20 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 17 | 中央广场 | 40 | 2022 |  | 锦丰 | 商业区 |  |
| 18 | 锦丰文化中心 | 40 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 19 | 锦丰派出所 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 沿街 |  |
| 20 | 沙钢集团南侧 | 50 | 2022 |  | 锦丰 | 企业 |  |
| 21 | 沙钢集团东侧 | 50 | 2022 |  | 锦丰 | 企业 |  |
| 22 | 锦丰科创园1幢 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 集宿区 |  |
| 23 | 锦丰科创园4幢 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 集宿区 |  |
| 24 | 锦丰科创园6幢 | 10 | 2022 |  | 锦丰 | 集宿区 |  |
| 25 | 永盛花苑 | 100 | 2022 |  | 合兴 | 拆迁安置小区 |  |
| 26 | 御景花园 | 10 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 27 | 合兴元宝街东侧 | 60 | 2022 |  | 合兴 | 商业区 |  |
| 28 | 书院二村 | 30 | 2022 |  | 合兴 | 拆迁安置小区 |  |
| 29 | 合兴医院 | 10 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 30 | 合兴吉麦隆 | 20 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 31 | 悦兴花苑 | 30 | 2022 |  | 合兴 | 拆迁安置小区 |  |
| 32 | 合兴悦来花苑 | 40 | 2022 |  | 合兴 | 拆迁安置小区 |  |
| 33 | 书院社区居委会 | 10 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 34 | 书院社区 | 10 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 35 | 合兴社区-华山路 | 90 | 2022 |  | 合兴 | 沿街 |  |
| 36 | 三兴学校 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 37 | 三兴社区居委会 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 38 | 三兴办事处 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 39 | 三兴营业厅（五棵松路） | 6 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 40 | 三兴金阳光超市 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 41 | 三兴星诚药店 | 8 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 42 | 三兴乐杨社区 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 43 | 三兴派出所车棚 | 10 | 2022 |  | 三兴 | 沿街 |  |
| 合计 |  | 884 |  |  |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；

2 性能质量和技术指标30.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分30分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，负偏离的每项扣1分；其他项负偏离的，每项扣0.5分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供检测检验报告的，须按要求提供检测检验报告，提供不全或不提供的视为负偏离）。【0-30】

注：投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。

3 方案分30.0 分

3.1.技术方案分6分

根据投标人提供的技术方案进行评分，方案内容包括但不限于对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、项目难点解决方案。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【6/3/1/0】

3.2.实施方案分6分

根据投标人提供的实施方案进行评分，方案内容包括但不限于设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、工期及进度保证措施、培训计划、验收方案。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【6/3/1/0】

3.3.整体运维方案分6分

根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案内容包括但不限于系统运维保障方案、营运保障、服务流程、服务承诺（包括响应时间、质保期工作内容）等。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【6/3/1/0】

3.4.施工质量、安全、文明保证措施6分

投标人提供的施工质量、安全、文明保证措施进行评分，措施内容包括但不限于施工过程质量保证措施、安全保证措施，文明施工保证措施等。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】

3.5.应急响应方案6分

投标人提供具体详实的应急响应方案，方案内容包括但不限于应急组织、应急配合响应、事故预防和紧急预案等。方案内容详细完全且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供方案的不得分。【6/3/1/0】

4 人员配置分6分

4.1.项目经理2分

投标人拟投入本项目的项目经理（除项目技术负责人、项目组成员外）具有有效期内的注册信息安全专业人员（CISP）证书、高级工程师技术职称的，有一个得1分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证明材料及投标人为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）

4.2.项目技术负责人2分

投标人拟投入本项目的项目技术负责人（除项目经理、项目组成员外）具有有效期内的信息系统项目管理师、网络工程师认证证书的，有一个证书得1分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）

4.3.项目成员2分

投标人针对本项目投入的项目组成员（不含项目经理负责人和项目技术负责人）通过国家信息安全水平考试认证（NISP）、具有中级及以上工程师技术职称的，有一个得1分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证明材料及投标人为其缴纳社保的证明材料，一人多证的不重复得分，不提供不得分）

5．履约能力4分

5.1.相关证书4分

投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级及以上的，有一个得2分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关证书，不提供不得分）

注：

1．以上证明材料，不提供不得分。

2．所有证明材料应为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函
二、开标一览表
三、投标配置及分项报价表
四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、技术方案、服务方案
九、投标人情况介绍
十、检测报告
十一、其他材料

- 一、投标函

﻿

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

- 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 电动自行车充电桩（棚）建设 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章(复印件无效)。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 三、投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格 | 产地 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元（人民币） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标配置与分项报价表合计价格应与开标一览表报价一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6．授权委托书（格式见后）；

7．关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1．本项目专门面向中小企业采购。（格式见后）

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于             起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

注：提供法定代表人身份证正反面和被授权人身份证正反面。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目需求中的技术参数 | 参与投标的技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我单位承诺：

1、除了《技术参数响应及偏离表》列出的偏差外，我单位满足招标文件中的所有技术要求。

投标单位（加盖公章）：

注：

1．无偏离可不填写，但需要确认盖章。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

- 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、技术及服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 九、投标人情况介绍

（内容自定，可参考如下）

1.相关证书

投标人获得的相关证书

| 序号 | 证书名称 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

- 十、检测报告

检测报告（如有）

- 十一、其他材料