公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-SHZH-G2025-0001

项目名称：江苏省梅村高级中学空港分校礼堂舞台系统采购项目

采 购 人：江苏省梅村高级中学空港分校

采购代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

二〇二五年七月

目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受江苏省梅村高级中学空港分校的委托，上海正弘建设工程顾问有限公司就江苏省梅村高级中学空港分校礼堂舞台系统采购项目（JSZC-320200-SHZH-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省梅村高级中学空港分校礼堂舞台系统采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年7月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-SHZH-G2025-0001

2.项目名称：江苏省梅村高级中学空港分校礼堂舞台系统采购项目

3.项目预算金额：282.0369万元

4.项目最高限价：282.0369万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目（非）专门面向中小企业

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：江苏省梅村高级中学空港分校

地    址：无锡市新吴区梅育路63号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：上海正弘建设工程顾问有限公司

地    址：无锡市滨湖区尚美路蠡湖家园38-37号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：费老师；电话：0510-88580161

采购人质疑受理联系人：费老师；电话：0510-88580161

上海正弘建设工程顾问有限公司项目联系人：徐梦辰；电话：15150072656

八、其他

- （一）供应商“账号注册”及CA办理

- 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

- （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http：//jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

- （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http：//jsxcmm.com/help/help.html。

- （3）CA驱动下载：

- 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

- 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9：00-11：30，13：00-17：00）

- 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

- 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

- 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

- 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

- （二）完成项目参与，获取招标文件

- 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- （四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，上海正弘建设工程顾问有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。经采购人有关书面委托的，评标委员会也可按排名先后顺序直接确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据上海正弘建设工程顾问有限公司                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                 圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付比例：合同金额的 30 %。

8.1.2安装完成调试后支付至合同金额的 70 %，审计完成后支付至审定金额的 90 %，保修期满后支付尾款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期：软件部分自验收合格之日起三年，硬件部分自验收合格之日起五年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的数字实况调音台为核心产品。

第一部分  项目技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舞台机械及幕布系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1、名称：舞台机械控制系统（控制14路） 2、技术参数：1、十四路分体式PLC控制控制台；2、控制任何一个线路上的上限到位和下限到位；3、具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施；4、与中央控制系统对接，实现直观界面化远程控制。 | 套 | 1 |
| 2 | 舞台用吊杆机 | 1、名称：电动灯光升降吊杆机 2、技术参数：1、电动灯光升降吊杆机使用10套； 面光×1套，顶光×6套 侧光×2套，景物吊杆×1套； 2、5吊点，单层缠绕卷筒，额定载荷600Kg； 3、钢丝绳的安全系数≥10； 4、悬吊钢丝绳需设有调节长度的装置。能够方便、快捷地进行调节，且在调节后不应自行松动； 5、滑轮的节圆直径不小于钢丝绳直径的20倍； 6、电力驱动的吊杆和单点吊升降速度不超过1.8m/s； 7、使用两个独立的制动器，每个制动器必须有足够的力矩，每个制动器应在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷（额定载荷600kg）； 8、悬挂设备配有限位开关保护装置； 9、噪音：<45dB（A）； 10、电机：交流异步电动机，含传动装置、钢丝绳、限位； 11、含断火装置、航空绳等附件； | 套 | 10 |
| 3 | 匀速对开拉幕机 | 1、名称：匀速对开拉幕机 2、技术参数：1、匀速对开拉幕机使用2套， 大幕×1套，底幕×1套； 2、对开速度：0.35m/s； 3、对开电机功率：0.75kW； 4、噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 套 | 2 |
| 4 | 固定幕布吊杆 | 1、名称：固定幕布吊杆（定制） 2、技术参数：焊接固定幕布吊杆； 用于前檐幕1道，对开大幕1道， 横条幕3道，对开底幕1道。共计6道。 | 道 | 6 |
| 5 | 侧光多层吊片 | 1、名称：侧光多层吊片 2、技术参数：1、侧光灯48mm多层吊杆； 2、吊片式，多节组合拼装，哑光黑色漆； 3、高度1.2m，长度：8米； 4、满足侧光灯具安装。 | 套 | 2 |
| 6 | 灯光吊杆杆体 | 1、名称：灯光吊杆杆体（定制） 2、技术参数：1、钢管桁架结构； 2、多节组合拼装，哑光黑色漆； 3、杆体高度中心间距：200mm； 4、用于舞台区顶光×6套，面光×1套，共计7套。 | 套 | 7 |
| 7 | 对开导轨 | 1、轨道材质、规格：对开轨道，4#角铁制作，含限位、静音挂钩，牵引装置，长度18米*2道。 | m | 36 |
| 8 | 舞台栅顶钢结构、电机安装底座钢结构及面光简易钢结构 | 1、名称：舞台栅顶钢结构、电机安装底座钢结构及面光简易钢结构 2、技术参数：1、舞台栅顶钢结构包括主梁12#槽钢，吊点梁100×100方钢，马道方管50*30方管，辅助梁8#槽钢，电机梁：12#槽钢，侧光电机梁：12#槽钢，下挂8#槽钢；预埋板200*200*8；钢材防锈、喷黑处理等工艺处理 2、面光吊杆机基座平台，12#槽钢制作，滑轮梁由10#槽钢制作，滑轮梁通过下挂吊筋跟屋顶混凝土大梁连接，哑光黑漆，焊接后补防锈底漆和同色面漆，包括主梁10#槽钢，电机梁：12#槽钢，下挂吊筋：8#槽钢，预埋件：200×200×8，含化学锚栓 | t | 8.75 |
| 9 | 幕布 | 1、名称：横条大幕 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 16m×2m×3褶×1块； 2、枣红色横条幕天鹅绒，密度350g/㎡； 3、经过阻燃处理； 4、阻燃等级为GB-8624 B1级。 | m2 | 96 |
| 10 | 横条大幕衬里 | 1、名称：横条大幕衬里 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 16m×2m×1褶×1块； 2、枣红色大幕衬里。 | m2 | 32 |
| 11 | 幕布 | 1、名称：对开大幕 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 9m*8m*3褶*2块； 2、枣红色横条幕天鹅绒，密度350g/㎡； 3、经过阻燃处理； 4、阻燃等级为GB-8624 B1级。 | m2 | 432 |
| 12 | 对开大幕衬里 | 1、名称：对开大幕衬里 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 9m*8m*1褶*2块； 2、枣红色大幕衬里。 | m2 | 144 |
| 13 | 幕布 | 1、名称：横条幕 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 16m*2m*3褶*3块； 2、墨绿色横条幕天鹅绒，密度350g/㎡； 3、经过阻燃处理； 4、阻燃等级为GB-8624 B1级。 | m2 | 288 |
| 14 | 幕布 | 1、名称：侧条幕 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 2m*8m*3褶*6块； 2、墨绿色横条幕天鹅绒，密度350g/㎡； 3、经过阻燃处理； 4、阻燃等级为GB-8624 B1级。 | m2 | 288 |
| 15 | 幕布 | 1、名称：对开底幕 2、技术要求：1、尺寸（宽*高*褶*块）： 9m*8m*3褶*2块； 2、驼色底幕天鹅绒，密度350g/㎡； 3、经过阻燃处理； 4、阻燃等级为GB-8624 B1级。 | m2 | 432 |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称：电源电缆 2、规格：YJV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 35 |
| 17 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV3*2.5mm2 | m | 700 |
| 18 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV3*1.0mm2 | m | 200 |
| 19 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV6*1mm2 | m | 100 |
| 20 | 桥架 | 1、名称：强电镀锌桥架 2、规格：（100*100*1.0）mm | m | 60 |
| 21 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：KBG25 3、配置形式：明配 | m | 171.1 |
| 22 | 舞台机械及幕布系统安装调试费 | 1、名称：舞台机械及幕布系统安装调试 2、类别：包含舞台机械幕布系统安装调试 | 系统 | 1 |
|  | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 23 | 舞台灯光主控控制台 | 1、名称：舞台灯光主控控制台 2、技术参数：2个工业级15.4寸触摸屏，亮度更高，视角更宽 全静音型背光专业机械式按键，背光亮度可调 内置推拉式专业背光机械键盘，背光亮度可调 6个德国进口工业级PUSH编码器 美国NXP工业级多点控制单元，NXP逻辑芯片 服务器级定制主板 ，服务器级定制内存 电动显示屏背板调节0-80度任意角度 内置UPS电源，具有欠压过压保护功能 固态硬盘保证数据安全存储速度更快 ▶每个屏幕至少需要可存储10个窗口 2个工作灯接口，可通过控制台调节亮度 1个主控调光轮 1个总控电动推杆 2个电动A/B交叉切换推杆 15个电动程序执行推杆，具备触摸感应功能 1个高灵敏轨迹球，可切换模式控制灯具的XY轴 2个DVI接口 执行程序按键50个，其中20个执行按键可以user切换 控台X11-X20按键支持系统启动F1-F10的功能 ▶每页存储界面可存程序50个，系统可存9999个程序，内置效果可存储999个 MIDI输入/输出接口，LTC时间码功能 2个千兆网络接口 5个USB接口 1个9寸10点触摸屏 6个DMX输出 1个DMX输入（复合功能可改输出） 控台内置4096个DMX通道参数 通过网络处理单元NPU，可达到65536个控制参数 最多可达32个会话组，每个会话组多达200个站点 ▶全激光、高精度数控加工机箱、机架 ▶控台可连接WYSIWYG 3D灯光设计软件，MADRIX， 穿山甲激光软件，ARKAOS视频服务器等软件 ▶支持无线远程控制 ▶可通过中控系统R232协议进行同步操作运行推杆程序以及时间码 ▶可通过中控系统R232协议管理控制台的开关机 | 台 | 1 |
| 24 | Artnet解码器 | 1、名称：Artnet解码器 2、技术参数：DMX：4个隔离&镀金Neutrik 5芯卡侬XLR （母） 网络接口：2个隔离Neutrik Ethercon网络接口 接线口：1个接线端子 网络供电 （802.3af ） 墙面或吊架安装 支持协议：DMX512 （1986 & 1990） DMX512-A RDM ANSI E1.20 DMX口传输：输入或输出（可设置）DMX每口带光电隔离 帧速： 10/40fps 间隔： 176-352 µs 网络支持协议：Art-Net Ⅰ， Art-Net Ⅱ， Art-Net Ⅲ， Art-Net IV，sACN （ANSI E1.31），RTTRpL （BlackTrax） 接口速率：10/100/1000 Mbps 接口感应：自动协商， MDI/MDIX 处理引擎：6个 合并功能：HTP， LTP， Xfade， Backup， Switch 有软配接、主控 / 限制、触发系统、再路由功能、资料管理、快照、检测软件 网络连接状态：连接活动LED显示、RGB模式LED显示 DMX口：RGBLED显示 DMX / RDM状态 电源输入：100-240VAC 50-60Hz PoE （802.3af） 功率：最大20W 保险丝：1A 250V Slow Blow 通过内置网页服务器、通过网页API管理 尺寸 （W x D x H）：220 x 175，3 x 44mm 重量：1.42kg 电磁辐射和抗扰度认证：EN55032 class A、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-4-2、FCC Part 15 CFR 47 class A 安全认证：IEC 60950-1、EN 60950-1、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1、IEC62368-1、EN 62368-1、UL 62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、CE 环保认证：RoHS， Reach | 台（套） | 3 |
| 25 | DMX光隔离信号分配器 | 1、名称：DMX光隔离信号分配器 2、技术参数：1、1路DMX512数码输入， 2、1路DMX512直接输出+8路独立放大驱动输出 3、输入/输出光电隔离 | 台（套） | 3 |
| 26 | 可编程电源控制箱 | 1、名称：可编程电源控制箱 2、规格：1、通过可编程网络控制主机远程控制可编程电源控制箱；无线触摸控制终端直观界面化控制灯光设备开关、模式切换（会议、演出模式）； 2、分控回路终端选用品牌18A交流接触器； 3、可控回路：16路 4、总电源开关：380V/100A。 | 台 | 1 |
| 27 | LED影视聚光灯 | 1、名称：面光灯 2、技术参数：1、输入电压：AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：功率≥300W，采用品牌灯芯COB集成，使用寿命≥5000小时； 3、色温：4200K（＋－150K），3200K/5600K可选； 4、环境温度：-20°/40°； 5、防护等级：IP20； 6、显色指数：Ra≥95，R9≥89； 7、调光：调光曲线为（16 bit）线性 0-100%（无闪烁）；8、出光角度：12°/50°（电动调焦）； 9、光效：（15°）中心照度： ≥1700LUX/9M，990LUX/12M； 10、控制通道：3CH/4CH（可选）； 11、通讯协议：DMX协议、RDM 协议、中控232（可选）； 12、光学系统：进口平凸透镜、平面镜； | 套 | 11 |
| 28 | LED影视聚光灯 | 1、名称：讲台面光灯 2、技术参数：1、输入电压：AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：功率≥300W，采用品牌灯芯COB集成，使用寿命≥5000小时； 3、色温：4200K（＋－150K），3200K/5600K可选； 4、环境温度：-20°/40°； 5、防护等级：IP20； 6、显色指数：Ra≥95，R9≥89； 7、调光：调光曲线为（16 bit）线性 0-100%（无闪烁）；8、出光角度：12°/50°（电动调焦）； 9、光效：（15°）中心照度： ≥1700LUX/9M，990LUX/12M； 10、控制通道：3CH/4CH（可选）； 11、通讯协议：DMX协议、RDM 协议、中控232（可选）； 12、光学系统：进口平凸透镜、平面镜； | 套 | 1 |
| 29 | 11°LED定焦成像灯 | 1、名称：11°LED定焦成像灯 2、技术参数：1、输入电压：AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：功率≥300W，采用品牌灯芯COB集成，使用寿命≥50000 小时； 3、环境温度：-20°/40°； 4、防护等级：IP20； 5、出光角度：19°； 6、色温：4200K（＋－150K），3200K/6500K可选； 7、显色指数：Ra≥95，R9≥89； 8、光效：（19°）中心照度： ＞1320LUX/9M， 540LUX/12M； 9、控制通道：2CH/3CH（可选）； 10、通讯协议：DMX协议、RDM 协议、中控232； 11、散热：内置NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知灯体温度达到45°左右即可启动静音风机，当达到75°左右则降低光源电流； 12、光学系统：进口平凸透镜、双凸镜； | 套 | 10 |
| 30 | LED影视聚光灯 | 1、名称：顶光灯 2、技术参数：1、输入电压：AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：功率≥200W，采用品牌灯芯COB集成，使用寿命≥5000小时； 3、色温：4200K（＋－150K），3200K/6500K可选； 4、环境温度：-20°/40°； 5、防护等级：IP20； 6、显色指数：Ra≥95，R9≥89； 7、调光：调光曲线为（16 bit）线性 0-100%（无闪烁）； 8、出光角度：60°； 9、光效： （60°）中心照度： ≥1100LUX/3M， 690LUX/5M； 10、控制通道：3CH/4CH（可选）； 11、通讯协议：DMX协议、RDM 协议、中控232（可选）； 12、散热：内置NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知灯体温度达到45°左右即可启动静音风机，当达到75°左右则降低光源电流； 13、光学系统：漫反射反光碗； | 套 | 16 |
| 31 | 平板柔光灯 | 1、名称：平板柔光灯 2、规格：光源： 240颗 冷（暖）白 LED 灯珠 色温：5600±250K/3100±250K 光束角度：110° 在高清摄像机下无闪烁 光学系统 光束角度：110° CRI：≥94 CQS：≥94 TLCI：≥95 控制与程序 4个机械按键，1个旋钮 控制面板： LCD显示屏 控制协议： RDM，DMX，主副机，Art-Net DMX 通道模式： 4种 控制通道： 1，2A，2B，3 人工智能物联网系统：AIOT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统 通过DMX连接更新软件 | 套 | 26 |
| 32 | 全铸铝LED三合一换色灯 | 1、名称：全铸铝LED三合一换色灯 2、技术参数：1、输入电压： AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：总功率≥320W， 品牌72颗粒6W三合一灯珠， 使用寿命≥50000小时； 3、防护等级：IP67； 4、显色指数：Ra≥90； 5、调光：调光曲线为（16 bit）线性 0-100%（无闪烁）； 6、出光角度：25°； 7、控制通道：8CH； 8、通讯协议：DMX协议、RDM 协议、中控232（可选）； 9、散热：铸铝机箱自然散热，内置 NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知灯体温度达到75°左右则降低光源电流； | 套 | 90 |
| 33 | 三合一电脑摇头图案灯 | 1、名称：三合一电脑摇头图案灯 2、技术参数：1、输入电压：AC 110V/240V，50/60Hz； 2、光源：采用品牌371W白金灯泡。使用寿命≥1500小时； 3、色温：8500K； 4、环境温度：-20°/40°； 5、防护等级：IP20； 6、调光：调光曲线为（16 bit）线性 0-100%（无闪烁）； 7、出光角度：0°-5.5°电机驱动变焦，线性电子调焦，超微顺滑调； 8、控制通道：24CH； 9、扫描系统： 垂直扫描：270°（8/16bit 精度扫描）， 水平扫描：540°（8/16bit 精度扫描）； 10、颜色盘：13 个颜色+白光； 11、图案盘：一个固定图案盘，带12个图案+白光（可选配6个玻璃图案）； 12、棱镜：8+24双棱镜； 13、通讯协议：DMX协议； 14、过热保护：内置 NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知风扇自动跟踪温度，进行智能调速。灯体温度达到75°左右则自动保护光源； 15、光学系统：3片高清高精度光学透镜式镜头组； | 套 | 23 |
| 34 | 高功率LED追光灯 | 1、名称：高功率LED追光灯 2、技术参数：1.光源：Osram Lot-it! 1000/PS Brilliant 2.光束角度：5°~20° 3.显示屏：LCD显示屏 4.电源连接：直出线 5.防护等级：IP20 6.输入电源：AC 230V，50/60Hz 7.功率：1181W 8.尺寸：1032x418x337mm， 9.重量：43.2kg（不含脚架） 10.重量：60kg（含脚架） 主要特征 11.手动调焦，变焦范围：5°~20° 12.CRI＞90 13.7个内置色温片 14.0~100%顺滑调光 15.5~100%光圈 16.标配含脚架和色片夹 | 套 | 2 |
| 35 | 定时定量薄雾烟雾机 | 1、名称：定时定量薄雾烟雾机 2、技术参数：1、电压：AC110/230V 50-60Hz±10%； 2、功率：700W； 3、预热时间：5-8分钟； 4、烟油容量：2L； 5、喷烟效果：薄雾数字显示、百分比、定时定量； 6、烟雾覆盖：20000cu.ff/min； 7、控制方式：定时定量、DMX512控制。 | 套 | 4 |
| 36 | 15W全彩动漫激光 | 1、名称：高功率LED追光灯 2、技术参数：1、激光光源：采用进口激光器，稳定性高； 2、内置温控系统，自动调节温度； 3、背面有一个SD卡，通过它你可以自己编辑节目，SD卡中有超过128BEAM的动画节目； 4、自动定时开关功能； 5、技术参数： ·激光功率：15W ； ·红光波长-638nm ： 4W； ·绿光波长-520nm ： 5W； ·蓝光波长-445nm： 6W ； ·工作电压输入：90-250V-50/60hz ； ·输出功率：≤200瓦； ·激光模板：纯二极管（NICHA）； ·激光发散发角：<1.6mrad（全角）； ·激光光斑大小： <出光口处大小≦6.5mm； ·调制电压：≦100KHz； ·图形扫描速度：DT30K-振镜； ·扫描角度： +/-30度（60度）。 | 套 | 2 |
| 37 | 19英寸标准机架式机柜 | 1、名称：19英寸标准机架式机柜 2、规格：600mm*800mm*1200mm | 套 | 1 |
| 38 | 预埋式地插 | 1、名称：预埋式地插 2、规格：含XLR卡侬音频接口*2 10A万能电源模块*2 | 套 | 2 |
| 39 | 配套灯钩 | 配套纯铝材质灯钩 | 套 | 200 |
| 40 | 钢丝保险绳 | 钢丝保险绳和灯具配套 | 套 | 200 |
| 41 | 舞台灯具4P电源插头延长线 | 1、名称：舞台灯具4P电源插头延长线 2、技术参数：4P 20A防水插件公母头 电线规格：RVV3*1.5mm2 长度：3米 | 套 | 192 |
| 42 | DMX512信号灯具延长线 | 1、名称：DMX512信号灯具延长线 2、技术参数：DMX512信号公母3米成品线 线材：2*7/0.20mm2+编织屏蔽 长度：3米 | 套 | 192 |
| 43 | 舞台电源线 | 1、名称：舞台电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-3*2.5mm2 | m | 1200 |
| 44 | 舞台电源线 | 1、名称：舞台电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*1.5mm2 | m | 800 |
| 45 | DMX512信号线 | 1、名称：DMX512信号线 2、规格：1、专业的DMX512信号控制线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合；2、1P×7/0.20mm2； 3、护套外径：6.7mm； 4、导体直流电阻：8.1Ω/100m， 5、特性阻抗：120Ω。 3、敷设方式：穿管、桥架敷设 | m | 800 |
| 46 | 三芯16A防爆插 | 1、名称：三芯16A防爆插 2、规格：3P/16A防爆插及配套连接器 | 个 | 30 |
| 47 | 桥架 | 1、名称：强电镀锌桥架 2、规格：50*50*1.0 | m | 130 |
| 48 | 舞台灯光系统安装调试 | 1、名称：舞台灯光系统安装调试 2、类别：包含舞台灯光系统安装调试 | 项 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
| 49 | 网络服务器 | 1、名称：网络控制服务器 2、技术参数：1、支持网络控制； 2、支持Wi-Fi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机； 3、具备16路可动态配置的RS232C/485 控制接口，全面支持各种控制连接协议； 4、内嵌式红外遥控学习功能； 5、具备8路红外（IR）发射口； 6、具备8路数字I/0控制口和8路弱继电器控制口，用以控制环境装置； 7、采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz。 8、配合软件支持IPAD，IPHONE及安卓平台手持终端。 | 台（套） | 1 |
| 50 | 嵌入式触控平板 | 1、名称：嵌入式触控平板 2、技术参数：1、CPU处理器：RK3288/4核主频1.6GHz； 2、操作系统：Android； 3、运行内存：2GB； 4、GPU：ARM Mali-T764； 5、屏幕尺寸：10.1寸； 6、分辨率：800*1280； 7、触摸形式：电容式； 8、亮度：450 cd/㎡； 9、串口：4路RS232，2路RS485接口； 10、千兆以太网接口：1路。 | 台（套） | 2 |
| 51 | 无线触控平板 | 1、名称：无线触控平板 2、技术参数：1、处理器：海思麒麟 710A； 2、分辨率：2000*1200； 3、系统：HarmonyOS； 4、屏幕尺寸：10.4英寸； 5、运行内存：6GB； 6、存储容量：128GB。 | 台（套） | 1 |
| 52 | 网络中央控制系统软件 | 1、名称：网络中央控制系统软件 2、规格：1、和主机配套； 2、根据现场使用设备、功能编辑适用程序； 3、网络中央控制系统软件包括PC控制系统、PC控制界面设计器和APP控制软件。 | 套 | 1 |
| 53 | 8按键智能场景面板 | 1、名称：8按键智能场景面板 2、规格：1、无框8按键智能场景面板 2、按键发送代码自定义 3、靠近感应，按键文字图案雕刻，面板左右透光，透光颜色RGB可调 4、485总线接口，DC 24V供电，87底盒安装，不带边框。 | 台 | 3 |
| 54 | 12路导轨式继电器模块 | 1、名称：12路导轨式继电器模块 2、技术参数：1、继电器数量：12个大电流继电器； 2、负载：单路最大电流值5A，最大负载能力1100W，设备总负载能力8800W； 3、控制方式：可通过按钮手动控制，还可通过TCP/UDP网络，485总线控制（控制协议可通过导轨代码软件生成）； 4、ID选择：按键设置ID； 5、安装方式：导轨安装。 | 台（套） | 3 |
| 55 | 窗帘控制模块 | 1、名称：窗帘控制模块 2、技术参数：1、内设两个485接口和一个TCP/UDP网络接口，可实现485和TCP/UDP网络信号的双向转换； 2、安装方式：导轨安装。 | 台（套） | 2 |
| 56 | 智能控制柜配电箱 | 1、名称：智能控制柜配电箱 2、型号：定制 3、规格：300*400 | 台 | 1 |
| 57 | 中央空调控制模块 | 1、名称：中央空调控制模块 2、规格：1、原厂通讯协议对接，实现智能控制；2、安装方式：导轨安装。 | 台（套） | 1 |
| 58 | 24口千兆POE交换机 | 1、名称：24口千兆POE交换机 2、技术参数：1、支持POE供电，单端口POE供电最大功率为30W； 2、电口：24个10/100/1000 Base-T电口； 3、光口：2个1000Base-X SFP光口。 | 台（套） | 1 |
| 59 | AC管理器 | 1、名称：AC管理器 2、技术参数：1、全新的硬件架构，专业的双核64位网络处理器； 2、支持2个千兆WAN口，3个千兆LAN口； 3、硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换； 4、AP零配置即插即用对Mini系列无线AP统一管理。 | 台 | 1 |
| 60 | 吸顶式AP | 1、名称：吸顶式AP 2、技术参数：1、支持MU-MIMO技术，接入终端更多；支持OFDMA技术，可以将无线带宽更加细分；减少音、视频通话的时延，提高网络体验； 2、支持160MHz频宽，无线速率可达3000M（2.4GHz 574Mbps+5GHz 2402Mbps）。 | 台（套） | 6 |
| 61 | 网线、RS232控制线 | 1、名称：网线、RS232控制线 2、规格：6类（CAT6）网线 3、敷设方式：穿管、桥架敷设 | m | 260 |
| 62 | 中控系统成品跳线 | 1、名称：中控系统成品跳线 2、规格：RS232成品跳线，长度2米 | 条 | 10 |
| 63 | 集中控制系统安装调试费 | 1、名称：集中控制系统安装调 2、类别：包含集中控制系统安装调试 | 项 | 1 |
|  | 高清录播系统 |  |  |  |
| 64 | 高清录播一体机 | 1、名称：高清录播一体机 2、技术参数：1、输入接口： 4路BNC视频输入接口 1路VGA视频输入接口 1路HDMI视频输入接口 8路音频输入接口 4路音频输出接口 2、输出接口： 1路VGA视频输出接口 1路HDMI视频输出接口 1路HDMI环通输出接口 1路VGA环通输出接口； 3、其它接口： 4个PoE接口 2个RJ45接口 2个USB2.0接口 2个USB3.0接口 1个RS485接口 DC12V电源输出接口； 支持2路报警输入，1路报警输出； 4、显示屏： 具有1个2.8英寸显示屏，可显示IP地址、硬盘状态、录像状态等信息 5、状态指示灯： 支持电源、网络、下载/发布、硬盘、导播、录播等状态指示功能 6、导播功能： 支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等）。 7、录制模式配置功能： 电影模式：可全屏显示/录制单通道画面，输入通道可切换；具有辅动模式。 资源模式：可同时显示/录制多通道画面，支持两画面、三画面（一大两小）、四画面（一大三小）等模式。 画中画模式：全屏显示/录制一个画面时，可在画面上同时叠加显示/录制另一个通道画面。 8、视频特效功能： 支持左上放大、右上放大、左下放大、右下放大、左边放大、右边放大、上边放大、下边放大、中心放大、左边中心放大、右边中心放大、上边中心放大、下边中心放大等13种视频特效功能。 9、图像质量： 分辨率（像素）为1920×1080， 信噪比≥35dB， 回放图像帧率≥25帧/s； | 台 | 1 |
| 65 | 4K高清视频会议摄像机 | 1、名称：4K高清视频会议摄像机 2、技术参数：1、全高清图像：1/2.5 英寸SONY CMOS图像传感器。 2、有效像素：851万有效像素（16：9） 多种光学变倍镜头：具有20X光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。 3、多种视频输出接口：支持DVI（HDMI）、SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWi-Fi模块可选） 4、控制接口：RS485，RS232；RS232支持级联 5、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 6、多预置位：支持多达255个预置 | 台 | 3 |
| 66 | 摄像机顶面安装架 | 1、名称：摄像机顶面安装架 2、类别：（与摄像机配套） | 台 | 3 |
| 67 | HDMI光纤 | 1、名称：HDMI光纤 2、技术参数：1、HDMI2.0有源光纤 2、长度：30米。 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 4、支持HDCP 2.2 5、标准HDMI插件，即插即用 | 根 | 1 |
| 68 | HDMI光纤 | 1、名称：HDMI光纤 2、技术参数：1、HDMI2.0有源光纤 2、长度：30米。 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 4、支持HDCP 2.2 5、标准HDMI插件，即插即用 | 根 | 1 |
| 69 | HDMI光纤 | 1、名称：HDMI光纤 2、技术参数：1、HDMI2.0有源光纤 2、长度：80米。 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 4、支持HDCP 2.2 5、标准HDMI插件，即插即用 | 根 | 1 |
| 70 | 摄像机控制线 | 1、名称：摄像机控制线 2、规格：6类（CAT6）网线 3、敷设方式：穿管、桥架敷设 | m | 120 |
| 71 | 摄像机电源线 | 1、名称：摄像机电源线 2、型号：RVV护套线2*1.5mm2 | m | 120 |
| 72 | 高清录播系统安装调试费 | 1、名称：高清录播系统安装调试 2、功能：包含高清录播系统安装调试 | 项 | 1 |
|  | 流动扩声系统 |  |  |  |
| 73 | 左右声道线阵列主扩扬声器 | 1、名称：左右声道线阵列主扩扬声器 2、技术参数：1、音箱类型：三分频双8"阵列全频扬声器； 2、低音单元：2×双 8 寸直径，双 2.5 寸音圈，钕磁铁带差分驱动器； 中音单元：4×3.5寸直径，2寸音圈，钕磁铁； 高音单元：2×2寸直径环形膜片，2 寸音圈，钕磁铁； 3、频率范围（-10dB）：50Hz - 19kHz； 4、覆盖范围（-6dB）：水平：110°（300Hz-18kHz）； 5、系统输入额定功率：LF：600W 连续功率（IEC标准/100小时）， MF/HF：390W 连续功率（IEC标准/100小时）； 6、最大声压级：139dB； 7、系统阻抗：LF：8 Ohms MF/HF：8 Ohms 。 | 台 | 8 |
| 74 | 左右声道线阵列次低频扬声器 | 1、名称：左右声道线阵列次低频扬声器 2、技术参数：1、音箱类型：超低频扬声器18" 垂直式吊挂音箱， 2、低音单元：1×18"直径，双4英寸直径音圈，钕差分驱动器； 3、频率范围（-10dB）：28Hz - 80Hz； 4、覆盖模式选项：全指向或心型； 5、系统输入功率：1300W连续功率； 6、最大声压级：135dB； 7、系统阻抗：8 Ohms。 | 台 | 2 |
| 75 | 超低频扬声器 | 1、名称：超低频扬声器 2、技术参数：1、18" 超低频扬声器； 2、频率范围（-10dB）：31Hz-220Hz； 频率响应（±3dB）：34Hz-220Hz； 3、最大声压级：130dB峰值； 4、灵敏度（1w @ 1m）：95 dB； 5、功率： 连续功率：≥800W 节目功率：≥1600W 峰值功率：≥3200W； 6、标称阻抗：8 ohm。 | 台 | 4 |
| 76 | 流动前场全频扬声器 | 1、名称：流动前场全频扬声器 2、技术参数：1、15"主扩/返听扬声器； 2、频率范围（-10dB）：43Hz-20KHz； 频率响应（±3dB）：53Hz-20KHz； 3、覆盖范围（水平×垂直）： 75°×50° 4、最大声压级：131dB峰值； 5、灵敏度（1w @ 1m）：96 dB； 6、功率： 连续功率：≥800W 节目功率：≥1600W 峰值功率：≥3200W； 7、标称阻抗：8 ohm。 | 台 | 4 |
| 77 | 舞台流动返送扬声器 | 1、名称：舞台流动返送扬声器 2、技术参数：1、系统类型：12" 两分频扬声器； 单元组成： LF：12英寸低音单元 HF：1英寸高音单元； 2、频率范围（-10dB）： 宽于65Hz-20kHz； 3、频率响应（±3dB）： 宽于95Hz-20kHz； 4、覆盖范围（水平×垂直）： 70°×70°； 5、标称阻抗：8 ohm； 6、灵敏度（1w @ 1m）：≥97 dB； 7、最大声压级：≥129 dB/1m； 8、功率： 连续功率：≥400W 节目功率：≥800W 峰值功率：≥1600W。 | 台 | 4 |
|  | 音频控制、处理部分 |  |  |  |
| 78 | 数字实况调音台 | 1、名称：数字实况调音台 2、技术参数：1、最大可达40路输入处理能力； 2、≥32个输入通道， ≥8个辅助输入通道， ≥8个辅助返送； 3、≥16个AUX通道， ≥6个矩阵，LCR母线，不少于8个DCA编组； 4、40bit浮点处理，48kHz的采样率； 5、双SD/SDHC的卡槽可完全独立的录制/播放多达32个未压缩的WAV文件； 6、支持AES50网络，最大允许传输96输入和96输出； 7、≥6个哑音编组； 8、≥25个电动推子； 9、7寸以上显示屏； 10、USB 2.0可支持32×32通道的数字音频传输； 11、支持PC/安卓/IPad无线控制。 | 台 | 1 |
| 79 | 数字舞台接口箱 | 1、名称：数字舞台接口箱 2、技术参数：1、≥32个模拟输入，采用经典模拟话放带+48 V 幻象电源； 2、≥16路线路输出； 3、48 kHz 采样率； 4、支持MIDI 输入输出； 5、≥2个AES50 端口。 | 台 | 1 |
| 80 | FIR 动态音频处理器 | 1、名称：FIR 动态音频处理器 2、技术参数：1、96 kHz采样率，频率响应：20-40 kHz，本底噪声低至-94 dBu，最大输入电平达到+20 dBu； 2、每个输入均配备了Dynamic EQ （动态均衡），可以对系统进行动态补偿/衰减管理，每个DEQ提供了 5段滤波器，其中包括： 3个峰值滤波器和低/高雪弗滤波器； 3、全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，也可将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出； 4、每个输入出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。输出通道提供低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声单元，保障系统的安全； 5、每路配备了最高1024 Taps 的FIR滤波器； 6、新增MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直； 7、整机标配网可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取 IP 地址，一键完成全部连接； 8、编组设置，可以同时控制多台处理器，可以统一控制增益， 静音 ，PEQ和极性，增加多机调试便利度； 9、输入通道配置了动态响度提升器，可以有效提升听感 。 | 台 | 3 |
| 81 | 数字型单通道无线接收机 | 1、名称：数字型单通道无线接收机 2、技术参数：1、单通道双天线接收，清晰的24位数字音频； 2、扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）； 3、超过118 dB的动态范围； 4、数字式预开关分集； 5、44 MHz调谐带宽； 6、每个频带有32个可用通道； 7、每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统； 8、通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对； 9、采用数字无线技术，可通过以太网连接，以进行本地设置、频率扫描和固件更新； 10、通过应用程序进行远程监听和控制。 | 台 | 8 |
| 82 | 数字型单通道无线手持演唱麦克风 | 1、名称：数字型单通道无线手持演唱麦克风 2、技术参数：·手持式发射机： 1、清晰的24位数字音频； 2、扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 3、数字式预开关分集； 4、工作范围达100米（300英尺）； 5、44 MHz调谐带宽； 6、每个频带有32个可用通道； 7、每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统； 8、通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对； 9、2节AA电池可持续使用长达8小时。 ·咪头： 1、话筒类型：超心形电容； 2、频率响应：50-20KHz。 须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 4 |
| 83 | 数字型腰包发射机 | 1、名称：数字型腰包发射机 2、技术参数：1、数字无线腰包式发射机； 2、具有24位数字音频； 3、不小于118 dB动态范围； 4、不少于44 MHz调谐带宽； 5、每个频带不少于32个可用通道。 须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 4 |
| 84 | 头戴式麦克风 | 1、名称：头戴式麦克风 2、技术参数：1、换能器类型：驻极体电容器； 2、指向性：全方向性； 3、频率响应：20-20KHz； 4、输出阻抗：N/A； 5、灵敏度：-41 dBV/Pa ； 6、最大声压级：107dB； 7、信噪比：60 dB； 8、自噪声：34 dB； 9、共模抑制：20-20KHz。 须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 4 |
| 85 | 天线分配器 | 1、名称：天线分配器 2、技术参数：1、射频频率范围：470-900 MHz； 2、可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压； 3、四档位增益选择开关； 4、须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 3 |
| 86 | 有源指向性天线 | 1、名称：有源指向性天线 2、技术参数：1、频响范围：470-870 MHz； 2、增益：10dBi； 3、混合功率：50W ； 4、须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 87 | 小振膜电容麦克风 | 1、名称：小振膜电容麦克风 2、技术参数：1、传感器类型：电容； 2、拾音模式：心形； 3、频率响应值：20 Hz； 4、频率响应值：20 KHz； 5、灵敏度 （dBV/Pa）：-45，0 dBV/Pa； 6、灵敏度 （mV/Pa）：5，6 mV/Pa； 7、等效自噪：18 dB（A）； 8、声压： 衰减开关关闭：136 dB 衰减开关打开：146 dB； 9、须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 4 |
| 88 | 鹅颈式电容会议麦克风 | 1、名称：鹅颈式电容会议麦克风 2、技术参数：1、12英寸长度的鹅颈； 2、配备灯环，静音开关，内置前置放大器； 3、传感器类型：电容； 4、拾音模式：心形； 5、灵敏度：–33 dBV/Pa； 6、最大声压级：120dB/SPL； 7、须与数字型单通道无线接收机同一品牌。 | 台 | 10 |
| 89 | 鹅颈麦克风底座 | 1、名称：鹅颈麦克风底座 2、技术参数：1、黑色桌面底座，XLR三针插口； 2、能够提供抗射频干扰能力，可以将音频信号从鹅颈管话筒无损失地传送到扩音系统。 | 台 | 10 |
| 90 | 数字会议混音器 | 1、名称：数字会议混音器 2、技术参数：1、具备8路麦克风输入，另设一路AUX辅助输入，自动开启只有信号输入的通道。 2、每通道均可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰减。 3、可防止因系统整体的增益上升，而产生声音啸叫。 | 台 | 1 |
| 91 | 四通道功率放大器 | 1、名称：四通道功率放大器 2、技术参数：•用于驱动（左右声道线阵列主扩扬声器×8只）/数量：2台。 •用于驱动（左右声道线阵列主扩扬声器×8只）/数量：2台。 1、8Ω立体声功率：1200W×4； 2、4Ω立体声功率：2040W×4； 3、电压增益（8Ω时）：42.0dB； 4、功放拓扑类别：Class-D； 5、频率响应：20Hz-20kHz（±0.2dB）； 6、总谐波失真：<0.01%； 7、信噪比：≥109dB； 8、阻尼系数：≥5000； 9、分离度：＞70dB； 10、转换速率：＞20V/us； 11、输入灵敏度：可选择：41dB，38dB，35dB，32dB； 12、输入阻抗（不平衡/平衡）：10kΩ/20kΩ； 13、风路：从前向后吹风； 14、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF，音量渐大； 15、输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 16、输出部分：NL4 型 SPEAKON 播座； 17、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、解峰、保护； 18、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声； 19、后面板功能：输入灵敏度选择开关，接地开关、并接选择 20、开关：on/off 。 | 台 | 6 |
| 92 | 电源时序器 | 1、名称：电源时序器 2、技术参数：1、最大输入电流：30A； 2、单路最大输出电流：16A； 3、输出电源插座：8个受控16A万用插座（兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头）； 4、控制接口：RS-232； 5、开关间隔时间：1 秒。 | 台 | 4 |
| 93 | 机架式音频隔离变压器 | 1、名称：机架式音频隔离变压器 2、规格：1、8路高性能表现的变压器 ； 2、所有输入带有XLR， 1/4" 插座和RCA类的连接器 ； 3、所有输出均为XLR平衡输出； 4、分离输入和输出的信号地，用于降低噪声 ； 5、音频转换具有非常平直和宽的； 6、19" 1U机箱。 | 台 | 2 |
| 94 | 19英寸标准机架式机柜 | 1、名称：19英寸标准机架式机柜 2、规格：（600*800*2000）mm | 套 | 3 |
| 95 | 机柜、机架 | 1、名称：线性阵列扬声器顶部吊挂加固钢结构 2、规格：定制 | 套 | 2 |
| 96 | 立地话筒架 | 立式话筒架 | 套 | 6 |
| 97 | 预埋式地插 | 1、名称：预埋式地插 2、规格：含XLR卡侬音频接口*6 | 个 | 5 |
| 98 | AES-50数据专用延长线 | 1、名称：AES-50数据专用延长线 2、规格：长度：100米 | 根 | 1 |
| 99 | 无氧铜扬声器线缆 | 1、名称：无氧铜扬声器线缆 2、技术参数：1、无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套； 2、2芯绞合加护套；3、导体截面积：2.5mm2。 | m | 600 |
| 100 | 工程音频安装线缆 | 1、名称：工程音频安装线缆 2、技术参数：4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 | m | 1200 |
| 101 | 成品跳线（XLR平衡线） | 1、名称：成品跳线（XLR平衡线） 2、技术参数：卡侬公头-卡侬母头2米成品线 线材：ACEYJP4 4×16/0.12+1 卡侬公头：CA-008 卡侬母头：CA-007 | 根 | 120 |
| 102 | 成品跳线（XLR平衡线） | 1、名称：成品跳线（XLR平衡线） 2、规格：卡侬公头-卡侬母头5米成品线 线材：ACEYJP4 4×16/0.12+1 卡侬公头：CA-008 卡侬母头：CA-007 | 根 | 16 |
| 103 | 指向性天线专用延长线缆 | 1、名称：指向性天线专用延长线缆 2、线缆对数：1、导体：绞合无氧铜丝1x19/0.18mm；2、标称护套外径：5.0mm；3、最小弯曲半径：30mm；4、标称特性阻抗：50Ω。 | m | 40 |
| 104 | 4P音箱插 | 4芯音箱插 | 只 | 68 |
| 105 | 桥架 | 1、名称：弱电镀锌桥架 2、规格：（100*100*1.0）mm | m | 120 |
| 106 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：KBG25 3、配置形式：明配 | m | 300 |
| 107 | 流动扩声系统安装调试费 | 1、名称：流动扩声系统安装调试 2、类别：包含流动扩声系统安装调试 | 项 | 1 |
|  | 视频系统 |  |  |  |
| 108 | LED全彩室内显示屏 | 1、名称：LED全彩室内显示屏 2、技术参数：1.显示尺寸为宽≥12.16m，高≥4.96m；屏幕分辨率：≥6080*2480 2.像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000，模组尺寸（W×H）：320×160mm 3.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 4.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 7.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级； 8.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 9.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点 10.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动64S 11.平整度、像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 12.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，支持7×24h连续工作。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 13.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告 | m2 | 60.32 |
| 109 | 显示屏排线 | 1、名称：显示屏排线 | 套 | 152 |
| 110 | PLC智能电源控制箱 | 1、名称：PLC智能电源控制箱 2、技术参数：60（kW）浪涌、漏电保护，标配壁挂安装，含PLC（远程上电、烟雾报警、温度报警） | 套 | 1 |
| 111 | 显示屏钢结构支架 | 定制，按图施工，前维护，整体厚度小于20公分 | m2 | 62.7 |
| 112 | 多画面拼接处理主机 | 1、名称：多画面拼接处理主机 2、技术参数：1、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱； 2、设备内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、预监回显等操作； 3、设备机箱规模支持不少于 60路输入、20 路输出； 4、单张输出板卡支持不少于16个图层， 可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持画面截取、图层设置、图层翻转、图层冻结； 5、支持不少于5张二合一网口输出卡，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示；也可选择纯光口输出子卡，最多支持20路万兆光口输出；（需选配光口输出子卡） 6、IPC输入卡支持不低于4K 视频接入，不低于16路视频解码输出； 7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，支持设备在线自检，包括但不限于监测板卡运行情况、CPU、内存情况、温度等； 8、支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加 OSD 文字或图片，属性可调； 9、支持不少于2000个场景，可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果； 10、支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 11、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线及下发数据； 12、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用；支持不少于4种屏幕画质调节模式； 14、系统须具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作； 15、主机支持集成中央控制板卡，可支持RS485，RS232，RS422，IO，relay，IR等接口协议，便于外围设备的集中控制 16、支持音频输入输出卡，单张音频输入输出卡支持2路双声道音频输入，2路双声道音频输出，音频采样率48KHZ，可支持音量调节及音频输出延时设置。 17、设备应具备HDBaset输入输出接口，可通过标准HDBaset转换盒，做视频远距离传输，视频源与设备间仅布置CAT 5及以上标准网线即可； 18、可配置前端无缝切换器设备实现视频信号的远距离传输，支持4x10G OPT接口（2主2备）：单卡最大支持4096x2160@60Hz分辨率输入，可设置独立模式和 MOSAIC 拼接模式两种输入模式，自动识别输入源分辨率和颜色空间 | 台 | 1 |
| 113 | HDMI输入板卡 | 1、名称：HDMI输入板卡 2、技术参数：1、支持2路HDMI2.0视频输入，兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3视频输入； 2、支持 3840×2160@60Hz分辨率并向下兼容； 3、支持 HDCP 2.2协议； 4、支持伴随音频输入。 | 块 | 8 |
| 114 | HDMI输入板卡 | 1、名称：HDMI输入板卡 2、技术参数：1、支持4路HDMI视频输入，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持 10bit 视频源输入和 HDCP 1.4； 4、支持伴随音频输入。 | 块 | 1 |
| 115 | 16网口LED拼接输出卡 | 1、名称：16网口LED拼接输出卡 2、规格：1、最大带载 1040 万像素点，最大带载宽度10240像素，最大高度10240 像素； 2、当输出位深为 8bit 时，单网口最大带载 65 万像素点，当输出位深为 10bit 时，单网口最大带载 32 万像素点； 3、OPT1 复制或热备份输出 1~8 网口数据，OPT2 复制或热备份输出 9~16 网口数据； 4、支持网口间备份。 | 块 | 3 |
| 116 | HDMI输出板卡 | 1、名称： HDMI输出板卡 2、技术参数：1、支持4路HDMI视频输出，SL/DL模式可灵活切换； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持RGB4：4：4/YCbCr4：4：4/YCbCr4：2：2 8bit，YCbCr4：4：4 10bit格式输出； 4、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 | 块 | 2 |
| 117 | 回显卡 | 1、名称：回显卡 2、规格：1、2×RJ45 千兆网口，连接网络查看预监和回显画面； 2、1×HDMI 1.3，连接显示器查看预监和回显画面。 | 块 | 1 |
| 118 | 无线投屏器主机 | 1、名称：无线投屏器主机 2、规格：1、小巧轻薄，便于携带，HDMI 高清线连接显示屏，告别复杂连线； 2、支持多用户内容共享，双HDMI输出，最多实现4画面显示； 3、支持数字/模拟音频输出，提供音视频整套解决方案； 4、支持集控部署，便于集中远程管理； 5、支持定时待机与唤醒； 6、6核CPU，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM； 7、传屏兼容性：整机具有非常高的兼容性， 支持MACOS、Windows、Android、I0S和Linux五种系统的投屏； 8、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60Hz的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为 1080p的视频输出； 9、无线传屏视频数据加密，加密方式：国密SM4，保障数据传输安全； 10、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 11、参数中第6-10项提供带“CMA”或“CNAS” 标志认证的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂和投标供应商公章，否则投标无效。 | 套 | 1 |
| 119 | 无线传屏器 | 1、名称：无线传屏器 2、规格：Tybe A接口，免驱安装 | 支 | 1 |
| 120 | 预埋式地插 | 1、名称：预埋式地插 2、规格：含HDMI、电源、网络、卡侬模块 | 个 | 3 |
| 121 | HDMI光纤 | 1、名称：HDMI光纤 2、规格：1、HDMI2.0有源光纤； 2、长度：30米； 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示； 4、支持HDCP 2.2； 5、标准HDMI插件，即插即用。 | 根 | 1 |
| 122 | HDMI光纤 | 1、名称：HDMI光纤 2、规格：1、HDMI2.0有源光纤； 2、长度：25米； 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示； 4、支持HDCP 2.2； 5、标准HDMI插件，即插即用。 | 根 | 1 |
| 123 | HDMI光纤 | 1、HDMI2.0有源光纤； 2、长度：30米； 3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示； 4、支持HDCP 2.2； 5、标准HDMI插件，即插即用。 | 根 | 1 |
| 124 | 视频系统安装调试费 | 1、名称：视频系统安装调试 2、类别：包含视频系统安装调试 | 项 | 1 |

- 第二部分  有关说明

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.供货期：合同签订生效之日起15日历天完成供货，60日历天完成安装。

6.项目整体质保期：软件部分自验收合格之日起三年，硬件部分自验收合格之日起五年。

7.在设备保修期内，一旦设备发生质量问题，本项目投标人员保证在接到通知2小时服务响应，4小时内到现场，24小时内进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如本项目投标人员在接到通知后2小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

8.付款方式：预付款支付比例：合同金额的 30 %，安装完成调试后支付至合同金额的 70 %，审计完成后支付至审定金额的 90 %，保修期满后支付尾款。

8.本项目无需缴纳履约担保。

10.本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

11.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

12.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

9.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

10.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

1.价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（17分）

2.1项目人员配置情况（5分）

考察投标人为本项目配备的人员情况并标出常驻人员，以填列的《项目人员配置清单》为准（格式自拟），并提供投标人连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））为其缴纳社保的证明材料扫描件。

（1）项目负责人（2分）：具备高级信息系统项目管理师证书的得0.5分、ITSS IT 服务项目经理证书的得0.5分、注册信息安全专业人员（CISP）证书的得0.5分、密码技术应用员（四级）及以上证书的得0.5分，最多得2分。

（2）项目技术负责人（2分）：具备高级网络规划设计师证书得0.5分，具有教育技术工程师证书得0.5分、具有教育系统网络安全保障专业人员证书（ECSP）得0.5分、具有高级计算机程序设计员证书得0.5分，最多得2分。

（3）项目组成员（不包括项目负责人，项目技术负责人）（1分）

① 项目组成员具备高级弱电系统工程师证书得0.5分。

② 项目组成员具备高级IT运维工程师证书得0.5分。

2.2投标人资质情况（10分）

（1）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级认证证书，得2分。（投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则评审时不得分）。

（2）投标人具备CCRC信息安全服务资质（信息系统安全集成）一级认证证书，得2分。（投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则评审时不得分）；

（3）投标人具备信息化工程与技术服务能力评价（CN-IETS）一级认证证书，得2分。（投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则评审时不得分）；

（4）投标人具备CCIA信息系统业务安全服务资质一级认证证书，得2分。（投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则评审时不得分）。

（5）投标人具备ITSS信息技术服务标准（运行维护）一级认证证书，得2分。（投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则评审时不得分）。

2.3 业绩（2分）

投标人近三年类似业绩，每提供一份有效合同扫描件得1分，最高不超过2分。

3.技术参数（8分）

3.1 投标人所投“LED定焦成像灯”具有“调光：调光曲线为(16 bit)线性 0-100%(无闪烁)”。提供“CMA”或“CNAS”标志认证的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分。

3.2 投标人所投“高清录播一体机”具有“直播功能：支持RTMP、RTSP直播功能”“混音功能：支持最大8路自动混音功能”“支持背景图片、支持片头片尾叠加功能”。提供“CMA”或“CNAS” 标志认证的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章每项得1分，共计3分，不提供不得分。

3.3 投标人所投“四通道功率放大器”具有“输入灵敏度选择开关、接地开关、并接选择”。提供“CMA”或“CNAS” 标志认证的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分。

3.4 投标人所投“LED全彩室内显示屏”：为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求，提供相关证明文件扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分。

3.5 所投LED制造厂家或投标人具有GB/T 27922售后服务体系完善程度十星级以上认证证书扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分。

3.6 投标人所投“LED全彩室内显示屏”：为了确保LED显示屏在复杂电磁环境下的抗干扰能力和数据传输的稳定性，需提供抗干扰解码装置相关技术知识产权证明文件扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分。

4.项目方案（43分）

4.1 项目整体设计方案（20分）

（1）各个子系统设计方案（7分）：投标供应商提供完善的舞台机械设备整体设计说明、设计图纸、特别说明节点图等酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得7分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得4分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

（2）其中针对扩声系统（6分）：投标供应商提供完善的“EASE 4.4”专业3D声场模拟分析软件分析数据报告、3D声场分析模拟图、系统整体搭建示意图等酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得6分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得3分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

（3）系统整体设计3D布局（7分）：投标供应商提供完善的所投设备现场安装3D效果示意图，含各子系统平面、顶面、立面布局效果图和各类型使用场景整体效果示意图等酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得7分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得4分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

4.2 服务方案（23分）

（1）各子系统安装、调试、验收方案（8分）：考察投标供应商各子系统安装、调试、验收、技术支持、硬件升级及保障措施等服务方案的全面性与针对性酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得8分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得5分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得2分，未提供内容的得0分。

（2）项目实施方案（6分）：根据投标人实施方案的响应情况、组织架构、实施人员、进度安排、质量控制等方面的响应情况酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得6分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得3分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

（3）售后服务方案（6分）：根据投标人提供的售后服务方案，对方案合理性、科学性、故障响应时间、维保备件的安排等情况，经横向比较后酌情打分。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得6分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得3分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

（4）培训方案（3分）：此部分主要评估投标人是否具备完整且系统的免费培训方案。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得3分，方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的得2分，方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的得1分，未提供内容的得0分。

- 5.节能、环保产品（2分）

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 1、上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 2、上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3、上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 4、上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 1、上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 2、上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 3、如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2、投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对（采购编号）项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：      ；年龄：      ；职务：            ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：                ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证扫描件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证扫描件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

上海正弘建设工程顾问有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目（采购编号）进行投标，并做如下声明：

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致上海正弘建设工程顾问有限公司：

我方收到贵方（采购编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供上海正弘建设工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（采购编号）在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 江苏省梅村高级中学空港分校礼堂舞台系统采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，上海正弘建设工程顾问有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0087

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。