
焦山碑林文物除险抢救保护工程
概算工程量清单编制说明
一、工程概况：
1、工程名称：焦山碑林文物除险抢救保护工程
2、建设地点：焦山景区内。  

3、计税模式：一般计税

二、工程资金来源方式：

1、建设资金来源为镇江市财政资金
三、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供结构图、江苏中森建筑设计有限公司编制的可行性研究报告（代项目建议书）、镇发改社会批【2025】30号文件关于焦山碑林文化除险抢救保护工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复。
2、本工程采用工程量清单计价方式,执行《2013年建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、 2009年《江苏修缮建筑定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》及其营改增后调整内容。

3、江苏省及镇江市现行相关计价文件。招标控制价中的人工按苏建函价【2025】66号执行。

4、工程类别按2014年《江苏省建设工程费用定额》修缮土建工程三类划分标准执行。安全文明施工费、规费、税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

5、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	工程

项目
	社会保险费率
	公积金

费率
	税金率
	现场安全文明施工

措施费率(%)

	
	
	
	
	基本

费率
	扬尘污染防治增加费

	修缮土建
	3.8
	0.67
	9
	1.5
	0.21


6、对清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改清单已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得新增措施项目。

四、人工、材料、机械费：

材料按镇江工程造价信息2025年第04期材料价格执行，造价信息未列出的材料价格，则结合市场行情自行报价。

五、措施项目费：详见措施项目清单
六、其他相关说明：

本工程为焦山碑林文物除险抢救保护工程。若本工程图纸与项目特征描述不一致处，以清单项目特征描述为准。墙面粉刷层拆除时，需保护性拆除，注意扬尘污染防治。

由于本工程施工场地狭小且需过江，大型机械设备不可进入施工现场，所有材料进出场均需二次搬运（运距约1000m）。

外墙涂料施工工艺及品牌要求根据项目特征描述，如墙体涂料层铲除后有空鼓现象，需请甲方、监理、设计等几方同意并确认施工方案后方可施工；
展柜定制玻璃需自行考虑运输及安装方案，所需费用综合考虑单价中。
本工程未尽事宜，由甲乙双方协商为准。

第 1 页 共 2 页

