竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011

项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务

采 购 人：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

采购代理机构：南京麻田工程咨询有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 成交标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同草案条款及格式	28

第六章 响应文件格式	36

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务  JSZC-320115-NJMT-C2025-0011采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统获取采购文件，并于2025-08-07  14：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011

项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：109.000000万元

最高限价（如有）：107.094000万元，超过最高限价的作无效投标处理。

采购需求：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务，具体详见清单。

合同履行期限：一年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或经审计的财务报告，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格条件：

本项目专门面向中小企业采购，落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品政策，供应商如是须提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）供应商诚信档案注册登记

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“苏采云”政府采购交易系统

方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-07  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025-08-07  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

2. “苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心浦口分中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

3.供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1

名    称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地    址：南京市江宁区禄口街道

联 系 人：/

联系电话：/

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：南京麻田工程咨询有限公司

地　　址：南京市江宁区淳化街道雁冲路68号院内9号楼1楼

联 系 人：张工

联系电话：025-52730710

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电      话：025-52730710

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品、相关服务以及工程。

2.4 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

本项目本项目专门面向中小企业采购，落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品政策，供应商如是须提供相关证明材料。

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格（工程为5%）扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文标准的80%计取；不足3000按3000收取；上述费用均由中标供应商一次性支付。

4.3 相关费用由投标单位自行考虑，后期不纳入与采购人结算中。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）成交标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间满足相关文件规定，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、响应文件构成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10.5 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★磋商公告二（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料；

（4）★磋商公告二（三）本项目的特定资格要求证明材料（如有要求）；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★磋商报价（第一轮）；

（7）★分项报价表；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）★中小企业声明函

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.6 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务方案；

（2）★服务承诺；

（3）《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.7 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对工程价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明工程的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（7）为保证报价合理性，当供应商报价低于控制价70%时，供应商在投标报价时需提供完整的成本明细说明进行证明，评标委员会将根据供应商所提供的成本明细说明进行论证，分析报价合理性。若供应商提供的成本明细说明不能证明其报价合理性，则评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.8 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、竞争性磋商申请及声明

14.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商申请及声明。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖投标供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本竞争性磋商文件中带星号“★”等内容为实质性要求和条件）。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国、中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1 磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其按无效响应处理。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.4.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标按无效响应处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的MAC地址一致的。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由竞争性磋商小组抽签决定。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

28、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 质疑

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

28.2.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.2.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收部门为南京麻田工程咨询有限公司，联系地址：南京市江宁区淳化街道雁冲路68号院内9号楼1楼，联系电话：025-52730710。

28.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.3、投诉

28.3.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.4、诚实信用

28.4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.4.3   供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4.4   供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为。

29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章 成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），最终得分小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，由竞争性磋商小组现场抽签决定推荐顺序。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 服务方案 78分 | 2.1总体概述 对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，服务阶段划分呼应总体表述，划分清晰、合理情况进行评分。表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体得13分； 表述较为清晰、完整、措施较为先进、具体得10分； 表述不清晰、措施不够先进、具体得7分； 未提供不得分。 | 13 |
|  |  | 2.2投标人主要技术服务方案 技术服务方案详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路得13分； 技术服务方案全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况得10分； 技术服务方案全面性及针对性较差，含糊不清得7分； 未提供不得分。 | 13 |
|  |  | 2.3运行管理方案 根据投标人提供的日常运行巡查方案进行综合评定。对项目负责人及投入项目人员日常工作安排合理、科学，对河道巡查措施可行得10分； 对项目负责人及投入项目人员日常工作安排基本合理，对河道巡查措施较可行得7分； 对项目负责人及投入项目人员日常工作安排不合理、对河道巡查措施可行性较差得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 2.4劳动力投入计划及其保证措施 投入计划与进度计划呼应，较好满足服务需要，调配投入计划合理、准确得10分； 投入计划与进度计划基本呼应，可以满足服务需要，调配投入计划较为合理、准确得7分； 投入计划与进度计划基本呼应，基本可以满足服务需要，调配投入计划基本较为合理、准确得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 2.5人员配置及培训计划 针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）有完整的培训计划和实施举措得10分； 针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）有较完善的计划和举措得7分； 针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）不全面，内容无针对性得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 2.6突发事件应急处理预案 突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性得10分； 突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性得7分； 预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 2.7质量保证及服务承诺 质量保证及服务承诺的内容全面合理，可行性高、完整性全面得12分； 质量保证及服务承诺得内容明确，可行性较高、完整性较全面得9分； 服务承诺内容含糊不清或和本项目不吻合得6分； 未提供不得分。 | 12 |
| 3 | 项目组成人员 #### 7分 | （1）项目负责人： 拟派的项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师资格的得3分。 （2）项目组其他人员： 除项目负责人以外，具有安全员证书的得2分/人，本项最高得4分。 （提供有效期内相关证书扫描件并加盖供应商单位电子公章及以上人员2025年1月-2025年6月半年内至少一个月供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商单位电子公章。提供不全或未提供不得分） | 7 |
| 4 | #### 企业业绩 （5分） | 2022年7月1日以来，供应商承担过类似项目业绩的得5分。（需提供业绩合同。时间以合同签订时间为准。） | 5 |

备注：

1.对国家认定的节能产品和环保产品给予报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评

审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官

方网站“环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

一、项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务

二、合同履行期限：一年

三、本项目服务要求：本项目为禄口街道禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务，项目地点南京市江宁区人民政府禄口街道。

具体服务内容如下：

（1）要求成立专业河道治理队伍，项目负责人要求1人；

（2）项目河道工作人员须经过专业培训，水面作业时必须统一管护服装，普工每周工作时间不低于40小时；

（3）要求投标人建立健全各项规章制度，含公司养护管理制度、岗位责任制度、河道巡查养护制度、检查报告制度。

（4）蓝藻治理：要求河道工作人员每天至少巡查河道一次，发现河面有蓝藻覆盖，及时打捞上岸处理并投加蓝藻生物处理剂和蓝藻分解酶清除蓝藻，保证服务期内河道内无蓝藻；

（5）河道打捞：要求河道工作人员每天至少巡查河道一次，发现河面可见垃圾（如水花生、垃圾袋、树叶等）及时打捞上岸并处理，如遇特殊情况应增加每天清理的频次；如发现河底有可见异物，及时打捞上岸并处理，如遇特殊情况应增加每天清理的频次，保证河面的整洁美观；

（6）垃圾清运：管护河道内的所有垃圾集中收集、及时清理外运；

（7）河道排口巡查：要求投标供应商对河道排口及外来污水能及时发现，及时向采购人汇报。

四、服务清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 每月工作量 | 月份 | 全费用单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.水质常态化应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效活性生物净水剂 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2 | 微生物复合菌 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 3 | 水域底泥改良剂 | 1.氧化底泥中有毒物质和稳定重金属 2. 对底泥和水体不产生任何二次污染 3.对底泥中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、病毒、细菌等，具有较强的去除作用 4.服务期内每平方用量400g/m²， 5.撒药水域面积11000m2 6.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2.一体化加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加药装置日常管护 | 1.加药装置人员日常运维 2.每天加净水药剂 3.加药装置日常管护运维 4.加药装置液位计、止回阀、管道、阀门等零星部件更换 | 套/人 | 2.00 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 回流泵运维养护 | 1.回流泵检查维修 2.零星部件更换，运维管护一年 | 套 | 1 | 12 |  |  |  |
| 3.设备运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢梯加固维护刷漆 | 1.定期刷漆防腐出新 2.加固维护 | 套 | 3 | 12 |  |  |  |
| 7 | 配电箱运维检修 | 1.配电箱检查维修 2.配电箱金属结构刷漆 3.零星部件更换，运维管护一年 | 台 | 2 | 12 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆检修维护 | 1.包含电工、车辆费用，电缆检修运维，有损坏的及时更换 | 米/月 | 150 | 6 |  |  |  |
| 9 | 底层曝气机 | 1.定期维护，包含管养人工、车辆、施工船台班、电缆、控制柜、凤机、气盘、出风管维修及更换:2.保证微纳米曝气机管养期间正常运行;3.投标人应路勘现场 综合考虑到应发生的所有内容，自行报价。 | 台 | 4 | 12 |  |  |  |
| 4.日常专业维护及应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生态浮岛水生植物更换及管养 | 1、每个生态浮岛4m*1.5m2、原有受损生态浮床及水生植物更换及管养；3、更换的生态浮床的做法参照原有生态浮床做法；4、更换的水生植物与原有水生植物相同；5、更换的水生植物类养护，养护期一年；6、此价格包含更换后产生的垃圾、杂物、废旧浮床、枯死植物的妥善处理及外运，外运的运距自行考虑，包含外运所发生的一切费用 | 个 | 26 | 12 |  |  |  |
| 11 | 人员日常巡查 | 1.人员日常巡查（1人） 2.局部保洁（3人） | 人次 | 4 | 12 |  |  |  |
| 12 | 垃圾外运弃置 | 1.湖面垃圾（收集装袋上岸、车辆外运弃置） 2.车辆司机人员等投标单位自行考虑 | 月 | 2 | 12 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它说明： 1.人员费用包含：含人员工资、社保、食宿、交通费用等 2.全费用单价：材料费、管理费、利润、税金及一切风险费用。 2.在服务履行过程中,乙方已充分考虑到如遇特殊情况需紧急清洁管理可能带来的费用增加,投标人综合考虑到报价中，结算费用不另计。且乙方应当无条件服从甲方要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、考核标准

| 禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务季度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 实际得分 |
| 管 理 机 制 | 台 账 资 料 | 按时报送台账资料，台账记录真实、准确、完整。 | 10分 | 台账资料未按时报送的，每次扣1分。资料或记录不准确、不完整的每次扣1分；数据作假的，每次扣2分。 |  |
|  |  | 各类预案齐全包括(施工组织设计、安全生产预案、环境突发应急预案等)。 | 10分 | 未落实相关预案，每项扣1分。 |  |
|  | 人 员 管 理 | 按照管养方案落实人员，建立管养制度。 | 5分 | 发现河道无人，每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 网格区域内人员需穿统一服装；下水作业时需穿戴救生衣。 | 5分 | 不按标准穿戴的发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 不迟到早退，作业时不得聊天或从事无关工作。 | 5分 | 迟到早退、作业时间聊天或从事无关工作的，每次扣0.5分 |  |
|  | 交办 事宜 | 积极做好临时交办事项，及时落实解决。 | 5分 | 对交办任务不落实解决或推诿的，每次每项扣0.5分。 |  |
| 常 规 养 护 | 河道 保洁 | 确保河面无漂浮物（种植物除外）；无沉船及未拆除的围堰等影响行洪的障碍物。 | 10分 | 发现一处漂浮物、障碍物扣1分；随意堆放水面清理垃圾每处扣1分。 |  |
|  |  | 确保岸基无杂草杂物、枯死苗木等垃圾、无污垢；不得返扫；不得焚烧垃圾、树叶。 | 10分 | 发现一处杂草杂物、枯死苗木等垃圾扣1分；发现一处大面积垃圾扣1分；发现返扫的，每次扣1分；焚烧垃圾、树叶的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 河道排口无垃圾。 | 5分 | 发现一处排口垃圾扣0.5分。 |  |
|  | 水 污 染 事 件 应 急 | 实时观察河道水质动态变化情况，要求水体清洁干净，无异常情况。河道如出现藻类、油污、污花、发绿、黑臭现象必须第一时间发现并上报。 | 10分 | 未及时发现水质突变、死鱼、次生灾害（蓝藻、水草爆发等）未及时采取措施并报告的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 根据河道数量及水域面积，各养护单位必须储备一定数量的水污染事件应急处理物资。 | 5分 | 未按规定储备应急物资，每少一项扣0.5分。 |  |
|  |  | 发现河道出现藻类爆发等水体污染现象时，须投放蓝藻分解酶、蓝藻生物处理剂改善水质。 | 10分 | 未及时投放药剂，一次扣1分。 |  |
| 其 它 | 投诉 情况 | 接到投诉、举报、或被其他相关部门发现查处的。 | 5分 | 一次扣0.5分。 |  |
|  | 整改 情况 | 按照甲方的要求及时整改相关问题。 | 5分 | 收到甲方通知后，拒不整改的，一次扣0.5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、考核分数100—90分为优秀，89—85分为良好，考核分数低于85分，每相差1分，在维护费中扣除3000元，60分以下为不合格。 2、环保所将此表送至财政所作为管养费用发放标准，建议考核分数85分以上按100%比例发放当季管养费用。 3、此表一式三份：环保所、财政所和管养单位各执一份。 - 管养单位： 考核部门： - 项目负责人： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |  |

注：1、考核分数100—90分为优秀，89—85分为良好，考核分数低于85分，每相差1分，在维

护费中扣除3000元，60分以下为不合格。

2、环保所将此表送至财政所作为管养费用发放标准，建议考核分数85分以上按100%比

例发放当季管养费用。

- 第五章 合同草案条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：      2025年   月    日

合同编号：

| 招标人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                    项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                           项目，服务内容详见乙方响应性文件等。

合同履行期限：一年

第二条合同总价款

1、金额（大写）(人民币)：            ；￥：        元。分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 每月工作量 | 月份 | 全费用单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.水质常态化应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效活性生物净水剂 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2 | 微生物复合菌 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 3 | 水域底泥改良剂 | 1.氧化底泥中有毒物质和稳定重金属 2. 对底泥和水体不产生任何二次污染 3.对底泥中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、病毒、细菌等，具有较强的去除作用 4.服务期内每平方用量400g/m²， 5.撒药水域面积11000m2 6.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2.一体化加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加药装置日常管护 | 1.加药装置人员日常运维 2.每天加净水药剂 3.加药装置日常管护运维 4.加药装置液位计、止回阀、管道、阀门等零星部件更换 | 套/人 | 2.00 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 回流泵运维养护 | 1.回流泵检查维修 2.零星部件更换，运维管护一年 | 套 | 1 | 12 |  |  |  |
| 3.设备运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢梯加固维护刷漆 | 1.定期刷漆防腐出新 2.加固维护 | 套 | 3 | 12 |  |  |  |
| 7 | 配电箱运维检修 | 1.配电箱检查维修 2.配电箱金属结构刷漆 3.零星部件更换，运维管护一年 | 台 | 2 | 12 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆检修维护 | 1.包含电工、车辆费用，电缆检修运维，有损坏的及时更换 | 米/月 | 150 | 6 |  |  |  |
| 9 | 底层曝气机 | 1.定期维护，包含管养人工、车辆、施工船台班、电缆、控制柜、凤机、气盘、出风管维修及更换:2.保证微纳米曝气机管养期间正常运行;3.投标人应路勘现场 综合考虑到应发生的所有内容，自行报价。 | 台 | 4 | 12 |  |  |  |
| 4.日常专业维护及应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生态浮岛水生植物更换及管养 | 1、每个生态浮岛4m*1.5m2、原有受损生态浮床及水生植物更换及管养；3、更换的生态浮床的做法参照原有生态浮床做法；4、更换的水生植物与原有水生植物相同；5、更换的水生植物类养护，养护期一年；6、此价格包含更换后产生的垃圾、杂物、废旧浮床、枯死植物的妥善处理及外运，外运的运距自行考虑，包含外运所发生的一切费用 | 个 | 26 | 12 |  |  |  |
| 11 | 人员日常巡查 | 1.人员日常巡查（1人） 2.局部保洁（3人） | 人次 | 4 | 12 |  |  |  |
| 12 | 垃圾外运弃置 | 1.湖面垃圾（收集装袋上岸、车辆外运弃置） 2.车辆司机人员等投标单位自行考虑 | 月 | 2 | 12 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它说明： 1.人员费用包含：含人员工资、社保、食宿、交通费用等 2.全费用单价：材料费、管理费、利润、税金及一切风险费用。 2.在服务履行过程中,乙方已充分考虑到如遇特殊情况需紧急清洁管理可能带来的费用增加,投标人综合考虑到报价中，结算费用不另计。且乙方应当无条件服从甲方要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条组成本合同的有关文件

下列关于              号标的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离 表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条验收及考核标准

1、服务时间：     年      月      日至     年      月      日

2、验收标准：按行业通行标准和乙方磋商响应文件的承诺。

3、考核标准

| 禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务季度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 实际得分 |
| 管 理 机 制 | 台 账 资 料 | 按时报送台账资料，台账记录真实、准确、完整。 | 10分 | 台账资料未按时报送的，每次扣1分。资料或记录不准确、不完整的每次扣1分；数据作假的，每次扣2分。 |  |
|  |  | 各类预案齐全包括(施工组织设计、安全生产预案、环境突发应急预案等)。 | 10分 | 未落实相关预案，每项扣1分。 |  |
|  | 人 员 管 理 | 按照管养方案落实人员，建立管养制度。 | 5分 | 发现河道无人，每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 网格区域内人员需穿统一服装；下水作业时需穿戴救生衣。 | 5分 | 不按标准穿戴的发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 不迟到早退，作业时不得聊天或从事无关工作。 | 5分 | 迟到早退、作业时间聊天或从事无关工作的，每次扣0.5分 |  |
|  | 交办 事宜 | 积极做好临时交办事项，及时落实解决。 | 5分 | 对交办任务不落实解决或推诿的，每次每项扣0.5分。 |  |
| 常 规 养 护 | 河道 保洁 | 确保河面无漂浮物（种植物除外）；无沉船及未拆除的围堰等影响行洪的障碍物。 | 10分 | 发现一处漂浮物、障碍物扣1分；随意堆放水面清理垃圾每处扣1分。 |  |
|  |  | 确保岸基无杂草杂物、枯死苗木等垃圾、无污垢；不得返扫；不得焚烧垃圾、树叶。 | 10分 | 发现一处杂草杂物、枯死苗木等垃圾扣1分；发现一处大面积垃圾扣1分；发现返扫的，每次扣1分；焚烧垃圾、树叶的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 河道排口无垃圾。 | 5分 | 发现一处排口垃圾扣0.5分。 |  |
|  | 水 污 染 事 件 应 急 | 实时观察河道水质动态变化情况，要求水体清洁干净，无异常情况。河道如出现藻类、油污、污花、发绿、黑臭现象必须第一时间发现并上报。 | 10分 | 未及时发现水质突变、死鱼、次生灾害（蓝藻、水草爆发等）未及时采取措施并报告的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 根据河道数量及水域面积，各养护单位必须储备一定数量的水污染事件应急处理物资。 | 5分 | 未按规定储备应急物资，每少一项扣0.5分。 |  |
|  |  | 发现河道出现藻类爆发等水体污染现象时，须投放蓝藻分解酶、蓝藻生物处理剂改善水质。 | 10分 | 未及时投放药剂，一次扣1分。 |  |
| 其 它 | 投诉 情况 | 接到投诉、举报、或被其他相关部门发现查处的。 | 5分 | 一次扣0.5分。 |  |
|  | 整改 情况 | 按照甲方的要求及时整改相关问题。 | 5分 | 收到甲方通知后，拒不整改的，一次扣0.5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、考核分数100—90分为优秀，89—85分为良好，考核分数低于85分，每相差1分，在维护费中扣除3000元，60分以下为不合格。 2、环保所将此表送至财政所作为管养费用发放标准，建议考核分数85分以上按100%比例发放当季管养费用。 3、此表一式三份：环保所、财政所和管养单位各执一份。 - 管养单位： 考核部门： - 项目负责人： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |  |

第七条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：每季度支付一次季度款项，每季度根据对乙方考核评分支付服务费用（当季检测验收不合格，则当季款项不予支付）。甲方付款前，乙方应向甲方开具等额增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款。

第八条责任与义务

1、甲方在施工期给予乙方必要的协助和配合，甲方应该按照合同约定的期限和金额支付合同款项。

2、乙方向甲方承诺按照合同约定对标的河道进行治理，期间提供治理所需的设备、技术、及人员。

3、乙方保证文明施工，遵守甲方有关安全生产的规定，负责本工程施工全过程的生产安全。若服务过程中发生安全生产事故，由乙方承担与甲方无关。

4、如果连续两季度检测不合格，则无条件与乙方解除合同关系；

第九条违约责任

1、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述 2-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究 乙方该项或其他违约责任。

6、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                                  代表人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

- 第六章 响应文件格式

正本（副本）

禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务

响应文件

项目编号：

供 应 商：	（单位公章） 联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

根据贵方        号采购文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表              （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为¥       （大写：      ）。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地址：

联系电话：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处 ：

本授权书声明：注册于        （供应商注册地址）的        （供应商名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：                号，项目名称          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

附：法人及授权委托人身份证加盖公章。

供应商名称（盖章）:

日    期：       年    月    日

- 三、磋商报价（第一轮）

磋商报价（第一轮）

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011

项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务

| 磋商报价 | ¥： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 是否小微企业 | 是 否 |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

供应商名称（盖章）:

日    期：       年    月    日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

- 四、资格证明文件

资格证明文件（参考）

1. 磋商公告2.1 参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件证明材料

2.磋商公告 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明材料

3.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

4.投标人认为有必要有其他证明文件

供应商（盖章）：

日  期：     年  月  日

- 五、供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

（一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）供应商在南京地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

供应商（盖章）：

日  期：   年  月  日

- 六、技术要求

服务方案（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：   年   月  日

- 七、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务 |  |  |  | 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 证书类型 | 证书号 | 备 注 |

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

备注栏，可填写该人员擅长的工种，附相关证件加盖公章。

- 八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处 ：

我单位       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

日  期：    年   月   日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：           。

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

- 十、服务承诺书

服务承诺书

我公司就项目编号为“JSZC-320115-NJMT-C2025-0011”的禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务 质量保证及服务承诺如下：

（其他服务承诺供应商自拟）

供应商（盖章）：

日  期：    年   月  日

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

- 十三：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011 项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件中响应条款 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应本次招标文件技术条款要求。

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十四：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0011 项目名称：禄口街道2025年永欣新寓排水沟长效管护养护服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件中响应条款 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| 1 | 磋商申请及声明 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 3 | 磋商报价汇总表 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件）

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 信用承诺： 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

★3、本承诺书打印时间须在本项目招标公告发布至投标截止时间内。

- 十六、其他（格式自拟）

报价清单等

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 每月工作量 | 月份 | 全费用单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.水质常态化应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效活性生物净水剂 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2 | 微生物复合菌 | 1.施工方式：稀释均匀喷洒，服务期内每平方用量360g/m²， 2.撒药水域面积11000m2 3.平均水深1.5m左右 4.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 3 | 水域底泥改良剂 | 1.氧化底泥中有毒物质和稳定重金属 2. 对底泥和水体不产生任何二次污染 3.对底泥中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、病毒、细菌等，具有较强的去除作用 4.服务期内每平方用量400g/m²， 5.撒药水域面积11000m2 6.施工过程其他辅助措施均含在投标单价中，投标单位自行考虑 | kg | 360.00 | 11 |  |  |  |
| 2.一体化加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加药装置日常管护 | 1.加药装置人员日常运维 2.每天加净水药剂 3.加药装置日常管护运维 4.加药装置液位计、止回阀、管道、阀门等零星部件更换 | 套/人 | 2.00 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 回流泵运维养护 | 1.回流泵检查维修 2.零星部件更换，运维管护一年 | 套 | 1 | 12 |  |  |  |
| 3.设备运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢梯加固维护刷漆 | 1.定期刷漆防腐出新 2.加固维护 | 套 | 3 | 12 |  |  |  |
| 7 | 配电箱运维检修 | 1.配电箱检查维修 2.配电箱金属结构刷漆 3.零星部件更换，运维管护一年 | 台 | 2 | 12 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆检修维护 | 1.包含电工、车辆费用，电缆检修运维，有损坏的及时更换 | 米/月 | 150 | 6 |  |  |  |
| 9 | 底层曝气机 | 1.定期维护，包含管养人工、车辆、施工船台班、电缆、控制柜、凤机、气盘、出风管维修及更换:2.保证微纳米曝气机管养期间正常运行;3.投标人应路勘现场 综合考虑到应发生的所有内容，自行报价。 | 台 | 4 | 12 |  |  |  |
| 4.日常专业维护及应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生态浮岛水生植物更换及管养 | 1、每个生态浮岛4m*1.5m2、原有受损生态浮床及水生植物更换及管养；3、更换的生态浮床的做法参照原有生态浮床做法；4、更换的水生植物与原有水生植物相同；5、更换的水生植物类养护，养护期一年；6、此价格包含更换后产生的垃圾、杂物、废旧浮床、枯死植物的妥善处理及外运，外运的运距自行考虑，包含外运所发生的一切费用 | 个 | 26 | 12 |  |  |  |
| 11 | 人员日常巡查 | 1.人员日常巡查（1人） 2.局部保洁（3人） | 人次 | 4 | 12 |  |  |  |
| 12 | 垃圾外运弃置 | 1.湖面垃圾（收集装袋上岸、车辆外运弃置） 2.车辆司机人员等投标单位自行考虑 | 月 | 2 | 12 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它说明： 1.人员费用包含：含人员工资、社保、食宿、交通费用等 2.全费用单价：材料费、管理费、利润、税金及一切风险费用。 2.在服务履行过程中,乙方已充分考虑到如遇特殊情况需紧急清洁管理可能带来的费用增加,投标人综合考虑到报价中，结算费用不另计。且乙方应当无条件服从甲方要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |