江苏省政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2025-0011

项目名称：苏大附一院麻醉临床信息系统

采 购 人：苏州大学附属第一医院

采购类别：货物类

二〇二五年五月

目  录

前附表	1

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	21

第四章 采购内容	40

第五章 合同主要条款	71

第六章 评标办法及标准	83

- 前附表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320000-JZCZ-G2025-0011 |
| 2 | 项目名称 | 苏大附一院麻醉临床信息系统 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为三份 全套投标文件包括： 投标书一（报价部分）一正三副 投标书二（资格及技术部分）一正三副 另提供一份电子投标书（U盘存储，格式为盖章签字版PDF） 备注：电子投标文件须与投标文件正本完全一致或为投标文件正本扫描件，与投标文件一同密封递交。 |
| 5 | 现场考察 | 根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 询问及质疑 | 报名成功的供应商在领取招标文件后，对招标文件有疑问的： 1、询问：供应商认为招标文件有疑问的，可使用书面、电话等形式向采购代理机构提出询问。代理机构在收到询问后应在三个工作日内予以解答。 2、质疑：供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 3、供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 4、其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 5、质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 6、质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系单位：江苏纵驰工程管理有限公司 通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131 |
| 7 | 保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 开始接收时间 | 2025年6月4日13:30（北京时间） |
| 9 | 接收截止时间 | 2025年6月4日14:00（北京时间） |
| 10 | 投标文件递交地点 | 苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 |
| 11 | 开标时间和地点 | 2025年6月4日14:00（北京时间） 苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金，招标文件中有关对履约保证金的描述均不适用 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 15 | 代理服务费 | （1）在领取中标通知书时由中标人向采购代理机构一次性付清，此费用投标人应在投标中予以综合考虑。 （2）代理服务费收费标准（按以下标准7折收取，不足3000元按3000元收取）： 收费比例如下： 100万元（含）以下部分收费比例为1.5%； 100万元-500万元（含）部分收费比例为1.1%； 500万元-1000万元（含）部分收费比例为0.8%； 1000万元-5000万元（含）部分收费比例为0.5%； 5000万元-10000万元（含）部分收费比例为0.25%。 注：代理服务收费以“预算金额”为基数标准，按收费比例差额定率累进法计算。若采购预算为150万元，则代理服务费＝[100×1.5%＋（150－100）×1.1%]*0.7。 （3）本项目代理服务费由中标人支付。金额为：人民币叁万贰仟捌佰叁拾元整（￥32830.00）。 （4）代理服务费收款账户： 账户名：江苏纵驰工程管理有限公司 开户行：江苏银行苏州分行营业部 账号：30160188000070359 |

- 第一章 招标公告

项目概况 苏大附一院麻醉临床信息系统招标项目的潜在投标人应在苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼（江苏纵驰工程管理有限公司）获取招标文件，并于2025年6月4日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：苏大附一院麻醉临床信息系统

2.招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2025-0011

3.招标方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

5.采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统 | 1 | 套 |
| 2 | 手术室护理信息系统 | 1 | 套 |

- 6.合同履行期限：6个月，自合同签订之日起计算。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其它资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及招标文件的获取

1.报名时间：自招标公告发出之日起至截止时间2025年5月21日（每日上午09:00—11：30，13:30—16:00节假日、双休日除外)

2.报名地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

3.招标文件领取方式：现场填写报名表并领取招标文件

4.售价：工本费人民币伍佰元整，售后不退。

5.报名联系人：邵静

6.报名联系电话：0512-68708379

7.在领取招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：

（1）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本复印件；

（2）投标人法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书原件（法定代表人及委托代理人签字或盖章）和委托代理人的身份证复印件。

注：请各投标人将符合以上资格要求的有效证明文件加盖投标人公章（鲜章）后装订成册，封面注明投标人名称、编号、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。报名资料经评审委员会审核，如不符合招标文件规定要求或伪造、虚报等情况，则评审委员会有权取消该投标人的投标资格。

四、投标文件递交

1.开始接收时间：2025年6月4日13:30（北京时间）

2.接收截止时间：2025年6月4日14:00（北京时间）

3.递交地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

五、开启

1.开启时间：2025年6月4日14:00（北京时间）

2.开启地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

3.接收人：江苏纵驰工程管理有限公司

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点并交与接收人，逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、本次招标的有关信息在：江苏省政府采购网发布。

八、其他补充事宜

报名成功的供应商在领取招标文件后，对招标文件有疑问的：

1.询问：供应商认为招标文件有疑问的，可使用书面、电话等形式向采购代理机构提出询问。代理机构在收到询问后应在三个工作日内予以解答。

2.质疑：供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

4.其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

5.质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

6.质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系单位：江苏纵驰工程管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

九、联系方式

1.采购人：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联系人：杨丰忆

联系电话：0512-67972847

- 2.采购代理机构：江苏纵驰工程管理有限公司

地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：王丹萍、张薇、权威

联系电话：0512-68708379

电子邮件：szzongchi@126.com

邮编：215131

3.项目联系方式

项目联系人：王丹萍

电话：0512-68708379

江苏纵驰工程管理有限公司

2025年5月14日

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。

2、词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购方）。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的基本条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、合格投标人的特定条件：无。

5、投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、联合投标

本项目不接受联合投标。

7、进口产品

本项目不接受进口产品。

8、投标分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

10、招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2招标文件不是投标人通过现场报名在代理机构获取的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11、招标文件的澄清和修改

11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过招标文件规定的发布网站对外进行发布。

11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“招标文件规定的发布网站”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

11.4投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成和顺序

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)

14.1.1投标函；

14.1.2投标报价一览表；

14.1.3投标报价明细表；

14.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.5法定代表人授权委托书（如有授权）（详见第三章）；

14.1.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）。

14.2投标书二（资格及技术部分）

14.2.1关于资格文件的声明函（详见第三章）；

14.2.2投标人情况表（详见第三章）；

14.2.3投标人的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本复印件；

14.2.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.5法定代表人授权委托书（如有授权）（详见第三章）；

14.2.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

14.2.7投标人证明其满足合格投标人资格条件的证明材料：

（1）有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明（格式自拟）；

（7）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。

14.2.8通过“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)”网站上的生成的公共信息报告（查询时间不可早于招标公告发布日期）；如查询不到，投标人须提供承诺包含但不限于以下内容：未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息（格式自拟）。如投标人属于：列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的，不得参加本次招标活动；

14.2.9《产品配置清单表》及投标货物的技术参数、性能、样本（或截图）等；

14.2.10投标货物的技术参数、性能等；

14.2.11详细的服务实施方案；

14.2.12货物的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等；

14.2.13中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函(格式见第三章)/监狱企业证明材料（如属）；

14.2.14对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

14.2.15招标文件要求须提供的其他技术资料；

14.2.16投标人认为需要提供的其他资料。

注：1、投标书二（资格及技术部分）中不得出现投标总报价。

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别装订成册。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于完成本项目工作所需及其配套的管理内容、设备、软件系统、辅助材料、验收检测、运输仓储、劳保、技术支持与培训、专利技术、各种税费、人工、保险、维护、利润、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同项下合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

17、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。招标文件中关于对投标保证金的描述均不适用。

18、投标文件的有效期

18.1在招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的份数和签署

19.1投标人应按前附表所述份数，编制投标文件“正本”、“副本”“电子投标书”，并明确标明“正本”“副本”“电子投标书”。投标文件正本、副本、电子版如有不一致之处，以正本为准。如未按规定的份数提供，其投标文件将被拒接。

19.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或代理人在招标文件要求处亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。电子投标书须与投标书正本完全一致或为投标书正本扫描件。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人或者采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

20、投标文件的密封及标记

20.1投标人应将全部投标文件〔含投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）、电子投标书及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封袋的封皮上写明采购编号、标段号（如有）、采购人或采购代理机构名称、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。在封口处应有投标人法定代表人或其授权代理人的签字或盖章，并加盖投标人公章。

20.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

21、投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人或者采购代理机构拒绝接收。

21.4在投标截止时间止采购人或者采购代理机构收到的投标文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外（如缴纳过保证金）。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购人或采购代理机构按规定的时间、地点主持，邀请投标人等相关方面代表参加。

23.2参加开标的投标人法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

23.3开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称。

23.5投标人法定代表人或授权代理人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

23.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.评标委员会

24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

24.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5其他被评委会认定无效的情况。

26.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

26.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人或者采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

27.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

27.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

28.无效投标和废标

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的；

28.2.4投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

29.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：

29.3.1交货状态和交货期；

29.3.2售后服务措施；

29.3.3货物出厂验收情况；

29.3.4投标人的资信情况和履约能力；

29.3.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

29.3.6投标人提供的其他优惠条件；

29.3.7参与采购工作的态度及信誉。

29.4提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在中标候选人名单中直接确定中标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各有关当事人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.3在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.合同授予标准

采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.中标通知书

32.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未中标人发放《未中标通知书》，将以电子邮件、现场发放、纸质寄送的方式书面告知该未中标投标人的评审得分与排名，未中标人应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 33.履约保证金：无。

- 34.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1中标人须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36.未尽事宜

36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）     系       （投标人名称）          的法定代表人，现授权委托          （单位名称）   的        （姓名）      为我公司代理人，以本公司的名义参加     （代理机构名称）     组织实施的编号为   （采购编号）   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

2、投标函

投标函

（采购代理机构名称）：

我们收到贵公司      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次项目的投标总报价包括但不限于完成本项目工作所需及其配套的管理内容、设备、软件系统、辅助材料、验收检测、运输仓储、劳保、技术支持与培训、专利技术、各种税费、人工、保险、维护、利润、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同项下合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 120 天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标人、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购人提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

投标人名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

地址：

联系人：                     联系电话：

邮政编码：

传真：

日期：    年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 数量 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （￥ ） |  |  |  |
| 是否享受评审价格优惠政策 |  | 微型企业□ 小型企业□ 残疾人福利性单位□ 监狱企业□ |  |  |  |

注：1、投标人未按照本报价表格式进行报价，其投标文件将被拒绝。

2、投标人如享受评审价格优惠政策，请自行在相应栏后打“√”

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 费用条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  | 人民币（大写）： （￥ ） |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

5、产品配置清单表

产品配置清单表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家（产地） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

6、本项目服务人员配备情况表：

本项目服务人员配备情况表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事同类工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：     年     月     日

7、偏离表

技术规格偏离表

投标人：                                      招标编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

商务条款偏离表

投标人：                                       招标编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

注：1.投标人的投标文件与招标文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （招标文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年   月   日

13、中标通知书回执

中标通知书回执

江苏纵驰工程管理有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵公司编号为       的中标通知书，特作以下确认：

1、我司愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

2、我司愿意遵守招标文件规定，向贵公司支付按照差额定率累进计费方式进行收取的代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

3、如果我司不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定向我公司要求赔偿的权利。

中标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日期：     年    月    日

- 第四章 采购内容

江苏纵驰工程管理有限公司受苏州大学附属第一医院的委托，就其所需苏大附一院麻醉临床信息系统进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2025-0011

二、项目名称：苏大附一院麻醉临床信息系统

三、采购预算：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

四、项目内容及技术要求：

（一）项目内容：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统 | 1 | 套 |
| 2 | 手术室护理信息系统 | 1 | 套 |

建设范围：全院核定床位共约3600张，包括总院区、十梓街院区。目前总院一期共有手术室约32间、准备室约15间、苏醒室约25间；总院二期手术室约27间、苏醒室约11间；总院急诊手术室约11间、苏醒室约5间、DSA室约11间。十梓街院区目前手术室约19间、急诊手术室约4间、苏醒室约9间、DSA约2间，十梓街院区25年将进行提升，提升后规划手术室约10间。目前，总院一期已购置相关系统。本项目要求对未购置系统的区域进行建设，并对已购置的系统进行功能提升以达到本项目要求的参数。本项目布点范围包含以上预估的点位需求、质保期内全院范围内各科室新增点位需求、十梓街院区提升后所需点位需求、转化院区所需点位需求。

（二）具体要求：

- 1、麻醉临床信息系统软件技术要求

1.1系统总体要求

1)麻醉系统支持客户端、移动端、Web端多模式应用，分场景分情况解决实际需求，满足不同场景对系统的应用需求。

2)麻醉系统支持一家总院、多家分院共用同一套系统的运行模式，有效实现全院各个院区“管理统一、系统统一、数据统一、运维统一”。

3)麻醉系统支持多种离线采集模式，客户端离线，服务端离线都能实时记录断网情况下当台患者体征数据；离线保存采集到的体征数据。

4)麻醉系统生成的麻醉记录单必须符合国家卫生部 WS329 （2011）相关标准。

5)麻醉系统支持围术期医学知识库，建立并管理围术期知识库体系，并运用知识内容，辅助临床决策。

6)麻醉系统支持灵活多样的自定义配置功能，可实现医疗文书、业务流程和用户界面的自定义配置支持。

7)麻醉系统支持信息安全等级保护管理：支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，规则配置、锁定配置。支持对登录设备和登录用户进行连接限制配置。支持对用户信息进行加密保护，并对关键信息进行提示和预警。

8)历史数据迁移：支持实现把医院原手麻系统的旧业务数据迁移到新的手麻系统里面，并对历史数据进行标注，满足医院对历史患者手术过程数据的查看以及业务数据统计要求。

9)根据院方要求满足电子病历六级及智慧服务的相关内容。

10)★建设范围：总院区（苏州市姑苏区平海路899号）、转化院区（苏州市姑苏区平海路823号）全部所需的点位应在建设期完成，十梓院区系统部署在十梓街院区完成整体提升后交付，十梓街院区的交付不影响项目验收，供应商应在投标时提供关于十梓街院区产品免费部署的承诺函，未提交承诺函的做无效投标处理。

1.2软件功能要求

1.2.1手术排班调度

1.2.1.1手术间分配功能

10)能够分组筛选、显示不同手术部的手术间列表详情。

11)能够配置手术间对应的默认科室。

12)▲能够配置手术间每日手术时长最大负荷，以不同颜色显示手术间负荷量，并支持超负荷预警。

13)能够批量同步多手术部HIS下达的手术申请信息。

14)能够显示手术申请详情并支持全字段内容检索。

15)能够对手术申请信息进行查看及编辑。

16)能够单独或批量拖拽式进行手术申请分配，并根据手术预计时长自动计算手术开台时间。

17)能够对未开始手术进行取消并记录取消原因及取消者。

1.2.1.2护士排班功能

1)能够配置手术护士工作组，并提供工作组筛选及展示。

2)能够展示手术护士列表并进行检索筛选，追踪显示手术护士本周/月工作量。

3)能够配置并展示手术护士多班种多时间段待分配的手术间。

4)能够拖拽式分配手术间的护士或者工作组，并支持套用护士调度模板快速进行护士分配。

5)能够联动人员排班，动态展示当前手术时间所匹配的手术护士。

6)能够配置并展示手术护士调度公告。

1.2.1.3麻醉排班功能

1)能够配置麻醉医生工作组，并提供工作组筛选及展示。

2)能够展示麻醉医生列表并进行检索筛选，展示麻醉医生本周/月工作量。

3)能够配置并展示麻醉医生多班种多时间段待分配的手术间。

4)能够拖拽式分配手术间的麻醉医生或者工作组，并支持套用麻醉医生调度模板快速进行麻醉医生分配。

5)能够联动人员排班，动态展示当前手术时间所匹配的麻醉医生。

6)能够配置并展示麻醉医生调度公告。

1.2.1.4手术通知单功能

1)能够实现手术通知单样式符合科室要求，并支持打印导出。

2)能够实现患者接送单的样式符合科室要求，并支持打印导出。

1.2.2麻醉术前信息管理

1.2.2.1手术排班接收

1)能够批量接收HIS已下达的手术申请排班信息。

2)能够以多种方式接收HIS系统的手术排班信息。

1.2.2.2麻醉术前访视

1)能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，记录患者基本信息、简要病史、既往史、检查及治疗计划信息，并支持模板套用功能。

2)能够将检验结果自动填充检验结果至术前访视单中。

1.2.2.3信息系统接口支持

1)能够集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。

2)能够集成LIS系统，查看患者的检验报告主记录、检验报告的结果明细。

3)能够调取患者检查检验信息，可对检验结果异常值进行特殊标记，并可根据患者多次检查结果形成趋势图。

1.2.2.4术前急诊手术管理

能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息，快速安排患者进行手术。

1.2.2.5麻醉知情同意

能够提供标准麻醉知情同意书格式，可自动生成麻醉患者知情同意书。

1.2.2.6术前手术麻醉风险评估

1)能够集成查看患者信息及病历病程。

2)能够提供标准手术风险评估单，支持依据手术切口清洁程度、麻醉分级及手术持续时间等信息评估手术风险，支持NNIS自动分级。

1.2.2.7手术详情浏览

能够快速浏览患者手术信息、检验信息、检查结果等信息，可快速更换手术间。

1.2.2.8手术列表

1)能够以卡片形式展示时间段内的手术列表，包括手术排班信息、手术信息、患者基本信息、手术标签等内容。

2)能够通过日期、科室、麻醉医生、手术标签等维度对手术列表中的手术进行筛选。

3)能够筛选显示术前、术中、术后及已取消的手术列表，并可具体到明确手术状态。

4)能够通过患者ID、住院号、患者姓名等信息对手术列表中的手术进行搜索。

5)能够对患者诊断、科室、手术名称、麻醉方法、ASA分级、手术医护人员、手术标签等手术信息进行查看。

1.2.3个人麻醉主页

1.2.3.1手术清单概览

1)▲能够以图形化形式展示登录用户当日手术总数，并按照已完成、待完成、已取消三种类型分别汇总，并展示对应手术明细。

2)能够按日期查询每日手术量及明细情况。

1.2.3.2我的工作绩效

1)能够以趋势图形式展示登录用户每日手术时长及手术台数信息，并展示手术明细。

2)能够按月查询每日手术时长及手术台数信息。

1.2.3.3待办工作

1)●能够对当前麻醉医生未完成知情同意书填写的手术进行提醒，并支持批量操作、打印患者麻醉知情同意书。

2)能够对当前麻醉医生未完成术前访视的手术进行提醒，并支持批量操作患者术前访视记录。

3)能够对当前登录麻醉医生未完成文书质控的手术进行弹窗提醒，并支持对质控文书进行批量打印、上传操作。

1.2.4手术标注

1.2.4.1标签系统

1)●能够对手术增加自定义标签，包含个人标签和公用标签。

2)能够展示手术标签信息，并支持标签编辑。

1.2.4.2标签池配置

1)能够新增编辑删除标签池分类，包括分类名称及分类颜色。

2)能够定义标签池可见范围，包括公有与私有标签池。

3)能够添加删除默认标签池中标签功能。

1.2.5麻醉术中信息管理

1.2.5.1监护设备体征数据集成

1)能够展示当前手术采集设备状态信息。

2)能够从监护设备自动采集患者术中的生命体征参数，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等。

3)能够设置体征参数在麻醉单上的显示方式，包括显示类型、显示样式、显示间隔、小数位数及颜色等内容。

4)能够对术中对体征进行监控，当患者出现异常体征时能以不同颜色进行特殊标记。

5)采集设备能够自动关联手术间，可进行关联设备一键绑定。支持客户端离线时，设备自动解除绑定。

1.2.5.2麻醉记录单

1)能够自动提取手术安排结果中患者信息、手术人员信息填充到麻醉记录单中。

2)能够自动计算患者BMI指数。

3)能够以时间轴方式展现手术过程主要时间节点。

4)能够自动获取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况进行展示。

5)能够在现有用药、输血、输液、出量事件基础上快速追加录入。

6)能够直接用鼠标在麻醉记录单上拖动用药、输血、出量、入量事件，对事件开始及结束时间进行快速调整。

7)▲能够在麻醉记录单网格区域显示垂直辅助线，随鼠标移动浮窗提示当前所在时间轴对应的时间点。

8)能够在麻醉记录单用药栏各用药及输液、输血、出量剂量自动根据患者体重及持续时长进行合计汇总，支持配置是否显示总计栏。

9)能够以曲线形式在麻醉记录单上显示患者生命体征，对应手术麻醉时间轴，可配置显示为曲线或数字。

10)能够显示术中监测体征项目图例。

11)能够以鼠标拖拽式新增体征项目并绘制体征曲线，能够拖拽修正单个体征项目，修正时提示当前鼠标所在位置体征值。

12)能够以鼠标框选删除指定范围内的体征或指定需要删除的体征项目。

13)能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并将修正后的结果突出显示，能够保存修正前的原始数据。

14)能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。

15)能够对麻醉记录单操作页面进行放大缩小，调整记录单显示比例，并且缩放后可继续操作录入麻醉记录内容。

16)能够对术中出入量进行汇总，并能够自定义项目汇总与自动计算。

17)能够根据手术状态自动开始麻醉持续事件。

18)能够根据手术状态，自动结束麻醉记录单体征数据和持续事件。

19)能够当填写药品剂量与速度后，剂量使用完后持续用药事件自动结束。

20)能够对麻醉记录单用药、输液标题显示格式进行配置。

21)能够对麻醉记录单单次用药、持续用药、输液事件不同显示方式配置。

22)能够配置麻醉记录单单页时长。

23)能够配置麻药用药显示区域，可根据医院实际情况配置用药优先显示在用药栏或优先显示在备注栏。

24)能够对麻醉事件项目中文及首字母模糊搜索。

1.2.5.3麻醉记录侧边栏

1)能够展示药品默认剂量、浓度、速度及其单位，并在录入时自动匹配。

2)能够配置并展示多种药品常用方法，可在麻醉事件录入时快捷套用。

3)能够记录不同类型的麻醉事件：非持续、持续进行中及持续已结束，并可切换持续模式。

4)●能够以鼠标单击或拖拽形式直接在麻醉记录单上绘制麻醉事件、用药及输血输液等项目，绘制时高亮展示绘制区域，并提示当前绘制事件名称及时间点。

5)能够以鼠标拖拽形式直接在麻醉记录单上绘制体征曲线，绘制时高亮展示绘制区域，并提示当前鼠标位置对应时间点及体征值。

6)能够对现有呼吸体征进行呼吸类型标注，可标注为自主呼吸、辅助呼吸或控制呼吸，并支持记录呼吸频率、潮气量及吸呼比。

7)能够在保存模板时选择需要保存的麻醉事件类型及具体事件条目。

8)能够以相对手术状态的时间记录事件发生的开始时间与持续时间。

9)能够在模板套用时，可以勾选需要套用模板中的麻醉事件条目。

1.2.5.4术中登记

1)▲能够根据患者手术名称、麻醉方法、性别、年龄等信息智能推荐符合当前手术的麻醉事件模板。

2)能够以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。

3)能够配置药品事件常用法，在独立界面以列表形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。

4)能够根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。

5)能够术中登记新增或修改用药、生命体征等数据但未保存时，系统进行高亮提醒。

6)能够支持排序，常用的事件可以配置排在前列。

7)能够插入编辑单一时间点对应多个体征项目及其对应值；支持插入编辑单一体征项目在多个时间点的对应值。

8)能够默认录入体征项目配置。

9)能够记录体征修改对应操作人及操作时间。

1.2.5.5转出手术

1)能够当手术转出时，记录患者去向，可选择转出至病房、复苏室或ICU。

2)能够在患者转出手术室后，进行撤销转出功能。

1.2.5.6密集体征采集

能够在术中对患者体征进行密集监护采集与记录。

1.2.5.7抢救模式

1)能够一键进入抢救模式，麻醉记录单体征数据在抢救模式下每一分钟显示一组。

2)能够在抢救模式对应时间段在麻醉单时间轴上以高亮颜色显示，麻醉事件及体征显示网格以不同颜色区分显示。

3)▲能够在抢救模式后可进行紧急报警，各手术间麻醉系统会弹出报警框，提示报警的手术间、患者手术信息及抢救类型与建议。

4)能够在抢救模式时，可选择抢救类型，并可针对抢救类型提示抢救建议。

5)能够在抢救结束后支持记录抢救原因及措施，并支持记录抢救人；系统支持多次抢救及抢救记录。

1.2.5.8麻醉医生交班

1)能够提供麻醉医生、手术医生、巡回护士、器械护士接班交班功能登记。

2)能够对多次人员交接班进行记录。

1.2.5.9手术取消

1)能够对已安排的手术进行取消操作，记录选择手术取消原因、特殊情况备注及取消操作人。

2)能够预置标准取消原因分类内容，支持自定义手术取消原因分类与内容。

1.2.5.10术中更换手术间

1)能够直观展示手术间使用状态和空闲状态。

2)能够手术结束前系统支持快速查找空闲手术室并完成一键更换。

1.2.5.11标准化手术名称记录

能够对应手术部位、手术等级、切口数量及切口方式进行手术名称信息的记录。

1.2.5.12抗生素提醒

▲能够根据手术时长或术中失血量自动进行术中抗生素追加提示，支持配置抗生素提示条件配置。

1.2.5.13血流动力学演算

能够患者血流动力学参数进行演算。

1.2.6术中协同管理

1.2.6.1术间概览

1)能够对手术间集中展示，快速筛选展示各个手术间的当前状态。

2)能够对所有手术间当前手术信息卡片式集中展示。

3)能够查看手术间内手术入间时长、麻醉时长及手术时长。

4)能够按手术进程节点快速分类查看各手术间手术情况。

5)能够对手术间卡片双击查看正在进行手术的麻醉记录单。

1.2.6.2通知中心

1)能够实时通知复苏申请相关流程结果。

2)能够通过时间段及关键词筛选通知。

1.2.6.3消息通讯

▲能够各麻醉客户端间进行文字消息通讯，显示当前在线、离线终端，查看历史消息记录。

1.2.7麻醉血气分析工作站

1.2.7.1血气分析仪数据集成

1)能够实时查看患者的各次血气分析结果。

2)能够在麻醉单上显示血气分析数据。

3)能够对患者手工录入血气相关分析项的数值。

4)能够导入自动采集血气分析结果。

5)能够实现模板快速录入，支持血气分析采集项目模板维护。

1.2.8麻醉术后信息管理

1.2.8.1术后复苏记录

1)能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。

2)能够实现复苏单延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者手术麻醉数据连贯一致。

1.2.8.2术后手术登记

能够对术后患者进行手术信息补录，完善手术信息，记录麻醉满意度。

1.2.8.3术后访视记录

能够按照医院要求的格式自动生成麻醉术后访视单，记录患者基本信息、恢复情况及术后访视记录，并支持模板套用功能。

1.2.9麻醉手术病案管理

1.2.9.1病案打印

1)能够对患者病案进行单独打印和批量打印，支持打印方式配置。

2)能够配置两张不同文书打印于同一张纸的正反面，并可自定义正反面文书类型。

1.2.9.2病案上传归档

1)能够对患者病案进行单独或批量上传PDF文件，支持上传路径、地址配置。

2)能够对患者麻醉相关病案进行单独或批量归档，可配置打印病案后自动完成病案归档。

3)能够提供病案的自动归档和未归档提醒，可对指定时间未归档的信息进行提醒，支持指定自动归档时间。

1.2.9.3病案完整性校验

能够提交病案时进行提醒，可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况。

1.2.9.4病案变更审核

1)能够在完成麻醉病案提交后的文档将自动封存，提交后的病案不允许编辑、修改。

2)能够提供管理员权限进行修改病案信息，并记录操作。

1.2.9.5病案管理

1)能够对病案进行分组显示与管理。

2)能够针对不同手术状态显示不同文书，可调整排序，并支持配置默认显示文书。

3)能够对各个病案文书进行独立权限配置。

1.2.9.6麻醉病程回顾

1)能够提供检索功能，辅助快速查询指定患者病案信息。

2)能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。

1.2.10麻醉系统支撑平台

1.2.10.1基础信息维护

1)能够通过HIS更新本地字典。

2)能够手工维护本地字典，自定义本地字典项目排序，并高亮提示未保存数据。

3)能够维护手术部位、手术等级、ASA分级等手术麻醉常用术语字典，并支持常用术语分类。

4)能够维护科室、手术间及复苏室字典。

5)能够维护麻醉记录字典，包括麻醉事件分类、麻醉事件、麻醉事件常用法、麻醉事件标签、药品单位、麻醉方法等。

6)能够为用药大类配置子分类。

7)能够维护不同单位间的换算关系。

8)能够进行疾病诊断、手术名称字典维护，并预置ICD标准手术名称字典。

9)能够维护采集设备字典。

10)能够维护医院信息及徽标信息。

1.2.10.2文书模板管理

1)能够将现有医疗文书内容保存为模板，并支持模板文件夹分类管理。

2)能够快速套用系统维护的医疗文书模板。

3)能够麻醉记录单模板保存与套用。

4)能够支持管理员对公有模板进行编辑维护。

5)能够支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。

6)能够对模板名称及内容进行编辑维护，包括新增删除重命名及排序调整。

1.2.10.3系统安全与数据维护

1)能够离线保存断网期间采集的体征数据。

2)能够提供数据库备份机制（RMAN），定期对数据进行备份。

3)能够自动锁定与手动锁定，并支持自动锁定时长配置。

4)能够对用户登录系统，修改患者关键数据操作进行记录。

1.2.10.4个人偏好设置

能够对工作台菜单进行新增修改删除分组及排序设置。

1.2.10.5系统自动升级

能够自动升级更新最新版本，并可由用户自主选择是否更新。

1.2.10.6默认手术间配置

能够配置客户端默认手术间信息。

1.2.10.7多科室支持

能够多手术部多科室、麻醉科多科室管理。

1.2.11信息可视化集成

1.2.11.1信息系统接口支持

1)能够支持WEB services、视图等多种集成方式。

2)能够集成HIS系统，查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息，支持医嘱类型过滤。

3)能够集成HIS系统，同步HIS科室字典、人员字典。

4)能够集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。

1.2.12设备数据清洗和采集

1.2.12.1设备数据接口

1)能够支持对接国内外主流厂商的床边监护设备：迈瑞、飞利浦、GE、欧美达、德尔格、科曼等厂商的监护设备。

2)能够支持采集监护仪上的脉搏、心率、SPO2、呼吸、无创血压、有创血压、体温等患者生命体征信息。

3)能够支持通过监护设备的串口、网口等多种接口，进行数据采集并联网，采集数据实时保存到数据库。

4)能够记录断网情况下的当台患者体征数据。

1.2.13麻醉用户权限管理

1.2.13.1系统角色管理

1)能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。

2)能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

1.2.13.2系统用户管理

1)能够按医院信息化管理的要求创建用户，包括登录用户名、密码及所在科室、

2)能够修改及重置指定用户的登录密码。

1.2.13.3系统权限管理

能够分配指定角色所具备的系统权限。

1.2.14麻醉信息安全等级保护管理

1.2.14.1登录验证规则设置

1)能够对登录密码验证进行配置，包括启用配置，密码保护规则配置、强制验证历史密码配置、密码输入错误锁定配置、密码修改间隔限制。

2)能够支持对同一设备和同一用户多次登录系统进行连接限制配置。

1.2.14.2密码管理

能够使用密码策略对用户信息进行保护。

1.2.15数据统计分析

1.2.15.1业务查询

1)能够查询指定时间段内手术的详细信息。

2)能够查询指定时间段内麻醉的详细信息。

3)能够查询指定时间段内取消手术的详细信息。

4)能够查询指定时间段内入PACU患者的手术详细信息。

5)能够统计指定时间段内每日第一台择期手术的详细信息。

6)能够统计指定时间段手术患者中当次入院做过多次手术的详细信息。

7)能够统计指定时间段内术中用血的患者手术详细信息。

8)能够统计分析已经取消的手术，并对取消原因进行可视化分类统计。

1.2.15.2工作量统计

1)能够按麻醉医生角色统计指定时间段内其麻醉台数及麻醉时长。

2)能够按护士医生角色统计指定时间段内其手术台数及手术时长。

3)能够统计指定时间段内各个临床科室手术量，并按照手术等级分类汇总各级别手术的总例数。

4)能够统计指定时间段临床科室手术量，自动生成月报表。

1.2.15.3科室报表

1)能够查询指定时间段内所有麻醉ASA分级例数和对应各级麻醉中急诊、择期例数及比例。

2)能够查询指定时间段内的手术所归属的麻醉方法例数，以及各类麻醉方式下对应的急诊、择期手术例数。

1.2.15.4麻醉质控统计

能够统计指定时间段内麻醉质控26项指标数据，自动形成统计报表，具体26项指标为【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】。

1.2.15.5围术期数据引擎

▲能够内置常用围术期数据集，支持通过多个数据集进行组合，构建数据模型，并支持在此数据模型上通过多维度条件进行二次检索，提升围术期数据应用质量。

1.2.15.6报表导出功能

能够将查询结果导出为Excel格式报表。

1.2.15.7可视化报表

能够以图表形式可视化展示统计报表结果。

1.2.16麻醉质量控制管理

1.2.16.1三方核查过程质控

1)能够提供卫生部标准的手术安全核查单格式。

2)能够根据手术进展过程中的不同时间段，系统进行智能化安全核查录入节点控制，支持开关。

3)能够在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。

1.2.16.2麻醉医疗文书质控

1)能够在用户打印上传文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒，支持打印上传必填项目自定义。

2)能够自定义文书必填项目，在文书保存时自动检查并高亮提示为填写内容。

3)能够提供独立界面浏览患者文书质控完成情况。

4)能够配置需要进行质控的文书。

5)能够配置文书质控标准，包括在指定手术状态进行文书质控及需要完成文书打印、上传及归档中指定项目。

6)能够显示文书打印状态及打印次数标记。

7)能够显示文书上传状态及上传次数标记。

8)能够显示文书质控状态标记。

9)能够在出手术间后锁定内容，只可浏览不可编辑，支持配置出手术间后锁定时长阈值。

1.2.16.3等级评审麻醉质控统计

1)能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查

2)具体等级评审监测项目包括：

麻醉总例数/季/年

由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年

麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年

麻醉非预期的相关事件例数/季/年

麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年

1.2.16.4 2022版麻醉质控指标管理

1)能够提供麻醉质控单，支持录入26项质控监测项目，具体监测项目包括：

2)【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】

3)一、麻醉科医患比

4)二、麻醉医师人均年麻醉例次

5)三、手术室外麻醉占比

6)四、择期手术麻醉前访视率

7)五、入室后手术麻醉取消率

8)六、麻醉开始后手术取消率

9)七、全身麻醉术中体温监测率

10)八、术中主动保温率

11)九、术中自体血输注率

12)十、手术麻醉期间低体温发生率

13)十一、术中牙齿损伤发生率

14)十二、麻醉期间严重反流误吸发生率

15)十三、计划外建立人工气道发生率

16)十四、术中呼吸心跳骤停率

17)十五、麻醉期间严重过敏反应发生率

18)十六、全身麻醉术中知晓发生率

19)十七、PACU入室低体温发生率

20)十八、麻醉后PACU转出延迟率

21)十九、非计划二次气管插管率

22)二十、非计划转入ICU率

23)二十一、术后镇痛满意率

24)二十二、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率

25)二十三、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率

26)二十四、麻醉后新发昏迷发生率

27)二十五、麻醉后24小时内患者死亡率

28)二十六、阴道分娩椎管内麻醉使用率

1.2.17麻醉复苏管理

1.2.17.1复苏床位预约

1)能够展示当前及历史复苏床位预约信息及出室患者信息。

2)能够展示当前复苏预约排队，并根据复苏室空闲状态及排队人数将当前预约列表分为待分配列表及候补列表。

3)▲能够批准及驳回复苏床位预约，支持批准预约后分配床位，支持驳回原因记录。

4)能够展示当前所有待分配复苏预约数量。

5)能够通过时间及预约流程状态筛选过滤历史预约信息。

6)能够通过时间及出室去向筛选过滤出室患者信息。

1.2.17.2复苏看板

1)能够以图形化界面展示当前复苏室各床位占用情况。

2)能够通过复苏床位状态及床位患者复苏时长快速过滤筛选床位卡片列表。

3)能够在复苏床位卡片上快捷分配预约患者入室。

4)能够锁定与解锁复苏床位，锁定后的床位视为占用，不可被分配。

5)▲能够在复苏床位卡片上对已批准的患者进行取消接收、催促转运、入室操作。

6)能够在复苏床位卡片上快捷变更患者床位、患者出室操作。

1.2.17.3复苏通知

1)能够当有新的复苏床位预约申请时，以弹窗形式推送通知。

2)能够支持各麻醉客户端及复苏客户端间进行文字通讯。

3)能够将申请通知统一汇总至系统通知中心，可在通知中心中查看申请通知详细信息，并支持时间及内容搜索。

1.2.17.4复苏转运倒计时

1)能够配置复苏转运倒计时时长。

2)能够当转运倒计时结束时，对未完成转运的复苏床位预约进行自动取消，可配置开关。

1.2.17.5复苏记录单

1)能够自动提取患者基本信息、手术人员信息及术前访视信息填充到复苏记录单中。

2)能够在麻醉复苏主要节点以时间轴方式展现。

3)能够从监护设备自动采集患者麻醉复苏过程的生命体征参数，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等。

4)能够将患者生命体征以曲线形式显示在复苏记录单上，对应麻醉复苏时间轴，可配置显示为曲线或数字。

5)能够分类记录并展示事件、麻药、输液、输血、出量、入量等不同类型复苏事件对应项目明细。

6)能够以公有和私有的方式管理复苏记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成复苏单。

7)能够提供麻醉复苏Steward苏醒评分表。

8)能够提供麻醉复苏VAS视觉模拟量表疼痛评分。

9)能够提供Aldrete评分表（PAR评分）。

10)能够提供复苏记录单延续术中麻醉记录单模式。

11)能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单。

1.2.18麻醉医护患协同

1.2.18.1手术公告

1)能够动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。

2)能够动态显示当前手术的进展情况。支持语音播报通知功能。

3)能够发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。

4)能够设置大屏显示的风格，颜色，内容。

1.2.18.2手术公告信息隐私保护

能够对手术排班公告大屏内容进行隐私保护。

1.2.18.3家属公告及谈话

1)能够在家属区大屏动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。

2)能够在大屏上发布家属谈话通知，支持语音呼叫家属功能。

3)能够支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。

4)能够发布医院介绍、术后注意事项等内容。

5)能够设置大屏显示的风格，颜色，内容。

1.2.18.4家属公告信息隐私保护

能够对家属公告大屏显示内容进行隐私保护。

1.2.19围术期医学知识库

1)能够对全部、知识库、文件夹及文档四种类型内容进行检索。

2)能够展示全部收藏的文件夹和文档以及支持分类型切换展示文档或者文件夹类型的内容。

3)能够显示最近访问的10篇文章内容并快速跳转到指定文章。

4)能够对单知识库内已删除内容的展示，以列表形式呈现。

5)能够对所有的已删除的知识库类型数据进行展示。

6)能够以树形结构菜单的形式展示单知识库下所有目录结构和内容。

7)能够对单知识库内已删除内容的展示。

8)能够对知识库名称、知识库描述和公开性进行编辑。

9)能够以树形目录结构的方式对该文件夹所有内容进行展示。

10)能够点击预览文章下所有内容。

1.2.20临床辅助决策

1)能够通过划词形式并关联知识库展示选中药品的使用说明书信息。

2)▲能够通过划词形式并关联知识库展示选中医学名词的说明内容。

3)能够通过药品中文名称和药品分类对配置的用药提醒规则进行查询。

4)●能够在围术期对患者进行用药记录时，对禁忌和禁忌药物进行判断。

5)能够在对患者进行药品记录时，匹配手术方式、麻醉方式及患者年龄等信息，对用法及用量同时进行判断。

6)能够通过预警名称对配置的高风险手术预警规则。

7)能够对高风险手术预警规则的增加、删除、编辑操作。

8)高风险手术预警规则包括预警名称、主刀科室、手术方式等信息，并能够配置综合评分阈值及评分指标。

9)●能够在围术期根据已配置高风险手术预警评分规则，来判断该手术是否是高风险手术。

10)能够通过体征名称和麻醉访视对配置的体征报警规则进行查询。

11)体征报警规则包括体征项目名称，关联麻醉方式，上下限阈值，超出阈值的可能原因及应对措施。

12)能够当接入的采集设备或者手动记录的患者体征项目出现危急异常，即体征项目值高于或低于阈值时，系统会发出报警，告知用户原因和对应处理措施。

13)能够通过项目名称对配置的检验信息报警规则进行查询。

14)能够在查看检验信息时，若患者的检验信息中存在高于或低于阈值的异常检验项目，系统则会发出报警，并告知用户原因和对应处理措施。

15)能够伴随麻醉系统自动启动，无需重复登录。

16)能够设置侧边缩起或自动展开启动模式，以控制临床辅助决策系统在启动时的展开状态。

17)能够设置有弹窗、无弹窗以及消息队列三种提醒模式告知提醒。

1.2.21医疗文书电子签名

能够在系统中实现具有法律效力的医疗文书电子点名，包括医生签名、护士签名、患者及家属签名。其中患者及家属签名功能需要通过移动终端实现。

1.2.22历史数据迁移

1)能够将原有手麻系统中患者术中用药和诊疗活动记录在新麻醉系统中图形化展示。

2)能够将原有手麻系统中患者术中采集体征数据和修改体征数据在新麻醉系统中图形化展示，并保留修改痕迹。

3)能够将原有手麻系统中患者已归档医疗文书在新麻醉系统中调用。

4)能够保障医院手术室麻醉科日常业务数据统计连续性。

5)能够与手术室护理信息系统、舒适化麻醉临床信息系统等做到数据互通。

- 2、手术室护理信息系统技术要求

2.1系统总体要求

1)评级要求：根据院方要求满足电子病历六级及智慧服务的相关内容。

2.2软件功能要求

2.2.1术前护理管理

1)能够同步接收HIS或电子病历系统的手术预约安排信息。

2)能够查看、修改患者手术相关信息。

3)▲能够对患者检验结果异常值特殊标记提示，支持调取患者历史检验数据，绘制趋势图，供护理人员参考。

4)▲能够在更换手术间同一界面快速预览全部手术室使用情况，不切换系统页面。

5)能够在需要更换手术间时，快速筛选占用/空闲手术间，并定位空闲手术室完成一键更换。

6)能够对已经安排的手术进行撤销，记录取消的手术的原因。

2.2.2护理文书管理

1)能够支持护理文书同步HIS系统患者基本信息，避免二次转抄，

2)能够支持术前访视记录同步检验结果数据，自动填入文书对应项目中。

3)能够提供术前访视单预览及打印。

4)能够提供符合医院格式要求的护理记录单，记录患者手术过程中的护理情况。

5)能够支持手术护理记录单预览及打印。

6)能够提供符合医院格式要求的手术风险评估表，支持风险评估表分数自动汇总。

7)能够支持手术风险评估单预览及打印。

8)能够提供符合医院格式要求的压疮评估记录单，能够根据患者身高体重自动计算BMI值，自动计算评分。

9)能够支持手术压疮评估单预览及打印。

10)能够提供符合医院要求的术后访视记录。

11)能够根据患者身高体重自动计算BMI值。

12)能够记录低体温评分，根据评分规则系统自动计算术中出现低体温概率。

13)能够记录DVT评分，根据评分规则系统自动计算总分。

14)能够根据医院的需求提供所有护理文书。

2.2.3手术安全管理

1)能够在患者进入手术区域时，通过扫描患者腕带或录入患者ID，对患者身份进行核查。

2)能够对入手术区域患者核查结果进行提示。

3)▲能够在患者进入手术间时，通过扫描患者腕带或录入患者ID，对患者身份进行核查。

4)能够对入手术间患者核查结果进行提示。

5)能够支持手术安全核查单同步HIS系统患者基本信息，避免二次转抄。

6)▲能够提供卫生部标准的手术安全核查单，能够基于手术流程控制进行手术安全核查并记录，在麻醉实施前文书只能录入麻醉实施前内容，手术开始前和患者离室前内容均为不可录入和修改状态。

7)能够支持手术安全核查单预览及打印。

2.2.4器械包管理

1)▲能够通过接口对接供应室系统，通过机读或手工录入器械包条码，获取器械包明细数据，并记录器械包条码号。

2)▲能够支持术前扫码添加器械包，扫码后器械包明细直接展开在对应器械清点单术前列中，支持术中扫码添加器械包，扫码后器械包明细直接展开在对应术中添加列，支持关腔中扫码添加器械包，扫码后器械包明细直接展开在对应关腔中添加列。

3)能够支持术中套用器械包模板。

4)能够对超过有效期的器械包进行提醒。

5)能够记录用于患者的手术器械包名称和数量，并可记录术前、术中、关前及关后器械核对后的数量。

6)能够支持查询患者术中使用的器械包、敷料包情况。

2.2.5护理监控管理

1)能够集中展示当前手术间占用情况与术中手术信息。

2)能够以床头卡片形式集中展现所有手术间占用情况。

3)能够按手术进程节点快速分类查看各手术间手术情况。

4)能够支持手术概览包括进行中手术列表卡片，所有手术间所有已安排手术时间轴，接台手术列表卡片。以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控，支持进行中手术列表卡片、手术时间轴和接台手术列表卡片在同一界面展示。

5)▲能够集中展现各个手术间手术进程情况，并以颜色区分患者手术状态。

6)能够以列表卡片形式展示当前时间正在进行的所有手术。

7)能够概览各手术间接台手术数量和接台手术基本信息。

2.2.6科室管理

1)能够查询指定时间段内所有手术相关详细信息。

2)能够统计指定时间段内取消手术及原因。

3)能够统计指定时间段内护士作为不同角色参与的手术例数及手术时长，反映其工作量。

4)能够统计指定时间段内手术科室、临床科室的手术例数及手术时长。

5)能够统计指定时间段内手术室的整体利用率。

6)能够统计首台手术开台情况。

7)能够统计指定时间段内手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。

8)能够统计指定时间段内手术室手术量，自动生成日/月/季/年报表。

9)能够支持报表导出功能。

10)能够提供科室所需的各类报表。

2.2.7系统支撑平台管理

1)能够通过HIS或医院数据平台更新本地字典，能够维护科室、手术间，支持用户手工维护本地字典。

2)能够维护手术取消原因项目。

3)能够手工维护本地护理常用字典。

4)能够创建器械包模板和敷料模板，可对模板进行命名和分类维护。

2.2.8用户权限管理

1)能够维护系统用户信息。

2)能够支持用户及密码管理，可以修改指定用户密码。

3)能够为用户分配不同角色。

4)能够编辑角色的名称。

5)能够对角色进行维护。

6)能够通过对角色设定权限来限定具体某种角色可以用的功能。

7)能够提供规培生等非手术麻醉科人员的用户权限管理功能。

2.2.9病案管理

1)能够支持病案单独打印和集中打印。

2)能够支持不同文书的双面拼接打印。

3)能够在病案提交时进行病案完整情况校验和提醒。

4)能够支持病案的归档。

2.2.10系统集成管理

1)能够与医院HIS或医院数据平台系统对接，同步患者信息，系统集成方式采用HL7，Web Service或者数据库视图方式。

2)能够通过LIS系统获取检验报告信息。

3)能够与医院当前使用的麻醉系统对接，同步患者麻醉相关信息。

4)能够与医院当前使用的供应室系统对接，获取器械包基本信息和器械包明细信息。

5)能够支持调用第三方病理系统，查看打印患者病理报告。

2.2.11护理质控管理

1)能够支持术中低体温预警，提供低体温保护措施提示。

2)能够支持低体温阈值设置功能。

3)能够支持低体温保护措施自定义配置。

4)能够支持自动筛选压疮风险高危患者并进行标记。

5)能够支持根据术中压疮评分，提供干预措施提示。

6)能够支持对高危压疮手术患者进行统计查询。

7)能够支持通过扫描患者腕带核对患者身份，身份正确方可进入手术室。

8)能够支持对术前患者评估控制，可配置是否完成患者评估后可进入术中。

2.2.12手术设备管理

1)能够支持对手术间设备字典维护。

2)能够支持手术间设备批量导入功能。

3)能够支持导入模板配置。

4)能够支持增加单个手术间设备信息。

5)能够支持对手术间设备信息进行批量维护。

6)能够支持对手术间设备信息进行单个维护。

7)能够支持自动显示当前手术间设备列表。

8)能够支持手术间设备绑定患者，并记录设备使用时长，使用次数信息。

9)能够支持通过扫描设备条码方式快速绑定患者，扫码后仪器条码可记录在记录单上，可查到相应仪器设备信息。

10)能能支持根据设备名称等条件快速查询设备相关信息。

11)能够支持设备使用情况统计。

2.2.13误餐管理

1)能够支持医护人员误餐一键自助登记。

2)能够支持手术间误餐登记查询。

3)能够支持对非编人员信息维护。

4)能够支持管理人员批量误餐登记。

5)能够支持误餐信息查询，数据导出和打印功能。

6)能与医院食堂管理系统对接。

2.2.14移动端手术护理管理

1)能够支持在移动端进行手术区域患者核对。

2)能够支持在移动端进行手术安全核查记录。

3)▲能够支持在移动端进行手术器械清点核对记录。

4)能够支持在移动端进行手术护理访视信息记录。

5)能够支持在移动端进行麻醉同意书记录和麻醉术前评估单记录

6)能够支持手术室护理工作满意度调查问卷

7)能够在联网状态下通过平板电脑等移动终端记录手术护理文书。

8)能够提供联网状态下移动端护理文书打印配套解决方案。

9)能够在联网状态下自动下载待处理患者信息到本地。

10)能够在无网络环境下查阅患者基本信息和检验、检查信息。

11)能够在无网络环境下保存患者手术护理文书内容。

12)能够通过网络上传离线模式下已保存的手术护理文书至服务器。

13)术前访视管理、术后访视管理、手术安全管理、患者转运交接管理、患者接送通知管理、器械包管理、电子签名（CA）管理、患者医嘱执行管理、患者输血执行管理功能模块需同步在移动端实现。

2.2.15患者交接管理

1)能够支持与医院病区护理系统对接，查看术前病区患者交接内容。

2)能够支持与医院急诊护理系统对接，查看术前病区患者交接内容。

3)能够支持与医院ICU护理系统对接，查看术前病区患者交接内容。

4)能够支持手术室与病区进行患者交接记录。

5)能够支持手术室与ICU进行患者交接记录。

6)能够支持手术室与PACU进行患者交接记录。

7)能够支持PACU与病区进行患者交接记录。

8)能够支持PACU与ICU进行患者交接记录。

9)能够同步病区/ICU术后接收患者信息。

10)能够支持患者交接记录的查看和打印。

2.2.16病理标本管理

1)能够支持术中快速、常规病理登记记录功能。

2)能够支持对接医院病理系统获取常规标本明细信息。

3)▲能够支持对术中病理标签的预览和打印。

4)能够支持常规标本固定时间记录。

5)能够支持常规标本送检扫码功能。

6)能够支持对接医院病理系统，查看快检标本、常规标本病理报告。

7)能够支持常规标本统计查询功能。

2.2.17进程沟通管理

1)能够支持在护理系统中一键发布任务。

2)能够支持实时查看任务状态。

3)能够支持任务状态变化消息提醒。

4)能够支持通过刷IC卡方式领取任务。

5)能够支持自动打印任务标签。

6)能够支持通过刷卡或者扫描标签方式完成任务。

7)能够支持语音播报任务提醒。

8)能够支持自动生成首台任务。

9)能够支持按照任务发布时间或预计手术开始时间默认任务排序。

10)能够支持大屏展示任务进度。

11)能够支持任务统计分析。

2.2.18手术病人临时医嘱执行管理

能与医嘱系统对接，对手术病人的临时医嘱进行执行签名、查询等。

2.2.19高值耗材管理

能够与高值耗材管理系统对接，自动导入高值耗材信息并记录，能查询高值耗材出入库报表等。

2.2.20输血核对管理

能够与输血系统对接，按输血的规范核对相关信息。

2.2.21手术闭环管理

1)对手术病人进行闭环管理记录每个环节的时间节点。

2)以上功能均需符合《电子病历系统应用水平分级评价标准》的要求。

- 3、国产化适配技术要求

1)系统须支持医院未来国产化数据库适配，提供国产化数据库适配技术服务。

2)系统须满足国家与地方政策对信创工作的最基本工作要求，配合采购人进行必要的整改。

4、接口运行保障：提供技术支持保障接口稳定运行，麻醉临床信息系统及医院其他相关业务系统的正常使用，并针对医院后续新增的系统开放接口，免费对接。

注：针对上述要求，投标人在投标文件中需出具承诺函（格式自拟），明确中标后可按以上要求完成相关工作系统对接且不另行收取费用，否则视为未实质性响应招标文件要求。

注：1、本项目不接受进口产品。

2、“★”项参数为实质性响应，不允许负偏离，如出现负偏离，视为未实质性响应招标文件要求。

3、“▲”、“●”标记参数为评分要求，非实质性参数要求。

- （三）安全要求

中标人需在项目建设过程中参照三同步原则，同步规划、同步建设、同步使用。

中标人需参照采购人要求等级保护的安全要求进行建设，并根据等保评测结果，中标人须协助院方完成整改。

中标人需提供完整的安全和隐私技术手段，包括数据脱敏加密、审核日志留存回溯、数据调用记录回溯、操作日志回溯等。

中标人需提供完整的对驻场和维护人员所进行背景调查的相关证明材料。

中标人须签订数据安全保密协议（详见合同附件一），确保院方数据不外泄。

五、综合说明及其他要求：

1、投标人所投产品明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须对采购文件中提出的全部技术及服务要求进行响应,，如果对其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出，否则视为完全响应。

3、投标总报价一次报定，包括但不限于完成本项目工作所需及其配套的管理内容、设备、软件系统、辅助材料、验收检测、运输仓储、劳保、技术支持与培训、专利技术、各种税费、人工、保险、维护、利润、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同项下合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

4、投标人应保证采购人免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：指定1人作为项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理方面的技术专业，具有相关工作管理经验；另指定除项目经理外其他项目实施成员配备不少于4人，能够顺利开展项目实施工作。

6、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则投标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由投标人自行承担。

7、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由投标人负责，相关的人员、财产责任风险均由投标人全部承担，与他人无涉。

8、合同履行期限：6个月，自合同签订之日起计算。

9、免费质保期：3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。质保期内，所有软件免费保修升级、电话报修后2小时内响应、24小时内排除故障。

10、如有其他项目需中标人配合完成，中标人须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

11、验收时间：系统安装调试完成，试运行3个月结束无质量问题，30天内组织验收。特殊情况需延长的，双方应书面特别约定。

12、交货地点：采购人指定地点。

13、其他未尽事宜按投标人所提供的相应承诺执行。

七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请监管部门给予行政处罚。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标公告指定媒体发布的补充通知为准。

- 第五章 合同主要条款

甲方：苏州大学附属第一医院

住所地：苏州市姑苏区平海路899号

联系人：

电话：

乙方：

住所地：

联系人：

电话：

根据甲方的(采购编号）             采购计划，（依据甲方委托____________公司）进行本项目采购________________的采购结果确定_________公司（以下简称“乙方”）为本次中标人。现依照招标文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，经双方平等协商，特签订本合同书。

- 一、合同价格

合同总金额（人民币）：人民币（大写）                  （含税）（小写￥         ），包括但不限于合同约定的项目内容和完成本项目工作所需及其配套的管理内容、设备、软件系统、辅助材料、验收检测、运输仓储、劳保、技术支持与培训、专利技术、各种税费、人工、保险、维护、售后服务与质保及相关劳务支出、乙方企业利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同项下合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

- 二、服务内容、要求及期限

1、乙方负责提供 _________________（详见附件，参见招投标文件）。

2、项目内容及要求：

2.1 项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 手术室护理信息系统 | 1 | 套 |  |  |
| 合同金额（含税） |  | 人民币 元整（小写¥ ） |  |  |  |

2.2 具体内容详见附件，参见采购文件及乙方的响应文件。

3、本合同履行期限：在合同签订生效后 6 个月内安装调试完成。

4、服务地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地指定地点。

5、免费质保期：

（1）售后服务质保年限：3 年，时间自本项目最终验收合格并交付甲方使用之日起计算。质保期内，所涉及的软件功能、性能、安全性、兼容性等内容维护和系统升级、补丁更新的全部费用以及由此引起的相关损失全部由乙方承担。免费维护期结束后，乙方应保证以优惠价格进行系统技术支持和维护，对所提供的配套设备及系统定期进行检查和维护，并负责终身维护维修。

（2）售后服务团队：乙方需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队，包括不限于售后服务工程师、系统维护工程师、网络与安全工程师等。在项目质保期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。

（3）售后服务方式：提供包括但不限于电话支持服务、现场支持服务、远程支持服务方式满足甲方服务需求。

（4）售后服务时间：售后服务时间不低于如下要求：

电话支持服务：乙方需提供7*24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。乙方在接到故障报修服务要求时，2小时内做出明确响应和安排，24小时内排除故障。

远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。

现场支持服务：24小时内赶到现场进行问题处理。

（5）如果本项目验收合格并交付甲方使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，免费更换该产品，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保期从纠正之日起重新计算。

6、免费质保期满后年维保价格不超过合同总价的5%；免费质保期满后，甲方可在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。

7、招标文件的售后服务要求或乙方投标文件或其他承诺优于本合同的，按照招标文件和乙方在投标书或其他文件中承诺的服务标准执行。

8、其他未尽事宜按乙方所提供的相应承诺执行。如乙方未能按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的服务充分履行服务义务的，甲方有权委托第三方履行，由此产生的任何费用或损失均由乙方承担。前述费用或损失，甲方有权从应付款项中直接扣除。

9、本合同中涉及的参数、要求及服务内容，若甲乙双方存在不同解释或意见，双方应首先通过友好协商解决，若未能达成一致的，甲方的解释和意见应作为最终的合同解释和执行标准。乙方应按照甲方的解释和要求执行合同义务。

10、标的物的所有权自标的物验收合格并正式交付之日转移。乙方应当按照约定的期限和地点交付标的物，并按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

11、安全要求：

（1）乙方需在项目建设过程中参照“三同步原则”，同步规划、同步建设、同步使用，确保安全措施与系统建设同步实施。

（2）乙方需参照等级保护的安全要求进行建设，并根据等保评测结果，乙方须协助甲方完成整改。

（3）乙方需提供完整的安全和隐私技术手段，包括但不限于数据脱敏加密、审核日志留存回溯、数据调用记录回溯、操作日志回溯等。

（4）乙方需在合同签订后向项目主管职能科室提供完整的对驻场和维护人员所进行背景调查的相关证明材料，提供完整后方可进场实施项目。

（5）乙方须签订数据安全保密协议（详见附件一），确保甲方数据不外泄。乙方应确保其员工同样遵守该协议，并对任何数据泄露事件承担全部责任。

- 三、付款方式

1、合同签订完成且系统上线试运行后，乙方向甲方提供下列单据（a、b）后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币（大写）           （小写）        ；甲方正式验收合格后，乙方向甲方提供下列单据（b、c）后30日内，甲方向乙方支付合同金额的60%，即人民币（大写）           （小写）        ；余款10%待验收合格后1年后且乙方完成一年免费质保期服务后付清，即人民币（大写）           （小写）        。

2、乙方在每期申请付款前10个工作日内向甲方提供相应凭据，否则甲方有权不予付款，且不承担逾期付款的违约责任。具体凭据包括：

a.《初验报告》；

b.符合甲方财务要求开具的合法正规的增值税普通发票；

c.《项目验收报告》；

d.其他（若有）。

3、支付方式：银行转账等。

- 四、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1 根据项目实际需要可以组建           项目的领导小组和工作明确项目组织分工；

1.2 负责项目实施工作的计划与组织，并指定专人组织项目实施，甲方参与项目实施人员应该熟悉本院信息管理及相关基础管理工作；

1.3 项目实施过程中，甲方负责相关职能部门的沟通与协调，根据项目实施计划，督促检查各职能部门基础工作的完善和基础数据的准备；

1.4 负责项目实施的场地安排、硬件网络等设施准备、数据提供、数据录入、调试配全，按实施进度组织项目验收；

1.5 甲方负责配合乙方的业务数据集成（接口）实施，提供技术支持与相关咨询；

1.6 接受乙方的技术指导和培训；

1.7 随时了解系统运行情况及系统后台运行记录。

2、乙方权利与义务

2.1 乙方提供合同约定的合格的软件产品并应符合国家有关法律、法规、制度、规范；

2.2 乙方成立专业项目组，指定专人负责项目各环节的实施和服务；

2.3 乙方应按照双方确认的项目实施计划组织项目实施，并根据不同实施阶段，对项目实施计划进行细化、补充和修改；

2.4 乙方应对甲方指定的系统管理员进行专门培训，内容包括系统维护、系统安全等；

2.5 乙方所派人员应严格服从甲方项目组的管理及相关规章制度，乙方所派人员应按时完成甲方项目组所安排的任务；乙方所派人员保证不得泄露相关项目信息，项目经理及其项目团队不得出现无故旷工、缺席、迟到现象；

2.6 乙方所派人员具有履行服务必要的资质、专业技术、资源、许可、准许和授权，并且在履行服务的整个过程中保持其有效；

2.7 乙方入甲方施工现场的人员信息详见附件，项目人员的身份信息乙方应当提前5日向甲方书面报备。

2.8 乙方应安全施工，并避免和防止乙方出现安全事故发生，乙方负责对乙方的施工人员进行人身意外险投保，若发生安全事故均由乙方负责处理和承担责任，包括但不限于经济赔偿和行政处理。该等责任与甲方无涉。

- 五、知识产权及保密义务

1、双方同意：在合同履行期内及合同履行终止后十年内，对本合同项目内容及双方相关资料包括但不限于各类数据、检测报告、价格、商业信息均予以保密，除非保密信息已通过正当途径为公众所知，或披露方事先书面授权披露，一方未经另一方事先的书面许可，不得向任何第三方披露，也不得将保密信息用于与本合同条款不相符合的任何目的。

2、各方仅向因职责所需而需要了解上述保密信息的工作人员披露保密信息，且该工作人员经双方协商授权确定，并应采取所有合理的防范措施防止不经授权的披露。

3、双方保证，如相关信息涉及患者的个人信息的，应当严格遵守保密义务及《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规。

- 六、采购项目的验收

- 1、验收时间：系统安装调试完成，试运行3个月结束无质量问题，30天内组织验收。特殊情况需延长的，双方应书面特别约定。

2、验收标准：

（1）乙方应向甲方提供符合合同约定的各项服务和交付物。如合同未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；甲方及相关部门将根据采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件及其附件到场进行验收。

（2）乙方应保证按采购文件、乙方的响应文件、乙方作出的承诺以及本合同的约定提供合格的标的物及服务，并保证所提供的标的物及服务等完全符合采购文件要求。

因乙方提供的标的物及服务等不合格导致的质量问题或引起的知识产权纠纷等，甲方有权退货或责成乙方解决并整改到位，由此产生的一切费用由乙方自行承担。若给甲方造成损失的，还应按照本合同第八条约定承担相应的违约责任。

- 乙方应对软件质量负责，应保证提供有经验的工程师，并保证甲方在培训后能够独立地完成软件安装、维护和使用。

- 3、如双方对验收结果有分歧，则以甲方指定的具有资质的第三方产品技术检测机构的检测结果为准，由此产生的相关检测费用均由乙方承担。

- 七、对采购项目的验货物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方书面约定的检验期间内将标的物的质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后30日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交付标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 八、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方全额补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超过合同总价款的5%。

1.3甲方违反合同规定，无正当理由拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方不能按时交付技术成果或提供服务的，应在交付前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交付。乙方每逾期一日应向甲方支付合同总额的1%的违约金，同时承担甲方因此招致的损失，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

2.3 如乙方未能按照本合同约定提供质保售后服务的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款15%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

2.4未经甲方事先的书面同意，乙方不得将本项目自行分包，否则，甲方有权立即解除合同。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款15%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

2.5乙方应安全施工，并避免和防止乙方出现安全事故发生，乙方负责对乙方的施工人员进行人身意外险投保，若发生安全事故均由乙方负责处理和承担责任，包括但不限于经济赔偿和行政处理。该等责任与甲方无涉。

2.6 如乙方违反本合同其他义务的，且在收到甲方书面通知指定的合理时间未能纠正或怠于更正的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款15%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

3. 本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约。守约方有权要求违约方承担违约金，若实际损失超过违约金的应按照实际损失承担赔偿责任，损失赔偿范围包括但不限于守约方的直接损失、间接损失及维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、调查费和保全费等）。

- 九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，经双方协商一致并书面确定，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事由发生之日起三日内及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 十、合同的修改

任何一方，未经另一方书面同意，均不得擅自变更本合同。

- 十一、转让和分包

本合同的部分和全部，未经另一方书面同意，均不得擅自转让。

- 十二、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致并书面确认，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、在本条1、2款的情形下，有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 十三、争议解决

若因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，首先由双方友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。败诉方应承担因诉讼而产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、胜诉方合理律师费、保全费、鉴定费等。

- 十四、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效。

2、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，招标代理机构 壹 份；具备同等法律效力。

3、下列文件为本合同不可分割部分（与本合同具有同等法律效力）：

（1）招投标文件及中标通知书；

（2）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（3）合同附件。

附件一：保密协议；

附件二：项目详细参数；

附件三：项目服务人员名单.

- 十五、未尽事宜

本合同未尽事宜，应由双方协商一致后，订立补充协议。如无补充协议，应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

【以下无正文】

【合同签署页】

| 甲方（盖章） |  |  |  | 乙方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 苏州大学附属第一医院 |  |  | 单位名称: |  |
| 地址： | 苏州市姑苏区平海路899号 |  |  | 地址: |  |
| 法人代表（签章） |  |  |  | 法人代表（签章） |  |
| 纳税人识别号： | 123200004660027298 |  |  | 纳税人识别号: |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行: |  |
| 账号： |  |  |  | 账号： |  |
| 职能部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 授权代理人： |  |
| 招标部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 现场联系人： |  |
| 分管院领导： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |  | 签订日期 年 月 日 |  |

附件一：                            保密协议

甲方（披露方）：苏州大学附属第一医院

乙方（接收方）：

为加强甲方信息技术资料和数据的保密管理，双方根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方为甲方          项目/系统（下称项目）等工作中的保密事宜达成如下协议：

一、保密信息

（一）在项目中所涉及的项目设计、图片、开发工具、流程图、工程设计图、计算机程序、数据、专利技术、招标文件等内容。

（二）甲方在合同项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；

（三）甲方应用软件在方案调研、实施阶段中涉及的业务及技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据等；

（四）甲方的运营以及患者信息；

（五）其他甲方合理认为，并告知乙方属于保密的内容。

上述保密信息须于披露之时被标志为“保密”（或其他类似含义的表达，下同），或者如果以口头或者以其他无形方式披露的，甲方应当自披露后的三十个工作日内以书面形式确认所披露的信息是“保密”的；就甲方未标明或未告知乙方为“保密”的信息或是乙方无法确定是否为“保密”的甲方信息，乙方需先向甲方确认后方可披露。

二、保密范围

（一）甲方已有的技术秘密以及上述第一条项下的保密信息；

（二）乙方持有的科研成果和技术秘密，经双方协商，乙方同意被甲方使用的。

三、保密条款

（一）乙方应严格保守甲方的有关保密信息，不得以其他任何手段谋取私利，损害甲方的利益。

（二）未经甲方书面许可，乙方不得以任何名义向有关单位或个人泄露甲方保密信息。

（三）未经甲方书面许可，甲方的技术资料、技术成果乙方无权利用在其他项目上。

（四）未经甲方书面许可，乙方不得对有关保密信息进行修改、补充、复制。

（五）未经甲方书面许可，不得将保密信息以任何方式（如E-mail或微信等电子方式）携带出甲方场所。

四、保密信息的所有权

以上所提及的保密信息均为甲方所有。

五、保密期限

（一）本协议的保密期限为十年；

（二）在本协议失效后，如果本协议中包括的某些保密信息并未失去保密性的，本协议仍对这些未失去保密性的信息发生效力，约束双方的行为。

（三）本协议是为防止甲方的保密信息在协议有效期发生泄露而制定。因任何理由而导致甲、乙双方的合作项目终止时，乙方应归还甲方所有有关信息资料和文件，但不免除乙方的保密义务。

六、关系限制

本协议不作为双方建立任何合作关系或其他业务关系的依据。

七、违约责任

乙方未能遵守本协议项下保密义务的，应当承担违约责任，违约金需一次性向甲方支付，违约金为本合同总额的20%。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过上述违约金的，乙方应当赔偿甲方损失，损失赔偿范围包括但不限于甲方的直接损失、权利方的索赔、可得利益损失和维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、调查费和保全费等）。

八、争议解决

因本合同产生的任何争议，应由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他事项

（一）本协议一式陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，招标代理机构 壹 份，各份协议具有同等法律效力。

（二）本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

（三）本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。

甲方：苏州大学附属第一医院			 乙方：

日期：     年   月   日             日期：      年   月   日

附件二：详细参数

附件三：服务人员名单

- 第六章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的投标文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、采购人授权评标委员会直接确定中标人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。

（二）产品性能、技术指标（20分）

投标人必须如实写明所投产品的品牌、型号，同时按产品技术要求对所投产品进行响应，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等情况进行打分。

投标人所投产品的技术参数、性能等应最大限度地满足招标文件的要求。采购内容技术参数中“★”条款是本项目的实质性要求，投标人未全部满足的按照无效投标处理，不再用于打分；“▲”项为重要参数。根据投标人所投产品与招标文件要求偏离情况进行打分，完全满足或优于采购文件技术要求得20分，▲项技术参数每有一项负偏离扣1分，其他无标注的技术条款(重点功能评测参数除外)每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

（注：▲的参数，投标人可选择以下任意一种证明方式：产品功能界面截图或彩页说明书、厂家官网截图证明（附网站查询网址）、具有检验（检测）资质机构出具的检测报告，以佐证技术参数的满足性。如未提供或提供不齐全的视为负偏离。同时需在技术参数偏离表中注明是否偏离，未注明的视为负偏离扣分）

（三）重点功能评测（10分）

针对“●”条款的响应，投标人需提供现场演示（本项目功能需要以同类项目实施完成的真实系统进行演示，演示形式不限，如以浏览器、视频、录屏动态演示方式，演示内容确保真实。演示内容需拷贝U盘存储，贴上单位名称，与投标文件一起提交，并提供视频播放软件。投标人应当保证视频读取正常，如因投标人自身原因导致评标现场视频读取异常或视频无法播放的，视为无效果演示，本项不得分。视频内容及载体将保管、封存，并作为履约验收的参考。展示顺序按照投标签到顺序，评审时投标人不得进入评标室，每家投标人视频演示限时8分钟及以内。）。经评委评审每演示完全成功的一项得2分，共10分。

（四）技术、实施方案（20分）

1、根据投标人提供的历史数据迁移方案进行综合评价，需说明数据迁移方案的具体做法，包括实现①原有手麻系统中患者术中用药和诊疗活动记录在新麻醉系统中图形化展示。②将原有手麻系统中患者术中采集体征数据和修改体征数据在新麻醉系统中图形化展示，并保留修改痕迹。③将原有手麻系统中患者已归档医疗文书在新麻醉系统中调用。④保障医院手术室麻醉科日常业务数据统计连续性。

针对数据迁移方案的完整性、合理性、可靠性及稳定性，由评委进行综合比较。方案全面详实、内容合理、可行性强、与实际需求贴合度高的得8分；方案完整、较合理、可行性一般、与实际需求贴合度较高的得4分；方案简单，内容缺失，与实际需求贴合度差的得1分；未进行方案描述的不得分。

2、投标人提供的项目实施方案，内容包括但限于①项目组织；②进度计划；③项目管理；④服务保障。内容完整详细，高效便捷有保障，合理可行的得6分；内容符合项目需求但方案模糊笼统的得3分；内容缺失或不合理的得1分。

3、投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括但不限于①售后服务承诺；②售后服务内容；③服务保障措施；④售后服务体系。内容完整详细，高效有保障，合理可行的得6分；内容符合项目需求但方案模糊笼统的得3分；内容缺失或不合理的得1分。

（五）人员配置比较（6分）

1、项目经理：需具备信息系统项目管理师（高级）证书、云计算高级架构师、大数据分析高级工程师、软件设计师、高级网络信息安全工程师证书，每有1个证书得1分，满分2分。

2、项目组成员（项目经理除外）：需具备信息系统项目管理师证书、软件设计师、信息系统管理工程师、网络信息安全工程师证书，每提供一人证书得1分，最多得4分。

注：评分项1-2须在投标文件中提供相关人员证书复印件并加盖公章，提供最近三个月的社保证明。

（六）投标人综合实力（14分）

1、投标人具有认证范围与本项目相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的有一个得1分，最多得3分。（提供在有效期内的证书复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

2、投标人具有围术期医学知识库平台、麻醉数据中心、手术安全预警、麻醉复苏协同管理、手术器械包管理与追溯、手术病人流程闭环管理等含有类似关键字（或类似功能）的软件著作权证书；每个软著得1分，共5分。（提供加盖投标人公章的证书复印件，证书发证日期需在本项目发布招标公告前，同一个证书中同时包含多个关键字的不重复计分。）

3、投标人提供自2022年1月1日以来承担类似项目的案例，每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。

注：1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）