招标文件

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

二〇二五年八月

总 目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏万达工程造价事务所有限公司对徐州生物工程职业技术学院“徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《意源CA办理相关资料》-“附件5.供应商CA数字证书及电子签章申请表.doc”，填写好申请表后将申请表提交至徐州市经济技术开发区新安路5号政务服务中心2楼F02窗口（原国信CA需一并带上），办理咨询电话：17558802078。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月27日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年8月27日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷；

联系电话：0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏万达工程造价事务所有限公司

（二）地址：江苏省徐州市云龙区文博园2号楼4层

（三）联系方法：0516-83961233

（四）采购项目联系人：王聪；联系电话：0516-83961233

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1.本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.本项目的评标标准：见招标文件第四章《评分标准》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相

关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 - 本项目的特定资格要求：无； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (八)2 | 不安排现场考察。 |
| (八)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (九) | 投标文件的语言为中文。 |
| (十)1 (十)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.提供上一年度的财务状况报告，至少提供： （1）投标人的“投标文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的“投标文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或2024年度财务报告； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须提供为中小企业或监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料： （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术响应（要求见招标文件第四章《评分标准》） 2.配送和安装方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） 3.质量保障措施（要求见招标文件第四章《评分标准》） 4.售后服务和技术培训方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） （二）商务部分 1.产品认证（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 2.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十一) | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十)1和(十)2。 |
| (十二) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十三) | 本项目不接受超过58万元人民币，其中：采购包1：32万元人民币；采购包2：26万元人民币；（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。（注：报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用） |
| (十四) | 以人民币报价。 |
| （十五） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十六) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十)1和(十)2 |
| (十七) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间： 提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月27日北京时间9：30）。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十八） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (十九）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年8月27日北京时间9：30 2.开标地点： 地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (十九)2 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十一）1 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案响应得分顺序排列。 |
| （二十一） 2 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (二十二) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十三） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (二十四) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：王聪;联系电话：0516-83961233; 办公地址：江苏省徐州市云龙区文博园2号楼四层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） *费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏万达工程造价事务所有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司徐州分行

账号：9550880223321100116

行号：306303000018

第四章评分标准

| 评审项 | 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（50分） | 价格分（50分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×50 注：得分四舍五入保留小数点后2位 |
| 商务部分 （6分） | 产品认证（3分） | 投标人或生产商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证并提供相关证明材料（上传原件扫描件加盖电子签章），每提供一个得1分，最高得3分，未提供不得分。 |
|  | 业绩 （3分） | 2022年8月1日以来至投标截止日期止，投标人或生产商类似项目的业绩，每项得1分，满分3分。（投标人须在投标文件中提供合同和成交（中标）通知书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 技术部分（44分） | 技术响应 （8分） | 完全满足招标文件《第六章采购需求》中“四、技术规格及参数要求；五、技术条件及要求”要求得8分，▲标注的为次重要每项响应不满足扣2分，每项响应不满足扣1分，最低得0分。 |
|  | 配送和安装方案 （9分） | 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整、全面符合要求的得9分； 内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、全面符合要求的得7分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得5分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得3分； 内容较差、无针对性、不符合要求得2分； 内容不详细、方案不合理、不符合实际需求的得1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 质量保障措施（9分） | 根据生产技术能力、质量控制措施和组建系统过程中不可避免质量问题的把控和维护措施进行考量；根据《质量保障措施》的完整性、合理性、可操作性进行评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整、全面符合要求的得9分； 内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、全面符合要求的得7分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得5分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得3分； 内容较差、无针对性、不符合要求得2分； 内容不详细、方案不合理、不符合实际需求的得1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 技术培训方案 （9分） | 根据投标人提供的培训方案，从培训内容、培训方式、培训时间等综合评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整、全面符合要求的得9分； 内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、全面符合要求的得7分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得5分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得3分； 内容较差、无针对性、不符合要求得2分； 内容不详细、方案不合理、不符合实际需求的得1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 售后服务方案（9分） | 根据投标人针对本项目制定的售后服务团队的配备情况、售后服务响应时间、售后服务方案的可操作性等综合评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整、全面符合要求的得9分； 内容较为详细、科学合理、针对性较强、内容完整、全面符合要求的得7分； 内容基本完整、较为合理、有针对性、符合要求的得5分； 内容一般、较为合理、有针对性、基本符合要求的得3分； 内容较差、无针对性、不符合要求得2分； 内容不详细、方案不合理、不符合实际需求的得1分；无具体内容的，得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

- 第五章拟签订的合同文本

项目编号：

项目名称：

政

府

采

购

合

同

采购单位：

供应商：

合同签订日期：年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条   定义

第二条   合同范围

第三条   价格

第四条   支付

第五条   交货

第六条   包装和标记

第七条   技术资料

第八条   安装

第九条   验收

第十条   售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “甲方”为          。

1.2 “乙方”为          。

1.3 “工作现场”为甲方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售的合同标的是      。详见合同附件。

2.2产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币      。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：本项目选择   付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币      元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1乙方应于合同生效日后，30 天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

5.2 交货地点为甲方指定地点。

5.3乙方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知甲方。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第八条 安装

8.1乙方应于合同生效日后，30 天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，招标人有权委托第三方检测机构、进行检测、验收，费用也由中标人承担。

第十一条 索赔

11.1甲方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2乙方应在收到甲方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被乙方接受。乙方应在甲方发出索赔要求后14日内，按照甲方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为，甲方可以全部或部分地终止合同：

乙方在合同规定的交货期限后  日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，甲方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，乙方应承担甲方由此发生的额外费用。但是，乙方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

甲方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（甲方名称）（以下简称“甲方”）已接受        （乙方名称）（以下简称“乙方”）对      （项目名称）（项目编号：      ）的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到乙方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币    元（小写：¥    元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函，电汇等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后30日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

日期：      年    月    日

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

日期：      年    月    日

- 第六章采购需求

- 一、本项目不接受超过58万元人民币，其中：采购包1：32万元人民币；采购包2：26万元人民币；报价包含项目完成所需全部费用（应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用）；采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、采购人：徐州生物工程职业技术学院

2、项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

3、项目地点：徐州生物工程职业技术学院指定地点

4、采购概况：共分为2个采购包；采购包1：综合馆器材；采购包2：艺体楼弱电，框架协议外部分。本项目采购的是非进口产品，且本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

5.报价说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理

采购包1项目概况：

1、项目内容：当前艺体楼建设即将竣工，迫切需要配备一批体育器材。

2、要求供应商在本地设立（或中标后设有）售后网点，维修人员持厂家认证资质，紧急故障 4 小时内到达现场，普通故障 24 小时内解决。

3、所有器材需通过国家相关质量检测，提供合格证明文件，确保符合安全、环保及使用标准。

采购包2项目概况：

1、项目内容：徐州生物工程职业技术学院14#艺体楼启用在即，针对14#艺体楼乒乓球馆、篮球馆、羽毛球馆配套建设信息发布、扩声、综合布线及其他配套功能。

2、所提供的设备、软件的技术参数、资料必须符合本招标文件技术规范，并须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供设备的技术特性、性能指标与本招标文件技术规范有异，须清楚地在投标文件中说明，且系统性能应达到或高于本招标文件技术规范的相关指标。

3、中标人所提供的全部设备，包括软件必须是最新生产的产品。生产标准、技术指标及产品质量须与厂家原装配置相同。

4、投标人应按照项目需求书中的要求，在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料，并加盖投标人公章，以上材料将作为评审依据。

5、为便于评价所投产品的质量性能，投标人须提供所有能够证明所投产品性能质量的证明材料及与所投产品相关的知识产权证书等。

- 三、采购清单：

- 采购包1：

| - 序号 | - 设备 | - 规格 | - 数量 | - 通用参数 | - 场馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体操垫 | 块 | 50 | 1.尺寸：200*100*10cm 2.高密度海绵， 高质抗撕裂帆布外套，内填充高弹海绵，拉链封口，保护效果好，符合SGS认证 | 综合馆 |
| 2 | 梅花桩 | 套 | 1 | 厚铁焊接材质，全长13.6m，共21支桩柱， 1号2号最短桩圆盘直径0.32m，其它圆盘直径0.38m，宽0.65m，最高2.5m，最短1.2m |  |
| 3 | 乒乓球球台 | 台 | 27 | 1、球台类型:室内球台，规格尺寸:台长2740mm台宽1525mm台高760mm 2、台面颜色:蓝色 ▲3、台面材质:高密度板 台面厚度≥25mm 4、桌脚尺寸:≥50mm金属方管 5、弹性:230-260mm 6、弹性均匀度:s5mm 7、球台稳定性:≤10 8、平面度:≤3mm | 乒乓球室 |
| 4 | 乒乓球挡板 | 个 | 200 | 取弹力布材料具有更好的 平整度，挡板连接后能保 持更出色的直线度，确保 球场更高品质和美感。 框架结构采用连接件技 术，具有更坚实的强度和 耐用性。 长：140cm/蓝色弹力布 |  |
| 5 | 商用楼梯机 | 台 | 1 | 1、机身尺寸：≥1200mm(长)×900mm（宽）×2000mm（高） 2、最大承重：≥180KG ▲3、台阶尺寸：≥长550×深300mm 台阶高度20mm(±3mm) ▲4、安全感应:安全训练区边缘采用安全红外感应线设计，用户超出安全训练区域或遇到紧急情况时，设备启动自动停机模式，保障用户的运动安全。 5、运动挡位：≥40档 6、净重：≥220KG 7、仪表显示：至少包含时间、功率、卡路里、挡位、心率、台阶数、攀爬高度等 8、运动程序：至少包含固定模式、用户模式、心跳模式、卡路里模式、时间模式、高度模式等 ▲9、无线充电：可以对手机进行无线充电，方便使用 10、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 | 健身房 |
| 6 | 拉伸机 | 台 | 1 | 1、外形尺寸：≥1800×1000×1000mm（长x宽x高） 2、锻炼部位：全身自由拉伸功能 3、主立管规格：≥60x40x2.0mm 4、最大承重：≥150KG ▲5、轨道：至少含2道铝合金材质或更好材质导轨，可通过单腿跪在坐垫上移动滑轨来拉伸股四头肌和髂腰肌等 6、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 7 | 哑铃架 | 台 | 1 | 1、最大载荷：≥350kg 2、主要管材规格：≥120×40×3.0mm 3、紧固件：不锈钢材质 4、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 8 | 哑铃 | 公斤 | 275 | 1、外层材质： 高档橡胶（70%天然胶，30%丁苯胶) 2、内层材质： 不锈钢手柄，含2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg、各一副，共10副，275kg |  |
| 9 | 可调哑铃凳 | 台 | 3 | 1、最大训练载荷：≥300kg 2、最大人体承重：≥150kg ▲3、主立管规格：≥120×40×3.0mm 4、紧固件：不锈钢材质 5、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 10 | 平凳 | 台 | 1 | 1、最大训练载荷≥270kg 2、最大人体承重≥135kg ▲3、主要管材规格：平椭≥120×40×2.0mm 4、紧固件：不锈钢材质 5、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 11 | 背部伸展练习器 | 台 | 1 | 主要功能 锻炼竖脊肌 1、最大训练载荷≥150kg 2、垫类：护垫高度可调节 3、最大人体承重≥150kg 4、主要管材规格、平椭≥100×40×2.0mm、80×40×2.0mm 5、紧固件：不锈钢材质 6、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 12 | 腹肌练习椅 | 台 | 2 | 主要功能 ：锻炼腹直肌，腹外斜肌等腹部肌肉 1、最大训练载荷≥150kg 2、最大人体承重≥150kg 3、主要管材规格：平椭≥120×40×2.0mm 4、紧固件：不锈钢材质 5、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 13 | 二头肌训练椅 | 台 | 1 | 主要功能 锻炼肱二头肌 1、最大训练载荷≥300kg 2、垫类：座垫高度可调节 3、最大人体承重≥150kg 4、主要管材规格：平椭≥120×40×2.0mm 5、紧固件：不锈钢材质 6、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 14 | 杠铃架 | 台 | 1 | 1、最大载荷：≥350kg 2、主要管材规格：≥120×40×3.0mm 3、紧固件：不锈钢材质 4、提供符合GB17498.8-2008标准的国家体育用品质量检验检测报告复印件 |  |
| 15 | 直杆小杠铃/曲杆小杠铃 | 套 | 1 | 1、头部聚氨酯层包裹 2、合金钢握把 3、规格：5kg、10kg、15kg、20kg、25kg，曲杆、直杆各一支 |  |
| 16 | 训练篮球架 | 副 | 2 | 1、产品技术规格 篮架伸臂为2.25M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽≥1.9×1.0（M）。 2、产品用材 篮球架底座采用厚度≥6mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座后立柱支撑板采用6mm铁板制作，篮架立柱主要采用长x宽x厚 ≥100mm×70mm×3mm方管拼焊而成，篮架伸臂采用厚度 ≥3mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 3、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，篮板厚度大于等于8mm厚双层夹胶玻璃，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 4、移动 底座置有PU轮，前轮可通过篮架的升降来实现轮子的升降，后轮通过手动微调调节脚的方式来升降轮子；操纵方便，仅需2人操纵就可轻松移动篮架。 5、技术亮点 平衡升降系统无需电力轻松升降，使用时拔下保险销，依靠篮架自身弹力升起，再加上1-2人力量，可将篮架升起，操作方便。 6、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。 | 篮球馆 |
| 17 | 移动车 | 台 | 1 | 1.全金属环保材质 质量保证，无痕喷漆工艺，色彩美观大方。 2.移动方式采用耐用环保材质万向轮，耐磨耐用，推拉顺滑，各方位轻松移动。 3.承重夹采用防滑胶条保护，避免使用时造成卷材划痕等损伤。 4.自控式摇把操作，操作简单方便移动，一人操作即可移动整片场地。 5、净重：≥45KG 6、最大运载重量：≥500KG |  |
| 18 | 收卷器 | 个 | 1 | 产品材料：PPR优等管材 产品规格：长度：720cm 产品特性： 1.材质：管体精选优质PPR材料，性能坚韧，耐高温防冻裂并且耐磨损耐腐蚀，抗冲击性能优异； 2.接口处：将接头特别添加卡扣式连接组装，可以将两根管材插接在一起，使得拆装灵活便捷，且易于储藏携带。 3. 管材与帆布用魔术贴粘扣连接，保证两到三人即可轻松完成收卷，且非常适合初学者使用，使收卷高效、整齐、地胶无伤损 |  |
| 19 | 器材架（篮球器材室） | 个 | 2 | 置物架一组4层，冷轧钢，长200*宽60*高200cm，四层主架承重240kg/层 |  |
| 20 | 移动储物车（放置篮球） | 个 | 2 | 1.不锈钢材质 2.1200*975*800 3.可移动 4.7号篮球45个 |  |
| 21 | 武术海绵卷垫 | 平方 | 120 | 1、材质：XPE材质一次发泡成型制作，表面胶粘热合一层毛毡地毯； 2、地垫高效吸能XPE泡沫，折叠工艺，每卷宽度为1.5米或1.8米，长度可根据场地定制，常规厚度≥4cm，每卷和每卷之间有粘扣连接，铺装更方便，并防止训练过程中崴脚的现象，整体平整度高； 3、具有国家质检部门的检验报告，符合SGS认证；， | 武术室 |
| 22 | 羽毛球球网 | 张 | 8 | 1.颜色：咖啡色 2.材料：NYLON 24 PLY 3.尺寸：604*76cm 重0.54KG | 羽毛球馆 |
| 23 | 羽毛球裁判椅 | 张 | 8 | 底部采用优质PU轮， 移动方便，不伤场地， 采用优质中空座椅，坚固不变色。尺寸：96CM*74CM*178CM(地面至座椅高度155CM） |  |
| 24 | 羽毛球网柱 | 张 | 8 | ABS羽毛球柱：不锈钢立柱网柱高 度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 移动式羽毛球网柱，静电喷涂优质管材， 立杆高度：约1.55米，配重重量：80KG；底座尺寸48cm*30cm*10cm |  |
| 25 | 排球网柱 | 套 | 2 | 1、轮式移动式，能承受不低于600N的外力，立柱与底座间应无拉动摆动现象。 2、网柱四挡可调：1800mm、2000mm、2240mm、2430mm； 3、零部件全部采用金属结构件；网柱为圆形优质钢管，直径≥89mm,壁厚≥3mm。 4、顶部设有滑轮，网柱内侧对称配有相应高度的球网挂钩，应能将张网绳索牢固挂住。外侧应设有挂（夹）拉网钢丝网绳的装置，且在张完球网时，即使在无外力作用时，应能确保钢丝网绳牢固拉紧。 |  |
| 26 | 移动车 | 台 | 1 | 1.全金属环保材质 质量保证，无痕喷漆工艺，色彩美观大方。 2.移动方式采用耐用环保材质万向轮，耐磨耐用，推拉顺滑，各方位轻松移动。 3.承重夹采用防滑胶条保护，避免使用时造成卷材划痕等损伤。 4.自控式摇把操作，操作简单方便移动，一人操作即可移动整片场地。 5、净重：≥45KG 6、最大运载重量：≥500KG |  |
| 27 | 收卷器 | 个 | 8 | 产品材料：PPR优等管材 产品规格：长度：720cm 产品特性： 1.材质：管体精选优质PPR材料，性能坚韧，耐高温防冻裂并且耐磨损耐腐蚀，抗冲击性能优异； 2.接口处：将接头特别添加卡扣式连接组装，可以将两根管材插接在一起，使得拆装灵活便捷，且易于储藏携带。 3. 管材与帆布用魔术贴粘扣连接，保证两到三人即可轻松完成收卷，且非常适合初学者使用，使收卷高效、整齐、地胶无伤损 |  |
| 28 | 移动储物车（放置排球） | 个 | 2 | 1.不锈钢材质 2.1200*975*800 3.可移动 4.放置45个排球 |  |
| 29 | 器材架 | 个 | 10 | 置物架一组4层，冷轧钢，长200*宽60*高200cm，四层主架承重240kg/层 | 器材室 |

- 采购包2：

| - 序号 | - 分类 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球馆设备 | 音箱 | 详见“技术指标” | 只 | 4 |
| 2 |  | 支架 | 音箱支架 | 只 | 4 |
| 3 |  | 功放 | 详见“技术指标” | 台 | 2 |
| 4 |  | 调音台 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 5 |  | 电源管理器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 6 |  | 无线话筒1 | 详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 7 |  | 机柜 | 32U，600*1000*1600；钢化玻璃门； | 台 | 1 |
| 8 | 篮球馆设备 | 接收器 | 详见“技术指标” | 张 | 50 |
| 9 |  | 控制器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 10 |  | 配电箱 | 详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 11 |  | 控制管理设备 | 详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 12 |  | 音箱 | 详见“技术指标” | 只 | 8 |
| 13 |  | 支架 | 音箱支架 | 只 | 8 |
| 14 |  | 返听音箱 | 详见“技术指标” | 只 | 2 |
| 15 |  | 功放 | 详见“技术指标” | 台 | 4 |
| 16 |  | 返听功放 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 17 |  | 调音台 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 18 |  | 专业数字音频处理器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 19 |  | 专业数字反馈抑制器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 20 |  | 电源管理器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 21 |  | 无线话筒2 | 详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 22 |  | 天线分配器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 23 |  | 话筒天线 | 详见“技术指标” | 套 | 2 |
| 24 |  | 机柜 | 32U，600*1000*1600；钢化玻璃门； | 台 | 1 |
| 25 | 羽毛球馆设备 | 音箱 | 详见“技术指标” | 只 | 4 |
| 26 |  | 支架 | 音箱支架 | 只 | 4 |
| 27 |  | 功放 | 详见“技术指标” | 台 | 2 |
| 28 |  | 调音台 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 29 |  | 电源管理器 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 30 |  | 无线话筒1 | 详见“技术指标” | 套 | 1 |
| 31 |  | 机柜 | 32U，600*1000*1600；钢化玻璃门； | 台 | 1 |
| 32 | 网络设备 | 教师摄像机 | 详见“技术指标” | 台 | 7 |
| 33 |  | 学生摄像机 | 详见“技术指标” | 台 | 7 |
| 34 |  | 麦克风拾音器 | 详见“技术指标” | 台 | 7 |
| 35 |  | 教学辅助软件 | 详见“技术指标” | 套 | 7 |
| 36 |  | 接入交换机 | 详见“技术指标” | 台 | 20 |
| 37 |  | 汇聚交换机 | 详见“技术指标” | 台 | 1 |
| 38 | 安装及售后 | 调试安装 | 含但不限于六类网线、RVV3*1.5电源线、EVJV2*2.5音箱线、摄像机支架、吊麦支架、音频设备连接线、桥架、线槽/管、接插件、专用插座、交换机、光模块、光纤及光配件等满足项目及场地所有需求要求，确保项目完整稳定高效运行，并符合设计。含高空作业车、配件等所有项目需要，原厂工程师现场安装调试。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 售后服务 | 不少于5年原厂上门售后服务。 | 项 | 1 |

- 技术规格及参数要求

| 名称 | 技术参数规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 音箱 | ★1.额定功率：≥450W，峰值功率：≥680W，输入阻抗：8Ω； 2.频响范围：45Hz - 20KHz； 3.声压灵敏度：99 dB SPL； 4.最大连续声压级：125 dB SPL； 5.峰值声压值：130 dB SPL； 6.覆盖角度(H×V)：-6dB 水平: 90 °垂直: 50 °； ★7.低频：≥1×15英寸精密低频换能器； ★8.高频：≥1×2英寸精密高频驱动器； 9.箱体：内部加固的15mm厚环保中密度纤维板； |  |
| 返听音箱 | ★1.额定功率：300W，峰值功率：500W，输入阻抗：8Ω； 2.频响范围：55Hz - 20KHz； 3.声压灵敏度：98 dB SPL； 4.最大连续声压级：121 dB SPL； 5.峰值声压值：124 dB SPL； 6.覆盖角度(H×V)：-6dB 水平: 60 °垂直: 40 °； ★7.低频：≥1×12 英寸精密低频换能器； ★8.高频：≥1×1.75 英寸精密高频驱动器； 9.箱体 内部加固的15 mm厚高强度桦木层压板； |  |
| 功放 | ★1.额定输出功率：≥600W*2(8Ω)，900W*2(4Ω)，1800W桥接； 2.频率响应：20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； 3.总谐波失真：＜0.10%； 4.信噪比：＞95dB； 5.阻尼系数：≥240； 6.转换速率：＞15V/us； 7.电压增益：39.3dB； 8.保护：直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限； 9.其他：采用ELNA顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力。全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺； |  |
| 返听功放 | ★1.额定输出功率：≥400W*2(8Ω)，600W*2(4Ω)，1200W桥接； 2.频率响应：20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； 3.总谐波失真：＜0.10%； 4.信噪比：＞95dB ； 5.阻尼系数：≥240； 6.转换速率：＞15V/us； 7.电压增益：39.3dB； 8.保护：直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限； 9.其他：采用ELNA顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力。全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺； |  |
| 调音台 | 主要特性： ★1.≥8路单声道； 2.高品质低噪声平衡麦克风输入； 3.每个通道独立的麦克风输入均配备了高质量的独立+48V幻象电源； 4.每个通道输入3频段均衡器； 5.1组AUX辅助输出和1组FX辅助输出； 6.60MM行程高解析推子； 7.内置模拟混响效果供卡拉OK使用； 8.内置高质量数字显示MP3（U-DISKMP3输入）MP3，具有一键蓝牙播放，一键录音功能，一键循环和停止模式。USB电源接口可以连接到外部SV电源或计算机的USB接口。连接到计算机时，它具有外部声卡功能； 9.高精度三色电屏，双十二段流量显示输出； 10.内置静噪开关电源，适用于110V-220V交流电源； 技术参数： 1.输入灵敏度MIC:60dBLINE:20dBEffRet:-20dBTapeIn:-20dB； 2.效果：ECHO12ms-200ms； 3.编组数：2； 4.输出电压：2VMax； 5.信噪比：＞85dB； 6.失真度(THD)：0.03%(1KHzFullPower) ； 7.频率响应：20Hz~20KHz±3dB； 8.耳机输出：7V220Ω； 9.均衡参数：Hi:±15dB/10KHzMid:±15dB/250HzLow:±15dB/80Hz； |  |
| 专业数字音频处理器 | 1.信噪比≥110dB； 2.群延时≤2.2ms，有效改善相移，提升音质表现； ★3.具有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出等多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统； 4.具有XLR或者DANTE两种输入源选择； 5.配备专业的APP软件和PC软件，可对机器进行全功能调试； 6.每路输入/输出通道设立单独静音控制； 7.每路输入/输出通道有独立延时控制，延时值为0-1000ms，精准度0.001ms； 8.每个输出通道可单独设置压缩器； 9.输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 10.显示屏可精确显示输入/输出数字电平表、静音及编辑状态； 11.每台机器均可根据用户需要存储，可通过单机或者PC软件存储12种用户程序； 12.提供USB和LAN接口可连接PC客户端，可以通过局域网使用安卓/苹果手机/平板APP控制； 13.通过RS485接口，可连接第三方中央控制系统，可连接250台设备，控制距离超1500m； 14.输出通道支持信号分频功能，提供IIR和FIR两种算法分频； 15.可通过SYSTEM按键设定密码锁定机器，防止误操作破坏机器的工作状态； |  |
| 专业数字反馈抑制器 | 1.信噪比>102db(A) ； 2.≥2寸中文彩色液晶显示屏，支持中英文切换； 3.每通道带 48V 幻象电源； 4.工作电压 100-240VAC 50Hz/60Hz； 5.输入通道采用多功能插，特设输入电平值，独立控制选项； ▲6.每通道可设 24 个动态陷波器和 12 个 PEQ，分辨精度 1Hz，工作频率 20Hz-20KHz； 7.响应时间快中慢 3 速可设定，陷波器 Q 值自动选取； 8.自动扫描啸叫点并抑制； 9.具有独特的噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰； 10.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 11.使用国产化的集成芯片； 12.支持 PC 调试软件，方便快捷； 13.支持面板一级锁和二级锁，可有效防止误操作； 14.特设 20 组用户模式，方便客户保存和调用； 15.每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃； 16.设灵敏度开关键，可自由切换 Line 和 Mic； |  |
| 电源管理器 | ▲1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持定时及远程控制； 2.支持面板锁定功能，防止人为误操作； 3.具有欠圧、超圧检测及报警功能； 4.支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用； |  |
| 无线话筒1 | 综合参数： 1.频率范围：610MHz-670MHz； ★2.信道数目:≥200个； 3.信道间隔:300KHZ； 4.频率稳定度:±0.005%； 5.动态范围:100db； 6.最大偏移:±45KHZ； 7.音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db) ； 8.综合信噪比:>105db； 9.综合失真：≤0.5%； 接收机： 1.天线接入：BNC/50Ω； 2.灵敏度：12dBuV(80dbS/N) ； 3.灵敏度调节范围：12-32dBuV； 4.杂散抑制：≥75db； 5.最大输出电平：+10dbv； 6.供电方式：DC12V205mA； 发射机： 1.输出功率：12mW； 2.音频频率响应：40~18,000Hz，（+1dB，-3dB）； 3.杂散抑制：-60db； 4.工作电流：125mA/H(常规AA碱性电池可连续工作不小于18小时) ； |  |
| 无线话筒2 | ★1.主机采用显示屏显示，屏内分功能区和通道区，功能区内有编组功能显示、自动搜索功能显示、系统上锁显示和USB连接显示。通道区显示各话筒的编号、RF信号的强度、AF音频的强度、频率、音量大小、发射器电池指示等状态； ★2.内置一个多功能Type-C接口，可以连接手机和电脑进行会议音频的录制； 3.内置有中控代码RS-232收发接口（3P凤凰端子），可连接中控系统操控和检测话筒主机的开关机、发射器的开关信号； 4.自带一个5V/1.6A的USB-A的充电口； 5.四通道音量独立可调，提供4+2共六通道音频输出，四通道各音频音量输出独立可控，一个6.35混合输出和一个3P凤凰端子混合平衡输出可连接常规的音频处理器； 6.内置4编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机四套使用； 7.具有IR红外线自动对频功能,独立式的防误触系统锁键； 8.默认出厂频段.610MHZ--670MHZ；音频响应: 30Hz-18KHz(±3dB) ；综合信噪比:>83 dB；动态范围:80dB；综合失真: ≤0.5%； |  |
| 天线分配器 | 1.信号分配器32级可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率链接输出可链接8台无线接收机组成大型系统RF电平过载LED及时监察射频信号的质量高清LCD显示机器码记录可调面板锁键功能防止失误操作； 2.频率：U段 450-1000MHz； 3.输入/输出阻抗：50欧姆； 4.通道:2*8（16路）输出； 5.显示方式：高清LCD显示屏； 6.接口：B型母座； 7.增益（32级可调）：-24dB至+6dB 步进1dB； 8.3阶互调截取点：+38dBm（典型）； 9.增益平坦度：+ - 1dB； |  |
| 话筒天线 | 1.天线类型：有源指向性天线； 2.频率：U段 460-970MHz； 3.显示方式：LED； 4.调控开关：轻触开关； 5.接口：B型母座； 6.输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5) ； 7.增益（最大）：12dB（典型）； 8.辐射角度:90度； 9.整合数控可调:-6 _ 12dB； 10.3阶互调截取点：+45dBm（典型）； 11.增益平坦度：+1dB，全频段； |  |
| 接收器 |  | ★1.单个最大带载分辨率≥512x512@60Hz，最多支持32组并行数据； 2.无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； ▲5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； ▲6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，标记当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。快速定位问题箱体，根据走线更改连屏文件即可；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件以证明满足此项参数） ▲7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 8.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地； 11.支持画面90度倍数旋转； 12.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； ★13. 投标文件中提供制造厂商原厂针对本项目的投标服务承诺函以及产品授权书 |
| 控制器 |  | ★1.支持常见的视频接口，包括≥1路DVI，≥2路HDMI1.4，≥1路3G-SDI+LOOP； ★2.支持≥3个窗口和≥1路OSD同时显示； 3.支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏； 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步； 5.支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常； ★6.视频输出最大带载≥650万像素，最宽≥10240，最高≥8192； 7.支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节； ▲8.支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 9.支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用； 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 11.支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 12.前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； ▲14.集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； |
| 配电箱 |  | 30KW一键启动配电柜；近端自动上电，可实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，接触器与断路器选用知名品牌，带电气及信号避雷功能.具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。含配电室至屏主电缆。 |
| 控制管理设备 |  | 屏体控制系统、视频拼接系统的集中统一管理；含专用配套服务器（配置cpu：≥i5，内存≥8G，硬盘SSD：≥512GB，显示器≥23.8寸，配套鼠标键盘；音频无损接入音响扩声系统。 |
| 教师摄像机 |  | 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 具有1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口，1个报警输出接口。 支持IP66防尘防水。 支持IK10碰撞防护等级。 能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持PoE供电. 支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB 在2688 × 1520下分辨力可达到1500TVL 支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 |
| 学生摄像机 |  | 参数等同于“教师摄像机”； |
| 麦克风拾音器 |  | 1.指向性：全指向 2.拾音距离：拾音半径≥6米 3.接口：支持≥1路单莲花接口输出，支持≥1路USB Type-B 接口，支持参数配置、设备升级 4.频率响应：100Hz-16KHz 5.灵敏度：≥ -38dBFS 6.信噪比≥95dB 7.输出阻抗：约200Ω平衡输出 8.最大声压级：≥120dB @1 kHz 9.动态范围：≥105dB@1kHz 10.全频带动态自适应降噪技术，降噪电平≥18dB 11.自动增益控制：±6dB |
| 教学辅助软件 |  | 1.支持对电脑屏幕信号进行采集，支持更改编码参数，支持自定义配置分辨率 满足用户对录制模式的不同需求。 2.支持采集教师上课的课件画面和声音，采集信号可直接接入学校现有的教学平台集控巡录制和直播。 |
| 接入交换机 |  | ★1.交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥108/126Mpps ★2.1/2.5GE光口≥4，千兆电口≥24(POE+)； 3.CPU芯片采用国产芯片，安全可控； 4.支持MAC安全、端口隔离； 5.支持WEB管理、云管理、汇聚交换机纳管。 |
| 汇聚交换机 |  | ★1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps ★2.万兆光口≥4，千兆电口≥24； 3.CPU芯片采用国产芯片，安全可控； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3； 5.支持Telemetry技术； 6.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 7.支持纳管24口POE交换机 |

（注：加“★”的指标为重要响应指标，不得负偏离，否则最无效标处理，▲标注的为次重要不满足扣2分，其他为一般响应指标，重要响应指标须通过相关的检测报告复印件或证明文件，并加盖制造厂商公章方为有效，未按招标文件提供证明材料的视为不满足。）

四、项目实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。招标人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给招标人造成的损失。验收合格后由中标人按招标人的需求安装在招标人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标人应将货物安全运达招标人指定地点，并负责办理运输、装卸安装、调试、培训、技术服务，提供必不可少的部件、标准备件、专用工具、安装所需材料，费用均由中标人负责。

5、货物在交付招标人前发生的风险均由中标人负责。

6、交付时间：合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。使用说明书、质量检验书、随配附件和工具以及清单等应一并附于货物内。

8、由招标人组织检测验收，验收合格后视为交付，验收不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。验收时中标人应在现场，验收完毕后做出验收结果报告。（注：招标人有权委托第三方检测机构、进行检测、验收，费用由中标人承担）

9、投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

10、投标人应列出详细项目实施方案，包括项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在成交后，应允许招标人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

11、中标人应保证产品及安装合格、到位，符合招标人要求。

五、售后服务及培训要求

1、提供整体不少于5年免费质保（包含硬件和软件），自验收合格之日起算。

2、提供质保期内所有软件免费升级服务、所有系统免费维护服务。

3、提供7×24小时应急响应，可远程排错支持，在质保期内，对招标人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；如出现故障，在48小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，保修服务由原厂家提供。

4、为招标人提供全面的技术支持，帮助招标人及时解决使用中遇到的技术问题。

5、对招标人相关人员提供免费培训。培训内容包括系统及相关货物的配置、基本结构、性能、主要部件及处理，常规操作使用、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理和应急预案等，并提供具体的培训方案。

6、培训应有电子文档或纸质材料交由招标人留存。

六、其他要求：

见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章投标文件相关格式

目录

一、 投标函

二、 开标一览表

三、 分项价格表

四、 偏离表

五、 授权委托书

六、 中小企业声明函

七、 残疾人福利性单位声明函

八、 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面明

十、 预付款保函支付条款

十一、拟投入人员类别和配备数量

一、投标函格式

致： 江苏万达工程造价事务所有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏万达工程造价事务所有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏万达工程造价事务所有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：                     传真：

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

具体系统内报价，详见苏采云系统。以苏采云系统报价为准

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏万达工程造价事务所有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                 受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（         ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、☑小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（         ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、☑小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

“中小企业声明涵”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购（项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面明

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼器材及设备采购，项目编号：JSZC-320300-JSWD-G2025-0156）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………特此声明。

（格式供应商可自行拟定）

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。