无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320200-LXJS-G2025-0014

采购项目名称：2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目

采   购   人：无锡市市政设施管理中心

采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

二〇二五年十月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    附件

- 第一部分. 投标邀请

江苏立信建设工程造价咨询有限公司受无锡市市政设施管理中心的委托，对其2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目 采购编号：JSZC-320200-LXJS-G2025-0014 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市市政设施管理中心 采购人地址：无锡市隐秀路38号 采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座801 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：本项目为蠡湖隧道、金城隧道、青祁隧道、惠山隧道、太湖大道隧道、桃花山隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交，湖滨路人行地道、望山路人行地道、太湖大道东人行地道、太湖大道西人行地道、五爱人行地道的市政设施的维护、维修、保养及保洁等服务，具体内容详见采购需求。 （2）项目地点：蠡湖隧道、金城隧道、青祁隧道、惠山隧道、太湖大道隧道、桃花山隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交，湖滨路人行地道、望山路人行地道、太湖大道东人行地道、太湖大道西人行地道、五爱人行地道。 （3）养护质量标准：依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等的要求，达到合格标准并通过采购人的考核。 （4）安全要求：满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。 （5）养护期限：3年（开始时间以甲方通知为准）。 （6）本项目投标最高限价：1932.5274万元，其中：隧道（立交）群市政设施养护作业：1140.0955万元；隧道（立交）群保洁服务：615.6017万元；隧道（立交）群主体结构沉降监测：40.15935万元；隧道（立交）群消防检测：136.67085万元。 （8）本项目是否接受联合体投标：是。 （9）本项目是否专门面向中小企业：否。 （10）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章） （4）有依法缴纳税收的良好记录；（提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章） （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章） 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；（提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料） （2）投标供应商应具备建设行政主管部门核发的有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（投标时提供证书原件扫描件加盖供应商公章） （3）投标供应商具备有效的安全生产许可证；（投标时提供证书原件扫描件加盖公章） （4）投标供应商拟派项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（投标时提供证书原件扫描件加盖供应商公章） （5）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；（投标时提供与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料） （6）投标供应商必须提供承诺书，承诺内容包括但不限于：①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）②未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项目的政府采购活动；③不拖欠农民工工资；④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书一，格式见附件） （7）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（投标时提供承诺书二，格式见附件） （8）本项目接受联合体投标，联合体的牵头单位由具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的供应商担任，提供联合体各成员单位共同签订的联合体投标协议书（格式见附件），明确联合体牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工；联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的投标，联合体一旦中标，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，项目负责人由联合体牵头人拟派。组成联合体的供应商最多不超过两家。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | 获取招标文件： 1.获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 2.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 3.招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 4.售价：本项目招标文件免费。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年10月24日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年10月24日16:00时，以更正公告形式发布。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年11月12日13:00止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年11月12日13:00。 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2025年11月12日13:00时 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 |
| 11 | 评审有关信息： - 评审时间：2025年11月12日开标结束 2.评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）线上评审。 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取招标文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人/采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）线上不见面开标 1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市市政设施管理中心 采购人统一社会信用代码：12320200466308066Q 联系人：张心兰 联系电话：0510-82730232 地址：无锡市滨湖区隐秀路38号 采购代理机构名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司 代理机构统一社会信用代码：913221100749429335F 代理机构联系人：臧昭宇、张琳 联系电话：18626051898 联系地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座801 邮政编码：214000 电子邮件地址：228928867@qq.com |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间以书面或电子邮件形式发送至江苏立信建设工程造价咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、江苏立信建设工程造价咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

- 投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

- 1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函；（格式见附件，原件扫描上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

  - 投标供应商有效的营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月） 有效的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审计财务报告；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

  - 投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，由联合体各方委托）

  - 投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证；（原件的正、反双面扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，由联合体各方均需提供）

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）

  - 投标供应商提供由建设行政主管部门核发的有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商有效的安全生产许可证；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商拟派项目负责人的二级及以上注册建造师资格证书（市政公用工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一、二；（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

联合体投标的另需提供：

（14）联合体投标协议；（联合体投标的必须提供，格式见附件）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充证明文件：

（1）投标供应商情况说明表；（格式见附件，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（2）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（5）项目负责人简历表；（格式见附件）

（6）项目技术负责人简历表；（格式见附件）

（7）管养项目人员一览表；（格式见附件）

（8）相关人员配备情况辅助说明资料；（格式见附件）

（9）主要作业机械设备配置计划表；（格式见附件）

（10）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 服务要求响应表（格式见附件）；

暗标部分：

3.技术文件：

（1）隧道养护整体设想及管理目标

（2）项目组织架构及职能分工

（3）专业技能人员培训及规划

（4）隧道设施日常养护标准及措施

（5）隧道保洁方案

（6）物资装备的配备及维保使用方案

（7）隧道养护重点难点和应对措施

（8）隧道其他养护相关单位的综合协调思路

（9）档案资料管理

（10）隧道突发情况分类及各自处置方案

（11）隧道内漏水的处理方案

（六）报价要求

1.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和。

2.投标供应商在投标前必须认真阅读采购文件、更正公告、答疑文件、作业量清单等有关文件，根据隧道现状、建造年代、交通条件、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后。按照清单数量进行投标报价。

3.采购人不集中组织踏勘现场，投标供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用及意外人身、财产损失由投标供应商承担，与采购人无关。

4.本次招标开标后，投标供应商的报价不得变动，开标后即为合同价，投标文件中的承诺，视作中标签订合同的依据，对双方均具有约束力。

5.技术规范要求的费用及安全生产的相关措施费用，请投标供应商充分考虑，并综合计入总报价。养护作业中，如发生交通安全事故，由中标供应商承担全部责任，所产生的费用由中标供应商全部承担。

6.凡采购文件中要求进入报价的费用若在投标供应商投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。

7.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

7.1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- （七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

14.暗标编制要求：

14.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

14.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.	电子投标文件未按规定期限上传的；

2.	电子投标文件未按采购文件要求签章的；

3.	投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

4.	投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.	不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

6.	被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

7.	投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.	电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

15.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

17.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

18.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

19.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

20.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

21.未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

22.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

23. 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的 ；

24.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

25.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26.项目负责人有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）；

27.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28. 不同供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的。

- （九）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合采购文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件的响应 | 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术文件 |  |  |
| 1 | 技术文件 | 本项目技术文件采用暗标形式，投标供应商按招标文件暗标编制要求编制技术文件。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法：

4.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

4.3评审委员会遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

4.4如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5. 评分项目及分值（总分100分）：

（1）价格分                                     20分

（2）商务分                                     20分

（3）技术分（暗标）                             60分

5.1各项评分标准：

- 价格分（20分）

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

④根据财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件的规定大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 商务分：（20分）

（2.1）业绩（2分）

2020年1月1日以来，投标供应商企业承担过类似项目的（类似项目定义：市政养护类项目（养护内容含隧道养护）），每个得1分，本项最高 2分。（投标时需提供合同（合同需体现市政养护（养护内容含隧道养护）工作内容，如不能体现的还需提供合同甲方提供的证明材料）原件扫描件上传至投标系统中，未按要求提供证明材料的不得分，业绩有效期以合同签订日期为准）

（2.2）养护获奖（3分）

2020年1月1日以来，投标供应商承担的项目获得市政养护类国家级奖项的得1分/个，获得市政养护类省级奖项的得0.5分/个，本项最高得3分。（同一项目按最高获奖计取一次得分，投标时需提供获奖证书或获奖文件扫描件、公示获奖名单的网址和内容截图的扫描件加盖投标供应商公章上传至投标系统中，未按要求提供证明材料的不得分，获奖有效期以获奖证书或获奖文件落款日期为准）

（2.3）项目管理机构配备（6分）

供应商在满足采购需求中人员基本配备要求的基础上，按人员配备得分表评分

人员配备得分表

| 序号 | 人员岗位 | 配备人员得分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具备中级职称（市政工程相关专业）的得0.5分，具备高级及以上职称（市政工程相关专业）得1分，本项最高得1分。 | 1 |
| 2 | 技术负责人 | 具备高级及以上职称（市政工程相关专业）得0.5分，本项最高得0.5分。 | 0.5 |
| 3 | 保洁现场负责人 | 具备大学本科及以上学历得0.5分，本项最高得0.5分。 | 0.5 |
| 4 | 市政现场负责人 | 具备高级及以上职称（市政工程相关专业）得0.5分，本项最高得0.5分。 | 0.5 |
| 5 | 安全专业负责人 | 具备安全生产考核C证且具备中级及以上职称（市政工程相关专业）的得0.5分/人，本项最高得1分。 | 1 |
| 6 | 养护运维人员 | 具备中级或以上职称（市政工程相关专业）的得0.3分/人，本项最高得1.5分。 | 1.5 |
| 7 | 特种作业人员 | 每配备一名具备省级及以上行政部门颁发或认可的有效期内的特种作业操作类证书（高处作业）的人员得0.5分，本项最高得1分。 | 1 |
|  |  | 合计 | 6 |

注：（1）上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张证书的不兼得分。以投标文件中填写的《管养项目人员一览表》为准（格式见附件），提供：①学历证书原件扫描件，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》。②法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件或电子打印件并加盖公章，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。③职称证书的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。④特种作业操作类证书（高处作业）原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书。

（2）上述相关证明材料上传至投标系统中，未按要求提供证明材料的不得分。

（2.4）养护机械设备（6分）

供应商为完成养护、保洁工作拟投入机械设备满足最低配置要求情况下，自主拥有或租赁如下其他养护设备的：

（1）具有沥青修补车（修路王）得1分。（2）具有沥青保温车得1分。（3）具有智能道路检测车（集检测平台、路况指标测量与处理系统、数据管理系统于一体，具有激光测量设备）得1分。（4）雾炮车（或雾炮式设备）得1分。（5）具有一体式除雪车或组装式除雪车得1分。（6）具有一体式融雪剂撒布车或组装式融雪剂撒布车得1分。

注：①机械设备以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件），投标时，自有设备需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标系统中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料上传至投标系统中，未按要求提供资料的不得分。

②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标系统中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目养护期）及租赁费发票原件扫描件上传至投标系统中，未按要求提供资料的不得分。

③如投标时不具备设备、车辆的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供相应的设备、车辆（格式见附件承诺书四），评审时按承诺配备到位的设备、车辆种类得相应分值，未提供承诺书的不得分。

④未按上述要求提供证明材料的，本项不得分。

（2.5）信息化服务得分（3分）

投标供应商使用具有保洁服务车辆移动定位功能的现场移动管理系统得3分。（信息化系统软件的采购合同原件和发票原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传投标系统中；若是自主开发的软件则须提供软件著作权登记证书原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传投标系统中；若为租赁则提供租赁协议原件（租赁期必须包含养护期）和租赁发票原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传投标系统中；投标人可提供承诺书，承诺最迟于自中标公告发布之日起7天内提供以上管理系统，承诺书原件扫描件上传投标系统中，格式见附件承诺书四，承诺书不提供、自有或租赁材料提供不全者不得分）

（3）技术分（暗标60分）

- 隧道养护整体设想及管理目标（6分）

对隧道养护整体设想及管理目标方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 项目组织架构及职能分工（5分）

对项目组织架构及职能分工方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 专业技能人员培训及规划（5分）

对专业技能人员培训及规划方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 隧道设施日常养护标准及措施（6分）

对隧道设施日常养护标准及措施方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 隧道保洁方案（6分）

对隧道保洁方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 物资装备的配备及维保使用方案（5分）

对物资装备的配备及维保使用方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 隧道养护重点难点和应对措施（6分）

对隧道养护重点难点和应对措施方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 与隧道其他养护相关单位的综合协调思路（5分）

对与隧道其他养护相关单位的综合协调思路方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 档案资料管理（5分）

对档案资料管理方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 隧道突发情况分类及各自处置方案（6分）

对隧道突发情况分类及各自处置方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 隧道内漏水的处理方案（5分）

隧道内漏水的处理方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.2评分说明

5.2.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.2.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属于采购人。

- （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布中标结果公告。采购代理机构和评标委员会小组对未中标原因不作解释。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并接受无锡市市政和园林局现场监督

4.在发布中标公告的同时，江苏立信建设工程造价咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

- （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 本项目无须提交履约保证金。

- 江苏立信建设工程造价咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以各标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：100万元以下为0.75%，100万元-500万元为0.4%， 500万元－1000万元为0.225%， 1000万元－5000万元为0.125%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

- 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

- 根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

- 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

- 第三部分   采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1. 采购标的需实现的功能或者目标： 项目为蠡湖隧道、金城隧道、青祁隧道、惠山隧道、太湖大道隧道、桃花山隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交，湖滨路人行地道、望山路人行地道、太湖大道东人行地道、太湖大道西人行地道、五爱人行地道的市政设施的维护、维修、保养及保洁等服务，具体内容详见采购需求。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目不专门面向中小微企业。

（1）对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）根据财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件的规定大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 《城市隧道工程施工质量验收规范》DBJ50/T-107-2010

- 《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016

- 《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017

- 《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）

- 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018

- 《无锡市市管道桥养护管理考核办法（试行）》（2023年9月11日正式施行）

- 《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》

- 《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》锡设管发〔2024〕4号

以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准等按最新要求实施。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.养护质量标准：依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等的要求，达到合格标准并通过采购人的考核。

2.安全要求：应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。

3.技术要求

（1）机构设置和人员配置要求

人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 人员配置（人） | 人员基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理人员 |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 二级建造师（市政公用工程） |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 市政工程相关专业类中级职称 |
| 3 | 保洁现场负责人 | 1 | 大专及以上学历 |
| 4 | 市政现场负责人 | 1 | 市政工程相关专业类中级职称 |
| 5 | 专职安全负责人 | 2 | 安全员C证 |
| 6 | 养护运维人员 | 10 | 大专及以上学历 |
| 二 | 作业人员 |  |  |
| 7 | 市政养护人员 | 20 |  |
| 8 | 保洁班组长 | 4 |  |
| 9 | 保洁人员 | 45 |  |
| 10 | 车辆驾驶员 | 10 | 至少含A证驾驶员2名、B证驾驶员2名 |
| 11 | 应急处置人员 | 8 |  |
| 合计 |  | 103人 |  |

备注：1、以上为最低人员配置，投标供应商人员配置不得低于此人数配置，否则视为未响应招标文件要求。2、上述人员不得兼任，以投标文件中填写的管养项目人员一览表（格式见附件）所列为准，投标时提供上述人员相关证书原件的扫描件（若职称证书不显示专业，则以专业技术资格评审申报表原件或毕业证书原件或学位证书原件上所注专业为准）并加盖投标供应商公章上传在投标文件中，其中①管理人员需提供法定的社保收缴部门出具的由投标供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，原件扫描件加盖投标供应商公章上传在投标文件中；②作业人员若为本单位人员需提供作业人员花名册、身份证扫描件、由投标供应商为其缴纳社保的证明原件扫描件（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）作为证明材料； 作业人员若为劳务外包单位人员需提供作业人员花名册、身份证扫描件、投标供应商与劳务外包单位签订的合同原件扫描件作为证明材料；③作业人员也可提供承诺书，要求须在中标后7个工作日内配置完成；如承诺，需提供承诺书加盖投标供应商公章上传在投标文件中，格式见附件承诺书三。

2.在作业服务过程中，因实际情况需要增加人员数量方能完成工作的，中标供应商需按实际要求增加。

3.投标供应商中标后，一旦被采购人发现，投入该项目的人员数量未达到规定要求的，属于投标供应商违约责任，采购人有权终止服务合同。

4.投标供应商现场维护服务队伍应具有胜任本养护项目随工验收、日常维护和巡检、故障抢修、安全整治、突发事件的应急处理等工作的能力。如投标供应商现场派驻人员不适应项目实施需要，采购人有权要求投标供应商进行调换，投标供应商应予响应。

（2）车辆、设备最低配备要求：投标供应商应为实施本项目而配备的车辆、设备应能满足维护工作需求，包含但不限于以下车辆、设备：

车辆、设备最低配备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号或功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车 | 辆 | 4 | 皮卡或工具车 |  |
| 2 | 墙面清洗车 | 辆 | 1 | 最大清洗高度≥6米 |  |
| 3 | 登高作业车 | 辆 | 1 | 作业高度大于等于8米 |  |
| 4 | 压路机 | 台 | 1 | 轮胎压路机 |  |
| 5 | 沥青摊铺机 | 台 | 1 | 作业宽度大于等于2米 |  |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 | 作业宽度大于等于2米 |  |
| 7 | 洗扫车 | 辆 | 4 | 总质量≥15000kg，集机扫、洒水功能于一体。 |  |
| 8 | 高压清洗车 | 辆 | 2 | 总质量大于等于15000kg |  |
| 9 | 垃圾收集车 | 辆 | 4 | 总质量≥ 8000kg |  |

备注：以上为车辆、设备配置，投标供应商车辆、设备配置不得低于此配置，否则视为未响应招标文件要求。根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。

投标时需要提供的以上车辆、设备证明材料要求：①自有设备需提供购置发票、实景照片，自有车辆需提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料的原件扫描件加盖投标供应商公章上传在投标系统中；②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外，还另需提供租赁协议（租赁期必须包含养护期）及租赁费发票原件扫描件加盖投标供应商公章上传在投标系统中；③如承诺，提供承诺书加盖投标供应商公章上传在投标系统中，格式见附件承诺书三。

（2）应急处理

1）中标供应商进驻后，应根据《无锡市市管道路桥梁隧道突发事件应急预案》《市管桥梁、隧道防汛抗台应急预案》等执行（以最新文件为准）。

2）所有现场维护人员均应保持7×24小时通信畅通，及时响应采购人服务需求。

3）发生重大设施损坏、故障、隧道积水、隧道火灾等应急事件时，及时调集人员和其他资源迅速处理，15分钟内到达现场，确保隧道安全。故障处置完毕后尽快提供相关情况报告，如遇重大问题，在处置的同时向采购人报告。

4）在采购人组织下进行应急演练。

5）按采购人要求，配合做好重点部位保障、处置应急情况。

（3）安全生产

中标供应商在维护服务的全过程中均应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和采购人安全生产管理制度做好安全生产工作。

1）中标供应商必须建立健全安全生产制度，安全生产责任落实到人。

2）中标供应商定期进行安全生产培训，不断提高人员的安全生产意识。

3）中标供应商按规定的流程和步骤进行操作，不野蛮施工，野蛮维护、野蛮操作。

4）保证必要的安全生产投入，做好安全防护和监护，做好安全生产预案，严格执行操作规程，确保不发生生产安全事故。

5）因中标供应商操作不当或违章操作，其导致的人身安全事故和设施损坏、故障事故由中标供应商承担相应的经济和法律责任。

（4）维护界面：

养护管理工作界面为隧道（立交）群市政设施的养护、维修、保养以及日常清洗保洁。

（5）养护要求：

本项目隧道参照一级隧道的要求或标准，按《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》锡设管发〔2024〕4号考核，需要日常巡检、定期养护、专项保养，以及日常保洁。日常巡检以车辆巡视为主，当遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，提高巡查频率，具体根据应急防灾预案编制内容执行。

1）市政设施

市政设施的保养维修工作主要包括预防性的保养和破损部分的维修等内容，以恢复和保持市政结构的良好使用状态。参照道路、桥梁、桥面系统中相关养护要求，包括但不限于以下所列内容：沥青路面、防撞墙、搪瓷钢板、防火涂料、干挂石材、横截沟、边沟、堵漏等。

①沥青路面要求无坑洼、无拥包、无开裂等。

②隧道敞开段侧墙、防撞墙、边沟、横截沟、干挂石材、顶部防火材料等及时修复或更换破损设施，保证市政设施完好和整洁美观。

2）日常保洁

日常保洁含太湖大道隧道、蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、桃花山隧道、隐秀立交、望山路人行地道、湖滨路人行地道、太湖大道西人行地道、太湖大道东人行地道的路面、五爱路人行地道的路面、两侧墙面（体）、过渡段顶面和外侧等部位的日常清洗保洁。蠡湖大道立交群（周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交）4个下穿立交的墙面清洗保洁（含防撞墙、纤维水泥板等）的清洗保洁，以及学府立交的地面保洁。

①路面清洁要求：路面清洁应满足下列要求

a.应保持干净、整洁，两侧边沟不应有垃圾等残留物品；

b.清扫时应防止产生扬尘；

c.路面被油类物质和其他化学品污染时，应采取措施清除。

②隧道的顶板、内装饰、防撞墙、玻璃天棚和隧道端墙清洁应满足下列要求：

a.应当保持干净、整洁，无污垢、污染、油污和痕迹；

b.采用湿法清洁时应防止路面积水和结冰，并注意保护机电设施的安全，防止水渗入设施内。

c.清洁时，应避免损伤顶板、内装饰、防撞墙以及隧道内机电设施，并采取必要的防尘措施。

4.专项检测

包含隧道主体结构沉降观测、消防检测，频率1次/年，需委托有资质的第三方进行检测。并提供相应的检测报告

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1.合同履约期限：3年（开始时间以甲方通知为准）。

- 2.采购项目实施地点：蠡湖隧道、金城隧道、青祁隧道、惠山隧道、太湖大道隧道、桃花山隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交，湖滨路人行地道、望山路人行地道、太湖大道东人行地道、太湖大道西人行地道、五爱人行地道

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1.重要岗位需7×24小时现场值守（控制中心、应急中心等）。

- 2.周期性维护和检修，包括日常巡检、周检、月检等。

- 3.及时发现设施缺陷，在规定时间内排除。

- 4.负责按采购人规范做好设施档案、维护档案和资产管理。

- 5.负责做好生产现场管理和安全生产管理。

- 6.配合做好重点部位的保障、突发事件的应急响应。

- 六、采购项目验收标准

- 依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等的要求，达到合格标准并通过采购人的考核。

- 七、采购标的的其他技术、服务等要求

1.对于招标设备数量和范围，采购人拥有最终解释权。

2.根据项目清单进行报价。

3.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和。

- 第四部分   合同条款(格式，投标时不需填写）

2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目合同

甲方（全称）：无锡市市政设施管理中心

乙方（全称）：

为保证2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业服务。经甲乙双方协商一致，根据甲方采购文件、乙方投标文件、中标通知书等相关材料，订立服务合同如下：

一、市政养护管理范围及内容：

（一）养护范围：

蠡湖隧道、金城隧道、青祁隧道、惠山隧道、太湖大道隧道、桃花山隧道、隐秀立交、红星立交、通江立交、广通立交、周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交，湖滨路人行地道、望山路人行地道、太湖大道东人行地道、太湖大道西人行地道、五爱人行地道的市政设施的维护、维修、保养及保洁等服务

（二）养护内容

对上述区域范围内所有涉及的市政设施进行日常运营管理、定期保养维护、保洁以及相关巡查工作，具体内容如下：

1.本项目隧道参照一级隧道的要求或标准，按《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》锡设管发〔2024〕4号考核，需要日常巡检、定期养护、专项保养，以及日常保洁。日常巡检以车辆巡视为主，当遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，提高巡查频率，具体根据应急防灾预案编制内容执行。

2.隧道市政设施养护管理

隧道市政设施养护包括对各隧道主体结构、地面、墙体、墙面、装饰板、顶部防火板、顶棚及通道门的日常检查和相关主体结构的堵漏及维护管理。

隧道市政设施的保养维修工作主要包括预防性的保养和破损部分的维修等内容，以恢复和保持市政设施的良好使用状态。参照道路、桥梁、桥面系统中相关养护要求，包括但不限于以下所列内容：沥青路面、防撞墙、搪瓷钢板、防火涂料、干挂石材、横截沟、边沟、堵漏等。

沥青路面要求无坑洼、无拥包、无开裂等。隧道敞开段侧墙、防撞墙、边沟、横截沟、干挂石材、顶部防火材料等及时修复或更换破损设施，保证市政设施完好和整洁美观。

3.隧道日常保洁管理

太湖大道隧道、蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、桃花山隧道、隐秀立交、望山路人行地道、湖滨路人行地道、太湖大道西人行地道、太湖大道东人行地道的路面、五爱路人行地道的路面、两侧墙面（体）、过渡段顶面和外侧等部位的日常清洗保洁。蠡湖大道立交群（周新立交、学府立交、雪浪立交、南泉立交）4个下穿立交的墙面清洗保洁（含防撞墙、纤维水泥板等）的清洗保洁，以及学府立交的地面保洁。

（1）路面清洁要求：路面清洁应满足下列要求

a.应保持干净、整洁，两侧边沟不应有垃圾等残留物品；

b.清扫时应防止产生扬尘；

c.路面被油类物质和其他化学品污染时，应采取措施清除。

（2）隧道的顶板、内装饰、防撞墙、玻璃天棚、和隧道端墙清洁应满足下列要求：

a.应当保持干净、整洁，无污垢、污染、油污和痕迹；

b.采用湿法清洁时应防止路面积水和结冰，并注意保护机电设施的安全，防止水渗入设施内。

c.采用干法清洁时，应避免损伤顶板、内装饰、防撞墙以及隧道内机电设施，并采取必要的防尘措施。

4.专项检测

包含隧道主体结构沉降观测、消防检测，频率1次/年，需委托有资质的第三方进行检测。并提供相应的检测报告

二、合同金额及付款方法

合同总价为大写：               小写：                元。（其中已包括工作人员人身意外伤害险投保费用）

付款方法：每季度乙方经甲方按合同约定季度考核通过后，结合《无锡市市管隧道养护管理考核办法》等相关文件的考核扣款情况，支付不超过一个养护年度费用的25%。

因管养单位处置不当出现重大安全隐患，造成重大社会影响的，设施管理中心将追究管养单位责任，并解除养护合同，并保留经济赔偿权利。

如因政府重大决策、重要事项、城市建设需求等因素造成本养护合同内相关养护任务无法继续执行的，由发包方出具书面通知给承包方，终止该隧道的养护任务，养护价款按实际养护期限和工作内容按实结算，结算时间以书面通知时间为准。

三、合同履约期限

3年（开始时间以甲方通知为准）

四、养护管理工作的考核办法、标准

按最新的《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》锡设管发〔2024〕4号进行考核。乙方应按规定进行常规自查，定期进行内部上岗考核，并做好相应记录。每季度甲方对乙方进行一次综合考核，同时甲方还不定期组织进行暗查及考勤，暗查计分纳入季度考核计分内。具体考核内容和细则详见《无锡市市管隧道养护管理考核办法》锡设管发〔2024〕4号（如有更新，按最新文件执行）。

五、甲方的权利和义务

（1）对乙方市政设施养护及保洁工作有指导、监督、检查、考核的权利。

（2）对乙方违约或造成不良社会影响的行为，有实施处罚的权利。

（3）对乙方违反合同中规定义务的行为，有实施处罚的权利。

（4）对乙方有召开业务会议的权利。

（5）协助审核市政设施养护及保洁计划及费用及时拨付工程费用。

（6）甲方有协助乙方对员工进行业务培训和指导的义务。

（7）甲方有协助乙方协调合同履约期限间涉及有关部门业务管理事宜的义务。

六、乙方的权利和义务

（1）对甲方不及时履行义务，出现纠纷，有要求调解和仲裁的权利。

（2）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（3）乙方有自觉接受甲方业务指导、监督管理、服务质量考核检查的义务。

（4）乙方有严格按照甲方制定的质量标准完成任务的义务。

（5）乙方对甲方提出存在的质量问题，应及时整改。

（6）乙方有无条件服从和配合市各项重大活动、创建迎检、节假日安全运营保障，确保服务质量达标的义务。

（7）乙方在合同履约期限内自行承担生产、交通等安全责任，并为乙方工作人员办理人身意外伤害险。如发生事故及法外事宜所造成的经济损失，一律由乙方承担。

（8）建立完整的应急预案及时快速处理各类突发事件。

（9）按照有关规定编制管养计划和费用。

七、应急处理

1.乙方进驻后，应根据《无锡市市管道路桥梁隧道突发事件应急预案》《市管桥梁、隧道防汛抗台应急预案》等执行（以最新文件为准）。

2.所有现场维护人员均应保持7×24小时通信畅通，及时响应采购人服务需求。

3.发生重大设施故障、隧道积水、隧道火灾等应急事件时，及时调集人员和其他资源迅速处理，15分钟内到达现场，确保隧道安全。应急事件处置完毕后尽快提供相关情况报告，如遇重大问题，在处置的同时向采购人管理人员报告。

4.在采购人组织下进行应急演练。

5.按采购人要求，配合做好重点部位保障、处置应急情况。

八、安全生产

乙方在维护服务的全过程中均应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和采购人安全生产管理制度做好安全生产工作。

1.乙方必须建立健全安全生产制度，安全生产责任落实到人；

2.乙方定期进行安全生产培训，不断提高人员的安全生产意识；

3.乙方按规定的流程和步骤进行操作，不野蛮施工，不野蛮维护、野蛮操作；

4.保证必要的安全生产投入，做好安全防护和监护，做好安全生产预案，严格执行操作规程，确保不发生生产安全事故。

5.因乙方操作不当或违章操作，其导致的人身安全事故和设备损坏事故由乙方承担相应的经济和法律责任。

九、合同的签订及终止

1.有下列情形之一的，本合同自行解除。

（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2.有下列情形之一的，合同终止。

（1）未经甲方同意，乙方擅自转包他人的，甲方有权单方终止合同。

（2）乙方不履行义务，连续三个月考核不达标和因服务质量不到位被新闻媒体连续三次曝光的，甲乙双方自动终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

（3）乙方在本合同执行之日起三个月内，作为试用期；试用期经甲方考核，按照《无锡市市管隧道养护管理考核办法》考核分值不满60分，甲乙双方自动终止合同。试用期内发生的费用由乙方全额承担。

3.除自动终止和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的，应提前三个月向对方提出书面申请，经双方协商，经有关部门批准后决定是否终止合同。

十、其他

1.在合同履约期限内所承诺的各项条款一律不作调整。

2.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

3.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

5.因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件：1.廉政协议书

2. 安全生产协议书

3.联合体协议书

甲方：                          乙方：

法人代表：                      法人代表：

地址：                          地址：

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

签订合同日期：

附件一、廉政协议书

廉政协议书

项目名称：2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目

项目地址：无锡市

甲方：无锡市市政设施管理中心（简称发包人）

乙方：                      （简称承包人）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照协议约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：

日期：     年      月      日

附件二、安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：无锡市市政设施管理中心

乙方：

乙方负责                                          养护工作。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障隧道日常养护期间养护人员的生命安全和隧道的财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，结合项目实际情况，签订城市隧道养护管理安全生产协议书。具体要求如下：

一、贯彻“谁施工、谁负责”的原则。乙方应遵守国家、省、市有关安全生产的法律法规、规章、规定和技术标准，不得降低安全生产条件，严格执行各种操作规程，加强对安全生产的组织领导。把安全生产工作纳入隧道养护工作计划中，并对其落实的真实性负责。

二、乙方应加强安全生产基础管理工作，建立健全安全生产责任制度，定期开展安全生产检查和事故隐患排查，完善安全投入、教育培训、检查考核等安全管理工作机制。如存在劳务分包情况，劳务分包队伍须按要求做好安全生产交底及安全生产管理工作。

三、乙方是本项目现场管理的主体，负有现场管理的主体责任。乙方应加强现场管理，成立养护安全生产工作小组，积极做好本项目的自查自纠工作，及时发现和整改安全隐患。现场作业时须做好相应的安全防护措施，制定相应的交通组织方案，配备防撞车、安全警示标志等，并派专人对现场施工安全进行监督。要严格执行防火防爆的各项制度、规定，严禁私接电气线路及电气设备等。

四、针对高空作业、密闭空间作业等危险性较大的养护作业时，乙方应切实做好安全防范工作，制定严密的防范和应急措施，明确责任，强化特种人员持证上岗制和特种机械使用检验制等相关制度，用完善的制度管理危险性较大的养护作业。

五、乙方应加强对隧道防汛抗台、防雪抗冻及各类突发事件的应急预案制定与工作开展落实。建立应急救援队伍、车辆以及储备各类应急物资等。对可能存在的重大危险源应做好辨识，建立重大危险源台账，制定严密的监控措施。

六、乙方应认真做好重点时段、重大节假日期间的安全工作，组织开展安全工作检查，发现事故隐患，及时处理。

七、乙方应及时、如实报告安全事故，及时赶赴现场，积极组织事故抢救和善后处理，配合相关部门进行事故调查和处理。

八、其他安全事项，法律法规、规章制度等有规定的，遵循相应规定。

甲方（公章）：			    	      乙方（公章）：

法人代表或授权代理人（签字）：		法人代表或授权代理人（签字）：

年    月     日                   年     月     日

- 附件三、联合体协议：

联合体投标协议

联合体牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

成员三名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加       （以下简称采购人）                           （以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目服务合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段， 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务（包括缴纳投标保证金）；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分， 承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效， 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份， 联合体成员和招标人各执     份。

七、如联合体未中标，本协议自动废止。

八、其他约定：______________________________________________________________

联合体牵头人名称：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

- 第五部分   附件（投标文件格式）

2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政

养护作业采购项目

投标文件

采购项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- 关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市市政设施管理中心 ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：           ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （二）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市市政设施管理中心 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

- （三）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

- 我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项目的政府采购活动的行为。若发现上述行为，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

- 我公司近三年内无安全事故和质量事故，无文明施工不良记录，如经调查发现情况不属实，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

- 我公司保证参与本项目的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

- 我公司如果中标承担本项目，需要使用农民工时，将保证做到：

（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

（2）我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第（1）条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

7.为进一步加强非道路移动机械污染防治，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》（2022年1月1日施行）规定，不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械，不在无锡市区二类禁用区内使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车。以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合采购人的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10.如我公司中标，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃成交资格及接受其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三 为满足本项目需求所需配备的人员、车辆承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

一、我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供将下列作业人员花名册、身份证复印件、岗位配置表等材料交采购人备案。在作业服务过程中，因实际情况需要增加人员数量方能完成工作的，我方会按实际要求增加。

| 序号 | 岗位 | 最低要求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政养护人员 | 20 |  |
| 2 | 保洁班组长 | 4 |  |
| 3 | 保洁人员 | 45 |  |
| 4 | 车辆驾驶员 | 10 | 至少含A证驾驶员2名、B证驾驶员2名 |
| 5 | 应急处置人员 | 8 |  |

注： 1、以上表格中作业人员若为本单位人员需提供作业人员花名册、身份证扫描件、由投标供应商为其缴纳社保的证明原件扫描件（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）作为证明材料；作业人员若为劳务外包单位人员需提供作业人员花名册、身份证扫描件、投标供应商与劳务外包单位签订的合同原件扫描件作为证明材料；作业人员也可提供承诺书，要求须在中标后7个工作日内配置完成；如承诺，需提供承诺书加盖投标供应商公章上传在投标文件中

二、我单位向你方承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的以下养护机械设备（自有或租赁）的证明材料①自有设备提供购置发票、实景照片，自有车辆提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等的复印件或扫描件加盖公章，原件备查；②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外，还另需提供租赁协议（租赁期必须包含养护期）及租赁费发票原件复印件或扫描件加盖公章，原件备查；③若为承诺则提供承诺书。投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个设备或多个设备内容进行承诺。并在投标供应商固定养护场所接受核验，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，将上报主管部门记入诚信黑名单。

车辆、设备最低配备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号或功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车 | 辆 | 4 | 皮卡或工具车 |  |
| 2 | 墙面清洗车 | 辆 | 1 | 最大清洗高度≥6米 |  |
| 3 | 登高作业车 | 辆 | 1 | 作业高度大于等于8米 |  |
| 4 | 压路机 | 台 | 1 | 轮胎压路机 |  |
| 5 | 沥青摊铺机 | 台 | 1 | 作业宽度大于等于2米 |  |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 | 作业宽度大于等于2米 |  |
| 7 | 洗扫车 | 辆 | 4 | 总质量≥15000kg，集洗扫、洒水功能于一体 |  |
| 8 | 高压清洗车 | 辆 | 2 | 总重量大于等于15000kg |  |
| 9 | 垃圾收集车 | 辆 | 4 | 总质量≥ 8000kg |  |

三、同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

注： 以上人员、设备、车辆投标供应商均需配置，若为自有或租赁则提供相关证明材料原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中，若为承诺则提供以上承诺书。投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个设备或多个设备内容进行承诺。

承诺书四（格式）

致：   （采购人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

一、养护设备：投标供应商在满足第三章“采购需求”中车辆、设备最低配备表要求的前提下，增加配备评分细则中要求的如下车辆及设备： （1）沥青修补车（修路王）（2）沥青保温车、（3）智能道路检测车（集检测平台、路况指标测量与处理系统、数据管理系统于一体，具有激光测量设备）（4）雾炮车（或雾炮式设备）（5）一体式除雪车或组装式除雪车（6）一体式融雪剂撒布车或组装式融雪剂撒布车。

注：①自有设备需提供购置发票、实景照片；自有车辆需提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料的原件扫描件加盖投标供应商公章上传在投标系统中；②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外，还另需提供租赁协议（租赁期必须包含养护期）及租赁费发票原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标系统中；③如承诺，提供承诺书加盖投标供应商公章上传在投标系统中

二、信息化服务：投标供应商具有保洁服务车辆移动定位功能的现场移动管理系统。（提供信息化系统软件的采购合同原件和发票原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标系统中；若是自主开发的软件则须提供软件著作权登记证书原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标系统中；若为租赁则提供租赁协议原件（租赁期必须包含养护期）和租赁发票原件的扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中；承诺的，提供承诺书，承诺最迟于自中标公告发布之日起7天内提供以上管理系统，承诺书原件扫描件上传在投标系统中），承诺书不提供、自有或租赁材料提供不全者不得分。

并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为自动放弃中标资格。如发现弄虚作假行为，将上报主管部门记入诚信黑名单。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：本承诺书涉及评分标准中多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个设备或多个设备内容进行承诺，按评分标准要求得分。

- （四）联合体投标协议（格式）：

联合体投标协议

联合体牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

成员三名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加       （以下简称采购人）                           （以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目服务合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段， 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务（包括缴纳投标保证金）；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分， 承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效， 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份， 联合体成员和招标人各执     份。

七、如联合体未中标，本协议自动废止。

八、其他约定：______________________________________________________________

联合体牵头人名称：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

- （五）投标供应商情况说明表（格式）：

投标供应商情况说明表

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中养护产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的市政养护作业服务： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事市政养护管理的经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（六）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（七）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）项目负责人简历表（格式）：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完成 |  | 工程质量 |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（九）项目技术负责人简历表（格式）：

项目技术负责人简历表

项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（十）管养项目人员一览表（格式）

管养项目人员一览表

项目                                          采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 证书 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 保洁现场负责人 |  |  |  |
| 市政现场负责人 |  |  |  |
| 专职安全负责人 |  |  |  |
| 养护运维人员 |  |  |  |
| **人员 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- （十一）相关人员配备情况辅助说明资料（格式）：

- 相关人员配备情况辅助说明材料

项目

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：辅助说明资料主要包括养护作业主要管理人员、项目负责人、技术负责人等有关证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。

- （十二）主要作业机械设备配置计划表（格式）

主要作业机械设备配置计划表

项目                            采购项目编号：

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （十三）响应函（格式）

- 响 应 函

致：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以报价大写        元（小写     元）；质量要求：                ； 安全要求：             ；养护期：                     ；项目负责人：              ；项目负责人注册编号：          。并按招标文件中的要求、技术规范、清单的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏立信建设工程造价咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件、响应函和报价文件组成，暗标为技术文件。

明标包括：

- 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函；（格式见附件，原件扫描上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

- 投标供应商有效的营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

- 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月） 有效的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审计财务报告；（原件扫描件加盖供应商公章，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

- 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

- 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

- 投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，由联合体各方委托）

- 投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证；（原件的正、反双面扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为联合体投标，由联合体各方均需提供）

- 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）

- 投标供应商提供由建设行政主管部门核发的有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

- 投标供应商有效的安全生产许可证；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

- 投标供应商拟派项目负责人的二级及以上注册建造师资格证书（市政公用工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）；（证书原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

- 项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）

- 承诺书一、二（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）

（14）联合体投标协议；（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，联合体投标的必须提供）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）投标供应商情况说明表；（格式见附件）

（2）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（5）项目负责人简历表；（格式见附件）

（6）项目技术负责人简历表；（格式见附件）

（7）管养项目人员一览表；（格式见附件）

（8）相关人员配备情况辅助说明资料；（格式见附件）

（9）主要作业机械设备配置计划表；（格式见附件）

（10）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 服务要求响应表（格式见附件）；

暗标部分：

3.技术文件

（1）隧道养护整体设想及管理目标

（2）项目组织架构及职能分工

（3）专业技能人员培训及规划

（4）隧道设施日常养护标准及措施

（5）隧道保洁方案

（6）物资装备的配备及维保使用方案

（7）隧道养护重点难点和应对措施

（8）与隧道其他养护相关单位的综合协调思路

（9）档案资料管理

（10）隧道突发情况分类及各自处置方案

（11）隧道内漏水的处理方案

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止时间起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏立信建设工程造价咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （十四）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（公章）：                             采购文件编号：

| 项目名称 | 2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护作业采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目报价（元） | 报价：大写 小写 其中： 隧道（立交）群市政设施养护作业报价：大写 小写 隧道（立交）群保洁服务报价：大写 小写 隧道（立交）群主体结构沉降监测报价：大写 小写 隧道（立交）群消防检测报价：大写 小写 |  |  |
| 养护质量标准 |  |  |  |
| 安全要求 |  |  |  |
| 养护期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

- （十五）明细报价表（格式）

- 明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                           项目编号：

报价清单（另提供电子版）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）表格不够可自行延长。

- （十六）商务条款偏离表（格式）

- 商务条款偏离表

采购项目名称：                                                采购项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商 （公章） :

法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :

日期：      年     月     日

- （十七）服务要求响应表  （格式）

- 服务要求响应表

采购项目名称：                                          采购项目编号：

| 序号 | 招标文件服务 要求内容 | 投标文件服务要 求响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |

投标供应商 （公章） :

法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :

日期：      年     月     日

- 注：（1） 本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表  “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3） 如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十八）技术文件

（暗标，内容参照评标办法）