招 标 文 件

项目名称：新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）

项目编号：JSZC-320902-SSJT-G2025-0050

盐城市新洋经济区管理委员会

2025年5月

- 总  目  录

- 第一章   招标公告

- 第二章   投标人须知

- 第三章   合同文本

- 第四章   采购需求

- 第五章   评标方法与评标标准

- 第六章   投标文件格式

- 招标公告

项目概况

新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）JSZC-320902-SSJT-G2025-0050招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）,并于2025年6月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-SSJT-G2025-0050

2.项目名称：新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币200万元

5.最高限价（如有）：人民币200万元（其中日常巡查费按固定总价20万元，维修费用暂定180万元。）

注：本次投标报价分两部分,第一部分为日常巡查费20万元，此部分费用作为固定总价进入投标报价之中，投标人不得改动其金额。否则作无效标书处理。第二部分为维修费用，因具体的维修部位尚未确定，故此部分本次采用报下浮系数的方式进行报价，且作为本次招标评审的主要依据。本项目维修部分设定投标报价的最小下浮率为10%，采购人将拒绝低于最小下浮率限价的投标报价。

6.采购需求：包含但不限于路灯、景观灯、亮化及路灯变压器和路灯控制箱日常巡查;损坏电缆更换、路灯、亮化控制箱内主要配套设施元件更换，具体详见采购需求。

7.合同履行期限：服务期2年，从合同签订之日起开始计算日期。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人必须是本单位的正式职工，须提供机电工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

3.3本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月24 日9:00时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市新洋经济区管理委员会

地    址：盐城市开放大道147号

联 系 人：瞿先生

联系电话：15950231356

2.采购代理机构信息

名    称：苏世建设管理集团有限公司

地    址：盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室

联 系 人：赵女士

联系电话：13770001156

3.项目联系人

项目联系人：瞿先生

电      话：15950231356

第二章  投标人须知

#### 一、总则

#### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

#### 4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本工程招标代理费按照苏招协(2022)002号文件规定标准计取，中标人领取中标通知时，一次性支付给采购代理机构。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

#### 5、招标文件的约束力

#### 5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

#### 7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3有关费用处理

12.3.1投标报价的货币单位：人民币元。

12.3.2 本次投标报价分两部分，第一部分为日常巡查费20万元，此部分费用作为固定总价进入投标报价之中，投标人不得改动其金额。否则作无效标书处理。投标人中标后，该部分中标价不变；第二部分为维修费用，因具体的维修部位尚未确定，故此部分本次采用报下浮系数的方式进行报价，且作为本次招标评审的主要依据。

12.3.3 报价范围具体内容详见采购需求和项目现场实际情况。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部内容所发生的一切费用，包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、地方矛盾协调费、临时设施费、管理费、利润、规费、税金。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

12.3.4 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3.5本项目维修部分设定投标报价的最小下浮率为10%，采购人将拒绝低于最小下浮率限价的投标报价。

投标人报价低于上述最小下浮率的，采购人将不予接受，视为无效标书。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

#### 15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目名称：新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）

项目编号：

采购人： 盐城市新洋经济区管理委员会  （以下简称“甲方”）

成交供应商：                         （以下简称“乙方”）

鉴于甲方负责实施的“新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）”，经公开招标确定了乙方为该项目的承包单位，为保障项目的顺利进行，甲、乙双方经过友好协商，依照《中华人民共和国民法典》（第三编合同）及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就项目具体实施事项达成一致意见并签订本合同，以资双方共同遵守。

一、项目概况：

1、项目名称：新洋经济区路灯、亮化设施管护项目（2025-2027）

2、管护地点：新洋经济区境内。

3、采购需求：包含但不限于路灯、景观灯、亮化及路灯变压器和路灯控制箱日常巡查;损坏电缆更换、路灯、亮化控制箱内主要配套设施元件更换，具体详情见清单及采购需求。

4、服务要求：合格，并满足采购需求及甲方要求。

二、承包方式：包工包料。

三、合同履行期限：服务期2年，从合同签订之日起开始计算日期。

- 质量标准：合格，并满足采购需求及甲方要求。

本项目质量必须确保达到附件1涉及的相关要求。

乙方须严格按照质量标准、验收规范等组织管护，接受甲方的检查。若发生验收不符合质量标准要求的，每发生一次乙方应向甲方承担3000元的违约金，由甲方直接从到期的管护工程款中扣收。另外乙方在承担上述违约责任的同时，并不免除乙方在限期内（经甲方认可的时间）整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用（第三方代为实施的综合单价按乙方综合单价的1.5倍结算，数量按实际发生结算）由乙方承担。拒绝执行上述条款的，甲方有权单方面终止管护合同，已发生的工作量按照60%结算。

五、管护要求及范围：

1、每月初前上报次月管护工作计划及上月管护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展管护工作。特殊情况如需调整上报时间，乙方需提前3个工作日通知甲方，并需征得甲方同意。

建立路灯及亮化设施管护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好管护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好管护、巡查、维修、抢修记录。

乙方在进场后的半年内应对合同范围内的管护设施完成一次普查工作（包括控制箱（分支箱）、各类灯具、光源、电缆等管护清单中的同类设施位置、数量、规格、型号、走向等），并且制作成电子文档（CAD）提交甲方。

2、为确保管护质量，乙方须落实专人进行动态养护管理，全天候作业，建立巡查、管护、抢修管理网络，保证管护设施24小时有人维护和巡查，乙方将体系、人员名单、资料报甲方备案。

3、在管护期内乙方须严格落实日常巡查制度，对灯具、线路、灯杆、控制箱设施的运行进行巡查，收集相关资料，做好维修记录。

4、控制箱：及时检查并更换老化、损坏的各种电器元件（包括里外罩、井盖的更换、路灯控制箱里的元器件更换、路灯接线的更换等），保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响，及时消除各种安全隐患。定期（每月一次）对箱内元器件进行检查，维修工程量按实结算。

5、灯具：及时检查灯具是否正常发光、有无闪烁、熄灭灯异常情况，维修工程量按实结算。

6、线路：认真排查线路是否存在破损、老化、短路等事故隐患，维修工程量按实结算。

7、灯杆：检查灯杆是否处于垂直状态、有无弯折、倾斜等情况，维修工程量按实结算。

- 路灯及电缆私自迁移、被撞、偷盗等，甲方在无知情况下，均有乙方承担后果并赔偿（市场价）。

六、材料设备供应：均由乙方自行组织，确保质量合格。

七、项目负责人：

八、签约合同价：

其中：日常巡查费用：

维修费用中标下浮率：    %

- 九、工程付款 ：

1、付款方式：

1.1合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付合同总金额的30%；在签订合同时，乙方书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用该条款；

1.2日常巡查费用：

1.2.1分四次支付，服务期每满6个月后支付伍万元（最后一个付款周期除外），最后在整个项目服务结束后支付此部分剩余结算价（扣除考核扣除的部分）。

1.2.2采用一年考核一次，待整个服务项目期满后完成政府审核后结算，结合考核进行支付。

1.3维修费用(按上述结算周期付款)：

1.3.1每满6个月后支付至已完成合格工程量的40%（最后一个付款周期除外）；

1.3.2工程期满后，施工验收合格后并完成政府审计后付至核定结算总价的80%；

1.3.3验收合格后满壹年（完成政府审计）且无质量问题结清余款。

备注：1.以上两项付款优先扣除预付款；

2.上述款项均不计任何银行利息和财务费用。每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

乙方提供的银行账户必须与公章一致，具体如下：

开 户 行：
开户名称：
帐  号：
联系人：
联系电话：

十、工程结算：

1、日常巡查结算：结算价=日常巡查费合同价-考核应扣金额。

2、维修费用结算：

维修部分结算时按其中标下浮率（     %）进行结算，管护期间及结算时，中标下浮率一律不予调整，具体按以下结算方式结算 ：

2.1、工程量按实计算（按设计图纸或发包人确认的方案、发包人签字认可的工程签证和工程联系单、计价定额及相关文件规定结算），并按中标下浮率下浮后进行结算（签证价不参与下浮）。本工程最终以发包人和审计单位审计确认后的工程竣工结算价为准。

2.2、计价程序：

本项目采用一般计税方法。按照招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、2014年《江苏省建设工程费用定额》（以下简称《费用定额》）、关于营改增后工程计价依据调整内容（苏建价[2016]154号）及省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价〔2019〕178号）、盐市建价字[2018]29号文、江苏省住建厅发布的人工工资指导价通知文件、施工期间《盐城工程造价》、施工现场情况、工程特点及常规施工方案、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定编制本工程的结算，同时经跟踪审计单位审定后对可下浮部分按相应项目的中标下浮率后作为本工程的最终结算价。 措施项目费 说明： 一、分部分项工程费部分 1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。 2、工程量按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。 3、人工工资单价执行施工期间江苏省住建厅发布的人工工资指导价通知文件，装饰工程人工取中值。 4、材料和工程设备单价执行施工期间《盐城工程造价》的算术平均价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照目前市场价格（由于乙方原因造成工期延误的，延误期间的信息价或指导价按不利于乙方价格结算的原则确定是否纳入平均值计算）。 5、机械单价中燃料费按施工期间《盐城工程造价》价的算术平均价（由于承包人原因造成工期延误的，延误期间的信息价或指导价按不利于承包人价格结算的原则确定是否纳入平均值计算）。 6、企业管理费按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“企业管理费和利润取费标准表”中相应单位工程的标准计取。 7、利润率：按《费用定额》中的“企业管理费和利润取费标准表”中相应单位工程的标准计取。 8、风险费率：由投标人在考虑投标下浮率报价时综合考虑，结算时不计取。 二、措施项目费 （一）单价措施项目： 1、脚手架工程：清单工程量×除税综合单价 2、模板：按接触面积计取 3、大型机械设备进出场及安拆：清单工程量×除税综合单价 4、其它单价措施费，由投标人在考虑投标下浮率报价时综合考虑，结算时不计取。 （二）总价措施项目 一）通用的总价措施项目费： 1、现场安全文明施工措施费：仅计取基本费的60%。 2、夜间施工费：不计取。 3、二次搬运费：不计取。 4、冬雨季施工增加费：不计取。 5、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：不计取。 6、已完工程及设备保护费：按《费用定额》取中值计算。 7、临时设施费：按《费用定额》取中值计算。 8、赶工措施费：不计取。 9、工程按质论价费：不计取。 10、特殊条件下施工增加费：不计取。 11、其它未列明的总价措施费由投标人在考虑投标下浮率报价时综合考虑，结算时不再计取。 三、其他项目费用： 1、计日工：由承发包双方在施工合同中约定。 2、总承包服务费：本工程不计总承包服务费。 3、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。 四、规 费： 1、环境保护税：按0.1%计取。 2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》及苏建价[2016]154号中的标准执行。

2.3、维修费用结算价=发包人最终结算价*（1-   ），工程量按实计算（注：规费、税金及独立费不参与下浮）。

2.4、施工结束验收合格，承包人在工程竣工验收合格后7天内承包人应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确。

3、乙方结算报审时，如核减率在5%以内，则由甲方支付审核费用；如核减率在5%-10%，则其超出5%部分的审核费由乙方支付;如核减率超出10%，则本工程的审核费全部由乙方人支付。

十一、履约保证金：

1、乙方在签订本合同时向甲方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%，合同金额暂按：20万元+180万元*中标下浮率）。合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

（备注：履约保证金为合同金额的10%，对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）履约保证金为合同金额的5%。）

2、履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十二、分包与转包：该工程不得转包和违法分包。

十三、违约责任：

1、甲方根据现场进展情况有权要求乙方增加机械、人员，所发生的费用乙方自行承担，不服从管理的，甲方有权处以3000元每次的违约金处罚，违约金由甲方在到期应付工程款中直接扣收。

2、乙方应主动与涉及单位做好相互施工配合工作，若出现相互协调不力、影响管护、相互推诿，需甲方协调的，每发生一次，甲方有权处以责任单位1000元违约金，违约金由甲方在到期应付工程款中直接扣收。

3、乙方在中标后须派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从甲方检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。乙方未按照甲方要求及时完成的，每发生一次乙方须向甲方承担3000元的违约金，违约金由甲方在到期应付工程款中直接扣收。

4、乙方应保证工人工资及时发放到位，若发生拖欠农民工工资，视其违约处理，每发生一次拖欠工资纠纷，按拖欠工资总额的2倍承担违约金，违约金由甲方在到期应付工程款中直接扣收。

5、乙方如将中标项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

6、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格或发生重大违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

7、乙方所管护期间发生安全作业事故，由乙方承担相应责任，且甲方方有权即行终止合同。

十四、安全

1、乙方人员巡查、维护、作业过程中，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对管护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对管护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促管护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在管护时应指定专人负责安全，精心组织管护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保管护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5、乙方在管护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

6、乙方自行承担管护过程中的工程质量、任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的相关工作，甲方有权从管护费用中提取费用处理相关事务，如管护费用不足以处理所发生的问题和责任，则甲方有权单方面终止合同，直至追偿乙方所造成的一切损失。乙方须根据安全施工的法律、法规规定组织施工，实施安全、监督、管理。

十五、其他条款

1、在管护期内，乙方应维护甲方利益，对管护设施加强管理，避免外来因素造成的损坏，一旦出现上述情况，乙方可代表甲方向肇事者追求赔偿，如因管理失误，其维修费用由乙方负担。

2、凡管护设施因建设需要迁移或拆除的，甲方可随时委托乙方进行修复。修复费用经甲方确认后签证。乙方不得擅自拆除、迁移管护设施，一经发现将扣除管护费用1-3％，并责令无偿恢复。配合甲方做好接用电源工作，不得擅自接用、转供电源，一经发现将扣除维护费用1-2％，并责令无偿拆除（恢复）。

3、管护期内乙方应无条件服从甲方指示，服从甲方重大活动的安排。定期上报各类月度、年度管护计划（总结），未按规定时间上报各类计划（总结），一经查实扣除当季维护费用1-2%。

4、乙方不得擅自接电并网、擅自调整亮灯时间，一经发现将扣除维护费用1-2％，并责令拆除（恢复）。

5、乙方要认真做好防盗工作（包括变压器等电力设施），使偷盗现象降至最低。对于因偷盗、人为损坏等违法行为造成的损失，乙方发现后，应及时向公安机关报案（属电力设施必须及时通知甲方），并将确认的数量书面上报甲方确认备案后采取措施在24小时内恢复。对电力设施的损坏，由甲方协调维修（恢复）。

6、安排专职值班人员进行24H值班，配合甲方做好电话接处、故障回复等工作。

7、考核方案（具体参照附件1）

（1）甲方对管护工作进行日常监督；

（2）每季对管护工作进行检查，检查时邀请乙方管理人员参加，并将检查结果以书面形式记录；

8、其他事项说明：

（1）、乙方必须无条件接收管护经甲方验收合格的照明工程。

（2）、新建照明工程经竣工验收、保质期满后即移交管护，管护费用按中标单价乘以移交数量结算。

（4）、乙方管护人员在管护期间因正常管护或甲方派遣的委托工程任务内造成的任何人员伤亡事故，甲方均不承担任何责任。

（5）、乙方须安排专职人员配合甲方做好照明工程移交工作。

（6）、甲方提供的数量、型号和规格来源于竣工资料和变更资料，如有差异不作调整。管护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等设备、材料须由甲方确认，乙方不得擅自更换，未经甲方确认擅自更换的，一经发现，扣除维护费用1％，并责令原样恢复。更换下来的配件需要保留，并由甲方管理人员确认。

9、各种应由乙方交付的所有费用一律由乙方承担；

10、管护用水、电由乙方自行协调，协调费用及水、电费均由乙方承担；

11、本工程价款一律通过银行非现金结算。

十六、合同生效

本合同一式陆份，合同双方各执三份。

合同订立时间：年 月 日

合同订立地点：盐城市新洋经济区管理委员会

本合同双方约定签字、盖章后生效。

发 包 人（盖章）：                        承 包 人（盖章）：

法定代表人                               法定代表人

（或委托代理人）（签字或签章）：           （或委托代理人）（签字或签章）：

附件1

管护考核细则

为健全我经济区道路照明、楼宇亮化等市政设施维护管理的监督考核机制，有效地促进长效管理措施落实，进一步提高经济区路灯、亮化设施管理质量，改善经济区路灯、亮化整体形象，为市民创造良好的出行环境，特制定本考核办法。

第一条 考核分月度正式考核和周突击暗查考核（数字城管发现情况及领导、市民投诉计入月度正式考核分值）。

第二条 考核满分100分，合格分为95分。考核内容、考核标准、评分方法、标准如下：

一、考核内容：亮灯率（分值45分）。

1、考核标准：必须每天对管护设施进行巡视、巡修。标准分3分。评分方法：每周至少对所有管护设施循环、周期性巡视、巡修1遍，每少巡视、巡修一次扣1分。

2、考核标准：亮灯率≥98%，标准分40分。评分方法：按工作量清单每一处亮灯率每低于标准1%扣1分，详细数据以明细表为准，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。

3、考核标准：建立健全巡视巡修制度，每月有工作计划，每周有巡视、巡修资料台帐汇总，每月20日前上报经济区下月工作计划。标准分2分。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录1次扣1分，少上报或未在规定时间内上报每月计划扣1分。

二、考核内容：设施完好率（分值22分）。

1、考核标准：灯具、灯架完好，无悬挂、无断裂、脱焊及严重锈蚀。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

2、考核标准：灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

3、考核标准：灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。标准分2分。评分方法：发现1处扣1分。

4、考核标准：接地良好，接地电阻≤10Ω。标准分2分。评分办法：接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。

5、考核标准：电缆绝缘良好，连接牢固，无漏电，无接头过热现象。标准分3分。评分办法：发现1处扣1分。

6、考核标准：配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物，标志明显、齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。标准分3分。评分办法：发现1处扣1分。

7、考核标准：所有路灯、亮化设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态。标准分2分。评分方法：考核中发现1处开启时间不能亮灯每次每处扣1分，并且必须在24小时内修复否则加倍扣分。

8、维修作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源电器，每发现一处扣2分。

三、考核内容：及时修复率（分值13分）。

1、考核标准：现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修，同一地方不能连续10天不亮。标准分8分。评分方法：发现缺岗1次扣2分，紧急情况每缺岗一次扣4分。

2、出现大面积灭灯情况，应在48小时内修复，标准分5分。未达到要求扣8分；当同一配电箱控制范围内当月出现2次以上（包括2次）非外界因素引起的大面积灭灯情况扣8分。

四、考核内容：设施、作业、用电安全状况（分值20分）。

1、考核标准：设施安全，承包范围内的路灯、亮化设施无安全隐患。标准分10分。评分方法：发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。

2、用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。标准分5分。评分方法：发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。

3、安全、文明施工，做到安全、文明施工，现场工完料清场地净。标准分5分。评分方法：发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分。

第三条  考核方式、考核办法：经济区采取不通知不定期方式进行周暗查考核，每月至少暗查巡检考核1次，每月组织正式考核1次。

第四条 月度考核计分：

当月所有暗查考核得分的平均分占当月考核分的30%，月度正式考核占当月考核分70%。合计考核得分达95分以上（包括95分），为达标，不扣罚当月管护经费；得分低于95分高于90分（包括90分），每低1分扣减当月管护费用1%；得分低于90分，每低1分扣当月管护费用10%。

- 采购需求

第一条 管理单位应制定路灯、亮化设施等市政设设施监管办法，并建立规范、完整的管理规章制度。

第二条 路灯、亮化设施等市政设设施管理单位应根据管理范围、设施数量等设置专业机构和维护管理设备，配备专业技术管理人员。

第三条  路灯、亮化设施等市政设设施日常运作指标

1、路灯亮灯率达到98%以上；

2、交通信号灯灯率达到100%；

3、设备完好率达到95%以上。

第四条 设施日常维修工作时限

1、单灯不亮，1天内修复。

2、灯杆门、电缆井盖缺失，及时采取临时封盖措施，2天内修复。

3、路灯专用变压器、配电箱故障，2天内修复。

4、大面积熄灯（或一条道路不亮灯）故障，2天内修复。

5、电缆管线和设施被盗、被挖、被损坏，应及时组织抢修处理，2天内修复。

6、被撞坏的设施（灯杆、箱变、基础等），应及时组织抢修，2天内修复。

7、交通信号灯不亮，应及时组织抢修，2天内修复。

8、隔离护栏破损，应及时组织抢修，1天内修复。

第五条 照明设施日常管理工作

1、设施管理单位应建立健全道路路灯、亮化设施等市政设施（设备）技术档案和维修档案，并切实做好照明设施（设备）维修、抢修记录；

2、路灯、亮化设施等市政设施管理单位需保持良好整洁的灯容灯貌，对路灯、亮化设施设施上的乱张贴、乱涂写、乱悬挂及时进行清理，并定期对灯罩进行清扫（洗）；

3、各类道路的路灯、亮化设施等市政设施应达到规定的照度和亮度标准；

4、道路照明设施邻近的树木，距离带电物体的安全距离不得小于1.0米；不符合安全距离，影响道路照明设施安全运行和照明效果的树木，应及时剪修；因不可抗力致使树木严重危及照明设施安全运行的，照明设施管理部门应采取紧急措施组织剪修；

5、各种维修材料储备充足，保障维修（抢修）工作正常运行；

6、非规划、改造项目不得擅自拆迁照明设施，或改变照明功能，以保持照明的连续性；

7、因改造、维修需整体关闭道路照明的，道路照明设施管理单位应提前发布告示，并采取必要的临时照明措施；

8、非特殊情况，不得白天亮灯修灯（交通信号灯除外）；

9、道路路灯、亮化设施等市政设施管理单位应加强路灯供电电源管理，定期检查供电线路，对擅自偷接路灯电源的，必须严肃查处；

10、有照明设施安全应急预案，确保100％安全运行；有维护措施，照明设施无损坏、断亮；照明设施遭受损害，应及时修缮，保证正常使用；

11、景观照明设施开启率达到要求的95%，完好率达到要求的98％，亮化率达到要求的98%；

12、道路照明设施的启闭时间，应根据季节和天气变化，及时、准确、合理进行调整。

第六条  路灯、亮化设施等市政设施管理单位应建立照明设施巡查制度。定时间、定路段逐级逐条巡查照明设施，做到责任到人，巡查到位，发现问题及时处理。

第七条  路灯、亮化设施等市政设施管理单位应接受社会监督，不断提高服务水平。

第八条  路灯、亮化设施等市政设施管理单位应做好职工业务知识和技能培训工作，每年组织（参加）一次城市照明业务知识讲座或照明设施维护管理培训学习班、安全生产工作培训学习班。

第九条 路灯、亮化设施等市政设施管理单位应切实做好安全生产工作，建立健全安全管理制度，确保无重大安全事故。

1、 建立安全生产管理制度。

2、建立安全生产工作责任追究及奖惩制度。

3、道路路灯、亮化设施等市政设施管理单位应制定路灯大面积灭灯应急预案。发生突发事件时，应尽快组织抢修、抢险，将损失减少到最低限度。

4、 道路路灯、亮化设施等市政设施管理单位应每年组织一次路灯设施（设备）安全检查、检测工作，强化管理，落实责任，确保道路照明设施运行安全。

5、 道路路灯、亮化设施等市政设施管理单位应保障维护管理人员作业安全，责任事故为零。

第十条  道路路灯、亮化设施等市政设施管理单位应开展新技术应用与节能工作。维护管理单位应积极推广道路照明新技术、新产品的应用，特别是节能产品在道路照明设施上的应用。

1、切实开展道路照明设施的节能改造。

2、根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时照明（半夜灯）。

3、对气体放电灯采用无功补偿。

4、采用先进的停电、送电控制方式；

5、推广使用高光效光源，逐步取代低光效光源。

6、采用节能型的镇流器和控制电器。

7、推广和采用高光效光源、逐步取代低光效光源，提高照明效果；

8、采用高效率的照明灯具，并定期对照明灯具进行清扫，提高照明效果；

9、其他行之有效的节能措施。

第十一条  新接管的道路路灯、亮化设施等市政设施施工质量评定必须合格，且竣工资料齐全。

第十二条  建立、健全有关道路照明的技术资料和档案，逐步实行运行管理、资料管理的现代化、科学化与自动化。

第十三条  照明设施管理考核

1、实行管护单位每天专人巡查并向经济区管护考核组形成书面日巡查情况表，对每天巡查存在的问题及排除的情况进行汇报；

2、实行现场抽查方式，每次抽查范围，干路不低于50盏，区段不低于20盏；

3、日常考核应区别情况，兼顾不同类型的区域和道路；

4、重大节假日前亮灯率考核，应集中考核涉及保电重要道路、地区；

5、路灯、亮化设施等市政设施管理的考核，应将光源及相关电器配套设备故障排查、更换是否及时有效作为重点内容；

6、道路照明设施的考核指标，干路上的灯光平均亮灯率不低于98％，区段亮灯率不低于96%（因供电线路故障引起的灭灯情况除外）；对灯杆灯具作为低压用电设备的考核，完好率指标不低于90%。

第十四条  投诉与报修

1、对涉及照明设施问题的投诉和报修，应及时受理，认真落实；

2、建立投诉和报修的服务热线和承诺办理制度，严格按流程办理，服务承诺兑现率达到100%；

3、制定故障报修应急措施，接到报修后迅速抵达现场，安全及时处理故障。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法 。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标供应商的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 类别 | 评审内容 | 评审标准 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 价格分 | 评标基准价：满足招标文件要求且[1-投标价格（下浮率最高）]为评标基准价，投标价格（下浮率最高）其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=[评标基准价/（1-投标报价）]×20，小数点后保留两位。 举例说明：假设满足招标文件投标报价为：18%，25%，28%，投标报价为28%，报价得分20分；投标报价为18%，报价得分计算为：[（1-28%）/（1-18%）]*20=17.56分。 注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 20 |
| 2 | 技术方案（47分) | 日常管护方案 | 主要是指为招标范围内的亮化设施提供相关的维护保养方案，包括维护计划制定与人员安排、日常检查与维护内容、设施定期检测与清洗、设施普查等基本工作。 根据日常管护方案进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 人为 损坏 恢复 方案 | 对管理范围内亮化设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据 损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。 根据人为损坏恢复方案进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 安全 管理 方案 | 主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施。 根据安全管理方案进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 内部 管理 方案 | 主要包括企业针对本项目的内部各项制度(接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等)的完善性和可操作性。 根据内部管理方案进行评审优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 | 5 |
|  |  | 安全 文明 作业 方案 | 主要包括安全文明作业制度合理、可行；正常营运及养护作业时配置的 安全防护设施合理、可行；安全文明作业及规范用工的保障措施，以及 保证人员安全措施需到位、合理。 根据安全文明作业方案进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 紧急 抢险 处理 预案 | 评委根据各项紧急抢险处理预案的优良性比较。 根据紧急抢险处理预案进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 重大节日、重大活动保障 措施 | 评委根据人员及车辆保障措施；安全措施；重点保障期间巡查、巡修措施；综合信息上报措施等的优良比较， 根据重大节日、重大活动保障措施进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
|  |  | 针对本项目的了解情况 | 评委根据投标单位对本项目的了解程度综合评定。 根据对本项目的了解情况进行评审优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 6 |
| 3 | 项目团队（15分） | 项目团队 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有工程类高级及以上工程师职称证书的，得2分，没有不得分； 2.拟投入本项目的项目技术负责人(除项目负责人外)具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书的得2分；本项目的项目技术负责人(除项目负责人外)具有建设工程类或机电工程类中级及以上工程师职称证书的得2分；最高得4分； 3.投标人为本项目配置的团队人员中维护人员，每有一个维护人员具备高压电工作业特种作业操作证的得3分；具备低压电工作业特种作业操作证的得3分；具备高处作业特种作业操作证的得3分；最高得9分。 注：以上证书须提供原件扫描件（或电子证照），投标时须提供投标人以上人员从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明并加盖公章。未按要求提供的不得分。 | 15 |
| 4 | 保障 车辆（8分） | 车辆 设备 | 1、投标人拟投入每有1辆运输车辆(轻型普通货车或轻型栏板货车或轻型多用途货车),车身具有抢险标志，得2分，最多得4分。 2、投标人拟投入每有1辆高空作业车，具有抢险标志，得2分，最高得4分。 注：1、高空作业车需要对其性能参数要求的证明文件(厂家盖章证明或带网址的车辆网上说明截图)。 2、投入的机动车辆必须是投标人自有，机动车辆需提供购买发票原件扫描件和车辆行驶证原件扫描件(车辆若为转让过户车辆，则在本项目网上发布招标公告之日起前完成转让过户的，视为自有车辆，否则不予认可)。车辆所有人的名称必须与投标人名称完全一致。 | 8 |
| 5 | 类似 业绩 （10分） | 项目负责人类似业绩 | 项目负责人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承接过类似业绩的，每提供一个得2.5分，本项最多得5分。 注：项目负责人业绩必须是担任项自负责人(项自经理)的业绩，在中标通知书或合同或竣工验收证明书中体现其所担任的岗位；投标时需提供符合上述业绩要求的中标通知书（如有）、合同、竣工验收证明书、中标公告官网查询截图，未提供或提供不全不得分。 以上中标通知书（如有）、合同、竣工验收证明书须提供原件扫描件。 | 5 |
|  |  | 企业 类似 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承接过类似业绩的，每提供一个得2.5分，本项最多得5分。 注：投标时需提供符合上述业绩要求的中标通知书（如有）、合同和中标公告官网查询截图，未提供或提供不全不得分。 项目负责人已得分业绩不得重复计入公司业绩。以上中标通知书（如有）、合同须提供原件扫描件。 | 5 |

注：1、评委应记名打分，取所有评委打分的算术平均值作为该投标人该项得分。

2、投标文件未按评分标准的要求提供涉及的相关证明资料的，相应条款不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三 、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

7、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市新洋经济区管理委员会

根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购代理机构组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 日常巡查费 | 2年 | 项 | 1 | 万元 | 万元 |
| 2 | 维修费用 | 2年 | 项 | 1 | % | % |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

备注：序号1投标报价采用固定总价；序号2投标报价采用下浮系数报价，两个投标价应包括完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中下浮系数应当与“开标一览表”中下浮系数一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标报价（下浮率）

大写： （小写： %）

项目负责人：

日期：       年   月   日

十五、技术方案

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十七、招标文件要求的或投标人认为有必要的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。