招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院影像PACS升级

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2024-0099

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2024年 12月 18日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………49

- 投标文件格式………………………………58

# 第一章投标邀请

受采购人的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院影像PACS升级（JSZC-320700-JSJY-G2024-0099）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市第一人民医院影像PACS升级招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月8日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2024-0099

2.项目名称：连云港市第一人民医院影像PACS升级

3.预算金额：200万元人民币

4.最高限价：200万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.采购需求：医院PACS系统采购于2015年，实现了登记、报告、图像浏览等一般常用功能。近年来随着影像设备的增加，图像传输速度出现瓶颈，系统故障频发，需进行整体升级以保证系统稳定运行。为满足科室信息化需求及智慧医院建设要求，需通过整体升级方式实现全流程闭环质控、结构化报告、随访管理、高级影像后处理等功能，具体参数要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限：合同签订后90天内完成系统部署、安装调试、培训。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上年度(2023)的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月19日-2024年12月25日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间）

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

地点：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月8日09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz

/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：苗老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地址：盐城市大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢四楼（连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408）

联系人：宣工

联系方式：0518-85816677   17751699355

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电话：18961325530

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费按“计价格【2002】1980号文”规定收费标准的60%计取，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.

cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，系统部署完成，乙方提供上线运行报告及相应金额的发票，甲方支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，甲方在收到乙方开具的相应金额发票后支付70%尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：医学影像信息系统。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 2.2.14.支持报告编辑时程序自动报告纠错检测（男女特征检测、左右错误检测、报告内容医学术语及错别字检测）（提供软件界面截图） |
|  | 4.1支持结构化报告，包括CT小肠血管性病变、乳腺、前列腺，MR小肠炎症、小肠肿瘤、直肠癌等，支持用户自定义结构化模板；（提供以上任意两种结构化报告软件界面截图） 7.1.支持查看危急值上报记录，实时了解危急值处理状态、超时警告、临床处理意见（提供软件界面截图） |
| 2 | 交货期：合同签订后90天（日历天）内完成系统部署、安装调试、科室培训。 |
| 3 | 质保期：壹年 |
| 4 | 付款方式：合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告及相应金额的发票，采购人支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付70%尾款 |

一、项目概况

医院PACS系统采购于2015年，实现了登记、报告、图像浏览等一般常用功能。近年来随着影像设备的增加，图像传输速度出现瓶颈，系统故障频发，需进行整体升级以保证系统稳定运行。为满足科室信息化需求及智慧医院建设要求，需通过整体升级方式实现全流程闭环质控、结构化报告、随访管理、高级影像后处理等功能。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像信息系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 放射影像信息系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 磁共振影像分析平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | AI影像智能管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 全院影像平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 医联体影像协同平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 电子病历评级 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 核医学信息系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 眼科PACS系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 系统化项目管理 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像信息系统 | 1.PACS管理服务 - 符合 DICOM 3.0 标准，完整支持符合DICOM 标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持 DICOM 要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射科室图像全部以 DICOM 标准进行存储和显示 - ▲PACS 系统平台基于容器化底座，采用微服务架构设计，平台服务具备开放性和稳定性。（具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告等技术支持资料） - 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式，“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)” 3 个功能角色 - 实现放射学领域的预约工作流（SWF）、患者信息校准（PIR）、报告工作流（RWF）、图像一致性（CPI）的 4 个集成模式的影像管理（IM）功能角色(缺少一个集成模式，视为负偏离) - 实现 IT 基础设施领域的患者标识信息源方面的 PIX 使用者； PIX 管理器功能。符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX 使用者；PIX管理器；PIX 患者标识源”3 个功能角色 - 服务器软件提供 DICOM 的 SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合 DICOM 3.0 标准的影像数据 - 提供DICOM 3.0的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站，同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像 - 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储 - 支持影像预取和影像自动路由 - 支持 DICOM、JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 - 实现和RIS数据同步 - 支持同一病人影像归并 - 系统管理员权限由服务器统一管理、并发控制，支持权限所有人可从任意终端登录、进行系统管理维护 - PACS存档服务 - 2.1.支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术 - 2.2.在线存储与备份存储之间的数据实现自动迁移和统一数据管理 - 2.3.存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。 - 2.4.自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置、选择在系统空闲时进行备份操作或者实施备份。 - 2.5.可校验长期存储区的数据是否与短期存储区的原始数据一致。 - 2.6.长期归档存储设备支持无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用 - 2.7.▲支持高效的影像归档及校验，设备产生的影像与PACS系统匹配耗时≤2s（提供投标人或软件原厂商的具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告，不提供或不满足要求不得分）。 - PACS影像工作站软件 - 3.1.支持打开本地影像；支持从多个DICOM存档节点检索检查记录，相同检查合并显示 - 3.2.检查列表，支持多种条件查询，支持追加检查方便对比 - 3.3.检查列表：（1）提供序列影像预览功能 （2）双击预览影像可直接显示当前选中序列的影像 （3）支持胶片打印状态查看 - 3.4.支持影像导出功能，支持JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，支持用户定义导出图像DPI，支持区间影像导出 - 3.5.支持影像转发功能，支持单个或批量影像转发 - 3.6.支持本地图像上传至服务器功能 - 3.7.支持胶片打印功能： - 3.8.（1）支持挂片功能；（2）支持不规则布局打印（3）支持影像双拼及多拼打印；（4）支持跨检查打印；（5）打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选；提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；对选中的影像提供CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键；（6）提供窗宽窗位调节；（7）提供针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能；（8）支持打印信息查看功能 - 3.9.支持图像发送到PPT功能，用于论文写作和教学。在影像浏览时，可随时将关键影像发送到PPT，且发出之前影像会进行匿名处理 - 3.10.支持权限控制，对服务检查、序列、图像的导出、转发、上传、修改、删除、影像互换等操作数据权限控制，并保留操作痕迹 - 3.11.支持界面主题定制，包括黑色、灰色、蓝色等； 支持工具栏图标大小自定义；支持多种图标样式 - 3.12.支持常规挂片功能，可以根据检查类型、屏幕、挂片方式自定义；支持预设、自定义、不规则布局，并可以快捷调整布局；支持视口内调整布局 - 3.13.支持智能挂片功能，包括CT检查类型的颅脑、颈椎、胸部、腹部等 - 3.14.支持MR和CT影像的定位线显示 - 3.15.支持宽位调整、反相功能；支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用；支持矩形、椭圆的兴趣区视窗 - 3.16.提供滚轮、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位、翻页功能 - 3.17.提供缩放（包含放大镜）、漫游、旋转（顺时针、逆时针、小角度、自由旋转）、镜像（左右镜像、上下镜像） - 3.18.支持联动功能，包括同层、同步滚动，宽位、移动、缩放联动等 - 3.19.支持图像增强功能，包括锐化、平滑、去噪、乳腺增强、边缘增强等 - 3.20.支持三维游标、1:1显示、伪彩、彩图切换显示等功能 - 3.21.提供序列拆分和合并功能 - 3.22.提供序列排序功能；允许按照影像编号、层位置、影像采集时间、影像生成时间分别进行排序 - 3.23.支持多幅和多帧影像的动态播放，播放帧率可调；锁定的多个序列可同步回放；支持从中间定位的图像开始播放 - 3.24.支持大容量动态影像的单帧提取技术，对XA、US、RF等多帧影像可获得极佳显示性能 - 3.25.支持影像注释的显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的影像注释信息 - 3.26.支持快速查看历史检查功能，程序自动在所有存档节点检索历史检查并提示数量，方便查看；支持标注显示“当前检查”“历史检查” - 3.27.采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作；支持上一屏、下一屏功能 - 3.28.支持自定义鼠标按键功能 - 3.29.支持长度测量，包括直线、折线、曲线等； 支持高度测量功能 - 3.30.支持角度测量，包括两线夹角、三点角度、Cobb角等 - 3.31.支持面积测量，包括椭圆、斜椭圆、矩形、不规则、手绘等面积测量 - 3.32.支持CT值测量，包括单点CT值、面积平均CT值等； 对于测量的结果文本，支持位置移动，避免其遮挡住病灶部位 - 3.33.支持测量对象复制，可粘贴到不同序列影像的相同位置，用于比较测量值；并支持测量值复制 - 3.34.支持心胸比、气胸压缩比、A/N比值测量功能 - 3.35.支持髋关节测量 - 3.36.支持体积测量功能，包括脑出血、实性结节等 - 3.37.支持直方图功能，在CT/MR平扫和增强影像上相同病灶位置的密度值统计直方图显示，比较造影前后的影像变化 - 3.38.支持标记功能，包括文字、箭头、直线、手绘等 - 3.39.支持矩形遮挡、标尺校正、两直线比值功能 - 3.40.提供时间-信号强度曲线（TIC）功能，利用时间-信号强度曲线获取增强的定量参数，有助于乳腺肿块等的良恶评估 - 3.41.支持序列减影，用于比较同层影像增强前后的差异。减影后的影像序列允许保存、导出和打印 - 3.42.支持关键影像标记、上传、浏览；可将一个或多个图像标记为关键影像；可自动将做过测量的影像标记为关键影像。医师标记和取消KIN标识时，可在影像显示窗口的滚动条上和序列缩略图上同时标记或取消 - 3.43.提供GSPS的保存和显示功能，对影像处理、测量、注释后的任意一种状态进行保存，下次调阅时直接显示 - RIS应用服务器软件 - 4.1.支持完整的 DICOM Modality Worklist和 Modality Performed Procedure Steps - 4.2.对系统和用户采取严格的安全管理，对用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施，其操作、数据更改都会被系统保留，以 LOG 的方式记录在数据库中并备份 - 4.3.支持数据库的维护、备份和恢复 - 4.4.严格的数据正确性检查和意外事件管理，提供病人信息纠错功能 - 4.5.追踪病人检查状况，并记录病人检查过程中相关信息（检查备注）。 - 4.6.对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供 GUI 工具。 - Worklist服务器软件 - 5.1.与设备通讯，提供检查列表和 MPPS 通讯功能。 - 5.2.提供病人信息、请求操作信息、预定操作信息从 RIS 到成像设备的传递，基本免除了技术人员对相关信息的手工输入。 - 5.3.缩短检查时间，提高成像设备的操作效率，避免二次输入可能导致的信息不一致，降低出错的可能性，有效地解决了匹配出错的问题。 - 5.4▲参与中国医疗卫生信息互联互通技术联盟组织的快捷医疗互操作资源互联互通测试，包含患者、就诊、检查申请、检查报告、预约、审计等6个场景。（提供产品通过测试的证明材料) |
| 2 | ## 放射影像信息系统 | - 登记工作站软件 - 支持获取电子申请单列表，及电子申请单详情信息 - 支持读卡，通过患者病历号、门诊号、住院号、体检号、患者姓名等信息查询获取患者申请单或基本信息 - 支持同一患者相同检查类型多次检查合并登记 - 支持预约登记界面患者信息展示自定义配置，常用信息在界面上直接显示，更多信息展开显示，并支持自定义排序 - 支持急诊患者通过绿色通道登记 - 支持患者同名检索及提示 - 支持电子申请单中未对应的检查项目自动提示，弹出匹配窗口，完善与HIS检查项目的匹配 - 支持取消登记和取消检查功能，提供取消原因录入 - 支持拍摄申请单、知情同意书等 - 支持检查列表自定义，包括字段是否显示、列宽及排序等 - 支持自定义登记页面布局，用户可根据操作习惯自定义左右布局或上下布局 - 支持机房检查进度的查询，方便护士合理安排检查 - 支持在登记时对创伤、卒中、胸痛等患者进行类型分级，同时此类患者注有危重等字样的标识 - 2.技师工作站软件 - 2.1.支持技师选择要管理的一到多个机房；支持显示对应科室下的机房（多科室） - 2.2.支持技师对机房状态（维修、保养）的变更 - 2.3.支持等待摄片列表按排队号排序、按预约时间排序、急诊优先显示 - 2.4.支持语音叫号，实现电子屏队列显示和语音呼叫 - 2.5.支持患者的呼叫、复呼、连呼 - 2.6.支持自定义语音呼叫内容 - 2.7.支持自动检测符合合并规则的记录，并提醒技师进行检查合并；QA完成后提醒技师进行复制影像或拆分影像操作 - 2.8.支持对过号患者的推迟或挂号 - 2.9.支持转机房检查；以及设备故障时批量转机房 - 2.10.支持对合并检查记录的影像拆分功能 - 2.11.支持对先检查后登记的检查记录的手工影像匹配 - 2.12.支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 - 2.13.支持提醒医生注意对辐射敏感人群（婴幼儿、儿童、育龄妇女、孕妇）防护 - 2.14.支持扫描患者条形码进行身份二次确认 - 2.15.支持确认过程的语音播报提醒 - 2.16.支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像 - 2.17.支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正 - 2.18.支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点 - 2.19.支持手工匹配功能，用于匹配失败影像进行手工匹配 - 2.20.支持检查影像导出、错误影像删除功能 - 2.21.支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等 - 2.22.支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切 - 3.报告工作站软件 - 3.1.支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换影像所见、影像诊断的内容 - 3.2.支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等 - 3.3.支持将公共模板导入到个人模板中 - 3.4.支持报告编辑内容保存为私有或公共诊断模板 - 3.5.支持按检查项目自动定位书写模板 - 3.6.支持报告编辑时一键清除影像所见、影像诊断内容 - 3.7.支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印 - 3.8.支持报告的电子签名，显示和打印时进行验签 - 3.9.支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 - 3.10.支持报告编辑时查看患者历史检查检验资料，包括本机构、医联体/外院 - 3.11.支持集成第三方电子病历/360视图/健康档案，并支持个性化自定义设置 - 3.12.支持报告编辑时程序自动报告纠错检测（医学术语及错别字检测） - 3.13.支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；支持危急报告列表打印 - 3.14.支持检查备注添加及处理过程查看，并支持检查备注分级 - 3.15.支持检查记录的紧急锁定和解锁功能，避免因信息、影像、报告错误造成不良影响 - 3.16.支持传染病报卡功能；且支持传染病列表打印 - 3.17.支持病例收藏功能，提供自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 - 3.18.支持追加摄片、重新摄片，支持短信通知相应医生 - 3.19.支持报告回退功能，录入回退原因后通知书写医生 - 3.20.支持会诊功能，有明显提示告知登记人员和书写医生 - 3.21.支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持显示每个过程更改内容 - 3.22.支持报告编辑时远程会诊申请功能，以及会诊报告完成提醒 - 3.23.支持手工或自动申请远程诊断、远程审核 - 3.24.智能辅助功能：支持肺结节辅助检测（提供所投产品的软件厂商相关著作权/知识产权证明文件） - 3.25.支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、危急值符合检测、疾病报告符合检测 - 3.26.支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印； - 3.27.支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 - 3.28.支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 - 3.29.支持报告发布优先级处理 - 3.30.▲系统具有快速的交互响应能力。登记、执行、报告书写、报告打印等环节均能快速响应。登记、执行、报告书写、报告打印等环节耗时≤2s； - 系统具备完备的应急处理模式。一旦整体网络出现故障，系统将迅速切换至应急模式，当网络恢复正常后，系统切换回在线模式，支持将离线期间产生的数据自动上传。故障发生时，切换至应急模式的时间≤30S。故障恢复后，切换至在线模式的时间≤30S。 - （以上均需提供投标人或软件厂商具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告，不提供或不满足要求不得分） - 4.结构化报告软件 - 4.1.支持结构化报告，包括CT小肠血管性病变、乳腺、前列腺，MR小肠炎症、小肠肿瘤、直肠癌等，支持用户自定义结构化模板；（提供以上任意两种结构化报告软件界面截图） - 4.2.结构化报告输入过程中，可以在输入界面快速选择关键词条、关键字的选项 - 4.3.结构化报告书写中支持文本的格式化编辑，包括复制粘贴、对齐居中等 - 5.智能质控分析管理软件 - 5.1.支持运用AI技术，对头部、胸部、腹部、脊柱、四肢等部位进行图像质量评价 - 5.2.支持对不同部位、体位图像质量匹配不同的评价标准 - 5.3.支持伪彩显示图像分割，并详细罗列具体扣分情况，且支持扣分项特别提醒 - 5.4.支持运用AI技术，对报告初写/审核分别评分，并支持多维度评分，且评分维度权重可调 - 5.5.支持从全面性、规范性、逻辑性、及时性对报告进行评价 - 5.6.支持科室组建质评小组，开展多种形式的申请单质量、影像质量和报告质量的评价 - 5.7.支持质控小组根据时间、患者类别、检查类型、年龄区间、医生、亚专业等条件进行质控记录随机抽取 - 5.8.支持集中质控过程中对患者明确信息进行隐藏，提供患者临床信息、检查结果、影像浏览 - 5.9.支持以周报、月报、年报的形式生成质控评估分析结果，并支持将改进要求反馈给科员。 - 6.病例管理 - 6.1.支持查看已标记随访的病例，提供随访记录列表，历史随访记录显示，支持随访到期提醒 - 6.2.支持疑难病例发起科内会诊并形成闭环记录 - 6.3.支持按日期进行科内读片安排，并支持病例相关资料浏览及补充上传 - 6.4.支持与病理系统闭环管理，实时获取病理状态及结果 - 6.5.提供疑难&典型病例按分类收藏及浏览 - 6.6.提供报告内容差异对比，供低年资医师学习 - 7.危急值管理 - 7.1.支持查看危急值上报记录，实时了解危急值处理状态、超时警告、临床处理意见（提供系统界面截图） - 7.2.支持危急报告列表打印 - 8.即时消息软件 - 8.1.提供组织架构功能，展示医院科室和医生，显示各医生的状态（在线、离开、离线） - 8.2.支持业务系统同步用户在线状态，不允许用户自主更改在线状态 - 8.3.支持创建个人群组，搜索、添加、移除群成员，自定义群组名称，在群聊窗口快捷改群名 - 8.4.支持拖拽文件/图片发送，设置聊天字体大小，支持历史消息漫游，拖拽聊天窗口的大小 - 8.5.支持截图快捷键，截图支持矩形、圆形、箭头、马赛克、文字等标注功能，截图带操作医生水印 - 8.6.提供重要通知推送功能，比如RIS系统审核医生进行报告退回，消息推送给报告医生 - 8.7.可实现与业务系统深度融合，比如报告回退消息，查看详情定位到业务系统的回退报告页面 - 9.综合查询 - 9.1.支持列表按时间条件、检查类型、检查状态、就诊类别、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名、绿色通道、是否打印、收藏类别、申请科室、申请医生、登记人、摄片人、书写人、审核人、修订人、远程诊断、远程会诊、影像所见、影像诊断、胶片打印状态等条件查询；条件显示支持用户个性化配置 - 9.2.提供检查记录的检查过程跟踪，显示检查过程每个环节的操作时间、操作人、操作内容； - 9.3.提供检查记录的报告查看和打印功能； - 9.4.提供报告的批量打印、及以PDF/图片格式批量导出报告 - 10.系统管理 - 10.1.提供用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名 - 10.2.支持用户CA证书绑定、解绑 - 10.3.提供数字字典的编辑 - 10.4.提供检查部位编辑 - 10.5.提供检查项目编辑 - 10.6.提供标准编码及标准名称关联 - 10.7.支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 - 10.8.支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等 |
| 3 | ## 磁共振影像分析平台 | - 分子成像高级分析算法（应用于磁共振图像） - Z谱（Z-spectrum）计算：可以直观的反应所关注的化学基团和水中的氢质子在单个或者多个特定频率下产生的交换效应，是进一步定量评估交换效应前重要的分析步骤。该Z谱计算兼容校准由主磁场(B0)不均匀所产生潜在频率偏移的功能 - CEST效应分析：MTRasym 分析，由于其简单直观的特点，是目前临床CEST研究中最被广泛应用的一种分析方法 ，除此之外，此分析平台还提供其他的高级CEST功能分析指标，如：REX以及AREX等，供研究者多维度评估CEST效应成为可能 - 多池洛伦兹分析方法：系统性地分别定量评估 CEST、MT、relayed NOE等不同饱和效应对于信号对比的贡献 - 弥散成像(DXI)高级分析算法 - DWI分析模型：获得目前弥散成像研究中最被临床广泛认可的分析指标ADC - Intravoxel Incoherent Motion (IVIM)分析模型：基于多b值弥散成像信息，结合双指数衰减模型，所得到的功能参数可以分别评估细小血管的灌注系数，灌注相关弥散系数，以及组织水分子的扩散系数 - Diffusion Kurtosis Imaging (DKI)分析模型：基于多b值多方向弥散信息，得到不同方向的弥散峰度信息以及峰度各向异性值，评估水分子扩散偏离高斯分布的程度 - Stretched Exponential Model (SEM)分析模型：基于多b值多方向弥散信息，评估组织内部分布弥散系数以及体素内弥散成分不均匀性特征 - General statistical Model (SM)分析模型：作为一种通用的弥散统计学模型，可以用来定量评估组织水分的弥散分布宽度和位置 - Fractional Order Calculus (FROC) 分析模型：基于多b值（特别是高b值）多方向弥散信息，评估组织内部真实水分子弥散系数，体素内组织特异性程度，以及水分子弥散长度相关参数 - Continuous-time Random Walk (CTRW) 分析模型：基于多b值（特别是高b值）多方向弥散信息，评估组织内部异常水分子弥散系数，体素内空间和时间弥散抑制性特征相关参数 |
| 4 | ## AI影像智能管理系统 | - 根据配置的参数从各医疗机构中自动匹配并保存数据到本系统中 - 支持根据设置的业务服务运行采集程序 - 支持添加所要采集对象的服务（如：肺结节），并且是在开启状态下，可设置业务数据库连接 - 可以通过配置存储策略对平台数据进行管理 - 支持按存储容量，按照先进先出原则，删除最早存储的数据 - 对采集到的院内业务系统的影像数据进行脱敏处理，防止患者隐私泄露 - 将脱敏的数据提交给AI厂商进行诊断分析 - 后台程序会定时运行获取AI最后诊断内容 - 将AI诊断结果回传给各医疗机构PACS系统 - 支持院内业务系统AI结果明显提示，方便医生操作 - 支持院内业务系统对AI分析结果界面显示，无需多界面切换 - 接入的医疗机构展示 - 接入的AI厂商和能力展示 - 支持各个厂商AI能力的使用情况展示 - 支持AI厂商的检测效率展示 - 支持AI能力运行状态监控 - 支持医疗机构对AI能力的使用情况展示 - 支持显示各AI累计诊断数据，统计今天和昨天的累计数量 - 支持对厂商和服务分类进行统计，统计可以根据速选“今天”、“近三天”、“近一周”以及自定义时间段 - 支持生成数据走向图，并能够导出走向图 - 提供AI诊断总数和错误率统计 - 对AI厂商进行统一管理，包括厂商的基本信息、企业资质、AI服务能力、签约期限、启用状态等 - 提供AI服务的介绍信息、上架状态、有效期、相关参数配置要求等管理。 - 支持服务是否启用进行设置 - 支持根据服务商、服务分类、对接状态、开放状态进行快速筛选查询 - 接入平台的服务厂商信息展示，根据厂商接入的模式不同，对其设置接入的参数，控制厂商的接入状态 - 可快捷为各机构开通不同的AI服务，配置机构接入的相关参数 - 提供查看平台上提交的AI检测记录，查看每条检测记录的详情信息，及时跟踪整个检测状态 - 对检测异常的记录支持手动（批量）提交重新检测，且支持指定到某一状态重新执行AI检测流程； - 查看平台今天/近7天/近15天的检测总量趋势、各AI服务的检测量分布及各厂商的检测量分布 - 根据检查诊断的结果，自动归档对应的病例记录，形成不同病种分类的病例库，方便后续的病例查询和研究 - 临床医生通过抽检的形式提交诊断评价，形成抽检评价记录 - 根据评价记录统计不同厂商的个AI服务的诊断符合量、漏诊量、误诊量，同时统计检测总量、检出量/检出率、平均检测耗时等诊断质量指标 - 提供统计一段时间内各机构的AI服务的不同效率区间内诊断量/占比数、平均耗时，效率区间支持配置 - 智能辅助功能：支持肺结节辅助检测（提供所投产品的软件厂商相关著作权/知识产权证明文件） |
| 5 | ## 全院影像平台 | - 检查数据采集归档软件 - 1.1共享交换服务 - 支持用于注册、查询和存取医疗信息的标准IHE ITI事务：Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44]，支持患者身份注册；PIXV3 Query[ITI-45]，支持患者身份交叉索引；PIXV3 Update Notification[ITI-46]，支持患者索引信息更新；Patient Demographics Query HL7 V3[ITI-47]，支持患者信息查询 - 支持患者身份注册、患者交叉索引查询、患者信息查询、域控管理、患者注册信息辅助管理 - 支持患者身份信息新增、修改、废弃、关联操作；相关功能须符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX管理器”功能角色 - 支持PIX患者交叉索引查询：通过输入患者编号，可从PIX服务获取该患者在本区域的交叉索引信息 - 支持用于注册、查询和存取医疗信息的标准IHE ITI事务以及下述其它特征：Register Document Set-b [ITI-42],支持医疗文档注册；Registry Stored ；Patient Identity Feed HL7v3[ITI-44] ，支持患者身份确认；Query [ITI-18] ，支持文档注册查询 - 支持文档索引注册操作；相关功能须符合“跨机构文档共享.b（XDS.b Profile）”集成模式“文档注册”功能角色 - 支持文档存储查询、文档索引辅助管理、文档索引注册 - 文档存储查询系统通过部分文档元数据信息获得在平台注册过的符合条件的文档索引清单 - 支持文档索引查询操作；查询项至少包含患者编号、文档创建时间、文档标题、文档状态等。相关功能须符合“跨机构文档共享.b（XDS.b Profile）”集成模式“文档注册”功能角色 - 支持XDS共享文档查询：通过输入患者编号，可以从文档注册库获取该患者已注册的CDA报告文档、PDF报告文档、KOS（关键影像清单）文档。 - 支持用于注册、查询和存取医疗信息的标准IHE ITI事务以及下述其它特征：Maintain Time [ITI-1]，支持时间同步；Node Authentication[ITI-19]，支持节点认证；Record Audit Event[ITI-19] ，支持审计事件记录；支持ATNA日志的查询和追溯 - 支持数据集成和界面集成两种方式访问共享的检查数据 - 支持检查共享文档的查询操作，通过患者编号，可查询该患者PDF格式的检查报告和关键影像清单 - 支持通过WADO方式获取关键影像 - 提供WebService、DICOM Query/Retrieve、HTTP、FTP等接口和方式查询并提取检查数据 - 提供网页的方式访问检查数据，支持按照医疗机构、医技系统、身份证号、患者编号、姓名、检查编号等条件查询检查记录列表 - 提供网页的方式（非ActiveX控件）进行PDF图文报告、DICOM影像、病理切片图像、心电波形的浏览 - 支持同一患者所有检查数据的同一界面展现，为医生提供辅助诊断 - 提供完善的数据访问控制功能，实现访问用户组和用户的管理和授权；既可以授予用户组的访问权限，还可以单独调整组内指定用户的访问权限 - 提供完善的访问日志记录和审计功能，支持按访问用户追踪其指定时段内的访问内容；支持按检查数据追踪其指定时段内的访问用户 - 1.2数据集成 - 1.2.1.实现通信协议转换、数据结构转化、医学术语转换和医疗消息智能路由等医疗信息集成与交换的关键技术 - 1.2.2.支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等 - 1.2.3.支持多种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等 - 1.2.4.支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整 - 1.2.5.实现基于安全可靠的存储转发机制和消息重置机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录 - 1.2.6.提供丰富的用户界面方便的集成接口开发和配置管理 - 1.2.7.支持采集放射、超声、内镜、心电等检查系统的数据（包括：扫描的申请单、知情同意书，检查图像、影像、波形，检查报告文本、图文） - 1.3检查数据浏览 - 1.3.1.支持客户端技术，实现对患者的全面综合的临床数据访问，跨平台的影像浏览 - 1.3.2.支持按检查信息、诊疗信息查阅（病人视图、就诊视图）多方位展示病人信息；支持浏览各种医技检查报告，包括：放射影像、心电、超声、内镜等影像波形和图文报告 - 1.3.3.支持多条件检索相关检查，包括但不局限于病历号、就诊号、申请号、检查号、病区、病房、病床、申请医生、检查医生、诊断医生、审核医生、就诊类型、检查系统、检查类型、检查状态、影像状态、打印报告状态、是否危机报告状态以及关键字自定义检索等 - 1.3.4.支持临床医生可预设常用检索条件，定制个人的查询方案 - 1.3.5.支持检查关注功能，在设定追踪的患者或者检查以后，该设定患者的所有检查或设定检查的状态改变后，临床医生都能够立刻得到通知 - 1.3.6.支持自动匹配患者相关检查信息，病人影像历史记录管理面板可显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像 - 1.3.7.支持在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率 - 1.3.8.支持图文报告与文字报告，包括原科室图片报告和文字报告，文字报告可复制选取 - 1.3.9.支持危急值报告和修订报告的提醒功能。修订报告提供修订痕迹显示，提示临床医生报告变更的内容 - 1.3.10.支持典型病例快捷收藏，提供典型病例的导出功能，导出时进行匿名化处理，并做导出记录 - 1.3.11.支持批量单选或多选患者列表打印，打印质量与科室发放报告一致 - 1.3.12.基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android、WP等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像 - 1.3.13.支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示 - 1.3.14.支持DICOM封装的PDF图文报告显示 - 1.3.15.提供DICOM影像的缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、显示格式调整等功能 - 1.3.16.提供DICOM影像的距离、角度、面积、CT值、心胸比、定位线显示等测量功能 - 1.3.17.提供DICOM影像的多平面重建、曲面重建、最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影、容积重建等高级功能 - 1.3.18.提供检查缩略图功能，多序列影像可用通过缩略图实现显示切换 - 1.3.19.提供多次检查影像的对比功能；不同序列可以实现同层或同步滚动 - 1.3.20.提供箭头、矩形、椭圆等图形标注、注释描述功能，以及长度、面积等数据的测量。可以对标注内容进行修改、删除、显示或隐藏 - 1.3.21.支持在线图像后处理功能：如MPR、CPR、MIP、MinIP等 - 1.4.数据云归档服务 - 1.4.1.支持多种采集数据源，包括PACS系统、医院影像中心、第三方影像云等； - 1.4.2.支持从异构PACS系统采集医技检查数据，覆盖放射、超声、内镜、病理、心电、核医学、检验、及其它功能检查科室 - 1.4.3.支持采集多种检查数据类型：申请单（电子或图片）、检查报告（PDF或图片）、电子胶片、影像（DICOM、图片、视频）、心电波形、显微镜图片、病理数字切片 - 1.4.4.支持多种数据采集接口，包括IHE XDS、FHIR、定制API、视图+DICOM等接口方式 - 1.4.5.支持对数据采集任务进行队列管理，对待采集任务提供优先采集；对采集失败的任务提供重新采集 - 1.4.6.支持对数据采集程序的运行状态实时监控，提供执行异常的界面报警和日志查看 - 1.4.7.支持对前置服务器运行情况的监视：服务总数、运行异常服务个数；运行异常事件列表展示 - 2.云端数据访问 - 2.1.支持通过二维码关联病人检查报告及云电子胶片的移动端浏览 - 2.2.支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览 - 2.3.支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式浏览病人电子胶片及报告 - 2.4.支持医院医生工作站及移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能 - 2.5.支持患者通过网页链接、二维码等方式分享检查报告，可设置分享有效时长、是否匿名分享（提供软件界面截图） - 2.6.支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅 - 2.7.支持患者查看自己当前和历史检查报告和电子胶片，综合了解病情和精准医疗。 - 3.全医技影像集成浏览软件 - 3.1.支持与临床信息系统的接口和界面集成，访问患者的检查检验数据 - 3.2.支持通过检查时间、检查科室、检查类型、检查编号、身份证号、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名等检索数据 - 3.3.支持数据列表患者隐私信息的脱敏显示，包括患者姓名、身份证号、手机号、病历号、患者编号等 - 3.4.支持检查检验数据列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 - 3.5.支持自定义常用条件，允许保存常用查询，能够点击常用条件快速查询 - 3.6.支持浏览各种医技检查报告，包括：放射、心电、超声、内镜、病理等影像、胶片、波形、切片和图文报告 - 3.7.支持报告详情界面患者隐私信息的脱敏显示 - 3.8.支持授权用户可点击某个脱敏字段进行查看，记录操作日志 - 3.9.支持 DICOM 影像浏览处理工具，包括缩放、移动、旋转（逆时针 90，顺时针90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、四角信息；距离、角度、面积、CT 值、心胸比的测量；文本、矩形和圆形的标注、截图；定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、MPR、CPR、MIP、MinIP - 3.10.支持超声、内镜、显微镜图片浏览，包括缩放、移动、旋转；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 - 3.11.支持数字病理切片浏览工具，包括无极缩放、移动、漫游；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 - 3.12.系统智能提示调阅医生，该患者有历史检查，显示本院历史检查数量 - 3.13.同一患者相同检查类型和检查项目的历史检查予以醒目标识 - 3.14.支持调阅患者在医疗机构内的历史检查检验数据，以检查信息时间倒序展示 - 3.15.支持调阅历史数据，以就诊视图（就诊时间、就诊医院、就诊科室）展示 - 3.16.支持对同一患者多次不同检查的DICOM 影像进行同屏比较 - 3.17.支持查看检查的危急值报告 - 3.18.支持查看检查报告的修订记录，可以进行前后的差异对比 - 3.19.支持典型病例的收藏，可自定义收藏夹，支持 ICD-11 疾病分类 |
| 6 | ## 医联体影像协同平台 | - 与医联体医院集成对接 - 支持连云港市20家基层社区卫生服务中心/卫生院现有影像设备以DICOM方式接入平台 - 远程影像诊断 - 2.1诊断申请 - 2.1.1.支持远程诊断服务通过界面集成、数据集成方式与院内PACS系统进行交互，方便申请医院接入 - 2.1.2.支持诊断申请时病例资料录入，包括患者信息、申请信息、临床资料、检查信息等；支持上传检查影像、历史影像、其它非结构化的病历资料 - 2.1.3.支持从存档服务关联检查，查看影像及缩略图，并选择记录提交诊断申请 - 2.1.4.支持设置检查完成自动上传影像，并提交诊断申请；支持设置初步报告自动上传影像，并提交审核申请； - 2.1.5.支持从云PACS发起诊断申请；支持取消和重新申请远程诊断；支持诊断结论自动回传到云PACS系统； - 2.1.6.支持诊断申请列表标签页（全部、待诊断、已诊断）方式展示，支持显示除全部外各任务数量； - 2.1.7.支持通过列表查看申请任务，并可查看详情、影像浏览、检查跟踪等操作； - 2.1.8.支持通过申请时间、书写时间、审核时间、修订时间、病历号、住院号、门诊号、体检号、检查编号等条件查询检查记录； - 2.1.9.支持高级搜索条件，包括诊断中心、检查类型、就诊类别、申请医生、书写医生、审核医生、诊断类型、书写机构/审核机构等； - 2.1.10.支持实现重新摄片、追加摄片的流程闭环，可通过应用服务器或交换服务的方式通知到基层院内RIS - 2.1.11.支持危急值报告通过短信、站内信、APP消息，通知申请医院的申请医生 - 2.1.12.支持申请医院检查医生或临床医生录入危急值报告的处理措施，并通知远程诊断的医生，形成危急值报告的闭环 - 2.1.13.支持实现危急值的流程闭环，可通过应用服务器或交换服务的方式通知到基层院内RIS - 2.1.14.支持传染病报卡的短信和APP通知，通知申请医院的检查医生进行后续处理 - 2.1.15.支持诊断结论的自动回传到申请医院PACS系统 - 2.1.16.支持申请医院批量打印报告 - 2.1.17.支持申请医院对急诊患者打印临时报告 - 2.1.18.支持申请医院的检查医生或临床医生，通过APP向远程诊断的医生发起病例讨论 - 2.1.19.支持申请医生对诊断服务进行服务评价 - 2.1.20.支持对于提交到平台进行审核的报告，如发生报告回退，可将状态和回退原因通知到基层院内RIS - 2.2.诊断任务 - 2.2.1.支持诊断任务通过标签页（全部、待书写、待审核、已完成）方式展示，支持显示待处理任务数量 - 2.2.2.支持通过申请时间、书写时间、审核时间、修订时间、检查类型查询诊断任务；支持列表高级搜索，包括申请机构/书写机构/审核机构、就诊类别、申请医生、书写医生、审核医生、患者关键字、检查状态、患者年龄、患者性别、报告关键字、锁定医生等 - 2.2.3.支持通过列表查看诊断任务，并可查看详情、影像浏览、报告书写、报告危急值、疾病报卡、病例收藏、检查跟踪、报告释放等操作 - 2.2.4.支持报告列表显示危急值、报告回退、追加摄片、重新摄片、疾病报卡、转会诊等异常流程消息，方便医生快速处理 - 2.2.5.诊断任务分配，有排班分发、个人领取两种模式，服务中心根据该诊断中心的运营模式配置适用的任务分配方式。排班分发：诊断任务按排班平均分发给诊断医生，按工作量平均分配 - 个人领取：公共任务池，各自领取任务，未被领取的，则分配给当日的兜底医生 - 2.2.6.支持按照“岗位”和“人员”进行报告分发，分发策略支持平均分发、多劳多得、按比例分发，分发方式按照人次进行分发； - 2.2.7.支持超时任务提醒，以醒目标识提示用户，该任务即将超时，请诊断医生及时处理 - 2.2.8.支持报告回退标签及数量提醒，便于用户关注异常报告状态 - 2.2.9.支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等；选择模板时可追加或替换影像所见、影像诊断的内容； - 2.2.10.支持谷歌、火狐浏览器，自动双屏浏览影像(无需安装双屏插件) - 2.2.11.支持报告编辑时一键清除影像所见、影像诊断内容；支持诊断医生语音输入所见、诊断意见 - 2.2.12.支持报告书写所见诊断内容，自动添加序号，减少用户操作；支持报告签名时，对要求阴阳性必填的进行弹窗提醒，医生可在弹窗完成阴阳性标识 - 2.2.13.支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记；并可设置进入报告页面自动弹出，减少医生操作支持；报告编辑时可以查看当前病人的历史报告，可复制历史报告内容 - 2.2.14.支持报告编辑时程序自动报告纠错检测（男女特征检测、左右错误检测、报告内容医学术语及错别字检测）（提供软件界面截图） - 2.2.15.支持疑难病例申请会诊功能，提交到签约的会诊中心，会诊报告完成后提醒用户 - 2.2.16.支持跨云朵/跨客户，向其他会诊平台，提交远程会诊申请 - 2.2.17.支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表导出到Excel - 2.2.18.支持传染病报卡功能；且支持传染病列表导出到Excel - 2.2.19.支持病例收藏，并按ICD-11进行疾病分类管理 - 2.2.20.支持影像同屏对比功能，方便医生对比患者的历史影像 - 2.2.21.支持Web影像浏览器和eWorldView影像浏览器进行影像对比，支持按用户本地配置，默认使用web影像浏览器还是eWorldview进行调阅 - 2.2.22.支持检查跟踪查看，包括诊断过程跟踪记录检查过程中重要状态变更的时间、操作人、事件，报告过程跟踪记录报告书写、审核、修改各阶段的内容，并高亮显示变更内容，方便医生对比查看； - 2.2.23.支持每个病例的二维码显示，通过扫描二维码的形式向申请医生发起病例讨论 - 2.2.24.支持危急值的自动检测和提醒功能，辅助报告医生进行危急值报告；支持传染病的自动检测和提醒功能，辅助报告医生进行传染病的上报； - 2.2.25.支持报告编辑时查看患者申请单、其它辅助资料；支持报告编辑时查看电子病历、健康档案、健康体检、检查调阅等第三方调阅页面（需配置第三方调阅地址）；支持报告编辑时浏览患者历史检查，按诊断申请时间倒序排列 - 2.2.26.支持高级查询功能，支持医生对未关联上主索引的患者检查记录进行查看，并选中进行影像对比 - 2.2.27.支持对申请单/影像/报告质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时提供扣分项选择 |
| 7 | ## 电子病历评级 | - 支持电子病历七级评级 - 支持跨机构检查申请；对患者通过主索引进行识别，进行病人ID对照、诊疗项目对照 - 支持在预约时，查看患者在本院或外院的相关检查（包括历史检查），如存在符合互认的检查项目，应向用户主动提示 - 支持患者主索引的匹配规则设置，提供患者主索引管理界面 - 支持检查记录和图像之间的对照规则，比如患者编号、检查编号、检查类型、姓名或拼音、性别、年龄、STUID的进行精确或模糊的检查规则的设置 - 支持检查记录和图像之间的检查和校对，保证检查数据的完整性和正确性； - 支持通过结构化报告的输入项中的范围、取值，不同输入内容之间的逻辑关系，对医生的输入进行智能提示和词汇控制 - 支持基于规则、基于机器学习，对医生输入的文字内容进行合法性检查，减少输入错误； - ▲支持基于IHE集成规范的区域影像共享机制，支持分散式存储的影像共享调阅，且满足既能从其它机构调阅，也能被其它机构调阅（提供相关证明材料文件） - 支持患者通过多种入口浏览影像，支持在移动端调阅数字影像；且系统具有用户认证机制，能完整保存和查询调阅日志 - 支持电子病历六级评级 - 支持通过扫码对患者的检查单确认身份，通过患者身份确认程序确认身份和检查项目 - 支持图像匹配，提供匹配错误提醒、匹配确认、重新匹配、匹配规则设置、图像属性修改、图像删除等功能，保证图像与病人一致 - 支持影像诊断过程中，对编辑的报告与正浏览图像的一致性检查及警告 - 支持诊断过程中，对检查信息变更和影像变更的警告 - 支持结构化报告，针对不同检查项目或病种绑定模板样式。在模板中提供输入值的选择、范围，对异常值进行提示或警告。在影像工作站中提供各类测量功能，定义合理值范围，对超出范围的异常值进行提示或警告。 - 支持检查报告编辑具备分级控制功能。根据医师权限，进行报告预写、书写、审核、修改的控制；支持自审自改，自审他改；修改有时间和次数的限制 - 支持检查报告的编辑过程可追溯，编辑过程留有记录 - 支持在检查报告审核发布后进行修改的行为控制。如需进行修改，告知医师报告被浏览及打印的情况；在修改完成后，系统通知浏览和打印的医师及患者修改信息 - 支持对图像产生、传输、变更、访问、存储、管理的全程的日志记录，并提供追溯功能； - 支持GSPS功能，医生能够进行标注，保存标注的同时将医生和目的保存，并能在任意工作站进行还原显示 - 支持电子病历五级评级 - 支持根据不同的检查类型、不同的检查项目配置不同的检查报告模板 - 支持针对同一个检查项目、不同的病种配置不同的报告模板 - 支持在报告编辑时，根据检查项目自动选择预设的报告模板；如有多个模板可提供切换的功能 - 检查报告模板需具备专业性，支持根据项目和病种不同，提供结构化的模板内容 - 支持用户账号管理，具备访问授权功能要求 - 支持对指定用户设置数据访问的权限范围：如检查科室、检查类型（分类）、检查时间范围 - 支持对指定患者的历次检查或未来检查的访问授权 - 支持对指定检查进行访问权限设置 - 支持对接收的图像与检查登记记录进行自动关联或手工关联 - 支持修改图像中若干属性的记录，包括删除、标记、拆分等图像的操作 |
| 8 | ## 核医学信息系统 | - 1.登记工作站软件 - 1.1.支持登记手工单关联电子申请单 - 1.2.支持获取电子申请单，通过申请时间、就诊类别、申请单号、检查类型、患者姓名查询申请单列表；支持对电子单列表展示字段进行自定义配置 - 1.3.支持药品统计，查看一定用药周期内各药品的运用剂量及注射人数，支持导出表格 - 1.4.支持知情同意书结构化管理：根据检查项目配置不同的结构化模板，支持患者通过手写板进行签名，支持预览和打印 - 1.5.支持统计登记量：按日/月/季/年统计展示每个登记人员的登记量 - 1.6.支持查看患者详情信息：检查信息、历史检查信息、附件信息 - 1.7.支持扫描预约单、知情同意书等其他 - 1.8.支持取消检查，取消时输入原因 - 2.病史问诊工作站软件 - 2.1.支持列表展示待问诊和已问诊状态的患者问诊记录 - 2.2.支持按预检时间、患者类别、患者编号、患者姓名、门诊号、住院号、排队号、检查号查询问诊列表 - 2.3.支持扫描预约单、知情同意书等其他附件信息 - 2.4.支持取消检查 - 2.5.支持查看和增加检查备注信息 - 2.6.支持查看检查跟踪信息：诊断过程和报告过程关键事件信息 - 2.7.支持对待问诊患者进行语音叫号并叫号屏显示 - 2.8.支持对患者进行问诊并记录问诊信息：基本信息、手术信息、诊断信息、病史信息等 - 2.9.支持结构化问诊模板，如心肌显像、全身骨显像、肾动态显像等问诊模板 - 2.10.支持查看对应检查项目的注意事项并告知 - 2.11.支持对已问诊的患者可修改问诊信息 - 2.12.支持问诊信息自定义配置，根据检查项目展示不同的问诊信息 - 2.13.支持暂存问诊后继续完成问诊 - 2.14.支持导入附件：图像(.jpg、.jpeg格式),dicom影像（.rar,.zip格式） - 2.15.支持查看已配置的问诊记录，并支持修改 - 2.16.支持问诊模板记录患者病史；支持导入患者自带的检查胶片或电子版影像；支持电子化归档患者手签知情同意书 - 3.注射管理工作站软件 - 3.1.支持展示全部状态/待注射状态/已注射状态的患者记录信息：患者姓名/性别/年龄、排队号、核医学号、检查项目、药品名称、预计上机时间、预计注射时间、注射后等待时间、患者身高/体重/血糖值/注射剂量 - 3.2.支持按照患者 ID、姓名、核医学号、 检查项目、药品名称、今天/明天/未来 3天的条件查找记录 - 3.3.支持对待注射的患者进行语音叫号并叫号屏显示 - 3.4.支持对待注射患者进行注射信息录入，选择注射部位、注射日期、满针剂量、空针剂量、注射剂量（超过参考剂量时提示），可快速选择满针/空针/注射时间，选择注射方式、可疑污染物（如有则输入部位） - 3.5.支持注射信息自定义配置 - 3.6.支持查看已完成注射的患者的注射信息 - 3.7.支持登录退出账号，支持切换不同角色的工作站（若一个账号拥有注册和检查执行的权限） - 3.8.支持注射信息编辑完善 - 4.检查执行工作站软件 - 4.1.支持以卡片形式展示待检查/已检查/ 已挂起状态的患者记录信息：患者姓名/性别/年龄、排队号、核医学号、检查项目、药品名称、预计上机时间、注射开始时间、注射结束时间 - 4.2.支持按照检查机房、患者姓名、核医学号、检查项目、药品名称、今天/明天/未来 3 天的条件查找记录 - 4.3.支持对待检查的患者进行语音叫号并叫号屏显示 - 4.4.支持分诊叫号-叫号屏显示当前检查的患者和下一位等待的患者及注意事项；支持呼叫下一位等待的患者做准备 - 4.5.支持将患者检查挂起，支持取消挂起状态 - 4.6.支持进入检查状态，进行开始检查和完成检查的操作 - 4.7.支持提交上报危急报告，并支持处理报告 - 4.8.支持对已完成采集图像进行批量打印的功能 - 4.9.支持患者的二次上机检查流程：一次注射两次检查或两次注射两次检查 - 4.10.支持检查追加摄片流程 - 4.11.支持检查方法中常规显像/延迟显像的信息维护（报告医生申请延迟显像） - 4.12.检查方法中延迟显像完成后展示对应状态标识（已申请/已处理），并同步到报告列表/问诊列表/注射列表展示 - 4.13.支持设置工作机房，支持患者转机房管理 - 5.报告编辑工作站软件 - 5.1.提供用户编辑，包含用户基本信息、 用户头像和手写签名 - 5.2.提供用户使用期限设置 - 5.3.支持列表展示全部/待书写/待审核/已完成状态的报告记录 - 5.4.支持通过检查时间、检查机房、就诊类别、患者姓名、患者编号、核医学号、病历号、住院号的条件查询报告记录 - 5.5.支持对当前影像浏览和融合浏览；支持浏览过程中影像截图，并转入到报告采集图像列表 - 5.6.支持危急报告及处理功能，设置急诊分级，处理说明，设置发送短信通知 - 5.7.支持查看患者详情信息：报告详情、检查信息、历史检查信息、附件信息 - 5.8.支持预写报告、书写报告、审核报告、修改报告的功能；支持结构化报告的编辑；支持常规报告功能 - 5.9.支持查看患者申请单信息、问诊信息、注射信息 - 5.10.支持查看患者的历史检查信息：报告影像、报告信息 - 5.11.支持查看患者的其他科室的相关检查信息：浏览报告、浏览影像等 - 5.12.支持对采集图像进行查看、编辑备注信息、打印操作 - 5.13.支持书写模板管理：公共模板、个人模板、常用词库新增/编辑/删除 - 5.14.支持根据情况对报告进行锁定（输入锁定原因），并支持解锁 - 5.15.支持疾病报卡的上报 - 5.16.支持（结构化）报告书写界面顶部患者信息自定义配置 - 5.17.支持已审核的报告回退 - 5.18.支持书写完成后提交给指定审核人 - 5.19.支持对报告进行自动分发，医生根据分发报告内容进行预写/书写/审核 - 5.20.支持统计当天报告完成情况和报告书写/审核及时情况，并对即将或已超时的报告进行提示 - 5.21.增加报告排版的编辑功能，支持对报告排版格式进行修改和保存 - 5.22.支持设置报告超时时间点，并对报告医生进行超时提醒 - 6.核医学影像处理工作站软件 - 6.1.支持核医学图像专业浏览模式，支持CT、PT 序列的选择融合 - 6.2.支持多种布局模式的排版显示 - 6.3.支持影像显示按照冠状位、矢状位、轴状位、MIP 图的方位锁定显示 - 6.4.支持预设窗宽床位，可按照椎体、脑、腹部、脊柱等默认窗宽窗位及自动窗宽窗位 - 6.5.支持线段、角度、测量，支持箭头、文字标注 - 6.6.精确测量PET图像SUV值、MTV值、CT图像CT值 - 6.7.提供 PET-CT\SPECT 核医学影像融合，支持服务端预处理 - 6.8.支持融合后图像的导出、打印 - 7.药品管理工作站软件 - 7.1.支持按照药品名称、类型的查询 - 7.2.支持药品出入库管理 - 7.3.支持供货商管理：对供货商具体信息管理，如供货商新增、删除，后期可对药品相关问题追溯 - 7.4.支持药品新增管理：记录药品种类、药品名称、药品类型、剂型、检查项目规格、注射系数等相关信息； - 7.5.支持药品入库管理：单个药品入库和批量入库，填写入库数量、药品批号、标定时间、有效期、送药日期、送药单位等信息 - 7.6.支持药品出库管理：单个出库和批量出库，系统记录出库数量、药品批号等信息 - 8.核素治疗工作站软件 - 8.1支持患者核素治疗记录的录入：记录治疗项目、治疗次数、治疗详情等信息，相关信息可根据治疗项目匹配模板，减少医生手工输入工作量 - 8.2核素质量录入内容包括治疗药物、治疗量、药物规格 、治疗医生、治疗时间、给药人员、给药时间、治疗部位、治疗次数、收费次数等，字段均可配置选择 - 8.3治疗跟踪：支持查看患者的核素质量过程，按照时间记录所有操作过程，可查看某个操作过程的明细内容 - 9.系统管理 - 9.1提供用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名 - 9.2提供用户使用期限设置 - 9.3提供批量用户导入 - 9.4提供 CA 证书绑定、解绑 - 9.5提供用户组编辑，包含用户组信息、权限信息 - 9.6提供数字字典的编辑 - 9.7提供检查部位编辑 - 9.8提供检查项目编辑 - 9.9提供标准编码及标准名称关联 - 9.10提供可视化界面用于各类运行参数的配置 - 9.11支持统计检查申请量、登记工作量、问诊工作量、注射工作量、检查工作量、 诊断工作量、设备工作量等 - 9.12支持统计报告阳性率、诊断符合率等 |
| 9 | ## 眼科PACS系统 | - 眼科检查全流程 - 1.1支持用户登录及用户信息管理：包括对用户角色、用户权限、账户密码、用户编码、身份认证等进行系统化管理 - 1.2支持身份认证管理：包括CA认证、院内统一单点登录等 - 1.3支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询或读卡获取电子申请单列表和申请单详情 - 1.4支持无电子申请单时获取患者基本信息 - 1.5支持视网膜激光治疗史信息显示，包括：视网膜激光治疗史、治疗时间； - 1.6支持病人糖尿病病史资料的显示，包括：左右眼的视网膜病变史、是否糖尿病、其它眼部病史（青光眼、散瞳、高血压及其它眼科病史） - 1.7支持患者信息查询、新增、修改、查看； - 1.8支持患者病史、病龄、用药情况、主诉等信息录入，且对历次就医满足跟踪功能 - 1.9支持创建患者时，除常规信息外，补充手机、证件、社保、户籍等信息收集需求，便于开展互联网诊疗、随访等服务 - 1.10支持针对当次影像检查情况，对患者设置复诊时间，便于对患者跟踪随访管理 - 1.11支持列表展示等待检查患者及各检查状态患者数量 - 1.12支持语音呼叫等待患者进入机房，并根据患者准备情况对患者进行复呼、开始检查、推迟、挂起、取消、转机房等操作 - 1.13支持一般项目检查 ，包括身高、体重、BMI指数、血压、心率、腰围、臀围等 - 1.14支持裸眼、矫正视力值的记录，支持小数值、5分值视力值快速选择的方式 - 1.15支持电脑验光值的记录，支持触控操作录入验光数据值，包括客观屈光度数、角膜曲率值、无法验证备注信息等 - 1.16支持对眼压设备数据的连接采集，支持触控操作录入眼压数据值 - 1.17支持眼轴测值、备注信息记录 - 1.18支持眼底照相影像采集并实时显示左右眼影像，支持左右眼标识及无法检查备注 - 1.19支持检查时录入检查设备、摄片角度、比例、是否散瞳等信息 - 1.20支持检查过程进行快速登记及检查完成后快速进行报告 - 1.21支持展示报告时发起的补照相、重新照相申请，并开展补重照 - 眼科检查设备影像数字化管理 - 2.1 DICOM存档管理服务：支持DICOM接收，支持完整的DICOM Modality Worklist和Modality Performed Procedure Steps支持OCT、OP、OPM、OPR、OPV、XC、OT等DICOM图像类型 - 2.2支持OCT等眼科设备DICOM文件解析，并获取图文信息进行转换显示 - 2.3 DICOM Modality Worklist服务支持：支持卡尔蔡司、海德堡OCT等标准化DICOM眼科设备 - 2.4支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像 - 2.5支持影像自动匹配校对功能，对于号码信息完整的影像自动与患者匹配，并将患者信息（如患者中文姓名等）补全至影像文件 - 2.6支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正 - 2.7支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点 - 2.8支持手工匹配功能，对信息不规范无法自动关联的影像，提供告警提示，并支持手工匹配至患者 - 2.9支持检查影像导出、错误影像删除功能 - 2.10支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等 - 2.11支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切 - 2.12对于非DICOM影像采集转换服务，支持HTTP、FTP等传输模式及目录监控；支持影像文件的自动获取和转换；支持JPG、BMP、PDF、XML等格式文件 - 2.13支持采集设备接入对接管理，支持影像文件自动获取和转换，支持影像文件列表的查询管理。标清采集：分辨率>640*480；高清采集：最大分辨率支持 2K(2048*2048) - 2.14支持BNC/S-VIDEO/RGB/HDMI/SDI视频接口 - 2.15支持采集动态图像，检查/诊断双工模式（即后台采图方式） - 2.16支持小键盘或踏板采集 - 2.17在同一页面中，支持按时间线查看患者本次及既往就医记录、影像资料和报告等 - 2.18支持在单独影像页面，查看患者本次和既往全部影像资料 - 2.19支持多种数据格式（JPG，PNG，PDF等） - 眼科检查报告工作站软件 - 3.1支持一体化检查报告模式，开启时，可在报告工作站开展登记、检查、报告等全部检查流程 - 3.2支持展示患者列表，包括待检查、待报告、已完成等，并展示相应数量 - 3.3支持同屏查看影像进行报告编辑，录入影像所见、影像诊断等 - 3.4支持结构化报告功能，结构化报告可根据医院要求进行自定义 - 3.5针对无工作站软件的设备如同视机，角膜A超测厚仪等或没有结构化图文报告设备进行补充，建立结构化图文报告； - 3.6支持公共模板、个人模板、常用词库，支持选择模板时追加、替换已编辑报告内容；支持存为模板功能； - 3.7支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等； - 3.8支持集成第三方电子病历/360视图/健康档案 - 3.9支持眼底图像的缩放、漫游、放大镜操作。 - 3.10支持眼底图像亮度、对比度、饱和度、色调、GAMA值调节。 - 3.11支持眼底图像直线、角度、手绘线、圆形、矩形、箭头、文本等标注。支持标注的保存，保存标记医生和标记目的。 - 3.12支持临床全面检查图像报告浏览模式，包括单张图像全屏浏览、多种成像模式的同屏对比浏览，患者不同时期的图像比对浏览，且比对浏览时可以对单图进行缩放 - 3.13支持在图像上圈注病灶，或者给图像打标签。标注的病灶数量，按病灶类型分类统计 ，标注结果和注释可与影像共同保存 - 3.14对影像收藏管理，便于后续病例跟踪及病案分析，并可以共享给其它用户 |
| 10 | ## 系统化项目管理 | - 多机构系统化管理体系 - 1.1.支持连云港市第一人民医院本部院区、连云港市儿童医院、连云港市第一人民医院医疗集团眼科医院、连云港市口腔医院等不同医疗机构间影像设备接入、数据统一管理 - 2.历史数据迁移 - 2.1.▲支持完成现有系统中的历史数据迁移工作，在升级后的新系统中均可查看历史数据（提供替换本系统厂商历史数据迁移的用户证明材料） - 2.2.完成所有历史数据迁移，包含检查记录、诊断报告内容及影像文件 - 3.第三方接口对接 - 3.1.支持与院内 HIS/EMR 集成对接，与医院HIS/EMR系统对接，获取电子申请单对接，返回检查结果数据 - 3.2.支持与院内体检系统对接，与体检系统实现对接，完成检查数据电子化管理及流转 - 3.3.▲支持与省平台及市平台对接，实现省、市影像云平台的数据上传和质量报告，按照市平台要求，上传相关检查信息（提供医疗机构上传省影像云平台合同、验收单） - 4.技术对接要求 - 4.1.对医院开放系统数据及表结构，满足三级医院评审标准、三级公立医院绩效考核及医院数据中心数据采集要求； - 4.2.集成平台接口：能够基于医院信息平台实现数据整合交互，支持医院报告中心、单点登录集成规范要求。 - 4.3.CA签名：系统满足基于电子证书身份认证的安全保障机制。包括CA登录、报告签名，签名验证、CA签名调用开关控制功能。 - 4.4.支持第三方系统调阅影像报告，通过调用插件，可浏览并打印报告。 |

四、供货要求

1.交货期：合同签订后90天（日历天）内完成系统部署、安装调试、科室培训。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定的地点。

五、安装调试要求

1. 采购人本地化系统需求和系统问题的修改，并及时合并到公共版本。

2. 功能开发前需向采购人提供工作量评估单，明确预计完成时间。

3.科学合理的进度管理，确保系统如期上线。功能上线前，需向采购人提供测试报告，经采购人确认后方可上线。

4.安装调试工作完成后，应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关功能的操作、日常问题的处置方法、系统故障排除方法及软件系统有新的版本功能升级应及时告知采购人，并负责升级服务。

六、进度计划要求

1.在合同签订后15日内搭建软件基础服务器环境，技术人员进场；

2.在合同签订后30日内完成项目需求沟通、安装调试前期准备工作；

3.在合同签订后90日内完成程序测试，达到试运行条件，进行科室培训；

4.试运行30日后，系统运行稳定，达到预期效果，使用科室无新增需求和无未解决系统问题，采购人组织项目验收。

注：在试运行期间，如果系统某些功能、性能、指标等达不到要求，供应商应尽快完善。

七、人员配备要求

为严格按照国家软件工程规范及相关规定保质保量完成项目，项目团队人员不少于5人，其中项目经理1人，技术人员4人。

1.项目经理:具备过硬的项目管理能力和现场协调能力，拥有医院或同类型项目实施管理经验，主要负责现场沟通协调统筹工作。

2.技术人员:主要负责系统安装调试、系统集成、培训、测试、试运行等工作。

八、履约验收要求

采购人对投标人提供的产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合本项目所采购货物技术参数要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场。

项目试运行30日后，采购人将组织相关行业专家进行项目验收。按照国家或行业相关标准，对招标文件、投标文件、采购合同中的系统功能、性能、指标的履约情况进行验收确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、培训要求

提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。

中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。

十、售后服务要求

1.质保期：壹年。

2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.质保期内，提供最基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。

4. 质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，30分钟内进行技术响应。由于投标人产品服务造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过远程方式无法排除的故障，投标人及时派遣工程师到达现场处理，恢复系统正常运行。对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。系统BUG应立即响应，一周内修改测试完毕。

5. 质保期内，如遇软件产品升级、改版，负责提供更新、升级服务。

十一、投标报价要求

投标报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包含但不限于货物及货物的运输、安装调试、培训及售后服务、税金等费用以及采购文件规定的其他费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告及相应金额的发票，采购人支付30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后支付70%尾款。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- 商务技术分（70分）

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 参数响应 （20分） | - 技术参数全部满足招标要求的得满分20分， ▲指标有一项负偏离扣 2分，其他指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。 - 注：详细填写“技术规格偏离表”，并加盖投标人公章，否则不得分。投标人未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 履约能力 （14分） | - 1.投标人或软件厂商提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供1项得0.5分，本项最多得2分，不提供不得分。 - 2.投标人或软件厂商提供CMMI5认证证书的得2分，提供CMMI4认证证书的得1分，CMMI4以下得0.5分，本项最多得2分，不提供不得分。 - 3.本项目要求系统为一体化设计，投标人或软件厂商提供医学影像管理与通讯系统软件、放射信息系统、核医学信息系统、眼科信息系统、临床影像信息集成系统、影像智能诊断管理系统、结构化报告等软件著作权证书，本项所投产品的软件著作权须体现为同一软件厂商所持有，不满足则本项不得分。每提供1个证书得1分，本项最多得7分，不提供不得分。（注：所提供软件功能名称与评分要求不同时，应提供符合上述要求的功能说明及关键信息，否则不予认可。） - 4.本项目要求支持信创，提供投标人具备信创项目及适配能力的第三方权威机构出具的测试证书得1分，不提供不得分；提供投标人所投产品厂商通过信创适配的证明文件，证明文件内需包括国产操作系统、国产数据库、国产中间件，提供得2分，不提供不得分，本项最多得3分。 上述1-4项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 产品信息系统安全等级保护证书（2分） | 投标人或厂家具备所投产品的信息系统安全等级保护备案（三级）证明文件和在有效期内的测评报告，得2分，不满足任意一项不得分。投标文件中提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 （4分） | - 投标人或软件厂商提供参与建设的医院信息化系统的用户通过国家电子病历六级评审测评的案例，须提供有效官方证明、合同（产品签订合同时间需早于医院通过电子病历评级时间），每提供一份合同得1分，最多得2分，不提供不得分。 - 投标人或软件厂商提供参与建设的医院信息化系统的用户通过互联互通标准化成熟度五级乙等测评的案例，须提供有效官方证明、合同（产品签订合同时间需早于医院通过互联互通评级时间），每提供一份合同得1分，最多得2分，不提供不得分。 投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 售后承诺 （2分） | 投标人承诺中标后在江苏省内设有固定的售后服务人员，能够实现本地化服务的得2分。投标文件中提供承诺函扫描件并加盖公章，格式自拟，否则不得分。 |
| 技术方案 （6分） | - 投标文件中提供项目技术方案，内容包括但不限于系统框架设计、技术路径、功能描述、安全保障等。 - （1）方案内容全面、非常合理、可操作性强的，得 6分； - （2）方案内容基本全面、基本合理、具有一定的可操作性的，得4分； - （3）方案有缺项，合理性一般，可操作性一般的，得2分； - 未见阐述不得分。 |
| 历史数据迁移方案 （4分） | 投标文件中提供历史数据迁移方案，内容包括但不限于历史数据分析、数据导入、数据校验等。 - 方案内容全面、非常合理、机制完善的，得 4分； - （2）方案内容基本全面、基本合理、机制较完善，得2分； - （2）方案有缺项，合理性一般，机制完善度一般的，得1分； - 未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标文件中提供项目实施方案，内容包括但不限于实施计划、进度安排、项目风险应对等。 - 方案内容完整、计划安排合理，措施科学，可实施性强的，得6分； - 方案内容较完整、计划安排较合理，措施较科学，可实施性较强的，得4分； - 方案有缺项，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等。 - （1）服务内容和方式完善可行，有可靠的服务保障和服务电话的，得 6 分； （2）服务内容和方式基本满足采购需求、有服务保障、服务电话的，得 4 分； （3）服务内容和方式缺失、服务保障不可行，得 2 分； 未见阐述不得分。 |
| 项目培训方案 （6分） | 投标文件中提供项目培训方案，内容包括但不限于培训目标、培训对象、 培训师资力量、培训方式、培训内容等。 （1）培训内容全面、可操作性强的，得 6 分； （2）培训内容基本全面，具备一定可操作性的，得4 分； （3）培训内容缺失，不具备可操作性，得 2 分； 未见阐述不得分。 |

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2023年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们（投标人1），（投标人2），……自愿组成联合体，参加江苏建友兴业工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

详细报价书

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、开标一览表

项目编号：分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。