苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-HWZX-G2025-0436

采 购 人：苏州工艺美术职业技术学院

项目名称：学校图书馆中央空调更换

采购类别：货物类

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年八月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 学校图书馆中央空调更换 |
| 2 | 交货期限 | 签订合同后45个日历日内交货并安装调试完毕。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币贰佰捌拾万元整（￥2800000.00元） |
| 4 | 最高限价 | 人民币贰佰捌拾万元整（￥2800000.00元） |
| 5 | 申请人的资格 要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 进口产品 | 不接受进口产品投标 |
| 8 | 现场考察 | 不集中组织现场考察 |
| 9 | 投标答疑会 | 不召开,投标人对招标文件如有疑问，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 10 | 投标文件份数 | 中标单位中标后，提供纸质投标文件，送至招标代理机构。 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | 固定总价合同 |
| 13 | 招标代理费 | 按以下方式差额定率累计后收取，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 收费标准：按预算金额的比例计算，即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%，1000～5000万元0.5%、5000万元以上0.25%。 本项目代理服务费：34800.00元，投标人在投标时自行考虑 |
| 14 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 15 | 投标文件有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 投标截止时间 | 时间：2025年08月25日13时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 17 | 开标时间和地点 | 时间：2025年08月25日13时30分 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 定标办法 | 授权评标委员会按照采购文件要求确定中标供应商。 |
| 20 | 履约保证金 | 提交； 金额：合同金额的5%，合同签订前，供应商需将履约保证金缴纳至指定账户。项目整体验收合格一年后10个工作日内无息退还。 |
| 21 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 22 | 监督电话 | 政府采购监督电话：025-83633058 |
| 23 | 特别提醒 | 本项目采用电子网上招投标。 1.投标单位需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传； 2.投标单位需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请投标单位预留足够的解密时间。 |
| 24 | 其他 | / |

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同条款

第六章 评标办法及标准

# 第一章 招标公告

招标公告

项目概况

学校图书馆中央空调更换的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-08-25 13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-HWZX-G2025-0436

项目名称：学校图书馆中央空调更换

预算金额：人民币贰佰捌拾万元整（￥2800000.00元）

最高限价：人民币贰佰捌拾万元整（￥2800000.00元）

交货地点：采购单位指定地点。

验收标准：按照货物验收相关规定，结合招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

合同履行期限：签订合同后45个日历日内交货并安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025-08-25 13：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、政府采购监督管理电话：0512-63982393。

9、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州工艺美术职业技术学院

地址：江苏省苏州市吴中大道国际教育园南区致能大道189号

联系人：李老师   祝老师

联系方式：0512-66503983   0512-66503155

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：苏州高新区灵岩街6号苏州资管大厦8楼

联系方式：0512-65160659

3、项目联系方式

项目联系人：何磊、孙翠华、章宏杰、郭彩

电话：0512-65160659

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

4.合格投标人的落实政府采购政策资格要求、特定资格条件

4.1详见招标公告。

5.投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6.投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

7.联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8.投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、招标文件说明

9.招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10.现场考察

10.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已依法获取招标文件的潜在投标人现场考察。组织现场考察的，应当在招标文件前附表中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有已报名的潜在投标人。

10.2投标人应规定对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.3招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.4经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.5投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.投标答疑

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问或未在开标前答疑会提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

12.招标文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分，对投标人起约束作用。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

四、投标文件说明

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14.知识产权

14.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15.投标文件的组成

基本目录：

15.1封面

15.2法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；

15.3投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件；

15.4投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.5拟用于本项目人员名单；

15.6投标单位独立承担的已完成类似项目的证明材料；

15.7针对本次项目的设备供货安装实施方案，内容包括但不限于设备供货、安装、验收方案（需具体说明交货进度计划、验收的方案等内容）；

15.8产品质量承诺；

15.9货物的技术服务、售后服务承诺与售后服务方案等，其中售后服务承诺书格式见投标文件格式；

15.10满足“节能产品和环境标志产品”政策规定的证明（如属于）；

15.11招标文件技术部分规定提交的其他相关材料。

资格条件：

15.12关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.13投标人《营业执照》副本扫描件；

15.14投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

15.15投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和近一年内依法缴纳税收的凭据；提供近一年内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

15.16投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

15.17投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

符合条件：

15.19投标函（详见投标文件格式）；

15.20《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

15.21货物清单表（含投标货物数量、规格、品牌型号、性能、产地、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明等）；

15.22技术规格偏离表和商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.23投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况。

综合评审评分项：

15.24招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；

价格折扣文件：

15.25中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、其他享受政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式）；

注：投标人应完整提交投标文件，否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。

16.投标文件编制要求

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

16.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

17.投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在本合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低报价不能作为中标的保证。

- 18.投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

19.投标文件的有效期

19.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的递交

20.投标截止时间

20.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

20.5电子投标文件必须在电子投标文件上传截止时间前完成投标文件上传。

20.6.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第15款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的免费质保期限不满足招标文件规定；

5）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

7）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

9）投标人的报价存在选择性的；

10）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

11）投标人拒绝修正错误影响评标的；

12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

13）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

14）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值

28.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32.中标供应商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标供应商数量：1个。

32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33.合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

36.履约保证金

36.1详见前附表

36.2签订合同后，中标单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。

37.合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38.招标代理服务费

38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39.监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

40.政府采购政策

40.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

40.2促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

40.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

40.2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

40.3.1查询截止时点：投标文件递交截止时间。

40.3.2查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现,通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

40.3.3查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

40.3.4信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

40.4采购文件的质疑、澄清

40.4.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

40.4.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.4.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

40.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑联系方式详见采购公告。

40.5根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

（1）政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

41.未尽事宜

41.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了（招标编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。我方的投标报价已包括本项目所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括澄清或者修改(如有)，对招标文件及澄清或者修改(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起____天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真：

日期：

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  (采购代理机构)组织实施的编号为   号的  （项目名称）招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年  月  日

三、开标一览表

| 序号 | 招标编号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币大写： ￥ ） |  |  |  |  |

注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

四、货物清单表

货物清单表（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格、型号、参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年 月 日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物清单表》投标。

五、投入的实施、交货、安装、验收方案

提示： - 1、投标单位应针对本次采购项目特点编写中标后拟投入的实施、交货、安装、验收方案及相关保证措施等； 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称： （盖章）

六、拟用于本项目人员名单

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 曾参与过的工程 | 在曾参与过的工程中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

七、资格证明文件

7.1、关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为   （招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（单位盖章）：

年     月     日

7.2投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

招标编号：

| 与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

八、投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 年万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

九、技术规格、商务偏离表

（一）技术规格偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授代理人（签字或盖章）：

投标日期：

（二）商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期限 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的技术、商务部分与招标文件的技术、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十、售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| .. |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

十一、中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的物名称），属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的物名称） ，属于工业；制造商为  （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 2、如供应商认定本项目制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十三、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（招标编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）

日期：年月日

# 第四章 采购内容

受苏州工艺美术职业技术学院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其学校图书馆中央空调更换进行国内公开招标。

一、采购内容

- 1、采购需求：

- （1）图书馆、美术学院和瑞耕堂空调系统设备、管路更换；

（2）改造区域空调配电部分：室内机电源线更换，室外机电缆利旧（各投标人应充分勘查现场，对现有室外机电缆情况进行评估，如利旧，需出具承诺书，保证空调质保期内的正常使用），更换室外机电缆桥架及支撑辅件；

（3）改造区域吊顶拆除及修复工作：包括石膏板吊顶，开放式吊顶等，改造完成恢复原样

（4）增加集中控制系统：优选校园远程控制系统，可实现分级管理、统一管控、实时查看和用户数据本地电脑存储功能，合理有效节约能源。

3、改造方案

本次改造方案是基于原区域内多联机空调系统类型不变的基础上进行系统优化，适当放大外机配置，优化内外机配比率，提高区域使用舒适度，全热交换器新风机组配置不变。

- （1）瑞耕堂

| 楼层 | 系统 | 改造前 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 | 改造后 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |
| 1楼 | VRV-P |  | 5 | 55.7 | 20 | 56.0 | 0.99 |  | 5 | 54.5 | 20 | 56.0 | 0.97 |
| 1楼 | VRV-Q |  | 6 | 60.4 | 22 | 61.5 | 0.98 |  | 6 | 67.2 | 24 | 67.0 | 1.00 |
| 2楼 | VRV-R |  | 8 | 67.5 | 22 | 61.5 | 1.10 |  | 7 | 82.4 | 28 | 80 | 1.03 |
| 2楼 | VRV-S |  | 4 | 58.0 | 20 | 56.0 | 1.04 |  | 4 | 56.0 | 20 | 56.0 | 1.00 |
|  | 4 |  | 23 | 241.6 | 84 | 235.0 |  |  | 22 | 260.1 | 92 | 259.0 |  |

本幢楼空调系统报告厅主席台内机2合1，外机在原有基础上适当放大配置，容量增扩至259.0kW,比原配置增加了24.0kW。

（2）美术学院

| 楼层 | 系统 | 改造前 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 | 改造后 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |
| 1楼 | VRV-B |  | 5 | 56.9 | 20 | 56.0 | 1.02 |  | 5 | 57.0 | 20 | 56.0 | 1.02 |
| 1楼 | VRV-C |  | 8 | 88.2 | 30 | 85.0 | 1.04 |  | 8 | 116.0 | 40 | 111.9 | 1.04 |
| 1楼 | VRV-D |  | 7 | 57.1 | 20 | 56.0 | 1.02 |  | 9 | 71.4 | 24 | 67.0 | 1.07 |
| 2楼 | VRV-G |  | 4 | 58.0 | 20 | 56.0 | 1.04 |  | 6 | 59.0 | 20 | 56.0 | 1.05 |
| 2楼 | VRV-H |  | 6 | 60.4 | 20 | 56.0 | 1.08 |  | 13 | 103.4 | 34 | 95.0 | 1.09 |
|  | 5 |  | 30 | 320.6 | 110 | 309.0 |  |  | 41 | 406.8 | 138 | 385.9 |  |

本幢楼空调系统105增加2内机，205-206-207等房间隔间增加内机，外机在原有基础上适当放大配置，容量增扩至385.9kW,比原配置增加了76.9kW。

- 3、图书馆

| 楼层 | 系统 | 改造前 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 | 改造后 | 内机 |  | 外机 |  | 配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |  | 台 | kw | （匹数/KW） |  |  |
| 1楼 | VRV-A |  | 7 | 78.3 | 24 | 68 | 1.15 |  | 6 | 69.6 | 26 | 73.5 | 0.95 |
| 1楼 | VRV-E |  | 14 | 121.5 | 40 | 112.0 | 1.08 |  | 11 | 154.0 | 52 | 145.4 | 1.06 |
| 2楼 | VRV-F |  | 9 | 84.1 | 24 | 68.0 | 1.24 |  | 5 | 66.0 | 24 | 67.0 | 0.99 |
| 2楼 | VRV-I |  | 14 | 121.5 | 40 | 112.0 | 1.12 |  | 11 | 154.0 | 52 | 145.4 | 1.06 |
| 3楼 | VRV-J |  | 9 | 80.1 | 24 | 68.0 | 1.18 |  | 7 | 84.4 | 28 | 80.0 | 1.06 |
| 3楼 | VRV-L |  | 14 | 121.5 | 40 | 112.0 | 1.12 |  | 11 | 154.0 | 52 | 145.4 | 1.06 |
| 3楼 | VRV-K |  | 7 | 65.7 | 20 | 56.0 | 1.17 |  | 7 | 78.4 | 26 | 73.5 | 1.07 |
| 4楼 | VRV-M |  | 7 | 68.3 | 20 | 56.0 | 1.22 |  | 7 | 79.6 | 26 | 73.5 | 1.08 |
| 4楼 | VRV-O |  | 14 | 121.5 | 40 | 112.0 | 1.12 |  | 13 | 155.8 | 52 | 145.4 | 1.06 |
| 4楼 | VRV-N |  | 5 | 58.0 | 20 | 56.0 | 1.04 |  | 4 | 40.5 | 14 | 40.0 | 1.02 |
|  | 10 |  | 100 | 920.5 | 292 | 820.0 |  |  | 81 | 1036.3 | 352 | 989.1 |  |

本幢楼空调系统根据最新的功能区域进行优化，开放式阅览室、教学教室等减少内机，外机在原有基础上进行优化适当放大配置，容量增扩至989.1kW,比原配置增加了169.1kW。

| - 4、图书馆中央空调采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 瑞耕堂空调、新风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室外机2 | 制冷量≥56.0kW；制热量≥63.0kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 多联室外机3 | 制冷量≥67.0kW；制热量≥73.0kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 多联室外机5 | 制冷量≥80kW；制热量≥80kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥4.5kW；制热量≥5.0kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 5 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥10.0kW；制热量≥11.2kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 6 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥8.0kW；制热量≥9.0kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 7 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥11.2kW；制热量≥12.5kW； | 台 | 6 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 8 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥12.5kW；制热量≥14.0kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 9 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥14.0kW；制热量≥16.0kW； | 台 | 3 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 10 | 天花板暗藏风管式 | 制冷量≥11.2kW；制热量≥12.5kW；机外静压≥80Pa | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 11 | 天花板暗藏风管式 | 制冷量≥12.5kW；制热量≥14.0kW；机外静压≥80Pa | 台 | 3 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 12 | 天花板暗藏风管式 | 制冷量≥14.0kW；制热量≥16.0kW；机外静压≥80Pa | 台 | 4 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 13 | 多联机遥控器 |  | 个 | 22 |  |
| 14 | 全热交换器 | 风量≥1000m3/h；机外静压≥80Pa | 个 | 4 |  |
| 15 | 全热交换器控制器 |  | 个 | 4 |  |
| 美术学院空调、新风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室外机2 | 制冷量≥56.0kW；制热量≥63.0kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 多联室外机3 | 制冷量≥67.0kW；制热量≥73.0kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 多联室外机6 | 制冷量≥95.0kW；制热量≥106.0kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 多联室外机7 | 制冷量≥111.9kW；制热量≥125kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥2.8kW；制热量≥3.2kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 6 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥5.6kW；制热量≥6.3kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 7 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥6.3kW；制热量≥7.1kW； | 台 | 9 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 8 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥8.0kW；制热量≥9.0kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 9 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥9.0kW；制热量≥10.0kW； | 台 | 7 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 10 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥10.0kW；制热量≥11.2kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 11 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥11.2kW；制热量≥12.5kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 12 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥12.5kW；制热量≥14.0kW； | 台 | 7 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 13 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥14.0kW；制热量≥16.0kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 14 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥16.0kW；制热量≥18.0kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 15 | 天花板暗藏风管式 | 制冷量≥14.0kW；制热量≥16.0kW；机外静压≥80Pa | 台 | 6 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 16 | 多联机遥控器 |  | 个 | 41 |  |
| 17 | 全热交换器 | 风量≥1000m3/h；机外静压≥80Pa | 个 | 4 |  |
| 18 | 全热交换器控制器 |  | 个 | 4 |  |
| 图书馆空调、新风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室外机1 | 制冷量≥40.0kW；制热量≥45.0kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 多联室外机3 | 制冷量≥67.0kW；制热量≥73.0kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 多联室外机4 | 制冷量≥73.5kW；制热量≥81.5kW | 台 | 3 |  |
| 4 | 多联室外机5 | 制冷量≥80kW；制热量≥80kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 多联室外机8 | 制冷量≥145.4kW；制热量≥158.5kW | 台 | 4 |  |
| 7 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥5.6kW；制热量≥6.3kW； | 台 | 2 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 8 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥6.3kW；制热量≥7.1kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 9 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥7.1kW；制热量≥8.0kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 10 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥9.0kW；制热量≥10.0kW； | 台 | 4 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 11 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥10.0kW；制热量≥11.2kW； | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 12 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥11.2kW；制热量≥12.5kW； | 台 | 10 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 13 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥12.5kW；制热量≥14.0kW； | 台 | 13 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 14 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥14.0kW；制热量≥16.0kW； | 台 | 44 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 15 | 天花板卡式(四向气流) | 制冷量≥16.0kW；制热量≥18.0kW； | 台 | 4 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 16 | 天花板暗藏风管式 | 制冷量≥11.2kW；制热量≥12.5kW；机外静压≥80Pa | 台 | 1 | 标配冷凝水提升水泵 |
| 17 | 多联机遥控器 |  | 个 | 81 |  |
| 18 | 全热交换器 | 风量≥1000m3/h；机外静压≥80Pa | 个 | 9 |  |
| 19 | 全热交换器控制器 |  | 个 | 9 |  |
| （2）智能控制系统部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 智能控制系统 | 共计1栋楼宇改造，智能控制系统应具备但不限于：远程查看、管理、设置等功能；应可实现集中管理、实时查看，合理有效节约能源。 | 项 | 1 | 控制区域：瑞耕堂、图书馆、美术学院 |
| （3）空调安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多联机内机安装 | 详见设备参数表 | 台 | 144 |  |
| 2 | 多联机外机安装 | 详见设备参数表 | 套 | 19 |  |
| 3 | 全热交换器安装 | 详见设备参数表 | 台 | 17 |  |
| 4 | 冷媒铜管 | Φ6.4*0.7 | 米 | 44.1 |  |
| 5 | 冷媒铜管 | Φ9.5*0.7 | 米 | 728.4 |  |
| 6 | 冷媒铜管 | Φ12.7*0.7 | 米 | 228.7 |  |
| 7 | 冷媒铜管 | Φ15.9*0.8 | 米 | 1,291.9 |  |
| 8 | 冷媒铜管 | Φ19.1*0.9 | 米 | 537.3 |  |
| 9 | 冷媒铜管 | Φ25.4*1.0 | 米 | 127.7 |  |
| 10 | 冷媒铜管 | Φ28.6*1.0 | 米 | 435.7 |  |
| 11 | 冷媒铜管 | Φ31.8*1.2 | 米 | 148.1 |  |
| 12 | 冷媒铜管 | Φ38.1*1.2 | 米 | 204.6 |  |
| 13 | 冷媒铜管保温 | Φ6.4*15 | 米 | 44.1 |  |
| 14 | 冷媒铜管保温 | Φ9.5*15 | 米 | 728.4 |  |
| 15 | 冷媒铜管保温 | Φ12.7*15 | 米 | 228.7 |  |
| 16 | 冷媒铜管保温 | Φ15.9*15 | 米 | 1,291.9 |  |
| 17 | 冷媒铜管保温 | Φ19.1*15 | 米 | 537.3 |  |
| 18 | 冷媒铜管保温 | Φ25.4*20 | 米 | 127.7 |  |
| 19 | 冷媒铜管保温 | Φ28.6*20 | 米 | 435.7 |  |
| 20 | 冷媒铜管保温 | Φ31.8*20 | 米 | 148.1 |  |
| 21 | 冷媒铜管保温 | Φ38.1*20 | 米 | 204.6 |  |
| 22 | 室内机分歧管 | 多联机专用 | 套 | 132 |  |
| 23 | 冷凝PVC排水管 | De32 | 米 | 809.3 |  |
| 24 | 冷凝PVC排水管 | De40 | 米 | 371.4 |  |
| 25 | 冷凝PVC排水管 | De50 | 米 | 232.6 |  |
| 26 | 冷凝PVC排水管 | De75 | 米 | 127.9 |  |
| 27 | 冷凝排水管保温 | De32×13mm | 米 | 809.3 |  |
| 28 | 冷凝排水管保温 | De40×13mm | 米 | 371.4 |  |
| 29 | 冷凝排水管保温 | De50×13mm | 米 | 232.6 |  |
| 30 | 冷凝排水管保温 | De75×13mm | 米 | 127.9 |  |
| 31 | 屏蔽信号线 | RVVP-2*0.75 | 米 | 3,500 |  |
| 32 | 回风静压箱 | 1400x250x250 | 只 | 17 |  |
| 33 | 单层百叶回风口（带滤网） | 1400x250 | 只 | 17 |  |
| 34 | 双层百叶出风口（带滤网） | 1400x150 | 只 | 11 |  |
| 35 | 旋流风口 | ∅315 | 只 | 24 |  |
| 36 | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 60 |  |
| 37 | 离心玻璃棉板保温（不燃A级） | δ=30mm | m3 | 1.8 |  |
| 38 | 铝箔钢丝保温软管 | ∅200 | 米 | 1550 |  |
| 39 | 室外铜管用镀锌桥架 | 300*100 | 米 | 133 |  |
| 40 | 室外铜管用镀锌桥架 | 150*100 | 米 | 125 |  |
| 41 | 填充冷媒剂 | R410A | 公斤 | 260 |  |
| 42 | 其它零散辅材 | (氧气、乙炔、氮气，开孔及修补，胶带,组合膨胀,减震垫,扎带,银焊条等) | 项 | 1 |  |
| 43 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| （4）配电改造部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内机电源线 | BV-2.5mm2 | 米 | 3800 | 墙体开槽恢复 |
| 2 | 室外电缆镀锌桥架 | 规格：200*100 | 米 | 45 |  |
| 3 | 室外电缆镀锌桥架 | 规格：300*150 | 米 | 38 |  |
| 4 | 室外电缆镀锌桥架 | 规格：600*200 | 米 | 62 |  |
| （5）原多联机、新风机系统拆除、装饰拆除、修复、垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原有多联空调系统拆除 | 外机 | 套 | 23 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 2 | 原有多联空调系统拆除 | 内机 | 台 | 143 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 3 | 原有多联空调系统拆除 | 内外机连接管道 | 项 | 1 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 4 | 原有新风系统拆除 |  | 台 | 17 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 5 | 旧风管拆除 | 石膏板吊顶 | 项 | 1 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 6 | 电缆桥架拆除 | 顶楼外机主电源桥架 | 项 | 1 | 中标后以现场实际数量为准 |
| 7 | 吊顶拆除、修复 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 管道过墙孔封堵 | 防火泥 | 项 | 1 | 石膏板吊顶/矿棉板吊顶 |
| 9 | 施工垃圾清运 | 工完场清 | 项 | 1 |  |

三、综合说明：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。

4、自本项目全面验收合格之日起，整个项目免费质保期不得低于5年，在免费质保期内出现质量问题（人为除外），中标人负责无条件维修或更换。招标人报修后，中标人应在2小时内响应，8小时内到达现场，12小时内完成招标人提出的维修要求，如需更换或送修，必须在3个工作日内解决。

5、投标人拟为本项目配备的人员应至少包含1名项目负责人和1名技术负责人（二者不得兼任）。

6、投标单位须为本项目配备的所有人员在项目服务期内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

7、交货期限：签订合同后45个日历日内交货并安装调试完毕。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布通知为准。

四、空调选用上要求满足两个方面：

（1）必须满足日常办公中的舒适性的需求；

（2）应当配合装修上的美观高雅的要求。

五、根据建筑结构特点及各功能区对空调负荷的不同需求，在确定空调方案时，需重点考虑以下几个方面：

（1）充分满足各空调区域的使用要求：使实际负荷量大于标准符合；

（2）充分考虑朝向、建筑材料（玻璃、墙体）、地下层和地上层对空调使用效果的影响；

（3）充分人员流动性、使用比率对空调性能和使用效果的影响；

（4）不影响建筑物外部的美观，室内机吊顶暗装，室外机放置于装潢指定位置；

（5）合理布置室内机，避免空调风直对着人吹造成的不适感，并配合装修达到美观、高雅的室内装修效果；

（6）配以低噪音空调内机和空调室外机组，运行宁静；

（7）设计合理的同时使用率，以节约初投资成本和最大限度发挥空调主机的高效率性。

六、设计依据

A.《多联式空调（热泵）机组》GB/T18837-2015；

B.《蒸汽压缩循环（热泵）机组——户用和类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T18430.2-2016；

C.《制冷系统与热泵 安全与环境要求》 GB/T 9237-2017；

D.《家用和类似用途电器的安全——热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB4706.32-2012；

E.《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008；

F.《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB37479-2019

G.《声环境质量标准》GB3096-2008；

H.《单元式空气调节机》GB/T17758-2010；

I.《直接蒸发式全新风空气处理机组》GB/T25128-2010；

J.《单元式空气调节机安全要求》GB25130-2010；

K.《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010；

L.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

M.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

N.《多联式空（热泵）机组应用设计与安装要求》GB/T 27941-2011；

O.《通风系统用空气净化装置》 GB/T 34012-2017；

P.《通风器》 JG/T 391-2012；

Q.《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087-2020；

R.《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020；

S.《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2020；

七、集中控制系统要求

智能控制系统应的功能应具备但不限于：基本功能设定（开关、模式切换、风量设定、温度设定和故障报警等）、日程设定、远程查看、管理、设置等功能；应可实现集中管理、独立控制、实时查看，合理有效节约能源。

八、其他要求：

1.中标人应提供空调及配电的深化设计图及竣工图给甲方；

2.若由于空调容量增加引起配电负荷增加，由此可能引起变电所容量的调整，中标人应负责对供电部门的报批和报建；

3.中标人应负责在施工前及施工过程中，与城管、质安监、环保、消防等相关部门提前沟通。若涉及报批及报建事宜，应由中标人负责（业主方配合）。

# 第五章 合同条款

政府采购合同书

招标编号：

甲方：苏州工艺美术职业技术学院

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【学校图书馆中央空调更换】项目（以下简称“本项目”）购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容

（一）项目内容：乙方负责完成甲方的“    项目”，具体内容详见招标文件；

（二）交付期限：签订合同后45个日历日内交货并安装调试完毕。

（三）交付地点：甲方指定地点。

（四）免费质保期：【    】年，自货物经甲方验收通过之日起开始计算。

三、价格与支付

（一）本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写）（¥：  ）。上述合同总金额已包括所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款方式：

合同签订后，甲方支付合同总金额的30%；货物全部经正确安装、调试并试运行正常后验收，通过甲方验收合格并书面确认后60日内，甲方支付合同金额的70%。若在质保期前3个月内在每天运行的情况下，累计损坏超过10%，或第一年内因器材本身原因造成的累计损坏超过20%，则必须由乙方全部予以整改更换，并承担因更换器材所发生的全部费用（包含人工费、机械设备、运输、检测、仓储等），整改更换验收合格后质保期顺延。

2、乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）随货物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》（《政府采购合同履行验收报告》于本项目经甲方验收后提供）。

若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

3、付款方式：银行转账或数字人民币转账。

（1）乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

（2）乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

4、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、质量保证

（一）乙方应保证其向甲方提供的货物是全新的、未使用过的，并且不是长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务等非甲方原因而造成的任何不足或故障负责。质保期内货物出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（二）乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的货物，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时存在不同标准的，以最高标准为准。

（三）根据甲方按本合同约定的检验标准检验的结果或具有法定检验资质的第三方检验机构出具的检验结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔。

（四）乙方应保证对其提供的货物享有合法的权利，在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权、债权性质的担保、查封等。乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利主张。如甲方在使用乙方提供的标的物构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

五、包装

（一）乙方应当按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的标准及约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当按照采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因乙方未采取合理包装方式致使标的物损毁、灭失或无法正常使用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（二）乙方应保证其提供的货物是原包装未拆封的商品，在交付甲方验收前不得拆箱。

（三）道路交通标志板运输、贮存和搬运方式应按制造厂商的要求进行，两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输、搬运过程中磨损标志板面。标志板应贮存在干净、干燥的室内。

六、标的物的交付

（一）本项目货物的所有权自货物由乙方交付甲方时转移。

（二）乙方应当按照本合同约定的期限和约定的地点交付货物。

（三）乙方应当按照本合同约定或者交易习惯向甲方交付提取货物单证以外的有关单证和资料。

（四）本合同中所称“交付”，除根据上下文明显指到货时的交货外，均指完成安装调试后的交付。

（五）乙方负责安排货物运输，因交货产生的运输、装卸、安装、保险等相关费用全部由乙方承担。货物在交付甲方并通过验收合格前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。

七、伴随服务

（一）乙方除应按照本合同约定及甲方的要求履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：

1、货物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2、提供货物组装和一般维修所必需的工具；

3、在本合同规定的期限内对所提供的货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

4、对甲方技术人员进行技术指导或培训服务。

（二）除本合同另有规定外，伴随服务的费用均已包含在本合同总价款中，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。

八、标的物的检验和验收

（一）交付本合同货物前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为本合同项下货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（二）甲方根据本合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。验收不合格的（本合同约定的任何一项验收不合格均属于验收不合格），乙方应进行退换、返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格。因退换、返工、调整等产生的一切费用，由乙方自行承担，交付期限不予顺延，构成延期交付的，乙方承担延期交付的责任；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

（三）验收标准：按照货物验收相关规定，结合采购文件、投标文件、本合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

（四）甲方应自服务期满后1个月内或项目实施完成后进行验收。特殊情况需延长的，由甲乙双方另行协商确定。

（五）如双方对验收结果有分歧，则以具有国家法定资质的第三方检验机构的检验结果为准。如检验合格，检验费由甲方承担，检验不合格，检验费由乙方承担。

（六）由于甲方自身能力、检验方法和检验手段的限制，对于货物部分质量瑕疵尤其是潜在的或隐蔽的质量瑕疵，在短时间内可能无法发现。因此，验收单的签署仅作为货物质保期起算的依据，不代表甲方对质量异议权利的放弃，也不代表乙方对货物质量保证责任的免除。如验收通过后，货物出现质量问题影响甲方使用的，甲方仍有权要求乙方采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。

九、标的物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。若货物存在甲方无法检验的质量问题，则对该货物的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

（二）如果甲方在验收期满后15日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应当自验收期满后30日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在15日内仍未出具验收合格证明或提出书面异议的，视为验收合格。

（三）甲方在验收过程中向乙方发出书面异议通知的，乙方应自收到甲方书面异议通知后24小时内将处理意见与办法书面答复甲方，并于3日内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

十、售后服务

1、自项目全面验收合格之日起，整个项目免费质保期不低于    年，在免费质保期内出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件维修或更换。采购人报修后，乙方应在    小时内响应，    小时内到达现场，    小时内完成甲方提出的维修要求，如需更换或送修，必须在       个工作日内解决。

十一、安全生产

1、在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

2、所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

3、乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

十二、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

3、甲方违反本合同规定，无正当理由拒绝接收乙方交付的合格标的物的，应当承担因此给乙方造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方未能按本合同约定的期限交付质量符合本合同约定货物的，甲方有权选择采取以下一种或多种措施：

（1）每逾期一日，要求乙方按照本合同总金额的万分之四向甲方支付违约金，并在甲方指定期限内交付符合本合同约定的货物。

（2）甲方有权直接解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的设备，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失，包括但不限于： 采购费用以及因退货所产生的运输、存储费用，因乙方违约导致逾期交付的损失（损失参照合同约定的逾期交付违约金计算方式进行认定）等一切费用和损失。

3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

4、除本合同另有约定以外，若乙方违反本合同约定的，且经甲方催告后【10】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

5、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

6、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

7、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

8、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。

十三、不可抗力

（一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行或解除等相关事宜，由合同双方协商解决。

十四、索赔

（一）乙方交付的本合同货物的质量、数量、规格、性能等经检验、验收不合格的，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有关部门出具的检验、验收证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按本合同规定的货币形式将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方协商确定降低货物的价格。

3、乙方应在收到甲方书面索赔通知后7日内，负责采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分或直接更换，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出书面索赔通知后7日内，乙方未能答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出书面索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜的，甲方有权从未支付的款项或乙方提供的履约保证金（如有）中扣除索赔金额，如果此金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

十五、合同的解除和转让

（一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

（三）乙方不得将本合同的部分或全部义务转让给任何第三方。

十六、合同的生效

本合同自甲乙双方法定（授权）代表人签字并盖章后生效。

十七、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十八、其他附则

（一）合同份数：本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，采购代理机构执壹份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但须提交采购代理机构壹份备存。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：苏州工艺美术职业技术学院

法定（授权）代表人（签字）：

日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：     年   月   日

# 第六章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标，提供的品牌相同的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的同品牌投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、评分标准：

(一)投标报价：(30分)

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格（受评标现场电脑白名单限制，评审委员会无法查询主要电商平台价格，由被启动异常低价投标（响应）审查的供应商自行查询并随证明材料一并提交）、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）技术、质量（33分）

1、所投多联机产品技术参数响应：

所投多联空调室内机、室外机及全热交换器技术参数的制冷量、制热量、风量、机外静压正偏离或完全符合采购要求的得满分9分，技术参数的制冷量、制热量、风量、机外静压负偏离在3%（含3%）内不扣分，负偏离超过3%的，有一项扣0.5分，扣完为止，本项最高9分。

注：投标文件中提供上述技术参数官网截图证明或产品彩页等相关证明文件和技术参数偏离表（偏离百分比精确到小数点后两位），不提供不得分。无论技术参数正负偏离，均需满足设计要求和确保实际的使用效果。

2、所投多联机室外机采用先进的直流变频涡旋式压缩机技术的得1分；压缩机具备喷气增焓技术的得1分。本项最高得2分。（投标文件中提供产品官网截图证明或产品彩页等相关证明文件，不提供的不得分）

3、所投多联机产品采用经过第三方耐腐蚀性能认证的高防腐材料或配件，达到户外防强腐蚀型（WF2）的，有一个材料或配件得1分，本项最高得4分。（投标文件中需提供国家认可的第三方机构出具的检测报告扫描件，不提供的不得分。）

4、所投多联机产品可实现室内机自清洁、抑菌杀菌功能保证室内空调送风持久健康清洁的得2分，无此功能的不得分，本项最高得2分。（投标文件中提供产品官网截图证明或产品彩页等相关证明文件，不提供的不得分）

5、所投多联机产品的远程集中控制技术、通讯实时及可靠性、节能运行和终端产品控制技术经国家认可的第三方性能认证的，每具备一项性能认证的得1分，本项最高得4分。（投标文件中需提供国家认可的第三方机构出具的认证证书扫描件，不提供的不得分。）

6、所投多联机产品取得《绿色建筑节能推荐产品证书》的得2分，没有的不得分。本项最高得2分。（投标文件中需提供国家认可的第三方机构出具的产品证书扫描件，不提供的不得分。）

7、所投多联机产品具有自动存储故障前运转数据功能，有利于故障的准确判定和空调的及时修复，自动存储故障停机前时长≥30分钟运转数据的得3分；自动存储故障停机前时长≥20分钟运转数据的得2分；可自动存储故障停机前时长＜20分钟运转数据的得1分；无此功能的不得分，本项最高得3分。（投标文件中提供产品官网截图证明或产品彩页等相关证明文件，不提供的不得分。）

8、所投全热交换器可以有效净化引入室内的新鲜空气，达到高效空气过滤或更高等级检验认证的得4分；达到亚高效空气过滤检验认证的得2分；其他不得分。本项最高得4分。（投标文件中需提供国家认可的第三方机构出具的检验报告扫描件，不提供的不得分。）

9、所投多联机产品具有防雷击模块、防积雪功能和谐波抑制装置保证系统运行稳定可靠，每具有一项的得1分，本项最高得3分。（投标文件中提供产品官网截图证明或产品彩页等相关证明文件，不提供的不得分。）

（三）实施方案（17分）

1、根据投标人提供的项目实施方案（包括：①本项目整体概述；②总体安排及施工部署；③空调更换工程的具体施工方案；④关键施工技术、工艺；⑤工程项目实施的重点和解决方案；⑥具体施工技术措施）进行综合评定，体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点且内容基本贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点或无实质性内容的，不得分。本项最高得9分。

2、根据投标人提供的施工总进度计划（包括：①施工进度计划的描述；②项目实施进度；③时间点；④关键节点）进行综合评定，体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点或无实质性内容的，不得分。本项最高得4分。

3、根据投标人提供的项目文明施工及质量保证措施（包括：①安全及文明施工目标；②安全及文明施工措施；③施工质量要求及保证措施；④质量管理及应对措施）进行综合评定，体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点或无实质性内容的，不得分。本项最高得4分。

（四）投标人提供的人员配置（9分）

（1）拟投入本项目负责人具有国家部门颁发的制冷或空调类相关专业中级工程师及以上职称的得2分，最多得2分。

（2）拟投入本项目现场技术负责人具有国家部门颁发的制冷工技师及以上职业资格证书的得2分，最多得2分。

（3）拟投入本项目施工人员（除项目负责人和技术负责人外），同时具备国家部门颁发的电工证、熔化焊接与热切割作业证、制冷工证及高处作业证的，有一人得0.5分，最高得3分。

（4）拟投入本项目施工人员（除项目负责人和技术负责人外），具有国家部门颁发的与本项目智能化集控相关的智能化专业中级工程师及以上职称的，有一人得2分，最高得2分。

注：以上人员须提供相应证书扫描件和投标人为其缴纳的近3个月的社保证明扫描件，不提供不得分。

（五）质量保证及售后服务能力（7分）

1、根据投标人提供的免费质量保证时间承诺评定，投标的空调设备免费质保期满足招标文件要求5年的不得分；超出招标文件要求的，每增加一年得0.5分，最高得1分。

2、根据投标人提供的售后服务方案（包括：售后服务质量、保障具体措施，服务人员配置、响应时间等情况，并提供详细说明）进行综合评定，体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，得2分；内容简单未能体现评审要点，得1分；不提供不得分。

3、根据投标人提供的故障解决方案、配件保障方案进行综合评定，方案内容完全贴合项目需求的，得3分；方案内容无法完全贴合项目需求的，得2分；内容简单未能体现评审要点，得1分；不提供不得分。

（六）投标人履约能力（4分）

1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及与本次招标相关的商品售后服务评价体系认证证书的，每个得0.5分，最高2分。提供体系认证证书扫描件与中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询截图，否则不得分。

2.投标人2022年1月1日（以合同签订日期为准)至今承接并完成的多联机空调业绩的，每个得0.5分，最高得2分。提供业绩合同扫描件、验收报告（证明）扫描件以及合同总金额50%以上的发票扫描件，否则本项不得分。

（全文完）