## 封-1 招标工程量清单封面【香江花城消防设施损坏修复】
|  | 香江花城消防设施损坏修复 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【香江花城消防设施损坏修复】
|  | 香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【香江花城
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消防控制室
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 消防主机更换 | 台 | 1
2 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 新增CRT图形显示主机 | 台 | 1
3 | 031006015001 | 消防水箱 | 有效容积18立方消防水箱更换 | 台 | 1
消防报警线路外网
4 | 030502007001 | 光缆 | 消防报警线路外网26芯电缆 | m | 1650
5 | 010401011001 | 砖检查井 | 80CM*80CM | 座 | 30
20号楼
一单元
6 | 030412001001 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 44
7 | 030412001002 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
8 | 030412001003 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
9 | 030411004002 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1710
10 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 570
二单元
11 | 030412001004 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 36
12 | 030412001005 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 10
13 | 030412001006 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030411004004 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1410
15 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
三单元
16 | 030412001007 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 36
17 | 030412001008 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 10
18 | 030412001009 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
19 | 030411004006 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1410
20 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
21号楼
一单元
21 | 030412001010 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 44
22 | 030412001011 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
23 | 030412001012 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
24 | 030411004008 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1710
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 011407005004 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
二单元
26 | 030412001013 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 36
27 | 030412001014 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 10
28 | 030412001015 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
29 | 030411004010 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1410
30 | 011407005005 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
三单元
31 | 030412001016 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 36
32 | 030412001017 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 10
33 | 030412001018 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
34 | 030411004012 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1410
35 | 011407005006 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
24号楼
一单元
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030412001019 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 33
37 | 030412001020 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
38 | 030412001021 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 2
39 | 030411004014 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1410
40 | 011407005007 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
25号楼
一单元
41 | 030412001022 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 43
42 | 030412001023 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
43 | 030412001024 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 2
44 | 030411004016 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1710
45 | 011407005008 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
二单元
46 | 030412001025 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030412001026 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
48 | 030412001027 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 2
49 | 030411004018 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1710
50 | 011407005009 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 470
29号楼
一单元
51 | 030412001028 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 34
52 | 030412001029 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
53 | 030412001030 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 2
54 | 030411004020 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1440
55 | 011407005010 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 480
30号楼
一单元
56 | 030412001031 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 43
57 | 030412001032 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 030412001033 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 11
59 | 030411004022 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1680
60 | 011407005011 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 560
31号楼
一单元
61 | 030412001034 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 63
62 | 030412001035 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
63 | 030412001036 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
64 | 030411004024 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 2280
65 | 011407005012 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 760
二单元
66 | 030412001037 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 63
67 | 030412001038 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
68 | 030412001039 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 030411004026 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 2280
70 | 011407005013 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 760
三单元
71 | 030412001040 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 63
72 | 030412001041 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
73 | 030412001042 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
74 | 030411004028 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 2280
75 | 011407005014 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 760
32号楼
一单元
76 | 030412001043 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 43
77 | 030412001044 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
78 | 030412001045 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
79 | 030411004030 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1680
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 011407005015 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 560
二单元
81 | 030412001046 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 43
82 | 030412001047 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 12
83 | 030412001048 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
84 | 030411004032 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1680
85 | 011407005016 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 560
33号楼
一单元
86 | 030412001049 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 33
87 | 030412001050 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
88 | 030412001051 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
89 | 030411004034 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1350
90 | 011407005017 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 450
二单元
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 030412001052 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 33
92 | 030412001053 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
93 | 030412001054 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
94 | 030411004036 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1350
95 | 011407005018 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 450
34号楼
一单元
96 | 030412001055 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 23
97 | 030412001056 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
98 | 030412001057 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
99 | 030411004038 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1050
100 | 011407005019 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 350
二单元
101 | 030412001058 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
102 | 030412001059 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
103 | 030412001060 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
104 | 030411004040 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1050
105 | 011407005020 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 350
35号楼
一单元
106 | 030412001061 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 48
107 | 030412001062 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
108 | 030412001063 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
109 | 030411004042 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1800
110 | 011407005021 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 600
二单元
111 | 030412001064 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 48
112 | 030412001065 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
113 | 030412001066 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 1
114 | 030411004044 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 1800
115 | 011407005022 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 600
59号楼
一单元
116 | 080903008023 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
117 | 030904001023 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 236
118 | 030904003045 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 56
119 | 030904003046 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 28
120 | 030904005023 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 28
121 | 030904007023 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 28
122 | 030412001067 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 234
123 | 030412001068 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 56
124 | 030412001069 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 112
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
125 | 030411004045 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1885
126 | 030411004046 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6030
127 | 011407005023 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1599
二单元
128 | 080903008024 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
129 | 030904001024 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 236
130 | 030904003047 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 56
131 | 030904003048 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 28
132 | 030904005024 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 28
133 | 030904007024 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 28
134 | 030412001070 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 234
135 | 030412001071 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 56
136 | 030412001072 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 112
137 | 030411004047 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1885
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
138 | 030411004048 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6030
139 | 011407005024 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1599
60号楼
一单元
140 | 080903008025 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
141 | 030904001025 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 243
142 | 030904003049 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 60
143 | 030904003050 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 30
144 | 030904005025 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 30
145 | 030904007025 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 30
146 | 030412001073 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 249
147 | 030412001074 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 60
148 | 030412001075 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 120
149 | 030411004049 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1970
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
150 | 030411004050 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6435
151 | 011407005025 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2057
二单元
152 | 080903008026 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
153 | 030904001026 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 243
154 | 030904003051 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 60
155 | 030904003052 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 30
156 | 030904005026 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 30
157 | 030904007026 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 30
158 | 030412001076 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 249
159 | 030412001077 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 60
160 | 030412001078 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 120
161 | 030411004051 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1970
162 | 030411004052 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6435
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
163 | 011407005026 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2057
61号楼
一单元
164 | 080903008027 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
165 | 030904001027 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 225
166 | 030904003053 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 64
167 | 030904003054 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 32
168 | 030904005027 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 32
169 | 030904007027 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 32
170 | 030412001079 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 256
171 | 030412001080 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 64
172 | 030412001081 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 128
173 | 030411004053 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1930
174 | 030411004054 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6725
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
175 | 011407005027 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2085
二单元
176 | 080903008028 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
177 | 030904001028 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 225
178 | 030904003055 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 64
179 | 030904003056 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 32
180 | 030904005028 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 32
181 | 030904007028 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 32
182 | 030412001082 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 256
183 | 030412001083 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 64
184 | 030412001084 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 128
185 | 030411004055 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1930
186 | 030411004056 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6725
187 | 011407005028 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2085
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
三单元
188 | 080903008029 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
189 | 030904001029 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 225
190 | 030904003057 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 64
191 | 030904003058 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 32
192 | 030904005029 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 32
193 | 030904007029 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 32
194 | 030412001085 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 256
195 | 030412001086 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 64
196 | 030412001087 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 128
197 | 030411004057 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1930
198 | 030411004058 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6725
199 | 011407005029 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2085
62号楼
一单元
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
200 | 080903008030 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
201 | 030904001030 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 225
202 | 030904003059 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 60
203 | 030904003060 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 30
204 | 030904005030 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 30
205 | 030904007030 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 30
206 | 030412001088 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 234
207 | 030412001089 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 63
208 | 030412001090 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 123
209 | 030411004059 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1880
210 | 030411004060 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6300
211 | 011407005030 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1990
二单元
212 | 080903008031 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
213 | 030904001031 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 225
214 | 030904003061 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 60
215 | 030904003062 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 30
216 | 030904005031 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 30
217 | 030904007031 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 30
218 | 030412001091 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 234
219 | 030412001092 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 63
220 | 030412001093 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 123
221 | 030411004061 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1880
222 | 030411004062 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 6300
223 | 011407005031 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1990
63号楼
一单元
224 | 080903008032 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
225 | 030904001032 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 226
226 | 030904003063 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 56
227 | 030904003064 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 28
228 | 030904005032 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 28
229 | 030904007032 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 28
230 | 030412001094 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 223
231 | 030412001095 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 60
232 | 030412001096 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 116
233 | 030411004063 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1835
234 | 030411004064 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 5985
235 | 011407005032 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1486
二单元
236 | 080903008033 | 重复显示器 | 楼梯间和单元门口新增层显 | 台 | 1
237 | 030904001033 | 点型探测器 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增感烟探测器 | 个 | 226
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
238 | 030904003065 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增消火栓报警按钮 | 个 | 56
239 | 030904003066 | 按钮 | 楼梯间和单元门口新增手动报警按钮 | 个 | 28
240 | 030904005033 | 声光报警器 | 楼梯间和单元门口新增声光显示器 | 个 | 28
241 | 030904007033 | 消防广播(扬声器） | 楼梯间和单元门口新增消防广播 | 个 | 28
242 | 030412001097 | 应急灯 | 楼梯间、单元门口、和管道井新增消防应急灯 | 套 | 223
243 | 030412001098 | 疏散指示灯 | 楼梯间和单元门口新增疏散指示标志 | 套 | 60
244 | 030412001099 | 安全出口灯 | 楼梯间和单元门口新增安全出口灯 | 套 | 116
245 | 030411004065 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方防火双绞线 | m | 1835
246 | 030411004066 | 配线 | 楼梯间、单元门口、和管道井2.5平方电线 | m | 5985
247 | 011407005033 | 金属构件刷防火涂料 | 楼梯间、单元门口、和管道井 眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 1486
地下车库
248 | 080903008034 | 重复显示器 | 地下车库新增层显 | 台 | 4
249 | 030904001034 | 点型探测器 | 地下车库新增感烟探测器 | 个 | 496
250 | 030904003067 | 按钮 | 地下车库新增消火栓报警按钮 | 个 | 20
251 | 030904003068 | 按钮 | 地下车库新增手动报警按钮 | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
252 | 030904005034 | 声光报警器 | 地下车库新增声光显示器 | 个 | 20
253 | 030904007034 | 消防广播(扬声器） | 地下车库新增消防广播 | 个 | 26
254 | 030412001100 | 应急灯 | 地下车库新增消防应急灯 | 套 | 322
255 | 030412001101 | 疏散指示灯 | 地下车库新增疏散指示标志 | 套 | 44
256 | 030412001102 | 安全出口灯 | 地下车库新增安全出口灯 | 套 | 28
257 | 030411004067 | 配线 | 地下车库2.5平方防火双绞线 | m | 2930
258 | 030411004068 | 配线 | 地下车库2.5平方电线 | m | 5910
259 | 011407005034 | 金属构件刷防火涂料 | 地下车库眀敷KBG线管外刷防火涂料 | m | 2647
260 | 030108001001 | 离心式通风机 | 地下车库双速风机13/16KW | 台 | 4
261 | 030702008001 | 柔性软风管 | 软连接 1000X1000 | 节 | 8
262 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 地下车库 单层百叶1000X1000 | 个 | 4
263 | 030703020001 | 消声器 | 地下车库 消声器2000X430X1500 | 个 | 4
264 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 地下车库 280℃防火阀2000X430 | 个 | 4
265 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 地下车库 对开多叶调节阀1300X330 | 个 | 4
266 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 地下车库 对开多叶调节阀800X330 | 个 | 8
267 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 地下车库 对开多叶调节阀1000X330 | 个 | 4
268 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 地下车库 单层百叶带调节功能780X380 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 | [5 empty] | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
269 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 地下车库 单层百叶带调节功能800*300 | 个 | 24
270 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道2000X900 | m | 5.6
271 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道2000X430 | m | 14
272 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道1000*1000 | m | 4
273 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道1300*330 | m | 24
274 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道800*330 | m | 176
275 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道630*330 | m | 104
276 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道1420*400 | m | 80
277 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 地下车库 镀锌钢板角铁法兰风道1000*330 | m | 32
278 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 地下车库安装3.4米X6.2米防火卷帘 | 樘 | 4
279 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 地下车库拆除3.4米X6.2米防火卷帘 | m2 | 84.32
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【香江花城消防设施损坏修
总价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【香江花城消防设施损坏修
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【香江花城消防设施损坏修复】
计日工表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  |  |  |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【香江花城消防设施损坏
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：香江花城消防设施损坏修复 |  |  | 标段：香江花城消防设施损坏修复 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13