
招 标 控 制 价 编 制
总  说  明

工程名称：香园路西延一期管网配套工程
本次设计项目位于中新昆承湖园区生产智造片区（中心创智岛），本工程为香园路西延一期管网配套工程，主要内容为污水重力自流管:开挖dn400聚乙烯管+φ529*8焊接钢管约42米；定向钻孔牵引dn400聚乙烯平壁管约946米；B型基坑10座、C型基坑3座及各类钢筋混凝土检查井16座。
工程招标范围：本次范围为污水管网工程。详见工程量清单。
工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（2013版），

《市政工程工程量计算规范》（2013版），

《通用安装工程工程量计算规范》（2013版），

《江苏省建设工程费用定额》（2014版），

《江苏省市政工程计价定额》（2014版），

《江苏省安装工程计价定额》（2014版），

《江苏省古建筑与园林工程计价表》（2007年），
设计施工图纸、拟定的招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等。

工程质量：合格。

专业工程暂估价：/万元
计价取费说明：如下

安全文明施工措施费、规费、暂列金额及工程类别：

	序号
	工程名称
	安全文明施工措施费
	社会保障费%
	住房公积金%
	建筑工人实名制费用%
	智慧工地费用%
	其中：材料暂估价（万元）
	专业工程暂估价（万元）
	暂列

金额

(万元)
	工程类别

	
	
	基本费%
	标化增加费%
	扬尘污染防治增加费%
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	香园路西延一期管网配套工程
	1.55
	/
	0.31
	2.0
	0.34
	0.03
	0.04
	/
	/
	/
	市政/通用三类


工程税金为：以工程除税价计取基数，费率为9%　；

其他取费说明
	序号
	专业名称
	临时

设施费%
	夜间

施工费%
	冬雨季

施工费%
	已完工程及设备保护费%
	非夜间施工照明费%
	住宅分户验收费%
	苏安码管理增加费%
	新冠疫情常态化防控%

	1
	香园路西延一期管网配套工程
	1.9
	0.1
	0.25
	0.02
	/
	/
	0.05
	/


备注：二次搬运费按、按质论价、赶工措施费、风险费暂不计。

4、人工费说明：人工工资按苏建函价【2025】273号文执行；

5、材料价格说明：按苏州市2025年11月建设工程材料指导价和同期市场价计入。

6、扬尘污染防治增加费：江苏省住房和城乡建设厅发布的“〔2018〕24号文及其附件”。

7、环境保护税：根据苏工价【2019】5号文，本预算中环境保护税不再计列。

8、建筑工程实名制费用：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏住建建〔2019〕32号文”；若实际施工时，实名制措施未达到规定标准，结算时扣除此费率。

9、苏安码管理增加费：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏住建建〔2020〕26号文”。

10、新冠疫情常态化防控：按江苏省住建厅发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，不再计列。

11、智慧工地费用：按规定计取。

12、围挡提升：本项目不考虑围挡提升。
其他须说明的问题：

市政部分：
1.本清单所列工程数量是根据现场情况和施工设计图纸计算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2.清单中土方类别已经按照不同土质综合考虑。土方开挖过程中如遇大块混凝土障碍物需破碎挖除，按实签证结算；如只是简单当废弃物进行开挖，则参照土方开挖考虑，竣工结算时不再调整。

3.各投标单位需要认真组织施工方案，充分考虑施工过程中可能存在的由于临时设施的施工顺序调整引起的额外费用的增加，以及施工进出场、现场临设的摆布，可能发生的材料短驳、二次搬运费用，结算时不予调整。

4.沟槽挖方及回填按定额计量规则计量。

5.本工程中余方弃置运距按3km考虑，投标人应踏勘现场，综合考虑并根据自身施工组织设计自行报价，结算时外运距离不调整，相关清单单价不调整。余方（淤泥、杂填土、路槽土、建筑垃圾、拆除物等）应及时弃置，不允许临时堆放在道路红线周边，外运地点施工单位自行考虑，需至东南综合执法局办理渣土运输证。余土弃置时打堆费不另计。

6.本项目工程渣土、泥浆、建筑垃圾等消纳费由投标单位自主报价，结算时投标单价不作调整。
7.现场开挖方量不利用的，需经设计、监理勘察后做好联系单，必要时做好检验检测，不可随意弃置，无相关手续的，一律按利用考虑。
8.本工程大型机械设备进出场及安拆费用由投标人踏勘现场后自行考虑，包干使用，结算不调整。

9.本工程砂浆均采用预拌砂浆，混凝土均按商品混凝土编制，商品砼浇筑工艺差异不做调整。本工程采用何种模板应由施工单位自主考虑，自主报价，结算单价不调整。

10.污水检查井、闸槽井、格栅井、倒虹井井深均为井盖座顶至井室底板顶标高的高度。
11.本工程中钢筋砼井壁模板单价已综合考虑止水螺杆费用，投标人自行报价，结算不调整单价，若因施工缝而增加止水钢板的，费用不增加。
12.格栅井中的钢格栅按镀锌材质考虑。
13.本工程沉井、各类钢筋砼井等构筑物、建筑物的模板支撑架及脚手架均按承插型盘扣式支撑系统考虑，高支模费用已综合考虑在内，由投标人自行报价。
14.本工程钢管及管件防腐已按图纸设计结合建设单位要求综合考虑，钢管及管件价格已包含防腐费用，不再另外计价。
15.本工程经与设计、建设单位确认部分如下：

（1）本工程图纸中暂定清表路面标高2.5米，经与设计、建设单位沟通过路管沟槽开挖部分面层标高暂按1.0米计算，沟槽级配碎石部分暂考虑回填至标高1.0米；其中本土图纸中PT-01中过路管沟槽开挖槽钢支护取消，按1;0.5放坡开挖计入。
（2）本工程沉井基坑施工完毕后，坑筒内利用素土回填至原地面标高2.5米处，井壁顶标高暂按2.5米考虑。

（3）本工程沉井基坑内透水土工布上翻高度按2.0米计算。
16.本工程现场围挡仅考虑沉井基坑标准化临边围护，投标人应踏勘现场后自行报价，单价包干。

17.现场临时堆放的土方需绿网覆盖，配合市文明工地检查，符合相关部门要求，该部分费用包含在扬尘污染防治增加费中，不另计费用。

18.临时设施搭设场地由施工单位自行勘察选取，报甲方确认，临水临电由施工单位自行考虑，在投标报价中综合考虑。

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年12月15日 


